
西来桥镇园区大道北侧港区大道西侧雨污水管道工程
招标控制价(含工程量清单)编制说明

一、工程概况

本次项目为雨水排水工程，主要施工内容为新建雨水管道、污水管道、排水口，新建水池及阀门井等。

二、工程量清单及招标控制价范围
工程招标控制价范围：新建雨水管道、污水管道、排水口，新建水池及阀门井等；

三、工程招标控制价计价方法

工程招标控制价计价方法：2013清单计价。

四、招标控制价（含工程量清单）编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建函价〔2019〕178号文件省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知等。

2、图纸及相关图集、甲方要求。

3、镇江市及扬中市相关文件。

4、工程类别：市政通用项目  三类    水工构筑物三类

5、工程措施费：按现行规定计算。

6、安全文明施工措施费按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

7、工程不可竞争费费率如下表（%）：
	工程

项目
	社会保障率(%)
	公积金费率(%)
	增值税费率(%)
	现场安全文明施工

措施费率(%)

	
	
	
	
	基本费率
	扬尘污染防治增加费率

	市政通用工程
	2
	0.34
	9
	1.5
	0.31

	构筑物
	2.7
	0.47
	9
	2.2
	0.31

	安装部分
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	0.21


五、人工、材料及机械价格取定

1、本工程人工费：苏建函价〔2025〕273号文件。
 2、本工程材料价格：参照江苏省镇江市造价处发布信息价2025年第9期扬中信息价及市场价。

六、其他说明
1、水池标高建筑与结构不一致，以建筑标高计入；
2、管道工作面宽度以设计说明跨度计入；
3、回填材料管道垫层、两腋及管顶以上50cm以内按中粗砂计入，50cm以上部分按原土回填计入；
4、管道垫层厚度按设计图纸要求20cm计入；
5、消能井深度暂按2m计入，污水管道管内底标高暂按2m；

6、清单工程量均为暂估，竣工结算按实调整。
7、暂估价：   

    水池    检修口盖板        3000元；
8、暂列金额
    排水管道          140000元
   水池               10000元
   安装                6000元

七、未详事项详见工程量清单，图纸及相应规范要求。

PAGE  
第 1 页 共 3 页

