公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

项目名称：无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备

采 购 人：无锡市公安局梁溪分局（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二四年十二月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------（3）

- 投标人须知-----------------------------------（6）

- 合同文本------------------------------------（18）

- 采购需求------------------------------------（22）

- 评标方法与评标标准--------------------------（89）

- 投标文件内容与格式--------------------------（94）

# 第一章  投标邀请

受无锡市公安局梁溪分局（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备（JSZC-320213-JZCG-G2024-0070）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年1月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

2.项目名称：无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备

3.项目预算金额：540.39万元

4.项目最高限价：522.07万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市公安局梁溪分局（本级）

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月16日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市公安局梁溪分局（本级）

地    址：无锡市梁溪区广瑞路6号梁溪公安分局

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：虞潇明；电话：0510-82220815

采购人质疑受理联系人：虞潇明；电话：0510-82220815

交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。
第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年1月6日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

# 第四章  采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的P1.25LED显示屏为核心产品。

第一部分  项目技术要求

1.项目总述

1.1项目概述

本项目为无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备。金星派出所智能化系统应满足派出所需求，主要包含综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁系统、执法办案管理系统、枪库工程、会议系统、智能装备管理系统、公共广播系统、信息发布系统等。

2.项目采购清单

  - 软硬件购置清单

| 序号 | 设备名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量336Gbps/3.36Tbps 包转发率126Mpps 业务端口描述24*100/1000BASE-X SFP光囗(含8个GE Combo口) 4个万兆SFP+端口 外形尺寸 440mmx360mmx43.6mm(宽x深x高 重量<2.5kg 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持静态聚合支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习个数 支持基于端口的VLAN支持QinQ支持Voice VLAN支持协议VLAN支持MAC VLAN 支持IPv4/IPv6静态路由支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 | 1 | 台 |  |
| 2 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 4.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 5.产品支持sFlow网络监测技术； 6. 需支持OpenFlow 1.3协议； 7. 为保证IPv6的可部署性和应用性，需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 8.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； | 3 | 台 |  |
| 3 | 核心交换机 | 交换容量336Gbps/3.36Tbps 包转发率126Mpps 业务端口描述24*100/1000BASE-X SFP光囗(含8个GE Combo口) 4个万兆SFP+端口 外形尺寸 440mmx360mmx43.6mm(宽x深x高 重量<2.5kg 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持静态聚合支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习个数 支持基于端口的VLAN支持QinQ支持Voice VLAN支持协议VLAN支持MAC VLAN 支持IPv4/IPv6静态路由支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 | 1 | 台 |  |
| 4 | 48口千兆交换机 | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化单交流电源和风扇 | 2 | 台 |  |
| 5 | 准入管控终端 | 具备千兆电口≥5个 整机吞吐量≥300Mbps，每秒新建连接数≥2K，最大并发连接数≥20万 支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率 支持针对不同策略、不同流量修改TCP，UDP和ICMP协议的连接超时时间 支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚 支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 套 |  |
| 6 | 核心交换机 | 24口千兆光口SFP+8口千兆以太网+4口万兆光口 | 1 | 台 |  |
| 7 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 4.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 5.产品支持sFlow网络监测技术； 6. 需支持OpenFlow 1.3协议； 7. 为保证IPv6的可部署性和应用性，需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 8.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； | 3 | 台 |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇，支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电 | 6 | 台 |  |
| 9 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 2 | 台 |  |
| 10 | 48口千兆交换机 | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化单交流电源和风扇 | 3 | 台 |  |
| 11 | 光模块 | 千兆光模块，单模，20KM | 36 | 只 |  |
| 12 | 光端机 | 2个100M物理隔离+2个1000M物理隔离+4路电话，单模、单纤、40KM、FC、1U机架式 | 1 | 对 |  |
| 二、 | 主机设备 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式安防管理中心平台 | CPU：配置1颗国产自主处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥64线程，热设计功耗≥190 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 采用国产自主操作系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 定制应用系统配套服务器 | - CPU：≥4核，≥3.5GHz 2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽 3、硬盘：存储容量≥2T，硬盘插槽≥3个，单槽位最大支持8T 4、PCIE扩展：≥3个PCIE扩展插槽 5、接口：≥1个千兆口，6个USB接口 采用国产自主处理器、操作系统 | 2 | 台 |  |
| 3 | 录音管理终端 | 1、 CPU：≥4核，≥2.5GHz 2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽 3、硬盘：存储容量≥2T，硬盘插槽≥2个，单槽位最大支持8T 4、PCIE扩展：≥3个PCIE扩展插槽 5、接口：≥1个千兆口，≥6个USB接口 6、音频存储格式：WAVE 7、音频质量：采样率≥16KHz，采样位数≥24位 采用国产自主处理器、操作系统 | 1 | 台 |  |
| 三、 | 存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储 | 6U/48盘位集中存储； 支持流式存储和文件存储两种存储方式; 流式存储方式：接入带宽512Mbps，同时512Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽512Mbps同时转发512Mbps（直存）; 4核4线程处理器，标配内存8GB； 最大支持48块3.5寸硬盘； 支持通过onvif、主流厂商私有协议接入前端设备； 使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 4个RJ45千兆网口； 采用1200W，1+1白金效率冗余电源； 功率：工作功耗：≤800W；额定功耗：≤1200W | 1 | 台 |  |
| 2 | 监控存储 | 机架式/8U 48盘位/450路（900Mbps带宽）接入/48块4T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口（可扩展2千兆网口或2万兆光口）/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 2 | 台 |  |
| 四、 | 工程信息设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 400万像素7D轻智能半球型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 131 | 台 |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同使用环境 1个内置麦克风 | 13 | 台 |  |
| 3 | 电梯半球摄像机 | 400万像素电梯偏心半球摄像机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 无线网桥 | 无线网桥 | 1 | 套 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 24 | 箱 |  |
| 6 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 6 | 个 |  |
| 7 | 理线架 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 6 | 个 |  |
| 8 | 企业级硬盘 | HDD,ST6000VX001,4TB,5400,3.5'',SATA 3.0 | 72 | 块 |  |
| 9 | 智能分析终端 | 1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 台 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 1、名称:录像机 2、类别:支持网络前端高标清混合接入；支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；16路1080p/16路720p网络视频接入；16路4CIF/16路720P/16路1080P；16路4CIF/16路720P/16路1080P同步回放，最大64倍速；支持1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64画面预览；支持2个硬盘接口，单块最大8TB；支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式；支持1个HDMI/1个VGA视频输出（非同源）；支持自适应H.265/H.264压缩标准；全新UI界面 | 1 | 台 |  |
| 11 | 警铃 | 无线控制警铃 | 6 | 套 |  |
| 12 | 辅材 | 系统配套辅助材料 | 1 | 批 |  |
| 4.2 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 1、全新壁挂式工业设计，支持触屏操作； 2、7寸LED显示屏，支持信息广告播放； 3、200万高清广角宽动态双目摄像头，支持照片防假功能； 4、设备采用高性能处理器，依托深度学习算法，支持10000张人脸白名单，5000枚指纹，适合人脸机指纹考勤； 5、人证比对时间≤0.5S，比对正确率＞99%； 6、设备支持有线网络、wifi、3G/4G | 49 | 台 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 37 | 套 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 8 | 套 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 53 | 个 |  |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 47 | 个 |  |
| 6 | IC卡 | 配套IC卡 | 100 | 张 |  |
| 7 | IC卡发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号、人脸； | 1 | 套 |  |
| 8 | 消费机 | 1、金额消费搭配小键盘使用，小键盘支持显示输入的消费金额，并支持语音提示消费结果； 2、设备外观：采用7英寸IPS窄边框触摸显示屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离默认0.75m，最大可支持2m，支持照片视频防假； 3、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2S/人，50000张卡片，50000条消费记录存储； 4、认证方式：支持仅人脸、刷卡（屏下刷卡）或人脸的认证方式； 5、消费模式：支持定额消费，金额消费，计次消费模式（仅ISC消费平台功能支持），可输出人脸消费认证语音； 6、在线式消费：支持分时段、分权限消费（ISC平台功能支持）； 7、离线记账模式：屏幕显示离线状态，设备可正常记录消费数据，网络恢复后将消费记录上传平台进行余额同步； 8、支持手动取消输入金额，金额确认后未消费支付，20秒后自动取消； 9、支持退款操作：输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款，保障误刷问题解决，纠错密码支持4-8位长度的数字； 10、通讯方式：TCP/IP、WiFi； 11、使用环境：室内； 12、安装方式：壁挂式安装、自带壁挂板，自带电源； | 2 | 台 |  |
| 8 | 门禁信号线 | RVVP4*1.0 | 2000 | 米 |  |
| 9 | 门禁信号线 | 用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。 适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防; 工作温度不超过70℃。 生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98； 导体：多支裸铜线； 绝缘：PVC； 外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜； 导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求 | 2000 | 米 |  |
| 10 | 门禁电源线 | 用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置；主要用于安防，工作温度不超过70℃。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98；导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜；内导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 | 2000 | 米 |  |
| 11 | 开关电源 | 12V | 25 | 台 |  |
| 12 | 辅材 | 系统配套辅助材料 | 1 | 批 |  |
| 13 | 数字快速道闸 | 杆长≤4米，支持雷达防砸 | 1 | 台 |  |
| 14 | 遥控器 | 通讯距离＜50M | 2 | 只 |  |
| 15 | 数字式车辆检测器 | 地感防砸，车过自动关闸 | 1 | 台 |  |
| 16 | 入口控制机 | 海思3536四核核心主板 控制机机箱 10.1寸工业级LCD显示屏 高清车牌识别模组 IP数字对讲模块（含麦克） 高清视频模块 智能语音模块 IC卡读写器 | 1 | 台 |  |
| 17 | 数字式车辆检测器 | 工作电压：AC220V，50HZ，额定功率≤3W 环境温度：-25 ～ +70℃ ，相对湿度：≤90% 工作地感量: 80～500uH，响应时间：100ms、250ms 非机动车辆检测：支持 检测率：99.99% 静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv 使用寿命：3~5年 平均无故障时间：5000小时 车辆检测：支持轿车、SUV、小型货车、摩托车、电动车和物流园高底盘车辆检测 信号输出：12高低电平开关量信号输出或脉冲信号输出（1s） 检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式 灵敏度：分为高、中、低三档 状态指示：红绿双色指示灯 断电重启：断电后重新上电7s内自动恢复正常工作 线圈故障：断开输出信号（防止砸车）并通过指示灯提示 | 1 | 台 |  |
| 18 | 出口控制机 | 海思3536四核核心主板 控制机机箱 10.1寸工业级LCD显示屏 高清车牌识别模组 IP数字对讲模块（含麦克） 高清视频模块 智能语音模块 IC卡读写器 二维码识别器 | 1 | 台 |  |
| 19 | 高清网络摄像机 | 分辨率:200万像素(1080P,1920*1080) 抓拍车速：0——25KM/H 车牌识别率：≥99% 帧率：按照PAL制要求为25fps（1920*1080） 视频压缩格式：H.264、MPGE4、MJPEG 码流分辨率：QCIF、CIF、D1、720P/60fps、1080P/30fps 最低照明度：0.1Lux@F1.2 环境适应性：满足《GB/T15211报警系统环境试验》要求 平均无故障时间（MTBF）：10000h 成像元素：1/3英寸CMOS传感器 抓拍图片格式:BMP 视频压缩格式:H.264 电子快门：1/30~1/10000秒 白平衡：自动 OSD叠加：OSD的叠加支持时间、日期、自定义文本内容 数字宽动态：高、中、低三个等级可调，含补光灯、立杆、抱箍、连接组件 | 4 | 台 |  |
| 20 | 停车场管理平台 | 停车场管理平台 | 1 | 套 |  |
| 21 | 控制箱 | 控制箱 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 执法办案管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 4 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 3 | 台 |  |
| 3 | 二代身份证阅读器 | 1、阅读并验证身份证信息 2、识别居民身份证真伪 3、符合ISO 14443 TYPE A/B标准 4、集成扩展USB端口，方便连接其它外设 5、读卡距离0～3cm | 1 | 台 |  |
| 4 | 人脸采集相机 | 1、像素：200万 2、1.2倍数码变焦 3、自动对焦 4、最大帧数30帧 5、接口USB 6、麦克风内置 7、驱动免驱 | 1 | 台 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 1 | 台 |  |
| 7 | 安检门 | 显示屏规格 前后29寸LCD屏 功耗 ＜30W 工作温度 -10℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 测温精度 ±0.5℃ 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 (mm)2287(高)x872(宽)x665(深) (mm)2005(高)x727(宽)x600(深) 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 产品优势： 高清信息发布：采用29寸嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查； 门体显示：采用前、后双29寸液晶屏显示； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 手持安检仪 | 手持安检仪 | 1 | 个 |  |
| 9 | 抓拍摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级。 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 |  |  |
| 10 | 随身物品柜（主柜） | 1、随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用宝钢、δ≥0.8mm的优质镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热镀锌防锈处理 4、主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm 5、支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时 6、工业级液晶显示屏（尺寸≥2.5寸，分辨率≥128*64），屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等 7、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据。 8、支持通过平台远程控制开箱 | 1 | 个 |  |
| 11 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 4 | 台 |  |
| 12 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 1 | 台 |  |
| 13 | 热成像双光谱摄像机 | "1、1/1.8英寸400万像素传感器+氧化钒非制冷焦平面阵列热成像传感器 2、单IP双通道——支持热成像、可见光 3、热成像测温距离：0.5米~3米 4、热成像测温范围：30℃~45℃ 5、热成像测温精度：±0.5℃，（带黑体±0.3℃，黑体需1S外采） 6、热像分辨率：256*192，可见光最大分辨率2560*1440 7、4mm定焦镜头 ，3.2mm热成像镜头 8、1颗白光补光灯（仅做警戒使用） 9、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2560x1440@25fps 10、支持3D数字降噪、白平衡、背光补偿、宽动态、强光抑制、透雾 11、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流 12、支持警戒 13、防护等级IP67，4级防雷、防浪涌2000V 14、支持TF卡，最大512G 15、支持2路报警输入、1路报警输出 16、1路音频线性输入， 1路音频线性输出；内置MIC，内置扬声器 17、应具有硬复位 18、支持POE、DC12V供电 19、同时测温人数检查：在 23℃±5℃的室温环境下单画面可同时测温人员数不小于5人，支持测量距离设备 0.5 米～4米范围内的人体温度 。 20、外壳防护等级：IP67，锤击试验：IK10 1、具有1个10M/100M/1000M自适应以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，2个USB接口，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个复位键 2、支持2个SATA硬盘接口 3、支持TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 4、支持Onvif、GB/T 28181平台启用设置选项 5、支持4000×3072(20帧/秒）、3072×3072(25帧/秒）、2560×2560(25帧/秒）、2048×2048(15帧/秒）、1280×1280(15帧/秒）、1600×1200(15帧/秒）、2592×1944(25帧/秒）、2560×1920(25帧/秒）、2560×1440(25帧/秒）、2048×1536(30帧/秒）、1920×1080(60帧/秒）、1280×720(60帧/秒）、704×576(60帧/秒）分辨率录像 6、支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 7、接入带宽80M，转发带宽80M 8、可接入10路4K(3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 9、支持一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 10、支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 11、支持智能磁盘监测功能：支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 12、支持录像加解锁功能：支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖 13、支持报警预录功能：支持预录报警触发前60s的视（音）频 ） 14、支持报警延录功能：发生报警时，可录制报警停止后10～600秒的视频录像 15、支持视频摘要回放、外部录像文件回放、分时段回放、图片回放、标签回放、智能回放、事件回放等设置选项 16、支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像 17、支持4路1080p或8路720p视频同步回放 18、支持插入USB设备自动弹窗提示 19、支持对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV 20、支持4路分辨率为1920×1080的视频画面同时预览 21、支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示 22、支持多画面显示功能：支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25个画面 23、支持图片抓拍功能：支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持10路抓拍并存储图片；支持按通道、时间同时检索10路图片；支持单路回放图片 24、支持在同一界面下同时浏览15张抓拍图片 25、支持按通道、时间、年龄、性别、戴眼镜、戴口罩等属性检索录像文件 26、支持检索预览功能：在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像 27、支持录像转码功能：通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像 28、支持以图表形式展示己添加的IP通道；可通过excel文件方式批量添加、删除IP通道 29、支持批量添加设备功能：可按IP地址递增或通道号递增的规则批量添加局域网内的IPC 30、支持添加、删除、导入、导出、编辑、查找、复制人脸库：可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片 31、支持32个人脸库，库容100000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、民族、证件类型、证件号、生日、籍贯、建模状态等属性 32、支持在预览界面将人脸抓拍图片一键加入人脸库 33、支持人脸统计功能：支持按特征统计，目标报警统计，通道报警统计进行人脸统计，可将统计结果以列表、饼状图的方式进行展示；支持统计结果导出到excel 34、支持升级功能：可通过USB、IE浏览器、FTP、客户端本地升级、云升级的方式进行升级；支持对IPC进行远程升级 35、工作温度：-10℃~+55℃ " | 1 | 台 |  |
| 14 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 1 | 台 |  |
| 15 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 1 | 个 |  |
| 17 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 12 | 台 |  |
| 18 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 12 | 台 |  |
| 19 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 1 | 个 |  |
| 21 | 解码器 | 支持1路HDMI+1路VGA同源输出； 支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36; 解码能力4路8MP/ 4路6MP/ 6路5MP/ 8路4MP/ 10路3MP/16路1080P/ 32路720P； 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制; 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置; 支持报警联动切换; 支持单画面添加36路通道轮巡切换解码; 支持录像文件解码输出上墙; 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 支持透明通道传输;支持H.264/265编码格式; 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 支持ONVIF标准协议接入设备; 支持RTP/RTSP协议进行设备预览; 支持平台以SDK方式集成设备; 支持GB28181协议接入平台; 支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 支持远程获取系统运行状态、系统日志; 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 功率≤20W | 2 | 台 |  |
| 22 | 电视机 | 65寸，超高清4K,LED，运行内存2GB，存储内存16GB | 2 | 台 |  |
| 25 | 特写摄像机 | 1/2.8英寸500万像素CMOS 6倍光学变焦,16倍数字变倍 3颗高效能红外灯,红外距离30m 1颗白光灯,支持白光预警 内置mic,内置扬声器,支持双向语音对讲 支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265 支持三码流同时输出,主码流最大支持3840x2160@30fps 支持Onvif、GB/T28181、RTSP 支持3D定位功能,可实现点击跟踪和放大 智能分析支持绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 支持图像畸变矫正,等级可调 支持音频降噪、音频异常侦测功能 水平350°连续旋转,垂直转动角度0°～90° 手动水平控制速度：0.1～60°/s,预置位精度0.2° 支持1个10M/100M网口 支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏 支持2路报警输入、1路报警输出 支持1路音频输入、1路音频输出 本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传 TVS4000V,防雷、防浪涌、防突波 工作温度-10℃～55℃ 支持POE+/DC12V两种供电方式，支持反向供电 峰值功率10W | 7 | 台 |  |
| 26 | 全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 7 | 台 |  |
| 27 | 全景温湿度一体机（公安） | "1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944 9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电" | 7 | 台 |  |
| 28 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 7 | 台 |  |
| 29 | 高清定向拾音器 | 1、采用IP网络化连接，并在核心机房部署智能语音业务管理软硬件设备，组成一套高清音频拾音系统，其中所有线路需穿管隐蔽铺设，设备需隐蔽安装。 2、拾音器需采用麦克风阵列方案，且每个拾音器的麦克风数量≥8个，每个麦克风的灵敏度不低于-27dB，信噪比不低于78dB，采样位数不低于24位，采样率不低于48KHz。 3、拾音器需配备高速语音DSP处理器，运算能力≥3000MIPS。 4、拾音器需内置自动增益调节（AGC）功能电路。 5、拾音距离：30米【自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离）】 6、电源类型：至少应支持POE 供电。 7、可靠性：防水防尘等级≥IP65 (提供相关证明文件)。 8、抗风噪≥5米/秒。 9、安全要求：V0或其他材料的同级别阻燃能力，并具备防爆能，满足环境高低温下正常工作。 10、至少需具备标准POE网口、3.5mm标准音频口两种接口。 | 7 | 台 |  |
| 30 | 高清数字同步录音录像主机 | "1、支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 17、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，帧率支持60fps 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘" | 7 | 台 |  |
| 31 | 智能体征监测椅 | 全金属框架，结实耐用 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫 集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台 具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控PAD控制开锁 可扩展安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备 | 1 | 台 |  |
| 32 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 7 | 个 |  |
| 33 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 7 | 个 |  |
| 34 | LED电子门牌 | 支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；尺寸：长53cm，宽23cm，高 3.5cm；背面孔间距30cm | 7 | 套 |  |
| 35 | 特写摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-17mm，尺寸不超过3寸 2、接口要求不少于： 1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、TF卡最大支持512G 5、分辨率不低于3072×1728 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 2 | 台 |  |
| 36 | 全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 37 | 全景温湿度一体机 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 2 | 台 |  |
| 38 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 39 | 回声抑制拾音器 | 具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声 自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 远距离音频采集 支持桌面放置或者壁挂 最大功率3W | 2 | 台 |  |
| 40 | 高清数字同步录音录像主机 | "1、支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 17、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，帧率支持60fps 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘" | 2 | 台 |  |
| 41 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：i5，8G内存，1T硬盘 4、升降屏：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 2 | 台 |  |
| 42 | 智能体征监测椅 | 全金属框架，结实耐用 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫 集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台 具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控PAD控制开锁 可扩展安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备 | 2 | 台 |  |
| 43 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |  |
| 44 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 2 | 个 |  |
| 45 | LED电子门牌 | 支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；尺寸：长53cm，宽23cm，高 3.5cm；背面孔间距30cm | 2 | 套 |  |
| 46 | 耳麦 | 3.5mm插孔 | 2 | 个 |  |
| 47 | 音箱 | 3.5mm插孔 | 2 | 个 |  |
| 48 | 电视机 | 65寸，超高清4K,LED，运行内存2GB，存储内存16GB | 2 | 台 |  |
| 49 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 50 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 51 | 窗口对讲机 | 窗口对讲机 | 1 | 台 |  |
| 52 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 6 | 台 |  |
| 53 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 6 | 台 |  |
| 54 | 6企业级硬盘 | 1、6T企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、256MB缓存 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时 5、转速：7200rpm 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒 7、最高可持续传输率：215MB/秒 8、电源+12V和+5V 9、运行时温度5～60℃ | 48 | 块 |  |
| 55 | 高清音频拾音 管理平台 | 系统功能： 1、要求基于网络化、便于管理。 2、要求具备异常声音检测报警功能，具体要求如下： ①可以实时检测异常声音，对突发事件快速响应； ②支持多路并发检测报警，对多个点位区域进行布控； ③支持个性化配置，根据不同环境自定义设置检测参数； ④可对报警信息系统级实时推送； ⑤可对报警内容点击一键直达详细页面。 3、要求具备定时监测功能： ①要求支持全时段监测和自定义监测两种模式； ②自定义监测模式，需要可设定开启关闭时间段，需要支持夜间自动布控监测； ③要求针对不同环境需求，可以设置不同监测模式。 4、要求具备历史事件回溯功能： ①要求满足90天内历史事件详情回溯调查。单次历史事件提供报警时间、地点、事件音频相关信息； ②要求满足一年内历史事件概要回溯调查，单次历史事件提供报警时间、地点相关信息。 5、要求具备安全形势分析统计功能： ①需要支持周、月、年度检测结果统计、报表生成； ②要求可以根据时间段进行选择统计，并导出EXCEL。 6、要求需具备数据可视化功能： ①要求实现音频数据可视化，首页预览支持多窗口实时预览，单击任一窗口进入实时监听页面； ②要求实现统计数据可视化。 7、音频监控系统需具备数据存储功能： ①要求支持至少90天高清音频数据存储； ②要求支持数据分段打包存储，每2小时存储一次； ③要求支持数据快速检索，自定义检索时间段； ④要求支持数据快速导出，自定义导出时间段。 8、音频监控系统需具备自动化运维功能： ①要求实现设备分组管理，根据需求自主调整； ②要求实现设备运行多色状态展示，如红色异常、绿色正常； ③要求实现设备在线、离线状态统计； ④要求实现设备故障报警； ⑤要求实现管理员权限灵活分配管理； ⑥要求实现系统异常推送报警，并满足日志分类可筛选。 | 1 | 套 |  |
| 56 | 音频管理终端 | 1、 CPU：≥4核，≥3.5GHz 2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽 3、硬盘：存储容量≥2T，硬盘插槽≥3个，单槽位最大支持8T 4、PCIE扩展：≥3个PCIE扩展插槽 5、接口：≥1个千兆口，6个USB接口 6、音频存储格式：WAVE 7、音频质量：采样率≥16KHz，采样位数≥24位 | 1 | 台 |  |
| 57 | 人脸门禁 | 支持人脸识别，指纹识别，刷卡识别方式开门； 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别； 离线状态下，设备轻松识别，支持10000张人脸底库； 多种智能识别融合，灵活应用不同场景的使用； 0.5秒快速识别，远距离自动开门，更智能化门禁体验； 支持触控操作； 全新壁挂式工业设计，支持触屏操作； 7寸LED显示屏，支持信息广告播放； 200万高清广角宽动态双目摄像头，支持照片防假功能； 设备采用高性能处理器，依托深度学习算法，支持10000张人脸白名单，5000枚指纹，适合人脸机指纹考勤； | 32 | 台 |  |
| 58 | 电磁锁 | 280kg单门两线拉丝磁力锁；锁状态LED灯指示；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；对于无框门，需要选配支架。 | 16 | 个 |  |
| 59 | 门禁电源 | 交流输入：AC 220V 50HZ 输出电压：DC 12V 持续电流：1.2A 瞬间电流：3A 开门延时：0-15S可调 | 32 | 套 |  |
| 60 | 门禁管理软件 | 1、支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、互锁功能、读取门禁状态、时间同步； 2、支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出； 3、支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式； 4、支持门禁进出报表，记录门禁控制器不同事件，实现按照不同查询条件检索； 5、支持对串口485门禁、网络门禁、网络门禁下挂接485串口门禁的管理； 6、具备实时监控功能，图标状态实时显示、远程控制开关门、首卡开门、多卡开门、人员定位、门内人员查询、历史记录提取； 7、支持考勤功能，正常班考勤、倒班考勤。节假日设置、请假出差设置、签到设置；考勤统计表功能，按照时间统计、按照人员统计一段时间内的考勤情况，进行导出、打印； 8、支持电子地图分屏显示、门禁图标添加、状态显示、远程控制； 9、人员巡检设置和权限设置；支持音视频预览、前端球控制、前端设备对讲、键盘控制。 | 1 | 套 |  |
| 61 | RFID标签（不干胶） | 粘贴式;工作频率：840-960MHz;支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C /ISO18000-6B | 10 | 张 |  |
| 62 | RFID标签（抗金属） | 金属或液体类;工作频率：840-960MHz;支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C /ISO18000-6B | 500 | 个 |  |
| 63 | RFID标签（非黏贴） | 吊牌或扎带;工作频率：840-960MHz;支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C /ISO18000-6B | 500 | 个 |  |
| 64 | 物证柜（主柜） | 6小格、2大格指纹识别开柜；17寸安卓触控屏；可通过无锡涉案财物平台实现远程开柜；902mm 宽x 1995mm 高 x 572mm 深。 | 1 | 只 |  |
| 65 | 物证柜（副柜） | 8小格、2大格；1主柜至多可带10个副柜；可通过无锡涉案财物平台实现远程开柜；902mm 宽x 1995mm 高 x 572mm 深。 | 3 | 只 |  |
| 66 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色: 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； 9、与特写摄像机同一品牌 | 4 | 台 |  |
| 67 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） 7、与特写摄像机同一品牌 | 4 | 台 |  |
| 4.4 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器,高级效果器：SPX，含24组预置效果器,+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频媒体矩阵 | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：>78dB(1KHz) 输入范围：≤+19dBu 频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：>108dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>106dB（1KHz） 功耗：≤25W 电源:AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸（宽×深×高）:482mm×228mm×44mm 净重：4.25KG | 1 | 台 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 1.采用24BIT高性能A/D及D/A转换，高性能浮点DSP处理芯片； 2.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备2"LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 3.具备自适应性过滤器，可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换； 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式； 5.具备两路话筒输入内置了自动混音器； 6.自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益； 7.增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益； 8.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 9.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合； 10.精确模式适用于话筒位置固定的场合； 11.具备自动扫描啸叫点并抑制； 12.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 13.具备1+2路48V幻像电源； 14.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 15.专门针对会议系统使用开发，两通道采用不同灵敏度设计，输入1为手拉手会议系统输入灵敏度，输入2专为无线UHF设计，可大大提高无线话筒的拾音灵敏度； 参数 16.模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 17.输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 18.最大线路电平输入：+18dBu 19.模拟输出：1CH-XLR和1/4“TRS(母)输出,电子平衡/不平衡 20.输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 21.最大输出电平：+20dBu 22.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 23.信噪比：>105db(A) 24.动态范围：103db 25.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 26.接口：输入3芯XLR母插座/6.3mm、输出3芯XLR公插座/6.3mm 27.工作电压：100V-240V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 4 | 专业音响 | 1.系统:2-way全频音箱； 2.系统类型:10寸两分频无源线音箱； 3.频率范围: 65Hz-20KHz (-3dB)； 4.功率:250W（RMS）、500W（PEAK）； 5.灵敏度(1Watts@1m) :97dB/1W/1M； 6.最大声压级：121dB（RMS）、127dB（PEAK) ； 7.全频模式声压级：连续103dB，峰值：128dB； 8.标称阻抗: 8Ω； 9.覆盖角度:(水平×垂直) H80°×V50°； 10.低频单元 :定制优质单元，65mm音圈； 11.高频单元 :定制优质单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1-或2+、2-； 14.箱体材料 :高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理: 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网:防锈钢网； 18.尺寸：300×320×500mm； 19.净重:14Kg； | 2 | 只 |  |
| 5 | 音箱功放 | 1.专业外观设计，符合GB13836、GB13837、GB17625等国家标准； 2.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计； 3.具备160×32高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 4.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 5.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能； 6.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 7.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 8.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 9.具备2×250W/8Ω，2×500W/4Ω、桥接1×600W/8Ω多种阻抗功率； 10.输入具备单通道、立体声模式选择； 11.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示； 12.内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰； 13.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强； 14.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； 15.频率响应为20Hz-20KHz； 16.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 17.阻尼系数>300@8Ω； 18.总谐波失真 ≤0.01%； 19.产品尺寸为 483×249×90mm； | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备2×3.5" 高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备两路独立卡侬与两路6.35mm非平衡自锁式输出，具备合并一路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 14.理想环境有效距离可达200米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 17.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 18.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； 19.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 20.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 21.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界其它杂音； 22.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 23.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 24.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 25.采用铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 时序电源控制器 | 1.具有1路前置常供电非时序电源及8路后置时序电源输出接口，总输出电流为40A； 2.标准1-6路电流为13A，7-8路电流为16A（可直接连接2台2000W功放）； 3.具备1路前置可控开/关USB接口，方便给常用电源设备供电，可连接<50mA的USB照明灯； 4.装备128×64LCD显示屏，高精度电压表可实时监控电压，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 5.前面板带有总开关和手动控制按钮，紧急情况可手动控制单路或多路的开关； 6.可设置每个通道开启或关闭延时时间，延时可设置为0-999秒，默认延时为1秒； 7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.采用多功能电源插座，兼容、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 9.协议和接口的开放性，提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； 10.多台设备可采用RS-485接口级联，可级联256台设备实现一键同时开启或关闭多台设备； 11.具备通道互锁及通道禁止功能，可适合多种场合使用； 12.配套全功能电源时序器控制软件，实时状态监测和实时控制； 13.内置光电隔离模块及通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 14.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 15.采用铝合金环保材质机身，标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上； | 2 | 台 |  |
| 8 | 音箱壁挂架 | 配套 | 4 | 只 |  |
| 9 | 会议系统主机 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60065标准； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备3.2"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高调试效率； 3.具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 4.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 5.具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许、自由讨论五种会议模式； 6.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 7.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 9.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 10.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 11.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 12.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 13.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 14.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 15.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 16.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 17.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 18.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 19.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 20.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 21.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 22.支持扩展Dante协议音频输出，可与其它Dante音频设备进行语音通讯； 23.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 24.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 25.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 26.具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 27.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 28.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 29.具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 30.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 31.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 32.内置AC100V~240V通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 系统主席机 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50-60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能优质海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 2 | 个 |  |
| 11 | 系统代表机 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50-60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能优质海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 14 | 个 |  |
| 12 | 20米带锁扣延长线 | 1.用于数字会议主机与会议单元之间的连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN母座×2； 4.母座一端具备锁扣功能，避免松动； | 2 | 条 |  |
| 13 | 会议地插 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含三位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 | 2 | 个 |  |
| 14 | ★P1.25LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏,金线封装； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）整屏尺寸6600*2362.5，整屏分辨率5280*1890 | 12.76 | 平米 |  |
| 15 | 控制系统 | LED全彩同步控制系统 | 6 | 套 |  |
| 16 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 1 | 套 |  |
| 17 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | LED模块 | 综合播控平台 | 1 | 套 |  |
| 19 | 控制主机 | 大屏管理终端,8G,512G固态硬盘 | 1 | 台 |  |
| 20 | 拼接控制器 | 硬件结构; • 采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板；机箱为双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控; • 插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，混插槽位10个，输出槽位1个，业务板卡支持热插拔; 音视频输入; • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入; • 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入; • 支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪; 音视频输出; • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出; • 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象; 音视频编解码; • 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码；; • 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; • 最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流； 配置20路HDMI1080P输入，12路HDMI输出 | 1 | 台 |  |
| 21 | 无线联网型墨水屏电子桌牌 | 1.双面8寸彩色电子墨水屏，分辨率为800*480； 2.外观尺寸：180L*83W*137Hmm，颜色银色（可定制）； 3.最大功耗：2W； 4.供电及功率：电池供电； 5.外部端口：DC*1； 6.连接方式：54M WiFi； 7.安装方式：即摆即用； 特性优势 1.屏幕采用E-Ink墨水屏，易读、无闪烁，长看不伤眼睛； 2.阅读视角可接近180°，全视角阅读能带来了更好的阅读体验； 3.断电不影响显示内容，不刷新不耗电，功耗极低； 4.双面显示姓名,背景可自定义编辑，内置多套背景皮肤，支持自定义图片导入； 5.信息传输方式：通过无线网将信息传入桌牌，支持两屏显示相同内容； 6.支持后台统一更新每台桌牌显示信息，统一获取终端联机状态； | 30 | 台 |  |
| 22 | 专用集中充电器 | 采用工业级集充设计，用于会前对无线终端进行集中性充电，搬运方便、安全； 一个集中充电器可同时供10台会议终端集中充电。 | 2 | 台 |  |
| 23 | 全数字会议控制主机 | 1. 19"加固型4U上架式机箱 2. 防震设计的驱动器托架,可支持3个5.25"和1个3.5"磁盘驱动器 3. 前端配备2个USB和 PS/2 键盘 I/O 接口 4. 机箱前面板上的系统状态 LED 指示灯可显示电源、硬盘和系统电压的运行情况 5. 前置系统状态监测模块 6. 过滤内吹冷却风扇，可在整个机箱内维持正常的空气循环 7. 具有防干扰、防尘、防震、防扰流的功能 | 1 | 台 |  |
| 24 | 液晶升降显示单元 | 显示尺寸：18.5英寸，显示比例：16:9，整体尺寸：长547毫米、宽377毫米，显示屏最厚处不超过2毫米；材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂；物理分辨率：1920*1080，屏幕接口：HDMI.仰角角度:0-105º ；多种控制方式：手控，遥控，中控 | 10 | 台 |  |
| 25 | HDMI分配器 | 1进24出，数据速率≥3.2Gbp/通道(MAX 6.5Gbp)，支持640X480@85Hz、800X600@85Hz、1024X768@85Hz、1280X1024@85Hz、1600X1200@60Hz等；支持480p、576p、720p, 1080i、和1080p分辨率等；符合HDMI1.3标准，支持HDMI1.3标准信号；标准EDID协议。 | 10 | 台 |  |
| 26 | 坐席显示器 | 24寸液晶显示器 | 4 | 台 |  |
| 27 | 签字板 | 专用签字版 | 1 | 台 |  |
| 28 | 音箱线 | 优质 | 1 | 卷 |  |
| 29 | 网线 | CAT6 | 3 | 箱 |  |
| 30 | HDMI线 | 5米 | 2 | 批 |  |
| 31 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 1 | 卷 |  |
| 32 | 设备接插件 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 33 | 电源线 | 3*2.5 | 300 | 米 |  |
| 34 | 辅材 | 转换接头、跳接线、管材等 | 1 | 项 |  |
| 35 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器,高级效果器：SPX，含24组预置效果器,+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 36 | 数字音频媒体矩阵 | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：>78dB(1KHz) 输入范围：≤+19dBu 频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：>108dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>106dB（1KHz） 功耗：≤25W 电源:AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸（宽×深×高）:482mm×228mm×44mm 净重：4.25KG | 1 | 台 |  |
| 37 | 反馈抑制器 | 1.采用24BIT高性能A/D及D/A转换，高性能浮点DSP处理芯片； 2.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备2"LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 3.具备自适应性过滤器，可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换； 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式； 5.具备两路话筒输入内置了自动混音器； 6.自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益； 7.增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益； 8.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 9.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合； 10.精确模式适用于话筒位置固定的场合； 11.具备自动扫描啸叫点并抑制； 12.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 13.具备1+2路48V幻像电源； 14.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 15.专门针对会议系统使用开发，两通道采用不同灵敏度设计，输入1为手拉手会议系统输入灵敏度，输入2专为无线UHF设计，可大大提高无线话筒的拾音灵敏度； 参数 16.模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 17.输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 18.最大线路电平输入：+18dBu 19.模拟输出：1CH-XLR和1/4“TRS(母)输出,电子平衡/不平衡 20.输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 21.最大输出电平：+20dBu 22.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 23.信噪比：>105db(A) 24.动态范围：103db 25.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 26.接口：输入3芯XLR母插座/6.3mm、输出3芯XLR公插座/6.3mm 27.工作电压：100V-240V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 38 | 专业音响 | 1.系统:2-way全频音箱； 2.系统类型:10寸两分频无源线音箱； 3.频率范围: 65Hz-20KHz (-3dB)； 4.功率:250W（RMS）、500W（PEAK）； 5.灵敏度(1Watts@1m) :97dB/1W/1M； 6.最大声压级：121dB（RMS）、127dB（PEAK) ； 7.全频模式声压级：连续103dB，峰值：128dB； 8.标称阻抗: 8Ω； 9.覆盖角度:(水平×垂直) H80°×V50°； 10.低频单元 :定制优质单元，65mm音圈； 11.高频单元 :定制优质单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1-或2+、2-； 14.箱体材料 :高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理: 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网:防锈钢网； 18.尺寸：300×320×500mm； 19.净重:14Kg； | 4 | 台 |  |
| 39 | 音箱功放 | 1.专业外观设计，符合GB13836、GB13837、GB17625等国家标准； 2.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计； 3.具备160×32高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 4.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 5.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能； 6.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 7.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 8.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 9.具备2×250W/8Ω，2×500W/4Ω、桥接1×600W/8Ω多种阻抗功率； 10.输入具备单通道、立体声模式选择； 11.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示； 12.内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰； 13.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强； 14.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； 15.频率响应为20Hz-20KHz； 16.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 17.阻尼系数>300@8Ω； 18.总谐波失真 ≤0.01%； 19.产品尺寸为 483×249×90mm； | 2 | 套 |  |
| 40 | 无线手持话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备2×3.5" 高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备两路独立卡侬与两路6.35mm非平衡自锁式输出，具备合并一路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 14.理想环境有效距离可达200米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 17.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 18.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； 19.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 20.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 21.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界其它杂音； 22.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 23.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 24.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 25.采用铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 2 | 台 |  |
| 41 | 时序电源控制器 | 1.具有1路前置常供电非时序电源及8路后置时序电源输出接口，总输出电流为40A； 2.标准1-6路电流为13A，7-8路电流为16A（可直接连接2台2000W功放）； 3.具备1路前置可控开/关USB接口，方便给常用电源设备供电，可连接<50mA的USB照明灯； 4.装备128×64LCD显示屏，高精度电压表可实时监控电压，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 5.前面板带有总开关和手动控制按钮，紧急情况可手动控制单路或多路的开关； 6.可设置每个通道开启或关闭延时时间，延时可设置为0-999秒，默认延时为1秒； 7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.采用多功能电源插座，兼容、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 9.协议和接口的开放性，提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； 10.多台设备可采用RS-485接口级联，可级联256台设备实现一键同时开启或关闭多台设备； 11.具备通道互锁及通道禁止功能，可适合多种场合使用； 12.配套全功能电源时序器控制软件，实时状态监测和实时控制； 13.内置光电隔离模块及通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 14.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 15.采用铝合金环保材质机身，标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上； | 2 | 台 |  |
| 42 | 音箱壁挂架 | 配套 | 4 | 只 |  |
| 43 | 一拖四无线双振膜会议话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备4×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.8"高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备4个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备四路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备四组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮； 14.理想环境有效距离可达80米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 17.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 18.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 19.具有三种颜色指示，发言键为红色、信号指示灯为绿色、话筒杆指示灯为蓝色； 20.高灵敏度双振膜话筒杆，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达60cm； 21.具备双重供电方式，可采用3节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； 22.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 23.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 24.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 25.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 26.主机采用铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 2 | 套 |  |
| 44 | LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； | 8.36 | 平米 |  |
| 45 | 控制系统 | LED全彩同步控制系统 | 4 | 套 |  |
| 46 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 1 | 套 |  |
| 47 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 48 | 拼接控制器 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求; 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠; 支持HDMI信号输入输出; 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264; 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式; 支持4路高清视频编码能力; 支持96路高清视频解码能力; 视频输出最大的LED带载能力为单口230 W; 支持3200 W高清视频解码; 支持12个显示屏的任意大屏拼接; 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示; 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层; 支持电视墙预监; 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局; 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个; 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作; 支持ONVIF协议接入设备解码; 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作; 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 配置业务板数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：96路1080P30 整机编码能力：4路1080P60 整机拼接能力：12路 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤12 开窗数量：192 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.8mm 净重：≤7.1Kg 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H264 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：192 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持12路200W解码。 音频输出接口数：12 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 1 | 台 |  |
| 49 | 多媒体插座 | HDMI,网络，强电 | 2 | 只 |  |
| 50 | 专业设备机柜 | 42U | 1 | 只 |  |
| 51 | 音箱线 | 优质 | 2 | 卷 |  |
| 52 | 网线 | CAT6 | 1 | 箱 |  |
| 53 | HDMI线 | 5米 | 1 | 批 |  |
| 54 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 1 | 卷 |  |
| 55 | 设备接插件 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 56 | 电源线 | 3*2.5 | 300 | 米 |  |
| 57 | 辅材 | 转换接头、跳接线、管材等 | 1 | 项 |  |
| 58 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声),4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX (包括FX),“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器,高级效果器：SPX，含24组预置效果器,+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 59 | 数字音频媒体矩阵 | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：>78dB(1KHz) 输入范围：≤+19dBu 频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：>108dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>106dB（1KHz） 功耗：≤25W 电源:AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸（宽×深×高）:482mm×228mm×44mm 净重：4.25KG | 1 | 台 |  |
| 60 | 反馈抑制器 | 1.采用24BIT高性能A/D及D/A转换，高性能浮点DSP处理芯片； 2.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备2"LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 3.具备自适应性过滤器，可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换； 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式； 5.具备两路话筒输入内置了自动混音器； 6.自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益； 7.增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益； 8.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 9.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合； 10.精确模式适用于话筒位置固定的场合； 11.具备自动扫描啸叫点并抑制； 12.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 13.具备1+2路48V幻像电源； 14.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 15.专门针对会议系统使用开发，两通道采用不同灵敏度设计，输入1为手拉手会议系统输入灵敏度，输入2专为无线UHF设计，可大大提高无线话筒的拾音灵敏度； 参数 16.模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 17.输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 18.最大线路电平输入：+18dBu 19.模拟输出：1CH-XLR和1/4“TRS(母)输出,电子平衡/不平衡 20.输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 21.最大输出电平：+20dBu 22.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 23.信噪比：>105db(A) 24.动态范围：103db 25.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 26.接口：输入3芯XLR母插座/6.3mm、输出3芯XLR公插座/6.3mm 27.工作电压：100V-240V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 61 | 专业音响 | 1.系统:2-way全频音箱； 2.系统类型:10寸两分频无源线音箱； 3.频率范围: 65Hz-20KHz (-3dB)； 4.功率:250W（RMS）、500W（PEAK）； 5.灵敏度(1Watts@1m) :97dB/1W/1M； 6.最大声压级：121dB（RMS）、127dB（PEAK) ； 7.全频模式声压级：连续103dB，峰值：128dB； 8.标称阻抗: 8Ω； 9.覆盖角度:(水平×垂直) H80°×V50°； 10.低频单元 :定制优质单元，65mm音圈； 11.高频单元 :定制优质单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1-或2+、2-； 14.箱体材料 :高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理: 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网:防锈钢网； 18.尺寸：300×320×500mm； 19.净重:14Kg； | 4 | 只 |  |
| 62 | 音箱功放 | 1.专业外观设计，符合GB13836、GB13837、GB17625等国家标准； 2.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计； 3.具备160×32高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 4.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 5.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能； 6.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 7.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 8.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 9.具备2×250W/8Ω，2×500W/4Ω、桥接1×600W/8Ω多种阻抗功率； 10.输入具备单通道、立体声模式选择； 11.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示； 12.内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰； 13.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强； 14.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； 15.频率响应为20Hz-20KHz； 16.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 17.阻尼系数>300@8Ω； 18.总谐波失真 ≤0.01%； 19.产品尺寸为 483×249×90mm； | 2 | 台 |  |
| 63 | 无线手持话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备2×3.5" 高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备两路独立卡侬与两路6.35mm非平衡自锁式输出，具备合并一路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 14.理想环境有效距离可达200米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 17.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 18.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； 19.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 20.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 21.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界其它杂音； 22.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 23.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 24.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 25.采用铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 1 | 套 |  |
| 64 | 时序电源控制器 | 1.具有1路前置常供电非时序电源及8路后置时序电源输出接口，总输出电流为40A； 2.标准1-6路电流为13A，7-8路电流为16A（可直接连接2台2000W功放）； 3.具备1路前置可控开/关USB接口，方便给常用电源设备供电，可连接<50mA的USB照明灯； 4.装备128×64LCD显示屏，高精度电压表可实时监控电压，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 5.前面板带有总开关和手动控制按钮，紧急情况可手动控制单路或多路的开关； 6.可设置每个通道开启或关闭延时时间，延时可设置为0-999秒，默认延时为1秒； 7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.采用多功能电源插座，兼容、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 9.协议和接口的开放性，提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； 10.多台设备可采用RS-485接口级联，可级联256台设备实现一键同时开启或关闭多台设备； 11.具备通道互锁及通道禁止功能，可适合多种场合使用； 12.配套全功能电源时序器控制软件，实时状态监测和实时控制； 13.内置光电隔离模块及通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 14.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 15.采用铝合金环保材质机身，标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上； | 2 | 台 |  |
| 65 | 音箱壁挂架 | 配套 | 4 | 只 |  |
| 66 | 网络型会议系统主机 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60065标准； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备3.2"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高调试效率； 3.具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 4.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 5.具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许、自由讨论五种会议模式； 6.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 7.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 9.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 10.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 11.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 12.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 13.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 14.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 15.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 16.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 17.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 18.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 19.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 20.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 21.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 22.支持扩展Dante协议音频输出，可与其它Dante音频设备进行语音通讯； 23.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 24.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 25.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 26.具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 27.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 28.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 29.具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 30.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 31.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 32.内置AC100V~240V通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 | 1 | 台 |  |
| 67 | 网络型系统主席机 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50-60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能优质海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 1 | 个 |  |
| 68 | 网络型系统代表机 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，优质锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50-60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能优质海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 9 | 个 |  |
| 69 | 20米带锁扣延长线 | 1.用于数字会议主机与会议单元之间的连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN母座×2； 4.母座一端具备锁扣功能，避免松动； | 1 | 条 |  |
| 70 | 会议地插 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含三位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 | 1 | 个 |  |
| 71 | LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； | 11.69 | 平米 |  |
| 72 | 控制系统 | LED全彩同步控制系统 | 4 | 套 |  |
| 73 | LED模块 | 综合播控平台 | 1 | 套 |  |
| 74 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 1 | 套 |  |
| 75 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 76 | 拼接控制器 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求; 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠; 支持HDMI信号输入输出; 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264; 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式; 支持4路高清视频编码能力; 支持96路高清视频解码能力; 视频输出最大的LED带载能力为单口230 W; 支持3200 W高清视频解码; 支持12个显示屏的任意大屏拼接; 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示; 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层; 支持电视墙预监; 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局; 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个; 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作; 支持ONVIF协议接入设备解码; 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作; 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 配置业务板数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：96路1080P30 整机编码能力：4路1080P60 整机拼接能力：12路 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤12 开窗数量：192 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.8mm 净重：≤7.1Kg 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H264 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：192 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持12路200W解码。 音频输出接口数：12 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 1 | 台 |  |
| 77 | 多媒体插座 | HDMI,网络，强电 | 2 | 只 |  |
| 78 | 音箱线 | 优质 | 2 | 卷 |  |
| 79 | 网线 | CAT6 | 1 | 箱 |  |
| 80 | HDMI线 | 5米 | 2 | 批 |  |
| 81 | 设备接插件 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 82 | 电源线 | 3*2.5 | 150 | 米 |  |
| 83 | 辅材 | 转换接头、跳接线、管材等 | 1 | 项 |  |
| 4.5 | 枪库工程 |  |  |  |  |
| 1 | 监控录像机 | 1、名称：监控录像机 2、规格：视频分辨率：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像方式：手动录像，定时录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测和报警录像 录像回放：支持4路同步回放 回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放 备份方式：常规备份，事件备份 视频输入：8路，接入带宽60Mbps 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出 其它接口：2个USB 2.0（后），5个RJ45 10M/100M自适应以太网口 语音对讲：1个，RCA接口 网络协议：IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），DHCP（自动获取IP地址） 本地存储：1个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘 其它参数：视频解码格式：H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 电源电压：DC 48V 电源功率：≤36W | 1 | 台 |  |
| 2 | 摄像机 | 采用低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万@25fps 定焦，焦距2.8mm\3.6mm\6mm\6mm可选 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 | 3 | 台 |  |
| 3 | 存储硬盘 | 4T硬盘，监控级 | 1 | 台 |  |
| 4 | 交换机 | 1、名称：交换机 2、功能：快速以太网交换机，POE交换机 10/100Mbps 背板带宽：1.8Gbps 包转发率：2.3Mbps MAC地址表：4K 端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at VLAn | 1 | 台 |  |
| 5 | 显示器 | 22寸显示器，支持HDMI/VGA接口，支持壁挂安装 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 标准:满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；可同时安装脚轮和支撑脚；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板网孔门； 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；标准机柜配置：2只散热风扇，2层托板，一个插座板（待定）, 配套的安装螺丝；材料: SPCC优质冷轧钢板制作；；机柜厚度：立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载: 静载500KG , 托板每层达到100KG；颜色：黑色、灰色、灰白色、电脑色可选择；配件：4只脚轮，4个支撑脚，配套M6螺丝，钥匙，安装说明书。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 报警主机+金属机箱 | 1、名称：报警主机（含金属机箱） 2、类别：独立式双总线周界报警主机，提供免费APP云应用，集团化区域性管理，多用户多设备协同管理，可在IOS、安卓系统、微信程序中使用。 配合同一品牌安防集成平台能够自动调取视频弹出，本地视频录像，本地视频录像调取兼容各监控品牌摄像机与NVR，网络脱机后能播放本地报警视频录像功能。 可扩充到128个总线防区，8个独立子系统独立控制，主板自带2路报警总线接口。 2路RS-485报警总线，2路RS-485键盘总线，两路总线可使用RVV4*1.0线缆传送距离可达6000米，根据现场情况选用总线延长器。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 中文触摸屏键盘 | 1、名称：中文触摸屏键盘 2、类别：全中文操作界面，支持多键盘独立对子系统进行控制，内带蜂鸣器。 距离≥6000米，可以选用总线延长设备，或通过光纤模块连接。 键盘总线连接LED走字屏功能，实时播报信息与键盘同步，播报内容可自定义修改。 多个语音电子地图远距离联动，联动距离＞1200米，可通过光纤方式传输。 中文键盘可控制单防区输入/输出模块的开启/关闭/报警后复位。 系统具有权限事件联动功能，当系统报警时键盘总线能够联动现场喇叭播报报警防区及控制灯光，且传输到更高一级的监控中心。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 8防区扩展模块 | 1、名称：8防区扩展模块 2、类别：自带8个有线防区，布防后触发报警（即时防区类型） 独立8防区主机可同时连接GT550网络模块连接报警软件于手机APP 支持无线扩容，8个有线防区或者8个无线防区（需要1208D版本） 采用独立加密算法，安全可靠 | 1 | 个 |  |
| 10 | 探测器 | 1、名称：探测器 2、类别：微波、被动红外及微处理器智能三技术探测器。能有效消除误报及防小动物干扰； 智能微处理器控制，内置高性能微处理器监控探测器的工作状况； 带下视防区，无盲区； 温度适应控制电路，可根据环境状态的变化自动调节探测器增益，保证探测器始终处于最佳工作状态； 灵敏度均匀一致的光学系统 | 5 | 个 |  |
| 11 | 插入式IP 模块 | 1、名称：插入式IP 模块 2、类别：键盘口、有线通讯 支持多网络报警中心，多个不同网段 • 支持亘享云APP端控制，小程序好友分享 • 在网络拥挤的情况下，可以稳定有效传输 • 静态或 DHCP 配置 • 模块化设计 • 在线手机APP升级 • 快速连接恢复 • 在线操作，方便省事 • MAC地址唯一，精确定位 • 采用亘想科技独立加密算法，安全可靠 | 1 | 个 |  |
| 12 | LuNAR吸顶双鉴探测器 | 1、名称：吸顶双鉴探测器 2、类别：微处理器设计,真实温度补偿 微波范围可调 无光透镜 低耗电率 在20V/M到1GHZ时,强抗视频干扰误报预防功能 吸顶可移动式支架安装 脉冲计数可选 白光保护功能 反萤光干扰信号处理 可用于FORM－C记忆继电器模型 | 2 | 个 |  |
| 13 | 专业金库震动探测器 | 1、名称：专业金库震动探测器 2、类别：能检测敲击时产生的振动信号，大信号敲击一次产生报警，小信号连续敲击5次产生报警。 能检测探测器位移或摇摆倾斜信号。 可以设置位移、振动、位移+振动三种工作模式。 能检测温度增量变化信号(30S内温度增加10度) 位移和振动灵敏度分别可调，四级位移灵敏度可调，振动灵敏度连续可调。 16级实时位移和敲击能量显示，能直观检测到安装现场实时背景噪声干扰幅度。 双色LED灯，分别指示不同的工作状态。 低电压小于8伏报警。 合金金属结构。 内置防拆装置 | 6 | 个 |  |
| 14 | 紧急按钮 | 1、名称：紧急按钮 2、类别：86 盒设计，标准尺寸，安装方便 适用于商业项目及住宅项目等各类需要紧急按钮场合 适配于各种品牌主机 外观简洁大方，适用于大多数装修风格 采用阻燃塑料，用料上乘，品质优异，稳定可靠 | 3 | 个 |  |
| 15 | 带蓄电池电源 | 1、名称：带蓄电池电源 2、规格：输入电压：输入电压：190-265VAC / 50-60Hz 输出电压：12V±15% 输出电流：5A 过载保护：12V±5% 备用电池：12V铅酸蓄电池 工作环境: -20 - 50℃ 20 - 80%RH 存储环境：-30 - 80℃ 10 - 90%RH 安装方式：壁挂式 | 2 | 个 |  |
| 16 | 室外警号 | 1、名称：室外警号 2、类别：防爆网罩，坚硬的玻璃罩具有优秀的隔离性，铝合金外壳表面喷塑 提高防腐防锈性能。灯罩与密封条可有效隔离灯源电流与可燃气体 接触引发火灾。蜂鸣器声音可高达100分贝左右即使发出报警声提 醒人们。 | 2 | 个 |  |
| 17 | 工业除湿机 | 除湿量：110L/D(30°C 80%RH) 最大除湿量：150L/D(35°C 90%RH) 适用面积：100~350m2 制冷量：4200W 定时功能：24h定时(开关) 名义除湿量：2.53kg/h(27°C 60%RH) 湿度控制精度：±3% 峰值功率：1960W 湿度调节范围：10%~90% | 2 | 台 |  |
| 18 | 警卫中心模块 | 1、名称：警卫中心 2、参数：安防智能化集成平台 可连接各大品牌报警主机，具有不限制防区不限制用户数量，以及多个虚拟电子地图联动进行实时监控，可升级与监控画面在软件中实时联动录像，在软件中直接弹出监控画面与录制视频，有API等各种接口给第三方平台用于开发，软件模块具有功能：监控，矩阵，门禁，停车场，报警，巡更，梯控，温度，LED大屏联动，预案处理功能。 报警类：支持300防区，支持1000防区，支持3000防区，TTS语音 | 1 | 套 |  |
| 19 | 温湿度检测主机 | 1、名称:温湿度检测主机 2、规格:供电范围:DC10-30V 工作温度:-20-+60℃0%-80%RH(无冷凝) 数据上传间隔:1S-10000S(可设) 内置存储容量:52万条 通信距离:>2000 米 RJ45 网口:通过网口方式上传数据 主 RS485 接口:通过 RS485 上传数据 从 RS485 接口:通过 RS485 接口与设备进行通信 | 1 | 台 |  |
| 20 | 温湿度探测器 | 1、名称:温湿度探测器 2、规格:温度采集范围:40-+80℃精度:士0.5℃(25℃)，分辨率:0.1℃湿度采集范围:0-80%RH 精度:+3%RH(60%25℃)，分辨率:0.1%RH | 2 | 台 |  |
| 4.6 | 智能装备管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 警用装备柜主柜 | 整机尺寸高2000*宽1100*深500（mm），钢叉格口规格（大）：深500*高1370*宽420（mm） 盾牌格口规格（中）：深500*高1000*宽420（mm） 单箱规格（小）：深500*高450*宽420（mm） | 1 | 套 |  |
| 2 | 警用装备柜副柜 | 高2000*宽980*深500（mm） 箱体空间单箱规格：深500*高450*宽420（mm） | 19 | 套 |  |
| 4.7 | 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 4.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 5.自带4路USB接口（4组通用串行总线），6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 6.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 7.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 8.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 9.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 10.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 技术参数 1.操控方式：1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 2.标准接口：2 x PS/2接口；6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；4 xUSB口 | 1 | 台 |  |
| 2 | IP网络广播管理模块 | 1.是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时打铃一键启用或禁用所有方案功能。 8.支持定时巡更，支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 9.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 10.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 11.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。 12.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权（VS.编码：46730）。 13.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 14.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 15.支持对终端进行5段均衡器调节。 16.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 17.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 18.支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 19.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 20.支持高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 21.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 22.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 | 1 | 套 |  |
| 3 | IP音频采集器 | 1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 5.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 6.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 7.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 10.传输速率：100Mbps 11.音频模式：ADPCM PCM 12.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 13.谐波失真：≤0.3% 14.信噪比：>65dB 15.功耗：≤10W 16.输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 |  |
| 4 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 7.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 8.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 9.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 10.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.采样率：8KHz~48KHz 4.传输速率：100Mbps 5.屏幕类型：65K色DGUS屏 6.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 7.键盘输入方式：触控 8.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 9.总偕波失真：≤1% 话筒呼叫控制嵌入软件技术参数： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 10.信噪比：>65dB 11.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 12.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 13.短路输入：干接点输入 14.短路输出：最大1A/30VDC干接点 | 3 | 套 |  |
| 5 | IP网络音箱 | 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 3.内置2*20W功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 4.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 4.采样率：8KHz～48KHz 5.比特率：8Kbps～512Kbps 6.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 7.输出功率：2×20W 8.谐波失真：≤1% 9.信噪比：>65dB 10.整机功耗：≤50W IP有源音箱扩声软件技术参数： 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 消防分区联动 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 消防语音系统软件技术参数： 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 节目定时器 | 1、大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单； 2、设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 3、内置钟声输出，警报输入接口； 4、断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 5、设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 6、存储容量大，可进行多步编程定时控制电源； 7.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 8.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号 9.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 10.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 数字音频控制嵌入软件技术参数： 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 1 | 台 |  |
| 9 | IP终端 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 5.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 7.2路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 8.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 9.内置3级优先设置：EMC为最高优先；网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号；MIC优先AUX和网络背景音乐信号；AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 10.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等；支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 11. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3. 采样率：8KHz～48KHz 4. AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 5. AUX输出阻抗：470Ω 6. 频率响应：80Hz～16KHz 7. 整机功耗：＜10W 8. 谐波失真：≤0.3% 9. 信噪比：＞65dB 数字化IP网络终端嵌入软件技术参数： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 7 | 台 |  |
| 10 | 纯后级功放 | 1、额定输出功率：350W； 2、1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 3、面板带音量调节旋钮； 4、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出; 6、输入灵敏度 &输入阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子 775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子； 7、输出灵敏度 &输出源阻抗：±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子 775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子； 8、过载源电动势：＞15dB； 9、频率响应：50～16KHz(+1dB, -3dB )； 10、信噪比：＞90dB； | 7 | 台 |  |
| 11 | 壁挂喇叭(6W) | 工作电压70/100V，功率6~10W（多个配接端子）；最大声压级100±2dB，有效频率范围 75Hz ~ 18kHz；铝合金材质网罩，永不生锈；灵敏度高（92±2dB），声音清晰、明亮。单元尺寸 6.5"x1 | 7 | 只 |  |
| 12 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V) 1.5W, 3W, 6W；额定功率：(70V) 0.75W, 1.5W, 3W； 2、灵敏度(1W/1M)： 92dB；最大灵敏度(W/1M)： 102dB； 3、频率响应(-10dB)： 110-18KHz； | 53 | 只 |  |
| 13 | 室内广播专用音箱线 | 用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置；主要用于安防，工作温度不超过70℃。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98；导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜；内导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 | 1000 | 米 |  |
| 14 | 语音寻呼猫 | 支持自动外呼、智能外呼、清单外呼、支持事件联动、支持定制开发 | 2 | 台 |  |
| 15 | 辅材 | 系统配套辅助材料 | 1 | 批 |  |
| 4.8 | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外LED条屏 | P5.0 1) 输入功率 (最大值)：1000 W/m²2) 模组大小： 200×200 | 3 | 平米 |  |
| 2 | LED屏安装支架 | 钢结构支架根据现场实际测绘 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频控制系统 | LED专用视频处理器 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | (10KW)带远程上电、漏电保护，标配壁挂安装 | 1 | 套 |  |
| 5 | 会议电视机 | 75寸，4K分辨率，支持投屏 | 4 | 台 |  |
| 6 | 前维护支架 | 定制 | 4 | 套 |  |
| 4.9 | 设备间 |  |  |  |  |
|  | 装修 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘漆 | 刷涂防尘漆三遍 | 21 | m² |  |
| 2 | 顶面保温 | 20mm厚橡塑保温板 | 21 | m² |  |
| 3 | 铝合金微孔板吊顶 | 600*600*1.2mm | 21 | m² |  |
| 4 | 吊顶收边条 | L型收边条 | 19 | m |  |
| 5 | 地面找平 | 砂浆配合比1:2.5，找平层厚度30mm | 21 | m² |  |
| 6 | 地面防尘漆 | 刷涂防尘漆三遍 | 21 | m² |  |
| 7 | 防静电地板 | 600*600*35mm，支架高度500mm，集中载荷300公斤以上，均布载荷1200公斤以上，含支架、横梁等辅材 | 21 | m² |  |
| 8 | 金属踢脚线 | 1mm厚拉丝不锈钢板踢脚线，H=100mm，基层为内衬木工板，面层为1.0mm厚不锈钢。 | 19 | m |  |
| 9 | 混凝土防水墙 | 定制，高度5cm，长度3m | 1 | 项 |  |
| 10 | 乳胶漆饰面 | 乳胶漆饰面，3遍 | 57 | m² |  |
| 11 | 甲级双开钢质防火门 | 防火双开门，1500*2100mm，含门五金及辅料 | 1 | 樘 |  |
| 12 | UPS电池柜支架 | 8号工字钢或3号槽钢 | 2 | 只 |  |
| 13 | 机柜支架 | 8号工字钢或3号槽钢 | 4 | 只 |  |
|  | 供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 输入输出配电柜 | 400*700*1800mm，施耐德组件 | 1 | 项 |  |
| 2 | 二三眼插座 | 220V/10A，五孔墙面插座 | 8 | 个 |  |
| 3 | 金属线盒 | 86型接线盒 | 10 | 个 |  |
| 4 | 防水溅工业连接器 | 220V/32A，三芯单相，IP44，插头+插座 | 8 | 个 |  |
| 5 | 网格式强电桥架 | 300*100mm，网格式上走线桥架 | 15 | m |  |
| 6 | 网格式弱电桥架 | 300*100mm，网格式上走线桥架 | 15 | m |  |
| 7 | 阻燃铜芯电缆(机柜电缆) | ZRVVR 3*6mm2 | 140 | m |  |
| 8 | 阻燃铜芯软电线（UPS输入） | ZRVV-5*16mm² | 20 | m |  |
| 9 | PDU | ICE-16A-16T | 14 | m |  |
| 10 | 金属软管 | Ф20 | 100 | m |  |
| 11 | 辅材 | 配套连接头等 | 1 | 项 |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 600*600mm，LED平板灯 | 6 | 盏 |  |
| 2 | 应急灯 | 蓄电池后备时间60分钟 | 1 | 盏 |  |
| 3 | 安全出口指示灯 | 插电，led灯 | 1 | 个 |  |
| 4 | 电线 | BV2.5mm² | 200 | m |  |
| 5 | 墙面按钮开关 | 220V单联单控 | 2 | 台 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30mm*3mm | 14 | m |  |
| 2 | 接地线 | BVR-6mm² | 80 | m |  |
| 3 | 防静电接地线 | BVR-16mm² | 70 | m |  |
| 4 | 接地总进线电缆 | BV-25mm² | 100 | m |  |
| 5 | 等电位箱 | 尺寸：400*300*120mm，内配铜条4*40*350mm | 1 | 个 |  |
| 6 | 辅材 | 与接地铜排配套，含铜鼻子、绝缘子等 | 1 | 项 |  |
|  | 消防 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火装置 | 90L柜式七氟丙烷自动灭火装置，2.5MPa，含灭火剂瓶组、电动驱动装置、信号反馈装置、喷嘴、无缝钢管、高压弯头、立柜等，含地板层的下喷喷嘴组件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 灭火药剂 | HFC-227ea | 90 | kg |  |
| 3 | 泄压装置 | 泄压装置 | 1 | 台 |  |
| 4 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 气体喷放门灯 | 气体喷放门灯 | 1 | 只 |  |
| 6 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 1 | 只 |  |
| 7 | 声光报警器 | 火灾声光警报器 | 1 | 只 |  |
| 8 | 烟感火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器，含安装底座 | 2 | 套 |  |
| 9 | 温感火灾探测器 | 点型感温火灾探测器，含安装底座 | 2 | 套 |  |
| 10 | 输入模块 | 输入/输出模块 | 1 | 只 |  |
| 11 | 智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/6A | 1 | 只 |  |
| 12 | 线缆 | ZR-RVS2*1.5 | 50 | m |  |
| 13 | 线缆 | NH-BVR1.5 | 50 | m |  |
| 14 | 穿线管 | KBG20 | 30 | m |  |
| 二 | 机房设备 |  |  |  |  |
|  | UPS电源 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 15KVA/18KW,DC240V( 18PC-20PC可调整 ),RS232/USB,LCD,不含SNMP卡,不含电池，三进三出,可并机，机架长机,尺寸：668*438*266mm，6U,含并机包 | 1 | 台 |  |
| 2 | 市电模块 | 总输入：125A/3P*1，UPS输入：125A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，含C 级防雷，空调：40A/3P*1，63A/1P*2，开关监控：带市电总电表 | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS分配模块 | UPS输出：63A/3P*1，维修旁路：63A/4P*1，UPS分配：32A*1P*14 （PDU），16A/1P*3（灯带、监控、应急通风各1路），12V电源：12.5A，开关监控：不配电 表， | 2 | 台 |  |
| 4 | UPS动力柜 | 含机箱，侧门，冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架，辅材等。机柜整体尺寸： | 1 | 台 |  |
| 5 | UPS铅酸蓄电池 | 免维护12V100AH20HR | 40 | 只 |  |
| 6 | 电池柜 | 电池柜 | 2 | 台 |  |
| 7 | 电池电缆 | 电池连接线电缆及电池空开 | 1 | 批 |  |
| 8 | 电池柜承重架 | 槽钢 | 2 | 套 |  |
|  | 专用空调 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 机房精密空调，带加热加湿，制冷量12.5KW，不含室外机，上送风，风量3600m3/h，尺寸：600*570*2000mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 室内外机连接电缆 | RVV5*2.5+2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 3 | 输入电缆 | YJV5*6mm | 15 | 米 |  |
| 4 | 安装铜管 | ￠13￠16气管、液管 | 60 | 米 |  |
| 5 | 排水 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 6 | 制冷剂 | 原厂配套 | 1 | 项 |  |
| 7 | 室外机承重架 | 定制 | 1 | 瓶 |  |
| 8 | 设备辅材 | 定制 | 1 | 套 |  |
|  | 机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸（W *D *H）：600 mm*1200 mm*2000 mm；2、机柜静态承载能力≧800kg；3、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率≥70%。4、前后门通过铰链固定，开启角度不小于120°，前后门设置机械锁，前门单点固定锁，后门两点固定锁；前门和后门门体配置发泡胶，减振、减噪；侧门采用快锁；便于安装维护；5、防护等级：IP20 | 5 | 台 |  |
| 2 | 理线槽 | 配套 | 10 | 套 |  |
| 3 | 重载固定承板 | 承重100KG | 15 | 块 |  |
| 4 | PDU | 单相32A输入，12位10A+4位16A国标输出 | 10 | 套 |  |
| 4.10 | 综合管路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 线管 | KBG20管 | 300 | 米 |  |
| 2 | 线管 | KBG25管 | 1800 | 米 |  |
| 3 | 接线盒 铁质86# | 86铁盒 | 200 | 只 |  |
| 4 | 线管辅材 | 含接头、螺栓螺母、弯头、直接等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 弱电桥架 | 200*100，镀锌 | 316 | 米 |  |
| 6 | 弱电桥架 | 300*100，镀锌 | 280 | 米 |  |
| 7 | 弱电桥架 | 400*200，镀锌 | 20 | 米 |  |
| 8 | 桥架辅材 | 含吊筋、横担、角铁、三件套、跨接线等 | 1 | 项 |  |
| 五 | 软件购置 |  |  |  |  |
| 1 | 安防管理系统平台 | 可实现视频监控实时预览、录像回放、电视墙控制等基础视频功能，包含200路视频监控100路门禁、周界报警系统、访客管理软件模块永久授权；支持智能分析服务器接入管理，支持警情联动处置，支持各子系统场景联动设置，支持支持通过onvif、28181协议、海康私有协议接入前端设备 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电子桌牌后台系统管理软件 | 支持自定义模拟会场排位布局 支持背景模版或自定义编辑个性背景模版 支持各种文字设置，可随意选择字体、字号、字体颜色等 支持信息显示效果可视化模拟编辑及调整 支持与会者信息统一编辑或单独添加编辑及发送 支持后台可实时显示所有电子铭牌的网络连接状态，提供自检功能，协助排查故障 支持预置多场参会人员 支持根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图。 支持有参会人员缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位或临时添加参会人员进入会议后面的所有人员自动向后移一位 支持自定义修改IP地址 | 1 | 台 |  |
| 六 | 综合布线 |  |  |  |  |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息点面板（含模块） | 规格：86型面板，有单口、双口、三口、四口可选 要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-O防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。 | 315 | 个 |  |
| 2 | 六类非屏蔽网络跳线（3米） | 规格：六类非屏蔽RJ45跳线； 要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μinch整体镀金；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；耐插拔次数大于750次；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸脂；防火等级为UL94V-0；提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选 | 150 | 根 |  |
| 3 | 语音跳线 | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 100 | 根 |  |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） | 导体直径（23AWG），纯铜（纯度99.99%）导线；绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）；符合UL认证CM、CMR；十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳，护套印有电缆编码、SAIGE，305米/箱；传输带宽大于250MHz；满足YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求； | 152 | 箱 |  |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） | 规格：一体式R45配线架，19"机架安装，1U高。 满足并超过：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3的标准; 要求：IDC打线端子：磷青铜镀镍；塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；镀金层厚°：50μm；频率范围：0～250MHz；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ；插入损耗：0.4dB@250MHz；绝缘电阻：初始值≥100MΩ 恒定湿热试验后≥100MΩ；插入力/拔出力：插入力不大于20N，拔出力不小于20N；连接器连接装置效果：50N 60±5s；RJ45卡接次数：≥1000次；兼容T568A和T568B线序。前端自带防尘盖，后端自带可拆卸托线架 | 27 | 个 |  |
| 2 | 理线架 | 规格：19英寸，1U。 要求：采用优质冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 27 | 个 |  |
| 3 | 100对110配线架 | 19英寸，1U高；满足并超过：YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2和ISO/IEC 11801对5类传输的要求； 要求：标准的T568A和T568B线序；适用于22、24AWG(0.64、0.5.及0.4mm)线缆；采用优质阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能达到UL94V-O级别；IDC打线柱夹子为磷青铜镀镍；导线端接次数：≥250次；110连接端子有4对和5对两种规格可选择。标准配置为20个4对连接端子和4个5对。 | 5 | 个 |  |
| 4 | 理线架 | 规格：19英寸，1U。 要求：采用优质冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 5 | 个 |  |
| 5 | 网络跳线 | 规格：六类非屏蔽RJ45跳线； 要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μinch整体镀金；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；耐插拔次数大于750次；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸脂；防火等级为UL94V-0；提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选； | 100 | 根 |  |
| 6 | 鸭嘴跳线（110-RJ45） | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 100 | 根 |  |
| 7 | 24口光纤配线架 | 规格： 19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃；尺寸：48.2*27.6*4.4。 | 10 | 架 |  |
| 8 | LC双工耦合器 | 规格： SC/PC,ST/PC,FC/PC,LC/PC；单芯/双芯 要求：采用耐高温、耐酸、碱的超高硬度、高密度的氧化镐套筒，陶瓷芯，精密磷青铜；符合TIA/EIT-568、IEC相关标准；端面类型： PC，插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥30dB，重复性： ≤0.2dB ，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 240 | 个 |  |
| 9 | 尾纤 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，1.5米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 240 | 芯 |  |
| 10 | 光纤熔接 | 定制 | 240 | 芯 |  |
| 11 | LC光纤跳线 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，3米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次,，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 100 | 根 |  |
| 12 | 布线机柜（国标42U） | 标准:满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；可同时安装脚轮和支撑脚；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板网孔门； 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；标准机柜配置：2只散热风扇，2层托板，一个插座板（待定）, 配套的安装螺丝；材料: SPCC优质冷轧钢板制作；；机柜厚度：立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载: 静载500KG , 托板每层达到100KG；颜色：黑色、灰色、灰白色、电脑色可选择；配件：4只脚轮，4个支撑脚，配套M6螺丝，钥匙，安装说明书。 | 3 | 套 |  |
| 13 | 机柜PDU | 8位10A | 3 | 个 |  |
|  | 垂直主干子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24芯室内单模光纤 | 室内光缆GJFJV又称室内多芯微型光缆使用多根着色光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制一层扁平聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤材料（LSZH，低烟、无卤、阻燃）护套而成。 芯 数： 2-24芯（单模、多模）； 线 径： 4.1mm-6.2mm； 用 途： 室内布线、机房配线、束状尾纤、监控、安防、网络； 采用着色光纤，集成度高； 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能； 抗扭曲性能极佳； 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点； 全介质结构，不受电磁干扰； 加工工艺严谨，设计科学合理； 储存、使用温度：-40℃至+70℃。 | 750 | 米 |  |
| 2 | 三类100对非屏蔽大对数电缆 | 执行标准：YD/T 1019-2013、YD/T 926；符合：TIA/EIA 568-B.2、ISO/IEC 11801和EN50173对5类传输的要求；导体直径 0.50mm；传输带宽大于100MHZ(5类）；内部绝缘层厚度：0.2±0.01mm；最大电阻不平衡在20℃: ≤2.5%；最大相对电容：5.6Nf/100m；最大直流阻抗：9.38Ω/100m；防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定；最小安装半径：4倍电缆外径；运行温度： -30℃至60℃；存储温度: -34℃至70℃；护套印有电缆编码、SAIGE； | 750 | 米 |  |
|  | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 100对110配线架 | 19英寸，1U高；满足并超过：YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2和ISO/IEC 11801对5类传输的要求； 要求：标准的T568A和T568B线序；适用于22、24AWG(0.64、0.5.及0.4mm)线缆；采用优质阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能达到UL94V-O级别；IDC打线柱夹子为磷青铜镀镍；导线端接次数：≥250次；110连接端子有4对和5对两种规格可选择。标准配置为20个4对连接端子和4个5对。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 理线架 | 规格：19英寸，1U。 要求：采用优质冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 网络跳线 | 规格：六类非屏蔽RJ45跳线； 要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μinch整体镀金；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；耐插拔次数大于750次；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸脂；防火等级为UL94V-0；提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选； | 50 | 根 |  |
| 4 | 鸭嘴跳线（110-RJ45） | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 50 | 根 |  |
| 5 | 24口光纤配线架 | 规格： 19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃；尺寸：48.2*27.6*4.4。 | 3 | 架 |  |
| 6 | LC双工耦合器 | 规格： SC/PC,ST/PC,FC/PC,LC/PC；单芯/双芯 要求：采用耐高温、耐酸、碱的超高硬度、高密度的氧化镐套筒，陶瓷芯，精密磷青铜；符合TIA/EIT-568、IEC相关标准；端面类型： PC，插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥30dB，重复性： ≤0.2dB ，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 72 | 个 |  |
| 7 | 尾纤 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，1.5米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 72 | 芯 |  |
| 8 | 光纤熔接 | 定制 | 72 | 芯 |  |
| 9 | LC光纤跳线 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，3米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次,，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 20 | 根 |  |
| 七 | 定制软件开发 |  |  |  |  |
| 1 | 警务微脑 | 详见主要设备技术规格要求 |  |  |  |

3.主要设备技术规格要求

  - 48口安全交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥598Gbps，整机转发性能≥210Mpps，以官网小指标为准 |
| 端口要求 | 整机可用端口数≥52，其中千兆电口≥48，千兆光口≥4 |
| MAC地址 | 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF |
| 工作温度 | 为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的检测报告关键页复印件 |
| 风扇 | 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 |
| 认证及安全特性 | 支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； 支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断、支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断。 支持防IP扫描、防UDP端口扫描等异常行为； 支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络、防HUB私接，并限制单端口下接入终端数量 |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 |
| 资质要求 | 提供工信部进网许可证复印件 |
| 服务及其他 | 为保证服务，要求设备注册地址为最终用户，通过设备序列号在厂商400或官网可查 |

  - 监控存储

服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源

标配≥2个千兆网口，支持 PCI-E3.0 插槽，可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口或增配4个8Gb/16Gb光纤接口或增配4个HDMI接口或增配3个Mini SAS HD接口，可支持 PCI-E X16和 PCI-E X8 ，可支持12GB SAS扩展口

每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量

设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度

支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；

应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。

支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出

当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警

网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。

支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明

支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设

  - 半球摄像机

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°

焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6°

4 mm：水平视场角：78.2°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4°

6 mm：水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°

8 mm：水平视场角：39.6°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.2°

内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。

灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m

支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

最大图像尺寸：2560 × 1440

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

电源输出：支持DC12 V，50 mA

报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

接口类型：外甩线

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB

RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议

复位：支持

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W

电源接口类型：3芯电源接口

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

供电方式：DC：12 V ± 20%

PoE：802.3af，Type 1，Class 3

防护：IP67

  - 智能分析终端

1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器

存储接口：5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘

视频接口：2×HDMI，1×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，4路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，1路RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

扩展接口：1×eSATA

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32×1080P

显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

整机搭载1颗高性能AI引擎

一、目标识别应用：

支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张

支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps；支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

支持10路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序

目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重

目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人

单颗AI引擎分析能力：16路图片流或4路4MP/4路8MP视频流

  - 抓拍摄像机

1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。

2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。

3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。

4、变焦不低于33倍。

5、宽动态范围不低于120dB。

6、亮度鉴别等级不小于11级；支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。

8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。

9、水平手控最大速度不小于550°/s。

10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。

11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。

12、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。

12、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。

14、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。

15、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。

16、IP防护等级不低于IP50。

  - 特写摄像机

1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-17mm，尺寸不超过3寸

2、接口要求不少于： 1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC

3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准

4、TF卡最大支持512G

5、分辨率不低于3072×1728

6、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）

7、亮度等级不低于11级

8、信噪比不低于60dB

9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°

10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能；支持设置不少于4块感兴趣区域；支持字符显示，并支持自定义字符颜色；支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

12、支持设置黑白名单

14、支持通过IE浏览器发起单向语音广播

16、支持不低于30米红外距离

17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示

18、支持DC12V和POE供电

  - 全景温湿度一体机

1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体

2、静态数字显示，适于同步录音录像

3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口

4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步

5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示

6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上

7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换

8、摄像机分辨率不低于2592×1944；支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警；摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

9、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放

10、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m

11、支持人数统计等智能分析功能

12、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps

13、支持POE、DC12V供电

  - 准入管控终端

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 具备千兆电口≥5个 |
| 性能要求 | 整机吞吐量≥300Mbps，每秒新建连接数≥2K，最大并发连接数≥20万 |
| 生命周期 | 要求投标产品必须为现有平台销售产品，并在制造商官网上能够找到对应的投标产品型号 |
| 软件功能要求 | 支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率 |
|  | 为便于运维，设备支持通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、路由查询结果等，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查 |
|  | 支持针对不同策略、不同流量修改TCP，UDP和ICMP协议的连接超时时间 |
|  | 支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚 |
|  | 支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备 |
|  | 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间，支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，再将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟设备，提供第三方检测机构出具的检测报告关键页复印件 |
|  | 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式 |
|  | 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 |
|  | 支持链路聚合功能、接口状态同步功能 |
|  | 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng、OSPFv2/v3动态路由协议 |
|  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制 |
| 产品资质 | 具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证（提供证书复印件） |
|  | 具备中国国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书－EAL4+（千兆）》 |
| 服务及其他 | 要求设备序列号注册地址为最终用户，通过设备序列号在制造商官网或者400可查 |

  - 警务微脑

1.1 基础图层及要素上图

基础图层及要素上图，全所辖区边界，巡区、巡线、巡点等图层。

1.2 要素上图

联防联控力量上图（移动设备、警务设备、警务力量等），视频监控所有点位上图。

1.3 辖区概况

一标三实（实有人口、实有单位、实有房屋）更新情况，重点人员、所内民警、社区民警等基础信息。

1.4 警情案件要素态势分析

1.4.1 实时警情统计

主要统计警情情况，多维度展示警情概况，包含警情总数、红标警情、黄标警情，当月警情、警情详情等基本信息。

1.4.2 警情高发地分析

以图表形式展示警情高发地分析，直观展示的辖区范围内警情高发地点，主要包含小区高发地和道路路口高发地分析。

1.4.3 警情高发时间

以图表形式按照时间分类统计支持按本月、本年统计警情高发时间段，以2个小时为区间进行统计，更好地展示不同时间段内的警情发生情况。

1.4.4 警情高发类型

警情按照类型分类统计支持按本日、本月、本年统计，以图表形式分页显示所有高发警情类型，支持展示某一类或者某几类警情高发的类型。

1.4.5 警情分布

支持按时间区间、时间点、地点、类型查询警情、实时滚动展示警情的概况列表，并且支持和热力图联动，选择相关查询条件后，热力图支持按照筛选后的条件自动进行变化展示。

1.4.6 警情热力图

地图支持展示警情热力图，热力图以颜色渐变的形式来展示，支持展示案件、纠纷、求助、其他等几类警情集中区域和高发地点。

1.4.7 重要警情案件

支持以图表形式展示涉黄警情、涉赌警情、涉疆警情、走失人员警情、未成年人警情、涉黑涉恶警情、刑事案件总数、盗窃案件总数、可防性案件总数、电信诈骗案件总数（去年同期、今年、同比）等。

1.4.8 重要警情分析

支持以图表形式分析近7日最高警情类型及专项整治警情分析（打架斗殴、涉娼涉赌、盗窃、追债、性侵、寻衅滋事、敲诈勒索）占比情况。

1.5 警情研判报告模型

通过融合海量警情，系统重点分析报警人、涉案人员、发案时间、发案地点等要素，每天、每周、每月均形成研判报告，并进行有效应对。

1.6 视频分析结果

对接视频分析结果，包括人员、车辆的压线、越界预警等分析结果，进行实时推送并展示。

1.7 档案室预警结果

对接档案室基础信息，包含档案室档案数量、档案超期未归还预警结果等，实时提醒民警。

1.8 系统对接

涉及地图底座对接，相关警务数据对接、移动设备数据对接、感知设备对接、视频平台、档案平台对接等。

4.服务要求

（1）服务方式

要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受技术支持请求外，还可以通过传真或email接受技术支持。

（2）故障级别及响应时间

要求设置完善的故障分级制度，并针对各级故障设定响应时间，严格执行在响应时间内提供技术支持及解决方案。

1）一级故障

设备在运行中出现整机系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现的故障。

2）二级故障

设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现。

3）三级故障

设备在运行中出现的影响业务、并导致系统性能或服务部分中断的故障。

4）四级故障

咨询类问题或设备在运行安装过程中，对产品功能、配置等方面需要的信息和需求，对系统正常运行几乎无影响。

故障级别与响应时间对照表

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 立即 |
| 二级故障 | 小于30分钟 |
| 三级故障 | 小于30分钟 |
| 四级故障 | 小于1小时 |
| 技术咨询 | 小于2小时 |
| 其它问题 | 小于48小时 |

（3）项目整体质保期

系统试运行三个月。项目提供整体五年的免费维护，软件提供三年免费升级。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 质保期：5年。自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 供货期：合同签订生效后180天内完成供货安装及调试。

  - 付款方式：合同生效后1个月内支付合同总金额的30%，主要设备到货后1个月内支付合同总金额的30%，项目初步验收合格后1个月内支付合同总金额的20%，项目最终验收并审计完成后1个月内支付清余款。自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区阳光城市花园B区1号，具体地点以采购人指定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

注：同时满足上述2项（含）以上的，仅做一次扣除，不重复享受政策。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、商务标                                      57分

2、技术标                                      43分

Ⅰ商务标（57分）

1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.项目人员配置情况（7分）：考察投标人为本项目配备的人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。需加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分。

2.1 项目负责人（2分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，具有机电工程二级建造师及以上证书的，具有系统集成项目管理工程师，每提供一类证书得1分，最多得2分。以投标人提供的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并提供的证明材料和投标人为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。

2.2 技术负责人（2分）：投标人为本项目实施、服务配备一名技术负责人，该技术负责人具机电工程二级建造师及以上证书的，信息系统项目管理师，每提供一类证书得1分，最高得2分。以投标人提供的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并提供的证明材料和投标人为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。

2.3 项目团队人员配置（3分）：项目组配置的软件专业设计开发人员及物联网工程实施维护人员人数＞5人，得3分，人数4-5人，得2分；人数1-3人，本项得1分，人数0人，本项得0分。以投标人提供的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并提供的证明材料和投标人为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。

- 3.投标人综合情况（2分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中。证书（2分）：投标人具有ITSS信息技术服务二级及以上资质，提供有效证书扫描件得2分，不提供不得分。

4. 技术指标（16分）：相关证书及证明材料上传至投标系统中，具体内容如下：

4.1 48口安全交换机支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，支持支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页复印件得2分。

4.2 监控存储支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储，提供公安部检测报告复印件得2分。

4.3 半球摄像机内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，提供公安部检测报告复印件证明得2分。

4.4 智能分析终端支持16路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序，提供公安部检测报告复印件证明得2分。

4.5 抓拍摄像机操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告复印件得2分。

4.6 特写摄像机支持通过IE浏览器发起双向语音对讲或单向语音广播，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告复印件得2分。

4.7 全景温湿度一体机（公安）支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告复印件得2分。

4.8 准入管控终端支持通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、会话创建、NAT匹配结果、路由查询结果等，可快速定位造成故障的设备内部功能模块，便于进行故障排查，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页复印件得2分。

5.加分因素（2分）：

### 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术标（43分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

6.技术方案（13分）：技术方案（13分）：投标供应商依据现场情况以及招标要求对各智能化系统功能做深化设计，提供文字设计方案。根据对招标文件、用户需求的满足程度，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（2分）；方案清晰、合理、详细、全面（7分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（13分）；

7.维护方案（10分）：提供后期维护服务方案，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（5分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（10分）；

10.施工质量（10分）：提供施工质量保证体系及保证措施，技术服务措施和保障措施要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（5分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（10分）；

11．施工方案（10分）：投标供应商提供施工进度计划方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（5分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（10分）。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件。（如有中小企业政策要求的） | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

- （一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

项目名称：无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320213-JZCG-G2024-0070项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2024-0070进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2024-0070招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2024-0070在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市公安局梁溪分局金星派出所业务用房改造信息化设备 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 品牌型号 |  | 性能指标 | 数量 |  |  | 产地 |  | 质保期 |  | 单报价 |  | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 服务内容 |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 单报价 |  | 分项总报价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十三、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0070

| 序号 | 姓名 | 本项目岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件；若上表中所填报人员有属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料扫描件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。