招 标 文 件

项目名称：盐城市第三人民医院奥林巴斯内镜等设备维保

项目编号：JSZC-320903-HWZX-G2025-0257

采购代理编号：0675-256JOC003441

盐城市第三人民医院

2025年5月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………………………7

第三章 合同文本……………………………………………………25

第四章 采购需求……………………………………………………27

第五章 评标方法与评标标准………………………………………35

第六章 投标文件格式………………………………………………40

第一章 招标公告

项目概况

盐城市第三人民医院奥林巴斯内镜等设备维保JSZC-320903-HWZX-G2025-0257招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年6月10日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-HWZX-G2025-0257

2.项目名称：盐城市第三人民医院奥林巴斯内镜等设备维保

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：190.000000万元

5.最高限价：190.000000万元

6.采购需求：

| 包号 | 服务名称 |
| --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯内镜等设备维保 |

7.合同履行期限：1年

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

（三）本项目的特定资格要求

1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.法人代表授权书（原件）。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月10日14:30（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取履约保证金、不收取质量保证金。

5.采购代理编号：0675-256JOC003441。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：盐城市第三人民医院

地址：盐城市新都西路2号

联系人：徐老师

联系方式：0515-81600117

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为_30__%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

35.中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的60%向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，最终以甲乙双方签订为准。

合同协议书格式

本合同由                    (以下简称“买方”)与             (以下简称“卖方”)于   年  月  日商定并签署。

鉴于买方为采购                     服务，已接受了卖方提供上述服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2.下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

3.根据上述合同文件要求

本合同总价为人民币(大写)        元（RMB：          元）

4.鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5.作为对所提供服务的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书正本一式   份，买方和卖方各执   份，副本一式  份，买方执__份，卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7.本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯内镜等设备维保 | 其他未列明行业 |

一、技术要求

1、设备清单明细：

| 序号 | 名称 | 型号 | 序列号 | 装机日期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | OTV-S7ProH | 7232292 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 2 | 三晶片摄像头 | CH-S190 | 7606943 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 3 | 摄像系统主机 | OTV-S190 | 7681502 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 4 | 摄像系统主机 | OTV-S190 | 7805885 | 2018 | 奥林巴斯 |
| 5 | 摄像系统主机 | OTV-S7PRO | 7277471 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 6 | 纤维支气管镜 | BF-3C40 | 2011828 | 2011 | 奥林巴斯 |
| 7 | 电子输尿管镜 | URF TYPE V | 2350872 | 2013 | 奥林巴斯 |
| 8 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861720 | 2018 | 奥林巴斯 |
| 9 | 电子腹腔镜 | WA50042A | 627077 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 10 | 摄像系统主机 | OTV-S190 | 7907406 | 2019-7-5 | 奥林巴斯 |
| 11 | 光源 | CLV-S190 | 7927565 | 2019-7-5 | 奥林巴斯 |
| 12 | 摄像头 | CH-S190-XZ-E | 7920392 | 2019-7-5 | 奥林巴斯 |
| 13 | 气腹机 | UHI-3 | 7225467 | 2019-7-5 | 奥林巴斯 |
| 14 | 气腹机 | UHI-3 | 7215220 | 2012/9/18 | 奥林巴斯 |
| 15 | 光源 | CLV-S40pro | 7125945 | 2016/11/3 | 奥林巴斯 |
| 16 | 光源 | CLV-S190 | 7611952 | 2016/11/3 | 奥林巴斯 |
| 17 | 气腹机 | UHI-4 | 7638584 | 2018/8/9 | 奥林巴斯 |
| 18 | 光源 | CLV-S190 | 7825942 | 2019/7/5 | 奥林巴斯 |
| 19 | 摄像头 | CH-S190-XZ-E | 7920390 | 2012/9/18 | 奥林巴斯 |
| 20 | 膨宫泵 | HysteroFlow | 1103CE425 | 2011/8/24 | 奥林巴斯 |
| 21 | 气腹机 | UHI-3 | 7114038 | 2019/7/5 | 奥林巴斯 |
| 22 | 光学试管 | WA50373B | 801004 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 23 | 摄像头 | OTV-S7ProH-HD-12E | 7232298 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 24 | 摄像系统主机 | OTV-S7PRO | 7277469 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 25 | 摄像系统主机 | OTV-S190 | 7487419 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 26 | 摄像系统主机 | OTV-S190 | 7486293 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 27 | 摄像头 | OTV-S7ProH-HD-12E | 7444093 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 28 | 三晶片摄像头 | CH-S190 | 7606951 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 29 | 摄像系统主机 | OTV-S190 | 7681499 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 30 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2440625 | 2018 | 奥林巴斯 |
| 31 | 电子胆道镜 | CHF-V | 2861717 | 2015 | 奥林巴斯 |
| 32 | 电子胸腹腔镜 | WA50042A | 619878 | 2015 | 奥林巴斯 |
| 33 | 电子胸腹腔镜 | WA50042A | 620836 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 34 | 电子腹腔镜 | WA50042A | 627127 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 35 | 光学试管 | A22001A | 657230 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 36 | 气腹机 | UHI-4 | 7433271 | 2008.5 | 奥林巴斯 |
| 37 | 气腹机 | UHI-3 | 1808363 | 2012.9 | 奥林巴斯 |
| 38 | 气腹机 | UHI-3 | 7215219 | 2012.9 | 奥林巴斯 |
| 39 | 光源 | CLV-S40Pro | 7126547 | 2014.7 | 奥林巴斯 |
| 40 | 光源 | CLV-S190 | 7415946 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 41 | 光源 | CLV-S190 | 7416495 | 2014.11 | 奥林巴斯 |
| 42 | 气腹机 | UHI-4 | 7434347 | 2014.11 | 奥林巴斯 |
| 43 | 光源 | CLV-S190 | 7611955 | 2016.11 | 奥林巴斯 |
| 44 | 气腹机 | UHI-4 | 7638578 | 2016.11 | 奥林巴斯 |
| 45 | 电子胸腹腔镜 | WA50042A | 701894 | 2023.2 | 奥林巴斯 |
| 46 | 光学试管 | WA2T412A | 807989 | 2021.9 | 奥林巴斯 |
| 47 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2340781 | 2013 | 奥林巴斯 |
| 48 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-VT2 | 2952558 | 2020/3/9 | 奥林巴斯 |
| 49 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 2045227 | 2020/3/9 | 奥林巴斯 |
| 50 | 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 2245839 | 2024/1/11 | 奥林巴斯 |
| 51 | 图像处理装置 | CV-170 | 7097969 | 2020/3/9 | 奥林巴斯 |
| 52 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202837 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 53 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2150384 | 2011 | 奥林巴斯 |
| 54 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2644528 | 2006 | 奥林巴斯 |
| 55 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2243729 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 56 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2446375 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 57 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625263 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 58 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2625625 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2747218 | 2017 | 奥林巴斯 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2736936 | 2017 | 奥林巴斯 |
| 61 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402538 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 62 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405553 | 2014 | 奥林巴斯 |
| 63 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2712911 | 2007 | 奥林巴斯 |
| 64 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2732324 | 2017 | 奥林巴斯 |
| 65 | 光源 | CLV-290SL | 7925478 | 2019/12/2 | 奥林巴斯 |
| 66 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2945076 | 2019/12/2 | 奥林巴斯 |
| 67 | 光源 | CLV-290SL | 7413032 | 2014/9/2 | 奥林巴斯 |
| 68 | 放大胃镜 | GIF-H260Z | 2935789 | 2019/12/10 | 奥林巴斯 |
| 69 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2362281 | 2024/3/23 | 奥林巴斯 |
| 70 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2352894 | 2024/3/23 | 奥林巴斯 |
| 71 | 支气管镜 | BF-260 | 2103160 | 2021 | 奥林巴斯 |
| 72 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2249958 | 2022/6/27 | 奥林巴斯 |
| 73 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2237961 | 2022/6/27 | 奥林巴斯 |
| 74 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2249122 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 75 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2249113 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 76 | 光源 | CV-290 | 7242654 | 2020/11/27 | 奥林巴斯 |
| 77 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958305 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 78 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958449 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 79 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958452 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 80 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958453 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 81 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958455 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 82 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958459 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 83 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2735208 | 2007 | 奥林巴斯 |
| 84 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513665 | 2015 | 奥林巴斯 |
| 85 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2102164 | 2011 | 奥林巴斯 |
| 86 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2736984 | 2017 | 奥林巴斯 |
| 87 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2725726 | 2017 | 奥林巴斯 |
| 88 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2935782 | 2019/12/10 | 奥林巴斯 |
| 89 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2257882 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 90 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2257833 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 91 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2249915 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 92 | 超声胃镜 | GF-UCT260 | 7921098 | 2019/12/13 | 奥林巴斯 |
| 93 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2612899 | 2016 | 奥林巴斯 |
| 94 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2115574 | 2011 | 奥林巴斯 |
| 95 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2914430 | 2009 | 奥林巴斯 |
| 96 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2732279 | 2017 | 奥林巴斯 |
| 97 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148290 | 2022/6/27 | 奥林巴斯 |
| 98 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148286 | 2022/6/27 | 奥林巴斯 |
| 99 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2945074 | 2019/12/2 | 奥林巴斯 |
| 100 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2101688 | 2012 | 奥林巴斯 |
| 101 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2225759 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 102 | 光源 | CLV-290SL | 7925477 | 2019/12/2 | 奥林巴斯 |
| 103 | 光源 | CLV-290SL | 7515042 | 2015/10/22 | 奥林巴斯 |
| 104 | 光源 | CLV-290SL | 7240798 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 105 | 光源 | CLV-290SL | 7241986 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 106 | 电子支气管镜 | BF-260 | 1600800 | 2022/5/20 | 奥林巴斯 |
| 107 | 电子结肠镜（治疗） | PCF-Q260J | 2322436 | 2024/3/23 | 奥林巴斯 |
| 108 | 电子结肠镜（加长） | CF-H290L | 2342467 | 2024/3/23 | 奥林巴斯 |

2、服务范围：服务+维修，全包形式。

3、保证维修所更换的零部件必须为全新的同型号匹配备件，所更换的零部件由投标人提供。

4、明细中所列产品的保修为全保，不管任何原因造成的内镜损坏（除人为故意、自然灾害、其他不可预料灾害外），投标人应无偿维修，否则视为存在故障未处理。

5、在零件齐备的情况下，投标人保证72小时之内完成小维修。

6、在零件齐备的情况下，投标人保证15个工作日之内完成大维修。

7、维保明细内所列的设备发生故障需要大维修时，招标人享有优先获得备用品的权利，投标人必须保证及时向招标人提供相同型号的备用品。

8、指派专门工程师负责招标人的内镜维修和清洗保养培训工作，周一至周五和周六上午，一旦招标人的内镜出现问题，工程师保证在72小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。

9、指定工程师为招标人提供定期3月1次巡检，并提交检查报告给招标人备档。

10、提供1年2次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器。如超声主机、光源等）。

11、在服务期内，可根据招标人的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供院内培训。

12、提供服务期间保证保修设备开机率达到95%以上；如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期顺延三天。

13、保证在维保期内具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供专业维修工具清单及相关校正记录文件。

14、年度服务结束后，提供年度服务报告（包含维修、保养、巡检等工单）。

二、商务要求：

1、服务期限：1年；

2、服务地点：盐城市第三人民医院，采购人指定地点；

3、付款方式：合同签订后付合同价30%的预付款，维保费以半年为一次结算周期，每满半年支付合同款的50%（扣除已支付的预付款）。

4、需具备仓储零备件的能力；

5、需提供日常维护方案，包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面；

6、需提供管理方案，包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面；

7、需提供人员方案，包括但不限于配备和培训方案等方面；

8、需提供应急维护方案，包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面；

9、需提供技术实施方案，包括但不限于：维保计划、服务流程、保障措施、质量控制等方面；

10、需提供项目协调方案，包括但不限于：与业主方以及其他单位、部门的综合协调等方面；

11、具备与本次维保招标同类项目（内镜类）业绩的优先。

注：1.上述商务要求中的实质性要求（1-3项，斜体且有下划线部分）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

2.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 非实质性技术要求响应 | 24分 | 投标人完全响应招标文件第四章“项目需求”中的非实质性“技术要求”，得基准分24分；每有一项负偏离，扣2分，扣完为止，最低得0分。 注： 1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 零备件 仓库 | 4分 | 投标人在国内设有专门的零备件仓库，投标时提供零备件仓库信息，满足要求的，得4分。 注： 1.如零备件仓库为自有，需提供自有产权证明的扫描件；如零备件仓库为租赁，需提供有效期内（截止到开标时间仍然有效）的房屋租赁合同扫描件；同时，需提供仓库实景照片、联系人及联系电话，上述要求提供不全的，不得分。 2.投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 4 | 日常维护方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的日常维护方案进行评分。日常维护方案包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。 日常维护方案优于项目需求的，得9分；满足项目需求的，得6分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 5 | 管理方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的管理方案进行评分。管理方案包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面。 管理方案优于项目需求的，得9分；满足项目需求的，得6分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 6 | 人员方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目提供的人员方案进行综合评分。人员方案包括但不限于配备和培训方案等方面。 人员方案优于项目需求的，得9分；满足项目需求的，得6分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 7 | 应急维护方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的应急维护方案进行综合评分。应急维护方案包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。 应急维护方案优于项目需求的，得9分；满足项目需求的，得6分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 8 | 技术实施方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的技术实施方案进行综合评分。技术实施方案包括但不限于：维保计划、服务流程、保障措施、质量控制等方面。 技术实施方案优于项目需求的，得9分；满足项目需求的，得6分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 9 | 项目协调方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的项目协调方案进行综合打分。项目协调方案包括但不限于：与业主方以及其他单位、部门的综合协调等方面。 项目协调方案优于项目需求的，得9分；满足项目需求的，得6分；不满足或者不提供的，不得分。 |
| 10 | 业绩 | 8分 | 投标人具有自2022年1月1日起（含前述时间，以合同签订时间为准），签订的与本次维保招标同类项目（内镜类）维保合同的，每提供一份合同得2分，最多得8分。 注：需提供加盖投标供应商公章的合同扫描件，并提供采购方联系人及联系方式，合同扫描件未体现合同签订时间（2022年1月1日起，含）、维保设备类型（内镜类）、或无采购方联系人及联系方式的，不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法人代表授权书

七、投标函

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、投标产品配置及分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2024年）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法人代表授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

七、投标函

致：盐城市第三人民医院

根据贵方的JSZC-320903-HWZX-G2025-0257号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       号：

日       期：____年____月____日

八、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （招标文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十、投标分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

1.技术要求中所有条款需在技术要求及响应偏离表中逐条响应，漏响应的视为负偏离，其中1-2项（斜体且有下划线部分）为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效投标。

2.技术要求中的第1项（指“设备清单明细”）由于篇幅较大不便在上述偏离表中响应的，可采用承诺函的形式响应，并将承诺函附在该偏离表下发，承诺函格式自拟。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求中的实质性要求（1-3项，斜体且有下划线部分）需在商务要求及响应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

十三、开标一览表

项目编号：JSZC-320903-HWZX-G2025-0257

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 奥林巴斯内镜等设备维保 | 详见投标文件 | _______________元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：                  （电子签章）

日期：       年   月   日

十四、招标文件中规定要求提供的材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________________

地址：________________________________________________________

邮编：________________________________________________________

联系电话：____________________________________________________

授权代表：____________________________________________________

联系电话：____________________________________________________

地址：________________________________________________________

邮编：________________________________________________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：______________________________________________

质疑项目的编号：______________________________________________

包号：________________________________________________________

采购人名称：__________________________________________________

采购文件获取日期：____________________________________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：___________________________________________________

事实依据：_____________________________________________________

法律依据：_____________________________________________________

质疑事项2_____________________________________________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_________________________________________________________

签字(签章)：                 公章：         日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。