无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011

采购项目名称：无锡市洗砚湖生态科技城示范片区海绵城市建设监测项目

采   购   人：无锡市惠山区洛社镇人民政府

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二○二五年五月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款及格式

第五部分    附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，对其无锡市洗砚湖生态科技城示范片区海绵城市建设监测项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市洗砚湖生态科技城示范片区海绵城市建设监测项目 政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府 联系地址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市梁溪区人民东路311号崇文大厦1909 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购需求：洗砚湖生态科技城北至京杭运河沿线，南至沪宜高速，西至直湖港，东至新长铁路，总面积约38.13平方公里。依据《海绵城市监测技术指南》、《无锡市海绵城市建设项目监测工作指南》等要求，结合示范片区内建设项目的方案设计、施工过程控制、隐蔽工程等质量，计划结合花苑新村老旧小区改造、双庙健康驿站海绵改造、金榆路二期海绵改造、洛社翠竹幼儿园新建、枫杨路（锡西大道-洛杨北路）改建等多个精品海绵项目以及其他重要点位，系统开展示范片区监测评估工作。工作内容包含：监测方案深化、监测设备安装调试、供电和数据传输、监测设备运行维护、数据处理服务及分析报告。具体内容及要求详见“项目需求及说明”； 2.交货期：合同签订后120日历天内设备全部到场并且完成安装调试交付采购人使用；误期违约金：2000元/天。 3.质量标准：达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求；质量违约金：合同总价款的5%。 4.成果文件要求：每年度提交一份报告（共五份）通过采购人审核并提交至市住建局。 5.设备质保期：免费质保期3年，自货物经验收合格之日起计算； 6.运行维护服务期：5年，自货物经验收合格之日起计算； 7.采购预算金额：269.88万元； 8.本项目设定最高限价，最高限价为246.00万元（其中货物部分限价为182.11万元，服务部分限价为63.89万元），投标供应商报价不得超过上述最高限价； 9.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是； 10.本项目标的所属行业：工业（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）。 |
| 4 | 报价供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企业单位、其他组织； （2）被授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同；《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（2025年02月/2025年03月/2025年04月）的缴费清单）或由社保机构出具本企业的近三个月中任意一个月份（2025年02月/2025年03月/2025年04月）的缴费证明； （3）投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （4）本项目接受联合体投标；联合体最多只能由两名投标供应商组成（即联合体主体单位及联合体成员），被授权代表以及项目负责人由联合体主体单位拟派，提供联合体协议书。如组成联合体，联合体各方成员不得再以自己名义单独进行投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体参与本项目的投标。 （5）本项目不接受进口产品参与投标。 注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2025年05月14日00:00至2025年05月21日23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年05月22日11：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（采购代理机构电子邮箱wxcjzbb2017@163.com） 采购人对招标文件澄清、修改的时间：2025年05月22日17：00时前，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 现场踏勘： 各供应商可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金要求： 1、中标供应商应在收到中标通知书后7日内，按招标文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。 2、履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。 3、如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 4、履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。 5、履约过程中中标供应商在服务期、质量标准、安全文明作业、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。 |
| 9 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 10 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2025年06月09日13：30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2025年06月09日13：30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权委托人须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权委托人未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 11 | 评审时间：2025年06月09日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 12 | 确定中标单位时间：2025年06月09日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 13 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府 统一社会信用代码：11320206014035466Y 联系人：朱工 联系电话：0510-83302978 联系地址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320202786301082R 联系人：张怀平、华佳静、胡凡 联系电话：0510-82713928-8009、13621516995 邮箱：wxcjzbb2017@163.com |
| 15 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |

第二部分. 供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面回函江苏成建项目管理有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）被授权委托人和项目负责人与投标供应商签订的劳动合同，和由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（2025年02月/2025年03月/2025年04月）的缴费证明(提供劳动合同原件扫描件、含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）联合体协议书原件扫描件（格式见附件，供应商如组成联合体，须提供联合体协议书）

（11）投标供应商必须为中小微企业，提供《中小企业声明函》（格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（投标人如是残疾人福利性单位的提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

- 投标人简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况（格式见附件）；

- 类似业绩表（格式见附件）；

- 质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；

- 偏离表（格式见附件）；

- 其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件 ：

- （1）供货及配送方案

- 1）供货进度计划及人员安排

- 2）运输配送保障措施

- （2）培训方案

- （3）质量保障方案

- 1）质量措施

- 2）质量管理方案

- （4）安装调试方案

- 1）设备安装调试方式

- 2）降雨、积水点监测设备安装点位分析

- 3）典型项目监测设备安装点位分析

- 4）典型设施监测设备安装点位分析

- 5）设备点位设施恢复

- （5）效果自评估

- 1）监测项目基本情况评估

- 2）监测项目方案设计评估

- 3）监测项目建设成效评估

- （6）售后服务方案

- 1）售后服务内容

- 2）售后服务流程

- （7）应急方案

- （8）数据分析报告

- 1）片区城市建设调研

- 2）片区水系统调研

- 3）片区海绵城市建设调研

- 4）数据分析方法

- （六）报价要求：

1.本项目采用总价以及细目进行报价。

2.供应商报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

6．投标费用自理。

7．投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

8．投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9．投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10．投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11．投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12．投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标人为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的总价及分项最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标,其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 组成联合体未提交联合体协议书的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件，并由代理机构工作人员宣读各投标供应商的报价。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

4．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

5.1评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

5.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

5.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5.3.3对投标文件进行比较和评价；

5.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

5.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.4评委会成员应当履行下列义务：

5.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

5.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

5.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

5.4.4参与评标报告的起草；

5.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

5.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

5.5评标内容的保密

5.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

5.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

6．评标标准：

投标人通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

（一)评分项目及总分（总分100分）

（1）报价部分（35分）

（2）供应商综合实力（8分）

（3）拟派项目人员情况（5分）

（4）技术文件（52分）

（二)各项目评分标准

1、报价部分（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(计算结果保留小数点后二位)：

投标报价得分=(评标基准价／最终投标报价)×35。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商综合实力（8分）

（1）供应商业绩（2分）

投标供应商近三年（业绩有效期以合同签订时间至本项目招标公告发布首日计算）承担过同类业务的，每个得2分，最高得2分。

注：需提供合同原件扫描件放入投标文件中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全的不得分。

（2）设备技术性能（3分）

在线流量计除满足基本参数要求外，外壳防护等级达到IP68（1m，45min）的得3分，最高得3分。

注：需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

（3）加分因素（3分）

1）支持节能环保（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分。

注：须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

2）支持绿色发展（1分）

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分            注：须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料原件扫描件放入投标文件中，不提供或提供不全的不得分。

3、拟派项目人员情况（5分）

（1）项目负责人证书（3分）

拟派本项目的项目负责人具有给排水专业高级及以上职称证书的得1分，具有注册公用设备工程师（给排水）的得2分，最高得3分。

注：需提供项目管理机构配备情况、项目负责人相关证书，不提供或提供不全的不得分。

（2）其他人员配置情况（2分）

1）项目组成员（不含项目负责人）中具有测量类专业高级及以上职称的得1分，最高得1分。

2）项目组成员（不含项目负责人）中具有规划类专业高级及以上职称的得1分，最高得1分。

注：最高得2分。需提供以上人员相关证书、供应商与以上人员签订的劳动合同原件扫描件以及为其缴纳的近三个月中任意一个月份（2025年02月/2025年03月/2025年04月）的社保证明材料原件扫描件放入投标文件中（如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外），以上人员要求同一人员不能重复计分，不提供或提供不全的不得分。

4、技术文件（52分）

（1）供货及配送方案（4分）

1）供货进度计划及人员安排（2分）：包括但不限于进度计划表、进度保障措施等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）运输配送保障措施（2分）：包括但不限于配送和运输的安全管理、配送的速度和效率等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（2）培训方案（3分）：包括但不限于培训方式、培训计划、培训教材、培训内容等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（3）质量保障方案（4分）：

1）质量措施（2分）：包括但不限于货物设计阶段、生产过程及销售和使用过程的质量保障措施等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）质量管理方案（2分）：包括但不限于数据报告评估通过承诺、设备质量保证承诺、设备质量目标等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（4）安装调试方案（15分）

1）设备安装调试方式（3分）：包括但不限于安装要求、安装调试流程等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）降雨、积水点监测设备安装点位分析（3分）：包括但不限于点位选择原则、具体点位布局方案、设备选择、监测要点等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

3）典型项目监测设备安装点位分析（3分）：包括但不限于点位选择原则、具体点位布局方案、设备选择、监测要点等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

4）典型设施监测设备安装点位分析（3分）：包括但不限于点位选择原则、具体点位布局方案、设备选择、监测要点等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

5）设备点位设施恢复（3分）：包括但不限于设备点位设施恢复规模、恢复方式等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（5）效果自评估（9分）

1）监测项目基本情况评估（3分）：包括但不限于区域位置、建设规模、规划要求、建设需求等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）监测项目方案设计评估（3分）：包括但不限于下垫面分析、汇水分区划分、海绵设施布置、场地竖向设计等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

3）监测项目建设成效评估（3分）：包括但不限于规划指标完成情况、建设成效照片、综合评价等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（6）售后服务方案（5分）

1）售后服务内容（3分）：包括但不限于日常巡查维护管理、设备杂物清除与清洗、设备更换维修等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）售后服务流程（2分）：包括但不限于现场巡查、探头维护、故障排除、数据观察等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（7）应急方案（2分）：包括但不限于应急保障措施、应急处置程序等内容。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

（8）数据分析报告（10分）

1）片区城市建设调研（2分）：包括但不限于区域自然本底、用地现状、城市建设规划、上位规划要求等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）片区水系统调研（3分）：包括但不限于区域水安全现状调研、水环境现状调研、水生态现状调研等内容。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

3）片区海绵城市建设调研（3分）：包括但不限于区域海绵城市建设总体目标、海绵城市建设总体方案、海绵城市工程建设情况等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得2分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

4）数据分析方法（2分）；包括但不限于降雨、典型设施、典型项目、积水点的监测数据分析内容和方法等内容描述。

①分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得2分；

②分析描述简单，基本可行、细节待完善的得1分；

③分析描述粗略、可行性低、有所欠缺的得0.5分；

④内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

注：供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

7、计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

说明：评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。江苏成建项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网上）发布公告中标、成交结果公告。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一.投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

- 2、履约保证金要求：

- 1）中标供应商应在收到中标通知书后7日内，按招标文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

- 2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

- 3）如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

- 4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

- 5）履约过程中中标供应商在服务期、质量标准、安全文明作业、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。

3、江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

本次招标代理费由采购人支付，参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的80%计取。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十八）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目标的所属行业：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）。

3.支持节能环保

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

4.支持绿色发展

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 二、本项目采购标的概况、交货期、质量标准及其他要求

1.项目编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011

2.项目名称：无锡市洗砚湖生态科技城示范片区海绵城市建设监测项目

3.项目概况：洗砚湖生态科技城北至京杭运河沿线，南至沪宜高速，西至直湖港，东至新长铁路，总面积约38.13平方公里。依据《海绵城市监测技术指南》、《无锡市海绵城市建设项目监测工作指南》等要求，结合示范片区内建设项目的方案设计、施工过程控制、隐蔽工程等质量，计划结合花苑新村老旧小区改造、双庙健康驿站海绵改造、金榆路二期海绵改造、洛社翠竹幼儿园新建、枫杨路（锡西大道-洛杨北路）改建等多个精品海绵项目以及其他重要点位，系统开展示范片区监测评估工作。工作内容包含：监测方案深化、监测设备安装调试、供电和数据传输、监测设备运行维护、数据处理服务及分析报告。

4.交货期：合同签订后120日历天内设备全部到场并且完成安装调试交付采购人使用；误期违约金：2000元/天。

5.质量标准：达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求；质量违约金：合同总价款的5%。

- 6.成果文件要求：每年度提交一份报告（共五份）通过采购人审核并提交至市住建局。

7.设备质保期：免费质保期3年，自货物经验收合格之日起计算；

8.运行维护服务期：5年，自货物经验收合格之日起计算。

9.本项目核心产品为： 监测设备-设施在线流量计 。

10.付款方式：

合同签订生效后，采购人预付合同总价款的20%。

设备付款：设备供货完毕并完成安装调试经验收合格后付至设备部分价款的60%，结算审核后付至设备部分核定价款的100%。

服务付款：按年度付款，运行维护服务期每满一年并当年度成果文件通过采购人审核提交至市住建局后付服务部分价款的20%，运行维护服务期满后且所有成果文件均通过采购人审核提交至市住建局后一次性付清服务部分余款。

以上价款均不计利息，每次付款时，中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。

11.供货地点：采购人指定地点。

- 三、工作目标

洗砚湖生态科技城北至京杭运河沿线，南至沪宜高速，西至直湖港，东至新长铁路，总面积约38.13平方公里。洗砚湖生态科技城作为市委市政府确定的示范片区之一，将海绵城市建设理念系统融入城市开发建设更新全过程，积极推进地块、道路、水系等海绵化建设和改造，开展积水内涝治理、雨污水改造等工程，已具有一定的海绵城市建设成效和连片示范效应。

为真实评估示范片区建设实施成效，高新区积极对上争取，系统谋划，开展示范片区降雨量、典型项目、典型设施、内涝积水点等重点要求开展数据监测工作，并配套开展数据处理、分析评估和运行维护等工作，综合展现示范片区海绵城市建设成效。依据《海绵城市监测技术指南》、《无锡市海绵城市建设项目监测工作指南》等要求，结合示范片区内建设项目的方案设计、施工过程控制、隐蔽工程等质量，计划结合花苑新村老旧小区改造、双庙健康驿站海绵改造、金榆路二期海绵改造、洛社翠竹幼儿园新建、枫杨路（锡西大道-洛杨北路）改建等多个精品海绵项目以及其他重要点位，系统开展示范片区监测评估工作。

图 洗砚湖生态科技城示范片区地理区位

- 四、工作内容

1、监测方案深化。基于示范片区总体情况调研、监测项目建设情况梳理，依据国家相关标准规范，深化示范片区监测方案，明确降雨量、项目雨水排口、典型设施、内涝积水点监测点位选择依据、具体点位位置和监测内容，最终提交洗砚湖生态科技城示范片区监测项目深化技术方案。监测方案深化应参照《海绵城市监测技术指南》及其他相关要求并通过甲方最终认定，涵盖以下内容：

（1）片区情况调研。针对洗砚湖示范片区的自然本底条件、用地现状、城市建设规划、水系统现状、海绵城市建设总体方案、海绵城市工程建设等基本情况进行调研分析。

（2）监测总体路线：根据国家相关标准规范要求，明确监测方案深化成果的编制依据、监测目标、总体技术路线、监测点位布置原则等内容。

（3）监测项目梳理：通过实地调研，梳理监测项目的基本情况、海绵城市设计方案、建设成效等内容。

（4）监测点位布置：根据国家相关标准规范要求和实地调研，明确各项目的每种类型监测设备安装点位的选取原则、具体点位位置、监测指标和评估内容等。

2、监测设备安装调试、供电和数据传输。根据明细表的设备数量和参数要求，在各监测点位进行设备安装、调试、供电和数据传输，确保数据质量。中标单位提供满足招标文件要求的设备的合格证、保修证明等资料。设备安装、调试结束，仪器性能稳定达到招标文件及相关标准要求。

设备交货期：合同签订后120日历天内设备全部到场并且完成安装调试交付采购人使用；误期违约金：2000元/天。

各类设备主要安装位置和监测内容如下：

表 设备主要安装位置和监测内容明细表

| 序号 | 设备 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排口在线流量计 | 安装位置 | 安装于项目接入市政管渠的接户井。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测项目建成后外排径流总量、峰值流量、径流过程变化等数据，支撑项目年径流总量控制率分析评估。 |
| 2 | 设施在线流量计 | 安装位置 | 安装于设施盲管、出水管。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测设施盲管、出水管外排径流总量、峰值流量、径流过程变化等数据，支撑设施和项目年径流总量控制率分析评估。 |
| 3 | 在线水质仪 | 安装位置 | 安装于项目接入市政管渠的接户井或设施出水管。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测项目和设施外排径流的SS污染负荷浓度、污染负荷变化过程等数据，支撑设施和项目年径流面源污染削减率分析评估。 |
| 4 | 在线雨量计 | 安装位置 | 安装于项目开阔较高区域。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测各排水分区降雨数据。用于统计年降雨量、月降雨量；划分降雨场次，确定总降雨场次数与各场次降雨的降雨量、降雨历时、最大1h与24h降雨量、平均小时降雨量、雨前无雨天数；根据暴雨强度公式计算最大1h、24h降雨量，并与实际场次降雨最大1h、24h降雨量对比，确定实际降雨重现期；确定典型场次降雨。 |
| 5 | 在线液位计 | 安装位置 | 安装于设施面层最低点。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测设施表面峰值液位、液位过程变化等数据，支撑设施土壤或人工介质渗透能力评估、设施和项目年径流总量分析评估。 |
| 6 | 在线土壤湿度计 | 安装位置 | 安装于设施土壤中。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测设施结构层含水量、含水量过程变化等数据，支撑设施土壤或人工介质渗透能力评估、设施和项目年径流总量分析评估。 |
| 7 | 在线内涝监测模块 | 安装位置 | 安装于内涝积水点位。 |
|  |  | 主要监测内容 | 监测内涝积水点峰值水位、水位变化过程等数据，支撑片区城市内涝防治水平评估。 |

其中，设施在线流量计安装时，同步对安装区域进行设施（玻璃轻石型雨水花园）恢复，根据设备安装和设施实际情况进行调整，每一处面积10-15㎡，总面积约500㎡。

具体开展监测的项目、设备类型、设备数量和关键参数要求见下表。本项目核心产品为监测设备-设施在线流量计。

表 监测项目与设备明细表

| 序号 | 项目名称 | 监测设备 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花苑新村老旧小区改造项目 | 排口在线流量计 | 2 |
|  |  | 设施在线流量计 | 11 |
|  |  | 在线雨量计 | 1 |
|  |  | 在线液位计 | 4 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 4 |
| 2 | 无锡市洛社翠竹幼儿园新建项目 | 排口在线流量计 | 1 |
|  |  | 设施在线流量计 | 5 |
|  |  | 在线雨量计 | 1 |
|  |  | 在线液位计 | 2 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 2 |
| 3 | 双庙健康驿站海绵改造项目 | 排口在线流量计 | 1 |
|  |  | 设施在线流量计 | 5 |
|  |  | 在线雨量计 | 1 |
|  |  | 在线液位计 | 2 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 2 |
|  |  | 在线水质仪 | 1 |
| 4 | 江南运河文化公园B区项目 | 排口在线流量计 | 2 |
|  |  | 设施在线流量计 | 7 |
|  |  | 在线液位计 | 3 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 3 |
| 5 | 金榆路二期海绵改造项目 | 排口在线流量计 | 2 |
|  |  | 设施在线流量计 | 6 |
|  |  | 在线液位计 | 3 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 3 |
| 6 | 枫杨路（锡西大道-洛杨北路）改建项目 | 设施在线流量计 | 5 |
|  |  | 在线液位计 | 3 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 3 |
|  |  | 在线水质仪 | 1 |
| 7 | 杨市中心小学改扩建项目 | 排口在线流量计 | 1 |
|  |  | 在线雨量计 | 1 |
|  |  | 在线水质仪 | 1 |
| 8 | 洛水路与洛竹路交叉口（张镇家园）内涝积水点 | 在线内涝监测模块 | 1 |
| 9 | 雅中路与惠州大道交叉口内涝积水点 | 在线内涝监测模块 | 1 |
| 10 | 洛社镇文体路与翠竹南路内涝积水点 | 在线内涝监测模块 | 1 |
| 设备参数要求： 排口在线流量计关键参数：量程范围0.00001m3/s-5m3/s，可配置；分辨力不应低于0.00001m3/s；采样频率满足1次/min。 设施在线流量计关键参数：量程范围0.00001m3/s-5m3/s，可配置；分辨力不应低于0.00001m3/s；采样频率满足1次/min。 在线雨量计关键参数：雨强量程范围0mm/min-4mm/min；分辨力不应低于0.2mm；采样频率满足1次/min。 在线液位计关键参数：量程范围0cm-30cm；分辨力不应低于1mm，连续液位；采样频率满足1次/min。 在线土壤湿度计关键参数：体积含水率测量范围0-100%；分辨率 0.1%；采样频率满足1次/min。 在线水质仪关键参数：悬浮物传感器测量范围为0mg/L-2000mg/L；分辨率不应大于1mg/L；数据采集频率可设置1min~24hr，可配置。 在线内涝监测模块：量程范围0m-1m；分辨力不应低于1mm，连续液位；采样间隔1min-24hr，可配置。 |  |  |  |

设备的质保要求：

设备质保期为3年，自货物经验收合格之日起计算。在质保期内如提供服务过程中有货物出现质量问题的，中标（或成交）供应商负责免费更换或维修，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。

伴随服务：免费维护期限按采购文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

投标供应商需在投标文件售后服务方案中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量维护期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

故障处理：在货物保修期内，一旦发生质量问题，中标单位提供7×24小时的电话支持。对于发生的故障，应派技术人员在4小时内电话响应，并在72小时内排除故障，使得设备运行和使用恢复正常。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。

投标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

3、监测设备运行维护。开展监测设备的使用培训、保修和运行维护，确保设备长效稳定输出监测数据。

（1）培训要求，中标供应商必须提供满足以下要求的培训服务：

1）对采购人主要技术人员提供使用及维护培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。

2）中标供应商应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。软件系统的培训工作要在设备试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

3）培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

4）中标供应商在采购人现场的培训，中标供应商必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

5）培训计划要有时间、地点、学时、培训大纲、培训对象等内容。

6）中标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出含在本次投标总价内。

（2）运维要求。运行维护服务期：5年，自货物经验收合格之日起计算。包括设备日常巡查维护管理、设备杂物清除与清洗、设备更换维修。

1）设备日常维护管理。检查设备电源电量、测试信号发送和接受系统；对在有效试用期内的在线监测仪器应定期进行标定，通过检定或校验以保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性；定期检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2）设备杂物清除与清洗。对监测点进行周期性巡查，及时发现并清理监测设备周边的落叶、枝桠、垃圾，以及粘附在设备周边或设备安装区域周边的各类泥沙和悬浮物，避免对设备的监测精度和准确性造成影响。及时对传感器进行清洗，避免污物对传感器造成污染而导致的监测误差。

3）设备更换维修。定期检查各类在线监测设备的零部件是否松动，并充分考虑现场温度和湿度对其电子部件的影响，以确定是否需要提供耗材更换，预见性的提前进行设备更新。

4、数据处理服务及分析报告。至少配备3人负责监测数据的处理，通过对采集数据的分类、降噪、清洗等，确保数据连续、稳定，能够有效支撑评估报告编制工作。提供监测设备传输数据的系统处理，并与无锡市海绵城市监测平台做好数据衔接。提供监测数据分析，服务期内分年度生成数据分析报告，并通过甲方最终认定。

数据处理服务包括对监测数据进行采集汇总、格式调整、综合展示等内容。

- （1）采集汇总。数据采集应完整，支持定时采集或实时采集，至少包括以下内容：

- 1）监测数据，包括降雨量、水位、水量、水质、土壤含水率等数据；

- 2）设备数据，包括测试、校准等数据；

- 3）设备维护信息；

- 4）其他相关数据。数据汇总存储应符合以下要求：

- a.具有足够的数据存储容量，可检索、可扩展；

- B.应及时进行数据备份和加密。

（2）数据格式调整。根据《无锡市海绵城市建设项目监测工作指南》以及《无锡市海绵城市管控平台监测物联网数据接入规范》相关要求，将不同监测设备传输的数据转换为统一格式。

（3）综合展示。对数据进行整理、分类、归档，支持对数据进行多维度、多指标的统计分析。提供数据可视化展示，以图表等形式展示包括监测设备分类和数量信息、监测设备地理空间信息、监测设备运行状态信息、项目和设施地理空间信息、项目和设施规划设计目标信息、降雨量信息、设施实时调蓄量信息、水质数据信息、排水量信息、年径流总量控制率信息等内容。

分析报告报告片区降雨特征分析、典型设施和典型项目建设成效分析、积水点位内涝风险分析等。

1）降雨特征分析。运用概率统计分析方法，对片区降雨特性进行统计分析。根据一年且涵盖至少一个雨季的连续降雨监测数据，统计年降雨量、月降雨量；划分降雨场次，确定总降雨场次数与各场次降雨的降雨量、降雨历时、最大1h与24h降雨量、平均小时降雨量、雨前无雨天数；根据当地暴雨强度公式或设计降雨计算设计最大1h、24h降雨量，并与实际场次降雨最大1h、24h降雨量对比，确定实际降雨重现期；确定典型场次降雨。

2）典型设施和项目建设成效分析。根据项排口流量和水质、设施出水管流量和水质、设施盲管流量、设施土壤含水量、设施表面液位监测数据，分析评估项目和设施建成后外排径流总量、峰值流量、SS污染负荷浓度变化过程等情况，依据《海绵城市建设评价标准》、《海绵城市检测技术指南》相关要求，开展项目和设施年径流总量控制率、年径流污染削减率、径流峰值控制等效果，校核是否达到规划设计目标。

3）积水点位内涝分析。通过内涝积水风险点位的降雨期间连续水位监测，依据《室外排水设计标准》、《城市内涝防治技术规范》、《无锡市排水（雨水）防涝综合规划》相关要求，评估积水点位内涝风险。

- 5、本项目采购清单如下：

| 序号 | 内容 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测方案深化 |  |  | 1 | 个 | 监测方案深化：针对开展监测工作的项目范围，对洗砚湖示范片区自然本底、建设规划和实施方案以及监测项目海绵城市建设方案进行调研整理，依据相关要求，深化示范片区监测方案。 |
| 2 | 监测设备（含设备、安装、调试、数据传输和供电）（设备部分） | 排口在线流量计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 9 | 台 | 关键参数：量程范围0.00001m3/s-5m3/s，可配置；分辨力不应低于0.00001m3/s；采样频率满足1次/min。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 9 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。 |
|  |  | 设施在线流量计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 39 | 台 | 关键参数：量程范围0.00001m3/s-5m3/s，可配置；分辨力不应低于0.00001m3/s；采样频率满足1次/min。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 39 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。设施在线流量计安装时,同步进行安装区域设施换填、完成面整理和恢复。根据设备安装和设施实际情况进行调整，每一处面积10-15㎡，总面积约500㎡。 |
|  |  | 在线水质仪 | 设备(含数据传输和供电模块） | 3 | 台 | 关键参数：悬浮物传感器测量范围为0mg/L-2000mg/L；分辨率不应大于1mg/L；数据采集频率可设置1min~24hr，可配置。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 3 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。 |
|  |  | 在线雨量计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 4 | 台 | 关键参数：雨强量程范围0mm/min-4mm/min；分辨力不应低于0.2mm；采样频率满足1次/min。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 4 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。 |
|  |  | 在线液位计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 17 | 台 | 关键参数：量程范围0cm-30cm；分辨力不应低于1mm，连续液位；采样频率满足1次/min。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 17 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。 |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 17 | 台 | 关键参数：体积含水率测量范围0-100%；分辨率 0.1%；采样频率满足1次/min。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 17 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。 |
|  |  | 在线内涝监测模块 | 设备(含数据传输和供电模块） | 3 | 台 | 关键参数：量程范围0m-1m；分辨力不应低于1mm，连续液位；采样间隔1min-24hr，可配置。 |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 3 | 台 | 对设备进行安装和参数调试，确保数据质量。 |
| 3 | 监测设备运行维护 |  |  | 5 | 年 | 设备日常巡查维护管理、设备杂物清除与清洗、设备更换维修。 |
| 4 | 数据处理服务及分析报告 |  |  | 1 | 个 | 数据处理服务：对监测设备传输数据进行采集整合、格式转换和综合展示，满足国家相关标准规范要求，并与无锡市海绵城市监测平台做好衔接。 分析报告：对监测数据进行分析，分年度生成典型设施、典型项目年径流总量控制率分析报告。五份报告均需通过招标人审核并提交至市住建局。 |

本项目采用固定单价，具体数量按实际情况结算。

- 五、验收要求

1、采购人以采购文件、中标（或成交）供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标（或成交）人须向采购人提供详细的预验收方案。

2、采购人首先按照招标文件规定的标准进行验收，中标人应保证提供的设备为全新原装合格设备。

3、中标单位提供满足招标文件要求的设备的合格证、保修证明等资料。在供货前，中标方应对设备的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的证书。提交的五份年度报告均需通过采购人审核并提交至市住建局。

4、设备在安装前中标人应仔细检查设备自身无缺陷后方可安装，如果存在设备破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将设备退场，由此引起的一切后果由供应商承担。设备进场后中标方继续负责对设备的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商承担。

5、中标人设备全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后一个月内，采购人组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现设备是有缺陷的(包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料)，采购人应报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担)，有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

6、设备安装、调试结束，仪器性能稳定达到招标文件及相关标准要求。

7、提供与无锡市海绵城市监测平台衔接的数据接口。

8、提供满足相关监测要求、指南的监测方案深化成果和数据分析报告，由甲方最终认定通过验收。

- 六、报价要求

投标报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

- 七、综合说明及其他要求

1.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

7.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

8.中标供应商应对供货过程中安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标供应商承担一切经济法律责任。

9.中标供应商提供的相关货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如与采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

10.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

11.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同价款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

14.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏成建项目管理有限公司书面通知为准。

四、合同条款及格式

无锡市洗砚湖生态科技城示范片区海绵城市建设监测项目

合

同

书

需方（采购人）：无锡市惠山区洛社镇人民政府

供方（中标方）：

- 采购编号：

- 采购内容：洗砚湖生态科技城北至京杭运河沿线，南至沪宜高速，西至直湖港，东至新长铁路，总面积约38.13平方公里。依据《海绵城市监测技术指南》、《无锡市海绵城市建设项目监测工作指南》等要求，结合示范片区内建设项目的方案设计、施工过程控制、隐蔽工程等质量，计划结合花苑新村老旧小区改造、双庙健康驿站海绵改造、金榆路二期海绵改造、洛社翠竹幼儿园新建、枫杨路（锡西大道-洛杨北路）改建等多个精品海绵项目以及其他重要点位，系统开展示范片区监测评估工作。工作内容包含：监测方案深化、监测设备安装调试、供电和数据传输、监测设备运行维护、数据处理服务及分析报告。

- 中标总金额：（大写）             ；（小写）

- 质量及验收标准： 达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求；质量违约金：合同总价款的5%。

- 交货期或完工期：  合同签订后120日历天内设备全部到场并且完成安装调试交付需方使用；误期违约金：2000元/天；

- 交货地点和方式：  需方指定交付地点

- 货款支付步骤和办法： 合同签订生效后，需方预付合同总价款的20%。设备付款：设备供货完毕并完成安装调试经验收合格后付至设备部分价款的60%，结算审核后付至设备部分核定价款的100%。服务付款：按年度付款，运行维护服务期每满一年并当年度成果文件通过需方审核提交至市住建局后付服务部分价款的20%，运行维护服务期满后且所有成果文件均通过需方审核提交至市住建局后一次性付清服务部分余款。

- 以上价款均不计利息，每次付款时，供方须提供符合需方财务要求的税金发票。

- 售后服务：           详见合同条款

- 违约责任：           详见合同条款

- 解决争议的方式：     详见合同条款

- 其它事项：           详见合同条款

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式七份，供需双方各执三份，见证方一份。

- 合同生效：

合同经供需双方代表签字盖章并经见证后生效。

附件：开标一览表、明细报价表、质保期满后备品备件、易损件报价表

| 需方 | 供方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签订日期：2025年【 】月【 】日 | 签订日期：2025年【 】月【 】日 |
| 见证方（盖章）： 日期：2025年【 】月【 】日 |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据江苏成建项目管理有限公司的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容： 需方向供方购买                  。

（二）价格及支付：

1.本项目采用固定单价方式计价，中标金额为（含税）人民币     元 (大写： 元 )。

其中：设备部分价款：（大写）             ；（小写）

- 服务部分价款：（大写）             ；（小写）

2.合同价款的确定：本项目设备清单单价为全费用综合单价。具体数量按实际情况结算。

该价款包含设备验收合格交付使用的人民币报价，其中包含但不限于全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

主要材料和设备的选用应满足需方的各项技术参数，具体选用时需经需方及使用（接管）单位认可后方可采购，供方报价时应当充分考虑实际采购价格与投标报价间存在差异的风险，并将该风险费用考虑在投标报价中，结算时不再调整。

3.结算要求：项目结算审核过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给需方，不作增加调整。结算审计时，供方应接受并积极配合需方委托的审计单位结算审核。

4.付款方式：合同签订生效后，需方预付合同总价款的20%。

设备付款：设备供货完毕并完成安装调试经验收合格后付至设备部分价款的60%，结算审核后付至设备部分核定价款的100%。

服务付款：按年度付款，运行维护服务期每满一年并当年度成果文件通过需方审核提交至市住建局后付服务部分价款的20%，运行维护服务期满后且所有成果文件均通过需方审核提交至市住建局后一次性付清服务部分余款。

以上价款均不计利息，每次付款时，供方须提供符合需方财务要求的税金发票。

（三）知识产权：

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。供方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、设备安装、调试结束，仪器性能稳定达到招标文件及相关标准要求。提供与无锡市海绵城市监测平台衔接的数据接口。提供满足相关监测要求、指南的监测方案深化成果和数据分析报告，由需方最终认定通过验收。

3.货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

5.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重新制作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

6.供方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

7.供方应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

8.供方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

9.货物最终验收后，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

10.货物验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

11.货物运至现场安装调试完毕后由采购方组织验收，供应商所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。

12.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

13.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

14.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1. 供货及安装期（或完工期）：合同签订后120日历天内设备全部到场并且完成安装调试交付采购人使用。

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.伴随服务：免费设备质量保证期限3年，在质保期内如提供服务过程中有货物出现质量问题的，中标（或成交）供应商负责免费更换或维修，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。质保期自货物验收合格并安装调试完毕交付采购人之日起计算，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

4.本项目运行服务期限为5年，供方负责设备日常巡查维护管理、设备杂物清除与清洗、设备更换维修。

5.投标供应商需在投标文件售后服务方案中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

6.故障处理：在货物保修期内，一旦发生质量问题，供方提供7×24小时的电话支持。对于发生的故障，应派技术人员在4小时内电话响应，并在72小时内排除故障，使得设备运行和使用恢复正常。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

7.投标供应商应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

8.供方在供货时须提供货物主要材料的鉴定报告原件。

9.供方根据需方提供设计图纸进行安装，在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由供方负全责。

10.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

11.供方根据招标文件要求提供相应的监测方案深化服务、监测设备运行维护服务、数据处理服务及分析报告服务。

（七）培训要求

供方必须提供满足以下要求的培训服务：

（1）对需方主要技术人员提供使用及维护培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。

（2）供方应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。软件系统的培训工作要在设备试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

（3）培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

（4）供方在需方现场的培训，供方必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许需方在单位内部使用。

（5）培训计划要有时间、地点、学时、培训大纲、培训对象等内容。

（6）供方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出含在本次投标总价内。

（八） 安全要求

1.供方应严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

2.现场供方必须有技术人员统一指挥，严格遵循安全施工程序，服从需方的统一管理。

3.供方必须加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入现场所有单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。确保作业安全，不发生人身伤亡事故和火灾事故，若因供方原因造成安全事故，供方承担由此造成而发生的直接和间接损失，并承担一切责任。

4.供方必须设置醒目的警示标志，采取警戒措施派专人负责，作业期间，非现场的工作人员不得随意进入作业现场；切实做好作业范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作。如因供方安全文明措施或非夜间施工照明措施不到位，造成作业无关人员进入作业范围并发生事故，所有责任由供方承担。

5.供方必须密切注意，防患于未然，工程技术人员现场检查，确认安装物是否用加固，做到安全无隐患。

6.供方必须保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

7.供方负责作业的本工程在作业期发生对第三方或需方的人身财产损害的，由供方承担一切赔偿责任及承担一切法律后果。

（九） 违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应支付2000元的违约金，无上限。逾期超过20个工作日或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的10%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。或者在质量保证期限内，如果货物的数量，质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向供方提出赔偿要求，供方在收到需方通知后2—5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5.供需双方在合同生效后不得无故终止合同（不可抗力和本合同另有约定的除外）。如任何一方无故终止本合同，违约方应当承担赔偿责任，赔偿守约方的损失，该损失包括但不限于为本合同合理支出的费用等；

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（十） 履约保证金：

履约保证金要求：

1）供方应在收到中标通知书7日内，按招标文件的约定向需方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

3）如果供方未能履行合同规定的任何义务，需方有权从履约保证金中取得补偿。

4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

5）履约过程中供方在服务期、质量标准、安全文明作业、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致需方扣缴其部分乃至全部履约保证金。

（十一）合同生效及其它：

1.因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

2.如果检测结果证明确有质量问题，供方应无条件退货，检测费用由供方承担，并承担因此逾期交货的违约责任

3.合同经供需双方代表签字并盖章。

4.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

5.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

6.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

7.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

| 需方 | 供方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签订日期：2025年【 】月【 】日 | 签订日期：2025年【 】月【 】日 |
| 见证方（盖章）： 日期：2025年【 】月【 】日 |  |

第五部分.附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

投标函

致江苏成建项目管理有限公司：

我们收到你们编号JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次无锡市洗砚湖生态科技城示范片区海绵城市建设监测项目的投标。

我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（如供应商是被授权的分支机构，须出具委托投标授权书原件扫描件，还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件,供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及到投标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

（5）被授权委托人和项目负责人与投标供应商签订的劳动合同，和由社保机构出具的近三个月中任意一个月份（2025年02月/2025年03月/2025年04月）的缴费证明(提供劳动合同原件扫描件、含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；法定代表人亲自参加投标的除外)；

（6）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（7）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（8）投标供应商提供近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（提供原件扫描件，若为联合体投标，联合体双方均需提供）；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）联合体协议书原件扫描件（格式见附件，供应商如组成联合体，须提供联合体协议书）

（11）投标供应商必须为中小微企业，提供《中小企业声明函》（格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（投标人如是残疾人福利性单位的提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。

1.1补充证明文件：

- 投标人简介和经营情况说明；

- 项目管理机构配备情况（格式见附件）；

- 类似业绩表（格式见附件）；

- 质保期满后备品备件、易损件报价表（格式见附件）；

- 偏离表（格式见附件）；

- 其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2.投标函部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）细目报价表（格式见附件）；

3.技术文件 ：

- （1）供货及配送方案

- 1）供货进度计划及人员安排

- 2）运输配送保障措施

- （2）培训方案

- （3）质量保障方案

- 1）质量措施

- 2）质量管理方案

- （4）安装调试方案

- 1）设备安装调试方式

- 2）降雨、积水点监测设备安装点位分析

- 3）典型项目监测设备安装点位分析

- 4）典型设施监测设备安装点位分析

- 5）设备点位设施恢复

- （5）效果自评估

- 1）监测项目基本情况评估

- 2）监测项目方案设计评估

- 3）监测项目建设成效评估

- （6）售后服务方案

- 1）售后服务内容

- 2）售后服务流程

- （7）应急方案

- （8）数据分析报告

- 1）片区城市建设调研

- 2）片区水系统调研

- 3）片区海绵城市建设调研

- 4）数据分析方法

4．我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天；

5.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

6.我们认为你们有权决定成交者；

7．我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

8．我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表

（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号

- （二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：

| 项目总报价 （单位：元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 设备部分价款 （单位：元） | 大写： 小写： |
| 服务部分价款 （单位：元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 设备质保期 |  |
| 运行维护服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字盖章：

日期：   年   月   日

（三）细目报价表

细目报价表

供应商全称（加盖公章）：                            采购编号：

| 序号 | 内容 |  |  | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测方案深化 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 监测设备（含设备、安装、调试、数据传输和供电）（设备部分价款） | 排口在线流量计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 9 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 9 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 设施在线流量计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 39 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 39 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 在线水质仪 | 设备(含数据传输和供电模块） | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 在线雨量计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 4 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 4 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 在线液位计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 17 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 17 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 在线土壤湿度计 | 设备(含数据传输和供电模块） | 17 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 17 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 在线内涝监测模块 | 设备(含数据传输和供电模块） | 3 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装调试（含辅材） | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 监测设备运行维护 |  |  | 5 | 年 |  |  |  |  |
| 4 | 数据处理服务及分析报告 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

注：

- 投标供应商应当根据“项目采购需求”的内容在上表中详细填写。

附：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                                     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

- （四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司(单位)愿针对此次                 （项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

- 日期：

- （五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（编号        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月                日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                   的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：    年   月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：（公章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

（七）项目管理机构配备情况（格式）

项目管理机构配备情况

供应商名称（盖章）                      政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011

| 序号 | 姓名 | 项目组 岗位 | 职称证书 | 岗位证书 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：职称证书、资格证书、社保等复印件请附于本表之后。

（八）类似业绩表（格式）

类似业绩表

供应商名称（盖章）                       政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

备注：项目合同等复印件请附于本表之后。

（九）质保期满后备品备件、易损件报价表（格式）

质保期满后备品备件、易损件报价表

项目名称：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价(元) | 备 注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

（十）偏离表（格式）

偏离表

供应商名称（盖章）               政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0011

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（2）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- (十一)联合体协议书（格式）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称)联合体，共同参加       (采购人名称)(以下简称采购人)        (项目名称)(以下简称本项目)的投标并争取赢得本项目承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.        (某成员单位名称)为              (联合体名称)牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表负责响应文件盖章签字等工作。

4.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

5．联合体各成员单位内部的职责分工必须如下：                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作内容及工作量如下：                  。

6．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊，联合体各成员单位约定            作为本项目的项目款项收款单位。

7．联合体中标后本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

成员二名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

年        月        日

- 备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。