招标文件

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

采购人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

代理单位：苏州新一造价师价格事务所有限公司

二〇二五年五月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	12

第四章  评标标准	20

第五章  拟签订的合同文本	23

第六章  采购需求	38

第七章  投标文件相关格式	44

徐州高新技术产业开发区管理委员会《限值限量监测监控网络体系空气站运维项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

苏州新一造价师价格事务所有限公司对徐州高新技术产业开发区管理委员会限值限量监测监控网络体系空气站运维项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

(二)项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http: //jszfcg. jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

2、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年6月4日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年6月4日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

（二）地址：徐州市铜山区珠江东路11号

（三）联系方法：0516-83535568

（四）采购项目联系人：刘瑛    联系电话：0516-83535568。

六、采购代理机构

（一）名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

（二）地址：徐州市云龙区中茵广场3幢214室

（三）联系方法：0516-85583936

（四）采购项目联系人：闫琼   联系电话：0516-85583936。

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

特别提醒：招标文件中如需“投标人授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

- （二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的。

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十七）1 或本章（三十八） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 电子招标投标交易平台

- （四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区管理委员会。 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司。 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； 5.江苏省政府采购信用评价系统。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 领取中标通知书时支付招标代理服务费，招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件。 2、财务状况报告（即投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）资产负债表和利润表原件扫描件各1份；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明原件扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函原件扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件。 - 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：（1）中小微企业的要求具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准（划型标准附后）。 （2）投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （3）投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“（四）”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） 1、项目理解及运维服务方案； 2、质量控制方案； 3、管理制度和措施； 4、交接方案； 5、应急方案。 （二）商务部分（要求见招标文件第四章《评分标准》） 1、业绩； 2、综合实力； 3、项目人员。 （三）投标人其它证明文件及材料扫描件 注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过75万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括但不限于税金、保险、培训、供应商的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2025年6月4日10:00前。 2.投标截止时间：2025年6月4日北京时间10:00。 3.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标后规定的时间内解密各自投标文件。 说明：投标人应登录“苏采云”系统，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年6月4日10:00（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密结束后或解密时间结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九）（4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：不需要缴纳 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：闫琼；联系电话：0516-85583936。 办公地址：徐州市云龙区中茵广场3幢214室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账号名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司徐州分公司

账户号码：10237701040016048

开户银行：中国农业银行徐州市西安北路支行

- 第四章  评标标准

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 价格部分 - (10分) |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| - 商务 - 部分 （12分） | 业绩 (4分) | 响应文件中提供供应商为乙方，签订日期在2020年1月1日（含）以后，合同内容为环境空气自动监测点运维项目（须包含VOC）类似项目业绩，响应文件中提供业绩合同、中标（成交）通知书（两者须同时具备），时间以签订合同时间为准。每提供一份业绩得2分，本项最高得4分。 |
|  | 综合 实力 (4分) | 1.投标人具有环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，全部提供的得1分。（相关证书须在有效期内，提供证明材料并加盖公章）。本项最高得1分。 注：投标文件中提供证书原件彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图并加盖投标人公章扫描件。 2，投标人具有中国环境保护产业协会颁发的环境空气连续自动监测系统运营服务资质证书的（服务因子必须包含：SO2、NO2、O3、CO、颗粒物、挥发性有机物）得3分，少一个服务因子扣0.5分。投标文件中需提供证书原件扫描件。本项最高得3分。 注：证书取得日期在本项目投标公告发布之前，投标文件中提供证书原件彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图并加盖投标人公章扫描件。 |
|  | 项目 人员 (4分) | - 1，专职运维人员具有大专及以上学历证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 - 2，专职运维人员具有环保部门颁发的空气监测运维上岗证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 - 本项最高得4分。 - 注：须提供运维人员大专及以上学历证书，劳动合同原件扫描件加盖公章。 |
| 技术 方案 （78分） | 项目理解及运维服务方案 (21分) | 根据投标文件中提供的针对本项目的理解及日常运行维护方案（至少包括运维计划、日常维护频次、定期巡检内容和故障维修措施）的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面性(7分)：全面具体详实得7分；较全面得5分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(7分)：针对性强得7分；针对性较强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。 可行性(7分)：符合实际切实可行得7分；较切实可行得5分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 本项最高得21分，最低得0分，未提供的不得分。 |
|  | 质量 控制 方案 (18分) | 根据投标文件中提供的针对本项目的质控核查工作方案（至少包括质量保证控制措施、质控核查计划、质控核查具体内容）的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。 可行性(6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 本项最高得18分，最低得0分，未提供的不得分。 |
|  | 管理制度和措施 (15分) | 根据投标文件中提供的针对本项目的管理制度和措施（至少包括针对本项目的规章制度、安全管理制度和措施、人员和车辆管理措施）的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得4分；可行性一般得3分；可行性欠缺得1分。 本项最高得15分，最低得0分，未提供的不得分。 |
|  | 交接 方案 (12分) | 根据投标文件中提供的针对本项目的交接方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 本项最高得12分，最低得0分，未提供的不得分。 |
|  | 应急 方案 (12分) | 根据投标文件中提供的应急预案，对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施，对内容的全面性、针对性、可行性进行评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 本项最高得12分，最低得0分，未提供的不得分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。

- 第五章、拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

采 购 人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

中 标 人：

签订日期：       年      月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

限值限量监测监控网络体系空气站运维项目合同

第一节 总 则

第一条  本合同当事人

甲方：

联系电话：

乙方：

联系电话：

合同服务期限： 年 月 日至  年 月 日

第二条  合同编号

采购编号：

签订地点：徐州高新技术产业开发区管理委员会

第三条  合同签订依据

为推行限值限量监测监控网络体系空气站运维项目运作，甲乙双方根据限值限量监测监控网络体系空气站运维项目(项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ）招标结果，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，友好协商，签订本合同。

第四条  合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、限值限量监测监控网络体系空气站运维项目项目招标文件(项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ）以及相关的澄清、补充文件等；

2、乙方的投标文件及其澄清、补充说明文件等；

3、中标通知书。

第五条  采购需求

一、项目概况

（一）本项目为徐州高新技术产业开发区管理委员会限值限量监测监控网络体系空气站运维项目。

（二）为保证徐州高新技术产业开发区园区限值限量监测监控网络体系高质量的运行，确保自动监测仪器的维护、管理工作高效规范，按照《HJ817-2018 环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《HJ818-2018 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、中国环境监测总站《关于印发<国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）>的函》（总站气函〔2019〕785 号文件）、《环境空气挥发性有机物气象色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1010-2018）》、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的有关要求，对徐州高新技术产业开发区园区限值限量监测监控网络体系进行日常运行和维护工作。

运维清单：2套空气自动站（标准六参数）、2套在线VOCs监测系统（57种PAMS)、21套空气质量监测微型站/监控球机（气象五参数）。

2套空气自动站点位如下：长安路小学站、三堡胜阳站。

2套在线VOCs监测系统点位如下：长安路小学站点、文化馆站点。

21套空气质量监测微型站点位如下：高新区卷烟物流配送中心、驿城花园、尚通砼制品有限公司、雷奥集团、尚儒车业、上海路与湘江路交叉口、天成鸿运石材、珍宝岛、美驰车桥、前二堡桥、华山路银山路交叉口、三堡镇东路、拖龙山隧道西、华山路银山路交叉口 230米、华山路银山路交叉口 500米、余梁路小公园、交通站、欣欣路与郡景路交叉口、托龙山路珠江东路交叉口、财富湾北门、财富中心写字楼顶。

第二节  项目内容

（一）空气自动站、在线VOCs监测系统

1、总体要求

在委托运行管理及维修期间本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求。既要及时维修故障，更要防范和减少故障，使各设备真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

2、运维工作一般要求

（1）定期检查消防和安全设施；

（2）每次维护后做好系统运行维护记录；

（3）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

3、日常巡检及维护

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

（3）定期检查消防和安全设施。

（4）每次维护后做好系统运行维护记录。

4、每周工作

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏。检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。进行1次自动和手工较零。对监测仪器的跨度进行单点标定每周至少一次。

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（8）检查站房内温度（250C±30C)、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（9）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制线时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（10）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（11）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（12）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（13）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

（14）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（15）按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱等重要耗材。

（16）按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器等重要部件，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

（17）如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

5、每月工作

（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。

（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（6）每月进行一次采样流量检查。

6、每半年工作

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。

（2）更换零气源活性炭。更换NOX仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换NOX仪泵前吸臭氧活性炭。

（3）检查PM2.5、颗粒物（PM10）分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

7、每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准。

（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次。

（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。

8、建立维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

监测站运行维护记录表；

颗粒监测仪校准检查记录；

监测站主要消耗材料使用登记表；

空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

空气自动监测系统备品备件管理记录表；

空气自动监测系统仪器资料保管清单。

（二）环境空气质量在线监测微型站

1、运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度维护等。

2、周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况等。

3、月巡检：每月在运行维护管理平台巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

4、季检查：每季度抽取不少于5%站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

5、年度更换：进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。

（三）工作要求

| 拟任岗位 | 数量 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 专职运维人员 | 2 | 具有国家环保部门颁发的运维证书 |

一）乙方运维人员开展运维工作时须配备专用车辆1辆，专用工具和通讯调试工具。运维人员需遵守徐州高新技术产业开发区管理委员会的工作时间，服从攻坚办的管理及工作调配。

二）在仪器运维及管理期间，乙方应严格按照招标人制订的操作规范和规章制度，对所管理的仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到招标人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

三）不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任。乙方按照招标人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

四、项目实施要求：

自合同签订之日起一年服务期。

第三节  合同价款与支付

第六条  本合同总价款为   万元，经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之六十五(65%)即￥          ，大写：人民币   元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之三十五(35%)即￥          ，大写：人民币                 ，待一年运维服务期限届满后，乙方向甲方出具发票后15日内，甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之六十(60%)即￥      ，大写：人民币     元整，在双方签订合同后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之四十(40%)即￥      ，大写：人民币      元整，待一年运维服务期限届满后，由乙方向甲方出具发票后15日内，甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

第四节  不间断服务约定

第七条  乙方不得因法定代表人变更或其他管理缺失而影响服务质量。

第八条  乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的人员总数符合合同约定。

第九条  乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的设备数量及运行状态符合合同约定。

第五节  项目接管

第十条  甲方有权在下列情形下接管乙方项目：

（一）因乙方经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

（二）乙方擅自停业、歇业；

（三）乙方作业过程造成重大环境污染；

（四）其他重大、紧急可能危及公共安全行为的。

乙方必须对其过错承担责任。包括经济赔偿责任及其他责任。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

第六节  违约责任

第十一条  有下列情形之一，甲方有权追究乙方违约责任：

1、如乙方提供的服务无法满足运维要求的，甲方有权中止合同。对乙方在运维过程中造成的一般性故障，除由乙方继续改正完善外，甲方可视造成的损失程度扣除乙方合同价的5%～10%的违约赔偿金。

2、如乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等进行运维服务，甲方可按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。

3、未经甲方同意，乙方擅自更换本合同运维人员，每更换一个，甲方将扣除乙方的违约金壹万元。

4、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之一作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、运维服务考核管理及资金拨付

中标人按要求设立常驻机构，签订运维合同，运维合同期限为一年。同时运维质量实施一年四个季度考核，由招标人按《运维工作考核内容》进行考核。

《运维工作考核内容》

| 项目 | 检查内容 | 单项总分 |
| --- | --- | --- |
| 考勤考核 | 有事请假，无故旷工1天，每人每天扣1分；无故旷工两天以上，联系不到运维人员的，甲方可要求辞退该运维人员，并扣3分。 | 20 |
| 数据质量考核 | 因乙方原因，若监测数据误差超过国家标准允许范围，或数据传输缺失率超过5%，每发生一次扣减3分；连续3次数据质量不达标，扣减20分。 | 20 |
| 运维服务考核 | 乙方未按合同约定完成设备巡检、校准、易耗品更换等工作，每漏检/漏做一次扣减当次3分。 | 40 |
| 运维记录考核 | 平台查看记录、统计报表等各种表格要记录完整清晰，并存档。发现记录不完整、不规范，不清晰或缺少的每次扣2分。 | 20 |

注：双方签订合同后预付60%运维费用，年终乙方考核90分以上（含90分）支付剩余全额运维费用，90分到80分（含80分）之间扣掉剩余运维费用的10%；80分到70分（含70分）之间扣掉剩余运维费用的15%；70分到60分（含60分）之间扣掉剩余运维费用的20%；60分以下，视为运维考核不合格，不再支付剩余运维费，由此造成的所有损失由乙方承担。

第十二条  甲方未按约定支付合同价款，乙方可追究甲方违约责任。

第七节   不可抗力

第十三条  不可抗力或甲、乙双方不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十四条  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第八节  合同的解除

第十五条  甲方和乙方经协商一致并达成书面协议，可以解除合同。

第十六条  有下列情形之一，甲方有权解除合同：

- 乙方必须服从甲方管理，否则甲方有权责令乙方退出运维，解除合同，甲方损失由乙方负担。

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为或者欺诈行为的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

第九节  甲乙双方的权利和义务

第十七条  甲方的权利和义务

1、甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

3、乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。

4、甲方需确保乙方合同价款的按时到位。

5、甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

第十八条  乙方的权利和义务

1、乙方签订合同后设备及人员必须按照甲方的要求实施运行维护服务。

2、乙方必须按照甲方要求服务，确保达到服务质量标准，按合同服务要求开展运维。

3、运维服务中出现的一切可控范围内的质量、安全事故均由乙方承担。

4、因服务质量返工造成的经济损失完全由乙方负责。

5、按照服务标准要求，做好所有的内业资料收集整理。

6、乙方要加强对工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目管理期间内如出现责任事故，均由乙方负责，与甲方无关。

7、乙方在项目实施过程中，承担安全主体责任。

第十节  附则

第十九条  双方约定自本合同生效之日起，根据甲方委托承包事项，办理接管验收手续。

第二十条  本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第二十一条  本合同连同附件页，一式叁份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方壹份。

第二十二条  本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

第二十三条  本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十四条  本合同其它未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件（项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ）为准。

第二十五条  合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

第二十六条  本合同自双方签章后生效。

甲方（签章）：                          乙方（签章）：

地址：                                  地址：

邮编：                                      邮编：

传真：                                      传真：

电话：                                      电话：

法定代表人或授权代表(签名)：      法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

年   月   日                              年   月   日

第六章 采购需求

一、本项目不接受超过75万元（采购项目预算金额）的报价

二、项目概况及内容

（一）本项目为徐州高新技术产业开发区限值限量监测监控网络体系空气站运维项目。

（二）为保证徐州高新技术产业开发区园区限值限量监测监控网络体系高质量的运行，确保自动监测仪器的维护、管理工作高效规范，按照《HJ817-2018 环境空气颗粒物（PM10 和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《HJ818-2018 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、中国环境监测总站《关于印发<国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）>的函》（总站气函〔2019〕785 号文件）、《环境空气挥发性有机物气象色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ1010-2018）》、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的有关要求，对徐州高新技术产业开发区园区限值限量监测监控网络体系进行日常运行和维护工作。

运维清单：2套空气自动站（标准六参数）、2套在线VOCs监测系统（57种PAMS)、21套空气质量监测微型站/监控球机（气象五参数）。

2套空气自动站点位如下：长安路小学站、三堡胜阳站。

2套在线VOCs监测系统点位如下：长安路小学站点、文化馆站点。

21套空气质量监测微型站点位如下：高新区卷烟物流配送中心、驿城花园、尚通砼制品有限公司、雷奥集团、尚儒车业、上海路与湘江路交叉口、天成鸿运石材、珍宝岛、美驰车桥、前二堡桥、华山路银山路交叉口、三堡镇东路、拖龙山隧道西、华山路银山路交叉口 230米、华山路银山路交叉口 500米、余梁路小公园、交通站、欣欣路与郡景路交叉口、托龙山路珠江东路交叉口、财富湾北门、财富中心写字楼顶。

三、总体要求

（一）拟派本项目技术人员最低配置要求：

| 拟任岗位 | 数量 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 专职运维人员 | 2 | 具有国家环保部门颁发的运维证书 |

（二）中标供应商运维人员开展运维工作时须配备专用车辆1辆，专用工具和通讯调试工具。运维人员需遵守徐州高新技术产业开发区管理委员会的工作时间，服从攻坚办的管理及工作调配。

（三）在仪器运维及管理期间，中标供应商应严格按照招标人制订的操作规范和规章制度，对所管理的仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到招标人提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（四）不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商按照招标人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

四、运维工作内容

（一）空气自动站、在线VOCs监测系统

1.总体要求

在委托运行管理及维修期间本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修故障，更要防范和减少故障，使各设备真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

2.运维工作一般要求

（1）定期检查消防和安全设施。

（2）每次维护后做好系统运行维护记录。

（3）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

3.日常巡检及维护

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

（3）定期检查消防和安全设施。

（4）每次维护后做好系统运行维护记录。

4.每周工作

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。进行1次自动和手工较零。对监测仪器的跨度进行单点标定每周至少一次。

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（8）检查站房内温度（250C±30C)、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（9）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（10）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（11）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（12）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（13）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

（14）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（15）按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱等重要耗材。

（16）按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器等重要部件，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

（17）如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

5.每月工作

（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。

（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（6）每月进行一次采样流量检查。

6.每半年工作

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。

（2）更换零气源活性炭。更换NOX仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换NOX仪泵前吸臭氧活性炭。

（3）检查PM2.5、颗粒物（PM10）分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

7.每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准。

（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次。

（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。

8.建立维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

监测站运行维护记录表；

颗粒监测仪校准检查记录；

监测站主要消耗材料使用登记表；

空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

空气自动监测系统备品备件管理记录表；

空气自动监测系统仪器资料保管清单。

（二）环境空气质量在线监测微型站

1.运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度维护等。

2.周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况等。

3.月巡检：每月在运行维护管理平台巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

4.季检查：每季度抽取不少于5%站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

5.年度更换：进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。

五、服务期限

自合同签订之日起一年服务期。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据限值限量监测监控网络体系空气站运维项目[项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 苏州新一造价师价格事务所有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由苏州新一造价师价格事务所有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 限值限量监测监控网络体系空气站运维项目 | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

注：

1、报价包括但不限于税金、保险、培训、供应商的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

4、报价与响应文件中《分项价格表》中的总价一致。

此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

格式自拟

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

日 期：

说明：

注：1．如果不提供详细参数的分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

3. 报价应包括项目涉及的一切税、费等。

- 苏州新一造价师价格事务所有限公司有权将以上内容进行公示。

- 四、偏离表格式

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：    年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与 限值限量监测监控网络体系空气站运维项目 （项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

受托人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖单位电子签章）：

日期：     年    月    日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日  期：   年   月   日

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加 限值限量监测监控网络体系空气站运维项目 （项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日   期：      年    月    日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目

项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：限值限量监测监控网络体系空气站运维项目，项目编号：JSZC-320312-SZXY-G2025-0017 ）所必需的设备和专业技术能力。具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：    年    月   日

- 十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥     大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。 （2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥ 大写：人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后       个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。