靖江市政府采购项目

招标文件

项目名称：      X射线计算机断层摄影设备（CT16排）维保

项目编号：      JSZC-321282-CJZD-G2025-0048

采 购 人：        靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)

采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

发布日期：2025年7月

一、关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

“政采贷”业务流程

常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

三、供应商更换CA和电子签章特别提醒：

1.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.CA数字证书和电子签章更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写（社会代理机构、供应商CA数字证书及电子签章申请表）见附件，并携带营业执照复印件（盖公章）、原CA数字证书在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址：泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）。联系方式：江苏意源科技有限公司：王娟娟18051956669、陈路17327800634。方正国际软件（北京）有限公司：周正波15195926199。

3.新CA和电子签章正式启用时间：对2023年9月11日发布采购公告的项目供应商使用原CA电子签章参与项目。“苏采云”系统自2023年9月11日起支持所有用户进行原CA解绑和新CA绑定操作。2023年10月12日起，“苏采云”系统正式启用新CA和电子签章，不再支持原CA和电子签章。

4.登录“苏采云”系统请使用谷歌浏览器！更换好CA和电子签章后下载安装相关驱动和客户端（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz）。

5.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

五、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目        录

招标公告

第一章  供应商须知

第二章  招标文件

第三章  投标报价、投标文件编制

第四章  供应商应当提交的资格、资信证明文件

第五章  投标截止时间、开标时间以及地点

第六章  开标、评标、中标以及废标

第七章  签订合同、合同主要条款

第八章  纪律和监督

第九章  质疑与投诉

第十章  交货和提供服务的时间

第十一章  项目需求以及技术要求

第十二章  评标办法

第十三章  投标文件格式

X射线计算机断层摄影设备（CT16排）维保招标公告

江苏澄建正达工程项目管理有限公司受靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)委托对X射线计算机断层摄影设备（CT16排）维保以公开招标方式组织政府采购。本次项目的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。本项目的潜在供应商应江苏政府采购“苏采云”系统 (http: //jszfcgjsczt.cn/) 获取采购文件，并于2025年8月20日9时00分（北京时间）前递交投标文件（线上）。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321282-CJZD-G2025-0048

2、项目名称：X射线计算机断层摄影设备（CT16排）维保

3、预算金额：135万元

4、最高限价：135万元

5、服 务 期：三年

6、采购需求：东芝Activion_16排CT一台进行CT整体维保（含球管）。详细采购需求见采购文件。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)严重失信主体名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业）。财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2007]141号），财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。供应商应为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，并提供相应申明函。注：中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“其他未列明行业”。

4、落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

5、落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2025年7月31日至2025年8月7日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书登录“苏采云系统”，免费下载本项目招标文件。

3、方式：本项目采用网上注册登记方式。

4、潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方式：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的办理及变更等详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间: 2025年8月20日9:00(北京时间)

2、开标地点:“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

3、逾期上传或者未按要求上传的投标文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日，2025年7月31日起至2025年8月7日止。

六、其他补充事宜

如有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名     称：靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)

地     址：靖江市新桥镇建新路1号

联  系 人：范先生

联系 方式：0523-84338316

2.采购代理机构信息

名    称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司

地　  址：靖江市金融商务区A2-403（高德/百度地图导航公司名称）

联系方式：0523-85198899

第一章  供应商须知

供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，指采购人或者采购代理机构以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人或者推荐中标候选人的采购方式。

1.供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 适用范围 | 项目编号：JSZC-321282-CJZD-G2025-0048 项目名称：X射线计算机断层摄影设备（CT16排）维保 |
| 1.2 | 招标方式 | ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐询 价 ☐单一来源 ☐竞争性磋商 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地 址：靖江市金融商务区A2-403（高德/百度地图导航公司名称） 电 话：0523-85198899 |
| 1.4 | 评审办法 | ☑综合评分法 ☐最低评标价法 |
| 1.5 | 供应商 资格要求 | 见网上公告要求。 |
| 1.6 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 ☐接 受，应满足下列要求：/ |
| 1.7 | 服务期 | 三年 |
| 1.8 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.9 | 付款方式 | - 本项目价款一律通过银行汇入中标人账户。 签订合同后10日内预付年中标服务费10%，剩余服务费分四期支付，第一至三期支付年中标服务费的1/4，第四期扣除预付款支付；每期支付时间为每季度结束后一周内，根据考核结果支付。第二、三年合同支付流程：根据考核结果续签，每年分四期等额支付年中标服务费。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。 |
| 1.10 | 售后服务 | 售后服务要求见第十一章 项目需求以及技术要求。 |
| 1.11 | 踏勘现场 | ☑ 不组织，自行踏勘  组 织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ 注：根据采购方的实际情况，对现场进行踏勘，了解采购方实际情况需求，跟现场实际情况相吻合；未踏勘现场的供应商中标后不得以不了解现场的具体要求而提出追加费用和其他索赔要求。 |
| 1.12 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.13 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年8月18日17点30分 |
| 1.14 | 投标截止时间 | 与开标截止日时点相同。 |
| 1.15 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”。 |
| 1.16 | 供应商确认收到招标文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”。 |
| 1.17 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60天 |
| 1.18 | 构成商务标书的其他材料 | 按招标文件要求 |
| 1.19 | 供应商资格要求的证明材料和情况说明 | 见招标文件第四章规定 |
| 1.20 | 构成技术标书的其他材料 | 按招标文件要求 |
| 1.21 | 投标报价内容的其他要求 | 按招标文件要求 |
| 1.22 | 投标固定单价范围 | 为含税全包价, 包括全部服务所需的人工费、通讯费、设备折旧费、材料消耗费、系统升级费、易耗品费、零部件费、维保费、成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。只允许有一个报价并作为中标后开展工作的收费标准，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。也包含本项目招标代理费，不单独列支，成交公告公示后，领取中标通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。 |
| 1.23 | 投标报价内容的其他要求 | 按招标文件要求 |
| 1.24 | 样品要求 |  不需提交样品  需提交样品，样品送达要求如下： |
| 1.25 | 投标文件递交 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 投标文件递交截止时间：见招标公告。 |
| 1.26 | 开标时间 和地点 | 开标时间：见招标公告规定投标截止时间和开标时间 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 1.27 | 评审小组 | 评审小组人数：5人，其中采购人 1 人。 |
| 1.28 | 中标人数量 | 1位中标人。 |
| 1.29 | 废标条款 | 在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对公开文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）报价超过采购文件中规定采购预算价的； （4）因重大变故，采购任务取消的； （5）法律、法规以及公开文件规定废标情形。 |
| 1.30 | 导致无效标因素 | 属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （2）不具备采购文件中规定的资格要求的； （3）报价超过采购文件中规定最高限价的； （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 1.31 | 其他说明 | 1、中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 中标供应商与采购人签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 2、本招标文件与前附表相矛盾或冲突的部分以前附表为准，但采购需求中的技术要求优先执行；供应商在编制投标文件中，招标文件中没有类似表格的，格式自拟。 3、招标文件涉及规范规程标准等有更新的按更新文件执行。 4、招标文件内容，如含有排除或限制市场竞争的内容，请与我单位反映。 |
| 1.32 | 财政政策 | ☑1、落实中小微企业政策： 注：中小微企业划分标准参照工信部联企业[2011]300号文规定，本项目采购标的所属行业为“其他未列明行业”。 ☑本项目仅面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业）。财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2007]141号），财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。供应商应为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业，并提供相应申明函。 ☒本项目小微型企业价格扣除： （1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。 （4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）如允许联合体投标或允许分包履行合同的项目，大中型企业与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小型、微型企业分包，联合协议或者分包协议中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额40%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在联合体各方共同投标协议或分包协议中明确，否则不得享受价格扣除。 （6）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。 （7）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。 ☑2、落实政府采购节能产品、环境标志产品要求： 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。 ☑3、落实商品包装、快递包装要求： 根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。 ☑4、“政采贷”： 根据招标公告“政采贷”指引条款。中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。 ☑5、合同特别提醒： 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 ☑6、服务类项目服务人员规定： 员工配备须提供社保证明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第四条规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员等未采用订立劳动合同的从业人员服务，将不享受相应扶持政策。 |

2.适用范围

本招标文件仅适用于本招标项目。

- 3. 定义

3.1 公开招标——是指采购人通过公开发布招标公告的形式邀请所有符合条件的供应商就政府采购事宜进行投标，确定中标人的采购方式。

3.2 招标代理机构——见供应商须知前附表。

3.3 监督人——是指靖江市政府采购管理委员会办公室、靖江市政务管理办公室。

3.4 供应商（卖方）——是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.5 评标委员会——系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

3.6 中标人——系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

3.7 货物——是指供应商按招标文件规定，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.8 服务——是指根据本招标文件规定，供应商必须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

3.9 综合评分法——是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中的各项规定进行综合评审和打分，以综合得分最高的供应商为中标候选人或中标人的评审方法。

- 4. 招标依据以及原则

4.1《中华人民共和国政府采购法》；

4.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

4.3《中华人民共和国民法典》；

4.4《电子招标投标办法》；

4.5《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

4.6《政府采购质疑和投诉办法》；

4.7《政府采购需求管理办法》；

4.8 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

- 5. 合格的供应商

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

5.2符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

5.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；

5.4以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

5.4.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件；

5.4.3联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质较低的供应商确定联合体的资质等级；

5.4.4联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

5.5招标文件中带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。

5.6招标文件中带“※”标注的产品为供应商开标时必须提供的样品。开标时未提供样品、提供样品不全或者未送至指定地点的，其投标无效。

5.7除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

5.8供应商不得直接或者间接地与采购人为本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

5.9供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与公开招标的资格。

- 6.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

7.3所有报价一律用人民币，货币单位：元。

- 8. 踏勘现场

8.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；

8.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

8.3供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 9.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，否则其投标无效。

- 10.履约保证金

本项目免收履约保证金。

- 11.其他

11.1供应商中标后直至验收止，中标人不得以任何形式和理由转包和分包（除前附表规定以外）。

11.2招标文件载明分包的，供应商应当在投标文件中载明。中标后需要分包的，采购人向财政部门提出书面申请并经批准后，中标人可依法采取分包方式履行合同，但分包金额不得超出采购限额，超出采购限额的，采购人应重新组织招标。分包履行的，中标人和分包人与采购人共同签订分包合同，中标人和分包人就分包项目承担责任；分包履行合同实施前，采购人必须将分包情况和分包合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

11.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

11.4根据有关规定，凡有意参加本次招标的各供应商请务必于规定时间内下载招标文件。否则，供应商将不能有效地进入招投标程序，由此引起的一切后果，供应商自负。

11.5 不论中标与否，已领取招标文件的供应商应对招标文件负保密责任。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

11.6供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及招标代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

第二章  招标文件

12.招标文件的构成

招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

12.1招标文件的组成：

招标公告；

（1）供应商须知；

（2）招标文件内容及要求；

（3）投标报价、投标文件编制；

（4）采购人应当提交的资格、资信证明文件；

（5）投标截止时间、开标时间以及地点；

（6）评标、谈判、成交以及废标；

（7）签订合同、合同主要条款；

（8）纪律和监督；

（9）质疑与投诉；

（10）交付货物或成果和提供服务的时间；

（11）项目需求以及技术要求；

（12）招标文件格式。

采购人或者采购代理机构对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，均作为招标文件的组成部分，对采购人、供应商均有约束作用。

12.2供应商在投标截止时间前，应通过江苏政府采购网随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑，补遗文件）等内容。查询如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

12.3供应商获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果供应商的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

13.招标文件的澄清与修改

13.1供应商领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内及时向采购人提出，以便澄清。

13.2采购人不集中组织答疑，实行网上答疑。供应商若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应于前附表所述时间和方式递交书面提疑，迟于该时间的采购人有权拒绝回答其提疑。

13.3采购人将按供应商须知前附表规定时限前收到的书面疑问，形成招标文件的澄清答疑。招标文件的澄清答疑将在江苏政府采购网平台向所有供应商公示，但不指明来源。

13.4招标文件发布后，在供应商须知前附表规定的时限内，确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，并同时报监督部门备案。招标文件的修改以答疑形式在江苏政府采购网平台发布。

13.5招标文件、澄清、答疑内容均以网上发布的为准。

13.6为使供应商在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

13.7当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

14.样品检测、测试以及费用

招标文件要求对供应商提供的样品进行检测或者测试的，应在招标文件中载明，技术指标应符合国家标准、行业标准要求，并按照以下规定支付相关费用：

14.1国家规定或者特殊行业有明确要求必须经检测或者测试合格后方能使用的，供应商必须提供全新的、尚未使用的且有产品合格证的样品，若属于破坏性检测或者测试的，供应商须同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样，不论检测或者测试是否合格其全部费用由供应商全部承担。

14.2除第14.1款规定外，采购人要求开标前检测或者测试样品的：

14.2.1采购人应在招标文件中明确检测或者测试的具体方案、技术指标、日期、检测机构、监督人以及是否是破坏性检测或者测试（若属于破坏性检测或者测试的，供应商应同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样）等内容。

14.2.2在现场检测或者测试前，采购人、供应商、采购代理机构和监督人应同时到场，供应商法定代表人或者被授权代表应出具证明材料或者授权书原件，由采购代理机构组织采购人和供应商签订同意检测或者测试合同并对样品统一编号，需要送检的由监督人负责组织由采购人当场抽签确定检测机构。

14.2.3现场检测或者测试需要专家论证的，应在现场检测或者测试前2小时内由采购人从财政部门依法设立的专家库内随机抽取专家组成论证组，论证组成员应为三人以上的单数，论证组成员名单在论证结果确定前要严格保密。论证结束后，论证组成员应出具书面论证意见并对检测或者测试样品技术性能优劣进行排序。

14.2.4样品需要送检的，采购人、供应商、采购代理机构和监督人应共同送至检测机构，并签字确认后同时移交检测机构进行检测或者测试，以检测机构出具的检测报告为依据确定合格样品。

14.2.5供应商提供的样品经检测或者测试合格的，采购人承担检测机构的检测或者测试等费用，若属于破坏性检测或者测试的，采购人还应承担样品费用；样品经检测或者测试不合格的，供应商承担全部费用；具体费用的承担由采购人和供应商在检测或者测试合同中约定。

第三章  投标报价、投标文件编制

15.投标报价

15.1投标报价的范围：为含税全包价，详见招标文件前附表规定。也包含委托代理技术咨询费，无论供应商是否计算均视为包含在总报价内。投标人在进行报价时应充分考虑到各环节成本（评审等）因素，报价一经报定，不得更改，并作为中标后开展工作的收费标准，代理费基准根据各中标单位区域体检人数的服务金额计算。招标代理服务费根据江苏省政府采购协会《关于印发<江苏省政府采购代理服务收费指导意见>的通知》（苏政采协[2024]）20号）文件所规定的收费标准收取。按中标价（或合同价）为基准采用累进计费，即50万元（含）以下按1.28%收取，50-400万元区段按1.2%收取。中标公示后，领取中标通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。

15.3本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算价及最高限价（采购需求调增除外），否则其投标无效。

15.4供应商不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款，否则投标无效。

15.5 供应商应按照招标文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署，否则投标无效。

15.6供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较，否则其投标无效。

15.7开标时，报价部分以开标一览表为准。投标文件中《报价一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。若供应商拒绝修正投标报价的，其投标无效。

15.8唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标，若有多个报价和附有条件的投标无效。

15.9供应商的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标无效。

16.投标文件的签署及盖章要求

16.1详细见招标文件第十三章《投标文件格式》。

16.2投标文件的盖章要求：本条以下部分和招标文件第十三章《投标文件相关格式》。响应人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

16.3线上投标文件编制要求：

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

16.3.1基本目录

16.3.1.1《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）；

16.3.1.2《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）；

16.3.2资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）

16.3.2.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供原件的扫描件）

16.3.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.4参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺，加盖电子签章）；

16.3.2.6未列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn)渠道查询开标前三年内的信用记录截图（提供网上查询记录加盖电子签章公章）；

16.3.2.7关于资格的声明函；（提供声明函，加盖电子签章）

16.3.3符合条件（必须提供，否则投标无效）

16.3.3.1《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）；

16.3.3.2资信及商务响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）

16.3.3.3技术响应（若有）（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件相关格式》）。

16.3.3.4基本服务承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件相关格式》）。

16.3.3.5政府采购诚信承诺书（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件相关格式》）。

16.3.4综合评审评分项

16.3.4.1报价部分

16.3.4.1投标报价明细表（加盖电子签章，格式见招标文件第十三章《投标文件格式》）；

16.3.4.2商务部分

16.3.4.2.1供应商同类项目实施情况一览表（要求见招标文件第十二章《评标办法》）；

16.3.4.2.2投标人其他证明文件及材料（要求见招标文件第四章《评标办法》）；

16.3.4.3技术部分

16.3.4.3.1投标标的物清单（若有）（要求见招标文件第四章《评标办法》）；

16.3.4.3.2项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）。

16.3.4.3.3项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

16.3.4.3.4供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

17.投标文件的时间单位、有效期以及费用

17.1除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

17.2投标有效期内投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，即不能要求也不允许其修改投标文件。

17.3供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

18.投标文件格式以及编制要求

供应商同时对多个标段投标的，投标文件应按所投标段分别编制。根据有关规定，投标文件按照以下要求、格式统一编制：

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标截止日期

18.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.3投标文件内容。供应商应按照招标文件的要求以及格式编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空。供应商须按照招标文件中的投标文件格式要求逐项填写。

18.4 供应商应将投标书和资格审查文件按供应商须知前附表规定执行。

18.5供应商可对供货或服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

18.6供应商编制投标文件时，若有偏离之处，请如实在商务或者技术偏离表中注明。

19.投标文件的组成

供应商应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。

19.1投标文件的组成

19.1.1开标一览表

19.1.2授权委托书；

19.1.3资格证明文件（详见第十三章《投标文件格式》）；

19.1.4符合证明文件（详见第十三章《投标文件格式》）。

19.1.5综合评审评分项证明材料（详见第十三章《投标文件格式》）

19.1.6招标文件要求或者供应商认为其它应介绍或者提交的资料和文件。

19.1.7服务符合招标文件规定的技术资料。

19.2供应商应提交证明其拟提供服务符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

19.3证明货物或服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

20.投标保证金

参照省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购 [2020]52号）规定，本项目无投标保证金要求。

第四章  供应商应当提交的资格、资信证明文件

21.供应商必须提供下列证明材料，如未能提供相关资格证明材料，则其所投标书无效。

见招标公告供应商资质及有关要求。

供应商所提供的证明材料若违反下列规定情形之一的，其投标无效。

21.1供应商提供的资格证明材料必须真实、有效、齐全、完整，其中的字体、印章要清晰。

21.2营业执照副本等在年检期间无法提供的，必须提供由发证机关出具证明材料或者由公证机关出具的公证件。

21.3要求提供的证明材料须为扫描件。

第五章  投标截止时间、开标时间以及地点

22.投标文件的递交

22.1供应商就在投标人须知中的投标截止时间前上传投标文件。

22.2开标时间、地点：见供应商须知前附表规定。

22.3投标文件的密封（加密）和标记

22.3.1 密封（加密）要求：

22.2.1.1 供应商应当按照《招标文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

22.2.1.2 签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

22.2.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

22.2.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

22.4投标文件的递交

22.4.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交外。

22.4.2供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

22.4.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

22.4.4使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

22.4.5“苏采云”系统使用要求：

22.4.5.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

22.4.5.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

22.4.5.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

22.4.5.4通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

23.投标文件的修改与撤回

23.1拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

23.2投标文件的撤回和修改

23.2.1投标文件的撤回

23.2.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

23.2.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

23.2.2投标文件的修改

23.2.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

第六章  开标、评标、中标以及废标

24.开标时间和地点

24.1采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间和地点举行开标会议。

24.2在截止时间后提交的投标文件为无效文件，将被拒收。

25.开标程序

25.1参与投标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待开标。

25.2到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

25.3开标顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

25.4未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

26.开标

26.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

26.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

26.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

26.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

26.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.6投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.8投标文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

26.8.1逾期上传的或者未按规定要求上传的；

26.8.2违反招标、投标纪律的；

26.8.3供应商对开标有异议的，应当在开标会议中以书面形式（或网上聊天中）提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，采购人代表、采购代理机构、监督人签字确认，供应商法定代表人或者被授权代表在视频中确认。

26.9参加开标会议的采购人代表不得参加本项目评审；开标记录由采购代理机构保存，在商务打分结束后提交评标委员会审核。

27.评标委员会

27.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评标专家共同组成，成员人数为五人以及以上单数，其中采购人代表一或二人（具体人数确定按法律法规执行）。

27.2评审专家的抽取

27.2.1采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定评标委员会成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

27.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

27.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

27.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

27.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

27.6评标委员会的职责：

27.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

27.6.2要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

27.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

27.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.7评标委员会的义务：

27.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

27.7.2提出真实、可靠的评审意见；

27.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

27.7.4发现供应商在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向财政部门报告并加以制止；

27.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标办法进行评标，对评标意见承担个人责任；

27.7.6参与并审定评标报告；

27.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

27.7.8对评标过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

27.7.9配合财政部门处理投诉。

27.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

27.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

27.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

27.8.3与供应商有经济利益关系；

27.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

27.8.5与供应商有其他利害关系。

28.评标程序

28.1宣布评标纪律以及回避提示；

28.2组织推荐评标委员会组长；

28.3资格性审查；

28.4符合性审查；

28.5技术评审；

28.6澄清有关问题；

28.7综合打分；

28.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

28.9编写评标报告。

28.10宣布评标结果。

29.评标

29.1第一阶段：资格性审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对所有供应商的商务部分投标文件中的资格证明等进行审查，并确定供应商投标资格。

29.2第二阶段：符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对供应商投标文件的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以判定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

29.3在资格性审查时，对不合格供应商，采购人必须提出不合格的事实依据，并出具不合格说明，采购人签字确认。在符合性审查时，对投标无效的供应商，评标委员会必须提出投标无效的事实依据，并出具投标无效说明，评标委员会全体成员签字确认。

29.4第三阶段：技术和商务评审

29.4.1按照招标文件要求，审查供应商所投服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。

29.4.2按照招标文件要求，审查供应商报价、业绩、政策性加分等进行商务部分评审，并记录相关事项。

29.5技术和商务打分

资格性审查和符合性审查结束后，评标委员会按照评标办法和标准进行比较和评价。

技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照本招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。供应商的技术得分是由评标委员会成员取算术平均值。

商务部分打分由评标委员会审核认定评分结果。

技术和商务部分打分结束，评标委员会成员签字确认。

29.6商务和技术评审加分详见本招标文件第十二章“评标办法”。

29.7评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，评标委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

30.澄清

30.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用不见面开标的，采购人不接受供应商的澄清、承诺、说明或者纠正，请供应商务必注意。

30.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，投标评标委员会有权确定其投标无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会可以允许供应商修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

31.定标

31.1本次采购人授权评标委员会确定中标人。

31.2本次招标采用综合评分法。

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

31.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的供应商中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

31.4供应商可依照招标文件要求进行多个标段投标。详细见招标文件供应商须知前附表规定执行。

31.5招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量，如前者放弃中标资格，后者依次补上。

31.6评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，采购代理机构向所有供应商宣布评审结果。

32.中标查询以及中标通知书

32.1确定中标人后，采购人和采购代理机构应当在2日内在江苏省政府采购网发布中标公告，公示期限为1个工作日。

32.2中标公示期满，采购代理机构将签发由监督人审核签字盖章的中标通知书，且对采购人和中标人具有法律约束力。采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

32.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

33.投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

33.1投标报价超出采购预算价或者投标文件未按照规定制作的；

33.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

33.3不按照规定报价、拒绝报价的；

33.4供应商法定代表人或者委托代理人未按时参加开标会议或者参加开标会议未提供有效证明，以及供应商复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

33.5投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

33.6无供应商法定代表人或者其授权代表签字的；

33.7投标有效期不满足招标文件要求或者有多个投标报价的；

33.8评标委员会2/3以及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求或者无效报价的；

33.9评标委员会判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料的；

33.10本招标文件规定的投标无效情形的；

33.10不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。采用不见面开标的，不需要其签字视同认可评标委员会决定。

34.废标

出现下列情形之一的，应予废标：

34.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

34.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.3供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的；

34.4因重大变故，采购任务取消的；

34.5法律、法规以及招标文件规定废标情形。

废标必须经评标委员会集体做出决定，经评标委员会全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

35.特殊情况处置程序

35.1评标活动终止

35.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

35.1.2发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

35.1.2.1发生了不可抗力事件；

35.1.2.2评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

35.1.2.3评标委员会成员未经监督人员同意离开评标区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评标情况的；

35.1.2.4发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

35.1.2.5监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

35.2评标委员会中途更换成员

35.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

35.2.1.1因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

35.2.1.2根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

35.2.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

35.3记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

36.违法违规情形

36.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

36.1.1供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

36.1.2供应商之间约定中标人；

36.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

36.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

36.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

36.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

36.2.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

36.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

36.2.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人（供应商恶意等因素除外）；

36.2.3不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

36.2.4不同供应商的投标文件相互混装；

36.2.5不同供应商的CA证书混用的；

36.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

36.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商;

36.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露评标委员会成员等信息；

36.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

36.3.4采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

36.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

36.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

36.4 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

36.4.1使用伪造、变造的许可证件；

36.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

36.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

36.4.4提供虚假的信用状况；

36.4.5其他弄虚作假的行为。

评标过程中第36条规定情形之一的，评标委员会必须出具违法违规认定意见并确认其为无效标。

37.违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加靖江市政府采购活动：

37.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

37.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

37.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

37.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

37.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

37.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

37.7一年内累计二次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

37.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

37.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

37.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

第七章  签订合同、合同主要条款

38.签订合同

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

38.2签订的合同原则以招标文件规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

38.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

38.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件规定执行。

38.5采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

38.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

39.追加合同金额

39.1政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

39.2采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

40.货物质量与验收

招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求提供。货到或服务完成后，由采购人组织验收小组对服务进行验收（以《政府采购货物/服务反馈表》为准）。如对货物或服务质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门或组成专家组对货物或服务进行验收，并以相关部门或专家组验收报告或验收证明为准，并由责任方承担全部责任。

附件1：政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2：政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 | 采购人意见 |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

41.合同主要条款

以下为招标方提出中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同协议书

合同号：

甲方（采购人）：   靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及X射线计算机断层摄影设备（CT16排）维保（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

第1节、服务需求

1.1设备信息及状态：

1.1.1维保设备：东芝Activion_16排CT一台

1.1.2设备状态：正常使用。

1.2维保服务范围

2.1包含该CT不限次数免费人工技术服务；

2.2包含CT球管、探测器在内的所有该设备配件免费更换。

1.3合同期限：3年期

自合同签订之日起计算，采用“1+1+1”年度合同签订模式。即中标服务商需每年与我院签订一次年度服务合同，后续年度合同签订以服务商通过上一年度考核且无重大违约为前提，每年考核的时间为年度合同到期前10天，考核流程包括资料提交、现场核查、综合评定等步骤，若评估不合格，有权终止后续合作并重新招标。

因医院科室发展需求3年内如更新现东芝Activion_16排CT，将适时与乙方终止维保合同，按实际服务月份比例支付费用，其合同生效后乙方应更换新CT球管所造成的损失，甲方一律不作额外经济补偿。

1.4服务要求（具体情况请自行填写）

1.4.1现场维修响应：靖江市行政区域范围内常驻工程师4小时到场响应，省内常驻工程师8小时内到达现场进行检修；远程维修响应：设备故障发生后，30分钟内供应商技术专家上线进行CT设备的远程诊断及故障检修。

1.4.2维保须提供与设备型号一致的原装配件，在更换CT球管等配件时，须提供原装全新且在配件安装前向院方提供报关单、商检单相关证明文件。

1.4.3全面保养：提供4次/年CT整机的全面安全性检查、影像质量检查与校正、设备除尘、保养、系统清理与备份等，并提供保养书面报告。

1.4.4开机率保证：合同期内保证97%的开机率（停机时间少于3%），按一年365个日历日计算。由于供应商原因导致设备停机且未在规定时间内修复未能达到97%年开机率的，每延长一个日历日，合同期限将相应延长4个日历日。

1.4.5供应商应具备400热线服务电话，以提供CT设备运行保障、快速诊断和技术支持(24X7)，周一至周日，每天24小时热线。

1.4.6网络远程服务：通过互联网高速网络用户可与供应商专家对接，享受包括该CT在内的全院医学影像设备在线故障诊断、升级、远程操控、维修、设备功能应用支持等服务。

1.4.7提供全院影像类设备的联网及集中控制室可操控、调阅管理，并满足以下要求：

供应商需提供专有远程技术，可以开通全院医学影像设备的远程功能，并在院内指定房间建成影像设备的“远程控制中心”，并满足院方的以下使用需求:

1)医疗设备的实时远程操控和在线维修；

2)设备图像诊断的专家远程辅导与教学；

3)医疗设备功能使用的专家远程即时指导。

1.4.8所有由院方指定开通远程功能的影像设备及图像处理工作站，应具备以下远程功能：

1)远程维护：365天×24小时设备远程在线服务，远程维修；

2)软件维修：专家远程修复软件故障率接近100%；

3)硬件维修：专家即可远程操控并检修硬件、亦可视频指导现场医工检修；

4)专家会诊：多名专家可同时在线操控检修设备，进行远程会诊式维修；

5)网络安全：医疗设备均需不连入互联网，不具备数据网络上传功能。

第2节、维保考核验收标准

2.1考核组织：医院成立考核管理小组，由影像科、设备科和办公室组织考核小组对中标方服务质量进行全面考核管理。

2.2考核方法：每季度(三个月)考核一次，考核满分为100分,80分为合格分。每季度打分一次，4个季度的平均分为每年度考核分数。

2.3考核要求：

2.3.1一票否决项：中标人需在合同生效后15日内检修设备，更换老化备件。此项做不到为一票否决，可直接解除合同。

2.3.2每年考核80分为合格(含80分)，低于80分，每下降一分扣本年度维保费的1%，依次类推。(考核标准附后)

2.3.3单项处罚：中标方因安全生产检查等原因被医院通报批评，根据情节处以10000-20000元扣款，不能及时整改根据情节处以1000-5000 元扣款。

2.3.4中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。

2.3.5年度考核低于60分直接解除合同，按实际服务时间结算费用，供应商需配合院方完成设备状态交接等工作。

2.3.6考核表:服务履行过程中持续修订。

2.4院方全力配合中标方提供服务（除不可抗力因素外）

维保考评表

考评科室：                                                年     季度

| 顺序 | 标准内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、影像科(配件、维 修和及时性70分 ) | 1、维修所使用配件均为检测合格配件，确保配件到现场后能第一时间修复CT。(需使用科室2人和责任工程师共3人签字确认)。 | 15分 | 一次做不到扣3分，直至扣完，球管、探测器等，若发现一次为不合格配件，则扣15分 |  |
|  | 2、保证开机率达到97%以上，每季度检查一次且合同期限将以不足天数的四倍免费延长保修时间，并从维保费用中扣除5000元人民币/天作为补偿 | 15分 | 每季度若开机率达不到97%扣15分且合同期限将以不足天数的四倍免费延长保修时间，并从维保费用中扣除5000元人民币/天作为补偿。 |  |
|  | 3、当地有驻点工程师或保证半小时电话响应，4小时到达现场维修。24小时×365天有工程师接听 | 20分 | 1次不及时扣5分，直至扣完。 |  |
|  | 4、每季度对CT进行全面系统维护保养，并提供检测报告，检测报告(使用科室和维修人员双方签字),检查发现的问题能及时整改 | 20分 | 一次不能每季度对CT全面系统维护保养，并及时整改扣3分，直至扣完。 |  |
| 二、设备科 (维保记录要求20分 ) | 5、不限次数人工服务，有维修记录 (使用科室和维修人员双方签字) | 5分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 6、每次维修需提供维修记录，使用科室和维修人员双方签字。 | 5分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 7、维修工作(医院收到社会面投诉) 有无投诉 | 5分 | 投诉一次扣1分 |  |
|  | 8、每季度有设备安全检查检测报告 | 5分 | 缺1份报告扣3分，直至扣完。 |  |
| 三、办公室（维修 质量及满意度10分） | 9、服务质量：维修工程师能准确判断故障原因，是否按维保时限解决故障，维修后经临床检测使用，图像品质、专业性能满足临床使用标准。 | 5分 | 非常满意：5分；满意4分： 一般满意：3分；不满意：0分 |  |
|  | 10、服务态度：CT日常工作正常，使用科室对维保工作满意。 | 5分 | 非常满意：5分；满意4分：一般满意：3分；不满意：0分 |  |
| 四、总得分 |  |  |  |  |

第3节、服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

(二)服务费支付方式：

本项目价款一律通过银行汇入中标人账户。

签订合同后10日内预付年中标服务费10%，剩余服务费分四期支付，第一至三期支付年中标服务费的1/4，第四期扣除预付款支付；每期支付时间为每季度结束后一周内，根据考核结果支付。第二、三年合同支付流程：根据考核结果续签，每年分四期等额支付年中标服务费。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

第4节、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第5节、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第6节、履约保证金（若有）

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第7节、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第8节、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第9节、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第10节、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第11节、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第12节、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第13节、附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第八章  纪律和监督

42.纪律和监督

42.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

42.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

42.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标办法进行评标。

42.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章  质疑与投诉

43.质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》第六章有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑人须一次性提全所有质疑事项，采购人及其代理机构不接受就同一项目的多次质疑。

43.1质疑书内容应包括以下主要内容：

43.1.1质疑人的名称、地址、电话等；

43.1.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

43.1.3提出质疑的日期。

43.2质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

43.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

43.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

43.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

44.投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

44.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

44.1.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

44.1.2提起投诉前已依法进行质疑；

44.1.3投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）规定；

44.1.4在投诉有效期限内提起投诉；

44.1.5属于本财政部门管辖；

44.1.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

44.1.7法律法规规定的其他条件。

44.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

44.3投诉书应当包括以下主要内容：

44.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

44.3.2具体的投诉事宜以及事实依据；

44.3.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

44.3.4提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

44.4投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

44.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

第十章  提供服务的时间

45.服务期

见供应商须知前附表。

46.服务地点

见供应商须知前附表。

47.验收

见供应商须知前附表。

第十一章  项目需求以及技术要求

48.项目说明

48.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

48.2本项目共分为 1个标包进行招标。

48.3服务质量达到国家有关标准。

49.招标服务技术规格、要求和数量（包括附件、图纸（若有）等）

49.1项目需求

49.1.1设备信息及状态：

49.1.1.1维保设备：东芝Activion_16排CT一台

49.1.1.2设备状态：正常使用。

49.1.2维保服务范围

49.1.2.1包含该CT不限次数免费人工技术服务；

49.1.2.2包含CT球管、探测器在内的所有该设备配件免费更换。

49.1.3合同期限：3年期

自合同签订之日起计算，采用“1+1+1”年度合同签订模式。即中标服务商需每年与我院签订一次年度服务合同，后续年度合同签订以服务商通过上一年度考核且无重大违约为前提，每年考核的时间为年度合同到期前10天，考核流程包括资料提交、现场核查、综合评定等步骤，若评估不合格，有权终止后续合作并重新招标。

因医院科室发展需求3年内如更新现东芝Activion_16排CT，将适时与乙方终止维保合同，按实际服务月份比例支付费用，其合同生效后乙方应更换新CT球管所造成的损失，甲方一律不作额外经济补偿。

49.2服务要求

49.2.1现场维修响应：靖江市行政区域范围内常驻工程师4小时到场响应，省内常驻工程师8小时内到达现场进行检修；远程维修响应：设备故障发生后，30分钟内供应商技术专家上线进行CT设备的远程诊断及故障检修。

49.2.2★维保须提供与设备型号一致的原装配件，在更换CT球管等配件时，须提供原装全新且在配件安装前向院方提供报关单、商检单相关证明文件。

49.2.3全面保养：提供4次/年CT整机的全面安全性检查、影像质量检查与校正、设备除尘、保养、系统清理与备份等，并提供保养书面报告。

49.2.4开机率保证：合同期内保证97%的开机率（停机时间少于3%），按一年365个日历日计算。由于供应商原因导致设备停机且未在规定时间内修复未能达到97%年开机率的，每延长一个日历日，合同期限将相应延长4个日历日。

49.2.5供应商应具备400热线服务电话，以提供CT设备运行保障、快速诊断和技术支持(24X7)，周一至周日，每天24小时热线。

49.2.6▲网络远程服务：通过互联网高速网络用户可与供应商专家对接，享受包括该CT在内的全院医学影像设备在线故障诊断、升级、远程操控、维修、设备功能应用支持等服务。

49.2.7▲ 提供全院影像类设备的联网及集中控制室可操控、调阅管理，并满足以下要求：

供应商需提供专有远程技术，可以开通全院医学影像设备的远程功能，并在院内指定房间建成影像设备的“远程控制中心”，并满足院方的以下使用需求:

1)医疗设备的实时远程操控和在线维修；

2)设备图像诊断的专家远程辅导与教学；

3)医疗设备功能使用的专家远程即时指导。

49.2.8▲所有由院方指定开通远程功能的影像设备及图像处理工作站，应具备以下远程功能：

1)远程维护：365天×24小时设备远程在线服务，远程维修；

2)软件维修：专家远程修复软件故障率接近100%；

3)硬件维修：专家即可远程操控并检修硬件、亦可视频指导现场医工检修；

4)专家会诊：多名专家可同时在线操控检修设备，进行远程会诊式维修；

5)网络安全：医疗设备均需不连入互联网，不具备数据网络上传功能。

49.2.9▲供应商为本项目配备3名CT维修工程师，具有本设备维保培训证书或承诺中标后及时获得培训证书或承诺能及时取得原厂技术支持。

49.3其他要求

49.3.1服务地点：靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)

49.3.2常用零配件保障措施：供应商应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，结合现场维修响应时间，一般性故障2小时内修复，重大故障1天内修复，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

49.3.3若服务过程中所涉及产品包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》实行绿色包装，并在投标文件中提供相关绿色包装承诺书。

49.3.4对保修设备及相关配套设备作预防性维护保养计划，并定期进行保养、维护，并做好记录。投标时提供详细书面预防性维护保养计划及内容。

49.3.5投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

49.4维保考核验收标准

49.4.1考核组织:医院成立考核管理小组，由影像科、设备科和办公室组织考核小组对中标方服务质量进行全面考核管理。

49.4.2考核方法:每季度(三个月)考核一次，考核满分为100分,80分为合格分。每季度打分一次，4个季度的平均分为每年度考核分数。

49.4.3考核要求:

49.4.3.1一票否决项:中标人需在合同生效后15日内检修设备，更换老化备件。此项做不到为一票否决，可直接解除合同。

49.4.3.2每年考核80分为合格(含80分)，低于80分，每下降一分扣本年度维保费的1%，依次类推。(考核标准附后)

49.4.3.3单项处罚:中标方因安全生产检查等原因被医院通报批评，根据情节处以10000-20000元扣款，不能及时整改根据情节处以1000-5000 元扣款。

49.4.3.4中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。

49.4.3.5年度考核低于60分直接解除合同，按实际服务时间结算费用，供应商需配合院方完成设备状态交接等工作。

49.4.3.6考核表:服务履行过程中持续修订。

49.4.4院方全力配合中标方提供服务（除不可抗力因素外）

维保考评表

考评科室：                                                年     季度

| 顺序 | 标准内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、影像科(配件、维 修和及时性70分 ) | 1、维修所使用配件均为检测合格配件，确保配件到现场后能第一时间修复CT。(需使用科室2人和责任工程师共3人签字确认)。 | 15分 | 一次做不到扣3分，直至扣完，球管、探测器等，若发现一次为不合格配件，则扣15分 |  |
|  | 2、保证开机率达到97%以上，每季度检查一次且合同期限将以不足天数的四倍免费延长保修时间，并从维保费用中扣除5000元人民币/天作为补偿 | 15分 | 每季度若开机率达不到97%扣15分且合同期限将以不足天数的四倍免费延长保修时间，并从维保费用中扣除5000元人民币/天作为补偿。 |  |
|  | 3、当地有驻点工程师或保证半小时电话响应，4小时到达现场维修。24小时×365天有工程师接听 | 20分 | 1次不及时扣5分，直至扣完。 |  |
|  | 4、每季度对CT进行全面系统维护保养，并提供检测报告，检测报告(使用科室和维修人员双方签字),检查发现的问题能及时整改 | 20分 | 一次不能每季度对CT全面系统维护保养，并及时整改扣3分，直至扣完。 |  |
| 二、设备科 (维保记录要求20分 ) | 5、不限次数人工服务，有维修记录 (使用科室和维修人员双方签字) | 5分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 6、每次维修需提供维修记录，使用科室和维修人员双方签字。 | 5分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 7、维修工作(医院收到社会面投诉) 有无投诉 | 5分 | 投诉一次扣1分 |  |
|  | 8、每季度有设备安全检查检测报告 | 5分 | 缺1份报告扣3分，直至扣完。 |  |
| 三、办公室（维修 质量及满意度10分） | 9、服务质量：维修工程师能准确判断故障原因，是否按维保时限解决故障，维修后经临床检测使用，图像品质、专业性能满足临床使用标准。 | 5分 | 非常满意：5分；满意4分： 一般满意：3分；不满意：0分 |  |
|  | 10、服务态度：CT日常工作正常，使用科室对维保工作满意。 | 5分 | 非常满意：5分；满意4分：一般满意：3分；不满意：0分 |  |
| 四、总得分 |  |  |  |  |

第十二章  评标办法（综合评分法）

50.相关要求

50.1当供应商未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

50.2技术汇总得分的计算方法：取所有评标委员会成员技术得分的算术平均值。

50.3“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者同类的服务，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

50.4根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的问题》（苏财购〔2025〕62号）规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；（二）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；（三）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

50.4.1启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

50.4.2对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实施履约情况等。

50.5本项目采用综合评分法，总分100分，以得分最高的投标人作为本项目的中标候选人。

51.评分标准分项明细表

51.1评分因素以及分值

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 60 | 满足招标文件要求且投标价格（或者最后投标报价）最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。 其它投标报价得分＝投标基准价÷（投标报价或者最后投标报价）×60 超出采购预算价的投标报价为无效报价。评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。报价分精确到小数点后两位。报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 参数响 应评价 | 24 | 维保需求及技术参数要求（49.2项目需求）带“★”为实质性响应条件须全部实质性满足，否则为无效标。除以上带“★”的其他技术参数全部满足招标要求的得满分24分；带“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣5分，其他非重要参数负偏离的，每项扣1分，本项最高得24分。 按招标文件要求提供相关证明材料，带“▲”项须提供证明材料扫描件或承诺书并加盖公章，否则不得分。 |
| 维保服务方案及服务质量保证措施 | 16 | 供应商根据本项目特点提供方案内容包括但不限于①本项目维保设备结构及维保概况，②维保服务流程，③维保服务标准，④维保服务管理方案，⑤维保服务措施，⑥临床应用培训方案（设备的正确操作、正常维护、常见故障等），⑦人员配备及岗位职责，⑧维修技术人员能力内部培训方案，⑨重大故障处理和设备运行不稳定处置措施，⑩维修保养档案管理，⑪维保质量保障，⑫服务响应措施及流程，⑬图像不清晰处理措施，⑭应急抢修方案及重点活动保障，⑮远程维保操作方案，⑯零备件库方案等16个分项提供方案，评委根据其内容科学合理、技术方法可行性进行分档排序，每分项排名第一得1分，其余每降档分差为0.5分，同档次得分相同，未提供或无参考价值不得分，总分为16个分项汇总。 |

注：

1．付款方式、交货/服务时间不响应招标要求的不得中标；

2. 投标人提交的涉及评分表内评分点要求的文件或证明的扫描件应是最新（有效）、清晰，扫描件不清晰或不能辨识的视为不具备该项得分的条件。

3、供应商在人员和业绩等内容涉及总公司与分公司的视为同一公司（但以分公司投标时，总公司人员和业绩等均不予认可）;母公司与子公司的视为两家公司。

第十三章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是供应商的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应参照这些格式文件制作投标文件。 若供应商认为本格式文件不符合其自身特点或未提供格式的，可自行拟定相应表格，但须响应招标文件的有关要求。

【正（副）本】

投标文件(格式)

项目名称：

项目编号：

投标单位全称

年  月  日

    - 一、基本目录

    - （一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：    元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：请填写三年总投标报价。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

    - （二）法定代表人授权书

靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)：

本授权委托书声明：我           （姓名） 系              （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名、职务或职称）为我公司本次项目的全权代表，并授权其全权代表我方办理本次投标、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

本授权书于      年      月      日签字生效,特此声明。

附法人代表身份证及被授权代表身份证扫描件

被授权代表姓名：               性 别：              年 龄：

单  位：                       部 门：              职 务：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

    - 二、资格证明文件

- （一）营业执照证明文件 扫描件（加盖供应商公章）

- （二）（投标人）关于资格的声明函

靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)：

我公司（单位）参加本次的投标，作如下资格声明：

1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)两渠道严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。

注：后面可附第2条查询记录文件以便评审。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日期：     年    月    日

（三）（投标人）基本资格条件承诺书（格式）

（采购人名称）     ：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

附相关证明材料（如有）

投标人名称(电子签章)：

法定代表人 (电子签章)：

日期：   年   月   日

（四）声明函

中小企业声明函（工程、服务）（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为              （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于           （采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为           （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员等未采用订立劳动合同的从业人员服务，将不享受相应扶持政策。

- 4-2、残疾人福利性单位声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物/服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日　　期：

- 4-3、监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函（若有）

本公司郑重声明，根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为符合条件的监狱和戒毒企业（监狱企业），且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱和戒毒企业（监狱企业）制造的货物（不包括使用非监狱和戒毒企业（监狱企业）注册商标的货物/服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日　　期：

三、符合证明文件

- （一）投标函

靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为60日历日。

6. 货物或服务质量保证达到采购文件要求的标准及国家标准。

7、如我方中标，我方将按发包人规定的服务期内安排并提供服务。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（电子签章）：

投标单位（电子签章）：

日        期：

    - （二）资信及商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 招标范围 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 招标文件规定的其他商务要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日期：

    - （三）技术响应表（若有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应/投标文件 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应根据响应服务的技术指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。说明列可填写“投标方案如何满足需求”或“解释响应方案与用户需求之间的偏差”。

2、对照招标文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照招标文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及标准。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

3、供应商在详细阐述服务的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第十二章“项目需求以及技术要求”中的标准和文字说明，并无任何限制性。

4、如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

5、供应商必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日 期：

- （四）基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（质保期、交付日期、是否响应付款方式等）

三、要求招标人提供的配合：

四、对招标文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照招标文件的所有要求执行）

五、我单位在发生未履行所作承诺义务的情况时，无条件接受靖江市政府采购管理部门按有关规定进行的处罚。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日期：     年    月    日

    - （五）政府采购诚信承诺书

靖江市新桥镇中心卫生院(靖江市新桥城医院)：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：       ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件并准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

年   月   日

四、综合评审评分项

    - （一）报价部分

- 1、投标报价明细表（若有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 参数 | 单价 | 投标单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | 单台套合计 |  |  |  |  |

注：1、该表格中的“合计”必须与附件《开标一览表》中的“总价或服务费”相等。2、如以上表格填写不适用，可根据项目特点自行编写。

投标单位（电子签章）：

时间：   年   月  日

    - （二）商务部分

1、供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 提交时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 | 附件材料按招标文件资审条件或评分标准提供、其他认为必须的证明材料。 |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

2、投标人其他证明文件及材料（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

    - （三）技术部分

    - 1、投标标的物清单（若有）

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | …… |  |

注：1、可对服务进行详细描述

2、本表可不按此表填写，由供应商另行制订填写。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或被授权代表（电子签章或签字）：

日期：

2、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业证书及方向 | 证书编号 | 本项目中拟任职 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：

日  期：

- 3、项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

4、供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第十二章《评标办法》）