苏州高新区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320505-SZXY-G2025-0040

项目名称：东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目

采购单位：苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处

项目类别：货物类

苏州新一造价师价格事务所有限公司

二〇二五年九月

总目录

前附表

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同及主要条款

第六章 评标办法和评分标准

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-SZXY-G2025-0040 |
| 2 | 项目名称 | 东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司 地址：苏州高新区狮山路76号华福大厦311室 联系人：徐燕、华山、代福勇 联系电话：13584846234 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处 地址：江苏省苏州市科技城培源路3号软件大厦5号楼 联系人： 姚超群 联系电话：0512-62396331 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年09月26日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年09月26日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年09月26日13：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后中标单位提供与投标时上传的电子投标响应文件一致的全套纸质投标文件（三份），纸质投标文件送至采购代理机构。 注：纸质投标文件仅用归档使用。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 现场踏勘 | 投标人可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。（不涉及此条的忽略） |
| 15 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位支付，以项目预算金额作为代理服务费的计算基数，按照以下差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额： 预算金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取； 预算金额：100万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取； 预算金额：500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取； 预算金额：1000万元（含）~5000万元以下部分按预算金额的0.5%收取； 预算金额：5000万元（含）以上部分按预算金额的0.25%收取；领取中标通知书时向代理机构一次性付清。 |
| 17 | 中标（未中标）通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 18 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况

东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目JSZC-320505-SZXY-G2025-0040招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-09-26 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-SZXY-G2025-0040

项目名称：东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目

预算金额：201.7186万元

最高限价（如有）：201.7186万元

采购需求：

（一）、货物类清单内容：

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6L锂电池灭火器 | 1、充装要求：灭火剂充装量误差不超过2%，充装误差在-5%~0%内。 2、每具灭火装置的有效喷射时间应在平均值的±15%以内，喷射距离大于等于3米，喷射滞后时间小于等于5秒。 3、抗冲击要求：经抗冲击性能试验后，灭火装置不应发生爆炸，破裂或零件弹出等现象。 4、灭火性能要求：灭火剂施加后15s内扑灭明火，待明火扑灭后继续喷射灭火剂进行点射降温，停止喷射后120min内不复燃。 5、电绝缘性能：灭火装置提把、压把与大地间，或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。 | 具 | 1312 |
| 2 | 60L手推式锂电池灭火器 | 1、充装要求：灭火剂充装量大于等于60L，误差在-5%~0%之间 2、有效喷射时间在40~210s之间，喷射距离大于等于3m 3、灭火性能要求：灭火剂施加后15s内扑灭明火，待明火扑灭后继续喷灭火剂进行点射降温，停止喷射后120min内不符然。 4、电绝缘性能：灭火装置提把、压把与大地间，或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。 | 套 | 10 |
| 3 | 灭火毯 | 1、要求尺寸至少6米*8米、耐火温度需达1700℃及以上； 2、要求可以隔绝明火、耐高温； 3、阻燃性能要求：手持件和包边均不应出现熔融和烧通现象；阻燃等级：A级； 4、要求收纳轻松、使用方便、可重复使用。 | 件 | 10 |
| 4 | 摄像机 | ★1、内置至少1.5TOPS算力的芯片，需支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警； 2、内置至少1个感温传感器； 3、内置至少1个扬声器、1个麦克风、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯； 4、探测器应能在额定电源电压的-15%-+10%范围内正常工作；宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE，不使用适配器的情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作； 5、语音功能：需具有双向语音对讲和单向语音广播功能； ★6、相机分辨力≥1400线，分辨率≥2688 x 1520； 7、设备应具备高温报警功能，支持设定0℃~120℃高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，要求可以触发高温报警，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮； 8、设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃~120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1~30s温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，要求可以触发高温报警，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮； ★9、可在10s内探测到距离设备≥50m处、面积≤0.1㎡的火焰并报警； 10、支持设置检测区域、屏蔽区域，支持最大检出尺寸、最小检出尺寸配置，支持单独开启电瓶车检测、煤气罐检测，触发报警时间灵敏度调节，布防时间可配置，当设定的侦测区域内有电瓶车、煤气罐出现时，联动平台可实现该摄像机所在区域边框变为红色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心和SD卡、声音播报，报警指示灯自动点亮等功能； ★11、设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮 ★12、需支持配置各个报警指示灯状态，包括开、关、闪烁以及闪烁频率； 13、经火焰燃烧5次，每次5s，不应烧着起火； | 台 | 1038 |
| 5 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 1038 |
| 6 | 摄像机电源 | 室外防水电源12V2A | 个 | 1038 |
| 7 | 视频存储卡 | SD128G | 张 | 1038 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 6000 |
| 9 | 配管 | PVC20 | 米 | 2000 |
| 10 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 6000 |

（二）相关服务内容描述：

2.1综合管理平台要求如下：

2.1.1值守服务模块主要提升一站式值守能力，实现对消防值守全流程管理支持。
开通可获取值守服务能力，包含：
（1）工作台：支持对报警故障进行处理操作，可一键拨号通知联系人。
（2）数据监测：支持对消防设备上报数据进行实时展示。
（3）单位管理：支持对录入单位信息，提供值守服务。
（4）设备管理：支持设备增删改查，用于查看设备序列号，位置，等基础信息，实时展示设备当前监测值，设备下传感器信息及监测值。
（5）人员管理：支持新增管理人员，配置权限内容和范围，
（6）资源配置：支持配置相机与消防设备的联动能力，实现消防报警联动。
（7）报警记录：支持查看上报平台的全部报警记录信息。
（8）故障记录：支持查看上报平台的全部故障记录信息。
（9）运维管理：包含设备画像及故障分析，支持查看接入平台设备工作状态，在线状态，及上报的历（10）史消息，用于排查设备故障，保证接入设备的运行良好。
（11）安全报告：支持将运营过程中的报警，故障，设备，单位，人员处理信息等一生成月度报告，用于单位以及监管部门查看支持线上查看及下载。

2.1.2配套设备管理平台提供运维管理服务：
（1）支持设备管理过程中购置，运维，处置三个阶段所有管理工作的计划功能，包含但不局限于盘点，巡检，报废等；
（2）执行管理功能：支持问题预警，到期提醒，决策辅助，执行标准，订单的处理、跟踪和评价；
（3）设备盘点功能：扫码盘点：支持通过勾选的方式批量完成盘点。自动盘点：与定位标签组合后支持设备自动盘点，能根据不同的盘点方式生成不同的盘点统计报表，能对盘点异常设备进行快速的处理；
（4）数据统计与分析：系统可以将设备管理中新增、运维、处置等数据进行统计分析，并以表格、饼图、直方图或趋势线等统计方式进行展示，直观反映各类设备的分类汇总情况及具体使用情况。

2.1.3根据采购方的要求，供应商提供接入路数授权；并结合实际需要，要求供应商开通平台；允许接入的视频设备路数；供应商根据接入平台的摄像机路数计费，通过智能分析仪根据接入设备的通道数计费。

2.1.4供应商提供3年的维护服务，对摄像机、平台定期系统检查，查看设备在线率。出现障碍及时通报并修复。通过维护，保证设备正常运行。

合同履行期限：合同签订之日起40天内完成标的物的交付。（具体根据采购单位要求为准）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目不专门面向中小企业采购。所属行业为工业。投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人或负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-26 13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA办理：

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动：

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《供应商确认函》，质疑时《供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照招标（采购）公告要求提交《供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对响应单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3.制作电子投标文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854（不见面项目）；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5.线上参加开标（开启）会方式：

供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

7.本项目不接受联合体响应、进口产品响应。

8.本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。

9.本项目获取招标（采购）文件截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

10.苏州高新区政府采购办公室监督电话：0512-68751335、68751331。

11.本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处

地    址：江苏省苏州市科技城培源路3号软件大厦5号楼

联 系 人：姚超群

联系方式：0512-62396331

2.采购代理机构信息

名    称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

地    址：苏州高新区狮山路76号华福大厦311室

联系方式：13584846234

3.项目联系方式

项目联系人：徐燕、华山、代福勇

电   话：13584846234

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2025年09月05日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州新一造价师价格事务所有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.3投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指采购文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.15服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品:根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1详见本项目招标公告及招标文件第一章“申请人的资格要求”。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺失等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

8.2为保证供应商有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

10.6联系单位：苏州新一造价师价格事务所有限公司

10.7收件人：华山

10.8联系电话：13584846234

10.9通讯地址：苏州高新区狮山路76号华福大厦311室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标书一（报价部分）(格式见第三章)：

14.1.1开标一览表（详见苏采云系统）；

14.1.2投标报价分析表；

14.2资格审查文件

14.2.1合格投标人资格证明材料：

- 具有独立承担民事责任的能力。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然

人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。包括但不限于最近一期经审计的财务报

告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.2.2本项目专门面向中小企业采购。投标单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14.2.3本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。需提供网站下载的信用报告。

14.3符合性审查文件

14.3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.3.2投标函（格式见第三章）；

14.3.3投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.3.4投标人《营业执照》副本复印件；

14.3.5投标人法定代表人身份证复印件；

14.3.6法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）（格式见第三章）；

14.3.7投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.3.8技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.3.9商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.3.10投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

14.3.11投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；

14.4综合评审文件（评分要点及技术要求）

14.4.1针对本项目的方案；

14.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

14.4.3与本次招标相关的证明材料。

14.5企业报价折扣证明。

注：

（1）投标文件由“14.1-14.5”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1”、“14.2”、“14.3.1-14.3.12”“14.5”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。

（2）投标文件中14.2、14.3、14.4、14.5的内容中不得出现投标报价，否则，投标文件将被视为未实质性响应。

（3）制作电子投标文件时应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包含了完成标的物全部内容的成本、材料、合理利润、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、包装、代理服务费、各种税费以及质保期间的一切费用。

16.2投标人应按《开标一览表》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交（上传）

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的各标段投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2采购代理机构通过“苏采云”系统在线开标。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：

(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

(1)被列入失信被执行人名单；

(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；

(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。

23.3.4评审委员会应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审委员会应当告知有关供应商。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付代理服务费。

7、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

10、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                             联 系 人：

地    址：                                             邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表

根据苏采云系统格式要求完成总价填写。

- 附件3.投标报价分析表

投标报价分析表

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.此价格包含了完成标的物全部内容的成本、材料、合理利润、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、包装、代理服务费、各种税费以及质保期间的一切费用。

3.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名+手机号码）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州新一造价师价格事务所有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州新一造价师价格事务所有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处）的（东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于工业行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任

7.投标文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

8.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州新一造价师价格事务所有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

- 附件7.投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件10.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州新一造价师价格事务所有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件11.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 2024年 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或签章）

日期：    年   月   日

- 附件12.投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在直接股权关系 |  |  |  | 与供应商存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注1：本表仅须填写与供应商存在直接股权、管理关系的企业情况。供应商应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为供应商声明不存在有关情形。

注2：其中“直接控股”是指供应商与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

投标人：（盖章）

日期：    年   月   日

- 附件13.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

苏州新一造价师价格事务所有限公司受苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处的委托，就东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320505-SZXY-G2025-0040

二、项目名称：东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目

三、项目预算：201.7186万元

四、项目需求：

（一）、货物类清单内容：

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6L锂电池灭火器 | 1、充装要求：灭火剂充装量误差不超过2%，充装误差在-5%~0%内。 2、每具灭火装置的有效喷射时间应在平均值的±15%以内，喷射距离大于等于3米，喷射滞后时间小于等于5秒。 3、抗冲击要求：经抗冲击性能试验后，灭火装置不应发生爆炸，破裂或零件弹出等现象。 4、灭火性能要求：灭火剂施加后15s内扑灭明火，待明火扑灭后继续喷射灭火剂进行点射降温，停止喷射后120min内不复燃。 5、电绝缘性能：灭火装置提把、压把与大地间，或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。 | 具 | 1312 |
| 2 | 60L手推式锂电池灭火器 | 1、充装要求：灭火剂充装量大于等于60L，误差在-5%~0%之间 2、有效喷射时间在40~210s之间，喷射距离大于等于3m 3、灭火性能要求：灭火剂施加后15s内扑灭明火，待明火扑灭后继续喷灭火剂进行点射降温，停止喷射后120min内不符然。 4、电绝缘性能：灭火装置提把、压把与大地间，或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。 | 套 | 10 |
| 3 | 灭火毯 | 1、要求尺寸至少6米*8米、耐火温度需达1700℃及以上； 2、要求可以隔绝明火、耐高温； 3、阻燃性能要求：手持件和包边均不应出现熔融和烧通现象；阻燃等级：A级； 4、要求收纳轻松、使用方便、可重复使用。 | 件 | 10 |
| 4 | 摄像机 | ★1、内置至少1.5TOPS算力的芯片，需支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警； 2、内置至少1个感温传感器； 3、内置至少1个扬声器、1个麦克风、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯； 4、探测器应能在额定电源电压的-15%-+10%范围内正常工作；宜支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE，不使用适配器的情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作； 5、语音功能：需具有双向语音对讲和单向语音广播功能； ★6、相机分辨力≥1400线，分辨率≥2688 x 1520； 7、设备应具备高温报警功能，支持设定0℃~120℃高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，要求可以触发高温报警，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮； 8、设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃~120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1~30s温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，要求可以触发高温报警，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮； ★9、可在10s内探测到距离设备≥50m处、面积≤0.1㎡的火焰并报警； 10、支持设置检测区域、屏蔽区域，支持最大检出尺寸、最小检出尺寸配置，支持单独开启电瓶车检测、煤气罐检测，触发报警时间灵敏度调节，布防时间可配置，当设定的侦测区域内有电瓶车、煤气罐出现时，联动平台可实现该摄像机所在区域边框变为红色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心和SD卡、声音播报，报警指示灯自动点亮等功能； ★11、设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮 ★12、需支持配置各个报警指示灯状态，包括开、关、闪烁以及闪烁频率； 13、经火焰燃烧5次，每次5s，不应烧着起火； | 台 | 1038 |
| 5 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 1038 |
| 6 | 摄像机电源 | 室外防水电源12V2A | 个 | 1038 |
| 7 | 视频存储卡 | SD128G | 张 | 1038 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 6000 |
| 9 | 配管 | PVC20 | 米 | 2000 |
| 10 | 信号线 | 六类网线 | 米 | 6000 |

（二）相关服务内容描述：

2.1综合管理平台要求如下：

2.1.1值守服务模块主要提升一站式值守能力，实现对消防值守全流程管理支持。
开通可获取值守服务能力，包含：
（1）工作台：支持对报警故障进行处理操作，可一键拨号通知联系人。
（2）数据监测：支持对消防设备上报数据进行实时展示。
（3）单位管理：支持对录入单位信息，提供值守服务。
（4）设备管理：支持设备增删改查，用于查看设备序列号，位置，等基础信息，实时展示设备当前监测值，设备下传感器信息及监测值。
（5）人员管理：支持新增管理人员，配置权限内容和范围，
（6）资源配置：支持配置相机与消防设备的联动能力，实现消防报警联动。
（7）报警记录：支持查看上报平台的全部报警记录信息。
（8）故障记录：支持查看上报平台的全部故障记录信息。
（9）运维管理：包含设备画像及故障分析，支持查看接入平台设备工作状态，在线状态，及上报的历（10）史消息，用于排查设备故障，保证接入设备的运行良好。
（11）安全报告：支持将运营过程中的报警，故障，设备，单位，人员处理信息等一生成月度报告，用于单位以及监管部门查看支持线上查看及下载。

2.1.2配套设备管理平台提供运维管理服务：
（1）支持设备管理过程中购置，运维，处置三个阶段所有管理工作的计划功能，包含但不局限于盘点，巡检，报废等；
（2）执行管理功能：支持问题预警，到期提醒，决策辅助，执行标准，订单的处理、跟踪和评价；
（3）设备盘点功能：扫码盘点：支持通过勾选的方式批量完成盘点。自动盘点：与定位标签组合后支持设备自动盘点，能根据不同的盘点方式生成不同的盘点统计报表，能对盘点异常设备进行快速的处理；
（4）数据统计与分析：系统可以将设备管理中新增、运维、处置等数据进行统计分析，并以表格、饼图、直方图或趋势线等统计方式进行展示，直观反映各类设备的分类汇总情况及具体使用情况。

2.1.3根据采购方的要求，供应商提供接入路数授权；并结合实际需要，要求供应商开通平台；允许接入的视频设备路数；供应商根据接入平台的摄像机路数计费，通过智能分析仪根据接入设备的通道数计费。

2.1.4供应商提供3年的维护服务，对摄像机、平台定期系统检查，查看设备在线率。出现障碍及时通报并修复。通过维护，保证设备正常运行。

五、质保期要求：

1、项目货物类免费质保期为项目验收合格之日起不低于2年，质保期从产品验收合格之日起计算。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），中标单位均应负责免费修复。

2、质保期内乙方提供免费上门服务，若出现故障，乙方应在 48 小时内给予响应， 24 个小时内完成甲方提出的维修要求。如需要更换设备或送修的，乙方必须在 5 个工作日内按照甲方要求解决。

六、付款方式：

1、合同签署后支付  30 %预付款，货到场地并验收合格后支付  90 %，  10%作为质保金在质保期满后付清。(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付款30%规定。)

七、综合说明：

1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、本项目核心产品为：对应清单各类灭火器、摄像机。

八、政府采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

货物采购合同

（示范文本）

适用范围：适用于各类物资类采购

采购方式：自行采购或公开招标

合同版本号：SSTT014-CG-20210201

货物采购合同

需      方：  苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处  （以下简称“甲方”）

供      方：  单击此处输入文字。  （以下简称“乙方”）

甲乙双方就  东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目  采购事宜，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，签署本合同，以资共同遵守。

第一条、合同内容

- 本合同项下采购标的物为  东渚街道2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程消防设施建设项目  ，详见附件《物品清单》（含物品品牌、型号、技术参数等信息）以及《报价单》（物品单价、采购数量以及总价，或类似文件）。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标（询价）文件；

②乙方中标的响应报价文件；

③乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、说明等；

④中标（成交）通知书。

任何一份单独文件具有或可能具有相反或不同的描述、理解或释义，或全部合同组成文件关于质量、价格等条款内容存在分歧、歧义或冲突时，按照采购合同、中标（成交）通知书、招标（询价）文件及补充通知、乙方投标（响应）文件、乙方的承诺、声明等的顺序进行解释。

第二条、价格与支付

- 本合同总金额为￥  单击此处输入文字。  元（大写人民币  单击此处输入文字。  元）。此价格包含了完成标的物全部内容的安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、包装、各种税费以及质保期间的一切费用。除非本合同另有约定，乙方不得再要求甲方支付任何其他价款或费用。

付款方式：合同签署后支付  30  %预付款，货到场地并验收合格后支付  90  %，  10  %作为质保金在质保期满后付清。(在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付款30%规定。)

- 每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料，否则甲方有理由拒付，由此带来的损失由乙方自行承担：

- 合法有效的增值税专用发票(财政资金支付的，提供增值税普通发票即可）；

- 付款申请；

- 验收合格证明材料（如需要）；

- 其他本合同约定的或甲方要求的材料。

- 甲方按上述约定通过银行汇票或转账支票或汇款等方式向乙方支付费用。

- 乙方的银行账户信息如下：

- 银行账号：  单击此处输入文字。

- 户名：  单击此处输入文字。

- 开户行：  单击此处输入文字。

第三条、标的物的交付

  - 标的物的所有权及毁损灭失等风险均自标的物交付时由乙方转移至甲方。

  - 交付时，乙方应当按照双方约定或者交易习惯向甲方同时交付保修单、使用说明、质量证明等附随资料原件。该等附随资料如只能提供复印件的，应当加盖公章。

  - 交货时间：  单击此处输入日期。  。如有变更，以甲方另行通知为准。

  - 交货地点：  乙方指定地点  。如有变更，以甲方另行通知为准。

  - 符合或满足下列全部条件后即为或视为完成交付：

1）全部标的货物送达合同约定地点；

2）甲方验收合格；

3）全部附随资料由甲方代表签收认可；

4）合同约定的其他交付条件。

第四条、设备安装施工现场要求（如有）

  - 乙方应遵守现场的规章制度，按照甲方要求文明施工、安全施工。乙方施工人员的人身安全和施工现场的财产安全均由乙方负责，甲方免责。

  - 施工现场的协调工作由乙方负责，甲方予以配合。

  - 乙方负责运抵现场的标的物、安装设备（工具）等的适当保护、保管、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损。

  - 在安装、调试期间或保修过程中，乙方应负责及时清理现场垃圾。

  - 自货物运抵约定地点后的  5  日内完成安装调试。安装调试完毕后，乙方应提请甲方进行最终验收。

第五条、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方查验前不得拆箱。

第六条、产品质量

- 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期（长期是指一年或以上）积压的库存商品，符合合同规定的质量标准、规格和性能要求。质量保证期限内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何缺陷、不足等负责。标的物出现质量问题时，乙方无条件包退、包换、包修，由此产生的费用和其他责任概由乙方承担。

- 甲方自行检验的结果或当地质检部门的检验结果，与合同约定不符或存在缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求等），甲方可以书面形式通知乙方并提出索赔。

- 关于标的物的产品质量有国家标准、行业标准、厂家标准的，如相互之间不一致，以质量标准高者为准。

第七条、标的物的验收

- 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、 附随资料、包装等进行详细、全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明作为甲方验收的依据之一，但不能作为有关标的物质量、规格或性能的最终检验结果。

- 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行检验，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具方可验收。

- 验收期限自标的物送达约定地点之日起  5  日内或者安装调试完毕后  5  日内（以后到者为准）。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

- 验收不合格的货物，乙方应在七个工作日无条件予以更换。

- 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由有过失的一方承担，双方均有错误的，合理分担。

第八条、标的物提出异议的时间和办法

- 验收过程中，甲方发现标的物的质量、数量等不符合约定的，应及时将相关情况通知乙方。

- 非因乙方原因，如果甲方在验收期满后10日内既不出具验收合格证明又未提出异议的，视为乙方所交标的物符合合同约定，但属于专业性较强货物，甲方根据自身能力难以验收的除外。

- 乙方应在收到甲方书面/电子异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见、要求。

第九条、售后服务

- 乙方为本次供货的货物提供 至少二 年的质保期，质保期从产品验收合格之日起计算（产品维保说明或维保证书约定的质保期高于合同约定的质保期的，按照高者执行）。质保期内提供免费保修等三包服务，质保期内维修、更换零配件、维修人工费均免费。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），乙方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换。

- 质保期内乙方提供免费上门服务，若出现故障，乙方应在 48 小时内给予响应， 24 个小时内完成甲方提出的维修要求。如需要更换设备或送修的，乙方必须在 5 个工作日内按照甲方要求解决。

- 其他服务内容按招标（询价）文件要求及乙方响应文件执行。

第十条、违约责任

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格、不完整从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之二支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失。

- 乙方违反本合同约定的其他义务的，应及时更正，否则甲方有权根据违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付，同时，甲方保留进一步追索的权利。

第十一条、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物、数量、规格、性能、外观等与本合同约定不符，或者货物质量存在缺陷（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权选择下列一种或多种方式进行索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内给予解决，否则甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

- 乙方同意退货、双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的全部费用和给甲方造成的直接损失。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

- 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

第十二条、禁止转委托

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务全部或部分地转委托给第三人，否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用，已经支付的，乙方应当予以返还，同时乙方应按照合同总金额的20%承担违约责任。

第十三条、不可抗力

因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况用书面通知对方，并于七（7）天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度，由双方协商解除本合同，或者部分免除本合同的履行义务，或者延期履行本合同。

第十四条、通知和送达

- 合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式：

  - 甲方送达地址和联系方式为：

地址：

联系电话：  单击此处输入文字。    联系人：  单击此处输入文字。

  - 乙方送达地址和联系方式为：

地址：  单击此处输入文字。

联系电话：  单击此处输入文字。    联系人：  单击此处输入文字。

- 上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依下款告知变更。

- 任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

- 合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

- 合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十五条、合同的变更

除本合同另有约定外，对本合同的任何变更均须以书面形式进行，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

第十六条、纠纷解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条、其他

- 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行签署补充协议，该补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 其他约定：  无

- 所有附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等效力。

- 本合同经双方当事人盖章后生效。本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

经办人：

签署日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

经办人：

签署日期：

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

（1）小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，其投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

（2）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（3）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

本项目为不专门面向中小企业采购的项目。

响应单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二．异常低价响应审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算 50% 的，即响应报价<采购项目预算×50% ；

2．响应报价低于采购项目最高限价 45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

三、评分标准：

（一）价格分(30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

（二）技术方案比较：48分

1．对本项目建设方案（6分）

响应单位根据本项目特点，制定需求分析方案，包括下列内容：

（1）各安装点位现状及需求分析；

（2）建设方案及难点分析；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

2.系统巡检方案（6分）

响应单位根据本项目特点，制定巡检方案，包括下列内容：

（1）定期巡检服务内容；

（2）巡检维护台账；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

3.项目的常见故障分析与处理流程图方案（6分）

响应单位根据本项目特点，制定常见故障分析与处理流程图方案，包括下列内容：

（1）常见故障分析；

（2）处理流程图；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

4.日常配合方案（6分）

响应单位根据本项目特点，制定日常配合方案，包括下列内容：

- 人员组织架构；

- 日常配合内容；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

5.售后服务三方框架（6分）

响应单位根据本项目特点，制定售后服务三方框架方案，包括下列内容：

（1）响应单位、用户方、厂商等闭环故障处理服务流程；

（2）事故处理完毕后的归档及用户建议；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

6.应急保障方案（6分）

响应单位根据本项目特点，制定应急保障方案，包括下列内容：

（1）应急响应目标及响应范围；

（2）应急响应服务方法；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

7.针对本项目的质量管理方案：6分

响应单位根据本项目特点，制定应急保障方案，包括下列内容：

- 质量管理组织架构；

- 质量管理措施；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得3分；方案分析不够准确、不够透彻的得2分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得1分；未提供不得分。本项最高得6分。

8.针对本项目的培训方案：6分

响应单位根据本项目特点，制定培训方案，包括下列内容：

（1）培训内容；

（2）培训方式；

（3）培训场地及人员；

上述每项应逐条叙述，方案分析准确，分析透彻的得2分；方案分析不够准确、不够透彻的得1分；方案分析存在偏差、分析简单片面的得0.5分；未提供不得分。本项最高得6分。

（三）产品质量保证（5分）

技术参数评审（5分）：技术参数全部满足招标文件要求的得最高5分；技术参数标注“★”的，需提供国家权威检测机构或部门出具的检测报告，检测结果需与技术参数逐一对应；未提供检测报告或对应项检测结果不合格的，视为负偏离，每负偏离一项扣1分。扣完为止。”

（检测报告须提供带有CNAS或CMA标志的检测报告扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）

（四）拟派的项目组成员配备情况比较：6分

1.响应单位项目经理具有高级工程师职称（电子信息类）、ITSS服务经理证书，同时具备的得2分，否则不得分。

2.响应单位项目组成员（除项目经理）具有网络规划设计师、系统集成项目管理工程师、低压电工证、高级弱电系统工程师证书，每提供一证得1分，一人多证者最多得1分，本项最高4分。

（注：响应文件中需提供有效期内的证书复印件及响应单位为上述人员缴纳的最近一期的社保证明,加盖响应单位公章。）

（五）响应单位的综合能力比较：5分

1、响应单位具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、企业社会责任管理系统认证证书，每提供一证得1分，最高5分。

（注：响应文件中须提供1证书复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标单位公章。未按要求提供或未提供不得分。）

（六）类似业绩：6分

响应单位提供自2022年9月1日至今承担的类似项目业绩案例。每提供一份得2分，最高得6分。（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章。未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。）

（全文完）