2025-2027年崇川区市政道路(桥梁)交通设施养护维修项目

采购文件

（资格后审）

项目编号：JSZC-320613-ZCZX-G2025-0049

采 购 单 位：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代 理 机 构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

日       期：二〇二五年五月

采购文件备案表

编制人：高丽 日 期：2025年5月

采购单位(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2025年5月

- 目      录

第一章  采购公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  响应文件组成

- 第一章  采购公告

项目概况 - 2025-2027年崇川区市政道路(桥梁)交通设施养护维修项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网→采购公告栏内获取采购文件，并于2025年 6 月 24 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：2025-2027年崇川区市政道路(桥梁)交通设施养护维修项目

2.项目实施的地点：崇川区

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元/年；

5.最高限价：本项目采用固定优惠率报价，投标优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。

6.采购需求：对原崇川区范围内城市支路、桥梁的交通设施进行养护维护，主要内容包括但不限于，标线出新，标志牌更换维修，路名牌更换维修，新增标线，红绿灯维修等，详见招标文件第三章；

7.合同履行期限：两年，合同签订之日起至2027年6月底，或本项目预算金额用完即止；

8.质量要求： 合格

9.本项目不接受联合体投标；

10.本项目不接受分包。

- 二、投标供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式参见第七章）；

非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式参见第七章）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式参见第七章）、被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同；②投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单】。

3.投标供应商必须是有能力按本采购文件规定的要求提供相关货物及服务，须提供营业执照原件扫描件。

4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

6.投标人关于仓库存储承诺书（并提供仓库照片、地址及位置截图）

7.投标及履约承诺书（格式参见第七章）

8.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现投标供应商递交的资格审查文件有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）；

（三）本项目的特定资格要求：公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）贰级及以上资质，同时具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。

- 三、获取采购文件

1.获取时间：自本公告发布之日起。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间及开标时间：2025年6月 24 日14时00分，逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加采购活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

7、中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的所属行业为：建筑业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、特别提醒：如若中标，中标单位需严格执行合同中所有内容，请认真阅读合同中第十条相关违约责任！谨慎安排本项目拟派人员并谨慎报价！

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市崇川区城市工程建设管理中心

地    址：城港路56号

联 系 人：石安琪 0513-89106010

2.采购代理机构信息

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：南通市崇川区恒隆国际B座801室

联系人：高丽 13773759775

邮箱：544051261@qq.com

南通市崇川区城市工程建设管理中心

2025年5月

第二章  投标供应商须知

- 一、说明

1.本采购文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.采购文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。

4.投标供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在采购文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

- 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.采购文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。

3.代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 7.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、响应文件的编写及装订

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件的构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术标、价格标文件。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应有效期

3.1响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

4.响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向投标供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格审查文件（如资质证书、资格证书）、商务技术标资料（如业绩资料，方案要求等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4.投标供应商应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自报投标优惠率，报价时需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标供应商不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。结算的工程量按实际完成的工程量确定，最终以第三方审计机构出具的最终审计结果为准。

5.投标供应商应对招标人提供的已标价的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目名称、子目特征描述、计量单位、全费用综合单价的准确性进行检查和复核，特别是对全费用综合单价重新计算和校核。如果投标供应商经过检查和复核以后，认为招标人提供的已标价的工程量清单存在差异，则投标供应商应将按投标供应商须知要求提交疑义，招标人将根据实际情况决定是否补充和(或)修改文件。投标供应商未在规定时间内提出疑义的，则表明投标供应商对招标人提供的已标价的工程量清单无异议，予以认可，中标后不得再对此提供任何异议。

6.投标报价应包含完成本招标文件所有内容所需的日常巡查、统计校核现有交通设施数量、拆除、施工安装、现场清洁费、运输、人工、材料、机械、管理费、利润、保险、措施费、税费、涉及到的各类包括但不限于接电手续办理等及文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用及其他可能发生的全部费用。施工人员的所用施工设备、办公用品以及交通工具、食宿等所发生的一切费用包含在以上报价中，后期不再另行结算。

7.投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

8.投标供应商在投标报价时应综合考虑以下因素，中标后不得对采购单位提出额外增加费用的要求：

（1）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。

（2）中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。

（3）因施工场地狭小、周边现状设施保护等发生的一切费用由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。

（4）赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、社会车辆行人干扰费由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。

（5）大型机械进退场费已包含于全费用综合单价中，施工过程中的大型机械进退场一般情况下不予计量，请投标供应商报价时综合考虑。

（6）施工中需要清障、挪车、办理交通封闭登报公示等所发生的费用由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，结算时不予计量。

9.本工程存在点多、面广、突发性强、分布不均、单次任务维修工程量差异大等特点，请投标供应商考虑本工程特点，认真阅读工程量清单项目特征描述，慎重考虑报价；接到任务后现场踏勘不另行计费，请投标供应商报价时综合考虑。

- 六、投标项目涉及到的现场勘察

1.采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2.采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉养护现场、现场周围等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

七、开标与评审

1.开标仪式

1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开标开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 采购活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交响应文件的投标供应商。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.评审过程的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标供应商都作澄清要求。

4.2需要投标供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中投标响应报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标响应报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标响应报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

5.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评委会联

6.无效投标条款和废标条款

（一）出现下列情形之一的，作无效响应处理。

1.响应文件未按采购文件要求加盖电子签章的；

2.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

3.不具备采购文件规定的资格要求的；

4.不响应付款方式的；

5.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

7.报价低于或等于采购文件中规定的预算金额（招标控制价）的；

8.未通过符合性检查的；

9.投标报价不符合采购文件要求的；

10.不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

11.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

12.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

13.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

14.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

15.其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

（二）出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.因重大变故，采购任务取消的。

3.评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

4.因系统故障原因造成开标无法继续进行的。

5.响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的：

6.如出现在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足3家情况，按政府采购相关规定执行。

7.响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150MB！

7.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

八、定标

1.确定中标单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见采购文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃采购项目的，应当依法承担法律责任。特别说明：成交供应商在获取成交通知书前须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件（含光盘2份）给采购代理机构。

九、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 履约保证金

1.中标单位的履约保证金须在中标通知书发出之日30日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书、履约保证金缴纳证明与采购人签订合同。超期则视为自动放弃中标资格。

2.中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，扣除服务期内的罚款后一次性退还本项目的履约保证金。

3.由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

4.中标供应商需在中标通知书签发之日起30日内缴纳履约保证金，超期视为放弃中标。因原中标人放弃或被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补，或重新招标。

履约保证金金额：暂估合同价100万*（1-中标优惠率）*8%

缴纳方式：银行转账或银行保函（见索即付）等。

账号：107070010402888820730020000

户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心

开户行：中国农业银行南通分行营业部

农民工工资保证金：暂估合同价（100万*（1-中标优惠率））*1.5%。（合同签订后20工作日内前去办理农民工工资专户，超期处100元/工作日违约金缴纳至指定账户）

投标人在收到中标通知书后，须在30天内向招标人足额提交履约保证金，逾期视作放弃中标。

- 十一、有关费用

投标供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件等参与本项目投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

- 一、技术响应说明

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，则须在技术标响应文件内提供《技术部分正负偏离表》予以明示，如不明示的视同完全响应。

二、项目内容

1、项目概述

为规范崇川区市政道路（桥梁）交通设施养护维修工作，现将2025-2027年崇川区市政道路(桥梁)交通设施养护维修项目，择优选择具备相关服务能力和运营经验的服务商（投标人）从事本工作，确保交通设施正常运行。

2、工程内容

工程内容包括：对崇川区范围内区管交通设施进行养护维护，主要内容包括但不限于：标线出新，标志牌更换维修，路名牌更换维修，新增标线，红绿灯维修、防撞护栏更换维修、隔离栏更换维修、警示桩更换维修、减速垄等。主要工作有：1、城市支路（桥梁）交通设施巡查，统计校核现有交通设施数量；2、城市支路（桥梁）交通设施养护维修与翻新；3、城市支路（桥梁）维修、改造后重新划设或增设标志标线；具体根据发包人签发的任务单实施具体任务，按实结算。

3、实施范围

崇川区范围内区管交通设施

4、基本要求

4.1交通设施巡查

承包人应主动负责交通设施的巡查工作，至少1个月进行一次全覆盖巡查，巡查包括定期巡查与突击检查，应形成巡查台账记录，确保设施完好，遇有暴风雨等异常气候及台风等自然灾害或交通事故时，必须加大巡查频率（或按甲方要求）。包括（但不限于）下列内容：

（1）道路交通安全设施的缺失情况；

（2）交通标志的视线良好情况；

（3）标志版面、支柱的变形、损坏、污秽及腐蚀情况；

（4）标志版面、支柱上油漆的褪色、剥落情况；

（5）标志版面反光材料的反射效果；

（6）标志基础、底座及连接部位牢固、锈蚀情况；

（7）护栏、警示桩、防撞桶及减速垄的缺失、损坏情况；

（8）标线的缺失、模糊情况。

（9）红绿灯的损坏维修情况。

（10）极端天气，加强指路牌的巡查。

中标单位需巡查城建中心在管道路交通设施是否完善，如不完善，需补齐相关设施并列出设施品类及数量，每月至少巡查20条路段（或根据业主实际要求）

承包人应及时将巡查过程中发现的交通设施损坏、缺失等状况上报给发包人，并按周将《交通设施巡查记录表》报发包人核查、存档，表格上应说明缺陷位置、缺陷内容等，并附彩色影像资料。参照下表样式：

| 交通设施巡查记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 巡查时间 | 地点 | 缺陷内容 |
| 0001 | xx年xx月xx日 | xx路与xx路交叉口东北角 | 路名牌缺失 |
| 0002 | xx年xx月xx日 | xx路与xx街路口向南100米 | 标线模糊 |
| … | … | … | … |

4.2交通设施养护维修与翻新

发包人与监理单位在对承包人上报的《交通设施巡查记录表》核实的基础上，针对日常发现的交通设施缺失、老化、缺陷、病害等，制定养护维修方案，以任务单的形式签发给承包人实施，承包人应按照发包人签发的任务单与《交通设施工程通用图》的要求在约定的时间内完成相应任务。

常见缺陷、病害处置时限要求

| 序号 | 类别 | 缺陷与病害类型 | 处置方式 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通 标志 | 标志缺失 | 补缺 | 14天 |
| 2 |  | 标志版面、支柱污秽 | 清洗 | 2天 |
| 3 |  | 标志版面及支柱变形、倾斜 | 修复 | 2天 |
| 4 |  | 标志版面、支柱因生锈引起油漆剥落 | 重新油漆 | 3天 |
| 5 |  | 标志版面因锈蚀、破损辨认性能下降 或夜间反光性降低 | 更换 | 7天 |
| 6 |  | 标志支柱因锈蚀造成管壁变薄，承载力下降 | 更换 | 14天 |
| 7 |  | 交通标志连接件松动 | 紧固 | 24小时 |
| 8 | 交通防撞隔离设施 | 警示桩、防撞桶倾斜、错位 | 扶正 | 24小时 |
| 9 |  | 警示桩、防撞桶缺失 | 补缺 | 3天 |
| 10 |  | 隔离栏、护栏损坏、变形、缺失 | 修补、更换、补充 | 14天 |
| 11 |  | 隔离栏、护栏连接件松动 | 紧固 | 24小时 |
| 12 |  | 隔离栏、护栏油漆、反光材料缺失 | 补漆、更换 | 7天 |
| 13 |  | 减速垄残缺、松动 | 修复 | 2天 |
| 14 | 交通标线 | 标线磨损、脱落 | 清除原标线，重新施划 | 7天 |
| 15 | 交通红绿灯 | 损坏、缺失 | 补缺、维修 | 按甲方要求 |

注：以上情形如存在安全隐患的，承包人应在接到发包人通知后1小时内赶往现场设置安全防护与警示标志。

4.3重新划设或增设标志标线

发包人因城市支路、桥梁及其附属设施维修、改造需要重新划设或增设标志标线的，将直接以任务单的形式签发给承包人实施，承包人应按照发包人签发的任务单与《交通设施工程通用图》的要求在约定的时间内完成相应任务。

4.4平台案件与突发事件的应急处置要求

4.4.1对12345、数字化城管、政风行风热线等平台交办的案件，承包人应在收到通知后1小时内到达现场，并在案件规定的办结时间内完成处置与反馈。

4.4.2暴雨、台风等有预报的灾害性天气来临前，承包人必须对交通设施开展全面排查，发现隐患应及时处置；灾害性天气持续过程中，应加大巡查频率，提高应急处置效率，发现交通设施损坏后，应在1小时内应到达现场进行紧急处置，确保道路交通安全。

4.4.3因交通事故造成交通设施损坏的，承包人应在收到事故信息后1小时内达到现场采取临时警戒措施，并在规定的时间内完成设施的修复。承包人应积极向交警部门取证，配合发包人做好对交通肇事者的索赔工作。

4.4.4为提高平台案件与突发事件的应急处置效率，发包人可直接通过电话或微信的方式要求承包人开展紧急处置，承包人接到发包人通知后应在规定的时间内达到现场开展处置，事后由发包人补发任务单给承包人。

5、质量要求

本项目质量目标合格，符合《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）等现行规范标准，以及《崇川区市政设施管理中心交通设施工程通用图》、《崇川区道路交通安全设施养护标准》（试行）与发包人签发的任务单的要求。

6、人员配备要求

本项目需拟派不少于1名项目负责人、1名技术负责人和 5名项目组人员。另派3名巡查人员巡查，并进行巡查签到和上报问题接受，同时接收甲方考核。

7、其它要求

（1）中标人需自行办理接电等手续，且保证所有接电顺利接通。

（2）监控摄像机：5MP高清摄像头(含流量)，配置存储卡，保证全天候监控，且内存卡足够保存7*24少时监控内容；具有云数据上传及回放功能；全彩夜视；防水等级IP66 ；其他参数需符合设计及甲方要求。
    安装位置及数量:每处限高架至少安装1台，总数量不超过30台。另外还需根据甲方要求另行在指定地点安装监控，监控需保证24小时正常使用，支持无线传输,储存期限不少于7天。合同履约结束后，监控设备由中标单位自行处置。摄像头电源由投标人自行考虑。所有监控含设备安装调试费。

（3）中标人必须在南通市区（南通市区指崇川区、通州区、海门区、开发区、苏锡通科技产业园区）配备不少于100平方米的仓库常年备货，其中减速垄不少于50米，车止石不少于50根，可置放不少于500米长防护栏，并接受发包人的随时抽检，如抽检中发现库存数量不足，需在一周内补足，未能在规定时间内补足库存的，处以3000元/次违约金。投标时需提供承诺书及仓库照片、地址及位置截图，若不满足，视为无效响应。如若中标，中标单位需在中标结果公告起十个工作日内，提供有效租赁合同以及租金支付记录，如自有提供产权证明，并接受招标人现场考察，如在考察过程中发现不符合的情况，将取消中标资格，接受相应处罚，并承担由此造成的一切损失及一切后果。

8、考核内容：中标人需接受考核，定期进行签到，并上报问题，每条路或桥每月至少签到一次，如漏签，按每条路或桥100元/次违约金。

三、服务项目全费用综合单价清单：详见公告附件

四、特别提醒：如若中标，中标单位需严格执行合同中所有内容，请认真阅读合同中第十条相关违约责任！谨慎安排本项目拟派人员并谨慎报价！

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

投标供应商的法定代表人或被授权人须持本人身份证原件准时参加投标会。

- 二、评标委员会

1.评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

② 可以要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

2.评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

3.公开招标开标后，直到公示项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

4.在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 三、评审原则

1.本项目采用  综合评分法  ，即指在最大限度地满足采购文件实质性要求的前提下，按照本采购文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，评标委员会按照得分从高到底的顺序推荐各标段中标候选人。

2.由评标委员会对资格审查合格的投标供应商所提供的商务技术标、价格标进行打分。

3.评标委员会对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

四、评审方法

1.评标程序：

资格审查→商务技术标评审→价格标开标及评审→确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入评标程序。先评审商务技术标，商务技术标打分结束后再评审价格标。

各标段参与价格标评审的供应商须满足3家及以上，若有标段参与价格标评审的供应商不足3家，则该标段作流标处理，依法重新招标。

2.评标委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商的商务技术标进行比较。

5.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的商务技术标以打分的形式进行评审和评价，商务技术标分值为所有评委评分的算数平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6. 商务技术部分评审结束后，开启投标供应商的价格标，投标供应商的价格标得分直接计算取得，与商务技术标得分相加为投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

- 五、评审因素和评分标准

1. 商务技术标（满分70分）

| - 评审因素 | - 评审标准 |
| --- | --- |
| - 项目负责人 - （5分） | 拟派本项目的项目负责人如具有市政或公路工程专业壹级注册建造师且具备安全考核合格证书（B证），得5分；如具有市政或公路工程专业贰级注册建造师且具备安全考核合格证书（B证），得3分。本小项最高5分。 提供相应建造师证书、安全考核合格证书（B证）、投标人为其缴纳最近1个月的社保缴费证明等相关证明材料原件扫描件。 |
| - 技术负责人（4分） | 拟派本项目的技术负责人如具有市政或公路工程专业壹级注册建造师，得4分；如具有市政或公路工程专业贰级注册建造师，得2分。本小项最高4分。 提供相应建造师证书、投标人为其缴纳最近1个月的社保缴费证明等相关证明材料原件扫描件。 |
| - 项目其他人员 - （11分） | 本项目需另拟派不少于5名项目组人员（除项目负责人和技术负责人），另派3名巡查人员巡查，所派人员中必须有一名为造价师（提供有效证书）及一名安全员（提供专职安全员证书）。人员满足基本的要求得5分，不满足的不得分；拟派人员中每增加一名市政或公路工程二级及以上建造师的加2分，最高加6分；本项目最高得11分。 注：提供人员配备表、造价人员证书、安全员证书、建造师证书及投标人与项目组所有人员签订的有效劳动合同，材料原件扫描件。 |
| - 企业设备 - （12分） | （1）企业自有登高车（18米以上），有一辆得4分，最高4分； （2）企业自有汽车吊（5T及以上），有一辆得3分，最高3分； （3）企业自有巡查汽车，有一辆得1分，最高3分； （4）移动式太阳能信号灯，有一个得0.5分，最高2分； 注：上述企业自有的设备需提供企业购置发票，发票单位必须与所投单位一致。其中登高车、汽车吊、巡查汽车需额外提供车辆登记证书、行驶证（含首页照片）及车辆前后左右四张照片。 |
| - 企业业绩 - （满分6分） | 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似交通设施施工或交通设施养护项目业绩，有1个得2分，最多6分。 注：提供合同及与合同相对应的发票(含进度款发票和履约保证金发票或履约保证金盖章收据)扫描件。发票日期必须在招标公告日期之前。 |
| - 技术说明或服务方案（32分） | 根据养护方案的科学、合理、全面、适用性，从整体维保方案、人员及物资保障、维保质量保障措施、安全文明施工保障、服务保障、对突发性事件的应急预案六个方面，综合评分。 A、整体维保方案。包括但不限于详细的巡查计划、巡查方案、交通设施方案、维护计划，明确维护项目、维护内容等。每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。最多得12分。 B、人员及物资保障措施。包括但不限于具有全面、科学、合理的专业人员配备及物资采购、储存等保障措施方案；每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。最多得6分。 C、质量保障措施。包括但不限于有完善的管理体系，监督检查体系等能保障交通设施养护维修质量；每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。最多得4分。 D、安全文明施工措施。对现场安全文明施工、安全生产责任、安全生产目标等措施方案编写；每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。最多得6分。 E、服务保障措施。投标单位具有包括但不限于明确的服务目标、制定标准的服务流程；每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得2分。 F、应急响应措施。包括但不限于投标人针对暴雨、台风等有预报的灾害性天气来临以及交通事故等造成的交通设施损坏等情况的应急响应措施以及响应时效，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得2分（超过招标人时效要求本项不得分）。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案注:内容不切合实际、不符合国家法规政策;或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用本项目;或内容逻辑有漏洞或原理错误。 |

特别提醒：①本工程投标人拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(2023)第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人不符合要求。

②本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人不符合要求。

③以上所提供证明材料扫描件须加盖投标供应商公章。

2.价格标（满分30分）

满足采购文件要求且投标报价固定优惠率最高的为评标基准价，其价格标得分为满分30分；其他投标供应商的价格标得分按下列公式计算（本项目采用固定优惠率报价，投标固定优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。）：

价格标得分=（（1-评标基准价）/（1-投标优惠率））×30%×100。

3.评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，原则上第一名为本次招标的中标单位。若综合得分相同时，投标优惠率高的单位中标，若投标优惠率相同，则由采购人按照现场抽签的方式确定中标人。

当有中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补确定其他投标单位为中标单位，也可以重新招标。

- 六、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定。

- 七、落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 八、中标通知

1.中标人确定后，采购人将中标结果在江苏政府采购网上公示1个工作日。

2.公示期满，如无异议的，采购人向中标人发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章  合同授予

一、中标人和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收或考核，并出具验收或考核报告，验收或考核合格后根据本合同支付条款支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准及要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标人须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同主要条款

2025-2027年崇川区市政道路(桥梁)交通设施养护维修项目

承包合同

发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：

签订日期：

发包人（全称）：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

- 第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：崇川区内

1.3工程内容：对崇川区范围内区管交通设施进行养护维护，主要内容包括但不限于：标线出新，标志牌更换维修，路名牌更换维修，新增标线，红绿灯维修、防撞护栏更换维修、隔离栏更换维修、警示桩更换维修、减速垄等。主要工作有：1、城市支路（桥梁）交通设施巡查，统计校核现有交通设施数量；2、城市支路（桥梁）交通设施养护维修与翻新；3、城市支路（桥梁）维修、改造后重新划设或增设标志标线；具体根据发包人签发的任务单实施具体任务，按实结算。

1.4承包范围：崇川区范围内区管交通设施

1.5承包方式：包工包料

1.6合同价款形式：固定全费用综合单价合同，工程量的增减，单价不予调整。

- 第二条 养护维修承包期限

养护维修承包期限：两年，合同签订之日起至2027年6月底，或本项目预算金额用完即止；

- 第三条 各方代表

3.1发包人派驻的工程师

姓名 :

职务 :业主代表

职权 :代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。

3.2监理单位委派的工程师

姓名 :

职务 :   总监理工程师

执业资格证书编号：

发包人委托的职权:对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权。

3.3项目经理

姓名 :

职务 :

执业资格证书编号：

职权 :负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。

- 第四条 基本要求

4.1交通设施巡查

承包人应主动负责交通设施的巡查工作，巡查包括定期巡查与突击检查，应形成巡查记录，确保设施完好，遇有暴风雨等异常气候及台风等自然灾害或交通事故时，应进行加大巡查频率。包括（但不限于）下列内容：

（1）道路交通安全设施的缺失情况；

（2）交通标志的视线良好情况；

（3）标志版面、支柱的变形、损坏、污秽及腐蚀情况；

（4）标志版面、支柱上油漆的褪色、剥落情况；

（5）标志版面反光材料的反射效果；

（6）标志基础、底座及连接部位牢固、锈蚀情况；

（7）护栏、警示桩、防撞桶及减速垄的缺失、损坏情况；

（8）标线的缺失、模糊情况。

（9）红绿灯的损坏维修情况。

（10）极端天气，加强指路牌的巡查。

中标单位需巡查城建中心在管道路交通设施是否完善，如不完善，需补齐相关设施并列出设施品类及数量，每月至少巡查20条路段（或根据业主实际要求）

承包人应及时将巡查过程中发现的交通设施损坏、缺失等状况上报给发包人，并按周将《交通设施巡查记录表》报发包人核查、存档，表格上应说明缺陷位置、缺陷内容等，并附彩色影像资料。参照下表样式：

| 交通设施巡查记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 巡查时间 | 地点 | 缺陷内容 |
| 0001 | xx年xx月xx日 | xx路与xx路交叉口东北角 | 路名牌缺失 |
| 0002 | xx年xx月xx日 | xx路与xx街路口向南100米 | 标线模糊 |
| … | … | … | … |

4.2交通设施养护维修与翻新

发包人与监理单位在对承包人上报的《交通设施巡查记录表》核实的基础上，针对日常发现的交通设施缺失、老化、缺陷、病害等，制定养护维修方案，以任务单的形式签发给承包人实施，承包人应按照发包人签发的任务单与《交通设施工程通用图》的要求在约定的时间内完成相应任务。

常见缺陷、病害处置时限要求

| 序号 | 类别 | 缺陷与病害类型 | 处置方式 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通 标志 | 标志缺失 | 补缺 | 14天 |
| 2 |  | 标志版面、支柱污秽 | 清洗 | 2天 |
| 3 |  | 标志版面及支柱变形、倾斜 | 修复 | 2天 |
| 4 |  | 标志版面、支柱因生锈引起油漆剥落 | 重新油漆 | 3天 |
| 5 |  | 标志版面因锈蚀、破损辨认性能下降 或夜间反光性降低 | 更换 | 7天 |
| 6 |  | 标志支柱因锈蚀造成管壁变薄，承载力下降 | 更换 | 14天 |
| 7 |  | 交通标志连接件松动 | 紧固 | 24小时 |
| 8 | 交通防撞隔离设施 | 警示桩、防撞桶倾斜、错位 | 扶正 | 24小时 |
| 9 |  | 警示桩、防撞桶缺失 | 补缺 | 3天 |
| 10 |  | 隔离栏、护栏损坏、变形、缺失 | 修补、更换、补充 | 14天 |
| 11 |  | 隔离栏、护栏连接件松动 | 紧固 | 24小时 |
| 12 |  | 隔离栏、护栏油漆、反光材料缺失 | 补漆、更换 | 7天 |
| 13 |  | 减速垄残缺、松动 | 修复 | 2天 |
| 14 | 交通标线 | 标线磨损、脱落 | 清除原标线，重新施划 | 7天 |
| 15 | 交通红绿灯 | 损坏、缺失 | 补缺、维修 | 按甲方要求 |

注：以上情形如存在安全隐患的，承包人应在接到发包人通知后1小时内赶往现场设置安全防护与警示标志。

4.3重新划设或增设标志标线

发包人因城市支路、桥梁及其附属设施维修、改造需要重新划设或增设标志标线的，将直接以任务单的形式签发给承包人实施，承包人应按照发包人签发的任务单与《交通设施工程通用图》的要求在约定的时间内完成相应任务。

4.4平台案件与突发事件的处置要求

4.4.1对12345、数字化城管、政风行风热线等平台交办的案件，承包人应在收到通知后1小时内到达现场，并在案件规定的办结时间内完成处置与反馈。

4.4.2暴雨、台风等有预报的灾害性天气来临前，承包人必须对交通设施开展全面排查，发现隐患应及时处置；灾害性天气持续过程中，应加大巡查频率，提高应急处置效率，发现交通设施损坏后，应在1小时内应到达现场进行紧急处置，确保道路交通安全。

4.4.3因交通事故造成交通设施损坏的，承包人应在收到事故信息后1小时内达到现场采取临时警戒措施，并在规定的时间内完成设施的修复。承包人应积极向交警部门取证，配合发包人做好对交通肇事者的索赔工作。

4.4.4为提高平台案件与突发事件的应急处置效率，发包人可直接通过电话或微信的方式要求承包人开展紧急处置，承包人接到发包人通知后应在规定的时间内达到现场开展处置，事后由发包人补发任务单给承包人。

5、人员配备

承包人拟派1名项目负责人和5名项目组人员。另派3名巡查人员巡查，并进行巡查签到和上报问题接受，同时接收甲方考核。

- 第五条  合同价款与支付

5.1合同价款及调整

5.1.1本项目工程量暂估，采用固定优惠率报价的形式；中标单位预选完成之后，采用固定单价合同，结算价=∑合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价×（1-中标优惠率）。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

5.1.2工程结算原则

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

A、原报价中有相同或类似清单项的，按照招标时发包人提供的全费用综合单价*（1-中标优惠率）计取（如相同清单项有多个不同全费用综合单价，则按最低的全费用综合单价计取）；

B、原报价中无相同或无类似清单项的，其相应综合单价由承包人按招标文件、施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省市政设施养护维修定额》（2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省建设工程费用定额》（2014）；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价 [2016]154号）；材料价格参考《南通建设工程造价信息》2025年第4期和市场询价；人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函（2019）178号文）；《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（【2019】第19号）；一般计税法；国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定，相关技术标准和规范等的计价方法提出，并按中标优惠率下浮，经监理方、审计方、发包人确认后作为结算依据。

5.1.3关于工程价款结算调整

1、中标人需自行办理接电等手续，且保证所有接电顺利接通，结算时一律不予调整。

2、监控摄像机：5MP高清摄像头(含流量)，配置存储卡，保证全天候监控，且内存卡足够保存7*24少时监控内容；具有云数据上传及回放功能；全彩夜视；防水等级IP66 ；其他参数需符合设计及甲方要求。
    安装位置及数量:每处限高架至少安装1台，总数量不超过30台。另外还需根据甲方要求另行在指定地点安装监控，监控需保证24小时正常使用，支持无线传输,储存期限不少于7天。合同履约结束后，监控设备由中标单位自行处置。摄像头电源由投标人自行考虑。所有监控含设备及安装调试费，此部分包含在合同价中，结算时不予另行结算。

5.2工程预付款

发包人向承包人预付的工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无。

5.3计量原则与程序

5.3.1按照发包人代表签发的任务单，分工序进行已完工程量的计量，完成的工程量由发包人代表及监理工程师现场签证。

5.3.2承包人在施工过程中必须收集施工全过程（包含但不限于清单项目、隐蔽项目、签证、设计变更、洽商资料等）影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

5.4工程款支付

（1）进度款拨付：本合同项目每半年组织一次对已完工程的竣工验收，承包人需在本批次项目通过竣工验收后10个工作日内报送结算资料至监理（同时报送发包人一份完整资料），监理审核后送至一审审计。每半年（最后一次除外）为一个付款周期，发包人在一审审计基础上付至一审金额的60%。每半年对已完工程进行最终结算审计，依据审计报告付至终审金额的90%，待本合同所有项目缺陷维修期满后，双方无争议且承包人提交完整结算资料的情况下付至审定价100%。

（2）其他约定：

①承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需在工程量中另外扣除拖欠款的20%。

②每次支付前，承包人均应出具符合国家税法规定的增值税普通发票。

③单次拨款金额的20%入农民工工资专户，应发工资高于单次拨款金额 20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。

以上支付均不计息。

- 第六条  安全文明施工

6.1安全生产责任

6.1.1承包人应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等法律、法规的要求，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，采取安全措施保障施工安全。

6.1.2承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应做好施工现场一切安全防护工作，杜绝安全隐患。在合同期限内因承包人施工安全防护措施不力，造成发生安全事故（包括第三方伤害），承包人承担一切责任，发包人概不负责。如因安全事故给发包人造成损失的，承包人应按实给予赔偿。

6.1.3承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

6.1.4承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

6.2安全生产目标及相应事项的约定

6.2.1承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案。承包人应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6 号）。

6.2.2承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。

6.2.3工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

6.2.4承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

6.2.5特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

6.2.6在整个工程施工期间，承包人应在施工现场设立如下安全措施，并在完工交付后撤除：

（1）为确保工程安全施工须设立足够的标志、指示牌、警示牌等；

（2）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

6.2.7承包人应为现场人员配备必需的安全防护设施和设备，作业人员上岗时必须穿橙红色反光背心，管理人员穿黄绿色反光背心，背心背面应印有承包人名称字样。

作业人员背心                           管理人员背心

6.2.8承包人还应为邻近区域的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全和最大程度地降低施工可能造成的不便。保证车辆、行人道路畅通。

6.2.9高空作业安全措施：

（1）建立高处作业审批程序，并指定专人负责，专人监护，各级审批人员严格履行审批手续。审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准。

（2）登高前，负责人应对作业人员进行现场安全教育。

（3）作业点下方设警戒区，并设警戒标志。

（4）检查所用的登高工具和安全用具必须安全可行，严禁冒险作业。

（5）凡高处作业于其他作业交叉进行时，必须同时遵守所有的有关安全作业的规定。交叉作业，必须戴安全帽及安全带，并设置安全网。严禁上下垂直作业，必要时设专用防护棚或其他隔离措施。

（6）高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件；必须从指定的路线上下，不准在高处掷材料工具或其他物品；不得将易滚、易滑的工具、材料堆放在脚手架上，工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，防止落下伤人，上下大型零件时，须采取可靠的起吊工具。

（7）登高作业严禁接近电线，特别是高压线路。应保持间距2.5m以上。避免人体或导电体触及线路。

（8）冬季及雨雪天登高作业时，要有防滑措施。

（9）夏季应灵活安排登高作业人员的工作时间,谨防高温中暑。严禁为了赶工,在正午高温时间、傍晚照明不足的情况下冒险进行登高作业。

6.3文明施工约定

6.3.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工和安全。

6.3.2承包人必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作，配合业主创文创卫等文明检查工作并承担相关费用。

6.3.3承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.3.4承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具；

（3）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响交通车辆和行人通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。

6.3.5现场施工扬尘控制，必须严格按《南通市城乡建设局建筑工地扬尘集中整治“百日行动”方案》的通知，通建安（2014）422号文要求逐项落实。

- 第七条  质量与验收

7.1本工程质量目标合格，符合《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）等现行规范标准，以及《崇川区市政设施管理中心交通设施工程通用图》、《崇川区道路交通安全设施养护标准》（试行）与发包人签发的任务单的要求。

7.2项目验收

每半年集中组织一次已完成交通设施养护维修任务的验收。

7.3资料要求

承包期满，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的要求，向发包人提供3套完整的符合要求的竣工资料和工程报告，并提供一套电子版竣工图（文件格式包括CAD与PDF），工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。

承包人需要提交的竣工资料套数：  叁套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。

- 第八条竣工结算

8.1承包人应在养护维修承包期结束后30日内，向发包人提交经监理单位审查通过的四套完整的竣工图、工程技术资料、结算资料及其它资料，并配合发包人送审计单位审计。承包人提交的所有资料必须满足工程要求，逾期视为承包人违约，应按500元/天向发包人支付违约金。因承包人递交资料滞后影响结算审计进度所带来的一切后果由承包人承担。

8.2本工程结算由招标人委托审计单位进行结算审计。承包人应如实报送工程结算至监理审核，如经最终审计单位审核后，核减额超过监理审后价的5%（不含5%），超过部分审计费由承包人承担。

- 第九条材料与设备供应

9.1本工程的所有材料，均由承包人按国家标准及规范要求自行采购和保管。未经验收合格的材料，不得用于本工程。

9.2采购前，承包人应将材料样品报发包人和监理人确认，并提供出厂证明、合格证书。发包人及监理人的事先认可并不免除承包人对所采购材料应承担的产品质量责任。

9.3发包人与监理人如发现使用的材料无报验手续或不符合要求的，可责令停工或返工。因材料不合格返工所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

9.4任何一批材料中存在不符合要求的，该批材料应全部予以退货，无论使用与否，其费用全部由承包人支付，且不允许由于更换而延长工期。

- 第十条  违约责任

10.1执业行为违约

（1）承包人在中标后或履约期间不得随意变更中标项目经理及项目部管理人员，因项目部管理人员从承包人单位离职或者出现不具备执业的情形等，确需更换项目部管理人员的，应当提前征得发包人同意，并提供必要的证明文件。否则视为承包人违约，违约更换项目经理，向发包人缴纳违约金1万元/人·次；违约更换项目组成员，向发包人缴纳违约金2000元/人·次；并及时整改。

（2）对于平台案件与突发事件的处置，应在接到发包人通知后1小时内应到达现场进行紧急处置，如未能应要求响应处理的（不可抗力除外），每有一项未响应的任务处以3000元/次违约金。案件信访平均每个月不超5条，半年一次考核，半年内不超过30条，如考核周期不足半年，按实际月份*5条，超出部分，经甲方确认排除人为及不可抗力因素，按200元/案件缴纳违约金。

10.2日常工作违约

（1）承包人应保证24小时通讯畅通，连续两次未接听发包人电话且未在1小时内回电，或者在接到发包人通知后未在约定时间内到达指定地点的，均视为承包人违约，处以承包人1000元/次违约金；

（2）承包人不认真履行巡查责任，不按期报送《交通设施巡查记录表》，表中的内容经核实与现场实际情况存在明显不符的，视为承包人违约，处以1000元/次违约金。

（3）承包人应按发包人签发的养护维修指令单上要求的期限完成养护维修任务，逾期未完成的视为承包人违约，处以承包人1000元/次违约金。

（4）发生突发紧急事件，承包人在收到发包人通知后应在约定时间内到达现场开展紧急处置，逾期未到达现场，或者到达现场后未能及时有效的开展处置造成现场情况进一步恶化的，均视为承包人违约，处以承包人2000元/次违约金。

（5）中标人必须在南通市区（南通市区指崇川区、通州区、海门区、开发区、苏锡通科技产业园区）配备不少于100平方米的仓库常年备货，其中减速垄不少于50米，车止石不少于50根，可置放不少于500米长防护栏，并接受发包人的随时抽检，如抽检中发现库存数量不足，需在一周内补足，未能在规定时间内补足库存的，处以3000元/次违约金。若被发包人查实没有符合要求的仓库，则发包人有权单方面解除合同。

（6）承包人出现严重违约情况的，发包人给予书面警告，书面警告累计达到三次的，发包人有权单方面解除合同，且履约保证金不予退还，由此造成的损失由承包人承担。

10.3质量行为违约

（1）如承包人在养护维修过程中发生以下情形，视为承包人违约，必须无条件返工，同时处以2000元/次违约金，情节严重造成严重后果的或者造成恶劣社会影响的处以1万元/次违约金：

①不按养护维修指令单与相关标准、规范的要求施工的；

- ②材料未经报验擅自使用或不符要求的；

- ③隐蔽部位未经验收擅自隐蔽的；

- ④上道工序未经验收擅自进入下道工序的；

- ⑤存在偷工减料、以次充好的。

（2）承包人出现严重质量事故，或者连续两次出现上一条列明的违约行为的，发包人有权立即解除合同，履约保证金不予返还，已完合格工程量按60%结算。

10.4安全文明不尽责违约

（1）承包人安全防护措施不到位，经发包人代表与监理单位检查发现拒不整改的，视为承包人违约，处以1000/次违约金。

（2）现场建筑垃圾当日产生的当日清。承包人延误清理垃圾的，视为承包人违约，处以1000元/次违约金。

（3）承包人施工现场出现扬尘，不采取降尘措施的，视为承包人违约，处以1000元/次违约金。

（4）因承包人管理不善或者保护措施不到位，造成煤气、自来水、供电、雨污水管道等管线设施遭到破坏的，承包人必须及时组织修复并独自承担相关责任。如承包人拒不维修或拒绝承担相关责任，则以发包人自行组织维修的费用（含赔偿费用）的双倍扣除工程款；情节严重的发包人可以单方面解除合同，履约保证金不予返还，已完合格工程量按60%结算。

- （5）承包人出现安全事故，或者连续两次发生拒不在规定的时间内对发包人或监理单位指出的安全隐患进行整改的，视为承包人违约，发包人有权立即解除合同，履约保证金不予返还，已完合格工程量按60%结算。

10.4资信违约

（1）承包人在施工过程中被发包人发现存在借用资质行为的，视为承包人违约，发包人有权立即解除合同，履约保证金不予返还，已完合格工程量按60%结算。

（2）承包人未经过发包人允许，擅自将工程内容分包的，视为承包人违约，发包人有权立即解除合同，履约保证金不予返还，已完合格工程量按60%结算。

10.5负面行为违约

- 因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给发包人的社会形象带来负面影响的，视为承包人违约，处以5万元/次违约金；情节严重的发包人有权立即解除合同，履约保证金不予返还，已完合格工程量按60%结算。

10.6其他违约

- 每半年对已完成的项目进行结算审计，结算资料（包括按业主要求对已完工程量的统计）在通过竣工验收后10个工作日内报监理单位审核，同时报发包人一份，每逾期一天在处以500元违约金。

- 中标人必须在南通市区（南通市区指崇川区、通州区、海门区、开发区、苏锡通科技产业园区）配备不少于100平方米的仓库常年备货，其中减速垄不少于50米，车止石不少于50根，可置放不少于500米长防护栏，并接受发包人的随时抽检，如抽检中发现库存数量不足，需在一周内补足，未能在规定时间内补足库存的，处以3000元/次违约金。若被发包人查实没有符合要求的仓库，则发包人有权单方面解除合同。

- 中标人需定期进行签到，并上报问题，每条路或桥每月至少签到一次，如漏签，按每条路或桥100元/次违约金。

- 中标人需在每月前5个工作日提交上个月完整的纸质巡查台账，逾期处以500元/天违约金。巡查所需的人工、机械、设备由投标单位在报价中综合考虑，后期不再另行结算。

- 第十一条  合同履约担保与返还

11.1承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或银行保函等，履约担保金额为暂估合同价（100万*（1-中标优惠率））*8%。

11.2农民工工资保证金：暂估合同价（100万*（1-中标优惠率））*1.5%。（合同签订后20工作日内前去办理农民工工资专户，超期处100元/工作日违约金缴纳至指定账户）

11.3承包人在合同履约期间无违约责任，合同期已满且所有养护维修任务经验收均合格的，履约保证金及农民工工资保证金返还。

- 第十二条  工程缺陷维修

12.1缺陷维修金。发包人从应付承包人工程款中留 10％作为缺陷责任期内的维修费用。待缺陷维修期满，退还承包人本金。

12.2缺陷维修项目及缺陷维修期限：承包人承包施工的均为缺陷维修项目，缺陷维修期：一年，自竣工（完工）验收合格之日起开始计算缺陷维修期。

12.3缺陷维修期内，因施工质量问题，承包人应在接到修理通知后3天内派人修理，具体维修完成时间参照“常见缺陷、病害处置时限要求表”。否则，发包人可委托其它单位和人员修理。因承包人原因造成返修的费用，发包人在缺陷维修金内扣除，不足部分由承包人交付。非承包人原因造成的返修经济支出由发包人承担。

- 第十三条保险

13.1承包人投保内容须至少包含从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

13.2承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。

- 第十四条其他约定

14.1如有创建卫生文明城市等活动，发包人有权支配承包人完成相关工作，也有权支配其他施工队伍配合完成相关活动工作。

14.2承包人必须将项目负责人的建造师证书交发包人保管，待工程竣工验收合格后归还。

- 第十五条  争议，仲裁

15.1发、承包双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，首先在双方自愿的情况下，由主管部门调解，调解不成时，可向崇川区人民法院起诉。

- 第十六条  合同附件

16.1招标公告

16.2有关协议条款及补充合同

- 第十七条  合同份数及有效期

17.1本合同一式捌份， 发、承包双方各执正本壹份，副本叁份。

17.2本合同自双方签订之日起生效。

合同签订时间：

合同签订地点：

发包方(盖章)：　　　　             　 承包方(盖章)：

单位地址：   　　　　　　              单位地址：

法定代表人(盖章) ：             　　　　　　 法定代表人(盖章)：

委托代理人(盖章) ：             　　　        委托代理人(盖章)：

电    话：   　　                        电    话：

开户银行：   　　　                     开户银行：

帐    号：   　  　　                    帐    号：

邮政编码：   　　　                     邮政编码：

- 附件1

工程缺陷维修书

发包人(全称)：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程缺陷维修书。

一、工程缺陷维修范围和内容

承包人在缺陷维修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程缺陷维修责任。

缺陷维修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体缺陷维修的内容，双方约定如下：承包合同范围内在缺陷维修期内所发生的因材料或施工质量引起的问题进行赔偿、维修。

二、缺陷维修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的缺陷维修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /    年；

3．装修工程为  / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /  年；

5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目缺陷维修期限约定如下：本项目缺陷维修期为1年。

缺陷维修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、缺陷维修责任

1．属于缺陷维修范围、内容的项目，承包人应当在接到缺陷维修通知之日起7天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理，维修费用在缺陷维修金中双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出缺陷维修方案，承包人实施维修。

4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.缺陷维修完成后，由发包人组织验收。

五、缺陷维修费用

缺陷维修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程缺陷维修金为审计确认的结算价的10%。

六、双方约定的其他工程缺陷维修事项：

（1）本合同约定的缺陷维修金银行利率为0。

（2）承包人实施工程缺陷维修须遵守有关规定。

（3）因承包人未能及时履行缺陷维修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的缺陷维修费用由发包人从缺陷维修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

本工程缺陷维修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至缺陷维修期满。

发包人：(公章)                       承包人： (公章)

法定地址：法定地址：

法定代表人或其法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

- 附件2

交通设施养护维修项目部主要养护人员表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 主要资历 从业经验 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理层 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |
| 测量员 |  |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |  |
| 作业层 |  |  |  |  |  |

- 附件3

主要养护机械设备表

| 类别 | 机械或设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件4：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                       承包人： (公章)

法定地址：                           法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)

注：甲方保留对合同微调的权利。

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份必须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复投标供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标人，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求提交响应文件。

- 一、资格审查文件

1.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式参见第七章）；

非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式参见第七章）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式参见第七章）、被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同原件扫描件；②投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单。】。

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函原件；

3.投标供应商必须具有独立法人资格，须提供营业执照副本原件扫描件；

4.投标供应商公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）贰级及以上资质证书、安全生产许可证原件扫描件；

5.未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图；

6.关于资格文件的声明函（格式附后）；

7.中小企业声明函；（本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式附后））。

8.投标人关于仓库存储承诺书（并提供仓库照片、地址及位置截图）

9.投标及履约承诺书（格式参见第七章）。

10.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包；

11.投标供应商根据采购文件要求认为需要提交的其他材料。

- 注：以上所提供证明材料扫描件均须加盖投标供应商公章。

- 二、商务技术标

投标供应商应根据本采购文件第三章项目需求及第五章合同条款所列的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应采购文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分：

1.投标响应函（格式附后）、技术条款响应一览表、主要养护机械设备表、交通设施养护维修项目部主要养护人员表；（格式附后）

2.商务技术标评分标准中所涉及的事项需提供的所有资料；

3.采购文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

- 三、价格标

1.开标一览表（格式附后）；

附件：

法定代表人身份证明

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的                       项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

授权委托书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加                  项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（公章）              法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

关于资格文件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期： 年 月 日

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：  年 月 日

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 投标人关于仓库存储承诺书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位（投标人名称）郑重承诺：

我单位在南通市区（南通市区指崇川区、通州区、海门区、开发区、苏锡通科技产业园区）配备不少于100平方米的仓库并满足招标文件要求。

如若中标，我单位将在中标结果公告起十个工作日内，提供有效租赁合同以及租金支付记录，如自有提供产权证明，并接受招标人现场考察，如在考察过程中发现不符合的情况，我单位自动放弃中标资格，接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

注：附仓库照片、地址及位置截图，若不满足，视为无效响应。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

- 投标及履约承诺书约承诺书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位（投标人名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应招标文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，招标人为保证工作进度可立即通知第三方服务。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向招标人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

投标响应函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

依据贵单位                   （项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。

7.一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

8.一旦我方成交,我方将根据采购文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

技术条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

- 投标供应商应对照采购文件第三章项目需求及第五章合同条款内的要求，逐一填写，与采购文件规定的服务要求有偏离的，应在此表中申明偏离情况，如有例外请说明；如能完全响应本采购文件要求，则填写“无偏离”或不填写本表。

- 本项目不接受负偏离，否则作无效投标处理。

3、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

主要养护机械设备表

| 类别 | 机械或设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请结合本项目采购文件第四章商务技术标评审标准中要求自行填写机械设备等，包括但不限于评审标准中要求的机械设备，投标供应商可根据实际情况添加。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

交通设施养护维修项目部主要养护人员表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 主要资历 从业经验 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理层 |  |  |  |  |  |
| 项目经理（项目负责人） |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
| 造价师 |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |
| 测量员 |  |  |  |  |  |
| 作业层 |  |  |  |  |  |

我单位承诺：以上现场项目负责人及专业养护人员将是我单位承担养护维修工程的专职人员，常驻南通市崇川区，按照采购人要求的到达维修与抢修现场，并在采购人约定的处置时限内完成。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

开标一览表

项目名称：

| 投标报价 | 优惠率： %(最多保留两位小数，如：8.50%；若小数点后超过两位的，如：15.536%，作无效投标处理。） |
| --- | --- |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）投标优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。

（2）响应报价按本项目采购文件第二章第六条规定的内容执行。