竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-NJYT-C2024-0003 采购项目：南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程 采购单位：南京邮电大学 采购类别：工程类

南京永泰工程咨询有限公司

二〇二四年七月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请	3

第二章  竞争性磋商须知	8

第三章 评标办法和标准	21

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等	28

第五章 合同主要条款及格式	34

第六章 响应文件格式	37

- 第一章  竞争性磋商邀请

项目概况

南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程采购项目的潜在供应商应在邮箱获取采购文件，并于2024年7月18日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-NJYT-C2024-0003

2、项目名称：南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：450万元

5、最高限价：446.677271万元（超过最高限价按无效投标处理）

6、采购需求：本次采购包含相关实验区域的设备工程、通风工程、隔墙吊顶工程、空调设备、照明配电工程、冷媒管工程、地面工程、纯水管路、给排水管路、消防改造、气体管路工程和监控工程等。建设标准为洁净等级千级以上标准。具体详见招标图纸及招标清单。项目须通过材料、温度、湿度、颗粒度等检测，检测机构由南京邮电大学委托，若检测结果不合格，复检费用由供应商支付。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度经审计的财务报表，至少包含资产负债表、现金流量表、利润表，成立不满一年无需提供。或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第三章评标办法和标准”。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围须具有下列条件之一：（提供证书复印件加盖供应商公章编入响应文件中）

①具有施工总承包建筑工程三级（含）以上资质并且具有有效的安全生产许可证。

②具有专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上资质并且专业承包建筑机电安装工程三级(含)以上资质并且业承包消防设施工程二级(含)以上资质并且具有有效的安全生产许可证。

（2）项目负责人的资格要求：①具有注册建造师证建筑工程或机电工程二级(含)以上资格并且具有有效安全生产考核合格证书(B证)。（提供证书复印件加盖供应商公章编入响应文件中）

②供应商必须提供拟投入项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年内（2023年12月-2024年5月）任意三个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理；（提供上证明材料复印件加盖供应商公章编入响应文件中）

（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（包括但不限于以下两种情况并提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

（一）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

（二）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（4）有下列行为之一的供应商，本项目不接受其参加磋商：（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

（一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

（5）根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号），供应商应自觉确保本单位资质状态符合省相关文件规定，在本工程的资格审查或者评标阶段，将由磋商小组或采购人对各供应商的资质动态监管情况进行核查，若供应商（或联合体各成员）用于投标的资质核查结果为不达标,仍在公示期的，按照资格审查不合格处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

（6）根据建办市[2019]50号文规定，已取消一、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的证书。

（7）根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须将一级建造师证书电子注册证书复印件加盖公章编入响应文件中，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若一级建造师证书复印件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。

4、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。（由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存）供应商组成联合体（如本项目接受）且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取采购文件

时间：2024年7月9日至2024年7月15日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：邮箱获取

方式：邮箱获取，将下述资料扫描件发至电子邮箱：287742284@qq.com，邮箱主题：项目名称+供应商名称+被授权人姓名+联系方式。工作人员核查无误后发送电子采购文件：

（1）介绍信或法定代表人委托书原件、法定代表人复印件身份证、被授权人身份证复印件（提供相关资料加盖供应商公章）；

（2）获取采购文件登记表（详见采购公告下方附件）

（3）支付宝账号：287742284@qq.com，户名：陈元辉

（4）未按上述要求获取采购文件和接受审查的供应商，不予参与本次磋商。

售价：500元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月18日下午14:30（北京时间）

地点：南京邮电大学仙林校区行政楼146室

五、开启

2024年7月18日下午14:30（北京时间）

地点：南京邮电大学仙林校区行政楼146室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告在“江苏省政府采购网”网站发布。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

3、根据省住房和城乡建设厅关于做好建设工程企业资质审批和延续工作的通知(苏建函审批[2023]579号)(1)省、市级许可的企业资质延期和延续：许可的资质证书有效期于2024年6月29日前届满的，统一延期至2024年6月30日。(2)根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市[2021]30号)要求，取消的建设工程企业资质不在延续范围内。此类资质有效期于2024年6月29日前届满的,统一延期到2024年6月30日，并在省、市级许可资质延续后的相应资质证书上予以单独标识有效期。期间有新规定的，按新规定执行。

4、项目基本情况补充信息

（1）经费性质：财政性资金

（2）工期:50日历日

（3）项目地点：南京邮电大学仙林校区

（4）质量标准：符合国家质量验收标准及超净间实验室行业相关标准

5、以上公告内容若有变更将通过原采购公告媒体发布，供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体有关本采购项目有无变更公告。如未及时关注本网站公告导致误投标，其责任由供应商自行承担。

6、现场踏勘及进校报备：供应商应自行预约踏勘现场，对项目现场和周围环境进行仔细认真的查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。没有踏勘现场及答疑导致对招标需求了解不充分的供应商，自行承担相应责任。不参加现场踏勘的视同对现场的一切情况均已掌握，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。在现场踏勘过程中，供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，采购人及招标代理人均不负责。供应商勘踏现场后有疑问的地方需要提供书面材料给采购人，采购人统一回复。踏勘现场学校联系人魏老师，手机18813105389 。

现场踏勘及参加投标的人员应在进校前扫描二维码进校报备。

进校报备二维码详见第四章项目需求。

入校当天须携带本人身份证原件从南京邮电大学仙林校区南门（文苑路）进校。当前进校核验身份、办理相关手续用时很长，请务必预留充足时间，如不能在投标截止时间前递交投标文件，后果自行承担。

7、请各供应商领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名    称：南京邮电大学

地    址：南京市栖霞区文苑路9号

联系人：张老师

联系方式：025-85866541

2.采购代理机构信息

名    称：南京永泰工程咨询有限公司

地    址：南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城A9栋3楼

联系方式：陈元辉，15105149905

邮编：211100

Email：287742284@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：陈元辉

电话：15105149905

- 第二章  竞争性磋商须知

供应商须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京邮电大学 地 址：南京市栖霞区文苑路9号 联系人：张老师 联系方式：025-85866541 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京永泰工程咨询有限公司 地 址：南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城A9栋3楼 联系人：陈元辉 电 话：15105149905 邮 箱：287742284@qq.com |
| 3 | 采购项目名称 | 南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 项目实施地点 | 南京邮电大学仙林校区 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准及采购人要求。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起90日 |
| 8 | 踏勘现场 | 本项目不组织集体踏勘，但供应商应自行踏勘现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标后不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。 |
| 9 | 答疑或澄清文件 | 供应商在知道或者应当知道其权益收到损害之日起七个工作日内以书面形式提出。修改采购文件的时间距磋商截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长磋商截止时间。澄清答疑内容为采购文件的组成部分，逾期提出问题将不予澄清。潜在供应商因未能及时了解相关信息所引起的磋商失误责任由供应商承担。 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳合同价的10%作为本合同的履约保证金，项目验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。 |
| 12 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构或采购人 （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询截止时间：磋商截止时间前三个日历日内； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有失信记录的供应商进行书面或电子邮箱形式通知，并要求拒绝其参加本次采购活动。 |
| 13 | 响应文件拒收情形 | （1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法行为当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； （2）逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件的。 （3）未按采购文件规定的数额和办法交纳磋商保证金的（若有）。 |
| 14 | 供应商参加磋商要求 | 参加磋商人员以及携带资料要求： ☑授权委托人需携带本人身份证原件、法人授权委托书原件（手持）在磋商截止时间前到达开标现场，否则视为自动放弃磋商。 参加磋商时间要求： ☑磋商截止时间前到达，授权委托人身份证原件由代理机构在磋商现场进行核验。 |
| 15 | 响应文件份数及相关要求 | （1）响应文件应一式叁份（正本壹份、副本贰份），采用双面打印胶装装订成册并加盖骑缝章。 （2）提供与标书文件内容完全一致的U盘一份：电子U盘应包括响应文件的全部内容，单独封装一份随响应文件一起递交，封装时加贴标签注明“项目名称、项目编号、供应商名称”，无论是否中标，U盘不退。若供应商未提交电子U盘，开标现场将拒收其所有磋商相关资料及文件，电子U盘内容不完整或与响应文件不一致的，供应商后果自负。电子U盘单独密封后随响应文件一起递交，当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和项目存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果）。 （3）响应文件正本、U盘均单独密封，所有副本一起密封。【若响响应文件过厚，电子文档及正、副本也可单独装在不同的封袋中】 （4）封袋上应写明项目名称、标段名称、供应商名称、法定代表人签字或法定代表人签章和供应商公章，注明开标前不得开封，并在封袋上注明“正本”、“副本”，封袋的粘缝均须加盖单位公章和法定代表人签字或法定代表人签章。 |
| 16 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效磋商处理。 |
| 17 | 采购代理服务费金额 | 本项目采购代理综合服务费由成交供应商支付。采购代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准下浮52%（优惠率）收取。成交供应商须在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清采购代理综合服务费，否则，采购代理机构将保留诉讼权利 。 保底代理费：采购代理机构完成单个委托项目最低的收费工程类项目为5000元。 |
| 18 | 其他 | 1.供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合本采购文件的规定。供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。 2.供应商对采购文件中项目需求的技术标准与商务条款作出应答，并提供依据和证明材料，如未提供评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。 |
| 19 | 支持中小企业发展 | ☑专门面向中小企业采购项目 □非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除5%，微型企业扣除5%。 □非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）：无。 |
| 20 | 采购标的对应小微企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 21 | 关于结算综合单价的说明 | 结算综合单价={（最后投标报价-暂列金额-专业工程暂估价-包干费用）/（首轮投标报价-暂列金额-专业工程暂估价-包干费用）}*首轮报价中的综合单价 |

- 一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“工程、货物或服务”：指采购文件中所述相关工程、货物或服务。

2.3 “用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理综合服务费由成交供应商支付。采购代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准下浮52%（优惠率）收取。成交供应商须在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴清采购代理综合服务费，否则，采购代理机构将保留诉讼权利 。

保底代理费：采购代理机构完成单个委托项目最低的收费工程类项目为5000元。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★磋商保证金交纳相关证明材料；

（4）★第一章竞争性磋商邀请中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件；

（5）★第一章竞争性磋商邀请中满足本项目的特殊要求规定的证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术服务内容的详细说明；

（2）项目实施方案；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，结算综合单价不变。如果由于投标人原因导致的价格漏项，视同为让利。

（4）磋商文件和磋商情况如无实质性变动，磋商最终报价不得高于首轮报价。

7.5 响应文件的其他部分。

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

8.1供应商应按照磋商邀请提交磋商保证金，并作为其参加磋商的一部分。

8.2磋商保证金应按照磋商邀请规定的数额和办法缴纳。

8.3未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起五个工作日内无息退还。未成交供应商应主动与采购代理机构联系，办理磋商保证金退还事宜。由于供应商的自身原因未及时办理磋商保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

8.4成交供应商的磋商保证金，将在采购合同签订之日起五个工作日内无息退还。

8.5下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）成交通知书发出后三十天内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

（2）未按磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的。

- 四、磋商

10、联合体（本项目不接受）

10.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

10.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.6 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

10.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11、磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1 对响应文件的资格性审查和符合性审查

响应文件初审分为资格性审查和符合性审查：

资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中相关内容进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（1）供应商资质（采购文件第一章要求）；

（2）磋商保证金交纳情况（如有，采购文件第一章要求）；

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性审查：依据采购文件的规定，对响应文件中相关内容进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）投标文件的完整性（正本、副本及电子投标文件数量、内容等）；

（3）对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）；

（4）投标人串通投标情形审查；

（5）投标报价是否超过预算金额或最高限价；

（6）其它实质性偏差。

12.2实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。

12.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的磋商。

12.4响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效磋商处理：

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的，提交响应文件份数及电子件的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（3）总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

（9）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有详细做出各项服务响应，而是直接拷贝采购文件服务内容及要求的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应采购要求的；

（15）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（17）与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（18）与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（19）磋商小组认为供应商的报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（20）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现异常一致的情况；

（21）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

12.5 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十八条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

12.6 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.7 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.8 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

12.9 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.10 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在同一地点同一时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.11 出现下列情况之一时，采购人根据磋商小组的意见有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

12.12 供应商存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

（1）不同供应商的响应文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人携带两个及以上供应商的企业资料参与磋商的（包括资格审查、领取磋商资料、交纳或退还磋商保证金）；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

13、评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素是：详见第三章。

13.3 评审标准详见磋商文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。技术分也相同时，由磋商小组随机确定成交供应商。

14.2 成交供应商确定后，将在江苏省政府采购网发布公告，成交供应商及时到南京永泰工程咨询有限公司领取《成交通知书》。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京永泰工程咨询有限公司，并与告知本项目代理联系人。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标办法和标准

- 资格性审查

采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查记录表如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 投标人名称及审查意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度或2023年度经审计的财务报表，至少包含资产负债表、现金流量表、利润表，成立不满一年无需提供。或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函 |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目整体专门面向中小企业采购； | 提供中小企业企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |
| 7 | 供应商资质等级及范围须具有下列条件之一：①具有施工总承包建筑工程三级（含）以上资质并且具有有效的安全生产许可证。 ②具有专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上资质并且专业承包建筑机电安装工程三级(含)以上资质并且业承包消防设施工程二级(含)以上资质并且具有有效的安全生产许可证。 | 提供证书复印件加盖供应商公章编入响应文件中 |  |  |  |
| 8 | 项目负责人的资格要求：①具有注册建造师证建筑工程或机电工程二级(含)以上资格并且具有有效安全生产考核合格证书(B证)。 | 提供证书复印件加盖供应商公章编入响应文件中 |  |  |  |
| 9 | 供应商必须提供拟投入项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年内（2023年12月-2024年5月）任意三月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理； | 提供上证明材料复印件加盖供应商公章编入响应文件中 |  |  |  |
| 10 | 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（包括但不限于以下两种情况） （一）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险； （二）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | 提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中 |  |  |  |
| 11 | 有下列行为之一的供应商，本项目不接受其参加磋商： （一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的； （二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。 | 提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中 |  |  |  |
| 12 | 根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号），供应商应自觉确保本单位资质状态符合省相关文件规定，在本工程的资格审查或者评标阶段，将由磋商小组或采购人对各供应商的资质动态监管情况进行核查，若供应商（或联合体各成员）用于投标的资质核查结果为不达标,仍在公示期的，按照资格审查不合格处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。 | 网站查询 |  |  |  |
| 13 | 根据建办市[2019]50号文规定，已取消一、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的证书。 | 查看建造师证书 |  |  |  |
| 14 | 根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须将一级建造师证书电子注册证书复印件编入响应文件中，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若一级建造师证书复印件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。 | 如提供一级建造师，查看建造师证书 |  |  |  |
| 15 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中 |  |  |  |
| 16 | 为采购项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中 |  |  |  |
| 17 | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。供应商组成联合体（如本项目接受）且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 | 由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存 |  |  |  |
| 资格审查结论 |  |  |  |  |  |

说明：采购人或者采购代理机构对投标人提交的资格证明材料进行审查，并在对应的审查意见一栏记录审查意见：通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。

- 符合性审查

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性(签署、盖章情况等)； |  |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性（正本、副本及电子投标文件数量、内容等）； |  |  |  |
| 3 | 对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）； |  |  |  |
| 4 | 投标人串通投标情形审查； |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否超过预算金额或最高限价； |  |  |  |
| 6 | 其它实质性偏差。 |  |  |  |

- 三、评标方法与定标原则

磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。技术方案分也相同时，由磋商小组随机确定成交供应商。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人、得分次高的投标人为第二成交候选人，以此类推。

- 四、评标标准

本项目采用综合评分法确定成交候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分，将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

评标办法

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×20。（小数点后保留两位） | 20分 |
| 2 | 施工组织设计 | 2.1总体概述：包括工程概况，施工组织总体设想、施工阶段的划分等： ①内容完善周详，思路清晰，符合项目需求，无明显瑕疵的得10分； ②基本符合项目需求，比较符合本项目实际情况的得7分； ③方案内容不够完善，与项目契合度不够的得4分； ④方案不符合项目需求，瑕疵明显的得2分； ⑤无不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.2施工总平面布置和现场临时设施布置： ①施工总平面图及临时设施布置图合理，主要临时设施考虑全面，标识清晰，无明显瑕疵的得10分； ②基本符合项目需求，比较符合本项目实际情况的得7分； ③布置图内容不够完善，与项目契合度不够的得4分； ④布置图不符合项目需求，瑕疵明显的得2分； ⑤无不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.3施工进度计划和保证措施方案：施工进度的关键因素分析、保证措施的合理性，劳动力安排、机械设备和材料投入的方案合理性进行评分： ①分析准确，无明显瑕疵的得10分； ②基本符合项目需求，比较符合本项目实际情况的得7分； ③方案内容不够完善，与项目契合度不够的得4分； ④方案不符合项目需求，瑕疵明显的得2分； ⑤无不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.4质量管理体系和措施方案：质量责任制度，检验检测制度，教育培训和质量保证措施方案进行综合评分： ①管理制度健全，无明显瑕疵的得10分； ②基本符合项目需求，比较符合本项目实际情况的得7分； ③方案内容不够完善，与项目契合度不够的得4分； ④方案不符合项目需求，瑕疵明显的得2分； ⑤无不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.5安全管理体系和措施方案：安全管理体系、制度、岗位职责的健全和安全保证措施方案进行综合评分： ①安全管理体系、制度、岗位职责的健全和安全保证措施方案健全，贴合项目，无明显瑕疵的得10分； ②基本符合项目需求，比较符合本项目实际情况的得7分； ③方案内容不够完善，与项目契合度不够的得4分； ④方案不符合项目需求，瑕疵明显的得2分； ⑤无不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.6文明施工方案：文明施工总体计划周密，环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰、措施到位 ①安全管理体系、制度、岗位职责的健全和安全保证措施方案健全，贴合项目，无明显瑕疵的得10分； ②基本符合项目需求，比较符合本项目实际情况的得7分； ③方案内容不够完善，与项目契合度不够的得4分； ④方案不符合项目需求，瑕疵明显的得2分， ⑤无不得分。 | 10分 |
|  |  | 2.7施工期间应急处理预案措施：评委根据供应商提供的针对本项目应急处理采取措施到位 ①措施规范、全面、合理、针对性强、科学性到位5分； ②应急处理预案非常全面合理科学的得4分； ③应急处理预案内容基本可行的得2分， ④应急处理预案内容缺失的得1分， ⑤无不得分。 | 5分 |
| 3 | 项目组成员 | 1、拟派技术负责人：具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上或机电工程二级(含)以上资格得1分；同时具有工程师及以上职称加1分；满分2分（提供注册证书、职称证书，相关材料复印件须加盖公章编入响应文件中） 2、项目部组织机构：施工员（提供相应证书）、安全员（提供相应证书）0.5分/人，满分1分。（提供相关证书复印件加盖公章编入响应文件中） 3、现场管理专业人员：具有机电或暖通专业工程师及以上职称得0.5分/人，满分1分；（提供职称证书，如职称证书不能反映出其专业的，以毕业证书所学专业为准。相关材料复印件须加盖公章编入响应文件中） 4、供应商拟派驻本项目的项目组成员，具有电工证的，每提供一人得0.5分，满分1分；（提供相关材料复印件须加盖公章编入响应文件中） 5、供应商拟派驻本项目的项目组成员，具有焊工证的，每提供一人得0.5分，满分1分（提供相关材料复印件须加盖公章编入响应文件中） 注：以上要求的人员，必须为本单位人员，同一人不得重复得分，且不得兼任本项目的其他岗位；以上人员均须提供（2023年12月至2024年5月）中任意三个月投标人为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。以上资料均需加盖公章编入响应文件中。 | 6分 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日（含）以来担过洁净等级千级以上标准类似项目施工业绩的得1分/个，最多得3分。（须提供合同、竣工验收证明、任一期工程款发票的复印件加盖公章编入响应文件中，三者缺一不可，时间以竣工验收合格证明材料的竣工验收合格日期为准；提供的证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。注：企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。 | 3分 |
| 5 | 项目负责人业绩 | 供应商拟派项目负责人自2021年1月1日（含）以来担过洁净等级千级以上标准类似项目施工业绩的得1分/个，最多得3分。（须提供合同、竣工验收证明、任一期工程款发票的复印件加盖公章编入响应文件中，三者缺一不可，时间以竣工验收合格证明材料的竣工验收合格日期为准；提供的证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。注：企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。 | 3分 |
| 6 | 质保期 | 项目整体质量保修期年限在满足招标要求（防水工程5年，除防水工程外其他工程2年）的基础上，每增加1年加1分，最高得3分。（在投标文件格式附件3报价表中具体的质保期，未提供或不清晰不得分。防水工程和除防水工程外其他工程质保年限须同步增加相同年限，否则以质保增加年限少的为评分依据）。 | 3分 |

说明：

- 所有合同业绩、证书均以有效的证明文件的复印件加盖供应商公章为依据，原件备查，当复印件不清晰时需要提供原件备查，不能提供者该项不得分。

2、中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

3、根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，小微企业的价格扣除：

- 对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加

投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、磋商小组不保证有效报价最低的供应商中标。评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位，最终评标结果保留两位小数。

9、若供应商提供虚假材料，一经查实作废标处理并上报行政主管部门。

- 第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

★一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-NJYT-C2024-0003

2、项目名称：南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程

3、经费性质：财政性资金

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：450万元

6、最高限价：446.677271万元（超过最高限价按无效投标处理）

7、采购需求：本次采购包含相关实验区域的设备工程、通风工程、隔墙吊顶工程、空调设备、照明配电工程、冷媒管工程、地面工程、纯水管路、给排水管路、消防改造、气体管路工程和监控工程等。建设标准为洁净等级千级以上标准。具体详见招标图纸及招标清单。项目须通过材料、温度、湿度、颗粒度等检测，检测机构由南京邮电大学委托，若检测结果不合格，复检费用由供应商支付。

8、质量要求：符合国家质量验收标准及超净间实验室行业相关标准

9、工期：50日历天

10、工程地点：南京邮电大学仙林校区

11、本项目（是/否）接受联合体：否。

★二、招标图纸及技术要求：另附

★三、招标清单（含软件导出版）：另附

★四、清单编制说明（含主材品牌推荐表）：

南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程清单编制说明

一、工程概况： 项目名称：南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程 主要概况：本项目位于南京邮电大学仙林校区材料科学与工程学院新学科楼一层，装修面积约693.02m2。 二、本次编制范围包括： 拆除墙体、新建50厚双面玻镁岩棉夹心加强型彩钢板隔墙、50厚双面玻镁岩棉夹心加强型彩钢板吊顶、钢质检修洁净门、钢质双层浩净观察窗、地面耐磨PVC卷材地面等装修工程、电气工程(含消防报警及视频监控系统）、排水工程（含消防喷淋改造工程）、气体管路工程、暖通工程（含消防排烟系统）等，具体详见清单。 三、清单编制规范及依据： 1.江苏金陵建筑设计研究院有限公司提供的《南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程》施工图（电子版）（2024年5月份）； 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 3.2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、2009年《江苏修缮建筑工程定额》等； 4.《江苏省建设工程费用定额》(2014版)及苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》等； 5.关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（江苏省住建厅〔2019〕第 19 号）； 6. 人工工资江苏省住房和城乡建设厅文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2024〕83号文)； 7.相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 11.其他江苏省、南京市相关规定及计价文件。 四、质量要求：详见招标文件相关内容。 五、暂列金额：暂列金额、设备暂估价及专用工程暂估价详见工程量清单。 六、工程计价相关说明： 1.投标人必须充分勘察现场实际情况，充分了解并分析施工条件，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 2.所有提及的说明不区分专业工程或部位等，适用于本工程所有相关项目。 3.本项目对于材料及垃圾的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 4.本工程对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 5.投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整。 （一）装修工程 1、墙体拆除，按业主提供的图纸计算；新增加气砼砌块部分门洞口两侧增加包括柱及过梁，因设计未说明暂按柱主筋配筋按2C10或4C10、箍筋为C6@150计算，过梁 为180厚，配筋2c8;3c12 c6@150计算； - 钢质检修洁净门及钢质双层浩净观察窗按成品计入做法需满足设计、规范及验收 标准，数量根据设计图纸尺寸计算； - 地面耐磨PVC卷材按设计要求采用同质透心系列，基层自流平按水泥基自流平计入，厚度按设计； - 墙面、隔墙、吊顶、包柱均按设计采用50厚双面玻镁岩棉夹心加强型彩钢板（手工板），燃烧性能等级为A级（耐火极限不小于1小时），吊顶高度为距地面2.8m高，隔墙在吊顶与不吊顶之间到楼板底，其余均为2.8m高； - 本工程吊顶吊筋长度>1.5m,根据设计要求设置反支撑，投标人根据图纸设计要求自行考虑在报价中，结算时不予调整； 6、施工场地保洁、垃圾清理及外运按项列清单，投标人自行考虑； 7、本项目因在一层施工，故不考虑垂直运输费用， 8、施工所用脚手架费用，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整； 9、部分设计图纸不详细的，具体详见工程量清单。 （二）安装工程 1、电气工程： 由园区配电房总柜至实验室配电总归的进线电缆未考虑，其它按5.24版结合5.26版电气图纸计算工程量。 应急照明：电源引自距试验最近的应急照明灯具，按A型集中应急照明电源考虑配线及灯具。 消防报警： 消防报警信号、广播、对讲线引自距试验最近的点位，保护管按吊顶内敷设+防火涂料考虑。 2、给排水工程 室内给水点位按实验室家具用水点预留考虑，水池未计；室外排水管道工程量暂估；水质提纯设备按设备暂估价计入。 3、暖通工程： 气管、液管、分集器、通讯线、制冷剂、遥控器、控制面板、保温等均按厂家整体配套提供考虑，以“项”计入。 通风柜变风量控制及排风机变频控制系统，由于只有原理图无平面走向图线缆详图，故打包要求需二次深化设计，按“项”计入。 公共区试验台按设备暂估价计入。 七、材料说明： 材料品牌要求 1、装修部分 - 钢质检修洁净门--万事达、林森、协多利 - 成品钢质双层浩净观察窗--万事达、林森、协多利、 - 同质透芯,耐磨PVC卷材---阿姆斯壮，LG 、洁福 - 50厚双面玻镁岩棉夹心加强型彩钢板（手工板）--万事达、林森、协多利- - 乳胶漆、涂料--立邦、多乐士、嘉宝莉 2、安装部分 - 洁净空调机组--麦克维尔、天加（TICA）、爱科（AL-KO） - 高效过滤器--AAF、富泰、CAE中滤 - 风口、风阀、百叶--阿斯顿、盈达、昱盛 - 镀锌风管--宝武钢、鞍钢，攀华 - 保温棉：--福乐斯、华美、漫威斯） - 配电柜箱主要元器件--正泰、ABB、常开 - 风淋室 --仁川、苏净安泰、富泰 - 电线电缆---远东、起帆、上上 - 不锈钢钢管---VALEX、ASFLOW、EGMO - 不锈钢阀门---AMSYS、GENTEC、Swagelok - 灯具---云镜、亮美聚、久禾 - 开关---公牛/西门子/ABB - 插座---公牛/西门子/ABB - 给排水塑料管材---公元、联塑、伟星 - 视频监控摄像机： 海康威视、大华、华为 - 录像机、交换机、防火墙：海康威视、华三、华为 - 机柜： 图腾、大唐、纵横 - 信号线缆 ：大华、安普、山泽 （19）半自动切换汇流排、一级减压面板、二级终端面板 ：KETZSCV、PARKER、Swagelok 注明：1、投标人应选用招标人推荐品牌之一，否则发包人有权在所列品牌范围内任选一个品牌进行施工；材料进场前需监理、建设单位、设计及施工单位三方共同确认所进场的材料符合施工要求，否则造成的工期延误、窝工以及材料的浪费等一切损失均由施工方负责。2、所有乙供材料品牌进场前需经建设单位进行确认，价格不作调整。 九、其他须说明的问题： 1.在施工过程中，应注意已完工程的保护工作，由此引起的相关费用，综合考虑在投标报价中，结算时不调整。 2、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、加工场所必须的临时设施等费用。 3、措施项目费用及建筑垃圾外运等由投标单位根据施工组织设计及有关现行施工要求自行考虑完整计入投标报价中，结算时均不得调整。 4、对已完成施工部位进行先行收口处理，考虑在现有分部分项清单报价或者措施费报价中，不另行计算费用。 5、粗、精保洁费用，考虑在现有分部分项清单报价或者措施费报价中，不另行计算费用。 6、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但图纸中有设计要求及计价规范中注明的工程内容，投标单位在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用并列入相应综合单价中，不再另行计算。 7、对于本项目的脚手架请投标人在报价中综合考虑，结算时不得调整。 8、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡等防护措施、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 9、投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 10、其它详见招标文件。

★五、建设标准：洁净等级千级以上标准

| 总体技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 实验室 | 实验环境系统技术要求 |
| 1 | 换鞋 | 常压，无洁净要求，温度18-26℃，湿度无要求 |
| 2 | 更衣 | 常压，万级（Class7），温度18-26℃，湿度50±5%. |
| 3 | 千级区 | +10Pa，千级（Class6），温度调节范围：22~24℃ ，波动度：±2℃，湿度调节范围：40~60% ，湿度波动度：±5% |

洁净度标准

| ISO等级序数（N） | 大于或等于表中被考虑的粒径的最大浓度限值 （pc/m3空气浓度限值按3.2中的公式计算） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| ISOClass1 | 10 | 2 |  |  |  |  |
| ISOClass2 | 100 | 24 | 10 | 4 |  |  |
| ISOClass3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 |  |
| ISOClass4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 |  |
| ISOClass5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISOClass6 | 1000000 | 237000 | 1020PP | 35200 | 8320 | 293 |
| ISOClass7 |  |  |  | 3520PP | 83200 | 2930 |
| ISOClass8 |  |  |  | 3520PP0 | 8320PP | 29300 |
| ISOClass9 |  |  |  | 3520PP00 | 8320PP0 | 293000 |
| 注：由于涉及测量过程的不确定性，故要求用三个有效的数据来确定浓度等级水平。 |  |  |  |  |  |  |

六、访客预约二维码

- 第五章 合同主要条款及格式

南京邮电大学                             合同

发包人：南京邮电大学      （以下简称甲方）

地址：南京市栖霞区文苑路9号

电话：

承包人：                             （以下简称乙方）

地址：

电话：

按照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规的有关规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

- 工程概况：

- 工程地址：                             。

- 承包内容：                                      (具体工作量见招标文件)。

- 承包方式：                              。

- 工期：开工日期：       年    月    日；竣工日期：      年    月    日。

- 工程质量：合格。

- 质保期：2年（防水5年），具体以乙方响应文件承诺为准。

- 合同价款：人民币                              ，￥:        。

- 本工程实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳合同价的10%作为本合同的履约保证金，工程验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。

- 投标人除了提交履约担保外，由于中标价比有效投标报价平均值低           ，中标人应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提交中标差额保证金，人民币：                 ，￥:         。

- 双方工作：

甲方工作

- 办理施工所涉及的各种申请、批件等各项手续，协助乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

- 提供原始水电线路图及装饰装修地点钥匙。

- 指派           为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。

- 如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由甲方负责并承担由此造成的经济损失。

- 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾临时堆放指定点等工作。

乙方工作

- 提交施工方案、设计图纸和进度计划，交甲方审定。

- 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或双方确认的作法说明进行施工，做好各项事宜。保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

- 指派        为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期限保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，妥善保护好现场的设施、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫、清洁和垃圾清运等工作，费用乙方承担。施工中未经甲方书面同意不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方书面同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故，由乙方负责并承担损失。

- 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用乙方承担，造成现场的设施和工程成品损坏丢失的，由乙方承担一切责任，并照价赔偿。

- 工期

- 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方合同价的千分之一。

- 由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围外的工程项目，甲方应及时通知乙方，并给予办理签证，造成工期的延误，甲方承担责任，工期相应顺延，费用增加按相关规定。

- 因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，且承担因工期延误造成的相关损失。

- 由于工程质量原因返工，乙方承担责任，工期不顺延。若因此造成甲方或第三人的损失，乙方负责赔偿。

- 非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，费用不增加。

- 工程质量检查及验收：

- 本工程质量评定验收标准的依据：（1）双方确认的施工图纸、做法说明、设计变更；（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建设工程质量管理条例》等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。（3）建设标准为洁净等级千级以上标准、超净间实验室行业相关标准。

- 中间验收项目：                                              。

- 甲方不定期对乙方施工所用材料按照建筑见证抽检要求进行复试，乙方应提供材料合格证和复试报告，检测结果如不合格，由乙方承担所有损失。

- 甲乙双方应及时办理每道工序的检查与验收手续。当工程已具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准，乙方自检，并于24小时前书面通知甲方及甲方审计人员参加。验收合格，甲方监理或甲方代表在验收记录上签字后，方可进入下道工序。未经验收，一律被视为上道工序未完成，必须重做。甲方或甲方代表经乙方书面通知后不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经认可。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

- 工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，验收合格后，双方在验收文件上签字确认，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

- 工程竣工后，甲方未经验收擅自使用的部分，视为甲方验收合格。

- 工程价款及结算

- 双方商定本合同价款结算采用第 （2） 种

（1）固定总价。

（2）固定单价，工程量按实结算方式。结算综合单价={（最后投标报价-暂列金额-专业工程暂估价-包干费用）/（首轮投标报价-暂列金额-专业工程暂估价-包干费用）}*首轮报价中的综合单价

- 付款方式：本工程合同签订一周内，支付合同价的10%作为预付款；完工验收合格后付至已完合格工程量工程价款的  80 %；经审计后付至审定价的 97 %并扣除审计费，余款在缺陷责任期到后全额无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

- 乙方必须在竣工10天内办理竣工资料移交手续，否则不予办理竣工结算。

- 工程竣工验收合格后，乙方未发生违约情形的，乙方凭竣工验收文件提出全部退还保证金申请，甲方予以办理保证金退还手续。

- 安全生产和防火

- 甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

- 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担因安全措施不力由此引发的一切安全后果及经济损失，甲方不承担任何责任，若给甲方造成相关其他损失的，甲方有权向乙方追偿。

- 违约责任

- 甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的 5%  支付违约金。如实际损失大于合同总价款的  5%  ，则按实际损失支付违约金。

- 由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，拖延工程款部分按中国银行的短期贷款利率支付违约金。

- 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金5000元；乙方需继续履行合同，除非甲方单方解除合同，且不承担违约责任。

- 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

- 乙方因保证工程所用材料应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。

- 乙方如中途退场，甲方有权要求乙方两天内撤离现场（包括人员、材料、机械设备等），乙方所完成的工程量自动放弃，不向甲方索要已完成的工程量款，作为由此造成甲方损失的赔偿，给甲方造成的损失大于工程量款的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

- 缺陷责任期：本工程缺陷责任期为2年，自工程经甲方验收合格次日起开始起算。

- 其他

- 乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。

- 乙方在施工过程中，因乙方原因发生的工程安全事故，均由乙方负责解决，并承担全部法律责任和损失，与甲方无关。

- 乙方应与其施工人员建立合法的劳动关系或者劳务关系，其与施工人员发生的一切劳资争议、纠纷等均与甲方无关，由乙方自行解决，给甲方造成不利影响的，甲方有权向乙方进行追诉。

- 本合同约定的由乙方承担的赔偿责任，若由甲方先行垫付的，甲方可从合同款中先期扣除，不足部分应由乙方补足。

- 争议解决：本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

十一、合同的生效、变更、解除和终止

- 合同生效时间为        年     月     日

- 本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

- 有下列情形之一的可以解除合同。

- 甲乙双方协商一致；

- 因不可抗力致使合同无法履行。

- 合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款继续有效）。

十二、附则：

本合同正本两份，双方各执一份。副本四份，甲方执二份，乙方执二份。均具同等法律效力。

发包人：                                   承包人：

发包人代表：                               承包人代表：

时间：                                     时间：

- 第六章 响应文件格式

- 资格索引表

| 资格项 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

正本（副本）

南京邮电大学材料科学与工程学院新学科楼超净实验室建设工程

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

附件一、磋商申请及声明格式

- 磋商申请及声明

致：南京邮电大学

根据贵方                            （项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、磋商报价为：     （大写）元人民币，小写：  元。项目负责人姓名：

工期：

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的项目内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

- 法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明！

供应商名称：（盖章）

日期：年 月  日

附法定代表人身份证复印件：

- 法定代表人授权委托书

南京邮电大学：

本授权委托书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人

姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

供应商名称：（盖章）

日          期：年月日

附被授权人身份证复印件及自2023年11月（含）以来任意三月养老保险：

附件三、报价表（首次报价）

| 报价 | （大写）元人民币，小写： 元 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 免费质保期 | 防水工程 年，除防水工程外其他工程 年。 |
| 是否小微企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否”） |
| 是否监狱企业 | （填写“是”或“否”） |
| 备注 |  |

注:

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

供应商名称（公章）：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

日期：年月日

附件四、已标价的工程量清单

1）投标报价汇总表

2）单项工程投标报价汇总表

3）单位工程投标报价汇总表

4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

5）总价措施项目清单与计价表

6）其他项目清单与计价汇总表

7）暂列金额明细表

8）材料(工程设备)暂估单价及调整表

9）专业工程暂估价及结算价表

10）计 日 工 表

11）总承包服务费计价表

12）规费、税金项目计价表

13）发包人提供材料和工程设备一览表

14）承包人提供主要材料和工程设备一览表

附件五、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度经审计的财务报表，至少包含资产负债表、现金流量表、利润表，成立不满一年无需提供。或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京邮电大学：

我单位  （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式自拟）；

南京邮电大学：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业或残疾人福利性企业声明函、监狱单位提供证明文件）。非中小型企业参与本项目磋商，将做无效标处理。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围须具有下列条件之一：（提供证书复印件加盖供应商公章编入响应文件中）

①具有施工总承包建筑工程三级（含）以上资质并且具有有效的安全生产许可证。

②具有专业承包建筑装修装饰工程二级(含)以上资质并且专业承包建筑机电安装工程三级(含)以上资质并且业承包消防设施工程二级(含)以上资质并且具有有效的安全生产许可证。

（2）项目负责人的资格要求：①具有注册建造师证建筑工程或机电工程二级(含)以上资格并且具有有效安全生产考核合格证书(B证)。（提供证书复印件加盖供应商公章编入响应文件中）

②供应商必须提供拟投入项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年内（2023年12月-2024年5月）任意三月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理；（提供上证明材料复印件加盖供应商公章编入响应文件中）

（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（包括但不限于以下两种情况并提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

（一）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

（二）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（4）有下列行为之一的供应商，本项目不接受其参加磋商：（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

（一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

资审承诺书

南京邮电大学：

本单位（公司名称） 郑重承诺对于 （项目名称） 采购活动，做如下承诺书：

一、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下两种情形：

①未同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

二、我单位不存在下列情形：

（一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

供应商名称（盖章）

承诺日期：   年  月  日

4、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

南京邮电大学：

本单位（公司名称） 郑重承诺对于 （项目名称） 采购活动：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者 B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”指绝对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）

南京邮电大学：

本单位（公司名称） 郑重承诺对于 （项目名称） 采购活动，不存在为该项目提供整体设计、规范编制、项目实施单位或者项目管理、监理等服务的供应商。

供应商名称（盖章）

承诺日期：   年  月  日

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。（由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存）供应商组成联合体（如本项目接受）且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

附件六、项目负责人简介表及拟派团队人员团队配置表

（一）项目负责人简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称：（盖章）

（二）拟派团队人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  | 安全员 |  |  |
| 3 |  |  |  | 施工员 |  |  |
| 4 |  |  |  | 质量员 |  |  |
| 5 |  |  |  | 资料员 |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

附件七、类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                 （盖章）

附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件九、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格参数 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

附件十、服务方案、质量保证

服务方案、质量保证

（包含但不限于评分办法中的得分点内容，格式自拟）

附件十一、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

其他资格证明文件和商务资料等

附件十二、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件十四、属于监狱企业的证明文件

- 属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 附件十五、节能产品认证文件（如有须提供）

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图或相关认证证明材料

- 附件十六、环境标志产品认证文件（如有须提供）

附件十七、主要材料选用品牌一览表

按清单编制说明参考的品牌进行填写

| 材料、设备名称 | 品牌或厂家 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- |
| 钢质检修洁净门 | 万事达、林森、协多利 |  |
| 成品钢质双层浩净观察窗 | 万事达、林森、协多利 |  |
| 同质透芯,耐磨PVC卷材 | 阿姆斯壮，LG 、洁福 |  |
| 50厚双面玻镁岩棉夹心加强型彩钢板（手工板） | 万事达、林森、协多利 |  |
| 乳胶漆、涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |
| 洁净空调机组 | 麦克维尔、天加（TICA）、爱科（AL-KO） |  |
| 高效过滤器 | AAF、富泰、CAE中滤 |  |
| 风口、风阀、百叶 | 阿斯顿、盈达、昱盛 |  |
| 镀锌风管--宝武钢、鞍钢，攀华 | 宝武钢、鞍钢、攀华 |  |
| 保温棉 | 福乐斯、华美、漫威斯 |  |
| 配电柜箱主要元器件 | 正泰、ABB、常开 |  |
| 风淋室 | 仁川、苏净安泰、富泰 |  |
| 电线电缆 | 远东、起帆、上上 |  |
| 不锈钢钢管 | VALEX、ASFLOW、EGMO |  |
| 不锈钢阀门 | AMSYS、GENTEC、Swagelok |  |
| 灯 | 云镜、亮美聚、久禾 |  |
| 开关 | 公牛、西门子、ABB |  |
| 插座 | 公牛、西门子、ABB |  |
| 给排水塑料管材---公元、联塑、伟星 | 公元、联塑、伟星 |  |
| 视频监控摄像机： | 海康威视、大华、华为 |  |
| 录像机、交换机、防火墙 | 海康威视、华三、华为 |  |
| 机柜 | 图腾、大唐、纵横 |  |
| 信号线缆 | 大华、安普、山泽 |  |
| 半自动切换汇流排、一级减压面板、二级终端面板 | KETZSCV、PARKER、Swagelok |  |