昆山市卫生健康委员会(本级)

大润发献血屋及其配套设备采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320583-JITC-G2025-0242

采购人：昆山市卫生健康委员会(本级)

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五年八月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	10

二．招标文件	13

三．投标文件	14

四．投标文件的递交	16

五．开标和评标	17

六．确定中标	19

七．询问与质疑	20

八．其他	21

第三章 政府采购合同条款及格式	22

第四章 采购需求	33

第五章 评标方法与评标标准	42

第六章 投标文件格式	42

- 招标公告

项目概况

昆山市卫生健康委员会(本级)大润发献血屋及其配套设备采购JSZC-320583-JITC-G2025-0242招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-09-16 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320583-JITC-G2025-0242

项目名称：昆山市卫生健康委员会(本级)大润发献血屋及其配套设备采购

预算金额：522.5137万元

最高限价（如有）：520.832945万元

采购需求：为更好保障血液质量安全，拟采购献血屋及其配套设备。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货安装调试及配套的辅助工作并经验收合格交付采购人使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．中小企业政策

本项目不面向中小企业预留采购份额。

2．其它落实政府采购政策的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为所投产品代理商的，提供《医疗器械经营许可证》。

2.所投产品属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品的《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《分项报价表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

4.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

5.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)在“可参与项目”中选择“我要参与”→“项目参与”进行登记，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-16 9：30（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

单位名称：昆山市卫生健康委员会(本级)

单位地址：昆山市通澄南路567号

联系人：许丽佳

联系电话：0512-57568022

2．采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：王牌、于海涛、孙雯雯、孙宁

联系方式：025-82281899

3．项目联系方式

项目联系人：王牌、于海涛、孙雯雯、孙宁

电 话：025-82281899

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名称：昆山市卫生健康委员会(本级) 单位地址：昆山市通澄南路567号 联系人：许丽佳 联系电话：0512-57568022 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名称 ：江苏省招标中心有限公司 地址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：王牌、于海涛、孙雯雯、孙宁 联系方式：025-82281899 电子邮箱：jstcc0509@163.com |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 9 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 15.1 | 投标人资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： 本项目为交钥匙工程，总价（含税价）为交付使用价，包括但不限于全部设备、材料的价格，包装费、运杂费、保险费、安装调试费等相关费用，现场施工人员及设备的保险费，以及国家、省市、地区有关文件要求的一切其他费用，免费质保期内的售后质保费用，直至交付采购人使用并完成免费质保期内的售后质保工作所需要的各种费用总和。 |
| 13 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 14 | 22.1 | 投标保证金 | 不需要 |
| 15 | 23.1 | 投标文件份数 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 16 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 17 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 18 | 29.2.1 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 19 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 20 | 30.5.3 | 核心产品 | 货物类，核心产品：无菌接驳机、智能采血系统、储血冰箱、数字化智能采血仪、血小板恒温震荡箱、血液成分分离机、初筛联检生化分析仪、台式低温离心机 |
| 21 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动 |
| 22 | 31.4 | 公告媒体 | 江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 23 | 35.1 | 履约保证金 | R不要求提供 |
| 24 | 36.1 | 投标人对采购文件提的 质疑 | 时间：递交投标文件截止时间前15日 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至jstcc0509@163.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 37.1 | 招标代理服务费 | 招标代理将根据中标金额向中标人收取招标代理服务费，招标代理服务费根据苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服务收费的指导意见》所规定的收费标准的80%向中标人收取。 采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 26 | 38.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 中标人须于中标通知书发出之日起10个工作日内，向招标人提交经签字盖章的投标文件正本贰份及完整电子副本壹套，作为项目档案备案存查之用。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标投标人”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的投标人。中标投标人是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标投标人也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的投标人被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，投标人须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2投标人不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是投标人自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清投标人提出的询问。

9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2投标人为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 投标人资格条件

15.1投标人资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即关键条款）。

16.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3投标人按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2投标文件应加盖单位公章或电子公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标截止时间

25.1 投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前上传至“苏采云”系统中。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

28.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3投标人不足3家的，不得开标。

28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.3.5（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问。

36.2采购方对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

合同编号：

- （采购人）（项目名称）采购合同

（货物类）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

招标编号：

签订时间：

鉴于：

1. 甲方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，于[     ]年[   ]月[   ]日，依法就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ] 进行了招投标/竞争性谈判，乙方中标/入围。

2. 甲、乙双方根据招投标文件/竞争性谈判文件，就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]事项达成本采购合同，以资双方共同遵照执行。

- 第一条  合同签订依据

下列文件（包括依法不时作出的修订）构成甲方与乙方就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]的《招投标文件》：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。

本合同与上述招投标文件之间有冲突的，在不违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的范围内，以本合同为准。

- 第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

- 第三条  合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币         元（大写              ）（含税）；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

为避免疑义，本合同总价款包含了乙方在本合同下供应货物而发生的一切费用，包括但不限于合同涉及的全部货物的设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。乙方确认除该合同总价款（含税）之外，甲方无需因本协议项下的货物采购向乙方支付任何其他款项，本协议另有约定的除外。

- 第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因使用本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。

- 第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、采购文件、投标（响应）文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

- 3、乙方应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。

- 4、如乙方提供的货物造成第三方人身或财产损害，乙方应承担由此产生的一切法律责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因接受本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。

- 第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

- 2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条  交货和验收

- 1、交货时间地点

（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。

- 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。

- 交货方式：                              。

- 2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并按照本协议第十三条承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，设备及附件是否全新、完整无损，产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料是否齐全。进口设备还需提供进口报关单。如果乙方交付的上述资料出现损毁、短缺或无法辨认，乙方应在    个工作日内，为甲方补供所缺的、清晰的、正确的资料，由此发生的一切费用由乙方承担，乙方应同时按照本协议第十三条承担相应逾期责任。

5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如在验收过程中甲方发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后   日内及时予以解决并承担相应费用。

6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。

7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

- 第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

- 2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票（中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责）。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

- 3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是        （必选择项）

- 3.1一次性全部付款方式：

在采购合同签订生效后，全部货物到达甲方指定地点并经验收合格后    日内，甲方向乙方一次性支付    的货物价款（乙方需提供对应金额的发票）。

- 3.2有尾款的付款方式：

合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后___日内支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。

- 4、扣除/抵销

乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。

- 第九条   履约保证金

乙方在签订本合同之前，按合同总价款（___）比例向甲方提交履约保证金。

- 第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。

2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

- 第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。

2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于2次的免费现场预防性维护服务并出具服务报告。每年进行一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修在      天内仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在12小时内修复，如为一般故障，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

- 第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

5、乙方出现下列情形之一的，甲方有权经通知后解除本合同。乙方出现下列情形对甲方造成损失的，应赔偿因此给甲方造成的损失：

（1）乙方恶意竞标、串通投标、拒绝履行合同义务，或甲方认为乙方存在有意扰乱采购秩序的其他行为；

（2）乙方存在与甲方集中采购项目相关人员及履约考核人员或亲属发生不正当的经济往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况；

（3）乙方存在经济纠纷、重大违约诉讼，乙方经营者或实际控制人涉及刑事诉讼，或甲方认为乙方存在可能影响其资信或可能危及其履约能力的其他情形；

（4）乙方泄露甲方商业秘密；

（5）乙方商业信誉出现问题，或在履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；

（6）甲方认为乙方的后续服务难以满足甲方业务需要，或存在可能给甲方带来重大风险的其他事项；

（7）甲方认为乙方发生财务危机或业务经营存在严重问题；

（8）乙方被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单；

（9）乙方及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”；

（10）乙方存在其他违反本协议或其他违法违规行为。

- 第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___%计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____% 。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___%向甲方支付违约金，不足一天按一天计，由乙方支付给甲方或由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。合同的解除不影响甲方依据上述规定要求乙方支付违约金的权利，也不影响甲方要求乙方承担损害赔偿的权利。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___%的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除根据上述第3款支付逾期违约金外应另行应向甲方支付本合同约定总价款____%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供调试、安装和培训、售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。

- 第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

- 3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

- 第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

- 第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第四章采购需求

一、项目概况

项目名称：昆山市卫生健康委员会(本级)大润发献血屋及其配套设备采购

预算金额：522.5137万元

最高限价：520.832945万元，投标报价超过本项目最高限价的将作无效投标处理。

项目需求：按照使用功能要求设计爱心献血屋，内部包含储物间，大厅办公区，员工间，清洁区，血小板区，采血办公区，全血区，采血预留位，接待区，体检室，接待大厅，户外宣传区。占地面积约200平方米。

二、技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋体总成 | - 1.面积及尺寸： - 爱心献血屋按照使用功能要求包含储物间，大厅办公区，员工间，清洁区，血小板区，采血办公区，全血区，采血预留位，接待区，体检室，接待大厅，户外宣传区。占地面积约200平方米。其中献血屋主体尺寸为17米*10米*3.6米，屋檐外尺寸（最大）18米*11米，户外宣传区占地不超过30㎡，尺寸为3米*10米。 - 室内净高 ≥2.6米，与周边环境及景观协调。爱心献血屋整体隔热、保温、阻燃、隔音、防水效果良好。 - ▲要求爱心献血屋为整体焊接式钢框架结构，采用模块化装配式结构将献血屋分成若干个可以运输吊装的模块，使爱心献血屋具备可移动组装功能。每套模块顶部设置高强度4套吊装点、长距离移动时可安全、便捷整体吊装，在安装底部框架前对地面进行找平，减少安装间隙，每个模块底部配有预埋钢件，连接时可焊接，增强固定效果。 - ▲外部涂装：爱心献血屋整体外部涂装部分均采用金属漆，保证5年内不出现严重褪色、锈蚀、开裂、气泡等情况。 - ▲爱心献血屋内部保温层填充材料应使用有一定等级的防火标准的保温材料，保温材料防火等级≥B1级。 - ▲爱心献血屋屋面及屋顶采用防水处理，做到不存水，不漏水，整体防水质保年限满足现行行业规范要求。 | 1套 |
| 2 | 外观及内部布局设计与实现 | - 外观简洁大气，包含昆山献血的VI元素，结合当地的建筑特色打造首创设计的昆山献血屋。 - 1、内部设置、布局和工作流程符合各个功能区专业规范和卫生要求； - 2、储物间，大厅办公区，员工间，清洁区，血小板区，采血办公区，全血区，采血预留位，接待区，体检室，接待大厅，户外宣传区根据场景实际应用和以往建造经验给出合理的布局规划； | 1套 |
| 3 | 制作要求 | ▲整体焊接式钢框架结构，钢材镀锌工艺处理(防腐、抗氧化)，结构钢材性能应符合现行国家标准GB/T700、GB/T1591、GB/T706GB/T6723、GB/T6725的规定，其力学性能不应低于Q235钢的要求。其中结构主骨规格底框架z150mm*100mm*4mm，底条≥120mm*60mm*4mm(底框架条中心间距≤400mm)顶框架≥120mm*60mm*4mm，顶条2100mm*50mm*2mm，立柱≥80mm*80mm*4mm ▲1.要求屋体与现场周边环境协调。 ▲2.屋体整体采用聚氨酯发泡做保温处理，屋体主框架采用壁厚≥4mm、辅助框架采用壁厚≥2mm 的 Q235 镀锌钢管整体焊接结构，外侧墙9mm E0 级OSB板做衬板，外安装 ≥2.5mm 厚铝单板装饰，采用 ≥10mm 厚无机不燃装饰板（高强石膏基复合树脂板）做内墙板，底部采用18mm 厚水泥纤维板衬底、挤塑板（20mm 厚）地板胶整体复合做底板，屋顶上部整体采用≥1.5mm厚镀锌钢板整体焊接并与屋顶框架焊接成整体、再做保温防腐处理（保温层厚度≥50mm）、内部吊顶采用专用吊顶装饰板（环保、阻燃、抗菌易清洁），确保采血屋整体热传导系数≤0.06W/(m·K)。 ▲3. 献血屋正面采光玻璃采用5mm+12A+5mm(±2mm)建筑安全3C中空镀膜玻璃。采用断桥铝制作加厚型中空钢化安全专用玻璃窗（名牌五金、内开内到、外部配金刚网纱窗），功能要求白天外面看不到献血屋内部，献血屋内部可看到外面。 ▲4. 外墙板与衬板中间加入环保型金属复合隔热膜材料，控制热量流失，达到爱心献血屋与外界80%以上热能量阻隔作用，保护墙壁，抵挡温度急增骤降。可阻档99%的紫外线穿透外墙进入房间，最终起到热反射、隔热、反辐射、保温、节能作用。防水作用，具备防水功能，保护内衬板干燥。 5. 所投标采血屋必须具备足够的刚性和强度，分割后的每个模块屋顶都有4个吊装脚件，可实现采血屋各个模块均可吊装，方便日后移动和就位时装卸，并确保采血屋各模块不变形不损坏。 6.所投标采血屋具有保温、防晒、隔音及防漏性能； 7.移动式采血屋设计使用寿命≥10 年； 8.所投标采血屋确保满足正常采血工作、工作人员休息、生活的需要（按要求配备工作台、实验设备、物品储纳柜及座椅等； 9.配备的设备和设施完全满足血液储存、试剂储存、物资储存等功能。 外墙板，门窗安装用的结构胶需要符合GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》的1MG的技术指标要求或符合GB/T14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》的SR-I-Gw-25HM的技术指标要求。需提供具有 CMA 资质 的第三方检测报告（报告出具时间距投标截止日≤3 年）。 室内墙板，门窗安装的胶需要符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的技术要求。需提供具有 CMA 资质 的第三方检测报告（报告出具时间距投标截止日≤3 年）。 屋内照明设施、杀菌设施、安全布线及配电系统、用电插座、网线插座等确保能充分满足采血工作要求。 |  |
| 4 | 屋顶部分 | 屋顶使用规格规格≥120×60×4mm镀锌钢结构框架，屋面要有坡度，达到2% - 3%，能较好地引导雨水流向排水口，确保排水顺畅，减少积水的可能性。屋面整体使用≥1.5mm镀锌钢板满焊，外部使用≥3mm厚的改性沥青sbs防水卷材，模块化接缝处使用结构胶填缝+双层防水卷材结合做防水。 屋顶内部保温采用聚氨酯喷涂发泡工艺，厚度≥50mm厚，聚氨酯和屋顶紧密结合，顶部装饰板使用加厚型铝合金隔热蜂窝板，厚度≥5mm，A级防火，环保材质抗压防腐，防水防潮，符合GB/T 23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》技术指标要求，需要提供第三方检测报告（报告出具时间距投标截止日≤3 年）。 |  |
| 5 | 外墙做法 | 外墙龙骨使用规格≥80×40×2mm镀锌钢结构焊接造型龙骨，外墙装饰板采用≥2.5mm 铝板造型，铝板采用金属漆工艺，一体拼接安装。拼接缝处理为同色结构胶密封处理。9mm E0 级OSB板做衬板，保温采用聚氨酯喷涂发泡工艺，厚度≥50mm厚，聚氨酯和墙壁紧密结合，保证内部聚氨酯的平整度。 |  |
| 6 | 内墙做法 | - 基层框架与保温：内墙龙骨采用 Z60×40×2mm 镀锌钢结构框架；保温层采用 50mm 厚 A 级防火岩棉板。​ - 内墙装饰板：采用 ≥10mm 厚无机不燃装饰板（高强石膏基复合树脂板），需满足以下性能：① 防火、防潮、环保；② 挂钉承载性能：单点挂钉可稳定承载≥10kg 悬挂物（如电视、广告牌、置物架、消毒机等）。​ - 安装工艺：装饰板采用大板幅设计，单块宽度≥1200mm（高度按照室内净高≥2.6米适配）；板缝间隙均匀（间隙偏差≤0.5mm），采用金属条压缝（金属条材质为铝合金或不锈钢，颜色保持与装饰板纹路美观协调），压缝后表面平整度≤2mm/2m，确保外观平整美观。​ - ▲防火性能：产品防火等级达到 A（A2）级不燃，符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中 平板状建筑材料燃烧性能 A（A2-s1，d0）级 要求，需提供具有 CMA 资质（原 “[MA]” 为旧标识，现行有效资质标识为 “CMA”）的第三方检测报告（报告出具时间距投标截止日≤3 年）。 - ▲环保性能：内墙装饰板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中 E0 级 要求（甲醛释放量≤0.025mg/m³），挥发性有机化合物（VOC）释放量≤1.0mg/(m²・h)，需提供具有 CMA 资质 的第三方检测报告（报告出具时间距投标截止日≤3 年）。 |  |
| 7 | 地面做法 | 地面基板使用≥18mm厚的E0级水泥纤维板，密度1.3-1.7g/m³，防火A级，防水防潮。集中荷载达到1500N，均布荷载达到3800N/㎡。 地面保温层使用≥20mm的高密度xps隔热聚苯乙烯板，防火隔热，吸水率:<1.0(V/V]%，适用温度:-50°C至70°C，导热系数:S0.0030W/M.K，透湿系数:<3.0NG/M.G.PA。 地面装饰板使用≥12mm厚的E1级强化复合木地板，耐磨达到6000-9000转，基材为高密度环保纤维基材。 |  |
| 8 | 门窗做法 | 1、入户门和窗，使用55系列断桥铝肯德基门，玻璃采用5mm+12A+5mm(±2mm)建筑安全3C中空镀膜玻璃。型材使用肯德基门厂家国标高强度3.0mm厚铝型材，门角结合部内10mm高强度螺栓连接，另加高频焊接，保证门扇不变形。镀膜玻璃实现隔热节能和挡光透光的效果。 2、所有窗户配备金刚网纱窗。 3、提供符合标准要求的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 4、储物间门采用集成钢制门，可内外开启。 5、室内房间门采用定制免漆门。 |  |
| 9 | 窗帘 | 按窗口大小及数量制作，窗帘遮光布阳光面料。材料环保，阻燃。 |  |
| 10 | 装饰防水灯带 | 献血屋整体亮化部分，外部展示区周围。 1.24V户外灯带，IP66绝缘防水； 2.纯铜导线，加厚硅胶； 3.定时开关，漏电保护。 | 1套 |
| 11 | 屋底防锈 | 屋底整体做防锈处理，确保底部防潮防锈。 | 1套 |
| 12 | 屋内照明系统 | 指数≥6000k，单色白光，满足工作室内照明系统齐全，亮度满足采血工作需要。 | 1套 |
| 13 | 广告牌发光字 | - 爱心献血屋主体正面，侧面各安装一套血站 logo - 爱心献血屋不锈钢包边发光字及室内背景墙一套血站 logo - KT板广告宣传喷绘8块 - LED-P5宣传屏1组 - 由厂家出具方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 14 | 宣传区造型 | - 钢制爱心造型，喷涂金属漆。规格：7000*3000*450mm - 血型金属字5个，350*700*50mm。献血标语金属字2套。 - 钢制木面座凳2个，3000*400*400mm。 - 地面铺装采用新型环保竹木复合地板，防水、防潮、防虫。 - 由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 15 | 电路系统 | 1.建筑主体外挂接驳电箱，通过管道接至室内总控电箱。电源线均采用隐藏式，所有线路需穿管敷设，不得布明线，电线均为 2.5/4.0 平方国标铜芯电缆线。设电源总控电箱，配备浪涌保护器、空气开关，具有防水、抗震、抗腐蚀作用。 2.建筑主体线路规格：主线 4×10+1电缆，空调线路为3×6单铜，屋内重要医疗设备增加接地装置。 3.建筑主体布线及电缆线保护套，国标电缆，TS-C 模式敷设。电路设计：安全可靠，符合国标并满足所有设施设备用电需要。 4.32U标准网络机柜带独立开关的插位插座(带地线)，所有网线贴好分组；电路：照明、插座，空调，UPS和室外灯饰、监控系统各一组，每一路均有一个漏掉保护总开关。 | 1套 |
| 16 | 给排水系统 | 建筑内部给排水暗敷。给水直径20PPR冷热水管，排水直径50PVC水管，采用符合国家标准材料。 |  |
| 17 | 外接电水网 | 埋设电缆管路20米接最近电井，穿25平方以上5芯铜芯电缆300米至最近电箱，安装电表，预计费用4.5万。埋设水管100米，埋设网线管路120米，预计费用7000元。 |  |
| 18 | 干粉灭火器 | 重量：4 千克，带灭火器箱子。 | 2套 |
| 19 | 新风系统 | 1套，国产品牌，符合常规使用 | 1套 |
| 20 | 空气消毒系统 | ▲1.消毒方法：等离子体消毒； 2.最大适用体积：100 m3； 3.额定循环风量：1500m3/h； 4.噪声：≤55dB(A)； 5.等离子体场强度：8 kV±0.3 kV； ▲6.颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%，提供权威机构检测报告； 7.气雾室细菌的杀灭率均＞99.99%，提供权威机构检测报告； ▲8.最高档开机运行1小时，室内臭氧浓度＜0.003mg/m³，提供权威机构检测报告。 9.自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均＞90.00%，提供权威机构检测报告。 ▲10.所投产品具有消毒产品卫生安全评价报告，在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询，提供截图。 ▲11.设备外形为吸顶式且尺寸（L*W*H）: 680x680x440( mm ) ▲12.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 13.外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，中间进风四周水平出风结构，更利于空气循环，避免杀菌死角。 14.采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。 15.选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有气体和异味。 16.风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 17.配有手动、预约模式可实现9时段预约开关机，满足用户更多使用需求。 18.增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 19.工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 20.液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 21.负氧离 ▲22.支持拓展485接口，可选配联网 web 控制功能 ▲23.等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。输入功率：s150W 24.电气参数，电源： AC 220V50Hz | 2台 |
| 21 | 定制填表桌子 | 2300*550*750mm，1套；1500*550*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 2套 |
| 22 | 定制体检查询桌子 | 1250*550*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 23 | 定制登记初筛吧台 | L型（2850+1750）*500*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板，金刚石台面。多层板圆弧隔断板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 24 | 定制礼品展示柜 | 1200*500*2100mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，5mm单钢玻璃门。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 25 | 定制食品柜 | 800*600*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板，人造石台面。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 26 | 定制休息沙发 | 2600*600*800mm，1套;1300*600*800mm，1套。下部储物柜，ENF级实木颗粒板柜体。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 2套 |
| 27 | 定制储物柜 | 800*500*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 28 | 定制储物座凳 | 500*500*450mm，1套。 ENF级实木颗粒板柜体。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 29 | 定制献血应急处理床 | 2000*800*400mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 30 | 定制采血桌 | 700*600*1150mm，2套。ENF级实木颗粒板柜体，金刚石台面。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 2套 |
| 31 | 定制L型打印桌 | 2800*450*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板，金刚石台面。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 32 | 定制L型热合震荡工作台 | 2800*450*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板，金刚石台面。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 33 | 洗手池柜 | 750*500*750mm，3套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板，金刚石台面，洗手盆总成，单冷水龙头。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 3套 |
| 34 | 拖布池 | 陶瓷，单冷龙头由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 35 | 定制冰箱微波炉柜 | 750*600*750mm，1套。ENF级实木颗粒板柜体，下部空置，上部柜子。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 36 | 定制员工桌 | 800*600*750mm，2套。ENF级实木颗粒板柜体，面板下抽屉。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 2套 |
| 37 | 定制员工更衣柜 | 1800*600*2100，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 38 | 定制员工储物柜 | 2200*600*2100，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 39 | 定制设备柜 | 1100*1000*1300，1套。ENF级实木颗粒板柜体，实木颗粒板门板。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 1套 |
| 40 | 钢制储物货架 | 200kg,2000*500*200，±10mm。4层。由厂家出设计方案，采购方确认为准 | 7套 |
| 41 | 献血屋外可收纳桌 | 120*60桌 | 3个 |
| 42 | 献血屋外可收纳凳 | 可收纳塑料凳，塑料 | 20个 |
| 43 | 电动采血椅 | 1、整椅升降高度：590-790mm 2、靠背倾斜角度：85°±5° 3. 腿部倾斜角度：95°±5° 4、本采血椅根据人体工学原理设计，人体工程学外观设计，无尖角，保护采血人员及献血者； ▲5、扶手后翻110度设计，给献血者从侧面上下提供方便，扶手随靠背连动，且会一直保持与座垫水平，让使用感受更加舒适。扶手可以往外。 6、扶手可以外旋0°-90°，方便采血人员检查或者观察献血者。 7、手控配备，便于采血人员与献血者操控。 8、椅框、椅架均采用优质钢材，强度高；采血椅椅体表面处理：金属表面采用双重静电涂层处理技术，达到内外防锈涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。 ▲9、椅子采用高档中控脚轮系统，3个万向轮，前部1个定向轮。推靠背推手，以实现转运献血者的便捷。 ▲10、采用性能可靠电动控制系统，利用手控板独立控制包括：A、靠背角度调节。B、腿部角度调节;C、升降高度调节，D、记忆位置靠背腿部展平（高度不变） ▲11、记忆位置靠背腿部展平，同时升至最高。 ▲12、记忆位置座姿最低位。 ▲13、（最低位睡姿）（对应紧急调整贫血姿势）以配合献血者检查； ▲14、电机系统配有内置应急电源，网电源断电时可自动跳转至工作状态； ▲15、椅垫为高密度海棉作填充物，整椅使用淡蓝色防紫外线仿皮材质； ▲16、配有急停开关，便于紧急情况下医护人员或采血人员将采血椅复位成检查床； | 8套 |
| 44 | 可调节采血工作椅 | 1.高密度海绵填充，宽大凳面，加厚座包，稳固承重，透气面料。 2.电镀材质框架，久坐不变形，耐磨耐用皮革材质，SGS认证防爆气杆，万向滑轮。 3.质保一年。 | 12个 |
| 45 | 双人沙发 | 头层牛皮，双段加高靠包，蓬松填充太空棉，大座深宽座面，搭配象耳软包扶手。 | 1台 |
| 46 | 大厅移动桌椅 | 一桌四椅，800*800*750mm | 1套 |
| 47 | 员工间折叠桌 | 800*500*360(420\480)mm,铝合金框架，磨砂抗磨防火密度板桌面。 | 1套 |
| 48 | 直饮机 | 1台，220V/1KW,冷热双路，水胆容量4L＋储水箱4L，过滤配置200 加仑反渗透 | 1台 |
| 49 | 拖布桶 | 不锈钢拖杆材质，超细纤维拖布，洗脱一体，干湿分离，全包桶盖，防止撒漏。 | 1个 |
| 50 | 监控系统 | 包括网络录像机，监控显示器，支持1920 × 1080高清显示，监控摄像头不少于6个，预留室外相关线路，硬盘储存视频资料大于等于3个月，摄像头安装位置由厂家出设计方案，采购方确认。 | 1套 |
| 51 | 安防网络 | 1.提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 2.支持IEEE 802.3at/af支持6 KV防浪涌（PoE口）； 3.支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳。 | 一套 |
| 52 | 音响功放 系统 | 室内吸顶式音响数量≥4 个，室外防水音柱数量≥2 个，位置合理布置。 建筑主体外置影音装置技术数量≥2 个，防水牢固。 提供建筑主体外置影音防水装置的相关证明材料复印件。 | 1套 |
| 53 | 送餐机器人 | 托盘层数为3/4层，托盘尺寸580(L)*470(W)mm以内，托盘称重15kg，机器重量60kg，行驶速度自主变速0~1.2m/s，爬坡角度<3°，越障<25mm，导航精度±5cm，电池规格24V/30Ah，续航时间6~8小时可回充，充电时间4小时，工作温度0°C~40°C。 | 1台 |
| 54 | 无菌接驳机 | 1、▲机器性能 ：使两根PVC管路利用熔接片加高热的原理来实现无菌连导通, 加热、热合 元件必须一次性使用，避免交叉感染，真正达到无菌。 2、工作电压 ： AC100V-240±10%，50/60HZ，宽电压供电，接管质量不受电压波动影响 3、工作环境 ：无需净化空间;搬动后,随时可用,无需静置 周围温度：10℃-40℃相对湿度：10％-85％ 4、机器操作 ：操作简便，全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态 5、▲管路适用性要求：能保证管径粗细不同以及材料不同的两根PVC管子之间能正常连接导通；能接短管路，能接最短管路末端为2.3厘米长 6、接管模式：能在湿的和干的管路之间进行各种连接(干-湿,干-干,湿-湿) 7、▲预热功能：开机后接管部件预热到70℃，节约每次接管时间 8、▲接管时间：每次接管时间≤14秒，提高工作效率 9、接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血 10、管子接合牢度 ：可抗7公斤力以上的拉力 11、机器重量：≤7公斤，并有拎把手，便于搬动 12、▲机器尺寸：≥23×18×35厘米 13、安全性： 在接管过程中，接管部位外盖温度不会升高，必须和室温一致，避免潜在危险：血袋接触到后造成溶血，操作员手碰到有损伤 14、提供证书：需提供中华人民共和国医疗器械注册证 | 3台 |
| 55 | 智能采血系统 | - 设备具有双采血位一体化模式，也可支持两台单采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。 - 设备具有自动献血码核对、标本留样、导管热合、针头处理、信息登记核对于一体，具有置物架台面；设备对献血登记码、血袋标签码、各留样管码的标签进行自动核对，确保献血标签一致性。 - ▲设备双采血位总宽度尺寸≤800mm，符合献血屋和献血车的安装空间要求。（①提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备的实物测量高清图片，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查；②提供所投同型号设备的实物测量高清图片，并加盖公章，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有操作台，离地高度≤850mm，操作台长宽尺寸≥500*500mm。（①提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备的实物测量尺寸高清图片，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查；②提供所投同型号设备的实物测量高清图片，并加盖公章，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具备伸缩采血秤放置平台，放置平台长宽尺寸≥500*400mm。（提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备的放置平台测量尺寸高清图片，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查；②提供所投同型号设备的实物测量高清图片，并加盖公章，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有收纳式抽拉书写板，书写板长宽尺寸≥400*350mm。（提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备的书写板测量尺寸高清图片，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查；②提供所投同型号设备的实物测量高清图片，并加盖公章，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有在采血秤托盘正上方具有摇摆扫码装置，以不小于120度的机械式扫射角度范围，对放置在采血秤上的血袋进行不低于每秒2次的自动往复扫描，在3秒内自动识别获取主血袋标签码及物料码。（①提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，原件备查；②提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有穿刺处皮肤消毒倒计时提醒功能，消毒倒计时长可设定范围0~30分钟。 - 设备具有预设留样容量，具体根据需要留样的试管数量以及容量，可设定一个留样袋暂存血液容量，可设定范围0-50ml，精度±3ml。 - 设备具有新增留样管留样功能，采血中途若需增加样管留样，设备需支持关闭主导管，打开旁路导管让旁路袋采集到相应血量，支持新增留样管数量≥2支。 - ▲设备具有自动折断三通硬件模块装置，一体化硬件模块装置需同时兼容≥2种直径规格的三通装置，适配不同品牌的血袋。（①提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备具有≥2种直径规格的三通装置的实物高清图片，原件备查；②提供所投同型号设备的实物高清图片，并加盖公章，如图片不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - ▲设备具有过量程保护机构和称重装置,通过称重模块自动监测旁路留样袋血液是否达到预设量，精准留样。（①提供该项功能相关的专利证书扫描件②提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，原件备查；③提供所投同型号设备的实物高清图片，并加盖公章，如图片不清晰，视为不符合招标文件要求；④提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - ▲设备的试管架处具备自动扫码核对功能。（①手动扫码核对视为不符合招标文件要求，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备在试管架处具有扫码核对功能的实物高清图片，原件备查；②提供所投同型号设备的实物高清图片，并加盖公章，如图片不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有可视化自动摇匀标本管，试管摇匀角度≥150°（提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，原件备查） - 设备具有血袋导管卡进热合头，热合头具备导管限位检测的模块装置，并有状态指示灯显示和屏幕弹窗提醒。 - 设备具有自动回收采血针功能，自带热合触发装置，自动进行采血针导管热合，并自行拉断分离针头，无需手动回盖针头帽，配有专用针头收集盒，有效防止针头处血液溅射污染。 - ▲设备具有采血导管自动扯断装置，自动扯断热合口的位置距离血袋三通阀位置长度≤160mm，减少血液浪费。（①手扯断采血导管视为不符合招标文件要求，提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备自动扯断热合口的位置距离血袋三通阀位置长度的测量尺寸高清图片，如测量尺寸图片不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查；②提供所投同型号设备的实物测量高清图片，并加盖公章，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有血袋导管自动热合功能，设备集成2套独立热合模块，可独立完成热合功能，整机热合封口不少于7道。 - ▲设备具备可自动压紧导管的抽血蠕动泵硬件装置，自动压紧导管行程≥14mm，自动压紧导管时间≤3秒。（手动压紧导管或手动调节导管的蠕动泵装置视为不符合招标文件要求，①提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含所投同型号设备自动压紧导管高清图片，如图片不清晰，视为不符合招标文件要求，报告原件备查；②提供该项功能相关的专利证书扫描件；③提供所投同型号设备的实物测量高清图片，并加盖公章，如测量的尺寸不清晰，视为不符合招标文件要求；④提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - 设备具有采血登记信息数据存储管理功能，储存容量不少于100万条采血登记信息。 - 设备实现与血站业务系统无缝对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至业务系统。 - ▲设备具有通过VR眼镜3D沉浸式模拟体验献血场景的接待科普、征询体检、血液初筛、采血扎针全流程，可适配近视人群。（①提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，报告内需包含VR眼镜实物高清图片，报告原件备查；②提供所投同型号设备的实物高清图片，并加盖公章，如图片不清晰，视为不符合招标文件要求；③提供所投同型号设备的技术白皮书并加盖公章） - ▲设备具有献血反应预警监控系统，监控献血者生命体征数据，异常数据自动弹窗提醒，具备献血反应预警监控后台软件管理系统，支持献血者献血过程的历史数据查询，支持导出献血者献血过程生命数据的Excel 文件。（提供献血反应预警监控相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，原件备查） - 设备具有≥2个不同规格的血袋留样器固定座，可适应不同规格旁路血袋留样器。（提供具备 CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测完整版报告，原件备查） - ▲设备的辐射强度符合国家安全标准：提供所投同型号的设备符合GB 4824-2019标准的辐射发射完整版检测报告，原件备查。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的完整版检测报告，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，视为不符合招标文件要求） - 设备的外壳耐腐蚀性符合国家安全标准：提供所投同型号的设备外壳符合GB/T 2423.17-2008 标准的盐雾试验检测完整版报告，原件备查。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的完整检测报告，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求） - 设备的安全规范符合国家安全标准：提供所投同型号的设备符合GB 4793.1-2007标准的安全规范测试完整版报告，原件备查。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的完整版检测报告，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，视为不符合招标文件要求） - ▲设备的电磁兼容测试项目符合国家安全标准：提供所投同型号的设备符合GB/T18268.1-2010标准的电磁兼容规范测试完整版报告，原件备查。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的完整版检测报告，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，视为不符合招标文件要求） - ▲设备的抗振稳定性符合国家安全标准：提供所投同型号的设备符合GB/T 14710-2009标准的振动试验检测完整版报告，原件备查。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的完整检测报告，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求） - 针头回收盒需符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。（提供针头回收盒符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的完整版检测报告，原件备查） | 1台 |
| 56 | 储血冰箱 | ▲1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。 ▲2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 ▲3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 ▲7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 9. 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。 ▲10.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。 ▲11.冷凝风机：德国进口品牌EBM冷凝调速风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 ▲12. 噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。 13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。 14.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 ▲15.箱内6个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 16.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 17.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 18.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 ▲19. 5个蘸塑搁架，15个注塑血筐，5个内门，可减小开门取血的冷量散失。 ▲20.血筐：塑料一体成型血袋筐15个, 简洁，美观，轻便，带标识卡槽，配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴，便于分类标记。 ▲21. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 ★22.有效容积≥425L。 ★23.外部尺寸≤630*940*2000，内部尺寸≥500*680*1310。 24. 生产厂家符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 | 1台 |
| 57 | 血压计A | 1 测量原理 示波法 2 显示屏 LCD显示屏 3 测量位置 左右臂均可 4 适应臂周范围 17～42cm 5 测量范围 血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分 ▲6 手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7 测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者） 8 肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节） ▲10 平均测量模式 可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） ▲11 二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ▲13 ID功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14 抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 ▲15 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16 语音功能 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 17 用户教育 根据测量结果，显示提示信息 18 通信数据输出 USB数据传输 19 外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG ▲20 精度保障： 需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（www.stridebp.org或www.dableducational.org）上查询证明材料 | 1台 |
| 58 | 血压计B | 1; 测量原理; 示波法（具听诊功能）. 2; 显示; 7段LCD. 3; 测量位置; 上臂. 4; 适应手臂周长; 12～50cm（标配袖带 22～32cm）. 5; 压力测量范围; 0～300mmHg. 脉搏测量范围; 40～200次/分. 6; 测量精度; 压力精度： ±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度： ±5%. 7; 测定精度; 平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg. ▲8; 自动较零功能; 开机时自动启动. ▲9; 不规则脉波检测; 有，并且以图形闪烁提示。 有助于判断测量过程中身体移动等 造成的干扰或心脏病和重大健康问题造成的心率、周期或脉搏的变化。. 10; 电池电量不足提示; 有，并且以图形闪烁提示. 11; 自动停止功能; 检测出身体移动时排气会停止5秒钟。. ▲12; 耐用性; 主机及袖带均为10万次以上耐久设计，满足专业医疗机构的使用需求。（提供相关证明材料）. 13; 听诊测量模式; 按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，并可显示测量结果。. 14; 袖带可选配; 极大袖带（42-50cm） 大号袖带（32-42cm） 中号袖带 (22-32cm) 小号袖带（17-22cm） 极小袖带（12-18cm） （提供证明材料）. 15; 电源; 交直流两用 ①电源适配器 ②电池 类型：5号干电池4节 工作次数：血压测量 250 次以上. 16; 便捷收纳; 体积小巧，可放进抽屉等处保管。 外形尺寸如下 本体：宽约 130 mm × 高约 175 mm × 厚约120 mm 电源适配器：宽约 51 mm × 高约 25.5 mm × 厚约 59 mm. 17; 重量; 本体510g 以下（不包括附属品和另售品） 电源适配器约 48g. 18; 消毒便捷; 本体和袖带都可以用沾有酒精的软布擦拭消毒。. 19; 精度保障; 需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（ http://www.dableducational.org ）上查询证明材料. | 10台 |
| 59 | 热合机 | 1采用品牌晶体管，连续热合功率无衰减。 2 多重电压保护和滤波屏蔽设计，安全稳定。 3性能可靠，无需预热，操作便捷。 4热合面无需剪刀，用手轻拉即可分离。 5封口牢固不渗漏，无污染、不破坏液体质量。 6配有安全有效的防溅保护装置。 7热合头防护罩，方便拆卸，便于清理。 8交流电供能，多重电源保护装置。 9电源电压: AC220V 50Hz 10 额定功率：260W 11 热合对象：输液专用塑料软管 12适用管径：外径Φ2～Φ7mm 13 热合方式：自动 14工作频率：40.68 MHz 15外形尺寸：≤315×180×170 mm（长×宽×高） 16重 量：4.5至5KG | 1台 |
| 60 | 数字化智能采血仪 | - 主要功能：在全血采集过程中具备称重、摇摆、采血过程监控和报警等功能，确保采集血液质量及采血过程的信息化管理。采集的血液量误差不大于3毫升。 - 采血过程中各种报警提示：采血结束报警、低流速报警、高流速报警、采集时间过长报警（与采集预设量自动关联）、数据储存超量报警、外力撞击托盘报警、标签校对不符报警。 - 采血混合仪在采血过程中有≥6种不同的报警会被记录，一条采血信息能够记录≥5种不同的报警且保存在采血信息软件里（提供一条采血信息至少包含5种不同的报警的采血记录）。 - ▲采血混合仪的每条献血记录包含≥30项关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯。如：采血时间、捐献编号、血型、护士编号、预设量、采集量等（提供至少包含30项采血信息项目表）。 - ▲符合采血操作规程中的要求：采血时间过长报警与采血预设200mL/400mL自动关联，选择200mL预设量时采血时间超过5 min和7 min自动报警，选择400mL预设量采血时间超过10 min和13 min自动报警。 - 实时中文语音提醒和关键流程机器图文指示每一步操作。 - 内设智能标签核对程序，可对血袋及留样管条码进行核对，核对不符有报警提示，杜绝标签误贴。具备双条码扫描系统，可以录入献血编码、样品识别码、护士工号、血型等信息。 - 采用覆膜按键式操作控制界面，经久耐用，按键式操作可有效防止误操作，防止出现采血意外。 - ▲机器另内置一块紧急备用电池组，在意外断电情况下保证采血混合仪能继 续工作，以确保当前的采血过程不被中断，采血数据不会丢失。可以和大容量可充电电池、外接电源组成三重电力供应系统（提供图片）。 - ▲数据转移方式：存储器手动转移、无线实时自动转移、无线非实时自动转移三种方式；非实时情况下，会在下一次联网时，将没有上传的数据上传。 - ▲具有基本模式、数据模式，用户可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。 - 采血混合仪应能记录采血数据，至少应包括：采血开始时间、采血结束时间、采血重量、采血容量、血袋编号、血袋批号等，确保包括采集记录到采血环节的重要数据不丢失，指导后期工作。 - ▲采血混合仪应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书，以确保其计量准确（提供型式批准证书）。 - 电源：输入100-240 V交流电，50/60 Hz，1.0 A，输出18 V直流电。 - 体积小巧、方便携带：体积≤40 cm(长)*20 cm(宽)*17.6 cm(高)，重量≤3.4 kg。 | 5台 |
| 61 | 血小板恒温震荡箱 | - 温控方式：采用多核控温模式，灵敏度高，控温效果好。 - 温控范围：22.0℃±1.0℃ - 显示精度：0.1℃ - 报警温度：＜20℃，＞24℃ - 振荡幅度：50mm±5mm - 振荡频率：60 次／分±5 次／分 - 振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡 - 存放袋数：48 袋（机采袋）/96 袋（手工分离袋） - 存放层数：16 层 - 单层存放容积：460×350×35 (mm)（宽×深×层高） - 外形尺寸：670×700×1415 (mm)（宽×深×高） - 大尺寸彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，方便用户查阅仪器运行记录； - 多点式温度实时监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图，确保温度均匀、恒定； - 自动诊断故障信息，并能弹窗提示详细信息，方便用户快速排除故障； - 采用两套独立的报警系统，当保存箱出现异常情况时，即时发出声、光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息； - 大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据，便于用户数据溯源和质量管理； - 保存箱的运行数据可轻松存储、传输和追溯； - 内置 LED 照明灯，紫外线消毒灯，一键启动消毒功能； - 防滑涂层抽屉式托盘，有效防止血小板滑落； - 采用进口制冷系统和脉冲式加热，保证箱体内温度的稳定性和一致性； - 制冷方式：R134a 无氟环保制冷剂、强制性风冷式； - 采用恒速电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低； 配备蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。 | 1台 |
| 62 | 血液成分分离机 | - 单针采集 ▲二、仪器便携式移动方便，体积小，方便打开机箱盖并适宜在移动采血车上操作。体积尺寸因有区间限制，以便放置在采血车上，建议尺寸：高68.5厘米、长56.5厘米、宽56.5厘米，关闭机箱盖：高44厘米、长56.5厘米、宽36.5厘米，重量轻（重量是27.5公斤），方便在病床前进行治疗，也可在任何场所进行采集操作。 ▲三、可进行多种成分采集以及治疗性采集 1、外周血造血干细胞采集 2、治疗性血浆置换 3、红细胞单采 4、治疗性血浆采集 5、粒细胞、淋巴细胞采集 6、治疗性白细胞去除 7、治疗性红细胞去除 8、治疗性血小板采集 9、血小板采集 ▲四、开机准备快速简单，无需盐水预充等其他工作，采集后即可得到所需产品，不需额外处理。 五、耗材安装简单方便，预设的参数可根据献血员在采集过程中的状况进行随时 的调整。 ▲六、能够进行多台仪器的联网，可连接PC、网络和打印机，实时监控提供在线数据监控，可实现无纸化管理。 七、安全模式： 1、具有全自动袖带压功能。 2、具有采血、回输压力监测及报警装置。 3、具有抗凝剂动态流量监测及报警装置。 4、具有自动监测采集管路中空气并报警提示的功能。 八、耗材要求： 1、所有管路均为密闭式耗材。 2、所有耗材均为单针操作。 3、管路安装方便快捷。 4、参数预设后能根据采集中献血员的状况随时调整。 5、无需生理盐水预冲，节省操作时间。 6、先进工艺水平，连续过滤，最大化去除白细胞（白细胞混入量＜1×10*6/单位） | 2台 |
| 63 | 初筛联检生化分析仪 | 1．操作系统：全中文图形化界面，≥7英寸彩色高清触摸操作，方便工作人员操作； ★2．分析项目：ALT、HGB，乳糜血识别，样品溶血四项联检，同时出四项检测结果； ★3．通道数量：≥4通道，可同时检测4项； 4．检测模式：转盘式样本盘，循环检测； 5．样本量：全血≤30ul； 6．波长：340nm--630nm，可定制； 7．分析方法：速率法，终点法、固定时间法、比浊法； 8.检测样本类型：末梢血、静脉血、血清、血浆； ★9．加样系统:高精度吸样探针，机械臂全自动加样，加样及检测模块舱门封闭式设计，避免污染及探针扎手风险； ★10．样本位电机最高转速≥12000rpm； 11. 恒温系统:反应区温控精度37℃ ± 0.3℃，实时温度显示； ★12. 检测模块为内置恒温系统，无需外置孵育控温器； ★13. 转氨酶试剂保护：标配制冷单元，转氨酶试剂在使用中始终在2-8℃； ★14. 预装单人份试剂，无需现场配备，无需外置孵育器预热即可使用； 15．数据存储:机器可保存至少10万个检测结果、随时查询，； 16．重量：≤10kg ； ★17.机器高度≤32cm，节省空间，台面放置不易倾倒； 18.机器抗颠簸设计：仪器能很好的适应在流动采血车上正常使用； ★19.机器自带防滑提手，无需外置离心机，方便外出携带； 20.电源：AC 220v/50Hz | 1台 |
| 64 | 台式低温离心机 | 1、微机变频控制系统，高清IPS电容触摸屏，液晶显示； 2、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； ★3、≥99组用户自定义程序； ★4、≥15档加减速可调，具有软刹车功能，防止样品重悬； 5、运行中可随时更改参数，无需停机； 6、采用弹簧悬挂式平衡系统，对位不平衡量可达3克； 7、具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用； ★8、水平转子最高转速≥5000r/min，角转子最高转速≥6000r/min； ★9、水平转子最大相对离心力≥3630×g，角转子最大相对离心力≥5200×g； 10、噪音：≤65dB； 11、升速时间：＜90s， 降速时间：＜90s（制动模式）； 12、转速精度 ：±10 r/min； ★ 13、外形尺寸 （mm）：深≤450，宽≤350，高度≤430； ★ 14、容量配置：5mlx24支； ★ 15、容量配置：8mx16支； ★16、台面10度角倾斜离心可自动水平； 17、采用压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温 | 1台 |
| 65 | 保鲜柜 | - 内部容量<600L,层数3-5层 - 保鲜模式0-10℃（常用3-8℃） - 控温精度：±1℃，避免温度波动 制冷方式：风冷 | 1台 |
| 66 | 自助社媒系统 | - 服务平台在与血站业务系统之间的数据接口应保证在前置机上完成，且保证数据接口访问的安全性（如采取私有签发证书SSL方式），对数据接口的访问进行记录（记录数据保存在前置机上），并具备访问IP白名单策略以确保接口安全。 - ▲必须与血液业务系统进行实时数据交换，以获取及时准确的血液数据，筛查献血者是否适合献血，查询血检报告等。（提供系统数据证明资料或其数据对接方案以及实际数据对接案例） - 服务平台数据需每天进行全量备份，确保数据安全，且需有异地备份。 - 业务可用性及扩展性保障：服务平台建设需采取主流集群化技术（如K8s），可实现弹性伸缩和动态调配、实现负载均衡，避免单一服务的故障。 - 服务平台可以在不停止对外服务的前提下完成应用的更新，实现系统平滑升级。 - 服务平台需使用容器虚拟化技术（如docker），快速实现应用交付和部署。 - 包含2台可与公安系统联网且可与业务系统兼容的身份证读卡器 4.2运营内容要求 - 个人中心 ①支持账号注册登录、身份认证以及系统功能模块扩展接入； ②支持平台注册账号、微信公众号关联绑定以及第三方政务APP的扩展注册接入，实现通过单手机账号在跨平台中互联互通； ③▲支持隐私数据密码锁设定功能，当用户访问指定功能模块时（如：血液检测报告等），可通过输入独立的隐私密码访问，保障用户隐私安全；献血点管理 ①支持献血点按系统综合推荐、按距离、按人气3种方式进行排序，并可根据行政区域、献血点类型、献血类型属性进行筛选，方便献血者快速筛选操作； ②支持献血点一键电话、一键导航功能，减少献血者操作的麻烦； ③▲支持每个献血点公告单独配置，每个献血点工作人员可根据献血点状况通过手机实时发布公告消息，实现相关政策、时间调整、突发状况的实时公告 ④支持献血点图片滚动播放循环展示，实现献血点风采全 面的图文介绍，提升宣传效果； ⑤支持献血点人气评价、实时预约信息、累计献血人数滚动展播功能，提升献血点实时信息的互动性； ⑥支持显示当前献血点工作人员风采展示，可查询每位工作人员头像、名称、所在单位以及服务范围，同时用户可为每个护士进行点赞，并通过点赞数量排行，方便献血者找到熟悉的工作人员，提升献血服务体验； ⑦▲支持普通用户发送在线弹幕功能，精选后的弹幕内容可推送到献血点页面滚动播放，并可手动开关弹幕显示，提升献血点人气氛围； ⑧支持加入活动广告条目扩展功能，当有活动举行时，实现献血点线上+线下联动推广； ⑨支持献血点设施的自定义配置，可配置条目包括但不限于：消毒、爱留影、自助填表、电视、近地铁、停车位等，提升献血点服务形象； ⑩支持通过后台实现献血点简介、注意事项以及献血步骤的自定义图文配置，实现献血点全面细致介绍； ⑪支持献血点的开放与关闭由使用部门自行调整与管理功能，避免出现实际与在线不一致的情况； ⑫支持信息纠错在线反馈，保障基础资料指引准确； - 地图导航 ①支持附近献血点线路导航方案，包括公交/步行/出租车导航方案、最优路线规划、智能推荐最近献血点服务； ②支持后台地理位置坐标检索录入功能，精确定位到地图上具体位置，确保地图导航精度准确； ③支持按地图、列表两种形式切换分布展示，方便献血者快速找到附近的献血点； - 献血征询 ①支持献血者在线自我健康征询，可单独为每个问题配置征询结论或批量默认通过征询，快速完成征询； ②支持自定义告知、征询问题配置，保障与献血登记表健康征询内容一致，符合血站质量控制规范； - 预约献血 ①支持献血者在线预约献血，可直接通过选择最近7天周历或30天月历的方式快速筛选当前可预约的献血点； ②预约提交过程支持实时在线筛查，包括：黑名单、临时黑名单、间隔期判断、年龄上下限判断、献血量上限判断等，与业务系统筛查规则同步，减少献血者到场后劝退的麻烦； ③支持预约献血同时完成在线档案登记，支持多档案录入预约，可协助他人或亲属完成预约献血； ④支持通过工作手机、PC后台或自助出示预约二维码识别等多种方式，完成现场预约签到，并可根据账号记录签到人信息； ⑤预约后台支持预约资源的配置，可配置条件包括：献血点开放状态、日期、时间段、血型需求量以及座位名额等，实现工作资源与需求量的匹配，优化现场次序； ⑥预约后台可支持对每位献血者预约全流程状态的跟踪，包括：预约成功-签到-取消-过号-献血成功全过程，通过后台预约列表可按血型、献血点、状态、献血时间进行筛选及统计； ⑦支持多条件预约限制配置，包括：最近/最远日期限制（可精确到小时）、爽约次数限制、同一身份证号限制、同一手机号限制、同一日期预约限制等，同时支持预约黑名单录入或解禁，确保预约资源合理使用，避免滥用、刷票、占号行为； ⑧当预约筛查接口超时或异常时，后台可对每条预约状态进行标识，未经过筛查的预约信息将标红处理，并可进行二次检验，确保每条预约献血数据准确有效； ⑨后台支持对每个献血点进行预约排班，支持单日自定义排班以及设置批量排班规则，实现预约资源的灵活安排。 - 献血记录 ①支持通过微信公众号查询历年的献血记录，包括：献血时间、献血量、献血地点、献血类型，并通过时间轴的方式按顺序排列，方便献血者查询检索； ②支持合并统计历年献血总量及献血次数，可区分全血/成分血； ③每条献血记录中可发现已注册的当日已献血的献血者，并通过列表展示出微信头像、昵称， 并可为当日已献血的献血者点赞； ④如当日有使用照片留影的，每条献血记录可关联当日上传的照片，并生成带献血记录的留影照片时间轴； ⑤每条献血记录子页面可关联到更多功能，如：血液检测报告、用户评价、血液追踪等功能，丰富献血记录模块的应用； - 血检报告 ①支持通过认证献血者身份或通过献血序列号2种方式在线查询血液检测报告，报告内容包括：血液检测结论、检验项目（可自定义配置披露项目）、血型定型、献血记录等详细内容，方便献血者第一时间了解自身的血液健康状况； ②▲支持通过设置二次加密锁的方式，对血液检测报告查询进行此模块的开锁查询密码，保障用户血检隐私安全； ③支持用户评价模块、血液追踪模块在血液检测报告中的的扩展嵌入； - 献血动态 ①支持每个城市的动态名片配图设置，建立每个城市无偿献血的风格特色； ②支持每日发布的微信公众号的图文，自动同步备份到献血动态模块，当公众号账号注销、封禁、粉丝转移时可查看过往历史文章； ③支持常见献血知识、献血流程、用血报销指引等栏目内容的自定义配置，让首次使用平台的献血者得到便捷的引导； ④支持用户通过后台发布每日血液库存信息，并通过柱状图以及颜色区分不同血型的缺血状况信息，让献血者得到清晰明确的献血指引； - 微官网 支持自定义配置和发布图文内容栏目展示，包括血站风采展示、政策法规与其他自定义展示内容，如：献血须知、常见问题、献血流程、报销指引、注意事项（献血前注意/献血后注意）等内容。 | 1套 |

三、售后服务要求：

1、质保期：房屋主体一年。

质保期自项目验收合格之日起开始计算，在质量保证期内，货物出现故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于2次的免费现场预防性维护服务并出具服务报告。每年进行一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修后仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。

2、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在12小时内修复，如为一般故障，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。

4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

供应商须提供本次招标文件内设备零配件和维修备品备件的清单及价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案，此项费用不包含在投标总价中。

四、验收方式及标准：

1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

2、验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

3、供应商所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

4、供方应保证产品合格书、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点三个工作日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后 五个工作日内及时予以解决并承担相应费用。

6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。

7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

五、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责。

（2）付款条件：在采购合同签订生效后，货物到达甲方指定地点经验收合格后一个月内由甲方一次性支付乙方全部货款。（乙方需提供对应金额的发票）

（3）乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。

六、交货期及交货地点：

1、交货期：自合同签订之日起60日历天内完成供货安装调试及配套的辅助工作并经验收合格交付采购人使用。

2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

六、包装和运输：

乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防振、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

七、安装、调试服务要求：

1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接、垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。提供培训方案。

八、其它方面：

1、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的投标产品，应对投标产品提供完整、详细的技术说明，对于产品提供完整的技术指标，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。

2、供应商须针对上述采购要求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。

3、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

第五章 评标方法与评标标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，招标代理机构和采购人依法对供应商的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

通过资格性审查的供应商满足3家的，进入详细评审，若通过不足3家则不得进行评标。

2、符合性审查

2.1评标委员会根据采购文件规定对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做无效响应文件处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

3、评分细则

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审委员会依次推荐三家中标候选供应商。具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。其余价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 商务/技术要求 | 投标人必须制定“商务/技术条款偏离表”，对照采购需求中规定的商务/技术参数要求进行逐项应答。逐项应答但★为实质性条款、▲为重要条款未提供依据或证明材料的，可能被判为不成立。 评委根据投标人提供的“商务/技术条款偏离表”和的相关证明材料评分，投标人所投产品商务条款、技术参数和性能要求完全满足采购文件技术参数的得20分，★为实质性响应条件，一条不满足则该投标文件无效。▲为重要条款，一条不满足扣4分；其余为一般条款，一条不满足扣2分；扣完为止。 注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 20 |
| 3 | 项目 业绩 | 所投产品主要集成部件/核心产品自2022年7月1日含（以合同签订时间为准）以来签订的类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，满分为6分。 注：提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。如果中标通知书或合同未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。 | 6 |
| 4 | 质保期 | 投标人房屋主体质保在满足招标文件1年的基础上每增加1年得2分，本项最高得4分。（提供承诺函原件加盖投标人公章，格式自拟） | 4 |
| 5 | 产品设计 布局方案 | 评委根据整体外观效果设计图及方案说明情况进行评审。 外观效果设计图简洁、新颖、明显、美观，方案说明条理清晰、合理，得6分； 外观效果设计图设计简单，缺乏新颖性，整体表现较为单调，得4分； 外观效果设计图：整体单调乏味，缺乏创意和吸引力，得2分； 未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 评委根据内部布局的效果设计图及功能阐述，布局合理及空间利用率情况进行评审。 内部布局的效果设计图简洁、新颖、布局合理、功能阐述清晰、空间利用率高、切实可行，得6分； 内部布局的效果设计图布局基本合理，具备一定的可行性，能够满足项目的基本功能需求，但在细节处理或空间优化方面存在一定不足，得4分； 内部布局的效果设计图一般，未能充分考虑实际使用需求，存在一些不合理之处，与项目实际需求契合度较低，得2分； 未提供不得分。 | 6 |
| 6 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的献血屋建造技术方案进行评审： 技术方案思路清晰，技术路线完整可行，建造理念和工作原理科学合理，设备布局与工作原理一致，提供的图纸和计算能够充分支撑技术方案，得8分； 技术方案思路基本清晰，技术路线总体可行但个别细节需完善；建造理念和工作原理基本合理；设备布局与功能需求基本匹配；提供的设计图纸、技术参数等资料基本齐全，能支撑主要技术方案，存在少量非关键性缺漏或不清晰之处，得6分； 技术方案思路不清晰或存在逻辑缺陷，技术路线关键环节不可行或缺失；建造理念或工作原理存在明显不合理之处；设备布局与功能需求不匹配；提供的设计图纸、技术参数等资料严重不全、错误较多或无法有效支撑技术方案，得4分； 未提供技术方案的不得分 | 8 |
| 6 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的包括但不限于安装调试、进度计划、检测、试运行及验收方案等项目实施方案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、人员配置、协调能力和实施步骤、进度计划和保证措施、质量和安全控制方案及措施等进行综合评分。 实施方案关键思路清晰、准确、完整、全面，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，得7分； 计划和措施有可行性满足项目需求，得4分； 计划和措施有可行性但有瑕疵，得1分； 未提供实施方案的不得分。 | 7 |
| 7 | 售后方案 | 评委根据投标人提供的投标人针对本项目提供完整售后服务方案或承诺，包括但不限于售后服务保障机构，售后保障制度，技术支持、售后服务响应时间、响应机制、售后服务团队配备、个性化上门维修服务方案、故障解决办法、易损易坏件明细等 售后服务方案编写内容编写充分且条理清晰，具有可实施性、科学性和合理性，得7分； 售后服务方案编写条理基本清晰，方案内容虽有欠缺或不完善的地方，但尚不影响项目的实施和售后服务，得4分； 实施方案编写条理不够清晰，内容简略、与项目实际情况相差较大的得1分； 未提供售后服务方案的不得分。 | 7 |
|  | 培训服务实施方案 | 评委根据投标文件中的培训方案进行打分，具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容（根据是否具有详细的安装、使用、维护、保养等相关现场培训、事后的集中免费培训等计划等酌情给分） 内容科学合理、完整、切实可行的得6分； 内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得4分； 内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2分； 未提供服务方案的不得分。 | 6 |
| 9 | 合计 | / | 100 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  / 。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录，否则可能将影响对投标文件的评价。

昆山市卫生健康委员会(本级)

大润发献血屋及其配套设备采购

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320583-JITC-G2025-0242

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二O   年  月  日

目录

开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 数量/单位 | 含税 单价 （元） | 含税 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

说明：

1.请根据招标文件“第四章采购需求 二、技术参数”填写分项报价。

2.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

4.供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。

5.如果行数不够，请自行增加。

6.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

7.供应商对以上数据的真实性负责。

8.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

授权代表（签字或签章）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若投标人为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

响应函

昆山市卫生健康委员会(本级)（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

3、本投标有效期为自投标日起 90  个日历日。

4、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

其他部分

投标标的物符合招标文件规定的证明文件

注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

拟任执行管理及人员配置情况

项目负责人情况

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职务 |  | 执业资格 |  |
| 拟任职 |  | 相关工作年限 |  | 在本单位工作年限 |  |
| 担任过项目负责人的项目名称 |  |  |  |  |  |

备注：结合评标办法要求提供相关资料。

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：______年____月____日

其他主要人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中担任的职务 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：______年____月____日

投标人认为需提供的其他文件或证明材料

要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

其他针对“第五章  评标方法与评标标准”的相关内容

（所有“评标方法与评标标准”中涉及，但是在响应文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

政府采购节能产品政策（不适用可不提供）

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：      年   月   日

政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：      年   月   日

资格条件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

财务报表

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（加盖ca电子公章）：______________________

日期：______年    月    日

依法缴纳税收的相关材料

提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

依法缴纳社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前3个月内，至少1个月社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动： 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章） 2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章） 3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

承诺函

一、本单位郑重承诺：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。

3、通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

二、本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

综合评审评分项

商务/技术要求

技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，并作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称(加盖ca电子公章)：____________

日期：______年____月____日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.如供应商无任何偏离，也需在上表中注明并在响应文件中递交此表。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

投标人名称(加盖ca电子公章)：____________

日期：______年____月____日

项目业绩

质保期产品设计布局方案

技术方案

实施方案

售后方案

培训服务实施方案

价格折扣文件格式

企业报价折扣证明

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖ca电子公章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：	     年 	月   	日