招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2024-0096

项目名称：2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）

项目属性：货物类项目

标的所属行业：工业

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

2024年12月03日

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  合同文本	12

第四章  采购需求	21

一、项目说明：	21

二、需求清单：	21

三、技术性能参数要求：	22

四、运维技术要求：	29

五、投标报价要求：	30

六、质量保证和售后服务要求：	30

七、验收及其他要求：	30

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章  投标文件格式	37

附件1 开标一览表	39

附件2 报价明细表	40

附件3 技术参数响应及偏离表	41

附件4 投标货物综合说明	42

附件5 项目实施方案	43

附件6 项目组人员一览表	44

附件7 质量保证及售后服务承诺	45

附件8 业绩一览表	46

附件9 商务要求响应及偏离表	47

附件10 具备履行合同所必需的人员和专业技术能力的书面声明	48

附件11 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	49

附件12 法人授权书	50

附件13 中小企业声明函	51

附件14 残疾人福利性单位声明函	53

附件15 投标函	54

附件16 实质性要求响应及偏离表	55

附件17 其他证明文件	56

# 第一章  投标邀请

受常熟市农业农村局的委托，涵熙（苏州）工程顾问有限公司就2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）(JSZC-320581-HXGW-G2024-0096)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年12月24日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2024-0096

项目名称：2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）

采购人式：公开招标

预算金额：人民币700000.00元

采购需求概况：常熟市农业农村局所需的2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）。

合同履行期限：合同签订并接到通知进场后60天内完成交货、安装并调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月03日至2024年12月10日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年12月24日13:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950，0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

6、本项目不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：常熟市农业农村局

单位地址：常熟市珠江路172号

联系人：邹敏

联系方式：0512-52883914

2、采购代理机构信息

单位名称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

单位地址：常熟市山茶花路10号

联系人：王蔼玲

联系方式：0512-52952666

3、项目联系方式

项目联系人：王蔼玲

电话：0512-52952666

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购人式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在采购代理机构发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费7350.00元整（人民币柒仟叁佰伍拾元整），一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术参数、商务要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术参数与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

7、投标货物综合说明、项目实施方案、项目组人员一览表、质量保证及售后服务承诺、业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关投标货物综合说明、项目实施方案、项目组人员一览表、质量保证及售后服务承诺等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3．评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4. 投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5. 对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标“★”的相关要求为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）等网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为涵熙（苏州）工程顾问有限公司，联系地址：常熟市山茶花路10号。质疑接收人及联系方式见招标文件“第一章 投标邀请”。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与项目有关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2024-0096

甲方（采  购  人）：

乙方（中  标  人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签 订 地：            常熟市

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标 对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  常熟市农业农村局  （以下简称：甲方）和 （中标人名称） （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议。

1.1.2 中标通知书。

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）。

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）。

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物及服务名称、数量及价款

| 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。本合同为固定总价合同。

1.3 付款方式和发票开具方式

1.3.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

1.3.2付款方式：

①合同签订后两个月内，甲方向乙方支付合同总价的50%作为预付款；

②通过采购人验收合格后的六个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

1.3.3 发票开具方式：   增值税专用发票或增值税普通发票（具体以甲方要求为准）   。

注：（1）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述规定①, 但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

- 以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 本项目支付方式支持数字人民币方式。

1.4 交货时间和地点

1.4.1 交货时间：合同签订并接到通知进场后60天内完成交货、安装并调试完毕。

1.4.2 交付地点：常熟市范围内。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

1.5双方权利和义务

1.5.1甲方权利义务

（1）负责提供场地和有关设备的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）配合乙方做好与安装调试有关的辅助性事务；

（4）对乙方的安装调试工作进行监督管理。

（5）配合乙方协调。

1.5.2乙方权利义务

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装前负责派员前往现场进行勘测，确认现场条件，与甲方约定具体安装日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

（10）如涉及与其他单位共用堆放或安装场地的，乙方应与相关单位做好场地使用、安装中的配合、协调，分清各自使用及安装范围与责任，确保生产安全。

（11）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（12）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，乙方还应赔偿甲方的实 际损失及/或损害。若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 10 日，将视为严重违约， 甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时乙方应 在甲方书面通知之日起 10 日内向甲方支付本合同货款总额的 30%，作为违约金。

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.1种方式解决：

1.7.1向（项目所在地、合同履行地、标的物所在地等）人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

1.8.2本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、涵熙（苏州）工程顾问有限公司一份。

1.8.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 包装和装运

2.4.1乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知均应按照甲方的要求。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7.3其他各项服务承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及投标承诺。

2.7.4除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于______年。

2.7.5乙方应在接到甲方通知后     小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据甲方要求免费更换新货物。

报修电话：                传真号码：             联 系 人：

2.7.6免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

2.7.7若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

2.7.8免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件/配件费用，乙方同意按成本价收费。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

2.10.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.10.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同。

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12.5 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的 情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时 采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

2.12.6 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙 受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

2.12.7 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本 合同。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲方有权中止或者终止、解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 交付前验收 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合 合同约定的文件；

2.16.2 到货验收

①货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现 场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。货物交付时，乙方在甲乙双方约定时间内组织验收，并可依法邀 请相关方参加，验收应出具验收书。

②乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货 物不符合合同及招投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

③乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格 凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定 交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

④甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2.16.3 最终验收

①货物安装调试结束并取得质量监督部门验收合格证后，乙方应先用书面、电传等方式通告甲方及时对项目进行最终验收，甲方有权依法邀请国家认可的质量检测机构参加交付验收。即：按照合同约定的技 术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，验收合格的，由甲方签署 验收单并加盖单位公章。检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由甲乙双方约定。

②设备验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

③如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符 合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在 甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切 费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

④验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承 诺、甲方要求等。根据招标书要求及有关规定由招标代理机构、采购人到场，并按国家标准进行验收。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的内容发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释。

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 本项目不收取履约保证金。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：                   法定代表人（签名）：

或委托代理人（签名）：                 或委托代理人（签名）：

联系人：                               联系人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

社会统一信用代码:                       社会统一信用代码：

# 第四章  采购需求

项目名称：2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2024-0096

采 购 人：常熟市农业农村局

## 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、本项目采购内容为2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设），主要包括在监测点建设2个自动监测站以及5个点位排水口安装流量计，包含1年维护费及临近沟渠疏通建设。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但相关费用须自理。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货期或交付使用期：合同签订并接到通知进场后60天内完成交货、安装并调试完毕。

5、交付地点：常熟市范围内。

★6、付款方式：

①合同签订后两个月内，采购人向中标人支付合同总价的50%作为预付款；

②通过采购人验收合格后的六个月内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

注：（1）在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述规定①, 但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

（2）付款前，中标人提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

不满足上述付款要求的作无效投标处理。

7、结算方式：本项目以总价合同方式结算。

8、本项目采购预算为¥700000.00元（人民币柒拾万元整），投标人的投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

9、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

- 需求清单：

| 序号 | 仪器设备名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测设备（2套） | 五参数水质自动分析仪 | 2套 | 本项目须以成套产品供货 |
|  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 2套 |  |
|  |  | 总氮水质自动分析仪 | 2套 |  |
|  |  | 总磷水质自动分析仪 | 2套 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 2套 |  |
|  |  | 采配水单元 | 2套 |  |
|  |  | 预处理单元 | 2套 |  |
|  |  | 系统控制单元 | 2套 |  |
|  |  | 微型水站机柜 | 2套 |  |
| 2 | 视频监控 |  | 2套 |  |
| 3 | 流量计 |  | 5套 |  |

注：本项目的核心产品为五参数水质自动分析仪。

三、技术性能参数要求：

（一）总体要求：

1、投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。

2、中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

3、当业主对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。

4、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。

5、本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

6、仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

7、 所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

8、 投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

9、 投标文件中提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

10、本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

11、水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送功能。

★12、中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员，配置项目负责人1人、专业技术人员不少于3人，各岗位人员不得兼任。

★13、中标人针对本项目提供服务专用车辆不少于2辆，配备必要的分析仪药剂费及其他消耗品。

14、中标人提供信息平台应具有扩展性，可以扩展到后期土壤、空气等指标监测。

（二）自动监测仪器技术要求：

1）自动监测仪器分析方法：

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（见下表）。

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 热电阻或热电偶 |
| 2 | PH | 玻璃电极法 |
| 3 | 浊度 | 光散射法 |
| 4 | 溶解氧 | 荧光法 |
| 5 | 电导率 | 电极法 |
| 6 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 7 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 8 | 总氮 | 碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 |
| 9 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾分光光度法 |

- 自动监测仪器技术参数要求

（1）氨氮、总磷、总氮和高锰酸盐指数分析仪符合《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ 915-2017和《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》（中国环境监测站总站2020年4月）等相关文件的要求，具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标测试等功能。

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、等信息。

- 水质自动监测站技术参数要求

| 名称 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 微型水质自动监测站 | 水质自动监测站包括采水单元、配水/清洗及预处理单元、控制单元、辅助单元、数据采集/处理及传输单元等，采水单元：采水泵采用安全电压潜水泵、具有缺水保护功能。可实时监测pH、水温、溶解氧、浊度、电导率、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等水质指标。可连续自动监测被测水体的水质变化情况，客观地记录水质状况及时发现水质异常变化。 需配套防雷、接地、密封、控温完善设施，占地面积需在0.5-2平方米。 水质监测站必须有吊装接口，方便后期移机。 需具备良好的兼容性及扩展性和易维护性要求，需支持监测的数据可传输到需方指定的相关平台设备，设备可扩展测量参数，单一分析模块故障或剥离后不影响系统的运行，设备分析模块的接口一致，使得模块的位置可变动，当模块故障无法现场修复时，可快速接入新的模块，提升故障处理的响应速度，确保设备的易维护性。 |  |  |
| 五参数水质分析仪-pH值 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测定原理 |  | 玻璃电极法； |
|  | 量程 |  | pH=0～14（0～40℃） |
|  | 漂移 |  | （pH=4.008、6.865、9.180）：±0.1pH； |
|  | 精度 |  | ≤±0.02 pH； |
|  | 漂移度 |  | ≤±0.05 pH； |
|  | 防护等级 |  | ≥IP65； |
| 五参数水质分析仪-溶解氧 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测定原理 |  | 荧光法； |
|  | 量程 |  | 0～20 mg/L； |
|  | 精度 |  | ±5%或±0.3mg/L |
|  | 防护等级 |  | ≥IP65； |
| 五参数水质分析仪-电导率 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测定原理 |  | 电极法； |
|  | 最小检测范围 |  | 0~20000μS/cm |
|  | 精度 |  | ≤±1%； |
|  | 防护等级 |  | ≥IP65； |
| 五参数水质分析仪-浊度 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测定原理 |  | 光散射法； |
|  | 量程 |  | 0～1000NTU，可调； |
|  | 精度 |  | ≤10NTU，精度≤±0.5NTU;＞10NTU时，精度≤±8% |
|  | 防护等级 |  | ≥IP65； |
| 五参数水质分析仪-水温 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测定原理 |  | 热电阻或热电偶 |
|  | 量程 |  | 0℃～50 ℃； |
|  | 测量误差 |  | 0.5 ℃； |
| 氨氮水质分析仪 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测量方法 |  | 水杨酸分光光度法 |
|  | 测量范围 |  | 0-2mg/L；0-10mg/L；0-50mg/L；0-150mg/L可调；具备量程扩展功能。 |
|  | ▲实际水样比对准确度:实际水样比对 |  | ±0.05mg/L，NH3N≤0.5mg/L；±10%，0.5mg/L＜NH3N； |
|  | 检测周期 |  | 测量周期最短 15 分钟/次 |
|  | ▲试剂耗量 |  | ≤0.7 毫升/次/试剂。 |
|  | ▲零点漂移 |  | ±0.02mg/L |
|  | ▲检出限。 |  | 0.01mg/L |
|  | 自动标定功能 |  | 仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值 |
| 总磷水质分析仪 | 项目 |  | 技术指标 |
|  | 测量方法 |  | 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 |
|  | 测量范围 |  | 0-2mg/L，0-10mg/L，0-50mg/L，0-200mg/L；具备量程扩展功能。 |
|  | ▲测量精度 |  | ≤±0.04mg/L，TP≤0.4mg/L；±10%，TP＞0.4mg/L； |
|  | ▲零点漂移 |  | ±5% F.S |
|  | ▲量程漂移 |  | ±10% F.S |
|  | 检测周期 |  | 45分钟，当消解温度到达120度后，消解时长10分钟时，仪器测量周期小于35分钟，出数时间小于30分钟 |
|  | ▲试剂耗量 。 |  | ≤0.8mL/次 |
|  | ▲零点漂移（24h）。 |  | ±5%F.S. |
|  | ▲量程漂移（24h）。 |  | ±10%F.S |
|  | 自动标定功能 |  | 仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值。 |
| 总氮水质分析仪 | 项目 | 技术指标 |  |
|  | 测量方法 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |  |
|  | 测量范围 | 0-5mg/L；0-30mg/L；0-50mg/L；0-200mg/L；具备量程扩展功能。 |  |
|  | 检测周期 | 测量周期最短 50 分钟/次 |  |
|  | ▲试剂耗量。 | ≤0.75 毫升/次/试剂 |  |
|  | ▲零点漂移（24h） | ±5F.S。 |  |
|  | ▲量程漂移（24h） | ±5F.S。。 |  |
|  | 测量间隔 | 可1-24h间隔测量、整点测量、远程控制测量、流量触发启动测量。 |  |
|  | 自动标定功能 | 仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值。 |  |
|  | 项目 | 技术指标 |  |
| 高锰酸盐指数水质分析仪 | 测定方法 | 酸性高锰酸钾分光光度法 |  |
|  | 量程 | 0~5mg/L,0~25mg/L,0~50mg/L(可拓展) |  |
|  | ▲准确度 | 质控样±0.1mg/L，COD≤1mg/L；±10%，COD≥1mg/L |  |
|  | ▲检出限 | ≤0.04mg/L。 |  |
|  | ▲零点漂移 | ±5% F.S. |  |
|  | ▲量程漂移 | ±5% F.S. |  |
|  | ▲试剂耗量 | ≤0.7毫升/次/试剂。 |  |
|  | 自动标定功能 | 仪器具备自动标定功能，可一键标定仪器标准曲线B、K值。 |  |
| 流量计（5个点位排水口） | 项目 | 技术指标 |  |
|  | 流量量程 | 0.1升/秒～10米３/秒 |  |
|  | 流量精度 | ±（1～3）% |  |
|  | 超声波最大测距 | 3米 |  |
|  | 探头盲区 | ≤0.4米 |  |
|  | 测距误差 | ±0.3%（在3米量程内） |  |
|  | 仪器防护 | IP65 |  |
|  | 通讯接口 | 支持1路RS485接口 |  |
| 视频监控 | 项目 | 技术指标 |  |
|  | 像素 | 400万 |  |
|  | 焦距 | 4mm |  |
|  | 供电方式 | 电源供电 |  |
|  | 夜视类型 | 双光夜视 |  |
|  | 监控类型 | 4G监控 |  |
|  | 语音类型 | 语音对讲 |  |
|  | 存储方式 | 内存卡 |  |
| 软件平台功能 | 软件平台支持GPRS等多种形式将数据上传平台，可实时在电脑或手机上监控现场设备运行状态，方便运维人员进行维护。支持水质、流量、视频等各类数据查看；具有实时数据水质检测、数据曲线、数据分析、实时报警等功能。 |  |  |

- 水质自动监测系统技术要求

（1）设计规范及标准

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量标准》（GB 3838-2002）

《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》苏环办2019-114号

《江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》DB32/T 4536—2023

《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》（中国环境监测站总站2020年4月）

《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》

《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理管理办法（试行》苏环2015-175号

《国家地表水环境质量监测网自动监测站监督检查管理办法（试行》

国家和行业的相关标准、规范

注：以现行的最新规范标准为准。

（2）系统集成技术要求

| 集成系统要求 | 采水单元 | 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标人由招标人组织进行实地查看并提出方案，经招标人同意后方可实施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。 |
|  |  | 采用双泵，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 |
|  |  | 采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启。 |
|  |  | 根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。 |
|  |  | 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。 |
|  |  | 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 |
|  |  | 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。 |
|  |  | 采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。 |
|  |  | 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。 |
|  |  | 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。 |
|  |  | 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。 |
| 集成系统要求 | 配水及预处理单元要求 | 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求 |
|  |  | 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量 |
|  |  | 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制 |
|  |  | 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能 |
|  |  | 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试 |
|  |  | 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响 |
|  |  | 能配合系统实现水样分配、预处理、故障报警、关键部件工作状态和反控等功能 |
| 集成系统要求 | 控制单元 | 必须支持中文显示，操作方便 |
|  |  | 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 |
|  |  | 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台 |
|  |  | 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示 |
|  |  | 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能 |
|  |  | 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施 |
|  |  | 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 |
|  |  | 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能 |
|  |  | 具有三级权限管理功能 |
|  |  | 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 |
|  |  | 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志 |
|  |  | 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 |
|  |  | 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 |
|  |  | 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求 |
|  |  | 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 |
| 集成系统要求 | 辅助单元 | 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集 |
|  |  | 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施 |

## 四、运维技术要求：

1、备品备件及备机要求

1.1.在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标人应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

1.2.投标人须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

2、数据保密要求

2.1.在水质自动站运行维护期间，中标人不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标人都须承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购人有权终止合同，并追究中标人相关法律责任。不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3、运维方案及管理要求

3.1.投标人须提供完整的水质自动站在线监测仪器运行维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

3.2.在运行维护期间，中标人必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

3.3.提供配制并定期更换水质自动站仪表所需试剂和标样，并承担相应费用。

3.4.提供并定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件，并承担相应费用。

3.5.对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养。

3.6.及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标人在2小时内响应。如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标人负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购人沟通确认，所产生的维修费用由中标人承担。

## 五、投标报价要求：

1、投标人应对本项目中的所有需求货物和服务进行报价，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总价包括：各分析仪药剂费、消耗品费、社会化运行维护费、设备维修费、标准物质等测试质量控制费、设备费、材料费、仓储费、运输费、安装调试费、技术支持与培训费、售后服务费、配套辅材费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

## 六、质量保证和售后服务要求：

1.1质保期

1.1.1、设备免费质保期及运维服务免费质保期为项目最终验收之日起两年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持；免费质保期内所有耗材及备品备件免费供应。（详细列出每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

1.1.2、质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应，并同时提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。

1.2服务和技术支持要求

1.2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

1.2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

1.2.3要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

1.3培训要求

中标人应承诺向采购人相关人员进行培训，服务期间，采购人可以要求中标人对有培训要求的人员做点对点的培训，次数不限，以采购人需求为准，以便对项目实施进行有效管理，同时保证采购人能够进行系统的应用操作。投标供应商需要提供详细的培训方案。

## 七、验收及其他要求：

（一）验收要求

水质自动监测系统按照环境保护部发布的《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》和《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》（中国环境监测站总站2020年4月）技术要求进行验收。水质自动采样设备和流量监测设备按照《水质自动采样器技术要求及监测方法》（HJ/T 372-2007）。验收时需提供配套的调试工具和其他专用工具、全套仪器操作说明书、系统使用手册、硬件设备清单。

(1)质量标准

投标人保证提供的货物或服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及投标人相关货物或服务标准及相应的技术规范中之较高者。

(2)验收组织

采购人负责组织验收工作，成立验收小组， 验收成员应由采购人代表组成。

(3)验收办法

水质自动监测系统按照招标文件中水质自动监测站的相关技术要求进行验收。验收时需提供配套的调试工具和其他专用工具、全套仪器操作说明书、系统使用手册、硬件设备清单、第三方软件授权及维保的承诺函。

（二）其他：

1、本项目招标文件中标“★”项为实质性要求，必须满足，否则将按无效投标处理；“第四章 采购需求”的“三、技术性能参数要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的为常规参数。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、设备配置及技术性能参数26分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要产品性能参数响应性 | 24分 | 仪器产品（常规五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪、流量计、视频监控）对照采购需求中“水质自动监测站技术参数要求“所列的技术参数、技术指标，全部满足要求的得基本分24分。其中标“▲”项（共18条）为重要参数，其余（共51条）为常规参数；重要参数每负偏离一项扣1分；常规参数每负偏离一项扣0.12分。本项最高得24分，最低扣至0分。 注：所有技术参数在投标文件中提供相关证明材料扫描件（产品检测报告或产品彩页或说明书），且均需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况，否则视为负偏离。 |
| 2 | 设备详细配置 | 2分 | 投标设备的配置情况及总体需求满足度说明，根据其配置合理性，需求满足度等进行综合评定，配置成熟完善、需求完全满足或优于采购需求的得2分；设备配置完善、能满足采购需求的得1分；配置有所欠缺的得0分。未作说明的不得分。 |

3、项目实施方案26分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括①供货方案、②仪器设备安装、③项目履约进度计划、④测试及调试方案、⑤建设实施方案进行评定。每项内容全面、条理清晰、具有可操作性的，有一项得1分，最高得5分。不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 2 | 系统集成及联网方案 | 9分 | 投标人针对技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成、联网及平台扩展方案综合评定： 1、系统集成方案包括①水质自动监测系统中配水及预处理单元、②分析单元、③控制单元、④数据采集与传输、⑤辅助单元等各单元，每项方案内容全面、条理清晰、具有可操作性的，有一项得1分，最高得5分。不合理或者严重缺失的得0分。 - 2、联网及平台扩展方案能实现数据顺利传输至采购人要求的数据管理平台并具有较强可扩展性，切实可行，全面完善有保证的得4分；有助于项目实施的得2分；不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 运维方案 | 6分 | 投标人根据本项目的情况提供详细的运维实施方案，包括但不限于：①日常管理制度、②备品备件保障、③运维工作要求、④运维操作规程、⑤交接方案、⑥安全保障措施进行评定。每项内容全面、条理清晰、具有可操作性的，有一项得1分，最高得6分。不合理或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 项目团队及资源配备 | 6分 | 根据投标人拟投入本项目的项目团队配备情况进行评定： （1）投标人拟投入本项目的项目负责人（一人）具有信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分。 （2）投标人拟投入本项目的所有项目组人员（不少于4人）中，具有电子信息类高级（及以上）职称的，每有一人得2分；具有电子信息类中级职称的，每有一人得1分；其余不得分。本小项最高得4分。 注：投标文件中须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳近三个月任意一个月的社会保险的证明材料，否则不得分。 |

4、质量保证及服务承诺10分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 2分 | - 投标货物及运维服务免费质保期满足招标文件要求的基础上，每承诺增加半年的加1分，最多得2分；质保未达到招标文件要求或未作说明的不得分。 注：投标人需对项目整体（货物、运维服务）做出承诺（包含耗材及备品备件），只对部分货物或服务增加的不得分，承诺函格式自拟。 |
| 2 | 售后服务承诺 | 3分 | 根据售后服务承诺进行综合评定，售后服务体系完善、售后服务能力强、承诺到位的得3分；售后服务方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 3 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案进行评定，包括但不限于培训流程、培训时间、培训课程等，方案科学合理、切实可行、全面完善有保证的得3分；方案笼统但基本可行的得1.5分；未提供或者严重缺失的得0分。 |
| 4 | 响应时间承诺 | 2分 | 根据投标人针对本项目提供的服务响应时间进行评定：投标人承诺项目中标后，在接到采购人书面或口头通知工作指令后能在1小时内响应的，得2分；能在2小时内响应的，得1分。 注：投标文件中须提供承诺书（格式自拟），未提供的或超过2小时响应的不得分。 |

5、综合实力8分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人或设备制造商2021年1月1日至今（以签订合同日期为准）实施的水质自动监测设备项目业绩情况进行评定：每提供一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中须提供业绩相关合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）。未提供或资料提供不全的不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款（共27条）商务条件完全响应的得2分；有负偏离的条款，每条扣0.1分。（付款方式不响应的按无效投标处理） |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料需为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。

（2）投标人在制作投标文件时请按投标文件规定的顺序编制，要求简洁、明了，并添加投标文件目录、页码、书签，便于评标委员会评审查阅。

（3）对应第五章评分中服务响应/商务条件响应性说明：负偏离【以（一）****(每条)1.1****(每项)】。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、中标人享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、信用信息查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：信用中国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ）查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息报告等查询记录留存，信用信息报告等查询记录应当与其他招标文件一并保存。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《苏州市级政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评标委员会在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

3、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）

项 目 编 号：JSZC-320581-HXGW-G2024-0096

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2022年至今任意一期经审计的财务报告或者近期由银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件10）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件11）

*2、中小企业声明函（格式见附件13）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件14）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标文件无效且不允许在投标文件开启时间后补正。

三、符合性审查内容

1.法人授权书（格式见附件12）（如法定代表人签署投标文件的，法人授权书无需提供）

2.投标函（格式见附件15）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件16）

4.技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、综合评审文件

1、投标货物综合说明（格式见附件4）

2、项目实施方案（格式见附件5）

3、人员配置表（格式见附件6）

4、质量保证及售后服务承诺（格式见附件7）

5、业绩一览表（格式见附件8）

6、其他证明文件（格式见附件17）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）

项目编号：JSZC-320581-HXGW-G2024-0096

投标总报价

小写： （人民币： 元）

## 附件2 报价明细表

| 序号 | 货物/费用名称 | 品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“投标总报价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、“投标总报价”请保留小数点后两位。

## 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物 配置及技术性能参数要求 | 投标货物 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 有偏离 |  | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正 | 负 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“无偏离”栏中填写“无偏离”；若有偏离在“有偏离”栏中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离内容”栏中作出说明。

3、“采购需求”中的“三、技术性能参数要求”中“3）水质自动监测站技术参数要求”，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的技术性能参数为常规参数。标“▲”项技术参数需根据招标文件中的要求在投标文件中提供相关证明材料扫描件，未提供的则视为负偏离。

4、表格不够可另接。

## 附件4 投标货物综合说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）投标货物详细配置一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 部件/材料详细说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况，据实、详细填写上述表格。

②因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

③如有需要说明的事项，请在备注中列明。

④表格不够可另接。

（二）投标货物综合性能说明：

1、各投标货物主要功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

2、其他说明。

（三）其他说明（如有）。

## 附件5 项目实施方案

根据“第四章 采购需求”、“第五章  评标方法与评标标准”提供相关说明并提供证明材料（如果有的话）

## 附件6 项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 从业年限 | 所担任岗位 | 执业资格 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据项目中拟投人员的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、根据“第五章  评标方法与评标标准”提供相关说明并提供证明材料。

3、表格内容包含但不限于以上内容，各供应商可自行调整。

## 附件7 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、免费质量保证（格式自拟）

2、售后服务机构及服务承诺

3、培训方案

4、响应时间承诺（承诺函格式自拟）

5、其他说明

## 附件8 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施日期 | 业主方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、根据“第五章  评标方法与评标标准”提供相关说明并提供证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件9 商务要求响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 合同组成部分 |  |  |
| 1.3 付款方式和发票开具方式 |  |  |
| 1.4交货时间和地点 |  |  |
| 1.5双方权利和义务 |  |  |
| 1.6 违约责任 |  |  |
| 1.7 合同争议的解决 |  |  |
| 1.8 合同生效 |  |  |
| 2.1 定义 |  |  |
| 2.2 技术规范 |  |  |
| 2.3 知识产权 |  |  |
| 2.4 包装和装运 |  |  |
| 2.5 履约检查和问题反馈 |  |  |
| 2.6 技术资料和保密义务 |  |  |
| 2.7 质量保证 |  |  |
| 2.8 货物的风险负担 |  |  |
| 2.9 延迟交货 |  |  |
| 2.10 合同变更 |  |  |
| 2.11 合同转让和分包 |  |  |
| 2.12 不可抗力 |  |  |
| 2.13 税费 |  |  |
| 2.14 乙方破产 |  |  |
| 2.15 合同中止、终止 |  |  |
| 2.16 检验和验收 |  |  |
| 2.17 通知和送达 |  |  |
| 2.18 计量单位 |  |  |
| 2.19 合同使用的文字和适用的法律 |  |  |
| 2.20 履约保证金 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、投标人如不能满足项目付款方式要求，按无效投标处理。

## 附件10 具备履行合同所必需的人员和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的人员和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要人员有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件11 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件12 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-HXGW-G2024-0096号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024 年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

## 附件13 中小企业声明函

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市农业农村局的2024年常熟市农业绿色发展监测项目（硬件设施建设）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、 五参数水质自动分析仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 氨氮水质自动分析仪 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、 总氮水质自动分析仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、 总磷水质自动分析仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、 高锰酸盐指数分析仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、 采配水单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、 预处理单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、 系统控制单元，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、 微型水站机柜，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、 视频监控，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、 流量计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请投标人在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

## 附件14 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件15 投标函

致：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

根据贵方的JSZC-320581-HXGW-G2024-0096号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

## 附件16 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件17 其他证明文件

投标人认为需要提供的其他证明文件（如有）