编  制  说  明

工程概况：俞垛镇联防队业务用房加固整修工程，改造面积约为1450平方米，施工内容为底层门厅，二、三层改造装修等。
编制依据：

甲方提供的极.少.墅装饰公司设计的施工图纸。

2013年工程量清单规范、江苏省建筑与装饰工程计价定额 (2014）版、 江苏省安装工程计价定额(2014）版。

 江苏省建设工程费用定额（2014）版。

《江苏省施工机械台班定额》（2007）。

材料价格：执行《泰州市工程造价信息》2025年第8期指导价（除税价）和市场询价。

苏建函价[2025]273号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》、装饰人工取平均。

苏建价[2016]154号文《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。

苏建函价〔2019〕178号文《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》。

《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》.
本工程编制说明不仅仅限于以上工作内容，未尽事宜，按施工常规考虑且必须满足施工验收规范的要求；
三、主要说明： 

主要结构砼为商品砼、砂浆为成品。
拆除工程量总价包干使用，结算时不做调整，已考虑了残值费用，含建筑垃圾外运和垃圾处理费。

楼地面利用原水磨石地面，已考虑清理的打磨费用和地面保护费。

水吧台为成品定制（含水龙头）。

新做门为成品免漆门，不锈钢五金。

窗为断桥铝合金中空玻璃。

所有基层板为阻燃板，木材面需要做防火涂料。

窗台板和台面为人造石。

窗帘长度为窗宽每边加250计算。

铝方通规格按150*100规格计算。

会议室灯膜为成品，含光源。

主电源利用原有的电箱，增加楼层配电箱。

所有配管线为暂定量，竣工结算时按实结算。

洗脸盆为冷热水混合龙头，热水器暂未列入。

开水炉暂不计入。

蹲便器配低水箱，小便斗为手押阀。

吸顶式空调为集中排冷凝水。

智能化部分，由业主按公安部门提供工程量。

所有设备和管线采购前必须按清单中描述品牌，同时征得业主同意。

智能化工程必须接入公安系统网。

装饰和灯具和卫生器具品牌要求详设计说明（附后）。

	序号
	名称
	品牌
	备注/要求

	1
	内外墙乳胶漆、防霉涂料
	立邦、亚士、三棵树、美涂士
	环保漆

	2
	铝合金型材
	坚美、兴发、凤铝、亚铝、栋梁
	

	3
	门窗玻璃
	台玻、耀皮、南玻、信义
	

	4
	门窗五金件
	合和、坚朗、春光、立兴、国强
	

	5
	门窗密封胶
	白云、之江、安泰、永安
	

	6
	门窗发泡剂
	桑莱斯、上海东元、东原、特灵
	

	7
	门窗密封胶条
	江阴海达、新安东、浙江凌志、奋发
	

	8
	空调
	美的、格力
	

	9
	卫浴洁具
	九牧、恒洁
	

	10
	水槽龙头
	九牧、恒洁
	

	11
	定制柜体
	欧派、志邦
	

	12
	橱柜
	欧派、志邦
	

	13
	墙地砖
	冠珠、东鹏、蒙娜丽莎
	

	14
	照明灯具
	三雄极光、欧普、雷士、飞利浦
	

	15
	开关插座
	罗格朗、西门子、施耐德
	

	16
	防水材料
	东方雨虹、德高
	

	17
	KBG电线管材
	武陵源、萧通、天一品牌、鑫龙岗、兴泰隆、河北正通鹏正
	

	18
	PPR给水管材
	伟星、中财、公元、联塑、金牛
	

	19
	PVC电线管材、UPVC排水管材
	伟星、中财、公元、联塑
	

	20
	电线电缆
	无锡江南、江苏远东、宝胜、上上、久盛、双登
	

	21
	（配电箱、控制箱）元器件
	良信、德力西、北元、正泰
	

	22
	石材
	/
	不低于B级板，无杂质、无色差

	23
	石膏板
	泰山、龙牌
	


