招 标 文 件

项目名称：东台市人民医院污水处理设备维保服务

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0032

采购单位：东台市人民医院

采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

2024年10月8日

总  目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	19

第四章   采购需求	27

第五章  评标方法与评标标准	37

第六章  投标文件格式	41

# 第一章  招标公告

项目概况

东台市人民医院污水处理设备维保服务JSZC-320981-ZHCD-G2024-0032 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2024-10-29  9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0032

项目名称：东台市人民医院污水处理设备维保服务

预算金额：195万元/三年

本项目设定最高限价，最高限价为：195万元/三年。

采购需求（简介）：托管运营污水的正常稳定处理，达标排放。包括：污水处理设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养、维修；电气自控维护保养、维修；栅渣及污泥的收集处理；水质日常化验（含化验药剂）；废气处理耗材及药剂、污水处理消毒药剂、压泥药剂原料的购置、保管看护；远程云智慧监控平台的开发搭建及维护保养、维修；运营环保台账的建立及存档；6S班组建设及规范化管理等工作， 符合国家相关标准，相关设备及附属配件的保养、维护及维修与更换，确保维保到位，并保证设备的正常稳定运行。确保设备的正常稳定运行，满足采购人的实际维保需求，详见招标文件。

合同履行期限：服务期：三年（合同一年一签），在合同签订后2日内进场维保服务。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。投标文件中无需提供证明材料；

2.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

时间：2024年10月8日至2024年10月14日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统 获取招标文件，并于2024-10-29  9:00（北京时间）前递交投标文件。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

7.电子投标相关说明：

（1）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

（3）“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA 全省通用。盐城地区政务CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226 窗口办理，联系电话：15051556883。

（4） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

（5） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（7）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：江苏省东台市康复西路2号

联 系 人：陈先生

联系电话：13914666266

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地　　址： 东台市海陵中路六号五楼

联 系 人：  张莉

联系电话：  18052901050

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电　　 话： 13914666266

院招标办：0515-85253977

院纪检办：0515-85253930

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 开标一览表（系统固定格式）

10.2 资格审查资料

10.2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

10.2.2 上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）

10.2.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

10.2.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.2.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.2.6 投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

10.2.7 投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

10.2.8 投标人的商业信誉情况。采购人或采购代理在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

10.2.9与资格审查有关的其他资料（如有）。

10.3 符合性资料

10.3.1 报价明细表

10.3.2 投标函；

10.3.3 所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表；

10.3.4 投标人的服务承诺；

10.3.5 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；（如有）

10.3.6 联合体协议（如有）；

10.3.7 盐城市政府采购事前信用承诺书；

10.4 综合评审相关资料

10.5 价格折扣文件（如未明确要求，无需提供）

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

11.4 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

11.5 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

11.6 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

11.7 “申请人的资格要求”、“资格审查资料”和招标文件其他部分中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

12、投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.3 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写报价明细表，说明其拟提供服务的名称、服务内容、数量、价格等，采购人要求投标人明确填写的相关内容的，也应填写。

13.4 每项服务内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.5 本项目维保为设备在维保期内的全保，即在维保期内不论发生任何故障及设备所需更换的材料、配件均由中标人负责采购安装，采购人不承担任何费用。投标人必须至东台市人民医院查看现有设备运行情况，将设备可能需要更换的设备、耗材、易损件、辅材等和污水处理所需的运营、药剂、相关危化品、人工、设备检修、化验等所有费用考虑在投标报价内，服务期间采购人不再支付其他任何费用（水电费用除外）。

13.6投标人须对服务现场进行全面的现场勘测，对现场及周围环境进行踏勘，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行综合报价，投标人的报价还应包括（但不限于）为完成本项目所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标代理费（按现行标准的20%，由中标人领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。服务过程中采购人除合同价款外不再支付任何费用。投标人应承担踏勘现场所发生的责任和风险。

13、所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务内容及服务要求要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

26.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7 被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的

26.1.8 由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

26.1.9 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

26.1.10投标文件修改处未加盖投标人公章的

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.13 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.14 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的。

26.1.16 投标文件中所供产品供货期限（服务周期）、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

26.1.17 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.1.18 组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

26.1.19 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖CA电子公章的。

26.1.20 本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商非中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），或未提供《中小企业声明函》（或监狱企业、残疾人福利性单位声明函）的。

26.1.21 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章或签章的。

26.1.22其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）

质疑受理部门：东台市人民医院纪检办

联系地址：江苏省东台市康复西路2号

联系电话：0515-85253930

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

30.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《苏采云系统》实施网上备案公示。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.4 中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

30.5 中标人拒绝签订政府采购合同的，不得参加对本项目重新开展的采购活动。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为：当年服务费的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金免收。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项 目 名 称：东台市人民医院污水处理设备维保服务

项 目 编 号： JSZC-320981-ZHCD-G2024-0032

甲方（买方）： 东台市人民医院

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 东台市人民医院污水处理设备维保服务 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市人民医院污水处理设备维保服务

1.2标的质量标准：服务质量应符合国家法律法规、相关规范、行业标准要求；维修、更换的材料和设备必须为原厂配件，产品为全新未使用过的原装合格正品；安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准；出水水质要求：处理后排放水质要求符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。

1.3 标的需求：

托管运营污水的正常稳定处理，达标排放。包括：污水处理设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养、维修；电气自控维护保养、维修；栅渣及污泥的收集处理；水质日常化验（含化验药剂）；废气处理耗材及药剂、污水处理消毒药剂、压泥药剂原料的购置、保管看护；远程云智慧监控平台的开发搭建及维护保养、维修；运营环保台账的建立及存档；6S班组建设及规范化管理等工作， 符合国家相关标准，相关设备及附属配件的保养、维护及维修与更换，确保维保到位，并保证设备的正常稳定运行。确保设备的正常稳定运行，满足采购人的实际维保需求，详见招标文件。

1.4 履行时间（期限）：服务期：三年（合同一年一签），在合同签订后2日内进场维保服务。本合同服务期自2024年   月     日至2025年   月     日。

1.5 履行地点：东台市人民医院

1.6履行方式：完全履行

二、合同金额

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 合价 （元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备维保服务 | 详见招标文件 | 年 | 3 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：乙方对服务现场进行全面的现场勘测，对现场及周围环境进行踏勘，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行综合报价，合同价款应包括（但不限于）为完成本项目所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。服务过程中采购人除合同价款外不再支付任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、工作内容及服务要求

4.1工作内容及服务要求详见附件：服务需求及考核细则（采购需求）

4.2考核细则：详见附件：服务需求及考核细则（采购需求）

4.3其他服务需求：

（1）乙方需保证全年正常开机运行，调换人员须得到甲方认可。驻场负责人需在现场值守并开通24小时维修电话，另需开通单位24小时应急电话以作备用。为用户提供提供24小时应急服务。如甲方对常驻人员的工作不满意，乙方需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（2）驻场人员须每周参加后勤晨会，及时通报设备运行情况。

（3）驻场人员在甲方区域内出现的任何伤害均由乙方负责。

（4）驻场人员要求是维保技术过硬的固定人员，遵守职业道德。如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，甲方有权要求对维保人员进行调离并消除影响。

（5）由于乙方维护工作不到位或失误造成设备损坏，由此产生的人身伤害赔偿、设备维修费等由乙方承担。

（6）甲方提供给乙方使用的工作间，但通讯费用等相关费用（水电费除外）由乙方自行承担。

（7）针对可能设备运行的故障，制定应急处理方案和具体实施步骤，确保在设备故障时，物流运输能在最短时间内恢复正常运行，不影响医院正常工作。

（8）根据甲方设备的运行使用情况，及时向甲方提出设备安全、设备配置、参数设置及设备优化的合理建议。

（9）能够定期对操作人员进行岗位培训服务。

（10）当系统或设备出现特殊故障时，需要指派专业工程师到现场参与协调、解决问题。

（11）对更换下来的配件等应交甲方保管或由甲方和乙方共同销毁。在日常维护保养期届满时，经检验所有设备应保证正常运行。

（12）维保期间维修更换的材料或设备质保期最低一年。

（13）本项目维保响应时间半小时以内，如乙方未能及时响应到场维修，影响医院正常运营，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还，同时追究造成的经济损失。

（14）维保人员严格按要求进行维保，由后勤科进行确认，每次必须把维保记录汇总后报甲方。

（15）在维保合同结束前，乙方需为甲方设备免费进行一次综合性的检查和试验，排除一切存在或可能存在的故障，并向甲方提供详细的工作报告，同时移交与本项目有关的所有资料。甲方将邀请第三方进行检验检测，乙方需检验合格后取得甲方书面交付合格通知书，方能结算剩余价款及履约保证金。

（16）维保期间乙方人员需遵守相关规定，采用安全合理的工具和方法实施检测及维修，维保期间因乙方造成的其他设备故障、人员伤亡及财产损失，均有乙方承担全部维修及赔偿责任。

（17）对更换下来的配件等应交由甲方保管或由甲方与维保单位共同销毁。

（18）乙方须在合同签订前制定详细的维修保养方案，呈甲方批准后签订合同，服务期间乙方须严格按方案组织实施。

（19）维保到期后，双方在自愿的前提下，经相关领导同意可协商签下期承包合同。

4.4 其他要求

（1）服务合同签订后，乙方必须第一时间确保设备运行正常，每月5号前上交上月工作总结和本月工作计划；

（2）每次维护保养巡检必须出具设备维护保养检查记录（检查记录须由甲方认定的人员签字认可）。

（3）乙方在维保施工现场后，应遵守国家相关法律法规、医院管理规定，负责维保施工责任范围内的一切安全防护措施，并承担所有安全责任，并做到工完场清。

（4）由于乙方违反本合同中其他所约定之内容，从而不能完成维保服务目标的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿（赔偿金额按甲方确认损失金额进行赔偿）。

（5）合同期内，若甲方设备出现故障，乙方未能及时抵达现场而造成的损失，由乙方承担。

（6）维保期届满时，须经甲方和新维保单位三方共同验收交接，无维保不合格项目存在，并交接所有维保资料后结清余款。

（7）乙方成交后应编制切实可行的维保服务方案报甲方批准后实施。

（8）未涉及及未明确事项一切以国家标准及相关规定为准。

（9）服务期间，如甲方报废、更换或改造设备有权立即终止合同，维保费用按实际服务期结算，乙方须无条件撤场，并不得提出任何不合理要求及补偿要求。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、双方权利及义务

6.1甲方权利义务:

（1）为乙方出入、维保工作提供方便。

（2）提供完整的设备技术资料。

6.2乙方权利义务

（1）乙方严格按照相关法律、法规及产品要求实施维保。保养质量遵照国家规范和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目。

（2）接受甲方监督及考核，确保服务到位。

（3）乙方负责人全面负责施工现场的管理工作，对施工现场的设备及人员安全负责，并遵守相关规定。

（4）乙方维保所更换的零配件须为全新、未使用过的正品配件，更换的配件自通过验收之日起质保一年

（5）乙方工作人员需遵守相关规定，采用安全合理的工具和方法实施检测及维修，维保期间因乙方造成的其他设备故障、人员伤亡及财产损失，均有乙方承担全部维修及赔偿责任。

（6）维保期间乙方人员安全事故由乙方自行承担，如因乙方工作过失造成其他人员安全事故由乙方承担全部责任。

（7）乙方应编制切实可行的维保服务方案报甲方批准后实施。

（8）乙方必须严格按国家、省、市现行安全生产法律、法规组织维保，确保安全无事故，同时不得伤害他人，否则由此造成的安全事故由乙方承担一切后果，与甲方无涉。

（9）乙方及所属相关人员在服务过程中的安全责任由乙方负责，与甲方无涉。

七、履约保证金

7.1乙方交纳人民币一年中标维保费的10％作为本合同的履约保证金。由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，保证金所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 是 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100%  。

7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.3履约保证金的退还：

7.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

7.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

7.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

9.1.1 预付款支付时间：合同签订后收到乙方开具的发票后支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。

9.1.2 尾款支付时间：服务期内每季度支付一次（第一次须扣除预付款30%），每季度扣除当期相关违约金及考核扣款后按实际金额结算当季度维保价款。服务期满交接完所有资料后一次性退还履约保证金（无息）。考核细则详见“采购需求”。

9.1.3税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。

11.2甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

11.3 服务方发生以下情况时，采购人有权立即单方面终止合同，不支付服务方当季度合同款，并不退还履约保证金

（1）乙方发生不服从甲方管理、服务不到位或消极服务的情况影响甲方正常使用时，甲方责令限期整改后仍不能满足要求的，甲方有权立即解除，并不退还履约保证金。

（2）不服从管理情节恶劣造成重大影响的。

（3）采购需求中规定的终止合同条款。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同由下列文件共同构成：

（1）本合同书；

（2）中标通知书；

（3）采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

（4）中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

14.3 本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商，并遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

第一节、采购需求：

托管运营污水的正常稳定处理，达标排放。包括：污水处理设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养、维修；电气自控维护保养、维修；栅渣及污泥的收集处理；水质日常化验（含化验药剂）；废气处理耗材及药剂、污水处理消毒药剂、压泥药剂原料的购置、保管看护；远程云智慧监控平台的开发搭建及维护保养、维修；运营环保台账的建立及存档；6S班组建设及规范化管理等工作， 符合国家相关标准，相关设备及附属配件的保养、维护及维修与更换，确保维保到位，并保证设备的正常稳定运行。确保设备的正常稳定运行，满足采购人的实际维保需求，详见招标文件。

第二节、合同履行期限：服务期：三年（合同一年一签），在合同签订后2日内进场维保服务。

第三节、质量要求：服务质量应符合国家法律法规、相关规范、行业标准要求及医院的操作规章和流程，服从采购人的工作安排，爱岗敬业，安全专业。

第四节、服务需求及考核细则

一、维保需求

托管运营污水的正常稳定处理，达标排放。包括：污水处理设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养、维修；电气自控维护保养、维修；栅渣及污泥的收集处理；水质日常化验（含化验药剂）；废气处理耗材及药剂、污水处理消毒药剂、压泥药剂原料的购置、保管看护；远程云智慧监控平台的开发搭建及维护保养、维修；运营环保台账的建立及存档；6S班组建设及规范化管理等工作。

二、项目要求及技术规格

1、运维工作的内容

（1）项目概况：

东台市人民医院现有污水处理站一座，地址位于东台市康复西路2号。主要处理院区医技、诊疗、行政办公及其他附属用房的所排放的综合污水，各类污水经不同的预处理单元处理后，经室外排水管网输送至污水处理站进行集中净化处理，处理后的产水排入市政管网中。工艺为二级生化+消毒的处理方式。按照污水处理站设计能力范围内的实际排放水量进行日常管理，每天24小时连续运行，设计污水处理能力≥50m³/h（日最大处理量≥1000m³/d）。

日常运维管理的主要工作是污水站污水的正常稳定处理，达标排放。包括：污水处理设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养、维修；电气自控保养、维修；栅渣及污泥的收集处理；水质日常化验（含化验药剂）；废气处理耗材及药剂、污水处理消毒药剂、压泥药剂原料的购置、保管看护；远程云智慧监控平台的开发搭建及维护保养、维修；运营环保台账的建立及存档；6S班组建设及规范化管理等工作。即除污水在线监测及污水处理环保技术服务项目之外的所有保障医院污水依法依规、正常运营的工作。同时有义务配合协同污水在线监测及污水处理环保技术服务保障正常运行。在服务期内策应国家及地方相应环保政策，及时调整服务、维护污水正常运行。

（2）污水处理系统执行的排放管理标准。

工作界面范围：从格栅池进水口到标准化排放出水口范围内的全部污水处理设施、水气电设备及工艺管网管线等。

污水排放要求：污水处理后水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 （日均值）预处理标准限值。（包含排污许可证要求的其他相关标准）

尾气排放要求：污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（无组织废气）；保证污水处理站废气收集管网至排气筒排出的气体污染物达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值（有组织废气）。

危废处置要求：栅渣、化粪池、污泥、废灯管、废活性炭属危险废物，应按危险废物进行管理，由医院委托有资质的危废单位进行处理和处置。

2、管理团队人员配置

污水处理站日常运行中，共设置不少于3人管理团队，人员需驻场，满足365天*24小时值守的要求。

（1）管理人员1人：项目管理负责人，全面负责管理运营污水处理站。代表运维单位和医院不定期巡查、监督、考核、指导、培训、调试、汇报、迎检、维护环保关系、提供环保技术支持等。

（2）操作人员1人：运行维护固定人员，负责污水处理站日常运行现场值守工作，保障污水处理站的24小时正常运转，工作人员全年365天值守。

（3）技术支持人员1名，负责对项目上对设备、水质进行全面巡检、核查、监督，对设备进行指导保养、维修，对工艺工况进行指导调试，对水质常规指标进行监督性抽查，保障污水系统正常运行。

（4）如遇突击、临时性检查或突发状况处理时，运维单位加派持证人员到岗紧急加班处理。

（5）管理团队所有人员须持国家认可的相关专业岗位证书上岗，接管时由甲方进行证件核查。

3、运维管理服务目标

| 工作大项 | 工作细化 | 目标与成果 |
| --- | --- | --- |
| 制度建设 | 1．负责制定站区运营管理服务标准，并监督相关人员执行 | 运营管理服务标准 |
| 日常管理 | 1．全面负责污水站各项日常管理工作，保证工作推进的效果 | 工作计划按时完成 |
|  | 2．定期走访院方，征求其对运营管理服务的意见 | 院方对服务工作满意 |
|  | 3．受理院方对运营管理服务的投诉，并按要求及时给予答复 | 院方对投诉处理满意 |
|  | 4．负责污水处理站突发事件的处理工作 | 院方对处理结果满意 |
| 环境管理 | 1．不定期对污水站的环境卫生进行监督、抽查 | 站区卫生达标 |
|  | 2．环保主管部门例行检查时的接待工作，水质报告跟踪 | 对外协调及时 |
|  | 3．定期或不定期组织消毒、大扫除工作 | 工作按时完成 |
| 器材管理 | 1．负责污水站原材料的登记、入库及请购工作 | 记录资料完整 |
|  | 2．负责污水站设施、设备、卫生等工器具的日常保管工作 | 设备、工器具完好 |
| 回访管理 | 1．定期走访院方相关部门，征求其对运营管理的意见 | 服务满意度调查 |
| 人员管理 | 1．负责污水站员工日常工作的安排和任务的分配 | 工作计划按时完成 |
|  | 2．污水站新员工的聘用，下属员工工作的督导、评价与考核 | 新陈代谢，奖勤罚懒 |
| 值班操作 | 1．按公司制度值班，熟练操作、运行所有设施、设备 | 设备运行良好 |
| 运行记录 | 1．作好交接班记录，并及时归档 | 资料归档及时 |
|  | 2．作好运行记录表，并及时归档 | 资料完整真实 |
| 水质化验 | 1．负责配合本污水站有关水质的第三方检测，及余氯、PH的日常监测 | 工作按时完成 |
|  | 2．配合环保主管部门的例行抽检工作 | 工作按时完成 |
| 成本分析 | 1．对污水站运行成本分析、改进，以节能、降耗、减排 | 工作按时完成 |
| 资料管理 | 1．负责污水站所有资料的整理、归档工作 | 记录资料完整 |
| 维护保养 | 1．按公司制度定期维护、保养所有的设施、设备 | 设施、设备完好 |
| 其他工作 | 1．配合污水站站长做好突发事件的处理 | 工作按时完成 |
|  | 2．站长临时安排的其他工作 | 工作按时完成 |

4、运维管理工作明细

| 序号 | 项目名称 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | - 配备运营保障管理团队不少于3名，人员需驻场：管理人员1名，项目管理负责人，全面负责管理污水站；操作人员1名，负责运行污水处理站并全年值守；技术支持人员1名，负责指导保养维修污水处理系统。 2、如遇临时检查或突发状况时需加派持证人员紧急处理。 3、所有人员须持相关专业岗位证书证上岗。 4、包含维护管理人员的工资、住宿费、餐费、交通费、通讯费、加班费、奖金、社保、商业保险、福利等一切费用。 | 1 | 项 |
| 2 | 消毒药剂 | 1、消毒药剂选用次氯酸钠溶液，包含消毒剂全年的供应量，约110吨。 2、药剂投加需保证余氯及总氯达标2-8 mg/L。 | 1 | 项 |
| 3 | 絮凝剂 | - 污泥需定期压滤消毒干化，污泥消毒后蛔虫卵死亡率需大于95%。 - 污泥压滤使用阳离子絮凝剂，离子数需大于50，分子量大于1200万，包含絮凝剂全年的供应量，约1.2吨。 - 污泥、栅渣、化粪池附着物属于危废，按规范收集打包，由医院委托有资质的单位处置。 | 1 | 项 |
| 4 | 除臭剂 | - 废气除臭喷淋系统日常使用植物除臭剂需要定比列一直投加，稀释倍数需要大于300倍，包含除臭剂全年的供应量，约1.2吨。 - 必须保证排气筒等排放的恶臭污染物浓度低于执行标准《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）。 | 1 | 项 |
| 5 | 活性炭 | - 废气除臭喷淋系统使用的活性炭吸附到一定量时会达到饱和，按需定期及时更换，包含活性炭全年的供应量，约2吨。 - 活性炭需使用防水型、蜂窝状，100*100mm，碘值800以上，比表面积一般可达700～1000m2 /g。 - 废旧活性炭属于危废，按规范收集打包，由医院委托有资质的单位处置。 | 1 | 项 |
| 6 | UV光解 | - 废气除臭喷淋系统使用的UV光解灭菌模块，包含紫外石英灯光、底座、变压器、解码器、线包等，按需定期及时更换，故障配件随时更换。 - UV灯管属于危废，按规范收集打包，由医院委托有资质的单位处置。 | 1 | 项 |
| 7 | 水质化验 | 1、由运维方提供：一套手持式余氯检测仪（DPD比色法）及配套的检测试剂、一套手持式PH检测仪及配套的校准液；全年的PH测试纸、余氯快速检测试剂盒。 2、按医疗机构及医院排污许可证要求：PH和接触池总余氯，现场手工检测每班次不少于2次，并记录。 | 1 | 项 |
| 8 | 设备维修、零配件、耗材 | 包含常规维修、单一零件、配件和耗材等：包含加药箱、水泵、鼓风机、计量泵、PLC、程序、远程模块、远程监控摄像、电气元器件、加药管路、皮带、空滤、滴油嘴、软管、黄油、齿轮油、抗磨液压油、止回阀、泵上下单向阀、注射阀、背压阀、连接件、胶圈、垫片、盘根等。 | 1 | 项 |
| 9 | 池体清理清洗 | 1、格栅池、调节池、沉淀池、消毒池长时间运行会产生大量的污泥累积、沉淀，水质工况有较大影响时需及时上报医院，并需要使用环保专用的移动式吸污净化车进行污泥压滤、消毒，施工时需报环保局备案并按有限空间安全管理进行施工作业。 2、作业产生的污泥属于危废，按规范收集打包，由医院委托有资质的单位处置。 | 1 | 项 |
| 10 | 生化调试 | 污水处理系统生化菌种逐渐流失后，需要对工艺系统内组合填料挂膜菌种进行重新投加活性菌种进行驯化、培养和调试，每次调试使用药剂含面粉、葡萄糖、高效硝化菌种、活性污泥等。 | 1 | 项 |
| 11 | 办公劳保工具物资 | 污水处理工作范围所需的各类纸质台账资料、上墙制度、办公用品、劳保用品、劳动工具及一次性防护用具等。 | 1 | 项 |
| 12 | 远程智慧监控平台维护 | 污水处理系统远程智慧监控平台的的开发搭建，功能需满足现场工况实时动态运行、数据可查询及具备超标预警、关键位置具有实时视频画面。维保包含运行期间设备的维护维修、软件换代升级维护、服务器的租赁、流量卡的购买续费、平台的管理维护、摄像机器的管理等。 | 1 | 项 |

5、主要设施设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 栅隙8mm，格栅宽度0.70m，渠深3.5m，倾角75°，功率1.1kw，材质304不锈钢。 | 套 | 1 |
| 2 | 提升池提升泵 | 流量80m3/h，扬程10m，功率4.0Kw | 台 | 2 |
| 3 | 提升池液位计 | 测量范围0-6m；输出信号4-20MA；静压式液位计 | 套 | 1 |
| 4 | 调节池提升泵 | 流量40m3/h；扬程10m；功率2.2Kw | 台 | 2 |
| 5 | 调节池电磁流量计 | 4-20mA输出，聚四氟衬里，316L不锈钢电极 | 套 | 1 |
| 6 | 调节池液位计 | 测量范围0-6m；输出信号4-20MA；静压式液位计 | 套 | 1 |
| 7 | 水解酸化池生物填料 | 满足500m3/d | 套 | 2 |
| 8 | 水解酸化池搅拌系统 | Φ110；材质UPVC | 套 | 2 |
| 9 | 接触氧化池填料 | 满足500m3/d | 套 | 2 |
| 10 | 接触氧化池曝气装置 | TPU曝气软管 | 套 | 14 |
| 11 | 填料拦截网 | 304不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 12 | 内回流系统 | 气提管网 | 套 | 2 |
| 13 | 1#沉淀池污泥回流系统 | 材质UPVC；含气提装置 | 套 | 1 |
| 14 | 2#沉淀池污泥回流系统 | 材质UPVC；含气提装置 | 套 | 1 |
| 15 | 消毒搅拌系统 | Φ50；管网材质UPVC | 套 | 2 |
| 16 | 斜管填料 | φ80；材质PP | 套 | 2 |
| 17 | 污泥池吸泥管网 | 碳钢煤沥青防腐 | 套 | 2 |
| 18 | 高效沉淀装置 | 碳钢煤沥青防腐 | 套 | 2 |
| 19 | 排泥收集堰槽 | 碳钢煤沥青防腐 | 套 | 1 |
| 20 | 污泥池吸泥管网 | Φ90；管网材质UPVC | 套 | 1 |
| 21 | 曝气风机 | Q=5.45m3/min，0.5kgf/cm2，N=7.5kw | 套 | 3 |
| 22 | 消毒装置 | 两用型加药装置 | 台 | 1 |
| 23 | 全自动多功能粉液两用型加药装置 | 容积1000L,2台加药泵0-15L/h，25W，220V；1台循环泵2m3/h，0.55kw，380V，箱体材质PVC，粉液两用型 | 套 | 1 |
| 24 | 消毒池管道混合器 | DN250，材质UPVC | 套 | 2 |
| 25 | 应急池提升泵 | 流量40m3/h，扬程10m，功率2.2Kw | 台 | 2 |
| 26 | 应急池液位计 | 测量范围0-6m；输出信号4-20MA；静压式液位计 | 套 | 1 |
| 27 | 中央控制柜 | 西门子PLC | 套 | 1 |
| 28 | 叠螺污泥脱水机 | 型号DS-301，污泥处理量（绝干量）30-60kg/h，功率0.55+0.75kw；材质SUS304材质；加药装置1套；引水罐1只；螺杆泵1台 | 套 | 1 |
| 29 | 污泥脱水控制系统 | 不锈钢材质；PLC控制系统 | 套 | 1 |
| 30 | 生物吸收喷淋塔 | 尺寸2100*1300*1500mm；处理风量3000m3/h；材质PP | 套 | 1 |
| 31 | 光解活性炭灭菌设备 | 风量3000m³/h；尺寸3000*1200*1550mm；SUS304材质；防水型光解灭菌模块；活性炭吸附模块防水型；不锈钢均流网 | 套 | 1 |
| 32 | 除臭离心风机 | 玻璃钢风机，功率2.20kw | 台 | 1 |

6、服务质量考核与费用结算标准

（1）费用及结算

1、采购人对中标方的服务工作进行考核，将考核结果与支付的服务费用挂钩。每个季度三个月的考核均合格，则支付该季度的运维服务费用，中标方需出具税务部门认可的发票。

2、如中标方对服务缺陷不予整改，采购人有权另请其他单位，所产生的费用由中标方承担。

3、采购人支付合同项目费用外不再承担其他任何费用，中标方如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉医院。

4、确因采购人工作需要，中标方应无条件配合完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班，相关费用不再另外支付。

5、每个季度服务费用与日常考核结果挂钩，每个季度三个月考核均大于等于95分，季度服务费用全额给付。

（2）制定日常考核细则

《污水处理站运维服务考核标准》，实行百分制考核。

日常考核：采购人每月对中标方履行合同情况、提供服务情况等进行考核。该考核由采购人后勤管理科负责完成。

督查考核：在后勤管理科专项检查中、医院集中考核和专项检查中，存在违规行为，依据医院各项规章制度予以考核。

考核的结果：

按照《污水处理站运维服务考核标准》，经采购人每月对中标方进行日常考核后，如中标方日常考核结果：

总分≥95分，不处罚；

90分≤总分＜95分，扣除管理费500元；

85分≤总分＜90分，扣除管理费1000元；

80分≤总分＜85分，扣除管理费2000元；

75分≤总分＜80分，扣除管理费4000元；

70分≤总分＜75分，扣除管理费8000元；

考核所扣费用从当月的服务费中扣除。

如出现污水排放不达标、设备损坏，影响医院安全、工作违规违纪造成重大不良影响的情况，实行一票否决、终止合同。

得分80分以下为不合格。连续3个月总分低于80分，采购人将有权通过政府采购法定程序终止合同。

（3）《污水处理站运维服务考核标准》：

| 项目 | 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 扣分内容 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求（20分）（本项可以倒扣分） | 按要求报送管理人员双休节假日值班表、员工考勤表、工作计划、工作总结、培训记录、社保缴纳等 | 没有及时报送，每少一项扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 对于检查发现的问题、采购人建议及时做出整改 | 整改不及时一次扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 必须按院方认可的人数安排工作人员，并持证上岗。 | 少1人或未持证上岗扣1分 | 5 |  |  |
|  | 统一服装，文明、主动服务，佩戴胸牌上岗，在岗在位，不得串岗 | 发现1人次扣1分 | 5 |  |  |
| 设施设备保养（30分） | 污水处理站范围内的各种设施管道等有无生锈腐蚀情况 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
|  | 污水处理站设备有无损坏老化情况 | 发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 污水处理站各仪器仪表是否在检验期限内 | 发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 污水处理站的污水池是否定期进行清理 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
| 日常运维管理（30分） | 专业劳保用品是否齐全，并在质保期内（包含但不限于：防毒面具、防护服、胶皮鞋、橡胶手套、受限空间检测仪器） | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
|  | 污水处理站每天进行的日常水质分析化验是否到位，是否有记录。 | 发现1处扣2分 | 12 |  |  |
|  | 办公场所、机房卫生是否整洁干净，没有浮灰 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
|  | 值班人员是否熟悉污水处理站污水处理系统的工作原理、性能等 | 发现1处扣2分 | 8 |  |  |
| 台账、制度管理（20分） | 值班人员是否熟悉污水处理站的制度、职责 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
|  | 台账是否按医院规定分类存放，有无缺失情况 | 发现1处扣1分 | 5 |  |  |
|  | 台账记录有无缺失，有无造假情况 | 发现1处扣2份 | 10 |  |  |

7、运维服务标准要求

（1）服务要求

1）污水处理系统运行工作应认真积极、紧急问题紧急处理，如实认真填写工作记录及表格等各类台账。重要的设备按规定要定期检查、调试、维护保养及维修并做好记录。

2）供应商应具有相应的技术人员，具备污水处理运维服务能力。

3）每2小时对设备进行一次常规巡查，及时发现设备缺陷，作出预防性鉴定，提交相关记录和处理意见，确保设备安全运行。

4）每天对污水排放口的余氯、PH指标进行取样检测，且不得少于4次，并认真做好相关记录。

5）污水排放达标排放，能够通过相关环境部门水质检测。

6）污水处理设施设备完好率、运行率应100%。

7）每年完成相关应急演练（消防、防泄漏）等。

8）因供应商服务不及时、不到位，设备维修不及时、不到位原因导致的环保部门检查、检测水质不合格，由此产生的罚款由供应商全部承担。

（2）人员要求

1）配备运维管理团队人数不少于3人（医院随时检查各类登记台账，以确定服务管理工作的状况）。

2）服务公司派驻的运行维护工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

3）各类人员服装统一、整洁，注意个人卫生和形象。

4）所有管理和工作人员语言文明、服务态度好，积极配合采购单位的管理及安排。

5）项目经理全面负责两院区污水处理系统运行的技术管理，拥有丰富的管理与技术经验，拥有处置突发事件的能力。

6）保持员工队伍相对稳定（人员配置更换需征得医院同意），员工工作熟练，熟悉污水处理系统的工作原理、性能等，确保系统安全、经济运行拥有处置突发事件的能力。公司内部有岗前培训机构，从业人员100%经过岗前培训，合格才上岗。

7）本项目服务人员必须具备相应的操作工证书，做到持证上岗。如果因为工作人员没有持有相应的工作上岗证或因为人员缺岗等导致事故发生，责任由供应商承担。人员需遵守医院规章制度，接受后勤管理科考核。

8）所有服务于本项目的工作人员产生的伤残、伤亡等安全问题导致的纠纷均由供应商承担。由于维保工作不到位所造成的设备损坏、人员伤亡、环保污染等造成的损失，责任由供应商承担。

（3）组织管理要求

1）供应商必须有健全的组织机构和人员分工，岗位职责明确。

2）有健全和具体的管理制度，有明细的污水处理系统运行、维修保养工作流程和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

3）做好与医院管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。

4）医院定期或不定期随机抽查，若发现不符合规定，则有权按照医院相关制度进行处理。

5）有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到有效落实。

6）有明确的的管理及服务方式，信息反馈渠道。

7）有污水处理运营、维修保养服务具体方案设计。

8）合同期内可提供给医院污水处理运行、维修保养的文件资料清单。

第五节、本项目不接受进口产品投标。

第六节、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备维保 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、中标（候选）人的确定

1、评标委员会根据评标标准或采购人的委托确定中标（候选）人。

本项目采用综合评分法，即：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、投标人的评审价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者；若投标人的评审价相同，交货期也相同，则由采购人抽签确定。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）项目为专门面向中小企业采购的项目,投标人必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除（本项目不适用）

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 二 | 服务水平 | 投标人服务水平 | 5 | 1.具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、诚信管理体系认证证书的，每有一类得1分，本项最高得4分。 （投标文件中须提供有效的证书原件影印件，否则不得分。） 2. 投标人具备有效期内的污染治理设施运营服务能力评价乙级/二级及以上等级证书的，得1分。 （投标文件中须提供有效的证书原件影印件，否则不得分。） |
| 三 | 履约能力 | 人员 | 10 | 1.拟派的项目技术负责人具备政府主管部门颁发的环境工程专业高级及以上工程师职称得1.5分，同时具有政府主管部门颁发的给排水专业的高级及以上工程师职称得1.5分，本项目最高得3分。 2.项目技术团队人员具有政府主管部门颁发的注册环保工程师证书得2分。 3.项目技术团队人员具有环保类或机械类专业中级及以上职称证书的，每有一个得1分，本项最高得2分； 4.项目服务及售后人员具有污废水处理工证书、废气处理工证书或固废处理工证书，每有一类得1分，本项最高得3分。 （以上1-4项投标文件中须同时提供有效的人员证书及投标人为其近期缴纳的养老保险原件影印件，否则不得分。） |
|  |  | 设备 | 5 | 投标人投入本项目的设施设备中具有水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车（自有）的，得5分。 [投标文件中须同时提供：车辆说明书、车辆照片、购置发票（发票车辆类型：吸污净化车）及行驶证（车辆类型：非载货专项作业车辆）,否则不得分。] |
| 三 | 服务及管理方案 | 运营技术服务方案 | 40 | 1、投标人根据招标文件所提供的技术描述对现场的自行勘察，对现场运行情况和现场工艺了解的表述，从项目概况、设备配置及规格型号、工艺解析、自动化运行要求等方面提供调研报告。评标小组根据投标人提供的对污水站现场情况和现有污水处理工艺情况的调研，从内容的详细程度、考察深度、与实际情况相符程度、完整性等方面在3-5分之间打分，未提供相应内容的不得分。 2、评标小组根据投标人提供的运营技术服务方案中的下列内容，从内容的科学合理性、完整性、可实施性、措施针对性等方面综合评审，未提供相应内容的不得分。 包含： （1）运营管理服务工作标准（1-3）； （2）污水站运营管理制度（2-4）； （3）工作流程及程序（2-4）； （4）奖惩制度及岗位制度及各项考核制度（1-3）； （5）专项运营技术方案（1-3）； （6）运营管理机构设置（1-3）； 3、评标小组根据投标人提供的技术支持及应急服务所需设备配置，从配置的科学合理性、完整性、可实施性、措施针对性等方面在3-5分之间打分，设备包含但不限于COD、氨氮检测仪表、溶氧仪、ph检测仪等（需提供投标人的购置发票），未提供相应内容的不得分。 4、评标小组根据投标人提供的运营技术服务方案中的突发事件的预案，从内容的科学合理性、完整性、可实施性、措施针对性等方面在3-5分之间打分，未提供相应内容的不得分。 5、评标小组根据投标人提供的运营技术服务方案中的污水站运管过程中有限空间作业制度，针对可能存在有限空间作业风险的区域编制有限空间作业制度，评委会根据作业制度、通风换气及气体检测设备配置、人员配置、个人防护装备配置，从内容的制度是否完善、设备及人员配置是否齐全、科学合理性、完整性、可实施性、措施针对性等方面在3-5分之间打分，未提供相应内容的不得分。 |
| 四 | 其他 | 业绩 | 10 | 自2021年1月1日以来，投标人具有三级及以上医院污水站托管运营项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得10分。 [投标文件中须需同时提供医院等级证明、合同、投标人服务期间污水达标合格的检测报告（具有CMA标识）和结算发票，否则不得分。注：同一委托人只计1个业绩。] |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。（3）本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、开标一览表（系统固定格式）；

二、资格审查资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

（7）投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（8）与资格审查有关的其他资料（如有）。

三、符合性资料：

（1）投标报价明细表；

（2）投标函；

（3）所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表；

（4）投标人的服务承诺；

（5）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；（如有）；

（6）联合体协议（如有）；

（7）盐城市政府采购事前信用承诺书。

四、综合评审相关资料；

五、价格折扣文件（如未明确要求，无需提供）。

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

4.授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

5.开标一览表（格式）

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

填写说明：

- 开标一览表按软件系统给定格式填写签章，不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。

- 投标报价保留两位小数。

6.报价明细表

项目名称：东台市人民医院污水处理设备维保服务

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 合价 （元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备维保服务 | 详见招标文件 | 年 | 3 |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）本项目维保为设备在维保期内的全保，即在维保期内不论发生任何故障及设备所需更换的材料、配件均由中标人负责采购安装，采购人不承担任何费用。投标人必须至东台市人民医院查看现有设备运行情况，将设备可能需要更换的设备、耗材、易损件、辅材等和污水处理所需的运营、药剂、相关危化品、人工、设备检修、化验等所有费用考虑在投标报价内，服务期间采购人不再支付其他任何费用（水电费用除外）。

（2）投标人须对服务现场进行全面的现场勘测，对现场及周围环境进行踏勘，了解设备现状，结合设备现况预计检修及维保费用进行综合报价，投标人的报价还应包括（但不限于）为完成本项目所确定的全部检测、维保内容中所必须的配件、耗材及材料费、人工费、成品保护费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标代理费（按现行标准的20%，由中标人领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。服务过程中采购人除合同价款外不再支付任何费用。投标人应承担踏勘现场所发生的责任和风险。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

7.投标函

致：              （采购人）

根据贵方的JSZC-320981-ZHCD-G2024-0032号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

8.所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购服务（服务附带的产品）内容及服务要求 | 所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

9.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）服务期：服务期：三年（合同一年一签），在合同签订后2日内进场维保服务。

（2）满足招标文件全部要求及我方投标文件中的全部承诺。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

10.中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     行业；承接企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于     行业；承接企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

11.残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。（采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

12.联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：        年     月    日

13.盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。