苏州市政府采购

货物类公开招标项目

采购编号：JSZC-320505-RFZB-G2024-0003

项目名称：声环境功能区自动监测站项目

采 购 人：苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）环境监测站

采购代理机构：苏州日丰招投标代理有限公司

采购类别：     货物类

2024年3月12日

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320505-RFZB-G2024-0003 |
| 2 | 招标内容 | 声环境功能区自动监测站项目 |
| 3 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金数额：无 本次项目采购预算为：人民币陆拾万元整（￥600000.00）。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州日丰招投标代理有限公司 地址：苏州姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室 邮编：215000 电话：0512-68136997 联系人：殷涛霞、刘秀萍 |
| 6 | 采购单位 | 采购单位：苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）环境监测站 联系人：姚坚 联系电话：0512-66672405 联系地址：苏州高新区鹿山路369号环保产业园35幢监测大楼 |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年4月2日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间 开标地点 | 2024年4月2日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 9 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 10 | 开标 | 时间：2024年4月2日13:30（北京时间） 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 11 | 中标服务费 | 按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额： 预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%； 预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%； 预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%； 代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。 例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%） 中标服务费收款账号： 账户名：苏州日丰招投标代理有限公司 账号：32201988636051560473 开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  招标书

第五章  评标办法及评分标准

第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请函

项目概况

声环境功能区自动监测站项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中获取招标文件，并于2024年4月2日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320505-RFZB-G2024-0003

2.项目名称：声环境功能区自动监测站项目

3.预算金额：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

4.最高限价：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

6.采购需求

（1）项目简介：声环境功能区自动监测站项目。

（2）服务时间：自合同签订之日起1年。

（3）服务地点：苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）环境监测站。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购

注：1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取

1.报名截止时间：2024年3月19日

2.地点：苏州市政府采购网自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月2日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年4月2日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）环境监测站

地 址：苏州高新区鹿山路369号环保产业园35幢监测大楼

联系人：姚坚

2.采购代理机构信息

名称：苏州日丰招投标代理有限公司

地 址：苏州姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

联系方式：0512-68136997

3.项目联系方式

项目联系人: 殷涛霞、刘秀萍

电　话：0512-68136997

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.2.1本项目专门面向中小企业采购

注：1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3..3供应商应当具备的特殊条件：

无

3.4.其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应在获取采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构可依法对采购文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

10.7收件人：  殷涛霞、刘秀萍

10.8联系电话：  0512-68136997

10.9通讯地址： 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

10.10邮政编码：  215000

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

电子投标文件的组成

13.1投标文件

13.1.1封面

13.1.2开标一览表

13.1.3公开分项报价

13.1.4资格审查文件

13.1.4.1关于资格文件的声明函；

13.1.4.2投标人基本情况表；

13.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

13.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.1.4.7其它有关资格证明文件；

13.1.5符合性审查文件

13.1.5.1投标函；

- 13.1.5.2投标设备（货物）技术对照表

- 13.1.5.3投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期、交货地点及方式说明表（不得出现价格）；

13.1.5.4售后服务承诺书；

13.1.5.5商务条款响应及偏离表；

13.1.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

13.1.5.6其他有关证明的文件；

13.1.6综合评审文件

13.1.6.1技术能力、参数等比较

13.1.6.2 项目实施方案

13.1.6.3 项目运维方案

13.1.6.4投标人业绩

13.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

13.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上13.1.4.1-13.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.1.5.1-13.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.1.4-13.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标是否有效或评分。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1.包括此次招标采购的全部服务所有费用，包含本项目内容所需的人力成本、设备采购及使用成本、配件成本、管理费、交通费、运输费、保险费、适当利润、税金、资金运作成本、预留金、调试及运维费、验收费、培训费、质保期内维护、代理服务费等。服务期限内合同价款不因市场因素或政策调整而变动。

14.4.2投标人应按《投标报价表》中的全部内容计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.4.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20、投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

29.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。告知方式为电子邮件，接收方式以投标人投标文件中《投标书》所列电子邮箱为准。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

31、中标服务费

按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款账号：

账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

账号：32201988636051560473

开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

32、监督和公证

32.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

32.2采购代理机构的开标、评标过程将通过公证机关进行公证。

33、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 合同文本

根据苏州日丰招投标代理有限公司采购编号JSZC-320505-RFZB-G2024-0002号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

（一）甲方向乙方采购标的物，具体的品牌、规格要求如下：

（二）乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

- （一）合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币大写小写：（￥），此价格包含了完成标的物全部内容的安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、包装、各种税费以及质保期间的一切费用。除非本合同另有约定，乙方不得再要求甲方支付任何其他价款或费用。详见附件《物品采购清单》或《报价单》（物品单价、采购数量以及总价）。

（二）付款方式：

1、项目安装调试完毕并经验收合格后，乙方向甲方提供下列单据（A、E）后30个工作日内，由甲方向乙方支付人民币120000元，后期视财政财力情况支付至合同的95%，免费质保期（2年）满后无质量问题，乙方向甲方提供下列单据（A、B、C、D、E）后30个工作日内，甲方视财政财力情况支付剩余的5%尾款。

2、单据资料清单：

A、合格销售发票；

B、合同履行验收报告；

C、项目运维总结；

D、质量控制报告；

E、付款申请。

（三）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（四）支付方式：银行汇票或转账支票。

三、质量与验收

（一）质量：

1、乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2、乙方提供的所有货物及服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3、设备安装后，甲方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在仪器完全正常运转和甲方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由乙方承担甲方因此而造成的全部损失。同时，甲方有权立即终止合同的执行。

4、质保要求：免费质保期不低于2年，乙方须在苏州大市范围内设有技术服务及维修中心，提供长期技术支持和维修服务。

（二）验收：

1、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则甲方有权拒绝验收；所有货物交货完毕，甲方及甲方指定部门对乙方提供的产品验收，验收不符合采购要求的，甲方有权终止合同。相关损失由乙方自行承担。乙方应充分考虑该费用，甲方不再另行支付。

2、成交后签订合同前提供本项目核心设备中国产设备的生产厂家盖章的售后服务承诺书原件。

3、项目验收前乙方应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由乙方提供的必要文件汇集成册交付甲方。

4、验收标准：按投标文件及《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）。验收内容至少包括数量、外观、质量、性能。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造厂商。

5、验收期限：提交试运行申请之日起十天内组织测试，测试结果汇总调试情况形成验收报告后提交15个工作日内区环境监测站初审，通过后组织验收。其中噪声和气象参数仪器设备须出具检定/校准证书、项目相关资产投保材料以及仪器设备防雷检测报告。

四、标的物的交付及售后服务

（一）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（二）乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

（三）乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

（四）交货期限：合同签订之日起30个日历日内完成备货，待招标方通知后14个日历日内交货完毕并完成安装调试。

（五）售后服务要求，所有货物提供2年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在合同价款中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

乙方须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

售后服务响应时间：如货物出现质量问题，乙方须立即响应，电话响应无法解决，乙方必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，乙方需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，乙方负责免费修复，对于无法修复的情况，乙方负责免费更换。

（六）交货地点：由甲方指定。

五、伴随服务

（一）乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1.标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

2.提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.培训：

4.1乙方应对甲方的操作人员提供现场培训。

4.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.对所有到场安装人员安全负责，安装现场的一切安全问题由乙方负责。

（二）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

六、知识产权：

乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.1甲方逾期付款（有正当理由除外）的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

7.2乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货，除不可抗拒的因素外），乙方应向甲方就逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

八、不可抗力

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

（一）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（三）合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效：本合同在双方签字盖章后生效，合同须经网上系统备案。

十一、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

（一）合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

（二）本合同文件使用中文书写、解释和说明。

（三）本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

（四）未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方签章：                                           乙方签章：

代表人：                                             代表人：

年  月  日                                            年  月  日

第四章 招标书

受苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）环境监测站委托，苏州日丰招投标代理有限公司作为招标机构，对本次采购的声环境功能区自动监测站项目进行公开招标。现欢迎具有独立法人资格的符合相关条件的服务商参加投标。

一、招标编号：JSZC-320505-RFZB-G2024-0003

二、招标项目：声环境功能区自动监测站项目

三、采购内容：

（一）基本概况：

1.1采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声自动监测站 | 3套 | 核心产品，含3套视频监控和1套太阳能供电系统 |
| 2 | 气象自动监测仪 | 3套 | / |
| 3 | 声源方向识别仪 | 3套 | / |
| 4 | 车流量监测仪 | 1套 | / |
| 5 | 数据接入服务 | / | 接入区声环境质量自动监控平台等相关平台 |
| 6 | 手持式比对声级计（含标准声源） | 1套 | / |
| 7 | 运行维护技术服务 | 2年（从验收算起） | / |

1.2设备安装站点及配置一览表：

| 编号 | 站点名称 | 经度（度） | 纬度（度） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白马涧龙池风景区 | 120.4943 | 31.2915 | 噪声、气象、声源识别 |
| 2 | 苏州高新区创业园 | 120.5015 | 31.3225 | 噪声、气象、声源识别 |
| 3 | 理想家园（珠江路） | 120.5252 | 31.3460 | 噪声、气象、声源识别、车流量 |

备注：具体站位以上级生态环境部门批复为准

（二）技术规格

声环境功能区自动监测站项目应满足《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）等文件要求。

2.1环境噪声自动监测站

2.1.1总体要求

2.1.1.1.环境噪声自动监测站应符合市场监督管理部门的计量器具要求，仪器本身上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、准确度等级和制造商等；

▲2.1.1.2.环境噪声自动监测仪应满足《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）仪器设备选型中相关要求，所提供仪器设备名称型号应该在《环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录》内（提供环境监测仪器质量监督检测中心出具的投标产品同品牌同型号的检测报告和列入环境噪声自动监测仪适用性检测合格名录依据）。

▲2.1.1.3.环境噪声自动监测仪应整体通过型式评价试验，取得整机型式评价证书（型式评价报告中样机照片须包含传声器、主机、线缆、电源等）（提供投标产品同品牌同型号的计量器具型式批准证书和计量器具型式评价报告）

2.1.1.4.计量要求：环境噪声自动监测仪应符合《声级计检定规程》（JJG188-2017）1级

2.1.2环境噪声自动监测站环境条件要求

环境噪声自动监测仪在以下环境条件中应能正常工作：

2.1.2.1．环境温度：-30～50℃

2.1.2.2．环境相对湿度：0～100%（不凝结）；

2.1.2.3.环境压力：70～100kPa。

2.1.2.4.户外传声器具有防风防雨设计，户外风罩的声衰减在风速10米/秒时应大于30dB

2.1.2.5.在风速大于30米/秒时风罩不应明显变形和损坏

2.1.3环境噪声自动监测站稳定性要求

2.1.3.1.在室外连续运行至少30d，数据采集率应大于95%；

2.1.3.2.在相对湿度为0~100%范围内，噪声监测子站在-30~50℃的温度范围内工作时，在任何气温上显示的声级偏离23℃参考气温时显示的声级差值加上0.3dB的测量不确定度后不应超过±0.8dB；

2.1.3.3.在温度为-30~50℃范围内，噪声监测子站在0~100%的相对湿度范围内工作时，在任何相对湿度上显示的声级偏离50%参考相对湿度的声级差值，再加上0.3dB的测量扩展不确定度后不应超过±0.8dB；

2.1.3.4.麦克风内置温湿度传感器，能够根据预设值自动开启关闭加热驱潮功能，提供加热驱潮装置触发控制截图；

2.1.3.5.校准：支持手动声校准

2.1.3.6.自动电检查：能够自动对麦克风灵敏度进行电检查，采用CIC注入电荷式全测量链（包含麦克风、前置放大器、主机、麦克风延长线）灵敏度电检查方式，能够对两个及以上频点，每个频点不少于2个及以上电荷电压进行自检。

2.1.4环境噪声自动监测站技术指标要求

▲2.1.4.1.专业户外噪声自动监测设计，非手持式声级计加工控机或数采仪组合产品

2.1.4.2.符合标准：JJG 188-2017 声级计检定规程 1级和JJG 449-2014 倍频程和分数倍频程滤波器检定规程 1级 （提供检定证书）

2.1.4.3.频率范围：10Hz～20kHz

2.1.4.4.传声器类型：电容式自由场测量麦克风

2.1.4.5.传声器灵敏度：在250Hz的声压灵敏度应≥40mV/Pa（-27.9dB），提供省级或以上法定计量检定机构出具的传声器计量检定报告

2.1.4.6.指向性响应：支持0°和90°入射

2.1.4.7.本底噪声级别：≤20dB（A）

▲2.1.4.8.测量下限：≤30dB（A），测量上限：≥130dB（A）（提供环境监测仪器质量监督检测中心出具的投标产品同品牌同型号的检测报告）

▲2.1.4.9. 级线性：输入信号级以1dB变化时，偏差应不超过±0.2dB（提供省级或以上法定计量检定机构出具的检定证书及检定结果报告）

2.1.4.10.采样频率：≥96kHz

2.1.4.11.计权方式频率计权：A、C（可并行）；可软件远程切换设置；

2.1.4.12.时间计权：F、S（可并行）；可软件远程切换设置；

2.1.4.13.测量参数：Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn、Ldmax、Ldmin、Lnmax、Lnmin（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）

2.1.4.14.1/1频谱分析功能，倍频程滤波器：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz。

2.1.4.15.1/3频谱分析功能，1/3倍频程滤波器：16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz，滤波器符合JJG 449-2014 《倍频程和分数倍频程滤波器检定规程》 1级，提供省级或以上法定计量检定机构出具的检定证书。

▲2.1.4.16模拟或数字输出：在模拟输出端连接一个不储存电能的无源阻抗或者短路，对任何测试的影响不应大于 0.2 dB。（提供省级或以上法定计量检定机构出具的检测报告）。

2.1.4.17.数据记录器：可记录摘要结果和频谱数据，记录步长为1秒，所选参数的时间历史，记录步长低至100毫秒。

2.1.4.18.系统应具备远程全测量链（包含麦克风、前置放大器、主机、麦克风延长线）灵敏度自动电检查功能，采用CIC注入电荷方式，能够对两个及以上频点，每个频点不少于2个及以上电荷电压进行自检。

2.1.4.19.具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，录音格式采用无压缩WAV和MP3格式，触发限值和录音时间可自定义设置；

2.1.4.20.内置GPS模块，可进行仪器定位、时间同步、跟踪防盗报警。

2.1.4.21.噪声监测子站数据月平均采集率不低于95%，在通讯发生临时故障时不影响数据采集及存储，故障恢复后自动补传延误数据；

▲2.1.4.22噪声监测子站核心部件中声级计和传声器部分需与噪声监测子站为同一生产制造商（提供环境监测仪器质量监督检测中心出具的投标产品同品牌同型号的检测报告）。

2.1.4.23.噪声事件触发条件：支持固定阈值和浮动阈值触发，触发参数包括但不限于Leq、L10、L50、L90、L95+15、声源方向。

2.1.4.24.供电电源：符合JJF 1681-2017《声级计型式评价大纲》中规定的Y类（公共电源供电）声级计要求，提供省级或以上法定计量机构出具的符合Y类声级计的测试报告。

2.1.5通信单元

2.1.5.1.应能实时传输噪声自动监测原始数据和录音数据；

2.1.5.2.数据传输模式、传输流程、传输格式等应满足HJ660的有关规定；

2.1.5.3.应支持无线传输和有线传输两种通信功能，支持4G、5G、WIFI、网口、串口等传输方式。

2.1.5.4.数据传输噪声监测单元应支持物联网、云平台等信息技术要求，数据传输协议至少包括FTP、TCP、UDP、MQTT，每种协议均至少具备同时向2个及以上中心进行数据传输的能力，提供设备传输协议及传输中心配置截图。

2.1.6视频监控单元

视频监控单元对监测点环境进行实时监控，支持噪声超标事件图像抓拍并上传至噪声监控系统软件平台服务器和区生态环境局综合安防管理平台以及招标方要求接入监控平台，主要技术指标要求如下：

- 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；

- 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间；

- 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；

- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最高不低于50米；

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

- 支持音频输入和音频输出分开输出；

- 内置报警输入和报警输出分开输出，支持报警联动功能；

- 支持不低于256GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；

- 防雷、防浪涌、防突波；

- IP66防护等级防护认证：IP66

- 网络硬盘录像机1台，含6T视频存储硬盘1块。

2..1.7 太阳能供电系统

声功能区自动监测子站采用太阳能供电，能够支持在没有220V市电情况下噪声子站能够正常工作运行。

2.1.7.1 太阳能板：不低于100W

2.1.7.2 太阳能输入电压：宽范围输入，13-30V DC

2.1.7.3 电池最大充电功率：不低于80W

2.1.7.4 电池容量：不低于12.6V/60AH

2.1.7.5 充电时间：阳光充足时，充至70%不超过12小时，完全充满不超过48小时

2.1.7.6 输出接口：12.6V

2.1.7.7 保护功能：输入过流保护，电池过充保护，电池过放保护，抗雷击浪涌保护，输出短路保护，输出过流保护

2.1.7.8 防护等级：户外防尘防水，不低于IP55

2.1.8供电及安全

2.1.8.1.子站同时支持市电、电池供电方式，能够提供太阳能供电；

2.1.8.2.电池具备充放电保护功能，容量保证噪声监测子站（含气象参数仪器）正常工作48小时以上；

2.1.8.3.高温、高压和有害等危险部分应具有警示标志。

2.1.8.4.具有漏电保护装置，保护导体端子和有保护连接的可触及零部件间的阻抗≤0.05Ω。

2.1.8.5.可靠性：电力和通讯出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动上传数据

2.1.9声源识别模块

2.1.9.1.噪声监测子站具备声纹图谱数据的采集，采用人工智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源；

2.1.9.2.声源识别系统中应自动识别自然环境的典型声源，至少包含雨风雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣的声音识别能力；

2.1.9.3.声源识别系统需充分考虑地理环境多样性、生物属性差异，具备扩展和自适应能力。

2.1.10其他

2.1.10.1.安装架杆：固定站落地式架杆，传声器距离反射面≥2m，安装高度≥4m，架杆和支架有方便检修和校准的设计

2.1.10.2.使用寿命：≥8年

2.1.10.3. 协议要求：需适配并支持区声环境质量自动监控平台等相关平台，同时满足苏州市环境噪声自动监测监控平台关于环境噪声自动监测站的数据传输通讯协议，包含仪器所有的监测数据、质控数据、仪器设备运行状况数据和各类告警数据等，所支持数据类型不得低于本招标文件所列技术要求。

2.2气象自动监测仪技术要求

2.2.1.用途：采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。

2.2.2.风速：测量范围：0～60米/秒；精确度不低于±3%；

2.2.3.风向：测量范围：0～360°；精确度不低于±3°；

2.2.4.温度：测量范围：-40～80℃；精度不低于±0.3℃；

2.2.5.湿度：测量范围：0～100%RH；准确度不低于±3%RH；

2.2.6.大气压：测量范围：750~1000hPa；准确度不低于±0.5hPa；

2.2.7.降雨量：测量范围：0～500mm；准确度不低于±5%；

2.2.8.安装方式：与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响

2.3声源方向识别仪

2.3.1功能要求：能通过声学雷达定位追踪噪声源，并联动摄像头对超过某一设定噪声值进行抓拍、录像，且支持声源定位。

2.3.2视频监控装置能对超标声源自动定向抓拍，对噪声超标事件自动录像，上传和回放。

2.3.3能够实现360°声源方向自动判别；

2.3.4识别响应时间：小于等于50ms

▲2.3.5频率调整：可通过调整频段过滤出特定频段的声音，有效排除环境干扰快速定位目标声源

2.3.6麦克风阵元数：≥8

2.3.7与噪声子站合杆安装。

2.4微波雷达车流量监测仪

2.4.1.	探测原理：双雷达微波车辆检测

2.4.2.	车道数：≥12车道

2.4.3.	检测范围：0~70米以上

2.4.4.	车流量精度：单一车道流量＞95%，总流量＞98%

2.4.5.	平均车速精度：≥95%

2.4.6.	车道占有率精度：≥95%

2.4.7.	车型分类：按车辆长度可分为4种，参数可自行设置

2.4.8.	数据上报周期最小1秒，可由用户自行设定

2.4.9.	功耗：小于9W，220±20VAC,80mA 12V可充电电池电源

2.4.10.操作温度：-40度~+55度

2.4.11.工作湿度：0~95%RH

2.4.12通讯方式：内置RS-485和RS-232端口

2.4.9与噪声子站合杆安装。

2.5手持式比对声级计（含标准声源）

2.5.1.符合标准：GB/T3785.1-2010/IEC61672-1：2013 1级

2.5.2.传声器灵敏度：≥40mV/Pa；

2.5.3.测量范围：20dB（A）~130dB（A）（提供投标产品同品牌同型号的计量器具型式批准证书）；

2.5.4.频率范围：噪声10Hz~20kHz

2.5.5.噪声统计分析指标：Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD。噪声24h模式分析指标：Lxy、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、Ld、Ln、Ldn等。

2.5.6.主机重量：≤700g。

2.5.7.配置：主机1台（包含统计分析功能、噪声1/1OCT分析功能）、打印机1台和标准声源1个。

2.7数据接入服务

提供数据接入服务2024~2025年声环境质量自动监控设备运维服务（两年）（SZCJ2023-N-C-002号）中所述平台，配合招标方与其他部门要求，和苏州市声环境质量自动监控网络等其他部门平台对接。若投标方利用自身平台，要求系统功能不低于功能区噪声自动监测系统”项目（SZYX2016-N-G-002号）和《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）、《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（H J907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）等文件要求(数据库：支持SQLSERVER、MYSQL和国产数据库；操作系统：支持Windows、Linux和国产系统；系统界面：中文。)，同时应标单位充分考虑数据安全，根据区大数据局和区生态环境局信息化管理要求，系统应满足二级等保要求；在项目实施周期内，涉及的系统平台在因特网上运行，均需配置SSL证书；各级部门在组织网络或者数据安全相关的活动中，通过漏扫、渗透等方式发现的系统漏洞，均须按照招标方的要求在规定时间内修复完成。

2.8运行维护服务技术要求

声环境功能区自动监测站日常运行质量保证与质量控制是保障其正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当系统不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

噪声监测子站和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。校准仪器应符合GB/T15173对1级仪器的要求。

每日定时进行噪声监测子站远程自检，仪器自检值与自检基准值偏差不应大于0.5dB，若偏差大于0.5dB则应报警，及时查明原因，自检情况应及时记录。

定期（至少每月一次）进行噪声监测子站现场声校准，将声校准器套在测试传声器上，开启声校准器3秒后，读取声学测量仪器示值。仪器示值与声校准器的声压级偏差不应大于0.5dB，否则监测数据应添加标记并检修仪器，且应视情况增加现场声校准频次。应记录每次现场声校准情况。声校准数据应上传监控系统。

有效数据采集率：除外部停电或其他不可抗拒的原因外，年总采集率达到95％以上。

噪声监测子站检定期间，应使用备用监测仪器开展监测，监测数据参与监控系统数据统计。

噪声监测子站检定期间，应具备备用监测仪器开展监测。

2.7.1一般要求

2.7.1.1对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等。

2.7.1.2台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护。

2.7.1.3检查维护应由具备第三方机构颁发的噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行。检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等。

2.7.1.4保证有足够的备件及备用仪器。根据实际需要进行增购，以不断调整和补充。

2.7.2日常检查

2.7.2.1应每天定时远程自检。

2.7.2.2每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据。

2.7.2.3每日通过远程监控系统检查各站点运行状况是否正常。

2.7.2.4每日应对各站点的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。

2.7.2.5每日应对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源。

2.7.2.6每日应检查数据是否异常，如：数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。

2.7.2.7日常检查情况应每日记录。

2.7.3定期巡检及维护

2.7.3.1应定期（至少每月一次）进行声校准。

2.7.3.2检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否被损坏，是否附有异物。

2.7.3.3对噪声自动监测站点机箱内、外进行清洁。

2.7.3.4检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代，检查维护要求见表1。

表1各设备检查维护要求

| 设备名称 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 传声器 | 传声器 | 外观是否变形、破损，进行声校准 |
|  | 防风罩 | 视风化和清洁情况更换 |
| 噪声分析仪 | 所有电参数 | 检查是否正常 |
|  | 空开 | 检查有无跳闸 |
|  | 网络设备 | 检查路由器工作状态、通讯数据传输是否正常 |
| 辅助设备 | 供电电源 | 是否正常运行 |
|  | 蓄电池 | 电压是否稳定、是否欠压、漏液 |
|  | 气象仪 | 是否清洁、无变形、无破损 |
|  | 车流量监测仪 | 车流量是否准确 |
|  | 视频监控 | 是否正常运行 |
|  | 声源追踪仪 | 是否正常运行 |

2.7.3.5检查仪器的各连接线是否可靠，包括电源连接线、通信设备连接线、传声器连接线等。

2.7.3.6采用手持式风速仪，对气象单元自动监测的风速值进行核对。

2.7.3.7做好巡检维护记录。有问题应及时处理，保证系统能安全运行。

2.7.3.8备份上周功能区声环境质量自动监测的原始数据，包括气象、车流量等相关数据。

2.7.4年度维护

2.7.4.1盘点备件库存，提出当年仪器备品耗材的购置计划，确保噪声自动监测系统正常运行。

2.7.4.2按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据配件的使用状态，及时更换监测仪器中的风罩、路由器等配件。

2.7.4.3视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固。

2.7.4.4对电路板、电线、各种接头的老化程度进行检测，发现问题和安全隐患及时更换。

2.7.4.5对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级。

2.7.4.6对维护及更换配件情况进行记录。

2.7.4.7存档原始监测数据。

2.7.5运维报告定期提交每个监测子站的运营维护报告：每月维护结束后5日内提交运维记录报表；每年度维护结束后10日内提交年度维护报告，年度装订成册备案。定期提供投保材料。

2.7.6未尽事宜参照2024~2025年声环境质量自动监控设备运维服务（两年）（SZCJ2023-N-C-002号）组织实施。

三、服务要求

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、签订合同前采购人有权要求中标人提供投标主要产品的样机进行主要技术指标和功能核查，如发现与招标文件或投标文件响应不符的，将做为虚假响应纳入失信黑名单和政府采购黑名单。

3、技术支持

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、试运行

试运行按照《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）相关要求执行。

5、质保及售后服务：

5.1中标人所投所有货物提供2年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

5.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须立即响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如不能解决的，中标人需在24小时内免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

6、培训：

6.1中标人应对采购人的操作人员提供现场培训。

6.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6.3培训费用包含在总投标价中。

四、质量及其他要求：

1、投标供应商提供的相关产品及服务应符合国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，其货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如与采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出。文件参数中如有涉及品牌型号的仅供参考,投标单位应提供满足技术要求的产品进行投标。

2、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标单位提供的所有货物及服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3、设备安装后，采购单位按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。投标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标单位承担，只有在仪器完全正常运转和采购单位确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由投标单位承担采购单位因此而造成的全部损失。同时，采购单位有权立即终止合同的执行

4、质保要求：免费质保期不低于2年（验收起计算），投标单位须在苏州大市范围内设有技术服务及维修中心或承诺中标后在苏州大市范围内设定技术服务及维修中心，提供长期技术支持和维修服务。

5、交货要求：

5.1交货期：合同签订之日起30个日历日内完成备货，待招标方通知后14个日历日内交货完毕并完成安装调试。

5.2交货地点：送至采购单位指定地点。

6、验收：

6.1产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购方及采购方指定部门对成交单位提供的产品验收，验收不符合采购要求的，采购方有权终止合同。相关损失由成交单位自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付。

6.2投标文件中须提供承诺：成交后签订合同前提供本项目核心设备中国产设备的生产厂家盖章的售后服务承诺书原件。未提供承诺的为无效投标。成交后未能按照承诺执行的，视为虚假应标处理。

6.3项目验收前投标人应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。

6.4验收标准：按投标文件及《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求》（总站物字（2023）13号）。验收内容至少包括数量、外观、质量、性能。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造厂商。

6.5验收期限：提交试运行申请之日起十天内组织测试，测试结果汇总调试情况形成验收报告后提交15个工作日内区环境监测站初审，通过后组织验收。其中噪声和气象参数仪器设备须出具检定/校准证书、项目相关资产投保材料以及仪器设备防雷检测报告。

7、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

7.1采购方逾期付款（有正当理由除外）的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。采购方违反合同规定，拒绝接受成交方交付的合格标的物，应当承担成交方由此造成的损失。

7.2成交方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货，除不可抗拒的因素外），成交方应向采购方就逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担采购方因此遭致的损失费用。

8、知识产权：成交单位应保证甲方免除且成交单位承担由于甲方在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、报价说明

1、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标（响应）期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有，双方均不得透露给第三方。

2、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被视为未能对招标文件作出实质性响应而作为废标处理。投标单位明确提供所投项目的说明及服务内容。

3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。投标总报价包括完成该服务工作所需的人工、保险、劳保、管理、设备、耗材、税费、培训、比对检测、代理服务费以后项目实施阶段中软件接入（含购买数据库等软件）费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用（至少包括硬件费用、运行维护费、设备维修费、质控费用、电通讯费用、配套设施维修、安保费用、突发事件应急费用），以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、成交供应商所需的全部工作装备和耗材应自行承担。

5、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

六、合同条款

l、项目安装调试完毕并经验收合格后，乙方向甲方提供下列单据（A、E）后30个工作日内，由甲方向乙方支付人民币120000元，后期视财政财力情况支付至合同的95%，免费质保期（2年）满后无质量问题，乙方向甲方提供下列单据（A、B、C、D、E）后30个工作日内，甲方视财政财力情况支付剩余的5%尾款。

2、单据资料清单：

A、合格销售发票；

B、合同履行验收报告；

C、项目运维总结；

D、质量控制报告；

E、付款申请。

七、政府采购政策

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

七、信用记录

1.采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

第五章  评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法。 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数），加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。同一品牌如有一家以上单位报名，按中华人民共和国财政部令第87号有关规定执行。

二、评分标准

1、价格分（30分）

1.1投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

1.2价格得分计算方法：在所有有效报价中满足采购文件要求，且价格最低的报价为评标基准价。

1.3投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。（本次招标价格权值为30%），小数点后四舍五入保留两位小数。

2、技术部分

2.1技术能力（20分）

（1）投标人具有现行有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系认证证书（提供网页截图和证书复印件）的一个得2分，最多得10分，缺一不得分。

（2）投标人通过政府部门颁发的国家高新技术企业认证的得2分，没有不得分；

（3）投标人具备环境噪声管理软件软件产品证书的得2分，没有不得分；

（4）投标人具备噪声相关软件著作权的的有一个得2分，最多得6分；

2.2技术参数（28分）

对招标文件具体需求的响应程度，全部满足技术标书得24分，“▲”项指标负偏离一个扣2分，其他负偏离扣1分。货物性能配置及技术参数主要功能优于采购需求的，每1项加1分，最高加4分。

2.3实施方案（6分）

评委根据投标人提供的投标人针对本项目设备系统安装实施方案进行打分：

a)方案非常科学，完全符合相关标准和规范，得6分；

b)方案大体合理，基本符合相关标准和规范，得3分；

c)方案部分合理、部分符合相关标准和规范，得1分；

d)方案不合理、不符合相关标准或规范或未提供方案的不得分。

2.4运维方案（6分）

评委根据投标人提供的投标人针对本项目运维实施方案进行打分，具体方案包括但不限于：服务总体内容是否全面、合理，是否具备良好的可操作性，服务内容是否完全满足，对项目实施现场和服务区域的熟悉程度，日常巡点、仪器维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式、数据有效率等：

a)方案完全满足项目需求，能科学合理的开展工作的，得6分；

b)方案基本合理、基本符合相关标准和规范，得3分；

c)方案部分合理、部分符合相关标准和规范，得1分；

d)方案不合理、不符合相关标准或规范或未提供方案的不得分。

2.5业绩（10分）

投标人提供噪声监测设备销售的业绩证明材料，自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的销售业绩，每提供一份合格业绩（合同复印件）得2分，最多得10分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

投标文件格式一：

投标函

致：（采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称及招标编号)的采购公告,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件电子文档。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起90天个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

投标人签章：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

投标文件格式二：

开标一览表

项目名称：

采购编号：                                        报价单位：人民币/元

| 序号 | 项目名称 |  | 投标报价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：以上各栏应逐栏如实填写，不得无故缺填并与投标文件其他部分一致。若有矛盾之处以此表为准，否则视为无效投标。

投标文件格式三：

投标分项报价表

项目名称:

采购编号:                                          报价单位：人民币/元

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

投标文件格式四：

法定代表人身份证明书

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任        （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人签章：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

附：法定代表人的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

投标文件格式五：

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人签章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

投标文件格式六：

投标人基本情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2021 年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标文件格式七：

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我方收到贵公司  （项目名称和招标编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标报价包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起    天。

4、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

11、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                        联 系 人：

地    址：                        邮政编码：

联系电话：                        传    真：

投标人签章：

法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

投标文件格式八：

资格条件证明文件

1 关于资格文件的声明函

致： (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （7）其他（可选） |  |
| 招标文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否） |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据招标文件和评标过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的招标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月

2 营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

3 财务状况报告

致： (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告和资信证明两种类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述两种类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告或资信证明复印件（成立年限按照响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限不足1年的供应商，提供资信证明复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日  期：    年   月   日

4 依法缴纳税收证明材料

致： (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

5 依法缴纳社会保障资金证明材料

致： (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供投标文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

6 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致： (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在投标文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日  期：    年   月   日

7 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的投标且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

投标文件格式九：

投标设备（货物）技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄采购文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

- 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期、交货地点及方式说明表

- 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期、交货地点及方式说明表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

商务条款响应及偏离表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

投标文件格式十：

中小企业声明函

致： (采购人或采购代理机构)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购单位名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动：

A、提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务；

B、提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（请在上述A、B项中进行选择打勾）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日     期：    年   月   日

注：

- 中小企业划分标准详见

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146587/c3592332/content.html“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

投标文件格式十一：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日     期：    年   月   日

投标文件格式十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

日     期：    年   月   日

投标文件格式十三：

投标（响应）保证承诺书

致：苏州日丰招投标代理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人： （盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：   邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：