招标文件

招标编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0001

项目名称：信息化标杆学校建设项目及录播教室项目（智慧教室）

采 购 人：江苏省沛县中等专业学校

招标采购代理单位：沛县公共资源交易中心

二〇二五年一月

总目录

- 第一章 投标邀请----------------------------------（2）

- 第二章 投标人须知--------------------------------（5）

- 第三章 评标标准----------------------------------（20）

- 第五章 合同文本----------------------------------（24）

- 第五章 采购需求----------------------------------（39）

- 第六章 投标文件相关格式----------------  --------（91）

第一章 投标邀请

受江苏省沛县中等专业学校的委托，沛县公共资源交易中心就信息化标杆学校建设项目及录播教室项目（智慧教室）（JSZC-320322-PXZX-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。潜在投标人应在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取加密版招标文件，并于开标报名截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0001。

项目名称：信息化标杆学校建设项目及录播教室项目（智慧教室）。

预算金额：185万元。

采购需求：详见招标文件第五章《采购需求》。

合同履行期限：详见招标文件第五章《采购需求》。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人（即投标人、供应商，下同）的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

4、特定资格要求：无

特别提醒：公告期内，所有供应商在“苏采云”平台皆需完成报名操作并下载加密采购文件。此次项目为“不见面”远程开标，请各潜在投标人及时做好系统调试、CA锁的办理使用等标前准备工作，无需前来沛县公共资源交易中心开标场地参与开标。

三、获取招标文件

（一）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）公开招标文件

1.时间：详见招标公告（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；

2.注册登记成功后系统内免费下载加密采购文件。

3.获取招标文件规定期限后在“徐州政府采购网”仍可以下载招标文件，此时段后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（三）、开标时间和地点

详见招标公告（国家授时中心标准时间，下同）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

（五）、其他补充事宜

1、招标文件的澄清或者修改。 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/tradeInfonew.html）更正公告（县区）栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

2、终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（六）询问和质疑

1. 根据沛县公共资源交易中心与江苏省沛县中等专业学校签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏省沛县中等专业学校提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江苏省沛县中等专业学校提出质疑。询问和质疑由江苏省沛县中等专业学校依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：江苏省沛县中等专业学校

联系人：魏磊

联系电话：13813266260

通讯地址：沛县迎宾大道12号

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省沛县中等专业学校

联系人：魏磊

联系方式：13813266260

地  址：沛县迎宾大道12号

2.采购代理机构信息

名  称：沛县公共资源交易中心

地　址：沛县行政服务中心西三楼316室

联系方式：0516-68162821

(说明: 根据沛县公共资源交易中心与江苏省沛县中等专业学校签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向江苏省沛县中等专业学校提出询问)

3.项目联系方式

项目联系人：沛县公共资源交易中心

电　话：0516-68162821

# 第二章  投标人须知

# 一、总则

# 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

# 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，沛县公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与沛县公共资源交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清（请关注徐州政府采购网“更正公告”）

#### 8.招标文件的修改

8.1沛县公共资源交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，沛县公共资源交易中心将在徐州政府采购网发布更正公告，并同步至江苏政府采购网，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

#### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与沛县公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

- 10.投标文件构成

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人财务状况证明材料扫描件并加盖电子章（提供以下选项之一即可）成立不满一年不需提供。A.投标人的本项目开标时间前6个月内任何日期的资产负债表及利润表月报表。B.投标人基本开户银行出具的资信证明；C.财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商在本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件并加盖电子章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件并加盖电子章。 |  |
| 5 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 6 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 7 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～5项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第6项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、6（如有要求）、7（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 投标人基本情况表 |  |
| 4 | 开标一览表（以“苏采云”系统中给定格式为主） | 报价符合性 |
| 5 | 分项报价表（格式自拟） |  |
| 6 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 7 | 质量保证及售后服务承诺书 |  |
| 8 | 《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料》等其它符合采购需求要求必备材料。 |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第8项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第8项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

- 如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝沛县公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2沛县公共资源交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1沛县公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1沛县公共资源交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由沛县公共资源交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，沛县公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、沛县公共资源交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3沛县公共资源交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和沛县公共资源交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按废标处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第二章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3沛县公共资源交易中心将在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、沛县公共资源交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定分别向采购人、沛县公共资源交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节（采购文件，采购过程或结果）的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，沛县公共资源交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向沛县公共资源交易中心提出，由沛县公共资源交易中心负责答复。

采购人、沛县公共资源交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和沛县公共资源交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、沛县公共资源交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，沛县公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，沛县公共资源交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，沛县公共资源交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章 评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格(30) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2 | 技术参数要求（40） | 技术指标：全部满足技术指标要求的得40分；其中加“★”标志项为重要参数指标，每有一项负偏离扣2分；其余无“★”标志项为一般性参数指标，每有一项负偏离扣1分；扣完为止。 | 40 |
| 3 | 产品功能演示及资质要求（14） | 评委根据投标人提供所投产品的视频演示综合评分，每成功演示一项得2分，全部满足得10分（视频时长不超过5分钟） 1、多功能教学系统（产品清单3）： - 为满足日常教学需求，系统支持12路通道信号加载，可以加载本地视频、远程互动视频以及片头片尾图片，可以根据导播规则切换备播通道的画面。 - 为保证视频画面衔接流畅，支持多种特效切换功能，支持多种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，可以实现对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式。 2、智慧课堂教学软件（产品清单10）： （1）具备双屏教学功能，如双屏同显模式、电脑+白板模式、定格飞屏模式、多信号源对比模式，从而实现多种教学应用场景。 （2）具备课堂互动模块，与学生微信客户端联动使用，在微信端可实现屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论功能。 3、智慧课堂云平台（产品清单60）： （1）在线巡课过程中，可同时查看教学视频画面、学生听课画面、教学PPT画面，每个画面的窗口位置可随时互换。在线巡课和打分评课在同一个页面即可完成，并且可以立即导出评课总结报告至本地。 | 10 |
|  |  | 为满足国产化需求，所投智慧课堂云平台支持国产化服务器适配（需明确具体国产化服务器，诸如鲲鹏服务器、LoongArch®龙架构等）的得2分；支持国产化服务器操作系统适配（需明确具体国产化服务器操作系统，诸如统信服务器操作系统、银河麒麟服务器操作系统等）的得2分；（提供证明材料复印件加盖公章） | 4 |
| 4 | 投标单位/厂家履约能力（4） | 所投录播厂家具有全国音视频行业质量领先企业、全国百佳质量检验诚信标杆企业的荣誉证书，每有一项得1分，共计2分；（提供证书复印件加盖公章） | 2 |
|  |  | 所投录播厂家相关产品获得省级教育部门审核通过同意接入省级“教育信息化公共服务平台”证书, 得2分； | 2 |
| 5 | 售后及本地化服务（8） | 投标人的所投录播品牌厂商具有五星售后服务资质（且在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page可查）得 2 分（提供证书复印件加盖公章）； | 2 |
|  |  | 根据投标供应商提供的售后服务和培训方案（如服务体系、培训方案，服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）最优得6分，较好得3分，较差得0分； | 6 |
| 6 | 节能环保（2） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的得1分； | 1 |
|  |  | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的得1分； | 1 |
| 7 | 对招标文件的响应程度（2） | 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 重要说明： 1、为切实保证智慧教室项目建成后能实现预定的应用功能，保证项目精品化的预定目标，中标后采购人有权要求中标单位对本次项目的主要设备（多功能教学终端、移动导播台和多功能触摸控制器）做相应的功能演示，不达标者取消其中标资格。 |  |  |  |

第四章  拟签订的合同文本

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省沛县中等专业学校（采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1.项目信息

- 采购项目名称：信息化标杆学校建设项目及录播教室项目（智慧教室）

- 采购项目编号： JSZC-320322-PXZX-G2025-0001

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订后 天内送货 |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- 政府采购组织形式：政府集中采购

- 政府采购方式：公开招标 

- 中标采购标的制造商是否为中小企业：是    否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否          中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：是¨   否

- 合同是否分包：是  否

- 分包主要内容：

- 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

- 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

- 大型企业¨ 中型企业¨ 小微型企业¨  残疾人福利性单位¨ 监狱企业¨ 其他¨

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：是¨       否¨

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- （11）是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       优先采购

- 否

- （12）是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       优先采购

否

- （13）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 2.合同金额

- （1）合同金额小写：

- 大写：

- 分包金额（如有）小写：

- 大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之七十(70 %)即￥     大写：人民币      ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之三十(30%)即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之六十(60 %)即￥       大写：人民币          ，经甲方验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。其中涉及预付款的：合同总价的百分之四十(40%)即￥         大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥        大写：人民币          的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

（1）起始日期：合同生效日后， 90 日内将合同标的全部交付并安装完毕。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是

（4）收取履约保证金金额：甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金，服务期满后无息退还。

（5）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

（6）该项目以履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

- 4.合同验收

- （1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是    否

是否邀请专家参加验收：¨是    否

是否邀请服务对象参加验收：¨是    否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是    否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：在乙方(中标人)的产品交付安装期间，甲方（采购人）有权要求乙方（中标人）提供其产品符合国家或行业标准的检测报告，此过程中产生的一切费用由乙方（中标人）承担, 如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

甲方（采购人）有权从交付产品中随机抽取三样送第三方检测机构进行检测检验（检验费用由乙方承担），如检测结果未达到招标文件相对应要求，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（5）履约验收的内容：技术性能及售后服务见采购需求。

合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，乙方使用的低挥发性原辅材料标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准。

（6）履约验收标准：以乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；乙方的投标文件和乙方的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是     否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

- 本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金。

- 7.合同份数

- 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，均具有同等法律效力。

- 合同订立时间：         年      月      日

- 合同订立地点：

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

13.4政府采购电子履约保函（保险）平台。江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保 函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，审核通过后支付相关费用即可，全过程业务系统留痕、可追溯。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行试运行、验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后30日内一次性无息退还。 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0001为准。 |

第四节 合同附件

合同附件1：技术参数（技术性能）

(见乙方投标文件中相关内容。)

合同附件2：售后服务

(见乙方投标文件中相关内容。)

合同附件3：供货范围和价格清单

(见乙方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件4：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(见招标文件第五章《采购需求》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第五章《采购需求》。)

- 第五章 采购需求

一、说明

（一）采购人：江苏省沛县中等专业学校

（二）采购项目名称：信息化标杆学校建设项目及录播室项目（智慧教室）

（三）采购标的：

采购人   采购对应的中小企业划分标准所属行业为 货物 （货物、服务）。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）采购预算：185 万元。

（五）本项目为  是 （是、非）专门面向中小企业的项目。

（六）本项目采购的 非（是、非）进口产品。

二、项目概况：两间智慧教室

三、技术规格(技术性能)及数量要求

（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求

| 智慧教室一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  | 4K摄像机 | 一：硬件接口参数 1.视频输出：1路HDMI 2.音频接口：1路LINE IN 3.网络接口：1路RJ45接口（支持POE） 4.USB接口：1路USB3.0 5.通讯接口：1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT 二：镜头参数 1.★采用物理云台式双镜头一体化设计，单路镜头857万有效像素，具备不低于3840*2160 25FPS视频输出，单路镜头配备1/2.8英寸COMS传感器（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）； 2.光圈： F1.8-F2.8 3.光学变焦：12倍 4.数字变焦：12倍 5.视场角：82.6°-8° 6．水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90° 7.聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发 8.快门速度:1/25-1/10,000秒 9.白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 10.曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能 11.信噪比:≥50dB 12.数字降噪:2D/3D 13.背光补偿:支持 14.宽动态:支持 三：其他参数 1.视频编码标准：H.264/H.265/MJPEG 2.音频压缩：AAC 3.网络协议：HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF 4.输入电压：DC 12V 5.支持分布式前端采算一体化复用技术，无需借助额外的终端或摄像设备即可实现直录播数据的采集和学情、考勤及行为数据的前端计算。支持以特定代码形式向平台实时报送结果，最大限度减少网络冗余，提升系统效能； 6.★设备支持以人体动作姿态和面部关键点识别技术，统计分析学生课堂行为数据，并对异常行为实时反馈平台。可以实现行为分析以饼状图方式呈现站立、举手、向后看、趴桌子维度任意时段区间的统计占比；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 7.学生抬头率统计支持通过课堂数据的实时采集和面部关键点标记计算获取头部姿态的数据；并可自定义时间跨度节点进行状态抓拍，同时生成实时波形曲线为学情分析提供数据支撑； 8.学生前排就坐率支持通过空间坐标区域像素分布技术，实时计算每个时段周期内的就座信息；可以自由设定前排区间框架及座位数，综合计算得出前排就座率统计数据； 9.学生考勤分析模块通过课前接收教务系统或数据中台的学生信息，在考勤时段对视频流进行实时统计分析，可以应对复杂光照下的多种人脸姿态识别，支持教室内不小于16*16像素点瞳间距的人脸进行n:n不小于40人次/秒的快速运算； 10.采用SOT跟踪技术，可以对教师进行跟踪拍摄，可以设置不规则的有效区域，排除部分区域对教师定位的影响与干扰； 11.导播规则与场景切换：采用切换模式拍摄，可以实现对教师摄像机导播规则/场景的切换； 12.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。 |  |  | 4 |  | 台 |
| 2 |  | 多功能教学终端 | 1.★为实现真4K录播画质，支持6路本地4K信号采集接口，接口类型分别为4路HDbase接口，2路HDMI，其中视频输入最高分辨率可达4K P30。提供产品接口图片加以验证。 2.支持4路本地视频输出接口，接口类型为HDMI高清数字接口，其中2路最大支持4K视频信号输出，2路最大支持1080P60输出，2路输出视频可实现自定义输出，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用。 3.支持10路本地音频采集接口，接口类型分别为8路吊麦（接口标识MIC）,2路3.5mm耳机接口立体音输入，用于接入无线麦克、PC音频信号。其中8路吊麦支持48V供电。 4.支持2路3.5mm耳机接口立体音输出，可根据系统功能模式自由混音输出。 5.支持8路本地RS232串口，接口类型为绿色3pin凤凰端子。 6.2路RJ45网口,其中一路为对外通讯使用，一路为调试使用。 7.2路USB3.0接口。 8.电源采用DC12V-10A直流供电。 9.内置2TB硬盘。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 3 |  | 多功能教学系统 | 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3.具备远程采集VGA信号源，采集电脑端画面、可以对采集屏幕码流和帧率、具备捕获区域选择； 4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件； 5.系统可同时支持≥4路4K超高清视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，具有电影模式4K录制，同时支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； 6.具备1路主播通道和12路备播通道，可以加载本地视频、远程互动视频以及片头片尾图片，可以根据导播规则切换备播通道的画面； 7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； 9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换； 10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，可以实现对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能； 14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径； 15.支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等; 16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 19.★支持AI智能声音识别功能，可以在主讲与听讲教室互动过程中，根据听课教室的音量自动开启/关闭发言设置，当听讲教室学生发言时，自动开启对讲模式，当听讲教室学生发言完毕，自动关闭对讲模式；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 20.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源； 21.★支持教学板书OCR识别、提取功能，可以对课件文字内容提取保存，并形成知识点索引，点击索引可以快速跳转。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） |  |  | 1 |  | 套 |
| 4 |  | 图像定位系统 | 硬件指标： 1.支持全自动智能拟人化拍摄，老师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干涉； 2.支持对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像； 3.采用DC12V电源接口； 4.★支持多种控制接口，≥6路RS232控制接口，≥6路RS422控制接口；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 5.支持视频输出接口，接口类型需选用通用的视频接口； 6.支持千兆RJ45网络接口； 7.为了对设备运行状态的实时监测，支持设备状态指示灯功能，可直观的了解设备运行状态是否异常； 8.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥180000小时（提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）。 软件指标： 1.支持教师的多种跟踪模式，包括切换式跟踪、SOT跟踪、手势识别跟踪、伴随式跟踪，可以根据教学场景的实际应用灵活配置；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 2.支持SOT跟踪模式，具备AI识别的跟踪算法，当锁定跟踪目标教师后，教师移动时，摄像机伴随目标对象跟踪拍摄，时刻保持目标对象在画面的最佳比例，教师在讲台区域或走下讲台，摄像机可以时刻保持跟随拍摄，具备抗干扰能力，不会因为跟踪区域内具备多个跟踪目标而丢失已锁定的跟踪目标； 3.支持手势识别跟踪模式，可以通过目标对象（教师）的手势动作的变化，自动开始/结束跟踪拍摄，为了保证在课件录制时，对教师的在课件中保持最佳画面比例，需支持对教师的身高自适应功能； 4.支持教师身份识别功能，可以通过内置AI智能算法对教师的身份进行识别，具备教师的考勤统计分析功能； 5.可通过标准RTSP等协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位的算法分析； 6.支持学生跟踪定位功能，为了减少教室的布线与设备连接处的故障点，采用基于人体面部特征的多人识别定位算法，无需安装任何元器件及其他任何外接感应设备，即可实现学生多人识别； 7.支持对学生跟踪定位功能，可支持单人站立、多人站立的跟踪策略，可以根据参与站立的学生数量自动调整跟踪策略； 8.支持学生的AI人脸识别考勤方式，并支持将考勤结果进行统计，并在WEB端网页呈现考勤统计分析结果，如：签到、迟到、早退等； 9.支持学生行为分析技术，如：举手、站立、趴桌子、向后看等； 10.支持教师行为统计分析，包括就座、站立、走动、巡视、板书、互动，根据时间节点实时生成教师行为时序图； 11.★支持学情分析功能，学情分析以曲线图形式显示，体现抬头率与出勤率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 12.支持视频预监，可以对学生、教师景别预览； 13.支持web页面管理，可通过网络远程对设备进行管理。 14.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 5 |  | 学情分析系统 | 1.支持抬头率曲线查询功能； 2.支持分析截图查询功能； 3.支持人数统计功能； 4.支持课堂活跃度线性显示；支持课堂抬头率课堂数据的采集； 5.可查看学情分析课程所属院系、教师名称、课程、日期、课堂抓拍等信息；支持可视化管理； 6.支持以列表视图形式显示每节课学情分析内容； 7.支持快速预览功能，实现用户第一时间了解前端教室教学场景情况，及时生成分析报告； 8.支持快速实现对前端教室轮巡检索，保证对每一间教室学情，实现动态采集； 9.系统对接平台实现平台统一管理,支持通过平台远程控制多间教室图像系统，多预置位配置功能。实现学情分析数据管理存储； 10.支持网络端通过远程登录管理，实现对课堂学情分析历史数据的查看，支持对学生上课数据统计分析； 11.学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析； 12.提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表。 13.★支持学情分析数据统计，包括当前数据统计、历史数据统计、最近7天和最近30天数据统计、自定义时间数据统计以及数据统计间隔时间控制，提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告。 |  |  | 1 |  | 套 |
| 6 |  | 屏幕采集系统 | 1、屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能； 2、对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面； 3、支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象； 4. 支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。 |  |  | 1 |  | 套 |
| 7 |  | 导播控制键盘 | 采用工业级液晶屏模组显示效果出色，字符显示需清晰；支持VISCA.ONVIF协议，且VISCA全兼容，扩展性强； 1.需具备控制接口： ≥1路RS232 2.需具备≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能； 3.需具备≥8种转场特效无缝切换； 4.需具备≥5种视频模板叠加切换功能； 5.需具备≥9个摄像机预置位设置和调用； 6.具备1个四维控制摇杆，人体工程学设计，手感舒适； 7.需具备≥2吋高亮度 OLED 屏幕显示，按键需支持自动背光； 8.波特率：9600. 9.电源：DC12V-2A/ 10.功耗：≤5W 11.工作温度：-10℃~55℃ 12.工作湿度：20%~80% 不凝结 13.★提供导播控制系统软件著作权证书复印件和软件测试报告复印件，加盖厂家公章。 14.为保证系统之间良好兼容性需与录播系统同一品牌； |  |  | 1 |  | 台 |
| 8 |  | 电源时序控制器 | 1.支持≥2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 4.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置； 5.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用； 6.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W； 7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 9.支持实现远程集中控制； 10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 11.每路动作延时时间：0-999s； 12.电源输出接口：支持≥6路多功能插座； 13.支持单路额定输出电流：15A； 14.支持额定总输出电流：30A； 15.控制输入：支持≥1路RS232串口。 16.★为保证设备用电安全，须具有电源控制器安全检测报告；（提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 17.为保证系统之间良好兼容性需与多功能教学终端同一品牌。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 9 |  | 多功能触摸控制器 | 1.整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸，表面平滑抗菌，握持感舒适； 2.支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、飞屏投控、双屏教学、研讨教学、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用； 3.视频输入：支持≥2路HDMI输入接口，满足多重信号源扩展信号接入应用； 4.视频输出：支持≥2路HDMI输出接口，满足双屏教学及其他信号源输出应用； 5.USB接口：支持≥4路USB接口； 6.音频接口：支持≥1路音频输出接口； 7.控制接口：支持≥1路RS232接口； 8.支持≥2种以上登录开启模式，其中包含账号密码开启、IC卡刷卡开启等。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 10 |  | 智慧课堂教学软件 | 1.支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术；支持教学内容区与功能操控区嵌套使用，功能操控区为恒显状态不因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联，支持功能区操作过程屏蔽去除技术，最大限度减轻由教师的操控环节而影响学生注意力的集中； 2.支持多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现； 3.双屏教学功能需支持以下教学应用模式： (1)双屏同显模式，双屏同步显示教学内容； (2)电脑+白板模式，即一屏显示ppt，另外一屏显示白板，两屏幕在控制屏上呈主副屏或画中画状态显示，老师可灵活点击任一画面窗口即可进行屏幕的标注或白板的书写； (3)定格飞屏模式，即在双屏条件下点击飞屏，主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现； 4.支持批注视图功能，即自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成课堂日志资料汇聚到课堂报告中； 5.多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能，考勤状态窗口显示应包括（动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等）数据显示； 6.无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能，功能区点击投屏按钮可对投屏信号源窗口化选取操作； 7.支持电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中； 8.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作； 9.支持信号源接入反控功能，信号接入成功后，通过多功能控制终端即可反控原信号接入设备，无须单独操控信号源即可实现内容调取及功能区板块的应用； 10.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 11.支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容； (1)支持课堂互动中实时线上签到功能，可对学生微信登录端下发签到提醒，学生可进行线上签到； (2)支持课堂互动中的下发测验功能，测验可进行选择题、判断题等、简答题等操作，并可实时统计答题情况； (3)支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能，开启后学生可以通过弹幕与老师进行线上互动，弹幕内容会在多功能控制屏的内容区及大屏飘屏显示；关闭后学生则不能发送弹幕内容； (4)课堂互动模块与学生端联动使用，可实现视频连线、屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论等功能； (5)支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度； (6)支持课堂互动模块照片墙呈现功能，可对学生端拍照上传图片或作业进行点评、批注； 12.支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制； 13.支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容： (1)支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； (2)支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略； (3)支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； (4)支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数； 14.功能区应内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 |  |  | 1 |  | 套 |
| 11 |  | 三联屏 | 1.整机采用全金属外壳，边角采用弧形设计，顶部边框中部采用弧形凸起设计，弧形凸起边框内置摄像摄像头和阵列麦克风，其他边框采用等边设计。 2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。 主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 3. ★整机具备≥3个液晶显示器，同时支持彩色画面显示、电容触控功能。 4.整机尺寸不低于4300mm x 1100mm x 90mm；主屏与左右副屏间的拼接黑边≤22mm，上边框黑边≤18mm，下边框黑边≤21mm。 5.整机主机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，左右两侧液晶副屏分别采用≥63英寸液晶显示器，总显示尺寸≥212吋。 6.整机主屏采用超高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，左右两侧副屏显示比例均为10:9，显示分辨率≥2400x1080； 7.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；侧置输出接口具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口具备不少于1路HDMI out接口，支持4K60HZ分辨率输出； 8.整机副屏接口具备不少于1路HDMI、2路USB和1路Type-C接口。 9.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔，用于设备能力提升。10.★整机系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB；采用高性能8核CPU（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.整机主屏采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12.整机内置2.2声道扬声器，分别位于左右副屏上边框；顶置朝前发声，前朝向10W中高音扬声器2个；20W低音扬声器2个，额定总功率60W。 13.整机支持高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 15.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 16.整机内置独立的4核音频CPU处理器，至少支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 17.上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度画面，可拍摄＞1600万像素的照片，支持输出8192 x 2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 ； 18.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 19.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 20.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 21.支持通过叩击和拍击的手势快速唤起黑板软件，支持三个屏幕分别通过手势唤起。 22.支持打开三屏一体化黑板，三块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，板擦、加页、打开照片、保存板书。支持多人同时书写，板书支持三个屏幕拼接保存为一张图片。 23.支持打开36:9的素材资源，自动匹配36:9的显示比例，无需调整分辨率以及比例，可一键实现全屏展示，包含图片、视频、pdf文档、ppt课件、word文档。 24.支持通过手势将当前屏幕的应用滑动到另一屏幕，可支持视频展台、文档、图片、视频、音频播放器、浏览器、社交软件、教学应用、系统设置应用进行移动。 25.支持通过手势将当前屏幕的应用滑动到另一屏幕，可支持视频展台、文档、图片、视频、音频播放器、浏览器、社交软件、教学应用、系统设置应用进行移动。 26.电脑模块CPU要求：不低于i5处理器；配置要求：内置不低于6G独立显卡；不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； |  |  | 1 |  | 台 |
| 12 |  | 智慧课堂终端 | 1.支持师生通过平板电脑、移动终端投屏直播至显示终端上，实现无线投屏、课堂互动教学功能； 2.支持≥4名学生同时投屏至教师主屏，实现学生学习成果对比展示功能； 3.支持教室通过移动端（手机、平板电脑等）加入课堂； 4.采用嵌入式架构设计； 5.内存≥4G； 6.内置存储：≥16G 7.HDMI输出接口≥1路； 8.RJ45数据接口≥1路； 9.USB接口≥2路； 10.支持100M/1000M 自适应以太网； 11.硬件接口：DC12V； |  |  | 6 |  | 台 |
| 13 |  | 师生交互反馈教学系统 | 一、常态化智慧课堂功能： 1.智慧课堂教师端教学系统，教学灵活，支持笔记本电脑、台式机电脑、教学触摸一体机安装应用，无需打开软件进行文档上传，可直接进行文档视频播放 2.教师可在家中线上教学、校园教室内教学，不受地点限制； 3. 高度集成智慧课堂教学应用系统；需集成多种教学工具系统，摄像采集系统软件，声音采集系统软件、白板教学功能软件、课堂互动教学软件、课堂直播系统软件、教学内容录制软件等功能； 4.支持画笔功能，可以自由选择批注的笔迹粗细；支持≥8种颜色画笔实现课堂教学重点内容标注； 5.支持批注，擦除，撤销，恢复操作功能，支持区域擦除及一键清除等操作。 6.支持软黑板功能，模拟黑板真实笔记教学，满足教师通过鼠标或者触摸书写板书进行教学；支持撤销恢复功能防止误操作影响重点内容教学，支持添加下一页功能满足板书内容扩展讲解功能； 7. 支持软黑板树状排列功能，保留上一页板书功能，支持板书实时调取，供师生参考学习;提供以上软件界面截图。 8.支持PPT联动显示，当主屏或者老师屏显示当前页时，辅屏或者投影屏显示PPT的上一页，与主屏形成呼应，当主屏或者老师屏翻页时，辅屏或者投影屏始终形成上下页联动显示。 9.支持一键云直播功能，支持直播开启，显示直播时间、教师头像采集开启、音频采集开启、高拍仪实现课堂教学直播； 10. 支持课堂互动功能： （1）支持学生名单显示功能； （2）支持线上签到功能，应到人数、签到次数、出勤率统计； （3）支持测验功能，支持选择题、判断题、简答题、支持测验统计； （4）支持弹幕功能，学生通过弹幕进行课堂评论； （5）支持教学内容采集功能，支持视频、PPT、文档等教学内容采集； （6）学生端支持照片墙显示功能，显示学生发送图片或者照片显示； （7）学生端无需下载软件客户端，通过网页端直接观看； （8）学生端观看课程直播查看简介、资料功能； （9）学生端观看课程直播，支持切换校园内直播功能； （10）学生端支持评论功能，支持签到功能，支持测验功能； （11）学生端观看直播支持教师图像与教学内容切换显示； 11. 支持课堂报告的查看；课后老师可以通过查看课堂报告反馈课堂情况，如课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数； 12.设置功能：支持云端设置功能，支持自动生成服务器地址、端口、唯一标识、设备名称、学校名称、注册码功能设置； 13.支持课程班级小组名称、小组地址配置功能； 14.支持绑定教室设置，支持配置教室ID、教室名称绑定； 15.支持智慧课堂教学工具最小化功能，避免软件影响教学画面操作。 16.★师生交互反馈教学系统支持考试诊断，可以通过考试进行教学质量分析；支持s-p分析，可以提供基于s-p分析的报告；（提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告） 二、研讨型智慧课堂功能： 1.多屏小组互动 （1）支持广播功能，将主屏复制到其他小组屏幕上； （2）支持示范功能，选择其他小组的屏幕复制到主屏上； （3）支持对比功能，选择两个小组屏幕复制到主屏上，以两分屏的形式显示； （4）支持联动功能，当主屏或者教师屏显示当前页时，辅屏或者投影屏显示PPT的上一页，与主屏形成呼应，当主屏或者教师屏翻页时，辅屏或者投影屏始终形成上下页联动显示； （5）支持同屏功能，支持将主屏的屏幕复制到辅屏画面，辅屏的屏幕和主屏的屏幕画面保持同步； （6）支持共同批注：教师和学生可以在同一块画板上共同批注； 2.双屏教学（三屏教学） （1）支持PPT+板书的显示模式，可在一屏显示PPT，另外一屏显示板书的模式； （2）支持对任意窗口进行飞屏的操作，可以将主屏的显示窗口以滑出的动作飞屏到另外一屏进行显示，并可以将辅屏的显示窗口再飞屏回主屏； （3）支持飞屏显示不损失原生的动画视频效果，支持Office等办公软件，MediaPlayer等播放器，图片，文件，动画等飞屏操作； （4）支持教师端飞屏功能，教师利用主讲操作端可以把课件（包括：PPT/视频/动画/图片/包括专业授课软件如CAD制图软件等），实时投影到幕布或触控一体机上 。 |  |  | 6 |  | 套 |
| 14 |  | 互动小组屏 | 1.75寸一体机 2.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |  | 6 |  | 台 |
| 15 |  | 无线AP | 1.采用嵌入式软件设计方式，具有高性能、高稳定性、高安全性的无线通讯能力，在无线网络环境中，实现相互之间的桌面及各类视频的互动传输，流畅无延迟。 2.传输协议：支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。 3.工作频段：支持2.4G和5G。 4.无线射频链：三路双频2*2 MIMO。 5.传输速率：2.4G最高400Mbps的接入速率，5G最高1.73Gbps的接入速率。 6.发射功率：≤100mw（20dBm）. 7.业务端口：2个10/100/1000Base-T以太网口，1个USB接口。 8.供电：支持本地供电，DC 48V/0.6A，支持PoE+以太网供电。 9.整机功率：＜25.5W 10.工作存储环境要求：工作温度：-10°C～50°C，存储温度：-40°C～70°C，工作湿度：5％～95％（无凝结），存储湿度：5％～95％（无凝结）。 11.安装方式：支持壁挂、吸顶多种部署方式。 12.防护等级：IP41。 13.WLAN最大接入用户数768，整机推荐接入用户数100，虚拟AP服务最大可划分48个，支持SSID隐藏，支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制。 14.支持PSK、WEB等认证方式，支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WEP（64/128位）数据加密。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 16 |  | 指向性麦克风（讲台区域+录音） | 1、频率响应： 100Hz～16KHz 2、灵敏度： -38dB±2dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音角度： 30°至135° 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、输出幅度： Max 300mV 7、最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8、动态范围： 80dB（A） 9、信噪比： 64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 10、幻象供电： 直流48V 11、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C |  |  | 1 |  | 只 |
| 17 |  | 无线麦克风 | 一、无线接收主机 1、工作频率范围：UHF 640-690MHz ； 2、可调范围：50MHz； 3、频道数目：200 ； 4、频道间隔：250KHz ； 5、频率稳定度：±0.005%以内 ； 6、动态范围：90dB ； 7、最大频偏：±45KHZ ； 8、音频响应：80HZ-16KHz(±3dB) ； 9、综合信噪比：>85dB ； 10、综合失真：≤0.5% ； 11、可通过网口，上传无线麦实时电量、信噪比、充电状态以及是否带出教室的信息到后端管理平台; 12、可通过网口进行参数配置，音质DIY； 二、无线麦克风 1、无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖； 2、可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声； 3、具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键； 4、无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 5、支持同频段的无限个数量的任何接收机； 6、支持5号锂电池供电，可放置在配套的充电底座上进行无线充电，并可自行更换电池； 7、自带 PPT翻页发射功能，即插即用,不需专用驱动； 8、无线话筒可以满足国家核准无线电发射设备的认证要求 SRRC发射功率小于 50MW。 9、无线麦信噪比未达到设定的阈值，指示灯闪烁提示； 三、充电底座 1、支持电磁感应无线充电，无外插充电接口; 2、支持外接DC5V-2A供电 3、支持给备用的两节5号锂电池充电; 4、网口上传无线麦、备用电池和无线麦的充电状态、电量信息到后端管理平台; |  |  | 1 |  | 套 |
| 18 |  | 智能扩声主机 | 音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内 1、可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 2、支持De-Reverb抗混响功能，无线麦优先级最高，当无线麦有输入时，自动降低或关闭吊麦、课件输入，使得录制下来的声音清晰；当无线麦无输入，课件有输入时，自动降低或关闭吊麦输入，录制下来的课件声音清晰；当无线麦、课件无输入时，吊麦正常采集和扩声； 3、具备AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音； 4、支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 5、频率响应: 20Hz～16kHz 6、具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 7、降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB 8、无线输入降噪: ≤30dB 9、增益调节范围 :-43dB～59dB 10、失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB 11、信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权) 12、信号处理延时：≤7ms 13、前面板支持音量触摸按键调节，每路输入LED灯显示； 14、内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； |  |  | 1 |  | 台 |
| 19 |  | 教学音箱 | 1、额定功率： 30W 2、灵敏度： 88dB 3、频率响应： 100Hz-20KHZ 4、阻抗： 4Ω 5、高音单元： 1 * 1寸高音 6、低音单元： 1 * 4.5寸低音 7、无源/有源： 无源 |  |  | 1 |  | 对 |
| 20 |  | 智能中控主机 | 1、标准1.5U高度，自主开发的嵌入式内核集成IIS服务器，可以在WEB界面直接登录中控设置网络参数；前面板带2.5英寸以上的LCD显示屏，实时显示DHCP自动分配的IP地址等，方便在浏览器上设置中控参数； 2、集成5进（2路VGA和3路HDMI）4出（2路VGA、1路HDMI和可扩展1路HDBaseT）混合高清切换接口：支持电脑、笔记本、展台、投影机、交互一体机等高清信号混合切换； 3、集成先进的电脑和笔记本的VGA或HDMI信号自动检测自动切换；集成电脑开关智能检测，可远程监控电脑开关； 4、集成4路视频输入和2路视频输出（凤凰端子接口），集成7路音频输入（4路凤凰端子接口、2路标准3.5立体声音频接口、1路内部HDMI音频数字解码）和2路音频输出；集成2路6.5话筒输入，独立数字音量调节； 5、集成9路以上独立可编程232串行控制接口：可以管理电脑、投影机、交互一体机、纳米黑板等设备； 6、集成4路以上独立可编程红外控制接口：可以远程管理空调、投影机、电视机等红外设备； 7、集成8口(2口内置）1000M网络交换机：可以供设备联网； 8、集成8路可编程12\220V等强弱电电源管理，带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护； 9、集成电子锁和电脑开关机控制接口，实现讲台智能开锁和电脑开关； 10、集成6路以上可编程IO接口，可以外接IO设备与报警设备，实现无人值守、联动报警； 11、集成LPBUS智慧物联总线，可扩展云控主机、传感器等物联设备对教室灯光、空调、风扇、电动窗帘等远程控制及管理； 12、集成网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，采用DHCP技术自动分配IP地址； 13、对控制面板具有锁定功能，可实现开放式讲台管理模式； 14、集成4个USB接口，其中包含2*1的USB矩阵，用于触摸屏切换； |  |  | 1 |  | 台 |
| 21 |  | 智能智慧物联控制系统 | 1、可通过无线动能开关、手机、IPAD或集控平台进行灯光、窗帘及其它负载设备的控制，同时还具有手动开关控制功能； 2、可实现单开，联动开启，自定义场景模式等多种开启方式； 3、15路，每路不低于16A磁保持继电器控制，每路带系统故障时手动拨动开关，控制灯光、插座、空调电源等，带指示灯； 4、8路电动窗帘控制，免布线，无线对接控制； 5、8路自学习红外遥控接口，可控制空调、电视等； 6、4路探测器输入、可与红外探测器、门磁等连接，实现灯光、场景等联动； 7、128路无线动能开关对接，无线距离：室外100m，室内30m； 8、为方便后续其他物联模块随时新增控制开关，需要开关支持通过无线信号控制设备，开关没有电池、无需布线，可随处安装不受线路影响； 9、LP总线：工业级总线水准，凤凰4P端子，推荐手拉手； 10、安装接口：导轨安装，带安装卡扣。占位：10位； 11、电源回路接口：8个负载回路； 12、工作电压：AC 220V，待机功耗小于1W； 13、内置开关电源：DC12V，功率：不小于12W； 14、外型尺寸：L178*W88*H66mm；重量：0.4kg； 15、★强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全，提供继电器过零闭合断开电路证明材料复印件加盖厂家公章； |  |  | 1 |  | 台 |
| 22 |  | 自发电开关 | 1、不需布线、不用安装电池、防潮、防水、防火； 2、可以对多种控制目标进行控制，包括灯光回路、场景等，通过一键场景控制功能，对于室内的灯光、窗帘等控制； 3、工作类型：86型自复位，可以安装在墙壁86底盒上；也可以贴在玻璃门、大理石上； 4、电源模式：动能自发电； 5、无线模式：SUB1GHZ FSK； 6、无线距离：室外100m，室内30m； 7、开关次数：大于20万次； 8、外型尺寸：L86*W86*H4.5mm； |  |  | 2 |  | 个 |
| 23 |  | 智能生态监测系统 | 1、设备采用工业级芯片和专业级系统设计，确保长期稳定运行； 2、八大检测功能：温度、湿度、光照度、PM2.5、PM10、CO2浓度、甲醛、TVOC； 3、LPBUS连接智慧教室中控，通过触摸屏或大屏幕显示； 4、设备功耗：运行功耗1W； 5、CO2浓度：400～5000PPM； 6、PM2.5和PM10：0～1000UG/每立方； 7、温度：0～60度； 8、湿度：0～100%RH； 9、TVOC：0～1000UG/每立方； 10、CH2O：0～400UG/每立方； 11、光照度：0～65535LUX； 12、安装方式：吸顶安装。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 24 |  | 智能红外遥控转发器 | 一个主机最多连8个红外转发器，每个可控4个红外设备，遥控距离0.3～6m；支持国内外各大牌的空调 |  |  | 2 |  | 套 |
| 25 |  | 窗帘电机 | 1、支持手拉启动以及停电手拉功能，不影响窗帘常规的手动使用功能； 2、支持最大承重为50KG； 3、采用SUB1GHZ FSK 无线数据传输方式； 4、与云控主机配合使用； |  |  | 6 |  | 个 |
| 26 |  | 窗帘轨道 | 1、轨道表面采用特殊工艺,确保同步齿形带在轨道内部运行灵滑； 2、含顶安装码、轨道成品机构（如有蛇型轨、弧型弯轨、弯轨以及7米上轨道，特殊定制） |  |  | 18 |  | 米 |
| 27 |  | 交换机 | 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 支持 |  |  | 1 |  | 台 |
| 28 |  | 多媒体讲台 | 1、 材料：采用国内优质钢材 1.0-1.2 厚的 DC03 专用板材，防盗、防火、防静电全钢结构设计，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用。 2、尺寸：外形尺寸：长 1400×宽 700×高 900(单位 mm)；展台尺寸：长 580×宽 500×高 60~210（单位 mm）可根据客户展台尺寸进行调整。 3、讲台结构：中央控制区设置在讲台的左边，并设置一个保护门，打开门后，门变成一个工作台面，键盘嵌入式设计，中央控制区可以安装 15-21 寸液晶显示器（可选择角度可调）、设有中控、外置电脑光驱、外置电源及手提电脑外接模块的安装位置，显示器和台面接口在讲台关闭状态下均不可见。展示台区域位于右边，轻轻右推即可使用实物展台；下柜独立门设计，方便老师存放物品，且台面还可以做实验。 4、讲台锁：整个讲台用一把钥匙或 1 张卡打开一个锁后便能打开讲台所有的门。 5、地台：可根据学校讲坛高度任意选配地台。 6、安全设计：讲台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全。 7、安装维护方便性：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，并设有理线槽，设备连线均可以在后面完成。 8、支持站立和坐下授课：支持。 |  |  | 1 |  | 张 |
| 29 |  | 可移动升降演讲桌 | 可调节高度范围：750-1050mm； 支架材质：铝； 支架表面工艺：铝压铸喷涂； 面板尺寸：710*445mm； 面板材质：25mmMDF 和PVC； 桌面储物槽：可带可不带； 面板颜色：白色，胡桃色； 桌脚：双向PU滑轮，前面2轮可锁定； 产品特点：占用面积小，可折叠，方便易用。 |  |  | 1 |  | 张 |
| 30 |  | LED显示屏 | 1.与录播主机联动，进行录课计时的时间显示； 2.录制状态时显示计时信息，与录播系统无缝联动； 3.尺寸：500*200 |  |  | 1 |  | 台 |
| 31 |  | 移动组合桌 | 材质说明 1.桌架：采用圆管为1.5mm壁厚优质冷轧钢管；2.横梁：采用圆管为1.2mm壁厚优质冷轧钢管； 3.站脚：采用优质铝合金压铸成型；4.脚轮：采用50mm.PVC活动万向轮；5.台面：采用18mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，小于3mg/100m³ ，提供环保检测报告，多种颜色可选。 工艺说明 1.二氧化碳无缝焊接工艺，安全牢固；2.表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；3.桌面板与桌架连接的螺丝孔做预埋工艺处理，牢固不易松散，安装拆卸方便快捷，可多次重复拆卸使用；4.脚轮配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调整范围1.5mm，确保拼接平整；5.圆滑封边设计，无尖角不易伤人。 功能说明 1.多功能自由组合，灵活搭配；2.活动万向轮自由移动；3.桌架两侧设置旋钮开关，轻松折叠；4.大方简洁，节约空间，结构稳定；5.抗倍特板材具有耐磨、耐冲击、抗拉、抗弯、防火、防潮、防菌和防静电，易清洗维护等特性 |  |  | 48 |  | 张 |
| 32 |  | 学生椅 | 1.靠背：高档透气网布，透气性更好 2.椅面：座垫高密度回弹原生海绵，座板可折叠，方便收纳 3.椅架：PP扶手，银灰架（直径25mm，壁厚1.5mm），表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理 4.脚轮：优质PU耐磨消音万向轮。 |  |  | 48 |  | 张 |
| 33 |  | 机柜 | 42U |  |  | 1 |  | 台 |
| 34 |  | 时序电源 | 集成8路可编程30A大功率时序电源管理；集成可编程232串行控制接口 |  |  | 1 |  | 个 |
| 35 |  | 辅材 | 包含：视频、音频、网络、电源线路布置，PVC线槽、PVC管、金属线槽，各类接着等配件 |  |  | 1 |  | 批 |
| 36 |  | 安装及调试 | 设备运输、安装、调试、系统对接、运行 |  |  | 1 |  | 项 |
| 37 |  | 装修 | 强弱电改造、开关插座、石膏吊顶、防静电地胶、墙面吸音处理、窗帘盒、踢脚线、场地清理（其它按甲方要求装修） |  |  | 144 |  | 平米 |
| 38 |  | 健康照明灯 | 1、采用非灯管式、正面发光LED照明，LED灯珠均匀分布于灯盘内,灯具内铝基板数量≥8条。 2、灯具尺寸不大于：600L*600W*60Hmm。 3、防眩方式：扩散膜+网格栅二级防眩，一级采用PC扩散膜防眩；二级采用网格栅防眩。网格栅采用ABS真空镀膜一体成型，网格栅内的小正方形的边长尺寸不大于19mm，深度不小于12mm，网格栅为双弧抛物面结构，使灯具的整个出光角度更大。在灯底下抬头无眩光。 4、灯具应采用全封闭式防蚊虫结构，使得灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理。 5、固定灯具铝基板的后盖板应采用不小于1.2mm的金属材质制作，易散热提高LED光源的使用寿命，且应进行一定的表面处理，具备相当的防腐防锈能力。 6、输入电压：AC100-240V ；功率：40W ； 7、LED灯具无频闪(提供国家级检测机构出具的无频闪检测报告复印件)，驱动电源运用外置方案需采用恒流驱动方式且LED电源采用非定制的、国内知名品牌的标准驱动电源。 8、LED光源无光生物危害，蓝光危害等级：无危险（0类），豁免级。 9、显色指数（Ra)：≥90 ；功率因数≥0.95，色温：5000K±200K。 |  |  | 24 |  | 盏 |
| 智慧教室二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 移动导播台 |  |  | 1.设备采用嵌入式≤2U标准设计，非PC架构，内置Linux操作系统，支持≥2T硬盘。全铝合金无风扇制作，设备无噪音。支持 7*24 小时工作，支持录播教室、礼堂、校园电视台、户外直播等多种应用场景； 2.为保证室外场景拍摄支持≥5路无线摄像机的视频接入，无线传输距离≥200米； 3.设备采用翻盖式一体架构，支持≥15英寸显示屏，可直接观看操作界面； 4.为保证精准操作，设备采用应力反馈式按键布局（非触屏式操控），支持≥40个功能按键，支持音频控制区、特效功能区、模式转换区、手动自动切换区、直播控制区、虚拟演播区、台标控制区、预置位控制区、主备播切换区，实现各种功能快速调用； 5.支持四维摇杆，可控制摄像机的转动和推拉焦距；并且支持锁定焦距按键，防止误操作；支持T型推杆，实现主备播的画面切换；支持音频推杆，实现音量大小调节（提供实物高清照片加盖制造商公章）； 6.视频接口：支持≥4路本地SDI高清视频采集，分辨率达1080P；支持≥2路HDMI高清信号采集，分辨率达1080P；支持≥4路HDMI本地视频输出接口； 7.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口，3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路卡农输入接口，支持≥2个48V幻象供电开关；支持≥2路音频信号输出接口，3.5mm LINE-IN线性输出，可对采集的音频进行实时监听； 8.通讯接口：支持≥4路USB接口；支持≥1路RJ45接口； | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 移动导录播系统 |  |  | 一、无线便携子系统： 1.为保证场景拍摄需要支持≥5路无线摄像机的视频接入，无线传输距离可达到200米以上。 2.系统支持无线接入，经过简易安装即可实现场景布置为保证系统稳定性，不需要单独配置无线路由器。 二、控制模块： 1.支持四维摇杆，结合人性化的控制。可实现摄像机的转动和推拉焦距。并且具备锁定焦距按键，防止误操作。 2.支持预制位可实现摄像机的设置和调用，满足场景中对于固定景位的快速拍摄。 三、校园电视台子系统： 1.支持蓝绿背景抠图功能，通过叠加不同场景，快速实现校园电视台节目制作。 2.支持默认背景选择，可设置多场景的虚拟搭建 3.支持虚拟场景可叠加电视、PPt等素材。 4.支持PPT与人物结合实现微课录制。 5.★系统支持直播设置，可以高清/标清FMS直播和TS转播主播视频，提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告。 四、音频处理子系统： 1.支持音量调节，可对各输入音量进行单独调节，并且可对总音量进行调节。 2.支持自动混音和降噪功能。可对多路输入音频进行自动混音和自动降噪。 3.支持监听功能，可对设备进行实时监听。 4.为保证系统操作简单，稳定应用，主机支持48V供电，可对外接麦克进行直接供电，即一根线实现供电和传输，不接受其他麦克供电方式。 五、互动教学子系统： 1.具有互动模块，支持互动服务器连接，可实现与远端教室的互动教学。 2.支持快读搭建实现各教室间可任意设置主讲教室和听课教师。 3.支持回声抑制功能，无需外接音频处理器即可实现回声消除功能。 4.支持创建互动教学，申请发言等功能。 5.支持开启主讲教室互动设置加入密码功能。 六、便携式录播系统 1.系统采用嵌入式Linux操作系统，可支持录播教室、礼堂、校园电视台、户外等多种应用场景使用。 2.系统支持一键录制以及一键推流功能，可对各种教学现场、会议现场、交流现场进行录制和推流直播。 3.为保证教学实际应用，需支持≥11路通道视频加载和主备播画面预监功能。信号可加载本地设备信号、无线网络信号、视频、图片等。 4.视频切换时可具有多种转场特效和画面叠加效果，可一建式实现画中画、对话模式等。 5.支持自动加载片头和片尾，并且可对片头和片尾视频进行设置。 6.支持双录制机制，可实现主播和资源模式同时录制。 7.支持添加2个logo，满足校方制作需要。 8.支持跟踪系统实现自动导播切换。 9.★为适应不同网络环境，支持设置主/子码流，可以设置录制视频的分辨率、码流、帧率和工作模式，提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告。 | 1 |  | 套 |  |
| 3 | 屏幕采集系统 |  |  | 1、屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能； 2、对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面； 3、支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象； 4. ★支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率，提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告。 | 1 |  | 套 |  |
| 4 | 无线麦克风 |  |  | 1.需采用数字音频处理技术，具有很好的瞬态响应性能; 2.需快速且简单的通道扫描：凭借其清晰通道扫描、活动通道扫描功能和红外同步功能，检测到空闲通道并自动选择适合的通道，确保快速、简单的系统设置; 3.自动通道设置模式：使用自动设置通道模式，能够找到并设置系统工作频率内可用的频率; 4.宽频率范围：较宽可切换带宽覆盖范围很广，另外在多种型号中提供了多种通道选择; 5.需支持用于监控的耳机输出口; 6.需支持内置大容量聚合物锂电池，续航可达≥8小时; 7.无线传输距离：开阔无遮挡地方：≥100米; | 1 |  | 套 |  |
| 5 | 高清无线摄像机 |  |  | 1.镜头参数：图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2.有效像素：207万、16：9 3.镜头光学变倍：12倍光学变焦 F＝3.9mm～46.8mm 4.视角：6.3°~72.5° 5.光圈系数：F1.8 – F2.4 6.数字变倍：10倍 7.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON) 8.数字降噪：2D﹠3D数字降噪 9.白平衡：自动/手动/一键白平衡/指定白平衡 10.聚焦：自动/手动/一键聚焦 11.光圈：自动/手动 12.电子快门：自动/手动 13.背光补偿：开/关 14.动态范围：关/动态 15.信噪比：>50dB 16.视频输出：SDI、LAN、WiFi（无线射频） 17.图像码流：双码流输出 18.视频编码格式：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩 19.音频输入接口：双声道3.5mm线性输入 20.音频输出接口：SDI、LAN接口支持音视频同时输出；SDI支持在1080P60格式下传输100米 21.音频压缩格式：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 22.网络接口：1000M网口（10/100BASE-TX） 23.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位 24.控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P 25.波特率：115200/9600/4800/2400 26.电源接口：标准DC接口 27.无线射频：采用2x2 MIMO+Beamforming技术，无线传输速率最高可达60Mbps，无障碍环境传输距离可达200米 28.内置电池：连续供电不低于5小时；电池电量可随时查看显示 29.云台参数 水平转动：-170°～+170° 俯仰转动：-30°～+90° 水平控制速度：0.1 ～60°/秒 俯仰控制速度：0.1～30°/秒 预置位速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒 预置位数量：用户最多可设置255个预置位 30.为保证系统之间良好兼容性需与移动导播台同一品牌。 | 2 |  | 台 |  |
| 6 | 摄像机三脚架 |  |  | 1.类型：坚固稳定三脚架 2.材质：采用铝合金保证轻便 3.颜色：黑色 4.适用机型：通用 5.脚管节数：3节 6.最大管径：26.5 7.最小管径：20 8.折合高度：615 9.最低工作高度：615 10.最高工作高度：1700 11.脚管锁类型：扳扣式 12.云台类型：三维云台 13.承重：2.7-5kg 14.自重：1.2kg 15.与摄像机搭配使用。 | 2 |  | 个 |  |
| 7 | 无线键盘鼠套装 |  |  | 1.类型：键鼠套装 2.颜色：黑色 3.键盘规格 4.传输方式：无线 5.键盘标准：107键 6.接口：USB 7.人体工学：是 8.尺寸（mm）：282-135-14 9.鼠标规格 10.传输方式：无线 11.工作方式：光电 12.分辨率：1200dpi 13.人体工学：是 | 1 |  | 个 |  |
| 8 | 拉杆箱 |  |  | 1.箱体：采用铝合金，坚韧抗压 2.内衬：内部采用EVA 内衬，保障设备稳定，避免磕碰晃动 3.功能：具备拉杆和滚轴，方便携带 4.尺寸：28寸 | 1 |  | 套 |  |
| 9 | 多功能触摸控制器 |  |  | 1.整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸，表面平滑抗菌，握持感舒适； 2.★支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、飞屏投控、双屏教学、研讨教学、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 3.视频输入：支持≥2路HDMI输入接口，满足多重信号源扩展信号接入应用； 4.视频输出：支持≥2路HDMI输出接口，满足双屏教学及其他信号源输出应用； 5.USB接口：支持≥4路USB接口； 6.音频接口：支持≥1路音频输出接口； 7.控制接口：支持≥1路RS232接口； 8.支持≥2种以上登录开启模式，其中包含账号密码开启、IC卡刷卡开启等。 | 1 |  | 台 |  |
| 10 | 智慧课堂教学软件 |  |  | 1.支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术；支持教学内容区与功能操控区嵌套使用，功能操控区为恒显状态不因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联，支持功能区操作过程屏蔽去除技术，最大限度减轻由教师的操控环节而影响学生注意力的集中； 2.支持多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现； 3.双屏教学功能需支持以下教学应用模式： (1)双屏同显模式，双屏同步显示教学内容； (2)电脑+白板模式，即一屏显示ppt，另外一屏显示白板，两屏幕在控制屏上呈主副屏或画中画状态显示，老师可灵活点击任一画面窗口即可进行屏幕的标注或白板的书写； (3)定格飞屏模式，即在双屏条件下点击飞屏，主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现； 4.★支持批注视图功能，即自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成课堂日志资料汇聚到课堂报告中；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 5.多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能，考勤状态窗口显示应包括（动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等）数据显示； 6.无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能，功能区点击投屏按钮可对投屏信号源窗口化选取操作； 7.支持电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中； 8.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作； 9.支持信号源接入反控功能，信号接入成功后，通过多功能控制终端即可反控原信号接入设备，无须单独操控信号源即可实现内容调取及功能区板块的应用； 10.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 11.支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容； (1)支持课堂互动中实时线上签到功能，可对学生微信登录端下发签到提醒，学生可进行线上签到； (2)支持课堂互动中的下发测验功能，测验可进行选择题、判断题等、简答题等操作，并可实时统计答题情况； (3)支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能，开启后学生可以通过弹幕与老师进行线上互动，弹幕内容会在多功能控制屏的内容区及大屏飘屏显示；关闭后学生则不能发送弹幕内容； (4)★课堂互动模块与学生端联动使用，可实现视频连线、屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论等功能；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） (5)支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度； (6)支持课堂互动模块照片墙呈现功能，可对学生端拍照上传图片或作业进行点评、批注； 12.支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制； 13.支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容： (1)支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； (2)支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略； (3)支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示； (4)支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数； 14.功能区应内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 | 1 |  | 套 |  |
| 11 | 三联屏 |  |  | 1.整机采用全金属外壳，边角采用弧形设计，顶部边框中部采用弧形凸起设计，弧形凸起边框内置摄像摄像头和阵列麦克风，其他边框采用等边设计。 2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。 主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 3. 整机具备≥3个液晶显示器，同时支持彩色画面显示、电容触控功能。 4.整机尺寸不低于4300mm x 1100mm x 90mm；主屏与左右副屏间的拼接黑边≤22mm，上边框黑边≤18mm，下边框黑边≤21mm。 5.整机主机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，左右两侧液晶副屏分别采用≥63英寸液晶显示器，总显示尺寸≥212吋。 6.整机主屏采用超高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，左右两侧副屏显示比例均为10:9，显示分辨率≥2400x1080； 7.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm audio in 音频输入接口；侧置输出接口具备不少于1路3.5mm audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口具备不少于1路HDMI out接口，支持4K60HZ分辨率输出； 8.整机副屏接口具备不少于1路HDMI、2路USB和1路Type-C接口。 9.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔，用于设备能力提升。 10.整机系统版本不低于Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB；采用高性能8核CPU 11.整机主屏采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 12.整机内置2.2声道扬声器，分别位于左右副屏上边框；顶置朝前发声，前朝向10W中高音扬声器2个；20W低音扬声器2个，额定总功率60W。 13.整机支持高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 14.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 15.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 16.★整机内置独立的4核音频CPU处理器，至少支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 17.上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度画面，可拍摄＞1600万像素的照片，支持输出8192 x 2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 ； 18.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 19.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 20.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； 21.支持通过叩击和拍击的手势快速唤起黑板软件，支持三个屏幕分别通过手势唤起。 22.★支持打开三屏一体化黑板，三块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，板擦、加页、打开照片、保存板书。支持多人同时书写，板书支持三个屏幕拼接保存为一张图片。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 23.支持打开36:9的素材资源，自动匹配36:9的显示比例，无需调整分辨率以及比例，可一键实现全屏展示，包含图片、视频、pdf文档、ppt课件、word文档。 24.支持通过手势将当前屏幕的应用滑动到另一屏幕，可支持视频展台、文档、图片、视频、音频播放器、浏览器、社交软件、教学应用、系统设置应用进行移动。 25.支持通过手势将当前屏幕的应用滑动到另一屏幕，可支持视频展台、文档、图片、视频、音频播放器、浏览器、社交软件、教学应用、系统设置应用进行移动。 26.电脑模块CPU要求：不低于i5处理器；配置要求：内置不低于6G独立显卡；不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； | 1 |  | 台 |  |
| 12 | 教师电脑 |  |  | 机身颜色:曜金黑：黑TP + 凝霜工艺玻纤后壳；(雅川青：黑TP + 凝霜工艺玻纤后壳。)机身尺寸 （长X宽X高）:289.1mm × 196.1mm × 5.5mm 备注：实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。机身重量:约580g（含电池） 备注：实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。88W充电器Type-C数据线键盘手写笔（含备用笔尖） | 1 |  | 台 |  |
| 13 | 指向性麦克风（讲台区域+录音） |  |  | 1、频率响应： 100Hz～16KHz 2、灵敏度： -38dB±2dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音角度： 30°至135° 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、输出幅度： Max 300mV 7、最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8、动态范围： 80dB（A） 9、信噪比： 64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 10、幻象供电： 直流48V 11、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C | 1 |  | 只 |  |
| 14 | 智能扩声主机 |  |  | 音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内 1、可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 2、支持De-Reverb抗混响功能，无线麦优先级最高，当无线麦有输入时，自动降低或关闭吊麦、课件输入，使得录制下来的声音清晰；当无线麦无输入，课件有输入时，自动降低或关闭吊麦输入，录制下来的课件声音清晰；当无线麦、课件无输入时，吊麦正常采集和扩声； 3、具备AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音； 4、支持16段EQ调节，满足各种场景应用； 5、频率响应: 20Hz～16kHz 6、具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 7、降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB 8、无线输入降噪: ≤30dB 9、增益调节范围 :-43dB～59dB 10、失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB 11、信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权) 12、信号处理延时：≤7ms 13、前面板支持音量触摸按键调节，每路输入LED灯显示； 14、内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； | 1 |  | 台 |  |
| 15 | 教学音箱 |  |  | 1、额定功率： 30W 2、灵敏度： 88dB 3、频率响应： 100Hz-20KHZ 4、阻抗： 4Ω 5、高音单元： 1 * 1寸高音 6、低音单元： 1 * 4.5寸低音 7、无源/有源： 无源 | 1 |  | 对 |  |
| 16 | 智能中控主机 |  |  | 1、标准1.5U高度，自主开发的嵌入式内核集成IIS服务器，可以在WEB界面直接登录中控设置网络参数；前面板带2.5英寸以上的LCD显示屏，实时显示DHCP自动分配的IP地址等，方便在浏览器上设置中控参数； 2、集成5进（2路VGA和3路HDMI）4出（2路VGA、1路HDMI和可扩展1路HDBaseT）混合高清切换接口：支持电脑、笔记本、展台、投影机、交互一体机等高清信号混合切换； 3、集成先进的电脑和笔记本的VGA或HDMI信号自动检测自动切换；集成电脑开关智能检测，可远程监控电脑开关； 4、集成4路视频输入和2路视频输出（凤凰端子接口），集成7路音频输入（4路凤凰端子接口、2路标准3.5立体声音频接口、1路内部HDMI音频数字解码）和2路音频输出；集成2路6.5话筒输入，独立数字音量调节； 5、集成9路以上独立可编程232串行控制接口：可以管理电脑、投影机、交互一体机、纳米黑板等设备； 6、集成4路以上独立可编程红外控制接口：可以远程管理空调、投影机、电视机等红外设备； 7、集成8口(2口内置）1000M网络交换机：可以供设备联网； 8、集成8路可编程12\220V等强弱电电源管理，带投影机断电散热保护功能，系统关闭后，投影机灯泡散热继续供电保护； 9、集成电子锁和电脑开关机控制接口，实现讲台智能开锁和电脑开关； 10、集成6路以上可编程IO接口，可以外接IO设备与报警设备，实现无人值守、联动报警； 11、集成LPBUS智慧物联总线，可扩展云控主机、传感器等物联设备对教室灯光、空调、风扇、电动窗帘等远程控制及管理； 12、集成网络模块：支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，采用DHCP技术自动分配IP地址； 13、对控制面板具有锁定功能，可实现开放式讲台管理模式； 14、集成4个USB接口，其中包含2*1的USB矩阵，用于触摸屏切换； 15、★具有智能教室总控管理软件著作权证书（提供证书复印件加盖原厂公章）。 | 1 |  | 台 |  |
| 17 | 智能智慧物联控制系统 |  |  | 1、可通过无线动能开关、手机、IPAD或集控平台进行灯光、窗帘及其它负载设备的控制，同时还具有手动开关控制功能； 2、可实现单开，联动开启，自定义场景模式等多种开启方式； 3、15路，每路不低于16A磁保持继电器控制，每路带系统故障时手动拨动开关，控制灯光、插座、空调电源等，带指示灯； 4、8路电动窗帘控制，免布线，无线对接控制； 5、8路自学习红外遥控接口，可控制空调、电视等； 6、4路探测器输入、可与红外探测器、门磁等连接，实现灯光、场景等联动； 7、128路无线动能开关对接，无线距离：室外100m，室内30m； 8、为方便后续其他物联模块随时新增控制开关，需要开关支持通过无线信号控制设备，开关没有电池、无需布线，可随处安装不受线路影响； 9、LP总线：工业级总线水准，凤凰4P端子，推荐手拉手； 10、安装接口：导轨安装，带安装卡扣。占位：10位； 11、电源回路接口：8个负载回路； 12、工作电压：AC 220V，待机功耗小于1W； 13、内置开关电源：DC12V，功率：不小于12W； 14、外型尺寸：L178*W88*H66mm；重量：0.4kg； | 1 |  | 台 |  |
| 18 | 自发电开关 |  |  | 1、★不需布线、不用安装电池、防潮、防水、防火；提供微能量发电的无线触摸开关国家级证明材料复印件； 2、可以对多种控制目标进行控制，包括灯光回路、场景等，通过一键场景控制功能，对于室内的灯光、窗帘等控制； 3、工作类型：86型自复位，可以安装在墙壁86底盒上；也可以贴在玻璃门、大理石上； 4、电源模式：动能自发电； 5、无线模式：SUB1GHZ FSK； 6、无线距离：室外100m，室内30m； 7、开关次数：大于20万次； 8、外型尺寸：L86*W86*H4.5mm； | 2 |  | 个 |  |
| 19 | 智能生态监测系统 |  |  | 1、设备采用工业级芯片和专业级系统设计，确保长期稳定运行； 2、八大检测功能：温度、湿度、光照度、PM2.5、PM10、CO2浓度、甲醛、TVOC； 3、LPBUS连接智慧教室中控，通过触摸屏或大屏幕显示； 4、设备功耗：运行功耗1W； 5、CO2浓度：400～5000PPM； 6、PM2.5和PM10：0～1000UG/每立方； 7、温度：0～60度； 8、湿度：0～100%RH； 9、TVOC：0～1000UG/每立方； 10、CH2O：0～400UG/每立方； 11、光照度：0～65535LUX； 12、安装方式：吸顶安装。 | 1 |  | 台 |  |
| 20 | 智能红外遥控转发器 |  |  | 一个主机最多连8个红外转发器，每个可控4个红外设备，遥控距离0.3～6m；支持国内外各大牌的空调 | 2 |  | 套 |  |
| 21 | 窗帘电机 |  |  | 1、支持手拉启动以及停电手拉功能，不影响窗帘常规的手动使用功能； 2、支持最大承重为50KG； 3、采用SUB1GHZ FSK 无线数据传输方式； 4、与云控主机配合使用； | 6 |  | 个 |  |
| 22 | 窗帘轨道 |  |  | 1、轨道表面采用特殊工艺,确保同步齿形带在轨道内部运行灵滑； 2、含顶安装码、轨道成品机构（如有蛇型轨、弧型弯轨、弯轨以及7米上轨道，特殊定制） | 18 |  | 米 |  |
| 23 | 交换机 |  |  | 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 支持 | 3 |  | 台 |  |
| 24 | 多媒体讲台 |  |  | 1、材料：钢结构防盗设计配合部分豪华木装饰，美观大方、精致优雅；钢结构部分经酸洗、磷化、防锈处理后静电喷塑，坚固耐用。 2、尺寸：外形尺寸：长 1200×宽 680×高 950(单位 mm)。 3、讲台结构：中央控制区可以安装 15-20 寸液晶显示器且可根据视角调整显示器角度；显示器旁边设有外置电源及手体电脑外接模块的安装位置，；人性化设计的抽屉式键盘并具有可换肤功能；讲台右侧设有内抽式实物展台抽屉，轻轻拉出即可使用实物展台并具有可换肤功能；设备放置区域按设备大小设备保护门。讲台装饰板可放置学校 LOGO。 4、讲台锁：整个讲台用 1 把钥匙可打开所有的门。 5、地台：可根据学校讲坛高度任意选配地台。 6、安全设计：讲台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全。 7、安装维护方便性：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，设备连线均可以在后面完成。 | 1 |  | 张 |  |
| 25 | 教师椅 |  |  | 1、尺寸：500*500*800mm ； 2、椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 3、PP扶手； 4、底座：电镀钢铁支架； 5、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 |  | 张 |  |
| 26 | LED显示屏 |  |  | 1.与录播主机联动，进行录课计时的时间显示； 2.录制状态时显示计时信息，与录播系统无缝联动； 3.尺寸：500*200 | 1 |  | 台 |  |
| 27 | 组合电脑桌（翻盖） |  |  | 1、材料：钢木结构，采用优质冷轧钢板做骨架，台面采用25MM厚，耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的防火板经后成型包边机精加工制作，安全环保，外形美观大方，坚固耐用。 2、外形尺寸：组合尺寸：2200mm×1100mm×750mm 3、结构：外形美观大方，六人位组合设计；台面液压显示器翻转设计，关闭状态下显示器不可见，抽拉式键盘，方便整理布线。由六张台组合成一体，拆装式设计，质量稳定，安装简单，运输方便； | 8 |  | 套 |  |
| 28 | 学生凳 |  |  | 1、凳面采用ABS塑胶材质，可360°随意旋转；凳脚铁部分经电镀防锈。 2、高度可从400-530范围内随意升降。 3、采用稳定的五爪脚设计。 4、尺寸（单位：mm）： 310（凳面直径），35（凳面高度）；高度（最高550；最低420） | 48 |  | 张 |  |
| 29 | 机柜 |  |  | 42U | 1 |  | 台 |  |
| 30 | 时序电源 |  |  | 集成8路可编程30A大功率时序电源管理；集成可编程232串行控制接口 | 1 |  | 个 |  |
| 31 | 辅材 |  |  | 包含：视频、音频、网络、电源线路布置，PVC线槽、PVC管、金属线槽，各类接着等配件 | 1 |  | 批 |  |
| 32 | 安装及调试 |  |  | 设备运输、安装、调试、系统对接、运行 | 1 |  | 项 |  |
| 33 | 装修 |  |  | 强弱电改造、开关插座、石膏吊顶、防静电地胶、墙面吸音处理、窗帘盒、踢脚线、场地清理（其它按甲方要求装修） | 144 |  | 平米 |  |
| 34 | 健康照明灯 |  |  | 1、采用非灯管式、正面发光LED照明，LED灯珠均匀分布于灯盘内,灯具内铝基板数量≥8条。 2、灯具尺寸不大于：600L*600W*60Hmm。 3、防眩方式：扩散膜+网格栅二级防眩，一级采用PC扩散膜防眩；二级采用网格栅防眩。网格栅采用ABS真空镀膜一体成型，网格栅内的小正方形的边长尺寸不大于19mm，深度不小于12mm，网格栅为双弧抛物面结构，使灯具的整个出光角度更大。在灯底下抬头无眩光。 4、灯具应采用全封闭式防蚊虫结构，使得灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理。 5、固定灯具铝基板的后盖板应采用不小于1.2mm的金属材质制作，易散热提高LED光源的使用寿命，且应进行一定的表面处理，具备相当的防腐防锈能力。 6、输入电压：AC100-240V ；功率：40W ； 7、LED灯具无频闪(提供国家级检测机构出具的无频闪检测报告复印件)，驱动电源运用外置方案需采用恒流驱动方式且LED电源采用非定制的、国内知名品牌的标准驱动电源。 8、LED光源无光生物危害，蓝光危害等级：无危险（0类），豁免级。 9、显色指数（Ra)：≥90 ；功率因数≥0.95，色温：5000K±200K。 | 24 |  | 盏 |  |
| 35 | 虚拟演播室系统 |  |  | 1.支持Magic5D等通用数字图文影视制作软件生成的组合动画模板导入，支持.asn .pef .plf等输入格式； 2.支持3DMAX、MAYA等通用三维软件生成的三维场景模型的导入； 3.支持预监功能：可实时查看监控物理机位、虚拟机位、本地视频、流媒体、外视频等多路信号； 4.★系统可支持模板化动画播出，可直接导入DESIGNER等通用动画编辑设计器生成的组合模板，模板包含字幕条、三维物体、动画等；（提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章） 5.支持物理跟踪，能够跟踪摄像机的推拉摇移等运动，可实现前景主持人和虚拟场景同时运动，且图像平滑连续、不闪烁、无抖动、不撕裂、不拖尾、跟踪精度高速度快； 6.独特的初始化定位功能，在机位移动后，跟踪状态仍然能够保持，无需调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位； 7.支持“自动景深识别”功能，虚焦的程度可自行调节从而使拍出的画面主题突出，更加真实； 8.抗锯齿功能，可以有效的消除场景中多边形结合处（特别是较小的多边形间组合中）的错位现象，降低图像的失真度，保证广播级输出效果； 9.虚拟演播室系统支持动画设计器支持骨骼动画及蒙皮技术。 虚拟演播室系统软件应具有模块如下: 11.业内顶级的内置抠像系统； 12.支持手动和自动抠像，能调整色键参数，画面平滑，不偏色，边缘自然、清晰、柔和、无闪烁、无镶边，可实现对头发丝、烟雾、半透明物体的顶级抠像效果； 13.支持区域屏蔽功能：可以对军人资历章中的任意色块进行处理,保证资历章中的所有颜色都能正确还原，保证资历章不串色、不穿透、不闪烁、不失真； 14.抠像区域屏蔽功能可对屏蔽范围内也可对非屏蔽范围不抠像从而灵活的调整抠像与不抠像范围； 15.支持虚拟摇臂功能，在物理摄像机不动的情况下可实现无轨跟踪，可根据任意轨迹控制虚拟相机的推、拉、摇、移； 16.所投虚拟演播室系统设计器支持动作捕捉系统的接入； 17.★为保证电视台真三维场景制作，需提供配套的图文包装系统，提供云图文在线包装系统软件著作权证书； | 1 |  | 套 |  |
| 36 | 虚拟演播室工作站 |  |  | 渲染服务器不低于以下配置： CPU：主频处理器基本频率2.90 GHz，最大睿频频率4.8GHz，缓存16MB，8核 16线程； 主板：大师系列，VRM散热片和导热贴片，双M.2内存插槽； 内存：4*4G； 电源：750电源； 显卡：CUDA核心：896；GPU显存：8G；显存带宽：160GB/s 硬盘：7200rpm SATA 1000G+固态硬盘250G； 显示器：1920*1080分辨率； 机箱：4U机箱； | 1 |  | 台 |  |
| 37 | 单反相机 |  |  | 具有自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 图像感应器尺寸：约35.8×23.9毫米 有效像素：约2020万像素 长宽比 3:2 重量＜750克（仅机身） | 1 |  | 台 |  |
| 38 | 相机镜头 |  |  | 镜头焦距：24-105mm 最近对焦距离0.4米 最大放大倍率0.3倍 最大直径及长度Φ83.4×104毫米 适配清单中单反相机 | 1 |  | 个 |  |
| 39 | 高清摄录一体机 |  |  | 感光元件：1英寸MOS传感器 总像素：2092万 有效像素：1503万 镜头光圈范围：F2.8-4.5 变焦：光学变焦20倍 i.Zoom ON：UHD最大24倍，HD最大32倍，数码变焦：2x / 5x / 10x 焦点距离：f=8.8mm-176mm 35mm換算：f=24.5-490mm 内置滤镜：Clear,1/4, 1/16, 1/64 最近对焦距离：距镜头正面约1.0m(全范围）；约10cm(微距模式开） 自动对焦模式：4K高精度AF,支持脸部检测/跟踪AE&AF 图像稳定器：球状 O.I.S.、5 轴混合 O.I.S.(UHD/FHD) 最低照度：0.6 lx (F2.8, 超级增益 +, 快门速度 1/30 秒.) 滤镜直径：67mm 镜头手动环：焦点/ 变焦 / 光圈 红外功能：开关控制 系统频率：59.94 Hz，50.00 Hz 流媒体功能：分辨率 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 网络协议：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS（无线） 视频接口：HDMI输出；输出格式4:2:2 10bit； 音频接口：XLR (3 芯) x 2 ，线路、麦克风可切换，支持48 V供电 内置麦克风：立体声麦克风 远程控制接口：立体声迷你插孔x1(2.5mm) 无线功能：IEEE 802.11b/g/n | 1 |  | 台 |  |
| 40 | 专业提词器 |  |  | 1. 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、word等格式文本 2. 无需另行采购提词器电脑，可直接打开图片，word，ppt，视频，网页等文件 3. 具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动等交互功能 4. 拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制 5. 无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速、翻页等功能 6. 支持usb一键升级提词器系统，体验最新功能 7.提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看， 8. 提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，操作简便,功能齐全，视距大于2.5M， 9. 提词器软件支持中英文操作平台，自带镜像功能、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。软件控制方式多样化，键盘、鼠标、遥控器、脚踏板、遥控手柄均可 10. 提词器整体结构为CNC数控加工成型，强度高，坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单 11. 摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置摄像机滑道为航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便. 12. 提词器单面反光玻璃支架为铝型材数控加工支架，遮光罩为一次模压成型工程环保塑壳，重量轻，结构不变形，提词器显示屏可上下位置调整，前后滑动 13. 提词器三脚架：带水平调整仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,承重10Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节 | 1 |  | 套 |  |
| 41 | 无线领夹麦克风 |  |  | 主要参数： 麦克风 频率范围：730～830MHz 可调信道数：138+138 频率稳定性：±10ppm 调制方式：FM 射频功率：≤10mW 音频频响：40~18000Hz 失真度：≤0.5% 接收机 频率范围：730～830 MHz 可调信道数：138+138 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 频率稳定性：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-95～-75dBm 音频频响 40～18000Hz 失真度：≤0.5% 信噪比：≥110dB 音频输出：（XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出 电源规格：100V～240V/50～60Hz 消耗功率：≤8W | 1 |  | 套 |  |
| 42 | 调音台 |  |  | 话筒：2 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.01%@+8dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：6通道：单声道：2；立体声：2 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1 电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：6编程 外观尺寸：149×62×202mm 功耗：12W 操作温度：0-40℃ 净重：0.9kg | 1 |  | 台 |  |
| 43 | 监听音箱 |  |  | 1.音箱系统：2.0声道 2.有源无源：有源 3.调节方式：旋纽 4.供电方式电源：220V/50Hz 5.额定功率：16W 6.频率响应：20Hz-20KHz 7.信噪比：80dB 8.灵敏度：360mV 9.失真度：0.2% 1W 1KHz 10阻抗：8Ω | 1 |  | 对 |  |
| 44 | 监听耳机 |  |  | 1.佩戴方式：头戴式 2.耳机类型：动圈耳机 3.插头/接口：3.5mm/6.3mm 4.单元直径：50mm 5.频率范围：10-25000Hz 6.阻抗：32欧姆 7.灵敏度：101±3dB 8.线缆长度：2m；额定功率30m | 1 |  | 个 |  |
| 45 | 液晶电视（含支架） |  |  | 1.屏幕尺寸 55英寸 2.分辨率 4K（3840*2160） 3.屏幕比例 16:9 4.CPU 双核 Cortex A73 5.GPU 五核 Mali-450 6.HDMI接口 2*HDMI2.0 7.网络接口 1×网络接口 8.USB接口 1×USB2.0接口 9.1×USB3.0接口 10.移动支架1套 | 1 |  | 套 |  |
| 46 | 高清显示器 |  |  | 1.23.8英寸，带HDMI | 2 |  | 台 |  |
| 47 | HDMI分配器 |  |  | 1.HDMI 一分四 | 1 |  | 台 |  |
| 48 | 导播操作台 |  |  | 1.3工位操作台，尺寸：3.6mX0.9mX0.75m 2.材质：桌面防火材质，钢制框架。 3.配备3把椅子 | 1 |  | 套 |  |
| 49 | 播音桌 |  |  | 1.尺寸：1.5mX0.75mX0.7m 2.模块化结构 3.控制台台面采用防火板制作，桌边防撞胶皮边 3.主体框架选用优质冷轧钢板制作，箱体式结构 4.表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑 5.配备2把椅子 | 1 |  | 套 |  |
| 50 | 线材、配件等 |  |  | 1.设备连接用AV/HDMI电缆、HDMI分配器、材料、附件、接插件一批及安装调试费 | 1 |  | 批 |  |
| 51 | L型蓝箱 |  |  | 虚拟拼装蓝绿箱为抠像背景系列,具有重量轻,强度高,不变形,不怕潮，耐磨损,易安装等特点,便于携带和运输,尺寸可以任意定制; 外观颜色:蓝色,绿色 产品尺寸:单块为25×25cm,大小可任意拼装; 由蓝绿两种新型材料构成,是一种便捷安装的抠像箱,每块材料采用高强度结构连接方式,即拆即用简化施工流程,且取消刷漆工艺,是广播电视台虚拟演播室,校园电视台,网络直播间等场所的好选择; 主要类型:I型,L型,U型,扇形这四个形状供选择,I型为一面;L型为墙地两面;U型为三个墙加一个地;扇形为两个墙加一个地面. | 18 |  | 平方 |  |
| 52 | 背景用LED灯 |  |  | 输入电源 ：AC220V/50-60Hz 功率:100W 色温： 5600K LED灯珠类型: 由560颗高显高亮贴片灯珠组成 CRI显色指数 ≥95% 特殊显色指数：Re≥91；影视照明一致指标：TLCI≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 照度:5250Lx1米 调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制台调光 ；3、wifi信号调光 ，接受手机APP信号调光和设置场景。（选配） 灯体材质：全铝 角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 噪音范围：静音 灯具具有过温、过压、过流保护。 灯具具有防黑场功能。在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令。 | 3 |  | 套 |  |
| 53 | 顶光用LED灯 |  |  | 输入电源 ：AC220V/50-60Hz 功率:100W 色温： 5600K LED灯珠类型: 由560颗高显高亮贴片灯珠组成 CRI显色指数 ≥95% 特殊显色指数：Re≥91；影视照明一致指标：TLCI≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 照度:5250Lx1米 调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制台调光 ；3、wifi信号调光 ，接受手机APP信号调光和设置场景。（选配） 灯体材质：全铝 角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 噪音范围：静音 灯具具有过温、过压、过流保护。 灯具具有防黑场功能。在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令。 | 1 |  | 套 |  |
| 54 | 侧光用LED灯 |  |  | 输入电源 ：AC220V/50-60Hz 功率:200W 色温： 5600K LED灯珠类型: 由560颗高显高亮贴片灯珠组成 CRI显色指数 ≥95% 特殊显色指数：Re≥91；影视照明一致指标：TLCI≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 照度:5250Lx1米 调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制台调光 ；3、wifi信号调光 ，接受手机APP信号调光和设置场景。（选配） 灯体材质：全铝 角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 噪音范围：静音 灯具具有过温、过压、过流保护。 灯具具有防黑场功能。在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令。 | 2 |  | 套 |  |
| 55 | 面光用LED灯 |  |  | 输入电源 ：AC220V/50-60Hz 功率:200W 色温： 5600K LED灯珠类型: 由560颗高显高亮贴片灯珠组成 CRI显色指数 ≥95% 特殊显色指数：Re≥91；影视照明一致指标：TLCI≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 照度:5250Lx1米 调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制台调光 ；3、wifi信号调光 ，接受手机APP信号调光和设置场景。（选配） 灯体材质：全铝 角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 噪音范围：静音 灯具具有过温、过压、过流保护。 灯具具有防黑场功能。在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令。 | 3 |  | 套 |  |
| 56 | 轨道悬挂 |  |  | 悬吊的基础支撑位固定轨道，和滑动轨道。考虑到房间比较低，专门设计了超低型，轻便型，易安装实用型灵巧迷你系列轨道，该轨道为磨具挤压成型铝合金材料，材质好。自重轻，强度高，带防滑防脱落专利设计。 固定轨道的是专门设计的带高低伸缩调整的吊架，方便，安全，实用。和轨道配套，带防脱落设计，安全第一，实用方便。 滑车系列，万向滑车，灯具滑车，都带防滑设计，在调整轨道滑动和灯具滑动时均可以保证 移动位置准确，定点，不滑动，不乱光位。线缆滑车设计采用四轮方式，避免两轮设计滑动跑位，卡位现象。卡线装置为专利设计，磨具设计，及其轻便方便的指压事线卡装置。 | 1 |  | 个 |  |
| 57 | 阻燃线缆 |  |  | 国标 1.5MMX2 | 100 |  | 米 |  |
| 58 | 遥控器 |  |  | 频率： 433.92M 发射功率：10dbm 电源：3只AA电池 语言：中/英文可对每只（组）灯独立调校 控制路数多达99路;自带节能/保护模式；20秒无操作进入省电模式;能更直观的对灯具进行调节,提高工作效率,有效传输距离150M,灯与灯之间无需连接信号线. | 1 |  | 台 |  |
| 59 | 安装调试费 |  |  | 1.灯光蓝箱装修安装调试费，脚手架租赁，运输等 | 1 |  | 项 |  |
| 60 | 智慧课堂云平台 |  |  | 一、基础模块： 1.录播 1）录播计划：支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作，方便用户对课表进行管理； 2）录播搜索：支持按照学科、学期进行录播课程分类；按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看；课程资料查阅，相关教师课程显示； 3）录播评课：支持按照视频时间轴评价，按照课程的时间轴对课程进行点评，可实现每个时间节点插入点评内容，点评内容能够以弹幕形式出现在视频画面中； 4）录播管理：支持教师视频、学生视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询，支持批量录播管理； 5）录播设置：支持按照课表设定录播策略。录播策略：支持是否开启录制、录制状态设置、录制画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面）、可设定视频评论是否开启； 2.直播 1）直播搜索：支持按照时间、标题查找直播课程功能；于按照全部课程查找直播课堂课程进行观看； 2）直播分享：支持通过二维码、QQ或者微信等一键分享； 3）直播观看：支持多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面模式； 4）直播互动：支持学生线上直播观看学习及互动功能；支持弹幕功能，支持观看人数的统计，支持在线签到、查看在线学生名单、在线答题等互动功能； 5）直播设置：支持是否开启直播、直播封面、观看密码、直播人数限制、直播画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面）、可设定直播评论是否开启； 3.巡课 1）巡课权限设置：支持分权限分配管理，支持按院系观看巡课；可观摩有课教室，也可以观摩所有教室； 2）巡课搜索：支持教室列表查看，按照教室名称、主讲教师、课程查看； 3）巡课方式：支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看； 4）巡课点评：支持实时点评功能，输入点评内容； 二、AI模块： 1.学情 1）学情搜索：支持按照时间、教室、标题等关键字检索学情分析结果； 2）学情显示：支持查看学情分析课程组织机构、教师、标题、日期、应到人数/实到人数、出勤率、课堂抓拍等信息；学情分析结果支持以折线图形式显示，可显示每个时间节点中实到人数和抬头人数统计；支持查看每个时间节点课堂抓拍图片； 2.考勤 1）考勤搜索：支持按照时间、教室、标题等关键字检索考勤分析结果； 2）考勤显示：支持按课表查看学生考勤名单；显示已到、缺勤、迟到等信息；支持按学生证件图片进行人脸比对；支持学生人脸抓拍； 3）考勤设置：支持设定人脸考勤策略，按课表自动开启人脸考勤；支持设置考勤类型，如扫码签到、人脸识别、线上签到、手动签到等； 3.行为 1）行为搜索：支持按照时间、教室、标题等关键字检索行为分析结果； 2）行为显示：支持举手、趴桌子、回头、站立等行为统计； 4.AI巡视 1）AI数据排序：支持以实时电视墙的形式在网页端进行学情分析数据排序呈现； 2）AI数据显示：支持根据开课教室的抬头率、前排率、出勤率、精准出勤率以及行为分析和教师出勤状态进行实时显示； 三、物联模块： 1）画面显示：支持电视墙集控显示，同时显示≥16路画面； 2）设备管理：支持电脑、投影、控制面板等设备ID、类型、状态、注册方式、注册时间、IP地址等信息显示；支持批量进行上课、下课、开电脑、开投影等集控操作； 3）状态显示：支持电视墙叠加教室状态显示，支持显示录播状态、物联环境、AI数据（学生抬头率、学生出勤率）等；支持教室状态统计功能，支持筛选上课、在线等教室； 4）兼容性：支持兼容第三方中控，将不同厂家的中控进行整合，在统一的平台下进行集控管理； 四、管理模块： 1.资源管理 1）资源排序：支持按照时间、点击量、大小、时长等维度进行排序； 2）状态修改：支持对资源状态进行修改，如公开、不公开等； 3）资源搜索：支持按照标题、学期、组织机构、教室、课程、主讲、时间等维度进行查询； 4）视频资源编辑：可以直接对视频资源进行在线编辑制作；支持剪切、删除、合成等操作；支持在线修改视频资源的片头片尾，支持自定义片头片尾图片； 5）资源上传：支持上传视频资源、文档资源等； 2.后台管理 1）角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 2）用户管理：支持修改用户角色，不同的用户支持不同的权限； 3）教师管理：支持对教师信息的管理维护，如基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构等信息填写，支持通过Excel导入教师信息； 4）学生管理：支持对学生信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属年级、班级、院系等信息填写，支持通过Excel导入学生信息； 5）教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层等；支持教室信息的导入功能； 6）班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单； 7）节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 8）校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备； 9）组织机构管理：支持对院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作； 10）课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、年级、课程属性、课程状态等；支持课程封面上传；支持填写课程简介； 11）存储管理：视频资源储存地址信息，对存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 12）评课管理：支持评课权限管理，支持教师评分类别管理；支持学生评分类别管理； 13）公告管理：支持发布系统公告；创建公告类别，编写公告内容； 五、数据统计模块： 1.数据统计：支持多维度数据统计，如资源建设、基础数据统计（学生数、教师数），互动数据统计、督导评课统计、教室运行统计等； 2.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、名单、状态时长等，并且可以导出全部统计数据； 3.平台访问统计：支持查看平台访问日志，访问账号、IP、时间等，并且可以导出全部统计数据； 4.考勤统计：支持以视图表的方式显示每节课考勤分析内容或占比，并且可以导出报表； 5.学情统计：支持以视图表的方式显示每节课学情分析内容或占比，并且可以导出报表； 6.行为统计：支持以视图表的方式显示每节课行为分析内容或占比，并且可以导出报表； 六、个人空间模块： 1.教师个人主页：支持查看教师所在的学校、职称和简介、课程、上传的资料、学生信息等与教师相关的数据； 2.教学数据显示：支持查看开课信息统计； 七、教学评课督导模块 1.支持根据学校实际情况，建立评价体系，实现评价指标全部自定义设定，支持根据角色设定评价指标，如：教师、学生的评价内容； 2.支持通过教师名称、课程进行搜索与教师有关的课程评课数据； 3.支持统计全校教师评测数据展现； 4.支持教师评测总平均分统计功能； 5.支持评课教师对视频进行打分评价，评价分数可自由填写； 6.支持评课教师对视频进行文字评价，评价内容可自定义输入； 7.支持对评审内容查看，支持查看所有评审教师的平均得分，同时支持查看每个评审教师具体评价的内容，支持将评审内容进行一键导出并支持二次编辑； 8.支持单独授权教师具有评课功能权限； 9.支持匿名评课，支持教师进行匿名评课，也可以选择让学生匿名评课； 10.支持移动端评课。 ★平台需通过等保3级，需提供第三级别信息系统安全等级保护备案证明，并出具符合公安机关要求的由专业级检测机构出具的安全等级保护评测报告（提供结论关键页） | 1 |  | 套 |  |
| 61 | 互动教学系统 |  |  | 1.与多功能教学终端无缝隙兼容，设备无须做端口映射，即可开启互动； 2.支持web网页创建互动课堂，同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂； 3.支持固定互动课堂，无需进行二次互动点进行配置，支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建； 4.支持创建管理互动课堂，实现异地互动，形成网络互动课堂； 5.支持组建单点网络互动课堂，支持开启主讲教室互动设置加入密码功能； 6.支持互动过程中，可以实时增加，也可以删除一个互动教室； 7.支持组建多点的网络互动课堂，即一间主讲教室与多间听课教室同时交互，支持多间教室互动； 8.支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等； 9.互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行管理控制； 10.支持在互动中，可以进行直播和录制教学场景； 11.可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等； 12.在互动课堂进行交互时，可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面； 13.当互动时，具有申请发言功能，为避免互动干扰，可以对听课教室做静音，哑音等操作； 14.支持教室及课程命名功能，在互动视频中添加教室文字水印； 15.支持远程督导教研功能，当多间教室同时互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室； 16.支持单间教室进行提问，与主讲教室进行互动问答； 17.支持多间教室进行互动交流，进行教学研讨； 18.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程； 19.支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件； 20.支持专递课堂数据概览、会议管理、设备管理、服务器管理。 | 1 |  | 套 |  |
| 62 | 在线编辑系统 |  |  | 1、通过网络，可以直接对课件进行编辑，包括掐头、去尾、剪切、合并、分割成多个段落课件等，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等，用以保护视频的版权信息。支持添加字幕、索引，增强课件感染力。 2、对课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。 3、★支持课件点播、编辑课件、合成、时间线、视频、索引、字幕等功能，提供中国软件测评中心出具的相关功能软件测试报告 4、具备转场特效功能（电影模式课件），提供11种特效，3种自定义特效，支持3D特效，轻松实现动画。 5、可以对课件进行再压缩，调整分辨率、码流、音量大小，方便课件在网上发布，使学生收看更流畅。 6、支持多级操作撤消、前进功能，灵活的课件编辑，支持网络工程保存功能，通过不同电脑编辑同一个课件，课件编辑进度相同。 7、支持定时合成，避开服务器访问高峰期压缩编码课件导致服务器访问变慢的问题。 | 1 |  | 套 |  |
| 63 | 直播系统 |  |  | 1.支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时； 2.支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制； 3.支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播； 4.支持不论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN； 5.支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置； 6.进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连； 7.支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通； 8.支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； 9.支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 10.支持预览视频、配置、日志、课件、课表等功能。 | 1 |  | 套 |  |
| 64 | 资源平台服务器 |  |  | 1、处理器：E3，最多只能支持1颗CPU； （1）核心数量：四核心； （2）线程数量：八线程； （3）主频：3.4GHz； （4）动态加速频率：3.8GHz； （5）L3缓存：8MB； （6）总线规格：DMI2 5GT/s； （7）热设计功耗(TDP)：80W； 2、主板 （1）PCI插槽 1个PCI-E 3.0 x16 （2）1个PCI-E 3.0 x8 （3）1个PCI-E 3.0 x4（x8） （4）USB接口 2×USB2.0 2×USB3.0 （5）并口串口 1×COM接口 （6）网络：主板集成双千兆网络端口 . 3、硬盘 （1）容量：4T； （2）硬盘位：4x 3.5" Hot-swap SATA2 HDDs； 4、内存：16GB DDR4 最高扩展至64G内存经过厂家兼容测试，单条最大可支持到16GB； 5、电源：350W Gold Level Power Supply； 6、机箱：1U机架式服务器机箱,最大支持4块SATA接口的3.5企业级硬盘； 7、散热片：被动1U散热器； 8、导轨：服务器专用导轨； | 1 |  | 台 |  |
| 65 | 智能ARP服务器 |  |  | 1、专用硬件设备，嵌入式操作系统（非电脑服务器）； 2、内置1路自适应百兆网络接口； 3、自动识别中控主机设备，自动管理中控IP地址，无需对中控设置IP地址等参数； 4、连接手机APP、C/S架构软件、应用服务器等，实现设备的跨网络、跨平台运行管理； 5、具有智能系统云服务器平台软件著作权证书。 | 1 |  | 台 |  |
| 66 | 物联总控平台 |  |  | 1.视频监控，兼容多种摄像机，可以实现在线巡课。 2.对教室批处理控制及远程设备维护； 3.对教室分组管理及多媒体设备权限管理； 4.带课表功能，根据课表对教室讲台和设备进行自动控制； 5.后台可通过网络远程发写卡，发放不同权限给老师，来实现不同老师控制不同的教室以及不同的设备。 6.可根据教室自动生成二维码，老师可通过扫码远程开启教室设备; 7.物联管控功能，通过绑定教室的物联设备。可直观显示教室灯光，窗帘，空调 ，风扇等设备的实时状态以及做到实时控制，以及统计空调的电能以及用电量。 8.通过传感器检测教室的温度，光照度等环境参数，通过后台设置物联设备与环境之间的联动（如温度高于多少时打开空调，光照度低于多少时关灯等设置）。 9.远程对服务器升级以及重启，安装简单，使用方便。 10、★具有网络多媒体管理平台软件著作权证书、物联管理平台软件著作权。（提供证书复印件加盖原厂公章） | 1 |  | 套 |  |
| 67 | 手机APP管理软件 |  |  | 1.支持安装了Android1.6以上版本的智能手机或带Wifi连接的其它终端设备； 2.终端软件支持设置登录权限，操作安全可靠； 3.支持N个手机控制所有多媒体中控； 4.通过GPRS\4G→互联网→网络云端管理→多媒体中控；实时了解多媒体中控的状态：包括多媒体中控的开关机状态，投影机开关机状态，弱电5V开关状态，弱电12V开关状态，VGA信号选择状态，视频信号选择状态，音频信号选择状态，当前音量值，IO、投影拔线、电脑拔线等6个报警状态； 5.实时控制多媒体中控：包括多媒体中控的开关机，投影机开关机，投影机AV／VGA信号切换，投影幕升降，弱电5V开关，弱电12V开关，VGA信号切换，视频信号切换，音频信号切换，主音量加减，话筒音量加减，对中控编组进行统一控制； 6.★具有智能系统APP软件著作权。（提供证书复印件加盖原厂公章） | 1 |  | 套 |  |
| 68 | 空调 |  |  | 能效等级：1级 制冷量 (W)：7290(900~9210) 制冷功率 (W)：2020(300-3150) 制热量 (W)：9720(900-12350)+2400 制热功率 (W)：2940(260-4120)+2400 能效比(APF)：4.46 循环风量：1310m³/h 室内机噪音dB(A)：22-42-47{低-高-较高) 室内机尺寸：413x1842x461 室外机尺寸：890(940)x673x342 | 4 |  | 台 |  |

说明：

（1）以上加“★”标志的为重要响应指标。

（2）以上无“★”标志的为非重要响应指标。

（3）本“三、技术规格(技术性能)及数量要求”中“（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求”中“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格》文件。

2. 《所投产品的技术规格》包括以下内容：

（1）序号;

（2）名称；

（3）所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格(技术性能)及数量具体要求”列出所投产品的技术参数。

四、建设规范：

五、视频演示：根据评分标准中“产品功能演示及资质要求”提供产品功能演示的相关视频资料。

六、项目实施要求（可参照以下格式修改）

（一）交货时间要求：中标人（合同卖方）应于合同生效日后， 90 日内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采购人试运行使用。

要求对项目进度进行安排，并出具项目进度安排表。

（二）安装要求

1、中标人需无条件响应采购人所提出的当前在用设备的拆装、迁移等相关工作，此项内容不额外计算费用。

2、项目实施前中标人组织各系统产品供应商、装修方、台席等相关单位做好深化审计，充分对接后方可实施。

3、在项目实施过程中，应严格遵守采购人管理制度要求，做好安全、质量、进度的管控，要形成图片、视频、文本等多种形式的记录资料。

4、设备及材料存放要符合要求，保证安全；临时用电需要和建设单位确认后使用，需要进行现场切割、焊接的工作，应严格执行规范要求，注意防火防电。接电工作必须与建设单位确认电压及功率负载，接电应由建设单位电工操作或在电工现场指导下操作；需要临时断电的，应提前和采购人沟通，在不影响工作的其他时间内进行操作。

5、系统调试中必须严格执行公安机关的网络使用规范，网络接入要注意接入网络的性质，注意网络及信息安全，不能对采购人的正常业务运行产生影响，如系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等。

6、项目中涉及到的线材、管路、桥架等遵循国家相关标准实施。

7、要求中标人建立完整的、专业的针对本项目的实施团队，在设备安装、系统测试等方面能满足相关规范、项目进度及质量等方面的需求；能够主动建议并及时响应、解决采购人的项目建设需求，并在规定期限内完成安装调试、部署及上线运行。

8、中标人需提供具体的、科学合理的项目实施计划，包括项目各阶段的时间接点安排，工作内容及实现目标等内容。

9、杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

（三）投标文件要求

1、投标文件中提供《项目实施方案》。

2、《项目实施方案》应包括以下内容：

(1)时间进度安排；

(2)安装方案，包括但不限于施工进度计划、质量保证措施、运输过程保护、安全文明施工及保护措施等；

七、售后服务及培训要求（可参照以下格式修改）

（一）售后服务要求

1、质保期要求：从项目验收合格之日起不少于3年的原厂免费质保。中标后签合同前中标人向采购人提供原厂质保函原件。

2、售后服务具体要求：

（1）免费质保期内，所有系统的维护均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取；质保期后，中标人提供终生服务。

（2）中标人组织每季度对系统进行全面维护，以保证系统工作在最佳状态，减少系统的故障率。各设备有详细的维护记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维护时间、维护内容、维护结果等。

（3）遇有重要节假日、重大活动、特殊任务时，中标人根据采购人需求，协助采购人进行各活动的保障工作，全力保障系统的正常运行。

（4）售后服务期内会议终端、前端设备、大屏控制系统等，须提供免费的升级服务，其中包括产品的纠错性、适应性、预防性与完善性维护；

（5）在维保期内，必须承诺7*24小时全天候服务，2小时现场响应，8小时到达现场，采购人所提出的维修要求作出实质性响应。免费维保期内中标认须对整个系统提供升级更新及其他的支持服务，并提供7*24 小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为8小时；中标人在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

(二)培训要求（可参照以下格式修改）

1、中标人需在项目验收前为采购人的相关人员进行现场培训，在培训工作开始前向业主提供培训资料，包括中文操作、维修手册、培训课程文档等。

2、接受培训的人员培训结束后要能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，可以熟练分析系统软件和硬件的故障情况，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3、培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：显示屏系统的基本工作原理、系统的设备安装情况、系显示屏统的操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

（三）投标文件要求：

1.投标文件中提供《售后服务及培训方案》

2.《售后服务及培训方案》包括以下内容：

（1）质保期；

（2）售后服务具体方案；

（3）培训方案。

八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：（可参照以下格式修改）

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

(二) 验收标准：以合同乙方的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以此项目招标文件相关要求为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和此项目招标文件相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序：项目建设完成后试运行三个月后，采购人以招标文件、中标的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人在验收时须向采购人提供详细的验收方案及验收文件（包含招投标文件、合同、实施方案、到货验收单、设备位置分布表、强、弱电线路图、地址规划表、培训文档、结算清单、验收结论等文档）。采购人在组织验收后出具验收报告。

九、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、报价要求

1．本项目不接受超过  185  万元（采购项目预算金额）的投标报价。

2．投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、采购人所提出的当前在用设备的拆装迁移、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.项目实施过程中所需要所有相关的辅料线缆及费用全部由卖方（中标人）承担。

说明：本“九、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、供应商资格要求：

基本资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

其他资格要求

1、

2、

…….

十二、相关附件：

如土建图纸、设计图样、款式、清单等。

十三、其他要求：

第六章  投标文件相关格式

- 目     录

1. 授权委托书

2. 资格声明函

3. 中小企业声明函

4．残疾人福利性单位声明函

5. 投标函

6. 投标人基本情况表

7. 承诺书

8. 开标一览表

9. 分项价格表

10.投标偏离表

11.质量保证及售后服务承诺书

12.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

13.预付款保函支付条款模板

- 一、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320322-PXZX-G2025-0001项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖电子章）：

法定代表人签字：                                 被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

- 说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 二、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

沛县公共资源交易中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320322-PXZX-G2025-0001进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

4.本公司（单位）从未有采用财物或者其他手段贿赂有关单位和个人以谋取交易机会或者竞争优势的行为发生。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标人名称（盖电子章）：

- 三、中小企业声明函（给定格式）：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖电子章）：

- 日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

四、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖电子章）：

- 日  期：

五、投标函（给定格式）：

- 投标函

致沛县公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320322-PXZX-G2025-0001招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供沛县公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者沛县公共资源交易中心恶意串通、决不向采购人、沛县公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 电话：              ；传真：               ；邮编：

- 通讯地址：

- 投标人名称（盖电子章）：

六、投标人基本情况表（给定格式）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 邮 箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐户 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 大型企业 □ 中型企业 □ 小型企业 □ 微型企业 □ |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

投标人名称）针对本项目JSZC-320322-PXZX-G2025-0001在此做如下承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；所提供的货物均为原厂全新合格品；

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

- ……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

- 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

- 投标人名称（盖电子章）：

- （注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0001

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 徐州市信息化标杆学校建设项目及录播教室项目（智慧教室） |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖电子章）：

说明：

1.报价包括产品价、税金、运费、设计、安装、调试、检验、保险、运维服务等全部费用，用户不再支付报价以外的任何费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

九、分项报价表：

分项报价表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0001

货币单位：人民币元

格式自拟

说明：

1.投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2. 产品制造企业为“微型”或“小型”的，须算出““小型和微型”合计”。

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

沛县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0001

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子章）：

# 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中逐条填写。

- 十一、质量保证及售后服务承诺书：

# 投标人质量保证及售后服务承诺书

# 项目名称：徐州市信息化标杆学校建设项目及录播教室项目（智慧教室）项目编号JSZC-320322-PXZX-G2025-0001：如我单位中标，将履行一下承诺（包含但不限于以下承诺：

# 所提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

# 一、

# 二、

# 三、

# 四、

# 五、

# 六、

# ……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

# 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

- 投标人名称（盖电子章）：

- 日期：

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2023-0018

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

1、                           （证明材料电子扫描件附后）

2、                           （证明材料电子扫描件附后）

3、                           （证明材料电子扫描件附后）

…………

主要专业技术能力：

1、                           （证明材料电子扫描件附后）

2、                           （证明材料电子扫描件附后）

3、                           （证明材料电子扫描件附后）

…………

特此声明

我单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖电子章）： ____________________

日期：      年    月    日

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

- 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。