竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-NJGJ-C2025-0027 项目名称：南京林业大学淮安校区日丽食堂消防改造工程项目 采购类别：工程类

采购人：南京林业大学

代理机构：南京国景工程项目管理有限公司

日期：二〇二五年七月

目录

第一章竞争性磋商公告

第二章供应商须知

第三章评审标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款及格式

第六章响应文件格式及附件

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

南京林业大学淮安校区日丽食堂消防改造工程项目JSZC-320000-NJGJ-C2025-0027采购项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16号-2（南京国景工程项目管理有限公司）获取采购文件，并于2025年8月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-NJGJ-C2025-0027

项目名称：南京林业大学淮安校区日丽食堂消防改造工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：186.7万元

项目限价（如有）：186.7万元

采购需求：根据设计图纸，结合现场，对南京林业大学淮安校区林苑日丽餐厅的消防喷淋系统，火灾自动报警系统，厨房操作区可燃气体报警系统，厨房操作区事故通风，过道内机械排烟系统等装置和系统进行恢复和增补建设。实现设计要求与消防功能的达标。具体内容详见招标文件第四章采购需求及工程量清单。

合同履行期限（工期）：25日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖供应商公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,复印件加盖供应商公章）或银行出具的企业资信证明复印件加盖供应商公章，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内（2025年2月（含）-2025年7月（含））任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖供应商公章）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明原件）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月（含）以来中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件加盖供应商公章。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料复印件加盖供应商公章）；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备专业承包消防设施工程二级(含)以上资质（提供有效的资质证书复印件加盖供应商公章）；

（2）供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（提供有效的复印件加盖供应商公章）；

（3）项目经理资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）；供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的（提供2025年1月（含）以来任一个月）供应商为其缴纳的社保证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；（提供有效的证明材料复印件加盖供应商公章）；

（4）项目负责人必须满足下列条件（提供承诺书加盖供应商公章）：

a.项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

b.项目经理是非变更后无在建工程；

c.项目经理无行贿犯罪行为记录。

（5）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书加盖供应商公章）

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的（提供公告发布之日起至投标截止前在此期间的查询截图并加盖供应商公章）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：南京国景工程项目管理有限公司（南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2）

方式：现场获取

售价：500元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交截止时间：2025-08-07 14:30

地点：南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2会议室，届时请投标法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

- 开启

时间：2025-08-07  14:30

地点：南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2会议室1

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本次招标不接受进口产品(注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报验放进入中国境内且产自境外的产品)。

2、本项目所属行业类型:建筑业。

3、获取招标文件时间:2025年7月28日起至2025年8月1日，每天上午9时00分至11时00分，下午14时00分至17时00分(北京时间，双休、节假日除外)

4、获取招标文件地点:南京国景工程项目管理有限公司(南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2)

5、需携带资料:投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人身份有效证件原件及复印件、单位介绍信原件。(或授权委托书原件)

6、招标文件售价:人民币500元/份，售后不退

7、投标文件份数:纸质版一式叁份(壹份正本、贰份副本)、电子版投标文件壹份(响应文件含word版及pdf版，工程量清单报价软件版本（建议未来格式）及excel版，一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和电子存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8、投标地点及开标地点:南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2会议室，届时请投标法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

9、勘查事项：

（1）时间：2025年08月04日；下午14：00；

（2）联系人：王老师，联系电话：18762040479；

（3）地点：淮安市枚皋东路1号南京林业大学淮安校区。

请在规定的时间进行考察、答疑，其他时间采购人恕不接待；请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果均由供应商自行负责；未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

10、发布媒介：江苏政府采购网 (www.ccgp-jiangsu.gov.cn)。若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购平台发布的关于本项目的信息更正公告。

11、需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品等政策。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

## 单位名称:南京林业大学

## 单位地址:江苏省南京市玄武区龙蟠路159号

## 联系人:陆老师

## 联系电话:025-85428503

## 2.采购代理机构信息(如有)

## 单位名称:南京国景工程项目管理有限公司

## 单位地址:南京市鼓楼区定淮门12号熊猫新兴软件园16-2

## 联系人:单蓉蓉

## 联系电话:18362097574

## 3.项目联系方式

## 项目联系人:单蓉蓉

电话:18362097574

第二章供应商须知

一、总则

1、适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本项目。

2、定义

2.1“供应商、投标人”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务或工程”指本采购文件中所述工程及相关服务。

2.3“用户或使用单位或采购人”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小供应商政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购活动的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒供应商发展政策，监狱和戒毒供应商提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购活动的监狱和戒毒供应商，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件，监狱和戒毒供应商享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购活动的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.2节能产品、信息安全产品、环境标志产品政策

（1）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加采购活动，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（3）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品参加采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（4）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品参加采购活动,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、磋商文件构成

4、磋商文件组成

4.1磋商文件包括以下主要内容：竞争性磋商公告、供应商须知、评审标准、采购需求、合同主要条款及格式、竞争性磋商响应文件格式及附件。

4.2磋商的最小单位是包。磋商标的物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物或服务不得部分响应；磋商标的物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位响应。

4.3代理机构如果要求供应商按照磋商文件规定提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关参与磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括证明材料等）。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、响应文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商的要求，格式见磋商文件第六章《响应文件格式》包括但不限于磋商申请及声明、法定代表人授权委托书及身份证复印件、供应商资格要求的证明材料、商务条款偏离表、供应商认为需要提供的其他商务资料等。（其中加“*”目录不得有缺失或无效）

9、响应文件的技术部分

9.1技术部分是证明供应商提供的工程是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对技术的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。格式见磋商文件第六章《响应文件格式》包括但不限于：施工组织设计方案、技术条款偏离表、供应商认为需要提供的其他技术资料等。（其中加“*”目录不得有缺失或无效）

10、响应文件的价格部分

10.1价格部分是对工程价格构成的说明，采购文件如未特别说明，对每一项工程仅接受一个价格。任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理；格式见磋商文件第六章《响应文件格式》包括但不限于：《首轮报价一览表》、《分项报价表》等。（其中加“*”目录不得有缺失或无效）

10.2供应商须依据现行版《清单计价规范》和现行版《工程计价表》要求来编制，按照工程量清单、结合施工图纸（若有）进行报价并提供已标价工程量清单；

10.3报价应包含完成本工程项目发生的所有含税费用包括代理服务费及评委费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

10.6最终报价确认：经磋商后，二次报价为最终报价，二次报价原则上不高于首次报价，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价（除暂列金额以外的所有费用）同比例调整。

11、响应文件的其他部分

11.1其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

12、磋商保证金：无

13、磋商响应有效期

13.1磋商有效期为：90日历天。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

14、响应文件签署

14.1响应文件递交时必须密封（每份书面文件建议胶装成册，并注明项目名称、项目编号、供应商名称等字样），在密封后文件的外包装上注明“项目名称、编号、供应商名称、”等字样，并在封口骑缝处加盖供应商公章。

14.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

15、磋商费用

15.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。中标人在领取中标通知书时，按照标准向招标代理机构支付招标代理服务费，按计价格[2002]1980号文下浮50%执行，最低为人民币贰仟捌佰元整。

四、响应文件的递交

16、响应文件的密封和递交

16.1供应商应当将响应文件密封；纸质版一式叁份(壹份正本、贰份副本)、电子版投标文件壹份(响应文件含word版及pdf版，工程量清单报价软件版本（建议未来格式）及excel版，一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和电子存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人或授权代表签字。

16.3响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

16.4供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达磋商地点。任何单位和个人不得在提交响应文件前开启响应文件。

17、有下列情形的响应文件将拒收：

17.1逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。

18、响应文件的修改和撤回

18.1供应商在递交首次响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

18.2递交首次响应文件截止时间之后，响应文件不得撤回。

19、诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告相关部门。

五、磋商组织及程序

20、磋商

20.1在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

20.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.3磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

20.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

20.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由授权委托人签字或者加盖公章。

20.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

20.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

20.8响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

20.8.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表内容为准；

20.8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准报价表的总价为准，并修改单价；

20.8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十八条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

20.9在采购过程中，除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21、磋商组织

21.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选供应商名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.3磋商程序

21.3.1响应文件的资格性检查。采购人代表或磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。

21.3.2响应文件的符合性审查。磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

21.3.3澄清有关问题。

21.3.3.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.3.4比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4评标方法和标准

22.4.1采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评标时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

22.4.2评分标准及评审因素：详见第三章

21.5供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（9）未实质性响应磋商文件要求的；

（10）磋商小组认为供应商的报价与其他通过符合性审查供应商的报价悬殊过大或低于市场成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理；

（11）改变采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

（12）改变采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；（若有）

（13）改变采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；（若有）

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

21.6出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（6）因重大变故，采购任务取消的。

22、确定成交供应商

22.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.2成交供应商确定后，在信息发布媒体上公告成交结果，成交公告期为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

22.4成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付一定的补偿金，以及为磋商、响应所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付一定的补偿金；情节严重的，由采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人的采购活动，并予以通报。

22.6所有响应文件不论成交与否，均不退回。

22.7多项目同一项目负责人拟中标的处理

企业应当慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标竞争的数量。其所选派的项目负责人在多个工程项目均为拟中标人的，企业经招标人同意可放弃某项目中标；未放弃的，拟按照不同工程项目中标人公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人拟应当取消其中标资格。

23、编写评标报告

23.1磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

25.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、询问

26.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。供应商针对同一采购程序环节的质疑时，须在法定质疑期内一次性提出并提供相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3质疑人必须是直接参加所质疑采购项目采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关部门查询。

27.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督部门投诉。

第三章评审标准

1、评审方法与定标原则

磋商小组将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，采购人或磋商小组经采购人授权后按成交候选人顺序确定一名成交供应商。

本项目采用综合打分法推荐成交候选供应商一名。综合得分值最高的为成交供应商，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （55分） | 综合评分法中的价格分统一采用低优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×55。小数点保留2位，且不采用四舍五入。 | 55 |
| 施工组织设计 （20分） | （1）评委根据响应文件提供的施工组织设计方案进行综合评分，包括但不限于施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施等： 施工组织设计方案中对项目要求理解透彻，方案全面准确，结合实际,符合项目特点和要求，科学合理，具有操作性的，保质保量在规定的竣工日期前完工的，得5分； 施工组织设计方案中对项目要求理解有片面性，方案有瑕疵，在结合实际符合项目特点和要求上有偏差，可操作性不强的，得3分； 施工组织设计方案中对项目要求理解未结合实际，方案缺少全面准确性，偏离项目特点和要求的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | （2）评委根据响应文件提供的劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施进行综合评分： 劳动力配置合理、得当；机械设备投入满足项目需要且设备先进，能有效提高工作效率；材料投入符合项目要求；保证措施考虑范围全面且条理分明、符合实际的，得5分； 劳动力配置合理、得当；机械设备投入满足项目需要、能提高工作效率；材料投入档次适中、符合项目要求；保证措施与供应商自身的投入相匹配、条理分明，符合实际的，得3分； 各工种配置简单、投入人数保守，评委对预定工期有所担忧；机械设备的投入对提高工作效率的影响不大；材料投入为常规或不知名品牌，保证措施全面但简单或脱离实际的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | （3）评委根据供应商针对本项目实施过程中的安全保障措施和应急方案等因素进行综合评分： 安全保障措施和应急方案全面合理，能认识到可能存在的安全隐患并有全面可靠的保障和应急措施，得5分； 安全保障措施和应急方案较全面合理，能认识到可能存在的安全隐患并有较全面可靠的保障和应急措施，得3分； 安全保障措施和应急方案不全面，对可能存在的安全隐患没有全面的认识，安全保障和应急措施出现漏洞，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  | （4）评委根据响应文件提供的质量保证体系及措施进行综合评分： 质量保证措施全面可靠、详尽，符合项目要求，可操作性强的，得5分； 质量保证措施较全面可靠、详尽，基本符合项目要求，可操作性较强的，得3分； 质量保证措施缺乏全面可靠性，与项目要求有差距，可操作性没有保障的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 业绩 （12分） | 企业业绩：供应商2022年1月1日（含）以来承担过类似工程施工业绩的，每提供一个得2分，最多得6分。（ 需提供中标（成交）通知书、施工合同及工程竣工验收证明材料复印件加盖供应商公章，时间以工程竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。提供的证明材料必须能够有效反映相关数据，否则视作未提供。） | 6 |
|  | 项目负责人业绩：供应商拟派项目负责人2022年1月1日（含）以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。（需提供中标（成交）通知书、施工合同及工程竣工验收证明材料复印件加盖供应商公章，时间以工程竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。提供的证明材料必须能够有效反映相关数据，否则视作未提供。） | 6 |
| 履约能力（13分） | 项目负责人：具备建筑工程类中级及以上技术职称的得3分（提供职称证书复印件加盖供应商公章，未提供的不得分）。 | 3 |
|  | 拟投入项目组成员中（不含项目负责人）具有安全员、施工员、材料员、质量员证书的，每个证书得0.5分，最高得2分。（需提供证书复印件，及供应商为其缴纳的近半年（2025年2月（含）-2025年7月（含））中任意一个月的社保证明材料加盖供应商公章）。注：一人多证只算一个证书。 | 2 |
|  | 参与项目的其他人员（不含项目负责人）：每提供一个具有建筑工程类中级及以上职称的得1分，满分2分。（提供以上人员证书复印件加盖供应商公章，同时提供与供应商签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近半年（2025年2月（含）-2025年7月（含））内任意一个月供应商为其连续缴纳的养老保险缴费证明材料复印件并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，未提供不得分。） | 2 |
|  | 在两年免费质保期的基础上，每增加一年得1分，最多得3分（响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章）。 | 3 |
|  | 在保证施工质量的基础上，承诺提前一天加0.5分，最多不超过3分（响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章）。 | 3 |
| 合计 |  | 100 |

备注：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1本项目为非专门面向中小企业的项目或者采购包，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。②若投标人提供的“中小企业声明函”（见响应文件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.4监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章采购需求

一、采购需求：

1.对南京林业大学淮安校区林苑日丽餐厅的消防喷淋系统，火灾自动报警系统，厨房操作区可燃气体报警系统，厨房操作区事故通风，过道内机械排烟系统等装置和系统进行恢复和增补建设。实现设计要求与消防功能的达标。具体内容详见招标文件第四章采购需求及工程量清单。

2.合同履行期限（工期）：25天

3.工程质量：满足国家相关验收标准和规范、安全文明施工。

二、项目要求

1、工程量清单及控制价编制依据：

1.1、依据采购人提供的招标工程量清单。

1.2、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按技术标准规定要求执行。

1.3、工程量清单：见采购文件附件-招标工程量清单。

★1.4学校现有消防控制系统品牌为：北京-国泰、秦皇岛-海湾等。供应商必须要考虑学校现有火灾报警系统，确保可以接入现系统，否则造成一切损失及返工由供应商承担，该项费用由供应商自行考虑并计入项目造价的报价。

★1.5安装特殊要求

数据均需接入学校现有系统平台联网监测，需要和学校现相关系统进行对接（采购人不再另行支付对接费等其他任何费用）；预留接口，以便于将来进一步系统升级对接。

本次报价包含授予采购人的软件终身使用权。（投标单位提供承诺函并加盖公章）

2、报价要求

2.1、本项目根据清单进行项目造价报价，投标项目造价报价应包括采购文件所确定的采购范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、脚手架费用、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、临时设施、现场安全文明、环境保护、管理费、利润、税金、环境检测费用、招标代理费用以及合同明示或暗示的风险、施工期间产生的所有建筑垃圾，由成交供应商清运出学校至政府相关部门指定的合法垃圾场，该项费用由供应商自行考虑并计入报价、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用，上述费用均已包含在投标报价中。供应商现场勘查时应仔细核对施工内容，谨慎考虑报价。供应商须依据现行版《清单计价规范》和现行版《工程计价表》要求来编制，按照工程量清单；结合图纸及实施方案进行项目造价报价。

2.3、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状及夏季雨季施工的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，作出考量一并考虑在投标项目造价报价中，结算时不予调整。

2.4、成交供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、费用自理。

2.5、工程如涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。

2.6、采购人只提供现场现状，施工用水、用电（含接驳费）由成交供应商自行解决，费用在项目造价报价中综合考虑，结算时不予调整。

★2.7、工程量清单或采购文件中的参考产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商响应文件中需注明主要材料品牌，可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现。

3、施工管理

3.1、施工单位应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、高空作业规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人概不承担任何责任。成交供应商保证在 施工过程中不侵犯任何第三方的合法权益并确保采购人免于遭受因此产生的诉讼或追索。因成交供应商原因，造成的安全事故或造成任何第三方人身伤害或财产损失的，由成交供应商承担全部责任，如给采购人 造成损失（包括但不限于财产损失）的，采购人有权要求成交供应商承担相应赔偿责任。

3.2、施工单位应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工单位自行解决。

3.5、施工单位施工人员在施工范围内必须遵守该区域管理规定，严格执行进出入管理要求，同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开现场，并保证做到人走场清。

3.6、施工单位在施工过程中需对项目施工地点中的原有设施设备进行保护措施，若因施工单位原因导致原有设施设备破坏的，施工单位应进行维修将现场恢复原样并自行承担因此发生的费用。

4、质保及验收要求

4.1、成交供应商应在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。

4.2、质量保修期：质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：

（1）主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程和外墙面防渗漏为五年；

（3）装修工程为二年；

（4） 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

（5）其他项目保修期限约定如下：保修期为竣工验收合格的 24 个月。按第五章附件《工程质量保修书》约定执行，质量保修期内，如有质量等问题，应免费维修并且保证接采购人电话通知后，2小时内委派专业维修人员到达现场。

4.3、质量保修责任

4.3.1、属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后2小时内派人修理。如未按时派人维修，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

4.3.2、发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质 量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

4.3.3、在国家规定的工程合理使用期限内，因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，应承担损害赔偿责任。

5、本项目成交后不得转包、分包，一经查实，采购人有权取消供应商成交资格。

6、工程量变更

6.1、成交供应商不得对原有工程设计进行变更，因成交供应商自身原因导致的工程量变更，成交供应商无权要求追加合同价款，并承担由此给采购人带来的一切损失。

6.2、项目施工期间因采购人提出的变更导致工程量增减，成交供应商提交的量、价申请报告须经采购人现场负责人核准、审查确认，任何后补签证的请求采购人有权拒绝。

6.3、变更流程按照变更申请报告、变更审核、审批变更、 出具审批意见、 下发变更通知、 执行变更、 处理申请变更等程序，同时提供完善的流程资料。

三、付款方式

1、工程完工验收合格结算审计完成、成交供应商提交合格的完整竣工资料后付至审定金额的95%，同时扣除审计费、水电费等（成交供应商提供所有剩余的全额发票）；

2、待质保期满后，由成交供应商提出申请，采购人付清余款5%（不计利息）。

3.本项目最高限价：186.7万元，报价超过最高限价的视为无效响应。

第四章合同主要条款及格式

南京林业大学工程

承包合同

发包人（以下简称甲方）：南京林业大学

地址：淮安市枚皋东路1号南京林业大学淮安校区

电话：

承包人（以下简称乙方）：

地址：

电话：

项目编号：

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑装饰装修管理规定》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其他有关法律法规行业规范标准的有关规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况

1、工程地址：                            。

2、承包内容：                            （含招标文件、项目说明及工程量清单内的所有项目)。

3、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包验收。

4、工期：开工日期：     年   月   日；竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

5、工程质量：符合国家、江苏省、淮安市关于建筑质量的法律法规的规定及行业标准。

6、质保期：     ，保修期自工程竣工验收合格之日起算。

7、合同价款：                                 ，¥:       。

8、合同价格形式：

9、本工程实行履约担保制度，乙方需在本合同签订之日起   日内，按中标价5％向甲方缴纳履约保证金人民币           元。该履约保证金退还时间及方式：全部工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

二、双方权利、义务和责任

（一）甲方权利、义务和责任

1、开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派  为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜，涉及工程范围、内容和工程量等的增减、质量确认、价格调整、款项支付等重要事宜应经甲方盖章确认。

3、委托          监理公司进行工程监理，监理公司任命    为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方     份。

4、如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾临时堆放指定点等工作。

6、甲方有权随时检查工程现场和施工，乙方应配合。甲方检查发现安全隐患后乙方未能及时按甲方要求整改的，每发生一次应向甲方支付违约金元。

（二）乙方权利、义务和责任

1、提交施工方案、进度计划初稿、材料使用计划和项目部组成人员名单等、及发包人所需材料，开工前，必须通过图纸会审及设计交底，交甲方审定。

2、指派          为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格按法律法规规章和行业规范标准做好安全文明施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定,办理应当由承包人办理的审批、证照。严格按照图纸或双方确认的作法说明进行施工，做好各项事宜。保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。甲方发现违反前述规定或存在安全隐患的，每发现一次乙方应向甲方支付违约金1000元。乙方应承担因施工产生的一切安全责任。

4、乙方采购和使用不合格材料和工程设备的，乙方应及时整改并更换符合规定的合格材料和工程设备，且甲方每发现一次，乙方应向甲方支付违约金1000元。

5、指派为乙方驻工地代表即项目经理，全权负责履行乙方合同义务，组织施工和施工管理，按期限保质保量完成施工任务，全权代表乙方解决、确认应由乙方负责的各项事宜。未经甲方书面同意不得更换项目经理。在施工期间，项目经理应每周不少于5天每天不少于8小时在项目现场，否则每缺少一天应向甲方支付违约金5000元。

6、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，妥善保护好现场的设施、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫、清洁和垃圾清运等工作，费用乙方承担；按规定做好安全文明施工，不得影响甲方工作、教学、交通等正常秩序，不得扰民。甲方检查发现或主管部门发现不符合安全文明施工规定的，乙方应及时整改，且每发现一次应向甲方支付违约金1000元。

7、施工中未经甲方书面同意不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方书面同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故，由乙方负责并承担损失。

8、乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品。本工程通过竣工验收交付甲方之前，乙方应对现场的一切设施和工程成品进行保管和保护，因此产生的一切费用乙方承担。本工程经验收合格交付甲方前现场的设施和工程成品损坏、丢失的，由乙方承担一切责任。

9、乙方不得将工程项目转包，不得违法分包，未经甲方书面同意不得将本工程项目的任何部分分包给任何第三方。乙方违反前述约定的，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

10、乙方应依法依约及时足额支付农民工工资、保险费等。因乙方拖欠农民工工资或其他乙方原因导致农民工投诉、群体事件及其他扰乱甲方正常工作、教学秩序的，每发生一次应向甲方支付违约金5000元。

三、工期

1、乙方应在工期内完成施工并办理竣工和验收手续。非甲方原因造成工期延误的，工期不顺延，且乙方应每延误一天向甲方支付违约金10000元。

2、由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围外的工程项目，甲方应及时通知乙方，并给予办理签证，该签证应经甲方代表签字并经甲方盖章，若因此造成工期的延误的，工期相应顺延，甲方不承担因工期顺延产生的额外费用。未经甲方盖章确认的签证不得作为工程计量的依据。

3、由于工程质量原因返工，乙方承担责任，工期不顺延，按工期延误的约定执行；乙方应赔偿因此给甲方造成的直接和间接的损失，及赔偿因此给第三人造成的损失。

四、工程质量检查及验收

1、本工程质量评定验收标准的依据：（1）双方确认的施工图纸、做法说明、设计变更；（2）《建设工程质量管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等国家、江苏省及淮安市关于施工及验收规范、行业标准规范为质量评定验收标准。

2、甲方不定期对乙方施工所用材料按照建筑见证抽检要求进行复试，乙方应提供材料合格证和复试报告，检测结果如不合格，由乙方承担所有损失。

3、本工程所用材料、设备，乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5、甲乙双方应及时办理每道工序的检查与验收手续。当工程已具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准，乙方自检，并于24小时前书面通知甲方及甲方审计人员参加。验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，方可进入下道工序。未经验收，一律被视为上道工序未完成，必须重做。甲方或甲方代表经乙方书面通知后不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经认可。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

6、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，验收合格后，双方在验收文件上签字确认，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。验收不合格，乙方应负责维修、整改，因此产生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延，因此造成工期延误的，乙方承担工期延误责任；维修整改后再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总额30%违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

五、工程价款及结算

1、双方商定本合同价款结算采用第（2）种：

（1）固定总价，包工、包料、包质量、包工期、包验收，乙方完成本合同约定工程范围和内容及施工图纸范围的工程量，价格不调整。

（2）固定单价，工程量按实结算方式。

2、支付方式：1、工程完工验收合格结算审计完成、成交供应商提交合格的完整竣工资料后付至审定金额的5%，同时扣除审计费、水电费等（成交供应商提供所有剩余的全额发票）；

2、待质保期满后，由成交供应商提出申请，采购人付清余款5%（不计利息）。

3、乙方必须在竣工10天内办理竣工资料移交手续，否则不予办理竣工结算。

4、若在保修期内乙方怠于行使保修责任，则甲方有权委托第三方机构维修，所产生一切费用由乙方承担，且甲方有权从维修保证金中扣除。

5、经甲方确认具备付款条件后每次付款前，乙方应先行向甲方开具全额合规的增值税专用或普通发票。甲方自收到发票审核确认无误之日起10个工作日内向乙方付款。

6.若在保修期内乙方怠于行使保修责任的，则甲方有权委托第三方机构维修，所产生的一切费用从维修保证金/尾款中扣除。

六、安全生产和防火

1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担因安全措施不力由此引发的一切安全后果及经济损失，甲方不承担任何责任，若给甲方造成相关其他损失的，甲方有权向乙方追偿。

七、关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量须与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。

八、违约责任

1、甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的％支付违约金。如实际损失大于合同总价款的％，则按实际损失支付违约金。

2、由乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

3、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方10000元违约金（在履约保证金中扣除）。

4、乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权从履约保证金中扣除合同总价的5%作为乙方向甲方支付的违约金。

5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

6、质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，甲方从履约保证金中扣除工程结算价款的5%作为乙方向甲方支付的违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

7、乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可的，甲方有权从履约保证金中按每人每天1000元人民币收取违约金。

8、乙方因保证工程所用材料应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。

9、乙方如中途退场，甲方有权要求乙方两天内撤离现场（包括人员、材料、机械设备等），若乙方不撤场的，则甲方有权请第三方机构进行清场活动，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方所完成的工程量视为自动放弃，不得向甲方索要已完成工程量的工程款，并且因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

10、任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。

八、保修

1、本项目保修期：，保修期自工程竣工验收合格之日起算。

2、乙方提供24小时服务热线，在接到故障电话后响应时间不超过30分钟，并在2小时内派人赶到现场排除故障、修复或更换合格的产品解决现场问题。

九、其他

1、乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生过大噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。

2、乙方在施工过程中，因乙方原因发生的工程安全事故，均由乙方负责解决，并承担全部法律责任和损失，与甲方无关。

3、乙方应与其施工人员建立合法的劳动关系或者劳务关系，其与施工人员发生的一切劳资争议、纠纷等均与甲方无关，由乙方自行解决，给甲方造成不利影响的，甲方有权向乙方进行追诉。

4、本合同约定的由乙方承担的赔偿责任，若由甲方先行垫付的，甲方可从合同款中先期扣除，不足部分应由乙方补足。

十、争议解决

本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

十一、合同的生效、变更、解除和终止

1、本合同自双方签字、盖章，且乙方按照本合同第一条第9款要求支付履约保证金（如有）后生效。

2、本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

3、有下列情形之一的可以解除合同。

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行。

4、合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款继续有效）。

十二、附则

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。均具同等法律效力。

甲方：（盖章）南京林业大学           乙方：（盖章）

授权代表：（签字）                   授权代表：（签字）

签订日期：                           签订日期：

第六章响应文件格式及附件

（项目编号：）

（项目名称：）

响应文件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

*附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致【采购人】：

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商响应有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的首次磋商总报价为            （大写）元人民币。

3、工期：          日历天。

4、如果我方成交，我方将派出（姓名）作为本工程的项目负责人，证书专业及等级，证书号。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的提交响应文件日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成本工程，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商磋商、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本响应有关的正式联系方式为：

地   址：

固定电话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（公章）

日    期：       年    月    日

*附件二、法定代表人授权委托书及身份证格式

法定代表人授权委托书

【采购人】：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期届满之日止。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

供应商或分支机构近半年内（2025年2月（含）-2025年7月（含））任意一个月为授权代表缴纳社保的证明材料：

*附件三、首次报价一览表格式

首次报价一览表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（人民币） | 大写： 小写： |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 供应商是否属于小、微型供应商 | □是□否 |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | □是□否 |  |  |
| 供应商是否属于监狱供应商 | □是□否 |  |  |

供应商名称:                         （公章）

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、在“供应商是否属于小、微型供应商”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4、在“供应商是否属于监狱供应商”栏后“是”或“否”上打“√”。

*附件四、分项报价表格式

（根据磋商文件清单格式要求编制）

*附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术条款 | 响应条款 |  | 偏离 |

供应商名称：                     （公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加；

2、偏离包括正偏离、负偏离、无偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求，无偏离指供应商的响应符合磋商文件要求。

3、响应条款作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

*附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应条款 |  | 偏离 |

供应商名称：                     （公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加；

2、偏离包括正偏离、负偏离、无偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求，无偏离指供应商的响应符合磋商文件要求。

3、响应条款作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

附件七、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格/相关证书 | 技术职称 | 工作经历 | 在本项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                  （公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。根据磋商文件要求提供相关证明材料。

附件八、施工组织设计

施工组织设计（自行编制）

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 建设单位（委托单位） | 建设单位联系人及联系方式 | 竣工验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                  （公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同等证明材料。

附件十、项目负责人类似业绩情况表

项目负责人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 建设单位（委托单位） | 建设单位联系人及联系方式 | 竣工验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                  （公章）

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同等证明材料。

*附件十一：资格证明文件

资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖供应商公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,复印件加盖供应商公章）或银行出具的企业资信证明复印件加盖供应商公章，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内（2025年2月（含）-2025年7月（含））任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖供应商公章）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明原件）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月（含）以来中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件加盖供应商公章。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料复印件加盖供应商公章）；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备专业承包消防设施工程二级(含)以上资质（提供有效的资质证书复印件加盖供应商公章）；

（2）供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（提供有效的复印件加盖供应商公章）；

（3）项目经理资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上资质且具有安全生产考核合格证书（B类）（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）；供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的（提供2025年1月（含）以来任一个月）供应商为其缴纳的社保证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；（提供有效的证明材料复印件加盖供应商公章）；

（4）项目负责人必须满足下列条件（提供承诺书加盖供应商公章）：

a.项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

b.项目经理是非变更后无在建工程；

c.项目经理无行贿犯罪行为记录。

（5）拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书加盖供应商公章）

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的（提供公告发布之日起至投标截止前在此期间的查询截图并加盖供应商公章）。

格式1：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称）,属于（建筑业）,承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日　　　　　期：年月日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

格式2：残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：______年______月______日

格式3：属于监狱供应商的证明文件（若有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件）

格式4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：（如有）

主要专业技术能力有：（如有）

供应商（公章）：

日期：______年______月______日

格式5：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（公章）：

日期：______年______月______日

附格式6、承诺函（格式）

承诺函

致：【采购人】

我公司郑重承诺，我司参加贵方（项目名称）（项目编号）采购：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，未参加该采购项目的其他采购活动。

3、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的。

4、我方拟派项目负责人满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

5、我方没有因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在项目所在地承接工程的。

6、不转包、分包本项目。

7、不出现以上承诺中的违规行为及其它违规行为，一经发现立即取消我方施工资格，并接受按相关法律法规上报处理。

特此承诺！

供应商名称：（盖章）

日期：

注：单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

附件十三、主要材料品牌响应承诺书

（采购人名称）：

我单位在参加（项目名称）、（项目编号）的采购活动中，已对磋商文件（含清单）仔细阅读，充分考虑了允许我方选择推荐的品牌或推荐品牌以外的产品进行响应的情况我方承诺如下：

供应商名称（公章）：

日期：______年______月______日

附件十四、供应商认为需要提供的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：签字(签章)：日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。