招 标 文 件

项目名称：_泰州市福利彩票发行中心物业管理服务

项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2025-0032

泰州市公共资源交易中心

__2025__年_6__月_6__日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受[委托单位]的委托，泰州市公共资源交易中心就泰州市福利彩票发行中心物业服务采购([项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2025-0032 ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

泰州市福利彩票发行中心物业服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年7月 2 日 9 点30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2025-0032

2.项目名称：泰州市福利彩票发行中心物业服务采购

3.预算金额： 67.2万元/三年

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 67.2 万元。

5.采购需求（简介）： 详细内容见本文件第四章

6.合同履行期限：三年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.本项目 不接受  联合体投标（接受/不接受）

（二）本项目的特定资格要求：投标人必须具有2022年1月1日以来开展的党政机关、部队、事业单位、大型国企等综合物业管理服务项目(非住宅)物业服务项目2个(以合同服务期开始时间为准。服务内容应至少包含保安、维修、保洁三项服务内容；须提供相关物业服务合同、中标通知书)。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件发布之日起5个工作日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 7 月2日 9 点 30  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

名 称：泰州市福利彩票发行中心

地址：泰州市海陵区海陵南路388号

联系人：蔡明

联系方式：  15996012668

- 2.泰州市公共资源交易中心信息

地  址： 泰州市泰州大道388号

联系人：  禇女士

联系方式： 0523-86897159

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

- 17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

- 20.1 投标文件的撤回

- 21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33．本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：泰州市福利彩票发行中心物业服务

项目编号：

甲方：（买方）泰州市福利彩票发行中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的      %作为本合同的履约保证金。（本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。）

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

合同签订后，乙方按照合同约定时间进场提供服务。物业服务费每三个月支付一次。每三个月最后5天，甲方向乙方通报考核情况、按考核情况测算支付金额。乙方向甲方提交物业服务费正式发票。甲方在10个工作日内向乙方支付当期的物业服务费。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

- 签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 |

## 使用说明

1.本需求标准适用于办公场所的物业管理服务政府采购项目。

2.采购人应当按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，结合采购项目实际情况，确定采购需求。采购人可以对本需求标准所列的服务内容及服务标准作必要的调整，也可以对相关指标提出更高要求，但不得超出实际需要。采购需求的所有内容，应当包含在合同文本中。

3.采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收，对于供应商未按合同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

4.采购人应当按照政府采购有关规定，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时发布项目信息，但涉及国家秘密、商业秘密的信息，以及其他依照法律、行政法规和国家有关规定不得公开的信息除外。采购人应当审慎研究，不宜对外公开的信息不得公开。

5.采购人设定供应商资格、技术、商务条件等不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。需由经许可的单位提供的服务，如锅炉、压力容器、电梯等特种设备维修等，采购人可另行采购，也可将相关内容包含在物业管理服务中采购。将相关内容包含在物业管理服务中采购的，采购人应当在采购文件中明确相应资格条件，接受联合体或同意采取分包方式履行。

1.项目基本情况

### 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 泰州市福利彩票发行中心 | 泰州市海陵区海陵南路388号 |

## 1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

采购人拥有与物业管理服务有关的且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等。

（1）采购人提供的办公室一间，20平米。

（2）采购人提供零星维修材料；

## 2.物业服务范围

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 办公楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 现有3159.4㎡ | 见“3.4保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约2000㎡ | 见“3.3保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量约180个；总面积约450㎡，具体见办公楼实际情况。新建项目完成后按建筑增加。 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 见办公楼具体建筑情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 见办公楼具体建筑情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 见办公楼具体建筑情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 见办公楼具体建筑情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 根据具体情况协商 | 见“3.3保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 见会议室内具体情况 | 见“3.2项目管理、“3.2设施设备维修维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量3个及总面积约130㎡，根据办公楼具体活动情况机动调整。 | 见“3.2项目管理、“3.3保洁服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 见报告厅内具体情况 | 见“3.2项目管理、“3.3保洁服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量0个；总面积约 ㎡；具体见办公楼实际情况。。 | 见“3.2项目管理、“3.3保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量约12个；总面积约50㎡，具体见办公楼实际情况。 | 见“3.3保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾桶约 30 个具体见办公楼实际情况。 | 见“3.3保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 |  | 见“3.4保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量约28 个，其中充电桩车位数量 0 个。具体见办公楼实际情况。 | 见“3.4保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行口数量1个 | 见“3.4保安服务” |
|  | 人行口 | 人行口数量1个 | 见“3.4保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 无 | 见“3.2设施设备维修维护服务” |
|  | 空调系统 | 空调23台，具体见办公楼实际安装情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务” |
|  | 采暖系统 | 无 | 见“3.2设施设备维修维护服务” |
|  | 给排水系统 | 具体见办公楼实际情况。 | 见“3.2设施设备维修维护服务” |
|  | 消防系统 | 一、消防系统： 1.消防给水系统；2.应急照明和疏散指示标志；3.防火分隔设施（防火门、帘）；4.灭火器维护管理。 二、消防设施器材： 1.消防水池：体积10立方米，所在位置：后院；2.室内消火栓：数量15个、室外消火栓：数量5个；3.应急照明：数量0盏；4.手灭火器：28个，所在位置各楼层。 | 见“3.4保安服务” |
|  | 安防系统 | 1.监控设备系统；2.车辆出入管理系统。 | 见“3.4保安服务” |
|  | 照明系统 | 见办公楼具体安装情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜1个、低压柜1个，具体见办公楼实际情况。 | 见“3.2设施设备维修维护服务” |

注：供应商应自行了解物业管理的具体情况、边界、范围，充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。同时充分考虑采购人新建项目实施过程中物业服务的复杂性以及新建项目完成后投入使用增加的范围均在本次谈判范围内。

### 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.4保洁服务”“3.4保安服务” |
| 绿化 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.4保洁服务”“3.4保安服务” |
| 广场 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.3保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 消防栓 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 垃圾箱 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.3保洁服务” |
| 室外配电箱 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 门前三包 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.3保洁服务” |
| 露台 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 监控 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | 具体见办公楼实际情况 | 见“3.2设施设备维修维护服务”“3.3保洁服务” |

注：供应商应自行了解物业管理的具体情况、边界、范围，充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。同时充分考虑采购人新建项目实施过程中物业服务的复杂性以及新建项目完成后投入使用增加的范围均在本次谈判范围内。

谈判供应商应认真进行现场勘察工作,充分了解物业服务范围（包含现有办公楼内物业服务范围和新建项目完成后增加的物业服务范围）、场地现状及限制性因素由投标人向人查询并自行勘察核实，投标人的投标行为视为已充分调查、了解、核实场地状，并同意接受准备履约合同。

## 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、项目管理、水电设施设备维修维护服务、公共设施设备简易维修维护服务保洁服务等。

### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | R （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | R （2）根据实施方案完成服务工作。 |
|  |  | R （3）成交供应商要加强对从事服务人员的安全知识教育和培训，严格遵守安全操作规程，作业时做好防护措施，安全生产。在服务期内供应商承担派出工作人员的所有责任，成交供应商员工在工作期间发生工伤等事故由供应商承担责任，与采购人无关。 |
|  |  | R （4）成交供应商必须合法经营，不得有违反采购人的环境、秩序的任何经营活动。 |
| 2 | 服务人员要求 | R （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | R （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件等应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | R （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。 |
|  |  | R （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | R （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | R （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | R （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | R （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | R （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | R （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | R （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | R （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | R （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | R （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | R （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | R （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | R （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | R （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | R （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | R （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | R （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | R （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | R （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | R （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | R （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | R （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | R （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | R （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | R （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 3.2设施设备维修维护服务

### 3.2.1水电设施设备维修维护

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | R （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。严格按照有关部门规定的“安全操作规程”进行操作。上岗时佩戴统一标志，仪容仪表规范整齐。 |
|  |  | £ （3）严格按照日巡视、周维护、月检查内容认真做好水电设备的维护保养工作，维护保养管理记录齐全，确保设备用电安全正常。 |
|  |  | R （4）巡查水电设备、设施的运行状况，发现故障及时排除，根据用水用电性质，发现缺陷应按现场运行规程及时处理，明确大中小故障排除时间，严重故障、缺陷在积极处理的同时向甲方和供电部门汇报，确保供水供电不间断。 |
|  |  | £ （5）认真做好巡检记录和交接班记录，认真分析运行中出现的异常现象和薄弱环节，制定、完善、演练突发事故的应急预案，确保处置及时有效；认真检查各类母线、引线、绝缘子、接头、水阀等工作状态，认真监视各类运行状态显示系统，确保系统运行正常；预防设施完好，做好防雨、防冻、清洁等工作，确保供水供电设备、设施安全。 |
|  |  | R （6）经常开展业务学习活动，积极参加各类技能培训，不断提高业务技能，有完善的学习培训计划。 |
|  |  | R（7）供水供电安全运行保障的相关工作制度、规程、流程和考核管理规定健全有效，杜绝人员操作失误，严禁酒后上班、带病上班和精神异常情况下上班。 |
|  |  | £（8）严格按照日巡视、周维护、月检查内容认真做好水电设备的维护保养工作，维护保养管理记录齐全，做好水电维护维修管理台账，确保设备用电安全正常。 |
|  |  | R（9）自备常用劳保防护用品和维护维修管理工具、配件，依据行业要求，做好供水供配电其他相关工作。 |
| 2 | 设备机房 | £ （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | £ （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | £ （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | £ （4）按各设备机房国家标准规范规定维护。 |
|  |  | £ （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | £ （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
|  |  | £ （7）做好水电设备外其它设备的日常简易维修工作。 |
| 3 | 特种设备安全管理 | £ （1）做好特种设备日常安全管理，设备运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次设备的安全状况检查。 |
|  |  | £ （2）有时10分钟内到达现场进行处置，及时向上级汇报，联系维保单位到场。突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。紧急救援电话保持24小时畅通。 |
|  |  | R （3）配合维保单位做好设备维修、保养，每次维修保养均需到场监督、检查、确认。确保设备安全使用。 |
| 4 | 给排水系统 | R （1）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | R （2）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | R （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
| 5 | 供配电系统 | R （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | R （2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | R （3）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | R （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | R （5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 6 | 照明系统 | R （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | R （2）加强照明、空调等用电终端的检查维护，认真分析供配电系统的运行质态，提高电力效能，节约能源，打造绿色环保。 |
|  |  | R （3）每周至少开展1次照明设备巡视。 |

### 3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | R （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | R （1）服务区内及公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②每日清扫地面垃圾，擦抹领导办公室、茶几，擦净电话，吸烟区的烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时清倒），沙发、茶几每天清洁二次，地面每天拖净一次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 ④办公区内门窗玻璃干净无尘，透光性好，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘，屏风每天及时清洁灰尘，每周大清洁一次。 ⑤会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，不常用会议室定期通风。 ⑥大厅地面，每天打扫、拖净两次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 |
|  |  | R （2）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | R （5）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | R （6）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | R （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （8）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，会前、会后做好清尘、除垢、防潮、日晒工作，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | R （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | R （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | R （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，道路砖缝无杂草，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | R （6）楼层护栏及连廊玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 垃圾处理 | R （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | R （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）垃圾场地保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | R （5）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | R （6）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | R （7）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | R （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | R （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | R （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

### 3.3.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 瓷砖地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
| 3 | 石材地面 | R （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
| 4 | 水磨石地面 | R （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

### 3.4保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | R （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | R （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | R （1）主出入口实行 24小时值班制。 |
|  |  | R （2）设置门岗。 |
|  |  | R （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | R （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | R （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | R （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | R （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | R （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场接待等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | R （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | R （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | R （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | R （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | R （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | R （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | R （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | R （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | R （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | R （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | R （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | R （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | R （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | R （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | R （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | R （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | R （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | R （2）消防控制室实行24小时值班制度。 |
|  |  | R （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | R （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | R （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | R （1）建立突发事件处理责任体系，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | R （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | R （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | R （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | R （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | R （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | R （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | R （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | R （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | R （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

### 4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

无

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

## 物业管理服务人员需求

## 说明：投标人拟派本项目人员须达到该“物业管理服务人员需求”，以下人员表中要求提供学历、资格证书及社保证明证明材料的，投标文件中必须提供，否则视为未实质性响应采购需求，符合性审查不合格，其投标文件作废标处理。

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 保洁员 | 1 | 1 | 女性，体检合格，有从事过办公楼保洁，负责环境保洁管理等工作经验，年龄在50周岁以下。仪表整洁，礼貌和蔼，有良好素养和职业道德。供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章） |
| 保安 | 门岗 | 1 | 3 | 形象较好，男性；年龄不超过50周岁，主要出入口岗位的保安员语言表达能力须较好。所有保安须持公安部门所发《保安员证》。供应商须承诺所有人员满足上述要求，且与所有人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |
| 工程 | 维修 | 1 | 1 | 年龄50周岁以下，吃苦耐劳，经验丰富，责任心强，服从管理；能胜任本职工作；具备应急管理部分颁发的高压、低压电工操作证且在有效期内。投标时须提供以下证明材料：①相关证书扫描件。②供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的服务人员缴纳社会保险证明(加盖社保部门电子签章的网上打印凭证；如供应商成立不足一个月的须承诺满足上述要求，且与相关人员签订劳动合同，并按国家规定缴纳各类保险等（供应商提供承诺书并加盖公章）。 |

其他要求：

1、投标单位须遵守国家人社部门的相关社保缴纳规定，为全体服务人员缴纳各类社会保险等。中标后为服务人员发放的工资待遇及社保福利不低于投标文件中的相应标准。

2、投标单位如中标，投标文件中所配备的服务人员未经采购人同意不得更换。如未得到采购人同意，自行更换服务人员的，将取消中标资格；，若招标人认为投标人所提供的管理人员及服务人员的工作能力不符合招标要求，招标人有权要求中标人予以更换，中标人必须在接到招标人通知后7天内更换到位，直到招标人认可；中标人必须与为本物业项目的所有物业管理服务人员按照《劳动合同法》的规定签订《全日制劳动合同书》，并注明工作地点。

3、招标人和中标人在签订合同前（中标通知书规定的签订合同截止日期前），中标人必须将投标文件中拟派本物业项目的所有服务人员花名册及相关证书原件交招标人核验，且必须要同投标文件一致，复印件加盖中标人公章后交招标人备案，若未按要求及时提交，招标人有权拒签合同，同时取消其中标资格。

4、若中标人现场人员因非招标人原因发生重大失误，招标人有权从应支付的合同费用中扣除由此造成的相应损失。

## 6.商务要求

## 6.1实施期限

【自签订合同起三年】

## 6.2付款方式

【合同签订后，乙方按照合同约定时间进场提供服务。物业服务费每三个月支付一次。每三个月最后5天，甲方向乙方通报考核情况、按考核情况测算支付金额。乙方向甲方提交物业服务费正式发票。甲方在10个工作日内向乙方支付当期的物业服务费。】

6.3验收考核标准与应用

一、依据招标文件及合同中规定的物业管理服务内容标准及中标人的投标文件对中标人服务质量进行考核，对乙方的服务质量、业主满意度进行定期或随机的考核，每月考核一次。考核结果用于测算物业费用支付。

二、采购人负责对物业公司的日常管理和考核组织，采购人可在实际操作过程中不断修改和完善考核方式方法。

三、中标方应该全面配合采购人对物业管理工作进行日常监管与考核。

四、考核每月进行一次，采用百分制，其中80分为日常评分，由采购人负责；20分为满意度测评，随机邀请20名业主进行满意度测评，取平均分，日常评分加上满意度测评的平均分即为物业公司当月得分。每季度三个月的平均分为当季度得分，最终得分四舍五入取整。

五、考核结果运用

1.每月考核表中各项随机考核，当月各项得分取平均值。当月考核低于85分，约谈项目经理，督促整改；当月考核低于70分，约谈乙方主要负责人，下达书面整改通知，责令整改；当月考核低于60分，甲方有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任。

2.一年内月度考核连续2次或累计3次得分低于85分，约谈乙方主要负责人，下达书面整改通知，责令整改；一年内月度考核连续2次或累计3次得分低于70分，甲方有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任。

3.季度考核达到85分（含85分）为优良，全额支付当季物业费；季度考核达到70-85分（含70分）为合格，以85分计每低1分扣除0.5%的当季物业费；季度考核达到60-70分（含60分）基本合格，以70分计每低1分扣除1%的当季物业费；季度考核低于60分（不含），甲方有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任。

考核附件1：

泰州市福利彩票发行中心

物业管理考核评分表

（    年  月  日 ）

| 项目 |  | 评分要点 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 规范 （20分） | 工作规范 | 物业管理制度健全并严格执行 | 3 |  |  |
|  |  | 物业管理岗位职责、工作流程、各类台账齐全，记录规范，物业管理责任牌布置到位 | 3 |  |  |
|  |  | 物业工作有序开展，能够将甲方要求落实到位 | 2 |  |  |
|  |  | 物业人员注意言行举止，不与他人发生语言及肢体冲突，无违反甲方规章制度和员工守则事项 | 2 |  |  |
|  |  | 工作中遇有各类突发情况，需边处置边向甲方报告 | 1 |  |  |
|  | 人员管理 | 用工符合法律规定和招标需求，人数符合合同约定 | 3 |  |  |
|  |  | 员工服装统一规范，标识佩戴整齐划一 | 3 |  |  |
|  |  | 有完善的会议、员工培训和实施计划并按计划开展 | 2 |  |  |
|  |  | 员工上岗必须精神饱满、身体健康，严禁酒后上班、带病上班或精神异常上班 | 2 |  |  |
|  |  | 员工离职和上岗均按规定时间和规范程序进行 | 2 |  |  |
|  | 各类耗材、工具 | 按招标文件及时申请耗材和工具，确保各项工作及时有效开展 | 3 |  |  |
| 日常 工作 （55分） | 卫生保洁 | 按照规定次数和时间进行卫生清洁 | 3 |  |  |
|  |  | 地面、墙面、天花板、门窗等无明显积灰、污迹、虫网、天棚水沟无堵塞等 | 3 |  |  |
|  |  | 各区域卫生环境整洁，物品摆放有序 | 3 |  |  |
|  |  | 上班时间按时巡查卫生情况，发现问题立即整改 | 2 |  |  |
|  | 水电维修 | 严格按照供电部门规定的“安全操作规程”进行操作 | 3 |  |  |
|  |  | 做好对水电的日巡视、周维护、月检查，确保水电设备运转正常，并做好记录 | 4 |  |  |
|  |  | 报修维修流程规范及时，效率高 | 3 |  |  |
|  |  | 落实创建节约型单位工作要求，厉行节约，杜绝浪费，杜绝长明灯、长流水等现象 | 3 |  |  |
|  |  | 特种设备安全管理按要求执行，设备安全正常运行 | 3 |  |  |
|  | 保安 | 来访人员无登记进入每起扣0.5-1分，闲杂人员进入每起扣0.5-1分 | 3 |  |  |
|  |  | 物品出门无出门证扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 发现车辆停放、卫生状况不符合要求每次扣0.5分 | 4 |  |  |
|  |  | 外来车辆未经查询进入每次扣0.5分,车辆停放不规范每起扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 报刊分发错误每次扣0.5分,快件不及时送达或通知每次扣1分、遗失每次扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 发生突发事件不及时处置、报告每起扣1分，发现安全责任事故3分全扣 | 3 |  |  |
|  |  | 无安全巡查记录扣1分，巡查发现问题不及时处理每次扣0.5-1分 | 3 |  |  |
| 临时工作安排 （5分） |  | 能够服从办公楼临时性交办的工作，效果好 | 5 |  |  |
| 测评 （20分） | 满意度 测评 | 随机邀请20名业主 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

甲方：                                         乙方：

分管领导：                                     项目经理：

考核人：

年  月  日

考核附件2：

泰州市福利彩票发行中心

物业管理考核季度得分统计表

年   季度

| X月得分 | X月得分 | X月得分 | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- |

甲方：                                         乙方：

分管领导：                                     项目经理：

考核人：

年  月  日

考核附件4：

- 整改通知书

NO：

| 发通知单位 | 泰州市福利彩票发行中心 |
| --- | --- |
| 需整改单位 |  |
| 存在问题： |  |
| 整改意见： |  |

注：该表一式两份，甲乙双方各留一份。由甲方填写，乙方签收并抓好整改。

填写人：                                  签收人：

## 7.需要说明的其他事项

## 7.1零星维修材料费用

£ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：_______________（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

## R 涉及以下情形的，由采购人承担：_所有维修耗材___（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

## 7.2低值易耗品费用

R 涉及以下情形的，相关费用由采购人承担：  保洁工具及耗材  （明确涉及的环境维护、维修维护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

## 注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、客耗品等费用，由采购人承担。

## 8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

- 第五章  评标方法与评标标准

1.评标小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评标中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；如因供应商最后报价相同导致无法确定成交供应商的，由采购人出具书面指定理由后现场指定成交供应商。

3.采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

- 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：泰州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-321200-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、联合体协议（参考格式）

不接受联合体的项目投标人可不填写此表格

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表（分包号：**）

- 谈判报价明细表

| 编号 | 内容 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 人均工资 | 月总价 | 年总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 保安 | 3 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 维修兼职 | 1 | 人 |  |  |  |  |
|  |  | 保洁 | 1 | 人 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 5 | 人 |  |  |  |  |
| 2 | 服装费 |  | 5 | 人 |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日加班 |  | 4 | 人 |  |  |  |  |
| 4 | 社会保险 |  | 4 | 人 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 员工福利 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |
| 7 | 公司管理费 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  | 1 | 年 |  |  |  |  |
| 小 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（一年） |  |  | 小写： |  | 大写（人民币）: |  |  |  |
| 投标报价总计（三年） |  |  | 小写： |  | 大写（人民币）: |  |  |  |

投标单位：（公章）

授权代表（签字）：

备注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）各项成本费用由投标供应商以元为单位按要求计算填列，小数点后保留两位。

（3）人员工资、社会保险、国家节假日加班费等费用须符合《中华人民共和国劳动法》以及泰州市（服务项目所在地）2025年最新最低工资标准、社会保险缴纳基数及比例等最新要求；所有人员均须缴纳各类社会保险。投标报价时，若人员工资低于泰州市2025年最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险的作无效报价。如遇政策调整，自行承担。

（4）节假日加班费须符合劳动法要求。法定节假日加班按3倍计算，投标报价时若加班费未按上述要求报价的作无效报价。

（5）不可预测费为每年最低工资标准及单位职工社保缴纳基数上调费用、大型活动保障等，请投标单位自行按实测算，招标人不再另行支付费用。

- 十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：州市福利彩票发行中心物业服务采购

招标编号：

投标总报价（三年）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。