竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320509-SZHC-C2025-0018

采购项目：桃源2025年度交通设施养护

采购单位：苏州市吴江区公安局桃源派出所

采购类别：服务类

苏州弘创招投标代理有限公司

2025年7月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 桃源2025年度交通设施养护 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币伍拾万元整（￥500000.00） |
| 3 | 联合体 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 无 |
| 5 | 磋商前答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 响应文件份数 | 网上投标文件 壹 份 |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |
| 8 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 签到起止时间 | 时间：2025年8月4日 13:00-13:30（北京时间） |
|  | 提交响应文件截止时间 | 时间：2025年8月4日 13:30 点（北京时间） |
| 10 | 响应文件开启时间 | 时间：2025年8月4日 13:30 点（北京时间） |

目录

第一章 磋商邀请书	3

第二章 磋商供应商须知	7

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购需求	32

第五章 合同的主要条款	37

第六章 评标办法及评分标准	37

- 第一章 磋商邀请书

受 苏州市吴江区公安局桃源派出所的委托，苏州弘创招投标代理有限公司就其所需的 桃源2025年度交通设施养护项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZHC-C2025-0018

项目名称：桃源2025年度交通设施养护

预算金额：人民币伍拾万元整（￥500000.00）

最高限价：人民币伍拾万元整（￥500000.00）

采购标的所属行业：其他未列明行业

采购需求：桃源2025年度交通设施养护（详见采购需求）

服务周期：合同签订之日起一年（具体以甲方要求为准）或合同签订后实际结算合同金额满50万元人民币（二者中以先到者为基准）。

本项目不接受联合体投标。

不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

4.其他要求：（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。存在以上情形的，供应商的响应文件视为无效响应。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间： 2025年7月30日0:00 点（北京时间）

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交磋商文件截止时间

1、本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上响应文件提交截止时间：2025年8月4日13:30（北京时间）

远程签到起止时间：2025年8月4日13:00至13:30（北京时间）

注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。

远程响应文件开启时间：2025年8月4日13:30（北京时间）

远程CA预解密时间：2025年8月4日13:30至14:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“交易文件下载确认单”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

5、质疑联系方式：0512-63159288。

6、苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393。

7、本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

8、本项目由苏州弘创招投标代理有限公司代理，不收取报名费用、采购文件费用及磋商保证金。

9、本招标文件由苏州弘创招投标代理有限公司负责解释。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息：

名称：苏州市吴江区公安局桃源派出所

联系人：王鹏宇     联系电话：0512-63861660

地址：苏州市吴江区桃源镇青云路1088号

（二）采购代理机构信息：

名称：苏州弘创招投标代理有限公司

地址：苏州市吴江区高新路475号万森大厦1002室

联系电话：0512-63159288

（三）项目联系方式：

项目联系人：钱暨兴、俞斌悦

电话：0512-63159288

备注：本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网等媒体上发布，敬请留意,请各单位获取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

- 第二章 磋商供应商须知

1.采购政策

1.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

1.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

1.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

1.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家市场监督管理总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

1.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

1.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.★联合体响应：不接受。

2.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

2.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

2.4.联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

2.5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

3.★转包与分包与磋商费用

3.1.本项目不允许转包或分包。

3.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.磋商文件

4.1.磋商文件的内容如下：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

4.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

5.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

6.★响应文件计量单位和使用文字

6.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

7.磋商响应文件的组成：

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明或投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1详细的服务方案；

5.2服务承诺（包括质量承诺、服务响应承诺等）；

5.3对本次响应的详细说明（响应单位视各自的情况自行编制）；

5.4 类似业绩；

5.5与本次采购相关的其他证明材料；

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（6）视频演示（如有）：响应文件提交截止时间前，供应商可在上传响应文件页面的演示视频模块中，上传项目所需的演示视频，文件以压缩包rar或zip格式上传，单个文件不能超过100M，如项目所需演示时间较长，请分成多个文件上传。且保证视频资料现场能打开并展示,若出现视频无法正常播放等其他一切问题由供应商自行承担。

演示视频在开标截止时间前将被保密隐藏，代理机构在响应文件解密完成后下载各供应商递交的演示视频。

8.网上响应文件的制作

8.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

9.报价（编制）要求的说明

9.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

9.2.响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

9.3.响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

9.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

10.★磋商有效期

10.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

10.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

10.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

11.提交响应文件截止时间

11.1.响应文件必须在提交响应文件截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

11.2.采购人或者采购代理机构推迟提交响应文件截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。

12.磋商响应文件修改和撤回

12.1.响应文件的修改应在提交响应文件截止时间前进行。

12.2.响应文件递交开始时间后至响应文件提交截止时间前，供应商可以撤回响应文件。

13.递交磋商响应文件相关事项：

13.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

14.磋商评审程序

14.1.磋商仪式

14.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

14.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

14.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

14.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件提交截止时间。

（2）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（3）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

14.2.磋商小组

14.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

14.2.2.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

14.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

14.3.磋商工作纪律及保密

14.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

14.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

14.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

14.4.响应文件审查

14.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

14.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.5.供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

14.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.6.1磋商程序

（1）磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

（3）磋商小组将根据评审需求与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注系统。

（4）本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

14.6.2磋商内容

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

（2）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。

14.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以查看各供应商最后报价。

（3）最后报价截止时间前，供应商可以修改报价，截止时间后以最新的报价为准；如超过截止时间未提交或报价超过预算，均作无效投标处理。每标段如提交二次报价的供应商不满三家，则本次竞争性磋商失败。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

14.7.响应无效和终止磋商活动条款

14.7.1.响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

14.7.2.响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

14.7.3.有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同响应人的响应文件制作机器码一致。

14.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

15.确定成交、询问及质疑

15.1.确定成交供应商

15.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

15.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

15.2.询问及质疑

15.2.1.询问

15.2.1.1.供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

15.2.1.2.采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

15.2.2.质疑

15.2.2.1.供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。对采购文件中供应商特定资格要求、采购需求等内容的质疑，供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

15.2.2.2.根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令），提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

15.2.2.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

15.2.2.4.供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

15.2.2.5.采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

15.2.2.6.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

名称：苏州弘创招投标代理有限公司

地址：苏州市吴江区高新路501号凯悦大厦404室

联 系 人：胡美芳

联系方式：0512-63159288

16.合同的签订

16.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

16.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

17.磋商保证金：本项目不收取保证金。

18.代理服务费：本项目代理服务费：7500.00元，响应单位报价应包含此项费用，由中标单位支付至以下账户：

户       名：苏州弘创招投标代理有限公司

账       号：0706678011120101114765

开 户 银 行：江苏苏州农村商业银行营业部

19.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。

20.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州弘创招投标代理有限公司组织实施的编号为 JSZC-320509-SZHC-C2025-0018的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月   日

附件2

磋商响应承诺书

苏州弘创招投标代理有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320509-SZHC-C2025-0018号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 愿意按照磋商采购文件的一切要求，包含服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含人员工资、社保、劳务支出、保险及服务相关等所发生的全部费用以及磋商供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  90 天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

附件3、

磋商响应报价表

项目名称：                               项目编号：JSZC-320509-SZHC-C2025-0018

| 项目名称 | 桃源2025年度交通设施养护 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320509-SZHC-C2025-0018 |
| 投标优惠率（%） |  |
| 服务期限 |  |

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：1、本次投标报价须根据“采购需求清单及维护要求”中的“单价限价”基础上报统一的投标优惠率（例如：报价的费用优惠率30%，即是指已经优惠了30%，折扣低至70%，按70%进行结算）。

附件4

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件5、针对本项目配置的人员情况介绍

针对本项目配置的人员情况介绍表

（格式）

招标编号：                                           号项目名称：

投标单位名称（公章）：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）日期：

注：1.投标单位可参照上述格式自制《针对本项目配置的人员情况介绍表》投标；

2.表中资格证明类别一栏按资格证书、岗位证书填写；

附件6

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注（自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须承诺以上设备为专用设备，仅用于该项目。

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件7  方案

针对本项目的服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写服务方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

附件8资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（响应单位）法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

（响应单位）公章：

年  月  日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称：（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | _________万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | ____ __万元 | 净资产 | ___________万元 |
| 股东权益 | ___ ___万元 | 销售收入 | ______年______万元 |
| 实现利润 | ______年______万元 |  |  |
| 营业面积(含厂房面积) | ___ _平方米 | 其中： | 自有面积 _平方米 承租面积 _平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承接 企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部 、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件9服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件10商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 商务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件11：

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |
| 7 | 合格响应单位特定要求 |  |  |

- 响应单位（公章）：

- 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件12：磋商二次报价承诺书(二次报价时提供)

磋商二次报价承诺书

采购编号：JSZC-320509-SZHC-C2025-0018

采购单位：苏州市吴江区公安局桃源派出所

采购内容： 桃源2025年度交通设施养护

| 响应供应商 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 其他承诺 |  |

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

- 第四章 采购需求

苏州弘创招投标代理有限公司受苏州市吴江区公安局桃源派出所的委托，就桃源2025年度交通设施养护_项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320509-SZHC-C2025-0018

- 项目名称：桃源2025年度交通设施养护

三、项目预算：人民币伍拾万元整（￥500000.00）

四、最高限价：人民币伍拾万元整（￥500000.00）

五、合同履行期限：合同签订之日起一年（具体以甲方要求为准）或合同签订后实际结算合同金额满50万元人民币（二者中以先到者为基准）。

六、采购内容：

- （一）采购内容

对桃源镇范围内交通安全设施包括标线、标牌设施、信号灯、电子信息设备等设施维修改造及日常基本养护。

一）标线类

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔标线 | 1.8±0.2mm热熔标线 | 42/㎡ |
| 2 | 彩色斑马线 | 1.8±0.2mm红白色热熔彩色标线 | 120/㎡ |
| 3 | 减速震荡线 | 200mm*5mm热熔振荡线 | 120/㎡ |
| 4 | 箭头 | 3m热熔箭头 | 150/只 |
| 5 | 彩色防滑标线1 | 3-4mm冷涂型彩色防滑标线 | 200/㎡ |
| 6 | 彩色防滑标线2 | 4-5mm热熔型彩色防滑标线 | 180/㎡ |
| 7 | 箭头 | 6m热熔箭头 | 300/只 |
| 8 | 停车位1 | 2.5*5.5m热熔停车位 | 110/只 |
| 9 | 停车位2 | 2.5*5.5m冷喷停车位 | 35/只 |
| 10 | 停车位3 | 2*5m热熔非机动车位 | 90/只 |
| 11 | 常温标线 | 常温冷喷标线 | 12/㎡ |
| 12 | 双组份标线1 | 双组份标线（喷涂） | 125/㎡ |
| 13 | 双组份标线2 | 双组份标线（甩涂） | 75/㎡ |
| 14 | 涂改标线 | 标线涂黑 | 12/㎡ |
| 15 | 箭头（常温）1 | 3m常温冷喷箭头 | 70/只 |
| 16 | 箭头（常温）2 | 6m常温冷喷箭头 | 108/只 |
| 17 | 车位（涂改） | 车位标线涂黑 | 35/只 |
| 18 | 标线打磨 | 除线机打磨除线 | 12/㎡ |
| 19 | 高压冲洗 | 高压水冲除标线 | 80/㎡ |
| 备注：以上单价已包含人工、设备等所有相关费用。 |  |  |  |

- 标牌设施类：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志牌1 | 2mm厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料 | 500/㎡ |
| 2 | 标志牌2 | 3mm厚铝板，高强级膜，含铝槽配件及辅料 | 750/㎡ |
| 3 | 标志牌贴面1 | 工程级膜改贴面（含人工、机械费） | 240/㎡ |
| 4 | 标志牌贴面2 | 高强级膜（含人工、高车费） | 400/㎡ |
| 5 | 小标牌立杆1 | Ф50*3mm镀锌圆杆 | 150/根 |
| 6 | 小标牌立杆2 | Ф76*3mm镀锌圆杆 | 280/根 |
| 7 | 小标牌立杆3 | Ф89*3mm镀锌圆杆 | 320/根 |
| 8 | 小标牌立杆4 | Ф114*3mm镀锌圆杆 | 380/根 |
| 9 | 单幅指路标牌立杆 | 3F指路标牌立杆,牌面规格3.5*2.6米,Φ273*12镀锌无缝钢管3F杆型立杆,H=8.5m,横杆Φ152*12,L=4.5m。 | 16000/套 |
| 10 | 小标牌立杆基础 | 50*50*60cm C25钢筋砼基础 | 150/套 |
| 11 | 单幅指路牌基础 | 1.4*1.4*2.5m C25钢筋砼基础 | 4300/套 |
| 12 | 减速驳 | 100*30*5cm | 160/m |
| 13 | 斑马线阻车警示桩 | Ø165*4*800mm | 360/根 |
| 14 | 指路牌背面贴广告膜 | 指路牌背面贴广告级反光膜含人工费、高车费等 | 180/㎡ |
| 15 | 防撞桶 | Ø600*800mm防撞桶，表面红白反光膜 | 420/只 |
| 16 | 分道标 | 红色塑料分道标 | 21元/个 |
| 17 | 水马 | 1500*800*180*400cm PE水马 | 420/只 |
| 18 | PU塑料警示桩 | 750*80mm | 50/根 |
| 19 | 锥桶 | 橡胶锥桶：5KG橡胶锥桶，高度70cm | 60/只 |
| 20 | 反光道钉1 | 100mm*100mm*20mm铸铝反光道钉 | 30/只 |
| 21 | 反光道钉2 | 102mm*90mm*16mm塑料单面单色反光道钉 | 35/只 |
| 22 | 太阳能道钉 | 130mm*118mm双面黄灯太阳能发光道钉 | 230/只 |
| 23 | 太阳能爆闪灯 | 双面4灯太阳能爆闪灯：LED寿命10万小时,红色和蓝色，蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。 可视距离2km，闪烁功率大于180次/min，太阳能电池板功率：3W | 1600/套 |
| 24 | 太阳能黄闪灯 | Ø400LED太阳能黄闪灯 | 1400/套 |
| 25 | 限高杆 | 限高杆：Ø165*5*3500mm双立杆，Ø114*4*6000mm横臂，表面反光膜，1*1*1.5m混凝土基础 | 11000/套 |
| 26 | 凸面镜（含杆件安装） | Ø1000mm凸面镜 | 1000/套 |
| 27 | 可移动式标牌支架 | 1m*2m人字型可移动式标志牌支架：镀锌钢管焊接制作安装 | 600/套 |
| 28 | 可移动式不锈钢标牌 | L型不锈钢杆标牌，高度2m版面尺寸1.2*0.8m | 1400/套 |
| 29 | 标杆刷漆 | 表面刷氟碳漆 | 60/㎡ |
| 30 | 横臂式信号灯杆拆除 | 横臂式信号灯杆拆除含吊车、人工、运费 | 1200/套 |
| 31 | 指路标志牌杆拆除 | 指路标志牌杆拆除含吊车、人工、运费 | 1200/套 |
| 32 | 小立杆拆除 | 单杆式小标志牌杆拆除含人工、运费 | 160/套 |
| 33 | 地面彩色标志 | 可粘贴型地面彩色标志，反光度I级 | 380/㎡ |
| 34 | 人行安全岛 | 一体式橡胶人行安全岛：总长6m，橡胶岛头：L1000*W700*H300mm 行人停踏板：L1000*W700*H60mm 红白双色柱：H1100mm | 3000/套 |
| 35 | 阻车石球1 | 大理石阻车石球路障：直径40cm | 480/套 |
| 36 | 阻车石桩2 | 大理石阻车石桩路障：直径20cm | 230/套 |
| 37 | 拒马移动路障 | 1.2米高 3.0米长 宽度75公分 89大管 76小管 厚度2.0mm，表面红白反光漆 | 1600/m |
| 38 | 智能自发光防摩擦警示柱 | 1156（H）*240(L)*120mm(W) | 3800/套 |
| 39 | 路口智能红外线语音警示桩 | 1317（H）*240(L)*120mm(W) | 5800/套 |
| 40 | 太阳能靠右行驶标志 | 1950（H）*430(L)*240mm(W) | 6800/套 |
| 41 | 自发光太阳能警示柱 | 1230（H）*156(L)*156mm(W) | 3200/套 |
| 42 | 新型面光源发光交通标牌 | 新型面光源发光交通标牌按平方计 | 4500/套 |
| 43 | 城市交通护栏1 | 1.2*2.2m玉兰花式样交通隔离护栏 内部花样：白玉兰造型防锈工艺：镀锌加喷塑镂花工艺：进行滚圆、弯管、电焊、打磨制作;镀锌钢板填砼底座重力固定含立柱底座 | 360元/米 |
| 44 | 城市交通护栏2 | 1.2*2.5m京式吴江城区式样交通隔离护栏 大立柱为130*90*2mm，竖杆为40*20*1.2mm，间距138mm；上横杆为90*80*1.5mm，下横杆为50*50*1.5mm。 底座为钢板填砼底座（灯笼管口径）400*300*150mm。 | 280元/米 |
| 45 | 波形护栏 | 1、单面普通型标准波形梁护栏安装工作内容：打Φ114镀锌钢管立柱（间距4m）\波形护栏（3mm厚两波）安装， 2、含立柱、防阻帽、波形梁、防阻块、螺栓等全部标准配件制作安装 | 260/米 |
| 46 | 城市护栏安拆 | 护栏拆装人工及机械费 | 20/米 |
| 47 | 机非护栏 | 0.6*2.2m玉兰花式样机非护栏 | 260元/米 |
| 45 | 人非护栏1 | 1.0*2.0m京式人非护栏，含立柱、底墩制作安装 | 150/米 |
| 46 | 人非护栏2 | 0.6*2.0m京式人非护栏，含立柱、底墩制作安装 | 100/米 |
| 47 | 应急抢修 | 应急抢修：含人工机械费 | 500/次 |
| 备注：以上绿化开挖、人工、设备等所有相关费用全部包含在内。 |  |  |  |

- 信号灯类：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机 | - 类型：网络智能信号机 - 尺寸：660*415*1355mm - 3、工作内容：安装、试运行 | 30000/台 |
| 2 | 信号灯1 | 1、类型：箭头信号灯灯 2、信号灯规格、型号、组数：Ø400LED箭头信号灯 3、黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器 | 3500/组 |
| 3 | 信号灯2 | 1、类型：满屏信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：Ø400LED满屏信号灯 3、黄灯灯盘集成脉冲式倒计时器 | 3600/组 |
| 4 | 信号灯3 | 1、类型：人行信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：Ø300LED双联人行信号灯 | 2100/组 |
| 5 | 太阳能移动信号灯 | 1.太阳能板12V50W 2.蓄电池电压容量12V100Ah 3.工作温度：-20℃~+70℃ 抗风压：≥1.5KN/㎡ 4.材质：钣金喷漆+高透光性聚碳酸酯PC 5.300mm灯头，1灯3色 6.移动式升降信号灯，橡胶滚轮有弹性推行省力耐磨损。 | 8000/台 |
| 6 | 信号灯灯盘 | 1、类型：信号灯灯盘 2、Ø400LED信号灯灯盘 | 800/块 |
| 7 | 倒计时盘 | 1、类型：倒计时盘 2、Ø400LED脉冲型倒计时盘 | 1000/块 |
| 8 | 信号机主板 | 1、类型：信号机主板 2、智能信号机主控板 | 6500/块 |
| 9 | 信号机电源板 | 1、类型：信号机电源板 2、智能信号机电源板 | 1800/块 |
| 10 | 信号机灯控板 | 1、类型：信号机灯控板 2、智能信号机灯控板 | 2000/块 |
| 11 | 信号灯杆1 | 1、八角形车行信号灯立杆 2、高度6.5m、悬臂8m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌 | 12000/根 |
| 12 | 信号灯杆2 | 1、八角形车行信号灯立杆 2、高度6.5m、悬臂6m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌 | 11000/根 |
| 13 | 信号灯杆3 | 1、人行信号灯立杆 2、高度3米 3、采用114*4mm厚镀锌钢管制作 | 800/套 |
| 14 | 信号灯杆4 | - 临时信号灯立杆 - 高度8米 - 采用114*4mm厚镀锌钢管制作 4、工作内容、标杆制作、安装 | 1000/套 |
| 15 | 信号灯杆基础 | 1.5*1.5*2M钢筋砼基础基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土 地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/m2 | 4300/套 |
| 16 | 人行灯基础 | 0.4*0.4*1m钢筋砼基础基础采用C25混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 180/套 |
| 17 | 配线1 | - 名称：电源线 - 规格：RVV-2*2.5mm2 - 3、配线部位：管内穿线 | 8/m |
| 18 | 配线2 | - 名称：信号灯控制线 - 规格：RVV-4*1.5mm2 - 配线部位：管内穿线 | 8/m |
| 19 | 配线3 | - 名称：信号灯控制线 - 规格：RVV-12*1.5mm2 - 配线部位：管内穿线 | 20/m |
| 20 | 配线4 | - 名称：信号灯控制线 - 规格：RVV-3*1.5mm2 - 配线部位：管内穿线 | 6/m |
| 21 | 配管1 | - 名称：PE50保护管 - 配置形式：绿化带埋地敷设 | 15/m |
| 22 | 配管2 | - 名称：PE50保护管 - 配置形式：人行道埋地敷设 | 25/m |
| 23 | 人（手）孔井 | 1、类型：手孔井500*600*1000mm 2、工作内容：开挖、基础砌筑、安装 | 400/座 |
| 24 | 顶管 | - 类型：马路顶管PE50*3 - 工作内容：马路顶管、护管 | 170/m |
| 25 | 接地装置调试 | 路口接地装置调试 | 1000/路口 |
| 26 | 应急抢修 | 应急抢修（含人工机械费） | 480/次 |
| 备注：以上绿化开挖、人工、设备等所有相关费用全部包含在内。 |  |  |  |

- 电子信息类：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价最高限价（含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标杆1 | 1、八角形监控立杆 2、高度6.5m、悬臂9m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 12500/套 |
| 2 | 标杆2 | 1、八角形监控立杆 2、高度6.5m、悬臂6m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 11000/套 |
| 3 | 标杆3 | 1、八角形监控立杆 2、高度6.5m、悬臂4m ,立杆8mm，横臂6mm,热镀锌，喷蓝白色塑 | 8500/套 |
| 4 | 电子警察立杆基础 | 1.5*1.5*2m钢筋砼基础，基础采用C25混凝土、垫层采用C15素混凝土地脚螺栓、钢筋制作、法兰板连接、螺栓、法兰板及连接件表面镀锌350g/㎡ | 4500/套 |
| 5 | 监控摄像设备1 | 高清一体化云台摄像机：200万像素、20倍光学变焦 | 13000/套 |
| 6 | 监控摄像设备2 | 高清视频检测识别一体机300万像素、含光学处理模块、综合控制模块、高清镜头、外防护罩 | 13000/套 |
| 7 | 监控摄像设备3 | 900万像素高清抓拍相机、视屏检测模块、综合控制模块、高清镜头、外防护罩 | 12000/套 |
| 8 | 违章抓拍一体球机 | 400万像素违章检测一体球机：违章检测一体球机，工作内容：本体安装、调试、试运行 | 11000/套 |
| 9 | 监控摄像设备 | LED频闪灯，工作内容：本体安装、调试、试运行 | 2500/套 |
| 10 | 红绿灯检测器 | 红绿灯信号检测：支持16路信号灯检测能力，16路对应指示灯，6个RS485输出接口。工作内容：本体安装、调试、试运行 | 2500/套 |
| 11 | 交换机1 | 1、16口工业级网络交换机（千兆） 2、工作内容：本体安装、调试、试运行 | 2000/套 |
| 12 | 交换机2 | 1、5口工业级网络交换机（百兆） 2、工作内容：本体安装、调试、试运行 | 800/套 |
| 13 | 收发器 | 1、工业级光纤收发器 2、工作内容：本体安装、调试、试运行 | 1200/对 |
| 14 | 避雷器1 | 1、名称：单相电源防雷器 2、工作内容：本体安装、调试、试运行 | 300/套 |
| 15 | 避雷器2 | 1、名称：网络防雷器 2、工作内容：本体安装、调试、试运行 | 500/套 |
| 16 | 系统软件1 | 1、名称：系统控制软件 2、工作内容：调试、试运行 | 7000/套 |
| 17 | 系统软件2 | 1、名称：通讯传输软件 2、工作内容：接入调试、试运行 | 5000/套 |
| 18 | 终端服务器 | 处理器：1颗或2颗高性能 Davinci 数字媒体处理器； ARM Cortex-A8: Up to 1.2 GHz；DSP: Up to 1.0 GHz；操作系统：嵌入式Linux； 操作界面：WEB；内存：1GB（Up to 2GB）；硬盘：内部最多可接4个3.5”SATA硬盘或者4个2.5”SATA硬盘(需配支架)；工作内容：安装、调试 | 15000/套 |
| 19 | 机柜、机架 | 主机箱（设备机箱总成，含线架、线槽、线排、自动温控风扇、电源维护插座等） 工作内容：安装、调试 | 4000/套 |
| 20 | 机箱检测 | 背包检测机箱（设备机箱总成，含线架、线槽、线排、电源维护插座等） 工作内容：安装、调试 | 1500/套 |
| 21 | 电警标定费 | 电警标定费 | 2800/车道 |
| 22 | 光纤租赁费 | 光纤租用费3年（一个路口）（点对点） | 9600/项 |
| 23 | 行人关爱系统 | 1、视频摄像头：区域存在检测，双向提示慢行交通过街和主路通行车辆注意交通安全，超低照度下智能检测、低能耗检测，轻松实现太阳能供电方案。 2、警示柱杆件：柱体、头部双面侧边导光技术；具有长亮和闪烁两种模式，警示面板内容可以随意定制。 3、智能发光道钉：定向提示，发光颜色可定制，安装方便，具有常亮、闪烁或不亮三种状态，有线款和无线款。 4、发光文字辅助标志：文字采用高亮防水灯珠，文字内容可定制。 5、时控：语音提醒可选分时段语音检测控制 | 40000/套 |
| 24 | 太阳能语音声光报警器 | 多种感应报警模式（红外感应、微波感应、红外微波同时感应），内置高容量锂电池，太阳能充电功能，IP65防护等级，红外遥控，U盘更换语音， | 2800/套 |
| 25 | 分体式事故预警系统主机 | 1、黑色一体式预警主机1200*320*130mm 2、语音+爆闪灯+发光文字 3、视频检测器+毫米波雷达检测器 4、4G物联网平台控制 5、不含杆件、基础、标志 | 17000/根 |
| 26 | 分体式预警系统太阳能供电系统 | 1、12V50AH储控一体锂电池 2、光伏板18V110W，尺寸670*940mm | 3000/套 |
| 27 | 一体式低位照明预警系统主机 | 1、黑色一体式预警主机1100*210*210mm 2、语音+爆闪灯 +低位照明 3、激光雷达检测器 4、4G物联网平台控制 | 7000/根 |
| 28 | 标志警示柱单体 | 1、一体式钣金壳体 2、尺寸：1000*300*100mm 3、柱身黄色反光膜 4、太阳能板+锂电池+GPS同频 5、面光源标志 6、4G物联网平台控制 | 3200/根 |
| 29 | 配线1 | - 名称：电源线 - 规格：RVV-3*2.5 - 配线部位：管内穿线 | 12/m |
| 30 | 配线2 | - 名称：补光灯信号线 - 规格：RVV-2*1.0mm2 - 配线部位：管内穿线 | 5/m |
| 31 | 双绞线缆 | 双屏蔽超五类线 工作内容：管内穿线 | 8/m |
| 32 | 光缆 | 8芯单模光纤 工作内容：管内穿线 | 7/m |
| 33 | 光纤熔接 | 光纤熔接费 | 450/端 |
| 34 | 应急抢修 | 应急抢修：含人工机械费 | 480/次 |
| 备注：以上绿化开挖、人工、设备等所有相关费用全部包含在内 |  |  |  |

（二）维护服务要求：

本次采购包括设备及其附属装置、线缆的定期检测、清洁、维修、更换等涉及的人工、配件更换、备件、备机等一切费用，因服务单位主观操作失误等原因造成的设备故障，由服务单位修复并承担一切责任，采购单位不支付任何费用（除不可抗力外）。响应单位在投标时应予充分考虑。

1.标志标线类

1.1标志、标线设计应符合最新国家标准GB5768以及《GBT 18833-2012 道路交通反光膜》等相关标准。
    1.2使用的标线涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性，耐候性，抗滑性等特性。
    1.3标线应具有良好的视认性，宽度一致，间隔相等，边缘整齐，线型规则，线条流畅。
    1.4标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。

1.5标线涂层厚度，热熔型涂料标线1.8㎜±0.2；彩色防滑标线厚度按招标及相关国家规范标准要求。
    1.6反光标线：

撒布在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准或行业标准要求。

反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含量为0.3—0.34㎏/㎡。

白色反光标线的逆反射系数应不小于150mcd·lx-1·m-2；黄色标线的逆反射系数应不小于100mcd·lx-1·m-2。

1.7标线使用寿命：热熔型标线：二级公路24—30个月,城市道路20—24个月,水泥混凝土路面20个月。

1.8标志、标线施工的各个步骤应符合国家或行业或交通部门的相关规定。

1.9交通标志底板和标志面所采用的材料应具有相容性，防止因不同的热膨胀系数或其他反应造成标志面的变形和损坏。

1.10标志杆件钢材不得低于Q235碳素钢、所有标志的支架钢管以及连接件应按照GB/T18266的规定做防腐处理。

1.11所有标志应能承受10级以上大风、能抗意外破坏作用，当受到任意方向500n的力时，标志板残余变形应不大于100mm/m。

1.12维护单位要负责标志、标线的材料、施工。若标线、标志施工过程中对原建筑（含绿化）或原成品产生破坏，维护单位要负责修补复原。

1.13维护单位责项目在未验收合格之前的现场保护工作，标线施工时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥，并保证施工过程中的施工人员安全和道路交通安全，如因维护单位未按要求施工和竖立相关标志引发事故，维护单位自行承担相关责任。若因供方保管不当造成需要修复，维护单位应负责修复，费用由维护单位自行承担。

2.信号灯类

2.1维护单位应对服务范围内的所有点位设备进行逐一排查，对不符合招标文件系统要求及接入要求的点位设施，提出维修改造方案，由采购单位确认后进行维修。

2.2当采购单位提出故障修复要求后，维护单位响应时间不得超过2小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在3天内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过7天；涉及需要更换杆件及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，修复时间从市政供电恢复后开始计算。

2.3维护单位应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

2.4常用的备品备件要求：为确保维护方能够顺利及时的完成维护任务，要求维护方在吴江必须设有备品备件库，备品备件库里必须常年备有常用的备品备件。要求常备备品备件应至少包括以下内容：

（1）信号机

（2）信号机主控板

（3）电源板

（4）信号机检测板

（5）信号机驱动板

2.5维护完好率的要求：

要求维护方就维护设施的完好率必须达到以下要求：

（1）信号机完好率（联网率）必须达到100%；

（2）信号灯完好率必须达到98%。

3.电子信息类

3.1电子警察整体要求

3.1.1电子警察检测方式

采用高清视频检测的检测方式。

3.1.2抓拍方式及要求

闯红灯自动记录系统要求每条违法记录有三张闯红灯过程图片、一张车牌特写图片。

3.1.3违法行为

电子警察系统违法行为包括：闯红灯、禁左抓拍、禁右抓拍、压黄线抓拍、逆行抓拍、跨道变道抓拍、禁行车抓拍、不按规定车道行驶。

3.1.4违法图片要求

每条闯红灯违法记录至少由四张图片构成，每张违法行为过程图片分辨率应不小于1280×720像素点，间隔时间应能确保机动车全景特征图片中机动车有明显的位移。清晰表现车辆压停车线前、中、后的完整过程以及车牌特写图片，三张表现违法过程的图片之间的位移保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不得出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

第一个位置的信息应能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

第二个位置信息能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；

第三个位置的信息应能反映机动车与第二个位置图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

第四张为局部特写，能够清晰辨别号牌号码。

3.1.5图片记录

系统记录的图片应符合以下要求：

1)图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求；图片应具有防篡改功能。

2)图像取证设备的时钟与北京时间的误差不超过0.1S，叠加在图片上的违法时间应精确到0.01S。

3)图片记录要求应符合GA/T 832的要求。

4)记录的最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道和设备编号等信息，设备编号规则应符合GA/T 1043的要求。

5)违法信息的内容的及叠加方式可灵活调整，文件名称命名规格可灵活设置。

6)合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。高清抓拍摄像机应具有成像反馈控制技术，确保在强顺光、强逆光等光照条件下依然能清晰成像。

3.2电子警察系统功能

1）车辆捕获功能

系统除了能够捕获违法闯红灯的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆（卡口功能），能捕获记录车辆闯红灯过程中三个不同位置的信息以反映机动车闯红灯违法全过程。

2）视频检测功能

系统在正常情况下，采用视频检测技术，能自动检测抓拍机动车违反交通安全法行为的连续照片（闯红灯车辆除外），违章照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况；同时，在线圈故障时，自动切换至纯视频检测模式，对所有过往车辆进行图像记录。车辆捕获率全天应在95%以上。

3）闯红灯、逆行记录功能

单台高清摄像机可以完整监控2~3个车道，图片分辨率达到2048×1536（或3392×2008），闯红灯行为被抓拍的三幅全景图片，清晰记录车辆未越过停止线、已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况，清楚反映整个闯红灯过程。

当切换至纯视频检测模式时，对场景中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并智能判断车辆运行是否违章。要求对左转或者右转混行车道的直行闯红灯行为进行抓拍，而对正常行驶时左拐或者右拐的车辆则不会误抓。

4）卡口车辆的抓拍功能

系统兼顾卡口功能，图片能清晰的清晰辨别红绿灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

在各种时段、各种环境光及各种天气下，对所在道路行驶的机动车辆进行逐次抓拍。

在车辆特征信息完整的情况下，通过车辆图像捕获率≥95%，实现无缝隙抓拍功能。

5）闯禁令、违反禁止标线等违法行为抓拍

系统可以通过对视频的智能分析判断车辆右/左转、压线、跨线、违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

6）号牌自动识别功能

电子警察系统应具备号牌自动识别功能，包括号牌号码、号牌颜色。号牌识别范围至少应包括民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌等，所能识别的字符至少应包括：

阿拉伯数字：“0-9”十个。

英文字母：“A～Z”二十六个。

省市区汉字简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台。

军用车牌字符：军用车牌字符识别。

号牌分类用汉字：警、学、使、领、试、境。

武警车牌字符：武警车牌字符识别。

在环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥90%。

号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

7）车身颜色识别功能

系统应自动对车身深浅和颜色进行识别，自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出9种常见车身颜色，9种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕。深浅分类准确率不小于80％；9种常见车身颜色识别准确率不小于70％。

8）信号灯状态视频检测功能

系统应支持外接判定红绿灯和视频识别红绿灯功能。

9）交通流量统计分析功能

系统应具备按照方向、车道进行视频交通流量统计的功能。

10）自适应补光功能

系统应具备多种补光手段，保证全天候情况下同时保证车牌、车身痕迹的高清晰率。

11）嫌疑车辆报警功能

可以设置布控缉查车辆号牌，当系统识别出来的车辆号牌结果符合条件时，能在管理中心进行报警，并具有现场报警接口。

12）视频测速功能

系统应在“纯视频检测模式”下，支持视频测速的功能。

13）录像存储

系统应确保前端存储连续录像时间不小于7日，录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间(精确到秒)、监控点名称、设备编号等信息。

14）图片合成与防篡改功能

系统应支持将三张违章数据进行合成的功能，同时应实现图片防篡改功能。

15）设备远程维护功能

设备应具有系统监控功能，能自动侦错报错。

3.3分体式主、支路事故预警系统要求

分体式预警主机：

1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

2、主机规格尺寸：1200*320*130mm

3、电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V

4、额定功率200W

5、工作环境要求

（1）环境温度：-20 ℃~80℃

（2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结)

（3）防护等级：IP55

主动发光文字标志：

1、发光类型：点阵灯珠文字发光

2、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

3、标志内容：主路来车

4、工作电压：DC 12V

5.工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP65

爆闪灯：

1、发光类型：光源采用高亮LED发光管，

2、灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85；

3、规格尺寸：：105*75*10mm

4、颜色要求：红色、蓝色

5、工作电压：12V

6、工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

智能语音模块：

1、驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；

2、扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好；

3、阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。

嵌入式系统控制主板：

1、CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。

2、产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。

3、系统控制主板具有以下功能：

（1）系统控制主板应具有备用电池功能。

（2）系统控制主板应具有主从机配组功能。

（3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。

（4）系统控制主板应具通讯加密功能。

4、工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度≤98%RH

智能无线通讯模块：

E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。

该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。

智能物联网模块：

基于4G/5G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：

1、设备远程实时状态监控；

2、远程方案设置、批量预案下发；

3、方案上报及审核；

4、设备组件故障平台自动报警；

5、三级用户权限设置。

智能雷达检测器：

1、雷达天线角度24°×37°

2、有专用调试软件可修改参数和升级

3、灵敏度9挡可调，最远检测距离80到100米

4、速度上报刷新率6挡可调，50~2000ms

5、可区分及过滤靠近或离开的交通对象

智能交通视频检测器：

1、检测器采用200万像素的筒型摄像机，支持最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR ，满足高清画质+非常昏暗的场景应用，ICR 红外滤片式自动切换,实现日夜监控；

2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持区域有人存在持续报警检测模式；

3、防护等级：符合 IP67 ，环境温度：-30℃至60℃,湿度小于 95%(无凝结) ；

4、工作电压：DC12V±25% ；

5、电源接口类型：Φ5.5mm 圆头电源接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

6、支持视频录像采集，支持H.265编码，可提供多制式视频转换。可自由设置录像参数，包括：帧率、图像大小、分辨率等；

7、视频本地储存介质为Micro SD卡，最大支持512G。

开关电源：

1、采用工程级防雨开关电源

2、防护等级：IP44

3、电路保护：短路/过负载/过电压/过热

4、宽电压输入：190-250VAC

5、稳压输出：12±0.2VDC

6、最大功率支持250W

自动重合闸用电保护器：

具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。

3.4一体式低位照明预警系统主机系统要求

1、材质：钣金外壳一体成型，表面喷塑

2、主机规格尺寸：200*200*1100mm

3、电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V

4、额定功率50W

5、工作环境要求

（1）环境温度：-20 ℃~80℃

（2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结)

（3）防护等级：IP55

低位照明灯：

1、发光类型：高亮灯珠通过单石英透镜平行铺光

2、散热材质：一体式铝散热（被动）

3、光型要求：出光方向上部有明显的横向焦散切线，切线外无光照，切线内照明均匀。

4、照度要求：色温：6500K（纯白色），灯具前方正对光源照度：1米处不低于10000Lux、2米处不低于2800Lux、5米处不低于500Lux。

5、视觉防护要求：灯具需平行出光，在路面照明距离不少于8米、远端水平宽度不低于4米的情况下，照明高度应控制在距离路面40cm的高度，即40cm以上的物体不应被照亮。

6、工作电压DC 12V，功率30W

7、工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

爆闪灯：

1、发光类型：光源采用高亮LED发光管，

2、灯罩材质：灯罩采用高透光PC2805材料制成，透明度高不褪色,热变形温度:125℃,耐冲击强度85；

3、规格尺寸：105*75*10mm（10mm厚度超薄款）

4、颜色要求：黄色

5、工作电压：12V

6、工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度90%RH

（3）防护等级：IP67

智能语音模块：

1、驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音；

2、扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好；

3、阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。

嵌入式系统控制主板：

1、CPU采用的内核是Arm® Cortex®-M3，基于该平台可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有ARM工具和软件。内置1个嵌套向量中断控制器能够处理16个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理。

2、产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值时，即使外部电路复位，该产品内置能够监测VDD并将其与VPVD阈值比较，当VDD在在VPVD阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将MCU设置成安全状态。

3、系统控制主板具有以下功能：

（1）系统控制主板应具有备用电池功能。

（2）系统控制主板应具有主从机配组功能。

（3）系统控制主板应具有静电放电抗干扰功能。

（4）系统控制主板应具通讯加密功能。

4、工作环境要求

（1）环境温度：-20℃至80℃

（2）环境湿度：相对湿度≤98%RH

E34-2G4D20D基于nRF241OI+，工作频率为2.4 2.518GHz，TTL输出。它兼容3.3V和5V IO端口电压，使用串行用于数据传输和接收的端口，降低无线阈值应用。模块的特点是高速传输。它可以在各种波特率下实现双工（双向同时传输和接收）。它不限于数据包长度，支持不间断传输，并支持文件传输。

该模块具有数据加密和压缩功能，数据压缩功能有效缩短传输时间，降低干扰概率，提高可靠性和传输效率。

智能物联网模块：

基于4G/5G无线网络的远程操作平台，可实现以下功能：

1、设备远程实时状态监控；

2、远程方案设置、批量预案下发；

3、方案上报及审核；

4、设备组件故障平台自动报警；

5、三级用户权限设置。

激光雷达检测器模组：

1、电压：9~250V交直流通用

2、检测物体：不透明物体

3、检测方式：漫反射

4、检测范围：0~6米可调

5、输出方式：继电器

6、消耗电流：10mA以下

7、电路保护：逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护

8、环境温/湿度：-30~+65°C(不结冰、不结霜)，35%~95%RH

9、绝缘阻抗：50MQ以上(DC500兆欧表)充电部分与外壳间

10、检测功能：可区分被检测物的移动方向

开关电源：

1、采用工程级防雨开关电源

2、防护等级：IP44

3、电路保护：短路/过负载/过电压/过热

4、宽电压输入：190-250VAC

5、稳压输出：12±0.2VDC

6、最大功率支持150W

自动重合闸用电保护器：

具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。

五、综合说明及其它要求：

1.在维护中遇到失窃现象（不限于数量多少），成交单位应在当天向当地公安机关报案和采购单位报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。

2.安全措施及责任：成交单位自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，成交单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，成交单位应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由成交单位承担。

3.服务要求：成交单位应严格按照要求进行维护，并接受采购单位的考核。对采购单位提出的关于交通设施维护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。

4.在维护过程中，若有其他部门在本次采购交通设施维护管理服务范围内或周边施工，成交单位意识到可能对看护工作造成影响时，成交单位有义务及时与采购单位联系并汇报，并由采购单位出面协调处理相关的工作。如果因成交单位没有作到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由成交单位负责。

5.维护过程中必须配合采购单位完成交通设施迁移、改造等变更，所产生的费用由另行结算。

7. 本项目为投标优惠率一次报定，报价包含完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

8.响应单位在报价时应充分考虑以下因素：

（1）各响应单位应结合各类交通设施的维护要求进行报价；

（2）报价应考虑整个承包期限内的全部设备的维护、维修、损坏更换（包括更换的设备、材料等）等。包括标线、标牌、信号灯、电子信息等交通设施以及辅助设备、材料的看护、损坏更换等产生的一切费用等全部费用；

（3）因人为因素造成对相关交通设施的损坏，由维护单位负责及时维修或更换并恢复，自然老化引起的非正常设施需及时维修或更换并恢复，所有涉及更换、补齐的设备、材料均要求与原有品牌型号规格一致，所发生一切费用均包含在响应报价中。

9.响应单位在预算单价的基础上，以整体费用投标优惠率（%）报价。服务费用根据实际工作量按实结算（这里指优惠到的数值，例如：报价的费用优惠率30%，即是指已经优惠了30%，折扣低至70%，按70%进行结算）。

10、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有；双方均不得透露给第三方。

11、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。

12、投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

13、政策执行（如涉及）

（1）若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须按政府采购协议供货要求执行。

（2）关于节能环保产品政府采购按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏财购〔2019〕10号规定执行。

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。本项目中采购设备如涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器和水嘴”（以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品），需提供节能产品认证证书，并作为投标（响应）文件的组成部分，否则为无效投标。

投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网公示的补充通知为准。

- 第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： 联系人： 联系电话： | 乙方（供应商）： 联系人： 联系电话： |
| --- | --- |

根据苏州市吴江区政府采购磋商编号：JSZC-320509-SZHC-C2025-0018号“桃源2025年度交通设施养护”的采购文件、乙方的磋商报价文件及成交结果，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桃源2025年度交通设施养护的相关事项协商一致，签订本合同书。

一、合同内容

乙方负责桃源2025年度交通设施养护。

合同金额（暂定）：人民币伍拾万元整（¥：500000.00）。

服务期限：合同签订之日起一年（具体以甲方要求为准）或合同签订后实际结算合同金额满50万元人民币（二者中以先到者为基准）。

1.下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）磋商文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2.服务范围：详见磋商文件要求

3.乙方工作职责：详见磋商文件要求

二、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1.指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1.乙方在从事养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的维修服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2.乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4.乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

（三）违约责任

1.乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除并可提出索赔要求。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.甲方违约责任

（1）乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

三、费用及结算

1.成交优惠率固定不变为_____%。结算方式：以实际发生的业务量*（1-成交优惠率（%））结算，服务期内预算金额伍拾万元整不变。

2.付款方式：按季度付款，以实际发生的业务量和成交优惠率（%）计算服务经费每季度结算一次。每次支付业务量的50%，申请支付款项时，供应商须向甲方提供维修清单。若涉及更换单项价值超过人民币 2000 元的零件，乙方须事先以书面形式报经甲方确认并签字，方可实施更换。审计结束后支付审计金额的80%，余款在审计结束后（以最后批次的项目验收合格之日起计算）一年内平均支付。

3.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（包括国家或地方政府政策性调整基础工资）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。

4.确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

四、其它

1.乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3.乙方人员需遵守有关保密规定。

五、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。合同须经政府采购管理部门备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

六、违约责任

1、乙方如将成交项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

2、如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格发生重大违规现象的，甲方有权即行终止合同。

3、乙方所维护期间发生安全作业事故，甲方有权即行终止合同。

七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

八、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权终止或解除合同。

十、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故（含人身财产等全部损害）均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

2、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

- 第六章 评标办法及评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

各标段总分值均为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为15%（权重），技术与方案及其它占85%（权重）。

（一）价格分（最高为15分）

1.投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为最高分15分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=[(1-评标基准优惠率）/（1-优惠率)]×15%×100，小数点后保留两位。

3. 评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

（二）组织实施方案（75分）

1.针对本次项目维护管理服务具体方案比较  10分

针对本次项目提供相关的维护保养方案，综合评定优秀，方案在日常巡视、检查、检测、检修、日常配合等各方面考虑周全，概述详细的得10分；综合评定良好，概述较为详细，安排较为科学，方案能满足项目要求的得8分；综合评定一般，概述方案简单，能基本满足项目要求的得6分；综合评定较差，概述方案不全的得4分；未提供的不得分。

2.设施抢修组织方案比较  8分

综合评定优秀，总体安排科学，包含应急抢修方案（接到通知后的响应时间、处理方案、人员安排等方案）详细的得8分；综合评定良好，方案较为科学完善的得6分；综合评定一般，方案较简单的得4分；综合评定较差，概述方案不全的得2分；未提供的不得分。

3.设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案比较   8分

综合评定优秀，对管理范围内的设施偷盗或人为损坏及故障发现后的处置以及偷盗发生后采取的措施，根据偷盗的种类及危害性，分别提供了相应的处置方案，且合理可实施性强的得8分；综合评定良好，对各类偷盗及损坏情况及处理方案分析较好的得6分；综合评定一般，各类偷盗及损坏情况分析及处理分析较简单，可实施性一般的得4分；综合评定较差，分析及处理分析较方案较差，可实施性不强的得2分；未提供的不得分。

4.安全管理方案比较 10分

方案考虑全面，包括正常养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及各项紧急预案且可实施性强的得10分；方案考虑较为全面，各项措施较为科学合理的得8分；方案全面性一般，各项措施简单，能基本满足要求得6分；案全简单，各项措施不完善，能基本满足要求得4分；未提供的不得分。

5.维护所需的工具使用方案比较  7分

综合评定优秀，管理制度完备、维修保养使用方案详尽的得7分；综合评定良好，管理制度比较完备、维修保养使用方案比价清楚的得5分；综合评定一般，基本能满足项目实施需要的得3分；未提供的不得分。

6.维护管理期间人员配备方案比较  5分

人员配备上维护人员应配备不少于3名具有省级应急管理厅颁发的登高证（作业类别：高处作业）及省级应急管理厅颁发的低压或高压电工证（作业内容：电工作业），满足基础要求的得3分，每超过1人得1分，本项最多得5分。提供近3个月投标单位社保证明，否则不得分。

7.维护期间与其他单位、部门的综合协调方案比较  5分

协调方案优秀，考虑全面，可实施性强的得5分；协调方案良好，全面性一般，具备较强可实施性的得3分；协调方案一般，可实施性一般的得2分；未提供的不得分。

8.响应单位对本项目的了解情况，重点难点分析比较    8分

对现场情况分析了解深入，重点难点分析清晰的得8分；对现场情况分析了解较清楚，重点难点分析较清晰的得5分；基本了解现场情况得3分；未提供的不得分。

9.针对本项目服务质量保证承诺及服务质量比较  8分

服务质量保证承诺及服务质量优秀，全面具备针对性的得8分；承诺及服务质量良好，具备一定针对性的得5分；承诺及服务质量一般得3分；未提供的不得分。

10.针对本项目配备车辆、设备配置情况比较   3分

根据针对本项目实施所需作业车辆配置全面、合理性、专业技术性强的得3分；车辆配置的较全面、较合理、较可靠的得2分；车辆配置的全面性一般、合理性一般、可靠性一般的得1分；未提供的不得分。

11、投标人具有如下资质：2分

售后服务认证证书、 信息安全管理体系认证， 每有一个得1分，本项最高2分

- 维护管理服务的时效比较  1分

- 针对维护管理服务的响应时间、完成时间、免费维保时间等进行综合比较，最优者得1分，居中者得0.5分，最差的得0.2分；未体现的不得分。

（三）服务质量技术保障比较（5分）

1.具有检验检测资质的检测机构出具的白色热熔标线常规（密度、软化点、耐磨性等）检测报告、黄色热熔标线常规（密度、软化点、耐磨性等）检测报告的，每提供一份得0.5分，最高1分。（响应文件中必须提供完整的检测报告的扫描件，局部扫描不得分）

2.具有检验检测资质的检测机构出具的道路交通标志板（色度性能、光度性能、抗冲击性能、耐盐雾腐蚀性能等）检测报告、道路交通隔离护栏（涂层厚度、耐耐盐雾腐蚀性能、防倾倒性能等）的检测报告，每提供一份得0.5分，最高1分。（响应文件中必须提供完整的检测报告的扫描件，局部扫描不得分）

3.具有检验检测资质的检测机构出具的机动车道灯常规（包含光学性能、色度性能、防触电保护、耐候性能等）检测报告、人行灯常规（包含光学性能、色度性能、防触电保护、耐候性能等）检测报告的，每提供一份得0.5分，最高1分。（响应文件中必须提供完整的检测报告的扫描件，局部扫描不得分）

4.具有检验检测资质的检测机构出具的路口分体式事故预警系统主机的多信道抗干扰功能检测报告、无线双向通讯功能检测报告的，每提供一份得1分，最高2分。（响应文件中必须提供完整的检测报告的扫描件，局部扫描不得分）

（四）类似业绩（5分）

响应单位自2022年1月1日（以完工或验收日期为准）至今类似项目施工或维护业绩，每提供一个得1分，最高为5分。（投标文件中提供业绩合同、验收报告（或完工证明）及发票（每份合同至少提供对应发票一份）扫描件加盖投标单位公章，资料不全不得分。）

注：1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件。

2、付款方式、质保期如有负偏离的不得中标。

3、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

全文完