公开招标文件

（暗标）

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

项目名称：无锡一中教育集团智慧校园品质提升项目

采 购 人：无锡市第一中学

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二五年九月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

- 第一章  投标邀请

受无锡市第一中学的委托，无锡市公共资源交易中心就无锡一中教育集团智慧校园品质提升项目（JSZC-320200-JZCG-G2025-0129）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡一中教育集团智慧校园品质提升项目采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年9月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

2.项目名称：无锡一中教育集团智慧校园品质提升项目

3.项目预算金额：632.186万元

4.项目最高限价：632.186万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月26日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市第一中学

地    址：无锡市梁溪区运河东路98号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：赵厚鑫；电话：0510-82803210

采购人质疑受理联系人：赵厚鑫；电话：0510-82803210

交易中心项目联系人：童贞；电话：0510-81827754

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

- 第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：详见项目技术要求

本项目中的86寸一体机为核心产品。

第一部分  项目技术要求

| 序号 | 名称 | 详细配置 | 数量 | 单位 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、展示中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 音箱 | 详见技术参数要求 | 4 | 个 | 工业 |
| 3 | 多媒体功放 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 无线话筒 | 详见技术参数要求 | 4 | 个 | 工业 |
| 5 | 调音台 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 机柜 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 7 | 导播台 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 宣传大屏（43寸） | 详见技术参数要求 | 4 | 个 | 工业 |
| 9 | 宣传大屏（55寸） | 详见技术参数要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 10 | 工作台 | 详见技术参数要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 11 | 拼接处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | 输入卡 | 详见技术参数要求 | 2 | 张 | 工业 |
| 13 | 输出卡 | 详见技术参数要求 | 2 | 张 | 工业 |
| 14 | 智能中控设备 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 15 | 中控软件 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 控制终端 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 17 | 播控软件 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 多媒体播放器 | 详见技术参数要求 | 4 | 个 | 工业 |
| 19 | 可视化标准软件 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 工业 |
| 二、基础网络升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通AP | 详见技术参数要求 | 29 | 个 | 工业 |
| 2 | 高密AP | 详见技术参数要求 | 12 | 个 | 工业 |
| 3 | 无线授权 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 4 | 无线授权 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | POE交换机 | 详见技术参数要求 | 3 | 台 | 工业 |
| 6 | 交换机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 基础延保服务 | 详见技术参数要求 | 2 | 项 | 工业 |
| 8 | 楼道交换机 | 详见技术参数要求 | 26 | 台 | 工业 |
| 9 | 核心交换机万兆板卡 | 详见技术参数要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 10 | 万兆汇聚交换机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 万兆光模块 | 详见技术参数要求 | 64 | 个 | 工业 |
| 三、一体机升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸一体机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 86寸一体机 | 详见技术参数要求 | 66 | 台 | 工业 |
| 3 | 推拉绿板 | 详见技术参数要求 | 66 | 个 | 工业 |
| 4 | 多媒体设备集中控制设备 | 详见技术参数要求 | 67 | 个 | 工业 |
| 5 | 实物展台 | 详见技术参数要求 | 67 | 个 | 工业 |
| 四、创新教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧一体机（大模型版） | 详见技术参数要求 | 8 | 台 | 工业 |
| 五、智慧公寓与出入管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸机通道 | 详见技术参数要求 | 6 | 个 | 工业 |
| 2 | 人脸识别考勤机 | 详见技术参数要求 | 14 | 个 | 工业 |
| 3 | 访客一体机 | 详见技术参数要求 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 人脸识别考勤机 | 详见技术参数要求 | 18 | 个 | 工业 |
| 六、校园安全风险预防及智能预警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频分析一体机 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 2 | 烟雾火焰智能识别设备 | 详见技术参数要求 | 12 | 个 | 工业 |
| 3 | 校园防欺凌设备 | 详见技术参数要求 | 12 | 个 | 工业 |
| 七、红楼Wi-Fi覆盖 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红楼Wi-Fi覆盖网线 | 详见技术参数要求 | 13 | 箱 | 工业 |
| 2 | 50对室外电缆 | 详见技术参数要求 | 350 | 米 | 工业 |
| 3 | 电话克隆条模块 | 详见技术参数要求 | 0.08 | 条 | 工业 |
| 4 | 跳线 | 详见技术参数要求 | 0.05 | 卷 | 工业 |
| 5 | 配线箱 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 教学楼网络升级网线 | 详见技术参数要求 | 25 | 箱 | 工业 |
| 八、创新教学 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI轻智课（大模型） | 详见技术参数要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 人工智能实验室-软件 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 人工智能实验室-设备 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 | 工业 |
| 4 | 大数据精准教学系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 智能选排课系统 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 九、安全软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数安密码模块 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 站点证书 | 详见技术参数要求 | 1 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 智能密码钥匙（USB Key） | 详见技术参数要求 | 2 | 个 | 软件和信息技术服务业 |
| 十、软件定制开发部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一用户中心 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 统一信息门户 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 数据可视化平台 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 校园数据中心 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

技术参数要求

| 一、展示中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理终端 | 1、管理视频播放内容，包括上传、编辑和删除。 2、支持多种格式的视频文件、图片和文字内容。 3、设置不同用户的访问权限，确保内容安全。 4、远程监控显示终端的状态，提供远程维护和故障诊断功能。 |
| 2 | 音箱 | 1、采用12寸中低音喇叭单元和1只1.5寸球顶高音单元； 2、自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3、精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4、简易快捷的安装方式。 |
| 3 | 多媒体功放 | 1、内置20位的DSP处理器。 2、内置 delay/ repeat/ Echo & Reverb功能。 3、Echo & Reverb 有单独音量控制。 4、话筒输入，话筒带高中低音调节，3话筒有增益调节。 5、Mic1带优先功能。 6、音源信号自动检测，可选择手动与自动模式。 7、4路音源选择。 8、带同步视频切换。 9、声道切换功能。 10、输出有10段电平指示灯。 11、采用最新专利技术的D类功放设计方案，失真小，效率高； 12、电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。 13、具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇 |
| 4 | 无线话筒 | 1、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（手持话筒），电容式（领夹话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60 |
| 5 | 调音台 | 1、频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB 2、失真：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 3、阻抗:话筒输入，2.4KΩ；线路输入，11KΩ；立体声输入，100KΩ 4、最大输入电平:话筒/线路的最大输入电平为+17dBu；线路的最大输入电平为+30dBu；立体声最大输入电平+30dBu |
| 6 | 机柜 | 2000mm*600mm*600mm |
| 7 | 导播台 | 输入：1-3路HDMI 输出：4路HDMI |
| 8 | 宣传大屏（43寸） | 1、尺寸：1200*760*54mm，43英寸 2、分辨率：1920*1080 DPI 3、点距：0.63mm(H)*0.63mm(V) 4、可视角：H178ˈV178 5、亮度：400cd/m2 6、对比度：5000:1 7、颜色：16.7M 8、反应速度：5ms 9、寿命：≥60000 hours |
| 9 | 宣传大屏（55寸） | 1、尺寸：1304x775x60mm，55英寸 2、分辨率：1920*1080 DPI 3、点距：0.63mm(H)*0.63mm(V) 4、可视角：H178ˈV178 5、亮度：400cd/m2 6、对比度：5000:1 7、颜色：16.7M 8、反应速度：5ms 9、寿命：≥60000 hours |
| 10 | 工作台 | 定制 1、板面尺寸：1200mm*600mm*750mm 2、三聚氰胺免漆板，绿色环保材质 3、不小于46mm厚 4、桌腿4×4cm方管，1.1mm管壁厚度 |
| 11 | 拼接处理器 | 1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱; 2、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; 3、支持2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; 4、支持通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作; 5、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; 6、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作; 7、支持输入源画面任意截取，可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用; 8、支持监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 9、最大规模： 28路输入，16路输出。 |
| 12 | 输入卡 | 1、4路HDMI信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容； 3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840； 4、支持HDCP协议。 |
| 13 | 输出卡 | 1、4路HDMI信号输出，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 3、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 |
| 14 | 智能中控设备 | 1、独立的模块化编程架构，工业级处理器； 2、自带LCD彩色液晶屏，分辨率220x176，可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息； 3、采用纯硬件设计架构，开机启动响应时间小于3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时； 4、控制接口包括11×可编程RS422/RS485/RS232，12×可编程 I/O 接口，12×可编程弱继电器接口和12×红外发射接口等； 5、支持不间断地进行红外学习功能，可学习1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求； |
| 15 | 中控软件 | 配套中控软件 |
| 16 | 控制终端 | 1、控制显示终端播放的内容和播放顺序。 2、支持定时播放、循环播放等播放模式。 3、管理视频信号的传输，确保信号的稳定性和质量。 |
| 17 | 播控软件 | 1、支持4个图层和1个音频图层同时播放； 2、支持编辑和播放分离，即实现控制、播放及素材画面的实时预览，也可实现后台编辑预览完成后再输出播放； 3、支持多种媒体类型，包含:图片、音频、视频、PPT、NDI、采集设备、网页、流媒体、播放合集等；支持多个不同规格素材同步播出； 4、支持图层遮罩、图层截取、图层模糊、不透明调节； 5、支持开机软件自启动和自启动播放； 6、支持可视化平台APP控制。 |
| 18 | 多媒体播放器 | 1、支持1路HDMI 2.0输出接口，1路立体音频输出接口，音频采样率48kHz； 2、输出最大支持3840×2160@60Hz，支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码； 3、支持极限宽度4096，极限高度4096； 4、1路USB 3.0接口，1路USB 2.0接口，1路USB（Type B）接口，1路千兆网口，一路SIM卡接口； 5、支持U盘节目播放和U盘固件升级，以及发送设备级联控制，支持设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制； 6、4核ARM处理器，主频≥1.8GHz 7、支持Wi-Fi AP和Wi-Fi STA双模式切换，支持多屏同步播放。 |
| 19 | 可视化标准软件 | 1、基于Flutter技术原生实现全触摸操控体验； 2、具备全可视化控制和操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性；并且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅； 3、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步，让任何时刻的编辑操作都实时高效，安全可靠； 4、支持多媒体播控服务器、视频拼接器、音频处理器、智能中控及IPC摄像机的可视化控制。 |
| 二、基础网络升级改造 |  |  |
| 1 | 普通AP | 1、支持802.11ax标准，2.4GHz/5GHz双频三流，整机速率≥1.775Gbps。 2、固化接口数≥1个千兆电口。 3、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式。 4、支持802.11r标准，可加速无线用户的漫游过程，降低连接中断概率、提高漫游服务质量。 5、内置智能天线。 6、支持DC供电或802.3af PoE供电。 |
| 2 | 高密AP | 1、采用整机三射频设计，支持802.11 ac wave2标准；整机空间流≥5，整机最大速率≥1.9Gbps； 2、整机≥2个10/100/1000M电口（其中1个接口支持物联网扩展） 3、支持墙面吸顶、壁挂安装方式 4、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 5、支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式。 |
| 3 | 无线授权 | 无线控制器产品专用升级许可证，可扩展16个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP |
| 4 | 无线授权 | 无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP |
| 5 | POE交换机 | 1、交换容量336Gbps，转发率92Mpps， 2、24*千兆端口+4*SFP；（支持POE+，POE输出≥370W，单端口≥30W） 3、支持STP/RSTP/MSTP； 4、丰富的QoS服务； 5、支持WEB界面配置； 6、支持多台物理设备互相连接，使其虚拟为一台逻辑设备。 |
| 6 | 交换机 | 1、交换容量336Gbps，转发率120Mpps， 2、48*千兆端口+4*SFP； 3、支持STP/RSTP/MSTP； 4、丰富的QoS服务； 5、支持WEB界面配置； 6、支持多台物理设备互相连接，使其虚拟为一台逻辑设备。 |
| 7 | 基础延保服务 | 服务内容包含热线受理、在线技术支持、远程故障处理、软件更新支持、硬件返修 |
| 8 | 楼道交换机 | 1、交换容量336Gbps，转发率144Mpps； 2、48*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口； 3、支持STP/RSTP/MSTP； 4、丰富的QoS服务； 5、支持WEB界面配置； 6、支持多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备。 7、单台配置一根3米堆叠线缆 |
| 9 | 核心交换机万兆板卡 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) |
| 10 | 万兆汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥240Mpps，整机提供≥16个万兆以太网光口。 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP v1/2、RIPng（路由器选择信息协议）、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议。 3、支持丰富的管理接口，具备带外网口、USB口。 4、支持Openflow1.3。 5、支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备。 |
| 11 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 |
| 三、一体机升级 |  |  |
| 1 | 98寸一体机 | 一、整机设计： 1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60Hz分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） 3.设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 4.嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 7.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。 8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 9.整机支持5个自定义前置按键，“设置”“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 10. 11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； 12.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 13.整机内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 二、电脑模块 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 2 | 86寸一体机 | - 整机设计： 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2.嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7.整机支持5个自定义前置按键，“设置”“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 8.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。内置双Wi-Fi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 10.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 11.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 12.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 13.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%； 背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 14.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 15.支整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 16.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 17.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 3 | 推拉绿板 | 1.面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框，不仅更美观，且增加书写面积。 2.大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm。 3.包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计 4.每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪声。 5.粘接剂甲醛释放量符合国家规定，含量不得超过0.5g/kg。 6.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。 7.黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块。 8.采用黑色彩涂板，厚度≥0.25mm。 9.托架优质钢板一体冲压成型，尺寸≤130*45*80，有加强槽更牢固，整体镀锌防锈，数量≥7个。 10.拉手ABS工程塑料注塑成型，尺寸≤100*18银白色拉手，流线型，美观。 11.书写板颜色：墨绿色。 12.面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。 13.硬度：涂层硬度≥5H。 14.光泽度：光泽度在7光泽单位以下，没有明显眩光。 15.板面书写流畅，笔迹均匀，字迹清晰，易擦拭。 |
| 4 | 多媒体设备集中控制设备 | 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘，保障设备有足够空间来使用。 3.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。保障设备系统盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性。 4.设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、熄屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。 5.领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 6.可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 |
| 5 | 实物展台 | 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构。 2.采用一体式（非活动悬臂）设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；展台支持3档LED补光。 3.摄像头可拍摄不少于1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦；支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 4.支持实时降噪功能，可开关控制；支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。 5.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 6.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 7.支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 8.打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫 描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 |
| 四、创新教室 |  |  |
| 1 | 智慧一体机（大模型版） | 一、整机配置 1、整机屏幕需采用 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2、整机需支持前置物理接口不少于 4 个，后置物理接口需不少于 10 个。 3、整机需至少包含一个智能笔专用收纳槽，收纳槽需支持智能笔的无线充电，支持静默智能登录，智能笔放入收纳槽内可直接进入充电状态，无需连接外部充电设备，如充电线，充电盒等。 4、整机内置无线多功能接收器和无线充电模块采用单独的模块化可拆卸结构设计，无需对整机进行拆卸，方便快速售后维护。 5、整机需内置无线多功能接收器，无需连接外部线材和外置接收器即可实现一键扩音和语音指令功能；整机需内置无线充电模块，无需连接外部线材即可实现智能笔充电。 6、整机需内置光感传感器，支持根据环境光自动调节整机亮度。 7、需支持通过语音直接打开网络搜索引擎，如百度，直接查询对应的信息及资料；可通过口语表达进行语音转写文本输入；可通过口语表达控制PPT 和文档等上下翻页功能，控制机器的音量大小。 8、整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥4，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。 9、在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5。 10、在整机运行环境下，需支持配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。 11、整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W 全频扬声器 ≥2 个，15W 高音扬声器 ≥2 个，总功率 ≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75，参考 IEC 60268-16 标准。 12、整机需支持屏体亮度≥400cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥4000：1。 13、整机屏幕需采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H；整机主屏需采用防眩光玻璃，屏幕需支持防眩光功能。 14、整机须具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至 50%，降低色温至6500K以下。 15、需支持像素≥1600 万，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°。 二、内置电脑 1、整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口需严格遵循相关规范，针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线。 2、为保证产品安全性，需采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU 4核心以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD。 三、教学系统 1、教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手； 2、学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。 3、活动模板：支持≥5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 4、提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 5、在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 四、讲评系统 1、需支持自动扫描识别试题文件，并智能切分题目，逐题生成讲评页面，需支持对选择部分题目或一键全选生成结构化习题讲评课件；讲解习题生成题干区、讲解区、习题列表区。 2、需支持对已生成的题干区、讲解区进行书写批注，笔迹批注支持不少于3种笔形，如铅笔、钢笔、毛笔；需支持不少于3种笔形粗细调节，需支持不少于12种颜色切换；需支持对书写内容进行选择、擦除、区域擦除、一键清空、撤销等操作。 |
| 五、智慧公寓与出入管理系统 |  |  |
| 1 | 闸机通道 | 闸机通道采用304不锈钢板材，防锈，耐用。 设备尺寸：1400mm*150mm*980mm(可定制） 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 摆臂支持不锈钢摆门，亚克力摆臂，不锈钢摆门通道宽度650～1000mm,亚克力摆臂通道宽度550～950mm。 红外传感器数量：6对 闸机有醒目声光提示通行，不限箱体，侧翼，摆门等醒目位置。 闸机通道应配备超级电容，在紧急情况断电后可自动开门。 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能。 闸机通道应具备应急放行的功能，具有消防联动接口，可联动消防信号触发开门设备，在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 设备具有防尾随功能。 金钢芯系列机芯，采用嵌入式一体化设计，工业级紧密齿轮传动，高精度，耐冲击，寿命长，易安装，防水性强。 防护等级室外防水符合IP54的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求。 内部走线应采用专用线槽和接线端子，保障长时间使用线芯不裸露不短路，严格规范内部走线，保障闸机正常运行。机箱内部主板电源等部件需要有保护箱，具有防水防尘作用，并且使用阻燃材料，避免消防安全隐患。 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，摆门自动停止动作，人员离开通道后，摆门自动复位。 闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，需要报警提示。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 设备具备控制，驱动，拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示。 |
| 2 | 人脸识别考勤机 | 显示屏 ≥8 英寸 ，IPS 全视角 LCD 屏 图像传感器 宽动态：1/2.7" 逐行扫描 CMOS 分辨率 ≥200 万像素：1932 × 1092 视场角 ≥74.38° 快门类型 电子滚动快门 3A 功能 支持 AEC/增益/白平衡 镜头规格 f=4.35mm，光圈 F2.0 串行通讯接口 ≥1 路 RS-232 韦根输出 ≥1 路韦根 26/34 网络接口 ≥1 路以太网口（RJ45，100M） Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 读卡器 识别介质：M1卡、CPU卡 身份证读卡器 支持外接二代证阅读 音频输出 ≥1 路 3.5mm 标准接口 USB 接口 1 路 Type-A 人脸检测 同时检测跟踪≥ 5 个人 识别模式 人脸、口罩检测 识别准确率 ≥99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%） 活体检测 支持 人脸容量 ≥50000张人脸照片 |
| 3 | 访客一体机 | 8英寸，液晶显示屏，屏幕比例10:16，屏幕分辨率800*1280 采用200万双目摄像头，面部识别距离0.3-2米，支持双目活体检测技术，有效防范照片、视频、模型等攻击行为； 人证比对：设备采用深度学习算法，支持人证比对功能， 多种识别模式：人脸识别、人证比对、二维码识别等多种模式可选； 语音播报：支持识别结果提示播报； 支持最大10万条记录可存可导出，方便回溯； 支持通过校园通访客系统识别访客身份信息。 |
| 4 | 人脸识别考勤机 | 显示屏 ≥8 英寸 ，IPS 全视角 LCD 屏 图像传感器 宽动态：1/2.7" 逐行扫描 CMOS 分辨率 ≥200 万像素：1932 × 1092 视场角 ≥74.38° 快门类型 电子滚动快门 3A 功能 支持 AEC/增益/白平衡 镜头规格 f=4.35mm，光圈 F2.0 串行通讯接口 ≥1 路 RS-232 韦根输出 ≥1 路韦根 26/34 网络接口 ≥1 路以太网口（RJ45，100M） Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 读卡器 识别介质：M1卡、CPU卡 身份证读卡器 支持外接二代证阅读 音频输出 ≥1 路 3.5mm 标准接口 USB 接口 1 路 Type-A 人脸检测 同时检测跟踪≥ 5 个人 识别模式 人脸、口罩检测 识别准确率 ≥99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%） 活体检测 支持 人脸容量 ≥50000张人脸照片 |
| 六、校园安全风险预防及智能预警系统 |  |  |
| 1 | 视频分析一体机 | 1、接口要求：具备不少于2个RJ45网口、2个485接口、1个HDMI接口、1个USB3.0接口、3个USB2.0接口、4路报警输入/4路报警输出接口、1路音频输入/1路音频输出接口、1个DC12V接口2、模式设置要求：具备视频流模式和抓拍机模式选项，视频流模式具备结构化和警戒模式设置选型 3、双网口功能要求：具有主备和双网卡模式，主备模式可将2个网口绑定为1个IP地址，其中1个网口断开时设备仍可以正常工作 4、抓拍功能要求：支持不少于人脸，人体，机动车，非机动车，机动车车牌抓拍 5、人脸识别比对功能要求：支持人脸识别功能，支持上传人体图片进行1：1或1：N人脸比对，并能展示活体值 6、图片存储功能要求：支持图片存储功能 7、视频预览和目标展示功能要求：支持展示目标信息，包括人脸抓拍图，人体抓拍图、机动车抓拍图、非机动车抓拍图、人脸/人体关联、机动车/非机动车绑定，人脸比对信息展示，人脸比对包含人脸抓拍图，人脸底库图，比对相似度，分组信息 8、抓拍记录展示和查询功能要求：支持展示抓拍记录总数，支持按通道和时间查询抓拍记录，支持按人脸、人体、机动车、非机动车、机动车车牌等信息进行查询 9、人脸识别记录展示功能查询要求：支持展示人脸识别记录数和识别相似度TOP5的人脸底库图，支持查看人脸/人体关联信息 10、人脸图片入库格式和范围设置要求：支持通过后台设置入库人脸图片的水平转动角度、俯仰角、倾斜角、人脸大小范围 11、人脸图片导入和单张上传功能要求：支持通过浏览器分三次导入不少于30W张人脸图片 12、人脸结构化属性识别功能要求：支持不少于性别，年龄段，发型，光头，少量头发，短发，长发，是否戴帽子，是否戴口罩，是否戴眼镜等属性分析 13、人体结构化属性识别功能要求：支持识别人体性别，长发，短发，是否戴安全帽，上衣颜色，上衣类型长袖短袖等，下衣颜色，下衣类型结构化属性长裤，短裤，是否背包等属性分析 14、机动车结构化属性识别功能要求：支持识别机动车类型结构化属性分析包括车辆类型小轿车，SUV,面包车，中巴车，大巴车，皮卡车，卡车等类型 支持识别机动车车身颜色，车牌颜色，车辆朝向识别 15、非机动车类型识别功能要求：支持非机动车自行车，电动车，摩托车，三轮车识别 16、警戒告警功能要求：支持人体越线，区域入侵，人体翻墙，人体徘徊，车辆越线，车辆违停，车辆离开（包括机动车和非机动车）等行为识别 17、人脸图片批量导入速度试验：支持人脸图片导入速度不少于35张/秒 18、接入能力试验："支持接入64路分辨率为1920*1080的视频流进行人脸抓拍和比对告警，支持64路分辨率为1920*1080的视频流进行结构化分析，或支持64路分辨率为1920*1080的视频流进行警戒分析 支持接入不少于32路分辨率为1920*1080的抓拍机进行人脸比对告警" 19、设备管理功能要求：支持RTSP协议接入网络摄像机，或符合GA/T 1400.4-2017协议的网络摄像机。 |
| 2 | 烟雾火焰智能识别设备 | 通过对监控的指定区域内检测环境是否存在烟雾、火焰的情况，系统支持分别选择烟雾和火焰进行配置检测，配置后自动抓拍现场图片并上报烟雾、火焰事件以及对应的数量，实现 24 小时监管，降低人员巡查成本，为校园安全保驾护航。 |
| 3 | 校园防欺凌设备 | 网络协议： TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率： 8K～48K Hz 扬声器功率： 8Ω、2W 咪头灵敏度： -37±2dB 语音识别范围： 半径5米 频率响应（拾音）： 20Hz-20KHz 信噪比（拾音）： 59dB 网络连接方式 ：支持POE供电（交换机需支持POE） 功能：支持音频采集，语音对讲，一键报警 RAM ：128MB ROM： 256MB 功耗： < 6W 工作环境：-20度~55度，小于等于90%RH（无结露） |
| 七、红楼wifi覆盖 |  |  |
| 1 | 红楼wifi覆盖网线 | 六类非屏蔽网络线 |
| 2 | 50对室外电缆 | 室外50对-2*0.5大对数电缆 |
| 3 | 电话克隆条模块 | 宽度： 4.5cm 塑料材质： ABS或PBT环保材料 含接线模块 外壳工艺： 抛光模块材质： 纯铜镀银 机架厚度： 1mm 深度： 7.5cm 产品分类： VDF科龙模块电话配线架接线方式： 串联 |
| 4 | 跳线 | 适用于485等同性设备做数据信号传输 |
| 5 | 配线箱 | 35cm*35cm*15cn挂壁式 |
| 6 | 教学楼网络升级网线 | 六类非屏蔽网络线 |
| 八、创新教学 |  |  |
| 1 | AI轻智课（大模型） | 一、体系化课程资源系统 1、教材电子化：需支持高中学段学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐学科支持点读功能，高中阶段点读电子课本支持分段、分篇点读。 2、同步教学资源：需提供高中学段同步教学资源；教学资源需支持按照教学使用场景筛选，包括但不限于教学设计、知识讲解、拓展素材、测试训练；资源类型包括但不限于PPT素材、文本、图片、音频、视频、动画。 3、专题资源：需支持为教师提供专题资源，包括实验演示视频资源、历史静态和动态资源、地理静态和动态资源。 4、需支持存储本校上传的各类教学资源，包括与教材同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的教学资源；需支持教师按目录检索条件查找资源。 二、备授课教学系统 1、需支持通过云端将备课的资源同步至电子课本对应章节目录，无需拷贝。需支持从云端、校本资源库、个人资源库多途径获取资源；需支持将同步资源下的资源和试题添加收藏或取消收藏。 2、需支持教师在备课中新建课件。制作课件时，需支持使用文本、形状、思维导图等功能；需支持上传本地的音视频、图片文件；需支持插入与课程相关的云端资源，包括：同步资源、专题资源、校本资源和我的资源。需支持基于当前课程内容自动推荐相关的教学课件和素材资源。 3、智能推送资源：高中数学、物理、化学、生物学科需支持根据班级学生作业学情，智能推荐备授课资源，资源需支持加入到个人备课本及分享至学生。 4、电子课本教学：需支持教师下载电子课本，需支持在电子课本中插入备课资源。需支持对电子课本进行画笔标注、文本批注、聚焦、翻页操作。 5、课件教学：需支持课件播放预览，包括使用备课准备的资源、练习题、教学互动活动、学科工具，同时，需支持选择切换页面播放；需支持教师教学过程中对课件进行写画；需支持授课时调用学科工具辅助授课，包括划词搜索、中文识别、立体几何、英文识别等； 6、电子白板教学： 1）电子白板功能需提供书写工具，需支持实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作。书写内容需支持放大、缩小、移动3种操作，且白板须具备添加页、位置切换、保存和分享功能。 2）数学学科工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；需支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。 3）物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 4）化学学科工具：需提供≥56种化学仪器工具，支持反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用。需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体。 5）艺术学科工具：内置专用美术画板工具，需提供≥6种笔形；需支持≥12种画笔颜色，需支持提供调色盘；需支持对绘画内容进行擦除、一键清空、撤销、恢复、保存等操作。 6）中英文识别：需支持手写中文或英文转写为印刷体，且识别为印刷体后需支持朗读、评测、生成卡片等功能； 7、需支持查看班级群体及学生个体作业、考试情况，需支持统计学生的得分率、及格率、优秀率，需支持按时间进行筛选，得分率需支持按等级分布情况查看，需支持查看单次作业、考试报告；需支持查看班级及个人日常学习过程中教师的表扬、鼓励等点评情况。 三、智慧作业系统 1、同步练习：需支持教师通过题库布置作业。需支持学生线上提交作业和查阅批改详情。学生作答数据、教师批改数据需支持云端同步，实时更新。系统需支持选择题自动批改，主观题学生拍照上传后，需支持教师按学生批改或按题批改，需支持教师手动批改，键盘给分。需支持教师设置学生自己批改作业或学生间互批作业。需支持同步作业数据统计，包括：提交情况、平均得分率、题目概览、知识点掌握程度分析；需支持教师按题目作答情况进行讲评，并按题目发送微课；需支持教师查看每个学生的作答情况，包括：学生个人得分率、个人客观题得分率、个人主观题得分率。 2、自由出题：需支持教师通过上传图片、Word、PPT、PDF、Excel文件的形式自由发布练习任务，支持添加微课等学习资料。需支持学生线上提交作答记录、查看教师上传的答案附件。作业报告需包括作业完成概览、题目讲评和学生个人完成详情。 3、打卡任务：需支持教师添加图片、文档（Word、PPT、Excel、PDF）、微课布置打卡任务；需支持学生收到打卡任务后，反馈是否打卡；需支持教师查看布置范围内学生的打卡情况；需支持布置单次打卡、每天打卡、隔天打卡和自定义打卡。 4、英语智作文：需支持教师布置英语作文练习，教师可按照话题、书面表达形式、来源筛选作文试题；需支持学生线下纸笔作答拍照上传，系统需支持自动批改并智能打分，分析作文中的优点和不足，并进行标注。系统需支持统计作文批改报告，包括：练习概览、学生个人报告和班级典型错误报告。个人报告需包含：得分、智能点评结果、作文内容、批改详情。 5、英语听说练习：需支持教师根据教材章节布置英语单词和课文听说练习。需支持对学生的语音进行打分评价，并输出关于准确度、流畅度、完整度的评价分析。 6、中文朗读作业：需支持教师布置中文朗读作业，支持自定义输入字词、文章内容进行评测。 四、教师数据分析系统 1、数据导览：需支持教师查看授课场景中的互动参与率、资源学习场景中的资源查看率，作业练习场景中的作业提交率数据，支持查看学生不同自然周的学情波动情况，以及班级薄弱知识点。需支持管理者选择多位教师或学生进行关键指标对比。 2、需支持学校管理者查看日常作业的教师布置与学生完成情况，包括：布置作业次数、作业平均提交率、作业平均得分率、具体作业明细及单次作业报告。 3、教师分析：需支持按时间、年级和学科查询教师的授课记录。需支持教师查看布置作业的汇总和明细数据，包括布置作业次数、平均提交率、平均批改率、平均完成率和平均得分率。 4、学情总览：需支持教师查看班级学生日常表现：支持查看班级所有学生练习得分率、练习提交率、练习平均完成时长、获表扬次数的排名情况。 五、AI通用助手 1、对话管理：需支持创建新的对话；需支持查看历史对话记录；需支持通过语音或输入文字的方式进行对话；需支持对生成的内容进行重新回答、分享、点赞、点踩、反馈、复制。 2、推荐助手：需提供多种教师日常教学、工作所需助手，包括图片生成、课题灵感、项目式学习、班会设计、学生评语、家访沟通提纲、教学反思等，需支持基于用户输入的内容生成相应的内容。 3、自定义创建助手：需支持用户创建助手，需支持用户自定义助手名称、助手分类、功能简介、角色设定、任务目标、需求说明、是否支持多轮对话及选择上传助手头像，并提交审核。需支持用户将审核通过后的助手给其他用户使用。 4、助手案例：需提供助手对话案例供参考学习，如课堂活动设计、课题灵感、项目式学习、教学反思、班会设计。案例需支持按时间、热度方式排序。 六、AI学科助手 1、单元教学规划生成：需支持基于用户输入的内容生成高中语文学科的单元教学规划，生成的内容需包含：单元主题、所属任务群、单元教学内容、单元教学目标、主题情境、单元学习任务，以及单元学习任务下的教学活动； 2、教学活动设计生成：需支持基于单元教学规划生成教学活动设计；也需支持通过语音或文字指令输入的方式生成教学活动；其中教学活动设计需包含活动的导入、目标，以及具体可操作的活动过程、活动小结等。 3、同步教学设计生成：需支持基于用户输入的内容生成单篇教学设计。 4、语文学科课件生成：需支持基于单元教学设计中的教学活动或单篇教学设计生成教学课件；课件生成的内容需包含多媒体呈现形式，包括：文本、图片。 5、语文学科课件编辑：需支持通过语音或文字输入的方式进行交互，需支持多媒体资源内容检索，包括：图片、音频、视频；需支持通过语音或文字输入的方式进行交互，系统需支持根据用户的要求AI生成相应内容，包括：生成图片、生成思维导图、生成实践作业、生成表格。 |
| 2 | 人工智能实验室-软件 | 一、人工智能教学应用系统 1、课程中心管理：需具有资源上传、资源下载、资源预览、资源检索功能。 2、AI 编程：至少提供图形化、 Python 编程界面，需支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合完成编程作品。 3、项目设计管理：平台需支持教师通过设置项目主题、选择适用年级、选择关联课程等创建项目；平台需支持教师端使用模板创建项目、快速发布项目、创建项目小组、查看项目详情。 4、师训中心管理：需提供人工智能精品师训课程，课程以视频形式呈现；课程主题需包含机器学习、深度学习、语音合成、语音识别、声纹识别、语音评测、文字识别、人脸识别；需提供师训课程浏览和推荐服务。 5、AI 讲堂管理：资源领域≥12 种，包含但不限于大数据、机器视觉、开发技术、智能硬件、人机交互、语音转写、 AI 体育、 AI 游戏、 AI 生活、 AI 医疗、 AI 人才、 AI 教育；需提供推荐服务，支持根据用户学习内容推荐相关资源。 6、AI 班级管理：需支持按班级名称、班级 ID 以及创建时间实施教师创建、加入管理 AI 班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生。 7、信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据进行实时统计展示。 8、数量：1套。 二、人工智能系列主题课程软件 1、需提供高中阶段≥20课时人工智能主题相关的教学资源；课程配套的验证实验内容不少于13个。 2、课程内容包含但不限于：初识人工智能、数据集、深度学习、模型评估、声纹识别、语音识别、语音合成、图像分类、文字识别、人脸识别、文本分类、问答系统、机器翻译、深度强化学习等。 3、数量：1套。 三、人工智能综合实践课程软件 １、需提供高中阶段≥24课时人工智能主题相关的大单元教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、学习单等。 ２、课程主题不少于8个，包含但不限于：动感单车、发球机器人、足球机器人、体育赛事我参与、智能巡逻车、智能搬运车、多功能机械臂、月球车探测车等。 3、数量：1套。 四、开源硬件系统软件 1、需支持响应AI教学设备和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力。 2、需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至AI教学设备屏幕进行显示。 3、数量：16套。 五、教师端AI教学软件 1、需提供教师端操控界面；需支持AI教学设备在连接机器设备后，将AI教学设备上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性。 2、需支持编程成果存储在云端；需支持对编程成果重新命名并保存；需支持删除已保存的编程成果。 3、数量：1套。 六、学生端AI教学软件 1、需提供学生操控界面；需支持AI教学设备在连接机器设备后，将AI教学设备上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性。 2、需支持编程成果存储在云端；需支持对编程成果重新命名并保存；需支持删除已保存的编程成果。 3、数量：15套。 七、教学机器人软件 1、提供用户主动设置Wi-Fi的入口，支持通过Wi-Fi与AI教学软件进行连接。 2、需支持相应AI教学设备完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ④需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成中文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上； ⑤需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； ⑥需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； ⑦需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； ⑧需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； ⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； ⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。 3、数量：16套。 八、智能驾驶小车系统软件 1、需支持利用APP控制AI小车行驶运动，同时支持响应图形化和Python编程，实时控制AI小车和进行AI模型训练/AI能力调用。 2、需支持响应基于SLAM导航训练、基于视觉的巡道训练；需支持响应目标检测、目标跟随应用。 3、数量：4套。 九、AI超算服务系统软件 1、需提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、自定义标注、自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤。 2、需提供个性化声音分类训练服务，支持定制不同用户的个性化语音合成模型，让机器完成相应的语音合成模型训练，能够以相似于用户的声音进行语音合成。用户通过上传自己的声音数据，训练得到专属自己的个性化声音模型，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程。 3、需提供自动巡道模型训练服务，用户可以基于智能驾驶小车，定制不同用户的自动巡道模型，可以采集数据、训练自动巡道模型，然后在跑道上自动循道行驶。并且在AI图形编程及python编程中调用训练好的自动巡道模型。 4、需提供古诗自动生成训练服务，支持用户建立古诗自动生成数据库，进行分类模型训练，构建古诗分类模型；并且可以在AI图形编程及python编程中调用自动生成的古诗分类模型进行编程。 5、数量：1套。 |
| 3 | 人工智能实验室-设备 | 一、综合实践开源硬件设备 1、需提供≥11种传感器，包含但不限于土壤温度传感器、土壤湿度传感器、光敏传感器、环境温湿度传感器、颜色传感器、红外传感器、单点触碰传感器、人体红外传感器、人体温度传感器、声音传感器、心率传感器； 2、其他组件需包含：AI能力集成板、编码电机、伺服电机、循线板、摄像头、LED灯、蓝牙手柄、雨水传感器、水泵、超声波传感器、旋钮/可变电阻器。 3、数量：16套。 二、教师端AI教学平板 1、CPU：≥八核心；主频≥1.8 GHz ；运行内存：≥4GB；存储容量：≥64GB； 2、屏幕尺寸：≥10.1英寸； 3、电池容量：≥6000mAh 锂聚合物电池； 4、摄像头：前置≥800万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 5、数量：1台。 三、学生端AI教学平板 1、CPU：≥八核心；主频≥1.8GHz；运行内存：≥3GB；存储容量：≥32GB； 2、屏幕尺寸：≥10.1英寸； 3、电池容量：≥5000mAh 锂聚合物电池； 4、摄像头：前置≥800万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 5、数量：15台。 四、教学机器人设备 1、操作系统：Linux；CPU≥四核，主频≥1.8GHz；存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM； 2、摄像头： ≥500万像素； 3、显示屏： ≥5.9英寸，LCD屏；屏幕分辨率≥1440*720； 4、具备移动功能；需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通。 5、数量：16台。 五、智能驾驶小车 1、处理器：≥八核，≥2.4GHz；存储：≥8GB RAM+64GB ROM； 2、麦克风：≥环形6麦克风阵列，灵敏度-38dB；扬声器：≥4Ω3W，外磁； 3、摄像头：超广角≥200万像素，输出分辨率≥1080P ； 4、无刷直流电机：≥4组，空载转速≥320±10% rpm，堵转扭矩：≥10kg·cm 5、IMU（惯性测量单元）：三轴陀螺仪，三轴加速度计，三轴磁力计。 6、数量：4台。 六、配套编程算法训练设备 1、数量：1台。 七、充电车 1、支持≥ 50 台及以上配套的平板电脑同时充电；需采用钢板材质，全封闭，安全防盗；电源开关需设有高压强电保护、漏电保护、过载保护。 2、数量：1台。 八、无线路由器 1、以太网接口≥2个；PoE： 802.3bt/at 供电； 2、需内置蓝牙 5.1/RFID/Zigbee；需支持链式物联网扩展能力，最大需支持不少于 8 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展； 3、MTBF：≥850000H ； 4、每射频最大接入用户数：≥510（整机最大接入用户数 1500；虚拟 AP≥40）。 5、数量：1台。 |
| 4 | 大数据精准教学系统 | 一、大数据采集 1、需支持学校周考、期中、期末考试采集；需支持智能排考场，对应学生相应的准考证号，可导出excel表格； 2、需支持批量生成学生条形码； 3、需支持按照角色、科目、部分教师选择屏蔽或发布成绩；需支持新建空白答题卡、题库制卡、三方制卡、导入word试卷制卡； 4、需支持考试成绩补录，支持小题分补录；支持正常扫描考试补录部分学生； 5、需支持批量设置阅卷老师、仲裁老师和题组长；支持导入其他考试或学科的阅卷设置；支持创建临时账号参与阅卷；支持快速将选中的阅卷老师分配给所有题；支持设置打分规则和时间间隔限制。 6、需支持对试题设置单评、双评、按比例双评、三评； 7、需支持答题卡版式按照1栏、2栏和3栏自由排版布局； 8、需支持分批扫描、先扫描后阅卷、边扫描边阅卷，支持扫描仪群组联网协同工作； 9、异常处理需支持边扫描边处理、分批次处理、扫描完统一处理；支持识别异常的批量处理，支持识别异常多人远程同时协助处理； 10、需支持管理员、科组长角色对阅卷的总体进度、各题进度、个人进度、阅卷质量进行实时监控；支持将试卷发回给老师重阅； 11、需支持增加巡考员角色，支持为巡考员设置巡考学科； 12、需支持数学、物理、化学、生物学科导入word自动预测知识点；支持针对试题的答案、解析、知识点进行编辑。 二、基础数据分析 1、报告管理：需支持单次考试结束后，用户可根据需要生成不少于30份分析报告；需支持卷面分、等级、等级赋分、标准分（T分数）、学科成绩比较高低五种学生成绩计分方式；需支持学校根据实际诉求自主选择总分计分科目、自主设置各学科在总分中所占权重。 2、联考报告：需支持查看联考整体分析、联考单科分析；支持试卷分析、学生成绩、小题得分、题组分析的excel格式导出和试题解析的word格式导出。 3、校级报告：需支持查看校级多学科报告，指标包括学科成绩对比、班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀学困生对比、优劣势学科对比；需支持查看校级单学科报告，指标包括班级成绩对比、学业等级分布、成绩分段对比、进线分析、临界生对比、优秀生学困生对比。 4、班级报告：需支持班主任查看班级多学科报告、班级单学科报告、班级学生成绩单；数学、物理、化学、生物学科需支持基于试题原题的相似题资源自动推送。 5、学生报告：需支持学生查看全科的学情报告、单科的学情报告、单次考试所涉及的知识点、各知识点权重及学生掌握程度。 三、精准教学 1、学科学情：需支持查看年级薄弱知识点、班级薄弱知识点，按时间和章节两个维度查看薄弱知识点及对应的掌握率、考频；需支持查看班级共性错题，查看班级错题数、平均得分率；需支持根据班级错题进行错题强化训练，其中高中数学、物理、化学学科根据班级错题提供错题拓展资源，支持智能组题和自选错题两种形式；其中智能选题需支持按照错题得分率范围筛选错题，提供错题重做和错题拓展（高中数理化学科）两种练习方式，支持教师自定义试题题量；自选错题需支持教师自主添加班级共性错题，提供错题重做、错题拓展（高中数理化学科）以及错题重做+拓展（高中数理化学科）的三种练习方式。 2、学生学情：需支持查看每个学生的学业档案；需提供每个学生的知识点掌握情况，支持多学生多知识点间对比，支持以excel格式导出；需支持自动收录每个学生的单科学业成绩，覆盖成绩趋势图、知识点掌握情况。 3、上届学情：需支持授课教师对应教材章节查看上届学生学情，包括上届学生薄弱知识点情况，及对应知识点关联错题，支持上届学情以PPT、word两种格式导出；需支持根据上届薄弱知识点关联错题进行错题强化训练。 四、教学管理 1、需支持创建教师增量分析报告；支持按照年级、班级、学科、统计时间段、考试类型多个维度选择两场考试进行对比；支持设置报告名称。 2、需支持设置学业进步、两极均衡、层级变化、优等生培养、后进生脱困五个维度权重比例；支持按照分数划分成绩层级；支持优等生、后进生设置。 五、基础信息管理 1、需支持对用户信息快捷管理；支持批量管理家长账号，可实现批量绑定或解绑家长与学生之间的账号关系；需支持设置多种角色。 六、精准题库 1、题库需包含通用资源库、校本资源库、教师个人资源库。 2、需支持按时间、得分率范围筛选班级共性错题和班级薄弱点，系统自动推荐相关训练题精准组卷，进行错题再练和薄弱点专项训练拓展性训练。 3、需支持高中数学、物理、化学、生物、历史学科从题库中任意选择一张试卷作为模板，沿用原卷的知识点、题型、分数、难度结构维度重新匹配试题，模拟生成一份新试卷。 七、新高考题库 1、题库需包含高中新高考题库、个人新高考库。需支持按年级、区域、时间维度（年份/月份）、得分率等维护筛选，对应区域高频错题，并总结薄弱知识点，供教师使用。 2、需支持高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、思想政治按核心素养维度筛选试题。 八、智能批改 1、需支持英语作文自动评分及英语作文人机双评；需支持英语填空题、英语短文改错题的自动评分； 2、需支持数学填空题、数学解答题（主观题）、语文作文题的自动评分； 3、需提供班级整体的英语作文智能批改报告，包括英语作文的成绩分布情况，诊断作文中书写不规范、短语错误、动词错误、名词错误、词性错误常见错误类型，统计分析学生犯错频次并显示学生具体的错误信息，并可导出班级作文批改分析报告；系统提供学生个人智能批改报告，覆盖作文分数、作文批改详情指标。 九、智能教学： 智能推送资源： 需支持根据班级学生作业学情，智能推荐备授课资源，资源需支持加入到个人备课本及分享至学生。 微课录课： 1）需支持对教师授课设备屏幕进行录制，形成微课，并支持分享到班级学生、校本微课库，需支持通过二维码分享微课。 2）个人微课中心：需支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧提取，需支持通过关键帧方式定位微课内容；需支持增减关键帧；需支持微课分类管理和按微课名搜索。 十、学情服务： 1）知识点诊断：针对薄弱知识点需支持个性辅导，需支持教师布置关联错题、分享推荐资源。 2）日常表现：需支持查看班级及个人日常学习过程中教师的点评情况。 十一、师生互动动态反馈 需支持教师在课堂上对学生表现进行点评，包括表扬学生，需支持将学生作答结果设为答案，并支持批注讲评。 |
| 5 | 智能选排课系统 | 一、高考选科 1、需支持6选3/7选3/3+1+2选科规则，并支持根据学校实际情况自定义选科规则。 2、需支持校级管理员创建选科活动，包括设置规则、届次、选科时间、活动名称、选择参选组合；需支持查看本校当前选科结果。 3、需支持校级管理员创建选师活动；需支持查看参加本次活动的学生总人数、参与人数，支持查看参选老师的被选择的学生人数。 二、智能分班 1、需支持创建分班方案，对已有分班方案进行复用、删除等操作；需支持按成绩、按班级或学生，对年级内学生进行分组分班。 2、需支持对行政班、教学班分班条件设置，包括：行政班同志愿成绩均衡/降序、行政班所有成绩均衡/降序、行政班平均人数、行政班性别比例均衡、教学班人数范围、大走教学班成绩均衡/降序。 3、需支持多种分班模式；需支持一键智能分班，系统自动检测基础数据及冲突校验，支持对行政班、教学班同时分班。 三、智能排课 1、需支持6选3、7选3、3+1+2的选科模式，需支持基础数据、限制条件设置，提供多种分班排课模式的评估结果，至少包括提供同班同志愿不拆、定二走一、大走班三种，支持导出分班结果及评估报告。 2、需支持设置课程规则和教师规则；需支持不同排课模式，需支持根据选定点位进行排课。 3、需支持一键自动检测分层课程冲突情况，并提示详细信息。 4、需支持按照排课模式对分层排课结果自动分析，需支持计算规则满足率百分比、层次教学班数量、各科目学生数量及教师数量，教学班人数、教师课时数、志愿统计、行政班统计，支持查看和下载分班结果。 5、需支持当前方案内查看及导出班级课表、教师课表、教室课表、分层课表、学生课表、学校课表，并配置显示内容和导出样式。 |
| 九、安全软件 |  |  |
| 1 | 数安密码模块 | 1.采用 SM4 算法，当应用进程写数据时在本地文件系 统内核层进行透明加解密，无需进行二次开发，无需对现存应用系统改造，实现信息系统应用的重要数据 在存储过程中的机密性。 2.支持分布式加解密解决方案避免文件加解密的性能 瓶颈（海量文件数量、超大文件场景），解决密钥管理和密文管理的难点（密钥和密文的关联），且实现 一文一密，避免单个密钥泄露带来的安全隐患。 3.宜支持对可信执行程序完整性的验证。 4.软硬件密码模块来对系统资源访问控制信息标记使 用 SM3 或 GB/T 15852.2 MAC 技术计算并记录 MAC 值。 5.系统宜同时支持格式化和非格式化数据的加密方式。 6.系统支持适配主流操作系统，具备进程级的超强访问控制、防勒索功能。 7.系统支持集中管理和展示能力。 8.系统在文件数据更改时，实时进行数据完整性校验，并且对数据存储完整性保护进行集中管理。 |
| 2 | 站点证书 | 可信第三方 CA 签发的数字证书，提供 https 服务，有效期 3 年 |
| 3 | 智能密码钥匙（USB Key） | 应用/设备管理员登录堡垒机、系统用户/ 管理员登录 身份鉴别 |

| 十、软件定制开发部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子系统名称 | 功能 | 描述 |
| 1 | 统一用户中心 | 用户绑定 | 用户可根据平台内基本信息进行身份绑定，用户输入基本信息即可完成账户绑定，支持企业微信绑定。 |
|  |  | 用户登录 | 通过oauth2.0单点登录技术，使用户在一次认证后能够无缝访问所有支持的应用系统，无需再次输入认证信息。支持其他接入的应用直接跳转至用户登录，完成登录后可返回应用系统。 |
|  |  | 认证日志管理 | 记录用户的认证活动，包括登录时间、登录IP、登录结果（成功或失败）等信息，以便于后续的安全审计和故障排查。 |
|  |  | 异常检测和处理 | 实施异常检测机制，如频繁登录失败尝试、异地登录等，及时发现并处理潜在的安全风险。 |
|  |  | 第三方应用集成 | 提供API接口或SDK，使第三方应用系统能够轻松集成统一认证服务，从而扩大统一认证的应用范围。提供应用系统接入文档。 |
|  |  | 用户管理 | 提供统一用户界面对用户进行管理，包括用户基本信息维护。用户绑定数据处理。查看用户信息、登录记录、访问日志等信息。 |
|  |  | 部门管理 | 对平台内部门进行管理，支持部门添加、编辑、删除、查看等操作。 |
|  |  | 角色管理 | 对平台内用户角色进行管理，支持角色添加、编辑、删除、查看等操作，同时也包括用户角色权限设置。 |
| 2 | 统一信息门户 | 用户登录 | 用户通过统一身份认证登录门户平台。实现统一的身份认证接口，与门户平台无缝对接。提供多种身份验证方式，满足不同用户的需求。身份认证信息应加密存储，确保用户数据的安全。 |
|  |  | 用户操作台 | 定制用户个性信息门户。支持用户设置个性化信息展示，如常用应用、待办事项、通知提醒等。 |
|  |  | 应用管理 | 对平台内所有应用进行管理，包括应用图标、应用介绍、应用接入信息、应用链接。应用通过使用对象、应用类型进行分类管理。包括使用对象管理和应用类型的管理 |
|  |  | 消息通知 | 提供统一消息入口，针对应用系统产生的消息进行统一消息推送。可自定义消息推送机制。实现统一的消息接口，与各个应用系统对接，确保消息的及时传递。提供消息分类和筛选功能，方便用户查看和管理消息。 |
|  |  | 资讯管理 | 对平台内新闻、通知、资讯等进行统一管理。提供资讯管理后台，方便管理员发布、编辑和删除资讯。支持资讯的分类和标签管理，方便用户根据兴趣和需求查找资讯。提供资讯的搜索功能，以便用户快速定位所需信息。 |
|  |  | 公文流转 | 满足四校办公室之间文件流转需求，文件流转要满足保密需要。提供公文流转的线上平台，支持文件的上传、下载、编辑和审批。实现公文的密级管理，根据文件的保密等级设置不同的访问权限。提供公文的跟踪和查询功能，方便用户了解公文的流转状态。 |
|  |  | 请假管理 | 教师请假申请、审批、销假。提供请假申请的线上表单，方便教师填写请假信息。实现请假审批的自动化流程，根据审批规则自动分配审批人。提供请假状态的实时查询功能，方便教师了解请假进度。支持销假操作，确保请假流程的完整性。 |
|  |  | 场馆管理 | 校园内场馆、会议室的申请、使用管理。提供场馆申请的线上平台，支持用户查看场馆的空闲时间和预约情况。提供场馆使用的记录和统计功能，方便管理员了解场馆的使用情况。 |
|  |  | 流程管理 | 支持校内流程申请流转管理。提供流程申请的线上表单和审批流程配置工具。实现流程审批的自动化和可视化，方便用户跟踪流程进度。 |
|  |  | 移动端 | 提供移动端信息门户，可接入企业微信。实现移动端与门户平台的无缝对接，确保数据同步和更新。 |
|  |  | 访问日志 | 提供应用访问日志管理。实现应用访问日志的自动记录和存储。提供日志查询和筛选功能，方便管理员定位和分析问题。 |
| 3 | 数据可视化平台 | 数据展示 | 为了直观地展示校园各方面的数据情况，需要定制开发一个校园数据展示平台，包括教学、考勤、校园运行等多个纬度的数据展示。根据校园的实际需求，定制开发数据展示模块，确保展示的数据与校园业务紧密相关。应能够实时更新展示的数据，确保数据的时效性和准确性。 |
|  |  | 数据报表 | 支持用户查看各类数据报表，如教学报表、考勤报表、财务报表等，并提供导出功能，方便用户进行后续的数据分析和处理。支持用户按照不同的分类和条件查看所需的数据报表。支持用户将查看的数据报表导出为常见的文件格式。设置数据报表的查看和导出权限，确保只有经过授权的用户才能访问和使用数据报表。 |
|  |  | 师生用户画像 | 全面地展示师生的个人情况和行为特征，通过师生用户画像模块。针对每位师生展示其个人画像，包括基本信息、学习/工作情况、获奖荣誉等多个方面的数据。教师画像包括基础信息展示、教学能力评估、专业发展、行为分析、教师培训等方面。学生画像包括基础信息展示、学业表现分析、学习行为分析、兴趣特长、个人健康等方面。 |
| 4 | 校园数据中心 | 数据采集 | 利用数据采集工具同步各系统数据，定制开发数据采集工具。根据校园内各系统的实际情况和数据格式，定制开发数据采集工具，确保能够全面、准确地采集到所需数据。建立高效的数据同步机制，确保各系统数据的实时更新和同步，避免数据滞后或不一致的情况。 |
|  |  | 数据处理 | 对采集后的数据进行数据清洗加工，按照《教育基础数据》数据规范对采集的数据进行数据处理。同时对采集后的数据进行全面的清洗处理，包括去除重复数据、填补缺失数据、纠正错误数据等。对数据中出现的异常、重复、无效等情况进行标记处理，以便后续的数据分析和处理。 |
|  |  | 数据交互 | 对外提供校园数据交互api接口或数据视图，支持外部应用通过接口获取所需数据。数据API可以自定义数据获取的appid与appkey，可自定义设置单个用户appid的数据获取权限，确保只有经过授权的应用和用户才能访问和使用校园数据。记录数据交互调用日志。包括调用时间、调用者、调用接口、返回数据等信息。以便后续的数据监控、审计和追溯。 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订之日起180天。

  - 项目整体质保期：项目终验通过后，软件3年，硬件5年。

  - 付款方式：合同签订后付至合同价的30%，货物到齐后付至合同价的50%，验收合格后付至合同价的90%，验收合格6个月后付清尾款。

  - 中标（成交）供应商以履约保函（保险）形式按签约合同价的5%提供履约担保。中标（成交）供应商可采用电子履约保函（保险）形式,具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目合同履行地点：具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（55分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（10分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  项目负责人（4分）：本项目拟派一名项目负责人，项目负责人具有系统规划与管理师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络工程师证书的，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。

2.2  技术负责人 （3分）：本项目拟派一名技术负责人（与项目负责人不能为同一人），技术负责人具有网络规划设计师、网络工程师、大数据分析师证书的，每提供一个有效证书得1分，最高得3分。

2.3软件开发负责人 （3分）：本项目拟派一名软件开发负责人（与项目负责人、技术负责人不能为同一人），软件开发负责人具备系统架构设计师、系统分析师、数据库系统工程师，每提供一个有效证书得1分，最高得3分。

        - 投标人综合情况（2分）：

3.1  业绩（2分）投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目同类的案例，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过2分；合同扫描件上传至投标系统中。

4.产品性能（5分）:

4.1 86寸一体机（1分）:整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对、一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码，得1分。所投产品提供有效的具有CMA标识的检测报告扫描件的得1分，未提供有效检测报告的不得分。

4.2 86寸一体机（1分）：整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务，得1分。所投产品提供有效的具有CMA标识的检测报告扫描件的得1分，未提供有效检测报告的不得分

4.3 智慧一体机（大模型版）（1分）:在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；需支持配套智能教学笔通过整机实现高质量扩音，THD≤1%，啸叫距离≤20cm，根据语音质量评估方法，扩音效果满足 MOS≥3.5，得1分。所投产品提供有效的具有CMA标识的检测报告扫描件的得1分，未提供有效检测报告的不得分。

4.4 视频分析一体机（1分）:以图搜图功能： 支持上传一张人体图片对抓拍库人体进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片，得1分。所投产品提供有效的具有CMA标识的检测报告扫描件的得1分，未提供有效检测报告的不得分。

4.5视频分析一体机（1分）:人脸比对功能： 支持上传人脸图片、设置底库和阈值进行人脸比对。底库包括人员库、访客库、重点人员库和陌生人库。当底库是员工库、访客库或重点人员库时，比对结果展示相似度、底库人脸图。当底库是陌生人库时，比对结果展示相似度、抓拍图、设备和区域。支持导出比对结果，得1分。所投产品提供有效的具有CMA标识的检测报告扫描件的得1分，未提供有效检测报告的不得分。

5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

6.演示（6分）：投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。根据投标人视频演示情况和以下功能得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

AI轻智课（大模型）单元教学规划功能和教学活动设计演示（3分）：

6.1需支持单元教学规划功能，进入专门的单元教学规划助手界面后，支持教师通过文字或语音输入高中语文学科相关指令，即可基于输入的内容生成单元教学规划，得0.5分；

6.2生成的单元教学规划内容涵盖：单元主题、单元教学内容、单元教学目标、主题情境、单元学习任务，以及针对各项任务的具体教学活动，教师可进入教案编辑器界面对生成的单元教学设计进行编辑，得1分；

6.3需支持教学活动设计功能，基于单元教学规划生成相应的教学活动设计，也支持通过语音或文字指令输入的方式生成，生成的完整活动设计包含活动的导入、目标以及具体可操作的活动过程、活动小结等，得1分；

6.4对已生成的单元教学规划，教师可以快速便捷调用助手，完成对教学内容的扩展、语言润色、信息精简等操作，得0.5分。

大数据精准教学系统演示（3分）：

6.5支持授课教师查看授课学科的班级单学科报告，指标包括学情概览、平均分对比、学业等级分布、需关注学生、高频错题，支持授课教师查看班级学生成绩单，支持查看学生单科作答原卷、成绩整体报告和试题解析，可对班级全科和单科成绩表Excel格式一键导出，得1分；

6.6数学、物理、化学、生物学科支持基于试题原题自动推动相似题资源，教师可挑选系统推荐的拓展资源供学生进行拓展练习，得0.5分。

6.7英语作文在线提交或答题卡扫描识别后，系统进行英语作文智能批改并提供班级英语作文智能批改报告，包含作文分数、作文批改详情等内容，得1分；

6.8班级报告包括英语作文的成绩分布情况，诊断作文中书写不规范、短语错误、动词错误、名词错误、词性错误等常见错误类型，统计分析学生犯错频次并显示学生具体错误信息，并可导出班级作文批改分析报告，得0.5分；

（二）技术部分（45分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

7.项目方案（45分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

7.1总体设计方案（16分）：投标人针对本项目的总体设计方案，方案应包含①项目背景、②总体平台架构、③功能描述、④主要运用技术、⑤详细功能开发等内容。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得16分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得13分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得10分；提供方案不足2项或无方案的，不得分

7.2项目实施方案（11分）：

投标人针对本项目的项目实施方案，方案应包含①工作计划、②系统日常运行维护、③质量管理、④人员管理、⑤安全管理等内容。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得11分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得8分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得6分；提供方案不足2项或无方案的，不得分

7.3数据中心对接方案（6分）：投标人针对本项目的数据中心对接方案，方案应包含①数据迁移、②数据存储、③接口API标准、④传输响应时间、⑤系统对接规划等内容。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得6分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得2分；提供方案不足2项或无方案的，不得分

7.4响应时间及应急措施（6分）：投标人针对本项目的系统应急故障应急方案，方案应包含①故障处理流程、②故障分级、③故障恢复时间、④故障应急演练频次等内容。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得6分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-4项方案的，得2分；提供方案不足2项或无方案的，不得分。

7.5培训方案（6分）：

投标人针对本项目的培训方案及验收方案，培训方案应包含①培训目的、②培训计划、③培训内容、④培训对象等内容，。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得6分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-4项方案的，得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-4项方案的，得2分；提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

项目名称：无锡一中教育集团智慧校园品质提升项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2025-0129项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0129进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2025-0129招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2025-0129在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡一中教育集团智慧校园品质提升项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0129

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。