招　标　文　件

项目名称：南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目

项目编号：JSZC-320600-XHTC-G2025-0017

招标编号：XHTC-HW-2025-0423

采 购 人：南通市纤维检验所

采购代理机构：新华招标有限公司

2025年05月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………41

- 第一章  投标邀请

受[南通市纤维检验所]的委托，新华招标有限公司就[南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目]([项目编号：JSZC-320600-XHTC-G2025-0017])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月6日14:00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-XHTC-G2025-0017

2.项目名称：南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目

3.预算金额：90万元

4.本项目设定最高限价：最高限价为90万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起 3个月（含试运行）内具备验收条件；

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不接受分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月6日14点00分 （北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.“苏采云”系统使用相关提醒

5.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

5.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6．【有勘察】本项目组织集中勘察，以确保预中标单位了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

踏勘现场的费用及相关责任均由投标人自行承担。投标人无权因为未勘察现场、或现场勘察不周、或情况不完全了解、或因素考虑不全面而在递交投标文件后，提出任何修改投标、调整报价、提出赔偿或其他要求。对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

集中勘察时间：2025年5月23日上午9:30整，过期不候

集中勘察地点：江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3座

联系人：周老师      联系方式：13301489216

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市纤维检验所

地    址：江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3座

联 系 人：张老师

联系方式：0513-51008340

2. 新华招标有限公司

地　  址：南京市建邺区西城路300号

联 系 人：宋工

联系方式：025-83715090

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标人应在中标后向招标代理机构交纳中标服务费招标代理服务收费按差额定率累进法计算：

| 中标金额（万元） | 货物类自行或分散采购招标（%） | 服务类自行或分散采购招标（%） | 单项保底价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 0.30% | 0.30% | 单项委托的中标服务费保底价：7000元 |
| 100-500 | 0.30% | 0.30% |  |
| 500-1000 | 0.30% | / |  |
| 1000以上 | 0.30% | / |  |

服务费交款信息如下

账户名称：新华招标有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行

帐号：6232593799021153658

- 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3新华招标有限公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章  合同文本

（以最终签订的合同为准）

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目                                       项目编号：JSZC-320600-XHTC-G2025-0017

甲方：（买方）南通市纤维检验所

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南通市政府招标代理机构  南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目 项目（项目编号：JSZC-320600-XHTC-G2025-0017）公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：南通市纤维检验所棉花智能预检系统采购项目

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后7个工作日内，预付款支付比例：合同金额的70%。

8.1.2 尾款支付时间：设备到货安装培训验收后7个工作日，尾款支付比例：合同金额的30%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为1年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

- 采购标的清单

| 包号 | 标的物名称 | 数量 （套/台） | 预算金额/最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉花智能预检系统 | 1 | 90 | 否 |

项目说明：

1、★号指标（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，引起废标。

2、▲号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

3、投标人数量的认定：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 二、技术要求

(1)、标的:

名称：棉花智能预检系统

1、数量：1 套

2、交货日期：自合同签订之日起 3个月（含试运行）内具备验收条件。

3、功能描述：该系统集成AGV自主导航、智能避障、自动充电及自动检测先进功能，能够实现棉花近红外非接触式快速检测，并将检测结果实时监测、显示、分析和存储，便于数据追溯。该系统旨在满足棉花公检实验室预检过程对公开、公正、高效和智能化的需求，全面提升实验室的检测效率和管理水平。

系统内主要分项：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV | 套 | 2 |  |
| 2 | 充电桩 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能货架改造 | 套 | 50 |  |
| 4 | 智能料框 | 套 | 300 |  |
| 5 | 回潮率自动测量装置 | 套 | 1 |  |
| 6 | 实验室改造（整体预检系统） | 套 | 1 |  |

（2）、设备描述

1、AGV机器人参数：

| 基本参数 | 导航方式 | 二维码/LSLAM |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸(m) | 小于820*720 |
|  | 旋转直径(mm) | ≤1000 |
|  | 底离(mm) | ≥28 |
|  | 举升台面尺寸(mm) | 大于600*500 |
|  | 举升高度(mm) | 适用货架 |
|  | 举升方式 | 电动举升 |
|  | 自重(kg) | ≤150kg |
|  | 额定负载(kg) | ≥200kg |
|  | 人机交互方式 | 触控屏 |
|  | 专用底板定位法兰 | 位置±0.1mm |
| 安全防护 | 前向防护 | 激光 |
|  | 后向防护 | 可配置 |
|  | 侧向防护 | 可配置 |
|  | 声光告警 | 具备 |
|  | 镭射示宽灯 | 可配置 |
|  | 碰撞条检测 | 具备 |
|  | 急停按钮 | 具备 |
| 运动性能 | 额定运行速度(空载)(mm/s) | ≥1500 |
|  | 额定加速度(空载)(mm/s) | ≥500 |
|  | 定位精度(mm)（°) | ±10/±1以内 |
| 电池性能 | 额定工况下工作时间(h) | ≥6 |
|  | 完全放电后充电时长(h) | ≤2.5 |

1.1数量：2台

1.2功能：能实现任务调度，系统状态，任务管理和系统管理；

1.3任务调度：包含任务下发，任务状态展示，机器人执行情况以及相关效率展示；

1.4系统状态：包含系统整体状态，充电桩状态以及单个机器人状态；

1.5任务管理：包含总任务信息统计和单个任务管理；

1.6系统管理：包含机器人管理，历史任务管理，呼叫盒管理、地图管理和全局管理。

1.7有定位装置，定位销的中心距精度为±0.1mm，满足和改造智能货架的定位精度，满足现场和回潮率自动化测量装置的精度要求，适配棉花回潮率近红外测头。

▲1.8整个预检系统流程梳理，做流程图及说明，制定本实验室智能机器人流转路线图及详细说明；制定本实验室内料架布局图，且含有棉花回潮率近红外测量装置布局图（三维图或二维图），详细说明。

2、AMR机器人充电桩参数

| 基本参数 | 充电方式 | 尾充 |
| --- | --- | --- |
|  | 充电口类型 | 探针 |
|  | 外形尺寸 | 约500*500 |
|  | 自重(kg) | ≤100kg |
| 充电功率 | 交流输入电压（V） | 约220V |
|  | 交流输入频率（Hz） | 50&60 |
|  | 最大输入电流 | ≥5 |
|  | 直流输出电压 | 48 |
|  | 最大输出电流 | ≥20 |

3、智能货架改造：

3.1数量：50套；

3.2规格要求：改造50套货架，满足现场棉花预检要求，不得影响棉花的抽湿和回潮，可以和回潮率自动测量系统协作，改造后满足视觉定位要求，货架设置视觉定位基准点，货架底部有定位板，定位板的尺寸约680*550*10（单位mm），固定在货架上，固定方式不限于螺钉锁紧、焊接等方式，定位装置要求配重，防止货架倾倒风险，定位孔之间的精度±0.1mm，顶升后货架不得晃动、移位。保证回潮率系统的系统精度要求。最下部留有AGV通过空间高度，第一层距离地面根据AMR设定，6层，每层约18格，层高约200mm，有2个送料口，其余三面设置阻挡，满足回潮率光斑透过的要求；改造后的颜色需和现场报纸一致；

3.3材质要求：现场50套货架改造，定位板材质采用铁质材质，货架底部和AGV可连接，预留定位装置，定位精度满足测量要求，定位孔的精度为±0.1mm，方便人工上下料；

3.4 其他：

1)货架底部采用4个静音万向轮；

2)尺寸需要满足AGV在货架下面自由进出，可以随意移动并锁紧；

3)货架、料框配合AGV能实现整个预检系统的流转。

▲3.5有智能货架整改设计方案（包含图纸三维或者二维图）及说明；

4、智能料框

4.1数量：300套

4.2规格要求：智能料框与智能货架适配，轻量化设计，外观和现场报纸一致。满足棉花预检要求，四周约4*4的开孔，开孔不小于80*80（单位mm）正方形或者直径80mm的圆形，保证回潮率测头的测量，料框位置要保证回潮率自动化测量的位置一致性，料框四周需焊接有定位点和定位面，方便回潮率自动化测量系统中的视觉模块进行定位，定位面可以保证传感器测量距离，准确的测量出回潮率结果；

4.3材质：不限于铝合金、塑料、铁材质制作；

框式结构，上面上料，留出测量空间，保证回潮率测量的顺畅型及取样，直径不小于60mm的圆，方便探头测量，测量的面为棉花平面；

4.4 AGV、智能货架和智能料架协同装置可以实现以下功能：

棉花信息录入模块：该模块用于录入棉花的基本信息，如产地、厂家、批号等。通过该模块，检验所可以方便地记录和管理棉花信息。

4.5流程管理模块：该模块用于管理棉花的抽湿、平衡、回潮率检验、出库。

4.6质量评估模块：该模块用于评估棉花的回潮率参数。通过该模块，根据检验结果对棉花进行OK或者NG分类；

4.7数据统计模块：该模块用于统计和分析棉花检验的数据，并生成相应的质量报告；

4.8用户管理模块：该模块用于管理用户信息和权限，包括管理员、检验员、客户等角色。通过该模块，检验所可以设置不同的权限和角色，确保系统的安全性和稳定性；

4.9报表生成模块：该模块用于生成各种报表和统计数据，如棉花月报、年报等。通过该模块，检验所可以方便地获取所需的报表和数据，为管理和决策提供支持。

▲4.10有智能料框图纸（三维图或二维图）及说明；

5、回潮率自动测量装置

5.1仪器用途：棉花回潮率系统主要测量棉花样品的回潮率，使用棉花回潮率近红外测头，使用精密伺服机构及视觉定位实现回潮率的自动测量，并将结果记录、存储、和AGV交互。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回潮率测量机本体 | 1 | 台 |  |
| 2 | 精密驱动模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视觉定位模块 | 1 | 套 |  |
| 4 | 上位机模块 | 1 | 套 |  |

5.2技术要求：采用PLC控制电机，能与棉花回潮率近红外专用测头适配，自动装置带有视觉定位系统，保证测头测量的位置准确，测量面正对棉花被测面，距离保证回潮率测头的一致性，距离按照棉花预检要求设置到合理位置；

5.3测量节拍满足棉花预检要求，驱动模块至少X\Y两个方向移动，视觉实现精准定位，保证回潮率测量位置的稳定性，在Z方向有激光测距传感器（不限于此方式），保证棉花测量距离的一致性；

5.4上位机建议采用串口485接口线缆和回潮率测头进行连接，使用usb、以太网或者I/O转换串口通讯均可。可读取探头获取的数据。记录测量结果、存储、数据可追溯，并和AMR交互通讯。

▲5.5制定本实验室内棉花回潮率近红外测量装置图纸（三维图或二维图），详细说明各部件的技术指标和功能。

6、实验室改造（整体预检系统）

6.1配置：一共7套门，改造至少2个快速卷帘门。

6.2快速卷帘门要求：采用伺服电控系统，控制方式可采用方式：位置控制，速度控制，扭矩控制；单相220V，50/60 Hz，额定电流 ≤10A；帘布采用聚酯纤维 PVC涂层布，适用温度 -30℃/+70℃；双面亚克力表面处理；防冻裂，防霉，抗老化；保证滚筒直度和钢性，长时间使用不会变形，采用45#钢轴头，保证同心度，采用芯片响应时间MAX20ms，继电器信号输出，性能稳定；

6.3其他5个门按照现有方案改造，保证AGV通过的顺利性，保证预检系统的整体风格一致，安装后保证整个预检系统的AP信号正常，不得影响通讯。

6.4实现和AGV联动，保证通过的顺利性；

6.5其他：其他墙体、墙面，施工后需要进行改造，踢脚线采用不锈钢材质，满足美观大方，有效防止货架的磕碰，其他需要防护的进行防护，一楼接驳物料入口进行线路改造，满足物料的录入工作。一楼实现产品的录入功能，三楼实现产品的入库功能，改造满足预检系统的流程要求。

- 三、商务要求

1.交货期：自合同签订之日起 3个月（含试运行）内具备验收条件。

2.交货地点：采购人指定地点；

3.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对性能指标须逐项演示给用户，相关指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失；

4.厂方应在设备安装调试验收合格后1年内由生产商提供2人次免费名额在生产商设在国内的技术中心进行系统培训；

5.保修：提供仪器制造厂的售后服务承诺书原件，提供一年免费保修服务。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。如果仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在12小时内到达现场；

6.付款方式：合同签订后7个工作日内付70%，设备到货安装培训验收后7个工作日付30%；

7.供应商需在验收时邀请第三方计量机构进行计量，费用由供应商承担；

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小企业采购，价格评审不再执行优惠扣除。

评标方法与评标标准

1、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2、技术及商务评分（70分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 31 | 具体由评委根据供应商投标响应文件中有关资料打分。其中：完全满足招标文件技术参数要求的得31分；招标文件中标注“▲”的内容为关键参数要求，每满足一项加3分，本项最多得12分；其他参数为常规参数，每满足一项加0.25分，本项最多得19分。 注：投标产品技术指标在技术部分正负偏离表中，标注“▲”或“★”的参数，必须提供相关证明材料（如产品彩页、技术白皮书、官网截图、检测报告等相关证明，并加盖制造商公章, 如有明确要求的按招标要求提供相关技术支持材料），否则视为负偏离。 |
| 2 | 类似业绩 | 12 | 提供自2022年4月1日（含）以来（以合同签订日期为准）与本次所投产品同品牌的类似设备案例（提供合同复印件，合同至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间，须提供案例列表包含用户联系方式便于核实）。每提供一个符合要求的业绩得3分，最多得12分。不提供或不符合不得分。 |
| 3 | 产品配置及功能综合评价 | 5 | 根据供应商所投设备的产品配置及功能进行打分： 所投产品配置及功能优于招标文件要求得5分； 所投产品配置及功能符合招标文件要求的得3分； 所投产品配置及功能部分符合招标文件要求的得1分； 未提供相关信息或不能反映评审内容的不得分。 |
| 4 | 设备到货、安装、调试方案 | 5 | 根据供应商提供的设备到货、安装、调试方案进行评审，包括到货时间准确性、安装流程合理性、调试方法科学性、安全保障措施完备性等： 到货时间精准、安装流程清晰合理、调试方法科学有效、安全保障措施完备得5分； 到货时间较准确、安装流程较合理、调试方法较科学、安全保障措施较完备得3分； 到货、安装、调试及安全保障方面存在明显缺陷得1分； 不提供相关内容不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括响应流程、故障分类处理、解决措施的有效性、服务团队配备和客户反馈机制等： 响应流程清晰合理、故障分类准确且处理高效、解决措施切实有效、服务团队配备充足且专业、客户反馈机制完善得5分； 响应流程较为清晰、故障分类及处理基本得当、解决措施具有一定有效性、服务团队配备基本满足需求、客户反馈机制有一定作用得3分； 响应流程存在明显不合理、故障分类处理有较大缺陷、解决措施效果不佳、服务团队配备不足、客户反馈机制不完善得1分； 不提供相关内容不得分。 |
| 6 | 项目验收方案 | 5 | 根据供应商提供的项目验收方案进行评审，包括：项目验收的步骤、流程、内容，验收的方式、方法，验收文档材料和验收报告的规范性等： 验收方案全面完善，步骤清晰、流程合理、内容准确、方式方法科学、文档齐全规范得5分； 验收方案较为完善，步骤较清晰、流程较合理、内容较准确、方式方法较科学、文档较齐全规范得3分； 验收方案存在一定缺陷，步骤、流程、内容、方式方法、文档材料或报告规范性有部分不足得1分； 提供相关内容不得分。 |
| 7 | 培训服务方案 | 5 | 根据供应商提供的培训服务方案进行评审，包括：人员操作培训、维修保养培训、学习会议方案等： 人员操作培训内容全面、维修保养培训内容科学合理、学习会议方案完善得5分； 人员操作培训内容较为全面、维修保养培训内容科学较为合理、学习会议方案基本完善得3分； 人员操作培训内容有所欠缺、维修保养培训内容合理性较差、学习会议方案不完善得1分； 不提供相关内容不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2 | 1. 如投标产品中每有一项环境标志产品（必须属于财库[2019]18号文的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章）加1分，否则不加分，本项最多打1分。 2. 如投标产品中每有一项节能产品（必须属于财库[2019]19号文的《节能产品政府采购品目清单》范围内，且提供国家确定的认证机构（《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年16号）出具的、处于有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章）加1分，否则不加分，本项最多打1分。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

★如投标人商务评审项中得分为0的项数超过总商务评审项数的50%，或技术响应得分低于该项分值的50%，将被视为非实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。投标人的投标报价低于项目预算的50%，需在投标文件中给予投标报价依据以及成本价估算，如未提供，作无效投标处理。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6、条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称）， JSZC-320600-XHTC-G2025-0017（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件6

法人授权书

本授权书声明：        （投标人名称）授权           （被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320600-XHTC-G2025-0017号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7                       投标函

致：新华招标有限公司

根据贵方的  JSZC-320600-XHTC-G2025-0017招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.若我方获得中标，我方保证按有关规定在获取中标通知书前向贵方支付中标服务费。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地           址：

邮           编：

电           话：

投标人开户行：

账           号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加新华招标有限公司组织的（单位名称）采购编号为  JSZC-320600-XHTC-G2025-0017，（项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为  JSZC-320600-XHTC-G2025-0017的         项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。