苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2024-0068

采购单位：苏州市吴中区胥口镇人民政府

项目名称：信息化设备运维保障服务

项目类别：服务类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年4月

总目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	14

第五章 合同及主要条款	27

第六章 评审办法和评分标准	54

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2024-0068 |
| 2 | 项目名称 | 信息化设备运维保障服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 钱军新、陆晨洁 联系电话：69820885 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴中区胥口镇人民政府 地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路604号 联系人：沈李超 联系电话：0512-66362130 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2024年4月23日10点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2024年4月23日10点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2024年4月23日10点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商邀请函

项目概况： 信息化设备运维保障服务采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2024年4月23日10点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2024-0068

2、项目名称：信息化设备运维保障服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：贰佰捌拾叁万壹仟柒佰壹拾叁元整（2831713.00元）

5、最高限价：贰佰捌拾叁万壹仟柒佰壹拾叁元整（2831713.00元）

6、合同履行期限：合同签订后，城市配套监控系统维保服务为20个月，城市道路监控系统维保服务为，17个月，城市道路监控系统（早期）维保服务为24个月（服务时间节点由甲方书面通知为准）。

7、采购需求：详见招标文件第四章

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2024年4月23日10点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2024年4月23日10点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 苏州市吴中区胥口镇人民政府

地址： 苏州市吴中区胥口镇孙武路604号

联系人：沈李超

联系方式：0512-66362130

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：69820885

3.项目联系方式

项目联系人：钱军新、陆晨洁

电话：69820885

# 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1技术方案

5.2 服务方案

5.3 针对本项目的软件功能性演示

5.4 针对本项目配备人员比较

5.5 响应单位综合能力比较

5.6 类似项目业绩

5.6与本次采购相关的其他证明材料；

6、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、对供应商的机器码检查

1、机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

2、供应商在机器码检查中被查出存在机器码一致情形的，后续若本项目因故废标，相关供应商将被禁止参加本项目废标后重新开展的相关采购活动。

九、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件3.磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件5.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件7.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件8. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第四章 采购内容

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受 苏州市吴中区胥口镇人民政府 的委托，就 信息化设备运维保障服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2024-0068

- 项目名称：信息化设备运维保障服务

三、项目预算：贰佰捌拾叁万壹仟柒佰壹拾叁元整（2831713.00元）

四、最高限价：贰佰捌拾叁万壹仟柒佰壹拾叁元整（2831713.00元）

五、合同履行期限:合同签订后，城市配套监控系统维保服务为20个月，城市道路监控系统维保服务为，17个月，城市道路监控系统（早期）维保服务为24个月（服务时间节点由甲方书面通知为准）。

六、采购内容：

- （一）项目概况：

| 序号 | 服务内容 | 服务概况 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市配套监控系统维保服务 | 分布在社区、住宅小区、学校、医院、跨线桥、政府托管公寓等位置；共计前端设备1031套，分别为高清球机监控、低照度监控、人像卡口、车辆超卡、热成像设备、电瓶车检测设备、高空抛物设备、鹰眼全景设备以及配套的传输网络、存储设备等 | 20个月，开始时间以甲方通知为准 |
| 2 | 城市道路监控系统维保服务 | 分布在胥口主干道与胥口范围内地铁站周边，前端设备共计197套，分别为星光级球机、星光级监控、治安卡口、人像卡口以及配套的存储设备、通信线路等。 | 17个月，开始时间以甲方通知为准 |
| 3 | 城市道路监控系统（早期）维保服务 | 道路高清视频监控系统，覆盖胥口镇镇区及边界范围，由高清球机、基础立杆、配套传输线路组成，现有249套；前端点位设备维护、工作电源与通讯线路费用 | 24个月，开始时间以甲方通知为准 |
| 备注 | 1、服务单位需承担维护、维修过程中产生所有的人工费、材料费、制作费、包装费、运费、安装费、工具劳保费、线路租赁费、各种税费、利润等一切费用，同时满足政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以保证甲方各系统的正常使用为准。 |  |  |

- （二）服务要求：

1、本次服务内容涉及的网络系统由内部信息网、视频专网、政务外网、业务专网以及配套的网络交换设备、安全设备、软件及数据库服务组成；服务单位需具有网络与通信技术、安全技术、软件与数据库技术相关的人员配备，以保障系统的正常运行。

2、本次服务内容涉及辖区道路监控系统、服务单位需具备必要的系统集成服务能力；路面视频监控设备已和上级公安平台对接、服务单位需保障点位设备的正常运行、与上级平台的通信保障，完善的网络通讯处理能力，及视频传输技术能力。

3、指定1人作为本次服务的项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备信息安全、信息系统、系统规划、项目管理、终端与业务等方面的技术专业，具有相关工作管理经验；指定1人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作，要求具备IT服务、信息安全、网络安全能力等方面的技术专业，具有相关工作经验；指定1人为项目运维负责人，负责项目具体运维技术方面工作，要求具备软件设计、信息安全保障、IT运维等方面的技术专业，具有相关工作经验；除项目经理、项目技术负责人和项目运维负责人外其他实施团队成员配备不少于4人，能够顺利开展维护服务工作。

4、服务响应机制需做到7*24小时响应，普通报障事件2小时赶到现场处置、4小时内处理完毕；紧急报障事件1小时赶到现场处置，1小时内处理完毕；特殊原因，无法在规定时间内修复的，需写明原因，由使用方评估后确定。社会重大公共事件、重要活动或其他使用方指派的重要事件的现场保障不少于4人。

5、不少于每月一次全量设备检查、测试运行、记录运行工况，检查过程中发现存在故障且无法技术修复的设备提前自行更换，涉及存储类产品的需由相关经验人员进行维护，不少于一周一次。

6、服务单位需具备必要的信息安全保障能力，服务过程恪守保密义务，在签订合同前，中标单位需与甲方签署单位保密协议及服务人员保密协议。

7、服务费支付采用“先服务、后付款”形式，每服务满6个月后，根据服务的质量、效率、专业性进行定期量化考核，绩效考核分与服务费用相关联。

- （三）服务清单：

1、城市配套监控系统维保服务

分布在社区、住宅小区、学校、医院、跨线桥、政府托管公寓等位置；清单内容为前期建设内容的实际工作量，服务单位需保障各个节点的功能正常使用；前端设备共计1031套，分别为高清球机监控、低照度监控、人像卡口、车辆超卡、热成像设备、电瓶车检测设备、高空抛物设备、鹰眼全景设备以及配套的传输网络、存储设备。

| 序号 | 维护节点名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总机房中心端 |  |  |  |
| 1 | 大容量云存储节点 | 海康威视，DS-A81048S-ICVS/QZ（288T） + 云存储软件 IVMS-5120 | 台 | 9 |
| 2 | AI全景设备 | 海康威视，DS-2SK8C2AR-XA | 台 | 5 |
| 3 | 双路服务器 | 海康威视，DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 4 | 社区管理中心 | 海康威视，Infovision CIOT（定制类软件） | 套 | 1 |
| 5 | 网络防火墙 | 海康威视，DS-SG100-MC | 台 | 1 |
| 6 | 核心交换机 | 锐捷，RG-S6120-48XS8CQ+RG-PA550I II-F | 台 | 1 |
| 二 | 住宅小区 |  |  |  |
| （一） | 小区A |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 2 |
| 4 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 4 |
| 5 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 249 |
| 6 | 单元门专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW54249DK1-ZYH | 个 | 22 |
| 7 | 电梯电瓶车检测专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD2345FMKH3-N2X/DT | 个 | 44 |
| 8 | 高空抛物专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD8A447PW-SJT | 个 | 44 |
| 9 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 115 |
| 10 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 18 |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 图腾，W26412 | 个 | 22 |
| 12 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 60 |
| 13 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 60 |
| 14 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 120 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-ODF-96-K+FA-SC-ODF*96 | 个 | 2 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 40 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 160 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 160 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 160 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 160 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 6000 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 6000 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 10800 |
| 10 | PVC25 | 公元，PVC25 | 米 | 660 |
| 11 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 4000 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 3 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 6 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 4 |
| （二） | 小区B |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 2 |
| 5 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 4 |
| 6 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 134 |
| 7 | 单元门专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW54249DK1-ZYH | 个 | 38 |
| 8 | 电梯电瓶车检测专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD2345FMKH3-N2X/DT | 个 | 38 |
| 9 | 高空抛物专用摄像机 | 海康威视，DS-2CD8A447PW-SJT | 个 | 38 |
| 10 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 90 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 11 |
| 12 | 室内壁挂机柜 | 图腾，W26412 | 个 | 19 |
| 13 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 30 |
| 14 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 54 |
| 15 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 108 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-ODF-96-K+FA-SC-ODF*96 | 个 | 2 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 30 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 120 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 120 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 120 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 120 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 4500 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 4500 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 7500 |
| 10 | PVC25 | 公元，PVC25 | 米 | 570 |
| 11 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 2800 |
| 12 | 弱电井 | 定制，300*400*400 | 个 | 55 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 3 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 6 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 4 |
| （三） | 小区C |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 2 |
| 5 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 2 |
| 6 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 2 |
| 7 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 4 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 3 |
| 2 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 8 |
| 3 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 8 |
| 4 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 8 |
| 5 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 8 |
| 6 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 200 |
| 7 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 200 |
| 8 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 180 |
| 9 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 200 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 1 |
| （四） | 小区D |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 2 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 1 |
| 5 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 1 |
| 6 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 2 |
| 7 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 64 |
| 8 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 30 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 15 |
| 10 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 15 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 15 |
| 12 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 30 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-11-1U+FB-11-MB-SC-16*3 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 15 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 60 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 60 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 60 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 60 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 2250 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 2250 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 2560 |
| 10 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 1200 |
| 11 | 弱电井 | 定制，300*400*400 | 个 | 15 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 2 |
| （五） | 小区E |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 2 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 1 |
| 5 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 42 |
| 6 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 30 |
| 7 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 11 |
| 8 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 11 |
| 9 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 11 |
| 10 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 22 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-11-1U+FB-11-MB-SC-8*3 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 11 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 44 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 44 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 44 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 44 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 1650 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 1650 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 1680 |
| 10 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 850 |
| 11 | 弱电井 | 定制，300*400*400 | 个 | 10 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 2 |
| （六） | 小区F |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 6 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 6 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 6 |
| 4 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 3 |
| 5 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 3 |
| 6 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 6 |
| 7 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 39 |
| 8 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 18 |
| 9 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 12 |
| 10 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 12 |
| 11 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 12 |
| 12 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 24 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-11-1U+FB-11-MB-SC-16*3 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 12 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 48 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 48 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 48 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 48 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 1800 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 1800 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 2080 |
| 10 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 1000 |
| 11 | 弱电井 | 定制，300*400*400 | 个 | 8 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 2 |
| （七） | 小区G |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 4 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 4 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 2 |
| 4 | 室外人脸闸机组件 | 海康威视，DS-K1T67T-RL | 个 | 2 |
| 5 | 室外平开门 | 大华，DH-ASGP100 | 个 | 4 |
| 6 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 22 |
| 7 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 15 |
| 8 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 8 |
| 9 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 8 |
| 10 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 8 |
| 11 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 16 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-11-1U+FB-11-MB-SC-8*3 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 8 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 32 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 32 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 32 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 32 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 1200 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 1200 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 1000 |
| 10 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 600 |
| 11 | 弱电井 | 定制，300*400*400 | 个 | 7 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 2 |
| （八） | 医院 |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 2 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 2 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 5 |
| 4 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 1 |
| 5 | 室内壁挂机柜 | 图腾，W26412 | 个 | 2 |
| 6 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 3 |
| 7 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 3 |
| 8 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 6 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-11-1U+FB-11-MB-SC-8*3 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 3 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 12 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 12 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 12 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 12 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 350 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 350 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 210 |
| 10 | PVC25 | 公元，PVC25 | 米 | 200 |
| 11 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 100 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 1 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 2 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 2 |
| （九） | 学校 |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 48 |
| 2 | 出入口全景摄像机 | 大华，DH-SDT-5X425-4Z4-QA-E-2812 | 台 | 11 |
| 3 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 18 |
| 4 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 16 |
| 5 | 一键报警盒 | 霍尼韦尔，238SUPER | 个 | 12 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 14 |
| 7 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 14 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 14 |
| 9 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 28 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 21 |
| 2 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 56 |
| 3 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 56 |
| 4 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 56 |
| 5 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 56 |
| 6 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 2100 |
| 7 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 2100 |
| 8 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 3080 |
| 9 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 1250 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 7 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 7 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 14 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 7 |
| （十） | 公寓 |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍卡口 | 大华，DH-CP902-RU2F-LZF | 台 | 5 |
| 2 | 出入口爆闪灯 | 大华，DH-ITSBG-1301-BA | 台 | 5 |
| 3 | 出入口专业人像抓拍机 | 大华，DH-IPC-MFW84449K1-ZRL | 台 | 5 |
| 4 | 室外一体化摄像机 | 大华，DH-IPC-HFW5499M1-HF-E2A | 个 | 26 |
| 5 | 立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 26 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 定制，500mm×400mm×300mm | 个 | 12 |
| 7 | 插排 | 公牛，6排 | 个 | 12 |
| 8 | 千兆光口接入交换机 | 锐捷，RG-ES110GDS-P | 台 | 12 |
| 9 | 光模块 | 锐捷，SFP-SM1310 | 个 | 24 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-11-1U+FB-11-MB-SC-8*3 | 个 | 5 |
| 2 | 光纤终端盒 | 天诚，FB-13-K+FB-11-MB-SC-4 | 个 | 12 |
| 3 | 光纤耦合器 | 天诚，FA-SC | 根 | 48 |
| 4 | 光纤尾纤 | 天诚，FF-SC-B1-2M | 根 | 48 |
| 5 | 光纤跳线 | 天诚，FJ-SC-SC-B1-2M | 点 | 48 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 台 | 48 |
| 7 | 4芯光纤 | 宁扬，4芯单模 | 米 | 1700 |
| 8 | 电源线 | 宁扬，RVV2*1.5 | 米 | 1700 |
| 9 | 网线 | 宁扬，CAT5E | 米 | 1440 |
| 10 | PE40 | 一线通，PE40 | 米 | 800 |
| C | 中控部分 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾，G26622 | 台 | 5 |
| 2 | 光汇聚二层交换机 | 锐捷，RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 台 | 5 |
| 3 | 光模块 | 锐捷，MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 个 | 10 |
| 4 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 5 |

★上述的点位地址明细待合同签订后由甲方工作人员进行现场交底。

2、城市道路监控系统维保服务

分布在胥口主干道与胥口范围内地铁站周边，清单内容为前期建设内容的实际工作量，服务单位需保障各个节点的功能正常使用；前端设备共计197套，分别为星光级球机、星光级监控、治安卡口、人像卡口以及配套的存储设备、通信线路等。服务期内如因甲方工作需要，需临时增加监控点位（零星），服务单位需配合对新增设备进行技术调试并和吴中公安视频联网平台无缝对接。

| 序号 | 维护节点名称 | 品牌、规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总机房中心端 |  |  |  |
| 1 | 大容量视频云存储设备 | 海康威视DS-A81048S-ICVS/QZ | 台 | 1 |
| 2 | 大容量图片云存储设备 | 海康威视DS-A72048RH-ICVS/QT | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 华为S7712 | 台 | 1 |
| 二 | 地铁口安防端 |  |  |  |
| 1 | 地铁站A |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 5 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 2 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 3 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 2 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 10 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 2 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 2 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 7 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 3 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 10 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5， | m | 660 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 660 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5， | m | 200 |
| 4 | PE32 | 国产国标，材质：高密度聚乙烯,颜色：黑色（带蓝色条） | m | 550 |
| 2 | 地铁站B |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 7 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 6 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 4 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 5 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 4 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 17 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 4 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 4 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 13 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 4 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 17 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 1020 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网 | m | 1020 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5 | m | 400 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 820 |
| 3 | 地铁站C |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 9 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 4 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 3 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 6 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45， | 个 | 16 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 3 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 3 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 13 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 3 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 16 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 960 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 960 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5， | m | 300 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 880 |
| 4 | 地铁站D |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 6 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 3 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 3 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 12 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 3 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 3 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 9 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 3 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP ，8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 12 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 720 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 720 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5 | m | 300 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 600 |
| 5 | 地铁站E |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 7 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 5 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 6 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 5 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 6 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 18 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 4 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 4 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 12 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 6 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 18 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 1080 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 1080 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5 | m | 400 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 950 |
| 6 | 地铁站F |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 6 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 8 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 6 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 7 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 6 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 20 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 8 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 8 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 14 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 6 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP ，8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 20 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 1200 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 1200 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5 | m | 800 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 1020 |
| 7 | 木渎站 |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 3 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 3 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 1 |
| 4 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 3 |
| 5 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 1 |
| 6 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 7 |
| 7 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 2 |
| 8 | 插排 | 公牛6位总控插排 | 个 | 2 |
| 9 | 电源适配器 | 小耳朵12V2A | 个 | 6 |
| 10 | 电源适配器 | 大华AC24V3A | 个 | 1 |
| 11 | 工业级千兆交换机 | 友联KP-9000-45-2GX8GT-SFP | 个 | 2 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 7 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 420 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 420 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5 | m | 200 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 450 |
| 三 | 地铁站G |  |  |  |
| A | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级监控摄像机 | 大华DH-IPC-MFW84499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 60 |
| 2 | 800万星光级人脸摄像机 | 大华DH-IPC-MFW88499K1-ZRL-X-S3 | 台 | 12 |
| 3 | 400万星光级高清球机 | 大华DH-SDT-7C1456-4F-ZB-AD3E | 台 | 23 |
| 4 | 超级卡口 | 大华DH-CP902-RU2G-C1 | 台 | 2 |
| 5 | 气体爆闪灯 | 大华DH-ITALF-300AD-GS | 台 | 2 |
| 6 | 频闪灯 | 大华DH-ITALE-060AA-P | 台 | 2 |
| 7 | 立杆 | 定制，杆高：3.5米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：140mm，梢径：110mm，壁厚：4mm；杆底法兰（mm）：300*300*10；基础为现场浇注。 | 根 | 12 |
| 8 | 球机立杆 | 定制，杆高：6米，材质：Q235，表面处理：喷塑；根径：200mm，梢径：160mm，壁厚：6mm；杆底法兰（mm）：350*350*12；基础为现场浇注。 | 根 | 9 |
| 9 | 立杆挑臂 | 1.5米，整体热镀锌、喷塑 | 个 | 26 |
| 10 | 二合一防雷器 | 澳特安SPD-WLRJ45 | 个 | 59 |
| 11 | 室外防水背包箱(含空开等) | 金属定制，不锈钢500mm(高)×400mm（长）×300mm(宽) | 个 | 59 |
| 12 | 专项技术服务 | 租赁VPN线路，50MB | 项 | 59 |
| B | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 帝顺RVV2*1.5 | m | 175 |
| 2 | 网线 | 帝顺网线类型：超五类室外网线 | m | 175 |
| 3 | 电源线 | 帝顺RVV3*2.5 | m | 4500 |
| 4 | PE32 | 国产国标 | m | 1200 |

★上述的点位地址明细待合同签订后由甲方工作人员进行现场交底。

3、城市道路监控系统（早期）维保服务

道路高清视频监控系统，覆盖胥口镇区及边界范围，历年多个项目累计建设，清单为目前实际使用数量，由高清球机、基础立杆、配套传输线路组成，现有249套；维护包含供电设备、背包箱及组件、防雷设备、立杆支架基础设施、通讯保障。服务期内如因甲方工作需要，需临时增加监控点位（零星），服务单位需配合对新增设备进行技术调试并和吴中公安视频联网平台无缝对接。备注：现有监控的通讯线路使用电信租纤业务（裸纤），为节约通讯成本，本次服务期需改成VPN方式组网。

| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视 | 2DF8223IW-A | 91 |
| 2 | 科达 | IPC421-E020-N1 | 23 |
| 3 | 大华 | DH-SD-65A230-HNI | 43 |
| 4 | 海康威视 | DS-2DF8237IW-CW | 92 |
| 5 | 专线通讯 | 租赁VPN线路，50MB | 249 |

★上述的点位地址明细待合同签订后由甲方工作人员进行现场交底。

- （四）其他服务内容与服务标准：

（1）前端监控系统

| 设备名称 | 检查与保养事项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 摄象机、抓拍设备 | 工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查 | 清洁无灰尘、连接正常 |
| 补光灯、闪光灯 | 灯光亮度检查、时控光控开关检查 | 亮度合理、控制正常 |
| 配套设施 | 杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查 | 清洁、环境达标 |
| 光终端、网络节点 | 光终端工作状态、信号传输状态、连接状态检查；大网故障、无光信号由运营商解决 | 传输正常、业务正常 |
| 取电管路 | 电源电压电流检查、管线管路、手井检查 | 电源电压稳定、管路无损坏 |

（2）中心端服务器、数字化运维服务要求、编解码设备、存储设备

| 服务名称 | 检查与服务要求 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 数值显示完好 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 无抖动，杂音 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 完好，无抖动 |
|  |  | 内部各部件连接状况检查 | 完好无破损 |
|  |  | 内外部清洁保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示正常 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 工作正常 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 排除隐患 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数据正确 |
|  |  | 运行日志备份检查 | 数据正确 |
|  |  | CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查 | 完好 |
|  |  | 数据库碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  | 应用程序（数字化安防运维检测服务） | 应用程序各项功能 | 正常启动 |
|  |  | 应用程序数据库 | 备份及优化 |
|  |  | 查看应用程序运行故障记录 | 数值显示完好 |
|  |  | 应用程序运行日志备份和清理 | 运行正常 |
| 数字化安防运维检测软件服务能力：实现服务内容中涉及流媒体的质量检测取样功能，巡检时效≤10分钟一次，检测能力：在线率检测、颜色异常检测、亮度异常检测、噪点异常检测、视角移位检测、异物遮挡检测、聚焦异常检测；显示界面可一图展示点位信息、视频接入数量、实时在线率、故障类型统计、故障时间超24小时统计。系统可导出整体运行报表、指定区域报表、指定位置报表、图像质量报表、运维情况表。 |  |  |  |
| 存储设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 无灰尘 |
|  | 电源风扇、通风过滤网检查维护 |  | 牢固，无破损 |
|  | 云存储使用状态检查 |  | 数值显示完好 |
|  | 存储事件、日志检查 |  | 无异常 |
|  | 云存储文件完整性检查 |  | 有无掉包 |
| 编解码设备 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 显示器、键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 与网络连接状态检查 | 牢固，无破损 |
|  | 系统 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 监控软件 | 运行日志备份和清理 | 正常运行 |
|  |  | 配置参数检查 | 正常运行 |
|  |  | 画面维护检查 | 正常 |

（3）网络系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 |  | 清洁无灰尘 |
|  | 硬件 | 电源风扇、通风过滤网、CPU风扇检查维护 | 正常清洁 |
|  |  | 键盘、鼠标检查保养 | 清洁无灰尘 |
|  | 系统OS软件 | 系统安全性检查 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统配置检查及系统版本 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统补丁程序管理 | 数值显示完好 |
|  |  | 系统硬盘碎片整理 | 速度恢复正常 |
|  |  | 系统备份 | 数值显示完好 |
|  | 应用软件 | 检查网络状态 | 正常运行 |
| 交换机 | 硬件 | 周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等 | 清洁无灰尘 |
|  |  | 运行灯状态检查 | 正常状态 |
|  |  | 电源风扇检查维护 | 正常 |
|  | 配置参数 | 系统参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | VLAN管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 端口参数检查备份 | 数值显示完好 |
|  |  | 冗余配置管理参数检查备份 | 数值显示完好 |
| 光缆、双绞线 | 性能测试 |  | 正常通讯/测试报告 |

（4）显示系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示单元 | 作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查； | 正常 |
| 图像处理器 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |
| 显示管理软件 | 功能完整性测试 | 数值显示完好 |

（5）应用软件客户端（Infovision PVIA (DN)）

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 应用管理服务 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 视频应用服务 | 流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 应用功能模块 | 视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |
| 配置管理模块 | 用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等 | 软件以及各组件运行正常（中心端故障除外） |

（6）软件系统含第三方软件系统

| 服务名称 | 检查与服务要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境检查 | 通用类运行环境检查，如：tomcat、IIS等 | 运行正常无报错 |
| 缓存检查 | 定期缓存清理 | 数值显示完好 |
| 数据库备份 | 定期数据库备份、检查错误日志 | 每月一次 |
| 功能性检查 | 现有功能的完整性检查，发生短缺、报错等故障，第一时间上报原厂家解决 | 功能正常 |
| 功能性拓展 | 提供必要的生产环境、协助软件生产厂家做好系统升级等工作 | 配合协助 |
| 服务器日志检查 | 定期检查服务器运行日志，发现数据异常、受攻击等情况时，第一时间上报原厂家解决 | 检查协助 |

- （五）服务绩效考核表

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（25分） | 工作计划管理，由维护单位提交年度工作计划方案，根据方案的优劣进行打分。 | 5分 |
|  | 每月一次设备运行状况检查记录表，需使用方确认，少一张扣2分；扣完为止。 | 10分 |
|  | 用户主动报修故障修复确认记录，有不满意情况的扣2分；扣完为止。 | 10分 |
| 质量管理（55分） | 硬件设备完好率达到95%以上，每降低一个百分点扣2分；扣完为止。 | 15分 |
|  | 故障未在合同规定时间内修复，无特殊原因，每次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 监控图像质量、字符叠加符合市局标准。每发生一次通报扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 软件系统未出现重大故障，上级原因除外，每出现1次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 发生网络混接、一机两用、被上级部门通报的，一次扣10分。 | 10分 |
| 人员管理（20分） | 维护人员着装整理，态度和蔼，每违规一次扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 维护人员在工作过程中，有意无意听、看到与本职工作无关的事件，案件、对外透露，每发现1次扣2分，造成恶劣影响的，直接扣10分。造成严重后果的，追究当事人法律责任。 | 10分 |
| 加分项（10分） |  |  |
| 平台无故障运行 | 维保期间，系统相关平台、软件系统运行稳定零故障 | 5分 |
| 圆满完成维稳处突 | 维保期间参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成任务的，根据任务的重要性，每次给予1-5分的奖励。（加分需写明原因） | 5分 |

1）当考核结果≥95分时，甲方可按合同全额付款。

2）当考评结果＜95分，甲方按照考核分比例付款。（例：考核结果为85分，即应付款*0.85）

3）当考评结果＜60分，甲方有权拒绝支付所有款项。

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）签订合同后甲方支付合同金额30%作为预付款，每服务满6个月后7个工作日内凭绩效考核分支付合同总金额的25%；在因考核分被扣款的情况下，下一期金额不累加被扣金额。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息：提供数字人民币账户信息。

乙方开户名称：

开户银行：

数字钱包：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格 (10分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和响应报价。

- （二）技术方案（52分）

1.常见故障与处理流程方案（8分）

供应商提供符合现阶段道路监控的常见故障分析与处理流程图方案，方案包含但不限于：常见故障的快速定位、无图像处理流程、通讯故障排查流程、常见网络排查命令及使用方法、设备故障排查流程；质量管理体系完善、各控制要点明确的方案全面、合理、科学，优于采购需求的得8分；方案比较全面、合理、科学得5分；方案简单、合理性差的得2分；不提供不得分。

2.路面监控巡检方案（8分）

供应商提供路面监控巡检方案，包括但不限于：定期巡检服务内容、巡检维护台账的式样、巡检专用工具和专用车辆、方案详细、合理、科学，优于采购需求的得8分；比较详细、合理、科学的得5分；方案简单、不详细、合理性较差的得2分；不提供不得分。

3.住宅小区、公寓楼监控系统运维保障方案（8分）

供应商提供符合居民小区、开放式公寓楼特点的监控运维保障方案，包含但不限于：常规监控故障服务流程图、网络运维方案、服务管理制度、现场巡检机制、值守机制、软件系统运维机制、预防机制、重大系统故障应急应对策略。质量管理体系完善、各控制要点明确的方案全面、合理、科学，优于采购需求的得8分；方案比较全面、合理、科学得5分；方案简单、合理性差的得2分；不提供不得分。

4.路面监控应急保障方案（8分）

供应商提供完善的应急保障方案，包括但不限于：保障人员、保障团队、保障内容（系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备），方案详细、合理、科学，优于采购需求得8分；方案较详细、合理、科学得5分；方案简单不详细、合理性差得2分；不提供不得分。

5.视频联网技术方案（8分）

供应商提供针对现有平台（Infovision PVIA (DN)）的联网方案，分别为视频设备接入与特征识别设备接入，方案包含但不限于：系统架构、安装场景、客观因素的影响、关键性作用、传输保障、安装规范、图像调节。描述准确、内容完整、与实际情况贴合度高，优于采购需求的得8分；描述较准确、内容较完整、与实际情况贴合度较高的得5分；描述不准确、内容不完整、与实际情况贴合度一般的得2分；不提供不得分。

6.针对本项目的安全保密制度方案比较（6分）

供应商提供的针对本服务项目的安全保密方案，包含但不限于：项目安全的保密制度、培训机制、实操规则、安全档案管理方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性最优，优于采购需求的得6分；管理制度方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得4分；管理制度方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较差的得2分；不提供不得分。

7.提供道路监控网络通讯保障方案：（6分）

供应商提供道路监控网络通讯保障方案，包含但不限于：专网通讯保障、维护架构清晰、技术先进、维护简易、通讯保障处置能力得到保障，优于采购需求得6分；可满足使用要求、网络维护技术传统、故障难查找、解决时间得不到保障得4分；通讯保障方案结构复杂、执行效率差得2分；未提供不得分。

- （三）服务方案（6分）

供应商针对本项目实际提供售后服务方案，具有完整的售后服务三方框架（以流程图形式展示售后服务运维中响应单位用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程。服务流程的展示包括但不限于用户的报修、综合调度中心的事故分析派发、故障的确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、售后服务负责人与设备厂商的对接工作界面、事故处理完毕后的归档及用户建议等）：

方案合理、实用性强、可操作性高、与用户需求贴合度高，优于采购需求的得6分；方案较合理、实用性较强、可操作性较高、与用户需求贴合度较高的得4分；方案不够合理、实用性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；未提供不得分。

- （四）针对本项目的软件功能性演示（5分）

数字化安防运维检测软件功能如下：

1.实现服务内容中涉及流媒体的质量检测取样功能，检测能力的得1分，最高得1分。

2.在线率检测、颜色异常检测、亮度异常检测、噪点异常检测、视角移位检测、异物遮挡检测、聚焦异常检测的得2分，最高得2分。

3.显示界面可一图展示点位信息、视频接入数量、实时在线率、故障类型统计、故障时间超24小时统计的得2分，最高得2分。

每提供一个以上功能连续性操作演示且演示能体现功能，未提供或无法体现功能的不得分。

注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。

- （五）针对本项目配备人员比较（15分）

1.项目经理（4分）

（1）具有信息系统项目管理师证书得1分；

（2）具有系统规划与管理师证书得1分；

（3）注册信息安全专业人员（CISP）证书；

（4）具有通信专业技术人员职业水平证书（终端与业务专业相关）得1分

2.项目技术负责人（4分）

具有注册信息安全工程师 （CISE）证书的得1分；

具有ITSS IT服务项目经理证书的得1分；

具有数据库系统工程师证书的得2分

3.项目运维负责人（3分）

（1）具有CISAW 信息安全保障人员证书（安全运维）的得1分

（2）具有软件设计师证书的得1分

（3）具有IT 运维工程师证书的得1分

4.项目组成员（除项目负责人和项目技术负责人）（4分）

（1）每有一人具有数据库系统工程师证书的得2分。

（2）每有一人具有网络工程师证书的得1分。

（3）每有一人具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分。

（注：响应文件中需提供以上1.-4.人员证书复印件及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件，不提供相关证明不得分。）

- （六）响应单位综合能力比较（9分）

（1） 供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。

（2）供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，一级得3分；二级或以下得1分；最高得3分。

（3）供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书，CS4级或以上级别的得3分；CS4级以下级别的得1分；最高得3分。

注：响应文件中需提供以上相关证书复印件或网络查询截图，并加盖供应商公章；未按要求提供或未提供不得分。

- （七）类似项目业绩（3分）

2021年1月1日（以合同签订日期为准）响应单位具有类似服务项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（注：提供完整合同复印件并加盖供应商公章，不提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。