- 园区租赁设备清单

| 建设依据：江苏省人民政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见苏政办发〔2019〕15号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测点名称 | 限值限量联网平台对应名称 | 安装位置 | 监控点类型 | 监测项目名称 | 设备所有权 | 运行建议 | 是否与限值限量平台联网 |
| 1 | QZ-01 |  | 1号泵站南侧 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃 | 租赁 |  |  |
| 2 | QZ-02 |  | 港务大厦2号泵站西侧 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃、温度，大气压，湿度，风速，风向 | 租赁 |  |  |
| 3 | QZ3 |  | 小王坊村村委会内 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃 | 租赁 |  |  |
| 4 | QZ4 |  | 原云通自来水厂内 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃、温度，大气压，湿度，风速，风向 | 租赁 |  |  |
| 5 | QZ5 |  | 园区消防站 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃、 | 租赁 |  |  |
| 6 | QZ8 |  | 镔钢西面物流停车场 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃、风向、风速、大气压、大气湿度 | 租赁 |  |  |
| 7 | QZ10 |  | G228与岚山大道交汇处近 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃、风向、风速、大气压、大气湿度、气温 | 租赁 |  |  |
| 8 | QZ11 |  | G228与疏港二通道交汇处附近 | 特征污染物 | 甲烷、非甲烷总烃、风向、风速、大气压、大气湿度、气温 | 租赁 |  |  |
| 建设依据：江苏省人民政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见苏政办发〔2019〕15号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测点名称 | 限值限量联网平台对应名称 | 安装位置 | 监控点类型 | 监测项目名称 | 设备所有权 | 运行建议 | 是否与限值限量平台联网 |
| 1 | QZ-01 |  | 1号泵站南侧 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 2 | QZ-02 |  | 港务大厦2号泵站西侧 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 3 | QZ3 |  | 小王坊村村委会内 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 4 | QZ4 |  | 云通水务内 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 5 | QZ5 |  | 园区消防站 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 6 | QZ-06 | 镔鑫特钢生活区 | 镔钢宿舍 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 7 | QZ-07 | 危化品停车场 | 危化品停车场内/（大连路与连云港大道交汇处南侧） | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 8 | QZ8 |  | 镔钢西面物流停车场 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 9 | QZ9 |  | 安源酒精厂北侧河边 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 10 | QZ10 |  | G228与岚山大道交汇处近 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 11 | QZ11 |  | G228与疏港二通道交汇处附近 | 恶臭站 | 氨、硫化氢、联网、通讯 | 租赁 |  |  |
| 14 | QZ3 |  | 小王坊村村委会内 | 特征污染物 | 苯、甲苯、二甲苯 | 租赁 |  |  |

- 包括站房维修及合理范围内的其他事项。