报价总表

| 序号 | 子系统名称 | 合价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |  |
| 2 | 计算机网络系统 |  |
| 3 | 实战综合应用系统 |  |
| 4 | 视频监控系统 |  |
| 5 | 门禁一卡通系统 |  |
| 6 | 应急报警系统 |  |
| 7 | 勤务指挥系统 |  |
| 8 | 执法办案系统 |  |
| 9 | 显控系统 |  |
| 10 | 排队叫号系统 |  |
| 11 | 电子围栏系统 |  |
| 12 | 综合管网 |  |
| 13 | 机房工程 |  |
|  | 总价 |  |

1.综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国标双口面板 | 块 | 414 |  |  |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽信息模块插座 | 个 | 828 |  |  |  |  |
| 3 | 3M六类非屏蔽RJ45跳线 | 根 | 580 |  |  |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 88 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽防水双绞线 | 箱 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 24口六类非屏蔽模块式配线架(自带理线环) | 套 | 69 |  |  |  |  |
| 7 | 2M六类非屏蔽RJ45跳线 | 根 | 828 |  |  |  |  |
| 8 | 机架式理线架 | 套 | 33 |  |  |  |  |
| 9 | 24口光纤配线架,含耦合器 | 套 | 26 |  |  |  |  |
| 10 | 8口光纤熔接盒 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | ST多模尾纤 | 根 | 352 |  |  |  |  |
| 12 | 3m多模光纤跳线双芯ST-LC | 对 | 176 |  |  |  |  |
| 13 | 12芯室内多模光纤 | 米 | 980 |  |  |  |  |
| 14 | 8芯室外多模光纤 | 米 | 750 |  |  |  |  |
| 15 | 机架式25对110配线架 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 16 | 2M1对110-RJ45快接跳线 | 根 | 200 |  |  |  |  |
| 17 | 25对室内大对数铜缆 | 米 | 900 |  |  |  |  |
| 18 | 机架式100对110配线架 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 42U标准机柜 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 20 | 42U服务器机柜 | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 21 | 22U机柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2.计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安网/图像网核心交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 互联网汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 公安网/图像网汇聚交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 48口千兆POE接入交换机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 48口千兆接入交换机 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 24口千兆POE接入交换机 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 16口千兆交换机 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 8口千兆交换机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 千兆多模光模块 | 块 | 88 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

3.实战综合应用系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应用管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 流媒体应用单元 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 物联网集成模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | AR云景模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 梯控管理模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 业务数据网关模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 安全用电模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 能耗管理模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 图墙展示模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 信息发布管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 视频国标对接网关模块 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | AR监控点数量接入 | 路 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | AR普通相机通道路数授权接入 | 路 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 异常行为分析模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

4.视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200万全景AR球机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 400万室外枪式摄像机 | 台 | 26 |  |  |  |  |
| 3 | 400万感知摄像机 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | 400万半球摄像机（POE+音频+反向电源输出） | 台 | 94 |  |  |  |  |
| 5 | 400万室内枪式摄像机（POE） | 台 | 29 |  |  |  |  |
| 6 | 400万岗位摄像机（POE+音频+反向电源输出） | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 400万窗口摄像机（POE+音频+反向电源输出） | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | 400万电梯半球摄像机（POE+无线网桥） | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 400万违停感知摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 高保真拾音器 | 只 | 29 |  |  |  |  |
| 11 | 摄像机电源适配器 | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 12 | 4米圆杆（含基础/地笼） | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 13 | 6米圆杆（含基础/地笼） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 网络电源二合一防雷器 | 只 | 35 |  |  |  |  |
| 15 | 36盘位磁盘阵列（含36块6T硬盘） | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

5.门禁一卡通系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像识别门禁一体机 | 台 | 43 |  |  |  |  |
| 2 | 人像识别梯控模块 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 梯控主机 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 梯控联动模块 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 开关电源 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 梯控控制器箱体 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 按钮转接线 | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 开门按钮 | 只 | 43 |  |  |  |  |
| 9 | 单门电插锁 | 把 | 24 |  |  |  |  |
| 10 | 双门电插锁 | 对 | 19 |  |  |  |  |
| 11 | 防冲撞柱 | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 液压升降柱网络分控控制柜（一拖三） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 液压升降柱网络控制柜（一拖六） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 管路、线路、开挖及恢复等 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 400万双光变焦智能出入口杆式抓拍一体机 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 变频右向栅栏道闸（4米） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 变频左向栅栏道闸（4米） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 变频左向栅栏道闸（4.5米） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 变频道闸配杆右向4米 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 变频道闸配杆左向4米 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 变频道闸配杆左向4.5米 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 出入口防砸雷达 | 项 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 单开孔摆闸（左） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 双开孔摆闸（中） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 单开孔摆闸（右） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 摆臂 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 人脸识别闸机头 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 28 | 人证闸机头支架 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 29 | 无线遥控器 | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

6.应急报警系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急报警按钮 | 个 | 44 |  |  |  |  |
| 2 | 声光报警器 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | IP吸顶音响 | 台 | 27 |  |  |  |  |
| 4 | 室外音柱 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | IP寻呼话筒 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | IP扩声管理模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | IP扩声报警模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 合并式定压功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | IP网络功放 | 台 | 10 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

7.勤务指挥系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频处理矩阵 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 全彩屏包边 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 吸顶音响 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 全频功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | P0.88 55寸液晶拼接屏 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 拼接显控单元 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 前维护支架 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 底座 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 大屏包边 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 超高性能会议摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 超高性能会议终端 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 视频会议全向麦克风 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 超高性能会议授权及对接 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 利旧设备（一键点调、执法仪、350M电台等）搬迁恢复费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

8.执法办案系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万半球摄像机（POE+音频+反向电源输出） | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | 400万人像感知摄像机（POE+音频+反向电源输出） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 400万全景/特写摄像机（POE） | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 400万指挥球型摄像机（POE） | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 400万证据采集摄像机（POE） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 400万伤痕采集摄像机（POE） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 公安执法办案智能管理系统 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 48盘位磁盘阵列（含48块8T硬盘） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 高保真拾音器 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 审讯主机（含4块8T硬盘） | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 温湿度状态显示屏 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 审讯桌 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 远程提讯终端 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 辨认室窗口对讲器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 可视对讲主机（含电源） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 可视对讲分机（含电源） | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 报警按钮（含报警模块） | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | 声光报警器 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 报警主机（含撤布防键盘） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 人像识别门禁一体机（可编辑） | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 人像识别门禁一体机 | 台 | 23 |  |  |  |  |
| 22 | 开门按钮 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 23 | 单门电插锁 | 把 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 双门电插锁 | 对 | 16 |  |  |  |  |
| 25 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 利旧设备搬迁恢复费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 安检门 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

9.显控系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布盒 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 信息发布内容定制 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 75寸液晶显示器 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 电梯轿厢信息发布屏 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电梯厅信息发布屏 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 多媒体面板插座 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 数字会议主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 数字话筒 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 模拟话筒 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 无线手持话筒 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 壁挂音箱 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 吸顶音响 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 15 | 调音台 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 全频功放 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 98寸电子白板（含移动支架、OPS主机） | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

10.排队叫号系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 双基色LED排队叫号屏 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 呼叫器 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 评价器 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 显示器播放控件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 75寸排队叫号状态屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

11.电子围栏系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防区主机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 终端杆类 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 承力杆类 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 中间杆类 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 前端配件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 防护设备 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 接地类 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 报警设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 声光报警 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 模拟显示 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 信息处理 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

12.综合管网

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源、信号线 | 米 | 4500 |  |  |  |  |
| 2 | 室外电源线 | 米 | 1600 |  |  |  |  |
| 3 | 信号线 | 米 | 2400 |  |  |  |  |
| 4 | 音视频线缆组件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | PVC25 | 米 | 11790 |  |  |  |  |
| 6 | PVC32 | 米 | 220 |  |  |  |  |
| 7 | PVC50 | 米 | 1320 |  |  |  |  |
| 8 | PVC200 | 米 | 800 |  |  |  |  |
| 9 | PE50 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 10 | SC100 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | 九孔管 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | 100*50镀锌桥架 | 米 | 155 |  |  |  |  |
| 13 | 200*100镀锌桥架 | 米 | 180 |  |  |  |  |
| 14 | 300*100镀锌桥架 | 米 | 480 |  |  |  |  |
| 15 | 室外汇聚箱（含基础） | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 土方及室外配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 手孔井 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 18 | 手孔井 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

13.机房工程

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程遮光帘 | 项 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 智能空开 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | UPS输出配电柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | UPS | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电池 | 节 | 96 |  |  |  |  |
| 6 | 电池架 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电池开关汇流箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电池连接线 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 承重、散力架 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |