招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0001

项目名称：常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备

项目属性：货物类项目

苏州新天平工程咨询有限公司

2025年1月

目录

第一章 投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、本次招标联系方式	2

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	6

五、开标与评标	7

六、定标	11

七、授予合同	13

第三章  合同文本	14

第四章  采购需求	27

一、项目说明：	27

二、货物清单：	28

三、技术性能参数要求：	31

（一）总体要求：	31

（二）具体技术参数要求：	31

四、项目实施要求：	62

五、验收及测试：	63

六、质量保证及售后服务要求：	63

七、投标报价要求：	64

八、其他要求：	64

第五章  评标方法与评标标准	65

第六章  投标文件格式	69

投标文件目录	70

附件1 开标一览表	71

附件2 报价明细表	72

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	73

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	73

附件5 投标函	74

附件6 授权委托书	75

附件7 实质性要求响应及偏离表	76

附件8 投标人关于资格以及实质性要求的声明函	79

附件9 技术要求响应及偏离表	80

附件10 项目实施方案	81

附件11 质量保证及售后服务	82

附件12 商务要求响应及偏离表	83

附件13 业绩一览表	84

附件14 投标人情况说明	85

附件15 中小企业声明函	86

附件16 残疾人福利性单位声明函	92

- 投标邀请

受常熟市人民法院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设）的委托，苏州新天平工程咨询有限公司就常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备(JSZC-320581-XTPC-G2025-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年1月24日13：00前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0001

2、项目名称：常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币543808.53元整，本项目设定最高限价，最高限价为人民币530000.00元整。

5、采购需求概况：常熟市人民法院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设）所需的一批常熟市人民法院两庭建设信息化设备，主要包括设备的供货、安装调试等工作。

6、合同履行期限：自合同生效之日起并满足建设条件后的30日历天内完成供货、安装及调试工作。

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年1月24日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州新天平工程咨询有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

## 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市人民法院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设）

地址：常熟市渠中路藕渠家园4楼

联系方式：0512-52985319（李宁洋）

2、采购代理机构信息

名称：苏州新天平工程咨询有限公司

地址：常熟市黄河路22号4幢914室

联系人：0512-52221553（曹梦婕）

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

#### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新天平工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

#### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费5000.00元整，一次性付清。

账户名：苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司

开户银行：中国民生银行常熟支行

帐  号：692156213

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

#### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

#### 14、项目实施方案、项目组人员一览表、业绩情况

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案和项目组人员一览表，如整体方案、安防现场安装调试方案、项目实施进度计划、配合措施、培训方案、免费质量保证等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

#### 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 31、签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

31.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、服务（包含与项目有关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购货物合同

项目名称：常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0001

甲方（采购人）： 常熟市人民法院

乙方（中标人）：

集中建设单位： 常熟市恒翔建设有限公司

签订日期：          年       月      日

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲（包括集中建设单位）乙双方按照苏州新天平工程咨询有限公司常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备（项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0001）项目的公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲（包括集中建设单位）乙双方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方（或集中建设单位）应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训费/运输装卸费/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方（或集中建设单位）支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

⑤廉洁从业协议。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方（包括集中建设单位）文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方（包括集中建设单位）更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方（包括集中建设单位）不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同货物

合同货物按此次采购结果执行，详见《标的物清单》。

第四条  合同总价

1、合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币          元（大写           ）。本合同为固定总价合同。

第五条  付款方式

1、结算方式：以固定总价方式结算。

2、合同签订后的一个月内，乙方向甲方提供合同总价10%的银行保函，经甲方审查同意支付合同金额的10%作为预付款。

3、乙方提供的货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行保函。

4、验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%。

5、验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%

注：①本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

②本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

第六条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间：自合同生效之日起并满足建设条件后的30日历天内完成供货、安装及调试工作。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：常熟市人民法院。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关设备的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收。经甲方组织相关人员验收合格后，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。若甲方验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方承担相应费用。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

7、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十三条  实施要求、产品保修及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。项目实施过程中，乙方应在接到甲方或集中建设单位通知后   小时响应，   小时内配合安装、调试或者验收等事项，乙方无故迟延响应超过   小时的，甲方及集中建设单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给甲方及集中建设单位造成的损失）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

（2）货物免费质量保证期为   年，自安装调试完成并经甲方最终验收合格之日起计算。

（3）乙方应设有相应的售后服务点，并配备固定的售后服务人员。产品出现故障，乙方应在接到甲方或集中建设单位通知后   小时进行响应，   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过   小时的，甲方及集中建设单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方及集中建设单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方及集中建设单位造成的损失，甲方及集中建设单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担，罚款及各项支出，甲方及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任，若超过尾款期限的，甲方有权追溯其责任。

报修电话：

传真号码：

联系人：

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

（5）免费质量保证期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.05%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款1%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失及/或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起5日内向甲方支付本合同价款总额的30%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总价，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十五条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

1、本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致，并签订书面补充合同的形式变更合同，所有补充合同的采购金额原则上不得超过原合同价的10%且不得违背招标文件确定的事项，否则，甲方及集中建设单位有权对乙方变更部分不予认可。乙方未经甲方及集中建设单位同意不得擅自变更合同供货内容，否则，甲方及集中建设单位有权对乙方变更供货部分不予认可。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条  合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条  履约保证金

1、本项目不收取履约保证金。

2、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。除不可抗力外，乙方一旦出现政府采购合同违约情况（需甲方认定），承担履约担保（保险）责任的第三方机构应当先行按照担保（保险）金额及时进行偿付，再向中标人追偿。

4、履约保证金在合同履行完毕后应及时退还给乙方，不计利息。

第二十一条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条  通知与送达

1、甲（包括集中建设单位）乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

甲方通讯地址：[                                         ]

联系人：[                                               ]

电话号码：[                                             ]

传真号码：[                                             ]

邮政编码：[                                             ]

集中建设单位通讯地址：[                                 ]

联系人：  [                                             ]

电话号码：[                                             ]

传真号码：[                                             ]

邮政编码：[                                             ]

乙方通讯地址：[                                         ]

联系人：[                                               ]

电话号码：[                                             ]

传真号码：[                                             ]

邮政编码：[                                             ]

2、甲（包括集中建设单位）乙双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

4、一方发出的通知、要求或其他通讯应依下列规定视作已经送达对方：

1）如以挂号信件邮寄，在投邮七天后视为收讫；

2）如直接交付，在交付时视为收讫；

3）如以特快专递发送，在发出三天后视为收讫。

第二十三条  合同生效及其他

1、合同在甲方、乙方、集中建设单位三方盖章并签字后生效。

2、本合同一式六份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份，集中建设单位、苏州新天平工程咨询有限公司各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：

集中建设单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

廉洁从业协议

甲方：常熟市人民法院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设）

集中建设单位：常熟市恒翔建设有限公司

乙方：

为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。

（五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的各种方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。

（九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。

（十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）等提供方便。

（五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。

（九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。

（十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。

第四条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。

第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

代表人：                            代表人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

日期：2025年   月   日              日期：2025年   月   日

集中建设单位：（盖章）

代表人：

地址：

电话：

日期：2025年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

2、采购内容：常熟市人民法院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设）所需的一批常熟市人民法院两庭建设信息化设备，主要包括设备的供货、安装调试等工作。

3、交付（服务）地点：常熟市人民法院。

4、合同履行期限：自合同生效之日起并满足建设条件后的30日历天内完成供货、安装及调试工作。

5、投标人负责事项说明：

5.1 负责所有货物的供货、运输、装卸及安装过程中所需的所有安装辅料，承担相关设备的保管责任。

5.2 负责所有货物的安装调试及对接，并按用户使用需求对设备实施相应的配置及性能调试。

5.3 负责安装过程中的相关施工费用，负责所有施工安全责任。

5.4 负责项目技防验收检测费用（由采购人委托第三方进行检测，相关费用由投标人负责，且包含在投标总报价中）

5.5 负责在免费质量保证期内提供质保服务。

5.6 本招标文件中规定由投标人负责的其他事项。

6、采购人负责事项说明：

6.1 采购人提供项目运行所需的接电资源（设备供电的接入由投标人负责）。

6.2 采购人负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

7、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：李宁洋，联系电话：0512-52985319。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

8、付款方式：

8.1合同签订后的一个月内，中标人向采购人提供合同总价10%的银行保函，经采购人审查同意支付合同金额的10%作为预付款。

8.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%，并退回银行保函。

8.3验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%。

8.4验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%

注：①本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，中标人均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

②本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。

③在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第8.1条规定。

④不满足上述付款方式的作无效投标处理。

9、本项目采购预算为￥543808.53元（人民币伍拾肆万叁仟捌佰零捌元伍角叁分），最高限价为￥530000.00元（人民币伍拾叁万元整）。

10、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、货物清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、业务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审发言话筒 | 8 | 个 |  |
| 2 | 庭审调音台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音箱 | 1 | 对 |  |
| 4 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 多媒体插座 | 4 | 套 |  |
| 7 | 综合标准机柜 | 1 | 个 |  |
| 8 | 庭审摄像机 | 4 | 个 |  |
| 9 | 12路庭审音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 24口接入交换机 | 1 | 套 |  |
| 11 | 质证终端 | 5 | 台 |  |
| 12 | 法庭一键报警系统 | 1 | 套 | 包含一年信息服务费 |
| 二、安防及会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 2位网络面板 | 120 | 套 |  |
| 2 | 网络配线架24口 | 11 | 条 |  |
| 3 | 理线架 | 21 | 条 |  |
| 4 | 千兆交换机48口 | 7 | 台 |  |
| 5 | 光模块 | 7 | 只 |  |
| 6 | 2米跳线 | 260 | 根 |  |
| 7 | PDU | 2 | 只 |  |
| 8 | 光线盒 | 2 | 只 |  |
| 9 | 光跳线 | 40 | 对 |  |
| 10 | 电话光交换机 | 1 | 对 |  |
| 11 | 网络机柜 | 1 | 只 |  |
| 12 | 静电地板 | 7 | 平方 |  |
| 13 | 400W星光枪型摄像机 | 14 | 只 |  |
| 14 | 400W星光半球摄像机 | 24 | 只 |  |
| 15 | 400W电梯摄像机 | 1 | 只 |  |
| 16 | 枪型摄像机支架 | 14 | 只 |  |
| 17 | 全景摄像机 | 1 | 只 |  |
| 18 | 拾音器 | 15 | 只 |  |
| 19 | 监控专用电源 | 7 | 只 |  |
| 20 | 硬盘录像机 | 2 | 只 |  |
| 21 | 硬盘 | 32 | 只 |  |
| 22 | 视频监控和门禁管理软件平台扩容 | 1 | 套 |  |
| 23 | 千兆交换机48口 | 2 | 台 |  |
| 24 | 网络配线架24口 | 4 | 条 |  |
| 25 | 网桥 | 1 | 对 |  |
| 26 | 理线架 | 6 | 条 |  |
| 27 | 2米跳线 | 80 | 根 |  |
| 28 | 光收发器 | 2 | 对 |  |
| 29 | PDU | 4 | 只 |  |
| 30 | 网络机柜 | 1 | 只 |  |
| 31 | 门禁一体机 | 29 | 台 |  |
| 32 | 门禁专用电源 | 6 | 只 |  |
| 33 | 双门电磁锁 | 2 | 套 |  |
| 34 | 单门电磁锁 | 27 | 套 |  |
| 35 | 出门铵钮 | 29 | 块 |  |
| 36 | 发卡器 | 1 | 只 |  |
| 37 | 有线会议话筒 | 6 | 台 |  |
| 38 | 1拖4无线会议话筒 | 1 | 套 |  |
| 39 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 40 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 41 | 会议专用扬声器 | 4 | 台 |  |
| 42 | 功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 43 | 会议调音台 | 1 | 台 |  |
| 44 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
| 45 | 电源时序器 | 1 | 台 | 含断路器 |
| 46 | 滤波器 | 1 | 台 |  |
| 47 | 话筒地插 | 2 | 只 |  |
| 48 | 网络机柜 | 1 | 只 |  |
| 三、综合布线 |  |  |  |  |
| 综合布线（管材含安装敷设） |  |  |  |  |
| 1 | 六类网络线 | 1 | 项 | 约10235米 |
| 2 | 管材 | 1 | 项 | 约2563米 |
| 3 | 桥架 | 1 | 项 | 约200米 |
| 4 | 光纤 | 1 | 项 | 约100米 |
| 安防系统布线（管材含安装敷设） |  |  |  |  |
| 5 | 超五类网络线 | 1 | 项 | 约4024米 |
| 6 | 电源线 | 1 | 项 | 约4024米 |
| 7 | 管材 | 1 | 项 | 约652米 |
| 8 | 电源线 | 1 | 项 | 约100米 |
| 9 | 音频线 | 1 | 项 | 约116米 |
| 会议系统布线（管材含安装敷设） |  |  |  |  |
| 10 | 喇叭线 | 1 | 项 | 约100米 |
| 11 | 话筒线 | 1 | 项 | 约200米 |
| 12 | 10米光纤高清线 | 1 | 项 | 约2根 |
| 13 | 管材 | 1 | 项 | 约200米 |
| 庭审系统布线（管材含安装敷设） |  |  |  |  |
| 14 | 喇叭线 | 1 | 项 | 约50米 |
| 15 | 超五类网络线 | 1 | 项 | 约250米 |
| 16 | 话筒线 | 1 | 项 | 约260米 |
| 17 | 视频线缆 | 1 | 项 | 约200米 |
| 18 | 电源线 | 1 | 项 | 约100米 |
| 19 | 管材 | 1 | 项 | 约200米 |
| LED大屏布线（管材含安装敷设） |  |  |  |  |
| 20 | led大屏电源线 | 1 | 项 | 约300米 |

注：①本项目核心产品为：“二、安防及会议系统”中序号22“视频监控和门禁管理软件平台扩容”。

②项目配置清单中的有关线材、管件、辅材等数量均为预估量，投标人需根据招标文件、图纸及结合现场踏勘情况确定具体数量并确保满足现场实际需要，相关费用均包含在投标报价中，一旦中标，中标总价均不予调整（招标范围不变的情况下）。如提供的相关图纸与货物清单、招标文件相关内容产生不一致的，以招标文件要求为准。

## 三、技术性能参数要求：

### （一）总体要求：

1、投标人须确保本项目通过常熟市技术防范办公室验收，否则投标人须承担相关违约责任。（证明材料要求：提供承诺函，承诺函格式自拟）

注：常熟市技术防范办公室验收要求详见常办发〔2019】141号“市委办公室市政府公室关于印发《常熟市机关企事业单位和公共场所安全防范设施建设管理意见(试行)》的通知”，也可致电：0512-52950806，了解具体要求。

### （二）具体技术参数要求：

#### 1、业务系统

##### 1.1、庭审发言话筒

（1）指向特性：Uni-direction(condenser电容式)；

（2）频率响应：60Hz~15KHz；

（3）灵敏度：-47dB/±3dB(1KHz)；

（4）参考拾音距离：15-50cm；

（5）低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE；

（6）输出阻抗：≤200Ω；

（7）承受音压：135dB；

（8）电源供应：DC 48V 幻象电源；

（9）底座材质：采用锌合金。

##### 1.2、庭审调音台

（1）不少于12路MIC单声通道+ 4路立体声输入；不少于4编组输出；不少于4组AUX母线辅助输出（包括EFF)；不少于1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）；不少于一组监听耳机输出；

（2）具有立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）；

（3）内置不少于24种DSP数字效果器；内置USB播放器、MP3播放、USB直插录音；内置不低于蓝牙5.0接收播放；

（4）USB音频声卡（连接电脑)可将电脑播放的声音传输到调音台；

（5）内置不低于48V幻象电源供电；每个通道可独立开关；

（6）主输出不少于9段立体声图示均衡器；

（7）USB可与一路立体声切换，USB可独立调节；

（8）配置单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）；配置XLR输入晶体管双差分话放；配置每通道3段参量均衡，80Hz；

（9）单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz；

（10）每输入通道具备MUTE静音开关，PFL耳机开关；

（11）配置平滑不小于100MM行程推子器；

（12）12段精准三色LED电平灯显示信号状态；

（13）12V (LAMP) DJ灯卡侬接口；

（14）适用供电电压，功率不小于30瓦。

##### 1.3、音箱

（1）系统类型：8"同轴音箱；

（2）配置：不少于2分频；

（3）频率响应(+/-3dB)：65Hz-20KHz；

（4）频率范围(-10dB)：53Hz‒25KHz；

（5）灵敏度 2.83 V/1 m ：≥97dB；

（6）最大声压级 SPL @1 m ：128dB；

（7）系统峰值声压级：≥134dB；

（8）系统额定阻抗：8Ω；

（9）低音单元：尺寸：211.5 mm/8''；音圈尺寸：63.5 mm/2.5"；低音盆架材料：铝；

（10）高音单元：高音驱动类型：压缩驱动单元；音圈尺寸 (mm / inches)：44.4 mm/1.75"；出口尺寸(mm / inches)：25/1"；振膜材料：PM4；波导类型：圆；标称覆盖角度(HxV)：70°圆锥；

（11）高低音喇叭采用铜质扁线线圈；具有防水纸盆；功率 (W)：持续 350W/节目700W/峰值1400W；分频器频率：1.6KHz；(HPF = BW18dB/oct.) 48Hz；输入连接器：不少于2×Speakon/ 1×Barrier Strip。

（12）配件：GPL-8 水平支架；

（13）箱体形状：梯形；

（14）外壳材料：12mm夹板/犀牛岩漆；

（15）网罩材料；箱体尺寸(mm/inches)：高度：388 mm/15.3"。

##### 1.4、功放

（1）立体声功率8Ω：≥700W；

（2）立体声功率4Ω：≥1100W；

（3）桥接模式8Ω：≥1800W；

（4）频率响应(1 W)：20Hz-20kHz，+0/-1dB；

（5）总谐波失真(THD)：＜0.5%, 20 Hz - 20 kHz；

（6）互调失真(IMD)：0.35%；

（7）转换速率：＞10V/us；

（8）电压增益：≥33dB；

（9）阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：＞200；

（10）信噪比：＞100 dB；

（11）串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz）；

（12）输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V；输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡）；

（13）输入连接器：每通道具有一路平衡XLR及一路非平衡RCA；输出连接器：每通道具有4-POLE Speakon及一对接线柱；

（14）保护：可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：采用由前往后的空气对流机制；冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护。

##### 1.5、电源时序器

（1）内置强电滤波器，可过滤50Hz交流电噪声；

（2）通道数量：不少于8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通；

（3）单路功率/总功率/输出电流：不低于2000W/6000W/30A 277VAC；

（4）输出电源插座：采用阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座；

（5）电路板：采用双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；

（6）供电：内置变压器，可适用电压AC220V 50-60HZ；

（7）开启类型：支持按键式轻触开关

（8）功能要求：

①.2寸彩屏可显示电压，日期，时间，通道状态②.支持顺序开启逆序关闭③.支持RS232 COM口接入中控控制（指令控制）④.时间间隔可调⑤.级联状态可自动检测并设置⑥.具有定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；⑦.支持面板独立控制各通道；⑧.支持欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能；⑨.可配电源净化功能（EMI专业电网滤波器），单独或每路带滤波器；⑩.具有定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；⑪.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；⑫.支持不少于10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；⑬.可配电源净化功能。

##### 1.6、多媒体插座

（1）不少于2路卡侬插座；

（2）不少于2路网络插座；

（3）不少于2路视频插座；

（4）不少于1路立体声插座。

##### 1.7、综合标准机柜

（1）遵循通用的19英寸标准；

（2）尺寸：600mm/800mm，42U

（3）材料：采用冷轧钢板

（4）安装方式：落地安装，脚轮

（5）承重要求：不低于500kg

##### 1.8、庭审摄像机

（1）传感器：≥400万像素CMOS传感器；

（2）靶面尺寸：≥1/1.8＂；

（3）像元尺寸：≥2.9um×2.9um；

（4）焦距范围：≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍；

（5）图像分辨率：≥2560×1440；

（6）最低照度：彩色≤0.0003 lx，黑白≤0.0001 lx；

（7）宽动态能力：≥120dB；

（8）信噪比：≥58dB；

（9）红外补光距离：≥50米；

（10）内置CPU芯片；

（11）内置≥2个麦克风、≥1个扬声器；

（12）支持MD5、SHA256加密算法；

（13）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；

（14）需支持三码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps；

（15）在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms；

（16）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；

（17）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；

（18）人脸检出率：≥99%；

（19）支持人脸区域增强功能；

（20）支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍；

（21）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；

（22）支持攀高检测、人员坐立起身、玩手机、剧烈运动、离岗检测等庭审异常行为检测；

（23）支持区域关注度功能，可通过IE设置区域类型为区域人员数量/人员停留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长；

（24）具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出；

（25）支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能；

（26）需支持本地SD卡存储，最大支持128G；

（27）支持≥IP67防护等级。

▲（28）当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；支持检测水平转动角度不大于90°、垂直俯仰角度不大于60°、垂直倾斜角度不大于45°的人脸。（符合GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

▲（29）可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，并可根据AI模型包内部目标类别对检测的结果进行分类并上传；可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包进行添加、删除、修改等操作并可对名称、是否生效等参数进行设置；可通过IE浏览器对离线AI模型包和在线AI 模型包进行加载和升级等操作，升级过程中样机画面应保证连续稳定，升级完成后样机不应重启。（符合GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

▲（30）样机支持8个场景的配置，可在所配置的场景内对检测到的人脸目标进行报警和图片抓拍;样机最多可存储4个AI模型包,每个模型包可最多设置1个检测模型；样机可在配置的8个场景中进行巡航检测报警，支持对检测区域内人员玩手机、睡岗、抽烟的行为进行检测并触发报警联动,报警联动支持抓拍人员头肩照；样机支持7x24h 布防，每天最多可配置16个时间段，每个布防时间段最多可配置8个巡航点;巡航时间最小可设置为 300s 以内，最大不超过布防时间段。场景停留时间最小可设置为5min以内。（符合GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

##### 1.9、12路庭审音频处理器

（1）≥8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；

（2）≥4路平衡式LINE-IN输入，支持无线麦输入可扩声并至远程输出；

（3）≥8路平衡输出；

（4）内置声场检测功能，输出声场环境数据；

（5）支持自适应回声消除（AEC），提供回声消除功能,消除话筒拾取的远端声音；

（6）总谐波失真（THD+N）≤0.002%@+4dBu，1KHz；

（7）音频采样率：32kHz；

（8）音频输入阻抗100Kohm，可支持48V幻象供电

##### 1.10、24口接入交换机

（1）可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2；

（2）交换容量≥56Gbps；

（3）转发性能≥41.67Mpps；

（4）支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看；

（5）支持对交换机进行远程升级、远程重启功能；

（6）交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接；

（7）支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；

（8）支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容；

（9）支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能；

（10）支持SNMP管理、LLDP功能；

（11）支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能；

（12）浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5；

（13）支持工作温度范围不低于0℃-45℃；

##### 1.11、质证终端

（1）≥29寸高亮真彩液晶宽屏；

（2）主机与屏幕采用一体化设计，可调整倾斜角度方便实用；

（3）CPU：采用国产化CPU，核数≥8，频率≥2.3G；

（4）操作系统：采用国产操作系统；

（5）内存：≥8G，采用DDR4高速内存；

（6）接口包含VGA、HDMI、RJ45、USB等接口；

（7）搭配法官端、当事人端庭审应用软件，支持卷宗查阅、庭审笔录同步查看、庭审示证质证、笔录确认签字等应用功能；

##### 1.12、法庭一键报警系统

（1）通讯⽅式：TCP/IP有线+ 4G⽆线，⽀持PSTN扩展；

（2）报警防区：不少于8个分区，8个防区；

（3）LoRa扩展：⽀持扩展LoRa⽆线防区；

（4）总线⽀持：不少于1条RS485总线，最多⽀持8个键盘；

（5）报警输出：2-34个输出；

（6）编程⽅式：⽀持⼿机OTG、浏览器编程；

（7）事件记录：可保存多达1536条事件记录；

（8）遥控器：⽀持315MHz遥控器；

（9）远程操作：远程编程、升级、反控，APP远程操作；

（10）中标人需完成与项目安保值班地点及当地110联动，一年信息服务费包含在投标总价中。

#### 2、安防及会议系统

##### 2.1、2位网络面板

（1）传输带宽：＞350MHz千兆以太网；

（2）耐压强度：可承受 DC1000V（AC750V）1 分钟无击穿和飞弧现象；

（3）额定电流：1.5Amp；

（4）绝缘电阻：＜200MΩ；

（5）接触电阻：≤1mΩ；

（6）连续电抗：20mΩ；

（7）工作温度：工作温度范围通常为- 25℃~70℃。

##### 2.2、网络配线架24口

（1）支持T568A和T568B两种打线方式；

（2）标准安装，高度1U；

（3）带宽：≥250MHz，传输速率：≥1000Mbps

（4）导线端接次数：≥250

（5）头针：采用磷青铜材质，6μ镀金

（6）IDC端子：采用磷青铜

##### 2.3、理线架

金属材质，可承载20kg以上的重量

##### 2.4、千兆交换机48口

（1）应用层级：二层，主要用于在局域网中实现数据的快速交换和转发。

（2）端口数：≥52个，其中包括不少于48个10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，可自动适应不同速率的网络设备连接；不少于4个千兆SFP端口，用于连接光纤模块，实现高速的光纤通信。

（3）背板带宽：≥336Gbps

（4）包转发率：106Mbps/126Mbps

（5）额定电压范围为 100V-240V AC，50/60Hz

（6）功率最大：41W

（7）重量：≤3.5kg

（8）VLAN 功能：支持基于端口的 VLAN、QinQ、灵活 QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN 等多种 VLAN 技术

##### 2.5、光模块

（1）接口类型：LC

（2）传输速率：≥1.25Gbps

（3）光纤类型：单模光纤（SMF）

（4）工作温度： 0℃～+70℃

（5）发射波长：1310nm

（6）发送光功率：最小发送光功率为-9.0dBm，最大发送光功率为-3.0dBm789。

（7）接收灵敏度：接收灵敏度最大值为-20.0dBm

（8）过载光功率：-3.0dBm

（9）消光比：最小消光比6dB 或 9dB

（10）传输距离：≥10km

##### 2.6、2米跳线

（1）传输频率：1MHz～250MHz。

（2）传输速率：速率1Gbps。

（3）阻抗：≤100Ω；

（4）屏蔽类型：非屏蔽；

（5）电缆结构：双绞线结构，绝缘十字骨架；

（6）连接器：使用 RJ45 连接器；

##### 2.7、PDU

（1）输入电压：交流 220V、110V

（2）最大持续运行电压： 220V ~ 250V

（3）输入电流：≥10A

（4）输出电流：≥10A

（5）额定功率：≥2200W

（6）过载保护电流：当电流超过设定的过载保护电流值时，PDU 会自动切断电源

（7）防雷性能：标称放电电流 5kA - 20kA ，最大放电电流 40kA

（8）绝缘电阻：小于100MΩ。

（9）接触电阻：9毫欧~20毫欧

##### 2.8、光线盒

盒内可容纳24芯尾纤的熔接；单模、多模两种光纤均适用；含耦合器；采用机架式。

##### 2.9、光跳线

（1）动态/静态弯曲半径：20D/10D

（2）规格：B1（9/125μm）

（3）衰减＠20℃（DB/Km）：单模：＠1310≤0.45，＠1550≤0.30

（4）允许拉伸力（N）:200/660（12芯及以下），400/1320（12芯以上）长期/短期

（5）允许压扁力（N/100mm）： 300/1000  长期/短期

（6）芯数：2~144芯

（7）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；GB50311-2016等

##### 2.10、电话光交换机

（1）电话端口数量：不少于24个用于连接电话设备的端口，接口为RJ11接口。

（2）光口配置：不少于1个光接口，光接口类型为FC，光口速率为155M，支持单纤。

（3）波长：光波长1310nm。

（4）发送功率：发送光信号功率≥－12dBm。

（5）接收灵敏度：≤－30dBm（误码率≤10⁻¹¹）。

（6）摘机阻抗：＜500Ω；挂机阻抗：＞10kΩ。

（7）用户侧：环路阻抗≤2000Ω（包括话机），空闲电路电压≤50V，环路电流25mA，摘机门限 8mA，极性反转时延＜50ms。

（8）拨号特性：脉冲拨号单脉冲失真＜5ms；摘机时延＜100ms。

（9）铃流特性：远端（FXS）铃流发生器频率 25Hz±3Hz，幅度 75V±5Vrms，铃流时延＜50ms；局端（FXO）铃流检测幅度范围最小38Vrms。

（10）电源类型： 220V

（11）功耗：整机功耗通常＜20W，

##### 2.11、网络机柜

（1）遵循通用的19英寸标准

（2）尺寸：600mm/800mm，42U

（3）材料：冷轧钢板

（4）安装方式：落地安装，脚轮

（5）承重要求：不低于500kg

##### 2.12、静电地板

（1）采用具有良好导电性和静电释放性能的材料。

（2）电阻率在 10⁴ - 10⁹Ω/sq（欧姆/平方）之间。

（3）电阻率在 10³ - 10⁸Ω・cm（欧姆・厘米）范围内。

（4）厚度在3mm之间

（5）邵氏硬度（Shore hardness）在40-60之间，拉伸强度5-15MPa（兆帕）之间，撕裂强度3-10kN/m（千牛/米）之间。工作温度范围为-20℃~+60℃。

##### 2.13、400W星光枪型摄像机

（1）不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2592x1520，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL；

（2）最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx；

（3）支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；

（4）内置不少于一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，内置扬声器，支持智能行为分析触发时联动声音告警和白光告警，音频联动支持自定义声音文件上传及下载,播放时长可设；白光支持闪烁与常亮模式切换，闪烁频率可调；

（5）支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，支持10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能；

（6）支持通过客户端软件或IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项，视音频信号的失步时间应≤1秒；

（7）支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；

▲（8）具有工装检测功能，最多可同时布控4个检测区域；可对经过检测区域的人员进行工装合规性检测，当检测到人员工装与设定属性不一致时，可触发报警，给出报警提示并联动抓图、录像,发送邮件，报警输出、音频报警、警戒灯（符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

▲（9）具有注册检测模式和属性检测模式可选功能；注册检测模式可在布控库中导入合规图片，并启用布控库进行工装合规性比对；属性检测模式可通过设定着装颜色进行合规性比对（符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

▲（10）支持创建最多5个布控库;布控库可设置比对相似度;布控库可设置全身或半身方案；具有最短持续时间和重复报警时间设置选项（符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

（11）支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率；

（12）支持音频文件预览播放;默认内置音频文件21个；支持通过设备自带mic进行自定义音频文件录制；支持自定义音频文件上传及下载；自定义音频支持PCW/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种音频文件格式；

（13）支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；支持IP67防护等级。

##### 2.14、400W星光半球摄像机

（1）靶面尺寸为1/1.8英寸，分辨率设置≥2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置≥4Mbps、RJ45输出，清晰度不小于1500TVL；

（2）最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001 lx

（3）支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；

（4）支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片进行成像；

（5）支持通过客户端软件或IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项，视音频信号的失步时间应≤1秒；

▲（6）具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。（符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

▲（7）支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（符合GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

（8）具有黑白名单功能；

（9）内置不少于1个扬声器、一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，扬声器播放最大声级不小于80dB(A) ；支持自定义声音文件录制、上传及下载。播放时长可设置，白关可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率可调节；

（10）支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；支持IP67防护等级。

##### 2.15、400W电梯摄像机

（1）支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警；

（2）采用不低于高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

（3）最大可输出200万(1920×1080)@25/30fps；

（4）支持H.265编码，压缩比高，可实现超低码流传输；

（5）内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米；

（6）支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；

（7）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

（8）支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

（9）支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），音频1进1，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器；

（10）不低于IP67/IK10防护等级

（11）支持DC12V供电方式

##### 2.16、枪型摄像机支架

壁装、吊装

##### 2.17、全景摄像机

（1）采用不低于高性能500万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出500万(2592×1944)@25fps

（2）最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx

（3）支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile

▲（4）视场角:水平≥180°，垂直≥180°（符合GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

▲（5）支持通过客户端软件或IE浏览器进行以下方式的多画面浏览：a）1个鱼眼视频画面；b）1个全景视频画面；c）2个可拼接成全景图像的视频画面；d）1个鱼眼视频画面和2个独立子画面；e）1个鱼眼视频画面和3个独立子画面；f）1个鱼眼视频画面和4个独立子画面；g）1个鱼眼视频画面和8个独立子画面；h）1个全景视频画面和1个独立子画面；i）1个全景视频画面和3个独立子画面；j）1个全景视频画面和4个独立子画面；k）1个全景视频画面和6个独立子画面（符合GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

（6）支持智能资源切换：通用行为分析、人数统计；支持人数统计；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；

（7）支持目标过滤功能，可通过IE浏览器设置检测目标的最大像素和最小像素，并对不在设置像素范围的目标进行过滤；

（8）在IE浏览器下，支持光亮异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能；

（9）可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理。支持音频文件预览播放；内置语音文件21种；支持通过自带麦克风、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录制；支持自定义音频文件上传及下载；自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC四种编码格式，支持播放WAV/PCM/MP3三种文件格式；

▲（10）支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面；支持通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机（符合GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

（11）支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出、邮件等事件联动项进行统一撤防控制

（12）支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC

（13）支持DC12V/POE供电方式，支持IP67，IK10防护等级

##### 2.18、拾音器

（1）拾音范围：10-70m2

（2）音频传输距离：≥30米

（3）频率响应：80Hz～16KHz

（4）灵敏度：≥-34dB

（5）具有全方向性指向特性；

（6）动态范围：≤70 dB

（7）能够承受的音压：≤120dB SPL

##### 2.19、监控专用电源

工作电源：12V30A

##### 2.20、硬盘录像机

（1）支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，支持WEB、本地GUI界面操作，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；

（2）支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议；

（3）支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps，支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入；

（4）支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放；

（5）支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出；

（6）支持16个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式；

（7）支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；

（8）支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式支持4个USB接口；

（9）支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；

（10）支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；

（11）支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式；

（12）支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；

（13）支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；

（14）支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放；

（15）支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；支持通过手动或在线的方式检测已添加的设备的系统版本，支持通过USB本地或接入互联网对添加的设备进行在线升级。

（16）支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；

（17）支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式；

（18）支持接入具有车辆黑名单功能的摄像机，可通过客户端软件设置车辆黑名单，当前摄像机识别该车辆车牌后，可联动录像、抓拍图像、弹出画面、发生语音提示、上传中心、发送邮件、报警口输出，可按通道、时间、车牌号码检索录像文件及抓拍图片，支持检测到的车牌以CVS格式导出到U盘

##### 2.21、硬盘

不低于1.4TB/128MB（6Gb/秒NCQ）/7200RPM/SATA3

##### 2.22、视频监控和门禁管理软件平台扩容

（1）支持本次建设视频监控和门禁设备新增授权路数，并保证接入常熟人民法院已建视频监控平台和门禁管理平台中统一管理和使用；

（2）支持实时预览、云台控制、录像管理、语音对讲、视频上墙等视频应用功能，录像功能支持图形化和列表方式展示录像查询结果，支持1/2、1/4、1/8，2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持录像打标，通过标签快速定位播放录像；

（3）支持热成像预览实时测温；支持在热图中选取一个或多个监测区域，可以计算出区域中的温度的最大值、最小值及平均值，也可以计算区域中温度差及各温度的占比；

（4）支持云台控制权限的抢占和锁定；支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制；支持预置位设置/调用及巡航功能；支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向；

（5）支持人脸库注册，人脸录入以及人脸识别应用等，支持人脸识别报警联动视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、开门，支持陌生人记录查询，显示性别、年龄段、带眼镜，可根据识别时间、识别通道，性别、年龄段、带眼镜进行查询，可查看抓拍图片和录像；

（6）支持地图应用，支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；

（7）支持通过掩码字符对敏感数据的显示进行脱敏处理，数据包括人员姓名、证件号码、手机号码、生物特征；支持数据图墙功能，支持对图墙组件进行定位、移动，可对图层的参数进行修改，设置参数包括尺寸、位置、是否锁定、透明度、3D转换、开发滚动播放等；支持导入自定义图墙组件；

▲（8）支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

▲（9）支持全局找人业务，可按姓名、工号、卡号、证件号码、手机号码进行模糊检索，同时支持外接读卡器读卡、身份证读卡检索人员信息；支持查看人员档案信息，支持档案信息的二次编辑、权限有效期的修改、人员的冻结与解冻，人员长期权限及临时权限的调整，权限信息修改后可关联门禁、门口机、梯控、停车场设备进行权限自动调整；同时可查看人员的活动轨迹，支持在电子地图上实现人员的轨迹回放（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

（10）支持选择组织节点，按日统计各子组织视频质量正常率、视频诊断异常项的柱状图，以及视频质量统计明细，并可进一步查看视频质量异常通道列表；

（11）支持不少于1000个管理角色，支持不少于10000个管理用户信息，不少于50000个卡片信息，不少于50000个车辆信息；

（12）支持通过不同协议标准进行数据网关级联，支持向上级平台推送数据或接收下级平台推送的数据；支持设置协议标准推送的机制参数，包括支持静态数据断线重连全量推送，动态数据推送的方式、频率、重推次数等；

▲（13）选择推送方式，包括APP、电话、短信；支持按报警确认类、报警类、消防报警类等报警大类来配置是否进行分级预案处理（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

（14）支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用；

▲（15）支持人员权限配置统计，可实时展示平台总人数、已配置权限人数、未配置权限人数，针对未配置权限人数可快速跳转至权限配置页面，配置权限（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

▲（16）支持以图形化的方式展示微件信息，包含：微件名称、微件说明、版本号、微件来源、应用模板、微件缩略图等；支持对微件进行相关操作，包含：导入、导出、更新、删除、查看、启/停用，可按照微件分类、微件名称模糊搜索出所需要的微件（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

▲（17）支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

▲（18）支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密（符合GA/T 669.7-2008 《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）。

##### 2.23、千兆交换机48口

（1）应用层级：二层，主要用于在局域网中实现数据的快速交换和转发。

（2）端口数：不少于52个，其中包括不少于48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，可自动适应不同速率的网络设备连接；4个千兆 SFP 端口，用于连接光纤模块，实现高速的光纤通信。

（3）背板带宽：≥336Gbps

（4）包转发率：106Mbps/126Mbps

（5）额定电压范围为 100V-240V AC，50/60Hz

（6）功率：≥41W

（7）重量：≤3.5kg

（8）VLAN 功能：支持基于端口的VLAN、QinQ、灵活QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN等多种VLAN技术

##### 2.24、网络配线架24口

（1）支持T568A和T568B两种打线方式；

（2）标准19安装，高度1U；

（3）耐压强度DC:1000V 60Hz/1分钟

（4）额定电流：1.5Amp

（5）绝缘电阻：≥200MΩ

（6）接触电阻：≤1mΩ

（7）带宽：≥250MHz，传输速率：≥1000Mbps

（8）导线端接次数：≥250

（9）头针：采用磷青铜材质，6μ镀金

（10）IDC端子：采用磷青铜

##### 2.25、网桥

（1）视频路数不少于1路

（2）业务端口不少于1个

（3）电源模块接口不少于1×POE RJ45 LAN RJ45(100Mbps)    9V0.6A被动PoE

（4）需支持无线标准IEEE802.11b/g/n

（5）接收灵敏度11b：1Mbps-92dBm/11n：MCS7-72dBm、

（6）工作频率：2.4GHz

（7）调制方式：OFDM

（8）内置定向天线

（9）最大输出功率：20dBm

（10）传输距离：≥100m

（11）支持安全机制IP/MAC地址过滤，隐藏网络名称

（12）支持网络协议HTTP;UDP;NTP;DHCP;ICMP;ARP;TCP

（13）具有无线认证SRRC

（14）功耗：≤2.8W

（15）工作温度：-10℃～+55℃

（16）工作湿度：5%～95%

##### 2.26、理线架

金属材质；承载20kg以上的重量

##### 2.27、2米跳线

（1）传输频率：1MHz～250MHz。

（2）传输速率：≥速率 1Gbps。

（3）传输距离：≥100米。

（4）阻抗：≤ 100 欧姆；

（5）屏蔽类型：非屏蔽；

（6）电缆结构：采用双绞线结构，绝缘十字骨架；

（7）外皮材料：PVC 外皮；

（8）连接器：使用RJ45连接器。

##### 2.28、光收发器

（1）支持电源防雷

（2）共模 ±4kV 差模 ±2kV 科力：共模±2.5kV 差模±2.5kV

（3）支持端口防雷

（4）工作温度：0℃~45℃

（5）EMC法规(电磁兼容性)GB/T 9254.1-2021

（6）外壳材质：铁壳

（7）安装方式：桌面

（8）受电方式：适配器供电

（9）指示灯：Power灯（Green） 光纤口灯（Green） LINK/ACT(Green)

（10）MAC表项2 K、交换缓存：512Kbits、转发时延：＜100us

##### 2.29、PDU

（1）输入电压：交流220V、110V

（2）最大持续运行电压：220V~250V

（3）输入电流：≥10A

（4）输出电流：≥10A

（5）额定功率：≥2200W

（6）过载保护电流：当电流超过设定的过载保护电流值时，PDU会自动切断电源

（7）防雷性能：具有浪涌防雷模块

（8）绝缘电阻：小于100MΩ。

（9）接触电阻：9毫欧~20毫欧

##### 2.30、网络机柜

（1）遵循通用的19英寸标准

（2）尺寸：600*600mm，42U

（3）材料：采用冷轧钢板

（4）安装方式：落地安装，脚轮

（5）承重要求：不低于500kg

##### 2.31、门禁一体机

（1）PC+ABS材质，液晶黑白显示屏；屏幕分辨率：≥128×32；

（2）支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置；支持黑白名单设定；

（3）支持多卡开门、多重认证，支持用户容量：30000个用户；卡片容量：30000张；密码容量：30000张；存储记录数量：150000条刷卡记录；

（4）RS-485接口：不少于1个；韦根接口：不少于1个；网络接口：不少于1个10M/100M以太网口；报警输入：不少于1路（开关量）；报警输出：不少于2路（开关量）；

（5）支持报警联动；开门按钮：不少于1路；门状态检测：不少于1路；门锁控制：不少于1路；支持防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警。

##### 2.32、门禁专用电源

工作电源：12V30A

##### 2.33、双门电磁锁

（1）单门250KG±10%静态直线拉力；

（2）内置反向电流保护装置（MOV）；

（3）工作电压：DC12V±10%/DC24V±10% 工作电流：480mA±5%/240mA±5%

（4）完全电磁吸力工作，不存在机械故障；

（5）信号输出：支持锁状态信号输出；

（6）安全类型：支持断电开门；

##### 2.34、单门电磁锁

（1）单门250KG±10%静态直线拉力；

（2）内置反向电流保护装置（MOV）；

（3）工作电压：DC12V±10%/DC24V±10% 工作电流：480mA±5%/240mA±5%；

（4）完全电磁吸力工作，不存在机械故障；

（5）信号输出：支持锁状态信号输出；

（6）安全类型：支持断电开门；

##### 2.35、出门铵钮

（1）触发方式：机械触发、感应触发；

（2）功能：出门按钮主要用于门禁控制，可以与门禁系统连接，通过按下按钮触发开门信号；

##### 2.36、发卡器

（1）额定电压：5v；

（2）工作温度：-20℃~55℃；

（3）工作湿度：0~95%；

（4）IC卡发卡，读卡频率通常为13.56MHz；

（5）读卡距离：0-10cm；

（6）读卡速度：读间小于0.3秒；

（7）USB接口支持USB2.0、USB3.0。

##### 2.37、有线会议话筒

（1）桌面式电容话筒专用于会议、电视广播、专业录音，可通过3针卡侬公头连接到调音台。

（2）具有LED灯屏；配备驻极体心形单指向性话筒，配备全金属方管话筒，俯仰角度可调，具有超强抗手机干扰能力，背面3针卡侬公头插座，可为话筒信号输出端，支持低阻抗的平衡音频输出，抗手机、电磁干扰。

（3）音头：单14mm电容式

（4）频率响应：30Hz~20KHz

（5）指向性：心型指向

（6）输出阻抗：≤150Ω

（7）灵敏度：- 35dB土2dB

（8）信噪比：≥65 dB

（9）等效噪声级：不低于35dB(A)/20u Pa

（10）总谐波失真：1%

（11）供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）/DC3V

##### 2.38、1拖4无线会议话筒

（1）内置4编组叠机频率，一键调取，同一频段可同时轻松叠机四套使用；

（2）具有IR红外线自动对频功能，可独立式的防误触系统锁键；

（3）四通道音量独立可调，提供4+2共6通道音频输出，四通道各音频音量输出独立可控；

（4）提供多种发射器，发射器有会议式/手持式/领夹式可以混搭使用；

（5）LED显示屏可指示,话筒编号与RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；

（6）发射器可以随意配对任意通道，可随时互换；

（7）采用UHF波段无线音频发射芯片模块IC，具有良好的RF性能和音频性能，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音，保证了对干忧信号的有效阻隔；

（8）机箱规格：标准1.U机箱；

（9）频道组数：（一拖四）；

（10）载波频段：640-690MHz（其他频段可定制）；

（11）调制方式：宽频调制；

（12）真分集接收；

（13）距离空旷处，接收距离不低于200米

（14）振荡模式：相位锁定频率合成器；

（15）灵敏度：偏移度=25HKz，输出6dBuV时，S/N＞60dB

（16）偏移度：±45KHz；

（17）频带宽度：24MHz；

（18）综合S/N比：＞100dB；

（19）综合T。H。D：＜0.5%＠1KHz；

（20）综合频率响应：50Hz~18KH±3dB；

（21）输出电压：（平衡式）-20Dbv/100Ω；

（22）输出电压：（非平衡式）-4Dbv/5KΩ；

（23）输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式插座；

（24）温度犯围：-10℃至+55℃；

（25）AC电源供应：0.5-1A，12-15VDC。

##### 2.39、数字音频处理器

（1）模拟输入通道：≥2

（2）模拟输出通道：≥4

（3）Dante输入输出通道：≥4*4；

（4）可提供自定义的用户操作界面；

（5）内置可编程中控功能，不少于1路232，1路485和UDP接口，可外接8路232扩展器。

（6）可内置两进两出USB声卡，支持录播和远程会议；

（7）支持PoE供电与DC12V双电源

（8）输入输出量化不低于48KHz/24bit；

（9）输入通道需具备：输入增益6dB步长，不少于9个档位；不低于8段PEQ，且提供不低于五种滤波器类型选择；两路自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)；每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）；

（10）输出通道应该具备：不低于8段PEQ、分频器、延时器、限幅器；不低于10x 7矩阵；不低于16组预设；

（11）支持输入输出通道LINK和分组功能；

（12）输入动态范围：不低于110dB

（13）输出动态范围：不低于112dB

（14）频率响应范围：不低于20～20kHz (±0.5dB) ;

（15）THD+N：不低于-100dB @17dBu

##### 2.40、无线手持话筒

无线接收器：

（1）采用真分集接收机。面板采用LED显示窗口，可显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量按键操作；具备互调动态性能，可数字导频，多机器同时使用互不干扰。接收距离(空旷环境下)：100-300米

（2）载波频段：UHF520~940MHz

（3）通道数：不少于两通道

（4）调制方式：FM

（5）灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db

（6）频带宽度：≥30MHz

（7）最大偏移度：±45KHz

（8）综合S/N比：＞105dB

（9）综合T.H.D：＜0.7% @1KHz

（10）综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB

（11）供电：DC 12V~16V 10W

（12）输出插座：XLR平行式及6.3非平行式座

（13）工作有效距离：≥120M

手持话筒：

（1）载波频段：UHF520~940MHz（选配）

（2）振荡方式：PLL相位锁定频率合成

（3）谐波幅射：＜-65dBm

（4）最大偏移度：±45KHz

（5）频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB

（6）频带宽度：120MHz

（7）音头：动圈式

（8）RF功率输出：15MW

（9）电池：AA*2

（10）电流消耗:<90mA

（11）连续工作时间:12小时

##### 2.41、会议专用扬声器

（1）系统类型：6.5"同轴音箱；

（2）配置：不少于2分频；

（3）频率响应(+/-3dB)：80Hz-20KHz；

（4）频率范围(-10dB)：68Hz-25KHz；

（5）灵敏度 2.83 V/1 m：≥96 dB；

（6）最大声压级 SPL @1 m：125 dB；

（7）系统峰值声压级：≥131 dB；

（8）系统额定阻抗：8Ω；

（9）低音单元：尺寸：6.5''；音圈尺寸：38.1mm/1.5''；低音盆架材料：铝

（10）高音单元：高音驱动类型：压缩驱动单元；音圈尺寸(mm / inches)：38.1mm/1.5"；出口尺寸(mm/inches)：25.4/1"；振膜材料：PM4；波导类型：圆；标称覆盖角度(HxV)：70°圆锥。

（11）高低音喇叭采用铜质扁线线圈；具有防水纸盆；功率 (W)：功率 (W)持续 200 W/节目 400 W/峰值 800 W；分频器频率：2.5KHz；(HPF = BW18dB/oct.) 63 Hz；输入连接器：不少于2×Speakon/ 1×Barrier Strip。

（12）配件： GPL-5 水平支架

（13）箱体形状:梯形

（14）外壳材料：采用12mm夹板/犀牛岩漆

（15）网罩材料

（16）箱体尺寸(mm)：300×200×210mm

##### 2.42、功率放大器

（1）立体声功率8Ω：≥300W

（2）立体声功率4Ω：≥600W

（3）桥接模式8Ω：≥700W

（4）频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB

（5）总谐波失真 (THD)：＜0.5%, 20 Hz - 20 kHz

（6）互调失真(IMD)：≤0.35%

（7）转换速率：＞10V/us

（8）电压增益：≥29 dB

（9）阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200

（10）信噪比：＞100 dB

（11）串扰：-75dB（1kHz），-59 dB（20kHz）

（12）输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V/1.4V

（13）输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡）

（14）输入连接器：每通道具有一路平衡XLR及一路非平衡RCA

（15）输出连接器：每通道具有4-POLE Speakon及一对接线柱

（16）保护：可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路

（17）通风：采用由前往后的空气对流机制

（18）冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护

（19）面板工艺：铝材金属拉丝工艺

（20）产品尺寸(宽×深×高) 485X490X100mm

##### 2.43、会议调音台

（1）不少于8路MIC单声通道+ 4路立体声输入；

（2）具有4编组输出；

（3）不少于4组AUX母线辅助输出（包括EFF)；

（4）不少于1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）；

（5）不少于一组监听耳机输出；

（6）具有LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调），

（7）内置不少于24种DSP数字效果器,，

（8）内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音

（9）内置蓝牙不低于5.0接收播放

（10）USB音频声卡（连接电脑)可将电脑播放的声音传输到调音台；

（11）内置48V幻象电源供电；每个通道带独立开关

（12）主输出9段立体声图示均衡器

（13）USB可与一路立体声切换，USB可独立调节

（14）支持单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）;

（15）支持XLR输入晶体管双差分话放

（16）支持每通道3段参量均衡，80Hz.

（17）单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz

（18）支持每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关，

（19）支持平滑100MM行程推子器，

（20）支持12段精准三色LED电平灯显示信号状态;

（21）支持12V (LAMP) DJ灯卡侬接口

（22）适用全球供电电压,功率30瓦；使用灵活。

##### 2.44、反馈抑制器

（1）具有会议系统中防啸叫功能；

（2）具有不少于24BIT高性能A/D及D/A转换；

（3）每通道可设不少于12个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1HZ，工作频率20-20KHZ；

（4）支持自动扫描啸叫点并抑制；

（5）具有噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；

（6）具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；

（7）每通道，增益-80dB到0dB；

（8）每路可设四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃，移频量：4-7Hz±1 Hz 。

（9）具有模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡。

（10）输入阻抗：平衡47Ω ，不平衡 20KΩ

（11）最大线路电平输入：+18dBu

（12）模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡。

（13）输出阻抗：平衡＞120Ω,不平衡＞60Ω

（14）最大输出电平：+20dBu

（15）频率响应：20HZ-22KHZ,+/-0.3dB

（16）信噪比：＞105dB(A)

（17）动态范围：≥103dB

（18）供电方式： AC220V/50Hz

（19）具有12路幻象供电话筒输入

（20）具有话筒48V选择开关

（21）具有话筒独立调节

（22）传声增益提升量5-14 dB

（23）总谐波失真：≤1﹪

##### 2.45、电源时序器

电源时序器：

（1）电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）

（2）具有8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出

（3）继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/6000W最大承受无功功率

（4）输出电源插座：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座

（5）支持顺序开启逆序关闭；PASS键可全通道同时打开；支持精准电压显示

（6）每路开关间隔时间/定时时间：≤1秒

（7）输出继电器触点电流：30A 277VAC

（8）电路板：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；

（9）内置开关电源

（10）主电缆线：采用3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）

（11）开启类型：方船型开关

（12）功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表

（13）具有叠机级联功能

（14）具有电源净化功能：EMI专业电网滤波器

断路器：

（1）瞬时脱扣：C型，5-10倍额定电流；极数：4P；额定电压：AC230V；额定电流：32A。

（2）支持智能化配置地址功能，设备的智慧空开支持智能化配置地址，实现一键配网；当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸

▲（3）支持1个RS485接口，1个DC12V电源和1个零线接口；当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备可发送零火反接报警信息至远程平台；支持识别线路中接入的负载电器，并支持通过远程平台对负载电器进行黑白名单管理及分闸配置（符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

（4）支持过温保护：当空开内部环境温度达90℃时，空开自动跳闸保护，阈值可设；

（5）支持过流保护：当线路电流超过额定电流时，空开自动跳闸保护；

（6）支持短路保护：可对所接回路中出现短路时，空开自动跳闸保护。

（7）数据类型包括电流、电压、温度、功率、电量等

▲（8）当监测到线路中出现异常，设备报警分闸后，待线路中异常恢复正常时，设备报警消除并进行重合闸动作，支持通过远程平台设置重合闸的间隔时间（符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）；

（9）空开之间采用485总线软性连接，支持智慧空开外部扩展和跨排连接，最大支持90cm有线通讯，支持智慧空开独立拆装更换

##### 2.46、滤波器

（1）采用2进2出

（2）可去除强电交流电波噪音

（3）输入输出隔离绝缘耐压：≥00Vp-p

（4）具有多通道隔离静噪器特性；

（5）设备插损≤0.5dB,回损≥18dB,定损失≤0.5db

##### 2.47、话筒地插

采用优质国产

##### 2.48、网络机柜

（1）遵循通用的19英寸标准

（2）材料：采用冷轧钢板制作

（3）安装方式：落地安装，脚轮

（4）承重要求：不低于500kg

#### 3、综合布线

##### 3.1、六类网络线

（1）选用高质量的材料制成，保证20年性能不变；

（2）采用小的外径，安装时不易扭绞和卡住

（3）护套采用聚氯乙烯材料（PVC）材质

（4）护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工

（5）阻抗：(f=1-250MHz)100±15%Ω

（6）物理带宽：250MHz

（7）工作电容：≤5.0nF/100米

（8）额定传输速率（NVP）：68%

（9）电缆直径：6.0±0.2mm

（10）绝缘电阻：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)

（11）操作温度：-20~60℃

（12）抗拉力：13.5MPa / 10MPa

（13）绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE）

（14）绝缘外径：0.9±0.1

（15）导体材料：无氧圆铜线（纯度99.99%）

（16）最小弯曲半径：4倍电缆外径

##### 3.2、管材

（1）壁厚1.5mm

（2）主要成分以聚氯乙烯（PVC）

（3）拉伸强度20PVC 管拉伸强度在 1.0MPa 左右

##### 3.3、桥架

（1）尺寸200*100

（2）厚度≥1.0mm

（3）表面镀锌

（4）保护电路连续性25A正负0.1A，电流频率50Hz~60Hz，电流电压降阻抗值，无接点处应小于等5m欧每平方米

（5）防护等级符合GB4208-2008中IP30的规定

##### 3.4、光纤

（1）动态/静态弯曲半径：20D/10D

（2）规格：B1（9/125μm）

（3）衰减＠20℃（DB/Km）：单模：＠1310≤0.45，＠1550≤0.30

（4）允许拉伸力（N）：200/660（12芯及以下），400/1320（12芯以上）长期/短期

（5）允许压扁力（N/100mm）：300/1000  长期/短期

（6）芯数：2~144芯

（7）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA568C；GB50311-2016等。

##### 3.5、超五类网络线

（1）阻抗：(f=1-100MHz)100±15%Ω

（2）物理带宽：100MH（符合GB/T 50312-2016要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

（3）工作电容：≤5.6nF/100米

（4）额定传输速率(NVP)：67%

（5）电缆直径 ：5.0±0.2mm

（6）绝缘电阻 ：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)

（7）操作温度 ：-20~60℃

（8）抗拉力：13.5MPa / 10MPa

（9）绝缘材料 ：高密度聚乙烯（HDPE）

（10）绝缘外径：0.80±0.1

（11）导体材料：无氧圆铜线（纯度99.99%）

（12）最小弯曲半径：4倍电缆外径

##### 3.6、电源线

（1）规格：RVV2*0.75

（2）产品标准：GB/T5023.5-2008;

（3）额定电压：300/300V;

（4）导体电阻：≤26.0Ω/KM

（5）绝缘材料：无铅聚氯乙烯（PVC）

（6）机械性能：PVC断裂伸长率≥150%，15000次曲挠，保持完好

（7）该双绞线通过CE、ROHS、FCC

##### 3.7、管材

（1）壁厚≥1.5mm

（2）主要成分以聚氯乙烯（PVC）

（3）拉伸强度20PVC 管拉伸强度在 1.0MPa 左右

##### 3.8、电源线

（1）规格：RVV3*2.5；

（2）线芯材质：裸铜线，符合 GB/T3956第5类（等同于IEC60228.5）的多股铜导体，具有良好的导电性和柔韧性；

（3）线芯数量：3芯，每芯导体由多股细铜丝绞合而成；

（4）单线标称直径：±0.26mm；

（5）绝缘材质：聚氯乙烯（PVC）混合料；

（6）护套厚度：1.0mm-1.1mm；

（7）额定电压：300V/500V；

（8）电阻：7.98Ω 8绝缘电阻：大于200MΩ；

（9）电线最大外径：11.5mm-12.0mm；

（10）弯曲半径：电缆外径的15倍；

##### 3.9、音频线

（1）规格：RVVP2*0.5

（2）导体电阻小于39欧姆每千米

（3）绝缘厚度大于0.5毫米

（4）护套厚度大于0.6毫米

（5）屏蔽方式编织屏蔽64P

（6）绝缘抗张强度最大变化率正负20%

（7）符合JB/T8734.5-2016

##### 3.10、喇叭线

采用金银线100芯

##### 3.11、话筒线

（1）规格：RVVP2*0.5

（2）导体电阻小于39.欧姆每千米

（3）绝缘厚度大于0.5毫米

（4）护套厚度大于0.6毫米

（5）屏蔽方式编织屏蔽64P

（6）绝缘抗张强度最大变化率正负20%

（7）符合JB/T8734.5-2016

##### 3.12、10米光纤高清线

（1）画质4K/60Hz

（2）带宽18Gbps

（3）导体光纤+镀锡铜

（4）芯片光电转换芯片

（5）接头镀金

（6）采用外壳铝合金

（7）OD 4.5mm

##### 3.13、管材

（1）壁厚≥1.5mm

（2）主要成分以聚氯乙烯（PVC）

（3）拉伸强度20PVC 管拉伸强度在 1.0MPa 左右

##### 3.14、喇叭线

采用金银线100芯

##### 3.15、超五类网络线

（1）阻抗：(f=1-100MHz)100±15%Ω

（2）物理带宽：100MHz9（符合GB/T 50312-2016要求，提供第三方权威机构出具的具有CMA或CNSA标志的检测报告扫描件）

（3）工作电容：≤5.6nF/100米

（4）额定传输速率(NVP)：67%

（5）电缆直径：5.0±0.2mm

（6）绝缘电阻：≥5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500)

（7）操作温度：-20~60℃

（8）抗拉力：13.5MPa /10MPa

（9）绝缘材料：高密度聚乙烯（HDPE）

（10）绝缘外径：0.80±0.1

（11）导体材料：无氧圆铜线（纯度99.99%）

（12）最小弯曲半径：4倍电缆外径

##### 3.16、话筒线

（1）规格:RVVP2*0.5

（2）导体电阻小于39.欧姆每千米

（3）绝缘厚度大于0.5毫米

（4）护套厚度大于0.6毫米

（5）屏蔽方式编织屏蔽64P

（6）绝缘抗张强度最大变化率正负20%

（7）符合JB/T8734.5-2016

##### 3.17、视频线缆

（1）线缆规格：RGB线缆

（2）线芯材质：裸铜线

（3）芯数：5

（4）护套材质是聚氯乙烯

（5）具有ISO9001-2000认证

##### 3.18、电源线

（1）规格：RVV2*0.75

（2）产品标准：GB/T5023.5-2008;

（3）额定电压：300/300V;

（4）导体电阻：≤26.0Ω/KM

（5）绝缘材料：无铅聚氯乙烯（PVC）

（6）机械性能：PVC断裂伸长率≥150%，15000次曲挠，保持完好

（7）该双绞线通过CE、ROHS、FCC

##### 3.19、管材

（1）壁厚≥1.5mm

（2）主要成分以聚氯乙烯（PVC）

（3）拉伸强度20PVC 管拉伸强度在 1.0MPa 左右

##### 3.20、led大屏电源线

（1）线芯材质：采用优质铜导体，铜的纯度高，具有良好的导电性

（2）线芯规格：5根独立的线芯，每根线芯的截面积为6平方毫米。

（3）绝缘材料：采用交联聚乙烯（XLPE）作为绝缘层。

（4）护套材料：采用聚氯乙烯（PVC）作为护套材料

（5）额定电压：0.6/1kV

（6）最高工作温度：导体最高额定工作温度为 90℃。

（7）短路时温度：短路时（最长持续时间不超过 5 秒）电缆导体的最高温度不超过 250℃7811。

（8）弯曲半径：不小于电缆外径的15倍

注：（1）投标人所投设备技术参数应达到上述技术参数要求，若指出的有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标人在投标时可以选用替代品牌型号产品，但这些替代要实质上相当于或优于招标技术性能参数要求。（2）本项目要求需满足上述相关规范和标准，上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准；如内容有重复的，以要求最高的为准。

## 四、项目实施要求：

1、投标人需制定详细的实施进度计划及配合措施，明确设备运输进场、现场安装调试节点、组网汇聚节点，并制定与采购人的相关协作配合措施，确保项目能够按时稳步完成；项目进行过程中，中标人应在接到采购人或集中建设单位通知后2小时响应，24小时内配合安装、调试或者验收等，中标人无故迟延响应超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之一/次的罚款，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时响应给甲方及集中建设单位造成的损失）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在应付中标人的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

2、投标人需制定详细的安装调试方案，执行有关国家和行业规范，根据现场安装环境、安装位置等情况制定方案，在安装过程中，中标人应努力降低噪声、粉尘等污染，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作；安装现场所有原材料、货物等均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕，项目结束后需将现场清理干净；中标人对作业队伍严格管理，注意安全，工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡事故，均由中标人负责处理并承担相关责任，采购人不承担任何责任；在送货及安装期间，中标人应遵守施工现场的各项规章制度，接受采购人的质量监督，严格工序管理，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

3、投标人需制定详细的验收配合方案，包含但不限于验收的标准、验收的时间控制及若验收不合格如何整改等内容。

4、投标人需制定详细的培训方案，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，内容包括但不限于针对项目后期如何使用、使用可能存在的问题及解决方案等。

5、投标人需制定详细的售后服务方案，投标人应设有相应的维修服务点，并有固定的维修人员；产品出现故障，中标人应在接到采购人或集中建设单位通知后2小时进行回应，12小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权处以合同总价千分之二/次的罚款，中标人拒绝维修或迟延维修超过24小时的，采购人及集中建设单位有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因中标人未能及时维修给采购人及集中建设单位造成的损失，采购人及集中建设单位自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担，罚款及各项支出，采购人及集中建设单位有权在应付乙方的任一期合同款项中直接扣除及追究其违约责任。

6、本项目安防系统设备需接入常熟法院安防系统中，并按上级法院要求将特殊区域（立案、信访、执行、安防等）的监控点位及庭审音视频流需推送到上级法院，投标人在投标时，须充分考虑并满足采购人要求，投标人应在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。（相关接入要求详见GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）

GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求：

7、本项目一键报警系统设备的报价中应包含1年的信息服务费用（费用主要为110联网服务费）；投标人在投标时，须充分考虑并满足采购人要求，投标人应在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。

## 五、验收及测试：

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收前，中标人制定针对本项目的验收配合方案，配合采购人及相关部门完成验收。

3、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及供应商承诺的其它指标。

## 六、质量保证及售后服务要求：

1、所有货物的免费质量保证期不少于2年，质量保证期自安装调试完成并经采购人最终验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。因货物制造原因出现的任何质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。免费质量保证期后中标人负责终身维修，并应保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用，且零部件的价格不高于市场价。

3、投标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

4、在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

5、中标人须提供7*24小时的全天候售后服务支持，服务响应时间不得大于30分钟，质保期内提供4小时内现场响应服务，如无法在24小时内修复的，应提供临时替代方案予以替换，确保系统正常运行。

## 七、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物和服务进行投报，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标单位施工人员保险，费用包含在投标总报价中。

3、本项目涉及与货物安装有关的墙身开孔等均由中标人负责，相关费用包含在投标总报价中。

4、投标人应以人民币报价，投标总报价包括：软硬件货物费（含安装辅材、包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费（含组网汇聚费、对接费）、项目技防验收检测费（安防检测费）、信息服务费、质量保证费、售后服务费（含培训费）、运维费、人工费、服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费、其他交付使用前及免费质量保证期内所产生的所有费用。

5、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标，总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

6、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括遇突发情况、物价调整、税费调整等。

## 八、其他要求：

1、本项目项目需求中标“▲”项均为主要技术性能参数。

2、相关材料要求：投标人应按招标文件要求提供“▲”条款及其他注明需要相关证明材料的佐证资料，用于核对技术性能参数的符合性，如未提供，相关技术性能参数视为负偏离。

注：（1）在签订合同时，采购人有权要求中标人提供以上相关技术性能参数由国家权威检测机构出具的检测报告复印件，作为合同附件，采购人可要求提供相关原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任，且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。

- 投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

3、如中标（成交）后发现清单数量、计算错误、汇总不一致等问题的，按照有利于采购人的原则进行解释调整。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评分标准：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、投标货物质量性能50分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 50分 | 根据投标人提供的设备技术性能参数满足招标文件要求的情况进行综合评定：其中带“▲”项为主要技术参数（共20条），每负偏离一项扣1.1分；其余为一般技术参数（共700条），每负偏离一项扣0.04分。 注：（1）本项最高得50分，最低扣至0分；（2）带“▲”项及其他注明需要提供相关证明材料佐证的，投标人应按相关要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |

3、实施方案12分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体方案 | 3分 | 根据投标人对本项目整体方案（总体规划和技术方案）进行综合评定，内容包括：①系统架构，详细描述系统架构及功能；②技术要点和重点难点分析；③详细的业务系统技术方案，包括门禁系统、安防系统、会议系统等。上述3项内容均进行了阐述且贴合项目实际情况的得3分，每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述的扣0.5分，每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况的扣1分，最低得0分。 |
| 2 | 安防现场安装调试方案 | 3分 | 根据投标人安防现场安装调试方案进行综合评定：整体安防系统方案及特殊区域设备安装方案阐述完整详细、科学合理、具有实用性的得3分；方案有所欠缺的得1分；未作说明的本项不得分。 |
| 3 | 项目实施进度计划 | 2分 | 根据投标人提供的项目实施进度计划（包括供货进度计划、保障措施）进行评定。进度计划合理快速、节点清晰明确，保障充分、切实可行的得2分；进度计划合理性不足、节点模糊、保障性及可行性有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 配合措施 | 2分 | 根据与采购人及其他施工方的配合措施进行评定。配合措施科学合理、切实可行、实用性高的得2分；配合措施有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的培训方案进行评定。方案详细具体、具有可行性的得2分；方案模糊、有欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |

4、质量保证服务3分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 3分 | 投标设备免费质量保证期满足招标要求的得2分；优于招标要求的，每增加一年加1分，最多加1分。 注：增加不足一年的不加分，只有部分货物增加免费质保维保期的不计入加分；免费质保维保期不满2年的不得分。未作说明的本项不得分。 |

5、综合实力5分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得2分，有负偏离条款的，每条扣0.1分，最低扣至0分。 |
| 2 | 业绩情况 | 2分 | 根据投标人自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的法庭或办公楼智能化项目业绩进行评定，每提供一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中需提供相关业绩合同（包括合同首页、标的金额页、签字盖章页）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |
| 3 | 政府采购相关政策情况 | 1分 | 投标设备具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中需提供相关证书的扫描件，未提供的本项不得分。 |

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

（1）政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项 目 名 称：常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备

项 目 编 号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0001

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

## 投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（注：此处为投标制作软件中固定格式）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2  2022年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3  依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4  依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）。

1.6  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）。

三、符合性审查内容

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

3、投标函（格式见附件5）

4、授权委托书（格式见附件6）

5、实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）

6、投标人关于资格以及实质性要求的声明函（格式见附件8）

7、商务条件响应及偏离表（格式见附件12）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件9）

2、项目实施方案（格式见附件10）

3、质量保证及售后服务（格式见附件11）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、投标人情况说明（格式见附件14）

6、中小企业声明函（格式见附件15）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件16）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0001

投标总价

小写： （人民币： 元）

## 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。

2.所有价格用人民币表示，保留小数点后两位。

3.表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总价”相一致。

4.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

## 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 附件5 投标函

致：苏州新天平工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-XTPC-G2025-0001号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

## 附件6 授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-XTPC-G2025-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024 年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：法定代表人签署投标文件的可不提供。

## 附件7 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8、付款方式： 8.1合同签订后的一个月内，中标人向采购人提供合同总价10%的银行保函，经采购人审查同意支付合同金额的10%作为预付款。 8.2中标人提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）后的两个月内，采购人向中标人支付至验收总价的80%，并退回银行保函。 8.3验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起一周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10%。 8.4验收合格（如需安装调试的，中标人须安装调试完毕并经采购人验收合格）之日起二周年后的农历年前，采购人向中标人支付验收总价的10% 注：①本合同款项由采购人委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，中标人均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式：银行转账，支持数字人民币。③在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第8.1条规定。④不满足上述付款方式的作无效投标处理。 |  |  |
| 2 | 1、投标人须确保本项目通过常熟市技术防范办公室验收，否则投标人须承担相关违约责任。（证明材料要求：提供承诺函，承诺函格式自拟） |  |  |
| 3 | 6、本项目安防系统设备需接入常熟法院安防系统中，并按上级法院要求将特殊区域（立案、信访、执行、安防等）的监控点位及庭审音视频流需推送到上级法院，投标人在投标时，须充分考虑并满足采购人要求，投标人应在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。 |  |  |
| 4 | 7、本项目一键报警系统设备的报价中应包含1年的信息服务费用（费用主要为110联网服务费）；投标人在投标时，须充分考虑并满足采购人要求，投标人应在投标文件中提供承诺函（格式自拟）。 |  |  |
| 5 | 第五条 付款方式 1、结算方式：以固定总价方式结算。 2、合同签订后的一个月内，乙方向甲方提供合同总价10%的银行保函，经甲方审查同意支付合同金额的10%作为预付款。 3、乙方提供的货物经甲方验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）后的两个月内，甲方向乙方支付至验收总价的80%，并退回银行保函。 4、验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10%。 5、验收合格（如需安装调试的，乙方须安装调试完毕并经甲方验收合格）之日起二周年后的农历年前，甲方向乙方支付验收总价的10% 注：①本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。②本合同款项由甲方委托集中建设单位进行支付，以上每次付款前，乙方均应提供符合集中建设单位要求的同等金额的合法有效增值税普通发票和请款单。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。 |  |  |
| 6 | 第九条 交货 1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。 2、交付时间：自合同生效之日起并满足建设条件后的30日历天内完成供货、安装及调试工作。 3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：常熟市人民法院。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。 |  |  |
| 7 | 第十条 到货验收 1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。 2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。 4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。 5、甲方有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

## 附件8 投标人关于资格以及实质性要求的声明函

致：苏州新天平工程咨询有限公司

（投标人名称）郑重声明，我公司符合本项目资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的投标人资格条件。我公司同时声明响应本项目所有实质性条款。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人：

日期：

## 附件9 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | 投标响应的技术参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据本项目“第四章  采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投设备的配置及技术性能进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

4.投标文件中需根据招标文件要求提供的相关证明材料同时在证明材料中对相应内容进行标注。

## 附件10 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、整体方案（内容包括但不限于，内容包括：①系统架构，详细描述系统架构及功能；②技术要点和重点难点分析；③详细的业务系统技术方案，包括门禁系统、安防系统、会议系统等。）；

2、安防现场安装调试方案；

3、项目实施进度计划（包括供货进度计划、保障措施）；

4、配合措施；

5、培训方案；

6、其他说明。

## 附件11 质量保证及售后服务

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备免费质量保证时间及质保内容说明。

2、售后服务方案（包括售后服务点配备情况、响应时间、维修维保方案、售后服务承诺）。

3、有偿维保服务方案（包括有偿维保费用说明、服务涵盖内容、责任范围、维修服务、备品备件、易损件价格等）。

4、其他说明。

## 附件12 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同总价 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 实施要求、产品保修及售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的补充 |  |  |
| 第十七条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十八条 合同的终止 |  |  |
| 第十九条 合同的转让 |  |  |
| 第二十条 履约保证金 |  |  |
| 第二十一条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十二条 通知与送达 |  |  |
| 第二十三条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施日期 | 业主方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准）实施的法庭或办公楼智能化项目业绩情况。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同证明材料扫描件（至少包含合同首页、标的内容所在页、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件14 投标人情况说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如果有的话）。

2、投标人认为需要提供的其他证明文件。

## 附件15 中小企业声明函

苏州新天平工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市人民法院（常熟市恒翔建设有限公司集中建设）的常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备采购活动，提供的主要货物由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- 庭审发言话筒  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 庭审调音台  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 音箱  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 功放  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 电源时序器  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 多媒体插座  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 综合标准机柜  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 庭审摄像机  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 12路庭审音频处理器  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 24口接入交换机  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 质证终端  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 法庭一键报警系统 ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 2位网络面板 ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 网络配线架24口 ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 理线架  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 千兆交换机48口   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 光模块  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 2米跳线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- PDU   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 光线盒   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 光跳线   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 电话光交换机   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 网络机柜   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 静电地板   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 400W星光枪型摄像机   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 400W星光半球摄像机   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 400W电梯摄像机   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 枪型摄像机支架  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 全景摄像机   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 拾音器   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 监控专用电源   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 硬盘录像机    ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 硬盘  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 视频监控和门禁管理软件平台扩容  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 千兆交换机48口  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 网络配线架24口   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 网桥  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 理线架 ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 2米跳线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 光收发器  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- PDU   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 网络机柜   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 门禁一体机   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 门禁专用电源   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 双门电磁锁  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 单门电磁锁   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 出门铵钮  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 发卡器  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 有线会议话筒   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 1拖4无线会议话筒  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 数字音频处理器  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 无线手持话筒   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 会议专用扬声器   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 功率放大器   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 会议调音台   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 反馈抑制器   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 电源时序器   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 滤波器   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 话筒地插   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 网络机柜  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 六类网络线   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 管材   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 桥架   ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 光纤  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 超五类网络线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 电源线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 音频线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 喇叭线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 话筒线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 10米光纤高清线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- 视频线缆  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

- led大屏电源线  ，属于  工业  行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。

（3）上述“中小企业声明函”中格式和所属行业原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件16 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为__JSZC-320581-XTPC-G2025-0001__的  常熟市人民法院两庭建设工程信息化设备  项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：