招 标 文 件

项目名称：盐城市第一中学融媒体中心建设项目

项目编号：JSZC-320900-JSQG-G2025-0002

盐城市第一中学

2025年8月

总  目  录

第一章  招标公告………………………………1

第二章  投标人须知……………………………5

第三章  合同文本………………………………20

第四章  采购需求………………………………30

第五章  评标方法与评标标准…………………64

第六章  投标文件格式…………………………68

第一章  招标公告

项目概况

盐城市第一中学融媒体中心建设项目JSZC-320900-JSQG-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年09月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSQG-G2025-0002

2.项目名称：盐城市第一中学融媒体中心建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90万元

5.最高限价（如有）：90万元

6.采购需求：盐城市第一中学融媒体中心建设项目，1、融媒体一体化生产平台、内容生产体系及传播链条构建，需满足全媒体演播室生产需求，包含演播室、制作室的建设，可以搭建不同场景的录制区域，配备专业灯光、声学处理等设施；2、配备移动式摄像采集终端、高清摄像机、演播室工作站、音频设备、返看提词系统等；3、要搭建融媒体内容管理系统，实现内容的统一管理、采集、编辑、发布；4、具备多媒体内容生产功能，融合文字、图片、音频、视频等多种形式；有跨平台发布功能，能将内容同步到多个媒体平台；还要有互动功能，促进师生交流。具体服务内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：合同签订之日起60日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 本项目的特定资格要求：

- 无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-10 9：00（北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市第一中学

单位地址：盐城市盐都区西环路6号

联系人：程老师

联系电话：15189319678

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏乾高项目管理咨询有限公司

单位地址：盐城市盐都区鹿鸣路988号金航财富大厦9楼901室

联系人：许女士

联系电话：18633774365

3.项目联系方式

项目联系人：许女士

电话：18633774365

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理服务费：参照苏招协〔2022〕002号文取费标准收取。该费用由中标人支付，投标人投标时综合考虑进报价中，不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后中标单位在领取中标通知书前直接将招标代理服务费向招标代理公司一次性以现金或转账方式付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人活采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

本项目履约保证金为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市第一中学融媒体中心建设项目

合同编号：

甲    方：盐城市第一中学

乙    方：

签订时间：

政府采购合同

项目名称：盐城市第一中学融媒体中心建设项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市第一中学

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【盐城市第一中学融媒体中心建设项目】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方的【盐城市第一中学融媒体中心建设项目】。

2.服务期限：合同签订之日起60日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

3.下列文件为本合同不可分割的部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

① 本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议等；

② 中标通知书；

③ 招标文件及其附件；

④ 乙方的投标文件；

⑤ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同价格及费用结算：

1.本合同含税总价（人民币）：大写：          小写：¥            。

上述价格包括维护、人工、培训、保险、利润、税金、交通、食宿、加班、服务所需设备及材料（除甲方配备的外）等完成本合同工作所发生的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本合同价格为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.付款方式：

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

③验收合格且项目运行满3年后，最终收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

3.付款方式：本次货款以数字人民币或银行账户转账支付。

（1）乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

（2）乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（3）未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

4.乙方提请甲方款项结算前，需提供合法有效且符合甲方要求的销售发票，因乙方未按约定提供材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任。

5.除本合同特别约定外，根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：本项目履约保证金为合同金额的5%。（对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

三、服务要求：

1.交货地点：盐城市第一中学。

2.验收要求：甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担，乙方必须接受甲方的监督管理。

3.质量要求：本项目提供的设备须提供终身质保和三年免费运维服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算，具体要求如下：

①在免费运维期内：应按甲方要求免费提供设备应用和运维技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。乙方须确保7x24小时全天候技术支持，免费运维服务期内软件一旦出现故障，乙方电话响应时间至少为1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

②在免费运维期外：免费运维服务期结束后，乙方仍应对产品提供有偿维护及升级服务，相关服务须满足甲方要求；出现问题时，乙方必须在1小时内电话响应（如电话沟通可以解决则不收取人工服务费），如电话沟通不能解决须在24小时内到现场解决，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用。

四、甲方权利和义务：

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有权随时对乙方的设备运维服务情况进行监督并提出整改意见。

3、如乙方提供的服务人员所提供服务不符合甲方要求及乙方响应文件中的承诺，甲方有权要求乙方在2个工作日内更换，服务人员必须为乙方公司人员（以社保缴纳记录及工资发放记录为准）。

4、甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

（一）乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内（合同签订后30日历天内）完成设备部署交付，未在约定时间完成交付的，甲方有权解除合同。服务期间内，乙方应配合甲方完成本项目服务内容。乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。

（二）乙方应根据甲方要求安排技术支持服务人员，乙方应当确保其安排的服务人员充足且拥有相关职业资质，并具有提供服务的必要经验，且服务人员必须为乙方公司人员（以社保缴纳记录及工资发放记录为准）。若甲方认为乙方指派的项目人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方应在2个工作日内完成更换，否则应按照2000元/人次向甲方支付违约金。

（三）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。乙方全部项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等事故的，均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分则由乙方承担。甲方不承担任何责任，也无需支付任何补偿金、赔偿金、人道主义慰问金等。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（四）乙方应保证其在提供服务过程中不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。因乙方原因致使第三方向甲方提起诉讼或索赔的，一切法律责任由乙方承担，与甲方无关。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方一切直接、间接损失。

（五）乙方必须满足本采购文件要求。

六、应急响应服务：

为确保维保工作的有序开展，乙方需指派具有丰富经验的技术人员提供维保服务。项目组成员具备相应的专业技能和部署经验，服务期间人员变更应征求甲方意见，制定详实的实施方案，保障项目顺利实施。

乙方须负责提供7*24小时应急响应服务，并保证相关联系电话有专人值守，全年不限次数提供应急响应服务，响应时间不超过【1】小时，解决问题时间不超过【24】小时。整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内响应并解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担，同时甲方也有权采取其他措施，包括但不限于另行聘请第三方提供维修服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

七、保密条款：

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息及技术资料等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

八、不可抗力：

（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

（二）乙方违约责任

1、因乙方原因延期发货或延迟产品的安装调试及开通，每延期1天，乙方向甲方支付本合同价格的1%的违约金，违约金总额不超过本合同总价格的20%。

2、乙方提供的产品功能与招标的技术参数不符，不符合甲方的融媒体建设功能需求，乙方向甲方支付合同价款10%的违约金。乙方重新更换产品直至满足甲方的要求，如乙方无法提供满足甲方要求的产品，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同价款100%的违约金，对甲方造成的一切损失均由乙方承担。

3、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【10】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【30】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

4、乙方不能提供服务的（逾期未提供服务超过15日视为不能提供服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方支付本合同总价款【20】%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

5、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍要求乙方继续提供服务的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务金额的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

6、乙方在服务过程中向甲方提交虚假材料，或不如实告知维护服务的具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【30】%的违约金，返还甲方已支付的服务费用并赔偿甲方一切直接、间接损失。

7、服务过程中，如甲方发现问题后乙方未按甲方要求进行整改或经整改后仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款【30】%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

8、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【30】%的违约金。

9、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

10、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

11、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

12、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并要求乙方支付本合同总金额【30】%的违约金。

十、合同生效及其它：

（一）本合同在双方签字盖章后生效。

十一、合同的解除和转让：

（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（四）合同的部分和全部都不得转让。

十二、其它：

（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；

（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十三、附则：

（一）合同份数：本合同一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份，各份合同具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它法律、法规之规定解释，在执行过程中甲乙双方应在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构壹份备存。

（三）本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

（四）甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（或） | 法定代表人（或） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

- 核心产品项：虚拟主机、超高清虚拟演播系统、便携式导播系统，便携式电子绿幕，便携式抠像系统。

- 一、采购清单

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟演播室 | 虚拟主机 | 1 | 台 |
| 2 |  | 超高清虚拟演播系统 | 1 | 套 |
| 3 | 便携式录制直播系统 | 便携式导播系统 | 1 | 台 |
| 4 |  | 便携式互动系统 | 1 | 套 |
| 5 |  | 便携式视频处理系统 | 1 | 套 |
| 6 |  | 便携式抠像系统 | 1 | 套 |
| 7 |  | 便携式无线云台摄像机 | 2 | 台 |
| 8 |  | 便携式云台摄像机图像处理系统 | 2 | 套 |
| 9 |  | 便携式无线麦克风 | 1 | 套 |
| 10 |  | 便携式无线麦克风音频处理系统 | 1 | 套 |
| 11 |  | 便携式拉杆箱 | 1 | 套 |
| 12 |  | 远程互动软件 | 1 | 套 |
| 13 |  | 全向麦克风 | 1 | 套 |
| 14 |  | 全向麦克风音频处理系统 | 1 | 套 |
| 15 |  | 便携式电子绿幕 | 1 | 台 |
| 16 | 音频设备 | 高清摄录一体机 | 2 | 台 |
| 17 |  | 单反照相机 | 2 | 台 |
| 18 |  | 摄像机三脚架 | 1 | 套 |
| 19 |  | 摄像机三脚架 | 2 | 个 |
| 20 |  | 监听耳机 | 1 | 个 |
| 21 |  | 监听音箱 | 1 | 套 |
| 22 |  | 无线麦克风 | 2 | 台 |
| 23 |  | 无线麦克风音频处理系统 | 2 | 套 |
| 24 |  | 无限麦克风接收器 | 2 | 台 |
| 25 |  | 无线监听耳返 | 1 | 套 |
| 26 | 配套硬件 | 调音台 | 1 | 套 |
| 27 |  | 显示器 | 1 | 台 |
| 28 |  | 键鼠套装 | 1 | 套 |
| 29 |  | 提词器 | 1 | 套 |
| 30 |  | 路由器 | 1 | 套 |
| 31 |  | 显示器 | 2 | 台 |
| 32 |  | 机柜 | 1 | 个 |
| 33 | 虚拟区灯光及配套设备 | 免漆拼接蓝/绿箱 | 55 | 平方米 |
| 34 |  | 演播室专用抠像桌 | 1 | 套 |
| 35 |  | 座椅 | 2 | 套 |
| 36 |  | 背景用无线场景记忆数字灯 | 7 | 套 |
| 37 |  | 轮廓用无线场景记忆数字聚光灯 | 3 | 套 |
| 38 |  | 面光用无线场景记忆数字灯 | 3 | 套 |
| 39 |  | 侧光用无线场景记忆数字灯 | 2 | 套 |
| 40 |  | 面光用无线场景记忆数字灯 | 5 | 套 |
| 41 |  | 调光台 | 1 | 台 |
| 42 |  | 恒力铰链 | 7 | 台 |
| 43 |  | 灯钩 | 20 | 个 |
| 44 |  | 导播操作台 | 1 | 套 |
| 45 |  | 座椅 | 3 | 套 |
| 46 | 访谈区灯光 | LED摄影灯 | 3 | 台 |
| 47 |  | 灯具三脚架 | 2 | 个 |
| 48 |  | 魔术腿 | 1 | 套 |
| 49 |  | 八角柔光箱 | 1 | 个 |
| 50 |  | 四角柔光箱 | 2 | 个 |
| 51 | 实景区灯光及配套设备 | 背景用无线场景记忆数字灯 | 7 | 套 |
| 52 |  | 轮廓用无线场景记忆数字聚光灯 | 3 | 套 |
| 53 |  | 顶光用无线场景记忆数字灯 | 3 | 套 |
| 54 |  | 侧光用无线场景记忆数字灯 | 4 | 套 |
| 55 |  | 面光用无线场景记忆数字灯 | 5 | 套 |
| 56 |  | 恒力铰链 | 9 | 台 |
| 57 |  | 灯钩 | 22 | 个 |
| 58 |  | 播音桌 | 1 | 套 |
| 59 |  | 座椅 | 2 | 套 |
| 60 | 演播室配套专用线材 | 线材 | 550 | 米 |
| 61 | 演播室整体声学建设 | 演播室房间地面处理 | 215 | 平方米 |
| 62 |  | 演播室房间顶部声学处理 | 215 | 平方米 |
| 63 |  | 演播室墙面双层空腔声学隔音处理 | 42 | 平方米 |
| 64 |  | 演播室墙面中频声处理艺术声学吸音模块 | 60 | 平方米 |
| 65 |  | 演播室墙面高频声处理多彩立体吸音模块 | 100 | 平方米 |
| 66 |  | 演播室铝合金踢脚线 | 61 | 米 |
| 67 |  | 演播室装修辅料 | 1 | 项 |
| 68 |  | 演播室杂项处理 | 1 | 项 |
| 69 | 演播室内的实景区建设 | 实景背景框架结构部分 | 30 | 平方米 |
| 70 |  | 实景地台建设 | 15 | 平方米 |
| 71 |  | 框架饰面 | 20 | 平方米 |
| 72 |  | 背景喷绘画面 | 18 | 平方米 |
| 73 |  | RGB LED灯带 | 150 | 米 |
| 74 |  | 透光板 | 8 | 平方米 |
| 75 |  | 控制器 | 3 | 套 |
| 76 |  | 铝合金装饰条 | 1 | 项 |
| 77 |  | 辅料 | 1 | 项 |
| 78 | 演播室内的访谈区背景建设 | 背景喷绘画面 | 9 | 平方米 |
| 79 | 控制室建设 | 控制室房间顶部处理 | 84 | 平方米 |
| 80 |  | 控制室墙面处理 | 90 | 平方米 |
| 81 |  | 控制室地面处理 | 84 | 平方米 |
| 82 |  | 铝合金踢脚线 | 38 | 米 |
| 83 |  | 加厚遮光幕布 | 4 | 套 |
| 84 | 安装服务 | 电路工程 | 1 | 项 |
| 85 |  | 垃圾清理 | 1 | 项 |
| 86 |  | 人员施工费用 | 1 | 项 |
| 87 |  | 材料物流运杂费 | 1 | 项 |
| 88 | 采访区沙发套装 | 沙发 | 1 | 套 |
| 89 | 便携式移动电源 | 移动电源 | 1 | 套 |

- 二、技术参数要求

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟演播室 | 虚拟主机 | - 1.处理器：≥8核16线程，主频3.0-3.2Ghz（海光/兆芯/飞腾），可满足虚拟演播室多路视频录制需求。 2.内存：≥8GB*2 DDR4 3200，双通道架构。 3.固态硬盘：≥256G M.2系统盘。 4.硬盘:≥2T 数据盘。 5.显卡：≥摩尔线程MTT S50 国产独立显卡8G。 6.系统:银河麒麟/统信/中科方德。 7.网卡：10M/100M/1000M自适应网卡。 8.视音频接口：内置PCI广播级视频输入接口≥2路HDMI输入。 ▲9.支持硬件去隔行：支持 1080i 硬件去隔行 3D 降噪算法。需提供具有资质的检测机构出具的包含“硬件去隔行”“3D 降噪算法”功能的检测报告并加盖投标人公章。 ▲10.数字视音频信号由被测系统以“MP4-H.264 20Mbps”方式采集，重放 HD SDI接口特性及信号格式， 信号幅度为≧786mV，上升时间为≦192ps，下降时间为≦198ps，上升和下降时间的偏差为6ps，CRC误码秒数为0。需提供具有资质的检测机构出具的包含“音频信号幅度为≧786mV”“CRC误码秒数为0”功能的检测报告并加盖投标人公章。 ▲11.为保障系统的稳定性，需提供具有资质的检测机构出具的设备须无故障运行使用MTBF≥10万小时测试报告并加盖投标人公章。 - ★注：产品架构或承诺架构须基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发，投标时须提供相关承诺。否则作无效投标。 |
| 2 |  | 超高清虚拟演播系统 | 1、系统功能需具备导播切换、调音台、虚拟演播室抠像、字幕图文、NDI网络源、PPT文档、录制直播功能，并提供场景，字幕编辑器，通道，视频，图片前后景别自由设定等。虚拟场景，字幕条，物件等带有300套以上。 2、系统支持≥8路导播通道切换，包括：≥1路虚拟集场景、≥5路全媒体输入、≥1路视频媒体列表和≥1路视频混合通道。 ▲3、支持超高清 4K (2160p25.2160p30.2160p50.2160p60)，高清(1080i50.1080P25.1080P50.1080i60)， 标清 (525i NTSC.625i25 PAL) ，最高支持 4K.2160 60P 的节目制作，可同时进行 4K.高清和标清的节目信号输出。需提供具有资质的检测机构出具的包含“ 4K超高清2160 @60P 的节目制作”功能的检测报告并加盖投标人公章。 4、系统具备≥4路DSK图层叠层信号，≥2路PPT信号，≥2路动态图文信号，≥1路拍打唱词信号，≥4路台标和时钟信号。 ▲5、外部输出支持SDI/hdmi等视频输出，输出画面可自定义，PGM,PVW,通道。输出画面独立显示，可支持分割画面，4画面/10画面/16画面等分割输出。同时可以支持JPG/PNG/TIFF/BMP格式截图输出，可同时输出多种格式。需提供具有资质的检测机构出具的包含“输出画面支持JPG/PNG/TIFF/BMP格式截图输出”功能的检测报告并加盖投标人公章。 ▲6.微课制作模块支持本机 PPT 的输入功能，引入 PPT 无需占用外接通道，可对 PPT 进行进退控制。PPT 也可通过笔记本进行遥控播放、自动播放、循环播放、间隔时间设置。系统可对视频、音频、图片、PPT等素材进行默认保存，下次进入系统可以直接读取，免去重新添加的步骤，方便使用。需提供具有资质的检测机构出具的包含“支持本机对PPT进行进退控制”功能的检测报告并加盖投标人公章。 7、支持虚拟抠像技术，支持≥5路信号的同时虚拟抠像处理，可对所有的摄像机和网络IP视频信号同时做抠像处理。 8、支持虚拟集场景，场景支持地面的反射效果、灯光摇动效果，可以对抠像片进行裁边、位移、旋转操作，每个虚拟场景支持4个不同的虚拟机位，虚拟机位之间支持直接切换和带轨迹的切换效果，轨迹切换支持自定义速度。 9、系统内置不少于100套虚拟集场景，实时抠像的信号可进入虚拟集场景的虚拟大屏，支持实时设置虚拟集镜头位置和缩放。 10、支持≥6路信号录制，支持自定义选择录制通道，包括：摄像机1、 摄像机2、摄像机3、摄像机4、PGM信号，录制文件支持 MP4格式，支持可调比特率和可变码率，支持录制时长自动分割功能。 11、为方便教学使用场景，系统支持导入2路PPT，PPT可动效翻页，可在系统中查看PPT每一页缩略图，并且可在系统中使用鼠标或书写板标注PPT，标注内容支持恢复与清除。 12、系统出厂内置不少于30套动效图文模板，用户直接导入图文模板，为模板中的DDR指定信号源，方便用户使用。 13、系统支持串口和网络PTZ云台相机，接入云台相机后，可通过系统摇杆控制云台相机的上下左右、ZOOM变化，可保存不少于8个云台预置机位。 14、系统件支持拍打唱词功能，导入TXT文档后，将文档中的内容逐行显示在输出屏上，用以提示主持人。 15、系统支持局域网推流直播服务，只要将系统生成的直播二维码或直播链接分享给局域网内的其他用户，用户即可在局域网内拉取到直播的视频。 16、系统支持国产银河麒麟/统信/中科方德等操作系统。 ▲17、需提供知识产权局出具的虚拟演播室系统、自助式金课慕课制作系统、流媒体直播软件、视频管理系统、智能音频处理系统计算机著作权登记证书和登记注册的官网查询截图并加盖投标人公章。★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 3 | 便携式录制直播系统 | 便携式导播系统 | - 1.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。 - 2.支持云台摄像机控制，支持 PTZ，≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 - 3.预览窗口可实时观看≥5路画面，支持≥7种导播切换特效，特效保持时间支持自定义。 - 4.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材。 - 5.支持设定图片台标，支持不少于2种格式，支持≥20MB台标文件，台标位置可以通过主机设定在PGM任意位置，支持≥4个快速位置设定。 - ▲6.支持通过屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - 7.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。 - 8.支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出。 - ▲9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - 10.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口。支持≥4路高清视频输出，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。 - 11.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 - 12.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。 - 13.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 - ▲14.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - 15.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 - ▲16.屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求， LB限制范围≤0.3。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - 17.主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航； - 18.支持4K超清视频远距离传输，在空旷环境下无遮挡可靠传输实时距离≥200m。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 4 |  | 便携式互动系统 | - 1.支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择1080p、720p，帧率可选择60fps、30fps、25fps。互动画质可选择≥4个等级。 - 2.支持通过主机的一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 - ▲3.支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - 4.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动。 - ▲5.互动过程中，可在主机的一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数，其中当前视频参数包括上行/下行带宽，丢包率，视频分辨率，当前句柄数量，CPU使用率。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - 6.支持授课预监功能，授课过程中可在授课端主机的一体化触控屏实时显示授课端和参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端拍摄画面和听课端拍摄画面。 - 7.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 5 |  | 便携式视频处理系统 | - 支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调。 2.支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持≥3种编码复杂度设置。 5.支持≥2种码率控制方式设置。 6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持接入POE摄像机。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 6 |  | 便携式抠像系统 | - 支持任选两路通道作为前景和背景，实现对前景画面的实时抠像并叠加到背景画面，叠加后的画面通过合成通道输出并可实时预览。 2.支持≥2种抠像背景颜色（绿色、蓝色），可自由切换。可通过嵌入式录播主机实现独立抠像及调节抠像参数。 ▲3.通过互动录播电脑主机一键进入抠像模式，可使用交互式智能平板可开启绿幕，开启后不影响交互式智能平板正常操控使用。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲4.支持通过主机自带屏幕切换人像显示或隐藏，切换时可选淡入淡出效果。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 5.支持通过主机自带屏幕调节抠像强度。支持设置抠像预置位，开启抠像功能时自动调用。 6.支持对接翻页笔，通过翻页笔控制人像显示或隐藏。 7.支持通过主机的HDMI、UVC输出抠像后的合成画面，可以将抠像处理后的画面实时推流直播。 8.支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，并可实时进行虚拟场景画面和实景拍摄画面的切换录制。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 7 |  | 便携式无线云台摄像机 | - 支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路USB Type-C接口。 2.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万。支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 3.支持不少于40倍变焦，镜头畸变率≤1.5%。 4.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-27°~87°。 5.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 6.支持AAC音频编码方式，音频采样率32kHz，音频采样精度16bit。 7.机身配备1英寸显示屏，支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态。 8.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 8 |  | 便携式云台摄像机图像处理系统 | - 支持畸变矫正功能。 2.支持H.264、H.265、MJPG编码协议，支持≥3中编码等级，支持≥10路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。 3.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 4.支持音频混音，支持Mic in和Line in同时输入音频。 ▲5.支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 9 |  | 便携式无线麦克风 | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 2.麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。 5.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 6.麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 ▲7.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 8.支持红外和无线同时配对。 9.麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 10.麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 ▲11.通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
| 10 |  | 便携式无线麦克风音频处理系统 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 |
| 11 |  | 便携式拉杆箱 | 1.采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。 2.箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。 3.支持IP67防护等级。 4.采用四个万向静音轮。 5.具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。 6.内衬采用环保材料，无刺激性气味。 |
| 12 |  | 远程互动软件 | - 支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。 5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。 ▲6.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲7.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对与照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告复并加盖投标人公章。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 13 |  | 全向麦克风 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB。 4.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 5.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 6.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 |
| 14 |  | 全向麦克风音频处理系统 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。支持自动增益控制，支持啸叫抑制。 3.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 4.支持音频参数调节，波束成形，支持远程OTA升级。 5.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接其他操作系统，并为其提供音频输入。 |
| 15 |  | 便携式电子绿幕 | 一、整机设计： ★1.整机尺寸不低于90英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2.嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控技术，支持在系统中进行40点或以上触控。 4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W。 ▲5.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 6.整机支持5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 ▲7.整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，设备无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 8.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 ▲9.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥135度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 10.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 ▲11.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 12.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 ▲13.整机触摸支持动态压力感应，普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。需提供具有资质的检验检测中心所出具的检测报告并加盖投标人公章。 14.整机系统通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能。 ▲15.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲16.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲17.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 18.包含配套移动支架； 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 ★3.电脑模块CPU要求：CPU架构须基于安全可靠测评结果等级I级及以上，主频≥2.8GHz；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB；内置符合安全可靠测评结果的正版系统。 - ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标。 |
| 16 | 音频设备 | 高清摄录一体机 | - 1.有效像素：3840（水平）x 2160（垂直） - 2.光学变焦：17 倍专业光学变焦镜头，焦距范围可从 30.3mm 到 515mm（35mm等效）进行连续调整 - 3.传感器类型： 1/2 英寸 Exmor™ CMOS 4K成像器 - 4.光圈范围：F1.9 - F16 和关闭自动/手动可选 - 5.音频格式：XAVC模式与DVCAM模式 - 6.视频格式：4K QFHD和高清模式下，支持XAVC- Intra和XAVC-Long，以及标清的DVCAM格式。 - 7.对焦方式：手动对焦,自动对焦 - 8.白平衡：预设 (3200K)，内存 A，内存 B/ATW - 9.LCD液晶屏：3.5英寸宽液晶显示器 - 10.取景器：0.5英寸电子取景器 - 11.扬声器：内置扬声器 |
| 17 |  | 单反照相机 | 1.相机类型：全画幅无反相机 2.有效像素：≥3300万像素 3.传感器类型：Exmor R CMOS背照式传感器 4.影像处理系统：BIONZ XR 5.对焦系统：759个相位检测自动对焦点+425个对比检测自动对焦点 6.快门速度：1/8000秒至30秒 7.连拍速度：≥10张/秒 8.视频拍摄参数：4K/60p、Full HD/120p，支持S-Cinetone色彩模式 9.防抖功能：5轴防抖，最高可实现5.5级防抖补偿效果 10.存储介质：SD卡、CF卡 |
| 18 |  | 摄像机三脚架 | 1.可利用手柄上下左右均可调节，延伸高度可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,承重30kg,带安全锁和万向脚轮 2.固定：液压云台 3.安全配置：底部安全保险钮，阻尼液压锁紧钮，快装板防滑锁，支架稳固系统。万向脚轮带自锁功能。 |
| 19 |  | 摄像机三脚架 | 1.节数:4 2.管径:12mm-21mm 3.收纳高度：≥495mm 4.工作高度:475-1500mm 5.承重≥5kg |
| 20 |  | 监听耳机 | 1.类型: 有线、封闭式。 2.换能方式: 动圈。 3.佩戴方式: 头戴式。 4.频率响应: 10Hz-25kHz。 5.灵敏度: 101dB±3dB at 1kHz。 6.驱动单元: Ø50mm。 7.功率: ≤100W。 8.额定功率: ≥30mW。 9.阻抗: ≥32Ω。 10.插头: 3.5mm直型插头 + 6.3mm镀金转换。 11.信号线: Ø2.2mm x 2m双排线。 |
| 21 |  | 监听音箱 | - 采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率≥2*15W。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 - 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 |
| 22 |  | 无线麦克风 | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 2.麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。 5.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 6.麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 ▲7.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 8.支持红外和无线同时配对。 9.麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 10.麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 ▲11.通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
| 23 |  | 无线麦克风音频处理系统 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 |
| 24 |  | 无限麦克风接收器 | 1.支持≥1个USB Type-C接口。 2.支持≥1个3.5mm Line out音频输出接口。 3.支持内置状态显示灯，可显示当前接收器工作状态。 4.支持壁挂支架安装，实现0°或180°安装。 5.供电电压DC≤5V。 6.支持通过录播系统，实现OTA自动升级。 7.支持通过Type-C接口实现手动升级。 8.支持同时连接两个麦克风并工作。 |
| 25 |  | 无线监听耳返 | 产品参数： 射频输出功率:10,20,30mW(视地区而定) 射频输出阻抗:50Ω(典型值) 净重:≥783克 尺寸:≥高43x宽198x深172(毫米) 电源适配器:12-15VDC，260mA maximun 产品特点： - 单通道、半机架发射机设计，附带机架安装套件 -将立体声或单声道混音无线发送给舞台上的表演者 - 可在90米范围内稳定连接PSM300接收机 -一键式红外线同步功能可将发射机迅速连接到接收机上 -高达30mW的输出功率(视地区而定) -24 MHz调谐范围(视地区而定) -¼英寸(6.3毫米)TRS平衡输入和环路输出 -高对比度LCD显示屏，带左/右音频输出电平表 - 可拆卸式1¼波长天线 -外部电源 -可选线路/辅助电平 |
| 26 | 配套硬件 | 调音台 | 1.12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (6 个单声道 + 4个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX) 2.运放放大，带有倒向晶体管电路。 3.效果器：24位DSP效果器 4.+48V幻象供电 5.外观尺寸(W×H×D)： 305*405*160mm 6.净重：5.1 kg |
| 27 |  | 显示器 | 1.≥23英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏； 2.显示屏幕色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%； 3.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms； 4.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比≤0.0010W/(·cd·sr)； 5.为保护教师、学生视力健康，获得TUV硬件低蓝光和无频闪认证； |
| 28 |  | 键鼠套装 | 1.类型：键鼠套装按键数：＞98键 2.连接方式：无线 3.数字键盘：有数字键盘 4.同时连接设备：1台 |
| 29 |  | 提词器 | - 提词器屏幕：屏幕亮度≥250cd/m²，分辨率1920*1080。 2.提词屏幕镜像：内置镜像，镜像可四个方向调整。 3.提词器具备≥1个hdmi接口，≥1个vga接口。 4.提词器屏幕菜单语言：支持8种语言。 5.提词器分光镜透光率≥97%，反射率≥20%。 ▲6.提词器电脑：无需额外配置，内置电脑系统。需提供本功能具有资质的检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 7.支持滚动速度任意调整；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。 - 8.运行稳定性:分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动。 9.提词器配备加厚承重型三脚架。 10.依托加强型万向脚轮，移动平滑。 11.支持≥4个usb接口，支持从U盘导入演讲文档，并支持鼠标键盘控制。 |
| 30 |  | 路由器 | 1.WAN 和 LAN 接口自适应，提供≥ 4 个 10/100/1000 M 自适应速率的以太网接口。 2.运行内存（RAM）≥ 256MB，机身内存（ROM）≥ 128 MB。 3.支持 IEEE 802.11 ax/ac/n/a 2 x 2，MU-MIMO 。 4.支持2.4 GHz & 5 GHz无线频段。 5.支持时长限制、支付限制、游戏限制、视频限制、社交限制、不良网站拦截。 6.支持机身指示灯≥1个，颜色≥2种。 7.整机功耗 < 24 W。 |
| 31 |  | 显示器 | 教学显示终端,55英寸 4K电视,3HDMI输入，黑色，结构55FR |
| 32 |  | 机柜 | 24U机柜 |
| 33 | 虚拟区灯光及配套设备 | 免漆拼接蓝/绿箱 | 扇型，宽≥5米，高≥3米，延伸≥5米 1.免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护。 2.厚度：≥1块/17mm 3.墙板：≥250 * 250 * 17mm 4.弧板：≥270 * 250 * 17mm 5.地板：≥250 * 250 * 17mm 6.地板承重：≥200公斤/块 7.面积：16块/㎡ 8.颜色：蓝色/绿色 |
| 34 |  | 演播室专用抠像桌 | 1.尺寸：1800*600*800mm 厚度是≥25mm 2.表面是环保绿色抠像漆，蓝绿可选 |
| 35 |  | 座椅 | 1.座椅表面采用PP材质；座椅高度可调节，根据实际需要调整高度； |
| 36 |  | 背景用无线场景记忆数字灯 | - 额定功率：≥100W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.驱动方式：恒流驱动 ▲9.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。需提供具有资质的检测机构出具的的检测报告并加盖投标人公章。 10.灯体采用优质铝型材，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，稳定耐用， - ▲11.无线调光方式为无线数字遥控调光，免弱电化施工，无需走信号线，放大器，调光台等设备。需提供灯具调光软著复印件并加盖投标人公章。 12.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 37 |  | 轮廓用无线场景记忆数字聚光灯 | 1.额定功率：≥100W 2.输入电压：供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.光源类型：LED集成COB模组 4.色温：标准5600K±95K 5.显色指数：Ra值≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.光斑角度：10°—80° 9.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 ▲10.预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用。需提供具有资质的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
| 38 |  | 面光用无线场景记忆数字灯 | 1.额定功率：≥200W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 9.散热方式：无风扇静音设计，交错式自然对流进风散热。 10.灯体采用优质铝型材，稳定耐用。 11.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 39 |  | 侧光用无线场景记忆数字灯 | 1.额定功率：≥150W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 9.散热方式：无风扇静音设计，交错式自然对流进风散热。 10.灯体采用优质铝型材，稳定耐用。 11.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 40 |  | 面光用无线场景记忆数字灯 | 1.额定功率：≥200W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 9.散热方式：无风扇静音设计，交错式自然对流进风散热。 10.灯体采用优质铝型材，稳定耐用。 11.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 41 |  | 调光台 | 1.DC电源输入:DC 9V, 1000mA 2.信号输出：2路3芯DMX输出，支持MIDI功能 3.24通道的DMX512调光台 4.扩展功能：可通过A/B页切换实现48通道的调光，可同步运行 5. 2个可编辑的辅助键，48000个可编辑步，程序运行及渐变切换时间可调 |
| 42 |  | 恒力铰链 | 1.专业安全实用卡簧式铰链，7公斤以下均采用单个卡簧即可，可准确定位 2.提升重量：≥7kg 3.重：≥4kg 使用长度250mm-1500mm |
| 43 |  | 灯钩 | 1.承重：≥200kg 2.卡管：20mm-54mm 3.尺寸：≥185×105×30mm |
| 44 |  | 导播操作台 | 1.尺寸宽：2-2.4米，高：0.7-0.8米，进深0.8-1.2米桌面是整板 2.机柜满足19英寸设备嵌入，满足横置式主机嵌入调节。 |
| 45 |  | 座椅 | 1.操作台配套椅子尺寸：坐宽不小于为48cm，坐深不小于50cm, 总高可调范围93cm-101cm。 2.可气压升降，铝合金+尼龙框架，带滚轮 |
| 46 | 访谈区灯光 | LED摄影灯 | - 1.功率：≥150w - 2.电压：AC100-240V/50-60HZ - 3.色温：≥5600K - 4.超高显色指数：Ra值≥95 - 5.亮度调节:支持0—100%无极调光 - 6.外形结构：优质航空铝型材+尼龙塑胶，保证灯具散热的同时，确保灯具轻便稳固 - 7.支持灯具安装在三脚架、恒力铰链、灯具滑车、魔术腿、c形架等多种场合 - 8.光效模式：无需额外配置，灯具自带包含如闪烁、常亮等不少于10种光效 - 9.调光方式：支持本地旋钮无极调光，也可选配遥控调光 - 10.遥控调光需支持不少于10个组别控制，支持场景10不少于10组，支持地址单控不少于100台 - 11.标配：灯体，反射罩，适配器，电源线 |
| 47 |  | 灯具三脚架 | 1.收纳高度：≥900mm 2.最高工作高度：2200mm 3.最低工作高度：1100mm 4.承重：10kg |
| 48 |  | 魔术腿 | 1.底架高度：90-180cm 2.底架管径：Ф 35/ 30mm 3.横杆长度：120-220cm 4.脚管管径：≥Ф22mm 5.材质：铁架 |
| 49 |  | 八角柔光箱 | 1.产品展开尺寸：≥950X950X620mm 2.收纳尺寸：≥185x185x780mm 3.产品重量：≥1.2KG 4.产品接口：通用保荣卡口 5.双色柔光布，高反光银白涂层，光质柔亮均匀，柔光控光，适用于人物静物拍摄。 6.配件：95cm八角柔光箱x1，保荣卡盘x1，柔光布X1，说明书x1 ，便携包x1 |
| 50 |  | 四角柔光箱 | - 产品展开尺寸：≥900X600X350mm 2.收纳尺寸：≥205x50x550mm 3.产品重量：≥0.77KG 4.产品接口：通用保荣卡口 5.配件：保荣卡盘x1，银黑反光布x1，柔光布X2，支撑条x4，说明书x1 ，便携包x1 |
| 51 | 实景区灯光及配套设备 | 背景用无线场景记忆数字灯 | - 1.额定功率：≥100W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.驱动方式：恒流驱动 9.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 10.灯体采用优质铝型材，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，稳定耐用， 11.无线调光方式为无线数字遥控调光，免弱电化施工，无需走信号线，放大器，调光台等设备。12.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 52 |  | 轮廓用无线场景记忆数字聚光灯 | 1.额定功率：≥100W 2.输入电压：供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.光源类型：LED集成COB模组 4.色温：标准5600K±95K 5.显色指数：Ra值≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.光斑角度：10°—80° 9.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 10.预设灯具亮度数值并搭配遥控终端进行存储，断电后不丢失，可一键调用。 |
| 53 |  | 顶光用无线场景记忆数字灯 | 1.额定功率：≥200W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 9.散热方式：无风扇静音设计，交错式自然对流进风散热。 10.灯体采用优质铝型材，稳定耐用。 11.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 54 |  | 侧光用无线场景记忆数字灯 | 1.额定功率：≥150W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 9.散热方式：无风扇静音设计，交错式自然对流进风散热。 10.灯体采用优质铝型材，稳定耐用。 11.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 55 |  | 面光用无线场景记忆数字灯 | - 额定功率：≥200W 2.供电方式：AC 90V-265V，50/60Hz 3.色温：标准5600K±95K 4.显色指数：Ra值≥95 5.TLCI(Qa)：≥95 6.光源寿命：不小于50000小时 7.DMX通道数：1-3通道 8.控制模式：不少于DMX512信号/本地按键控制/无线遥控/电脑usb协议四种。 9.散热方式：无风扇静音设计，交错式自然对流进风散热。 10.灯体采用优质铝型材，稳定耐用。 11.灯具支持通过多功能调光终端存储多达10个场景记忆，可自由设定灯具在不同场合下亮度及调光数据。 |
| 56 |  | 恒力铰链 | 1.专业安全实用卡簧式铰链，7公斤以下均采用单个卡簧即可，可准确定位 2.提升重量：≥7kg 3.重：≥4kg 使用长度250mm-1500mm |
| 57 |  | 灯钩 | 1.承重：≥200kg 2.卡管：20mm-54mm 3.尺寸：≥185×105×30mm |
| 58 |  | 播音桌 | 1.播音桌尺寸宽：2-2.4米，高：0.7-0.8米，进深0.8-1.2米桌面是整板， 2.总体设计：拼装式钢木结构，流线型设计，外形美观，操作方便符合人体工程学原理。 3.生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺。 4.表面处理：所有钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，耐酸碱、防锈蚀、抗静电，表面静电喷塑。 |
| 59 |  | 座椅 | 1.座椅表面采用PP材质； 2.座椅整体结构采用不锈钢； 3.座椅高度可调节，根据实际需要调整高度； |
| 60 | 演播室配套专用线材 | 线材 | 全套成品线材及辅材 - 阻燃电源线：2×1.5mm²影视电缆线。 - 2.信号线：2×0.5mm²影视信号线导体采用高纯度3.HDMI成品线 4.HDMI分配器 5.SDI成品线 6.超五类网线 7.6.5mm音频线 8.DP-HDMI转接头 9.电视机支架 10.调光杆 11.插排及其他辅材 |
| 61 | 演播室整体声学建设 | 演播室房间地面处理 | 定制地毯，根据演播室现场实际需求，定制地毯 |
| 62 |  | 演播室房间顶部声学处理 | 1.采用黑色成型环保扩散材料，甲醛释放量小于0.05mg/L，符合JC/T 2704-2022标准规定，根据环保等级标准，符合E0级环保标准。 2.阻燃等级：B1级阻燃。 |
| 63 |  | 演播室墙面双层空腔声学隔音处理 | 采用双层轻钢龙骨+三层面板+双层吸音棉的结构，根据实际场地需要制作 1.轻钢龙骨：采用支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。 2.填充材料：玻璃棉、吸音板、岩棉板等，按设计要求选用。 |
| 64 |  | 演播室墙面中频声处理艺术声学吸音模块 | 1.采用模压成型吸音环保扩散材料，甲醛释放量小于0.05mg/L，符合JC/T 2704-2022标准规定，根据环保等级标准，符合E0级环保标准。 2.阻燃等级：B1级阻燃。 |
| 65 |  | 演播室墙面高频声处理多彩立体吸音模块 | 1.采用工程纤维模压立体造型吸音模块，甲醛释放量小于0.05mg/L，符合JC/T 2704-2022标准规定，根据环保等级标准，符合E0级环保标准。 2.立体模压吸音模块的面密度约在1.8kg/㎡，降噪系数在0.70，使房间内部的低频，中频以及高频声音的二次反射声次数≤2次，混响时间控制在0.4s-0.6s。 |
| 66 |  | 演播室铝合金踢脚线 | 1.磨具挤压一次成型，高强度铝合金型材下设磨具成型安装支架，高度80mm |
| 67 |  | 演播室装修辅料 | 1.五金耗材、线材，脚手架搭建等 |
| 68 |  | 演播室杂项处理 | 1.演播室的现有绿幕区域的地台拆除工作 2.演播室现有绿幕区域地台拆除后修复工作 3.演播室现有地面的地毯整个拆除工作 4.控制室房间的整个地面的防静电地板的拆除工作 5.观察窗的声学处理 |
| 69 | 演播室内的实景区建设 | 实景背景框架结构部分 | 1.实景背景区框架采用厚度为15mm的木工板和厚度为15mm阻燃板来定制造型； 2.实景背景区域的背景框架厚度一般为20cm,此厚度会根据现场实际需要增加； 3.环保等级为E0级环保，无甲醛，无异味，符合厅堂环保要求。 |
| 70 |  | 实景地台建设 | 1.实景地台建设框架采用厚度为15mm的木工板+厚度为15mm阻燃板框架定制造型。 2.地台建设高度一般为10cm，地台周边会增加RGB七色灯带，增加氛围感。 3.环保等级为E0级环保，无甲醛，无异味，符合厅堂环保要求。 |
| 71 |  | 框架饰面 | 1.实景区域背景框架饰面采用高密度模压成型环保吸音板，整板尺寸为2400X1200mm,厚度为9.5mm,具体尺寸需要根据现场使用情况进场裁割。 2.环保等级为E0级环保，无甲醛，无异味，符合厅堂环保要求。 |
| 72 |  | 背景喷绘画面 | 1.实景区域背景采用高密度模压成型环保吸音板，整板尺寸为2400X1200mm,厚度为9.5mm,具体尺寸需要根据现场使用情况进场裁割。 2.环保等级为E0级环保，无甲醛，无异味，符合厅堂环保要求。 |
| 73 |  | RGB LED灯带 | - 1.高亮七彩变色灯带，灯带宽度为13mm, 每60个灯珠为1米，单米灯带功率为5W。 - 2.灯珠采用5050贴片灯珠，芯片规格为5mm, - 3.灯带可被灯带控制器控制，七色丰富变幻。 |
| 74 |  | 透光板 | 1.实景区域的灯箱画面区域采用3mm亚克力透光板，具有高清透亮，坚固耐用，使用时间长的特点。 2.3mm亚克力透光板可根据灯带及灯箱造型进行切割，切割后表面光滑，无毛刺，清晰透亮。 |
| 75 |  | 控制器 | 1.工作温度：-20℃-60℃ 2.供电电压：100-240VAC ， 50/60HZ 3.输出电压：DC 100-240V 4.输出连接方式：共阳 4线3回路 5.外型尺寸：≥L203*W134*H50 mm 6.包装尺寸：≥L250*W230*H65 mm 7.净重：≥678.5g 8.静态功耗：＜3.96W 9.最大输出电流：3*2A 10.调光频率：≥800Hz 11.最大输出功率：660W（输入电压110V），1320W（输入电压220V） |
| 76 |  | 铝合金装饰条 | 铝合金材质，表面氧化处理，具有硬度和强度的特性。 |
| 77 |  | 辅料 | 实景区域装修五金耗材、线材 |
| 78 | 演播室内的访谈区背景建设 | 背景喷绘画面 | 高密度吸音板喷绘打印（具备吸音装饰双层功能） |
| 79 | 控制室建设 | 控制室房间顶部处理 | 轻钢龙骨+烤漆龙骨+彩色喷绘扩散吸音体 1.彩色扩散吸音体：环保扩散吸音体，既有环保吸音作用，又有宣传校园文化的作用。防火性能：产品为不燃材料，满足GB8624-1999为A级材料。防潮性能：符合JC/T670-2005标准规定。 符合JC/T670-2005标准规定 防潮板质量要求（15mm、18mm）。环保性能：甲醛释放量<0.1mg/L。无放射性，满足GB6566-2001A类装修材料要求吸声性能：满足标准JC/T670-2005相关规定要求 2.龙骨：一般采用主骨+副骨+边骨相结合的结构，槽形有黑色、白色可供选择，层次感强 1、基层清理：拆除原有吊顶。 2、弹线：根据吸音板吊顶设计标高弹吊顶线作为吸音板吊顶安装的标准线 3、安装吊杆：根据需要确定吊杆位置，安装吊杆预埋件。 4、安装主龙骨：房间主龙骨沿灯具长方向排布，注意避开灯具位置。 5、安装次龙骨：配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨，将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。 6、安装边龙骨。 7、安装彩色喷绘扩散吸音体。 |
| 80 |  | 控制室墙面处理 | 1.采用模压成型吸音环保扩散材料，甲醛释放量小于0.05mg/L，符合JC/T 2704-2022标准规定，根据环保等级标准，符合E0级环保标准。 2.阻燃等级：B1级阻燃。 3.中频扩散吸音体密度高，对声音的处理能力强，可有效处理虚拟演播室内的中频段声音。 |
| 81 |  | 控制室地面处理 | 防静电拼接地板 |
| 82 |  | 铝合金踢脚线 | 1.磨具挤压一次成型，高强度铝合金型材下设磨具成型安装支架，高度80mm |
| 83 |  | 加厚遮光幕布 | 材质:布 图案:纯色 铝合金窗帘轨道或窗帘杆，1.8倍折 |
| 84 | 安装服务 | 电路工程 | 1.2.5平方铜芯线+86型插座灯具+PVC线管 2.演播室内的灯具等设备的布线及预埋处理 3.演播室内的电路工程的各类线材辅材 4.实景区域的灯箱背景的电路工程辅材 5.设备等电源及线材的预埋（暗线处理，预留地插，整个演播室看起来干净整洁） |
| 85 |  | 垃圾清理 | 建筑垃圾处理符合市政管理要求 |
| 86 |  | 人员施工费用 | 1.演播室内的灯光蓝箱等设备的安装 2.演播室内的实景区域及地台的建设 3.演播室内的声学装修处理 4.演播室内的地面处理 5.演播室内的顶部声学处理 6.虚拟演播室内的设备连接调试培训 |
| 87 |  | 材料物流运杂费 | 1.灯光等设备的物流运杂 2.装修材料的物流运杂 3.装修过程中的各类辅材物流运杂 |
| 88 | 采访区沙发套装 | 沙发 | 桌椅板凳，沙发，茶几 |
| 89 | 应急设备 | 移动电源 | - 1.可带功率3500W及以上电子设备，正弦波，不低于5度电。 2.可向外220V供电，提供USB接口，充电孔，总开关，LED显示灯，显示电子屏一个，向外供电孔（2孔插不低于2个，3孔插不低于2个）。 |

注：本项目技术参数中标注“★”的参数及承诺为实质性要求,不允许负偏离，如有负偏离则做无效投标处理。要求提供相关证明材料或承诺书的以证明材料或承诺书加盖投标人公章为准。

本项目技术参数中标注“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。

如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。

三、商务要求

1.服务项目：盐城市第一中学融媒体中心建设项目。

2.交货地点：盐城市第一中学。

3.服务期限：合同签订之日起60日历天内完成测试安装及相关伴随服务，并通过采购人验收。

4.验收要求：甲方根据国家有关规定、招标文件、乙方的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担，乙方必须接受甲方的监督管理。

5.质量要求：本项目提供的设备须提供终身质保和三年免费运维服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算，具体要求如下：

①在免费运维期内：应按甲方要求免费提供设备应用和运维技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。乙方须确保7x24小时全天候技术支持，免费运维服务期内软件一旦出现故障，乙方电话响应时间至少为1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

②在免费运维期外：免费运维服务期结束后，乙方仍应对产品提供有偿维护及升级服务，相关服务须满足甲方要求；出现问题时，乙方必须在1小时内电话响应（如电话沟通可以解决则不收取人工服务费），如电话沟通不能解决须在24小时内到现场解决，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用。

6.付款方式：

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

③验收合格且项目运行满3年后，最终收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

四、踏勘

1.投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，如有需要，投标人应可自行到项目现场进行踏勘实训场地情况。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由投标人自行承担。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

五、样品要求

中标公示后，中标方需按照采购方或招标代理要求在三天内提供核心产品虚拟主机、超高清虚拟演播系统、便携式导播系统，便携式电子绿幕，便携式抠像系统等对应样机审查，并按照招标技术参数逐条演示，若所投产品承诺内容和提供的样机不一致或超过提供样机审查要求的时间，则按照虚假应标处理，将中标方纳入黑名单，相应取消中标方中标资格。

六、演示要求

1.演示方式：上传视频演示。

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，单个视频时长不超过5分钟，总计时长不超过10分钟。

2.演示内容：

2.1为方便教学使用场景，虚拟演播室系统支持导入2路PPT，PPT可动效翻页，可在系统中查看PPT每一页缩略图，并且可在系统中使用鼠标或书写板标注PPT，标注内容支持恢复与清除需提供场景设置及演示视频佐证。

2.2虚拟演播室系统内置不少于100套虚拟集场景，实时抠像的信号可进入虚拟集场景的虚拟大屏，支持实时设置虚拟集镜头位置和缩放需提供场景设置及演示视频佐证。

七、投标人投标时应提供以下方案

1. 项目实施方案

该方案需要全面覆盖项目的核心需求，确保项目顺利实施并达成预期目标。投标人提出一套切实可行的总体策略，方案包括但不限于：项目平面效果图、项目组成员配置及进度计划、质量控制及保障措施、设备使用维护验收方案等内容。

1.1项目平面效果图：投标人针对本项目结合招标文件要求，方案包括但不限于：

（1）虚拟区效果图；

（2）实景区效果图；

（3）访谈区效果图；

规范性：需符合国家/行业标准（如GY/T5094-2022《电视演播室场景设施设计标准》、GYJ26-86《有线广播录音播音室声学设计规范和技术用房技术要求》‌、T/JYBZ 002—2018《教育用音视频录播系统》）、安全规范及制图规则，确保设计合法合规、专业统一。

完整性：实现校园电视台功能所需的硬件技术设备，软件系统平台，组织架构划分，制作内容与节目类型，操作流程规范和升级维护，声学设计与宣传等，无关键信息遗漏，确保设计方案的全面性。

准确性：图纸信息与校园电视台实际场景、技术参数一致，无错误或矛盾，确保设计可精准落地。

合理性：设计方案符合校园电视台实操流程、安全逻辑及人机工程学，确保高效、安全、舒适。

可实施性：设计方案能通过现有技术、材料、成本实现，且便于施工与维护。

提供的平面效果图的内容需满足规范性、完整性、准确性、合理性及可实施性能内容，满足项目要求。

1.2项目组成员配置及进度计划:投标人针对本项目结合招标文件要求，方案包括但不限于：工期进度安排、人员投入计划、任务分工及项目实施的计划；

（1）工期进度安排：投标人应根据本项目的目标任务（详见第一章招标公告中采购需求简介）和工期要求（60天），科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

（2）人员投入计划：投标人应根据本项目工期要求、进度计划和自身员工情况，组建投入本项目的人员计划表（至少为4人），科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为投标人的正式职工，投入的人员需符合项目需求。

（3）任务分工及项目实施的计划：投标人应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。

1.3质量控制及保障措施：投标人针对本项目结合招标文件要求，方案包括但不限于：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容。

（1）质量及安全管理目标：投标人应根据项目总体要求的采购需求，分解目标到各阶段、各岗位；

（2）质量及安全管理组织架构：投标人应围绕质量目标（实现校园电视台功能最大化落地），组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

（3）质量及安全控制制度和措施：投标人应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

（4）风险排查管控：投标人应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

1.4设备使用维护、验收：投标人针对本项目结合招标文件要求，方案包括但不限于：

（1）投标人需提供完整的中文版（或约定语言）操作手册、维护手册及故障排除指南，包括电子版或纸质版。

（2）提供现场技术培训，培训内容需涵盖设备操作、日常维护、安全注意事项等，培训时长至少为2小时，提供24H/7D远程技术支持服务，响应时间至少为1小时；

（3）检查设备包装完整性、数量、型号与合同一致性。实行初步验收-试运行-终验收方案，并在每一阶段形成详细验收报告（如文档审查、系统演示、功能测试、性能测试、安全扫描、用户访谈/问卷）的具体内容和检查点。

2.项目售后服务方案

方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、本地化服务机构和能力支撑方案等内容。

2.1售后服务体系：建立三级响应机制，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动并解决问题。体系内应包括：

- 基础支持：7*24小时电话快速响应机制。

- 技术介入：技术中心远程诊断。

- 专家处置：24小时内派驻技术工程师。

2.2售后服务人员配置：售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

- 项目经理：要求行业经验丰富，每季度至少1次校园回访，收集学校需求及运维问题。

- 技术工程师：负责学校电视台系统方案制定，发生紧急事件按学校要求及时配合处理。

- 维修技师：要求有相应厂商级资质，负责产品维护及保养。

- 客户服务专员：负责解决售后常见答疑及设备使用培训。

2.3维修服务响应时间及措施：维修服务响应时间及措施应明确且高效。投标人须确保7x24小时全天候技术支持，免费运维服务期内软件一旦出现故障，投标人电话响应时间至少为1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

2.4保养方案：保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行，设备保养次数至少为1次/年。方案应包括但不限于定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。投标人需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。

2.5紧急故障处理预案：紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件（如：直播信号中断、存储阵列故障等）。投标人在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响，一旦出现故障，投标人电话响应时间至少为1小时。

2.6本地化服务机构和能力支撑方案：本地服务能力预案应详尽且实用，能及时处理招标人提出的诉求，最大程度支持业务运行。如：

（1）设立本地备件库（含常用型号摄像机主板、电源模块等）。

（2）签约本地广电技术团队作为第一响应单元。

（3）每学期开展联合演练（针对教师层、学生层等）。

3.项目培训方案

方案包括但不限于：总体培训计划和目标、培训老师配置、培训时间和培训次数、培训内容等内容。

3.1总体培训计划和目标

（1）培训目标：清晰定义培训后学员应达到的能力水平（如：能独立操作核心模块、能进行日常管理维护、能处理常见问题）。

（2）培训对象：明确区分不同角色的培训对象（如：系统及设备管理员、业务操作员、技术支持人员、最终用户）及其所需的不同技能。

（3）培训策略：采用多种培训方式（如理论授课、实操演练、案例分析、在线学习）的组合。

（4）培训成果评估：明确如何衡量培训效果（如：考试、实操考核、问卷调查、后续工作表现跟踪）。

3.2培训老师配置

（1）资质要求：要求讲师具备丰富的产品知识、实际项目操作经验、良好的授课技巧，培训行业经验至少为3年。

（2）角色匹配：确保讲师的专业领域与所授课程内容（管理员课程、用户操作课程）相匹配。

（3）人员稳定性：承诺主要讲师在培训期间保持稳定，不得擅离职守。

3.3培训时间和培训次数

（1）详细日程：提供每类培训课程的详细日程安排（日期：每学期至少为1次、时长：每次培训至少为2小时、课程主题：如理论授课、实操演练、案例分析、在线学习等）。

（2）课时分配：明确理论课、实践课的具体课时分配。

（3）期次安排：说明计划开设的培训期次，考虑用户分批参加的需要。

（4）地点：明确培训地点（现场集中培训、远程在线培训或混合模式）。如现场培训，明确场地要求（投影、网络、电脑配置）。

3.4培训内容

（1）分角色定制：针对不同角色（管理员、技术教师、学生团队）设计差异化的培训大纲。

（2）设备管理员：安装部署、配置管理、用户权限管理、备份恢复、日常监控与维护、性能优化、日志分析、故障排查、升级流程、安全管理等内容。

（3）业务操作员/最终用户：系统登录、核心业务流程操作、常用功能使用、快捷操作、常见问题自助解决等内容。

（4）技术支持人员：深入了解系统原理、高级故障诊断、与后端支持团队的协作流程等内容。

（5）教材：提供完整、清晰、中文的培训教材（电子版或纸质版）、实验手册、快速参考指南。

4.系统升级服务保障方案

方案包括但不限于：提供适应性调试融合服务方案、升级服务方案、产品安全性保障方案等内容；

①适应性调试融合服务方案：在学校软件系统升级或新系统部署等特殊时期，为保障系统升级或新系统部署的紧急性任务顺利按时完成，投标人须提供适应性调试融合服务方案（如：预调试阶段、现场融合阶段、后评估阶段等），要求根据用户软件系统升级或新系统部署的时效要求，承诺按需指派工程师提供现场系统融合对接服务，必须在24小时内到现场对接，以保障系统融合联调工作的顺利完成。

②升级服务方案：提供系统升级（版本更新、补丁安装）的标准服务流程，包括升级前评估、方案制定、备份策略、升级实施、升级后验证、回退预案。明确免费升级的范围（如小版本、安全补丁）和付费升级的范围（如大版本），并列出相应的付费标准。明确升级服务的周期至少为7日。

③产品安全性保障方案：

安全设计：描述产品在架构设计及实施中遵循的安全原则。

安全合规：承诺满足或协助满足采购人所需的安全合规要求。

漏洞管理：建立产品漏洞接收、评估、修复、披露的响应流程。承诺及时响应并修复公开漏洞和采购人报告的安全问题，响应时间至少为1小时。

应急响应：制定针对安全事件的响应流程，明确联系人和沟通机制，响应时间至少为1小时。

八、本项目不接受进口产品投标。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市第一中学融媒体中心建设项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准                                                        本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（得分保留两位小数）。 |
| 2 | 技术参数 | 34分 | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣1分，加“▲”项参数全部满足招标要求的得满分34分。 注：1.“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 - 2.对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 质量保证 | 2分 | 1.为保障所投便携式电子绿幕产品的安全性和稳定性，所投便携式电子绿幕产品制造商具备信息安全服务资质认证，包括安全集成、安全应急处理、安全运维服务资质，全部满足得2分，不全或没有不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 产品性能 | 4分 | 1.为方便教学使用场景，虚拟演播室系统支持导入2路PPT，PPT可动效翻页，可在系统中查看PPT每一页缩略图，并且可在系统中使用鼠标或书写板标注PPT，标注内容支持恢复与清除需提供场景设置及演示视频佐证，得2分，不提供不得分。 2.虚拟演播室系统内置不少于100套虚拟集场景，实时抠像的信号可进入虚拟集场景的虚拟大屏，支持实时设置虚拟集镜头位置和缩放需提供场景设置及演示视频佐证，得2分，不提供不得分。 |
| 5 | 技术方案 | 24分 | （1）项目实施方案：投标人根据本项目“第四章中七、投标人投标时应提供以下方案1. 项目实施方案”的要求，制定本方案，方案包括但不限于：项目平面效果图、项目组成员配置及进度计划、质量控制及保障措施、设备使用维护验收方案等内容。方案优于要求的得6分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 （2）项目售后服务方案：投标人根据本项目“第四章中七、投标人投标时应提供以下方案2.项目售后服务方案”的要求，提供具体详实的售后服务方案。方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、本地化服务机构和能力支撑方案等内容。方案优于要求的得6分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 （3）项目培训方案：投标人根据本项目“第四章中七、投标人投标时应提供以下方案3.项目培训方案”的要求，提供具体详实的项目培训方案。方案包括但不限于：总体培训计划和目标、培训老师配置、培训时间和培训次数、培训内容等内容；方案优于要求的得6分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 （4）系统升级服务保障方案：投标人根据本项目“第四章中七、投标人投标时应提供以下方案4.系统升级服务保障方案”的要求，提供具体详实的系统升级服务保障方案。方案包括但不限于：提供适应性调试融合服务方案、升级服务方案、产品安全性保障方案等内容。方案优于要求的得6分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 业绩要求 | 6分 | 投标单位或所投核心产品厂家提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似的项目业绩合同复印件，每份得2分，最高得6分，不提供不得分。 - 注：1、核心产品项：虚拟主机、超高清虚拟演播系统、便携式导播系统，便携式电子绿幕，便携式抠像系统。 2、投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，同一项目不重复计分。否则不计分。 |

注：投标人对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格，并向相关主管部门汇报。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（提供2024年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、投标人认为需要提供的其他材料

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供2024年度，至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JSQG-G2025-0002号________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证扫描件：

八、投标函

致：盐城市第一中学

根据贵方的JSZC-320900-JSQG-G2025-0002号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 盐城市第一中学 单位的采购编号JSZC-320900-JSQG-G2025-0002 的盐城市第一中学融媒体中心建设项目的采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320900-JSQG-G2025-0002 的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

- 投标人全称（加盖CA电子签章）：                            单位：（元）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金等以及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

- 投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市第一中学融媒体中心建设项目

招标编号：JSZC-320900-JSQG-G2025-0002

分包号：1

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：         年     月      日

十五、技术方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。