- 招标文件

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

采 购 人：徐州生物工程职业技术学院

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

二〇二五年八月

- 总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州生物工程职业技术学院

《徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

中通服咨询设计研究院有限公司对徐州生物工程职业技术学院“徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

- 一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购。

(二)项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022。

- 二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

- 三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1. “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2. 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

- 四、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 五、售价：免费。

- 六、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月3日北京时间09:30。

（二）线上开标时间：2025年9月3日北京时间09:30。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 七、采购人

（一）名称：徐州生物工程职业技术学院

（二）地址：徐州市西三环路297号

（三）联系方法：0516-83628918

（四）采购项目联系人：杜雷

- 八、采购代理机构

（一）名称：中通服咨询设计研究院有限公司

（二）地址：徐州市云龙区永嘉新城中心广场B座1001室

（三）联系方法：18136372336

（四）采购项目联系人：樊庆光、岳琪、颜袁、殷海文、胡剑飞、郑春雅

- 第二章  投标人须知

- 目   录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16.投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求：

18.1.电子投标文件要求

18.1.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.1.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.1.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.1.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19. 投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间

提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

21. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

23.本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

25.1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

25.2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

25.4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5.不同投标人的投标文件相互混装；

25.6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

25.7.电子投标文件未按规定期限投标的；

25.8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

25.9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

25.10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

25.11.不具备招标文件中规定的资格要求的；被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

25.12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

26. 开标

26.1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

26.4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

28.评标

28.1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

28.2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

28.3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

29.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

29.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

30.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

32.1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

32.4.因重大变故，采购任务取消的。

- 六、定标

33. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

34. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

35. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 七、政府采购合同

36. 签订政府采购合同（合同签订方式）

36.1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

36.2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

38.履约保证金：

38.1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

38.2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

38.3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

39.腐败和欺诈行为：

39.1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

- 八、询问和质疑

40.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

41. 质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

- 九、电子招标投标交易平台

42.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| 1. | 本项目采购人：徐州生物工程职业技术学院 |
| 2. | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3. | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物。 |
| 5. | 本项目采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、特定资格条件：无。 三、本项目不接受联合体参与采购活动。 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 五、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 六、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7. | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| 9.1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场考察。 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| 11. | 投标文件的语言为中文 |
| 12. | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表月报表原件的扫描件各一份；或提供投标人2023年度或2024年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件） 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《招标文件》附件）（如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“一、（6）”中“六、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.产品技术参数响应情况（要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）； 2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.质保及售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.培训方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 5.投标供应商管理机制（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 6.应急方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、企业报价折扣证明： 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中“一、12.”。 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过60万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括本项目的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 18.1 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| 18.1.4 | 见本文件第三章《投标资料表》中“一、12.”。 |
| 20. | 投标文件的提交： 一、投标文件提交时间：2025年9月3日北京时间09：30前。 二、投标截止时间：2025年9月3日北京时间09：30。 三、投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 21. | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| 26.1 | 一、开标时间：2025年9月3日北京时间09：30。 二、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| 27.3 | 采用综合评分法。 |
| 28.1.（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| 29.4 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| 36.1 一 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 38.1 | 履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》。 |
| 40. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：樊庆光 ;联系电话：18136372336; 办公地址：徐州市云龙区永嘉新城中心广场B座1001室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。中标人在签订合同前须向采购人提供所中采购包纸质版投标文件（一正二副）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） *费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账户名：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571000100002389

- 第四章  评标标准

| 评审因素及分值 |  | 评价细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （60分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分：各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×60分（得分四舍五入保留小数点后2位）。 |
| 商务部分（4分） | 投标人业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2022年06月01日至投标截止日前签订的，合同内容与本项目相同或类似的项目业绩合同（时间以合同签订日期为准），每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供合同证明材料加盖投标人电子签章。 |
| 技术部分（36分） | 产品技术参数响应情况（12分） | 对投标产品功能技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分8分；每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止；每有一项技术指标优于招标文件要求或正偏离的基础分的基础上加1分，，最高得4分（技术参数优于招标文件要求的须提供证明材料，否则不得分）。本项最高得12分。采购需求要求提供证明材料的，均需按照要求提供，未提供证明材料者不得分。 |
|  | 施工方案（6分） | 根据响应文件中施工方案、工艺方法、施工计划，对方案全面性、可行性、针对性进行综合评价。 方案详细全面、具体、详实、创新得6分； 方案详细较全面、较具体、较详实、较创新得4分； 方案详细全面性等不强得2分。 未提供的不得分。 最高得6分。 |
|  | 项目实施方案（6分） | 依据投标文件中送货方式、提供的实施组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划、验收等进行综合评分。 方案详细全面、具体、详实、创新得6分； 方案详细较全面、较具体、较详实、较创新得4分； 方案详细全面性等不强得2分。 未提供的不得分。 本项最高得6分。 |
|  | 质保及售后服务方案 （6分） | 根据投标人提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的质保及售后服务基本要求，制定方案。方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、质保期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、质保期内及质保期外的服务内容等： 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分； 方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得4分； 方案简单，可行性及针对性一般得2分； 未提供的得0分。 本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （6分） | 根据投标人提供的培训方案内容及服务培训措施的全面性、可行性、针对性进行评价，投标人根据本项目第六章采购需求要求的培训基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实（包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面）进行评分： 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分； 方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得4分； 方案简单，可行性及针对性一般得2分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

政府采购合同

采  购  人：徐州生物工程职业技术学院

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为 徐州生物工程职业技术学院 。

1.2 “卖方”为                   。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是                   。

| 标的 名称 | 品牌 型号 | 采购 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： |  | 大写: |  |

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十 (60%)即￥         ，大写：人民币           元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

履约保证金：签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币        元（小写：¥       元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、电汇、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给卖方；卖方需出具买方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

第四条 交货

4.1合同生效日后，   年   月   日前将合同标的全部交付。

4.2 交货地点为买方指定地点。

4.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5日通知买方。

4.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

如果卖方未能按照技术要求、项目实施要求供货，视为产品全部不合格，卖方承担违约责任，不合格的产品全部作退货处理，卖方重新供货，所有的费用由卖方承担，卖方向买方偿付合同价款总额10%的违约金；如果重新供货产品仍不合格，买方有权单方面解除合同，卖方向买方偿付合同价款总额20%的违约金。

第五条 技术资料

5.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第六条 安装

6.1卖方应于合同生效日后，    年  月   日前将合同标的全部交付。

第七条 验收

7.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

7.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后7日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第八条 售后服务和技术培训

如果卖方未按照承诺提供售后服务、维保等相关服务的，买方有权委托第三方服务单位进行维修保养，费用由卖方承担。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。卖方应赔偿因违约给买方造成的损失,包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

10.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

12.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  权利保证

乙方应保证所提供的货物涉及到的知识产权是合法取得。乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

第十四条 合同生效及其他

14.1按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

14.2 双方送达地址及联系方式

一方的送达方式和送达地址在发生变更后应当及时书面通知另一方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达。

合同双方的法定送达地址：

买方：

卖方：

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州生物工程职业技术学院（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                 （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门二份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 采购需求

1、项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

2、本项目核心产品为：净化板、铝扣板吊顶、多联机空调机组、恒温恒湿净化空调机组、全钢实验台

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过60万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、施工、检验、保险、验收及售后服务等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

三、采购清单

三、采购清单

| 农业科技楼植物组织培养实训中心建设项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修材料与设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 手工双玻镁岩棉净化墙板 | δ=50mm 0.45mm | m2 | 258 |  |  |
| 2 | 手工双玻镁岩棉净化顶板 | δ=50mm 0.45mm | m2 | 150 |  |  |
| 3 | 手工双玻镁岩棉净化墙板（隔墙） | δ=50mm 0.45mm | m2 | 35 |  |  |
| 4 | 铝扣板吊顶 | 厚0.8 | m2 | 150 |  |  |
| 5 | 铝合金型材 | δ=1mm R=50mm 含槽铝、角铝、阴角、阳角、老门料等 | m2 | 440 |  |  |
| 6 | 钢制净化单门 | 900*2100*50mm | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 平开钢制安全门 | 1400*2100*50mm | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 双层玻璃观察窗 | 1500*1000*50mm | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 顶板吊装配件 | 卡扣、吊筋、花篮螺丝、丝杆、螺母等 | m2 | 300 |  |  |
| 10 | 五金配件、密封辅料 | 自攻丝、燕尾丝、瓷白密封胶等 | m2 | 440 |  |  |
| 11 | 拆门、堵洞、粉刷 | 600*300*150蒸气砖 | m2 | 6 |  |  |
| 12 | 水泥自流平 |  | m2 | 150 |  |  |
| 13 | PVC塑胶地面 | 2mm | m2 | 150 |  |  |
| 14 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二、电照设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 40W LED平板灯 | 1200*300mm | 件 | 17 |  |  |
| 2 | 40W应急电源 | 220V，频率50Hz，功耗40W | 件 | 7 |  |  |
| 3 | 50W LED扣板灯 | 600*600mm | 件 | 23 |  |  |
| 4 | 30W紫外线灯 | 220V 30W | 件 | 11 |  |  |
| 5 | 单位开关 | 220V 10A | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 双位开关 | 220V 10A | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 三位开关 | 220V 10A | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 多功能定时开关 | 220V 10A | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 五孔插座 | 220V 10A | 套 | 20 |  |  |
| 10 | 地插 | 220V 10A | 套 | 11 |  |  |
| 11 | 空气开关 | 380V 63A | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 空气开关 | 380V 40A | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 空气开关 | 380V 32A | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 空气开关 | 220V 32A | 套 | 2 |  |  |
| 15 | BV电线 | 2.5² | 米 | 960 |  |  |
| 16 | BV电线 | 4² | 米 | 680 |  |  |
| 17 | 动力电缆 | 5*2.5² | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 动力电缆 | 5*4² | 米 | 96 |  |  |
| 19 | 镀锌线管 | DN25 | 米 | 120 |  |  |
| 20 | 镀锌线管 | DN20 | 米 | 175 |  |  |
| 21 | 镀锌线管 | DN16 | 米 | 280 |  |  |
| 22 | 螺纹软管 | DN20 | 米 | 15 |  |  |
| 23 | 黄腊管 |  | 米 | 5 |  |  |
| 24 | 接线盒 |  | 只 | 96 |  |  |
| 25 | 地面开线槽埋管 | 30*30mm | 米 | 28 |  |  |
| 26 | PVC明线槽 | 30*15mm | 米 | 60 |  |  |
| 27 | 铝合金地线槽 | 35*12mm | 米 | 26 |  |  |
| 28 | 五金配件、密封辅料 | 自攻丝、燕尾丝、电工胶带等 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三、给水排水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 | DN25mm | 米 | 20 |  |  |
| 2 | 不锈钢排水管 | D75mm | 米 | 9 |  |  |
| 3 | 不锈钢地漏 | D75mm | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 角阀 | DN25mm | 件 | 4 |  |  |
| 5 | 五金配件、密封辅料 | 自攻丝、燕尾丝、瓷白密封胶等 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 屋面开洞修补 | φ100mm | 处 | 2 |  |  |
| 四、净化暖通设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直膨式净化空调机组（组培室） | 温度：18℃-26℃ 湿度：45%-65% 风量2000m³/h 新风比20% 机外余压600Pa 制冷量：15KW 制热量：19KW 加湿量：6kg/h 含初中效过滤器，温湿度调节功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 直膨式净化空调机组（炼苗室） | 温度：18℃-26℃ 风量1000m³/h 新风比：20% 机外余压400Pa 制冷量：9KW 制热量：12KW 加湿量：3kg/h 含初中效过滤器，温湿度调节功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 箱式排风机 | 排风量1500m³/h 风压300Pa | 台 | 1 |  |  |
| 4 | FFU净化单元（接种室） | 净化风量750-1000m³/h | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 不锈钢排风罩 | 800*800*350mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 动力电缆 | 5*10² | 米 | 40 |  |  |
| 7 | 动力电缆 | 5*6² | 米 | 40 |  |  |
| 8 | 动力电缆 | 3*1.5² | 米 | 20 |  |  |
| 9 | 高效送风口 | 484*484*90mm | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 手动调节阀 | 200*200*200mm | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 手动调节阀 | 320*200*200mm | 套 | 4 |  |  |
| 12 | 手动调节阀 | 320*250*200mm | 套 | 6 |  |  |
| 13 | 管道消音器 | 320*250*1000mm | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 止回阀 | φ300*200mm | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 防雨百叶 | 400*300*50mm | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 防雨百叶 | φ300*50mm | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 回风窗 | 200*320*50mm | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 回风窗 | 320*400*50mm | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 管道镀锌板 | ﹠0.5mm | m2 | 96 |  |  |
| 20 | 静压箱 | 400*400*300mm | 件 | 6 |  |  |
| 21 | 橡塑保温板/保温胶 | ﹠=15mm | m2 | 96 |  |  |
| 22 | 防雨帆布软连接 |  | 只 | 12 |  |  |
| 23 | 风管制作费 |  | m2 | 96 |  |  |
| 24 | 风管连接、吊装配件 | L3/L4角铁，Φ8丝杆，铆钉，卡扣，法兰、吊筋、膨胀丝 | m2 | 96 |  |  |
| 25 | 机组吊装支架 | 8#槽钢；油漆防护 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 排风机支架 | 8#槽钢；油漆防护 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 密封辅料、五金配件 | PVC密封条、密封胶、螺栓丝母、自攻丝、燕尾丝等 | m2 | 96 |  |  |
| 28 | 风压风量调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 外机水泥基础 | 1500*1200*200mm | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 开墙洞 | 400*300 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 五、多联机空调设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机空调机组（操作间） | 制冷量：10KW 制热量：11.2KW 循环风量：1565m³/h 额定静压：20Pa 一级能耗 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 多联机空调机组（灭菌室） | 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW 循环风量：1020m³/h 额定静压：10Pa 一级能耗 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多联机空调机组（药品室） | 制冷量：3.6KW 制热量：4KW 循环风量：570m³/h 额定静压：10Pa 一级能耗 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 多联机空调机组（接种室） | 制冷量：10KW 制热量：11.2KW 循环风量：1565m³/h 额定静压：20Pa 一级能耗 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 冷媒管 | 6.4/12.7 9.5/19.1 12.7/25.4 | 米 | 120 |  |  |
| 6 | 水管，保温 | PVC材质，DN25 | 米 | 96 |  |  |
| 7 | 出风口 | PVC材质，250*250 | 个 | 16 |  |  |
| 8 | 回风口 | PVC材质，600*600 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 软风管 | φ250mm | 根 | 24 |  |  |
| 10 | 吊筋卡扣 |  | 套 | 7 |  |  |
| 11 | 五金配件、密封辅料 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 安装费 |  | 台 | 7 |  |  |
| 13 | 外机水泥基础 | 2000*500*200mm | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 开墙洞 | φ63/φ100mm | 个 | 4 |  |  |
| 六、实验室家具设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台（操作间） | 4550*750*800mm | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 全钢水池边台（操作间） | 3300*750*800mm | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 全钢中央台（操作间） | 3000*1500*800mm | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 全钢讲台（操作间） | 1600*750*830mm | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 全钢边台（接种室） | 5700*600*800mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 全钢水池边台（接种室） | 4780*600*800mm | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 全钢边台（接种室） | 3200*750*800mm | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 中央台单层钢玻试剂架 | 3000*400*350mm | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 大号PP水池 | 800*450*310mm | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 中号PP水池 | 500*400*310mm | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 大弯鹅颈单口水龙头 |  | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 滴水架 | 630×450×120mm | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 小厨宝 | 220V 3500W | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 挡水板 | 理化板材质 | m2 | 2 |  |  |
| 15 | 全钢单面岛式插座 | 220V 10A | 套 | 20 |  |  |
| 16 | 不锈钢操作台（灭菌室） | 1500*750*800mm | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 不锈钢传递窗 | 700*700*700mm | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 不锈钢风淋室 | 1700*1600*2100mm 双人单吹定制款 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 不锈钢沥水架 | 1200*600*1600mm | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 不锈钢网筐 | 400*400*300mm | 个 | 12 |  |  |
| 21 | 全钢试剂柜 | 900*450*1800mm | 套 | 7 |  |  |
| 22 | 全钢储物柜 | 900*450*1800mm | 套 | 4 |  |  |
| 23 | 全钢置物架 | 1200*400*2000mm | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 全钢置物架 | 1500*400*1800mm | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 不锈钢培养架（配植物生长光源及控制器） | 2000*500*2000mm | 套 | 6 |  |  |
| 26 | 升降实验凳 |  | 套 | 80 |  |  |
| 27 | 双人双面超净工作台 | 1500*700*1650mm | 台 | 8 |  |  |
| 28 | 超声波清洗机 | 160L，1050*700*650mm | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 纯水桶 | 100L | 个 | 3 |  |  |
| 30 | 不锈钢小推车 | 660×440×860mm | 台 | 20 |  |  |
| 31 | 组培专用玻璃培养瓶 | 容积350ml；2500个/套 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 接种工具灭菌器 |  | 台 | 24 |  |  |
| 33 | 不锈钢酒精灯 |  | 盏 | 40 |  |  |
| 34 | 立式高压灭菌锅 | 110L | 台 | 2 |  |  |
| 35 | 微波炉 | 20L | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 恒温金属浴 |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 移液枪 | 量程：0.1-2.5μl、2.0-20μl、20-200μl、200-1000μl、1000-5000μl。 | 套 | 4 |  |  |
| 38 | 塑料组培筐 | 515*420*75mm | 个 | 100 |  |  |
| 39 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |

四、技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工双玻镁岩棉净化墙板 | 1. 基本结构： 总厚度：50mm，5mm玻镁+40mm岩棉+5mm玻镁； 芯材：岩棉（密度100kg/m³）； 面板：双面彩钢板（上下对称），厚度0.476mm（基板厚度，不含层）； 2. 面板参数（彩钢板） 材质：镀锌钢板； 涂层类型：聚酯（PE）； 涂层厚度：正面20-25μm，背面15-20μm；颜色为：标准色灰白色； 3. 防火性能 防火等级：A级不燃（GB 8624-2012）； 耐火极限：≥2小时 |  |
| 2 | 手工双玻镁岩棉净化顶板 | 1. 基本结构： 总厚度：50mm，5mm玻镁+40mm岩棉+5mm玻镁； 芯材：岩棉（密度100kg/m³）； 面板：双面彩钢板（上下对称），厚度0.476mm（基板厚度，不含涂层）； 2. 面板参数（彩钢板） 材质：镀锌钢板； 涂层类型：聚酯（PE）； 涂层厚度：正面20-25μm，背面15-20μm；颜色为：标准色灰白色； 3. 防火性能 防火等级：A级不燃（GB 8624-2012）； 耐火极限：≥2小时 |  |
| 3 | 铝扣板吊顶 | - 主龙骨（承载龙骨） 规格：UC38（高度38mm，宽度12mm，厚度≥0.8mm） 间距：≤1200mm（根据荷载调整，常规吊顶按900-1200mm布置） 材质：镀锌钢板（双面镀锌量≥80g/m²） 2.副龙骨（覆面龙骨） 规格：T型龙骨（高度24mm/32mm，宽度28mm，厚度≥0.5mm） 间距：600mm（与铝扣板尺寸匹配） 3.吊杆与配件 吊杆直径：φ8mm全螺纹镀锌吊杆 吊杆间距：≤1200mm（主龙骨间距同） 膨胀螺栓：M8×80mm（混凝土顶面） 4.600×600mm铝扣板 基材与表面处理 材质：铝合金 厚度：0.8mm |  |
| 4 | 铝合金型材 | 型材厚度δ≥1mm 圆角R=50mm 一体成型，表面树脂喷涂 |  |
| 5 | 钢制净化单门 | 1.外形尺寸 标称尺寸：宽900mm×高2100mm×50mm； 2. 材质结构 面板：双面彩钢板（基板为镀锌钢板，涂层为PE/PVDF防腐涂层） 填充层：聚氨酯发泡保温材料（密度≥40kg/m³，导热系数≤0.022W/(m·K)） 框架：镀锌钢板折弯成型，加强筋结构（厚度≥1.2mm） 3.观察窗规格 尺寸：400mm（宽）×600mm（高） 玻璃类型：5mm厚双层中空钢化玻璃 单层厚度：5mm钢化玻璃（符合GB 15763.2安全标准） 中空层：12mm惰性气体（氩气）填充 密封性：丁基胶+硅酮胶双层密封，防结露、防渗漏 4.五金配件 铰链：重型铰链（3~4个，承重≥80kg） 锁具：专用不锈钢锁 密封条：三元乙丙（EPDM）胶条，耐候性-40℃~+120℃ |  |
| 6 | 平开钢制安全门 | 1.外形尺寸 标称尺寸：宽1400mm×高2100mm×50mm； 2. 材质结构 面板：双面彩钢板（基板为镀锌钢板，涂层为PE/PVDF防腐涂层） 填充层：聚氨酯发泡保温材料（密度≥40kg/m³，导热系数≤0.022W/(m·K)） 框架：镀锌钢板折弯成型，加强筋结构（厚度≥1.2mm） 3.观察窗规格 尺寸：400mm（宽）×600mm（高） 玻璃类型：5mm厚双层中空钢化玻璃 单层厚度：5mm钢化玻璃（符合GB 15763.2安全标准） 中空层：12mm惰性气体（氩气）填充 密封性：丁基胶+硅酮胶双层密封，防结露、防渗漏 4.五金配件 铰链：重型铰链（3~4个，承重≥80kg） 锁具：消防专用平开锁具 密封条：三元乙丙（EPDM）胶条，耐候性-40℃~+120℃ |  |
| 7 | 玻璃窗 | 1.尺寸：1500mm（宽）×1000mm（高）×50mm（厚） 2.玻璃类型：双层5mm厚中空钢化玻璃 单层厚度：5mm钢化玻璃（符合GB 15763.2安全标准） 3.中空层：12mm惰性气体（氩气）填充 4.密封性：丁基胶+硅酮胶双层密封，防结露、防渗漏 |  |
| 8 | 水泥自流平 | 1.施工厚度：2-5mm，保证表面流平 2.容量：1.4kg/L 3.抗压强度：≥20MPa 4.抗折强度：≥20MPa 5.施工温度：5-30℃ |  |
| 9 | PVC塑胶地面 | - 厚度及偏差≥厚度为2mm，厚度偏差一般在±0.15mm之内。 2.密度：1.3-1.6g/cm³左右。 3.尺寸变化率：纵、横向加热尺寸变化率一般均小于等于0.4%，确保在不同环境温度下地板的稳定性，不易变形。 4.耐磨性能：耐磨转数≥30000转。 5.抗冲击性能：能最大限度的降低地面对人体的伤害，摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。 6.抗压性能：超高分子量的PVC树脂，进一步加强了地板的密度，使得抗碾压和抗静压的能力强。 7.耐腐蚀性：具有较强的耐酸碱腐蚀的性能，非常适合实验室地面使用。 8.氯乙烯单体含量：≤5mg/kg，确保对人体健康无危害。 9.防火级别：一般可达到Bf1-s1级，具有较好的防火阻燃性能。 10.色牢度：色牢度等级大于6级，地板在长期使用过程中颜色不易褪色。 11.防滑性能：表面经过特殊处理，具有良好的防滑性能，且与普通的地面材料相比，在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑倒。 12.抗菌性能：部分产品采用纳米银技术等，对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌等抗菌性能可达到100%。 |  |
| 1 | 40W LED平板灯 | 1.色温6000-6500K 2.厚度≥1cm 3.防水等级ip65 4.LED芯片，亮度高 5.均匀度≥0.8 6.光效≥180Im/w，显色指数≥90 7.尺寸1200*300mm |  |
| 2 | 40W应急电源 | - 电源AC220V - 频率50Hz - 功耗40W 应急工作时间90min 4.执行标准GB17945-2010 |  |
| 3 | 30W紫外线灯 | 1.外形尺寸：920*80*50mm 2.304不锈钢壳体，搭配T8紫外线杀菌灯管 3.额定电源：220V 50Hz 4.额定功率：30W |  |
| 4 | 空气开关 | 1. 额定电流：63A，即在正常工作状态下，该空气开关能够长期稳定承载的电流为63安培。 2.额定电压：一般为380V。 3.极数：3P，表示该空气开关有两个极，可同时切断两根导线，通常用于单相电路，能同时控制火线和零线。 4.脱扣特性： ①C型脱扣曲线：一般用于保护常规负载和照明电路等，瞬时脱扣电流为额定电流的5-10倍。 ②D型脱扣曲线：适用于保护电动机等感性负载，瞬时脱扣电流为额定电流的10-20倍。 - 5.灭弧方式：常见的灭弧方式有磁吹断路器、真空断路器、固体产气断路器等。 - 6.尺寸：国标 - 7.工作环境： ①温度范围：一般可在-35°C至70°C的环境温度下正常工作，部分优质产品工作温度范围可能更宽。 ②湿度范围：相对湿度在5%至95%之间，不结露。 8.机械寿命和电气寿命：机械寿命通常可达10000次以上，电气寿命一般在数千次到上万次不等。 |  |
| 5 | 单位开关 双位开关 三位开关 | 1.额定电压：220V 2.铜片厚度：铜片厚度不低于0.6mm。 3.内部结构：接触片多为铜质材料，外部为阻燃PC材质。 |  |
| 6 | 多功能定时开关 | - 额定电压：220V - 工作电流：10A 3.控制时间：常开/0-120min可调。 4.内部结构：接触片多为铜质材料，外部为阻燃PC材质。 |  |
| 7 | 五孔插座 | 1.铜片厚度：铜片厚度不低于0.6mm。 2.内部结构：插座的接触片多为铜质材料，导电性好、弹性强，能保证插头与插座之间的良好接触。 3.中央台1500毫米宽度的，每米安装4个全钢双面岛式插座，边台每0.5米安装2个全钢单面岛式插座。 |  |
| 8 | 地插 | 1.铜片厚度：铜片厚度不低于0.6mm。 2.内部结构：插座的接触片多为铜质材料，导电性好、弹性强，能保证插头与插座之间的良好接触。 |  |
| 9 | BV电线 | 国标 |  |
| 10 | 镀锌线管 | 导管采用优质冷轧带钢，经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌 |  |
| 11 | 螺纹软管 | PVC材质，防腐抗氧化 |  |
| 12 | 接线盒 | 86型镀锌材质 |  |
| 13 | PVC明线槽 | 规格：30*15mm，白色 |  |
| 14 | 铝合金地线槽 | 氧化铝合金材质，耐磨、抗压。 |  |
| 1 | PPR给水管 | 1.尺寸规格： ①外径：25mm，对应6分管。 ②壁厚：常见有3.5mm、4.2mm等规格，不同系列的水管壁厚有所不同，如S4系列的壁厚一般为3.5mm，S3.2系列的壁厚一般为4.2mm . 2.材质：行内公认优质材质。 ①管系列：分为S5、S4、S3.2、S2.5四个管系列，其中S5、S4为冷水管，S3.2为冷热水管，S2.5为热水管，系列数字越小，管壁越厚，承压能力越强。 3.性能特点： ①承压能力：S5系列公称压力为1.25MPa，S4系列公称压力为1.6MPa，S3.2系列公称压力为2.0MPa，S2.5系列公称压力为2.5MPa。 ②耐温范围：瞬间可承受95℃高温，70℃以内可长期使用。 ③卫生性能：绿色环保，无臭无味，符合德国卫生要求，内含纳米银离子，抗菌率达99.9%，具有自洁功能。 ④水力性能：管道内壁光滑，摩擦阻力小，磨阻系数仅为0.007，通水能力较同规格的金属管道提高30%。 ⑤使用寿命：正常使用条件下，寿命长达50年以上。 4.安装方式： 采用热熔连接，数秒完成，可使管材与管件成为一体，无渗漏，安全可靠。 5.实际使用长度投标商自己测量，投标后不产生增量。卡扣按照行业要求间距进行，不产生增量。 |  |
| 2 | 不锈钢排水管 | 规格：φ75mm 材质304不锈钢 |  |
| 3 | 不锈钢地漏 | 规格：φ75mm 材质304不锈钢 |  |
| 4 | 角阀 | - 尺寸规格：①公称通径：DN25。②外形尺寸：不同品牌和型号的角阀外形尺寸会有所不同，但一般高度在10-15厘米之间，进出水口的距离通常在5-10厘米左右。 - 2.连接方式：螺纹连接：常见的螺纹规格有3/4英寸NPT或G3/4等，可与相应规格的水管连接。 - 3.压力参数：①公称压力：一般在PN1.0MPa到PN1.6MPa之间，可满足实验室正常用水压力需求。②工作压力：通常在0.6MPa至1.0MPa之间，能适应大部分实验室供水系统的压力。 - 4.温度范围：通常适用于-20℃至100℃的水温范围，可满足实验室日常冷热水的使用。 - 5.密封性能：①优质的黄铜角阀采用陶瓷阀芯，具有良好的密封性，关闭状态下可有效防止漏水。 6.材质：①阀体材质：为黄铜，具有优良的抗氧化性能、不易生锈、抑菌性好等特点，国标是H58，表示含铜量为58%。②阀芯材质：多为陶瓷阀芯，硬度高、不易腐蚀老化、使用寿命长和操作顺畅，且具备天然的抗菌性能。 |  |
| 1 | 直膨式净化恒温恒湿空调机组（组培室） | 温度：18℃-26℃ 湿度：45%-65% 内机：2800*900*900mm 外机：700*700*1200 风量：2000m³/h 新风比：20% 机外余压：600Pa 制冷量：15KW 制热量：19KW 加湿量：6kg/h 含初中效过滤器，温湿度调节功能。 |  |
| 2 | 直膨式恒温恒湿空调机组（炼苗室 | 温度：18℃-26℃ 内机：2800*800*800mm 外机：700*700*1200 风量1000m³/h 新风比：20% 机外余压400Pa 制冷量：9KW 制热量：12KW 加湿量：3kg/h 含初中效过滤器，温湿度调节功能。 |  |
| 3 | 箱式排风机 | 外形尺寸：500*500*500mm 箱体采用25mm厚聚氨酯板，配高效静音外转子风机 额定电压：380V 电机功率：250W 排风量1500m³/h 风压300Pa |  |
| 4 | FFU净化单元（接种室） | 1.外形尺寸：1175*575*300mm 2.箱体采用0.8mm厚钢板折弯、焊接，表面采用环保型粉末涂料，涂层厚度约60 - 80μm，经过静电喷涂工艺，使表面平整、光滑，具有良好的耐腐蚀性 配H14高效过滤器，过滤效率99.999%@0.3μm 3.处理风量：750-1000m³/h 4.额定电源：220V 50Hz |  |
| 5 | 不锈钢排风罩 | 1.外形尺寸：800*800*350mm 2.采用1.0mm厚304不锈钢板，折弯、焊接，焊点打磨抛光处理。 |  |
| 6 | 高效送风口 | 1.外形尺寸：530*530*500mm 2.箱体采用1.0mm厚钢板折弯焊接，表面采用环保型粉末涂料，涂层厚度约60 - 80μm，经过静电喷涂工艺，使表面平整、光滑，具有良好的耐腐蚀性 配H14高效过滤器，过滤效率99.99%@0.3μm（钠焰法） 3.处理风量：1000m³/h |  |
| 7 | 手动调节阀 | 镀锌钢板材质，整体铆焊 配鸭嘴式调节把手 法兰连接 |  |
| 8 | 管道消音器 | 镀锌钢板材质，整体铆焊 法兰连接 |  |
| 9 | 止回阀 | 镀锌钢板材质，整体铆焊 法兰连接 |  |
| 10 | 防雨百叶 回风窗 回风格栅 | 全钢材质，整体焊接 表面采用环保型粉末涂料 |  |
| 11 | 管道镀锌板 | 镀锌钢板，镀锌量≥80g |  |
| 12 | 静压箱 | 外形尺寸：400*400*300mm ﹠0.6mm镀锌钢板，压边成型 法兰连接 |  |
| 13 | 橡塑保温板/保温胶 | ﹠=15mm橡塑保温板，专用胶水 |  |
| 14 | 防雨帆布软连接 | 尼龙/帆布防腐材质，边口缝纫密封 |  |
| 15 | 风管连接、吊装配件 | L3/L4镀锌角铁，Φ8镀锌丝杆，φ5铆钉，卡扣，法兰、膨胀丝 |  |
| 16 | 机组吊装支架 | 8#槽钢材质，整体焊接，油漆防护 |  |
| 17 | 排风机支架 | 8#槽钢材质，整体焊接，油漆防护 |  |
| 18 | 密封辅料、五金配件 | PVC密封条、瓷白密封胶、φ8螺栓丝母、φ4自攻丝、燕尾丝等 |  |
| 1 | 多联机空调机组（操作间） | 1.外形尺寸：1400*245*750mm 2额定电源：220V 50Hz 3制冷量：10KW 制热量：11.2KW 循环风量：1565m³/h 额定静压：20Pa 一级能耗 |  |
| 2 | 多联机空调机组（灭菌室） | 外形尺寸：900*199*450mm 额定电源：220V 50Hz 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW 循环风量：10220m³/h 额定静压：10Pa 一级能耗 |  |
| 3 | 多联机空调机组（药品室） | 外形尺寸：700*199*450mm 额定电源：220V 50Hz 制冷量：3.6KW 制热量：4KW 循环风量：570m³/h 额定静压：10Pa 一级能耗 |  |
| 4 | 多联机空调机组（接种室） | 外形尺寸：1400*245*750mm 额定电源：220V 50Hz 制冷量：10KW 制热量：11.2KW 循环风量：1565m³/h 额定静压：20Pa 一级能耗 |  |
| 5 | 冷媒管 | 6.4/12.7 9.5/19.1 12.7/25.4 |  |
| 6 | 水管，保温 | PVC材质，DN25 |  |
| 7 | 出风口 | PVC材质，500*250 |  |
| 8 | 出风口 | PVC材质，250*250 |  |
| 9 | 回风口 | PVC材质，600*600 |  |
| 10 | 软风管 | φ250 |  |
| 11 | 吊筋卡扣 | Φ8mm镀锌全丝杆，配套螺纹镀锌卡扣 |  |
| 12 | 五金配件、密封辅料 | L3/L4镀锌角铁，Φ8镀锌丝杆，φ5铆钉，卡扣，法兰、吊筋、膨胀丝 |  |
| 13 | 外机水泥基础 | 2000*500*200mm C30水泥砂石混凝土 |  |
| 1 | 全钢边台 全钢水池边台 全钢中央台 全钢讲台 | 1.台面：要求采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，表面抗菌处理，边缘用相应的台面板双层加厚至25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸强碱，耐干热，更具有良好的承重性能。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康安全，台面材料必须符合以下技术参数及要求。 2.物理性能： ①厚度：常规厚度12.7mm。 ②尺寸误差：台面长度≤2.0米时，长度误差≤1.5mm、对角线误差≤2.0mm、厚度误差≤0.1mm；台面长度＞2.0米时，长度误差≤2.0mm、对角线误差≤2.5mm、厚度误差≤0.2mm。 4.外观：表面应平整、光洁、无损伤、无划痕、无色差，各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。 5.颜色：灰白色。 6.柜体 ①采用1.0mm厚的优质冷轧钢板，经酸洗磷化、除油等防锈处理后，再进行环氧树脂静电粉末喷涂，其塑粉厚度膜平均值≥70μm。 ②柜体结构为双层中空加筋式或卡槽框架结构，增强了柜体的稳固性和承重能力，静态承重可达300公斤以上。 ③抽屉、门采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉末喷涂，结构为双层中空式，无外露铆钉及螺丝。 ④常采用实验室专用高强尼龙铰链或锌合金铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强等特点，可承重75kg以上，开启5万次以上无损坏，无噪音，不回弹，不折断。 ⑤拉手：多为全钢一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。 ⑥地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚或金属尼龙铸塑地脚，可调高度30mm-50mm，具有承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀等特点，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 |  |
| 2 | 中央台单层钢玻试剂架 | 1.试剂架尺寸：3000*400*350，单层； 2.试剂架结构： 框架式结构，由立柱、层板、挂件托板等组成，部分有防落架设计，保障使用安全。 ①主立柱采用 1.0mm 铝合金型材，经剪裁、定位打孔等处理后，酸洗磷化并喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化； ②挂件托板和层板采用 1.2mm 冷轧钢板，经类似处理，层高可自由调节； ③隔板采用 8mm 浮法磨砂玻璃，圆弧四边倒角； ④防落架采用 1.0mm 优质铝合金椭圆型材，经酸洗磷化等处理后固化。 ⑤层板可调节高度，方便放置不同规格的试剂瓶等物品。 3.电源配置： 实验室专用 220V、10A、3 孔万用电源插座，配有三防外盖，防尘、防溅、防水、防酸碱，材料为 PC 材料防火阻燃。 4.规格为 3 米中央台，在其任意端距离端头 300 毫米中间位置布置预留 1 组 1 米长的 4 平方毫米单向 220 伏交流电源； 5.承载能力： 钢玻试剂架承载能力相对较强，可放置较多较重的试剂瓶等物品。 6.全外观要求 ①表面光滑、平整，无明显瑕疵、划痕、变形等缺陷。 ②颜色白色。 |  |
| 3 | 大号PP水池 | 1.采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP水槽，其落水头内附滤水垫片，防酸碱、耐有机溶剂。 2.大小：800*450*310。 |  |
| 4 | 中号PP水池 | 1.采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀注塑成型PP水槽，其落水头内附滤水垫片，防酸碱、耐有机溶剂。 2.大小：500*400*310。 |  |
| 5 | 大弯鹅颈单口水龙头 | 304不锈钢材质，配陶瓷/全铜阀芯。 |  |
| 6 | 滴水架 | 1.尺寸： ①整体尺寸：常见的单面滴水架尺寸如630mm×450mm×120mm。 ②滴水棒间距：一般在30mm-50mm之间，可根据不同的实验器皿进行调整，以确保器皿能够稳定放置且互不干扰。 2.材质： ①主体材质：采用高密度PP塑料，具有耐腐蚀、耐酸碱、不易变形、轻便等优点；部分滴水架的沥水杆采用不锈钢材质，强度高、耐用，且不易生锈。 ②滴水棒材质：塑胶棒。 3.滴水棒数量与规格： ①数量：27支棒； 4.安装方式：壁挂式：通过在墙上打孔或使用粘贴卡扣等方式将滴水架固定在墙上，节省空间，适用于空间较小的实验室。 5.排水系统： ①排水孔：底部托盘中间通常设有排水孔，直径一般在20mm-30mm之间，便于积水排出。 ②排水管道：与排水孔相连的排水管道通常采用硬质PVC材料，壁厚在2mm左右，具有良好的耐腐蚀性和密封性，可将积水引流到实验室的排水系统中。 6.其他参数： ①承载能力：一般要求能够承受一定重量的实验器皿，通常在5kg-10kg之间，以确保使用过程中的安全性和稳定性。 |  |
| 10 | 小厨宝 | 1.额定电源：220V 50Hz 2.额定功率：5500W 3.温度设定范围：30-50℃ 4.控制：微电脑式控制 5.防水等级：IPX4 6.配漏电保护插头 |  |
| 11 | 挡水板 | 1.材质：4mm抗倍特板； 2.颜色：白色。 3.环保胶水无缝安装。 |  |
| 12 | 全钢单面岛式插座 | 1.电气参数： ① 电压：220V； ②电流：10A； 2.插座类型与数量： ①类型：五孔插座，可同时满足二脚和三脚插头的使用需求； ②功能：插座带开关。 ③插座铜片厚度：铜片厚度低于0.6mm不。 ④数量：通常每组岛式插座会配置2个插座； 5.材质与结构： ①外壳材质：全钢材质； ②线槽材质：多为铝合金材质，具有良好的导电性和散热性，表面一般会进行阳极氧化处理，提高耐腐蚀性和耐磨性。 ③内部结构：插座的接触片为铜质材料，导电性好、弹性强，能保证插头与插座之间的良好接触；连接线路需采用符合国家标准的电线电缆，线径要根据插座的电流容量进行选择，以确保用电安全。 6.防护等级： ①防护等级达到IP44或更高，具备较好的防尘、防水性能。 7.外观与尺寸： ①颜色：乳白色； ②尺寸：插座面板尺寸为86型，线槽长度根据插座数量和实验台布局确定，宽度多在30-50mm之间。 8.安装 ①采用明装方式，安装在边台台面上，要求安装牢固，位置合理，方便使用，且不影响实验操作。 ②安装数量：每米安装2个全钢单面岛式插座。 |  |
| 13 | 不锈钢操作台 | 1.立柱：40*40*1.5mm 304不锈钢方管 2.面板：1.0mm厚304不锈钢拉丝板，上下双层，内附16mm优质三聚氰胺板，保证桌面光洁平整。 |  |
| 14 | 不锈钢传递窗 | 1. 基础参数 材质：全304不锈钢（箱体+内胆） 外观尺寸（W×D×H）：600×600×600mm 内腔尺寸（W×D×H）：465×510×535mm 容积：约126L（按内尺寸计算） 2.灭菌系统 灭菌方式：紫外光灭菌 紫外线灯管：253.7nm波长，功率≥30W 杀菌率：≥99.9%（对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等） 照射时间：可设定（默认15-30分钟） 安全保护：开门自动断电，防紫外线泄漏设计 3.机械互锁系统 类型：电磁/机械双保险互锁 功能： 柜门未关闭时，紫外灭菌功能无法启动； 灭菌过程中强行开门立即切断电源； 双门互锁，不能同时开启。 符合标准：GB 4793.1（实验室电器安全） |  |
| 15 | 不锈钢风淋室 | 1外形尺寸：1700*1600*2100 2.双人单吹定制款 3.材质:1.0mm厚304不锈钢板厚 4.控制面板:液晶显示屏 5.吹淋方向:单侧吹淋 6.开门方式:对开门，风淋室门类型:圆角视窗门 7.互锁方式:电子互锁 8.闭门器样式:明装式闭门器 9.电源:380V，50HZ |  |
| 16 | 不锈钢沥水架 | 定制 外形尺寸：1200*600*1600 304不锈钢材质 |  |
| 17 | 不锈钢网筐 | 1.尺寸：400*400*300mm（定制）; 2.材质：不锈钢金属丝网，底部撑杆保护，不锈钢把手； 3.工艺： ①表面电解抛光，通体光亮，不生锈。 ②氩弧焊接工艺，焊点表面光滑无毛刺，使用时间长，不易脱落。 |  |
| 18 | 全钢试剂柜 | 1材质： ①柜体：采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.0mm。 ②柜门：采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.0mm。 ③立柱、横梁等主要承重部件，冷轧钢板≥1.2mm。 2.尺寸： 900*450*1800。 3.表面处理： ①喷涂：采用环保型粉末涂料，涂层厚度约60 - 80μm，经过静电喷涂工艺，使表面平整、光滑，具有良好的耐腐蚀性和装饰性。 ②电镀：如果有金属部件采用电镀处理，电镀层厚度约在5 - 15μm，增强金属部件的防锈和耐磨能力。 4配件： ①把手：材质为优质铝合金，表面光滑无毛刺。 ②锁具：机械锁，机械锁的锁芯为铜制，钥匙插拔顺畅。 5.承载能力 ①搁板：每层搁板能够承受的重量一般在30 -50kg左右。 ②整体：整个储物柜的承载能力在150 - 300kg左右。 |  |
| 19 | 全钢储物柜 | 1材质： ①柜体：采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.0mm。 ②柜门：采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.0mm。 ③立柱、横梁等主要承重部件，冷轧钢板≥1.2mm。 2.尺寸： 900*450*1800。 3.表面处理： ①喷涂：采用环保型粉末涂料，涂层厚度约60 - 80μm，经过静电喷涂工艺，使表面平整、光滑，具有良好的耐腐蚀性和装饰性。 ②电镀：如果有金属部件采用电镀处理，电镀层厚度约在5 - 15μm，增强金属部件的防锈和耐磨能力。 4配件： ①把手：材质为优质铝合金，表面光滑无毛刺。 ②锁具：机械锁，机械锁的锁芯为铜制，钥匙插拔顺畅。 5.承载能力 ①搁板：每层搁板能够承受的重量一般在30 -50kg左右。 ②整体：整个储物柜的承载能力在150 - 300kg左右。 |  |
| 20 | 全钢置物架 | 1主体结构：采用优质冷轧钢板。 2.厚度≥1.0mm。 3.立柱、横梁等主要承重部件，冷轧钢板≥1.5mm，层板≥2。 4.表面平整，承载能力强，采用钢格栅或钢丝网层板，具有透气性好、便于观察货物等优点。 5.规格≥1200mm*400mm*1800mm。 |  |
| 21 | 全钢置物架 | 1主体结构：采用优质冷轧钢板。 2.厚度≥1.0mm。 3.立柱、横梁等主要承重部件，冷轧钢板≥1.5mm，层板≥2。 4.表面平整，承载能力强，采用钢格栅或钢丝网层板，具有透气性好、便于观察货物等优点。 5.规格≥1500mm*400mm*1800mm。 |  |
| 22 | 不锈钢培养架 | 1.尺寸2000*500*2000，4层； 2.材质304不锈钢，根据要求定制； 3.配备植物生长光源及配套的控制器。 |  |
| 23 | 升降实验凳 | - 尺寸： ①凳面：直径：圆形座面φ330mm；材质：PU发泡凳面； ②高度：高度52-70㎝，可升降。 2.结构设计：框架结构：主体采用304不锈钢，电镀圆角，抛光处理，表面光滑；φ400镀铬底座，为五脚结构；配优质安全气压杆，底部PP脚钉； |  |
| 24 | 双人双面超净工作台 | 1.气流模式：垂直送风，双人双面。 2.产品性能执行标准《GB4793.1-2007》，EMC检验依据《GB/T18268.1-2010》。 3.外箱体采用冷轧钢板喷塑工艺，外观喷涂细腻，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。 4.工作台面采用一体化优质不锈钢，耐腐蚀，易清洁。 5.采用铝框无隔板高效过滤器，过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒）。 6.高效过滤器四周环负压设计，操作区正压环绕设计，以形成无菌的高洁净的工作环境。 7.控制系统采用智能化微电脑控制，蓝屏显示，数字指示各项参数示值。 8.准闭合式台面，前窗完全闭合时，更有效防止外部气体诱入。 9.连锁保护设计，紫外灯与照明灯互锁，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。 10.悬挂式升降系统玻璃门，上下开启，操作方便灵活。无段式平衡砝码，升降自如可任意位置停留。 11.合理的结构设计，高效过滤器和风机的维修、更换，都可在洁净台顶部进行，更加方便、快捷。 12.下降风速：0.2～0.5m/s（可调）； 13.沉降菌浓度：≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 14.噪声：≤65dB(A)； 15.外形尺寸≥1500*700*1650mm 16.内部尺寸≥1360*620*520mm 17.光照度：≥300LuX |  |
| 25 | 超声波清洗机 | 1.性能特点：恒温可调，自动追频，具备定时清洗，连续工作功能 2.外形尺寸≥1050*700*650mm 3.内槽尺寸≥800*500*400mm 4.容量≥160L 5.加厚无磁不锈钢 6.超声动力高频振子 7.具备分频扫频系统。 |  |
| 26 | 纯水桶 | 1.容量≥100L； 2.材质：白色HEPE高密聚乙烯； 3.形状；立圆形； 4.尺寸：外口直径≥265mm；内口直径≥250mm；高720mm。 5.结实耐用，耐高温.耐腐蚀 6.配备水龙头。 |  |
| 27 | 不锈钢小推车 | 1.外形尺寸(mm)≥660×440×860; 2.材质:430不锈钢，钢板厚度0.6mm；净重(kg):约10kg; 3.实用两层，不带抽屉，一体化焊接。 |  |
| 28 | 组培专用玻璃培养瓶 | 1.容积≥350毫升； 2.尺寸≥高度11cm; 3.瓶身最大直径7.6cm，四径6.8cm，重量(g):200+5。 4.每套≥2500个。 |  |
| 29 | 接种工具灭菌器 | 1.不锈钢口； 2.加热芯口径:50mm； 3.输入电压: AC200V； 4.温度: 0-330℃； 5.频率: 50HZ； 6.平均功耗: 32w； 7.净重: 2KG； 8.外形尺寸:180*100*200mm。 |  |
| 30 | 立式高压灭菌锅 | 1.灭菌胆尺寸（内径*深度）≥Ф400* 795，容积≥110L。 2.内胆厚度3.0mm，材质SUS304（可根据需求定制，如316L）。内胆镜面（可根据用户需求定制电化学抛光）抛光，减少细菌附着面积。 3.锅盖开启方式 ：手选平开式 4.灭菌最高设定温度≥138℃ 设计压力≥0.30MPa，安全阀起跳压力≥0.28MPa，压力容器设计使用年限≥20年，最高设计温度≥145度。（加盖投标人公章） 5.灭菌范围 105-138℃ 6.溶解温度50-100℃ 7.保温温度 40-80℃，开盖温度80℃，可选配开盖温度40-95℃ 8.设定时间范围 ：灭菌，融化：1-9999分钟,连接保温：1-9999小时,预约灭菌：0-99小时延迟 9.采用PT1000温度传感器，显示精度 ：0.1℃。 10.具有多种灭菌程序保存功能（可根据需求拓展至20条灭菌程序） 11.排气方式：智能20级排气方式 12.压力表显示范围 -0.1-0.5MPa, 13.智能功能：定时启动功能.自动排气控制.饱和蒸汽检测.自检验系统.记忆存储系统 14.标配独立的双风机冷却系统，灭菌结束冷却系统可自动启动，缩短降温时间。 15.具有USB接口，可导出电子版灭菌数据。 16.安全装置：压力安全阀，防止干烧，门锁安全连锁装置，腔盖关闭检测系统，过压检测，超温检测，漏电短路检测 17.温度.压力：标配气温，水温双温度传感器和压力传感器，可校准。 18.调整沸点： 可根据海拔高度调整沸点温度 19.独特的软件升温速率控制防干烧技术，水温传感器，液涨式超温保护 3种防干烧保护。 20.可选配打印机，可以打印FO值 ，时间，温度和压力。 21.要求压力表可拆卸：压力表模块化卡扣式组件，可快速拆卸，方便校验。 22.电源（50/60HZ）.220V 16A。 23.功率：3500W 24.压力容器生产许可证与设备生产厂家名称一致 25.具有消毒器械生产许可证 26.容器密封面一体加工成型，密封配合更稳定 27.快卡式密封圈，维修售后更便捷 28.多种装饰密封圈，有效防止隔热及隔水 29.一体成型锻压结构大梁，耐久性能更可靠（提供实物图片） 30、压紧降阻结构设计，旋转时减少摩擦阻力，开关盖更轻松（提供实物图片） |  |
| 31 | 微波炉 | 1.容量≥20L 2.控制方式：双旋钮 3.360°旋转，立体加热 4.功率700W 5.能效等级优于二级 6.内胆材质：防刮涂层。 |  |
| 32 | 恒温金属浴 | 1.设置全息显示，“全屏触摸” 操作简单显示一目了然。 2.设置超温保护装置。 3.降温幅度更加大，降温速度更加快。 4.模块更换方便，便于清洁与消毒。 5.温度偏差校准功能。 6.自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 7.全息显示温度.时间，轻触界面即可点亮。 8.金属外壳采用一体成形金属外壳 强度高，美观大方。 9.设置防烫手功能，保护操作实验人员。{工作温度100℃，操作区域不超过40℃}。 10.操控模式 全数字键盘触控式。 11.预设程序 3段，可选，可任意组合。 12.产品表面温度 ≤40°C@RT。 13.温度设置范围 -20℃~100℃。 14.降温幅度室温下降30℃。 15.时间设置1s~99h99min99s。 16.温度均匀性≤0.3℃。 17.控温精度±0.1℃。 18.功率150W。 19.升温时间≤14min（20°C~100℃）。 20.降温时间≤10min（室温下降30度@25度）。 21.显示精度0.1℃。 22.熔断器 AC220V/AC110V。 23.外形尺寸 260×202×148。 24.重量 3.5KG。 |  |
| 33 | 移液枪 | 量程：0.1-2.5μl、2.0-20μl、20-200μl、200-1000μl、1000-5000μl。 |  |
| 34 | 塑料组培筐 | 1.材质：纯白高强度聚乙烯； 2.尺寸 ≥52*42*7cm。 |  |

五、服务要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数性能说明书及其他证明文件。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4、投标人应列出详细项目实施方案，包括设计方案、生产或者采购方案、配送安装及调试方案、质量及安全保证措施、售后服务等。

六、商务（服务）要求：

1、供货时间、地点及要求：送货上门；时间：签订合同后30天内；地点要求：徐州生物工程职业技术学院。

2、质保期及售后服务要求：自验收合格之日起36个月，如出现质量问题，应提供免费更换。

3、验收方法及标准：中标人提供的产品送达指定地点后，招标人有权自行组织验收小组或委托第三方机构对中标人提供的产品进行验收，有权从中标人供货产品中随机抽样送相关技术监督部门检验。若验收合格，相关验收费用由招标人承担；若验收结果不满足招标文件及合同约定的标准，相关验收费用由中标人承担，并且招标人有权根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收标准：以招标文件、投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准。

七、其他要求：

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4. 偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.预付款保函支付条款模板

1、投标函

致：中通服咨询设计研究院有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中有关规定支付公证费。

7. 中通服咨询设计研究院有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由 中通服咨询设计研究院有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：             手机号码：

传真：

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

货币单位：人民币元

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院新动物科技楼实训设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统内格式为准

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

3、分项价格表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

中通服咨询设计研究院有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购）项目（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：         受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6、中小企业声明函

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

7、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购（项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料）

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料原件的扫描件附后）

2、（证明材料原件的扫描件附后）

3、（证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料原件的扫描件附后）

2、（证明材料原件的扫描件附后）

3、（证明材料原件的扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

10、投标人相关承诺

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

11、投标人书面声明

项目编号：JSZC-320300-ZTZB-G2025-0022

项目名称：徐州生物工程职业技术学院植物组织培养实训中心建设项目设备采购

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日  期：   年  月  日

12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。