公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2025-0044 项目名称：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目种子低温库采购 采购单位：江苏省农业科学院

江苏建威建设管理有限公司

二○二五年七月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

一、总   则	8

二、招标文件构成	9

三、投标	10

四、投标文件的接收、开标、评标与定标	13

五、签订合同	19

六、询问、诚实信用	19

第三章  纪律和职责	21

第四章  评标标准	22

第五章  采购项目需求	25

第六章  合同主要条款及格式	25

第七章  投标文件格式	44

- 第一章  招标公告

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目种子低温库采购（项目名称）招标项目的潜在供应商应在建威云招（http://jwyz.jsjwmgt.com:9001/web/）获取招标文件，并于2025年07月23日 14时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2025-0044

1.2项目名称：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目种子低温库采购

1.3项目预算：人民币 107万元

1.4最高限价：人民币 104.22916万元

1.5采购需求：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目种子低温库采购，包含种子低温保存库、冷库密集柜、电力电缆及配套管线等采购及安装服务。

1.6合同履行期限：接到甲方供货通知  60 天内完成供货、安装、调试。

1.7本项目是否接受联合体投标：否。

1.8本项目是否接受进口产品：否。

二、供应商的资格要求：

2.1供应商应满足的基本条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务状况报告复印件，成立不满一个月的可不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件：

3.1获取招标文件的时间：2025年07月02日至2025年07月09日，每天上午9时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取招标文件的方式：本项目实行线上获取招标文件，纸质投标及开评标的形式，请各位投标人登录建威云招（http://jwyz.jsjwmgt.com:9001/web/）进行线上报名并获取招标文件，第一次使用平台需要完成用户注册，在用户登录页面,点击“新用户注册”，按照注册向导页面说明完成用户注册及CA证书购买（CA证书由“中招互连”APP提供，购买时请选择“建威云招”电子招投标交易平台）。注册完成后登录系统，进入采购公告页面，点击“我要购买文件”进行采购文件的购买、在线支付、下载。

3.3投标人报名时需上传法人授权委托书或公司介绍信扫描件、并上传投标人开票信息同时须注明专票/普票（供开发票使用，发票开标时领取），经代理审核通过后进行缴费（完成缴费后请将报名费支付凭证截图并备注公司名称发送至招标代理邮箱：jiangsujianwei@163.com）。

3.4文件费用（含平台服务费）：500元/套，售后不退。

3.5本项目异议联系人：董阳，18914796223。

3.6“建威云招”电子招投标交易平台联系人：田工13813927286。

四、投标、开标信息：

4.1投标开始时间：2025年07月23日14时00 分

4.2投标截止时间及开标时间：2025年07月23日14时30 分

4.3开标地点：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼会议室

4.4投标文件份数：纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.2本项目不收取投标保证金。

6.3公告媒体：江苏政府采购网

6.4本项目异议联系人：董阳，18914796223

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

7.1采购人信息：

名称：江苏省农业科学院

地址：南京市玄武区钟灵街50号

联系方式：025-84390319

7.2采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼

联系方式：18914796223、16651614888

7.3项目联系方式：

项目联系人：董阳、季南洋

电话：18914796223、16651614888

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏省农业科学院 地址：南京市玄武区钟灵街50号 联系人：张科 联系方式：1595207068 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏建威建设管理有限公司 地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼 联系人：董阳 联系方式：18914796223 |
| 3 | 采购项目名称 | 江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目种子低温库采购 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市玄武区钟灵街50号 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日） |
| 7 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：开标结束后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）投标截止时间之后送达的； （2）未按招标文件要求密封的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。 |
| 9 | 投标无效情形 | （1）投标文件没有《开标一览表》或者《开标一览表》未按照招标文件要求单独封装、盖章的； （2）不满足招标文件中标注星号（“※”）的重要条款的要求的； （3）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （8）不同供应商的投标文件相互混装； （9）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的； （10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的； （13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效； （3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |
| 12 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 13 | 所属行业 | 采购标的所属行业：工业 |

- 一、总   则

1、适用法律

1.1中华人民共和国有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织等。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物”指本招标文件中所述产品。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.2招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

- 二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1招标公告

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

6、招标文件的澄清或者修改

6.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价，招标文件另有约定的除外。

7.4供应商投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

8、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本项目招标平台综合服务费由中标人支付，服务费详见建威云招平台收费标准。费用支付时间：在中标人领取中标通知书前一次性向招标代理人支付。请供应商予以关注并核算到总报价中。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（4）※第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章招标公告中2.2供应商应满足落实政府采购政策需满足的资格要求；

（6）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（8）《商务条款偏离表》。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）《投标项目主要产品一览表》；

（3）《供货一览表》；

（4）货物安装验收标准；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（8）《技术条款偏离表》。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。

13.5《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装（如未单独封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1自提交投标文件截止之日起90日。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17、投标文件签署

17.1投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署，如果正副本之间的内容有差异，则以正本为准。

18、投标文件的编制、密封、递交

18.1投标文件的编制应按照招标文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。

18.2投标文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

18.3投标文件正本和所有副本均需打印并用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应在投标文件中附法定代表人授权委托书原件，但供应商其他相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件以供核对。

18.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

18.5供应商应将投标文件用档案袋或封套密封，封面上注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

18.6档案袋或封套内应提供纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

18.7投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

18.8供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达指定投标地点，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

19、有下列情形的投标文件将被拒收

19.1投标截止时间之后送达的。

19.2未按招标文件要求密封的。

19.3法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。

20、投标文件的修改和撤回

20.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2投标截止时间之后且在投标有效期内，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加江苏建威建设管理有限公司组织的采购活动。

- 四、投标文件的接收、开标、评标与定标

21、投标文件的接收

21.1采购代理机构收到投标文件后，将现场如实记录投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向各供应商出具签收回执。

21.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

22、开标

22.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

22.2采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料将作为招标文件一并存档。

22.3开标活动由采购代理机构主持并邀请各签到供应商参加。

22.4供应商不足3家的，不得开标。

22.5开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、开标一览表以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构会对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

22.7供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.8投标截止后供应商不足3家或者通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报主管部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

23、评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2评标委员会由采购人代表及采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格性审查

23.2.1.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商投标文件中的资格证明文件以及相关承诺函等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

23.2.1.2开标结束后，采购代理机构将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果将截图打印保存，并作为本项目档案资料留存。

23.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照投标无效处理：

（1）本章11.1加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.2.1.4合格供应商不足3家的，不得评标。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2.2.2实质性要求是指：本招标文件第二章供应商须知中加“※”项要求、第五章采购项目需求中商务要求。

23.2.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照投标无效处理：

（1）本章12.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件没有《开标一览表》或者《开标一览表》未按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2.3投标文件的进一步评审

23.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，其中投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章23.2.3.3第（2）条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.2.3.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（即供应商投标报价低于所有满足招标文件要求的投标报价平均值的70%时），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

23.2.3.3澄清有关问题

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

（2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.3.4比较与评价。评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2.3.5相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；

（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

23.3评标方法和标准

23.3.1评标方法分为综合评分法和最低评标价法。本次招标采用的评标方法和标准详见本招标文件第四章。

23.3.2综合评分法

（1）综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法评审因素包括但不限于投标报价、技术或者服务水平、业绩、人员等，具体评审因素以招标文件第四章为准。

（3）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（4）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（5）评委委员会按综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

23.3.3最低评标价法

（1）最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）采用最低评标价法评标时，除了算术修正需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

24、确定中标供应商

24.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价都相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商为第一中标候选人。

24.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

24.3中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

24.4采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

24.5中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

24.6中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的。

24.7采用综合评分法评审的，评审结束后，采购代理机构将告知未中标供应商本人的评审得分与排序，但无义务向其解释未中标的原因。

24.8所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

25、编写评标报告

25.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26、评标过程的保密性

26.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

26.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

27、签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

27.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

27.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.5采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行采购合同义务。

- 六、询问、诚实信用

28、询问

28.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

29.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（九）处理与评标有关的其他事项。

（十）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商。

（二）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

（三）对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

（四）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。

（五）记录、复制或者带走任何评标资料。

（六）其他不遵守评标纪律的行为。

- 第四章  评标标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价都相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。具体打分方法如下：

二、评标标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 价格扣除说明：投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如未按要求提供提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 | 30 |
| 2 | 技术部分 （25分） | 根据所投设备及产品的性能、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足或优于招标要求的得10分，参数每负偏离招标文件中要求的一项扣2分，超过5项（含5项）负偏离将按无效投标处理。 | 10 |
|  |  | 制冷类：1、使用机械膨胀阀不得分；2、使用电子膨胀阀内置室外机得1分；使用电子膨胀阀内置冷风机得3分。（提供证明资料、样本或承诺书，需生产厂家盖章） | 3 |
|  |  | 化霜类：1、冷风机成套电热化霜不得分； 2、冷风机成套智能热氟化霜得1分；3、冷风机智能热氟化霜底盘预留加热管得3分。（提供证明资料、样本或承诺书，需生产厂家盖章） | 3 |
|  |  | 散热类：1、冷凝风机无调速不得分；2、冷凝风机通过机械压控调速得1分；3、冷凝风机无极调速得3分。（提供证明资料、样本或承诺书，需生产厂家盖章） | 3 |
|  |  | 控制类：使用数显控制器不得分；2、使用彩色触摸屏（不低于4.0寸）得2分。（提供证明资料、样本或承诺书，需生产厂家盖章） | 2 |
|  |  | 除湿机类：使用转轮除湿机得2分，其他不得分。（提供证明资料，样本或承诺书，需生产厂家盖章） | 2 |
|  |  | 风管类：1、不锈钢法兰连接不得分；2、不锈钢满焊得2分（提供承诺书，加盖投标人公章） | 2 |
| 3 | 服务方案（37分） | 评委根据供应商提供的供货方案进行综合评分： 供应商有完善的供货方案，合理的供货运输方案，根据投标文件中此部分内容综合评分：方案全面具体、科学合理、操作可行的得10分；方案较为全面完整、科学合理的得7分；方案基本满足项目需求的得5分；未提供的本项不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的安装及验收方案进行综合评分： 供应商提供本项目的安装及验收服务，安装进度计划合理可行，有完善的安全文明施工保障措施，安装时间、工艺满足采购需求，同时有合理的验收方案保证一次性通过验收。根据投标文件中此部分内容综合评分：方案全面具体、科学合理、操作可行的得8分；方案较为全面完整、科学合理的得6分；方案基本满足项目需求的得4分；未提供的本项不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据供应商提供的售后服务保障体系及措施进行综合评分： 供应商提供本项目的售后保障服务，包括售后响应时间、服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、故障解决方案、专业保障团队及服务电话等，方案全面具体、科学合理、操作可行的得8分；方案较为全面完整、科学合理的得6分；方案基本满足项目需求的得4分；未提供的本项不得分。 | 8 |
|  |  | 评委根据供应商提供的服务承诺综合评分： 根据各供应商针对本项目提供的服务承诺进行评分，承诺全面具体、科学合理、操作可行的得8分；承诺较为全面完整、科学合理的得6分；承诺基本满足项目需求的得4分；未提供的本项不得分。 | 8 |
|  |  | 质保期：本项目最低质保2年，投标人承诺质保期为2年的不得分，每增加1年得1.5分，最高得3分（提供承诺书加盖公章）。 | 3 |
| 4 | 业绩 （6分） | 根据供应商2022年1月1日以来承担的类似项目业绩进行评分(以提供的合同复印件加盖公章为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份2 分；最多得6分)。 | 6 |
| 5 | 人员 （2分） | 项目负责人具有中级及以上职称证书的，得1分；具有3年及以上类似项目经验的，加1分（提供职称证书、经验证明材料复印件及投标人为其缴纳的近6个月（2024年9月-2025年2月）的社保证明，否则不得分）。 | 2 |

- 评标说明：除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

- 小微企业价格扣除说明

根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 第五章  采购项目需求

项目概况：

1、项目内容：种子储存冷库项目

2、建设地点：江苏省农业科学院院内

3、建设目标：利用低温技术储存种子

- 精确调控温湿度，温度波动控制在极小范围，湿度保持在适宜区间，抑制种子呼吸作用与生理代谢，防止种子霉变、虫害，延长种子寿命与活力，确保种子数年乃至数十年后仍能正常发芽生长。

- 采用先进制冷、控温控湿、自动化监测等技术，实现库内环境24小时精准稳定监测调控；通过智能化管理系统，实现远程监控与操作，提升管理效率和科学性。减少能源消耗，降低运营成本。

- 维持种子高发芽率和活力，保障种子遗传完整性，为农业生产提供高质量种子；通过严格环境控制，避免种子受外界不良因素影响，提高种子加工和物流效率，缩短粗存周期和配送时间，确保种子质量稳定可靠，满足江苏省地区种子农业需求，推动江苏省农业种子产业发展。

4、建设规模及建设内容：规划建设面积共计约208平方米冷库，划分4℃冷库2间，尺寸为10500mm*8700mm*3000mm、11200mm*5250mm*3000mm，-4℃冷库1间，尺寸为11200mm*5250mm*3000mm，共计3个低温种子储存冷库，包含冷库板、冷库门、冷库门维修及旧冷库维修，地面防水、配置冷库机组、主电源动力柜、除湿机、风幕机等冷库所需配套设备及配件辅材等.

5、项目所在地地理及气候状况：南京属亚热带季风气候，雨量充沛，年降水1200毫米，四季分明，年平均温度15.4°C，年极端气温最高39.7°C，最低-13.1°C，年平均降水量1106毫米。春季风和日丽；梅雨时节，又阴雨绵绵；夏季炎热，秋天干燥凉爽；冬季寒冷、干燥。

项目方案、技术参数要求

结合项目概括，如下：

冷库结构形式：兼顾冷库工艺要求和整体美观性，拟采用聚氨酯发泡保温板，5面体结构，断冷桥处理，使用手工板或者机制板均可。

## 一、保温性能

- 导热系数：核心指标，直接反映隔热能力。聚氨酯冷库板导热系数通常≤0.024W/(m・K)。数值越低，保温越好，能降低冷库能耗，维持稳定低温环境，利于种子长期储存。

- 保温层厚度：依种子冷库用途、库温设定及环境条件确定。聚氨酯冷库板不低于100mm厚彩钢厚度不低于0.5mm。

## 二、机械性能

- 抗压强度：冷库板需承受一定压力，如货物堆放、人员走动。聚氨酯冷库板抗压强度≥300kPa，保证在长期重压下不变形、不损坏，维持结构完整性。

- 抗弯强度：衡量板材抵抗弯曲能力。良好抗弯强度可防止安装、使用中因外力弯曲破裂。一般冷库板抗弯强度≥1.5MPa，确保冷库搭建和日常运营安全。

## 三、防火性能

- 阻燃等级：种子冷库属防火重点场所，冷库板需有良好防火性能。聚氨酯冷库板阻燃等级达 B1 级（难燃材料），遇火难燃、离火自熄；降低火灾风险，保障人员和货物安全。

- 烟密度：发生火灾时，板材燃烧产生烟雾量要低。低烟密度利于人员疏散和灭火救援，一般要求烟密度等级（SDR）≤75 ，减少烟雾对人员和设备危害。

## 四、防潮性能

- 吸水率：冷库湿度大，板材吸水率要低。聚氨酯冷库板吸水率≤3%，聚苯乙烯冷库板≤6%。低吸水率防止水分渗透降低保温性能，避免板材因受潮变形、腐烂。

- 防潮涂层：部分冷库板表面覆防潮涂层，如铝箔贴面，增强防潮效果。涂层紧密附着板材，无针孔、裂缝，有效阻挡水汽侵入保温层。

## 五、尺寸精度

- 长度和宽度偏差：标准尺寸冷库板，长度和宽度偏差控制在 ±2mm 内。精准尺寸便于安装拼接，保证冷库密封性和整体结构稳定，减少缝隙导致的冷量泄漏。

- 厚度偏差：板材厚度偏差≤±0.5mm。均匀厚度确保保温性能一致，避免局部保温薄弱影响冷库整体效果。

## 六、环保性能

- 有害物质释放：生产冷库板使用的原材料应环保，符合国家标准。如聚氨酯发泡剂，需用无氟或低氟产品，减少对臭氧层破坏；板材挥发性有机化合物（VOC）释放量低，保障库内空气质量，利于种子储存和人员健康。

- 可回收性：考虑可持续发展，冷库板材料应具备可回收性。金属面板、部分保温材料可回收再利用，降低资源浪费和环境压力。

### 七：冷库门密封性能要求

1、胶条密封：冷库门四周应安装高质量的密封胶条，胶条需具有良好的弹性和耐低温性能，在长期低温环境下仍能保持柔软，紧密贴合门框与门体，防止冷气泄漏。胶条的截面形状应与门框和门体的结构相匹配，常见的有海绵橡胶条、硅橡胶条等，其压缩量一般应达到 15% - 20%，以确保良好的密封效果。

2、门底密封：冷库门要有密封装置，当门关闭时，密封装置能自动下降与地面紧密贴合，防止底部漏冷。该装置通常采用耐磨、耐低温的橡胶材料，其与地面的接触压力应均匀，且能适应不同的地面平整度。

3、密封检测：冷库门在安装完成后，需进行严格的密封性能检测。可采用烟雾测试或压力测试等方法，检查门周围是否有漏气现象。在正常使用过程中，也应定期检查密封胶条的状态，如有老化、损坏应及时更换，以保证冷库门的密封性能始终良好。

### 八：冷库门材质要求

1、门体材料：冷库门的门体通常采用彩钢板表面经过喷涂处理后具有较好的防锈性能；适用于对卫生要求较高的种子冷库。门体内部填充保温材料，如聚氨酯泡沫，其具有良好的保温性能和闭孔结构，能有效阻止热量传递。保温材料的密度一般应不低于 42kg/m³，以保证门体的保温效果。

2、门框材料：门框一般采用铝合金材质。铝合金门框具有质轻、强度高、耐腐蚀等特点，表面可进行氧化处理，美观耐用；门框的结构应牢固，能承受门体的重量和开关时的冲击力，同时要便于安装密封胶条和五金配件。

3、五金配件：冷库门的五金配件，如合页、门锁、把手等，应采用优质的金属材料，这些材料具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能在低温环境下正常工作，保证冷库门的开关灵活和安全可靠。合页的承载能力应满足门体的重量要求，门锁应具备良好的密封性能和防盗功能，把手应采用防滑设计，方便操作人员在低温环境下握持。

4、安全性能：配备安全锁具和应急开启装置，防止人员被误锁在库内，同时门体上应安装观察窗，便于观察库内情况。

地面保温及防潮措施:使用SBS防水卷材，保温材料使用阻燃挤塑板（XPS）

SBS 改性沥青防水卷材(厚度不低于2mm)

具有良好的耐低温性能，在寒冷环境下仍能保持较好的柔韧性，能适应冷库地面因温度变化产生的伸缩变形。

拉伸强度高，延伸率大，抗撕裂能力强，能有效抵抗地面可能出现的裂缝和变形，防止防水层破裂。

耐水性好，能长期抵御水的渗透，确保冷库地面的防水效果。

### 施工要点

- 基层处理：在铺设防水卷材前，需要确保冷库地面基层平整、干燥、干净，无裂缝、松动等缺陷。对于不平整的基层，要进行找平处理；对于潮湿的基层，要进行干燥处理，否则会影响防水卷材的粘结效果。

- 卷材铺设：根据防水卷材的类型和施工要求，采用合适的铺设方法。如 SBS 改性沥青防水卷材可采用热熔法施工，将卷材底面的热熔胶加热熔化后，与基层牢固粘结；将卷材之间的搭接边焊接牢固，形成整体的防水层。在铺设过程中，要注意卷材的铺设方向和搭接宽度，确保卷材之间的连接紧密、无渗漏。

- 节点处理：对于冷库地面的阴阳角、管根、变形缝等节点部位，要进行加强处理。一般采用附加层的方法，在节点部位先铺设一层防水卷材，然后再进行大面积的卷材铺设，以增强节点部位的防水性能。

- 成品保护：防水卷材铺设完成后，要及时进行保护层的施工，避免防水卷材受到破坏。在后续的施工过程中，也要注意对防水层的保护，防止尖锐物体划伤卷材，以及避免在防水层上进行明火作业等可能损坏防水层的行为。

地面挤塑板保温需使用阻燃型，防止施工过程中失火.铺设厚度：[10]cm，导热系数：小于[0.028]W/(m·K)；容重：不低于[30]kg/m³，保证保温效果和强度；环保性能：符合国家相关环保标准，无毒、无味。

保温性能：挤塑板具有极低的导热系数，通常在0.028 -0.03W/(m・K)之间，这使其能够有效地阻止热量的传递，减少冷库内外的热交换，有助于维持冷库内的低温环境，降低能耗。

高强度：它具有较高的抗压强度和抗冲击性能，一般抗压强度可达200-500kPa，能承受冷库内货物的重量以及人员在上面行走等产生的压力，不易发生变形，保证了冷库结构的稳定性。

安装注意事项

避免破损：在搬运和安装过程中，要注意保护挤塑板，避免其表面出现破损。一旦挤塑板的表皮受损，其闭孔结构被破坏，会导致保温性能和防潮性能下降。

做好密封处理：挤塑板之间的拼接缝要紧密，可使用专用的密封胶或胶带进行密封，防止冷气泄漏。特别是在冷库的墙角、门窗洞口等部位，要进行细致的密封处理，确保整个保温系统的完整性。

考虑热胀冷缩：挤塑板在低温环境下会有一定的收缩，在安装时要适当预留伸缩缝，以避免因板材收缩而产生裂缝，影响保温效果。

混凝土：防水做好后，开始铺地面保温挤塑板、塑料薄膜，然后用绑扎钢筋（不低于10#）最后浇筑混凝土，混凝土标号不低于C30。混凝土厚度不低于10CM。

在冷库建设中，混凝土是一种常用的建筑材料，主要用于冷库的地面、墙体基础等结构部位。以下是其在冷库建设中的相关要求及特点：

性能要求

强度：冷库混凝土结构需要承受冷库内货物的重量、设备荷载以及可能产生的温度应力等，因此要求混凝土具有较高的强度。一般来说，用于冷库地面的混凝土强度等级不低于30，用于墙体基础的混凝土强度等级不低于C30。

抗冻性：由于冷库内温度较低，混凝土会经常处于低温环境中，容易受到冻融循环的影响。因此，要求混凝土具有良好的抗冻性，以防止混凝土在反复冻融作用下出现裂缝、剥落等破坏现象。通常采用抗冻等级来衡量混凝土的抗冻性能，冷库用混凝土的抗冻等级一般不低于 F200。

抗渗性：为了防止冷库内的水分渗透到混凝土结构中，影响结构的耐久性和保温性能，混凝土需要具有良好的抗渗性。抗渗等级应根据冷库的使用要求和环境条件确定，一般不低于 P6。

低热性：在混凝土浇筑过程中，水泥水化会产生热量，导致混凝土内部温度升高。而在冷库环境中，混凝土表面温度较低，内外温差过大容易引起混凝土开裂。因此，应选择低热水泥或采取适当的降温措施，降低混凝土的水化热。 配合比设计

水泥：应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥的强度等级不宜低于42.5MPa。对于大体积混凝土，为了降低水化热，可选用中热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。

骨料：粗骨料应选用质地坚硬、级配良好的碎石或卵石，粒径一般为5-25mm。细骨料应选用中砂，含泥量不超过3%。骨料的质量应符合相关标准要求，以保证混凝土的性能。

掺合料：为了改善混凝土的性能，降低水泥用量，减少水化热，可适量掺入粉煤灰、矿渣粉等掺合料。掺合料的品质和掺量应根据混凝土的性能要求通过试验确定。

外加剂：根据混凝土的性能要求，可掺入减水剂、引气剂、防冻剂等外加剂。减水剂可以降低混凝土的水灰比，提高混凝土的强度和耐久性；引气剂可以改善混凝土的抗冻性和抗渗性；防冻剂可以降低混凝土的冰点，防止混凝土在低温下受冻。

施工要点

浇筑前准备：在浇筑混凝土前，应铺设塑料薄膜；检查模板、钢筋的安装质量，确保其符合设计要求。同时，要对基层进行清理，去除杂物和积水，保证基层表面湿润但无积水。

浇筑过程控制：混凝土的浇筑应连续进行，避免出现冷缝。在浇筑过程中，要采用振捣器振捣密实，确保混凝土的均匀性和密实性。对于大体积混凝土，应采取分层浇筑、分层振捣的方法，控制混凝土的浇筑厚度和振捣时间。

养护措施：混凝土浇筑完成后，应及时进行养护。在冷库环境中，一般采用覆盖塑料薄膜、保温被等保温保湿措施，养护时间不少于14天。对于墙体等垂直结构，可采用喷涂养护剂的方法进行养护。

温度控制：在混凝土浇筑后的初期，要密切关注混凝土内部温度的变化，采取有效的降温措施，如在混凝土内部埋设冷却水管、在表面覆盖隔热材料等，控制混凝土内外温差不超过25℃。

防止裂缝：由于冷库混凝土结构容易受到温度变化的影响而产生裂缝，因此在施工过程中要采取一系列措施防止裂缝的产生。如合理设置伸缩缝、控制混凝土的浇筑温度和养护温度、加强混凝土的振捣和养护等。

与保温材料的结合：在冷库建设中，混凝土结构表面通常需要铺设保温材料。为了保证保温材料与混凝土表面的粘结效果，在混凝土施工时要注意表面的平整度和粗糙度，必要时可进行界面处理。

耐久性维护：冷库混凝土结构长期处于低温、潮湿的环境中，容易受到腐蚀和冻融破坏。因此，在使用过程中要定期对混凝土结构进行检查和维护，及时发现并处理出现的问题，如裂缝修补、防腐处理等，以延长混凝土结构的使用寿命。

冷库机组+冷风机

制冷量：根据冷库的体积及保温情况，计算所需制冷量，确保在环境温度 35℃时，能将冷库内温度快速降至设定温度，且保持恒定。​

压缩机类型：选用知名品牌的高效全封闭压缩机，具有低噪音、高可靠性、节能等特点，压缩比适应冷库工况要求。​

冷凝器：采用风冷式冷凝器，散热效果好，易于维护，风扇转速可根据冷凝器温度自动调节，以提高能源利用效率。​

蒸发器（冷风机）：蒸发器设计应保证制冷剂在管内均匀分配，换热效率高，能有效降低冷库内空气湿度，减少结霜现象。

冷风机： 风量与风速：根据冷库空间布局，合理选择冷风机的风量，确保库内空气均匀循环，风速控制在不影响种子储存的范围内。

除霜方式：采用热气除霜方式，除霜时间短、效果好，除霜过程中对库内温度影响小。​

安装方式：根据冷库高度和结构，选择吊顶式，安装牢固，便于维护和检修。

满足种子冷库运营需求：确保所采购的变频冷库机组能够与冷库的规模、存储物品特性以及运营流程完美适配，提供稳定可靠的制冷服务。

降低能耗成本：选用高效节能的变频技术，在保证制冷效果的同时，最大程度降低能源消耗，减少运营成本。

提升设备技术水平：引入先进的制冷技术和智能控制系统，提高冷库机组的自动化程度和管理效率，增强整体竞争力。

（核心产品）制冷设备

制冷设备技术要求

1、制冷量：根据冷库的实际容积、储存物品的种类和数量以及预期的温度变化范围，精确计算并确定所需的制冷量。确保机组在不同工况下都能满足冷库的制冷负荷需求：

短期库2#： 名义制冷量≥24.86KW*2,库温4℃，（10500*8700*3000mm）不低于13HP

中期库1#：名义制冷量≥24.86KW*2,库温-4℃，（11200mm*5250*3000mm）不低于13HP

短期库1#：名义制冷量≥22.1KW*2，库温4℃,（11200mm*5250*3000mm）不低于10HP

2. 变频性能：采用先进的直流变频压缩机，电子膨胀阀过热度控制，快速响应，具备宽范围的开启度调节能力，可根据冷库内的温度、机器运行参数变化自动调整开启度。实现无级能量调节，有效降低库温波动，维持种子的储存温度要求。同时，显著降低能耗，相比传统定频冷库机组，节能率不低于35% 。

3. 化霜方式：摒弃传统的电加热化霜方式，优先选择热氟融霜技术。这种化霜方式能够从换热管内部进行除霜，为防止水盘结冰，需预留底盘发热管，跟热气化霜同时启动，结合智能除霜变频控制技术，有效减少发热量，减小除霜期间的库温波动 ，并且缩短除霜时间，相比电加热化霜时间缩短2/3以上，减少耗电量，实现节能高效运行。

4. 控制系统：配备先进的自动化控制系统，具备实时监测和调节冷库内温度、湿度、压力等参数的功能。支持远程监控和操作，可通过手机APP、电脑等终端随时随地对机组进行控制和管理。机组应标配modbus协议，通用RS485接口，便于集中监控和统一调度。

5. 噪音控制：在满足制冷需求的前提下，严格控制机组运行产生的噪音。机组运行时的噪音值在冷库周边环境下不超过80dB，避免对周边环境和工作人员造成干扰。

6. 可靠性与稳定性：选用知名品牌的优质零部件，确保机组具有较长的使用寿命和高可靠性。关键部件如压缩机、冷凝器、蒸发器等应具备良好的耐腐蚀性和抗疲劳性能。机组应经过严格的出厂测试和检验，能够在恶劣的工作环境下稳定运行，故障率低。

质量与安全要求

1. 质量标准：采购的变频冷库机组必须符合国家相关法规和标准的要求，如《冷库设计规范》《制冷设备安全标准》等。设备生产厂家应具备相应的认证，如ISO9001 ISO45001,ISO14001严格按照GB/T21363-2018, GB/T 25129-2010标准执行等。

2. 安全防护：机组应配备完善的安全防护装置和措施，如过载保护、短路保护、漏电保护、超压保护等，确保操作人员的人身安全和设备的正常运行。对可能产生危险的部位，应设置明显的警示标识。

3. 环保要求：采用环保型制冷剂，符合国家对制冷剂使用的相关规定，减少对环境的污染。机组在生产、使用和报废过程中，应遵循环保原则，妥善处理废弃物和有害物质。

转轮除湿机

转轮除湿机是一种常用于需要严格控制湿度环境的设备，在种子冷库中也有广泛应用。以下是其在种子冷库应用中的工作原理、特点及技术选型要点.

工作原理

转轮除湿机的核心部件是一个由特殊吸湿材料制成的转轮。转轮在电机驱动下缓慢旋转，当转轮的一部分进入再生区时，会被加热到一定温度，使吸附在吸湿材料上的水分蒸发出来，从而实现吸湿材料的再生；而转轮的另一部分处于除湿区，潮湿的空气通过转轮时，水分被吸湿材料吸附，从而达到除湿的目的。通过这种连续的转轮转动，实现对空气的不断除湿。

特点

除湿效率高：能够将空气湿度降低到较低水平，一般可将相对湿度控制在20%-60%之间，满足种子冷库对湿度的严格要求。

低温性能好：相比其他一些除湿设备，转轮除湿机在低温环境下仍能保持较好的除湿效果，适合种子冷库的低温环境。

运行稳定可靠：转轮结构简单，运行部件少，故障概率低，且维护成本相对较低，可长时间稳定运行，为种子冷库提供持续稳定的除湿保障。

处理风量大：可以根据冷库的规模和需求，选择不同处理风量的转轮除湿机，能够满足大型种子冷库的除湿需求。

技术选型要点

除湿量需求：根据种子冷库的体积、库内初始湿度以及要求达到的湿度标准，计算所需的除湿量。一般来说，每立方米空间每小时需要除湿0.5-1克水分，再结合冷库的实际情况进行调整。例如，一个500立方米的种子冷库，要求将湿度从70%降低到50%，则每小时大约需要除湿250-500克，可据此选择合适除湿量的转轮除湿机。

处理风量：要考虑冷库内空气的循环次数，一般建议每小时循环3 -5次。根据冷库的体积计算出所需的通风量，然后选择能够满足该通风量的转轮除湿机。例如，500立方米的冷库，若要求每小时循环4次，则需要处理风量为2000立方米/小时的转轮除湿机。

再生温度：转轮除湿机的再生温度会影响其除湿效果和能耗。对于种子冷库，一般选择再生温度在80-120℃之间的转轮除湿机，既能保证良好的再生效果，又能降低能耗。

控制方式：优先选择具有智能控制功能的转轮除湿机，可以根据库内湿度自动调节除湿机的运行状态，实现精准控湿，并且具备远程监控和报警功能，方便管理人员及时了解设备运行情况。

除湿机技术要求

使用转轮除湿机，使用PLC控制，触摸屏显示，带远程操控；除湿风量不低于1000m³/h；使用管道送回风方式。除湿机摆在机房，风管材质使用304不锈钢，要求满焊，304不锈钢厚度不低于0.8mm，管道需做橡塑保温处理。

### 种子密集柜货架

承载能力：根据种子包装的重量和存储密度，设计货架的承载能力。一般来说，每层货架应能承载 100 - 500 千克的重量，以确保安全存放种子。例如，对于大型种子袋，货架每层承载能力需达到 300 - 500 千克；对于小型种子包装，每层承载 100 - 200 千克即可。

空间布局：考虑种子的种类、数量以及出入库频率，合理规划货架的空间布局。可以采用分区存储的方式，将不同种类、不同批次的种子分开存放，便于管理和查找。同时，要留出足够的通道空间，方便人员和搬运设备通行。

便于存取：设计合理的货架高度和存取方式，方便工作人员进行种子的装卸和盘点。货架高度一般以工作人员能够方便取放种子为宜，通常不超过 2.5 米。对于较高的货架，可以配备登高设备或采用可调节式货架，以便于存取高处的种子。

### 材质选择

耐腐蚀性：由于冷库内湿度较大，货架应采用耐腐蚀性材料，如不锈钢、镀锌钢等。不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够在潮湿的环境中长时间使用而不生锈；镀锌钢则是在钢材表面镀上一层锌，起到防锈的作用，也是种子冷库货架常用的材料之一。

低温性能：选择在低温环境下性能稳定的材料，确保货架在冷库的低温条件下不会变脆或变形。一些塑料材质的货架在低温下可能会出现脆化现象，影响其使用寿命和安全性，因此一般不建议使用。而金属材质的货架在低温下仍能保持较好的强度和韧性，更适合种子冷库的环境。

环保性：考虑到种子的存储要求，货架材料应具有良好的环保性，不会释放有害物质，以免对种子造成污染。

### 类型选择

托盘货架：适用于存放大量包装规格统一的种子，采用托盘作为存储单元，便于叉车等机械设备进行装卸和搬运，能够提高工作效率。托盘货架可以根据需要设计成不同的层数和高度，一般高度在 5 米以下。

流利式货架：这种货架采用滚轮式轨道，种子货箱可以在轨道上自动滑动，实现先进先出的存储方式。流利式货架适用于对种子存储有严格批次管理要求的冷库，能够方便地实现种子的出入库管理，提高库存周转率。

阁楼式货架：当种子冷库空间有限，但存储量较大时，可以考虑采用阁楼式货架。这种货架通过在仓库内搭建二层或多层阁楼，增加存储空间。阁楼式货架一般采用钢平台结构，承载能力较强，可以根据需要在阁楼上设置不同类型的货架，如搁板式货架、抽屉式货架等，用于存放不同规格和类型的种子。

密集柜货架技术要求：

密集柜底盘需整体焊接，不变形。架体结实坚固，每节单面层数和间距可自由调整.摇柄可向上折叠，每列的接触面均匀缓冲及密封装置，每列均装有制动装置，制动可靠，使用存取安全。底板钢板厚度不低于2.5mm,层板厚度不低于1.0mm,门板厚度不低于0.8mm，挂板厚度不低于1.0mm，挡板厚度不低于0.8mm。

架体部分技术参数

| 设备 名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 方钢 |  | 20*20mm | 镀锌方钢 | GB/T4336-2016 | 表面光洁、平整度高。 |
|  |  |  |  | 热轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 2.5mm | 热轧钢板 | GB/T4336-2016 | 底盘采用整体焊接、刚性足、不变形，表面喷塑，分段式结构 |
| 架体 | 压筋立柱 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整 |
|  | 压筋搁（层）板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 压筋挂板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 压筋挡棒 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 门面 | 门框 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。 |
|  | 门板 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 侧护板 | 侧板 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 款式新颖，表面亚光喷塑。 |
| 传动机构 | 轴承座 |  | P204 | E级 | GB/T4336-2016 | 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好 |
|  | 传动轴 |  | φ20 | 45#圆钢 | GB/T4336-2016 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。 |
|  | 连接钢管 |  | φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200 铸铁 |  | GB/T231.1-2009 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚齿精制 | GB/T231.1-2009 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | φ8.5 节距12.7 | GB/T231.1-2009 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ABS树脂 | 折叠摇把 | GB/T3325-2017 | 摇柄上的摇把，不使用时可向上折叠，以避免碰撞。 |
|  |  | 滚轮轴承 |  |  |  |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 | 每一列均可锁紧，并装锁 | GB/T3325-2017 | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  | GB/T4336-2016 |  |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm | PVC磁封条 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 顶板、防尘板 |  | 0.7mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能 |
|  |  |  |  | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 2.0mm | 冷轧钢板 | GB/T4336-2016 |  |
| 表面处理 | 前处理药剂 |  | ZN系磷化 |  | GB/T24409-2009 |  |
|  | 高压静电喷塑 |  | 环氧型聚脂混合粉 |  | 国内知名品牌 |  |

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求参数 | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搁板 | 1件 | 正面2条加强筋，一次性滚压成型。采用五位一体八折弯自动成型工艺，增大其承载能力，主压筋3.0mm*2.0mm。搁板采用整体板材，层间距可任意调整;表面喷塑) |  |
| 2 | 立柱 | 1套 | 立柱采用优质冷轧钢板五位一体一次滚压成型，中间为平筋，尺寸为50 mm X35mm(±1mm)。架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。 |  |
| 3 | 底盘 | 1套 | 底盘流水线一次成型，凹凸防鼠板，稳定性高，在使用过程中不会产生空档间隙问题，组装简单方便，整体式底盘，组装简单方便。底盘与主柱连接采用M10*55螺栓整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 |  |
| 4 | 挂板 | 1套 | 挂板采用0.8mm优质冷轧钢板双挂扣式结构一次性成型而成，圆弧压筋中间带有方孔拉伸表面2MM,具有加硬强度功能 |  |
| 5 | 分隔挡条 | 1根 | 分隔挡条采用0.8mm优质冷轧钢板，自带加强筋，增加其承受能力 |  |

出入库管理系统（APP）：

可实现对种子冷库货物出入库管理、库存盘点、货物仓位查询导航图管理等多个作业环节的数据自动化采集，提高数据输入速度和准确性，方便对种子的批次进行管理。

业务流程：入库时，验货员使用手持机录入货品信息并扫描托盘标签，货物通过入库口通道时，阅读器自动将货物信息输入系统，再根据仓位图确定存放仓位。出库时，商户发送出库信息，系统显示货位图并指示管理人员前往货位拣选，货物出库时通过扫描设备与订单比对，无误则出库，库存相应减少。

支持不同业务场景下的出入库管理，包括入库收货、出库发货、内部调拨等操作，并能根据业务需求进行配置和优化，提高库存周转率，减少库存积压。可实时监测各种物品的储存情况和存储位置，实现货位管理、盘点及调拨等管理操作。

功能：在订单管理方面，支持客户下单、订单交接、发货处理、订单查询等任务，可生成库存运营报表等，让企业对种子冷库运营状况一目了然。

能对多种类型的冷库进行规范化管理，确保温度稳定、防潮、防褪色等。通过物联网技术、和大数据分析技术，实时监测种子在冷库内的位置、数量，自适应不同规模的仓库管理，对各类调度管理需求进行精细化处理，降低人员管理成本，提高管理效能。

具有电子标签管理功能，可快速、准确地获取货物状态。同时支持移动化管理，依托移动设备在业务最前线进行管理，高效处理仓储问题。可实现企业从数量到财务信息管理的集成协作。

技术要求：

操作相对简单，界面友好，适合移动端使用，方便管理人员随时随地进行相关操作和查询，提高工作效率。

动力柜

是用于集中控制和分配电力的电气设备，主要用于为各种动力设备，如除湿机、压缩机组、水泵、风机、照明等提供电源，并对这些设备进行控制、保护和监测。

柜体：通常采用金属材质，如冷轧钢板，具有良好的机械强度和防护性能，能有效保护内部电气元件免受外界环境的影响。柜体一般分为前柜门、后柜门和侧板，方便安装、维护和检修内部设备。

母线系统：

由铜制成的母线排组成，用于汇集和分配电能。母线排通过绝缘支撑件固定在柜体内部，将电源引入的电能分配到各个支路中，为不同的电气设备供电。

开关电器：

包括断路器、隔离开关等。断路器用于切断电路，在电路发生过载、短路等故障时自动跳闸，保护设备和线路安全；隔离开关主要用于隔离电源，在检修设备时确保人员安全；

保护电器：

有热继电器、熔断器等。热继电器用于监测电动机的电流，当电动机过载时，热继电器会发热使触头动作，切断电路，防止电动机因过热而损坏；熔断器在电路中起短路保护作用，当电路发生短路时，熔断器的熔体熔断，切断电路，保护电气设备。

测量仪表：常见的有电流表、电压表等，用于测量电路中的电流、电压参数，以便操作人员了解电力系统的运行状态。工作原理动力柜的工作原理是将电源输入的电能通过母线系统分配到各个支路，再由开关电器控制各支路的通断，为动力设备提供电力。保护电器则实时监测电路中的电流、电压等参数，当出现异常情况时，如过载、短路、欠压等，保护电器会迅速动作，切断电路，以保护设备和人员安全。测量仪表实时显示电路的运行参数，为操作人员提供监控依据。

短路耐受电流：考虑所在电力系统可能出现的短路电流大小，选择具有相应短路耐受能力的动力柜，以保证在短路故障发生时，动力柜能够承受短路电流的冲击，不致发生损坏或故障。

防护等级：根据使用环境的不同，选择合适的防护等级。例如，在灰尘较多或潮湿的环境中，应选择防护等级较高的动力柜，如 IP54 或 IP65 等级，以防止灰尘和水分进入柜体，影响电气设备的正常运行。 功能需求：根据实际需要选择具有相应功能的动力柜，如是否需要远程控制、自动保护、智能监测等功能。

品牌和质量：选择知名品牌电器元器件和质量可靠的动力柜，可确保其性能稳定、安全可靠，减少故障发生的概率，降低维护成本。

- 第六章  合同主要条款及格式

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供以下货物：  江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目种子低温库采购   。

2、采购需求详见第五章采购项目需求。

3、合同期限：接到甲方供货通知    天内完成供货、安装、调试，直至验收合格，并交付使用。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物中标价为：

2、本合同中标价包含货物的价格（包含税费）、包装费、运杂费（运抵甲方安装现场）、保险费、安装费、检测费、售后服务等所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同货物单价不变，甲方有权对采购数量进行调整，按实结算。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于           号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件，如招标图纸等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

5、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第六条 交货和验收

1、乙方在收到甲方发布中标通知书十日内与甲方签订合同，乙方应当在合同签订后接到甲方供货通知   天内完成供货、安装、调试，直至验收合格，并交付使用。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺。

3、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6、 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订合同15天内，向甲方交纳合同总价的10%或金额为合同价10%的履约保函作为本项目的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

本项目付款预付20%；

冷库的库体安装完成支付40%

项目供货安装调试完毕并竣工验收合格支付至80%；

审计结束按照审定价付清余款；

备注：1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。工程结算审核核减率超过10%（含）的，产生的审计费全部由乙方承担，并从付款中扣除，核减率=（工程结算送审金额-审定金额）/工程结算送审金额×100%。经承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.05‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次修改，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，乙方应退回全部款项，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 其他约定事项

1、因实施本工程需要，乙方可以利用农科院院区内现有道路作为材料设备的运输道路，但必须遵守江苏省农业科学院有关规定，首先车辆必须按照甲方批准的线路行驶，其次必须遵守道路桥梁限速（≯20km/h）、限载（≯20吨）、限高（≯5m）的规定，同时乙方运输散装材料时，车辆密闭性要好、禁止抛洒，并派专人负责沿线道路的环境卫生，保障道路通行，必要时应沿途设立照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。乙方在上述道路出入，须遵守道路交通法，确保行车安全，不得损坏沿途设施，如有损坏，负责修复费用。

2、对进出项目工地的所有人员进行挂牌持证管理。只有项目人员办理许可证才能进入现场，禁止与本项目无关人员、车辆进入现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由乙方自行负责。双方确认项目场地内外道路已开通，但运输线路必须经甲方批准，货物安装期间乙方应保证场内道路车辆、行人的畅通和安全，费用已含在合同价款中，结算时不做任何调整。

3、甲方负责将货物安装所需水电线路接至现场，并安装总计量表计，计量表计之后管路由乙方自行负责，通讯线路由乙方自行解决。货物安装水电费由乙方自行与农科院水电科结算，水、电价格按供电、供水部门确定的的价格交纳，甲方不给予任何补贴。

4、乙方应认真阅读设计文件，及时提出设计文件中的错、漏、碰、缺等问题，乙方未提前发现并提出上述错误的，由此导致的拆除、整改和返（误）工费用由乙方承担，且工期不予顺延。

5、乙方必须遵守江苏省及南京市相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由乙方自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由乙方承担。

6、甲方需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，乙方应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

7、乙方应负责其供货范围内的深化设计、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

8、乙方负责管理施工现场内先期建成的设施，货物安装期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由乙方负责，整修被盗或损坏设施的费用由乙方支付。乙方应负责甲方供应的材料设备的保管，同时还应负责由甲方转交给乙方安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由乙方承担赔偿责任。

9、乙方应当服从监理工程师、甲方代表的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

10、所有临时设施由乙方自行承担建设和日常维护及安全文明管理等责任，相关费用由乙方自己承担。乙方应当遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织货物运输及安装，并随时接受甲方、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

乙方在现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方负全责，费用含在措施费中。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。货物安装现场消防安全监督管理应符合消防安全规范的要求，现场临时消防设施产生的费用被认为包含在乙方的措施费中。

11、甲方在施工检查当中发现乙方现场安装人员存在违规操作、违章指挥或是存在事故安全隐患，有权责令乙方进行整改、教育甚至停工整顿，直至消除安全隐患，对于整改不力或是不彻底的，甲方有权对乙方进行罚款处罚，严重者驱逐施工。

12、乙方必须严格服从甲方、监理对货物安装的管理。若甲方认为乙方的现场投入不能满足项目进度需要，甲方有要求乙方增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，乙方对此不得拒绝，也不得要求增加任何费用。

第十六条 合同生效

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、本项目采购需求作为本合同附件。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第七章 投标文件格式

正本（副本）

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目

种子低温库采购

投标文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

## 年   月   日

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件，其中商务、技术、价格部分可编制在一份投标文件中，也可单独装订成册。

2、各供应商须单独封装的材料：纸质版投标文件、电子版投标文件、《开标一览表》。

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目

种子低温库采购

商务部分

年   月   日

目  录

一、投标函（投标申请及声明）……………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函 …………………………………………………………………………………………………………X

四、第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件的资格条件证明文件……………………………X

五、第一章招标公告中2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………X

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料………………………………………………X

七、《商务条款偏离表》格式………………………………………………………………………………X

八、声明函格式参考………………………………………………………………………………X

一、投标函（投标申请及声明）

致：江苏省农业科学院

根据贵方                               （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为                元。

3、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：江苏省农业科学院

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：    年  月  日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：江苏省农业科学院

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

四、第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件的的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：江苏省农业科学院

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

五、第一章招标公告中2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

七、《商务条款偏离表》格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

八、 声明函格式参考

- 附件一、中小企业声明函格式（若供应商为中小企业须提供）

中小企业声明函（货物）

本公司                  郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司            参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 附件二、残疾人福利性单位声明函格式（若供应商为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目

种子低温库采购

技术部分

年   月   日

目  录

一、货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明…X

二、《投标项目主要产品一览表》…………………………………………………………………………X

三、《供货一览表》…………………………………………………………………………………………X

四、货物安装验收标准………………………………………………………………………………………X

五、项目实施方案……………………………………………………………………………………………X

六、服务承诺…………………………………………………………………………………………………X

七、供应商认为需要提供的其他技术资料等………………………………………………………………X

八、第四章评标标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X

九、《技术条款偏离表》及其他表格格式…………………………………………………………………X

注：投标文件的技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对招标文件响应程度进行编制投标文件，格式自拟。

表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标项目主要产品一览表格式

投标项目主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品及核心产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称:                                        （盖章）

（二）供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （盖章）

（三）供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（盖章）

（四）技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目

种子低温库采购

价格部分

年   月   日

一、开标一览表格式

《开标一览表》

| 序号 | 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | （大写） |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |
| 2 | 项目交付时间 | 满足招标文件要求 |  |  |

供应商名称:                                      （盖章）

说明：《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“开标一览表”字样（如未按上述要求封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- 分项报价表格式

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:动力照明配电箱AP3 2.规格:见系统图 3.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 照明开关 | 1.名称:密闭双极开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 照明开关 | 1.名称:密闭三极开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 冷库灯 | 1.名称:库灯 2.规格:1x10W（≥10W） 3.安装形式:吸顶 | 套 | 28 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:按现场情况自行考虑，含开槽恢复等费用 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X10+2*6mm² 3.材质:铜芯 | m | 350 |  |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:按现场情况自行考虑，含开槽恢复等费用 | m | 300 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X6 3.材质:铜芯 | m | 200 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:按现场情况自行考虑，含开槽恢复等费用 | m | 180 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3X2.5 3.材质:铜芯 | m | 200 |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:按现场情况自行考虑，含开槽恢复等费用 | m | 180 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(设备信号线） 2.规格:RVV-3*1.5 3.材质:铜芯 | m | 100 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV）:1KV以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 314.1 |  |  |  |
| 16 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:按现场情况自行考虑，含开槽恢复等费用 | m | 150.7 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:按现场情况自行考虑，含开槽恢复等费用 | m | 8.9 |  |  |  |
| 18 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.:底距地0.3米明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 均压环 | 利用钢柱做接地装置,将沿线桩基组中一根桩基、承台上层钢筋及基础梁上下两层钢筋中两根主筋通长焊接成电气通路 | m | 100.1 |  |  |  |
| 20 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x5 4.安装部位:室内 | m | 10 |  |  |  |
| 21 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40x5 4.安装部位:室内 | m | 10 |  |  |  |
| 22 | 避雷引下线 | 1、利用图示结构钢柱做防雷接地引下线,上与屋顶避雷带焊接下与基础内主筋焊接及地圈梁内两根主筋须相互焊接 | m | 18.7 |  |  |  |
| 23 | 测试板 | 在室外地面下0.5m引一根-40X4不锈钢材做基础外引接地线确保外引接地线的性能和可靠性。并距地500处做测试点,作法见15D501。 | 处 | 4 |  |  |  |
| 24 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 28 |  |  |  |
| 25 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| （二）通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 变频制冷机组（室外机） | 1.名称:制冷机组（室外机） 2.马力:≥13HP 3.名义制冷量:≥24.86KW，库温+4℃ 4.安装方式：落地安装，型钢基础，减震器 5.其他要求详见设备配件技术参数 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 冷风机（蒸发器） | 名称:冷风机（蒸发器） 2.风量：≥9000m³/h 3.安装方式：吊顶式安装，含支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 变频制冷机组（室外机） | 1.名称:制冷机组（室外机） 2.马力:≥13HP 3.名义制冷量:≥24.86KW，库温-4℃ 4.安装方式：落地安装，型钢基础，减震器 5.其他要求详见设备配件技术参数 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 冷风机（蒸发器） | 1.名称:冷风机（蒸发器） 2.风量：≥9000m³/h 3.安装方式：吊顶式安装，含支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 变频制冷机组（室外机） | 1.名称:制冷机组（室外机） 2.马力:≥10HP 3.名义制冷量:22.1KW，库温+4℃ 4.安装方式：落地安装，型钢基础，减震器 5.:其他要求详见设备配件技术参数 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 冷风机（蒸发器） | 1.名称:冷风机（蒸发器） 2.风量：≥6500m³/h 3.安装方式：吊顶式安装，含支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.接管规格：按机器配置 3.:其他要求详见设备配件技术参数 | 套 | 2 |  |  |  |
| 33 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.接管规格：按机器配置 3.:其他要求详见设备配件技术参数 | 套 | 2 |  |  |  |
| 34 | 铜管 | 1.名称:紫铜管 2.接管规格：按机器配置 3.:其他要求详见设备配件技术参数 | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 制冷剂 | 1.名称:冷媒 2.环保冷媒（404A/507A/410A） 3.禁用易燃烧爆炸型冷媒 | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 36 | 转轮除湿机 | 1.名称:转轮除湿机 2.规格:除湿风量≥1000m³/h，功率13.1KW ，出风余压300Pa 3.安装方式：落地安装，型钢基础，减震器 4.:其他要求详见设备配件技术参数 | 套 | 3 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:送回风管 2.材质:304不锈钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800mm以下 5.板材厚度:0.8mm 6.接口形式:焊接（满焊） | m2 | 131 |  |  |  |
| 38 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.规格:250*200 | 个 | 3 |  |  |  |
| 39 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器 2.规格:200*200 | 个 | 6 |  |  |  |
| 40 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 41 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| （三）出入库管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 出入库管理系统（APP） | 1、可实现对种子冷库货物出入库管理、库存盘点、货物仓位查询导航图管理等多个作业环节的数据自动化采集 2、具体系统功能按使用方需求 | 项 | 1 |  |  |  |
| （四）种子低温保存库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 地面防水 | 1、SBS防水，ABS翻边10公分，防水厚度2.0mm | m2 | 231.33 |  |  |  |
| 44 | 地面挤塑板 | 1、挤塑板，阻燃 厚度10cm | m2 | 225.04 |  |  |  |
| 45 | 地面混凝土 | 1、混凝土标号C30、厚度10cm | m2 | 225.04 |  |  |  |
| 46 | 地面钢筋 | 1、钢筋规格：直径10，间距20公分 | m2 | 225.04 |  |  |  |
| 47 | 冷库墙板 | 1、100厚聚氨酯冷库板（双面0.5彩钢）B1阻燃 2、局部含镀锌钢管立柱，具体详见图纸 | m2 | 286.44 |  |  |  |
| 48 | 冷库顶板 | 1、顶板100厚聚氨酯冷库板（双面0.5彩钢）B1阻燃 2、局部轻钢桁架，具体详见图纸 | m2 | 207.76 |  |  |  |
| 49 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:□150x150x2.0、 2.钢构件均采用热镀锌构件,防锈仅为构件现场安装连接部位防锈处理； 3.满足相关规范及设计要求 | t | 0.145 |  |  |  |
| 50 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:□150x150*2.0、 2.钢构件均采用热镀锌构件,防锈仅为构件现场安装连接部位防锈处理； 3.满足相关规范及设计要求 | t | 0.041 |  |  |  |
| 51 | 轻钢桁架 | 1.钢材品种、规格:上弦口80x40x2.5、中立杆口80x40x2.5、斜腹杆口30x2.0 2.钢构件均采用热镀锌构件,防锈仅为构件现场安装连接部位防锈处理； 3.满足相关规范及设计要求 | t | 0.133 |  |  |  |
| 52 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B钢材 2.规格:-12*400*400、M12*100膨胀螺栓 包含柱脚螺栓、埋板等构件 | t | 0.031 |  |  |  |
| 53 | 入口处自动保温门 | 1、新做电动门LKM3030，含电动装置（综合考虑原门拆除并外运处理） 2、包含门锁、五金件、密封胶条等费用。 3、满足相关规范及设计要求 | m2 | 9 |  |  |  |
| 54 | 手动平移门 | 1、新做手动平移门（综合考虑原门拆除并外运处理） 2、包含门锁、五金件、密封胶条等费用。 3、满足相关规范及设计要求 | m2 | 5.04 |  |  |  |
| 55 | 冷库门 | 1、冷库门M1221 2、包含门锁、五金件、密封胶条等费用。 3、满足相关规范及设计要求 | m2 | 7.56 |  |  |  |
| 56 | 挡鼠板 | 1.铝合金挡鼠板3500*500mm、外贴黄黑色的反光警示贴 2.包含安装及辅材费用。 3、满足相关规范及设计要求。 | 块 | 1 |  |  |  |
| （五）冷库密集柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 固定种子架 | 1、固定种子架，高2000*长1500*深550mm | m3 | 46.2 |  |  |  |
| 58 | 小筐式密集架 | 1、小筐式密集架，高2000*长550*深550mm 2、包含轨道、安装等费用。 | m3 | 90.75 |  |  |  |
| 59 | 抽屉式密集架 | 1、抽屉式密集架，高2000*长550*深550mm 2、包含轨道、安装等费用。 | m3 | 7.26 |  |  |  |
| 60 | 暂列金额 | 不可竞争费，按85000元计入 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |