苏州市政府采购

货物类公开招标项目

采购编号：  JSZC-320500-SZRQ-G2025-0018

项目名称： 桐泾公园安防系统改造项目

采 购 人：  苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）

采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

采购类别：  货物类

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320500-SZRQ-G2025-0018 |
| 2 | 采购内容：桐泾公园安防系统改造项目 |
| 3 | 项目预算金额：壹佰叁拾万元整（￥1300000.00） |
| 4 | 采购人：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站） 地 址：苏州市姑苏区公园路111号 联系人：曹吉祥 联系电话：（0512）65233549 |
| 5 | 采购代理机构：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼 业务联系人：李也菲、曹玲 联系电话：（0512）67276332 |
| 6 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 45 日历日 |
| 7 | 网上报名截止时间：2025年8月5日 |
| 8 | 截止时间：2025年8月20日13:30整（北京时间） 投标时间：2025年8月20日13:30整（北京时间） 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 中标服务费：根据苏财购告【2017】23号文件的收取中标服务费。由中标供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，1000万元~5000万元以0.5%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。本项目代理服务费按人民币￥18300.00计收。 账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000937813 开户行：中国工商银行苏州道前支行 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  招标公告

项目概况

桐泾公园安防系统改造项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统中自行免费下载采购文件，并于2025年8月20日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZRQ-G2025-0018

项目名称：桐泾公园安防系统改造项目

采购预算：壹佰叁拾万元整（￥1300000.00）

最高限价：壹佰贰拾捌万陆仟捌佰贰拾伍元肆角贰分（￥1286825.42）

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内交货并安装调试完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、报名截止时间：2025年8月5日（北京时间）

2、地点：苏采云系统中自行下载

3、报名方式：自行下载

4、售价：0.00元

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2025年8月20日13:30（北京时间）

- 2、开标时间：2025年8月20日13:30（北京时间）

- 3、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、本次采购的有关信息将在中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意！

6、苏州市财政局政府采购监管电话：（0512）68616651。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）

地址：苏州市姑苏区公园路111号

联系人：曹吉祥

电话：（0512）65233549

2.采购代理机构信息

名称：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼

联系方式：（0512）67276332

3.项目联系方式

项目联系人：李也菲、曹玲

电话：（0512）67276332

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于  苏州睿乔招投标咨询服务有限公司  组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于 苏州睿乔招投标咨询服务有限公司            。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

本项目不接受进口产品。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

- 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。

- 9、勘察现场（本项目不涉及此条）

- 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

- 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商《投标供应商确认函》。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：曹玲

联系电话：（0512）67276332

通讯地址：苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦西9楼

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面

13.2开标一览表(统一格式,用于唱标)

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1关于资格文件的声明函；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3 投标单位《营业执照》扫描件；

13.4.4 投标单位法定代表人身份证扫描件；

13.4.5投标单位代理人身份证扫描件及授权委托书（若有）；

13.4.6具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

13.4.8具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.4.9参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.10响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力；

13.4.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

13.4.12《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有）

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2《技术偏离表》；

13.5.3《售后服务承诺书》；

13.5.4其他有关符合性证明的文件（若有）；

13.6综合评审文件：

13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

注：（1）以上13.4.1-13.4.11为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5.1-13.5.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- （6）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14、投标文件编制要求

- 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部内容的报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。本项目不分标段。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署：投标文件每一页均应加盖供应商电子签章。

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起__45__天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建。

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（六）在系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6异常低价投标（响应）审查

评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.1.5在系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑的，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费

根据苏财购告【2017】23号文件的收取中标服务费。具体计算方式和支付金额按投标须知前附表要求为准。

账户名：苏州睿乔招投标咨询服务有限公司 账  号：1102020209000937813

开户行：中国工商银行苏州道前支行

33.2监督 33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托

授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州睿乔招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及法人和代理人的身份证，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

2、投标函

投标函

：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供以上项目的所有内容，我们的投标价格包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务,保证按期、按质履行合同，完成招标文件要求的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限为自提交投标文件截止日起

天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺人员上岗按国家规定执行。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约。

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定的标准向招标代理机构支付中标服务费；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：          联系人：

地址：          邮政编码：

联系电话：

传真：        邮箱：

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

3、开标一览表：按投标系统内统一格式

4、公开分项报价

公开分项报价

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

5、技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 名称、品牌、规格、服务 | 招标技术要求 | 投标技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标单位提供的材料与招标文件规定有偏离的，应在此表中说明。但该表不作为投标单位对所投标技术、商务等的详细描述和说明的替代。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

6、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换 |  |  |
| 2 | 免费维修 |  |  |
| 3 | 免费更换及维修期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 4 | 服务响应 |  |  |
| 5 | 到达现场 |  |  |
| 6 | 解决问题 |  |  |
| 7 | …… |  |  |

注：1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

7、交货方案

交货方案

提示： - 1、投标人（响应单位）应针对本次招标（采购）项目特点及区域的具体情况编写拟采取的方案。 2、投标人（响应单位）可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：

我单位              (供应商名称)在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的采购活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 经营面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 10、中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加        （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于                 （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

投标（响应）保证承诺书

致：     （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

日期：          年  月  日

- 13、关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标（采购）文件第二章“投标人须知”第25.6条要求，在评标过程中当出现投标（响应）报价低于采购项目预算50%或者投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标（响应）人出具书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标（响应）人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

第四章 招标书

苏州睿乔招投标咨询服务有限公司受苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）的委托，就桐泾公园安防系统改造项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号：JSZC-320500-SZRQ-G2025-0018

二、招标项目：桐泾公园安防系统改造项目

三、招标项目内容：

（一）项目概述：

桐泾公园位于苏州市姑苏区桐泾南路与解放路交汇处，占地约20万平方米，属于苏州市中心城区最大的市级公园，新建一套安防系统，具体需求如下：

- 出入口安装客流统计摄像机，可以实时掌握入园人数。

- 园内主干道、分支道路、人行区域、儿童乐园、涉水区域等，安装人脸摄像机；可以实时视频图像预览、回放、人脸抓拍、人员寻找、人员进入黑白名单、人员进出预警等功能。

- 公园内中心区域安装一台鹰眼球机，涉水区域、人员密集区域安装5台智能全景球机，实时人员密度检测、区域布放、人员事件报警等功能。

- 儿童乐园、涉水广场区域，安装3套一键报警系统，游客通过紧急呼叫分机及时呼叫监控中心，可以得到第一时间的援助。

- 园内安装35只室外音箱，全园覆盖，可以呼叫寻人、文明游园提示、背景广播、事件提醒、紧急呼叫等。

- 儿童乐园操控室安装一台55寸大屏，显示儿童乐园的图像，便于操作人员实时监控所有设备运行状态。

- 监控机房及监控室在办公区的一楼，监控室设置3*3*55寸大屏，保安人员实时监控全园的图像，随时做出应急处置。

- 目前使用的无人机接入监控平台，保安人员可以在监控室操作使用无人机巡园，并根据无人机实时图像做出应急处置。

监控平台可以接入桐泾公园、苏州公园、桂花公园的监控设备，在管理办公室可以实时预览、回放三个园子的视频图像，管理所有的设备。

（二）项目清单：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 客流分析摄像机 | 1.最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 2.传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.焦距&视场角：≥2.8~12 mm：水平视场角：107.1°~45.9°，垂直视场角：56°~25.7°，对角视场角：130°~52.8° 4.补光距离：最远可达≥50m 5.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 6.补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光 7.最大分辨率：≥2688 × 1520 8.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 9.宽动态：≥120 dB 10.支持多种智能模式：人脸抓拍、倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 11.人数统计：支持同时运行区域关注度（人数异常、超时报警、人数变化上报等）、岗位值守检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 | 台 | 4 |
| 2 | 人脸分析摄像机 | 1.传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 3.宽动态：≥120 dB 4.★补光灯类型：鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，暖白光，4颗灯珠；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑 5.补光距离：白光：普通监控：最远≥30 m，人脸抓拍/识别：最远≥5 m 6.最大图像尺寸：≥2560 × 1440 7.音频：≥1路输入，≥1路输出，≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器 8.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE | 台 | 93 |
| 3 | 室外双目摄像机 | - 传感器类型：≥1/2.5" Progressive Scan CMOS - 最低照度：≤0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light - 宽动态：≥120 dB - 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10° - 补光距离：最远可达≥20 m - ★最大图像尺寸：≥3632 × 1632 - 音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器；≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out） - 8.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE： | 台 | 3 |
| 4 | 摄像机支架 | 1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 2.支架带出线孔，安装更加美观 3.摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 4.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 5.材质：铝合金 6.角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 100 |
| 5 | 红外半球摄像机 | 1.传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：≤0.01 Lux 3.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 4.焦距&视场角：≥2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5°；支持电动变焦 5.补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达≥30 m 6.最大分辨率：≥2560 × 1440 7.音频：≥1个内置麦克风；≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）， 8.报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 9.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护\POE 10.防护：≥IP66，≥IK10 | 台 | 2 |
| 6 | 智能鹰眼球机 | 1.传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS 2.最低照度：【全景】≤0.0005Lux/F1.0（彩色），≤0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，≤0.0005Lux/F1.2（彩色），≤0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 3.宽动态：支持≥120dB超宽动态 4.光学变倍：≥40倍 5.焦距：【全景】2 mm；【细节】6~240 mm 6.红外照射距离：≥300m ；防补光过曝：支持 7.水平范围：360°；垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 8.分辨率：全景：≥6096x2640；细节：≥2688x1520 9.★设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。 10.★设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 | 台 | 1 |
| 7 | 鹰眼球机支架 | 1.壁装支架 2.材质：铝合金 | 个 | 1 |
| 8 | 智能全景球机 | 1.传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS 2.最低照度：【全景】彩色 ≤0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白 ≤0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 ≤ 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白 ≤0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 3.光学变倍：【细节】≥32倍 4.焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm 5.视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】56.6°~1.8° 6.白光照射距离：≥30 m 7.补光灯距离：【全景】≥30米；【细节】≥200米 8.水平范围：【细节】0-360° 9.垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 10.分辨率：【全景】：≥3680 × 1656【细节】：≥2560 × 1440 | 台 | 5 |
| 9 | 全景球机支架 | 1.壁装支架 2.材质：铝合金 | 个 | 5 |
| 10 | 监控立杆 | 热镀锌、喷塑、直径≥Φ100mm、高≥3.5米，含基础预埋件地笼 | 根 | 55 |
| 11 | 监控立杆 | 热镀锌、喷塑、直径≥Φ100mm、高≥5.5米含基础预埋件地笼 | 根 | 6 |
| 12 | 立杆基础 | C25混凝土，基础≥400mm（长）*400mm（宽）*600mm（深）， | 套 | 61 |
| 13 | 55寸拼接屏 | 1.显示尺寸：≥55 inch 2.背光源类型：D-LED 3.物理拼缝：≤3.5 mm 4.物理拼缝公差：±0.8 mm 5.物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 6.亮度：≥500 ± 10% cd/m² | 台 | 10 |
| 14 | 拼接屏支架 | 拼接屏配套支架55寸，3X3,前维护 | 套 | 1 |
| 15 | 解码器 | 1.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 2.解码分辨率：最高≥3200W像素 3.视频解码通道：≥192 4.视频输出接口类型：≥12路HDMI 5.★支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能。 6.★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 | 台 | 1 |
| 16 | 解码器 | 1.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 2.解码分辨率：最高≥3200W像素 3.视频解码通道：≥16 4.视频输出接口类型：≥1路HDMI | 台 | 1 |
| 17 | HDMI高清线 | 长度≥15米，HDMI高清线 | 条 | 10 |
| 18 | 人脸分析终端 | 1.存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 2.接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入 3.解码能力：最大支持≥32×1080P 4.以文搜图-以图搜图应用：支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索支持秒级检索响应，检索结果快速返回支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索视频流性能（普通相机）：≥24路视频流（2MP)图片流性能：≥64路图片流 5.★支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 6.★设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句 | 台 | 2 |
| 19 | AI硬盘 | 专用AI盘-8TB | 台 | 32 |
| 20 | 终端服务器 | 1.CPU：配置≥1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.内存：配置≥64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 3.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持≥8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持≥12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容≥4个NVMe硬盘 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; | 套 | 1 |
| 21 | 网络键盘 | 1.显示屏：≥7英寸LCD 2.兼容系统：Linux系统 3.最大解码分辨率：≥4路1080P 4.语音对讲输入：≥1路3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 5.语音对讲输出：≥1路3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 6.摇杆类型：四维单按键摇杆 | 台 | 1 |
| 22 | 系统管理平台 | 1、支持管理最大组织数≥2000个，组织层级最大≥10级； 2、支持管理最大区域数≥2000个，区域层级最大≥10级。； 3、支持管理最大人员数量≥5万； 4、支持管理最大卡片数量≥5万； 5、支持管理最大车辆数量≥3万； 6、支持最大的在线用户数≥1000个，并发登录用户数≥50个。 7、支持最大事件并发处理≥500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发≥1次/秒； 9、支持最大每秒联动≥100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动≥100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件≥2封/秒； 12、支持短信联动 13、支持最大事件存储≥7200万条；14、支持管理资源上图数量≥2万个。 | 套 | 1 |
| 23 | 事件管理模块 | - 事件汇聚1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，b.支持AI事件接入，c.支持指标型事件接入， 二、事件闭环处理1.预案管理2.事件接收 3.事件处置 4.事件联动5.多端处理 三、事件统计 1.事件趋势统计2.事件分布统计3.事件处理效率统计 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 | 套 | 1 |
| 24 | 基础客流模块 | 1.支持客流区域管理和区域人数展示； 2.支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出； 3.支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、柱状图等形式展示； 4.支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出； 5.支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动； 6.支持客流数据补采； 7.支持移动端展示区域客流分布分析。 | 套 | 1 |
| 25 | 智能监控终端 | 人车检索应用在景区中常用于处理人员走散、高频目标识别、违停车辆查询等情形，其以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人脸、人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力，同时结合地图展示，实现高效找人找车。 - 支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； - 支持配置人体、车辆识别计划；支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件、车辆实时事件； - 支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示（含门禁、抓拍机数据）；支持车辆轨迹展示（含出入口、卡口数据）。 硬件配置不低于i7-13700 ×1;内存16GB，硬盘1TB，含显示 | 套 | 1 |
| 26 | 背景广播管理终端 | 广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。实时广播：实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 硬件配置不低于i7-13700 ×1;内存16GB，硬盘1TB，含显示 | 套 | 1 |
| 27 | 视频监控许可 | 一、视频预览 二、录像回放 三、图片监控 四、视频上墙 | 路 | 300 |
| 28 | AR实景地图应用 | （1）高点视频预览和回溯： （2）标签管理：1、标签管理。2、生成和展示为各类物联资源标签3、标签关联内容4、标签资源统计:5、标签跟随:6、标签防漂移防抖动:7、标签关注8、标签位置纠正9、标签分类:10、标签过滤11、标签搜索12、标签同步13、标签形状配置14、标签颜色配置 （3）电子地图应用 （4）系统管理 | 套 | 1 |
| 29 | AR高空点位场景数 | 性能规格：1、最大支持高点数量≥10000个2、支持并发取流带宽≥200M3、单个高点画面最多支持≥500个标签； 功能规格：1、高点视频预览2、低点视频预览: 3、云台控制4、云台变倍5、3D定位6、手动跟踪目标7、全景和特写球机视频预览8、全景和特写球机视频切换9、视频抓图10、视频录像11、视频预览窗口调整12、视频回放检索13、历史视频回放14、回放速度控制15、时间条放大和缩小16、高低点视频同步回放 | 套 | 1 |
| 30 | 以文搜图 | 1. 支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如电动车载人、保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。支持暂存架内容统一绘制地图路线。 2. 特征搜索：支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等；可以根据实际场景探索。 3. 支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。 | 套 | 1 |
| 31 | 无人机控制系统 | 1.无人机AI识别功能：需具备AI智能识别功能，结合巡检需要，实时回传巡检影像，后台自动智能识别结果并自动存储影像结果； 2.无人机问题展示功能：需具备巡检问题点分布展示，巡检结果可查看基本信息，包含时间、经纬度、影像等信息； 3.无人机任务管理功能：需支持任务管理：主要包括任务创建、任务修改、任务分类和任务查询。巡检任务包括任务的时间、任务状态、任务的执行情况等； 4.无人机自动识别功能：需支持自动识别问题：上传图像自动传输到图像识别系统，对巡检结果影像等信息进行分析，并将分析出的问题统一展示在系统列表 5.无人机报告生成功能：需支持报告详情、报告管理、报告下载等功能，可对巡检过程中自动生成的巡检问题报告进行管理； | 套 | 1 |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一键报警柱 | 1.协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF 2.报警输入：≥2路；报警输出：≥2路 3.警号输出：≥1个声音110分贝，可独立控制 4.警灯输出：≥1个红蓝双色警灯，可独立控制 5.网络接口：≥1路10M/100M自适应网口 6.音频接口：≥1个音频输入、≥1个音频输出接口 7.SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD卡（≥128G） 8.扬声器：≥1路30W扬声器 9.内置≥1路400W自动红外超广角高清摄像头 10.含立杆、底座、基础等 | 套 | 3 |
| 2 | 紧急报警许可 | 应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； | 套 | 1 |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光汇聚交换机 | 1. 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个万兆SFP+光口，8个复用千兆电口，可上1U机架 2. 交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps 3. 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 4. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5. 支持防雷等级≥6kV 6. 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8. ★支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 9. ★设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1. 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个万兆SFP+光口，可上1U机架 2. 交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps 3. 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 4. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5. 支持防雷等级≥6kV 6. 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 7. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8. ★支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 9. 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 | 台 | 1 |
| 3 | 8口工业交换机 | 支持固化1G电口≥8个，1G光口≥2个；支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥240W, 单口最大输出功率≥30W； 交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps；支持MAC地址容量≥8K，支持防护等级≥IP40；支持环网组网（ERPS）；支持VLAN划分≥16个； 支持防雷等级≥6kV； ★支持EMC四级电磁兼容性，适应电力、能源等恶劣电磁环境，提供官网链接及截图证明；为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； ★支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 工作温度范围-40ºC ~ 80ºC。 含导轨电源，工业级120W直流电源,额定输入电压范围100-240VAC;输出电压54V=(±3%),支持DIN导轨安装,支持DCOK功能,支持输出短路、过流、过压、过温保护;工作温度:-40°C~70°C。 | 台 | 19 |
| 4 | 光模块 | 千兆单模光模块,传输距离≥10KM,双纤口,适用LC型接头跳线（含光跳线） | 个 | 38 |
| 广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐主机 | 1.频响范围（-3 dB）：20Hz-20KHz 2.信噪比：LINE: ≥70dB， MIC: ≥70dB 3.处理器类型：主频3.2 四核四线程 4.内存大小：运行内存≥8GB 、存储内存≥256G（固态硬盘） 5.屏幕：≥17.3寸电容式(十点触控)触控屏 6.支持7槽扩展 ≥1路 PCIEx16 , ≥1路 PCIEx4 ,≥1路PCIEx1 , ≥4路PCI 支持多路音频扩展 | 台 | 1 |
| 2 | 网络寻呼话筒 | 1.指向性：鹅颈麦：单指向；内置麦：全指向 2.频响范围：鹅颈麦：50 Hz~16 KHz；内置麦：100 Hz-10 KHz 14.显示屏：IPS，≥7英寸，≥1024 × 600，支持触摸 | 台 | 1 |
| 3 | IP网络音箱 | 1.麦克风类型：MEMS 2.阵列数量：≥2 3.额定功率：≥10 W 4.扬声器单元：≥1个全频5.25′′ 5.网口：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 | 台 | 1 |
| 4 | 网络功放 | 1.操作系统：嵌入式Linux 2.输出功率：≥650 W 3.支持本地音量调节：支持 4.音量调节：支持 5.音频输入：≥1路6.5 mm MIC输入接口，≥1路莲花头输入，≥1路网络音频输入 6.音频输出：单通道100 V输出 | 台 | 6 |
| 5 | 壁挂音箱 | 1.额定功率：≥40 W 2.灵敏度（1 m，1 W）：89 dB±3 dB 3.最大声压级（1 m）：105 dBSPL 4.频率响应：100 Hz~16 kHz 5.扬声器单元：≥2个全频 4′′ 6.音频输入：绿色端子，定压输入：100 V， COM 7.防护等级：≥IP66 | 台 | 30 |
| 数据中心机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机房专用空调 | 1、制冷量≥5.5KW,风量≥2000（m3/h），机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。 2、机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性能的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行 3、具备电子再热器，加热量不小于3kW。应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应可清洗，便于更换。 4、可实现备份、轮巡、节能群控等功能 含空调管路、电源线、冷媒等 | 台 | 1 |
| 2 | 稳压电源 | 1、主机采用智能化全数字双DSP+双CPLD控制信息处理，纯在线式，支持N+X并联冗余方式，双变换UPS产品 。UPS容量为≥15KVA。 2、技术要求：交流输入电压220V，输入功率因数0.99 。输出电压220v，要求稳压率为<±1%，输出功率因数0.9。 3、系统输入、输出端内置C级防雷装置。 4、监控单元面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键，在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）。监控功能支持远程预警系统，可在移动终端实时监控UPS状态 | 台 | 1 |
| 3 | 铅酸免维护电池 | 1、阀控式铅酸蓄电池，ABS塑料高强度外壳，防漏液；标准电压：12V；标准容量（10小时率）：100Ah；外形尺寸≤522×240×216 mm(长*宽*高)；质量≥62kg；端子：T20下旋式嵌入型端子； 蓄电池具有电池底座技术（蓄电池运输、安装、使用过程中在电池底部加装绝缘底座，对蓄电池固定、保护，降低因外壳破损电解液流出引发的蓄电池短路风险），提高机房安全 | 节 | 32 |
| 4 | 电池架 | 开放式电池架含直流开关，含支架等 | 台 | 2 |
| 5 | 刷脸+刷卡一体机 | 1.尺寸：≥7英寸 2.分辨率：≥600×1024；类型：LCD 3.操作方式：触摸 4.镜头数量：≥2个 5.像素：≥200W 6.有线网络：10/100Mbps自适应 ；网口：≥1个 7.防拆：支持 8.用户容量：≥6000；人脸容量：≥6000；卡片容量：≥10000；事件容量：≥50000；密码容量：≥6000 ； 9.读卡类型：M1卡;CPU卡序列号 | 台 | 2 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力：230kg±10%； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) | 台 | 1 |
| 7 | 双门磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 3.断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) | 台 | 1 |
| 8 | 出门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； | 个 | 2 |
| 9 | 电源 | 电锁专用电源，电压12V,电流≥3A | 台 | 2 |
| 10 | 防静电活动地板 | 硫酸钙防静电活动地板：规格600（长）mm*600（宽）mm*，厚度≥35mm承重≥450KG/平方米，含支架等配件 | 平方米 | 42 |
| 11 | 隔断 | 磨砂钢化玻璃≥12mm，含框架、基础等 | 平方米 | 17 |
| 12 | 玻璃门 | 800mm（宽）*2000mm（高），磨砂钢化玻璃≥12mm，含锁、五金等 | 樘 | 1 |
| 13 | 等电位端子箱 | 箱体300mm（宽）*200mm（高）*100mm（深） ，含铜排端子 | 个 | 1 |
| 14 | 绝缘子及固定桩 | 镀锌角铁固定桩，绝缘子40mm*40mm*M8mm | 套 | 40 |
| 15 | 接地紫铜排 | 紫铜排≥30 mm（宽）*3mm（厚） | 米 | 40 |
| 16 | 接地线 | BVR6平方 | 米 | 100 |
| 17 | 接地线 | BVR16平方 | 米 | 100 |
| 18 | 豪华操作台 | 1、尺寸不小于3500mm(长）*1000mm（深）*950mm（高）三工位操作台，主框架：材质应采用≥2.0mm厚热浸镀锌钢板加工，以激光切割、冲压、折弯成型，受外力冲击不会易变形，以保证框架结构的稳定。镀锌钢板包含有左右侧窗、上下横梁，各种线缆在控制台内能够自由贯通；控制台台体构架依靠带弹性胶垫固定底座与地面固定，同时具有调节功能，可调节范围正负3cm。并配合流线型、模块化、圆角防撞设计，安全美观，满足7*24小时工作需要。走线底横梁：材质应采用≥2.0mm厚热浸镀锌钢板加工，以激光切割、冲压、折弯成型，表面采用知名品牌环保涂料喷涂，正常光照下可见明显闪光光泽；横梁上有足够的上线孔，以保证控制台内部有充足的上线空间。 2、后屏风：后屏风应采用6063-T5铝合金型材，铝型材厚度≥2.0mm，铝合金型材槽宽≥8mm。后屏风用于承托铝合金显示器支架，铝合金表面根据客户要求有多种颜色供选择。工作台面：台面采用≥25mm厚度防火板，具有较高的弹性模量、抗拉强度和抗弯强度，具有较高的耐冲击性；台面内部采用高密度的芯材，可采用螺栓或插件安装方式；抗倍特板具有极好的耐火性，不易融化、不释放有毒和腐蚀的气体；抗倍特板可长时间保持稳定且使用寿命长，其本身具有自洁性，材质致密不易黏附灰尘，易清洁。台面前端手枕边厚度为≥36mm，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。且台面拼合缝隙采用无缝拼接。线缆管理：控制台内应设有短捷顺畅的线缆管理系统，且电源、讯号线分开管理，做到各个方向的线都能方便的在线槽内方便的捆扎，线槽可以做到布线短捷、隐蔽、合理之要求。达到前面显示器的电源线按市场LCD配线标准规格连入电源插座，使用方便合理。内部横纵向强弱电分开走线，方便捆扎，科学安全管理。 ★3、为保证操作人员的人身健康考虑，控制台所使用的面板应符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，其中对金黄色葡萄球菌应>90%，对黑曲霉应达到0级。 ★4、为保证操作人员的人身健康考虑，所提供的控制台满足GB T35607-2024规定，苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC) 等有害物质未检出；表面涂层可迁移八大元素未检测出有害物质。 5、其它配件：静音键盘盆3套、九方向铝合金显示器支架3套、8位专业PDU电源3套、嵌入式多媒体盒3套、人体工学椅3套（头枕、椅背、座垫、扶手等可高低升降） | 套 | 1 |
| 19 | 机柜 | 规格不小于：600mm（宽）*1100mm（深）*2000mm（高）,单开网孔前门，双开网孔后门，9折型材，承重≥1600kg。≥8位国标电源排插3个，固定板3块，颜色：黑色，含散力架 | 台 | 2 |
| 20 | 市电输出配电柜 | 总开关160A/3P*1个、切换开关1个、,63A/2P*2个，机柜负载32A/2P*15个16A/2P*4个, B级防雷器，主路监控显示电压、电流，指示灯、柜体安装辅材等 | 台 | 1 |
| 21 | UPS输出配电柜 | 总开160A/3P*1个,63A/2P*2个，机柜负载32A/2P*15个，16A/2P*4个, B级防雷器，主路监控显示电压、电流，指示灯、柜体安装辅材等 | 台 | 1 |
| 22 | 机房装修辅材 | 现有顶上灯具换成LED灯具；机房轻钢龙骨、石膏板隔断、隔音保温棉等17平方米；；220V市电插座6只、三相空调插座2只、220VUPS插座10只，照明线路控制改造、市电配电箱及UPS配电箱的进线出线电缆WDZA-YJV4*16+1*10、插座照明线缆BV4平方、BV2.5平方、镀锌桥架200*100等 | 项 | 1 |
| 23 | 防脱落工业连接器 | 工业连接器三芯32A，含航空插头、插座、YJV3*2.5线缆 | 套 | 10 |
| 布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4芯单模光纤 | 室外铠装、层绞式 、单模4芯 | 米 | 2600 |
| 2 | 24芯单模光纤 | 室外铠装、层绞式 、单模24芯 | 米 | 1500 |
| 3 | 72口光纤配架 | 机架式72口（含尾纤、耦合器、熔接、跳线等） | 块 | 4 |
| 4 | 4口光纤盒 | 壁挂式4口（含尾纤、耦合器、熔接、跳线等） | 块 | 13 |
| 5 | 六类网络线 | CAT6防水、国标 | 米 | 5800 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0平方（防水型）、国标 | 米 | 320 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5平方（防水型）、国标 | 米 | 125 |
| 8 | 电源线 | YJV3*2.5平方（防水型）、国标 | 米 | 2600 |
| 9 | 电源线 | YJV3*4平方（防水型）、国标 | 米 | 1500 |
| 10 | 音频线 | RVVS2*1.5平方（防水型）、国标 | 米 | 3800 |
| 综合管网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 硅芯管 | PE32、国标（含草坪开挖、恢复等） | 米 | 1500 |
| 2 | 硅芯管 | PE50、国标（含草坪开挖、恢复等） | 米 | 8000 |
| 3 | 镀锌管 | SC50、国标（含草坪开挖、恢复等） | 米 | 400 |
| 4 | 沥青路面开挖修复辅材 | 400mm（宽）*400 mm（深）、含开挖及恢复所需辅材 | 项 | 1 |
| 5 | 道板砖开挖修复辅材 | 400mm（宽）*400 mm（深）、含开挖及恢复所需辅材 | 项 | 1 |
| 6 | 室外防水箱 | 304不锈钢，500mm（宽）*600mm（高）*300mm（深）、厚度≥1.2mm，含漏电开关、拖线板、混凝土基础、接地装置等 | 台 | 16 |
| 7 | 手孔井（含基础） | 含井圈、井盖,500mm（长）*500mm（宽）*600mm（深）、含砖框等 | 座 | 55 |
| 系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 设备与平台系统等安装调测、无人机与大屏5G网联对接等 | 项 | 1 |

注：本项目核心产品：1、监控系统（序号2）人脸分析摄像机；2、监控系统（序号3）室外双目摄像机；3、计算机网络系统（序号3）8口工业交换机。

（三）实施服务团队：为保证项目质量，本项目需配备专业的项目团队，包括项目负责人、项目技术负责人、项目运维负责人各1名，以及项目组成员不少于5名。

（四）安装及调试有关要求：

1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理，安全、文明安装和调试。

2、中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件。

3、中标单位应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

4、无论安装调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾。

5、中标单位承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任。

6、设备安装调试完成后，中标单位需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请验收。

7、在安装调试运行后的1个月内采购方有对有关配置要求、所供产品的技术性能及技术参数等方面的问题提出异议的权利。

8、技术资料：提供设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。

（五）验收要求：

1、验收时间：交货完成安装调试合格后15个工作日内进行验收。

2、验收标准：

1）招标文件已作规定的设备功能、技术指标、参数及国家有关标准、规程、规范。

2）如果中标人没有按以上要求，按安排的时间进行有关工作，采购方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至中标人完成此时间段的工作。

3）配合本设备所进行的各阶段工作，中标人应列出需采购方配合的工作内容（包括检验、发运、货物存放、保管、调试、验收等阶段）和具体要求。

4）若验收达不到招标文件要求，中标单位需重新提供设备或重新调试（因此而延期交货造成采购方的一切损失由中标单位方负责承担）。若第二次验收仍达不到约定标准要求的，致使合同目的不能达成的，采购方有权解除合同，中标单位应退回全部已收款项，并按合同总价的50%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，应予补足。

5）若中标人有违反操作规程和标准规范或安装不符合规定的，采购方有权令其停止（或暂停）项目，由此造成的损失均由中标单位负责。

四、其他要求：

1、投标总报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4、交货时间：自合同签订之日起60日历天内交货并安装调试完成。

5、质保期：1年。

五、综合说明

1、投标供应商所提供的相关产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循投标采购文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应满足采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标供应商提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3、投标采购文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标供应商提供的所有产品（包括设计、制造以及节能环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

4、验收标准：投标供应商应须在中标后提供一份验收大纲，在投标采购单位确认后作为验收的依据。但此标准不得对抗质相关部门的验收和投标文件中有关验收的条款要求。设备验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。投标供应商应保证向投标采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，供方负责“三包”，费用由供方负责。验收时投标采购单位有权委托权威机构或专家进行各项检测，如不符合采购要求，须在指定时间内更换符合要求的产品，否则不予通过验收。中标单位对货物或服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，采购单位有权向中标单位提出对不足部分的补偿。

六、政府采购政策：

1、绿色采购：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供该产品有效期之内的节能产品认证证书，未提供的视为未实质性响应。上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

2、中小微企业

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在货物类政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务类政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供则不享受相关政策。

七、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

1.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

1.2评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款信用记录（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

1.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网中央主网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布的文件为准。

第五章  合同文本

根据苏州睿乔招投标咨询服务有限公司招标编号         政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标项目的采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1.下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上文件与合同具有同等法律效力。

2.乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、费用及结算

1.本合同总金额为：人民币              元整（￥        ）。以上价格包括提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理服务费等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2.合同价款的支付及付款方式：签订合同生效后15天内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；主要设备到货确认后15日内，甲方向乙方支付至合同总金额的70%；验收合格后15日内，支付至合同总金额的95%；验收合格且质保期满后甲方向乙方支付至合同金额的100%。（关于项目预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。）

3.支付方式：银行转账或数字人民币。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

4.付款前乙方应向甲方提供下述材料：

（1）合格的销售发票；（2）甲方盖章签收验收合格证明等其它有关证明材料。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、交货地点、时间、方式

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：自合同签订之日起60日历天内交货并安装调试完成。

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

四、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

五、保修期

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

六、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

七、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

八、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

九、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十一、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十三、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十四、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十五、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十六、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十七、合同生效

1.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

2.本合同在双方签字盖章后生效，合同生效后须网上公示。

3.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，监管部门壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人的，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予相应比例的扣除，其中货物和服务项目为20%，工程项目为5%，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供则不享受相关政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 评分标准

（一）价格基准分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算（最高限价）价格的，为有效投标报价。超采购预算（最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）。

（二）投标供应商综合实力（36分）

1、技术参数、性能等符合性评价（15分）

招标文件中注“★”的技术指标为主要参数，投标人须提供对应的证明材料，每提供一项得1分，最高得15分，不提供不得分。

（注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.厂家技术白皮书。）

2、项目负责人(1人)（4分）

拟投入项目负责人具有IT服务项目经理证书、软件设计师、弱电系统工程师、注册信息安全管理人员（CISO）的，每有一项得1分，本项最高得4分。

3、项目技术负责人(1人)（4分）

拟投入项目技术负责人具有系统规划与管理师、注册信息安全管理工程师（CISE）、系统架构设计师、信息安全保障人员认证证书CISAW(安全运维专业级)的，每有一项得1分，本项最高得4分。

4、项目运维负责人(1人)（4分）

拟投入项目运维负责人具有网络工程师、注册信息安全管理人员（CISO）、软件设计师、信息安全保障人员认证证书CISAW的，每有一项得1分，本项最高得4分。

5、项目组成员（3分）

拟投入项目组成员中具有信息安全管理证书、弱电系统工程师、安防系统工程师的，每有一项得1分，本项最高得3分。

（注：投标文件中需提供以上人员证书扫描件以及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，未提供不得分；2至4项负责人重复的记一次分。）

6、投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得4分。投标文件中须提供以上证书扫描件，未提供不得分。

7、类似项目业绩（2分）

投标单位提供自2022年1月1日至今承担的类似项目业绩案例。每提供一份得1分，本项最高得2分。投标文件中需提供合同扫描件，未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。

（三）技术方案(34分)

1、针对本项目的对接方案（10分）

投标单位提供针对本项目的对接方案，主要分为：

（1）桂花公园安防监控数据对接；

（2）苏州公园安防监控数据对接；

内容阐述完整详细，对接方案执行标准严谨，方案完整全面，满足项目要求且针对本项目特性，保障项目稳定运行得10分；方案描述比较详细完整，比较科学合理，考虑较周密，流程较规范，可操作性较高的得7分；方案较为简单、基本符合实际情况、满足使用需求的得4分；方案简单笼统的得1分；未提供不得分。

2、针对本项目的安装调试方案（5分）

投标单位提供针对本项目的安装调试方案，主要分为：

（1）组织方案；

（2）进度安排；

（3）项目管理；

（4）质量保证措施；

（5）技术支撑；

内容阐述完整详细，对接方案执行标准严谨，方案完整全面，满足项目要求且针对本项目特性，保障项目稳定运行得5分；方案描述比较详细完整，比较科学合理，考虑较周密，流程较规范，可操作性较高的得3分；方案简单笼统的得1分；未提供不得分。

3、针对本项目的售后服务方案（5分）

投标单位提供针对本项目的售后服务方案，主要分为：

（1）售后运维服务体系；

（2）运维服务标准化制度及流程；

（3）售后服务内容；

内容阐述详细，售后流程清晰合理、完整明确，售后响应及时，具体应对措施环节到位，满足项目要求且针对本项目特性，保障项目稳定运行得5分；方案较为简单、基本符合实际情况、满足使用需求的得3分；方案简单笼统的得1分；未提供不得分。

4、针对本项目的应急保障方案（10分）

投标单位提供针对本项目的应急保障方案，主要分为：

（1）系统保障方案；

（2）服务措施保障；

（3）响应标准、响应措施；

（4）实施安全措施、安全事件应急处理流程；

（5）应急物资以及突发事件的应急方案；

内容阐述完整详细，应急保障方案执行标准严谨，方案完整全面，满足项目要求且针对本项目特性，得10分；方案描述比较详细完整，比较科学合理，考虑较周密，流程较规范，可操作性较高的得7分；方案较为简单、基本符合实际情况、满足使用需求的得4分；方案简单笼统的得1分；未提供不得分。

5、针对本项目的培训方案（4分）

投标单位提供针对本项目的培训方案，主要分为：

（1）培训概况、培训目的；

（2）培训师资、培训对象；

（3）培训内容、培训方式；

（4）培训质量保障、培训课程安排；

内容阐述详细，培训方案清晰合理、完整明确，具体应对措施环节到位，满足项目要求且针对本项目特性，得4分；方案较为简单、基本符合实际情况、满足使用需求的得2分；方案简单笼统的得1分；未提供不得分。

（全文完）