泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目名称：泰州市水利工程沉降位移观测项目

项目编号: JSZC-321200-RHGS-C2025-0021

采购人：泰州市城区河道管理处

采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市水利工程沉降位移观测项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年5月23日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0021

2、项目名称：泰州市水利工程沉降位移观测项目

3、采购方式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

4、预算金额: 人民币189.9万元

5、最高限价:人民币189.9万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

6、采购需求：泰州市城区河道管理处按照《江苏省大中型水利工程安全监测方案》（苏水运管﹝2020﹞16号）、《水利工程观测规程》（DB32/T1713-2011）要求，对五叉河闸站（中型）、老东河闸站（中型）、智堡河闸站、金东河泵站、许郑河闸站（中型）、周家墩闸站、翻身河钢坝闸、老通扬河钢坝闸、南官河枢纽、凤凰河枢纽、稻河钢坝闸、鲍坝闸、宫涵北闸、七里河闸、刘西河闸、南干河南港套闸、周山河周山套闸、老通扬运河节制闸、东姜黄河节制闸、宣堡港节制闸及许庄河节制闸等21座水利工程进行例行年度安全监测。监测工作内容包括：工作基点设置及标识、垂直位移点布设及标识、引河固定断面桩布设及标识、伸缩缝观测标点及标识、工作基点高程考证、断面桩顶高程考证、垂直位移观测、伸缩缝观测、引河固定断面观测、水下地形测绘及观测报告编制等。

7、合同履行期限：36个月，具体运行管护时间以采购人通知为准

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本项目属于其他未列明行业类，根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（四）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）本项目特定资格要求：无

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3、方式：登录“苏采云”系统自行下载

4、售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月23日14点00分

五、开启

时间：2025年5月23日14点00分

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏瑞恒项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州市城区河道管理处

地    址：泰州市梅兰东路116号

联系方式：林女士 0523-86890506

2.采购代理机构信息

名    称：江苏瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生 0523-89998558、17768712139

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：泰州市水利工程沉降位移观测项目 项目编号：JSZC-321200-RHGS-C2025-0021 |
| 2 | 采购机构：泰州市城区河道管理处 采购代理机构：江苏瑞恒项目管理有限公司（以下简称代理机构） |
| 3 | 采购文件发放：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |
| 4 | 本项目预算金额（最高限价）：人民币189.9万元 |
| 5 | 投标有效期：开标后九十(90)天 |
| 6 | 签订合同地点：由采购人指定 |
| 7 | 履约保证金：成交供应商在合同签订前向采购人缴纳（成交价的6%）履约保证金，项目完成并经采购人确认无误后无息退还。 履约保证金缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、履约保证保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 8 | 采购代理费按苏招协〔2022〕002号文件的49.97%收取，此费用由成交供应商支付； 费用结算基数：按成交金额为基数。 |
| 9 | 不管磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担磋商所需一切费用。 |

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有供应商(盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。且须保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.3.1响应函、报价一览表、投标报价明细表、第二轮磋商报价表(格式见附件)；

1.3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

1.3.3资格证明文件：

(1)供应商营业执照(复印件加盖公章)；

(2)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附己审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

(3)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件(依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料)；

(4)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7)中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料。

1.3.4承诺书(格式见附件)；

1.3.5商务及技术条款偏离表；

1.3.6评标办法中加分项证明材料(含项目实施方案、售后服务等)；

1.3.7供应商认为需提交的其他证明材料（如有)。

备注:

(1)资格(资质)证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格(资质)证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

采购人需求的货物、服务等。

2.3有关费用处理

- 供应商报价是根据采购文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦响应结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目响应报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

（5）采购文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.1提交响应文件截止时间

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2、响应文件的拒收

2.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件

3、响应文件的撤回和修改电子响应文件的撤回

3.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动

四、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

4、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

办理《成交通知书》后，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、竞争性磋商文件、响应文件等与成交供应商订立合同。

以下为采购人与成交供应商签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

根据江苏瑞恒项目管理有限公司采购编号JSZC-321200-RHGS-C2025-0021号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的泰州市水利工程沉降位移观测项目签订本合同。

合 同 条 款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方、采购人）

乙方：（卖方、中标供应商）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）；

按照省级水管单位千分制考核要求，对对五叉河闸站（中型）、老东河闸站（中型）、智堡河闸站、金东河泵站、许郑河闸站（中型）、周家墩闸站、翻身河钢坝闸、老通扬河钢坝闸、南官河枢纽、凤凰河枢纽、稻河钢坝闸、鲍坝闸、宫涵北闸、七里河闸、刘西河闸、南干河南港套闸、周山河周山套闸、老通扬运河节制闸、东姜黄河节制闸、宣堡港节制闸及许庄河节制闸等21座水利工程进行例行年度安全监测。

第二条   测量内容；

监测工作内容包括：工作基点设置及标识、垂直位移点布设及标识、引河固定断面桩布设及标识、伸缩缝观测标点设置及标识、工作基点高程考证、断面桩顶高程考证、垂直位移观测、伸缩缝观测、引河固定断面观测、水下地形测绘及观测报告编制等。工程量详见招投标文件清单。

第三条   执行技术标准：

| 序 号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《江苏省水利工程观测规程》 | DB32/T 1713-2011 | DB |
| 2 | 《工程测量标准》 | GB 50026-2020 | GB |
| 3 | 《国家一、二等水准测量规范》 | GB/T 12897-2009 | GB |
| 3 | 《国家三、四等水准测量规范》 | GB/T 12898-2009 | GB |
| 4 | 《水位观测标准》 | GB/T50138-2010 | GB |
| 5 | 《1∶500、1∶1000、1：2000地形图图式》 | GB／T 20257.1-2017 | GB |
| 6 | 《水闸泵站标志标牌规范》 | DB32／T 3839-2020 | DB |

第四条  双方的义务

甲方：

1、自本合同签订之日起3日内向乙方提供有关资料和提出技术要求。

2、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

乙方：

1、自本合同签订之日起3日内组织测绘队伍进场作业。

2、乙方应当按合同工期确保测绘项目完成。

第五条  合同相关情况

1、合同项目负责人：

2、合同期限：

3、合同金额：

4、合同支付方式：2025年内需完成测量前期的各类观测设施布设及年度观测工作量，形成成果报告，成果报告经评审通过后，2025年底支付合同总额的三分之一，金额为人民币（大写）        （¥     ）；2026年内观测任务的成果报告经评审通过后，2026年底支付合同总额的三分之一，金额为人民币（大写）        （¥      ）；2027年内观测任务的成果报告经评审通过后，2027年底支付合同总额的三分之一，金额为人民币（大写）        （¥     ）。

5、特别约定：

①对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定： 甲方所有  。

②1: 200数字地形图（按招标人需要提供纸质图纸）、沉降监测报告成果资料等，以上成果须提供纸质版和电子档。

第六条  违约责任

甲方：

1、合同签订后，乙方已进入现场工作由于工程停止而终止合同时，完成的工作量在50%以内时，甲方应支付工程总价款的30%；完成工作量超过100%，则甲方应支付工程总价款的100%。

2、 甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，工期顺延。

3、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

乙方：

1、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

附则：

1、争议解决方法：本合同执行过程中发生纠纷争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意按如下第1种方式处理：

① 申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。

② 提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

2、本合同书正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执两份。

委托方单位名称（盖章）                 承揽方单位名称（盖章）

泰州市城区河道管理处

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

（或委托代理人）                         （ 或委托代理人）

合同订立时间：                              年    月    日

安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：                   （ 以下简称“甲方” ）

承包人：                    （ 以下简称“乙方” ）

为在                    实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目实施单位负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或委托代理人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                              乙    方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

签订日期：   年 月  日

第四章 项目需求

1、观测设施完善

| 泰州市水利工程沉降位移观测项目工作量（1） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 观测设施完善 |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直位移 工作基点 （个） | 垂直位移 观测标点 （个） | 补垂直位 移点 （个） | 固定断面 桩（个） | 伸缩缝观 测标点 (组） |  |
| 1 | 五叉河闸站 |  |  | 5 | 20 | 4 |  |
| 2 | 老东河闸站 |  |  | 5 | 18 | 4 |  |
| 3 | 许郑河闸站 |  |  | 5 | 20 | 4 |  |
| 4 | 智堡河闸站 |  |  | 5 | 14 |  |  |
| 5 | 周家墩闸站 |  |  | 5 | 22 |  |  |
| 6 | 金东河泵站 |  |  | 3 | 20 |  |  |
| 7 | 南官河枢纽 |  |  | 5 | 20 |  |  |
| 8 | 凤凰河枢纽 |  |  | 4 | 24 |  |  |
| 9 | 老通扬河钢坝 |  |  | 4 | 20 |  |  |
| 10 | 翻身河钢坝闸 |  |  | 5 | 24 |  |  |
| 11 | 稻河钢坝闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 鲍坝闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 许庄河节制闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 宣堡港节制闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 东姜黄河闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | 南干河套闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 周山河套闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 老通扬运河闸 |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 宫涵北闸 | 3个 | 30 |  | 20 |  |  |
| 20 | 七里河闸 | 3个 | 30 |  | 20 |  |  |
| 21 | 刘西河闸 | 3个 | 30 |  | 20 |  |  |
|  | 合 计 | 9 | 90 | 62 | 262 | 12 |  |

2、工程观测

| 泰州市水利工程沉降位移观测项目工作量(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程观测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料 汇编 (套） |
|  |  | 控制点 普查 （个） | 工作基点高程 考证（km) |  | 工作基 点联测 （km） | 垂直位 移观测 （点） | 桩顶高 程考证 （点） | 引河固 定断面 测量 （km) | 伸缩缝观测（点次） | 1：200 水下地 形图（km） |  |
|  |  |  | 二等 | 三等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五叉河闸站 | 1 | 12 |  | 1.2 | 216 | 20 | 2 | 144 | 4 | 3 |
| 2 | 老东河闸站 | 1 | 13 |  | 0.9 | 216 | 18 | 2 | 144 | 4 | 3 |
| 3 | 许郑河闸站 | 1 | 12 |  | 0.9 | 252 | 14 | 2 | 144 | 4 | 3 |
| 4 | 智堡河闸站 | 1 |  | 10.5 | 0.9 | 324 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
| 5 | 周家墩闸站 | 1 |  | 8.2 | 0.9 | 180 | 22 | 2 |  | 4 | 3 |
| 6 | 金东河泵站 | 1 |  | 9.3 | 0.9 | 252 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
| 7 | 南官河枢纽 | 1 |  |  |  | 240 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
| 8 | 凤凰河枢纽 | 1 |  |  |  | 96 | 24 | 2 |  | 4 | 3 |
| 9 | 老通扬河钢坝 | 1 |  | 10 | 0.9 | 102 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
| 10 | 翻身河钢坝闸 | 1 |  | 12.3 | 0.9 | 96 | 24 | 2 |  | 4 | 3 |
| 11 | 稻河钢坝闸 | 1 |  | 12.5 | 0.9 | 102 | 10 | 2 |  | 2.5 | 3 |
| 12 | 鲍坝闸 | 1 |  | 6.7 | 0.9 | 66 | 12 | 2 |  | 2.5 | 3 |
| 13 | 许庄河节制闸 | 1 |  | 17.8 | 0.9 | 108 | 14 | 2 |  | 4 | 3 |
| 14 | 宣堡港节制闸 | 1 |  | 13.2 | 0.9 | 108 | 16 | 2 |  | 4 | 3 |
| 15 | 东姜黄河闸 | 1 |  | 7.4 | 0.9 | 156 | 16 | 2 |  | 4 | 3 |
| 16 | 南干河套闸 | 1 |  | 9.8 | 0.9 | 195 | 16 | 2 |  | 4 | 3 |
| 17 | 周山河套闸 | 1 |  | 14.5 | 0.9 | 192 | 16 | 2 |  | 4 | 3 |
| 18 | 老通扬运河闸 | 1 |  | 3.2 | 0.9 | 108 | 16 | 2 |  | 4 | 3 |
| 19 | 宫涵北闸 | 1 |  | 12 | 0.9 | 90 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
| 20 | 七里河闸 | 1 |  | 12 | 0.9 | 90 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
| 21 | 刘西河闸 | 1 |  | 12 | 0.9 | 90 | 20 | 2 |  | 4 | 3 |
|  | 合 计 | 21 | 37 | 171.4 | 57.6 | 3279 | 378 | 42 | 432 | 81 | 63 |

3、项目要求

3.1新设垂直位移工作基点，宫涵北闸、七里河闸及刘西河闸各设置两个，按照《水利工程观测规程》要求设置。

3.2补设引河固定断面桩，要求2025年引河固定断面观测前完成，五叉河闸站（中型）、老东河闸站（中型）、智堡河闸站、许郑河闸站（中型）、周家墩闸站、金东河泵站、翻身河钢坝闸、老通扬河钢坝闸、南官河枢纽、凤凰河枢纽等10项水利工程为重新设置。宫涵北闸、七里河闸、刘西河闸等3项水利工程为新设置。设置标准满足《水利工程观测规程》要求。

3.3工作基点高程考证为三年一次，南官河枢纽、凤凰河枢纽直接引用国家水准点，无需考证。五汊河、老东河、智堡河闸站和鲍坝闸2026年考证，其余16座水利工程2025年完成考证。

3.4垂直位移观测，新通扬运河沿线的五汊河等6座闸站（泵站）每年观测两次（汛前汛后各观测一次），其余15座水利工程，每年观测一次。

3.5引河固定断面观测每年观测一次。

3.6伸缩缝观测，每月观测一次。

3.7引河固定断面桩顶高程考证、水下地形图测量为三年一次，2025年完成。

3.8资料按年度汇编。

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由评标委员会依据采购文件的有关规定进行。评标委员会由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据采购文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标单位提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评标委员会成员阅读采购文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：

（一）投标报价   10分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 经磋商小组评审去除废标后最后报价的最低价作为评审基准价得满分10分，其它报价得分=评标基准价/最后报价*10分。（分值保留两位小数） | 10分 |

（二）综合实力    40分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩16分 | 1、供应商近3年来（2022年1月1日以后，以合同签订日期为准），具有水利工程沉降位移监测业绩，有一个得2分，本项最多得10分。 注：①提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同和验收证明材料原件扫描件并加盖公章，三者缺一不可，合同内容必须能清楚地反映合同首页、合同标的和盖章页以及约定的工作内容等，否则不得分；②提供采购公告发布前，合同服务期间任意一期付款发票及对应银行付款截图。 2、项目负责人近3年来（2022年1月1日以后，以合同签订日期为准），具有担任项目负责人的水利工程沉降位移监测业绩，有1个得2分，本项最高6分。 注：提供①中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件，若合同或中标（成交）通知书中未体现项目负责人身份姓名，应提供原甲方出具的加盖公章的情况说明作为得分依据，否则不得分；②提供采购公告发布前，合同服务期间任意一期付款发票及对应银行付款截图。 | 16分 |
| 2 | 企业资质 | 投标供应商须具有测绘行政主管部门颁发的乙级测绘资质证书得2分；具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书得4分。本项最高4分 | 4 |
| 3 | 项目组成人员及设备 | 1、拟投入的项目负责人具备水利专业高级工程师（含）以上职称的得2分，具备注册测绘师的得2分，本项最高得4分； 2、拟投入的技术负责人具备水利专业工程师（含）以上职称的得1分，具备注册测绘师的得2分，本项最高得3分； 3、技术人员具有测绘工程师及以上职称有1个得1分，最多得5分；具有水利专业工程师（含）以上职称有1个得1分，最多得5分。本项最高得10分。 4、针对本项目，需配备GNSS接收机、电子水准仪、全站仪。以上3种仪器满足一项得1分，最高得3分。 注：1.项目负责人、技术负责人、技术人员不可兼任，需提供人员职称和职业资格证书扫描件及投标企业所在地社保机构出具的企业为项目人员缴纳的投标截止时间前6个月中任意1个月的养老保险缴费证明并加盖公章，2.仪器设备提供①设备购买发票扫描件或租赁协议扫描件、②有效期内检定证书，未提供不得分。 | 20分 |

（三）技术部分   50分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 根据投标人对项目总体了解情况和熟悉程度，理解是否透彻；对监测内容是否清晰、技术路线是否正确，技术方案内容全面，投入设备合理，思路是否切合实际，可行性等进行综合打分。 技术方案完全完整可行的得20分；技术方案基本完整可行的得15分；技术方案一般完整可行性的得10分；技术方案可行性较差的得5分；技术方案不可行不得力或没有的得0分。 | 20分 |
| 2 | 质量与安全保障 | 质量保障制度是否健全、安全保障措施是否完整等进行评审。内容合理完善可行得10分;内容合理但不完善7分;内容粗略得3分，其他情况或没有内容不得分。 | 10分 |
| 3 | 进度安排 | 根据采购文件要求及各投标人投标文件的相关内容对项目进度安排合理性、工序管理措施科学性、工期滞后弥补方法等内容进行打分。完全完整合理可行的得10分；基本完全完整合理可行的得7分；完整合理可行性一般的得3分；完整合理可行性较差的，方案不可行不得力或没有的得0分。 | 10分 |
| 4 | 重点、难点分析 | 根据采购文件要求及各投标人投标文件的相关内容对监测项目重点和难点分析是否全面、准确、清晰；根据项目内容，对监测过程中的重点事项和难点事项进行事前预估并提出详实的分析和对策方案：方案全面可行有针对性，得10分；方案基本可行合理，得7分；方案一般，得3分；方案不可行不得力或没有的得0分。 | 10分 |

特别提醒：供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

四、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定供应商。供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

第六章  响应文件的组成和格式

- 竞争性磋商响应文件

（响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的格式为准）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：          （加盖CA电子公章）

联系人及电话：

日        期：

目  录

1、响应函（格式）

2、报价一览表、投标报价明细表（如有）

3、第二轮磋商报价表

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

5、供应商营业执照

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

9、供应商3年内无重大违法记录声明

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（按实填写）

12、投标承诺书（格式）：

13、商务及技术条款偏离表

14、评标办法中加分项证明材料（含项目实施方案、售后服务等）

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）

1、磋商响应函（格式）

致：江苏瑞恒项目管理有限公司

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或项目成交公告公示后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方接到成交通知书，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

2、磋商报价表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

3、第    轮磋商报价表

项目编号：                                         货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

- 企业名称（加盖CA电子公章）：

- 日  期：

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方“                 ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

5、供应商营业执照（扫描件加盖CA电子公章）

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；（加盖CA电子公章）

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（加盖CA电子公章）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件； （加盖CA电子公章）

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖CA电子公章）

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业类。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。（加盖CA电子公章）

- 投标承诺书

本公司承诺：

一、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、不与采购人（采购代理）或其他供应商串通投标。

三、不向采购人（采购代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、本公司对本项目（项目编号：                 ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

五、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、本公司承诺履约保证金按采购文件要求缴纳给采购人，并按采购人要求及时签订合同。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

供应商：                              （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

13、商务条款及服务要求偏离表

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 采购文件 对应规格 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |

注：1.商务条款如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2服务要求如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

14、评标办法中加分项证明材料

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）