招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080

项目名称：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制

项目属性：服务类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2024年12月20日

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件的说明	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的提交	7

五、开标与评标	8

六、定标	12

七、授予合同	13

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	26

第六章  投标文件格式	31

附件1 开标一览表	33

附件2 投入费用明细表	34

附件3 项目服务要求响应及偏离表	35

附件4 商务条件响应及偏离表	36

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	37

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	37

附件7 法定代表人授权书	38

附件8 投标函	39

附件9 中小企业声明函	40

附件10 残疾人福利性单位声明函	41

附件11 实质性要求响应及偏离表	42

附件12 项目服务说明	44

附件13 业绩一览表	46

附件14 其他	47

第一章  投标邀请

受常熟市发展和改革委员会的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制（JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年1月10日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080

2、项目名称：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币105万元。

5、采购需求：常熟市发展和改革委员会所需的常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制。

6、合同履行期限：

第一阶段：《基本思路》形成阶段（2025年1月），中标人需于2025年1月中旬提交《常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路》（初稿）。

第二阶段：《纲要草案》编写阶段（2025年2-6月），中标人需于2025年6月30日前提交《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（征求意见稿）》。

第三阶段：完善及审议《纲要草案》阶段（2025年7月-2026年1月），《纲要草案》征求意见及完善工作由采购人中标人双方配合完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2025年1月10日9点00分（北京时间）

2、开标地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

9、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市发展和改革委员会

地 址：常熟市海虞北路38号

联系方式：0512-51530503

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531288、0512-51531068

3、项目联系方式

项目联系人：桑寅（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-51530503、0512-51531068

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币伍仟元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、投入费用明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投入费用明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、投入费用明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投入费用明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明，如项目理解分析、重难点分析及解决方案、项目实施方案、项目进度安排及保障措施、服务质量管理方案及保证措施、人员配置情况等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施过的类似服务业绩。

8、其他

8.1 投标人根据招标文件要求提供的其他材料。

9、投标有效期

9.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 如属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

5.7 采用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 评标委员会认为投标人的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标总报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

鉴于：

乙方承诺和保证乙方及其履行本合同的人员均具备履行本合同的资质和能力。

为此，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司 常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080） 项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制及相关工作。

5、合同总价：根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合招标文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离招标文件，不予适用。

第三条  合同内容

1、服务内容：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制。

2、服务完成期限：

第一阶段：《基本思路》形成阶段（2025年1月），乙方需于2025年1月中旬提交《常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路》（初稿）。

第二阶段：《纲要草案》编写阶段（2025年2-6月），乙方需于2025年6月30日前提交《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（征求意见稿）》。

第三阶段：完善及审议《纲要草案》阶段（2025年7月-2026年1月），《纲要草案》征求意见及完善工作由甲乙双方配合完成。

第四条  合同总价

1、本合同项下服务总费用（合同总价）含税为人民币           元整（大写：         ）。

2、本合同执行期间合同总价不变。

3、甲方在向乙方支付上述费用后，无需再支付任何其他费用。

第五条  付款方式

1、合同签订生效后，在2025年2月28日前，甲方向乙方支付合同总价50%的预付款。

2、《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制完成经人大审议通过，经甲方确认后，在2026年3月31日前，甲方向乙方支付合同余款。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。

第六条  人员变更

1、甲方不允许乙方在项目实施过程中更换项目负责人，如果乙方由于无法控制的原因，必须变更项目负责人时，乙方应提供一名具有同等或更高资历的人员替换该职位。

2、如果甲方发现乙方项目负责人或其他项目组人员存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。此外，新更换人员的资历应预先受到甲方认可。

（1）该人员被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为；

（2）有充分资料显示该人员能力与表现无法胜任承担的工作任务。

3、所有人员的变更均不影响合同总价及合同工期。

第七条  验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作，按照合同约定内容进行验收。最终成果除需满足甲方验收要求外还应当符合国家、行业现行规范要求及相关部门的检查验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第八条  双方权利义务

一、甲方权利义务

（1）合同签订后向乙方提交有关基础资料，对所提供的资料的真实性、准确性负责。

（2）审定乙方技术方案及履行合同情况。

（3）协助乙方为完成本项目而进行的外部协调配合工作。

（4）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（5）按合同约定向乙方支付服务费用。

（6）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

（1）根据甲方工作计划及要求及时完成工作并将符合质量要求的文件、资料成果提交给甲方。

（2）乙方应积极配合甲方及上级主管部门对项目成果的评审和验收，并负责根据评审建议对项目成果进行修改完善。

（3）乙方应自行负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通、水电、资料收集等一切费用。

（4）对甲方提出的对投标文件的技术方案、项目人员及项目要求等进行的必要调整和完善意见应积极响应。

（5）乙方应不定时向甲方报告工作进展情况，发现问题应及时采取措施，保证工作顺利开展。

（6）乙方就其向甲方提供的服务，交付的研究、规划报告等一切文件和资料，负有保证第三人对上述服务和文件资料不享有任何权利的义务。若甲方在使用乙方提供的服务、文件和资料的过程中，受到第三人提出的关于侵犯其知识产权以及一切形式的物权、债权的主张，则乙方应负责与该第三人交涉，并承担可能发生的一切责任、且由乙方赔偿全部损失（包括但不限于诉讼或仲裁案件受理及处理费用、律师费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、公证费等）。

（7）甲方向乙方提供的基础资料及与本项目有关的一切信息构成保密信息，在本合同期内及合同终止后，乙方对上述保密信息都负有维护和保密的义务，未经过甲方书面同意，不得向本合同以外的第三方泄露。

（8）就履行本合同而产生的成果，包括并不限于常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要的思路框架稿、初稿、修订稿、终稿，乙方不得转让给本合同以外的第三方重复使用，不得未经甲方同意擅自公开或向本合同以外的第三方泄露。

（9）乙方被授予合同后，不得转包，如发现转包，按乙方违约处理。

（10）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第九条  质量保证

1、乙方应根据本合同的条款和条件提供服务，乙方所提供服务的质量符合“招标文件”要求及投标文件承诺，提交成果资料应详实、准确、全面、科学合理。

2、本项目提交的全部成果，必须能通过甲方及上级主管部门的审查验收。

第十条 知识产权

双方对本合同下所完成的成果归甲乙双方共有：本合同下所完成的项目成果的知识产权包括但不限于版权、专利权、专利申请权、有关技术秘密的权利等，归甲乙双方共同所有。

第十一条  违约责任

1、甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额万分之一的滞纳金。

2、乙方违反本合同第三条约定，逾期完成三个阶段中任何一个阶段的服务内容的，每逾期一天向甲方偿付合同总价万分之一的违约金。

3、有下列情形之一，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担赔偿责任：

3.1乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到5人次的；

3.2乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

3.3因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

3.4乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

3.5根据“第八条  双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方在承担上述“2”、“3”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十四条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十五条  合同的解除、终止

一、合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同，且不支付任何费用，已经支付的有权追回：

1、乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到6人次的。

2、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的。

3、因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。

4、乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。

5、因乙方不当服务或工作人员违法，给甲方造成严重不良影响的。

6、招标文件及合同内列明的其它甲方可解除合同的情形。

二、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕。

2、因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要。

3、任何一方行使解除权解除本合同。

4、合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十六条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十七条  履约保证金

履约保证金：无。

第十八条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的包括但不限于诉讼或仲裁案件受理及处理费用、律师费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、公证费等，均由乙方承担。

第十九条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份、常熟市中竣招标代理有限公司执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                       乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：               法定代表人或授权代表签字：

日期：                                   日期：

第四章  采购需求

项目名称：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080

采 购 人：常熟市发展和改革委员会

- 一、项目说明：

1、服务内容：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制。

2、服务完成期限：

2.1第一阶段：《基本思路》形成阶段（2025年1月），中标人需于2025年1月中旬提交《常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路》（初稿）。

2.2第二阶段：《纲要草案》编写阶段（2025年2-6月），中标人需于2025年6月30日前提交《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（征求意见稿）》。

2.3第三阶段：完善及审议《纲要草案》阶段（2025年7月-2026年1月），《纲要草案》征求意见及完善工作由采购人中标人双方配合完成。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：是妮；联系电话：0512-51530402。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、付款方式：

4.1合同签订生效后，在2025年2月28日前，采购人向中标人支付合同总价50%的预付款。

4.2《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制完成经人大审议通过，经采购人确认后，在2026年3月31日前，采购人向中标人支付合同余款。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第4.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述付款方式的作无效投标处理。（本项付款方式作为实质性要求，在附件11实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  付款方式”（两者一致）即可）

5、本项目采购预算为￥1050000.00元（人民币壹佰零伍万元整）。投标总报价不得超过采购预算，否则其投标将作无效投标处理。

6、本项目不接受联合体投标，本项目不得以任何形式进行转包。

- 二、项目服务要求：

- （一）项目总体要求

“十五五”时期（2026-2030年），是我国基本实现社会主义现代化承上启下的关键攻坚期，也是常熟在新一轮区域竞争中占据有利地位，奠定长期可持续发展基础的战略进阶期。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照《江苏省发展规划条例》《苏州市发展规划管理办法》规定和国家、江苏省、苏州市工作部署，紧紧围绕高质量发展要求，站在全局和战略的高度，准确谋划“十五五”时期经济社会高质量发展的方向、布局，科学设置规划的目标指标，系统规划重大项目等要素支撑，扎实开展常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制工作，奋力推进中国式现代化常熟新实践。

- （二）具体编制内容

将国家、江苏省和苏州市的发展战略和常熟市委、市政府的工作要求有机结合起来，全面评估“十四五”规划纲要的实施效果，总结发展成效；研究“十五五”时期面临的国内外宏观环境、发展趋势，提出需把握的重要机遇和将面临的主要挑战；围绕“高质量发展走在前列”目标，提出“十五五”时期发展的定位、目标、布局和总体思路，构建导向鲜明、科学可行、衔接协同的指标体系；阐述“十五五”时期发展的重点任务和关键举措，研究提出“十五五”重大工程项目、重大政策、重大改革举措，把关系常熟经济社会发展大局的战略性、基础性、关键性问题研究深、研究透。

- （三）项目进度安排及交付期限

投标人需在服务完成期限内完成《常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路》及《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。

1、第一阶段：《基本思路》形成阶段，投标人需提交《常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路》（初稿）。

2、第二阶段：《纲要草案》编写阶段，投标人需提交《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（征求意见稿）》。

3、第三阶段：完善及审议《纲要草案》阶段，《纲要草案》征求意见及完善工作由采购人、投标人双方配合完成。

- （四）后期审查验收要求

1、投标人需按招标文件要求及投标文件承诺提供服务，按照采购人要求按期提交约定的服务成果。

2、投标人须对编制的相关成果质量负责，保证相关成果能贯彻上级精神、符合常熟实际、体现时代要求、反映群众意愿，按照采购人意见及时修改相关成果。

3、投标人应协助采购人整理、编写、完善申报所需要材料，按有关规定协助采购人报送相关部门审批。

4、投标人应协助采购人做好相关思路及规划的宣传和解读。

5、投标人应配合采购人做好其他相关工作。

- （五）其他服务需求

1、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备工作人员（工作人员需具有与本项目相适应的资质及专业能力），其中至少包括：项目负责人1名、项目顾问2名、项目协调人员1名、数据分析及报告撰写人员5名、其他工作人员3名。未经采购人同意，不得随意更换拟投入本项目工作人员，否则，采购人有权终止合同。

2、投标人严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在项目实施过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人确认合格。采购人有权检查监督投标人服务实施质量，如投标人工作人员存在技术不达标或服务质量未达到采购人要求的，采购人有权要求立即更换相关人员，投标人应无条件更换相关人员，直至人选合格为止。

3、投标人在项目进行过程中产生的任何安全、用工、经济等责任事故一律由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

4、投标人应确保其提供的成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

- 三、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总报价为服务期限内完成本项目服务所需的所有费用，包括：调研费、咨询费（含会务费、专家费等）、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、成果编制费（含印刷费）、设备工具费、通讯费、交通费、差旅费、专家验收评审费、风险费、后续服务费、利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其他任何费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入投标总报价中。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

- 四、投标服务方案说明：

1、投标人需在投标文件中对项目理解分析进行详细阐述（①项目现状背景、需求理解分析、②相关服务成果的理解分析）。

2、投标人需在投标文件中对重难点分析及解决方案进行详细阐述（①针对项目服务要求，提出重点、难点问题、②给出对应的解决对策措施）。

3、投标人需在投标文件中对项目实施方案进行详细阐述（①项目工作流程、②各流程工作内容、③人员实施组织方案）。

4、投标人需在投标文件中对项目进度安排及保障措施进行详细阐述（①项目进度安排、②对应保障措施）。

5、投标人需在投标文件中对服务质量管理方案及保证措施进行详细阐述（①服务质量管理方案、②对应保障措施）。

6、投标人需在投标文件中对项目后续服务（延伸服务）进行详细阐述（①服务内容、②服务落实方案）。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

投标人的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其通过苏采云系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标总报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分74分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 14分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得14分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。 注：①“采购需求”“二、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。 ②“采购需求”“二、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。 |
| 2 | 项目理解分析 | 8分 | 根据投标人提供的项目理解分析（涉及评审要点（共2项）：①项目现状背景、需求理解分析、②相关服务成果的理解分析）情况进行评定，本项最高得8分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 重难点分析及解决方案 | 8分 | 根据投标人提供的针对本项目重难点的分析及解决方案（涉及评审要点（共2项）：①针对项目服务要求，提出重点、难点问题、②给出对应的解决对策措施）进行评定，本项最高得8分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 12分 | 根据投标人提供的项目实施方案（涉及评审要点（共3项）：①项目工作流程、②各流程工作内容、③人员实施组织方案）进行评定，本项最高得12分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 项目进度安排及保障措施 | 4分 | 根据投标人提供的项目进度安排及保障措施（涉及评审要点（共2项）：①项目进度安排、②对应保障措施）进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 服务质量管理方案及保证措施 | 4分 | 根据投标人提供的服务质量管理方案及保证措施（涉及评审要点（共2项）：①服务质量管理方案、②对应保障措施）进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 项目后续服务 （延伸服务） | 2分 | 根据投标人提供的项目后续服务（延伸服务）（涉及评审要点（共2项）：①服务内容、②服务落实方案）情况进行评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 8 | 项目负责人配置 | 6分 | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人情况进行评定，本大项最高得6分，评分要点如下： - 1、项目负责人具有硕士（或以上）学位的得2分；其余情况不得分；本小项最高得2分。（需提供学位证书证明材料，否则不得分。） - 2、项目负责人主持承担过类似项目（类似项目系指：区域或行业经济研究、区域或行业规划纲要编制，区域或行业规划评估）的，每有一个得2分；本小项最高得4分。【需提供类似项目对应证明材料，证明材料须体现该人员名称（但人员名称不得为自我证明形式），否则不得分）。】 注：①投标文件中需同时提供：上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近3个月内任意1个月）的证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 ②投标人投入多名项目负责人的，以投标文件中排序第一的项目负责人计入本项，其余项目负责人不得分。投标人拟投入本项目的项目负责人、其他工作人员不得兼任，否则该人员不计入本项及对应岗位评分。 |
| 9 | 项目组其他工作人员配置 | 16分 | 根据投标人拟投入本项目的项目组其他工作人员（不包括项目负责人）情况进行评定，本大项最高得16分，评分要点如下： - 1、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有博士学位的，每有1人得2分；具有硕士学位的，每有1人得1分；本小项最高得4分。（同一人员提供不同专业学位的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个学位的，以最高学位计。） - 2、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）中具有高级（或以上）职称的，每有1人得2分；具有中级职称的，每有1人得1分；本小项最高得6分。（同一人员提供不同专业职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个职称的，以最高职称计。） 3、项目组其他工作人员（不包括项目负责人）参与实施过类似项目（类似项目系指：区域或行业经济研究、区域或行业规划纲要编制，区域或行业规划评估）的，每有1人得2分；本小项最高得6分。【需提供类似项目对应证明材料，证明材料须体现该人员名称（但人员名称不得为自我证明形式），否则不得分）。】 注：①投标文件中需同时提供：上述人员与评分项相对应的证明材料及投标人为该人员缴纳社会保险（近3个月内任意1个月）的证明材料，如有未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 ②同一人员如同时满足本大项“1、2、3”小项得分要求的，可累计加分。 ③投标人拟投入本项目的项目负责人、其他工作人员不得兼任，否则该人员不计入本项及对应岗位评分。 |

3、商务部分16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 6分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得6分；存在负偏离的，每条扣0.4分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理）。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 投标人2019年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今实施过类似服务［类似服务系指：区域或行业经济研究、区域或行业规划纲要编制，区域或行业规划评估］项目的，每有1个得2分，最高得10分。 注：需在投标文件中提供相对应的项目合同或协议证明材料（至少包括：首页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 |

- 三、政府采购政策：

1、本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

2、针对中小企业、残疾人福利性单位和监狱企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）和《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号），对属于小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标总报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）在投标文件中，中小企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：   年  月  日

目 录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、投入费用明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照、事业单位法人证书等证明文件。

1.2  2023年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目服务说明（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、中小企业声明函（如有，格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

6、其他（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2 投入费用明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |

注： 1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、表中“合计费用”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

3、合计费用请保留小数点后两位。所有价格用人民币表示。

4、报价明细供评委和采购人参考。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件3 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标人提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“采购需求”中的“二、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“二、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

4、表格不够可另接。

- 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 | 无 |  |
| 第三条 合同内容 | 无 |  |
| 第六条 人员变更 | 无 |  |
| 第七条 验收办法 | 无 |  |
| 第八条 双方权利义务 | 无 |  |
| 第九条 质量保证 | 无 |  |
| 第十一条 违约责任 | 无 |  |
| 第十二条 不可抗力 | 无 |  |
| 第十三条 合同的补充 | 无 |  |
| 第十四条 合同的变更、中止 | 无 |  |
| 第十五条 合同的解除、终止 | 无 |  |
| 第十七条 履约保证金 | 无 |  |
| 第十八条 争议解决方式 | 无 |  |
| 第十九条 通知与送达 | 无 |  |
| 第二十条 合同生效及其他 | 无 |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

单位名称：

日  期：

- 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：

日  期：

附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2024-0080），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：     年   月   日

附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市发展和改革委员会的常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

常熟市“十五五”国民经济和社会发展基本思路研究及规划纲要编制，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请投标人在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：其他未列明行业。

附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （五）其他服务需求 1、为保证项目的顺利实施，投标人应为本项目合理配备工作人员（工作人员需具有与本项目相适应的资质及专业能力），其中至少包括：项目负责人1名、项目顾问2名、项目协调人员1名、数据分析及报告撰写人员5名、其他工作人员3名。未经采购人同意，不得随意更换拟投入本项目工作人员，否则，采购人有权终止合同。 |  |  |
| 2 | 第二条 组成本合同的文件 1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分： ①中标通知书； ②招标文件； ③乙方的投标文件； ④乙方在投标报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。 2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。 3、乙方文件应当符合招标文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离招标文件，不予适用。 |  |  |
| 3 | 第五条 付款方式 1、合同签订生效后，在2025年2月28日前，甲方向乙方支付合同总价50%的预付款。 2、《常熟市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制完成经人大审议通过，经甲方确认后，在2026年3月31日前，甲方向乙方支付合同余款。 注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。 |  |  |
| 4 | 第十条 知识产权 双方对本合同下所完成的成果归甲乙双方共有：本合同下所完成的项目成果的知识产权包括但不限于版权、专利权、专利申请权、有关技术秘密的权利等，归甲乙双方共同所有。 |  |  |
| 5 | 第十六条 合同的转让 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |

注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

附件12 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案说明：

1、项目理解分析（评审要点：①项目现状背景、需求理解分析、②相关服务成果的理解分析）。

2、针对本项目重难点的分析及解决方案（评审要点：①针对项目服务要求，提出重点、难点问题、②给出对应的解决对策措施）。

3、项目实施方案（评审要点：①项目工作流程、②各流程工作内容、③人员实施组织方案）。

4、项目进度安排及保障措施（评审要点：①项目进度安排、②对应保障措施）。

5、服务质量管理方案及保证措施（评审要点：①服务质量管理方案、②对应保障措施）。

6、项目后续服务（延伸服务）（评审要点：①服务内容、②服务落实方案）。

7、其他。

（二）拟投入本项目的项目工作人员情况说明（参考格式见下表）：

项目工作人员一览表

| 序号 | 本项目中 担任的岗位 | 姓名 | 性别 | 学历/学位 | 专业 | 职称、职业资格 | 其他证书 | 以往承担/实施项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目的项目工作人员情况，据实填报上述表格。（如表格不够，可另立格式说明，但需体现对应的评审要素）

②投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“项目负责人配置”、“项目组其他工作人员配置”相关评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（可对照表格，提供索引）

（三）其他说明。

附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/ 项目名称 | 主要服务内容 | 合同/协议金额 | 实施时间 | 甲方联系人 及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2019年1月1日（以项目合同或协议签订时间为准）至今实施的类似服务［类似服务系指：区域或行业经济研究、区域或行业规划纲要编制，区域或行业规划评估］项目业绩。

2、投标人应提供上述表格中业绩对应的项目合同或协议证明材料（至少包括：首页、标的金额所在页、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件14 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人历史简介。

2、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

3、其他说明。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。