招　标　文　件

项目名称：石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目

项目编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0184

采购人：连云港徐圩新区应急救援指挥中心

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年10月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	30

第六章  投标文件格式	32

第一章  投标邀请

项目概况 石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年10月30日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0184

项目名称：石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币350万元，报价超过此价格的按无效响应处理。

采购需求：根据国家、省、市化工园区封闭化管理要求及管委会相关工作部署，徐圩新区石化基地已实现全封闭管理和实名制安全管控，对进入石化园区的人员和车辆进行登记和审查，通过对危化品及施工车辆的审查，大大减少违规车辆进入石化区，结合运管中心17个信息化系统数据分析应用，减少事故发生，使园区安全生产、交通环境得到改善。本项目需对封闭管理及运管中心17个信息化系统平台进行运营管理，满足石化基地封闭管理及运管中心日常运营工作需求。具体要求详见第四章“项目需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务期限）：1年（自合同约定之日起365日历天）；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月9日至2025年10月15日23:59:00止（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

④招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2025年10月30日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港徐圩新区应急救援指挥中心

地    址：徐圩新区应急救援指挥中心

联系人：张海风

联系方式：15052496304

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦19楼

联系方式： 刘承杰  15061306882

- 八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由投标人自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件需通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标文件递交截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理费按苏招协【2022】002号规定的收费标准70%计取，由中标人支付，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目不要求履约保证金。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

★31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本合同项下，乙方（开发者/服务提供商）为甲方（委托方/客户）开发的所有软件、程序、代码、算法、文档、用户界面设计、功能提升及其他相关技术成果（以下简称“成果”）的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商业秘密权等，均归甲方所有。乙方确认，其在本合同项下提供的所有成果均为原创，未侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。

知识产权声明与保证：

乙方保证，其所有权将本合同项下的成果及其知识产权完整地交付给甲方，且该成果不存在任何权利瑕疵或法律纠纷。乙方应提供必要的协助，包括但不限于签署必要的文件、提供证明文件等，以确保甲方能够合法、完整地拥有和使用该成果。本项目所属的开发成果、知识产权等归甲方所有，乙方需协助甲方办理或申报。

交付要求：

乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付符合合同要求的全部成果，包括但不限于源代码、可执行文件、用户手册、技术文档、测试报告等。交付的成果应经过充分的测试，确保其功能完善、运行稳定、无重大错误或缺陷。

后续支持与维护：

尽管成果的知识产权归甲方所有，但乙方应根据合同约定或甲方的合理要求，提供一定期限内的技术支持、维护服务及必要的更新升级。具体服务内容、期限及费用等，由双方另行协商确定。

保密义务：

双方应对本合同项下的商业秘密、技术秘密及其他敏感信息承担严格的保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将成果及其相关信息泄露给任何第三方。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

附件：

安全生产服务管理协议书

甲方（采购人）： ________

统一社会信用代码： ________

乙方（承接主体）： ________

统一社会信用代码： ________

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规精神，明确双方的安全生产管理职责，确保服务项目的安全生产，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲方的安全管理职责

1. 有权对乙方单位营业执照、行政许可和人员资质进行检查和验证。

2. 有义务向乙方提供企业有关安全规章制度，对其进行安全交底或安全告知。

3. 有权对乙方的服务过程进行经常性的安全监督检查，对查出的不安全行为、隐患按甲方安全管理制度进行处理；对严重违章行为有权责令停止作业。

4. 负责协调被服务企业的相关事宜，为乙方开展服务提供便利条件。

二、乙方的安全管理职责

1. 乙方应具备法律法规规定的相关安全资质和条件，其主要负责人、管理人员和作业人员资质满足国家相关法律法规要求。对服务内容的真实性、准确性、合法性负责。

2. 乙方在甲方现场服务期间，必须严格遵守甲方安全生产管理的各项规章制度，接受甲方的安全监督、检查与协调管理。

3. 乙方所有工作人员进入甲方区域提供服务前，必须接受甲方组织的安全生产教育。乙方负责人或安全管理人员在接受甲方的安全交底后，必须组织对作业人员进行内部交底，并将交底记录交甲方备案。

4. 乙方应自行配备与其服务相适应的安全设备装置和劳动防护用品。

5. 乙方如需进行动火、临时用电、高处作业、有限空间作业等危险作业，应事先向甲方申报，完成相关审批手续，并设专人监护。

6. 乙方在服务过程中发生工伤事故、设备事故、火灾事故等，应立即报告甲方，并积极配合事故调查。

三、违约责任与事故处理

1. 由于乙方责任造成人身伤亡、设备事故等，乙方承担全部责任及由此发生的一切费用。

2. 乙方对甲方指出的违章行为和隐患，必须立即整改。若乙方拒不整改，甲方有权终止合同，并就造成的损失向乙方进一步追责。

四、其他

1. 本协议作为双方签订的________服务合同（合同编号：________）的附件，与主合同具有同等法律效力。

2. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，服务合同到期后本协议自动终止。

甲方（公章）： ________

法定代表人/授权代表（签字）： ________

日期： ________ 年 ________ 月 ________ 日

乙方（公章）： ________

法定代表人/授权代表（签字）： ________

日期： ________ 年 ________ 月 ________ 日

第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业  。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、工程概况

1.1 项目名称和项目地点

项目名称：石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目

建设单位：连云港石化产业基地管理办公室

项目地点：连云港市徐圩区连云港石化产业基地运管服务中心

1.2 项目概况

根据国家、省、市化工园区封闭化管理要求及管委会相关工作部署，徐圩新区石化基地已实现全封闭管理和实名制安全管控，对进入石化园区的人员和车辆进行登记和审查，通过对危化品及施工车辆的审查，大大减少违规车辆进入石化区，结合运管中心17个信息化系统数据分析应用，减少事故发生，使园区安全生产、交通环境得到改善。本项目需对封闭管理及运管中心17个信息化系统平台进行运营管理，满足石化基地封闭管理及运管中心日常运营工作需求。

# ★技术标准和要求

本项目管理服务的总体要求是：投标人一旦中标必须全天候提供服务。确保项目办证审核、平台优化提升、系统日常运营业务等服务正常运行。

## 二、管理概况

工作范围：对封闭管理及运管中心17个系统进行运营管理。本项目共设立项目经理1人，制证审核6人，信息化工程师1人，平台运营值守9人，开展7*24小时值班值守。人员工资必须符合《中华人民共和国劳动合同法》和省、市相关要求。

## 三、管理服务内容

服务内容：本项目需对申报的人员、车辆（车辆照片、申请时间、车辆类型）等信息进行审核，通过信息化系统对入园车辆、人员进行严格管控。负责封闭管理系统（含畅行石化APP）日常运营管理，包括平台使用咨询答疑（客服电话）、系统优化提升需求整理、系统流程管理、监管数据分析、评估考核、通勤车辆入园权限办理等工作。同时根据系统使用的实际情况，结合园区管控升级、政策提升等新要求，给出系统优化升级、改进提升的具体建议方案，持续优化管控效果。负责运管中心17个信息化系统平台日常运营，包括运管中心展馆日常巡查维修、展示调整、监管数据分析等。负责封闭管理平台（含APP）优化提升、迭代升级、系统维护、系统网络安全防护等工作，每季度对封闭系统进行一次安全检查，保障数据安全；定期对系统的开源软件、中间件、数据库及其他应用程序升级或安装补丁；定期对数据库进行备份、恢复、性能调优和安全设置，检查负载均衡，合理分配CPU、内存等资源；根据要求完成故障及漏洞的修复工作。

## 四、管理服务的要求与承诺

1、按专业化的要求配置管理服务人员。

2、管理服务与收费质价相符。

3、石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目方案。

4、石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目人员构成：

★设置17名运营人员开展连云港石化产业基地封闭管理及运管中心平台运营服务，多班次上岗，开展24小时值守。

| 序号 | 岗位名称 | 岗位要求 | 岗位职责 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运营经理 | - 1.本科及以上学历，具有5年以上团队管理相关工作经验。 - 2.责任心强，具有良好的沟通、协调能力，无犯罪记录。 3.45周岁以下。 | - 制定封闭管理和运管中心平台运营的各项管理制度。 - 2、统筹运营管理工作及人员管理，收集整理监管、运营、运维数据，形成报表向甲方汇报； 3、领导和管理运营团队，确保运营团队的协调、高效运营。 4、负责与甲方沟通，协调运营团队按甲方提出的要求完成相关工作； 5、确保服务质量和客户满意度，并协调解决服务质量相关的问题和投诉，定期组织运营人员进行培训、收集意见反馈。 | 1 | 人 |
| 2 | 办证咨询 | 1.具有相关工作经验能熟练使用电脑办公软件及系统； 2.责任心强，品行良好，身体健康，无犯罪记录； 3.40周岁以下，女性。 | 服从现场运营主管管理要求，开展24小时办证、服务热线咨询、人员、车辆审核及其他临时交办事项（白班不低于4人，夜班不低于1人）。 | 6 | 人 |
| 3 | 信息化系统工程师 | - 1.本科及以上学历，具有3年以上信息化相关工作经验，熟练使用电脑办公软件及系统； - 2.具备网络安全、‌信息安全维护、漏洞的响应‌以及对于设备及系统性能、‌故障调试、‌漏洞分析等方面的能力； - 3.责任心强，品行良好，身体健康，无犯罪记录； - 4.40周岁以下。 | 1、负责分析业务流程和用户需求，建立系统需求文档，跟踪整个需求的生命周期，形成各阶段的跟踪记录； 2、封闭管理管控平台维护管理，保障7*24小时稳定运行，提升服务可用性，确保用户数据安全。 3、进行软件程序的测试工作、系统调试和部署；等工作用自动化工具监管平台软件运行状况； 4、对信息系统的运行状态进行监测，包括性能管理、容量管理、维护与升级等工作，提供“系统连续性”保障。 5、在设计和实现信息系统之时，需要考虑恶意攻击和内部泄露等安全问题，建立完善的管理策略和技术方案； 6、协调产品、开发人员、维护人员、外包人员等多方资源，推动项目的开展和运营，同时也要针对风险调整项目实施计划和措施等。 | 1 | 人 |
| 4 | 封闭管理及运管中心平台运营服务人员 | - 1.大专及以上学历，具有相关工作经验能熟练使用电脑办公软件及系统； - 2.提供不少于1人及以上具备专科及以上学历，新闻或汉语言等专业，具备良好的文字功底，熟练使用办公软件，能够独立制作培训课件。 - 3.提供不少于1人具备2年以上美工工作经验，熟练使用美工工具。 - 4.责任心强，品行良好，身体健康，无犯罪记录； - 5.40周岁以下，女性不低于4人。 | 封闭管理： 1、平台运营服务，包括培训文案起草、组织用户培训、通知发放、音视频广播制作播放等工作；按要求记录运营管理工作内容，管理工作台账； 2、畅行石化APP内容运营（发布新闻、通知、公告），自有栏目的文案策划及内容运营工作； 3、咨询答疑，系统操作指引等咨询工作，接收和处理相关问题、投诉，收集整理完整记录，形成台账并上报； 4、客服电话的解答，快速准确地回答来自用户的问题，并给出明确的解决方案； 5、参与运维团队的24小时值班值守工作，负责保障系统运行并及时处理客户问题； 6、制定运维人员的培训计划，并根据需要安排日常培训和讲座，收集反馈意见，及时汇总报信息化工程师； 7、根据团队成员和管理者的反馈中汇报培训成果，进行修正和改进； 8、咨询答疑，系统操作指引等咨询工作，接收和处理相关问题、投诉，收集整理完整记录，形成台账并上报； 10、视频巡查，对封闭围网监控视频线上巡查，发现异常告警，及时处理； 11、异常数据分析，对进出石化基地车辆异常数据进行分析，发现问题，总结报告。 运管中心： 12、负责每天查看各系统运行情况，保障系统处于临检状态； 13、查看安全、环保、能源等系统中的预警和报警信息，并按照《连云港石化产业基地风险预警信息分级及处置办法（试行）》流程形成闭环； 14、重点关注企业生产状况，及时将企业开停车、设备检维修等事件报送运管服务中心； 15、根据各平台相关信息完成石化基地安全、能源、环保等系统数据的统计分析并形成日报、周报、月报等，报送至运管服务中心。 （白班不低于6人，夜班不低于2人） | 9 | 人 |

★五、付款方式:

本项目无预付款，每半年支付一次，按照考核情况支付当期合同款的100%，合同期结束支付至审计已完成合同价款的100%；每次付款前需出具等额增值税发票。

- 六、其他要求

1、中标人必须与为本项目的所有管理服务人员按照《劳动合同法》的规定签订《全日制劳动合同书》，注明工作地点，并按规定缴纳社会保险费以及每人不低于60万元保额的意外伤害险。

2、中标人必须自行完成本项目的服务内容，不得存在借用资质或挂靠的现象，一经发现，作废标处理或取消中标资格或取消合同，并对中标人按有关法律规定进行处罚。

3、各投标人自行至本项目现场勘查、了解分布及配套的设施设备的具体配置情况。

4、本项目的办公用品（包括10台以上笔记本电脑）、统一服装、工作餐、交通住宿等费用由中标人全额承担。

5、本项目投标的人员费用组成：人员工资、社保缴纳、加班费、高温费、员工福利等。

6、本项目要求配备懂电脑基础知识得人员不少于6名。

7、同等条件下，中标人招聘服务人员时优先考虑本区域内符合条件的人员。

8、因乙方或乙方服务人员过错造成甲方或第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部责任。乙方需加强在岗人员的安全教育培训以及日常的安全管理。

9、乙方必须为所有在岗人员缴纳每人不低于60万元保额的意外伤害保险；乙方人员在本项目工作期间发生的意外伤害事故，损失由保险公司及乙方承担，因乙方未购买意外伤害保险造成的损失由乙方自行承担；乙方人员如发生工伤事故，由乙方承担责任，与甲方无关。

附件：

| 石化基地封闭管理及运管中心平台运维值守服务项目管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 序号 | 考核项 | 考核得分 | 考核细则与评分标准 |
| 系统运维管理服务(本项计35分） | 1 | 每季度对系统进行一次安全检查（漏洞扫描），并出具评估报告 |  | 每季度未对系统进行安全检查（漏洞扫描），一次扣3分。 |
|  | 2 | 被市级以上部门通报中危漏洞 |  | 被市级以上部门通报中危漏洞，一次扣1分。 |
|  | 3 | 被市级以上部门通报高危漏洞 |  | 被市级以上部门通报高危漏洞，一次扣2分。 |
|  | 4 | 每季度对系统的开源软件、中间件、数据库或其他应用程序升级或安装补丁 |  | 每季度未及时对系统的开源软件、中间件、数据库或其他应用程序升级或安装补丁，出现漏洞一次扣3分。 |
|  | 5 | 因软件问题导致系统访问中断故障 |  | 因软件问题导致系统访问中断故障，一次扣5分。 |
|  | 6 | 对服务器、内存、磁盘空间等做好监测及巡检，确保其正常运行和数据安全。 |  | 未及时对服务器、内存、磁盘空间等做好监测或巡检，出现故障一次扣3分。 |
|  | 7 | 定期对数据库进行备份、恢复、性能调优和安全设置，检查负载均衡，合理分配CPU、内存等资源 |  | 未及时对数据库进行备份、恢复、性能调优和安全设置，未检查负载均衡，未合理分配CPU、内存等资源，出现故障，一次扣3分。 |
|  | 8 | 按需求工单保质保量按期完成开发任务 |  | 未根据需求工单按期完成开发任务，一次扣3分。 |
|  | 9 | 服务期内保障系统数据安全 |  | 服务期内出现系统数据泄露等重大安全事故，一次扣8分。 |
|  | 10 | 在约定时间内修复故障、漏洞 |  | 未在约定时间内修复故障、漏洞，一次扣4分。 |
| 办证咨询审核（本项计12分） | 11 | 对申报的人员、车辆审核及时性，5分钟内完成审核 |  | 对申报的人员、车辆审核不及时，一次扣3分。 |
|  | 12 | 对申报的人员、车辆审核工单准确性 |  | 出现复审退回或抽查信息审核不准确的情况，一次扣3分。 |
|  | 13 | 根据咨询服务文明用语制度，办证咨询服务礼貌用语 |  | 未执行咨询服务文明用语制度，未使用礼貌用语的，一次扣3分。 |
|  | 14 | 咨询电话接听及时、解答全面完整 |  | 咨询电话接听不及时、解答不够全面完整，一次扣3分。 |
| 平台运营（本项计29分） | 15 | 根据咨询服务文明用于制度，平台使用答疑礼貌用语 |  | 平台运营期间，接听咨询电话未用礼貌用语的，一次扣2分。 |
|  | 16 | 咨询电话接听及时、解答全面完整 |  | 咨询电话接听不及时、解答不清楚的，一次扣2分。 |
|  | 17 | 畅行石化运营更新及时性 |  | 畅行石化APP更新不及时，一次扣2分。 |
|  | 18 | 通勤车辆入园权限办理及时性 |  | 通勤车辆办理不及时，一次扣2分。 |
|  | 19 | 数据分析台账，日报、周报、月报编制及时性 |  | 数据分析没有台账，日报、周报、月报编制不及时，一次扣2分。 |
|  | 20 | 配合重大活动期间保障工作 |  | 未配做好重大活动期间保障工作的，一次扣2分。 |
|  | 21 | 系统流程管理及时性 |  | 系统流程管理不及时，一次扣2分。 |
|  | 22 | 重要节日期间值班值守工作 |  | 重要节日期间未安排值守工作，一次扣2分。 |
|  | 23 | 基地处平台运营台账 |  | 未建立平台数据分析台账或台账不全，一次扣2分。 |
|  | 24 | 制定展馆日常巡查维修计划，按计划巡查检修 |  | 未制定展馆日常巡检维修计划、未按计划巡查检修、检修不及时，一次扣2分。 |
|  | 25 | 系统优化提升需求整理 |  | 对系统优化提升需求整理不完整的，一次扣4分。 |
|  | 26 | 因服务态度、工作效率、着装等被用户投诉 |  | 被用户投诉，经查证属实的，一次扣5分。 |
| 廉洁服务（本项计10分） | 27 | 廉洁情况：杜绝商业贿赂及其他经济违法行为 |  | 在服务期间，任何一人被举报，经查证属实的，一次扣10分，乙方无条件更换该服务人员。 |
| 员工管理（本项计14分） | 28 | 工作时间做与工作无关事项 |  | 服务期工作时间内，发现睡岗、玩手机、脱岗、迟到、早退等情况，一次扣3分。 |
|  | 29 | 夜班睡觉、玩手机 |  |  |
|  | 30 | 脱岗、迟到、早退 |  |  |
|  | 31 | 运营人员服务期内离职 |  | 运营人员考核期内离职扣5分。 |
| 总计：100分 |  |  | 考核得分： |  |

注：1、人员到岗要求：驻场运营人员按照合同期限内进行7天×24小时值守，上下班的作息时间由运维方根据工作需要具体制定，每天上下班刷卡考勤各一次（考勤机由中标人提供，含在投标总价中），增加的检查任务待甲方根据需要另行通知（甲方不另外增加费用）。

- 2、每季度考核一次：

（1）分值95-100分，低1分，扣除200元；

（2）分值90-94分，低1分，扣除500元；

（3）分值85-89分，低1分，扣1000元；

（4）分值80-84分，低1分，扣5000元；

（5）季度考核低于80分一次，扣除当年服务费的10%；

3、季度考核两次低于80分或一次低于75分，甲方有权立即解除合同且乙方退还甲方已支付的合同款。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

（1）价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20分

- 技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解方案 （6分） | 供应商结合本项目化工园区建设和项目需求，对本项目的需求进行分析和理解，对系统的运行维护、功能升级优化进行深入的分析研究： 对项目需求、化工园区系统建设有深刻的理解，对系统的运行维护、功能升级优化等情况有深入的分析研究、科学合理、能够贴合采购需求的得6分； 对项目需求、化工园区建设有较深刻的理解，对系统的技运行维护、功能升级优化等情况有较深入的分析研究，较能贴合采购需求的得4分； 需求理解简单粗糙，与采购需求理解存在偏差的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 重难点分析 （6分） | 根据投标人提供的重难点分析方案，包括但不限于系统运行关键节点、系统运维侧重点以及难点解决途径等内容。 内容合理详细，理解全面，准确深入，可实施性强的得6分； 内容较合理详细，理解较全面，较深入，可实施性较强的得4分； 内容科学合理性一般，理解不全面、分析简单的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 系统功能升级方案 （6分） | 供应商提供应用系统升级方案，方案至少包括对系统功能升级的理解程度等。 方案整体内容阐述完整并完全满足采购需求，可操作性强的得6分； 方案基本完整，合理且有一定的可行性，基本满足项目建设需求的得4分； 方案内容不完整仅能达到最基本的要求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运维方案（6分） | 投标人有相关的售后服务体系，针对本项目制定详细运维方案包括：运维计划、故障响应速度、运维服务能力等。 方案精准、无漏洞，信息化程度高，内容完整详实的得6分； 系统方案比较精准，方案信息化程度一般的得4分； 方案不够具体明确、针对性不强的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （5分） | 供应商提供项目实施方案，方案内容至少包括项目实施流程、组织架构、项目管理措施、项目进度计划等。 方案有详细的项目实施方案，方案科学合理，可行性高，项目进度安排科学紧密，内部管理制度及风险控制措施完善的得5分； 方案有较详细的项目实施方案，方案较科学合理，可行性较高，项目进度安排较科学，有保障措施的得3分； 方案内容一般，简单粗糙，技术保障措施不完善，可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 根据供应商提供培训方案进行评分，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 履约保障（10分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书的得2分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书的得2分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 4、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分； 5、投标人具有高新技术企业证书的得2分。 (投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分) |
| 综合实力（12分） | 1、投标人具有有效期内的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）三级及以上的得2分，四级的得1分，本项最高得2分； 2、投标人在开标日前取得中华人民共和国国家版权局登记颁发的与化工园区管理或运维相关的软件系统著作权证书，每有一个得2分，本项最高得10分。 (投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分) |
| 业绩（10分） | 投标人自2021年1月1日以来具有相关软件服务类似业绩的(合同中需包含运行维护或系统维保或信息化系统或系统集成等相关内容)，每有1个得2分，本项最高得10分。 （投标中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准。） |
| 项目组人员（13分） | 1、拟派项目负责人具有电子信息工程中级及以上专业技术职称同时具有ITSS信息技术服务标准应用经理合格证书的得4分； 2、拟派项目组成员（不含项目负责人）具有具有注册安全工程师或项目管理专业人士资格认证（PMP）证书或注册信息安全工程师（CISP）或二级及以上注册建造师（机电工程）证书的，每有一个证书得1分，本项最高得5分； 3、拟派信息化系统工程师具有本科（含）以上文化程度得2分，同时具有注册信息安全工程师（CISP）的再加2分，本项最高得4分。 （投标文件中提供项目组人员名单、有效证书扫描件及2025年1月以来任意3个月由投标人为其缴纳的社保证明材料的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

日      期：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港徐圩新区应急救援指挥中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：              项目编号：             分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：             项目编号：             分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：           项目编号：           分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：投标人根据项目需求、评分办法编制项目团队人员一览表，格式不做固定要求。

## 十八、开标一览表

项目编号：          分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

## 十九、人员配置承诺函

人员配置承诺函

致：【连云港徐圩新区应急救援指挥中心】

我公司郑重承诺：如我公司中标，本项目拟配备项目经理1人，卡口安保不少于70人，现场主管3人，共74人。

所有人员上岗前必须进行健康体检，确保身体健康，无慢性病史。工作时统一着装，佩带工作牌，上岗前必须经过岗前培训合格。投标人一经中标，项目经理不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。