政府采购文件

采购编号：JSZC-320500-JJXG-G2024-0013

采购项目：城乡生活污水处理监测体系构建

采购单位：苏州市水务局

类    别：服务

江苏筠汇项目管理咨询有限公司

二〇二四年七月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  拟签订合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

附件

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市水务局 地 址：苏州高新区玉山路11号 联 系 人：周娜芬 联系方式：0512-68159735 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320500-JJXG-G2024-0013 |
| 3 | 采购内容 | 城乡生活污水处理监测体系构建 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏筠汇项目管理咨询有限公司 地 址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼 邮编：215000 电话：0512-69351282 联系人：黄妍 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 2024年7月 18 日 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对采购文件如有疑问，请按网上报名相关流程提出。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件 |
| 10 | 投标截止时间 | 2024年8月2 日13：30（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2024年 8 月 2 日13：30（北京时间） 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心 |
| 13 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向采购代理机构支付服务费，具体为：按预算金额的如下比例差额定率累进法计算服务费收取额，领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。 100万元以下部分1.5% 100万元（含）~ 500万元部分1.1% 500万元（含）~ 1000万元部分0.8% 1000万元（含）~ 5000万元部分0.5% 服务费交纳账户：江苏筠汇项目管理咨询有限公司 账号：513169911433 开户银行：中国银行苏州万达广场支行 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （四）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况

城乡生活污水处理监测体系构建招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年8 月 2日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-JJXG-G2024-0013

项目名称：城乡生活污水处理监测体系构建

预算总金额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00）

第一标段：贰佰万元整（￥2000000.00）

第二标段：贰佰万元整（￥2000000.00）

第三标段：壹佰万元整（￥1000000.00）

最高限价：无

采购需求：

依据《苏州市城乡污水治理及排水行业监测体系建设方案（试行）》，根据各县级市（区）提供的底数为参考，覆盖10个县级市（区），开展苏州市城乡生活污水处理监测体系（以下简称监测体系）监测及监督工作，分三年实施。本项目按照片区分为三个标段进行招标及开展相关工作，一标段为张家港、太仓、相城区、高新区；二标段为昆山、吴中区、姑苏区、工业园区；三标段为常熟、吴江。每个标段确认1名中标人。

合同履行期限：合同签订之日起三年，具体时间按采购单位要求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备经过省级及以上检验检测机构资质认定(CMA)的检测能力；

（2）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024-07-11- 2024-07-18，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云系统

方式：网上报名

售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-08-02  13:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取方式：供应商在苏州市政府采购网自行下载招标文件。

（1）申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）登录报名

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

（4）制作、提交电子投标文件：

本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

3、监督电话：0512-68728409。

4、本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网以及苏州市政府采购网。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

名    称：苏州市水务局

地    址：苏州高新区玉山路11号

联 系 人：周娜芬

联系方式：0512-68159735

2.代理机构信息

名 称：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

地 址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼

联系人：黄妍

电　话：0512-69351282

3.项目联系方式：

项目联系人：黄妍

联系电话：0512-69351282

江苏筠汇项目管理咨询有限公司

2024年7月11 日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于江苏筠汇项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的服务及与提供服务有关的辅助服务，比如咨询、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。

2.8 天：日历日。

2.9 服务地点：合同中约定的地点。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

7.本项目投标单位只可中一个标段，若已中第一标段，则不得再作为第二标段中标人。

三、采购文件的说明

8、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、采购文件的询问与澄清（修改）

9.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

10、采购文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11、质疑

11.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本采购文件后可以依法进行质疑。

11.2供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.3提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

11.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

11.5联系单位：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

11.6联系电话：0512-69351282

11.7 通讯地址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1技术服务方案

14.1.6.2拟投入项目人员情况

14.1.6.3投标单位的履约能力

14.1.6.4类似业绩能力

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，无对应模块的附件可以上传至“其他资料”模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17、投标保证金：本项目不收取投标保证金

18、投标文件的有效期

18.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、投标文件的递交

19、投标文件的密封及标记

19.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

20、投标文件的递交

20.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云电子招投标平台。

20.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.3至投标截止时间对应标段投标人不足3家的，不得开标。

21、投标文件的修改和撤销

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。

21.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

22、开标

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

22.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

22.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

22.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

22.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

22.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

22.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2信用记录评审

（1）根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（2.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

第2.1条的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

第2.2第二项失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网）的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

（3）查询渠道：中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（4）查询截止时点：在投标文件递交截止时间之后。

（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

23.3不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

23.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

24、评标委员会

24.1评标委员会成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

24.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对投标文件进行比较和评价；

24.3.4推荐中标候选人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1初审内容：投标文件是否实质性响应采购文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全等。

26.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.2.2投标人拒绝修正错误；

26.2.3投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

26.2.4其他被评标委员会认定无效的情况。

26.3实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.5投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、废标

27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照采购文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估，综合比较与评价。

28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供审计服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

七、授予合同

29、中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准推荐中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。超过期限向采购代理机构提出质疑，采购代理机构将不予答复。

29.3中标人数量：每个标段1家。

30、合同授予标准

30.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

31、中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

32、合同的签订

32.1中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

32.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32.4在中标合同履行中，如因政策、不可抗力等原因有中标服务项目被取消，则视为自动取消。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、公开分项报价

公开分项报价表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

1、分项报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

2、若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

格式2、投标函

投标函

我方收到贵公司                            号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供以上项目的所有内容。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购方在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

9、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费。

与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

开户银行：                                 银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）               年     月     日

格式3、法定代表人(负责人)授权委托书

法定代表人(负责人)授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人(负责人)（负责人），现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加                       组织实施的编号为             号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人(负责人)：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

格式4、拟投入项目人员情况

（1）项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 负责人业绩情况： 1、 2、 3、...... |  |  |  |  |  |

注：需随此表附上项目负责人的证书、业绩等相关资料的复印件加盖公章。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

（2）投入项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商签章：

日    期：    年   月   日

格式5、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

附：提供证明材料详见评分标准。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

格式6、偏离表

服务（技术）偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、对照采购文件要求，所提供的服务与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为投标人对所投服务要求详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

（2）商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：投标文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

格式7、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）投标单位情况表

基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

格式8、中小企业声明函

中小企业声明函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式9：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日            期：

格式10、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位： （盖公章）

地址：

电话：       传真：

电子邮件：   邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

江苏筠汇项目管理咨询有限公司受苏州市水务局的委托，就 城乡生活污水处理监测体系构建 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JJXG -G2024-0013

二、项目名称：城乡生活污水处理监测体系构建

三、预算金额：人民币伍佰万元整（￥：5000000.00元）

第一标段：贰佰万元整（￥2000000.00）

第二标段：贰佰万元整（￥2000000.00）

第三标段：壹佰万元整（￥1000000.00）

四、最高限价：无

五、合同履行期限：合同签订之日起三年，具体时间按采购单位要求。

六、招标内容：

（一）工作背景

1.国家要求。2022年2月9日，国务院办公厅印发《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》国办函〔2022〕7号，要求加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。《环境基础设施建设水平提升行动》（2023—2025年）提出健全污水处理监测体系，强化污水处理达标排放监管。

2.行业管理需求。市水务局牵头组织编制了《苏州市城乡污水治理及排水行业监测体系建设方案》（试行），要求建立健全苏州城乡污水处理厂、网、站、泥、湿等全覆盖、全链条、全要素、全周期的监测体系，科学判定排水系统成效，完善全市排水系统应急处置能力，倒逼问题整改，确保污水收集、处理设施正常运行，保证污水达标排放，水环境有效改善，推动苏州市污水治理和水环境治理综合水平走在全省和全国前列。

（二）项目依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

2.《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》国办函〔2022〕7号；

3.《环境基础设施建设水平提升行动》（2023—2025年）；

4.《排污许可管理条例》；

5.《关于加强苏州市城乡污水治理及排水行业监测工作的通知》；

6.《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》；

7.《江苏省城镇污水处理工作规范化评价标准（试行）》；

8.《江苏省农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》。

（三）工作范围和年限

工作范围：苏州大市范围，涵盖排水户、工业接管企业、城镇污水处理系统（包括排水管网、污水泵站、污水处理厂进出水和污泥、尾水湿地、再生水等）。

工作年限：合同签订之日起三年，具体时间按采购单位要求。

（四）工作内容、标准和深度要求

依据《苏州市城乡污水治理及排水行业监测体系建设方案（试行）》，根据各县级市（区）提供的底数为参考，覆盖10个县级市（区），开展苏州市城乡生活污水处理监测体系（以下简称监测体系）监测及监督工作，分三年实施。本项目按照片区分为三个标段进行招标及开展相关工作，一标段为张家港、太仓、相城区、高新区；二标段为昆山、吴中区、姑苏区、工业园区；三标段为常熟、吴江。

1、一标段项目需求：

（1）制定一标段城乡生活污水处理监测体系实施方案，编制报告大纲，部署工作任务，落实人员和工作机制；

（2）对一标段所含区域自行开展的水（泥）质监测情况进行督查，对污水处理厂实验室定期开展业务监督指导；

（3）开展水（泥）质常规监督监测：1）污水收集：包括一般排水户、重点排水户、工业接管企业、主管网和污水泵站；2）污水处理：包括污水处理厂进出水、污泥、尾水湿地和再生水。同时收集现场处理设施运行情况信息；

（4）应急监测

出现突发性水质事件时，对出现异常的点位开展持续跟踪监测，直至水质达标或恢复正常。

（5）编制工作报告，对常规监督监测数据进行分析汇总，结合自行监测数据和监督检查结果，查摆问题，提出工作建议；

（6）其他技术支撑服务工作。

2、二标段项目需求：

（1）制定二标段城乡生活污水处理监测体系实施方案，编制报告大纲，部署工作任务，落实人员和工作机制；

（2）对二标段所含区域自行开展的水（泥）质监测情况进行督查，对污水处理厂实验室定期开展业务监督指导

（3）开展水（泥）质常规监督监测：1）污水收集：包括一般排水户、重点排水户、工业接管企业、主管网和污水泵站；2）污水处理：包括污水处理厂进出水、污泥、尾水湿地和再生水。同时收集现场处理设施运行情况信息；

（4）应急监测

出现突发性水质事件时，对出现异常的点位开展持续跟踪监测，直至水质达标或恢复正常。

（5）编制工作报告，对常规监督监测数据进行分析汇总，结合自行监测数据和监督检查结果，查摆问题，提出工作建议；

（6）其他技术支撑服务工作。

3、三标段项目需求：

（1）制定三标段城乡生活污水处理监测体系实施方案，编制报告大纲，部署工作任务，落实人员和工作机制；

（2）对三标段所含区域自行开展的水（泥）质监测情况进行督查，对污水处理厂实验室定期开展业务监督指导

（3）开展水（泥）质常规监督监测：1）污水收集：包括一般排水户、重点排水户、工业接管企业、主管网和污水泵站；2）污水处理：包括污水处理厂进出水、污泥、尾水湿地和再生水。同时收集现场处理设施运行情况信息；

（4）应急监测

出现突发性水质事件时，对出现异常的点位开展持续跟踪监测，直至水质达标或恢复正常。

（5）编制工作报告，对常规监督监测数据进行分析汇总，结合自行监测数据和监督检查结果，查摆问题，提出工作建议；

（6）其他技术支撑服务工作。

4、监督监测项目与频次

一般排水户、重点排水户、工业接管企业监测项目在《苏州市城乡污水治理及排水行业监测体系监测项目及频次一览表》规定的基础上，增加总氮监测，其余与《苏州市城乡污水治理及排水行业监测体系监测项目及频次一览表》保持一致。

除应急监测外，一般排水户监测点位2024年度完成10%，2025年度完成15%，2026年度完成15%，三年共完成监测总量的40%；其余类别监测点位2024年度完成30%，2025年度完成35%，2026年度完成35%，三年共完成监测总量的100%（以上监测比例将根据实际经费进行调整）。每个点位至少监测一次，如有需要根据甲方需求适当增加监测频次。结果异常时，应通过复采复测进行复核。复核后仍异常的，通知属地排水行业管理部门开展溯源排查，属地应将溯源情况及时上报市供排水管理处。

具体监测项目及监测总量见表一、表二

表一 监测项目一览表

| 序号 | 监测对象 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般排水户 | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 |
|  | 重点排水户 | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、特征污染因子 |
| 2 | 工业接管企业 | CODcr、pH、SS、NH3-N、TP、TN、特征污染因子 |
| 3 | 排水管网 | CODcr、NH3-N、TP、TN |
| 4 | 污水泵站 | CODcr、NH3-N、TP、TN |
| 5 | 污水处理厂 | CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、pH、SS、 |
| 6 | 污水处理厂污泥 | 含水率、pH、有机物含量、TP、TN、总铜、总铅、总锌、总镍、总铬、总汞、总砷、总镉 |
| 7 | 尾水湿地 | CODcr、NH3-N、TP、TN |
| 8 | 再生水 | CODcr、NH3-N、TP、TN |

表二 监测总量预估汇总表

| 监测对象 | 一般排水户（户） | 重点排水户（户） | 工业接管企业（户） | 排水管网点位（个） | 污水 泵站（个） | 污水 处理厂（个） | 污水处理厂污泥（个） | 尾水 湿地（个） | 再生水（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家港 | 2101 | 72 | 35 | 23 | 55 | 9 | 9 | 3 | 1 |
| 常熟 | 1963 | 200 | 216 | 22 | 91 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 太仓 | 1361 | 150 | 82 | 9 | 29 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 昆山 | 5364 | 100 | 332 | 20 | 138 | 16 | 16 | 7 | 16 |
| 吴江区 | 1444 | 150 | 56 | 28 | 75 | 15 | 15 | 2 | 15 |
| 吴中区 | 728 | 80 | 67 | 26 | 89 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| 相城区 | 687 | 70 | 103 | 17 | 49 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 姑苏区 | 240 | 30 | 3 | 8 | 34 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 工业 园区 | 400 | 40 | 40 | 24 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 高新区 | 3003 | 26 | 124 | 22 | 36 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 备注 | 表内数据为预估数据，以实际统计为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）工作经费数量

| 标段 | 序号 | 工作内容 |  | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 2024年度 | 制定2024年度一标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 72 |
|  | 2 |  | 开展自行监测情况督查和检测实验室业务监督指导 |  |
|  | 3 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 4 |  | 编制阶段性工作报告 |  |
|  | 5 | 2025年度 | 制定2025年度一标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 以实际工作内容及财政拨付为准 |
|  | 6 |  | 开展自行监测情况督查，对2024年度发现的问题进行复查、指导 |  |
|  | 7 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 8 |  | 编制阶段性工作报告 |  |
|  | 9 | 2026年度 | 制定2026年度一标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 以实际工作内容及财政拨付为准 |
|  | 10 |  | 开展自行监测情况督查，对重点及反复出现的问题进行专项指导 |  |
|  | 11 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 12 |  | 编制整体工作报告 |  |
| 二标段 | 13 | 2024年度 | 制定2024年度二标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 72 |
|  | 14 |  | 开展自行监测情况督查和检测实验室业务监督指导 |  |
|  | 15 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 16 |  | 编制阶段性工作报告 |  |
|  | 17 | 2025年度 | 制定2025年度二标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 以实际工作内容及财政拨付为准 |
|  | 18 |  | 开展自行监测情况督查，对2024年度发现的问题进行复查、指导 |  |
|  | 19 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 20 |  | 编制阶段性工作报告 |  |
|  | 21 | 2026年度 | 制定2026年度二标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 以实际工作内容及财政拨付为准 |
|  | 22 |  | 开展自行监测情况督查，对重点及反复出现的问题进行专项指导 |  |
|  | 23 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 24 |  | 编制整体工作报告 |  |
| 三标段 | 25 | 2024年度 | 制定2024年度三标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 36 |
|  | 26 |  | 开展自行监测情况督查和检测实验室业务监督指导 |  |
|  | 27 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 28 |  | 编制阶段性工作报告 |  |
|  | 29 | 2025年度 | 制定2025年度三标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 以实际工作内容及财政拨付为准 |
|  | 30 |  | 开展自行监测情况督查，对2024年度发现的问题进行复查、指导 |  |
|  | 31 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 32 |  | 编制阶段性工作报告 |  |
|  | 33 | 2026年度 | 制定2026年度三标段城乡生活污水处理监测体系实施方案 | 以实际工作内容及财政拨付为准 |
|  | 34 |  | 开展自行监测情况督查，对重点及反复出现的问题进行专项指导 |  |
|  | 35 |  | 开展常规监督监测及应急监测（含采样、人工、检测报告费用等） |  |
|  | 36 |  | 编制整体工作报告 |  |
| 合计 |  | 500万元 |  |  |

（六）成果要求

（1）成果应符合国家有关部门的法律法规、规章标准、规范规程以及合同的要求。

（2）资料应尽可能完整、准确、可靠，分析应充分，结论应科学合理，成果要保证质量。

（3）成果包括纸质文件、相应的计算机文件。

（4）纸质文件包括文本、图、表等。内容应清晰、完整、全面，应按要求提供编制说明书及文本材料。

（5）计算机文件要求

全部成果均应制作计算机文件，汇报采用PPT格式，图形文件采用JPG等通用格式。

（七）时间进度要求

（1）合同签订后-2026年12月，按照工作方案推进；

（2）每月汇总上报检测结果及工作报告；

（3）每年11月底，完成年度报告的编制。

以上时间安排具体以招标文件为准。

（八）报送和验收规定

（1）采购单位分阶段对工作进行审查，中标单位负责提供审查所必需的汇报资料和报告。

（2）报告验收后，中标单位应根据验收意见修改完善，并按规定时限报送我局。

（九）附则

（1）采购单位负责协助中标单位搜集基础资料及现场外业检查，负责中标单位以及各县级市（区）的协调工作。

（2）工作成果署名权归中标单位所有，版权归采购人所有，采购人有权在成果审定后公开展示，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价。

（3）中标单位提交的成果有下列情形之一的，采购单位有权终止合同：

①提交的成果不符合本任务书规定的。

②提交的成果图纸和文字辨认不清、内容不全或粗制滥造的。

③未经采购人同意，逾期上报研究成果的。

七、其它要求

1、本项目报价包括不限于在服务期内所涉及的服务、管理、技术咨询、保险、利润、税金、报告编制刊印费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费等各项应有费用。

2、中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由服务方承担。

3、若中标单位在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格将被解除服务合同，成交单位被解除服务合同后，本项目重新招标。

4、中标单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，中标单位及其工作人员需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。工作成果署名权归成交单位所有，版权归采购单位所有，采购单位有权在成果审定后公开展示，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价。

5、中标单位须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作。应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购单位有需要成交单位配合属于双方签订合同范围内的服务，中标单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

6、成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守企业单位安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位承担，采购单位不承担责任。

7、本项目共计3个标段，每个标段确认1名中标单位。

8、评标委员会将根据标段自然顺序进行评定，参与每个标段且有得标权的供应商应不少于三家，否则对应标段不得开标。已中取前标段的投标单位将自动失去后续标段的中标资格，不进入后续标段评标程序。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网发布的通知为准。

第五章 拟签订合同主要条款

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方（成交供应商）：

联系人：

联系电话：

地址：

根据  苏州市水务局  的  城乡生活污水处理监测体系构建   项目采购文件（编号：JSZC-320500-JJXG-G2024-0013）、该项目的《成交通知书》、《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述：

| 项目内容 | 合同总价 (元) |
| --- | --- |
| 城乡生活污水处理监测体系构建项目一标段/二标段/三标段 |  |
| 合同总价：（人民币） 元整（大写） |  |

1.2服务具体范围：采购内容。

1.3服务交付期限：采购内容。

1.4合同价款的组成：包括不限于在服务期内所涉及的服务、管理、技术咨询、保险、利润、税金、报告编制刊印费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理费等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在评审过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1服务期第1年，合同签订后甲方向乙方支付第一年应付上限金额（合同总金额的36%）的20%作为预付款。乙方完成第一年所有常规监督监测，甲方支付至第一年应付上限金额的50%，完成年度报告并通过验收支付至合同金额的36%。服务期第2年、第3年，乙方完成所有常规监督监测甲方支付至当年合同上限金额的50%，乙方完成年度报告并通过验收支付至当年合同上限金额的100%。

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、双方权利与义务

4.1甲方权利与义务：

4.1.1协调相关的政府部门和单位，为乙方顺利开展工作提供便利。

4.2乙方权利与义务：

4.2.1乙方应严格遵循磋商文件确定的采购内容开展工作。

4.2.2乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

4.2.3乙方在履行合同过程中，因不可抗拒原因（如地震、疫情等），造成乙方无法履约开展服务工作的，经甲乙双方协商同意，可延期完成合同。

4.2.4没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、不可抗力

5.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

6.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

6.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

6.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4合同的部分和全部都不得转让。

七、违约责任

7.1甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.2乙方对本协议规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求经济赔偿，直至解除合同。

①乙方未响应甲方监测任务的，如样品量少、实验室忙等理由一次不响应，甲方扣除乙方当次任务核算价格的10%予以警告，三次及以上，甲方有权解除合同。

②乙方采样延时：一次延时，甲方扣除当次任务核算价格的10%予以警告，乙方整改并提交延时说明；三次及以上扣除乙方保证金的20%。

③甲方对实验室的质控考核包括但不限于标准样品、质控样、现场操作等考核，其中标准样品考核时结果以标准样品证书值为判断依据，质控样考核时甲方将密码样与原样一起发放以外包实验室的测定结果为判断依据。质控考核一次不合格，甲方扣除每项次2000元予以警告，乙方整改并提交整改报告，两次及以上甲方有权解除合同。

④其他对本协议规定的义务未履行或履行不力的行为。

八、知识产权

8.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

九、产权担保

9.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十、其他服务

10.1乙方需要协助相联单位做好联调工作，在服务期内甲方如有需求乙方需无偿提供现场服务。

10.2其它按乙方投标文件中的承诺执行。

十一、质量与验收

11.1质量

乙方应向甲方提供符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中各项服务要求和乙方承诺的其它指标。

11.2验收

技术服务工作成果的验收标准：完成服务成果后，甲方对服务的成果进行验收，验收以专家评审形式进行，评审通过视为验收合格；评审不通过视为验收不合格，乙方应在五日内进行整改。乙方承担本项目验收所需费用。

十二、争议解决办法

12.1因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。合同签订后须送采购代理机构网上备案。

十四、附则

14.1本合同一式 陆 份，甲方、乙方各执 贰 份，政府采购监督管理部门备案 壹份，采购代理机构 壹 份。

14.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

甲方：                          乙方：

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

签约日期：                      签约日期：

第六章 评标方法与评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.本项目开标、评标及中标顺序：采购包1→采购包2→采购包3，本项目投标单位只可中一个标段，若已中采购包1的投标单位将自动失去后续标段的中标资格，不进入后续标段评标程序。

4.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：小微企业在投标文件中必须提供供应商签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商不享受价格扣除优惠政策。本项目属于其他未列明行业。

6、服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

二、评分标准：

(一）价格分（10分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）针对本项目的服务实施方案（55分）

1、投标单位对本项目的理解、总体思路及重难点分析（10分）

对项目情况了解深入、服务需求非常理解、关键问题分析非常准确、清晰的得10分；对项目情况、服务需求比较理解、把握比较精准，分析比较透彻清晰的得7分；对项目情况基本了解、服务需求基本理解、把握基本精准，分析关键问题片面的得4分；对项目情况不了解、服务需求不理解、把握不精准，无分析关键的得1分；未提供不得分。

2、监测实施方案（20分）

（1）投标单位为本项目编制的水质监测服务实施方案进行评分（10分）：编制内容全面、重点要点突出得10分；编制内容较全面、重点要点突出一般得7分；编制内容不全面、重点要点不突出、得4分；未提供不得分。

（2）投标单位针对本项目工作进度安排和进度保证措施（5分）：进度安排和进度保证措施科学、合理得5分；进度安排和进度保证措施较科学、较合理得3分；进度安排和进度保证措施科学性、合理性一般得1分；未提供的不得分。

（3）投标单位针对本项目提出的安全制度管理体系及工作各环节安全措施（5分）。安全制度管理体系健全、工作各环节安全措施到位得5分；安全制度管理体系较健全、工作各环节安全措施比较到位得5分；安全制度管理体系欠缺、工作各环节安全措施不到位得1分；未提供的不得分。

3、服务质量保障方案（10分）

投标单位需提供本项目服务质量保障方案，质量控制措施等。服务质量保障方案内容全面、详细、合理、切实可行的得10分；服务质量保障方案内容较全面、较详细，较合理、可行的得7分；服务质量保障方案内容简略，不详细、可行性一般的得4分；服务质量保障方案内容存在缺失、可行性差的得1分；未提供不得分。

4、应急监测预案（10分）

出现突发性水质事件时，投标单位为本项目启动应急预案，保障突发事件有序、快速解决。应急预案全面详细、合理、针对性强的得10分；应急预案较详细、合理、有针对性的得7分；应急预案简略、合理性针对性一般的得4分；应急预案粗略不全面、合理性差、针对性差的得1分；未提供不得分。

5、其他技术支撑服务工作（5分）

投标单位针对本项目提出有应用价值的其他技术支撑服务工作切合实际，合理可行得5分；技术路线较正确，较切合实际，较合理可行得3分；技术路线模糊，与实际情况有偏差，合理性、可行性较差得1分；未提供不得分。

（三）针对本项目人员配置（13分）

1、项目负责人具备环境工程、化学工程或生物工程等其他相关专业高级及以上职称的，得2分；具备相关专业中级职称的，得1分，本项最高得2分。

注：投标文件中提供人员近6个月社保证明、职称证明文件扫描件，未提供不得分。

2、项目组成员（项目负责人以外人员）：最高为11分；

（1）拟投入项目组成员在不少于（≥）10人基础上，所有人员专业为化学或环境或生物等相关专业的，得4分，未提供或提供不全不得分；

（2）符合上述专业人员且同时具备高级职称的，每有一人得2分，本项目最高得2分。

（3）符合上述专业人员且同时具备中级职称的，每1人得1分，最高得5分。

注：投标文件中提供相关毕业证书、职称证书，投标单位为其缴纳的近期6个月社保证明，不提供不得分（所属母公司或所辖子公司人员不列入统计范围）。

（四）投标单位综合实力（10分）

1、投标单位配备满足采样要求的专职车辆比较，每辆得1分，最高2分。

注：专职车辆如为拥有产权，投标文件中须提供配备车辆的详细情况，如车辆照片、行驶证复印件，购置发票复印件等信息。专职车辆如为租赁，除须提供以上证明材料外，另须提供租赁合同，租赁合同期不应少于1年且能覆盖该项目执行周期；未提供或提供不全，该项不得分。

2、投标单位具有CMA资质的，得2分。

3、投标单位具有实验室LIMS管理系统，得1分。提供界面或合同等证明，未提供不得分。

4、投标单位配备满足本项目要求的仪器设备，如原子吸收仪、原子荧光仪、气相色谱仪，电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱质谱仪，每有一项得1分，满分5分。投标文件中提供以上设备发票复印件及在有效期内的合格检定或校准证书。

（五）投标单位履约能力（12分）

1、通过实验室资质认定能力的城镇建设污泥、城镇建设城市污水、水和废水、土壤和沉积物或城镇污水处理厂污泥等环境类项目在200项（具体到范围内参数）以下的不得分，达到200项的，得5分，每超过10项（具体到范围内参数）的加1分，最高得7分。

投标文件中注明项目合计数（具体到范围内参数），以CMA证书及附表资料或者省市场监督管理局网站截图作为评定依据。

注：投标文件中提供以上证书扫描件或网站查询截图，否则不得分。

2、类似业绩经验：5分

投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似监测项目，每有一个得1分，最多得5分。注：投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。

（全文完）