公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

项目名称：梁溪法院数据资源法庭智能化采购

采 购 人：无锡市梁溪区人民法院（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二五年七月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------

- 投标人须知-----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

- 第一章  投标邀请

受无锡市梁溪区人民法院（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就梁溪法院数据资源法庭智能化采购（JSZC-320213-JZCG-G2025-0029）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

梁溪法院数据资源法庭智能化采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年8月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

2.项目名称：梁溪法院数据资源法庭智能化采购

3.项目预算金额：500万元

4.项目最高限价：500万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标（暗标）

8.采购人：无锡市梁溪区人民法院（本级）

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月12日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市梁溪区人民法院（本级）

地    址：无锡市梁溪区民和路1号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：王伟栋；电话：13921100392

采购人质疑受理联系人：王伟栋；电话：13921100392

交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年7月25日 10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

#### 8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（产品和材料及质量检测报告、投标人综合实力等）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

- 第四章  采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

核心产品：信息发布系统中的P1.5全彩LED显示屏。

第一部分  项目技术要求

1、建设内容

无锡数据资源法庭业务用房智能化系统包括以下内容：

1)安全防范系统

安全防范系统包含：法庭专用监控系统、报警系统和门禁系统。

法庭专用监控系统作为整个数据资源法庭综合安防集成系统的重点，对法庭的安全防范起着至关重要的作用。系统通过设备网对法庭主要出入口及通道、设备间、法庭、调解室等场景进行监视。所有监视图像、数据传送到梁溪法院中心机房集中存储。法院法警指挥中心及法庭安检客户端对整个数据资源法庭进行实时图像的监控及事件预警，使监控中心及各控制中心人员充分了解法庭内外的人员活动情况和动态。

报警系统，在法庭、诉服窗口、调解室安装紧急报警按钮，法警办公室接收报警信息以便处置突发情况，同时接入院本部报警系统。

门禁系统，在办公区安装人脸门禁一体机，以控制不同人员的流动区域；设备接入院本部现有平台统一管理。

2)设备间系统

配电系统，新增1套UPS主机，并配置1套30KVA的功率模块及配置32节12V100AH的阀控式铅酸蓄电池，满足后备1小时。弱电间建设电气火灾监测系统，安装温湿度摄像机（带烟感监测报警）、电气火灾监测设备、防浸水监测设备、环境监测设备、动环监测联网设备和智能空开。

3)办公室智能物联系统

办公室设备智能化管控，状态可视可查。前端新建传感器需接入院本部现有物联管控平台统一管理，可直接查看所有用电设备（空调、灯光、电脑、插座等）的使用状态，同时，可以实时掌握空间内的温度、湿度、烟感情况，为节能管理打下了良好基础。

4)计算机网络系统

数据资源法庭内网架构按照网络分层结构进行规划，通过运营商线路将法院专线延伸至数据资源法庭，实行双路由保护。另外配置运维管理平台，监测交换机、服务器、自助终端的状态等。

5)安全管控系统

安检系统对进入法庭的人员进行安检，可以检测出此人身上有没有携带金属物品，如被检身上有例如枪支、管制刀具等危险物品，都可以提前检查出来，安检门也会立马报警。另外结合智能访客管理、重点人员管控管理、人脸通道闸机管理等多种场景，具有强大的视频分析处理功能，满足法庭日常安检工作的需求。并且系统能够与无锡中院重点人员管控平台及公安重点人员库无缝对接，满足法庭对重点人员进行安全管控的要求。

6)信息发布系统

法庭、调解室、合议室门口，安装27寸超薄型信息发布一体机和13.3寸超薄型信息发布一体机，用于发布开庭信息及调解信息。

诉服大厅，安装P1.5全彩LED显示屏（共2块）及功放喇叭，配套信息发布终端，满足法院安检须知公告要求。

数据动态展示平台，系统可通过辖区地图显示各城镇涉诉情况（原被告为本辖区各城镇），以及本院总体案件收结存（新收、旧存、已结、未结）情况、期限预警信息，并提供审判可视化、执行可视化、研判（专项）分析可视化的入口。完善法院现有审判、执行等各业务系统的数据融合，实现对法院审判、执行、研判分析的质量效率评估、考核及预判，实现业务分析自动化，为院领导决策提供有效参考。

7)智能诉服系统

自助诉讼服务系统：配备智慧诉讼服务终端、智慧阅卷服务终端、智慧执行服务终端、诉讼文书智能填写终端。

排队叫号系统主要由P2.5LED显示条屏、叫号自助终端、系统分配器、主控软件、呼叫器、评价器、功放喇叭组成。

8)科技法庭系统

科技法庭系统是以科技法庭业务为核心，通过“科技法院内网平台”将本院科技法庭、远程开庭、远程作证、安保监控等系统进行深度融合，同时与全市法院进行跨地域纵向互联与统一管控，最终形成法院科技法庭云媒体中心，为最终用户提供集中统一的业务体验与运维管控。

全高清科技法庭是将庭审现场的全高清图像、语音、证据、庭审笔录等信息经过数字化处理后，采用高清流媒体处理、分布式协同、云存储等技术，实现以庭审业务为核心的综合音视频应用系统。

本次建设5小法庭（其中4个法庭利旧）、1个大法庭和1个互联网法庭，3个调解室远程调解。科技法庭系统主要系统构成如下：法庭庭审系统、音视频采集系统、电子席位牌系统、电子质证系统、法庭语音转写系统、法庭物联控制系统、调解室设备如下：65寸远程调解交互终端、调解终端、调解笔录输出终端。

9)会议室系统

多媒体会议系统是集现代图像技术、计算机技术及通讯技术于一体的高科技的大集成，为与会者提供最便捷的会议服务，通过软件及网络实现统一管理和使用。本次建设一个小会议室和一个多媒体会议室。

10)设备搬迁

本次数据资源法庭建设可利旧使用部分原有设备（监控设备、门禁系统设备、安检设备、法庭设备），因此在数据资源法庭新址建设完成后需要将原有设备进行拆除、保养维护，在将其灰尘清理完成后搬运至新法庭进行设备的安装、调试及整体联调，保障原有设备能够正常使用，不进行重复投资。

- （二）项目配置清单（#标记为核心产品标记。）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全防范系统 |  |  |  |
|  | 1、法庭专用监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万星光级半球摄像机 | 400万1/1.8”星光级CMOS超宽动态ICR日夜型半球型网络摄像机； 最低照度:彩色：0.0005Lux@（F1.2，AGC ON）黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 调节角度:水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 焦距&视场角:2.7~13.5mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7°； 补光灯类型:红外，850nm，补光距离:普通监控：30m； 音频:≥2路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 供电方式:DC：12V±20%，AC：24V±20%；支持PoE：802.3at； 防护:IP67，IK10； | 台 | 66 |
| 2 | 400万人脸抓拍半球摄像机 | 400万星光级1/1.8"CMOS AI轻智能抓拍半球型网络摄像机； 最大支持8个检测区域，全屏最多支持64个目标； 人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍； 最低照度:彩色：0.0005Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 调节角度:水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 焦距&视场角:8~32mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5°； 补光灯类型:红外，850nm； 普通监控：≥50m，人脸抓拍/识别：≥7m； 最大图像尺寸:2560×1440； 音频:≥2路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 电源输出:支持DC12V，100mA； 防护:IP67 | 台 | 5 |
| 3 | 400万星光级枪型摄像机 | 400万星光智能网络摄像机； 传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGC ON）； 黑白：0.001Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 焦距&视场角：2.7~13.5mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34°； 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30m； 红外灯：最远可达50m； 最大图像尺寸：2560×1440； 音频：≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 供电方式：DC：12V±20%，支持POE:802.3af； 防护：IP67； | 台 | 16 |
| 4 | 电梯半球 | 传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.002Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR； 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°； 焦距：2mm，2.8mm，4mm可选； 补光灯类型：红外灯，最远可达10m； 最大图像尺寸：1920×1080； 音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器； 供电方式：DC：12V±25%，支持PoE：802.3af，Class 3； | 台 | 2 |
| 5 | 电梯无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式；发射功率：20dBm；天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线；成对包装，距离≥100米；单网口设计 | 对 | 2 |
| 6 | 24盘位集中存储设备（24块6T企业级SATA硬盘） | 硬件规格：机架式，4U、24盘位；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）；服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。本次至少配置24块6T企业级SATA硬盘。配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组；支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出； | 台 | 1 |
| 7 | 高保真拾音器（含电源） | 采用两只互补型全指向电容咪头，AGC自动增益，音频监控监听面积可达70㎡米，卡座分离安装方式，便于侧墙或吸顶安装，-25℃～ 75℃的超强工作温度范围。 | 只 | 28 |
| 8 | 监控电源 | DC12V16A | 只 | 18 |
| 9 | 电源箱 | 电源箱，配套监控电源使用 | 只 | 4 |
|  | 2、紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 总线式网络报警主机 | 总线式网络报警主机；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）；4个板载触发器输出，可扩展至256个；支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）；支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）； | 台 | 1 |
| 2 | LCD报警键盘 | 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 | 套 | 1 |
| 3 | 紧急报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）；钥匙复位；防火ABS阻燃外壳；报警输出：常闭；常开；标称电流：≤2A（耐电流）；标称电压：≤125VDC（耐压）；工作温度：-10°C～55°C | 只 | 19 |
| 4 | 单防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 只 | 19 |
|  | 3、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 单门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：≥1门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：≥10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 6 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：≥4门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：≥10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 4 |
| 3 | 人脸识别一体机 | 人脸识别门禁一体机：≥50000人脸库；7英寸以上IPS触摸屏；≥200万宽动态双目摄像头；面部识别距离0.3m-2m；支持照片防假；人脸比对时间＜0.2s/人；人脸比对准确率≥99.9% | 台 | 2 |
| 4 | 读卡器 | 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 认证方式：刷卡、刷卡+密码 通讯方式：RS485 工作电压：DC12V 具有防尘防水设计，IP65，支持室外安装 | 台 | 30 |
| 5 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA或24V/250mA； | 把 | 28 |
| 6 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：300kg±5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA或24V/250mA； | 把 | 3 |
| 7 | 出门按钮 | 86型，按钮出门门禁开关 | 只 | 33 |
| 8 | 电梯控制器 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯；支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器；支持≥2万张卡片管理，≥5万条事件存储；具有消防输入接口；带机箱和供电电源；工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V输入）； | 台 | 2 |
| 9 | 梯控联动模块 | 具有≥16个继电器输出；带机箱和供电电源；工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V供电） | 台 | 2 |
| 10 | 梯控读卡器 | 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 认证方式：刷卡、刷卡+密码 通讯方式：RS485 工作电压：DC12V 具有防尘防水设计，IP65，支持室外安装 | 台 | 2 |
| 11 | 线槽 | 线槽 | 米 | 50 |
| 二 | 设备间系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 功率≥30KVA，含主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关。电池节数30~50节可调，系统效率96%， | 台 | 1 |
| 2 | UPS蓄电池 | DC12V100AH | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 32节电池柜 | 只 | 1 |
| 4 | 支架 | 电池柜支架 | 只 | 1 |
| 5 | 电池连接线 | 电池连接线BVR25平方 | 米 | 30 |
| 6 | UPS主机市电输入电缆 | 市电配电柜至UPS，YJV4*35+1*16平方 | 米 | 20 |
| 7 | UPS主机输出电缆 | UPS输出至精密配电柜YJV4*35+1*16平方 | 米 | 30 |
| 8 | 输出配电柜 | UPS输出柜100A/4P*1，32A2P*15，防雷模块，智能电量采集仪 | 只 | 1 |
| 9 | 接地端子箱 | 接地端子箱 | 只 | 1 |
| 10 | 视频推流主机 | 1.机架式1U工业级设备主机，CPU主频≥2.6GHz，最大Turbo频率≥3.3GHz，≥4G内存，工业级MSATA固态硬盘≥64G，采用低功耗无风扇工业级宽频电源≤50W，默认支持4路视频。 2.具备视频管理功能，具备多品牌，多生产厂商的硬盘录像机、网络摄像机产品的接入功能；具备自动获取设备编号、端口IP、网关、DNS信息功能。 3.支持平台端报警与视频联动功能配置。 | 台 | 1 |
| 11 | 温湿度摄像机（带烟感监测报警） | 1.通讯技术：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 2.报警方式:声、光报警； 3.报警分类:烟雾报警、温度报警、湿度报警、故障报警、烟感失联、欠压报警； 4.视频像素:500万，最大分辨率2592×1944； 5.具体消防AI识别:支持火焰检测 | 台 | 6 |
| 12 | 强电间电气火灾监测设备 | 设备具有LCD液晶显示屏显示；设备支持实时显示测量参数和报警信息等内容，支持历史数据查询；支持以太网接入网络进行数据传输；支持接入不少于8路剩余电流/温度探测器；4路电流；3路电压；1路开关量输入；3路开关量输出；3路外置故障电弧接口；1路内置故障电弧接口；1路DC5V输出；1路DC12V输出；2路RS485；支持在1m范围内，声音不小于70dB(A)；设备支持-10℃～55℃范围内工作。 | 台(套) | 5 |
| 13 | 防浸水监测设备 | 供电：10-30VDC；最大功耗：继电器输出：1.2W，RS485输出：0.4W；检测对象：自来水、纯净水；工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH；输出信号：继电器输出/RS485输出。 | 台(套) | 1 |
| 14 | 弱电间环境监测设备 | 供电：10-30V DC(P≤0.4W）；A准精度：湿度：±2%RH（60%RH，25℃）温度：±0.4℃（25℃）；温度量程：-40℃~+80℃；湿度量程：0%RH~100%RH；信号输出：4~20mA/0~5V/0~10V/RS485(Modbus-RTU)； | 台(套) | 5 |
| 15 | 弱电间动环监测联网设备 | 实现动环设备联网 | 台(套) | 5 |
| 16 | 智能空开 | 实时探测电压、电流、剩余电流、温度等指标，超过设定阈值时及时报警提醒，实现用电安全保护远程控制功能。 | 台(套) | 5 |
| 17 | 服务器机柜 | 柜体尺寸：600*1200*2000mm，前后网孔门，材质：SPCC优质冷轧钢板； | 只 | 2 |
| 18 | 机柜垂直PDU（16位、带空开、防雷模块） | 16位、带空开、防雷模块，6平方线，输入32A，输出2位16a国标孔，14位10a万用孔，带防雷器，带工业连接器（公母头），带总空开，安装方式：竖装 | 套 | 2 |
| 三 | 办公室智能物联系统 |  |  |  |
| 1 | 灯光控制系统开关模块 | 2路智能触摸灯光控制系统开关模块，可直接替换原有的单火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。支持ZigBee自组网通信协议，支持3键开关，单火线供电；>10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯；支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关；支持在物联网平台设置定时策略，无需人工手动关闭。 | 只 | 20 |
| 2 | Zigbee温湿度传感器 | 温湿度传感器，可用于监控房间内的温湿度信息，并且可以联动控制空调。外形小巧，方便安装；适应于室内常规环境；采用7号碱性电池供电，在典型使用场景下电池寿命1~3年。内置2.4GHz频段ZigBee无线收发模块，可用于室内温度、湿度采集；温度采集范围-10°C〜+55°C，湿度采集范围0〜99.9%RH；支持电池供电，便于灵活安装部署，工作电压3V；支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动。 | 只 | 12 |
| 3 | 空气质量传感器 | 吸顶式6合1空气质量传感器，实现PM2.5、甲醛、CO2、TVOC、温度、湿度多合一环境检测，ZigBee无线协议 | 只 | 8 |
| 4 | 空调控制系统控制模块 | Zigbee型红外控制模块，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射 | 只 | 30 |
| 5 | 物联网网关 | 可与LoRa、Zigbee标准化传感器快速组网，可实现部署简单，降低部署成本；两个板卡接口，Mini-PCIe接口，可接入物联网板卡。实配LoRa、Zigbee两张板卡。1*RJ45 IN Port，2*RJ45 OUT Port，3*外置天线接口；支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器。 | 台 | 18 |
| 6 | 情景面板 | 1.支持网口有线传输，支持86盒标准安装。支持POE供电；2.支持通过显示屏直观展示查看环境设备数据，如温湿度数据、空调模式状态；3.支持设备设备控制，支持与照明、空调等各种传感器结合，实现智能化场景模式；4.支持与传感器、物联网网关、物联网平台结合，支持线上用户信息配置，支持设备统一平台管理，可以通过平台对进行统一管理 | 台 | 10 |
| 四 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 内网核心交换机 | 全万兆三层交换机 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥480Mpps，支持≥2个电源插槽，≥1个接口扩展槽位； 2、提供≥24个1/10G SFP Plus端口； 3、支持M-LAG跨设备链路聚合技术； 4、支持业界专业的10KV业务端口防雷能力； 5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份； | 台 | 2 |
| 2 | 24口万兆交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps 2、提供≥24个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含8个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口； 3、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； | 台 | 2 |
| 3 | 48口万兆交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发速率≥144Mpps； 2、固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个万兆SFP+端口，支持AC， 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； | 台 | 4 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发速率≥108Mpps； 2、固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP端口，支持AC， 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； | 台 | 6 |
| 5 | 48口千兆交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发速率≥144Mpps； 2、固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个千兆SFP端口，支持AC， 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； | 台 | 6 |
| 6 | 16口POE千兆交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps； 2、端口：≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥170W； | 台 | 6 |
| 7 | 24口POE千兆交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、端口：≥24个10/100/1000M以太网端口，≥4个SFP光接口； 3、支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； | 台 | 5 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 端口：≥8个10/100/1000M以太网端口，≥2个SFP光接口； | 只 | 2 |
| 9 | 万兆单模光纤模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC) | 只 | 14 |
| 10 | 千兆单模光纤模块 | 千兆单模模块-(1310nm，10km，LC) | 只 | 46 |
| 11 | 内网防火墙 | 2U标准机架设备，冗余电源；设备配置10个10/100/1000M Base-TX接口，6个SFP接口，2个SFP+接口，1个扩展槽位；默认支持IPSec VPN和SSL VPN(免费200个并发用户)。整机吞吐不小于20G，每秒新建连接数不小于15W，最大并发不小于800W。此次提供五年IPS和AV特征库升级服务。 | 台 | 1 |
| 12 | 国产化服务器 | 处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗处理器核心≥32核心，单颗处理器主频≥2.6GHz；服务器的CPU须符合安全可靠测评要求。 内存：配置≥256GB DDR4 RDIMM内存， 硬盘：至少配置≥2块480GB SATA SSD； Raid：支持RAID0,1,5,6,10,50,60。 网络：配置≥4个千兆网口,≥2个万兆网口（包含光模块）。 电源：配置≥2块900W交流电源。 BMC：BMC芯片为在中国大陆注册生产的芯片。 | 台 | 2 |
| 13 | 虚拟化组件 | 1、虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理。 2、支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效。 3、虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备，无需限制虚拟交换模式。 4、每个虚拟机拥有独立的存储LUN，可以支持将VM的快照，克隆，复制的能力卸载到存储，以节省主机资源开销。 | 套 | 4 |
| 14 | 数据存储主机 | 存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%。并。支持控制器扩展，最大支持≥8控；可以跨控制器实现资源访问，LUN无控制器归属,多控配置下能够负载到所有控制器， 本次项目配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥20核，CPU主频率≥2.1GHz 系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 支持配置8/16/32G FC，1/10/25GE。 配置4*16Gbps FC接口；配置4*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块）。 配置≥4个480GB SSD硬盘，配置≥28个10TBSATA硬盘。 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务， 存储配置服务质量控制功能，支持按照LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。 存储系统配置SAN的多租户功能，多租户功能能够提供存储资源、网络和业务的隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，并且支持租户自管理。 | 台 | 1 |
| 五 | 安全管控系统 |  |  |  |
| 1 | 智能访客终端（双屏） | 1.操作系统：Android； 2.屏幕参数：访客侧：≥10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：≥15.6寸触摸屏，1920*1080分辨率； 3.摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 4.硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1； 5.通信方式：TCP/IP、Wifi、4G； 6.功能介绍：人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机或通过USB接口外接打印机打印访客凭条；扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码；记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量≥30万条；访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。 | 台 | 1 |
| 2 | 单机芯闸机(左/右） | 1.外观尺寸：1500mm（长）*120mm（宽）*960mm（高）左右； 2.箱体框体：≥1.2mm 304不锈钢； 3.通道宽度：650-1100mm； 4.通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响； 5.平均无故障运行次数：≥500万次； 6.光幕红外检测对数：26对，可选配40对，60对； 7.通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式； 8.防夹功能：具备红外防夹功能； | 台 | 4 |
| 3 | 双机芯闸机 | 1.外观尺寸：1500mm（长）*120mm（宽）*960mm（高）左右； 2.箱体框体：≥1.2mm 304不锈钢； 3.通道宽度：650-1100mm； 4.通行速率：20-60人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响； 5.平均无故障运行次数：≥500万次； 6.光幕红外检测对数：26对，可选配40对，60对； 7.通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式； 8.防夹功能：具备红外防夹功能； | 台 | 1 |
| 4 | 闸机伴侣系统（含律师二维码识别） | 1.屏幕参数：≥7.3英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 2.摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 3.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 4.人脸验证：支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； | 台 | 4 |
| 5 | 安装支架 | 闸机伴侣安装支架 | 台 | 4 |
| 6 | 遥控器 | 遥控器 | 只 | 3 |
| 六 | 信息发布系统 |  |  |  |
|  | 1、法庭门口、调解室、合议室信息发布显示系统 |  |  |  |
| 1 | 27寸超薄型信息发布一体机 | 含信息发布平台接入授权；背光类型：LED；屏幕尺寸：≥27”，显示比例：16:9，分辨：≥1920*1080；对比：1200:1；亮度：≥300cd/㎡；响应时：Time 8(Tr/Td)ms；可视角度：89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)；系统：Android；端子配置：USB2；RJ45以太网接口1（10M/100M）；声音：喇叭。 | 台 | 7 |
| 2 | 13.3寸超薄型信息发布一体机 | 含信息发布平台接入授权；尺寸：≥13.3英寸，显示比例：16:9，分辨率：≥1920*1080，亮度：≥400cd/m2，响应时间（MS)：5MS，视角：178°，对比度：800:1；供电模式：POE；声音：喇叭。 | 台 | 3 |
| 3 | 信息发布一体机专用供电模块 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps； 2.端口：≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 3.支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥170W； | 台 | 1 |
| 4 | 安装支架 | 安装支架 | 台 | 10 |
|  | 2、诉服大厅弧形P1.5LED大屏 |  |  |  |
| 1 | # P1.5全彩LED显示屏（共2块，单屏显示屏尺寸：3200mm*1800mm） | 1.单屏显示屏尺寸：≥3200mm*1800mm。 2.LED光源采用表贴三合一LED，原厂铜线封装； 3.显示屏点间距：≤1.538mm，像素密度：422500点/平米； 4.亮度：≥600cd/㎡； 5.对比度：≥10000:1； 6.刷新率：≥3840Hz； | ㎡ | 11.52 |
| 2 | 大屏电源 | 大屏电源 | 块 | 40 |
| 3 | 显示屏接收卡 | 定制、显示屏接收卡 | 张 | 40 |
| 4 | 视频处理器 | 支持HDMI及DVI信号输入；支持网口输出，可带载650万像素；可开具三个窗口显示； | 台 | 2 |
| 5 | 播放管理终端 | 含信息发布平台接入授权，安卓播放盒：支持点播、直播、支持节目推送；内存：≥2G，存储容量：≥8GB；USB*2，显示接口HDMI*1，TF卡插槽*1，RJ45网线口*1，一路双通道音频输出；支持Web、手机、按键控制。 | 台 | 2 |
| 6 | 配电柜（含PLC控制） | LED专用配电柜-功率10KW，3路空开（三相空开、单相空开、漏电保护开关、中间继电器）(含到屏体线缆)，烟感，温感，远程故障报警，远程开关屏等功能 | 台 | 1 |
| 7 | 功放喇叭 | 其中含桌面式功放1台，吸顶喇叭2只 | 套 | 2 |
| 8 | LED钢结构支架 | 现场定制，钢结构支架，含收边 | ㎡ | 11.52 |
| 七 | 智能诉服系统 |  |  |  |
|  | 1、自助诉讼服务系统 |  |  |  |
| 1 | 智慧诉讼服务终端 | 为进一步落实司法为民要求，逐步推进诉讼服务便民化，通过集成第二代身份证读卡器、扫描仪、摄像头等电子数码一体化设备，具有自助立案、诉讼引导、案件查询、司法公开等功能，是满足人民群众日益增长的多元化需求的又一有力举措，给人民群众带来真正的“一站式”司法体验。 （1）自助立案。提供民商事一审案件、执行案件的自助立案服务，支持诉讼材料扫描上传。 （2）案件查询。提供案件信息查询，包括基本信息、案件进展、当事人信息，开庭信息、办案期限、诉讼材料等相关信息。 （3）材料补充。案件办理过程中，支持实体诉讼材料的自助上传。 （4）材料打印。可打印公开文书模板或材料。 （5）诉讼引导。详细展示诉服中心以及多种案件诉讼流程，包括民商事案件流程、行政案件流程、非诉行政案件流程、刑事案件流程、执行案件流程等，使诉讼参与人根据流程提示即可轻松办理诉讼事务，合理规划诉讼安排。 （6）司法公开。系统可展示法院法官风貌、法院简介以及公开的裁判文书。 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧阅卷服务终端 | 通过对身份的智能识别、采集、分析，为当事人、委托代理人、公安及检察机关等查询人提供预约申请、自助阅卷、卷宗打印等一体化功能，实现一键申请、一键浏览档案、卷宗，节约窗口排队办理时间，极大方便诉讼参与人诉讼服务体验，进一步提升了人民群众的满意度。 （1）系统支持在线阅卷，当事人或律师通过身份验证后登录系统查看相关卷宗材料。 （2）卷宗查阅。提供人民法院公开的电子卷宗（正卷）自助查阅及打印。 （3）阅卷申请。系统提供阅卷申请功能。 （4）档案查阅。实现档案卷浏览的功能，按权限查阅全部或部分档案，支持所需影像卷打印并集成水印的操作。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧执行服务终端 | 通过终端进行访谈笔录生成、线索举报、材料补充、执行立案申请、材料打印等多样化的执行自助服务，有效的推进执行工作效率，助力人民法院“公正司法、阳光司法”，让便民更进一步。 （1）我的案件。查阅执行案件基本信息。 （2）执行申请。执行案件的自助立案申请。 （3）访谈笔录。系统为执行参与人提供接待笔录填写功能，接待笔录包括立案基本信息、原审案件基本信息、银行账户信息和送达地址信息等内容； （4）线索举报。举报人对被执行人的相关线索信息举报，对执行线索的审核意见反馈查阅。 | 套 | 1 |
| 4 | 诉讼文书智能填写 | 通过在线填写智能生成模式，将起诉状、送达地址确认书、上诉状等相关诉讼文书，从线下纸质材料手工填写改变为线上电子化填写,利用交融共享的现代化诉讼服务体系，降低填单难度,提高当事人填单效率、减轻导诉员工作量。从源头上实现诉讼文书的数字化问题，为无纸化办案添砖加瓦。 （1）文书模板。内置各类诉讼文书模板，满足立案、审理、执行等各阶段当事人诉讼文书的填写需求。可根据法院个性化要求，自定义文书类型、文书格式。 （2）文书填写。采用左右分屏模式，左侧展示文书模板示例指引，右侧展示需填写的文书表单。基于诉讼文书模板及输入的案件信息，实现诉讼文书自动生成及案件信息自动回填。 （3）文书签名。支持当事人对已填写制作的文书进行签名处理，签名后可将签名信息附着到文书对应位置。 （4）文书留存。将诉讼文书二维码发送至当事人预留的手机中，通过手机识别二维码的方式获取本人填写的相关诉讼文书，并保存备查。 （5）文书提交。支持填单文书与材料系统、审判、执行业务系统的无缝对接，实现诉讼文书的在线提交，并与案件自动关联，满足结构化信息后续利用的需求。 | 套 | 1 |
|  | 2、排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | P2.5LED显示屏 | 1.像素点间距≤2.5mm，建设面积：≥6720*320mm，像素密度不小于160000像素/平方； 2.亮度≥600cd/㎡； 3.色温可调范围：3000k~15000k； 4.对比度5000:1； 5.刷新频率≥3840HZ； | ㎡ | 2.2 |
| 2 | 接收卡 | 接收卡 | 张 | 40 |
| 3 | 视频处理器 | 支持HDMI及DVI信号输入；支持网口输出，可带载650万像素；可开具三个窗口显示； | 台 | 1 |
| 4 | 支架 | 现场定制，钢结构支架、含包边 | ㎡ | 2.4 |
| 5 | 播放管理终端 | 含信息发布平台接入授权，安卓播放盒：支持点播、直播、支持节目推送；内存：≥2G，存储容量：≥8GB；USB*2，显示接口HDMI*1，TF卡插槽*1，RJ45网线口*1，一路双通道音频输出；支持Web、手机、按键控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 排队叫号自助终端 | 1.内存≥2GB；固态硬盘≥32G； 2.触摸屏：≥32寸防尘防水红外触摸屏；触摸分辨率≥4096*4096； 3.打印机：80mm热敏高速打印机； 4.喇叭；内置100W功放及双磁环喇叭； 5.具备身份证模块； 6.接口支持：串口或USB； | 台 | 1 |
| 7 | 系统分配器 | 232信号输入，485信号输出，内置电源输出端口：≥4端口；支持窗口数：500个；信号最大传输距离：1000米 | 台 | 1 |
| 8 | 主控软件 | 可按队列、时间顺序等对各有效信息进行统计，并形成报表，软件具有业务转移，优先、故障判别，数据上传功能取号机，并具备微信接口，在中心可进行各类业务的设置调整，评价数据实时上传，评价管理端如出现不满意，主动跳出界面，提醒办公室管理人员，具有双语功能；可以给按键设定取号时间段，在“取号时间设定”栏中设定；软件具备多级触摸条目界面。 | 套 | 1 |
| 9 | 呼叫器 | 按键：21个彩色独立导电橡胶，为工作人员提供呼叫排队人员功能； | 台 | 3 |
| 10 | 10寸液晶评价器 | 尺寸≥10.1寸液晶触摸屏，屏幕分辨率1920*1200，安卓系统，主频1.6GHZ，内置存储≥16G，内置WIFI，前置杜比双声道立体扬声器。支持屏幕截取，信息发布、服务满意度评价、办事时显示该部门的服务指南。 | 台 | 3 |
| 11 | 排队叫号功放 | 音频输入，喇叭输出 | 台 | 1 |
| 12 | 吸顶喇叭 | 吸顶喇叭 | 台 | 3 |
| 八 | 科技法庭系统 |  |  |  |
|  | 1、小法庭*5 |  |  |  |
|  | a、音频采集及本地扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭专用高清视讯音频处理器 | 1.提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 2.所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 3.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 4.设备支持远程录音功能； 5.支持面板按键应用场景固化锁定，支持面板数字多功能旋钮调控； 6.支持话筒输入信号状态检测； 7.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； | 台 | 5 |
| 2 | 音频分配器 | 音频一分四 | 台 | 5 |
| 3 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 5 |
| 4 | 350W双通道数字功率放大器 | 8Ω/立体声：2X350W，4Ω/立体声：2X525W，16Ω/桥接：1X700W，8Ω/桥接：1X1050W 上升斜率(1kHz，旁路低通滤波器)：50V/us 输入灵敏度(额定输出功率，1kHz)：1Vrms，0.7Vrms THD+N(10%额定输出功率，典型值)：0.05% IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值)：0.05% DIM30(10%额定输出功率，典型值)：0.05% 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1kHz）：≥75dB 频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz）：±0.2dB 输入阻抗：20KΩ（平衡)，10KΩ（非平衡) 阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）：≥1000 信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥100dB 保护功能：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 台 | 4 |
| 5 | 挂壁音箱 | 频响：85HZ-20KHZ，功率：150W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：120度（水平）*80度（垂直） | 只 | 8 |
|  | b、法庭电子质证系统 |  |  |  |
| 1 | 庭审记录终端 | 终端配置不低于麒麟990/8GB/256GSSD+1THDD/集成显卡/正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统/≥23.8英寸显示器，含正版金山WPS、数科PDF、360杀毒。 | 台 | 1 |
| 2 | 一分二HDMI信号分配器 | （书记员信号1分2，一路至显示器、一路至机柜），HDMI一分二分配器 | 台 | 1 |
| 3 | 一分八HDMI信号分配器 | (书记员电脑HDMI信号分配原被告*2、庭审主机*1) 1、HDMI分辨率24/50/60fs/1080P/1080i、720P/576P/576i/480P/480i 2、支持音频色彩模式24位深色/30位/36位，支持音频格式TS/TD/Doiby-trueHo/LPCM7.1、DTS/Doiby-AC3/DSD 3、最大传输速度10.2Gbps，输入输出TMDS信号0.5-1.5Vp-p(TTL)，输入输出DDC信号5Vp-p(TTL)，输入线缆长度≤15mHDMI AWG26，输出线缆长度≤25m AWG26 HDMI1.3standard cable | 台 | 1 |
|  | c、法庭智能电子席位牌系统 |  |  |  |
| 1 | 12.3寸的液晶电子席位牌（根据法庭审判桌造型进行定制） | 1.面板尺寸：≥12.3inch；面板类型：TFT LCD 2.亮度：≥500cd/m2，分辨率：1920×720，显示色彩：16.7M，对比度：1000：1，显示区域：292.6(W)X109.7(H)mm； 3.内存：≥2G，存储：≥16G，操作系统：Android； 4.图片支持：GIF、JPEG、PNG、BMP； 5.支持任意分屏，支持横屏和竖屏展示； | 块 | 40 |
| 2 | 电子席位牌专用供电模块 | 设备为法庭液晶电子席位牌专用供电模块，支持单根网线供电和数据传输，满足法庭液晶电子席位牌的使用需求，具体参数如下： 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps； 2、端口：≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥170W； | 台 | 5 |
|  | d、法庭物联控制系统 |  |  |  |
| 1 | 串口控制器 | 1.支持SSL加密传输； 2.支持MQTT协议； 3.不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps； 4.支持边缘计算、采集、上报； 5.支持IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 6.支持WebSocket通信方式的网页转串口； 7.支持配置软件、AT指令配置、网页配置； 8.支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口； 9.设备支持接入法院原有法庭音视频综合运维管理平台； | 台 | 5 |
| 2 | 86面板中控 | 1.支持485通讯，波特率1200-115200bps； 2.支持电容触摸屏，单点、滑动触摸； 3.分辨率不低于480*480； 4.支持0、90、180和270度旋转安装显示； 5.支持MODBUSRTU、XGUS协议； 6.支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等； 7.支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张； 8.设备支持接入法院原有法庭音视频综合运维管理平台。 | 台 | 5 |
|  | e、其他系统 |  |  |  |
| 1 | 监控电源 | DC12V16A | 只 | 2 |
|  | 2、大法庭 |  |  |  |
|  | a、法庭专用摄像机 |  |  |  |
| 1 | 庭审专用一体化摄像机 | 含法院高清科技法庭平台接入授权，≥400W高清实时视频，≥20倍光学变焦，≥8倍数字变焦；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；最低照度彩色0.0002Lux/F1.3，黑白0.0001Lux/F1.3；支持H.265（默认）；MJPEG；H.264三种编码等级；支持高清图像实时输出，支持1路音频输入，1路音频输出，支持TF卡存储；VS6000V防雷、防浪涌、防突波；支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机吊装支架 | 摄像机吊装支架 | 只 | 1 |
| 3 | 配件 | BNC头、水晶头、缠绕管 | 套 | 1 |
|  | b、音频采集及本地扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭专用高清视讯音频处理器 | 1.提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 2.所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 3.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 4.设备支持远程录音功能； 5.支持面板按键应用场景固化锁定，支持面板数字多功能旋钮调控； 6.支持话筒输入信号状态检测； 7.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； | 台 | 1 |
| 2 | 音频分配器 | 音频一分四 | 台 | 1 |
| 3 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
| 4 | 350W双通道数字功率放大器 | 8Ω/立体声：2X350W，4Ω/立体声：2X525W，16Ω/桥接：1X700W，8Ω/桥接：1X1050W 上升斜率(1kHz，旁路低通滤波器)：50V/us 输入灵敏度(额定输出功率，1kHz)：1Vrms，0.7Vrms THD+N(10%额定输出功率，典型值)：0.05% IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值)：0.05% DIM30(10%额定输出功率，典型值)：0.05% 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1kHz）：≥75dB 频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz）：±0.2dB 输入阻抗：20KΩ（平衡)，10KΩ（非平衡) 阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）：≥1000 信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥100dB 保护功能：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 台 | 2 |
| 5 | 挂壁音箱 | 频响：85HZ-20KHZ，功率：150W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：120度（水平）*80度（垂直） | 只 | 4 |
|  | c、法庭电子质证系统 |  |  |  |
| 1 | 简约型科技法庭多路高清编码主机 | 1、嵌入式操作系统、嵌入式架构，标配不小于2TB硬盘； 2、支持双码流输出； 3、≥4路HD-SDI、2路HDMI、2路VGA输入、1路合成画面； 4、内置48V幻象供电，每路可独立控制开关；支持至少4路MIC音频输入； 5、≥2路示证音频输入；≥7路视频输入独立编码，支持1路合成画面、4路视频、2路示证； 6、支持网络2路1080P音视频解码； 7、内置数字音频处理器，具有自适应声反馈消除、自动降噪、回声消除能力，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰； 8、支持语音激励功能，灵敏度、话筒优先级可设置； 9、支持远程关机； 10、支持示证音频独立输出； 11、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9多种画面分割，多画面风格样式可自定义配置； 12、支持案件信息叠加； 13、支持外置USB刻录机； 14、支持与无锡地区法院现有科技审判法庭系统的庭审视听资料库存储、备份功能无缝对接，保证庭审视听资料的数据安全性； 15、支持与无锡地区法院现有科技审判法庭系统庭审网络直播、点播接入功能无缝对接，保证法院系统内，在有授权权限的情况下，可进行案例分析和案例讨论； 16、按《江苏法院科技审判法庭系统建设规范》（苏高法[2014]186号）要求实现与省高院、无锡地区现有远程提讯系统应用功能的无缝对接；实现与省高院、无锡地区现有远程减刑假释系统应用功能的无缝对接。 | 台 | 1 |
| 2 | 庭审记录终端 | 终端配置不低于麒麟990/8GB/256GSSD+1THDD/集成显卡/正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统/≥23.8英寸显示器，含正版金山WPS、数科PDF、360杀毒。 | 台 | 1 |
| 3 | 笔录输出终端（黑白） | 支持有线网络打印；端口；USB；以太网；单面支持纸张尺寸:A4、A5、B5；能效等级:二级能效 | 台 | 1 |
| 4 | 一分二HDMI信号分配器 | （书记员信号1分2，一路至显示器、一路至机柜），HDMI一分二分配器 | 台 | 1 |
| 5 | 一分八HDMI信号分配器 | (书记员电脑HDMI信号分配原被告*2、庭审主机*1) 1、HDMI分辨率24/50/60fs/1080P/1080i、720P/576P/576i/480P/480i 2、支持音频色彩模式24位深色/30位/36位，支持音频格式TS/TD/Doiby-trueHo/LPCM7.1、DTS/Doiby-AC3/DSD 3、最大传输速度10.2Gbps，输入输出TMDS信号0.5-1.5Vp-p(TTL)，输入输出DDC信号5Vp-p(TTL)，输入线缆长度≤15m HDMI AWG26，输出线缆长度≤25m AWG26 HDMI1.3standard cable | 台 | 1 |
| 6 | 高清线缆 | HDMI线，10米 | 根 | 3 |
|  | d、法庭智能电子席位牌系统 |  |  |  |
| 1 | 12.3寸的液晶电子席位牌（根据法庭审判桌造型进行定制） | 1.面板尺寸：≥12.3inch；面板类型：TFT LCD 2.亮度：≥500cd/m2，分辨率：1920×720，显示色彩：16.7M，对比度：1000：1，显示区域：292.6(W)X109.7(H)mm； 3.内存：≥2G，存储：≥16G，操作系统：Android； 4.图片支持：GIF、JPEG、PNG、BMP； 5.支持任意分屏，支持横屏和竖屏展示； | 块 | 8 |
| 2 | 电子席位牌专用供电模块 | 设备为法庭液晶电子席位牌专用供电模块，支持单根网线供电和数据传输，满足法庭液晶电子席位牌的使用需求，具体参数如下： 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps； 2、端口：≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥170W； | 台 | 1 |
|  | e、法庭物联控制系统 |  |  |  |
| 1 | 86面板中控 | 1.支持485通讯，波特率1200-115200bps； 2.支持电容触摸屏，单点、滑动触摸； 3.分辨率不低于480*480； 4.支持0、90、180和270度旋转安装显示； 5.支持MODBUSRTU、XGUS协议； 6.支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等； 7.支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张； 8.设备支持接入法院原有法庭音视频综合运维管理平台。 | 台 | 1 |
| 2 | 串口控制器 | 1.支持SSL加密传输； 2.支持MQTT协议； 3.不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps； 4.支持边缘计算、采集、上报； 5.支持IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 6.支持WebSocket通信方式的网页转串口； 7.支持配置软件、AT指令配置、网页配置； 8.支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口； 9.设备支持接入法院原有法庭音视频综合运维管理平台； | 台 | 1 |
|  | f、大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | 透明屏（电动升降透明屏） | 1.显示尺寸：≥55寸 2.背光类型：OLED 3.显示分辨率：1920*1080 4.显示比例：16：9 5.亮度：200-600cd/㎡自动调节 6.对比度：100000：1 7.可视角：178°/178 8.输入接口：USB*1、HDMI*1、DP*1、RS232IN*1； 9.输出接口：RS232OUT*1； 10.屏幕支持一键自动升降（含电机）； | 台 | 3 |
|  | f、其他系统 |  |  |  |
| 1 | 监控电源 | DC12V16A | 只 | 1 |
|  | 3、互联网法庭 |  |  |  |
|  | a、法庭专用摄像机 |  |  |  |
| 1 | 庭审专用一体化摄像机 | 含法院高清科技法庭平台接入授权，≥400W高清实时视频，≥20倍光学变焦，≥8倍数字变焦；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；最低照度彩色0.0002Lux/F1.3，黑白0.0001Lux/F1.3；支持H.265（默认）；MJPEG；H.264三种编码等级；支持高清图像实时输出，支持1路音频输入，1路音频输出，支持TF卡存储；VS6000V防雷、防浪涌、防突波；支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机吊装支架 | 摄像机吊装支架 | 只 | 1 |
|  | b、音频采集及本地扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭专用高清视讯音频处理器 | 1.提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 2.所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 3.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理； 4.设备支持远程录音功能； 5.支持面板按键应用场景固化锁定，支持面板数字多功能旋钮调控； 6.支持话筒输入信号状态检测； 7.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； | 台 | 1 |
| 2 | 音频分配器 | 音频一分四 | 台 | 1 |
| 3 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
| 4 | 350W双通道数字功率放大器 | 8Ω/立体声：2X350W，4Ω/立体声：2X525W，16Ω/桥接：1X700W，8Ω/桥接：1X1050W 上升斜率(1kHz，旁路低通滤波器)：50V/us 输入灵敏度(额定输出功率，1kHz)：1Vrms，0.7Vrms THD+N(10%额定输出功率，典型值)：0.05% IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值)：0.05% DIM30(10%额定输出功率，典型值)：0.05% 串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1kHz）：≥75dB 频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz）：±0.2dB 输入阻抗：20KΩ（平衡)，10KΩ（非平衡) 阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）：≥1000 信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥100dB 保护功能：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制 | 台 | 1 |
| 5 | 挂壁音箱 | 频响：85HZ-20KHZ，功率：150W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：120度（水平）*80度（垂直） | 只 | 2 |
| 6 | 串口控制器 | 1.支持SSL加密传输； 2.支持MQTT协议； 3.不低于1路串口（RS485），波特率600bps-921.6K bps； 4.支持边缘计算、采集、上报； 5.支持IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS、SNMP、Telnet等网络协议； 6.支持WebSocket通信方式的网页转串口； 7.支持配置软件、AT指令配置、网页配置； 8.支持1路RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口； 9.设备支持接入法院原有法庭音视频综合运维管理平台； | 台 | 1 |
| 7 | 86面板中控 | 1.支持485通讯，波特率1200-115200bps； 2.支持电容触摸屏，单点、滑动触摸； 3.分辨率不低于480*480； 4.支持0、90、180和270度旋转安装显示； 5.支持MODBUSRTU、XGUS协议； 6.支持远程串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等； 7.支持JPEG、PNG（半透/全透）压缩，任意大小图片存储，70KB/张的图片存储数量，不低于150张； 8.设备支持接入法院原有法庭音视频综合运维管理平台。 | 台 | 1 |
|  | c、法庭电子质证系统 |  |  |  |
| 1 | 庭审记录终端 | 终端配置不低于麒麟990/8GB/256GSSD+1THDD/集成显卡/正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统/≥23.8英寸显示器，含正版金山WPS、数科PDF、360杀毒。 | 台 | 1 |
| 2 | 一分二HDMI信号分配器 | （书记员信号1分2，一路至显示器、一路至机柜），HDMI一分二分配器 | 台 | 1 |
| 3 | 高清线缆 | HDMI线，10米 | 根 | 3 |
|  | d、法庭智能电子席位牌系统 |  |  |  |
| 1 | 12.3寸的液晶电子席位牌（根据法庭审判桌造型进行定制） | 1.面板尺寸：≥12.3inch；面板类型：TFT LCD 2.亮度：≥500cd/m2，分辨率：1920×720，显示色彩：16.7M，对比度：1000：1，显示区域：292.6(W)X109.7(H)mm； 3.内存：≥2G，存储：≥16G，操作系统：Android； 4.图片支持：GIF、JPEG、PNG、BMP； 5.支持任意分屏，支持横屏和竖屏展示； | 块 | 3 |
| 2 | 电子席位牌专用供电模块 | 设备为法庭液晶电子席位牌专用供电模块，支持单根网线供电和数据传输，满足法庭液晶电子席位牌的使用需求，具体参数如下： 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps； 2、端口：≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥170W； | 台 | 1 |
|  | e、远程庭审画面显示系统（55寸液晶拼接屏） |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏（含挂架） | 1.显示尺寸：≥55inch；背光源类型：D-LED；物理拼缝：≤1.7mm； 2.物理分辨率：1920*1080@60Hz（向下兼容）；亮度：500±10%cd/m²； 3.音视频输入接口：HDMI*1，DVI*1，VGA*1，USB*1；音视频输出接口：HDMI*1；控制接口：RS232IN*1，RS232OUT*1； | 台 | 3 |
| 2 | 4进4出拼接控制器 | 1.具有≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出，≥4路音频输入，≥4路平衡音频输出 2.支持HDMI2.0规范的视频分辨率（高达4K@60Hz4:4:4）和594MHz/18Gbps视频带宽。 3.HDMI音频格式：LPCM,DolbyDigital/Plus/EX,Dolby True HD,DTS,DTS-EX,DTS-96/24,DTS High Res,DTS-HD Master Audio。 4.支持CEC控制和多种视频分辨率输出,智能EDID管理。 5.支持多种显示模式，包括输入源选择、显示模式选择、显示比例选择等。 | 台 | 1 |
|  | g、其他系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插（含多媒体接插件） | 尺寸：300*150mm，翻盖式、铜面、含音频接插件、安装面板、安装底盒 | 套 | 2 |
| 2 | 监控电源 | DC12V16A | 只 | 1 |
| 3 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15 | 米 | 100 |
| 4 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 100 |
|  | 4、全国产化语音转写系统 |  |  |  |
| 1 | 专用微型多模式演讲话筒 | 指向性：心型指向；频率响应：50Hz～16kHz；信躁比：≥60dB；灵敏度：-45dBV/pa～-30dBV/pa；灵敏度一致性：±1.5dB@1KHz；拾音距离：10cm～30cm； | 套 | 8 |
| 2 | 法庭专用高清视讯音频处理器 | 1、音频输入参数：频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；动态范围：最高92dB，A计权；噪声级别：-92dB，A计权；阻抗：20kohm；输入电平：+4dBu；可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）； 2、音频输出参数：频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；动态范围：最高92dB，A计权；噪声级别：-92dB，A计权；阻抗：470ohm；输出电平：+4dBu； 3、接口默认数字音频参数：采样率：16k/48k；位深：16bit；通道：12通道；光纤同步接口：input*1，output*1； | 台 | 1 |
| 3 | 国产化法庭专用语音转写系统（法庭客户端） | 1.开庭语音自动播报：针对开庭需要宣读的法庭纪律、审判员及证人入庭等内容，系统能够通过AI系统进行语音合成，支持播报内容、语速等灵活配置；避免口音及其他人为因素干扰，提升庭审严肃与威严。 2.多场景角色分离麦克风：系统通过智能媒体主机配合麦克风，系统能实现在庭审过程中区分多角色的说话内容，同时支持庭审过程汉藏、汉维、汉英等多语种场景的配置，确保产品满足多种不同的场景的应用。 3.高准确率语音识别：针对庭审过程中，法官、诉讼代理人、当事人等角色的发言内容，自动识别转写成文字，语音识别正确率可达95%，精准辅助书记员快速生成庭审笔录。 4.案件资料自学习：系统可对案件资料进行自学习，形成个案资源包，有效解决人名、地名等特定词汇识别瓶颈，大幅提高庭中转写识别率。 5.多种辅助编辑模式：系统除了笔录正文直接插入识别结果的模式外，还提供了学习模式，实现左侧识别结果，右侧为笔录编辑，方便用户左看右写，满足不同书记员的使用习惯。 6.个性化热词快速替换：系统支持个性化词汇维护，有效提升语音识别正确率，针对识别错误的词汇，书记员可通过系统一键替换，辅助书记员快速修正笔录内容。 7.标记打点回溯：针对庭审过程中记录不及时、陈述人语速过快的情况，可标记相应的位置。在休庭或闭庭后，按照标记的位置，可快速定位并回听之前的庭审音频，辅助修正记录内容。 8.电子签名捺印：系统支持庭审场景下多角色通过外接的签名板对庭审笔录内容确认后进行电子签名和捺印，多页笔录一次签名、捺印即可。 9.笔录自动保存：系统会自动保存庭审笔录，当存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统会自动保存之前数据，下次打开原数据依旧呈现，避免数据丢失。 | 套 | 1 |
| 4 | 法庭操作终端（立案、安保、办公室等） | 终端配置不低于麒麟990/8GB/256GSSD+1THDD/集成显卡/正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统/≥23.8英寸显示器，含正版金山WPS、数科PDF、360杀毒。 | 台 | 60 |
|  | 5、调解室远程调解系统 |  |  |  |
| 1 | 65寸远程调解交互终端 | 65寸远程调解交互终端，含信创OPS终端、全向麦、无线键鼠、挂壁支架。 1.显示尺寸：≥65"，显示比例:16:9，物理解析度:高清3840*2160； 2.屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：5000:1； 3.感应方式:红外触摸感应，硬件支持20点触控及5点书写； 4.内嵌高品质内磁20芯喇叭2/4扩声单元组合，整体功率≤20W； 5.ops电脑配置：处理器CPU满足国产化；内存：≥8GDDR4；硬盘：≥256G固态硬盘；内置无线网卡：支持IEEE 802.11a/b/g/n协议无线网卡；内置有线网卡：千兆以太网卡（RJ45接口）。集成显卡和声卡。具有独立非外扩展的电脑USB接口；视频输出接口：HDMI1个，音频耳机输出/麦克输入各1个。 | 套 | 3 |
| 2 | 调解终端 | 终端配置不低于麒麟990/16GB/256GSSD+1THDD/集成显卡/正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统/≥23.8英寸显示器，含正版金山WPS、数科PDF、360杀毒。 | 台 | 3 |
| 3 | 调解笔录输出终端（黑白） | 支持有线网络打印；端口；USB；以太网；单面支持纸张尺寸:A4、A5、B5；能效等级:二级能效 | 台 | 3 |
| 九 | 会议室系统 |  |  |  |
|  | 1、小会议室 |  |  |  |
| 1 | 基础讨论主席终端 | 1.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台，发言人数不少于4人。 2.会议终端支持一键关机、一键休眠、一键唤醒、一键调优功能。支持与服务器同步开关机，有效降低会务工作量； 3.配合视频矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 4.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机； 5.支持充电箱充电方式，内置可充电锂电池，持续使用时间（发言状态）≥10小时； | 台 | 1 |
| 2 | 基础讨论代表终端 | 1.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台，发言人数不少于4人。 2.会议终端支持一键关机、一键休眠、一键唤醒、一键调优功能。支持与服务器同步开关机，有效降低会务工作量； 3.配合视频矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 4.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机； 5.支持充电箱充电方式，内置可充电锂电池，持续使用时间（发言状态）≥10小时； | 台 | 7 |
| 3 | 话筒管理主机 | 1.内置DSP数字音频处理器，具有啸叫抑制功能； 2.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台； 3.采用全数字无线通信技术，可抗干扰、抗多径衰落，不受光照和红外线的影响； 4.声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（L0～L2），可设置自动关咪时间（6～180秒）； 5.先进先出模式：当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒开启并自动关闭最早开启的话筒； | 台 | 1 |
| 4 | 无线会议接入点 | 1.采用FS-FHSS选跳频技术，具有频谱监测与筛选功能，支持载波频率智能跳变，每次发言时自动选择干净的频点 2.采用全数字无线通信技术，可抗干扰、抗多径衰落，不受光照和红外线的影响，可在WLAN环境下稳定使用 3.采用内部CRC校验，音频和数据采用32位加密字传输，确保通信的私密性，避免窃听和恶意干扰 4.内置高性能通信天线，无线信号稳定覆盖范围为30米 5.支持多WAP级联，可实现最大发言人数8人，或扩大无线信号的覆盖面积 6.网口连接，支持标准POE供电和直流电源供电； | 台 | 1 |
| 5 | 隔离变压器 | 接头3.5接头隔离变压器 | 台 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| 7 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
| 8 | 高清视频会议终端（含法院现有视频会议系统接入授权） | 超清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,USB-C输入,HDMI输入/输出,19英寸1U),国密,不带WIFI，含法院现有高清视频会议系统接入授权。 | 台 | 1 |
| 9 | 高清视频会议摄像机（含支架） | PTZ摄像机,1080p60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDMI输出,支持正装或倒装,为考虑设备的兼容性与稳定性与视频会议终端同一品牌。 | 台 | 1 |
| 10 | 4进4出拼接控制器 | 1.具有≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出，≥4路音频输入，≥4路平衡音频输出 2.支持HDMI2.0规范的视频分辨率（高达4K@60Hz4:4:4）和594MHz/18Gbps视频带宽。 3.HDMI音频格式：LPCM,Dolby Digital/Plus/EX,Dolby TrueHD,DTS,DTS-EX,DTS-96/24,DTS High Res,DTS-HD Master Audio。 4.支持CEC控制和多种视频分辨率输出,智能EDID管理。 5.支持多种显示模式，包括输入源选择、显示模式选择、显示比例选择等。 | 台 | 1 |
|  | 2、多功能室系统 |  |  |  |
| 1 | P1.5LED全彩显示屏 | 1.像素间距≤1.5mm，显示尺寸≥3840mm*2160mm， 2.模组平整度：≤0.15mm 3.亮度≥450cd/㎡ 4.色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值。 5.对比度5000:1 6.刷新频率≥3840HZ 7.灰度：100%亮度16bit灰度，20%亮度12bit灰度 8.模组亮度均匀性≥97% | ㎡ | 8.3 |
| 2 | 显示屏接收卡 | 定制、显示屏接收卡 | 张 | 18 |
| 3 | 大屏发送器 | 带载260万，单画面，4网口二合一， | 台 | 4 |
| 4 | LED钢结构支架 | 定制支架 | ㎡ | 8.3 |
| 5 | LED图像控制主机（4路高清输入、4路高清输出） | 1、配置4路HDMI信号输入，配置4路HDMI信号输出；2、支持拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；3、支持融合带生成功能，支持边缘融合带生成，融合带＞1000像素；4、支持大鼠标直控功能，支持OSD大鼠标操作，无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作；5、支持左右条幅功能，支持左右独立条幅功能用于显示用户自定义的文字信息。支持条幅宽度，字体内容，颜色，字体，背景颜色自定义；6、支持动态时钟功能，支持在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间，可以对接战区时间，作战时间等时间模块；7、支持预案预编辑功能，在不影响大屏显示内容的前提下启动预编辑功能，调整大屏布局，确认无误后，一键投屏； | 台 | 1 |
| 6 | 同步显示终端 | 终端配置不低于麒麟990/8GB/256GSSD+1THDD/集成显卡/正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统/≥23.8英寸显示器，含正版金山WPS、数科PDF、360杀毒。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线投屏器 | 无线投屏器 | 台 | 1 |
| 8 | 智能中央控制主机 | 1.主频≥2.0GHz的64位内嵌式处理器，内存≥2GB，Flash闪存≥16G，可扩展存储≥128GB； 2.独立可编程RS-232≥8路，弱电继电器接口≥8路，数字输入/输出IO接口≥8路，红外可编程控制接口≥8路，千兆网络接口≥1路，RS-422≥1路和RS-485≥2路。 3.支持中控触控端自定义密码登录，中控内部逻辑判断密码是否正确并反馈信息到触控端上； 4.支持CR-NET、TCP/IP、Zigbee等多种网络通讯方式；支持通过无线射频RF，WIFI，Enternet，CR-NET四种方式与触屏或按键面板通信； | 台 | 1 |
| 9 | 无线触摸屏 | WLAN版，≥64GB；≥10.2英寸，1200万像素 | 台 | 1 |
| 10 | 无线接收器 | 1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议； 2、最高无线速率5378Mbps（2.4GHz 574Mbps，5GHz 4804Mbps）； 3、4×4MU-MIMO； 4、WMM：基于优先级的数据处理和转发； 5、Wi-Fi多频合一； 6、4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/LAN自适应； 7、外置全向天线：2根2.4G天线，4根5G天线； | 台 | 1 |
| 11 | 控制软件 | 配套控制主机使用 | 套 | 1 |
| 12 | 网络电源时序器 | 1.设备须能够直接接入法庭音视频智能管理平台，支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。 2.8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭 3.整机容量不低于50A 4.支持标准RJ/45和RS232串口控制功能 5.可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用， 6.支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制 | 台 | 1 |
| 13 | 音箱 | 类型：2单元2分频倒相式 单元组成：1×6.5英寸低频驱动器，1×1英寸高频驱动器 频率响应：65Hz~20kHz 灵敏度（1W/1m）：98dB 失真度：THD≤0.5% 额定功率：130W，节目功率：260W，峰值功率：520W 最大声压级：119dB（额定）/124dB（峰值） 指向性（H×V）：100°×100° 额定阻抗：8Ω | 台 | 4 |
| 14 | 功放 | RMS功率(8Ωstereo)：4×300W，RMS功率(4Ωstereo)：4×450W 频率响应：20Hz~20kHz+0/-0.5dB 总谐波失真：THD≤0.05%@8Ω 1kHz 互调失真：IMD≤0.2％ 信噪比：105dB 转换速率：45V/μs 阻尼系数：550@8Ω 串扰：100dB@8Ω 1kHz 输入灵敏度：1.44V 输入阻抗：20KΩ平衡/10kΩ非平衡 负载阻抗：4Ω~16Ω | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | DSP频率、处理能力：400MHz，400MIPS/2200 MFLOP 采样频率/量化：48 kHz，24Bit ADC，24Bit DAC 频率响应：20Hz-20kHz,+/-0.2dB 动态范围：ADC：114dB；DAC：114dB 总谐波失真：<0.0035%：1kHz@+4dBu、<0.005%：20Hz～20kHz@+4dBu 音频输入：4路平衡输入，卡侬接口 默认输入、输出电平：+0dBu 最大输入电平：+18dBu 输入阻抗：>5KΩ平衡，>3KΩ非平衡 输出阻抗：600Ω 共模抑制比(CMRR)：>70dB@1KHz 前置放大等效输入噪声：<-125dBu,22Hz～22kHz 本底噪声：-92dBu（无记权） 音频输出：8路平衡输出，卡侬接口 标称输出电平：0dBu线路电平 输出阻抗：600Ω平衡 信道间串扰：>-80dB@1KHz（典型） 场景预设：32组，可通过TCP/IP、RS-232协议调用 | 台 | 1 |
| 16 | 无线麦克风（手持话筒） | （1）接收机： 射频稳定度：±0.005%(-10°C-50°C) 信号信噪比：>105dB(1KHz-A) 最大频偏：±45KHz 综合T.H.D：<0.5%@1KHz 最大输出电压：10dBV 实用灵敏度：约9uv(Noise<52dBr) 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：CPU噪声MUTE 音频输出阻抗：2.2KΩ 音频输出接口：2CHXLR独立输出，XLR+TRS6.35混合输出 音量输出：2档LINE、MIC 电源供应：AC100~240V 50/60Hz （2）发射器 外形：手持式话筒 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 发射模式：CPU控制载波生成+导频生成 载波频带：640.00MHZ-690.00MHZ 530.00MHZ-580.00MHZ（选配） 发射功率：3mW/30mW两档可调 可切换频道数量：2000个 频率稳定性：±5ppm（零下5℃-50℃） 正常/峰值频偏：±24KHz/±48KHz 音头：动圈式 续航时间：最长11小时（2节AA碱性电池） | 台 | 1 |
| 17 | 话筒管理主机 | 1.采用高对比度OLED屏，支持屏保显示；屏幕显示系统当前状态，并提供中文/英文等多种语言的设置菜单；功能菜单支持锁定功能 2.内置DSP数字音频处理器，具有啸叫抑制功能 3.用FS-FHSS选跳频技术，具有频谱监测与筛选功能，支持载波频率智能跳变，系统工作时可自动选择干净的频点 4.采用全数字无线通信技术，可抗干扰、抗多径衰落，不受光照和红外线的影响，可在WLAN环境下稳定使用；采用低失真、低延时的传输技术，支持48KHz音频采样频率 5.采用固定式柱形短杆麦克风，连接稳定可靠，金属材质，带状态指示灯，角度范围50°可调。麦克风采用φ14mm PDM数字咪芯，腔体式拾音设计，内置防风棉，拾音更清晰 6.服务器支持主机号（HostID）设置，并支持自动或者手动给会议终端分配ID 7.发言功能：声控模式、先进先出模式、限制发言模式、申请发言模式、顺序发言模式 8.声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（L0～L2），可设置自动关咪时间（6～180秒） 9.先进先出模式：当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒开启并自动关闭最早开启的话筒 10.申请发言模式：申请发言模式需要搭配Web浏览器进行操作。会议终端通过发言键发出发言请求，等待网页批准后才能发言。发言时间和发言人数由网页进行操作控制 11.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台。服务器支持多WAP级联，可实现最大发言人数8人，或扩大无线信号的覆盖面积。支持多主席、副主席设置； | 台 | 1 |
| 18 | 数字话筒主席端 | 1.发言功能：声控模式、先进先出模式、限制发言模式、申请发言模式、顺序发言模式； 2.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台。服务器支持双WAP级联，可实现最大发言人数8人，或扩大无线信号的覆盖面积。 3.配合视频矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 4.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机； 5.可通过平板终端、控制电脑对会议终端进行集中操作与管理。包括但不限于会议终端的开启与关闭、电量查询、唤醒与休眠、灵敏度调节、音量控制、发言模式管理等。 | 台 | 1 |
| 19 | 数字话筒代表端 | 1.发言功能：声控模式、先进先出模式、限制发言模式、申请发言模式、顺序发言模式； 2.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台。服务器支持双WAP级联，可实现最大发言人数8人，或扩大无线信号的覆盖面积。 3.配合视频矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 4.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机； 5.可通过平板终端、控制电脑对会议终端进行集中操作与管理。包括但不限于会议终端的开启与关闭、电量查询、唤醒与休眠、灵敏度调节、音量控制、发言模式管理等。 | 台 | 17 |
| 20 | 话筒管理主机 | 1.内置DSP数字音频处理器，具有啸叫抑制功能； 2.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台； 3.采用全数字无线通信技术，可抗干扰、抗多径衰落，不受光照和红外线的影响； 4.声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（L0～L2），可设置自动关咪时间（6～180秒）； 5.先进先出模式：当开启的话筒数量大于系统限制数量时，按下发言键，话筒开启并自动关闭最早开启的话筒； | 台 | 1 |
| 21 | 基础讨论主席终端 | 1.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台，发言人数不少于4人。 2.会议终端支持一键关机、一键休眠、一键唤醒、一键调优功能。支持与服务器同步开关机，有效降低会务工作量； 3.配合视频矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 4.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机； 5.支持充电箱充电方式，内置可充电锂电池，持续使用时间（发言状态）≥10小时； | 台 | 1 |
| 22 | 基础讨论代表终端 | 1.发言人数：会议终端可同时开启数量为4台，发言人数不少于4人。 2.会议终端支持一键关机、一键休眠、一键唤醒、一键调优功能。支持与服务器同步开关机，有效降低会务工作量； 3.配合视频矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 4.具有复用的终端发言键，短按开启/关闭麦克风，长按终端开机； 5.支持充电箱充电方式，内置可充电锂电池，持续使用时间（发言状态）≥10小时； | 台 | 6 |
| 23 | 无线会议接入点 | 1.采用FS-FHSS选跳频技术，具有频谱监测与筛选功能，支持载波频率智能跳变，每次发言时自动选择干净的频点 2.采用全数字无线通信技术，可抗干扰、抗多径衰落，不受光照和红外线的影响，可在WLAN环境下稳定使用 3.采用内部CRC校验，音频和数据采用32位加密字传输，确保通信的私密性，避免窃听和恶意干扰 4.内置高性能通信天线，无线信号稳定覆盖范围为30米 5.支持多WAP级联，可实现最大发言人数8人，或扩大无线信号的覆盖面积 6.网口连接，支持标准POE供电和直流电源供电； | 台 | 1 |
| 24 | 隔离变压器 | 接头3.5接头隔离变压器 | 台 | 1 |
| 25 | 数字连接线 | 数字连接线，配套话筒管理主机使用 | 根 | 3 |
|  | 3、辅材 |  |  |  |
| 1 | 音频跳线 | 满足系统所需，卡侬、莲花等 | 根 | 15 |
| 2 | 高清线缆 | HDMI线，15米 | 根 | 1 |
| 3 | 话筒线 | RCEVJP1 2×16/0.15 | 米 | 100 |
| 4 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 100 |
| 十 | 现有系统搬迁 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络高清半球摄像机搬迁 | 台 | 17 |
| 2 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络高清抢式摄像机搬迁 | 台 | 1 |
| 3 | 扩声系统设备 | 1、名称：拾音器搬迁 | 台 | 5 |
| 4 | 出入口控制设备 | 1、名称：单门门禁主机搬迁 | 台 | 1 |
| 5 | 出入口控制设备 | 1、名称：四门门禁主机搬迁 | 台 | 2 |
| 6 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：读卡器搬迁 | 台 | 9 |
| 7 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单/双门磁力锁搬迁 | 台 | 7 |
| 8 | 输出设备 | 1、名称：安检门搬迁 | 台 | 1 |
| 9 | 输出设备 | 1、名称：x光机搬迁 | 台 | 1 |
| 10 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：访客机搬迁 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 1、名称：48口交换机搬迁 | 台(套) | 2 |
| 12 | 交换机 | 1、名称：24口交换机搬迁 | 台(套) | 1 |
| 13 | 光端机主/备用自动转换设备 | 1、名称：电信光端机搬迁 | 套 | 2 |
| 14 | 网络服务器 | 1、名称：语音网关搬迁 | 台(套) | 2 |
| 15 | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台搬迁 | 台 | 1 |
| 16 | 扩声系统设备 | 1、名称：话筒主机搬迁 | 台 | 1 |
| 17 | 扩声系统设备 | 1、名称：手拉手话筒搬迁 | 台 | 10 |
| 18 | 扩声系统设备 | 1、名称：功放搬迁 | 台 | 1 |
| 19 | 显示设备 | 1、名称：投影机搬迁 | 台 | 1 |
| 20 | 显示设备 | 1、名称：100寸电动投影幕搬迁 | 台 | 1 |
| 21 | 扩声系统设备 | 1、名称：吸顶喇叭搬迁 | 台 | 4 |
| 22 | 显示设备 | 1、名称：86寸会议平板搬迁 | 台 | 1 |
| 23 | 控制设备 | 1、名称：信息发布主机搬迁 | 台 | 1 |
| 24 | 输入设备 | 1、名称：法庭一体机搬迁 | 台 | 18 |
| 25 | 输入设备 | 1、名称：书记员电脑搬迁 | 台 | 4 |
| 26 | 系统打印机 | 1、规格：书记员打印机搬迁 | 套 | 4 |
| 27 | 扩声系统设备 | 1、名称：喇叭搬迁 | 台 | 2 |
| 28 | 扩声系统设备 | 1、名称：桌面式音响搬迁 | 台 | 1 |
| 29 | 监控摄像设备 | 1、名称：庭审摄像机搬迁 | 台 | 16 |
| 30 | 扩声系统设备 | 1、名称：调音台搬迁 | 台 | 4 |
| 31 | 录像设备 | 1、名称：新视云主机搬迁 | 台(套) | 4 |
| 32 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1、名称：音频分配器搬迁 | 台(套) | 5 |
| 33 | 扩声系统设备 | 1、名称：界面话筒搬迁 | 台 | 12 |
| 34 | 扩声系统设备 | 1、名称：功放搬迁 | 台 | 2 |
| 35 | 显示设备 | 1、名称：75寸电视机移动推车搬迁 | 台 | 1 |
| 36 | 显示设备 | 1、名称：75寸电视机搬迁 | 台 | 1 |
| 37 | 输入设备 | 1、名称：微型机搬迁 | 台 | 1 |
| 38 | 视频系统设备 | 1、名称：庭审编码主机搬迁 | 台 | 1 |
| 39 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：电源时序控制器搬迁 | 台 | 1 |
| 十一 | 软件部分 |  |  |  |
|  | 安全防范系统 |  |  |  |
| 1 | 法院智慧警务管理平台授权（含安防运维管理平台授权） | 含视频模块授权≥80路、门禁授权≥50路、梯控模块、报警模块。 1.支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2.包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警接入等功能。 3.支持前端编码设备的集中管理； 4.支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 5.用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629），提供支持其他联网标准的扩展能力。 6.支持人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前后端分析设备对人脸抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布控服务的能力。支持智能检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。支持人脸抓拍记录查询；支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。 | 个 | 130 |
|  | 办公室智能物联系统 |  |  |  |
| 1 | 基础设备接入数量授权 | 物联网平台基础设备接入数量授权，烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 | 个 | 84 |
| 2 | 模型建模 | 1.提供一套六层楼模型建模，包含嵌套层级，包含动画展示，包含颜色标识，包含数字孪生联动。 2.根据现场实际建筑情况，在数据中心平台中搭建可视化模型，通过可视化模型和实际传感器数据联动，进行数字孪生。模型可视化中的数据可通过大屏展示方式快速呈现。 3.通过大屏展示，向管理人员展示整体智慧物联网设备运行状态，包括各个场景设备应用情况（在线率、离线率、使用率），用电统计、能耗管理、用电安全，空间管理中各个场景的设备运行、告警情况等信息，数据通过友好的UI大屏形势呈现，整体建筑情况一目了然，真正实现管理可视化，同时大屏图标还可以针对性的自定义进行数据展示。 | 套 | 1 |
|  | 云智慧基础监控平台(运维管理) |  |  |  |
| 1 | 资源监控 | 1、平台支持Agent、SNMP、IPMI、JMX、SSH、WMI、Telnet、API、第三方脚本等多种方式实现对监控对象进行统一监控管理,包括操作系统、服务器硬件、网络设备、安全设备、数据库、中间件、标准应用、虚拟化、存储、容器、云服务、动环设备等； 2、能够根据IP地址范围，自动扫描并发现设备和业务，自动识别类型并添加系统纳入监控管理，并以微信、钉钉、短信、邮件等多种方式通知运维人员，同时可以统计对象的在线和离线时间以及状态。发现支持协议包括：SNMP（V1，V2，V3）、Agent、ICMP、SSH、LDAP、IMAP、POP、SMTP、Telnet、FTP、HTTP等。 | 项 | 1 |
| 2 | 监控看板 | 1、支持大屏展示，看板布局可以自适应分辨率布局，可视化组件支持拖拽布局和大小调整，展现形式支持列表、曲线图、饼状图、柱状图、仪表盘、雷达图等多种方式，同时支持数据分析的下层钻取功能； 2、组件数据源可以自定义，包括设备最新告警、告警数量统计、系统服务自监控、监控对象运行状况、不同对象类型的健康度分析、性能TopN排行、资源利用率TopN排行、第三方系统嵌入等； 3、对于组件数量较多的情况，系统支持组件切换轮播方式展现以及多屏展现； 4、看板页面支持历史数据分析，提供本月、六个月、一年等快捷时间查询以及自定义时间段查询。对于重点指标分析可通过时间滑块灵活调整查询指标在不同时间段的指标值； 5、支持分享功能，监控看板页面可以分享给运维人员，支持分享权限控制，分享模式包括角色用户和指定用户两种类型。 | 项 | 1 |
| 3 | Web监控管理 | 1、提供WEB监控功能，针对Web请求的响应时间、响应代码、状态码、速率、错误信息监控； 2、提供WEB监控的自定义设置，比如请求头、请求参数。对于监控结果，支持历史Web监控信息分析功能，并以曲线图的方式直观动态展现； 3、支持监控HTTP、HTTPS、接口等模拟仿真功能，支持多种浏览器模拟（包括IE、Chrome、Firefox等）访问，比如模拟一些基于B/S架构的用户登录，用户操作和查询等业务操作流程仿真 | 项 | 1 |
| 4 | 网络拓扑管理 | 1、支持不同SNMP版本（V1、V2、V3）网络设备混合拓扑自动发现，支持IP地址范围、网络号、路由跳转、漫游等多种搜索方式；支持分布式拓扑扫描发现； 2、支持更换拓扑图背景、可以按照用户的物理位置划分管理区域，支持拓扑图导出保存；支持网络拓扑图以圆型、层次布局、对称布局等多种不同自动布局方式，支持水平、垂直、居中、对齐、等距等多种排列方式布局，同时支持网格吸附式布局； 3、支持拓扑子图设置，通过点击子拓扑图图标直接跳转到子拓扑；同时提供缩略拓扑设置，点击缩略拓扑，自动展开缩略拓扑的内部结构。 4.支持以拖拽的方式创建监控对象，可自定义监控对象图标；支持拓扑图编辑的撤销和恢复； 5、支持根据监控对象指标设置示警值，拓扑图上的设备以及线路以不同颜色展示基本性能负载，支持对示警值范围进行自定义； 6、支持设备告警数量、告警等级、确认状态等告警相关信息在拓扑图中展示，并可按告警等级、确认状态对告警显示提示进行过滤； 7、支持查看网络设备实时数据(ARP表、MAC地址表、路由表、端口流量等)；支持查看服务器CPU、内存、磁盘、软件安装列表、进程列表的实时数据。支持扩展执行脚本的操作； 8、支持无线网络设备的网络发现功能，支持发现网络设备下接入的无线AP，拓扑呈现形式支持有线网络设备、无线设备的AC、AP统一展现。 | 项 | 1 |
| 5 | 服务器管理 | 1、支持国产统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、Windows、Linux、Unix、AIX、OpenBSD、Ubuntu、SUSE等多种操作系统数据监控，指标包括CPU、内存、磁盘信息、网卡信息、服务进程等多项数据； 2、支持实时监视系统进程的运行状态，以列表的形式展示进程所占用的资源使用情况，并可根据资源使用情况进行排序展示； 3、支持实时监视系统文件目录的运行状态，监控内容包括文件目录大小、创建时间、修改时间等参数，支持异常状态告警通知； 4、支持通过IPMI监视服务器的物理健康特征，包括系统温度、电力电压稳定性、风扇工作状态、电源状态、磁盘信息、控制器、入侵信息、网卡信息、告警信息等；支持对管理服务器的开机、关机、重启操作； 5、支持服务器资源利用率列表展示，通过列表直观展示所有服务器的基本信息与资源利用率，包括服务主机、接口信息、CPU负载、内存负载、接口状态等信息。 6、提供主机拓扑视图，以轨道形式展示主机及其承载的数据库、中间件和标准应用之间的承载关系、运行状态、告警状况，不同颜色的线条区分不同的网段；支持主机、数据库、中间件一体图，以图形分析展示设备关键指标信息、告警信息，一体图可自定义展示组件，灵活拖拽布局； 7、支持主机负载、运行状态以及告警数量警示功能，可按设备自定义示警值提醒，设备告警数量提醒可根据告警级别进行过滤以及跳转查看当前告警信息。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据库管理 | 1、支持ODBC、JDBC、API接口等方式监控数据库，对MSSQL、Oracle、HANA、MongoDB、PostgreSQL、TDSQL、Vastbase、Sybase、MySQL、Informix、DB2、人大金仓、达梦等数据库的各项运行参数进行监控； 2、支持实时检测数据库的性能状况，包括实例、用户连接、锁信息、数据库缓存信息、表空间信息、归档信息等； 3、支持SQL自定义指标以及慢SQL性能指标统计，支持Oracle的OGG和DG的状态检测。 | 项 | 1 |
| 7 | 虚拟化管理 | 1、支持虚拟拓扑自动发现，层次化展示虚拟化系统中集群、数据存储、宿主机、虚拟网络、虚拟机之间的承载关系，可自动识别虚拟机IP地址；支持集群、存储、宿主机、虚拟机一体图的可视化展现，支持等多维度数据展示，展示组件可自定义个性布局。 2、支持虚拟机开机、关机、挂起等状态实时获取展示，以及虚拟化资源中各层级的设备数量信息统计；支持设备与链路性能状态展示，根据示警阈值设置，以不同颜色区别设备、线路的性能状态。另外根据告警规则设置，实时显示当前告警状况； 3、提供虚拟化集群监控管理，包括资源整合密度情况、迁移信息、DRS、HA状态、vApp信息、资源池信息、容量使用状况以及告警信息等。 4、提供数据存储的实时监控，包括资源分配情况、空间使用增长情况、磁盘信息、告警信息等。 5、提供虚拟化的宿主机监控功能，支持运行状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘总量和使用量、IO速率等监控； 6、提供虚拟化的虚拟机监控功能，包括CPU、内存、硬盘的使用率、状态等，支持查看各个虚拟机的指标信息； 7、提供虚拟链路的路径追踪，对虚拟机、虚拟网络、宿主机和存储进行连接定位，可单独显示某一节点的依赖支撑关系，屏蔽其他链路干扰 8、支持实时查看存储模块文件，展示存储系统中目录与文件信息，存储模块的详细数据包括文件名称、文件大小、最后修改时间、文件类型、文件路径等。 | 项 | 1 |
| 8 | 存储管理 | 1、支持通过SNMP、SNMP TRAP、SMI-S等协议以及官方提供的Provider探针对IBM、EMC VNX系列、NetApp、浪潮INSPUR系列、Dell、Huawei、Synology、博科FC交换机、清华同方等主流存储设备的监控和管理，支持存储故障告警和统计分析。 2、支持存储硬件指标监控，如电源、电池、风扇、温度、磁盘、控制器等； 3、支持存储磁盘阵列的空间指标监控，如Pool、Raid、LUN的使用率、使用情况等指标； | 项 | 1 |
| 9 | 中间件管理 | 1、支持TongWeb、WebLogic、Tomcat、Tuxedo、Nginx、WebSphere、Apache、JBoss等应用服务器、消息中间件的管理； 2、支持对中间件的基本状态和承载业务状态进行监控，监控指标包括占用主机性能信息、事务、线程信息、相关内存信息、JVM信息等。 | 项 | 1 |
| 10 | 自定义监控 | 1、用户零代码构建即可实现任何可网管对象的监控管理。主要功能包括：创建新对象模型、支持协议族、监控模板。支持编辑监控模板的参数，如指标分类、指标监控方式、指标采集间隔、指标分析图形、关联告警规则等； 2、支持自定义脚本监控。支持在服务器本地、代理服务器或者被监控服务器上执行自定义的Shell、Perl、Python等脚本，并支持根据脚本执行结果设置指标阈值，并产生告警事件。 | 项 | 1 |
| 11 | 告警管理 | 1、告警设置支持复合告警和依赖告警，多个对象的指标逻辑组合生成复合告警规则，也可以设置不同告警规则之间的依赖关系，生成依赖告警规则； 2、提供告警分析功能，支持告警信息按照严重级别、告警历时长短、设备分组、确认情况、维护情况等筛选功能，支持告警关键字搜索功能； 3、支持告警过滤抑制功能，支持按照告警对象、对象分组、告警规则、告警等级、告警触发时间、连续告警次数等多种条件过滤告警信息；支持告警的SAL升级机制，对于未及时处理、违反SLA定义的告警，可以升级告警态势，采用更高级别的告警触发处理措施； 4、提供多种常规的告警通知方式，比如短信、邮箱、微信、钉钉等，支持企业微信部门告警方式管理；同时系统支持个性化通知模板设置，自定义脚本实现专属的告警通知方式。支持告警对接第三方系统，比如ITIL、ITSM服务管理系统、自动化运维平台等，实现告警闭环处理； 5、支持告警推送通道的检测管理，能够按照通知方式分类统计通知执行状态，从而判断通知是否及时送达； 6、支持告警处理的知识库沉淀，受理后的告警解决方案能够直接生成知识，支持关键字的设定和检索，今后出现类似的问题，直接提供知识库检索并快速解决； 7、提供网络设备的端口告警规则的场景化设置。智能分析网络拓扑结构，自动识别叶子端口和中继端口，针对网络通断和带宽占用比这一系列告警规则，依据端口特性进行批量设置。 | 项 | 1 |
|  | 数据动态展示平台 |  |  |  |
| 1 | 审判可视化 | 1.收结动态：展示本法院以及辖区派出法庭在统计期内的收结案情况，包含案件的收案数、结案数、旧存数、未结案件数。展示近5年内收案、结案趋势及同比情况。收结案按业务承办、案件类型、案由、结案分析分布情况。 2.未结案件：跟踪未结案件、长期未结案件，反映从立案之日起，1年以上未结的案件的情况。展示截止到统计期结束日期的未结案件总数、长期未结案件数及占比、超期未结案件数及占比。展示趋势分析、各类期限未结量承办分布情况、长期未结案件类型分布情况、长期未结期段分布情况、长期未结原因比例分布情况。 3.期限预警：展示本院及辖区派出法庭接近审判法定期限的案件数量等方面的情况：展示15天内届满预警、1个月内届满预警的案件分布情况，展示超法定期限案件期限变更案件分布情况和期限变更分析。 4.审判质效：展示本法院及辖区派出法庭质效考核指标情况，支持排名及同比，并按月显示指标趋势，指标包含一审服判息诉率、法定审限内结案率、一审判决案件被发改率、一审简易程序适用率、平均审理天数、结案率、结收案比、民事调撤率、员额法官人均结案数、中院二审服判息诉率、长期未结诉讼案件数、3年以上长期未结诉讼案件数（12项指标）。支持法院之间、部门或派出法庭之间、人员之间相互比较以及在全市法院和本院内排名情况。 5.节点效率：展示本案统计期内案件从立案到结案归档过程中主要环节的平均用时情况。支持查看案件明细且可按案件类型分布分析。 | 套 | 1 |
| 2 | 执行可视化 | 1.汇总动态：汇总动态用以反映统计期内全院执行案件累计收、结案情况，支持同期对比，包括案件的旧存、新收、已结、未结等数据。可以从承办单位、执行案由、收结案趋势分析、标的趋势分析等多维度分析。 2.节点动态：按最高院执行案件流程节点的管理要求分析展示，管控本法院执行案件的业务节点动态，包含时限节点和统计节点。 3.事项监管：对辖区法院实体化事项处理情况进行监管跟踪，通过饼状图、柱状图、趋势图分析全市执行事项办理情况、超期、督办情况。 4.期限预警：展示接近执行法定期限的案件数量，及在办案件中采取财产控制性措施接近期限的情况。可以从案件期限、财产控制期限、主题指标、执行期限届满分布、控制期限届满分布超期预警等维度进行分析。 5.执行未结：执行未结用以反映未结案件情况，长期未结是从立案之日起超1年以上未结的执行案件。从承办单位、未结案件分布、长期未结案件、长期未结原因等维度分析。 6.终本案件：终本案件用以反映全院办理的未实际执结的案件，应支持承办单位、执行用时的分布统计，从承办单位、终本案件量趋势、终本案件占比趋势分析、终本案件分布分析、终本时长分布分析等维度分析。 7.失信公开：展示本院执行案件公开情况，支持展示失信被执行人数、失信撤销人数、失信屏蔽人数、执行和解人数、完毕和终结人数。 8.财产变现：展示本院实现财产变现情况，展示统计期内评估次数、拍卖次数、变卖次数、以物抵债次数以及变现得款金额。支持拍卖成交情况分析、执行变现量趋势分析、执行变现分布分析。 9.案款动态：执行案款动态用以展示执行案件案款到账、支付动态、长期未支付情况（案件数、笔数、金额）。 10.执行质效：展示执行案件主要指标信息，支持按法院、部门/派出法庭、承办人分析各指标，指标包含4项核心指标及重要指标数据。 | 套 | 1 |
| 3 | 研判分析可视化 | （1）数据资源案件分析：通过无锡数据资源法庭辖区内有关数据所有权、数据交易、数据隐私、数据信息保护、数据分享、数据信息公开等涉数据纠纷的一审刑事、民事、行政案件的收结存指标，呈现全庭整体审判态势。以数据纠纷、案件类别等维度进行分类统计，展示三审合一模式下各类纠纷、各案件类别的数量、排名与占比，并通过同比与环比的数据比对的呈现阶段性的发展趋势。 （2）涉民生案件分析：统计期内涉民生审执案件的受理情况，审结情况以及同比数据；近5年涉民生案件的走势分析；根据案件当事人涉及的乡镇街道分布分析；涉民生案件当事人情况分析，原被告分析；涉民生案件标的额分析，按金额区间进行分析；涉民生案件案由分析，分析各类案由数量及占比；涉民生案件调撤率分析；涉民生案件执行情况分析，包含涉民生执行案件收案数、结案数、申请标的、到位标的、到位率。 （3）涉企业案件分析：统计期内涉企业审执案件的受理情况，审结情况以及同比数据；近5年涉企业案件的走势分析；根据案件当事人涉及的乡镇街道分布分析；涉企业案件当事人情况分析，原被告分析；涉企业案件标的额分析，按金额区间进行分析；涉企业案件案由分析，分析各类案由数量及占比；涉企业案件执行情况分析，包含涉企业执行案件收案数、结案数、申请标的、到位标的、到位率；执行主体分析：分析执行主体为企业的数量，按申请人为企业、被执行人为企业、申请人、被执行人均为企业3种分类统计案件数。 （4）律师代理案件分析：展示本院统计期内律师代理案件数量、上诉以及被发回重审和改判情况；展示统计期内有代理律师的案件数量及同比；展示统计期内律师或律所代理案件数量排行榜，支持查看所有律师代理案件情况；展示统计期内律所代理案件上诉案件数排名以及案由分布情况；展示统计期内律所代理案件被发回重审或改判案件数排名以及占结案数比例情况。 | 套 | 1 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订生效后5个月内完成（含3个月试运行）。

  - 项目整体质保期：硬件5年，软件3年。

  - 付款方式：合同签订生效后预付合同价的30%，项目完成、验收合格后付至合同价的100%，提供发票后10日内付清。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区人民法院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

Ⅰ商务部分（62分）

1.价格（35分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合情况（9分）：相关证书、合同原件及其他证明材料上传至投标系统中。证书需在有效期内。

2.1业绩（3分）：投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得2分，最多得4分。（合同或协议原件的扫描件上传到电子标书，时间以合同或协议签订生效的日期为准，并加盖投标人电子公章，否则不得分）

2.2证书（6分）：以下证书复印件加盖投标人公章须装订在投标文件中，投标时需提供原件，否则不得分。

投标人具有有效期内的质量体系认证证书（1分）；

环境管理体系认证证书（1分）；

信息安全管理体系认证证书（1分）；

信息技术服务管理体系认证证书（1分）；

信息系统建设和服务能力评估体系证书（＜四级的得1分，≥四级的得2分）。

3.项目人员配置情况（6分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。（注：一人多证不得重复计分）

3.1 项目经理（4分）：项目经理提供系统规划与管理师（高级）证书复印件得1分；提供信息系统项目管理师（高级）证书复印件得1分，提供ITSS信息技术应用创新服务经理证书复印件得1分，提供IT服务项目经理认证证书得1分，提供有效证书复印件，最多得4分。（提供项目经理身份证、学历证书、相关技能证书、以及提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）等资料扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分）

3.2 项目实施成员（2分）：项目组实施成员具有系统分析师证书，每提供1份得1分，最多得1分；项目组维护成员具有信息安全保障人员（CISAW-安全集成）证书，有1个得1分，最高1分。

注：提供上述所有人员与投标人签订的劳动合同、社保部门出具的提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（需提供带有清晰二维码的官网打印件）以及其他相关资料的扫描件（身份证、相关技能证书、职业资格证书等）上传至投标文件并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分。

4 产品技术部分（10分）：主要考察所报产品的性能指标，以招标文件的响应程度为基准，主要考察如下：

4.1内网防火墙（2分）

1)支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理；投标时提供第三方权威机构出具的功能检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

2)支持专业的DNS flood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法；投标时提供第三方权威机构出具的功能检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

4.2虚拟化组件（2分）

1)支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理，以保障业务的高可用；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

2)支持对虚拟机打一致性快照，当发生故障时保障业务能够快速恢复到快照时间点状态；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

4.3数据存储主机（1分）

1)存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

4.4简约型科技法庭多路高清编码主机（2分）

1)音频处理：内置音频处理模块，支持自动混音功能，无需外接混音器;支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS麦克变声出庭保护功能，输出通道具备8段参量均衡调节、限幅器通道输出具备限幅功能及调节功能；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

2)语音激励：支持设置 MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写。支持 PC 图像运动检测跟踪、PPT跟踪。并可设置语音激励优先级、发码延时间隔的调节。语音激励关系支持保存为预案场景；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

4.5国产化法庭专用语音转写系统（法庭客户端）（3分）

1)实现中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别率需≥99%；实现针对近场录音场景，识别率需≥99%；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

2)在表格图片的场景下，对中文印刷体图片文字进行识别，识别率需≥99%；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

3)语音合成：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分；投标时提供具备CNAS资质的第三方权威评测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，得1分。

5. 加分因素（2分）：

投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

Ⅱ 技术部分（38分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

6 在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。投标人编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。

6.1高清科技法庭系统对接方案（9分）：需包括①本项目高清科技法庭系统与法院现有法院综合信息系统的对接方案；②本项目高清科技法庭系统与法院现有高清科技法庭系统的对接方案；③本项目高清科技法庭系统与法院现有高清远程提讯系统的对接方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且3项内容方案均齐全的，得9分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供2项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供1项内容方案的，得3分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

6.2 项目实施方案（8分）：需包括①针对本项目的实施计划方案分析；②分析本项目实施过程中存在的实施风险及对应的控制措施；③针对实施工作的进度保障措施；④针对实施工作的质量保障措施；⑤针对实施工作的安全保障措施；⑥针对实施工作的环境保障措施；⑦针对整个项目系统的建设调试方案；⑧需要的主要设备需求计划及保证措施方案；⑨针对项目中实施方法和技术措施。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且9项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供7-8项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供5-6项内容方案的，得4分；

方案基本满足要求，能够提供3-4项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

6.3售后服务方案（8分）：需包括①详细的维保服务内容和形式介绍方案；②详细的维保服务标准介绍；③该项目系统的日常维护计划及方案；④故障响应时间及处理流程⑤重大故障的应急预案和处理措施；⑥备件备品。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且6项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供4-5项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2-3项内容方案的，得4分；

方案基本满足要求，能够提供1-2项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

6.4安装方案（8分）：包含①质量保证措施；②安全文明安装及环境保护措施；③机械设备和材料投入计划；④专业安装队伍。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得8分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3项内容方案的，得6分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2项内容方案的，得4分；

方案基本满足要求，能够提供1项内容方案的，得2分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

6.5  培训及验收方案（5分）：需提供免费的培训服务，包括①针对项目日常使用人员的培训内容概述；②使用人员的详细培训计划安排；③培训流程质量保障详述；④该项目系统的验收准测，详验收流程与方法。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强，且4项内容方案均齐全的，得5分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强，能够提供3项内容方案的，得3分；

方案清晰度一般、合理性一般、详细性一般、全面性一般、针对性一般、可行性一般，能够提供2项内容方案的，得2分；

方案基本满足要求，能够提供1项内容方案的，得1分；

未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

项目名称：梁溪法院数据资源法庭智能化采购

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2025-0029项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0029进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0029招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0029在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 梁溪法院数据资源法庭智能化采购 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 |  | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0029

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位职责 | 年龄 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件；

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。