竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093

项目名称：行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务

采 购 人：徐州市机关事务管理局

采购代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二〇二五年十二月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093

（供应商）：

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司对行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市机关事务管理局。

二、项目名称：行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务。

三、项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件6、《合同条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年12月 29 日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2025年12月 29 日上午09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年12月 29 日上午09：30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

# （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人的营业执照或法人证书扫描件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或提供供应商2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；

4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

6、本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），响应文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、分项价格表（加盖电子签章，格式《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

一)技术部分：

1、维保方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、维护队伍及配套设施的方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

二）商务部分：

1、投标人业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、投标人其它证明文件及材料扫描件（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照“苏采云”系统内供应商电子标书显示先后时间进行。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案指标优劣（得分）顺序由高到低推荐：

（1）对需维护设施的认识与理解得分高的优先；

（2）维护方案得分高的优先；

（3）专项应急救援预案得分高的优先。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。具体审查要求如下：磋商小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

十八、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

12、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

13、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：李振        联系电话：15252267916

通讯地址：徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市机关事务管理局

地址：徐州市新城区昆仑大道1号

联系方式：刘永徐    13685101995

2、采购代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼

联系方式：李振     15252267916

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、《供应商明确表示无需预付款的承诺函》

15、《预付款保函支付条款模板》

2025年12月8日

- 评分细则

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/最后报价）×10 报价得分保留小数点后2位。 |  |
| 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人的合同扫描件，合同签订日期在2022年12月1日后，合同内容为视频监控设施维护的合同扫描件，每提供一份得2分，本项最高得4分。未提供不得分。 |  |
| 资信评价 （3分） | 1.响应文件中提供供应商有效的质量管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得1分，不提供或提供不全的不得分； 2.响应文件中提供供应商有效的环境管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得1分，不提供或提供不全的不得分； 3.响应文件中提供供应商有效的信息安全管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得1分，不提供或提供不全的不得分； 本项最高得3分，最低得0分。 |  |
| 维保方案（65分） | 对需维护设施的认识与理解（10分） | 对本项目相关的设施的描述情况，对主要设施功用、重要性、重点维护事项、维护中需注意事项，对项目中所用材料、设备的质量对整个系统的影响等做出完整、简洁的认识和理解。 详实、具体，契合本项目特点得10分； 比较详实、具体，比较符合本项目特点得7分； 详实性、具体性一般，与本项目特点符合性一般得4分； 不够详实、具体，不符本项目特点得1分； 未提供的得0分。本项最高得10分。 |
|  | 维护方案（15分） | 根据现有需维护系统和设备，制定针对性的维保方案和安全管理方案。 方案完整、科学合理、切实可行、有针对性的得15分； 方案较完整、较科学合理、可行性较强、较有针对的得10分； 方案完整性、科学合理性、可行性、针对性一般的得5分； 方案不完整、可行性较差、没有针对性的得1分； 未提供的得0分。本项最高得15分。 |
|  | 专项应急救援预案（10分） | 根据项目特点和现有需维护系统和设备，制定针对性的专项应急救援预案。 有针对性、详细、具体、可操作性强的得10分； 针对性较强，较详细、具体、可操作性较强的得7分； 针对性一般，详细性、具体性、可操作性一般的得4分； 无针对性，不详细、具体、无操作性的得1分； 未提供的得0分。本项最高得10分。 |
|  | 维护工作的规范性和可溯性（5分） | 根据运维服务工作内容和要求，设计完备的运维服务工作记录报表，模板齐全、描述详尽、易于填报。 有针对性、详细、具体、可操作性强的得5分； 针对性较强，较详细、具体、可操作性较强的得3分； 针对性一般，详细性、具体性、可操作性一般的得2分； 无针对性，不详细、具体、无操作性的得1分； 未提供的得0分。本项最高得5分。 |
|  | 巡查、定期养护计划 （15分） | 根据项目特点和现有需维护系统和设备，制定针对性的专巡查、定期养护计划。 有针对性、详细、具体、可操作性强的得15分； 较完整、较合理，具体、可操作性较强的得10分； 针对性一般，详细性、具体性、可操作性一般的得5分； 无针对性，不详细、具体、无操作性的得1分； 未提供的得0分。本项最高得15分。 |
|  | 拟选用的产品情况（10分） | 考察投标人所提供产品与备件和本项目系统的兼容性、匹配度等。 完全匹配，无缝对接得10分； 匹配性较强，基本无缝对接得7分； 基本匹配，无对接问题得4分； 匹配不足，对接有问题得1分； 未提供的得0分。本项最高得10分。 |
| 维护队伍及配套设施的方案（18分） | 企业各项管理规章制度及完整的后续服务保障体系 （5分） | 供应商有无健全的管理规章制度，包括员工管理考核类、作业指导类等，有无完整的后续服务保障体系确保服务目标的实现，规章制度健全且服务保障体系操作性强的得5分； 规章制度基本健全，服务保障体系基本可操作的得3分； 规章制度不健全，服务保障体系操作性差的得1分； 未提供的得0分。本项最高得5分。 |
|  | 拟安排的维护队伍（项目经理除外）情况 （10分） | 根据拟安排的项目团队成员情况进行打分： 人员配备合理、全面的得10分； 较合理、全面的得7分； 合理性、全面性一般的得4分； 人员配备不合理、不科学的得1分； 未提供的得0分。本项最高得10分。 投标文件中需提供维护队伍的花名册和相关人员的证书扫描件。 |
|  | 拟投入的车辆情况（3分） | 投标人在本项目车辆投入情况（自有或租赁均可）： 车辆配备合理、全面的得3分； 较合理、全面的得2分； 不合理、不科学的得1分； 未提供的得0分。本项最高得3分。 在投标文件中提供有效期内详细车辆清单及车辆登记证书的扫描件、行驶证的扫描件，中标前未有设备车辆的投标人需提供承诺书，承诺书格式自拟。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |

说明：

- 本项目采用综合评分法，采购包1、2均采用此评分标准。

- 本项目共两个采购包，供应商可同时参与两个采购包的报价，但只能成交一个采购包，成交顺序按照高低分值依次为采购包1、采购包2。

- 评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人，得分最高者为第一中标候选人、依次为第二中标候选人、第三中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案指标优劣（得分）顺序由高到低推荐：

（1）对需维护设施的认识与理解得分高的优先；

（2）维护方案得分高的优先；

（3）专项应急救援预案得分高的优先。

2、项目要求（采购需求）

一、本项目预算金额57.18万元，其中采购包1不接受超过采购项目预算金额42万元的报价，采购包2不接受超过采购项目预算金额15.18万元的报价。

二、项目内容：行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务，采购包1为行政中心一期、二期东区及西区（含机关医院）视频监控系统维保服务，采购包2为档案馆及数据局视频监控系统维保服务。

三、服务期限：1年（2026年1月1日至2026年12月31日）

四、维保设备清单

采购包1：行政中心一期、二期东区及西区（含机关医院）视频监控系统维保服务

行政中心一期、二期东区及西区（含机关医院）视频监控系统维保清单

| 一期视频监控设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 备注说明 |
| （一）智能建筑综合管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合业务平台（含综合安防集成管理平台软件） | 品牌：科达 型号：KDM2801H-G2（CIMS-1000） | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频综合平台 | 品牌：科达 型号：KDM201 | 1 | 套 |  |
| 3 | 中心管理服务器 | 品牌：DELL 型号：R720 | 2 | 台 |  |
| 4 | 流媒体转发平台服务器(软硬件一体) | 品牌：科达 型号：VS-MSS-100A | 3 | 台 |  |
| 5 | 数据库服务器(软硬件一体) | 品牌：DELL 型号：R720 | 2 | 台 |  |
| 6 | 联动报警模块/电梯监视控制输入模块 | 品牌：定制 型号：定制 | 6 | 台 |  |
| 7 | 核心交换机 | 品牌：华为 型号：S7706 | 2 | 块 |  |
| 8 | 12口万兆接口板 | 品牌：华为 型号ES0D0X12SA00 | 2 | 块 |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 品牌：华为 型号：S5720-36C-EI-AC（含2个千兆光模块） | 1 | 台 |  |
| 10 | 服务器接入交换机 | 品牌：华为 型号：S5720-56C-EI-AC | 2 | 台 |  |
| 11 | 万兆多模光模块 | 品牌：华为 型号：-SFP+-10G | 8 | 块 |  |
| 12 | 千兆单模模块 | 品牌：华为 型号：SFP-GE-LX-SM1310 | 7 | 块 |  |
| 13 | 接入交换机 | 品牌：华为 型号：S2700-26TP-SI-AC | 7 | 台 |  |
| （二）出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口管理平台（含系统软件） | 品牌：科达 型号：EIMS2000-L | 1 | 套 |  |
| 2 | 出入口管理终端 | 品牌：科达 型号：EIMS200-C100 | 5 | 套 |  |
| 3 | 抓拍单元 | 品牌：科达 型号：IPC625-AU | 6 | 台 |  |
| 4 | 车辆检测器 | 品牌：科达 型号：SJ230S-R | 6 | 个 |  |
| 5 | 信息引导屏 | 品牌：科达 型号：LED206 | 4 | 块 |  |
| 6 | 红绿信号灯 | 品牌：科达 | 1 | 套 |  |
| （三）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能检测变焦枪型摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC123-AN | 6 | 台 |  |
| 2 | 周界智能分析网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC123-HN | 2 | 台 |  |
| 3 | 智能检测红外低照度半球网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC2232-DN | 366 | 台 |  |
| 4 | 防暴迷你半球型网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC2240-HN-S | 38 | 台 |  |
| 5 | 高清BNC/RJ45 传输器 | 国产优质 | 38 | 对 |  |
| 6 | 超低照度智能球形摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC421-E120 | 45 | 台 |  |
| 7 | 星光级超低照度红外智能球形摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC425-F120 | 50 | 台 |  |
| 8 | 智能人脸识别网络摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC123-HN | 8 | 台 |  |
| 9 | 超高清智能分析枪型摄像机 | 品牌：科达 型号：IPC185 | 9 | 台 |  |
| 10 | 智能警戒全景一体机 | 品牌：海康 iDS-2SE7BMX | 1 | 台 |  |
| 11 | 智能警戒全景一体机 | 品牌：海康 iDS-2SE7AMX | 7 | 台 |  |
| （四）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频质量诊断服务器 | 品牌：科达 型号：IAS100-L | 1 | 台 |  |
| 2 | 周界智能分析服务器 | 品牌：科达、型号：IAS100-S100L-A | 4 | 台 |  |
| 3 | 人脸智能识别对比服务器(含软件) | 品牌：科达 型号：IAS2000-IA01-PA | 1 | 套 |  |
| （五）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接显示单元(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架) | 品牌：海康威视 型号46寸 | 27 | 套 |  |
| 2 | 网络键盘 | 品牌：科达 型号：KB-30 | 2 | 台 |  |
| （六）网络智能存储服务器 |  |  |  |  |  |
| 1. | 监控专用网络存储服务器 | 品牌：科达 型号：VS200G-L-S64T | 20 | 台 |  |
| （七）存储硬盘及其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业级服务器硬盘 | 品牌：西部数据 规格：4TB硬盘，转数：7200转。 型号：4TB | 344 | 块 |  |
| 2 | 周界智能分析网络摄像机固定支架 | 品牌：科达 型号：CM-W12 | 30 | 个 |  |
| 3 | 智能球型摄像机安装支架 | 品牌：科达 型号：DM-W43 | 92 | 个 |  |
| 4 | 枪机壁装支架 | 品牌：科达 型号：CM-W15 | 111 | 个 |  |
| 5 | 周界智能分析网络摄像机周界摄像机立杆 | 品牌：国产 型号：定制 | 13 | 个 |  |
| 6 | 摄像机立杆 | 品牌：国产 型号：定制 | 25 | 个 |  |
| 7 | 摄像机集中供电电源 | 品牌：沃仕达 型号：12V20A | 55 | 个 |  |
| 8 | 摄像机独立供电电源 | 品牌：沃仕达 型号：12V2A | 110 | 个 |  |
| 9 | 数据缓存卡 | 品牌：金士顿 型号：32G | 100 | 个 |  |
| 10 | KVM切换器 | 品牌：跃图 型号：KYT-1708 | 1 | 台 |  |
| 11 | 管理台式电脑 | 品牌：联想 型号：启天M4550 | 4 | 台 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 品牌：图腾 型号：42U | 5 | 台 |  |
| 13 | 电源控制柜 | 品牌：定制 型号：定制 | 1 | 台 |  |
| 14 | 大屏专用高清连接线缆 | 品牌：秋叶原 规格：15m HDMI成品线 型号：定制 | 27 | 根 |  |
| 15 | LED信息发布屏 | 品牌：众鼎 型号：zd-sn-3.7 | 3.15 | m2 |  |
| 16 | 光纤收发器 | 品牌：F-COM 型号：FFE100-SB-SC1A、FFE100-SB-SC1B | 88 | 对 |  |
| （八）拾音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 品牌：烽火 型号：NIS-30N | 5 | 台 |  |
| 2 | 电源适配器 | 品牌：烽火 型号：HA-200 | 5 | 台 |  |
| 3 | 台式音箱 | 品牌：漫步者 型号：R10U | 1 | 台 |  |
| （九）院外监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 品牌：海康威视 型号：8616N-K8 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清室外枪机 | 品牌：海康威视 型号：DS-2CD3T25D-I3 | 5 | 台 |  |
| 3 | 高清室内半球 | 品牌：海康威视 型号：DS-2CD3325F | 2 | 台 |  |
| 4 | 拾音器（室内） | 品牌：快鱼 型号：WAV320 | 2 | 台 |  |
| 5 | 拾音器（室外） | 品牌：快鱼 型号：F50 | 5 | 台 |  |
| 6 | 监视器43寸 | 品牌：海康威视 型号：DS-D5043QD | 1 | 台 |  |
| 7 | 硬盘 | 品牌：WD 型号：WD4T/7200转 | 6 | 块 |  |
| 8 | 交换机24口 | 品牌：华为 型号：S2700-26TP-SI-AC | 1 | 台 |  |
| 二期东区视频监控系统设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| （1）视频监控综合应用管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东区A区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 8 | 锐捷 |
| 2 | 东区B区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 3 | 地下室及电梯汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 4 | 室外及外围汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 4 | 锐捷 |
| 5 | 东区核心集线设备 | S8612E | 台 | 1 | 锐捷 |
| 6 | 云存储集线设备(监控室） | RG-S5750C-48GT4XS-H | 台 | 3 | 锐捷 |
| 7 | 万兆光模块 | XG-SFP-SR-MM850 | 块 | 12 | 锐捷 |
| 8 | 单模千兆模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 48 | 锐捷 |
| 9 | 视频综合业务平台 | iSecure center | 套 | 1 | 海康 |
| 10 | 流媒体工作站 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 海康 |
| （2）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超星光智能分析设备 | iDS-2PT9YT-D | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 室外星光级红外枪机 | DS-2CD2T4Y-L | 台 | 142 | 海康 |
| 3 | 室内红外星光级防爆半球 | DS-2CD234Y-L | 台 | 314 | 海康 |
| 4 | 热成像智能分析设备 | DS-2TD2Y36-T | 台 | 8 | 海康 |
| 5 | 电梯专用红外偏心半球 | DS-2CD252Y-XJ | 台 | 9 | 海康 |
| 6 | 室内鱼眼半球 | DS-2CD63C5Y-Z | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 高空球 | iDS-2DF84Y-XH | 台 | 2 | 海康 |
| 8 | 室外超星光红外球机 | iDS-2DF84Y-XL | 台 | 4 | 海康 |
| 9 | 高空守望者 | iDS-2DP08Y-XJ | 台 | 1 | 海康 |
| （3）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | iSecure center运维 | 套 | 1 | 海康 |
| 2 | 智能网络视频质量诊断工作站 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 海康 |
| 3 | 智能网络视频行为分析工作站 | DS-IE6200-E/HW | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | iDS-9632NX-I8/S(4×8TB AI硬盘) | 套 | 1 | 海康 |
| （4）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 台 | 1 | 海康 |
| 2 | H.265解码卡 | DS-6916UD-B20H | 块 | 4 | 海康 |
| 3 | 55寸高亮液晶拼接屏(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架、HDMI高清大屏线缆) | DS-D2055NY-J | 套 | 21 | 海康 |
| 4 | 网络键盘 | DS-1600K | 台 | 2 | 海康 |
| （5）云存储工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元数据工作站节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 云存储运维工作站 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 云存储节点 | DS-A7YL48R | 台 | 5 | 海康 |
| 5 | 企业硬盘 | HKS726T6TALE-31 | 块 | 224 | 海康 |
| （6）其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 管理台式工作站 |  | 台 | 2 | 国产优质 |
| 13 | 电源控制柜 |  | 台 | 1 | 国产优质 |
| 15 | 光纤收发器 |  | 对 | 40 | 国产优质 |
| 二期西区视频监控系统设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| （1）视频监控综合应用管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西区A区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 10 | 锐捷 |
| 2 | 西区B区汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 12 | 锐捷 |
| 3 | 地下室及电梯汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 4 | 锐捷 |
| 4 | 室外及外围汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 7 | 锐捷 |
| 5 | 医院汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 4 | 锐捷 |
| 6 | 西区核心集线设备 | S8612E | 台 | 1 | 锐捷 |
| 7 | 云存储集线设备(监控室） | RG-S5750C-48GT4XS-H | 台 | 3 | 锐捷 |
| 8 | 万兆光模块 | XG-SFP-SR-MM850 | 块 | 12 | 锐捷 |
| 9 | 单模千兆模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 74 | 锐捷 |
| 10 | 视频综合业务平台 | iSecure center | 套 | 1 | 海康 |
| 11 | 流媒体工作站 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 海康 |
| （2）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超星光智能分析设备 | iDS-2PT9YT-D | 台 | 3 | 海康 |
| 2 | 室外星光级红外枪机 | DS-2CD2T4Y-L | 台 | 124 | 海康 |
| 3 | 室内红外星光级防爆半球 | DS-2CD234Y-L | 台 | 470 | 海康 |
| 4 | 热成像智能分析设备 | DS-2TD2Y36-T | 台 | 10 | 海康 |
| 5 | 电梯专用红外偏心半球 | DS-2CD252Y-XJ | 台 | 14 | 海康 |
| 6 | 室内鱼眼半球 | DS-2CD63C5Y-Z | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 高空球 | iDS-2DF84Y-XH | 台 | 2 | 海康 |
| 8 | 室外超星光红外球机 | iDS-2DF84Y-XL | 台 | 8 | 海康 |
| 9 | 高空守望者 | iDS-2DP08Y-XJ | 台 | 1 | 海康 |
| （3）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | iSecure center运维 | 套 | 1 | 海康 |
| 2 | 智能网络视频质量诊断工作站 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 海康 |
| 3 | 智能网络视频行为分析工作站 | DS-IE6200-E/HW | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | iDS-9632NX-I8/S(4×8TB AI硬盘) | 套 | 1 | 海康 |
| （4）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 台 | 1 | 海康 |
| 2 | H.265解码卡 | DS-6916UD-B20H | 块 | 4 | 海康 |
| 3 | 55寸高亮液晶拼接屏(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架、HDMI高清大屏线缆) | DS-D2055NY-J | 套 | 21 | 海康 |
| 4 | 网络键盘 | DS-1600K | 台 | 2 | 海康 |
| （5）云存储工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元数据工作站节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 云存储运维工作站 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 云存储节点 | DS-A7YL48R | 台 | 7 | 海康 |
| 5 | 企业硬盘 | HKS726T6TALE-31 | 块 | 298 | 海康 |
| （6）其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理台式工作站 | I5 | 台 | 4 | 联想 |
| 12 | 电源控制柜 | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 14 | 光纤收发器 | 100/1000M | 对 | 40 | TP-Link |
| （7）UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | MDR090/15X | 台 | 1 | 戴克森 |
| 2 | 蓄电池 | 12V120AH | 节 | 96 | 戴克森 |
| 3 | 电池柜 | BP-32 | 套 | 4 | 国标 |
| 4 | 直流断路器 | DC160A | 套 | 4 | 国标 |
| 5 | 电池连接线 | BVR25mm配铜鼻子 | 根 | 96 | 国产 |
| 6 | 恒温设备 | 五匹 | 台 | 1 | 格力 |

采购包2：档案馆及数据局视频监控系统维保服务项目

档案馆及数据局视频监控系统维保清单

| 档案馆视频监控系统设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| （1）视频监控综合应用管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北档案馆汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 2 | 南档案馆汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 锐捷 |
| 3 | 地下车库及外围汇聚集线设备 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | 台 | 7 | 锐捷 |
| 4 | 档案馆核心集线设备 | S8612E | 台 | 1 | 锐捷 |
| 5 | 云存储集线设备(监控室） | RG-S5750C-48GT4XS-H | 台 | 3 | 锐捷 |
| 6 | 万兆光模块 | XG-SFP-SR-MM850 | 块 | 12 | 锐捷 |
| 7 | 单模千兆模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 块 | 38 | 锐捷 |
| 8 | 视频综合业务平台 | iSecure center | 套 | 1 | 海康 |
| 9 | 流媒体工作站 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 海康 |
| （2）前端摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口超星光智能分析设备 | iDS-2PT9YT-D | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 人脸抓拍设备 | DS-2CD762Y-XJ | 台 | 11 | 海康 |
| 3 | 室外星光级红外枪机 | DS-2CD2T4Y-L | 台 | 102 | 海康 |
| 4 | 室内红外星光级半球 | DS-2CD234Y-L | 台 | 186 | 海康 |
| 5 | 电梯专用红外偏心半球 | DS-2CD252Y-XJ | 台 | 8 | 海康 |
| 6 | 室内鱼眼半球 | DS-2CD63C5Y-Z | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 高空球 | iDS-2DF84Y-XH | 台 | 2 | 海康 |
| 8 | 室外超星光红外球机 | iDS-2DF84Y-XL | 台 | 9 | 海康 |
| 9 | 高空守望者 | iDS-2DP08Y-XJ | 台 | 1 | 海康 |
| （3）智能分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | iSecure center运维 | 套 | 1 | 海康 |
| 2 | 智能网络视频质量诊断工作站 | DS-IE6200-E/D | 台 | 1 | 海康 |
| 3 | 智能网络视频行为分析工作站 | DS-IE6200-E/HW | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 智能视频监控一体机 | iDS-9632NX-I8/S(4×8TB AI硬盘) | 套 | 1 | 海康 |
| （4）视频显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 台 | 1 | 海康 |
| 2 | H.265解码卡 | DS-6916UD-B20H | 块 | 3 | 海康 |
| 3 | 55寸高亮液晶拼接屏(含拼接处理器、配套模块化底座及安装框架、HDMI高清大屏线缆) | DS-D2055NY-J | 套 | 12 | 海康 |
| 4 | 网络键盘 | DS-1600K | 台 | 1 | 海康 |
| （5）云存储工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元数据工作站节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 海康 |
| 2 | 云存储管理软件 | iVMS-5120 | 套 | 1 | 海康 |
| 3 | 云存储运维工作站 | DS-A5120R-CVNN | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 云存储节点 | DS-A7YL48R | 台 | 4 | 海康 |
| 5 | 企业硬盘 | HKS726T6TALE-31 | 块 | 152 | 海康 |
| （6）其他监控配套设备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 管理台式工作站 | 启天4150 | 台 | 2 | 联想 |
| 16 | 电源控制柜 | 定制 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 光纤收发器 | HTB-4100AB | 对 | 30 | netLINK |
| （7）UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 机架XP90R/15R；模块 XPM15R*5 | 台 | 1 | 安耐威 |
| 2 | 蓄电池 | AFM-P12120 | 节 | 64 | 安耐威 |
| 3 | 电池柜 | 32节电池柜 | 套 | 2 | 奥思特 |
| 4 | 直流断路器 | 160A3P | 套 | 2 | 正泰电器 |
| 5 | 电池连接线 | BVR35平方 | 根 | 64 | 铜山电缆 |
| 6 | 恒温设备 | KFRd-125QW/21DAH13 | 台 | 1 | 海尔 |
| 数据局视频监控系统维保服务清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 监控摄像设备 | DS-2CD2320D-I | 台 | 66 | 海康 |
| 2 | 监控摄像设备 | DS-2CD2T20D-I3 | 台 | 61 | 海康 |
| 3 | 监控摄像设备 | DS-2DE7220IW-A | 台 | 10 | 海康 |
| 4 | 监控摄像设备（电梯） | DS-2CD2512F-IS | 台 | 2 | 海康 |
| 5 | 视频控制设备 | DS-VE2208C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 台 | 1 | 海康 |
| 6 | 显示设备 | DS-VE2208C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 台 | 2 | 海康 |
| 7 | 存储设备 | DS-A71024R | 台 | 3 | 海康 |
| 8 | 存储设备 | ST4000VX000 | 块 | 57 | 希捷 |
| 9 | 显示设备 | 46寸 | 台 | 12 | Skyworth/深圳 |
| 10 | 输入设备 | 定制 | 台 | 1 | Skyworth/深圳 |
| 11 | 控制设备 | 3653-r13n8b | 台 | 1 | 戴尔 |
| 12 | 控制设备 | DS-1100K | 台 | 1 | 海康 |
| 13 | 控制器 |  | 套 | 4 | 国产 |

五、采购人及服务方责任义务要求：

1、采购人责任和义务：

（1）采购人应按照合同约定向服务方支付维护费用。

（2）采购人应做好对网点监控系统的保护，教育员工按照规范操作、按期检查系统运行情况及资料录入情况。

（3）发现故障采购人应在20分钟内向服务方发出保障维修通知。

（4）采购人有义务协调，作好服务方维修人员进入现场维修的准备工作。

（5）采购人对服务方维护保养工作进行月度考核、季度或年终考核。

2、服务方责任和义务：

（1）为确保系统正常运行，服务方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具、检测设备、仪器仪表以及用于系统维修所需的备品备件、周转设备，配备维保队伍（见服务方投标文件中的承诺）。

（2）对系统所需的非质保期范围内的配件，如需更换由服务方提出申请，经采购人审核同意后予以更换，服务方支付换件费用不超过合同金额的15%，超出合同费用15%的换件费用由采购人向财政另行提出申请。

（3）服务方须拟定具体的维修保养方案，采购包1配备至少4名专业技术人员，采购包2配备至少2名专业技术人员，每周现场检查维护不少于两次，提供7×7×24服务，并将相关人员的通讯方式告知采购人。维保人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。维保人员必须驻场，工作日内必须保证维保人员全部在岗在位，须提供签到设备或打卡机，坚持上下班考勤打卡制度，采购人定期进行考核。

（4）设备发生故障，服务方接收到故障信息或接到采购人通知30分钟内派人到达现场，24小时内检修解除故障，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（5）服务方应认真执行维保方案。两次不按时到达现场处理故障，视为违约，每次承担1000元违约金，且由此造成的损失由服务方负责。造成重大影响的，采购人有权提前终止合同。

（6）服务方及其工作人员应保守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密及其他保密要求。

六、其他要求

1、低于成本报价：

在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。

磋商小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

2、其他要求：见《磋商文件》附件：6、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093

本次为首次报价

项目标段：采购包

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务 | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

格式自制

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093

项目名称：行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务

采购单位（甲方）：徐州市机关事务管理局

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市机关事务管理局

乙方：

为保证                               稳定、安全运行，甲乙双方本着互惠互利的原则，经认真协商后，就乙方为甲方提供监控系统设备的系统维护、保养、巡检、调试、升级等服务，达成以下合同条款：

一、维保范围

乙方为甲方                             及其相关所有硬件、软件提供定期保养、故障排除等检修、维护保养服务。

二、合同执行期限和地点

1、维保起始日期： 2026 年 1 月 1 日—2026年 12月 31 日

三、合同价及结算方式

1、合同价（总价）          元（人民币大写：          ）。本合同总价包含维保范围内设备日常损坏更换所需费用及日常维保服务费用。

2、乙方须设置专项维修资金，用于日常设备损坏配件更换，甲方不再另行支付日常维修配件费用（特殊情况毁损除外）。专项维修资金为中标维保费用的15%（以实际中标价为准）。

3、专项维修资金的使用：系统中设备、软件及所有损坏的零部件，由乙方免费负责维修、更换。产生费用的零部件更换，需填写维修保修单据，注明损坏原因、所需费用等内容，经甲方审核同意后方可更换，并计入合同年度专项维修资金总额内（实际成交价*15%）。未经甲方同意，私自维修更换的费用不予计算专项维修资金份额。

4、合同履行期限：1年（即2026年1月1日起至2026年12月31日止）。每季度末甲方对乙方合同履行情况进行一次汇总考核，合格后方可继续履行下季度维保服务合同。

4、结算方式：经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内付合同价款的30%，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，余款按季度支付，甲方应根据考核结果向乙方每个季度支付合同价款的25%（除预付款及考核结果），在乙方完成每季度合同全部工作内容并提供对应金额的发票后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭考核结果按季度支付。（注: 此条符合苏财购 (2020) 52 号文件要求）

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

每季度实际支付金额＝ (合同价-预付款)/4

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后15个工作日内付预付款的30%，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币         元整，余款按季度支付，甲方应根据考核结果向乙方每个季度支付合同价款的25%（除预付款及考核结果），在乙方完成每季度合同全部工作内容并提供对应金额的发票后15个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭考核结果按季度支付。（注: 此条符合苏财购 (2020) 52 号文件要求）

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

每季度实际支付金额＝ (合同价-预付款)/4

4.2上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

四、甲乙双方的责任和义务

1、甲方责任和义务：

（1）甲方应按照合同约定向乙方支付维护费用。

（2）甲方应做好对网点监控系统的保护，教育员工按照规范操作、按期检查系统运行情况及资料录入情况。

（3）发现故障甲方应在20分钟内向乙方发出保障维修通知。

（4）甲方有义务协调，作好乙方维修人员进入现场维修的准备工作。

（5）甲方对乙方维护保养工作进行月度考核、季度或年终考核，考核不及格、服务不满意等终止合同的续签。

2、乙方责任和义务：

（1）为确保系统正常运行，乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具、检测设备、仪器仪表以及用于系统维修所需的备品备件、周转设备，配备维保队伍（见乙方投标文件中的承诺）。

（2）对系统所需的非质保期范围内的配件，如需更换由乙方提出申请，经甲方审核同意后予以更换，乙方支付换件费用不超过合同金额的10%，超出合同费用10%的换件费用由甲方向财政另行提出申请。

（3）乙方须拟定具体的维修保养方案，配备至少3名专业技术人员，每周现场检查维护不少于两次，提供7×7×24服务，并将相关人员的通讯方式告知甲方。职业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。维保人员必须驻场，工作日内必须保证维保人员全部在岗在位，须提供签到设备或打卡机，坚持上下班考勤打卡制度，采购人定期进行考核。

（4）设备发生故障，乙方接收到故障信息或接到甲方通知30分钟内派人到达现场，24小时内检修解除故障，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（5）乙方应认真执行维保方案。两次不按时到达现场处理故障，视为违约，每次承担1000元违约金，且由此造成的损失由乙方负责。造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。

（6）乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密及其他保密要求。

（7）维保设备清单见文件。

五、违约责任

1、未经双方协商一致，甲乙双方任何一方均不得提前终止，变更或解除合同，如有违反，应向对方支付违约金贰万元；给对方造成经济损失的，还应追加赔偿。

2、本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关政策法规及时协商处理善后事宜。

六、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。本合同一式三份，甲方执一份、乙方执一份，政府采购管理部门一份备案。合同经双方签字后生效。

甲方（盖章）：

委托代理人：

联系电话：

签定日期：

乙方（盖章）：

委托代理人：

联系电话：

签定日期：

合同附件

目  录

合同附件1：分项价格表

(要求见《磋商文件》附件：3、《报价表》；合同见乙方响应文件。)

合同附件2：维保方案(要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》；合同见乙方响应文件。)

合同附件3：考核表

合同附件3：

视频监控系统维保服务考核表

| 项目名称 |  |  |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求单位 |  |  |  | 服务单位 |  |
| 序号 | 考核项目 | 评价标准 |  |  | 满意情况 |
| 1 | 项目服务 机构情况 | 服务机构健全，满足项目对工作机构的要求 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 人员落实到位，满足项目对工作人员的要求 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 2 | 项目监理 实施情况 | 维保服务覆盖了维保工作各个阶段 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 核查服务单位的服务人员、工具到位情况 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 督促服务单位按照维保计划执行,并抽查执行情况 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 定期对维保质量进行考核和评估,发现问题及时报告甲方 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 维保服务响应及时 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 3 | 安全保密 控制情况 | 能及时消除失泄密隐患 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 无安全保密违规行为 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 4 | 合同管理 情况 | 按标准要求执行合同管理，执行情况良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 能有效处理合同内各种问题，合同管理效果良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 5 | 资料管理 情况 | 按标准文档管理要求整理汇总、保管维保文档，管理情况良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 每月提供维保月度工作报告 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 维保资料真实、完整、及时 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 6 | 组织协调 情况 | 沟通灵活、及时、有效、协调效果良好 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 7 | 服务能力 | 维保人员有较高的业务能力和组织协调能力，能胜任本职工作 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
|  |  | 维保人员稳定 |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 评价结果 |  | □合格（满意率≥85%） □基本合格（85%>满意率≥60%） □不合格（满意率<60%） （1）结果合格：按合同约定付款； （2）结果基本合格：需扣除维保费的10%； （3）结果不合格：不付款。中标人需按采购人要求整改，整改期间采购人另有安排的，需承担采购人一切损失；如拒绝整改的，甲方有权暂停服务，并拒绝任何付款。 2、本表作为合同附件，与合同具有同等法律效应。 |  |  |  |
| 总体评价： 需求单位： 日 期： |  |  |  |  |  |

7、承诺书

致徐州市机关事务管理局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：        ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

联系方式：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市机关事务管理局）的（行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务），属于（专业技术服务）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于专业技术服务。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务项目（项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称： 行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务

项目编号： JSZC-320300-JTGS-C2025-0093

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务，项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （电子签章）

日期：   年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.该表为自行约定的代理服务费标准。

14、供应商明确表示无需预付款的承诺函

我单位在参加 行政中心及档案馆、数据局视频监控系统维保服务项目（项目编号：JSZC-320300-JTGS-C2025-0093号）政府采购活动，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

15、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。