招　标　文　件

项目名称：泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目

项目编号：JSZC-321324-JSSL-G2025-0010

（货物类项目，本项目 是 专门面向中小企业）

| 采 购 人： | 泗洪县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏盛力项目管理有限公司 |

2025年10 月14日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三部分  资格审查及评标办法	21

第四部分 采购需求	26

第五部分  合同格式及条款（草案）	44

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受[泗洪县公安局]的委托，[江苏盛力项目管理有限公司]就[泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目](项目编号：JSZC-321324-JSSL-G2025-0010)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年11月05日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JSSL-G2025-0010

2.项目名称：泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目。

3.预算金额：67.5万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为：67.5万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目，主要内容为：采购侦查破案的指纹采集设备、智能手印拍照设备、物证管理系统等相关辅助专业设备，具体详细内容见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成设备供货安装、测试工作并交付使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)

4.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月05日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县公安局

地址：泗洪县濉河东路6号

联系人： 李林杰

联系方式： 13515184284

2.采购代理机构信息

名 称：江苏盛力项目管理有限公司

地址：　泗洪县金港湾东门南侧第一间办公楼

联系人：    倪洁

联系方式：18851369288

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 代理费：8000元，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。 |
| 10 | 其他 | - 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 - 2、根据文件规定评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响 应）报价<采购项目预算×50% ； - （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投 标（响应）报价<采购项目最高限价×45%; - （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的2 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起 ☑ 7 □ 14 □ 21日历天内提交。

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包（钱包ID：0092118799300008，运营机构：中国交通银行股份有限公司），并备注为：泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目履约保证金。

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4、29.6条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑，接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29.6 投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县公安局/江苏盛力项目管理有限公司

联系电话：13515184284/18851369288

通讯地址：泗洪县公安局/泗洪县金港湾东门南侧第一间办公楼

29.7以下情形的质疑不予受理

29.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.7.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.7.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.7.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 38.00分 | 根据供应商对招标文件“采购清单及技术参数要求”中标记“▲”、“#”部分的响应情况进行评分。其中，“★”部分为实质性响应部分，不得出现负偏离，否则视为无效投标； - 1、标有“▲”部分为重要技术参数（共12项，合计12分）每有1项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣1分； - 2、标有“#”部分为一般技术参数（共65项，合计26分），每有一项（一个句号的完整内容为一“项 ”）负偏离扣0.4分。 注：上述标记“▲”、“#”部分，供应商针对本项评标内容在投标文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 产品相应软件系统演示 | 8.00分 | 根据供应商对招标文件“采购清单及技术参数要求”中标记█部分的响应情况进行评分，供应商需提供软件系统操作演示视频（PPT 等静态图片方式演示不得分），所有演示时间不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成—“视频演示”中，单个视频不超过30M，数量不限，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。未按要求上传的，对应项不得分。 物证管理系统演示内容： 1、条码生成 该模块实现对电子标签的条码进行生成。将物证的关键信息（如案件编号、物证编号、采集时间、存放位置等）进行加密编码，生成条码或二维码图像。条码生成过程严格遵循相关标准规范，确保生成的条码具有较高的识别率和可靠性，能够被各类条码扫描设备快速准确读取。（本小项最高得2分） 2、智能预警 该模块实现对物证信息的保管处置等情况进行预警，当物证接近保管期限、出现超期未处理等情况进行预警提醒。（本小项最高得2分） 3、技术档案管理 技术档案管理维护：实现对技术档案维护管理，支持按照年份、档案编号、类别等条件检索，提供根据检索条件导出、图片放大预览等功能。（本小项最高得2分） 4、可视化展示 该模块实现物证管理系统中的数据可视化态势分析。实现统计如物证数量统计、案件类型分布、物证存储位置占用情况、物证流转频率预警情况多维分析及实时预警等，以直观易懂的图表形式呈现，包括柱状图、折线图、饼图、等数据图表方式展示。（本小项最高得2分） 上述每项系统功能完善，各功能完全满足要求，内容精细度高，操作简洁，体验流畅，每项得2分；系统功能细微缺失，各功能展示存在问题，内容精细度一般，操作过程流畅度一般，每项得1.20分；系统功能严重缺失，各功能展示存在严重问题，内容精细度一般，操作过程有卡顿，每项得0.4分。未提供或者提供不正确不得分。本项最高得8分。 |
|  | 节能环保 | 1.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 0.5分，本项最高得0.5分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得0.5分。 注：1、在投标文件中提供证书原件电子件；2、如未提供或提供不全或提供不符合要求的均不得分。 |
| 企业经营业绩、证书 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人自 2022 年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。 注：1、供应商需提供以上类似业绩合同原件扫描件至投标文件。未提供或提供上述材料不全或不清晰的均不得分。2、中标人提供的业绩将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施方案 | 项目进度保障方案 | 5.00分 | - 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案-（一）项目进度保障方案”制定针对本项目的安装及调试方案，包括但不限于供货要求、安装现场调试、测试、检测、产品质量保障等； - （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 - （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； - （3）有实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分。没有内容的不得分。 |
|  | 供货、安装及质量保障方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案-（二）供货、安装及质量保障方案”制定针对本项目的安装及调试方案，包括但不限于供货要求、安装现场调试、测试、检测、产品质量保障等；面。 （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有方案内容，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分。没有内容的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5.00分 | - 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案-（三）售后服务方案”制定针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后响应机制、响应时间承诺、售后主配件优惠方案等。 - （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 - （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； - （3）有质保期及售后方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分。没有内容的不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—四、项目实施方案-（四）培训方案” 制定针对本项目的培训方案，包括但不限于培训时间、培训方式、培训内容等。 （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有培训方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分。没有内容的不得分。 |

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目 | 工业 |

二、项目概况

1.项目名称：泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目

2.供货地点：采购人指定地点

3.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成设备供货安装、测试工作并交付使用。

★4.售后服务期：3年（成交供应商承诺提供项目整体三年的售后服务期，售后服务期自项目终验合格之日起计算。售后服务期内，不收取任何费用（除人为因素损坏）；售后服务期外，维修只收零配件成本费，并提供维护服务。）（供应商须提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够反映上述内容，否则视为未实质性响应，按无效标处理）

5.质量标准：合格（提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。）。

6、付款方式

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

进度款：设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%（无息）。

注：1、在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

2、可以使用数字人民币支付。

- 采购清单及技术参数要求

- （一）采购清单及技术参数要求

| 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 金额（万元） |
| - 1 | - 指纹采集仪 | - 23 | - 台 |  |
| - 2 | - 智能手印拍照系统 | - 1 | - 套 |  |
| - 3 | - 物证管理系统 | - 1 | - 套 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |

| 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目清单及技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功能规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | ●指纹采集仪 | - 一、采集设备技术参数： - #（1）采集窗口尺寸 ≥35.5mm×36.0mm （1.40 x 1.42 英寸） 。 - #（2）有效图像尺寸 ≥32.5mm×32.5mm（1.28 x 1.28 英寸） 。 - #（3）滚动指纹采集窗口 ≥32.5mm×32.5mm （1.28 x 1.28 英寸）。 - #（4）分辨率 500 dpi ±1% 。 - #（5）图像畸变 ≤1% 。 - #（6）图像灰度级 8 位，256 级灰度。 - #（7）灰度动态范围 ≥180 级 。 - #（8）采集速率 ≥18 帧/秒（单指滚动采集） 。 - 采集软件技术参数： ★（1）根据项目实际使用要求，投标人所投的指纹采集仪采集的数据须符合江苏省公安厅对地级市考核的要求，须实现与宿迁市公安局现有指纹系统、宿迁市公安局警用综合采集平台无缝对接，所采集数据可上传至宿迁市公安局警用综合采集平台，采集数据不需使用单位二次上传，在省、市两级的指纹系统及宿迁市公安局警用综合采集平台中能及时、准确的查询到，且能够实时在宿迁市公安局指纹系统中参与比对、比对结果可实时反馈。注：投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统、宿迁市公安局警用综合采集平台无缝对接承诺书，格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，否则视为负偏离，按无效标处理。 - #（2）采集软件须支持采集过程中自动对滑动、回滚等误操作进行提醒，保证完整性和可用性，提升指纹、掌纹的图像质量。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - #（3）采集软件须支持采集指纹图像信息后，采取原图方式保存，滚动采集时实时显示,可根据用户手指滚动的速度和方向进行自动调整,产生采用无缝拼接技术后的图像。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - #（4）采集软件须支持采集时本地自动提取特征，包括中心、三角和细节特征点。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - #（5）采集软件须支持四联指自动切割、交叉指位同一性验证，支持采集参数自定义设置。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - #（6）采集软件须支持具备强制提交功能，可实现对残缺或无指纹纹线的指纹进行手动提交功能。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - #（7）采集软件须具备图像增强功能。自动清除光晕影响、自动清除重影、不受手指干燥和潮湿的影响，保持高质量的采集图像。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - #（8）采集软件须具备判断图像是否为指纹功能。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 #（9）采集的指掌纹数据应符合公安部要求的FPT5.0版本，使用期间，如公安部要求数据版本升级，指掌纹采集仪的采集数据须及时升级，符合公安部要求。 ▲（10）采集软件须具备指纹质量判断功能，在软件界面中显示指纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - ▲（11）应具备指纹一致性校验和重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验和重复性校验。注：投标人须出具此功能的截图证明及相应承诺书，截图证明材料需能够清晰体现上述功能，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - ▲（12）为落实并强化指纹采比反综合实战应用、保障数据及时入库，确保比对结果及时反馈、案件能及时侦破，指纹采集系统必须实现与宿迁市公安局现有指掌纹中心系统无缝对接，实现采集、比对、数据管理一体化应用，采集端采集完成的指掌纹数据实时传输，直接存入宿迁市公安局指掌纹系统数据库并在3分钟内实现数据库内查询。注:投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统无缝对接承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - ▲（13）依据指纹快速采比反的综合应用要求，采集端采集完成的指纹数据必须实现在宿迁市公安局指掌纹系统实时快速指纹数据查重比对、反馈功能，即指纹采集后实现宿迁市公安局指纹系统自动查重比对，结果在3分钟内反馈至宿迁市活体指掌纹管理系统。注:投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统无缝对接承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 - ▲（14）依据指纹快速采比反的综合应用要求，必须实现在宿迁市公安局指掌纹系统进行倒查比对及反馈功能，即指纹采集后将倒查比对结果反馈至泗洪县公安局指纹比对终端界面，反馈时间小于3分钟。注:投标人须出具采集系统软件与宿迁市公安局指纹系统无缝对接承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容须能够体现上述内容，未按照上述要求提供的视为负偏离。 | 23 | 台 |  |  |
| - 2 | - 智能手印拍照系统 | - #1、外形尺寸：≤270×125×185mm。 - #2、设备由两部分组成：光源部分为白光、365nm、450nm、530nm、830nm五种光源；拍照部分为专用拍照模块。 - #3、功能模式切换：按键式一键切换。 - #4、包括：定向拍照、暗视拍照、灰尘指纹拍照、激发拍照、血痕拍照（需选配红外拍照端）、开窗式外部配光拍照六种功能。 - 5、定向反射拍照模式： - #5.1光源：LED。 - #5.2波段：400-700nm。 - #5.3亮度调节范围：0-100%。 - #5.4色温：6500K。 - #5.5寿命：20000h。 - #5.6无损光学立体增强调节范围：0-90°。 - 6、暗视拍照模式： - #6.1光源：LED。 - #6.2波段：400-700nm。 - #6.3亮度调节范围：0-100%。 - #6.4色温：6500K。 - #6.5寿命：20000h。 - #6.6偏角调节范围：0-20mm。 - #6.7暗视滑板调节范围：0-90°。 - 7、灰尘指纹模式： - #7.1光源：LED。 - #7.2波段：400-700nm。 - #7.3亮度调节范围：0-100%。 - #7.4色温：6500K。 - #7.5寿命：20000h。 - #7.6掠入光角度调节范围：0-5°。 - 8、激发、血痕拍照光源： - #8.1光源种类：LED光源。 - ▲8.2长波紫外波段精准度：365nm±5nm。 - ▲8.3蓝光波段精准度：450nm±5nm。 - ▲8.4绿光波段精准度：530nm±15nm。 - ▲8.5红外波段精准度：830nm±25nm。 - ▲8.6亮度调节范围：0-100%。 - ▲8.7光源与滤镜切换：按键式一键同步匹配切换。 - #9、开窗式外部配光拍照：开窗角度：0-80°；开窗大小：≥65x84mm。 - #10、拍照模式：拍照、录像； - #11、可适配相机镜头：35-200mm。 - #12、续航时间：≥8h。 - #13、打光方式：双平行光夹角式照明， - 主机多功能显示屏。 - #14亮度显示范围：0-100%。 - #15、光栏角度显示范围：0-90°。 - #16、暗室滑板显示范围：0-20mm。 - #17、激发光波长显示功能；拍照模式显示；设备状态显示。 - #18、半透半反镜调节范围：0-45°。 - #19、半透半反镜调节方式：旋钮式。 - #20、主机供电方式：交直流两用。 - ▲21、续航时间：≥6小时。 - #22、具有WIF、蓝牙数据传输功能。 - #23、具有手机APP数据实时传输功能。 - #24、磁吸式可拆卸拍照端，可实现相机与拍照端两种拍照模式快速切换。 - #25、插拔式滤光片：共四片U365、B450、G530、IR830。 - #26、配置内容（配置的所有内容均须能够满足采购人实际使用需求）；防震箱：1只、防震包：1个、智能手印拍照系统主机：1台、主机充电器：1个、专用照相模块：1台及配套充电器：1个、相机镜头转接环：1套、相机滤镜：4片、指纹提取收纳盒：2个、指纹/DNA胶片：20片、纳米喷雾加湿器：1套、清洁套装：1套、白手套：1双。 - 注:上述标记“▲”为重要参数项，投标人须提供第三方检验机构出具的检测报告或计量报告，▲项内容指标需在检测报告或计量报告中体现，否则视为负偏离。 | - 1 | - 套 |  |  |
| - 3 | - 物证管理系统 | - #1、物证管理 - 该功能实现对物证信息管理，包含录入、修改、删除、条码打印等功能，支持多条件检索、多图片上传、excel导出等功能，录入内容包含案件编号、案件名称、受理号、物证号、物证名称、状态、存放位置等。 - █2、条码生成 - 该模块实现对电子标签的条码进行生成。将物证的关键信息（如案件编号、物证编号、采集时间、存放位置等）进行加密编码，生成条码或二维码图像，条码生成过程严格遵循相关标准规范，确保生成的条码具有较高的识别率和可靠性，能够被各类条码扫描设备快速准确读取。 - █3、智能预警 - 该模块实现对物证信息的保管处置等情况进行预警，当物证接近保管期限、出现超期未处理等情况进行预警提醒。 - █4、技术档案管理 - 技术档案管理维护：实现对技术档案维护管理，支持按照年份、档案编号、类别等条件检索，提供根据检索条件导出、图片放大预览等功能。 - #5、打印机对接 - 实现物证管理系统通过对接打印机可实现电子标签的打印，与物证实现唯一绑定 “一物一码”，标签可存储物证信息。 - █6、可视化展示 - 该模块实现物证管理系统中的数据可视化态势分析。实现统计如物证数量统计、案件类型分布、物证存储位置占用情况、物证流转频率预警情况多维分析及实时预警等，以直观易懂的图表形式呈现，包括柱状图、折线图、饼图、等数据图表方式展示。 - 7、系统管理 - #（1）用户管理 - 该功能主要完成系统用户账号密码配置，如片区管理员、系统管理员等。 - #（2）角色管理 - 该模块主要实现权限划分，平台分为普通用户权限、数据管理权限、系统管理员权限，数据管理及系统管理员权限支持修改和删除物证和档案信息。 - #（3）单位管理 - 该模块实现对平台单位管理，支持添加、修改、删除单位。 - #（4）用户组管理 - 实现对平台用户的权限进行管理，支持添加、修改、删除用户组。 - #（5）菜单管理 - 该模块实现对平台功能菜单进行管理，支持添加、修改、删除菜单。 - #（6）数据字典管理 - a、该模块实现对平台数据字典管理，支持添加、修改、删除数据字典项； - b、硬件设备 - 打印机：二维码/条形码打印机一台 - c、碳带 - 树脂碳带5卷 - d、标签纸 - 80*50/PET/防水哑银纸5卷。 | - 1 | - 套 |  |  |

- （二）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

1、采购清单中技术要求前标有“●”的为核心产品；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

2、采购清单中技术要求前标有“▲”的为重要技术参数，按要求提供相应证明材料未按要求提供的视为负偏离。中标后7个工作日内提供原件备查，未提供属于提供虚假材料谋取中标，采购单位有权取消中标资格；

3、采购清单中技术要求前标有“#”的为一般技术参数，按要求响应，需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则视为无响应或无效响应。

4、《采购清单及技术参数要求》中：尺寸标示为“≥、≤、＜、＞”的，不允许偏差；已经特别标注偏差的，按标注处理。其它未标明偏差范围的标的物规格尺寸允许偏差范围为±5%。

5、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

6、投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

7、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8、供应商在编制投标文件时，供应商应依据采购清单分项进行填报《明细报价表》不得自行增减或改变采购清单数量，否则按无效标处理。

9、投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

10.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

11.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标人负责。履约过程中一切安全问题由中标人负责。

- 四、项目实施方案

（一）项目进度保障方案

投标人针对针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。内容要求包括但不限于：

1.根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等，方案应切实可行，符合本项目的实际特点。

2.对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

（二）供货、安装及质量保障方案

1、供货要求

供应商应严格按照国家、行业及采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，需在2小时内响应，并保证在接到通知12小时内到现场进行更换或退货，费用由供应商负责。如在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，且若采购人发现成交供应商所供产品为OEM（非原厂）产品，供应商向采购人予以该产品合同价双倍赔偿，供货方案应符合本项目实际特点，切实可行。

2、安装现场要求：

（1）标的物由供货方负责安装，现场调试。应派驻现场项目负责人及成员具备相关设备安装质量员、设备安装施工员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因供货方原因造成规划不合理造成质量事故、设备损坏等，供应商应承担一切经济法律责任；

（3）供货方负责标的物合格、正常、安全使用。

（4）供货方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由供货方负责，采购人配合；

（6）供货方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，供货方应负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量保障要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供应商提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（5）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（7）系统需能够提供7×24小时的长期稳定运行，系统有效工作时间≥99.9%；系统平均无故障时间≥200天。

（8）系统故障响应时间：工作日2小时，非工作日4小时。

（9）统计指标数据形成时间（初始化除外）≤3分钟。

（10）.项目实施过程至项目验收合格前，成交供应商须提供1名招标方认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

（三）、售后服务方案

（1）成交供应商必须提供技术后援支持。技术支持的方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

（2）故障响应：在接到用户电话报修后，供应商应提供电话咨询服务解决，2小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，3小时内安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后4小时内不能排除故障的，当即提供备用设备供用户使用，保修服务由原生产厂家提供；故障处理结束后24小时内书面提交故障处理报告。

（3）供应商负责设备运行的稳定性，负责免费更换硬件故障部件，承诺为用户提供全面的技术支持，帮助用户及时解决设备运行中遇到的技术问题，并能根据用户需求及时调整优化。

（4）售后服务期过后，供应商仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（5）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，供应商应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（6）供应商未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担。质保期及售后服务方案应当详细完整，切实可行。

（四）、培训方案要求

供应商组织专门技术人员对采购人的技术人员进行全面的培训。实施方案应当包括如下内容（包括但不限于）：

（1）为了让技术人员更好的了解和使用，供应商应安排专业的工程师进行培训。设备到货后，即日内委派工程师前往采购人进行验收安装，在对设备操作维护及相应的应用技术培训。

（2）培训时间和地点由采购人指定。

（3）培训内容：软硬件的操作、使用要领，设备各项质量性能，软硬件主要技术指标或参数及性能的详细说明，使用注意事项和常见的故障处理，软硬件的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等，达到用户对设备能进行熟练的操作和日常维护。让用户都能够熟练的了解和使用操作。在以后根据客户的需求，供应商可以提供相应的技术支持。如果用户在使用操作中遇到什么问题时，可随时致电与技术人员沟通。培训方案应当详细完整，切实可行。

五.验收要求

（1）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人在收到供应商申请验收的15日内组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

六、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

七、商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

八、其他相关要求

1、报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

3、供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

4、投标人提供的承诺，在履约过程中无法达到承诺书内容的，视为虚假投标，将报送监管部门从严处理。

本项目采购需求中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

# 第五部分  合同格式及条款（草案）

政府采购合同参考范本

泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目

政府采购合同专用条款

采购方（全称）：泗洪县公安局  （简称甲方）

供货方（全称）：            （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 泗洪县公安局侦查破案辅助设备采购项目  相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为         元的标的（货物/服务）。

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号/规格 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

1.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成设备供货安装、测试工作并实现运行。

2.售后服务期：3年（成交供应商承诺提供项目整体三年的售后服务期，售后服务期自项目终验合格之日起计算。售后服务期内，不收取任何费用（除人为因素损坏）；售后服务期外，维修只收零配件成本费，并提供维护服务。）

3、供货地点：采购人指定地点

三、中标金额及付款方式

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

进度款：设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%（无息）。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

四、质量技术标准：合格（提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。）并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

五、运输方式及费用

由供货方视情况自定运输方式，费用自负。

六、安全要求

项目运输、安装过程中的安全问题由成交单位全权负责，与采购人无关。

七、验收

（1）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人在收到供应商申请验收的15日内组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

八、售后服务要求：

（1）成交供应商提供项目整体三年的免费维保服务，质保期自项目终验合格之日起计算。售后服务期内，不收取任何费用（除人为因素损坏）；售后服务期外，维修只收零配件成本费，并提供维护服务。）成交供应商必须提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

（2）故障响应：在接到用户电话报修后，成交供应商应提供电话咨询服务解决，2小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，3小时内安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后4小时内不能排除故障的，当即提供备用设备供用户使用，保修服务由原生产厂家提供；故障处理结束后24小时内书面提交故障处理报告。

（3）成交供应商负责设备运行的稳定性，负责免费更换硬件故障部件，承诺为用户提供全面的技术支持，帮助用户及时解决设备运行中遇到的技术问题，并能根据用户需求及时调整优化。

九、履约保证金

本项目收取履约保证金，具体详见投标人须知相应条款。

十、违约条款

1、乙方如不能完全按合同约定的时间、地点、方式等要求供货，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力原因外，每延迟交付一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 0.1% 违约金，违约金可直接进度款中扣除。

2、乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责更换，并承担由此引发的所有费用。

3、除甲方或不可抗力原因外，乙方不履行合同规定的义务，致使工期延误超过5日，甲方有权强制解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

5、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

6、乙方不按照投标时承诺进行履行的视为虚假投标。

十一、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十二、 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经采购人的许可，中标人不得向其它第三方单位或个人提供或透漏采购人提供的资料和数据，不得自行发布、发表成果;中标人不得将获知的相关数据作为其它商业用途，否则采购人有权追究中标人的法律责任。 任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效， 双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

十三、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十四、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标（谈判）文件、投（竞）标文件及投（竞）标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十五、采购人、成交供应商通过宿迁公共源电子交易平台 （ http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/ ）在线签订合同。合同签订后，不得签订与采购文件、成交供应商的投标文件不一致的补充合同。

十六、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十七、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即  泗洪县公安局 。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即   。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十八、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十九、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

二十、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

二十一、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十二、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验合格证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十三、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装技术支持；

（二）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十四、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十五、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十六、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十七、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.1%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十八、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十九、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

三十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

三十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                 （盖章）     乙方：                     （盖章）

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系人：                                联系人：

联系电话：                              联系电话：

二○二五年    月    日                     二○二五年    月     日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：     供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。