## 投标报价封面
宝应县教育局新城实验学校新建工程 配电设备采购项目
投 标 总 价
招 标 人：
项 目 名 称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
时 间：

## 投标报价汇总表
宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备采购项目 投标报价汇总表
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 宝应县教育局新城实验学校新建工程配电设备
2 | 宝应县教育局新城实验学校新建工程能耗监测计量系统
合计

## 配电设备预算表
宝应县新城实验学校变配电工程变配电设备清单
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 干式变压器 SCB14-1600/10（配温控仪、保护外罩、软连接及连接铜排） | 台 | 2
2 | 高压中置柜（1#10KV进线柜 1GP-1） | 台 | 1
3 | 高压中置柜（1#10KV计量柜 1GP-2） | 台 | 1
4 | 高压中置柜（1#10KV总柜 1GP-3） | 台 | 1
5 | 高压中置柜（1#10KV主变柜 1GP-4） | 台 | 1
6 | 高压中置柜（2#10KV主变柜 2GP-4） | 台 | 1
7 | 高压中置柜（2#10KV总柜 2GP-3） | 台 | 1
8 | 高压中置柜（2#10KV计量柜 2GP-2） | 台 | 1
9 | 高压中置柜（2#10KV进线柜 2GP-1） | 台 | 1
10 | 低压开关柜（受电柜 DP-1） | 台 | 1
11 | 低压开关柜（电容柜 DP-2） | 台 | 1
12 | 低压开关柜（电容柜 DP-3） | 台 | 1
13 | 低压开关柜（馈线柜 DP-4） | 台 | 1
14 | 低压开关柜（馈线柜 DP-5） | 台 | 1
15 | 低压开关柜（馈线柜 DP-6） | 台 | 1
16 | 低压开关柜（馈线柜 DP-7） | 台 | 1
17 | 低压开关柜（馈线柜 DP-8） | 台 | 1
18 | 低压开关柜（馈线柜 DP-9） | 台 | 1
19 | 低压开关柜（母联柜 DP-10） | 台 | 1
20 | 低压开关柜（馈线柜 DP-11） | 台 | 1
21 | 低压开关柜（馈线柜 DP-12） | 台 | 1
22 | 低压开关柜（馈线柜 DP-13） | 台 | 1
23 | 低压开关柜（馈线柜 DP-14） | 台 | 1
24 | 低压开关柜（馈线柜 DP-15） | 台 | 1
25 | 低压开关柜（馈线柜 DP-16） | 台 | 1
26 | 低压开关柜（电容柜 DP-17） | 台 | 1
27 | 低压开关柜（电容柜 DP-18） | 台 | 1
28 | 低压开关柜（受电柜 DP-19） | 台 | 1
29 | 直流电源系统(一体柜)含蓄电池组 18只蓄电池（DC12V,40Ah,阀控式密封） | 套 | 1
30 | 0.4kV密集型插接母线 3200A | m | 7.94
31 | 密集型插接母线始、终端箱 | 台 | 2
32 | 壁挂式双电源配电箱 | 台 | 1
33 | 合计
34 | 总计
备注：设备参数详见设计图纸，需满足图纸设计及招标文件要求。设备单价及合价需包含原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费、税金等一切相关费用。

## 能耗监测
宝应县新城实验学校能耗监测计量系统清单
序号 | 名称 | 项目特征明细 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 能耗监测计量系统 | 1、名称：能耗监测计量系统； 2、需根据现有安装图纸进行详细深化，列明深化方案，包含所有能耗监测计量系统的所有费用（专家方案评审费、第三方检测费、数据对接费等）； 3、需包含新城实验学校安装专业所有能耗监控系统方案，含弱电中心设备、水专业能耗监控设备、变电房能耗监控设备、暖通专业能耗监控设备等； 4、电气图纸中弱电中心至各配电箱数据传输线缆管线及配电箱中互感器（DTSD1352）已在其他施工标段考虑，本次方案需综合考虑互感器及电能计量表的调试费用； | 系统 | 1
2 |  | 总计
备注：需满足安装图纸及招标文件要求。单价及合价需包含原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费、安装费、调试费、税金等一切相关费用。