无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-BJJZ-G2025-0042

项目名称：无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学校园安防系统设备采购项目

采购人：无锡市梁溪区教育局

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

二〇二五年十月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

北京建智达工程管理股份有限公司受无锡市梁溪区教育局委托，就其无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学校园安防系统设备采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学校园安防系统设备采购项目 采购编号： JSZC-320213-BJJZ-G2025-0042 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区教育局 采购人地址：无锡市梁溪区通扬路221号 采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）项目概况：无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学校园安防设备采购，具体内容详见招标文件第三部分、采购需求 （2）合同履行期限：合同签订之日起60天内完成供货、安装调试、验收通过。 （3）质保期：5年 （4）质量标准：合格，满足采购人需求。 （5）预算金额：200万元。最高限价：198.5万元。投标报价不得超过本项目最高限价，否则按无效响应文件处理。 （6）本项目标的所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （7）本项目是否专门面向中小微企业：否。 |
| 4 | 投标供应商资格条件： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 “重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： - ①投标供应商如为小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》； ②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件； ③投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》； ④中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）； - 本项目的特定资格要求：无 4.投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人，同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的情形； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 获取采购文件相关事宜： （1）获取采购文件时间：2025年10月20日至2025年10月28日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）采购文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2025年10月29日10:00前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：2025年10月29日17:00前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 本项目无需缴纳投标保证金及履约保证金； |
| 9 | - 投标文件接收截止时间：2025年11月10日13:30时止。 - 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： - 1.投标截止时间后将无法上传或撤回、修改投标文件，请投标供应商谨慎处理。 - 2.请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。 |
| 10 | 网上解密时间：2025年11月10日13:30。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 注： 1.本项目进行线上不见面采购活动，投标人无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.投标文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年11月10日评审结束后 确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 12 | 投标文件份数： 1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子投标文件。 2.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3.本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正一副至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 采购人：无锡市梁溪区教育局 采购人地址：无锡市梁溪区通扬路221号 联系人：韩凯 联系电话：0510-82733960 采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 联系人：黎晓明、杨亚丁、王静遐 联系电话：0510-85013684 联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 电子邮件地址：bjjzdwx@163.com 有关本次采购活动方面的问题，可来信、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至北京建智达工程管理股份有限公司 ，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2.采购人、北京建智达工程管理股份有限公司 将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（电子邮件）采购代理机构，邮箱：bjjzdwx@163.com，逾期不回视同收到此书面通知。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标文件不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。

- 一）商务文件部分包括：

- 1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件

1.关于资格的声明函；（格式见附件）

2.投标供应商有效期内法人注册登记证明材料（如营业执照、事业单位法人证书等）；

3.投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（提供正、反面原件扫描件）；

5.投标供应商近12个月（2024年10月-2025年9月）中任意一个月份的财务状况报表（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2024年度审计报告和所附已审财务报告；

6.投标供应商近12个月（2024年10月-2025年9月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

7.投标供应商近12个月（2024年10月-2025年9月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

8.被授权代表提供法定的社保收缴部门出具的近12个月（2024年10月-2025年9月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

9.承诺书；（格式见附件）

注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件加盖公章上传至投标系统中。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

3.补充证明文件（如有）

（1）需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

4.投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。

5.投标偏离表（格式见附件）。

6.报价部分

（1）开标一览表

（2）报价明细表

二）技术文件部分

- 技术方案：（投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审）

- （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.中标单位在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正一副至招标代理机构，若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

- （七）网上投标

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

4.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

注：①在开标解密阶段，因投标供应商网络与电源不稳定、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，由投标供应商自行承担后果，视为放弃其投标。②如所有投标文件均无法正常解密视为系统问题，如任一投标文件正常解密，其他在规定时间内无法正常解密的投标文件视为放弃投标。③在解密时长倒计时结束前，供应商可进行解密操作，当剩余时间为 0 后，供应商则不可以进行解密操作；当所有供应商都解密或者仍有供应商未解密但剩余时间为 0 后，系统会自动进入下一节点【唱标】。

6.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定的期限投标的；

- 电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

- 供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评审小组认为投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的，或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

1.所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审。投标供应商按开评标流程参与本次投标，开评标流程如下：开标等待----〉开标主持----〉供应商解密----〉唱标----〉评审----〉评审结束。说明：整个开评标环节，供应商只需要在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均为语音播报，供应商观看开标即可。

3.资格性审查：

3.1.1投标文件资格性检查由采购人负责。

3.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.1.3信用信息查询

采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1采购人依法组建评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标供应商。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

（1）报价部分（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

采购项目需要落实的政府采购政策及注意事项如下：

A.对小型和微型企业产品、残疾人福利性单位产品、监狱和戒毒企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。

B.参加投标（报价）的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）投标供应商按属于小、微型企业产品明细报价表（格式见附件）认真填写。

C.参加投标（报价）的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策支持。

D.参加投标（报价）的监狱和戒毒企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱和戒毒企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

- （2）商务部分（25分）

- 1）业绩（2分）

- 2022年1月1日（含）以来，投标供应商承担过类似项目业绩，每有一个得1分，本项最高得2分，未体现安防设备内容的不得分。（提供合同扫描件，以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）

- 2）证书（3分）

- ①投标供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、数据存储安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，每有一个认证证书得1分，提供证书扫描件并提供官网查询截图，本项最高得3分。

- 3）项目人员配置情况（9分）

- ①项目负责人（4分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有高级安防系统集成项目经理、ITSS IT服务工程师、人力资源和社会保障厅颁发的高级及以上工程师证书、注册信息安全专业人员每提供一类证书得1分，本项最高得4分。

- ②技术负责人（3分）：投标人为本项目配备一名技术负责人，该技术负责人具有信息系统业务安全服务工程师，人力资源和社会保障厅颁发的高级及以上工程师证书，人力资源和社会保障厅颁发的系统规划与管理师证书，每提供一类证书得1分，最高得3分。

- ③项目组成员（2分）：项目组成员拥有以下证书的每人每证得一分，一人多证不重复得分，项目组成员无证书不得分。投标文件中需提供以下证书复印件，否则不得分。

- a.高级智能化系统工程师证书的得0.5分；

- b.高级安防系统工程师证书的得0.5分；

- c.高级 IT 运维工程师证书的得0.5分；

- d.高级弱电系统集成项目经理证书的得0.5分；

- 4）产品技术部分（11分）

- 4.1投标人所投人脸识别主机：

- 4.1.1支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。设备支持智能文本搜图应用模块，支持文本搜图高频热词，如：视频画面中人的衣服颜色、裤子颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他如抽烟、打电话、玩手机等。支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。投标时提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章得1分，本项最高1分，不提供不得分。

- 4.1.2支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面。投标时提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章得1分，本项最高1分，不提供不得分。

- 4.2投标人所投解码器支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。投标时提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章得1分，本项最高1分，不提供不得分。

- 4.3投标人所投车辆道闸一体机

- 4.3.1支持相机触发线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能；支持应急放行功能 ：断电后可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态。投标时提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章得1分，本项最高1分，不提供不得分。

- 4.3.2支持断电自动抬杆；支持遇阻反弹功能 ：设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸。投标时提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章得1分，本项最高1分，不提供不得分。

- 4.4投标人所投人行闸机设备应支持单侧通道独立使用,具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能。投标时提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章得1分，本项最高1分。

- 4.5所投人证合一访客机设备具备以下功能：

- 4.5.1访客系统可以选择被访人、来访事由进行登记访客信息，并上传访客信息到公安网。(投标时提供中国软件评测中心出具的测试报告或具有CMA或CNAS认证标志检测机构出具的软件测试报告复印件加盖投标人公章得1分，不提供不得分)

- 4.5.2未携带身份证人员，访客系统可以扫描电子身份证二维码显示访客信息。(投标时提供中国软件评测中心出具的测试报告或具有CMA或CNAS认证标志检测机构出具的软件测试报告复印件加盖投标人公章得1分，不提供不得分。

- 4.5.3对身份证及电子身份证都未携带的人员，可以手动输入姓名、身份证号进行身份的网络验证。(投标时提供中国软件评测中心出具的测试报告或具有CMA或CNAS认证标志检测机构出具的软件测试报告复印件加盖投标人公章得1分，不提供不得分)

- 4.6原厂质保承诺函（2分）：

- 投标人提供的视频监控系统、无线巡更系统、停车管理系统、门禁管理系统提供原厂针对本项目的质保承诺函，质保年限不低于5年，每提供一份得0.5分，本项最高得2分。

- （3）技术部分（25分）

- 1）项目整体方案（5分）：包含①针对本项目的整体建设目标与建设内容的分析和解读；②本项目建设内容涉及的各系统建设方案；

- 投标人针对上述内容进行阐述，每条内容不存在瑕疵的该条得2.5分；存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

- 2）项目实施方案（10分）：包含①针对整个项目系统的安装调试方案；②针对实施工作的进度保障措施；③针对实施工作的质量保障措施；④针对实施工作的安全保障措施；⑤针对实施工作的职业安全和卫生措施。

- 投标人针对上述内容进行阐述，每条内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

- 3）售后服务管理及措施（10分）：包含①产品质量保证承诺；②技术人员配置；③售后服务流程；④服务响应时间；⑤人员培训方案。

- 投标人针对上述内容进行阐述，每条内容不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1.5分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

- 加分（本项目为货物类，不适用本条）：所选用产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- （十）确定中标投标供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标供应商。评标结束后，投标供应商可进入江苏省政府采购（苏采云）平台，进行评审结果查询。

2.采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标供应商候选单位中按顺序确定中标供应商。采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内发出中标通知书，并在财政部门指定的信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）上发布中标公告。

3.投标供应商如有质疑，应在中标结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，并抄送采购代理机构，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）。

4.提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件期限届满之日起7个工作日内提出。

5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.采购人将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

6.采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交结果公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

7.在发布中标公告的同时，采购人及代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件做实质响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经北京建智达工程管理股份有限公司见证后生效。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

北京建智达工程管理股份有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）代理服务费：

本项目招标代理费由中标供应商支付，代理服务费以中标价为计算基础，50万元以内的部分，按1万元*0.8计取；50万元-400万元的部分，费率按1.5%*0.8计取；采用差额累进法计算。

中标供应商在领取中标通知书时一次性结清前述费用。

- （十五）政府采购信用担保

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

- （十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏

- （十七）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。

2.有不法分子利用短信等方式与中标供应商建立联系后，诱导中标供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各政府采购当事人要切实提高防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

- （十八）货物包装政府采购需求标准（如有涉及时）：

商品包装政府采购需求标准（ 试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5g（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

快递包装政府采购需求标准（ 试行 ）

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、锡、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5g（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料,纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

- 采购需求

- （一）项目概况：

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目为无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学校园安防系统设备采购项目，核心产品为室内全彩半球摄像机。

- （二）项目技术要求：

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩半球摄像机（核心产品） | 网络摄像机 不低于400万像素 最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67 | 176 | 台 |
| 2 | 室外枪式摄像机 | 网络摄像机 不低于400万像素 最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持PoE：IEEE 802.3af，Class 3 防护：IP67 | 95 | 台 |
| 3 | 周界摄像机 | 网络摄像机 不低于400万像素 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸不低于 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流支持H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警:不低于1路输入，1路输出，继电器（最大支持DC24 V，1 A） 音频: 不低于1个内置麦克风，1个内置扬声器；1路音频输入（Line in），1路音频输出（Line out） 复位: 支持 网络:不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: 不低于IP67 | 14 | 台 |
| 4 | 电梯摄像机 | 网络摄像机 不低于200万像素 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 遮挡检测：可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度不低于25°，检测距离不低于70 cm 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 不低于120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 不低于850nm 最大图像尺寸: 不低于1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流支持H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 不低于1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 不低于1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位: 支持 启动和工作温湿度: 不低于-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护: 不低于IK08 | 4 | 台 |
| 5 | 网桥 | 电梯监控专用标准PoE输出无线网桥 11N无线技术、300Mbps无线速率 推荐在高度500米以内建筑环境下使用 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持802.3af/at标准PoE供电 支持12-24V电压DC输入和Passive PoE供电 支持802.3af 标准PoE输出，可给下级IPC供电 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设备 | 4 | 台 |
| 6 | 拥挤防范半球摄像机 | - 智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 2、报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择 智能半球网络摄像机 - 不低于400万像素 智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:支持2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2° 调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:支持H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:支持2560 x 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:不低于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:支持麦克风和扬声器 音频接口:不低于1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 报警输入:不低于1路 报警输出:不低于1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 | 42 | 台 |
| 7 | 球型摄像机 | 球型网络摄像机 不低于400万像素 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ （F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 支持120dB超宽动态 焦距: 5.9-147.5mm，25倍光学变倍 红外照射距离: 不低于200m 防补光过曝: 支持 水平范围: 支持360° 垂直范围: -20°-90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率:支持50Hz：25fps（2560×1440）；60Hz：30fps（2560×1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR 网络存储: NAS （NFS， SMB/ CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 报警输入: 不低于7路报警输入 报警输出: 不低于2路报警输出 音频输入: 不低于1路音频输入 音频输出: 不低于1路音频输出 防护: IP67 | 3 | 台 |
| 8 | 结构化+全景摄像机 | 双镜头网络摄像机 均不低于400万像素 全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大地提升了目标人脸、人体、车辆的检出率 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m；设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3%。（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方检验报告并加盖投标人公章，否则按无效响应处理。） 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（人脸+人体模式）： 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全局相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸人体抓拍 支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON） 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】定焦6 mm，【细节】变焦13~52 mm，4×光学变倍 视场角: 【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° 【细节】水平：32~8°，垂直：18~4.5°，对角线：37~9° 白光照射距离: 暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 防补光过曝: 支持 水平范围: 【细节】0~210° 垂直范围: 【细节】-15°~22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB 报警输入: 不低于1路报警输入 报警输出: 不低于1路报警输出 音频输入: 不低于1路音频输入 音频输出: 不低于1路音频输出 支持RS485接口 接口类型: 支持一体外甩线 供电方式: DC：36 V ± 25% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热除雾 | 2 | 台 |
| 9 | 制高点全景摄像机 | 制高点全景摄像机 不低于1600万像素 最低照度: 彩色：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~90° 焦距＆视场角: 2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90° 补光灯类型: 支持红外灯 补光距离: 最远可达20 m 波长范围: 不低于850 nm 防补光过曝: 支持 视频压缩标准: 支持H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸: 支持全景通道1920 × 1080； 全景模式：不低于4800 × 2688 原始图像模式：不低于2688 × 1520 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传 音频:不低于1路输入（Line in）；1路输出（Line out） RS485:不低于1个RS-485接口 报警: 不低于2路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 复位: 支持 网络: 不低于1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护: IP67；IK10 | 1 | 台 |
| 10 | 室外人脸识别枪式摄像机 | 室外人脸识别枪式摄像机 不低于400万 像素 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 道路监控模式 a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 支持混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：1920 x 1080 视频压缩标准:支持H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 不低于1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 不低于2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 接口类型: 外甩线 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护: IP67 | 4 | 台 |
| 11 | 室外人群密度网络摄像机 | 不低于400万像素 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计。 支持多种智能模式：倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 人数统计：支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标 人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控。 图像相关：支持2560 × 1440 @30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、和ISUP协议接入；支持同时20路取流。 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出。 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 支持热度图功能，支持最多8个区域某时间段内的人员密度通过不同颜色显示，可设置生成空间和时间两张热度图进行显示，并支持查询和导出查询结果。 支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：98.4°，垂直视场角：53.2°，对角视场角：115.4° 补光灯类型：鳞镜补光，4颗混光灯珠 默认红外，可切换至暖白光 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m 红外：普通监控：最远可达50 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：不低于850 nm 最大图像尺寸：不低于2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：支持H.265/H.264 子码流：支持H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：不低于1路输入（Line in），1路输出（Line out），接口类型open裸线，2个内置麦克风，1个内置喇叭 报警：不低于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA），接口类型open裸线 RS-485：不低于1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议，接口类型open裸线 复位：支持 防护：IP67 | 5 | 台 |
| 12 | 枪式摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 100 | 套 |
| 13 | 半球摄像机吊装支架 | 吊装支架/白色/铝合金/Φ150×567mm | 42 | 套 |
| 14 | 温湿度监测摄像机 | 温湿度监测摄像机 不低于200万像素 1/2.7" CMOS 超宽动态 支持通过RS485外接温湿度传感器、温湿度显示屏 支持SDK、Ehome5.0、 支持OSD叠加温湿度数据 支持定时上报当前的温湿度数据 支持设置温湿度上下限阈值 支持阈值超限报警 支持温湿度超阈值告警后，通过I/O报警输出到外接的报警音柱，实现语音播报 支持温湿度显示功能，可通过RS485接口接入温湿度传感器，并可通过IE浏览器动态实时显示温湿度信息。支持温湿度信息定时上报功能，可通过IE浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。支持温湿度报警功能，可通过IE浏览器设置温湿度报警阀值，当超过此阀值时可产生报警，并可将报警信息上传至平台 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：103.1°~33.7°，垂直视场角：54.7°~18.9°，对角线视场角：122.6°~38.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 不低于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 不低于2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 不低于3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485:不低于1路RS485接口 复位: 支持 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护: IP67，IK10 | 1 | 台 |
| 15 | AI视频算法边缘算力终端 | 处理器性能 不低于8核处理器，其中4核不低于2.4GHz另外4核主频不低于1.8GHz；带NPU 6Tops@INT8算力" 内存不低于8G *2 系统盘不低于 64G eMMC *1 数据存储盘不低于 1T SSD*1 GPU卡 高性能GPU卡*1，单卡支持64Tops@INT8算力 网络接口 1000Mbps*2 HDMI接口 HDMI接口*1 USB接口 USB3.0接口*2 电源 DC 12V 外置适配器 工作环境“工作温度： 0℃-55℃ 工作湿度：10％-90％相对湿度，无凝露” | 1 | 台 |
| 15 | 温湿度传感器 | 输出信号：网络输出RS-485 量程：湿度：0%RH～100%RH；温度：0℃～50℃ 准确度： 湿度：±3%RH（测试环境：5%RH～95%RH，25℃）； 温度：±0.5℃（测试环境25℃） 供电：直流24V（12V-24V） 最大功耗：≤0.96W 工作温度：-10℃～60℃ | 1 | 台 |
| 16 | 室外紧急报警柱 | 一键报警，不低于200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；支持公网传输ehome2.0、ISUP；支持双网口；防护等级以不低于IP65 | 1 | 根 |
| 17 | 一键报警盒 | 经典款可视报警盒； 适用于室内场景 4mm优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒； 内置1080P广角红外摄像机，水平视角86°；内置全频段扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音视频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP等，满足公网传输；支持外接警灯警号； 支持DC12V&POE供电，支持DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 防护等级：不低于IP54 防暴等级：不低于IK08 最大支持256G SD卡存储 | 5 | 台 |
| 18 | 摄像机二合一防雷器 | 摄像机网络、电源二合一防雷 | 65 | 台 |
| 19 | 摄像机开关电源 | 12V20A | 7 | 个 |
| 20 | 室外立杆 | 热镀锌，3.5米，含地笼接地，及混凝土基础 | 21 | 根 |
| 21 | 围墙立杆 | L型立杆，1.5m，含接地 | 13 | 根 |
| 二 | 食堂及厨房监控 |  |  |  |
| 1 | 厨房专用枪式摄像机 | 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 不低于1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 不低于1路音频输入，1路音频输出； 供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 支持PoE：802.3af，Class 3； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 不低于IP67防尘防水设计，可靠性高； | 4 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 4 | 套 |
| 3 | 数字硬盘录像机 | 硬件规格： 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持不少于30个切片，按日最大支持不少于24个切片，按时最大支持不少于60个切片。 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 不少于1个HDMI，1个VGA 不低于4盘位，支持不低于8T硬盘 不低于2个千兆网口 不低于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：不低于16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：不低于256M 不低于16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 3 | 块 |
| 5 | 单路解码器 | 高清视音频解码器，采用操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：不低于1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：不低于一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1.交换容量不低于192Gbps，包转发率不低于42Mpps； 2.10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP接口≥4个； 3.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 7 | 65英寸电视机 | 屏幕尺寸：不低于65英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：不低于3840*2160 | 1 | 台 |
| 8 | 开关电源 | 12V20A | 1 | 个 |
| 9 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：不低于68% 电缆对数：不低于4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：不低于23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 2 | 305米/箱 |
| 10 | 摄像机电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆2*1.0 | 450 | 米 |
| 11 | RS485信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆P2*0.75 | 50 | 米 |
| 三 | 后端设备（消防控制室） |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，主机要有hdmi输出口，显示器要有hdmi输入口 | 1 | 台 |
| 2 | 数字硬盘录像机（含硬盘） | 不低于2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 不低于16盘位，支持配8T硬盘 不低于2个千兆网口 不低于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 不低于1个eSATA接口 报警IO：不低于16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 含15块8T AI盘 输入带宽：不低于320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 本设备需配备15块8T硬盘 | 12 | 台 |
| 3 | 人脸识别主机 | 不低于16路图片流或8路视频流 不低于32个人脸名单库，总库容不低于10万张（平均50KB/张） 人脸抓拍库不低于1000万 路人档案不低于10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 硬件规格： 不低于2U标准机架式 不低于2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 不低于8盘位，可满配10T硬盘(支持硬盘型号参考硬盘兼容性列表，推荐使用AI盘) 不低于2个千兆网口 不低于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 不低于1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：不低于16进8出 软件性能： 输入带宽：不低于256M 输出带宽：不低于256M 开启RAID功能带宽降低：输入带宽：不低于200M 输出带宽：不低于200M 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 4 | 块 |
| 5 | 综合安防管理系统 | 1.含组织资源管理、区域资源管理、人员信息管理、卡片信息管理、车辆信息管理、设备信息管理、系统用户管理、核心参数配置、事件联动管理、事件检索管理 2.视频监控不少于350路视频的综合管理，包含预览、录像回放、图片监控、视频上墙、视频事件 3.设备网络管理350路视频的网络管理，包括门禁运维管理、可视对讲运维管理、梯控运维管理、停车场出入口运维管理、寻车诱导运维管理。 4.入侵报警管理200路，入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3.支持实时入侵报警能力； 4.支持历史入侵报警事件查询及导出能力； 含350路视频授权 | 1 | 套 |
| 6 | 综合安防管理平台 | 支持SATA，SATA RAID扩展，可扩展1Gb/10Gb网络接口。 支持16根DDR4 ECC内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM类型内存，内存容量支持扩展至2TB，支持内存镜像、内存等级保护等功能。 支持6个PCIE扩展，支持扩展GPU卡，可用于深度学习应用。 支持OCP 和PHY 网卡自由切换，提供1G、10G、25G多种网络接口选择，为应用提供更加灵活的网络结构； 支持USB 3.0/2.0、串口、VGA等多种接口。 支持SATA、SAS、M.2、U.2及Micro SD卡等多种存储接口。 支持12块3.5寸（兼容2.5寸) 热插拔SAS/SATA硬盘加后置2块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。 支持内置1个M.2 插槽和1个TF卡插槽。 支持5-40℃稳定运行。 提供不同功率等级的80 PLUS 白金电源模块；支持系统散热风扇分区调速和PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、 CPU智能调频，节能降耗。 支持部件功耗监控技术 前面板上提供报警指示灯，可以指示机器故障，机箱内部温度过高或系统风扇出现故障时，机箱前面板上的报警灯会有相应的闪烁方式提示管理员，便于管理员快速找到故障部件，迅速排查故障，降低宕机损失。 | 1 | 台 |
| 7 | 49寸监控拼接屏 | 尺寸：不低于49英寸； 分辨率：不低于1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：不低于178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：不低于8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：不低于500cd/㎡； 物理拼缝：不超过3.5mm； 输入接口：不少于HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：不少于HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：不少于RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 功耗：≤165W； 电源要求：支持100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； | 12 | 块 |
| 8 | 前维护支架 | 颜色：黑色 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 厚度：不低于160mm+屏厚 | 12 | 套 |
| 9 | 解码器 | 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出支持帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 支持H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有96个解码通道，支持96路200W视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：不低于64个 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：不少于2路HDMI 1.4，最大支持4K 音频输入接口：不少于12路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 机箱接口：不少于RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 功耗：＜120 W | 1 | 台 |
| 10 | 专业线缆 | HDMI电缆,不少于7m,黑色, 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：支持HDMI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型：铜缆 | 12 | 根 |
| 11 | 数据可视化平台 | 1.可创建主题项目数量：3个，可拓展。 2、支持主题导入、导出和删除功能。 3、支持主题分组管理。 4、支持数据源配置。 5、支持主题预览上屏展示，并且对应主题可进行公开分享与加密分享。 6、支持数据源管理，包含对数据源的添加、删除、修改和查询。 7、支持配置导入主题样式。 | 1 | 套 |
| 四 | 后端设备（传达室） |  |  |  |
| 1 | 65寸电视机 | 屏幕尺寸：65英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：3840*2160 | 2 | 套 |
| 2 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率： HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz BNC：支持PAL、NTSC制式 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或36路1080P，或72路720P及以下分辨率同时实时解码 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 1 | 台 |
| 3 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，主机要有hdmi输出口，显示器要有hdmi输入口 | 1 | 台 |
| 4 | 专业线缆 | HDMI电缆,不少于7m,黑色 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品特性 接口类型：支持HDMI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型：铜缆 | 2 | 根 |
| 五 | 线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 1U理线架 | 线缆管理架 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：不低于1.0/1.2MM 尺寸：不小于495*55*88MM 理线口位：不少于24位 | 20 | 架 |
| 2 | 四口光纤终端盒 | 非机架式安装； 背面2个以上光缆固定PG头，盒内配置光缆固定柱和光纤熔接盒； 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 材料：冷轧钢板； 端口数量不低于4位； 端口类型： SC、ST、LC双工可选； 表面处理：静电喷塑； 表面颜色：黑色； | 18 | 个 |
| 3 | 48口ODF光纤配线架 | 材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 ，不含适配器 每盘端口数量：48位 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工 安装方式：19″机架式安装 材料：优质钢板 工作温度：-25℃～+60℃ 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 2 | 架 |
| 4 | LC双工耦合器 | 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 144 | 个 |
| 5 | 尾纤 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 288 | 根 |
| 6 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 288 | 芯 |
| 7 | LC双芯单模光纤跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 34 | 根 |
| 8 | 弱电机柜 | 产品尺寸：不小于600*600*2000 前玻璃门，后钢板 | 1 | 台 |
| 9 | 壁挂机柜 | 不小于540*450*580，壁挂安装 | 4 | 台 |
| 10 | 室外交接箱 | 室外防水600*500*200，含电源配电、防雷及基础 | 4 | 个 |
| 11 | 室外4芯单模光缆 | 衰减＠20℃（DB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：支持B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：支持20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 支持200/440 允许拉伸力（N）:支持200/1000 光纤芯数：不少于4芯 紧套光纤外径：不小于0.9±0.05 外护套颜色：支持黄色 使用温度：-20℃～+60℃ 敷设方式：管道、隧道、导管等敷设 | 2625 | 米 |
| 12 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：不少于4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：支持23AWG 绝缘材料：支持HDPE 屏蔽方式：支持U/UTP 外护套材料：支持LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 50 | 箱 |
| 13 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：支持1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：不低于导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 3 | 箱 |
| 14 | 室外摄像机及报警柱电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆2*1.0 | 3000 | 米 |
| 15 | UPS输出电缆 | ZR-YJV3*2.5 | 1000 | 米 |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 一 | 周界报警系统 |  |  |  |
| 1 | 双防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警。 创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化引起的张力误差，使系统长期稳定运行。 输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V | 7 | 个 |
| 2 | 张力弹簧 | 不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 90 | 个 |
| 3 | 双光束30米红外对射 | 按照实际距离每21米一对 | 2 | 对 |
| 4 | 避雷器 | 氧化锌、复合材料 智能避雷装置、保证控制器不被雷雨天气电击打，易于维护和保养。抗电压10KV,张力式电子围栏专用。 | 7 | 个 |
| 5 | 单防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警。 创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化引起的张力误差，使系统长期稳定运行。 输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V | 1 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 不锈钢材质，宽*深*高不小于(300*250*150 底部是250*130)，美观、大方。 下方挖空距离5～25厘米，3孔直径4厘米，三孔间距各3厘米。内置五眼插座式漏电保护开关。 | 7 | 个 |
| 7 | 避雷器配件 | 不小于30*30*1000mm角铁，含3米导线 | 13 | 套 |
| 8 | 张力终端杆 | 铝镁合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度。 加强角度大，不易变形及损坏。 抗拉强度不低于1000N。 | 9 | 个 |
| 9 | 导线滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 40 | 个 |
| 10 | 张力滑轮杆 | 铝镁合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度。 加强角度大，不易变形及损坏。 抗拉强度不低于1000N。 | 10 | 个 |
| 11 | 底座2片 | 万向调节过线杆的角度，含固定件，实用、经济 铝镁合金材质，造型独特，外观大气。 加强角度大，不易变形及损坏。 抗拉强度不低于1000N， | 19 | 个 |
| 12 | 过线杆 | 国标铝型材，尺寸不小于850*10*17L,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度 | 131 | 个 |
| 13 | 底座 | 万向调节过线杆的角度，含固定件，实用、经济 铝镁合金材质，造型独特，外观大气。 加强角度大，不易变形及损坏。 抗拉强度不低于1000N， | 131 | 个 |
| 14 | 警示牌 | 尺寸(mm)不小于 200*100*3 材质：复合材料，双面印刷 壁厚3MM,双面印刷，黄底黑字。 不易褪色、氧化及腐蚀。 | 82 | 个 |
| 15 | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标） | 3000 | 米 |
| 16 | 紧线器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 62 | 个 |
| 17 | 钢丝铆接器、束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 248 | 个 |
| 18 | 报警主机 | 独立式双总线周界报警主机，提供免费APP云应用，集团化区域性管理，多用户多设备协同管理，可在微信程序中使用。 配合同一品牌安防集成平台能够自动调取视频弹出，本地视频录像，本地视频录像调取兼容各监控品牌摄像机与NVR，网络脱机后能播放本地报警视频录像功能。 支持扩充到128个总线防区， 支持8个独立子系统独立控制， 支持主板自带2路报警总线接口。 支持2路RS-485报警总线， 支持2路RS-485键盘总线， 支持两路总线使用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆4*1.0线缆传送最大距离不低于6000米，根据现场情况选用总线延长器。 | 1 | 台 |
| 19 | 控制键盘 | 全中文操作界面，支持多键盘独立对子系统进行控制，内带蜂鸣器。 距离≥6000米，可以选用总线延长设备A-1218，或通过光纤模块连接。 键盘总线连接LED走字屏功能，实时播报信息与键盘同步，播报内容可自定义修改。 多个语音电子地图远距离联动，联动距离＞1200米，可通过光纤方式传输。 中文键盘可控制单防区输入/输出模块的开启/关闭/报警后复位。系统具有最大权限事件联动功能，当系统报警时键盘总线能够联动现场喇叭播报报警防区及控制灯光，且传输到更高一级的监控中心。 | 2 | 台 |
| 20 | 单防区模块 | DC9-24V宽电压供电可与其他探测器共用电源 支持中文键盘编程方式指定防区序号,模块防水。或通过A-1218光纤模块网A-120报警主机连接。 静态耗电：不超过10mA（DC12V） | 15 | 台 |
| 21 | 电子地图、模拟沙盘 | - 有防区报警时，通过电子地图板上对应的LED灯进行指示。 - 系统运行状态LED指示灯闪烁，当防盗报警控制器断电或通讯故障时，“运行”指示灯应熄灭。 - 当防盗报警控制器布防时、撤防时，通过电子地图板上对应的LED灯进行指示。 - 当防盗报警控制器上有任何一防区报警时，通过电子地图板上总报警LED灯进行指示。 - 当接收到防盗报警控制器的防区报警信号或者撤防信号时，能进行语音播报。 | 2 | 个 |
| 22 | AI联动模块 | 联动模块具有32路输出端子，可对32路防区报警状态输出。 可以和多种报警主机配合使用的联动控制器，适用模拟电子地图。 供电电压：直流10V～12V 静态电流：55MA，所有防区都输出：300MA | 2 | 台 |
| 23 | 电池 | 报警12V/7A | 1 | 个 |
| 24 | 声光警号 | ABS阻燃外壳材料，可联网报警，超大报警音量。 | 2 | 个 |
| 25 | 有线网络模块 | 键盘口、有线通讯 支持多网络报警中心，多个不同网段 ，支持APP端控制，小程序好友分享 ，模块可以工作在键盘口模式。 可以将报警信号通过网络途径传送到报警中心，支持APP端控制，并同时向中心报告故障状态。 能与市场上任何报警主机通过电话接口方式(CID)连接使用。 能通过键盘口接入集成平台；可以实现远程布撤防或其他相关操作。 实时显示模块工作状态，方便调试。能适应任何广域网和局域网模式。 | 2 | 台 |
| 26 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，主机要有hdmi输出口，显示器要有hdmi输入口 | 1 | 台 |
| 27 | 电源线 | YJV（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） 3*2.5 | 850 | 米 |
| 28 | 信号线 | RVVPS（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆）2*1.5 | 850 | 米 |
| 二 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 不低于8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 不低于4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持不低于8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器 支持不低于8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持不低于32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 安装方式：壁挂 | 1 | 台 |
| 2 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 15 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 不低于105dB at 30cm 防护等级：不低于IP54，室外防水 支持内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗:不超过0.96W 报警功耗：不超过2.7W 电源：DC 8～16V 0.22A Max | 12 | 台 |
| 4 | 红外探测器 | 采用红外技术和微波双重鉴别技术，窄条形设计，适配窗框安装；能够判断人体移动入侵触发报警；支持方向识别；适用于窗框、门口等场景 探测距离：墙装：10m；顶装：6m； 抗环境光：不低于6500lux 测速范围：支持0.2～3m/s 下视窗保护：支持 数字温度补偿：支持 防遮挡探测：支持 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 报警输出：常闭 标称功耗：不超过22mA； IP等级：不低于IP65 支架：支持L型转接底座 安装方式：支持壁装、顶装 | 2 | 台 |
| 5 | 报警键盘 | 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：支持系统故障（橙色），网络连接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：不少于8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持； 与主机通讯：支持485； 键盘警情输出：支持蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：不超过1.8W | 2 | 台 |
| 6 | 单防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 17 | 个 |
| 7 | 报警信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2*1.0 | 200 | 米 |
| 8 | 报警信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 4*1.0 | 1850 | 米 |
| 无线巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息钮 | 外形尺寸不小于6.5mm×27mm 读卡距离 不低于4.0cm | 80 | 个 |
| 2 | 人员钮 | 1.异形卡 2、外形美观，携带方便，外表面有号码印刷。 | 4 | 个 |
| 3 | 4G巡更器 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化 完全防水: 完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用 支持防强电击: 能抵御超高电压警棍电击破坏 支持自动感应: 无需按键，无需接触，自动探测读卡 支持无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录 支持超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，支持自行更换 支持安全可靠: 可存储不低于30000条数据，掉电数据不丢失 支持记录冲击: 自动记录摔打情况 记录存储容量不低于30000条记录 功 耗 待机电流0.06mA 读卡距离 2～5cm（与卡型号有关） | 4 | 台 |
| 4 | 云巡更 | 支持互联网及手机APP实时访问 | 1 | 项 |
| 校门防冲撞系统 |  |  |  |  |
| 一 | 防冲撞装置 |  |  |  |
| （一） | 北出入口 |  |  |  |
| 1 | 液压升降柱 | - 系统控制 ：电动液压；供电电源：220V。 2、304不锈钢柱体：不小于直径219mm；厚度6mm；升降高度不少于600MM。 3、外桶：不小于直径380X高1100MM； - 预埋深度不低于1300MM，法兰厚度不低于10MM。 4、重量：不小于60KG。 5、防水、防尘等级：不低于IP68 6、防撞等级：不低于k12 7、通过压力：可通行100吨货柜车。 8、上升速度：≤4S，下降速度：≤3S 。 9、工作温度：-40℃~75℃（温度低于-20℃建议增加机芯自动加热功能），存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘。 | 6 | 根 |
| 2 | 液压升降柱控制盒 | 控制系统是多功能一体式集成数码编程系统，控制器设有3种工作模式控制器， 一拖八。 规格：不小于600x400x200，防水等级不低于IP67 | 1 | 套 |
| 3 | 可拆卸式防冲撞柱 | 可拆卸式移动防冲撞柱，高度：不低于600mm；材质：304不锈钢 | 2 | 根 |
| 4 | 电源线 | YJV（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）3*2.5 | 280 | 米 |
| 5 | 控制线 | RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 6*0.75 | 280 | 米 |
| 6 | 排水井 | 不小于500mm*500mm*1500mm（长*宽*深） | 1 | 项 |
| 7 | 排水管 | PVC100 | 30 | 米 |
| 8 | 潜水泵 | 集水井潜水泵；供电：三相380V | 1 | 台 |
| （二） | 东出入口 |  |  |  |
| 1 | 液压升降柱 | - 系统控制 ：电动液压；供电电源：220V。 2、304不锈钢柱体：不小于直径219mm；厚度6mm；升降高度不少于600MM。 3、外桶：不小于直径380X高1100MM, - 预埋深度不少于1300MM，法兰厚度不低于10MM。 4、重量：不低于60KG。 5、防水、防尘等级：不低于IP68 6、防撞等级：不低于k12 7、上升速度：≤4S，下降速度：≤3S 。 | 6 | 根 |
| 2 | 液压升降柱控制盒 | 控制系统是多功能一体式集成数码编程系统，控制器设有3种工作模式控制器， 一拖八。 规格：600x400x200，防水等级IP67 | 1 | 套 |
| 3 | 可拆卸式防冲撞柱 | 高度：600mm；材质：304不锈钢 | 2 | 根 |
| 4 | 电源线 | YJV（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） 3*2.5 | 280 | 米 |
| 5 | 控制线 | RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 6*0.75 | 280 | 米 |
| 6 | 排水井 | 500mm*500mm*1500mm（长*宽*深） | 1 | 项 |
| 7 | 排水管 | PVC100 | 30 | 米 |
| 8 | 潜水泵 | 集水井潜水泵；供电：三相380V | 1 | 台 |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 一 | 车辆管理系统 |  |  |  |
| （一） | 北车辆出入口（一进一出） |  |  |  |
| 1 | 车辆道闸一体机 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：不低于400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看得更清； 显示屏：LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防水等级符合室外设备IP54级别要求； 【摄像机】 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1～6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 【压缩标准】 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 【图像】 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 【网络功能】 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 【抓拍功能】 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 【接口】 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 【道闸参数】 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：4米 道闸方向：右向 运行速度：1.5s、2s、2.5s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率 ：64*64 显示亮度： 最大1000cd/m2 屏幕类型： LED 显示屏尺寸：256mm*256mm | 2 | 台 |
| 2 | 室外交接箱 | 室外防水不小于600*500*200，含电源配电、防雷及基础 | 1 | 个 |
| （二） | 东车辆出口（一出） |  |  |  |
| 1 | 车辆道闸一体机 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：不低于400万像素高清摄像机，最大分辨率不低于2688*1520，帧率不低于25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看得更清； 显示屏：LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置不低于9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防水等级不低于IP54； 【摄像机】 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1～6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 【压缩标准】 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 【图像】 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 【网络功能】 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 【抓拍功能】 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 【接口】 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 【道闸参数】 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：4米 道闸方向：右向 运行速度：1.5s、2s、2.5s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率 ：不低于64*64 显示亮度： 最大1000cd/m2 屏幕类型： 支持LED 显示屏尺寸：不小于256mm*256mm | 1 | 台 |
| 2 | 室外交接箱 | 室外防水不小于600*500*200，含电源配电、防雷及基础 | 1 | 个 |
| （三） | 地下室车辆出入口（单进单出） |  |  |  |
| 1 | 车辆道闸一体机 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 高清晰：不低于400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率最高不低于25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看得更清； 显示屏：LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置不低于9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防水等级符合室外设备IP54级别要求； 【摄像机】 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1～6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 【压缩标准】 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 【图像】 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 【网络功能】 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 【抓拍功能】 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 【接口】 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出 【道闸参数】 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：4米 道闸方向：右向 运行速度：1.5s、2s、2.5s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率 ：不低于64*64 显示亮度： 最大1000cd/m2 屏幕类型： 支持LED 显示屏尺寸：不低于256mm*256mm | 2 | 台 |
| 2 | 壁挂机柜 | 540*450*580，壁挂安装 | 1 | 台 |
| （四） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，主机要有hdmi输出口，显示器要有hdmi输入口 | 1 | 台 |
| 2 | 室外六类非屏蔽双绞线 | 材料：填充物聚乙烯十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5% 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 2 | 箱 |
| 3 | 电源线 | YJV（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） 3*2.5 | 850 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2*1.0 | 200 | 米 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| （一） | 门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕参数：不低于7英寸触摸显示屏，支持宽动态不低于200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000人脸库、50000张卡，5万条事件记录； 人脸验证距离0.2～3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，人脸验证距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证。 | 5 | 台 |
| 2 | 门禁一体机 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W | 9 | 台 |
| 3 | 280Kg单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 1 | 台 |
| 4 | 280Kg双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 13 | 台 |
| 5 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷砂，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg | 1 | 台 |
| 6 | 280Kg双门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷砂，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg | 13 | 台 |
| 7 | 门禁专用电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 14 | 只 |
| 8 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm 重量：0.07kg； | 14 | 个 |
| 9 | 指纹锁 | 开门方向 左开/右开（支持左右互换） 游离把手 支持 锁芯级别 C级 开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm 开锁方式 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 用户容量 100个 单个用户 2个指纹，1张卡，1个密码 指纹容量 100枚 密码容量 100组 感应卡容量 100张 断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条） 工作电源 4节5号碱性电池，单节额定电压1.5V，最大可配2组 应急电源 Micro USB 静态功耗 ＜150uA 动态功耗 ＜200mA 工作温度 -25℃~70℃ 工作湿度 10%～95% 存储温度 -30℃~70℃ 语言 中文 | 20 | 个 |
| （二） | 人行闸机 |  |  |  |
| 1 | 室内单机芯闸机（左） | 1.产品尺寸：不小于1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：支持550mm-1100mm（通道宽度已包含门翼间隙，除1.1m通道宽度对应的门翼间隙是90mm，其余规格均为50mm） 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：不低于12对 7、使用环境：室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100～240V/50～60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 | 3 | 台 |
| 2 | 室内单机芯闸机（右） | 1.产品尺寸：不低于1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：支持550mm-1100mm（通道宽度已包含门翼间隙，除1.1m通道宽度对应的门翼间隙是90mm，其余规格均为50mm） 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：不低于12对 7、使用环境：室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100～240V/50～60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 | 3 | 台 |
| 3 | 室内双机芯闸机 | 1.产品尺寸：不低于1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：支持550mm-1100mm（通道宽度已包含门翼间隙，除1.1m通道宽度对应的门翼间隙是90mm，其余规格均为50mm） 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：不低于12对 7、使用环境：室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100～240V/50～60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 | 5 | 台 |
| 4 | 室内人脸识别机 | 操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕参数：不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16； 摄像头参数：不低于200万像素双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：建议室内，无风环境（如室外使用，必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； | 16 | 台 |
| （三） | 访客管理系统 |  |  |  |
| 1 | 人证合一访客机 | 显示器尺寸不低于10.1,支持显示模式16:9，分辨率不低于280(RGB)×800； 处理器主频不低于1.8G，内存不低于2GB，存储不低于8GB，安卓操作系统 输入/入口端：USB2.0*4、LAN端口*1、音频(Line Out)接口*1、Mic接口*1、HDMI Out*1； 设备内置喇叭 网络接入支持有线网络和WIFI； 摄像头：双目摄像头、宽动态、抗逆光； 扫码：一、二维扫码平台，单次扫描速度小于200mms/次；支持纸质/电子一维二维码扫码读取。 身份证阅读器：符合居民身份证验证机具通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB/TypeA）标准；阅读距离：0-3cm；阅读时间：<0.8s；采集窗口尺寸:20.4MM*33.4MM；图像大小：256*288pixel；图像像素：500DPI 软件功能：重点单位访客管理系统终端软件 访客信息可以和市公安局EAI系统进行实时比对的； 未带身份证人员，访客人证核验设备可以读取“锡证通”上的电子身份证或网证码进行身份确认的；对身份证及电子身份证都未携带的访客可以对接公安部完整、权威的全国居民身份证制证信息数据库，提供姓名、身份证号、人脸照片等身份信息即可实现身份核验 | 1 | 台 |
| （四） | 梯控系统 |  |  |  |
| 1 | 梯控主机 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； | 4 | 台 |
| 2 | 联动模块 | 不低于16个继电器输出； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V，50W（自带电源，AC220V供电） | 4 | 台 |
| 3 | 读卡器 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 支持识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)、身份证物理序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 安装方式：86底盒安装 使用环境：室内、不防水 | 4 | 台 |
| 4 | 梯控软件 | 门禁平台授权梯控模块 | 1 | 套 |
| 二 | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸采集器 | 1.不低于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于800*480； 2、采用不低于200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 1 | 个 |
| 2 | 管理终端 | 屏幕尺寸≥23.5英寸，内存≥8G，硬盘≥512G SSD，主机要有hdmi输出口，显示器要有hdmi输入口 | 1 | 台 |
| 三 | 线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：不低于4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：不低于23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 9 | 305米/箱 |
| 2 | 门禁电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2*1.0 | 2380 | 米 |
| 3 | 磁力锁信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 4*1.0 | 2380 | 米 |
| 4 | 开门按钮信号线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2*1.0 | 300 | 米 |
| 5 | 人行闸机电源线 | YJV 3*2.5 | 600 | 米 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检无人机 | - 飞行器尺寸不低于长 200 毫米，宽 100毫米，高 90毫米折叠（不带桨）； - 最长飞行时间不低于30分钟； - 最大续航里程不低于20公里； - 最大可倾斜角度不低于30度； - 搭载相机，有效像素不低于3000万； - 搭载云台。 - 注：该无人机不带通讯模块、不带定位系统，主要用于学校巡检和校园活动 | 2 | 台 |

其他说明：

- 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

- 3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

4.采购需求中涉及的报警柱、报警盒、报警系统等，均指安防类产品，用于安防情形报警，与消防、火灾报警无关。

- 5. 付款方式：合同签订后15个日历日内，支付项目预付款为合同总金额的30%，设备进场后（硬件全部到货、软件完成调试部署与试运行、监理验收通过）支付至合同金额的60%；项目完工并验收通过后付清余款。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

- 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

- 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

- 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

- 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

- 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第四部分．合同

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后15个日历日内，支付项目预付款为合同总金额的30%，设备进场后（硬件全部到货、软件完成调试部署与试运行、监理验收通过）支付至合同金额的60%；项目完工并验收通过后付清余款。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

- 第五部分．附件（投标文件部分格式）

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致：北京建智达工程管理股份有限公司

一、我们收到贵方采购编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次              （项目名称）              的投标。

二、我方愿意提供北京建智达工程管理股份有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我方认为贵单位有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二） 关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

北京建智达工程管理股份有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

北京建智达工程管理股份有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件正反面 |  | 授权代表身份证复印件正反面 |
| --- | --- | --- |

- （四）法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月    日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：         职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）

日期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

（五）承诺书（格式）

- 承诺书（廉政承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

### （六）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

一、常规说明：

1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。

2.中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入投标文件。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标供应商需提供《中小企业声明函》方可享受价格扣除。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （七）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

- （八）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何技术偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

- （九）开标一览表（格式）

- 开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 项目名称 | 无锡市梁溪区中储地块西侧规划小学校园安防系统设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 质量标准 | 合格，满足采购人需求 |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                            日期：   年   月   日

填写说明：

- 1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章且法定代表人或授权代表签字。

2.投标人在系统中按所投项目预算填报项目总报价。

（十）报价明细表（格式）

- 报价明细表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- （1）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长；

- （3）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，一旦投标结束最终中标，不予调整；如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。