锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0042

采购项目名称：厚桥街道智慧安全建设(一期)项目

采   购   人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二○二四年七月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	19

四、合同书（格式文本）	35

五、附件	40

# 一、投标邀请函

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处的委托，对厚桥街道智慧安全建设(一期)项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：厚桥街道智慧安全建设(一期)项目 采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0042 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处 采购人地址：江苏省无锡市锡山区厚桥街道厚嵩东路86号 采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区万马广场59-102 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、采购内容：对厚桥街道智慧安全建设(一期)进行采购，详见“三、项目技术要求和有关说明”。 2、供货期：合同签订生效后120日历天完成全部供货、安装、调试、验收工作。 3、项目整体免费质保期：1年。 4、质量要求：合格，达到主管部门的验收要求。 5、项目投标预算价：197.4124万元，最高限价：197.4124万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。 6、本项目不接受联合体投标。 7、本项目是否专门面向中小企业：是。 8、本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）； 4、本项目的特定资格要求：/。 |
| 5 | 发售采购文件时间： 1、提供采购文件时间：自发布之日起5个工作日，法定假日不办理。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 4、投标供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 6 | 投标供应商对采购文件提出修改、澄清要求的截止时间：2024年7月18日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件修改、澄清的截止时间：2024年7月18日16:00时前，以电子邮件形式告知各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件开始接收时间：2024年8月8日9:00； 投标文件接收截止时间：2024年8月8日9:30。 截止时间后的投标文件恕不接受。 投标方式：网上投标截止时间前苏采云投标客户端投标 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标 网上投标解密时间：开启解密后半小时； 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求做出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2024年8月8日9:30 开标地点：苏采云系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年8月8日 确定中标单位地点：苏采云系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 投标文件制作要求： 1、本项目采用线上电子开评标，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2、开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 3、供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4、本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 5、中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份（一正一副）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处 联系地址：江苏省无锡市锡山区厚桥街道厚嵩东路86号 采购单位联系人：钱小海 采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司 联系人：刘燕 联系电话、传真：0510-88226300 联系地址：无锡市锡山区万马广场59-102 邮政编码：214000 电子邮件地址：1915688621@qq.com |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 （2）领取CA： 投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口），办理手续及流程详见http：//jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （4）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。 4、如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |

# 二、投标人须知

## (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。

## (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）扫描件；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）扫描件；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）扫描件；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）扫描件；

（10）中小企业声明函（必须提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商情况表（格式见附件）

7．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

8．投标供应商近年已完成类似业绩一览表（格式见附件）

9．技术方案（详见评分标准）

10．评分标准中对应的其它所需证明材料（如有，格式自拟并自行添加）

11．要求采购人提供的配合（如有，格式自拟并自行添加）

12．其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

## (六)投标文件的制作：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

## (七)网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml）。

## (八)无效投标文件的确认：

1．投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

2．未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

3．电子投标文件未按规定期限投标的；

4．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

5．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

6．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

7．投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

8．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

10．投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

12．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

13．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

14．不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16．不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17．项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

18．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20．评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

21．除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

22．投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

23．投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

24．投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25．法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 (由网上直接查询，供应商无需提供证明材料) | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | 提供相关证明材料（如有，必须提供） |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

## (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。采购人将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人或采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

## (十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

2．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3．本项目不收取履约保证金。

## (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## (十五)政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## (十六)政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

## (十七)代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费收费标准为：100万以下费率为1.5%，100-500万元费率为1.1%，按以上规定的80%计取，以中标价作为计算基数；编标费（如有）按500万以下费率为0.38%；以控制价作为计算基数。

## (十八)其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

# 三、项目技术要求和有关说明

## 一、项目概况

1、项目名称：厚桥街道智慧安全建设(一期)项目

2、采购范围：对消防电气火灾监测设备、一键报警、消防自动火灾报警、无线独立式烟感、可燃气体监测联网、压力、液位等设备进行采购。

3、本项目核心产品为：无线独立式光电感烟火灾探测报警器

4、供货期：合同签订生效后120日历天完成全部供货、安装、调试、验收工作

5、项目整体免费质保期：1年

6、服务人员要求：为本项目配备服务人员10~30人（含项目经理1人），投标人提供承诺书，承诺中标后按要求配备足额人员。未按要求提供作为无效投标处理，格式自拟。

7、数据对接要求：本项目所有设备均必须具备联网功能，监测预警数据可以按照政府监管要求上报至锡山经济开发区智慧园区安全综合管理平台或招标人要求上报的其它平台系统，投标人须自行承担相应的对接费用，并提供对接承诺书，未按要求提供作为无效投标处理。

8、本项目不需要履约保证金

## 二、总体要求

根据省、市委市政府对安全专项治理工作总体部署要求，从实际出发，建设覆盖厚桥街道7大类安全管理对象、19类物联监测应用场景的智慧安全综合管控系统，推进完善安全生产、消防工作长效机制，凭借物联技术手段加速推动辖区内单位安全生产、公共消防安全工作转型升级。本着标本兼治和先行先试的原则，结合街道建筑产业结构、地区实际状况，在街道辖区内全面推进落实安全生产和智慧消防建设，进一步夯实安全生产主体责任，完善各项消防基础建设，为街道经济高质量发展保驾护航。

## 三、建设目标

对厚桥街道管辖的养老院、学校、部分安置房小区、政府办公大楼、政府资产商铺、村社区服务中心、文体中心、部分规上企业部署安装物联传感设备，覆盖用电安全监测、生命通道畅通保障、强电配电间安全监测、一键报警联动、消防水系统监测、可燃/有毒气体监测、烟感等，实现智能预警及处置管理，提升应急处置效率。

## 四、建设对象

本项目建设系统覆盖以下7大类对象，拟建设对象清单：

| 序号 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养老院 （街道养老院，养老服务站9所） | 无锡市锡山区厚桥养老院 无锡市锡山区厚桥街道新厚桥村居家养老服务中心 无锡市锡山区厚桥街道谢埭荡村居家养老服务站 无锡市锡山区厚桥街道中东社区居家养老服务站 无锡市锡山区厚桥街道嵩山社区居家养老服务站 无锡市锡山区厚桥街道新联村居家养老服务站 无锡市锡山区厚桥街道综合养老服务中心 无锡市锡山区厚桥街道厚德苑居家养老服务站 无锡市锡山区厚桥街道南桥头村居家养老服务站 无锡市锡山区厚桥街道厚桥社区居家养老服务站 |
| 2 | 学校 | 无锡市锡山区厚桥中心幼儿园 无锡市锡山区大诚幼儿园 无锡市锡山区厚桥实验小学 无锡市锡山区厚桥中学 |
| 3 | 安置房小区 | 厚德苑A区 厚德苑B区 |
| 4 | 政府办公大楼 | 厚桥街道办事处办公楼 行政执法局办公楼 综治办办公楼 行政审批局办公楼 派出所 |
| 5 | 政府资产商铺 | 政府资产商铺127家 |
| 6 | 村社区服务中心、文体中心 | 社区服务中心10个 文体服务中心1所 |
| 7 | 规上企业 | 规上企业20家（建设方指定单位为准） |

备注：投标单位自行进行现场勘察。

## 五、建设内容

1、传统消防联网改造、接入服务

消防水监测预警：支持接入无线水压、水位传感器，远程查看消火栓、喷淋管、消防水池的水压值、水位值。

消防主机联网：支持接入主流传统消防企业的消防主机数据，远程查看消防主机工作状态、实时报警数据。

可燃气体远程监测预警：支持接入无线可燃气体报警器，远程查看室内可燃气体浓度。

生命通道监测预警：利用原有监控摄像机图像，集成多种智能分析算法，当消防车通道在占道行为发生时即刻报警，实现消防通道主干道的智能检测。

视频监控联动：支持视频监控摄像机与接入物联监测对象的联动告警。

2、新增物联设备采购、安装及接入服务

无线烟感远程监测预警：支持接入无线烟感、无线温感报警器，远程查看室内烟雾度、温度、故障。

电气火灾远程监测预警：支持电压、电流、剩余电流、温度多种参数同时监测与显示功能，数据实时上报平台，支持历史数据查询；支持移动、电信移动网络接入。

机房动环监测：机房防浸水监测，实时监测机房地面水浸情况，防止因空调漏水、外墙渗水等水流进入机房，实现对机房湿度和温度的实时监测。

跌倒雷达监测：跌倒检测雷达可以在范围对有无人进行监测；一旦检测到有跌倒动作，则会推送跌倒的告警信息。

一键报警：一旦发生紧急情况，设备报警的同时PC端、电话端、APP端、短信等多重通知方式收到报警信号，提醒相关人员及时处理。

环境气象监测：实时监测环境温湿度、噪音、pm2.5、pm10、风速、风向等关键数据，主动推送至平台。

可燃/有毒气体监测预警：实现可燃有毒气体报警主机接入智慧安全管控一体机，传送实时数据。

涉爆粉尘联网监测：实现企业涉爆粉尘系统关键参数接入智慧安全管控一体机，传送实时数据。

安全巡查系统及故障上报：通过部署NFC/二维码巡检卡，实现日常安全巡查与故障上报。

## 六、设备清单

1、街道养老院

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查系统 | NFC巡检标签（点位） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 50 | 张 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 10 | 台 |
| 3 |  | 微小型传输装置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 4 | 可燃气体报警系统 | 可燃气体监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
| 5 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 6 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 16 | 台 |
|  |  | 无线液位传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 2 | 台 |
| 7 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 8 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 11 | 个 |
| 9 | 一键报警声光广播报警设备 | 一键报警声光广播报警设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 24 | 个 |

2、养老服务站（9个）

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查系统 | NFC巡检标签（点位） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 18 | 张 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 9 | 台 |
| 3 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 9 | 个 |
| 4 | 视频监控系统 | 视频摄像机 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 9 | 个 |
|  |  | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 9 | 台 |
| 5 | 跌倒雷达监测 | 跌倒雷达监测 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 18 | 台 |
| 6 | 一键报警声光广播报警设备 | 一键报警声光广播报警设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 18 | 台 |

3、学校（厚桥中心幼儿园)

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查系统 | NFC巡检标签（点位） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 15 | 张 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 6 | 台 |
| 3 |  | 微小型传输装置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 4 | 可燃气体报警系统 | 可燃气体监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
| 5 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 6 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 7 | 台 |
|  |  | 无线液位传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 2 | 台 |
| 7 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |

4、学校（厚桥中学)

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查系统 | NFC巡检标签（点位） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 20 | 张 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 10 | 台 |
| 3 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 4 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 3 | 台 |
| 5 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 6 | 智慧安全管控一体机 | 智慧安全管控一体机 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |

5、学校（厚桥实验小学)

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查系统 | NFC巡检标签（点位） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 36 | 张 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 8 | 台 |
| 3 |  | 微小型传输装置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 4 | 可燃气体报警系统 | 可燃气体监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
| 5 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 6 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 10 | 台 |
|  |  | 无线液位传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 2 | 台 |
| 7 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 8 | 智慧安全管控一体机 | 智慧安全管控一体机 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |

6、学校（大诚幼儿园)

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡查系统 | NFC巡检标签（点位） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 25 | 张 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 6 | 台 |
| 3 |  | 微小型传输装置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 4 | 可燃气体报警系统 | 可燃气体监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
| 5 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 6 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 5 | 台 |
| 7 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |

7、安置房小区（厚德苑A区）

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 100 | 台 |
| 2 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 12 | 台 |
|  |  | 无线液位传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 2 | 台 |
| 3 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 4 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 31 | 个 |
| 5 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 3 | 台 |
| 6 | 生命通道监测 | 消防智能分析设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 4 | 套 |
| 7 | 智慧安全管控一体机 | 智慧安全管控一体机 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |

8、安置房小区（厚德苑B区）

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 200 | 台 |
| 2 |  | 微小型传输装置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 3 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 40 | 个 |
| 4 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |
| 5 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 12 | 台 |
|  |  | 无线液位传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 2 | 台 |
| 6 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 3 | 台 |
| 7 | 生命通道监测 | 消防智能分析设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 4 | 套 |
| 8 | 智慧安全管控一体机 | 智慧安全管控一体机 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 台 |

9、政府办公大楼（街道办事处办公楼、行政执法局办公楼、综治办办公楼，行政审批局办公楼、派出所）

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 100 | 台 |
| 2 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 18 | 个 |
| 3 | 机房动环监测 | 机房防浸水监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 5 | 个 |
|  |  | 机房环境监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 5 | 个 |
|  |  | 机房动环监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 5 | 台 |
| 4 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 8 | 台 |
| 5 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 4 | 台 |
| 6 | 环境气象监测 | 环境气象监测 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 1 | 个 |

10、政府资产商铺

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 160 | 台 |
| 2 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 100 | 个 |

11、村社区服务中心+文体服务中心

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监测系统 | 无线电气火灾监测设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 13 | 个 |
| 2 | 自动火灾报警监控系统 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 88 | 台 |
| 3 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 3 | 台 |
| 4 | 一键报警声光广播报警设备 | 一键报警声光广播报警设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 3 | 台 |

12、规上企业

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动火灾报警监控系统 | 微小型传输装置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 20 | 台 |
| 2 | 消防水系统监测设备 | 无线压力传感器 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 20 | 台 |
| 3 | 可燃/有毒气体报警系统 | 可燃/有毒气体监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 5 | 个 |
| 4 | 涉爆粉尘监测 | 涉爆粉尘监测监测联网设备 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 5 | 个 |
| 5 | 视频监控系统 | 视频推流主机（8路） | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 20 | 台 |

13、单位数据配置服务

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息配置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” | 124 | 个/1年 |
| 2 | 物联监测感知数据配置 | 详见“项目技术要求和有关说明—（七）技术参数” |  |  |

## 七、技术参数

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

1、NFC巡检标签

(1)定制化NFC巡检卡，包含：用户LOGO，防水、防潮；内置NFC芯片和二维码，支持巡查内容和标准的制定，并与智慧安全管控一体机对接。

(2)按要求进行工程安装、集成与调试。

2、跌倒雷达监测

(1)可实现有无人检测与跌倒姿态识别。

(2)工作频段：60GHz-64GH，调制波形：FMCW，扫频带宽：2GHz

(3)测距范围：0.1 m-4m，检测面积：不少于12平方 ，距离分辨：0.08 m

(4)水平视角： -45°~+45°，俯仰视角： -45°~+45°

(5)数据周期： 70ms

(6)通讯接口： RS485或WIFI

(7)支持二次开发，设备具备联网功能。

(8)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

3、环境气象监测

(1)具有1 路ModBus-RTU 主站接口，需接入环境变送器：温湿度、噪音、pm2.5、pm10、风速、风向等变送器。

(2)具有1 路室外LED 单色显示屏，默认点阵96*48（最大点阵数1024*256）。

(3)具有市电与太阳能双供电，保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。

(4)通讯方式：4G无线

(5)数据上传间隔可手动设置，默认30s。

(6)安装方式：室外立杆安装，高度>2.5m。

(7)支持二次开发，设备具备联网功能。

(8)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

4、机房动环监测联网设备

(1)供电：10-30V DC；

(2)实现机房动环监测传送实时数据；

(3)设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

(4)配备两路RS485，需保证数据加密传输；

(5)支持远程查询或设定基础参数；

(6)支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

(7)支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

(8)支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

(9)外置SIM卡插槽，支持可插拔；

(10)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

5、机房防浸水监测设备

(1)供电：10-30V DC；

(2)最大功耗：继电器输出：1.2W  RS485输出：0.4W；

(3)工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH；

(4)输出信号：继电器输出/RS485输出；

(5)设备具备联网功能。

(6)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

6、机房环境监测设备

(1)供电：10-30V DC(P≤0.4W）；

(2)A准精度：湿度：±2%RH（60%RH，25℃）温度：±0.4℃（25℃）；

(3)温度量程：-40℃~+80℃   湿度量程：0%RH~100%RH；

(4)信号输出：4~20mA/0~5V/0~10V/RS485(Modbus-RTU)；

(5)设备具备联网功能。

(6)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

7、可燃/有毒气体监测联网设备

(1)实现对企业可燃有毒气体报警主机接入安全综合管控平台，传送实时数据；

(2)设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

(3)配备两路RS485，需保证数据加密传输；

(4)支持远程查询或设定基础参数；

(5)支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

(6)支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

(7)支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

(8)外置SIM卡插槽，支持可插拔。

(9)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

8、可燃气体监测联网设备

(1)实现学校、养老院不同区域/品牌/型号可燃有毒气体报警主机接入智慧安全管控一体机，传送实时数据；

(2)设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

(3)配备两路RS485，需保证数据加密传输；

(4)支持远程查询或设定基础参数；

(5)支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

(6)支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

(7)支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

(8)外置SIM卡插槽，支持可插拔；

(9)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

9、涉爆粉尘监测监测联网设备

(1)实现企业涉爆粉尘系统接入安全综合管控平台，传送实时数据；

(2)设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

(3)配备两路RS485，需保证数据加密传输；

(4)支持远程查询或设定基础参数；

(5)支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

(6)支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

(7)支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

(8)外置SIM卡插槽，支持可插拔。

(9)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

10、视频摄像机

(1)视场角：52.3°，对角视场角：114.3°，4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°，6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°，8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°，12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8°

(2)补光距离： 最远可达30 m

(3)防补光过曝： 支持

(4)红外波长范围： 850 nm

(5)补光灯类型： 红外灯

(6)最大图像尺寸： 2688 × 1520（默认2560 × 1440）

(7)视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264

(8)网络存储： 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

(9)音频： 1个内置麦克风

(10)网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

(11)启动和工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

(12)供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3

(13)电流及功耗： DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W

(14)电源接口类型： Ø5.5 mm圆口

(15)防护： IP66

(16)400万 1/3"CMOS红外筒型网络摄像机

(17)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

11、视频推流主机

(1)机架式1U工业级设备主机， CPU主频≧2.6GHz，最大Turbo频率≧ 3.3GHz，4G内存，工业级MSATA固态硬盘≧64G，支持1*10TB 监控级SATA硬盘，网口≧6*10/100/1000M，USB接口≧2个，采用低功耗无风扇工业级宽频电源≦50W，默认支持4路视频，免费流量500G，可通过扩展License支持32路视频；

(2)具备视频管理功能，多路视频查看，地图视频查看功能，具备多品牌，多生产厂商的硬盘录像机、网络摄像机产品的接入功能；具备自动获取设备编号、端口IP、网关、DNS信息功能；具备视频监控关联后，设备报警自动弹出对应区域的视频画面；

(3)支持平台端报警与视频联动功能配置；

(4)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

12、微小型传输装置

(1)实现不同区域/品牌/型号消防报警主机接入智慧安全管控一体机，传送实时数据；

(2)设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

(3)配备两路RS485，需保证数据加密传输；

(4)支持远程查询或设定基础参数；

(5)支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

(6)支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

(7)支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

(8)外置SIM卡插槽，支持可插拔；

(9)尺寸10cm≤长≤15cm，宽10cm≤长≤15cm，高10cm≤长≤15cm。

(10)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机

13、无线电气火灾监测设备

(1)设备应具有不小于2英寸LCD液晶显示屏，且支持实时显示各传感器的设备状态、监测参数值、报警信息、故障信息、网络信息、时间等；

(2)设备支持电压、电流、剩余电流、温度多种参数同时监测与显示功能，数据实时上报平台，支持历史数据查询；

(3)报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、剩余电流报警、过温报警。

(4)支持电信、移动网络；

(5)支持接入不少于4路电流监测、3路电压监测、1路剩余电流监测、4路温度监测、2路RS485；

(6)设备应具备断电续传功能，支持在断电后，将当前数据续传至平台，并向平台发出设备断电告警；

(7)支持在1m范围内，声音不小于70dB(A)，设备应能接受并执行平台远程下发设备复位、消音等命令；

(8)设备支持-10℃ ～50℃范围内工作；

(9)设备应具有C45标准导轨安装卡槽、同时支持背胶及挂耳安装；

(10)设备是具有国家消防CCCF相关认证，提供相关认证报告；

(11)设备为保险公司承保产品，承保金额不低于2000万人民币；

(12)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

14、无线独立式光电感烟火灾探测报警器

(1)工作电压：3VDC

(2)通讯方式：4G通讯，支持电信、移动网络

(3)供电方式：锂电池

(4)采集类型：同时采集监测烟雾和温度

(5)报警声压：≥80DB，3m

(6)工作方式：≤95%RH（无凝露）

(7)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

15、无线压力传感器

(1)支持移动/联通/电信无线传输模式；

(2)压力量程：0-1.6Mpa；

(3)供电电压：DC3.6V；

(4)防护等级：IP65；

(5)设备具备LED显示屏，可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息

(6)实现消防管网及喷淋管网压力实时监测，发送实时数据；

(7)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机

16、无线液位传感器

(1)实现消防水池/水箱液位实时监测，发送实时数据；

(2)支持移动/联通/电信无线传输模式；

(3)压力量程：0-5米（可定制）；

(4)供电电压：DC3.6V；

(5)防护等级：IP65；

(6)设备具备LED显示屏，可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息；

(7)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

17、智能视频监控一体机

(1)利用原有监控摄像机图像，集成多种智能分析算法，当消防车通道在占道行为发生时即刻报警，实现消防通道主干道的智能检测。

(2)2个HDMI，1个VGA，支持1个4K显示输出。

(3)2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；设备内置2颗高性能GPU。

(4)支持32路H.264/H.265混合接入，网络带宽192Mbps接入、192Mbps存储、192Mbps转发。

(5)支持16路1080P解码显示输出，支持Smart H.265，H.265，Smart H.264，H.264混合解码。

(6)支持24路200万或16路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则

(7)支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测，即对设定检测区域内物品占用消防通道进行检测，并在超过的时间后，触发报警联动，可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警等。

(8)最多支持16路烟雾火焰检测，样机可识别视频画面中的烟雾和火焰，并在视频画面中显示识别结果；触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等；支持抓拍库存储5000万条烟火检测抓拍历史记录。设备支持不少于16路岗位行为检测，支持识别设定检测区域内人员吸烟、人数异常的行为，并在视频画面显示识别结果，同一个画面支持6种智能规则同时开启检测，触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等，最大支持5000万条岗位行为分析报警历史抓拍记录。支持智能检索、人脸以图搜图、AI报表等功能应用。

(9)支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报。

(10)智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持32路。

支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件。

(11)设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型。同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析。

(12)设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置不少于25个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态。

(13)按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

18、一键报警声光广播报警设备

(1)供电：AC220V、 功率≥25W

(2)喇叭分贝：≥120dB

(3)工作湿度：10%~90%（不凝露）

(4)工作温度：-40℃~70℃

(5)防护等级：IP65

(6)壳体材质：冷轧板，整机重量：≥2.8Kg

(7)安装方式：壁挂安装

(8)通讯接口：4G无线联网模块

(9)输入接口：一路开关量信号（手报）

(10)报警方式：声光报警模式，采用LED灯珠作为光源，同时疏散语音、警铃交替播放，支持语音定制。

(11)按要求进行安装、集成与调试；支持一对一控制及一对多控制声光启停。按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入智慧安全管控一体机。

19、智慧安全管控一体机

(1)提供内置软件并支持快速上线的软硬件一体化设备。

(2)19英寸机架式2U工业级设备主机，4核心4线程 CPU主频≧1.8G Hz，最大Turbo频率≧ 3.0G Hz，内存≧64G，配置双硬盘进行备份；

(3)系统数据采用接口类型为SATA，容量≧1TB，备份数据采用固态硬盘，接口类型为MSATA，容量≧500G，网口≧6*10/100/1000/2500M，USB接口≧2个，调试接口为网口类型≧1个，工业级宽频电源≦50W，整机散热风扇≧3个；

(4)主机须支持WIFI模块和4G/5G全网通模块，本次项目须配置WIFI模块。

(5)支持本次建设物联设备类型及数量的接入，同时提供数据对接。

(6)支持本次提供的所有设备监测数据本地存储及冗余备份。

(7)按要求进行工程安装、集成与调试。

20、单位数据配置服务

(1)基础信息配置：学校、养老机构、安置房小区、政府办公大楼、政府出租商铺、村社区服务中心、规上企业的基础信息数据服务。

(2)设备监测感知数据配置：学校、养老机构、安置房小区、政府办公大楼、政府出租商铺、村社区服务中心、规上企业的设备监测感知设备数据配置。

## 八、其他注意事项

1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

3、本项目相关设备及服务价格费用经采购完成确认后，质保期及服务期时长为1年。总报价包括硬件、服务购买、配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等，从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，采购人不再支付与该项目相关的其他任何费用。

## 九、付款方式：

合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，设备安装完成并调试合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清余款。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、交货期限和服务期限：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方帐号：

见证方：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

★备注：本项目不需要履约保证金。

合同条款（格式文本）

根据招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次       项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

### （一）合同内容：甲方向乙方购买                       。

### （二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，设备安装完成并调试合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清余款。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （三）知识产权：

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

- （四）质量与检验：

1．乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。

5．货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6．甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7．甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

- （五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：      年     月（具体开工日期以甲方的供货通知为准）

2．乙方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知甲方。

3．货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4．货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5．运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

- （六）安装调试及售后服务：

- 1.乙方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 2.乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

- 3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 4.甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

- 5.甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

- （七）违约责任：

- 1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 3.甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

- 4.由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。

- 5.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 6.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的所有责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

- 7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- （八）合同的变更及终止：

8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。

(1)因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

(2)经双方协商一致，自愿解除的。

8.2有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。

(1)未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包他人的。

(2)乙方不履行义务，甲方有权终止合同。

8.3合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

### （九）合同生效及其它：

1.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- （1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- （2）向甲方所在地法院提起诉讼。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

# 五、附件

## 附件一：

### 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标供应商候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                               30分

2、投标人综合情况                        8分

3、人员配置情况                         11分

4、产品技术部分                         25分

5、项目方案                             24分

6、政策性因素                            2分

（二)各项目评分标准

#### 1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

#### 2、投标供应商综合情况（8分）

（1）企业业绩（5分）

投标供应商近三年（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）以来承担过类似项目的，有1个得2.5分，本项最高得5分。

注：类似项目业绩证明需提供有效的合同扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。

（2）服务能力（2分）

投标供应商具有ITSS信息技术服务二级及以上资质的，得2分。

注：需提供有效的相关证书扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。

（3）服务承诺（1分）

以投标供应商所做服务承诺为依据，主要考察如下：

投标供应商服务响应时间：投标供应商承诺1小时内响应并到达现场的，得1分；超过1小时的，不得分。

注：需提供服务承诺函扫描件上传至投标文件并电子签章，格式自拟，不提供不得分。

#### 3、人员配置情况（11分）

（1）项目经理（3分）：具备二级建造师（机电工程）有效证书的，得2分；具备一级建造师（机电工程）有效证书的，得3分。本项最高得3分；

（2）专业技术人员（5分）：

①具备网络认证工程师证书（HCIE或H3CIE或CCIE）或信息安全注册认证证书（CISP）或IT服务工程师认证证书的，有1个得1分，本项最高得3分；

②施工人员具备低压电工证书，每提供一个得0.5分，本项最高2分。

（3）项目团队人员配置（3分）：20人＜实施维护人员人数≤30人的，得3分；15人＜实施维护人员人数≤20人，得1分；10人＜实施维护人员人数≤15人，本项不得分。

注：①同一人不可重复得分；返聘、临聘、已退休人员均不得分；已通过相关考试，但尚未拿到证书的，不得分；延续或换证提供换证前老的关于个人的注册和变更情况截图上传至投标文件并电子签章，否则对应项不得分；

②以上成员的相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章；同时需提供由法定的社保收缴部门出具的2024年4月-2024年6月的社保缴费证明扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。

#### 4、产品技术部分（25分）

（1）产品参数（13分）

| 序号 | 采购需求 | 评分标准 | 备注 | 分值上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微小型传输装置： 尺寸10cm≤长≤15cm，宽10cm≤长≤15cm，高10cm≤长≤15cm。 | 因工程安装空间的实际情况，所投微小型传输装置产品尺寸需要尽可能的小型化： 尺寸长宽高≤10cm，得3分； 10cm＜长宽高≤12cm，得2分； 12cm＜长宽高＜15cm，得1分。 | 需提供该产品在火灾报警控制器内的安装完成后的照片图片扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。 | 3分 |
| 2 | 智能视频监控一体机： 智能视频监控一体机支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测。 | 支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测： 14≤支持接入＜16普通IPC进行消防通道占用检测，得3分； 12≤支持接入＜14普通IPC进行消防通道占用检测，得2分； 10＜支持接入＜12普通IPC进行消防通道占用检测，得1分。 | 需提供该产品在火灾报警控制器内的安装完成后的照片图片扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。 | 3分 |
| 3 | 智能视频监控一体机： 设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置25个以上通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态。 | 设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置30个以上通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态，得2分。 | 需提供公安部有效检测报告扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。 | 2分 |
| 4 | 视频推流主机（8路）： 所投产品可以实现新增设备配置，支持多品牌、多厂商硬盘录像机或网络摄像机产品接入。 | 设备支持实现新增设备配置，可以实现多网段配置，可以实现网络测试，支持多品牌、多厂商硬盘录像机或网络摄像机产品接入的，得2分。 | 需提供相关权威评测机构（如中国软件评测中心等）的测试报告描件上传至投标文件并电子签章，不提供不得分。 | 2分 |
| 5 | 智慧安全管控一体机： | 与本项目学校、政府办公大楼、企业类似场景实际应用案例拓扑结构图及案例说明，每提供一类场景，得1分，本项最高得2分。 | 需提供实际应用案例拓扑结构图及案例说明，上传至投标文件并电子签章，不提供不得分 | 2分 |
| 6 | 无线电气火灾监测设备： 设备为保险公司承保产品，承保金额不低于2000万人民币。 | 设备须为保险公司承保产品，承保金额不低于4000万人民币的，得1分。 | 需提供相关证明材料并加盖所投设备原厂商公章扫描件上传至投标文件，不提供不得分。 | 1分 |

（2）设备功能模拟演示（12分）

注：需提场景相关功能操作视频，视频内容需要包含投标人名称，项目名称，视频大小不超过100M，时长不超过7分钟，未提供演示视频的该项不得分，如因投标人提供的视频讲解文件不清晰、演示描述与项目本身无关或者无法打开的，本项也不得分。

针对本项目场景所建设的硬件设备功能进行模拟演示，须通过投标人所投智慧安全管控一体机设备内置软件及相关设备进行操作演示，具体包含：

1）安全巡查功能演示（2分）

①制定单位检查计划，单位可根据实际需求创建日常巡查、风险分级管控、专项检查、综合性检查等不同类型的检查计划，检查计划可分派到部门或小组；计划生成的任务方式则可以选择固定频次或不固定频次，固定频次的计划生成的任务检查方式则可以设置到年、月、周、日、小时等；检查内容则可自定义（满足要求得1分，演示不全不得分）；

②安全巡查，当计划按照生成方式生成任务后，可在PC端或者App端进行安全巡查，在app端可通过扫描二维码或者贴近NFC检查卡展示巡查内容，通过检查内容和随手拍提交隐患、上传现场照片、上传的照片具有自定义文字水印、上传人姓名、位置、时间等信息，可保存和编辑检查内容至草稿，也可直接提交检查记录（满足要求得1分，演示不全不得分）。

2）火灾报警监控系统演示（2分）

消防报警主机触发手报或者烟雾报警器报警，可通过物联网传输装置发送报警信息至演示平台，演示平台可推送相关报警消息至单位相关责任人，支持在移动APP端查看报警点位信息和报警点位关联的视频实时画面。当消防主机触发复位信号时，演示平台报警点位自动恢复(满足要求得2分，演示不全不得分）。

3）机房动环监测演示（2分）

通过单位驾驶舱，可查看机房温湿度与水浸的实时监测数据，当设备触发报警时，弹出报警提示，点击消息可查看设备报警信息，当设备有关联的视频时，点击可查看实时画面(满足要求得2分，演示不全不得分）。

4）消防水系统监测设备演示（2分）

通过单位消防监测驾驶舱，可查看水系统的压力液位信息，包括室内消火栓压力、喷淋管网压力、室外消火栓压力(满足要求得2分，演示不全不得分）。

5）一键报警声光广播报警设备（4分）

①演示内容包括：设备支持一对一控制及一对多控制声光启停，可通过智能手机终端进行远程启动、停止报警功能的(满足要求得2分，演示不全不得分）；

②无线电气火灾监测设备模拟报警后，可联动一键报警声光广播报警设备进行及时报警，并播放指定的报警语音：“厚桥街道无线电气火灾监测设备与一键报警声光广播报警设备联动报警功能投标演示”的(满足要求得2分，演示不全不得分）。

#### 5、项目方案（24分）

（1）项目需求理解与设计（4分）

①为保障项目的顺利落地，投标人可根据现场调研的实际情况对本项目需求理解进行详细阐述（2分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的，得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，得0.5分；

②投标人可根据对项目的理解进行方案设计（2分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的，得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，得0.5分；

本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）项目实施方案（14分）

包括但不限于：①管理制度（2分）；②项目进度控制（2分）；③项目风险控制（2分）；④项目资源控制（2分）；⑤项目范围控制（2分）；⑥项目进度计划（2分）；⑦设备安装调试（2分）

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，该条得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的，该条得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得0.5分；

本项最高得14分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）质量保证措施（2分）

投标人针对本项目质量控制及保证方案进行阐述

安排的合理性高、科学性高的，得2分；

安排的合理性一般、科学性一般的，得1分；

安排的合理性较差的，得0.5分；

缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）售后服务方案（2分）

投标人对售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务内容、应急处理方案、质保承诺说明、专业技术人员保障等情况进行阐述

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的，得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，得0.5分；

缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）项目培训方案（2分）

按照使用单位工作人员的素质状况和工作需求，投标人对制定培训目标、计划、培训内容和要求，编制统一的培训方案和教材，人员分级、分类培训，分批实施等方面进行阐述

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

内容较为简单、可行、细节待完善的，得1分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，得0.5分；

缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

#### 政策性因素（2分）

所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0042

采购项目名称：厚桥街道智慧安全建设(一期)项目

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为采购代理机构有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：                                 日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

扫描件

（正面）

被授权人身份证

扫描件

（反面）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）  在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司承诺为本项目服务所涉及的人员均为在本公司参加社会保险人员；

4.本公司承诺本项目所有物联监测设备具备联网功能，监测预警数据须按照政府监管要求上报至锡山经济开发区智慧园区安全综合管理平台或招标人要求上报的其它平台系统，公司后续不会额外加收对接相关的费用；

5.本公司承诺本次报价包括硬件、服务购买、配件（包括不限于：工程器具、管材、线缆等）、包装、运杂、安装调试及售后服务等，从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，本公司不再收取与该项目相关的其他任何费用。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人（盖章）                              政府采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： ， 人民币(小写)： 元。 |
| 供货期 |  |
| 项目免费质保期 |  |
| 项目经理 |  |

注：投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日    期：

- （六）报价明细表（格式）：

明细报价表

项目名称：                                     政府采购编号：

| 1、街道养老院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 2、养老服务站（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 3、学校（厚桥中心幼儿园) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 4、学校（厚桥中学) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 5、学校（厚桥实验小学) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 6、学校（大诚幼儿园) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 7、安置房小区（厚德苑A区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 8、安置房小区（厚德苑B区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 9、政府办公大楼（街道办事处办公楼、行政执法局办公楼、综治办办公楼，行政审批局办公楼、派出所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 10、政府资产商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 11、村社区服务中心+文体服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 12、规上企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 13、单位数据配置服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 |  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在详细填写。

- （七）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）                           政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）投标供应商近年已完成类似业绩一览表（格式）：

类似业绩一览表

投标人（盖章）：                          政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

- （十）中小企业声明函（必须提供，格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日        期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）技术服务方案：

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十二）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：