招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0042

项目名称：常熟市殡仪馆智能化设备

项目属性：货物类项目

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2025年9月15日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	12

七、授予合同	14

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	24

第五章  评审因素和评分标准	56

第六章  投标文件格式	60

附件1 开标一览表	62

附件2 报价明细表	63

附件3 技术要求响应及偏离表	64

附件4 项目方案	65

附件5 质量保证及售后服务	66

附件6 业绩一览表	67

附件7 商务要求响应及偏离表	68

附件8 其他	69

附件9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	70

附件10 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	71

附件11 法人授权书	72

附件12 中小企业声明函	73

附件13 残疾人福利性单位声明函	75

附件14 投标函	76

附件15实质性要求响应及偏离表	77

- 第一章  投标邀请

受常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)的委托，苏州新一造价师价格事务所有限公司就常熟市殡仪馆智能化设备(JSZC-320581-SZXY-G2025-0042)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常熟市殡仪馆智能化设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年10月11日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0042

项目名称：常熟市殡仪馆智能化设备

采购方式：公开招标

预算金额：人民币83.6582万元

最高限价（如有）：无。

采购需求概况：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)所需的常熟市殡仪馆智能化设备，主要包括设备的供货、安装调试等工作。

合同履行期限：签订合同后，在接到书面进场通知60天内（包括节假日在内）向采购人交付合同约定的货物，并完成安装、调试、验收合格，交付采购人使用。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力。（法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2023年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

4.、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-10-11  13:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅

- 五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

单位名称：常熟市殡仪馆（常熟市殡仪服务中心）

单位地址：常熟市西三环路张墓桥南

联系人：朱晓

联系方式：0512-52840567

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州新一造价师价格事务所有限公司

单位地址：常熟市九里大街5号

联系人：韩忆程

联系方式：0512-52808032

3、项目联系方式

项目联系人：韩忆程

电话：0512-52808032

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新一造价师价格事务所有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在采购代理机构发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付中标服务费12000.00元整，一次性付清。

账户名：苏州新一造价师价格事务所有限公司常熟分公司

开户银行：常熟农商行开发区支行

账号：101280001017827625

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 1、招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 2、招标文件的澄清、修改

2.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注政府采购信息发布媒体上“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 4、投标函和开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 6、服务、商务要求响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。（如有）

- 7、项目服务方案业绩情况

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 9、投标有效期

9.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 10、投标有效期的延长

10.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 1、电子投标文件的递交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 3．评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 4. 投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 5. 对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6使用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 1、确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件），质疑接收单位为苏州新一造价师价格事务所有限公司，联系地址：常熟市九里大街5号三楼，联系人：韩忆程，联系电话：189 1565 5067。潜在投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请监管部门对该供应商进行相应的处罚。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 1、签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2、服务（包含与项目有关的服务）的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 3、政府采购信用融资政策

3.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 4、合同公示

4.1采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市殡仪馆智能化设备项目（项目编号：(JSZC-320581-SZXY-G2025-0042）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金/安装费/调试费/人工费/技术支持与培训费/运输装卸费/保险费用/样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方（或集中建设单位）支付任何额外的费用。

第二条 组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

1、合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币          元（大写           ）。本合同为总价合同。

第五条 付款方式

1、甲方通知乙方进场的10日内，甲方向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

2、乙方设备安装调试完成并经甲方验收合格后的两个月内，甲方向乙方支付至合同总价的60%。

3、验收合格之日起一周年后的农历年前，甲方向乙方支付至合同总价的75%。

4、验收合格之日起二周年后的农历年前，甲方向乙方支付至合同总价的90%。

5、验收合格之日起三周年后的农历年前，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。

第六条 权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为： 常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心) 。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

1乙方应提供下列伴随服务：

1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2安装施工调试期间甲方责任：

2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3安装施工调试期间乙方责任：

3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

3、甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

6、甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

1.3乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 5% 的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5 ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的  5 ％。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款   0.5 ％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过  15 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起 7 日内向甲方支付本合同价款总额的 5 ％，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 7 日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到 30% 的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到 50% 的；

5.3乙方出现转包情形的；

5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1 本合同正常履行完毕；

1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第二十条 争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

- 第四章  采购需求

一、项目说明

1、采购内容：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)所需的常熟市殡仪馆智能化设备，主要包括设备的供货、安装调试等工作。本项目智能化设备包含以下系统：视频监控系统、门禁系统、报警系统、网络系统、应急广播系统及广播系统等；上述包含各类软硬件的购置以及项目实施设备的安装、组网、汇聚。

2、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

3、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、工期：签订合同后，在接到书面进场通知60天内（包括节假日在内）向采购人交付合同约定的货物，并完成安装、调试、验收合格，交付采购人使用。

5、投标人负责的事项：

5.1 投标人应负责设备的供货、运输、施工、安装、调试、系统集成以及质保期内的日常运维。

5.2投标人应负责系统的开通以及试运行。

5.3项目竣工时，投标人应免费提供完整的技术资料、维护维修手册和配件清单，并负责系统相关操作人员的培训。

6、采购人负责的事项说明：

6.1采购人提供系统运行所需的接电资源（设备供电的接入由供应商负责）。

6.2采购人负责与系统建设过程中的外部协调工作。

6.3采购人负责对施工过程中的施工质量进行监督检查。

7、付款方式：

7.1、采购人通知中标人进场的10日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

7.2、中标人设备安装调试完成并经采购人验收合格后的两个月内，采购人向中标人支付至合同总价的60%。

7.3、验收合格之日起一周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的75%。

7.4、验收合格之日起二周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的90%。

7.5、验收合格之日起三周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

8、交付地点：采购人指定地点（常熟市范围内）。

9、本项目采购预算为￥836582.00元（人民币捌拾叁万陆仟伍佰捌拾贰元整）；投标人的投标总价不得超过采购预算，否则其投标按无效投标处理。

10、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

二、货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | △红外枪式摄像机 | 台 | 105 |  |
| 2 | △全景摄像机 | 台 | 2 |  |
| 3 | △超宽动态摄像机及配套设备 | 台 | 10 |  |
| 4 | △室外球机 | 台 | 2 |  |
| 5 | △AI海螺摄像机 | 台 | 1 |  |
| 6 | △硬盘录像机 | 台 | 6 |  |
| 7 | △综合管理系统 | 台 | 1 |  |
| 8 | 二合一避雷器 | 个 | 7 |  |
| 9 | 摄像机支架 | 个 | 118 |  |
| 10 | 摄像机电源 | 只 | 44 |  |
| 11 | 摄像机立杆（含基础） | 根 | 2 |  |
| 12 | △网关 | 台 | 1 |  |
| 13 | 卫星授时器 | 台 | 1 |  |
| 14 | △监控专用硬盘 | 块 | 20 |  |
| 15 | △液晶监视器 | 台 | 1 |  |
| 16 | △24口千兆交换机 | 台 | 6 |  |
| 17 | △8口接入交换机 | 台 | 5 |  |
| 18 | 光模块 | 个 | 32 |  |
| 19 | 12芯光纤 | 米 | 1800 |  |
| 20 | 12口光纤熔接盒 | 个 | 8 |  |
| 21 | 熔纤 | 芯 | 96 |  |
| 22 | 光纤跳线 | 条 | 14 |  |
| 23 | 机柜A | 台 | 1 |  |
| 24 | 机柜B | 台 | 1 |  |
| 25 | 室外防水设备箱 | 个 | 2 |  |
| 26 | 室内不锈钢箱 | 个 | 5 |  |
| 27 | 钢制槽式桥架及配件（含支吊架制安、防火封堵） | 米 | 283 |  |
| 28 | PVC管（含支吊架、剔补沟槽） | 米 | 600 |  |
| 29 | 室外硅芯管(含土方挖填) | 米 | 600 |  |
| 30 | 监控用网络线 | 米 | 7330 |  |
| 31 | 监控用电源线 | 米 | 7330 |  |
| 32 | 电源总线 | 米 | 3600 |  |
| 二、门禁系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | △人脸门禁 | 台 | 18 |  |
| 2 | △门禁控制器 | 台 | 18 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 套 | 18 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 套 | 18 |  |
| 5 | 门禁电源 | 台 | 18 |  |
| 6 | 开门按钮 | 个 | 18 |  |
| 7 | 多功能人证核验机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数字IC发卡器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 人脸采集仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | POE交换机 （含电源） | 台 | 5 |  |
| 11 | △24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 光模块 | 个 | 2 |  |
| 13 | PVC管（含支吊架、剔补沟槽） | 米 | 300 |  |
| 14 | 信号线缆 | 米 | 1200 |  |
| 15 | 电源线缆 | 米 | 2400 |  |
| 16 | 网络线 | 米 | 1200 |  |
| 三、报警系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | △报警中心主机，含键盘 | 套 | 1 |  |
| 2 | 住户报警键盘 | 套 | 2 |  |
| 3 | 报警专用电源 | 台 | 2 |  |
| 4 | 紧急按钮 | 个 | 8 |  |
| 5 | 方向识别幕帘式探测器 | 只 | 8 |  |
| 6 | 室内警灯 | 个 | 1 |  |
| 7 | 信号线缆A | 米 | 1300 |  |
| 8 | 信号线缆B | 米 | 1300 |  |
| 9 | CK报警服务 | 项 | 1 |  |
| 四、网络系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | △核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线AP | 个 | 7 |  |
| 4 | △24口千兆交换机 | 台 | 3 |  |
| 5 | △24口POE交换机 | 台 | 3 |  |
| 6 | 光模块 | 个 | 10 |  |
| 7 | 蓄电池 | 节 | 16 |  |
| 8 | 蓄电池屏（柜） | 台 | 1 |  |
| 9 | 接地母线 | 米 | 25 |  |
| 10 | 接地线A | 米 | 50 |  |
| 11 | 接地线B | 米 | 30 |  |
| 12 | 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 13 | 双口网络面板 | 块 | 21 |  |
| 14 | 六类非屏蔽信息模块 | 只 | 42 |  |
| 15 | 网络线 | 米 | 4115 |  |
| 五、广播系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | △控制主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | △数字化网络广播系统服务平台 | 套 | 1 |  |
| 3 | 操作系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 寻呼话筒 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP网络音箱 | 套 | 1 |  |
| 6 | 前置控制器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 报警采集器 | 台 | 1 |  |
| 9 | IP网络音箱 | 只 | 12 |  |
| 10 | 网络音柱 | 只 | 4 |  |
| 11 | IP终端 | 台 | 1 |  |
| 12 | 遥控器 | 只 | 2 |  |
| 13 | △网络功放 | 台 | 1 |  |
| 14 | 壁挂音箱 | 只 | 2 |  |
| 15 | 专业音箱 | 只 | 2 |  |
| 16 | 支架 | 副 | 2 |  |
| 17 | △专业功放 | 台 | 1 |  |
| 18 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 19 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 20 | 音频连接线 | 条 | 4 |  |
| 21 | 音柱 | 只 | 6 |  |
| 22 | △数字功放 | 台 | 1 |  |
| 23 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 24 | 无线话筒 | 套 | 2 |  |
| 25 | 天线放大器 | 个 | 1 |  |
| 26 | 话筒天线 | 副 | 1 |  |
| 27 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 28 | 音频连接线 | 条 | 4 |  |
| 29 | 室外硅芯管（含土方挖填） | 米 | 400 |  |
| 30 | 广播信号线A | 米 | 1000 |  |
| 31 | 广播信号线B | 米 | 600 |  |
| 32 | 广播信号线C | 米 | 200 |  |
| 33 | 电源线 | 米 | 800 |  |
| 34 | PVC管（含支吊架、剔补沟槽） | 米 | 800 |  |
| 六、应急广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能音柱 | 台 | 5 |  |

注：1、上述系统中的管线、辅材数量仅作为报价参考，投标人需完成现场勘查后综合考虑，中标后此部分数量、价格均不作调整。

2、本项目的核心产品为视频监控系统设备的综合管理系统。

三、技术性能参数要求：

1、视频监控系统设备

1.1、红外枪式摄像机

1.1.1 不低于200万CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，在1920x1080 @25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL，最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。

1.1.2 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片，支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile，支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。

1.1.3 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，支持最多同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，支持≥10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，支持拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域智能行为分析功能。

1.1.4 支持区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护功能，支持黑白名单功能，黑白名单可添加≥100个IP地址，支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67,IK10防护等级。

1.2、全景摄像机

1.2.1 采用双路超星光超低照度不小于400万像素CMOS图像传感器，内置GPU芯片，最大可输出800万(4096×1800)@25fps；内置≥4颗暖光补光灯，水平视场角≥180°，垂直视场角≥65°，最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，信噪比不小于60dB，宽动态不小于106dB，灰度等级不小于11级。

1.2.2 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile，支持分屏显示功能，可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节；支持目标跟踪功能，支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置。

1.2.3 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，支持物品监控功能，可设置≥8组智能规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。

1.2.4 支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1～10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设，支持最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器，支持DC12V/POE供电方式，防护等级支持IP67。

1.3、超宽动态摄像机及配套设备

1.3.1 采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片，最大分辨率不低于2688×1520，最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，信噪比≥62dB，灰度等级不小于11级。

1.3.2 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile，支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

1.3.3 支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能；支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置，可设焦距预置位以记录不同焦距位置，支持通过IE浏览器在视频图像上叠加最多20行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置，设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共4档，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字串支持矢量类型。

1.3.4 支持区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能，支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、断电保护、用户管理、配置管理、同轴传输等功能，支持通过客户端软件对画面中≥30个人脸进行检测和抓拍；支持将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端查看和检索存储的图片。

1.3.5 支持通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改、外部报警、非法访问、音频检测、智能配置等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图表提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入，支持电压在DC8V~24V或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作，支持电源备份功能，支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级，此次配置设备含高清镜头；全天候防护罩，支架。

1.4、室外球机

1.4.1 全景细节均采用不小于400万像素传感器；支持全景：定焦；细节：≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍；全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS传感器，最低照度满足：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。

1.4.2 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile，支持AOV模式下1秒1帧低帧率持续SD卡录像存储，功耗低至3.5W，同时支持周界智能，检测到目标后立即切换为高帧率模式进行目标跟踪抓拍。

1.4.3 支持标准水尺和虚拟水尺识别；支持阶梯水尺轮巡；支持漂浮物和排水检测，支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪，水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区。

★1.4.4 具有实时低功耗模式，实时低功耗模式运行（补光灯关闭、雨刮未启动、云台未转动、持续录像）功耗≤3W，支持1秒1帧码流录像；在实时低功耗模式下，可在绊线入侵或区域入侵触发后0.1s内唤醒样机至常规性能模式，内置≥2个RS485接口，支持接入太阳能电池系统、雨量传感器、水位传感器、流速传感器，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。支持智能感应雨刷，可同时对定焦和变焦镜头进行清洁，内置雨量传感器、可识别雨滴、雨滴接触雨量传感器表面0.3S内，样机可自动开启雨刷，识别不到雨滴后，可自动关闭雨刷，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

1.4.5 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能，内置扬声器和双Mic，可实现语音对讲；内置加热玻璃，支持加热除霜除雾。

1.4.6 支持IP66防护等级，TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

1.5、AI海螺摄像机

1.5.1 不低于400万像素CMOS图像传感器，最大分辨率不低于2688x1520，在2688x1520 @30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL，最低照度满足：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。

1.5.2 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile，支持最多同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，支持≥10行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能，支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，图像传输延时≤90ms。

1.5.3 支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能，支持对a）绊线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品搬移；e）徘徊检测；f）停车检测；g）快速移动；h）人员聚集等行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式。

1.5.4 当检测到电瓶车/自行车车身目标的50%以上比例进入监控画面时，可自动识别并触发报警信息；内置继电器，可通过干节点报警输出；将识别目标设置为电瓶车识别时，当自行车、玩具车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警，当目标触发报警后，样机默认语言报警“禁止电瓶车进入电梯，请立即退出”可通过客户端软件或IE浏览器自定义音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语言文件2种，支持通过内置麦克风、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录音，具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加≥100个IP地址。

1.5.5 支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67防护等级。

1.6、硬盘录像机

1.6.1 采用嵌入式Linux操作系统，可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06网络协议，支持≥3路32MP@25fps；≥4路24MP@25fps；≥6路16MP@25fps；≥8路12MP@25fps；≥12路8MP@25fps；≥16路6MP@25fps；≥19路5MP@25fps；≥24路4MP@25fps；≥48路1080P@25fps 解码，最大支持16路视频回放。

1.6.2 最大支持128路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps，支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏，融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号；HDMI/DP/VDP输出分辨率：7680x4320@60fps、4096×2160@30fps、3840×2160@60fps、3840×2160@30fps、2560×1440/60Hz、1920×1080@60fps、1600×1200/60Hz、1280×1024@60fps、1280×720@60fps、1024×768/60Hz。

1.6.3 支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控，支持≥12个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式，支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机，支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台。

1.6.4 支持≥16路报警输入、≥9路报警输出，其中≥8路继电器输出，≥1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式；支持≥6个USB接口（2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口）；支持≥4个2500Mbps以太网口，支持≥4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，支持≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出，≥2路DP输出，≥2路V-DP输出。支持同源输出、双异源输出、四异源输出、融合输出四种模式。

1.6.5 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式；支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像，支持抽拉式硬盘热插拔机箱，支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。

1.6.6 内置扬声器，支持定时播报和视频；联动播放语音，播放语音支持自定义。

1.6.7 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲，支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作，支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。

1.6.8 支持3+1全景相机、守望者等多目相机配套接入，支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球，支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。

1.7、综合管理系统

1.7.1 配置不低于1颗国产化X86 CPU，8核，2.8GHz、32G内存，不少于2块2T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘，不少于4个千兆网口，4个USB口，4个风扇模组，支持实时预览、云台控制、录像管理、语音对讲、视频上墙等视频应用功能，录像功能支持图形化和列表方式展示录像查询结果，支持1/2、1/4、1/8，2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持录像打标，通过标签快速定位播放录像。

1.7.2 支持热成像预览实时测温；支持在热图中选取一个或多个监测区域，可以计算出区域中的温度的最大值、最小值及平均值，也可以计算区域中温度差及各温度的占比，支持云台控制权限的抢占和锁定；支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制；支持预置位设置/调用及巡航功能；支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向，支持人脸库注册，人脸录入以及人脸识别应用等，支持人脸识别报警联动视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、开门，支持陌生人记录查询，显示性别、年龄段、带眼镜，可根据识别时间、识别通道，性别、年龄段、带眼镜进行查询，可查看抓拍图片和录像。

1.7.3 支持地图应用，支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用，支持通过掩码字符对敏感数据的显示进行脱敏处理，数据包括人员姓名、证件号码、手机号码、生物特征；支持数据图墙功能，支持对图墙组件进行定位、移动，可对图层的参数进行修改，设置参数包括尺寸、位置、是否锁定、透明度、3D转换、开发滚动播放等；支持导入自定义图墙组件;支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。

★1.7.4 支持TLS安全连接数据库，通过安全传输层协议（TLS）可加密保护网络传输过程中的数据；发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

1.7.5 支持工作台权限管控，系统默认提供统一的权限管理能力，可为用户提供菜单、按钮以及数据访问权限，用户可按照分配的权限查看及操作对应的微件及工作台，每个角色和用户均可以拥有多个工作台，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。

1.7.6 支持选择组织节点，按日统计各子组织视频质量正常率、视频诊断异常项的柱状图，以及视频质量统计明细，并可进一步查看视频质量异常通道列表，支持1000个管理角色，支持≥10000个管理用户信息，≥50000个卡片信息，≥50000个车辆信息，支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用，支持设备校时、客户端校时，支持双机热备，支持N+M备份，支持平台上下级联、级联服务状态显示。

1.8、二合一避雷器

1.8.1 网络指标：冲击电压：3000V，冲击电流：1500A，保护水平（X-PE）Up：≤600V；电源指标：标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC，工作频率50Hz；易遭雷击电源Ⅰ类试验：T1（10/350 μs）limp：15KA。

1.8.2 易遭雷击电源Ⅱ类试验：T2（8/20μs）Imax：40KA；易遭雷击电源续流遮断试验：L-N 275VAC 50Hz  Ifi：3KA续流都能自熄；易遭雷击电源残压值L-N（40kA @8/20μs）：≤200V。

1.9、摄像机支架

1.9.1 适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装；调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。

1.10、摄像机电源

1.10.1 输出功率：120W；输出电压：10.5-13.2VDC；输入电压范围：100-240VAC；输入电流：1.2-2.4A；工作温度：-10℃~60℃。

1.11、摄像机立杆（含基础）

1.11.1 立杆高度≥4米，材质：热镀锌钢管，厚度≥1.5mm。

1.12、网关

1.12.1 支持协议：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE 802.3x、IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1ab、VLAN、PVLAN、Telnet、HTTP、HTTPS、SNMPv1/v2/v3、FTP、ARP；采用高性能多核处理器，吞吐量≥1000M。

1.12.2 支持端口隔离，区分上行端口和用户端口，并可针对不同端口配置不同安全策略；支持NAT（IP地址映射）；支持静态路由；流量控制：半双工采用背压，全双工采用IEEE802.3x；支持报文重定向；支持流量监控；支持≥16路高清并发调用；支持专线、VPN、宽带固定地址。

★1.12.3 支持对输出视频分辨率与帧率检查，帧率不低于25帧/s，支持访问控制，能对自动化工具威胁和网络攻击行为进行识别/阻断，通过国家安全防范报警系统产品质量检测；支持人脸识别，可对人脸识别数据使用行为进行审计，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

1.12.4 支持路由遮断；控制访问方向、灵活限制访问和被访问地址；管理员鉴别；设计数据生成和查阅；工作温度：-20～60℃；存储温度：-20～85℃；工作湿度：5%～95%（无冷凝）。

1.13、卫星授时器

1.13.1 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗/CDMA自动切换校时；守时能力：精度24小时＜28us；授时容量：单端口≥7000次/秒；高授时精度：＜5us；授时频段：GPS授时中心频率1575MHz，北斗授时中心频率2491MHz，CDMA授时中心频率800MHz。

1.14、监控专用硬盘

1.14.1 硬盘容量大于等于8T；硬盘转速：不小于7200转；缓存容量：大于等于256MB；接口类型：SATA；尺寸：3.5英寸。

1.15、液晶监视器

1.15.1 尺寸≥27英寸，亮度：350cd/m²(typ.)；色域：72% NTSC(typ.)；对比度：1200：1；分辨率：1920×1080；亮度：350cd/m²。

1.15.2 输入接口：1个VGA接口（1920×1080@60Hz），2个HDMI1.4接口（1920×1080@60Hz），1个USB2.0（流媒体）接口，1个Audio in接口；输出接口：1个Audio out接口；供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；工作温度：0℃～+40℃。

1.16、24口千兆交换机

1.16.1 整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4；交换容量≥385Gbps，整机转发性能≥120Mpps；支持静态路由、RIP、OSPF；支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份。

1.16.2 支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为。

1.16.3 支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断；支持识别摄像机等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。

★1.16.4 千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm，接收灵敏度≤-26dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm，接收灵敏度≤-18dBm，支持最大-40~85℃温度范围满负载工作。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

1.16.5 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3；为保障设备环境适应能力。

1.17、8口接入交换机

1.17.1 支持≥8个100Base-X电口，≥2个100Base-X SFP光口，传输距离不低于20km，支持巨帧传输，环网自愈、风暴抑制、VLAN功能、流量控制、LLDP等功能。

★1.17.2 具备设备准入，支持未认证新设备接入告警与阻断，支持电源告警，端口回环告警，IP/MAC冲突告警，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

1.17.3 支持双电源冗余输入，支持电源过载防反接保护。

1.17.4 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3；为保障设备环境适应能力。

1.18、光模块

1.18.1 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。

1.19、12芯光纤

1.19.1 12芯光缆；高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度；双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能；衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km。

1.20、12口光纤熔接盒

1.20.1 配线架内可容纳不少于12芯尾纤的熔接；2U高度、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用。

★1.20.2 光纤配线架需通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，光纤配线架通过划格试验，划格试验结果达到最高等级0级，即：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

1.21、熔纤

1.21.1 供货时提供光纤熔接测试合格报告。

1.22、光纤跳线

1.22.1 跳线模式：单模；接口类型：SC-LC；长度：≥3米；插头：陶瓷插芯；光衰：<1dB。

1.23、机柜A

1.23.1 规格：600*600*1200mm；材质：前后门网格散热；承重：大于等于800kg。

1.24、机柜B

1.24.1 规格：600*600*2000mm；材质：前后门网格散热；承重：大于等于800kg。

1.25、室外防水设备箱

1.25.1 尺寸：≥400*500*200mm；材质：≥1.2mmSUS304不锈钢；内含空气开关、插座等。

1.26、室内不锈钢箱

1.26.1 尺寸：≥400*500*200mm；材质：≥1.2mmSUS304不锈钢；内含空气开关、插座等。

1.27、钢制槽式桥架及配件（含支吊架制安、防火封堵）

1.27.1 规格：100*50*1.2mm；材质：优质镀锌板。

1.28、PVC管（含支吊架、剔补沟槽）

1.28.1 规格：20；标准：国标。

1.29、室外硅芯管(含土方挖填)

1.29.1 规格：50；标准：国标。

1.30、监控用网络线

1.30.1 传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用；环路电阻（20℃时）：＜176Ω/km工作电容：<5.6nF/100m 阻抗：100±15Ω；弯曲半径：固定时：≥70mm；牵引时：≥100mm 拉伸强度：≤82N ；导线尺寸要求：≥（n*n*AWG） 4×2×24AWG，外径：≥5.2+0.2mm；绝缘外径≥0.88mm 工作电容5.6≤nF/100m 导体电阻≤9.5Ω/100m。

1.30.2 工作环境温度：-20℃～+60℃，工作温度-40℃～70℃。

1.31、监控用电源线

1.31.1 规格：RVV2*1.0；线径：国标无氧铜。

1.32、电源总线

1.32.1 规格：RVV3*2.5；线径：国标无氧铜。

2、门禁系统设备

2.1、人脸门禁

2.1.1 采用国产芯片和国产化操作系统，采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600，采用≥200万双目摄像头，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别，支持自动补光，可有效降低环境光污染，支持≥5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡片、≥30万条记录；支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。

★2.1.2 支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

2.1.3 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)，人脸识别速度0.1秒，可实现无感通行，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持口罩检测、安全帽检测。

2.1.4 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广；支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全，支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发。

2.1.5 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲，支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；支持在线升级，USB升级，支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱；支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）。

2.1.6 支持EMMC寿命监测功能，检测到EMMC寿命不足10%时，主动关闭日志记录写入功能，延长设备使用时长，同时，通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。

2.1.7 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）。

2.2、门禁控制器

2.2.1 采用Linux系统，设备自带WEB，支持≥10W个用户、≥10W个密码、≥10W张卡、≥1W枚指纹、≥50W条记录，支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持分时段开门；支持RS485和韦根接入读卡器；支持蜂鸣声提示。

2.2.2 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户1/自定义用户2；支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。

2.2.3 支持≥128组周计划、≥128组假日计划设置；支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置，支持事件记录本地存储以及实时上传平台；支持给≥4把双门锁具（锁具供电规格:12V，1.2A以下）和8台读卡器（读卡器供电规格:12V，500mA以下）同时供电。

2.2.4 支持蓄电池充放电；支持消防联动报警（需要接入报警输入接口，并配置对应联动）；支持独立消防联动硬件接口，支持在线远程升级，支持TCP/IP接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能。

2.3、单门磁力锁

2.3.1 最大静态直线拉力：230kg±10%；可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出（NO\NC\COM）。

2.4、双门磁力锁

2.4.1 最大静态直线拉力：230kg±10%*2；可自行设定12VDC或24VDC；内置反向电流保护装置（MOV）；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出（NO\NC\COM）。

2.5、门禁电源

2.5.1 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯和过载指示灯提示；输入电压：100-240V～50-60Hz/0.5Amax；输出电压：18V/2.2A；工作温度：-25℃～+55℃。

2.6、开门按钮

2.6.1 防火阻燃材料，支持多种触发方式；常开/常闭功能，支持五十万次抗疲劳测试。

2.7、多功能人证核验机

2.7.1 不小于10寸安卓人证核验终端，采用安卓操作系统，主屏采用≥10.1英寸触摸显示屏，副屏采用≥10.1英寸非触摸显示屏，分辨率为≥1280×800，采用≥200万双目摄像头；支持摄像头角度180度可调，可适应不同身高人员登记。

2.7.2 支持脱机运行，身份证比对记录存储和上传，支持图文广告播放功能，支持双网口，内外网数据隔离，支持主动注册/P2P注册/DHCP，支持网络在线升级和U盘升级，支持协同采集功能。

2.8、数字IC发卡器

2.8.1 32位处理器，双色LED指示灯，支持IC卡(Mifare卡)发卡，USB供电和通讯，工作电流<150mA，发卡距离：3cm~8cm，免驱动安装，即插即用。

2.9、人脸采集仪

2.9.1 采用≥4.3英寸触摸液晶屏，分辨率不低于480(H)*272(V)，采用≥200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光，支持采集≥4000张人脸照片；人脸比对时间不大于0.2S/人，识别成功率不小于99.8%。

2.9.2 采用电容式指纹识别模块，支持采集不小于6000枚指纹，支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡、身份证序列号、密码等多种识别认证方式；支持人脸活体检测，支持照片视频防假，支持进行信息采集；支持采集2张人脸照片、 3枚指纹、5张卡片；支持采集完成后，数据实时上传到已连接的网络平台。

2.9.3 支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步，支持语音提示功能，支持有线和WIFI两种网络通信方式，支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级，支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）；支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。

2.10、POE交换机 （含电源）

2.10.1 可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2；交换容量≥20Gbps；转发性能≥14.88Mpps。

★2.10.2 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能,，支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发,通过国家安全防范报警系统产品质量检测。支持SNMP管理、LLDP功能，支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能,支持工作温度范围为0℃-45℃,通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

2.11、24口千兆交换机

2.11.1 整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4；交换容量≥385Gbps，整机转发性能≥120Mpps；支持静态路由、RIP、OSPF；支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份。

2.11.2 支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为。

2.11.3 支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断；支持识别摄像机等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。

2.11.4 千兆光纤接口发射光功率≥-5.2dBm，接收灵敏度≤-26dBm；万兆光纤接口发射光功率≥-0.29dBm，接收灵敏度≤-18dBm，支持最大-40~85℃温度范围满负载工作。

2.11.5 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3；为保障设备环境适应能力。

2.12、光模块

2.12.1 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。

2.13、PVC管（含支吊架、剔补沟槽）

2.13.1 规格：20；标准：国标。

2.14、信号线缆

2.14.1 规格：RVV-4*1.0；线径：国标无氧铜。

2.15、电源线缆

2.15.1 规格：RVV2*1.0；线径：国标无氧铜。

2.16、网络线

2.16.1 传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用；环路电阻（20℃时）：＜176Ω/km工作电容：<5.6nF/100m 阻抗：100±15Ω；弯曲半径：固定时：≥70mm；牵引时：≥100mm 拉伸强度：≤82N ；导线尺寸要求：≥（n*n*AWG） 4×2×24AWG，外径：≥5.2+0.2mm；绝缘外径≥0.88mm 工作电容5.6≤nF/100m 导体电阻≤9.5Ω/100m。

2.16.2 工作环境温度：-20℃～+60℃，工作温度-40℃～70℃。

3、报警系统设备

3.1、报警中心主机，含键盘

3.1.1 带微信推送和手机APP智能控制，具有全独立≥4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰；大屏幕中文蓝屏显示，≥8个完全独立分区，可带≥8个分体键盘。

3.1.2 具有≥250个总线防区，各个防区属性可设置(延时、即时、24小时防区)；不用任何中继或放大器， 用线RVV2*1.0可达到5公里两边布线可达到10公里。

3.1.3 信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠,抗干扰能力强；全事件记忆(黑匣子):布撤防、报警、故障等全记录不可删除。

3.1.4 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控；自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编；可与电子地图方便连接；具有RJ45网络端口功能，可连接电脑软件使用。

★3.1.5 主机用户类别可使用的控制指示设备功能应满足GB12663-2019中要求；具有规定权限的用户应能对控制指示设备进行全部或部分设备操作。设防成功后，控制指示设备应有相应的指示，设防失败时控制指示设备应能立即给出提示和或报警信号和或信息；通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

3.1.6 输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA；消耗电流：静态200mA，报警400mA；备用电池：12V 7AH免维护电池；使用工作温度：-20℃～+55℃；使用环境湿度：≤95%RH。

3.2、住户报警键盘

3.2.1 室内报警键盘可以相互控制(但需要密码), 也可一对多的控制；具有≥8路有线和≥8路无线防区；主机各防区属性可设置 (可设为延时、 即时、24小时防区 )。

3.2.2 报警通讯方式：有线、无线传输、网络；8个防区属性可更改，操作简单，输码方便；额定消耗电流：静态65mA，报警90mA；使用工作温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%RH。

3.3、报警专用电源

3.3.1 不锈钢材质204，尺寸≥280*220*150mm。

3.4、紧急按钮

3.4.1 负载电流：1.25A；开关方式：钥匙复位（自动复位可定制）；工作电压：12VDC。

3.5、方向识别幕帘式探测器

3.5.1 吸顶或壁挂安装；自动温度补偿；可调节报警延时，探测方向全方位可调；采用贴片技术，抗EML、RFI干扰；LED ON&OFF 可选择。

3.6、室内警灯

3.6.1 报警分贝：≥110dB；工作电流:≤70mA；频闪频率:200次/分钟土10%；声压指数:≥108dB(300mm)；工作温度:-20℃~ 55℃；工作湿度:≤95%(无凝结)。

3.7、信号线缆A

3.7.1 规格：RVV-2*1.0；线径：国标无氧铜。

3.8、信号线缆B

3.8.1 规格：RVV-4*1.0；线径：国标无氧铜。

3.9、CK报警费

3.9.1 CK报警紧急按钮；CK报警服务费1年，自验收合格之日起计算。

4、网络系统设备

4.1、核心交换机

4.1.1 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥672Mpps，支持交流和直流电源，支持电源1+1主备，支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈，全端口支持MACsec。

★4.1.2 CPU和LSW要求国产化，支持ARP表项规格≥16K，IPv4 路由表≥256K，IPv6 路由表≥128K，支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持集中式和分布式VxLAN组网。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

4.1.3 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+；支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD，上行口实配≥8*10G/25G，支持业务插卡≥4*25G/4*10G，下行口实配≥24*GE RJ45+8*2.5G/GE SFP。

4.2、无线控制器

4.2.1 接口类型:不少于2x10GE 光口+10xGE电口，管理AP数量：≥128，无线用户接入能力：≥2K，AC冗余备份：支持1+1热备/N+1备份方式，无线协议：802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2/ax，实配：配置AP授权数量≥8个。

4.3、无线AP

4.3.1 自主可控，使用国产化Wi-Fi芯片，支持802.11be标准，2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be，单用户极限测速2.3Gbps。

4.3.2 空间流数≥4；整机速率≥3.6Gbps；支持2.5GE自适应以太口≥1个，内置智能天线，支持USB接口，可扩展IOT模块；支持蓝牙远程串口运维，支持星闪。

4.3.3 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC；支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据。

4.4、24口千兆交换机

4.4.1 交换容量≥330Gbps，包转发率≥126Mpps，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，设备静音无风扇，最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，IPv4 FIB 表容量≥4K，IPV6 FIB表容量≥1K。

4.4.2 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。

4.4.3 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，支持音视频业务的智能运维，支持eMDI特性，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON管理协议。

4.5、24口POE交换机

4.5.1 交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps，≥24 个千兆电口， ≥2 个千兆 SFP，支持 MAC 地址≥8K。

4.5.2 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能，支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。

4.5.3 支持SNMP管理、LLDP功能，支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5，支持工作温度范围为0℃-45℃。

4.6、光模块

4.6.1 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。

4.7、蓄电池

4.7.1 采用阀控式铅酸蓄电池，电池的设计寿命≥10年，电池容量10小时放电率＞100AH，电池外壳通过FV-0级防火阻燃等级认证，需配套防漏液托盘（防止运输过程中磕碰损坏漏液短路）。

4.7.2 自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作；电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

4.8、蓄电池屏（柜）

4.8.1 电池架采用四层双列拆装,每套电池架可安装16只；尺寸：宽780*深470*高1230mm。

4.9、接地母线

4.9.1 规格：不小于30*3mm，材质：无氧铜。

4.10、接地线A

4.10.1 规格：BVR-6mm2(含压接端子)，材质：无氧铜。

4.11、接地线B

4.11.1 规格：BVR-25mm2(含压接端子)，材质：无氧铜。

4.12、配电箱

4.12.1 UPS电源总输出及分路输出配电柜，含总输出、分路输出及防雷器。

★4.12.2 不间断负载供电功能：在外部供电正常的情况下，设备智能运维终端发生故障不影响设备内部的供电电路，设备内部的取电设备仍可正常工作，通过国家安全防范报警系统产品质量检测；当系统死机时，具有看门狗自动复位功能，通过国家安全防范报警系统产品质量检测。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

4.13、双口网络面板

4.13.1 类型：面板双口，配有电话和网络标签；尺寸：86*86mm；材质：PC阻燃塑胶。

4.14六类非屏蔽信息模块

4.14.1 支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线；RJ45金针下面带垫片，对8根金针进行保护，提高拔插次数与性能的稳定性；针脚采用磷青铜，先镀镍100μ”，后镀雾锡2000μ”；与相配合的水晶接头PIN接触表面，再镀金50μ”。

4.14.2 插拔寿命：1000次以上；插拔力：插入力≤20N，拔出力≥20N。

4.15、网络线

4.15.1 8芯非屏蔽（中心为十字骨架设计）双绞线；线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN，10/100/1000兆快速以太网，4/16Mbit/s令牌环，TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s,ATM155Mbit/s；弯曲半径：固定时：≥90mm；牵引时：≥120mm；拉伸强度：≤82N；环路电阻（20oC时）：<155Ω/km；阻抗：100±15Ω。

4.15.2 芯线直径：≥0.57mm；外径：≥6.2mm；绝缘外径≥0.98mm；工作电容5.6≤nF/100m；导体电阻≤9.5Ω/100m；工作温度-40℃～70℃。

5、广播系统设备

5.1、控制主机

5.1.1 工业级机柜式机箱，配置等同或优于8核，2.4GHz处理器。

5.1.2 内存:≥8GB，内置EMMC储存容量≥128GB+≥256G固态硬盘。

5.1.3 具有≥1路HDMI输出接口，≥1路lINE OUT音频输出接口。具有双以太网RJ45接口。具有≥2个USB2.0接口，具有≥2个USB3.0。

5.1.4 具有一键复位重启按钮，用户可一键将设备系统重启。

5.1.5 支持Linux操作系统。

5.2、数字化网络广播系统服务平台

5.2.1 后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。

5.2.2 平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。

5.2.3 后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。

5.2.4 具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。

5.2.5 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。

5.2.6 支持遥控配置功能VN.WJ13470，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。

5.2.7 具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。

5.2.8 后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。

5.2.9 具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。

5.2.10 具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。

5.2.11 具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。

5.2.12 具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。

5.2.13 具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。

5.2.14 支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。

5.2.15 系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。

5.2.16 多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

5.2.17 定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。

5.2.18 支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。

5.2.19 用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。

5.2.20 具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。

5.2.21 具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时＜0.03秒，实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果。

5.2.22 具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。

5.2.23 具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。

5.2.24 支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。

5.2.25 具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。

5.2.26 支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。

5.2.27 具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。

5.2.28 平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。

5.2.29 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。

5.3、操作系统

5.3.1 要求操作系统为国产操作系统。

5.3.2 要求操作系统为服务器版。

5.3.3 要求操作系统适配兆芯处理器。

5.4、寻呼话筒

5.4.1 双网络接口设计，端子支持冗余备份。

5.4.2 具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。

5.4.3 内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

5.4.4 设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。

5.4.5 设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。

5.4.6 内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。

★5.4.7 支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示；系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.4.8 桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。

5.4.9 具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。

5.5、IP网络音箱

5.5.1 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

5.5.2 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。

5.5.3 具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。

5.5.4 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。

5.5.5 主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。

★5.5.6 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿；系统播放采集音频端对端延时＜5ms。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.6、前置控制器

5.6.1 设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。

5.6.2 液晶显示屏可显示时间。

5.6.3 支持与公共广播系统对接作为校时系统。

5.6.4 系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。

5.7、电源管理器

5.7.1 机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板；

5.7.2 支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA；

5.7.3 设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

5.7.4 有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

5.8、报警采集器

5.8.1 具有≥16路(开关量)短路输入接口，支持服务器端配置相应预设功能；具有≥8路(开关量)短路输出接口，支持服务器端任意配置相应预设输出。每≥1路(开关量)短路输入和输出采用独立的LED状态指示。面板上的≥24个LED指示灯，其中≥16个对应显示短路信号的输入，≥8个对应显示短路信号的输出。

5.8.2 双网络接口设计，端子支持冗余备份。

5.8.3 具有市电电压插座接口和直流电源接口，两种电源模式备份选择。

5.8.4 具有≥1组线路（AUX IN）输入接口，独立音量电位器调节音量大小。支持本地音源输入采集功能。支持音频信号自动触发执行采集任务功能。音频输入带状态灯指示。当输入音频信号过大时，削峰状态指示灯点亮。

5.9、IP网络音箱

5.9.1 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

5.9.2 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。5.9.3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。

5.9.3 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。

5.9.4 主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。

5.9.5 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。

5.9.6 系统播放采集音频端对端延时＜5ms。

5.10、网络音柱

5.10.1 支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

5.10.2 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。

5.10.3 输出功率：≥40W。

5.10.4 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。

5.10.5 系统播放采集音频端对端延时＜5ms。

5.11、IP终端

★5.11.1 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.11.2 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

5.11.3 具有≥1路USB接口；具有≥2组音频信号辅助输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。

5.11.4 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。

5.11.5 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以清晰显示动态图像和机器工作状态；自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小。

5.12、遥控器

5.12.1 设备通过数字网络连接，用于远程控制节目播放。

5.12.2 可遥控距离：空旷室外≥1千米(无障碍)，室内≥200米。

5.12.3 支持系统平台预设≥12个任务键，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放。

5.12.4 支持系统平台预设≥7个功能键，可对当前任务实现新建/切换、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。

5.13、网络功放

5.13.1 双网络接口设计，端子支持冗余备份。

5.13.2 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。

★5.13.3 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.13.4 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

5.13.5 设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。

5.13.6 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。

5.13.7 具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。

5.13.8 功放输出功率≥120W。

★5.13.9 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.14、壁挂音箱

5.14.1 额定功率（100V）：3W，6W，10W

5.14.2 额定功率（70V）：1.5W，3W，5W

5.14.3 灵敏度：91dB±3dB

5.14.4 频率响应：130Hz-18KHz

5.14.5 喇叭单元：6.5"×1

5.14.6 防护等级：IP5X

5.15、专业音箱

5.15.1 阻抗≤8Ω

5.15.2 频响等同或优于65Hz~20KHz

5.15.3 额定功率≥150W

5.15.4 灵敏度≥95dB/W/M

5.15.5 水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°

5.15.6 高音≥3"锥形高音单元×1

5.15.7 低音≥8"低音×1

5.16、支架

5.16.1 音箱配套支架。

5.17、专业功放

5.17.1 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。

5.17.2 标准XLR输入接口，和LINK输出口。

5.17.3 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。

5.17.4 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

5.17.5 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

5.17.6 输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。

5.18、音频处理器

5.18.1 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏VN.WJ13470L、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

★5.18.2 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.18.3 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。

★5.18.4 音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.18.5 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

5.18.6 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

5.18.7 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

5.18.8 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

★5.18.9 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.19、电源管理器

5.19.1 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

5.19.2 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。

5.19.3 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。

5.19.4 具有一路及以上USB输出接口。

5.20、音频连接线

5.20.1 8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）

5.21、音柱

5.21.1 额定功率（100V）：15W,30W

5.21.2 额定功率（70V）：7.5W,15W

5.21.3 灵敏度：91dB±3dB

5.21.4 频率响应：130Hz-16KHz

5.21.5 喇叭单元：2.5"×4

5.22、数字功放

5.22.1 功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。

5.22.2 设备应采用1U高度19英寸机箱设计。

5.22.3 具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。

5.22.4 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。

5.22.5 设备内置≥1通道独立电源供电功能。

5.22.6 支持短路、过载、过热保护功能。

5.23、调音台

5.23.1 支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。

5.23.2 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

5.23.3 每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。

5.23.4 内置≥24位DSP效果器VN.WJ13470，提供≥100种预设效果。

5.24、无线话筒

5.24.1 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

5.24.2 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

★5.24.3 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯；具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

★5.24.4 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告扫描件）

5.24.5 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

5.24.6 具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。

5.24.7 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

5.24.8 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

5.25、天线放大器

5.25.1 频率范围≥470-950MHZ

5.25.2 端子：BNC

5.25.3 噪声：≤3dB

5.25.4 增益：≥20dB

5.26、话筒天线

5.26.1 射频频率范围等同或优于470～950MHz

5.26.2 驻波比：≤2.0

5.26.3 输入阻抗：≤50Ω

5.26.4 指向性：≥180度指向

5.27、电源管理器

5.27.1 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

5.27.2 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能，单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座，具有一路及以上USB输出接口。

5.28、音频连接线

5.28.1 8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头

5.29、室外硅芯管(含土方挖填)

5.29.1 规格：25；标准：国标。

5.30、广播信号线A

5.30.1 规格：RVSP2*1.0；线径：国标无氧铜。

5.31、电源线

5.31.1 规格：RVSP2*2.0；线径：国标无氧铜。

5.32、广播信号线B

5.32.1 规格：RVSP2*4.0；线径：国标无氧铜。

5.33、广播信号线C

5.33.1 规格：RVV3*1.5；线径：国标无氧铜。

5.34、PVC管（含支吊架、剔补沟槽）

5.34.1 规格：20；标准：国标。

6、应急广播系统

6.1、调音台

6.1.1 可通过液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置；

6.1.2 可对音频信号进行数字压缩处理。

6.1.3 将模拟音频进行MPEG编码

6.1.4 支持IP输出节目流

6.1.5 支持实时监控输出码率

6.1.6 支持液晶显示(LCD)按键操作

6.1.7 网络管理(SNMP或Web)

6.1.8 支持动态音频节目号、音频PID

6.2、智能音柱

6.2.1 DVB、IP、FM、DTMB多模接收，兼容各种传输覆盖网，满足国家应急管理系统建设要求；

6.2.2 加密传输，播出内容可管可控；

6.2.3 可选配太阳能及蓄电池，实现断电续航。

四、投标报价要求：

1、本项目采购内容为常熟市殡仪馆智能化设备供货、安装、组网、汇聚及质保期内的日常运维，投标人须就所有需求内容进行投标，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、运维、应急广播接入、人员保险费、质量保证费、中标服务费、售后服务费（含培训费）等和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

3、以上如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于上述技术要求。

五、质量保证及售后服务要求：

1、免费质保期为不少于3年。质保期自验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。

3、接到故障报修后维修人员3小时内到达现场维修。

4、中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

5、中标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

六、验收及测试

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及供应商承诺的其它指标。

七、其他要求：

1、相关材料要求：投标人应在投标文件中提供★条款的相关资料，用于核对技术性能参数的符合性，如未提供，相关技术性能参数视为负偏离：

注：（1）在签订合同时，中标人必须提供以上相关技术性能参数由国家权威检测机构出具的检测报告复印件，作为合同附件，采购人可要求提供相关原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任。

（2）投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

2、本项目的售后服务由投标人提供，售后服务单位应具有售后服务能力。

3、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

4、实质性要求：“第四章  采购需求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的均为常规要求，任何一项实质性要求未满足的，将作无效投标处理。

- 第五章  评审因素和评分标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按上传加密电子投标文件时间先后顺序排列。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、投标货物质量性能38分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 38分 | 投标货物的技术性能参数全部满足招标要求的得基本分38分；标“★”参数存在负偏离的，每有1条扣1.5分；其余参数存在负偏离的，每有1条扣0.02分。 注：标“★”的参数需按招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 |

3、项目服务方案14分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货计划及保障措施方案 | 2分 | 根据投标人供货进度计划、保障措施方案综合评定，方案内容详细、科学合理，切实可行的得2分；方案内容合理、满足项目实施的得1分；未作说明的不得分。 |
| 2 | 安装调试方案 | 2分 | 根据投标人的安装调试方案进行综合评定，方案内容详细、科学合理，切实可行的得2分；方案内容合理、满足项目实施的得1分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 应急广播对接方案 | 2分 | 根据投标人应急广播对接方案进行综合评定：计划完整详细、科学合理、切实可行的得2分；计划有所欠缺的得1分。未作说明的不得分。 |
| 4 | 培训方案 | 2分 | 根据投标人所提供的培训方案（含培训计划、培训内容、培训能力等）综合评定，方案科学合理、切实可行的得2分；方案内容合理、满足项目实施的得1分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 6分 | 根据投标人针对本项目配备的项目组成员进行评定： （1）项目组成员中具有电子信息工程高级工程师证书的，每有一人得1.5分，本小项最高得3分； （2）项目成员中具有特种作业操作证（低压电工作业）的，每有一人得0.5分，本小项最高得1.5分； （3）项目成员中具有特种作业操作证（高处作业）的，每有一人得0.5分，本小项最高得1.5分。 注：①投标文件中须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 ②上述人员证书不重复计算。 |

3、质量保证及售后服务3分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 2分 | 免费质保时间满足招标基本要求的得基本分2分。 注：（1）只有部分货物免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。（2）低于招标要求或未作说明的不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 1分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，优于采购需求的得1分；符合采购需求的得0.5分；未作说明的不得分。 |

4、综合实力5分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 2分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应（20条）的得2分；有负偏离条款的，每条扣0.1分。 |
| 2 | 业绩情况 | 3分 | 根据投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的智能化项目业绩（包含扩音设备或技防升级改造）情况进行评定，每有1个得1分，最高得3分。 注：投标人需在投标文件中提供业绩合同证明材料（须至少包括合同首页、签字盖章页、合同货物清单），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业、残疾人福利单位和监狱企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予评审优惠：如投标人为小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）在政府采购活动中，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）在投标文件中，小微企业需提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。）

（5）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人如不提供以上声明函或证明材料的，则不享受评审优惠政策。

（7）中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（8）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。（《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》-苏财购[2022]16号）。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关政策规定如下：

（1）政府采购节能产品、环境标志产品

节能产品和环境标志产品实施品目清单管理，以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人在投标文件中提供强制采购产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或相关截图等证明材料。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：常熟市殡仪馆智能化设备

项 目 编 号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0042

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2023年度至今任意一期的财务报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明；

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件）

2、报价明细表（格式见附件）

3、法人授权书（格式见附件，①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。）

4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件）

2、项目方案（格式见附件）

3、质量保证及售后服务（格式见附件）

4、业绩一览表（格式详见附件）

5、商务要求响应及偏离表（格式详见附件）

6、中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、其他

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市殡仪馆智能化设备

项目编号：JSZC-320581-SZXY-G2025-0042

投标总价

小写： （人民币： 元）

- 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示，保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | 投标响应的技术参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章  采购需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投设备的配置及技术性能进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3、表格不够可另接。

4、投标文件中需根据招标文件要求提供的相关证明材料同时在证明材料中对相应内容进行标注。

- 附件4 项目方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供货计划及保障措施方案

2、安装调试方案

3、应急广播对接方案

4、培训方案

5、人员配备（格式自拟）

6、其他说明

## 附件5 质量保证及售后服务

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标设备免费质量保证时间及质保内容说明。

2、售后服务方案。

3、其他说明。

## 附件6 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述表格内容为投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有的符合“第五章  评标方法与评标标准”的业绩。

2、请投标人提供上述表格中合同协议（包含项目内容、签字盖章页）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件7 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| 第四条 合同总价 |  |  |
| 第五条 付款方式 |  |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件8 其他

投标人根据 “第五章 ”提供相关其他证明材料。

- 附件9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要人员和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件10 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件11 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZXY-G2025-0042号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于    年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。。

- 附件12 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部（货物清单中带△货物）由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 红外枪式摄像机 ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全景摄像机 ，属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 超宽动态摄像机及配套设备 ，属于    工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 室外球机 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. AI海螺摄像机 ，属于   工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 硬盘录像机 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 综合管理系统 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 网关 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 监控专用硬盘 ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.  液晶监视器  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.  24口千兆交换机  ，属于   工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 8口接入交换机 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.  人脸门禁  ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 门禁控制器 ，属于   工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 24口千兆交换机  ，属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 报警中心主机，含键盘 ，属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.  核心交换机 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.  24口千兆交换机  ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.  24口POE交换机 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.   控制主机 ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.  数字化网络广播系统服务平台  ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.  网络功放  ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.  专业功放  ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 数字功放  ，属于   工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东。

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

- 附件13 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件14 投标函

致：苏州新一造价师价格事务所有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZXY-G2025-0042号招标文件，正式授权下述______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（姓名）代表兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投 标 人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 附件15实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限：签订合同后，在接到书面进场通知60天内（包括节假日在内）向采购人交付合同约定的货物，并完成安装、调试、验收合格，交付采购人使用。 |  |  |
| 2 | 付款方式： - 采购人通知中标人进场的10日内，采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。 - 2、中标人设备安装调试完成并经采购人验收合格后的两个月内，采购人向中标人支付至合同总价的60%。 3、验收合格之日起一周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的75%。 4、验收合格之日起二周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的90%。 5、验收合格之日起三周年后的农历年前，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。 （2）本项目支付方式支持数字人民币方式。 （3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式中预付款要求可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。