竞争性磋商文件

项目名称：海安市看守所监所安全改造工程智能化项目

项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2025-0034

海安市公共资源交易中心

2025年6月6日

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受海安市公安局的委托，海安市公共资源交易中心就海安市看守所监所安全改造工程智能化（JSZC-320685-JZCG-C2025-0034）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市看守所监所安全改造工程智能化项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年6月17日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-C2025-0034

2.项目名称：海安市看守所监所安全改造工程智能化项目

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：199.977911万元

6.最高限价：199.977911万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：3年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6.本项目接受分包，监舍智能改造、提审管理系统成交方需向中小微型企业分包，分包比例不低于合同总金额的40%。

（二）本项目的特定资格要求

- 无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年6月6日至2025年6月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年6月17日9点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

8. 成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市公安局

地址：海安市宁海南路88号

联系人：洪小峰

联系方式： 13862720365

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

磋商文件制作人: 0513-81819585

项目磋商经办人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、

安全，或者服务内容和标准等。

- 总体要求：

对海安市看守所监舍进行智能化改造，包括家属现场会见系统、提审管理系统、看守所询问室音视频刻录管理进行改造;加装收钱收物管理系统、监所AI全天候执法安全动态预警系统、AI生命体征监测系统。

- 货物清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监区升级智能改造 |  |  |  |
| A | 装修改造区域智能设备拆除和安装施工调试 |  |  |  |
| 1 | 一、二、三区摄像机设备、拾音器设备 | 96 | 台 |  |
| 2 | 一、二、三区监室信息交互终端设备 | 24 | 台 |  |
| B | 智能监控系统 |  |  |  |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | 8 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 8 | 台 |  |
| 3 | 放风场摄像机 | 8 | 台 |  |
| 4 | 存储卡 | 26 | 个 |  |
| 5 | CVR录像存储 | 1 | 台 |  |
| 6 | 星光全景网络摄像机 | 18 | 台 |  |
| C | 监室信息交互系统设备 |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端安装 | 2 | 台 |  |
| 2 | 监室信息交互终端（含人脸模块） | 2 | 台 |  |
| 3 | 固定终端配件 | 2 | 台 |  |
| D | 巡视管理系统 |  |  |  |
| 1 | 监所智能业务管理终端（含人脸模块）移位安装 | 2 | 台 |  |
| 2 | 监所智能业务管理终端（含人脸模块） | 2 | 台 |  |
| 3 | 固定终端配件 | 2 | 台 |  |
| E | 智能宣教系统 |  |  |  |
| 1 | 高清电教盒 | 4 | 台 | 音视频解码 |
| 2 | 壁挂有源音箱(含音频接线） | 4 | 台 | 和高清电教盒连接，安装监室内，需要供电。 |
| 3 | 电视（工程型） | 4 | 台 |  |
| 4 | 防护外罩 | 4 | 套 |  |
| 5 | HDMI线 | 4 | 根 |  |
| 6 | 电教音箱 | 12 | 套 |  |
| 7 | 电源控制器 | 1 | 台 | 分监区控制电视 |
| F | 综合管路及布线 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1 | 批 | 摄像机等设备信号传输线 |
| 2 | PVC管 | 1 | 批 |  |
| 3 | 电源线RVV2*1.5 | 1 | 批 | 摄像机12V电源线 |
| 4 | 电源线RVV3*1.5 | 1 | 批 | 设备电源线 |
| 5 | 电源线RVV3*2.5 | 1 | 批 | 机柜主干电源线 |
| 6 | 音频线RVVP3*0.5 | 1 | 批 | 拾音器信号线 |
| 7 | 集中电源 | 4 | 套 | 监控摄像机集中供电 |
| 8 | 交换机 | 2 | 台 |  |
| 9 | 光纤模块 | 4 | 个 |  |
| 10 | 平台升级对接、施工集成 | 1 | 项 |  |
| 二 | 家属现场会见系统 |  |  |  |
| 1 | 会见分机 | 16 | 个 |  |
| 2 | 会见控制主机 | 1 | 台 | 可接10路通话分机 |
| 3 | 会见录音监听模组 | 1 | 张 |  |
| 4 | 会见管理软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 8口网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 1 | 项 |  |
| 7 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 9 | 系统集成施工 | 1 | 项 |  |
| 三 | 提审管理系统 |  |  |  |
| 1 | 律师验证终端 | 1 | 台 |  |
| 2 | 办理软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 门禁授权管理 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自助办理机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 管理终端 | 8 | 台 |  |
| 6 | 提讯会见管理平台 | 1 | 套 |  |
| 7 | 条码打印机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 打印纸 | 10 | 卷 |  |
| 9 | 打印机A4黑白 | 12 | 台 |  |
| 10 | 智能监室主机（信息发布模块） | 2 | 台 |  |
| 11 | 液晶电视（含支架） | 1 | 台 |  |
| 12 | 液晶电视（含支架） | 1 | 台 |  |
| 13 | 网络对讲分机 | 10 | 台 |  |
| 14 | 网络可视对讲主机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 插卡取电控制器（机架式） | 10 | 套 |  |
| 16 | 插卡取电通讯器 | 10 | 套 |  |
| 17 | 液晶指示牌 | 10 | 套 |  |
| 18 | 门禁控制器 | 13 | 台 | 含通道3台 |
| 19 | 认证终端 | 10 | 台 |  |
| 20 | 人脸认证终端 | 6 | 台 | 通道双向识别 |
| 21 | 开门按钮 | 10 | 台 |  |
| 21 | 电磁锁 | 10 | 个 |  |
| 22 | 电机锁 | 3 | 个 | 通道3台 |
| 23 | 闭门器 | 13 | 台 |  |
| 24 | 卡片 | 50 | 套 |  |
| 25 | 24口网络交换机 | 2 | 台 |  |
| 26 | 8口网络交换机 | 10 | 台 |  |
| 27 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 1 | 批 |  |
| 28 | 手机物品存放柜 | 1 | 台 |  |
| 29 | 机柜墙柜 | 10 | 台 |  |
| 30 | 强弱电桥架 | 1 | 批 |  |
| 31 | 电源线RVV 2*1.0 | 1 | 批 |  |
| 32 | 电源线BV4mm² | 1 | 批 |  |
| 33 | 电源线BV1.5mm² | 1 | 批 |  |
| 34 | 电源线BV2.5mm² | 1 | 批 |  |
| 35 | 系统集成施工 | 1 | 项 |  |
| 四 | 提审区装修弱电配套 |  |  |  |
| 1 | 网络面板 | 20 | 个 |  |
| 3 | 网络模块 | 40 | 个 |  |
| 4 | 配线架 | 3 | 个 |  |
| 5 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1 | 批 | 各点位信号传输线 |
| 6 | 系统集成施工 | 1 | 项 |  |
| 五 | 收钱收物管理系统 |  |  |  |
| 1 | 收物摄像机 | 1 | 台 | 人脸认证+物品采集 |
| 2 | 收物管理软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 收物管理终端 | 1 | 台 |  |
| 5 | 系统集成施工 | 1 | 项 |  |
| 六 | 监所AI全天候执法安全动态预警系统和AI生命体征监测系统 |  |  |  |
| A | AI全天候执法安全动态预警系统 |  |  |  |
| 1 | 国产化算力服务器1 | 1 | 台 | 每服务器同时并发研判30路 |
| 2 | 软件系统：AI全天候执法安全动态预警系统 | 1 | 套 | 最大同时检测30路视频监控 |
| 七 | AI生命体征监测系统 |  |  |  |
| A | 后端数据处理 |  |  |  |
| 1 | 国产化算力服务器2 | 2 | 台 | 每服务器同时并发研判8路，2台即16路同时研判。全所28路加办案中心3路共31路，2轮即可完成全部监控覆盖检测。 |
| 2 | 软件系统：AI生命体征监测系统 | 1 | 套 | 最大同时检测16路（对应16监室），31监室共需要2轮即可全部巡查检测 |
| B | 前端视频数据采集 |  |  |  |
| 1 | 带云台可变焦监控球机 | 31 | 台 |  |
| 2 | 球机吊架 | 31 | 付 |  |
| C | 系统建设部分 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1 | 批 | 31台摄像机等设备信号传输线 |
| 2 | 电源线 | 1 | 批 | 摄像机12V电源线 |
| 3 | 交换机 | 2 | 台 |  |
| 4 | 9口千兆企业级路由器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 光纤 | 1 | 批 | 办案中心到看守所传输 |
| 6 | 收发器 | 1 | 对 |  |
| 7 | 光纤终端盒及配套辅材 | 1 | 项 |  |
| 8 | 光纤模块 | 8 | 个 |  |
| 9 | 集中电源 | 4 | 套 | 监控摄像机集中供电 |
| 10 | PVC管道敷设 | 1 | 项 |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 1 | 架 |  |
| 14 | 系统集成施工 | 1 | 项 |  |
| 八 | 看守所询问室音视频刻录管理系统 |  |  |  |
| 1 | 执法办案综合管理平台含模块-基础功能模块系统管理 | 1 | 套 |  |
| 2 | 房间数量 | 8 | 个 |  |
| 3 | 视频管理模块 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频通道 | 50 | 路 |  |
| 5 | 讯问同录 | 1 | 套 |  |
| 6 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 温湿度显示屏 | 8 | 台 |  |
| 8 | 光盘打印刻录机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 询问区摄像机设备、拾音器设备 | 16 | 套 |  |
| 10 | 高清审讯专用一体机 | 6 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 12 | 集中电源 | 2 | 套 | 监控摄像机集中供电 |
| 13 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 施工集成服务 | 1 | 项 |  |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、配合监室改造装修，前期将一、二、三区监室内监控设备、信息交互终端设备、音响电视等需无损拆除保管到后期安装对接调试；室内信息交互系统设备和室外监所智能业务管理终端6套移动位置重新安装；

2、新增加4个监室智能设备：增加307-310智能设备和室内、放风场的监控设备，307-310室增加电视机、喇叭和电教设备；

3、新增加监控点位:一区10个洗漱卫生间3区8个洗漱卫生间安装监控设备；

4、增加监控图像集中CVR存储设备和智慧监所安防管理平台扩容100路视频监控及与省市管理部门系统无缝对接；结合原有图像存储设备，合理配置确保各点位图像存储时间大于90天；升级智慧监管综合应用实战平台和管理平台软件，根据监室改造升级后的布局，调整硬件和软件配置；原有设备整合利用一批。

5、新建家属现场会见系统：2个家属会见室，配置8对坐席16人位录音控制系统，配套会见管理软件。

6、新建提审管理系统：律师和办案人员身份登记验证设备和管理系统；可视对讲系统：管理中心与询问室、律师会见室、家属会见室人员对讲及管理；提审区门禁和询问室管控：插卡取电，人离灯灭，设备关闭。

7、提审区、监区装修弱电整改配套：40个网络点位和链路的安装施工，全部采用6类布线链路。

8、收钱收物管理系统：收钱收物登记管理，与看守所勤务管理系统、实战平台数据对接。

9、新增监所AI全天候执法安全动态预警系统：利用高清监控视频作为数据源，通过AI智能融合协同技术，融合多种人工智能算法，用于全天候全覆盖实时研判民警执法规范化情况，及时发现各种因执法不规范引发的潜在风险并及时处置，保护被监管人员合法权益、保障监所安全;同时通过对在押人员监室内部分违规行为进行AI研判。配置1台国产服务器和配套软件，每服务器同时并发研判30路，最大同时检测30路视频监控。

10、AI生命体征监测系统：利用高清监控视频作为数据源，通过AI智能融合协同技术，融合多种人工智能算法，实现全天候实时、动态掌握被监管人员的生命体征，通过构建全天候实时动态研判体系，研判可能存在的生命体征异常并预警、报警，及时记录研判被监管人员的生命体征并生成动态健康档案，最大限度保障被监管人员生命安全。前端图像采集配置31台带云台可变焦高速监控球机，机房配置2台国产化算力服务器和配套分析软件，每服务器同时并发研判8路，2台即16路同时研判。全所28路加办案中心3路共31路视频，2轮即可完成全部监控覆盖检测。

11、新建询问室音视频刻录管理系统：目前现有摄像机设备、拾音器设备、网络和电源线路为2018年3月购买安装，本次项目设备需无损拆除保管维修后利用，网络和电源线路换新；装修施工完毕后再安装对接调试到位并承担后期服务；新增审讯一体机6台，温湿度显示屏8台，国产服务器1台，执法办案管理软件1套，光盘打印刻录机1台。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目必须严格按照《安全防范工程技术规范》GB/50348、《看守所技术建设规范》公监管[2002]160号文、《看守所监控系统建设规范》公监管[2009]189号及公安部公监管[2015]73号《公安监管场所监控系统建设规范》《关于进一步规范和加强公安监管部门监控联网工作的通知》（公监管〔2021〕471号）文件，省厅监控系统建设和维护指导意见等有关规定和要求，充分依托公安网和警务综合平台，贯彻“科技强警”战略，将本次安全升级改造系统结合海安看守所的实际需求，与监所安防管理系统、监管信息系统、公安监所实战平台系统进行系统整合，服务于监所的日常管理与安全防护。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- （1）项目概要

| 序号 | 升级项目名称 | 技术配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监区升级智能改造（新增4个监室、合并10个监室） | 1、一、二、三区监室信息交互终端设备无损拆除保管和后期安装调试；室内信息交互系统设备和室外监所智能业务管理终端6套移动位置重新安装， 2、新增加4个监室智能设备：增加307-310智能设备和室内、放风场的监控设备，307-310室增加电视机、喇叭和电教设备 3、新增加监控点位:一区10个洗漱卫生间3区8个洗漱卫生间安装监控， 4、增加录像存储和平台扩容及系统对接 |
| 2 | 家属现场会见系统 | 2个家属会见室，8对坐席16位录音控制系统 |
| 3 | 提审管理系统 | 1、律师和办案人员身份登记验证设备和管理系统 2、可视对讲系统：管理中心与询问室、律师会见室、家属会见室人员对讲及管理 3、提审区门禁和询问室管控：插卡去电，人离灯灭，设备关闭。 |
| 4 | 提审区、监区装修弱电配套 | 1、提审区室内增加弱电网络点位和对讲，过道门安装双向门禁系统 2、接待大厅弱电配套内外网点位 3、监区室内办公室弱电点位 |
| 5 | 收钱收物管理系统 | 收钱收物登记管理 |
| 6 | 监所AI全天候执法安全动态预警系统 | 监所AI全天候执法安全动态预警系统，每服务器同时并发研判30路，最大同时检测30路视频监控 |
| 7 | AI生命体征监测系统 | 每服务器同时并发研判8路，2台即16路同时研判。全所28路加办案中心3路共31路，2轮即可完成全部监控覆盖检测。 |
| 8 | 看守所询问室音视频刻录管理 | 6个询问室同步录音录像，录像光盘集中刻录，询问办案集中管理 |

- （2）详细清单和技术规格参数

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监区升级智能改造 |  |  |  |  |
| A | 装修改造区域智能设备拆除和安装施工调试 |  |  |  |  |
| 1 | 一、二、三区摄像机设备、拾音器设备 | 摄像机设备、拾音器设备、网络和电源线路为2024年3月购买安装，本次项目需无损拆除保管；装修施工完毕后再安装调试到位并承担后期免费质保维保服务，服务期与本项目质保同步。 | 96 | 台 |  |
| 2 | 一、二、三区监室信息交互终端设备 | 监室信息交互终端设备、网络和电源线路为2024年3月购买安装，本次项目需无损拆除保管；装修施工完毕后再安装调试到位并承担后期免费质保维保服务，服务期与本项目质保同步。 | 24 | 台 |  |
| B | 智能监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | ★设备中心水平分辨力不小于2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出）。 水平视场角不小于161°，垂直视场角不小于117°。 最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.001 lx。 设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口。 内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。 ★设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 IP67防尘防水等级，IK10碰撞防护等级。 电源电压的DC12V±20%、AC24±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持POE供电方式。 ★提供公安部检验报告复印件盖响应供应商公章 | 8 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 信号处理电路：ClearSpeech数字语音处理技术，声音更清晰 麦克风：全指向性电容咪头 信噪比：优于68dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 频率响应：优于20Hz ～ 20kHz 动态范围：优于70dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：不小于120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗：600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp/-25db 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 ▲电磁兼容：符合GB9254-2008 B级 电磁兼容抗扰要求（提供检验报告复印件盖公章） | 8 | 台 |  |
| 3 | 放风场摄像机 | 主码流可达到2688x1520@25fps 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 补光距离不小于30米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 8 | 台 |  |
| 4 | 存储卡 | 高速MICRO SD卡64M | 26 | 个 |  |
| 5 | CVR录像存储 | ★内置硬盘总容量达600TB（提供承诺函） ▲标配≥3个千兆网口，1个千兆管理口，1个eSATA接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口。（以公安部检测报告为准） 单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘。（以公安部检测报告为准） 可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式。 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ▲可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。（以公安部检测报告为准） 一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置。 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。 应能预录报警触发前30秒的视频录像。（以公安部检测报告为准） 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。 ▲在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。（以公安部检测报告为准） ▲支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。（以公安部检测报告为准） ★提供公安部检验报告复印件盖响应供应商公章 | 1 | 台 |  |
| 6 | 星光全景网络摄像机 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 1个内置麦克风; ▲具有200万像素 CMOS传感器。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps。 ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。 信噪比不小于55dB。 支持不小于105dB宽动态。 不低于IP67防尘防水等级。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 ★提供公安部检验报告复印件盖响应供应商公章 | 18 | 台 |  |
| C | 监室信息交互系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端安装 | 设备利旧，3区2个监舍墙面凿除开槽预埋设备底盒管线，墙面修补 | 2 | 台 |  |
| 2 | 监室信息交互终端（含人脸模块） | 设备利旧，监室信息交互终端参数配置、对接平台、调试测试 | 2 | 台 |  |
| 3 | 固定终端配件 | 设备专用底盒或支架 | 2 | 台 |  |
| D | 巡视管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监所智能业务管理终端（含人脸模块）移位安装 | 设备利旧，监所智能业务管理终端（含人脸模块）移位安装 | 2 | 台 |  |
| 2 | 监所智能业务管理终端（含人脸模块） | 设备利旧，监所智能业务管理终端（含人脸模块）参数配置、对接平台、调试测试 | 2 | 台 |  |
| 3 | 固定终端配件 | 挂架利旧 | 2 | 台 |  |
| E | 智能宣教系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清电教盒 | 基本参数: 输出：不少于1通道HDMI(支持HDMI1.4和HDCP1.4)、VGA、CVBS选择输出 分辨率：支持3840×2160@30hz、1080P@60/1080P@50/1080P@30、720P@60 72P@50 、576P@50 480P@60 、1280×1024@60向下兼容 解码算法：H.265/H.264 解码能力：优于1路4K解码、4路1080P解码、9路720P解码 解码格式：AAC 音频接口:双声道音频口(ACR3.5)； 网络：采用1000M 全双工模式 需与原有宣教系统无缝对接 ▲支持输出分辨率可调，支持音频解码输出，支持单播，组播连接，支持主备流自动切换，支持断电连接（第三方权威机构检测报告体现，提供检测报告复印件加盖响应供应商公章） | 4 | 台 | 音视频解码 |
| 2 | 壁挂有源音箱(含音频接线） | 功率:不小于15W； 灵敏度:优于 93dB；响应频率:优于80Hz-18KHz；电源电压: 220V；信号输入电压:优于 350mv；具有音量调节功能，电源指示灯。 | 4 | 台 | 和高清电教盒连接，安装监室内，需要供电。 |
| 3 | 电视（工程型） | 液晶屏幕尺寸：32英寸； 分辨率：全高清（1920×1080）； 响应时间不大于4ms； 对比度：10000：1； VGA接口、AV输入接口、HDMI口； 断电开机后保持上一次信号输入源状态，不需采用遥控开机及选择输入信号源。 ▲提供3C证书、节能证书、环境标志产品证书 | 4 | 台 |  |
| 4 | 防护外罩 | 不锈钢定制外罩，适配32寸液晶电视机 | 4 | 套 |  |
| 5 | HDMI线 | 1.5米，国标 | 4 | 根 | 数量及长度根据实际调整 |
| 6 | 电教音箱 | 技术参数： 音箱系统：2.0声道 额定功率：不小于16W 调节方式：旋纽 有源无源：有源 频率响应：不小于20Hz-20KHz 阻抗：8Ω 信噪比：大于80dB 灵敏度：优于360mV 安装方式：壁挂安装 | 12 | 套 |  |
| 7 | 电源控制器 | 基本参数: 供电电压：DC12V；（可选12V POE供电） 功耗：优于最小1.52W 最大4.5W（输出继电器全部吸合）； 输出触点容量：5A@220V，COS>0.8； 输出触点电阻：不大于0.2Ω@0.5A； 通讯方式：以太网10M/100M通讯接口; 电源:AC:220V；不大于2A 标称; 功能特点： 设备具有8路继电器控制阵列。 每个继电器输出一组常开接点,接入管理平台可远程控制继电器开启和关闭，可以分步上电，分步关电，可对任意一路电源进行控制，设备具备数据掉电记忆功能。 | 1 | 台 | 分监区控制电视 |
| F | 综合管路及布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 产品参数： 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 ▲每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号扫码查询，提供证明文件 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2， 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：紫色 ▲6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 ▲产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求并提供第三方检验报告 | 1 | 批 | 摄像机等设备信号传输线 |
| 2 | PVC管 | DN25阻燃PVC管 国标 | 1 | 批 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5 国标 | 1 | 批 | 摄像机12V电源线 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 国标 | 1 | 批 | 设备电源线 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 国标 | 1 | 批 | 机柜主干电源线 |
| 6 | 音频线 | RVVP3*0.5 国标 | 1 | 批 | 拾音器信号线 |
| 7 | 集中电源 | 18路集中供电,电源容量不小于12V20A 带电源总开关，18路独立保险，独立接线端子 | 4 | 套 | 监控摄像机集中供电 |
| 8 | 交换机 | 三层汇聚万兆交换机24口千兆电4口万兆光可堆叠网管交换机 1.★交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网或彩页较小值为准）； 2.千兆电口≥24，万兆SFP+≥4； 3.▲为满足国家安全可控要求,要求CPU国产化（设备厂商自研，非第三方产品），提供权威第三方测试报告证明； 4.▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置，提供官网截图证明； 5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线； 6.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN,支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 7.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法,支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； 8.支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； | 2 | 台 |  |
| 9 | 光纤模块 | SFP+10G-1310-LC-LX10万兆单模LC接口双纤模块10KM，原厂光模块 | 4 | 个 |  |
| 10 | 平台升级对接、施工集成 | 安防管理平台各模块升级扩容，原500路视频升级扩容到600路视频，智慧监所管理和实战平台升级扩容；所有设备接入所内现有安防管理平台和行为分析平台，设备接入智慧监所管理和实战平台并与江苏省和南通市支队管理平台上传对接，供货设备需与现有各平台管理系统匹配兼容，提供无缝对接承诺函，提供设备3年现场免费质保服务。 | 1 | 项 |  |
| 二 | 家属现场会见系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会见分机 | 分机到主机采用二芯无极性连接。 每一对分机占用主机一路,分机间是双工对讲,提起分机即可对讲，声音逼真、清晰。 须配合主机方可使用，手柄式通话 | 16 | 个 |  |
| 2 | 会见控制主机 | 支持管理多路录音设备，进行会见管理控制功能 内存：≧8G；硬盘：≧500G；液晶显示器≧20英寸；16：9；分辨率：1920*1080；响应时间：≦5MS；带PCI插槽 | 1 | 台 | 可接10路通话分机 |
| 3 | 会见录音监听模组 | 音频压缩格式：gsm6.10等 音频采样率：8K，16K，32K（可选） 具有多种录音方式：定时录音，手动录音， 自动录音，联动录音 音频编解码器支恃录音数据备份功能，可导出标准音频文件。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 会见管理软件 | 软件最大可支持1-128路通道同时录音(由8张16路录音监听卡组成)；全数字方式录音及回放，高保真原音再现；界面直观，可添加每条查询记录的备注信息(如姓名记事等)，每个通道自动呈现其分机摘挂机状态或通话状态，便于查看、管理；可根据分机的挂机状态自动判断叫号；可同时完成多路分机对讲及多路同时录音；可实时监听任一路分机的通话，并可插话；可任意切断每路分机的通话状态；可设定每路分机的通话时间（时间范围1000分钟以内）；有重犯提醒功能，重犯会见时，系统自动提醒干警重点监听；支持三种录音方式：压控、音控和键控；录音文件格式支持Microsoft wave格式；支持录音查询的回放、循环播放以及连续播放；可查询会见信息记录：会见人、犯人、会见日期、会见开始结束时间；可网络查询任意通道的录音和实时监听任意通道的通话；自动检测硬盘容量，录音文件可自动清理、转储；根据权限删除、备份录音文件操作；支持客户信息记录和自动弹出呼入客户的信息 | 1 | 套 |  |
| 5 | 8口网络交换机 | 8口千兆非网管 | 1 | 台 |  |
| 6 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对双绞线 | 1 | 项 |  |
| 7 | 辅材 | 线管、插排、RJ45水晶头、扎带等，国标，按相关规范施工 | 1 | 批 |  |
| 9 | 系统集成施工 | 设备采购安装集成，实现需求功能，免费现场质保服务自验收合格之日起不少于3年 | 1 | 项 |  |
| 三 | 提审管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 律师验证终端 | 1、外形美观:整机一次成型外观精美小巧，机壳色彩可根据客户需求而定制 2、支持二代身份证阅读等身份认证核验功能 3、生物识别,联网判断,避免了证件伪造,人证不统一的问题 4、拍照扫描记录,记录信息更加完整,避免人工录入可能出现的错误 5、提高工作效率 产品参数: CPU 不低于四核，频率达1.8GHz 系统内存：不小于2GB DDR3 存储：不小于16GB 主显示屏：不小于10.1寸，电容屏，24位真彩色 副显示屏：不小于10.1寸，带单目摄像头 无源电磁笔：支持 语音模块：语音提示用户操作 文件摄像头 分辨率：优于2592*1944；像素：500万；帧率：2592*1944/15fps；拍摄幅面：A4 开关：船型开关 接口：电源口、USB口、HDMI接口、以太网口、OTG口。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 办理软件 | 办案单位、律师首次办理业务需先在自助办理机上填写相关信息，完成信息采集及信息验证，提交提讯（提询）会见申请，所内民警审核信息、验证文件后通过，系统生成相应二维码。第二次办理业务时扫描二维码自动提交信息，可通过配置相关硬件实现指纹、二代身份证、照片等信息采集。 1.首页:在首页可以看到设备名称和使用单位名称，可以在平台编辑更改，选择点击中间用户注册、业务办理、个人信息维护三个按钮办理相应业务，如果有公示信息可以通过平台发布，自助机收到信息后在每个页面顶部滚动播放告知用户。 2.注册:用户可以通过身份证注册或证件号注册，输入信息后会验证是否已经注册过，已注册过提示直接办理业务，未注册的要填写证件号、姓名、单位类型、单位名称、身份证号、手机号码，单位类型和单位名称是通过检索选择形式的填写，务必全部填写完后进入下一步操作。 3.采集指纹:采集指纹用于业务办理时指纹识别验证身份，用户在指纹采集仪上按指纹，设备上会即时预览指纹按压画面并显示按压指纹的质量，指纹按压质量合格会自动存取并在已采集区提示，考虑有些人指纹受损无法使用，长时间采集未合格的可以选择跳过指纹采集进入下一步。 4.采集人脸:采集人脸用于业务办理时人脸识别验证身份。用户对准人脸采集摄像头，设备会自动抓取质量合格的人脸照片并在设备上展示出来，采集成功后会有人脸验证功能，进行一次人脸识别，验证成功进入下一步操作。 5.获取二维码:用户注册信息填写无误采集了指纹和人脸后会生成一个二维码，作为当前注册人员的身份证明，可在业务办理时使用。 6.办理业务:展示有当前看守所内支持办理业务的列表比如：提讯、律师会见，展示的业务可根据所里的情况在平台配置，选择业务后开始登记办理人员信息，通过刷身份证或刷二维码进行人脸识别验证或指纹识别验证，考虑到有可能未带身份证，未带身份证的用户可以通过输入身份证后六位检索查询后再进行人脸识别或指纹识别验证。身份验证成功后，再扫在押人员二维码就实现当前办理业务人员和在押人员的信息绑定，然后可以提交后台。 7.个人信息维护:提供用户修改维护注册时的个人信息，首先刷身份证或刷二维码进行人脸识别验证或指纹识别验证，考虑到有可能未带身份证，未带身份证的用户可以通过输入身份证后六位检索查询后再进行人脸识别或指纹识别验证，如果指纹和人脸都无法识别可以刷身份证验证身份，验证成功后可以看到自己注册时的个人信息，可以修改除姓名和身份证外其他的信息，修改证件号要通过验证，可以修改注册时的人脸信息和指纹信息，还可以查看注册时生成的二维码。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 门禁授权管理 | 提审会见注册登记后，审核通过后，工作人员可向提审通道下发门禁通过权限，家属、办案单位、律师等通过人脸进出会见区域。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自助办理机 | 基本参数： CPU：优于RK3288； 内存：≧2G； 内置存储：≧8GB，支持最大32G扩展卡本地存储 触摸屏：≧19寸(4:3)红外(精准度高防刮防爆，防漂)采用钢化玻璃多点触摸屏 显示器：≧19寸(4:3)正屏显示器:一体机专用。 机柜材质:采用19寸(4:3)窗口。采用冷扎钢板,外表汽车烤漆, (外表光泽)。音频输出：内置2.0音响。 通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 网络接口：1个10/100M自适应接口； 电源输入：DC 12V@5A ▲嵌入式架构、支持人脸识别功能、支持指纹识别功能、支持二维码扫描功能、支持身份证阅读功能（第三方权威机构检测报告体现，提供检测报告复印件加盖响应供应商公章） | 1 | 套 |  |
| 5 | 管理终端 | 信创国产≧6核心CPU主频不低于2.4GHZ内存≧ 8GB固态硬盘≧256GB+机械硬盘≧1TB(无WIFI)不小于 23.8液晶显示器 | 8 | 台 |  |
| 6 | 提讯会见管理平台 | 1)软硬一体化设备，具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容。单台允许接入链接数：5000; 2)集成 1Gb 双口 RJ45 网络；支持电源冗余设计；支持数据冗余备份；可以满足高并发、高可用、高稳定和高安全等性能要求； 3)支持穿越网闸或安全接入边界； 4)提供统一接入接口和转发服务，能无缝接入“智慧监管平台”,支撑各种显示、控制、查询和下载等服务功能; 5)审核提讯会见业务、分配房间，实现排队叫号功能、推送相关信息到接待大厅提审信息显示屏、系统自动打印提票。插卡取电控制管理功能 | 1 | 套 |  |
| 7 | 条码打印机 | 1、条码打印机 2、打印方式：热敏和热转印打印方式;分辨率：203dpi;最大打印宽度：104mm;最大打印长度：279mm标准内存558mm可选内存;最大打印速度：4"/102mm/秒;标准内存：512KB;标准FLASH：256KB SRAM;选配：高于１Ｍ的闪存，512KB SRAM(均适用)； | 1 | 台 |  |
| 8 | 打印纸 | 热敏纸40*50*800张 | 10 | 卷 |  |
| 9 | 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：不低于A4：14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：≧600×600dpi 耗材类型：鼓粉一体（无芯片） 进纸盒容量：标配：≧150页，单页进纸器 | 12 | 台 |  |
| 10 | 智能监室主机（信息发布模块） | 基本参数: 集成 ≧1.8GHz双核处理 内存：≧4G； 电源类型：12V5A电源适配器 USB接口：≧4* USB 2.0接口， 输出接口：1* HDMI接口，1* VGA接口 网络通讯：1*RJ-45千兆网络接口 音频接口：1* Line out（绿色），1* Mic （红色) 电源： DC12V,2A | 2 | 台 |  |
| 11 | 液晶电视（含支架） | 移动安装利用原有接待大厅65寸电视，含拆除保管和安装，吊装含支架 | 1 | 台 |  |
| 12 | 液晶电视（含支架） | 55寸液晶电视 参数：系统 内置系统存储内存 ≧ 32GB背光方式 直下式/DLEDWIFI频段 2.4GCPU架构 四核A35运行内存/RAM ≧ 2GB外观设计 屏占比≥97%安装孔距 200*200mm端口参数USB2.0接口数 ≧2个HDMI2.0接口数≧2个显示参数 亮度200-300尼特屏幕比例16:9屏幕尺寸55英寸屏幕分辨率 超高清4K▲提供3C证书、节能证书、环境标志产品证书 | 1 | 台 |  |
| 13 | 网络对讲分机 | 基本参数: 频率响应：优于80-3400Hz； 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）； 回声抑制：>26dB； 噪声抑制：>6dB； 延时：<32mS； 网络接口：标准RJ45接口； 音频采样位宽：16位； 摄像头:优于200万像素； 谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 70dB； 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W； MIC输入灵敏度：10mV； 音频码流：16Kb～192Kb； 功能特点： 本设备为全数字IP网络对讲系统的组成部分，即插即用，与网络对讲主机及语音服务器配合使用。通过网络传输实现全自动免提视频对讲，音频采样率高，通话音质佳。呼叫时，有振铃提示声，呼叫按钮具有工作指示灯提示。本设备精拉丝工艺的全铝面板，一体成型，外观精美坚固。采用1.0mm防锈处理的电解板制造埋墙暗盒，面板安装牢固不锈钢按钮，兼具防暴，美观功能，内六角固定螺丝、专用装卸工具和接线柱，具有防人为暴力破坏功能。 | 10 | 台 |  |
| 14 | 网络可视对讲主机 | 基本参数： 屏幕参数：≧10.1寸，16：9，IPS，85度宽视角； CPU：≧4核 2.2GHz； GPU： 双精度浮点64位； 内存：≧1G DDR3 高性能双通道存储器； 闪存：≧8G Nand Flash； 视频编解码：H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS硬件编解码； 分辨率：不低于1280*800； 尺寸规格：≧10.1寸液晶屏； 视频分辨率：640*480/800*600/1024*768/1920*1080可选； 视频帧率：3fps-30fps自适应； 激励声压：-4.7dBPa； 延时：<32mS（该参数可能会由于实际网络环境而发生变化）； 回声抑制：>30dB； 噪声抑制：>6dB； 频率回响：300-3400Hz； 失真： <5%（激励声压=-4.7dbPa）； 功能特点: 本设备为全数字IP网络对讲系统的组成部分，即插即用，与网络对讲分机及语音服务器配合使用。通过网络传输实现全自动免提双向对讲，音频采样率高，通话音质佳，主机可单向视频分机。呼叫时，有振铃提示声。主机具备占线呼叫转移、无响应呼叫转移、关机转移和手动转移功能。具备语音喊话广播、音乐广播，定时区组任务广播等多种广播模式。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 插卡取电控制器（机架式） | 基本参数： 2U机架式，5路16A插座输出； 射频卡类别：IC,CPU 通讯方式：10\100M网络接口，RJ45； 功能特点： 控制器采用嵌入式操作系统，支持网络或串口控制信息，可以分步上电，分步关电，可对任意一路电源进行控制，设备具备数据掉电记忆功能。可实现预存设备端口的编程控制；与插卡取电通讯器连接可根据卡片类型切换端口继电器动作，支持与门禁系统读卡器实现一卡通管理；主要用于室内等用电设备管理和权限的控制。 | 10 | 套 |  |
| 16 | 插卡取电通讯器 | 基本参数： 插槽式,与插卡取电控制器连接。 射频卡类别：支持≧16种 尺寸：86盒标准 | 10 | 套 |  |
| 17 | 液晶指示牌 | 基本参数： 操作系统：自主RTOS 屏幕参数：≧9寸，16：9 工业级 分辨率：≧800*480 功能特点： 显示屏使用嵌入式操作系统，支持网络或串口控制信息，可实现预存设备内的图片显示，任意位置的文字实时叠加显示，显示的图片及文字可下载，可配置。全工业级器件，长时间工作极低故障，2秒快速开机响应时间；与插卡取电控制器配套可更加卡片类型切换图片文字；可用于场所等区域的门牌标识、使用状态显示、信息显示等。 性能指标： 全工业级器件，超长无故障工作时间 工业级26万色真彩液晶显示屏，宽温，高稳定性 | 10 | 套 |  |
| 18 | 门禁控制器 | 基本参数： 电锁驱动：12V 电锁驱动电流：<=1A 注册记录比对时：<0.1秒 注册记录数：≧5000条 刷卡记录容量：≧65000条 通信接口：10/100M自适应以太网 读头接口数量：2个 WG26/34 输出控制：1个 辅助控制：2个（可选件） 门磁输入：1个无源开关量 消防输入：1个无源开关量 出门按钮：1个无源开关量 互锁信号：1个数据信号量 | 13 | 台 | 含通道3台 |
| 19 | 认证终端 | 基本参数: 支持卡型：支持Mifare S50、S70 读卡距离：≧5CM 功能特点： 全新接口，新颖时尚 USB口采用无驱技术，使用方便 LED指示灯，指示电源或通讯状态 蜂鸣器 单调音 | 10 | 台 |  |
| 20 | 人脸认证终端 | 基本参数：CPU：不低于RK3288；内存：≧2G；内置存储：≧8GB，支持最大32G扩展卡本地存储；屏幕尺寸：≧7寸LVDS液晶模组；分辨率：≧800*1280；触摸屏:电容触摸；通讯方式：TCP/IP 可跨网段；网络接口：1个10/100M自适应接口；电源输入：DC 12V@3.3A；内置双目摄像头模块：镜头：彩色200万+黑白200万；传感器分辨率：不小于1080P；光学尺寸：1/2.7”英寸COMS sensor；红外灯：850nm；功能及特点：支持根据监所干警权限和每日在岗情况，门禁控制器自动根据变化下发开门权限。联动在押人员信息库，自动将押员人脸列入门禁黑名单，一旦发现押员企图开门，立即上传报警信息到指挥中心。支持根据外来来访人员预约时间和来访目的地，系统智能下发开门权限，非预约时间段或非访问途径门禁无法打开。 支持人脸信息采集后信息自动推送至AB门防误放、监室信息交互终端、谈话教育等系统；避免多系统重复采集。 | 6 | 台 | 通道双向识别 |
| 21 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm | 10 | 台 |  |
| 21 | 电磁锁 | 电压：12V 电流：约500MA 承受拉力≥280KG 铝合金外壳 | 10 | 个 |  |
| 22 | 电机锁 | 基本参数: 额定电压：DC12V±10%； 开锁电流：＜300mA； 静态电流：≦16mA； 开锁灵敏度：<1S； 功能特点： 关门无碰撞、自动感应上锁，降低对闭门器的选择要求，解决因闭门器力量过大而使门体变形的问题，延长了门体的使用寿命； 断电保持状态，自动检测锁舌状态，锁不到位自动补锁，确保安全； 低噪音，寿命长，耗电省； 多种开启方式：刷卡、钥匙等； 宽电压12-24V通用； 防止隔开门磁而引起开锁，确保安全； 电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警； 锁舌伸出长度≥20㎜，符合GA/T 73-2015 B级标准； 信息反馈输出，声光提示。 | 3 | 个 | 通道3台 |
| 23 | 闭门器 | 液压式闭门器 拉力≥85KG | 13 | 台 |  |
| 24 | 卡片 | IC卡定制图案 | 50 | 套 |  |
| 25 | 24口网络交换机 | 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口 | 2 | 台 |  |
| 26 | 8口网络交换机 | 8口全千兆交换机 | 10 | 台 |  |
| 27 | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 超五类，非屏蔽，4对 | 1 | 批 |  |
| 28 | 手机物品存放柜 | 智能型自助不少于20门手机存放柜，自编密码，尺寸：高约1800宽不大于600深300，高强度SPCC冷轧钢板制作，颜色甲方确认 | 1 | 台 |  |
| 29 | 机柜墙柜 | 9U墙柜 | 10 | 台 |  |
| 30 | 强弱电桥架 | 200*100*1.5喷塑桥架，国标 | 1 | 批 |  |
| 31 | 电源线 | RVV 2*1.0 国标 | 1 | 批 |  |
| 32 | 电源线 | BV4mm²（红、蓝、黄绿）国标 | 1 | 批 |  |
| 33 | 电源线 | BV1.5mm²（红、蓝、黄绿）国标 | 1 | 批 |  |
| 34 | 电源线 | BV2.5mm²（红、蓝、黄绿）国标 | 1 | 批 |  |
| 35 | 系统集成施工 | 设备采购安装集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于3年 | 1 | 项 |  |
| 四 | 提审区装修弱电配套 |  |  |  |  |
| 1 | 网络面板 | 与网线同品牌 | 20 | 个 |  |
| 3 | 网络模块 | 与网线同品牌 | 40 | 个 |  |
| 4 | 配线架 | 与网线同品牌 | 3 | 个 |  |
| 5 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 本项目采用相同品牌和批次同规格型号六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1 | 批 | 各点位信号传输线 |
| 6 | 系统集成施工 | 设备采购安装集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于3年 | 1 | 项 |  |
| 五 | 收钱收物管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 收物摄像机 | 基本参数: 图像传感器： ≧1/4英寸CMOS； 像素数： ≧1280（H）×720（V） 主码流（1280×720@25fps）辅码流（704×576@25fps） 视频码率: 16Kbps～8192Kbps 码率可调，也可自定义 图像翻转: 支持镜像、翻转功能 区域遮挡: 支持4个遮挡区域块 图像调节: 可以进行亮度、对比度等参数调节 视频信息: 通道标题、时间、动态监测、遮挡检测 标配镜头视场角: ≧63.2（H）×38.4（V） 镜头接口: M12接口，镜头标配3.6mm 音频流: 双向 音频:输入/输出 内置麦克风和扬声器 音频码率: 8/16kbps 16bit 音频压缩标准: G.711A/G.711Mu/PCM 红外灯: 红外距离≧10米 PIR人体侦测 | 1 | 台 | 人脸认证+物品采集 |
| 2 | 收物管理软件 | 1、采用分级管理的方式，确保系统采集信息及数据安全可靠。 2、集合了物品采集、人像采集功能。 3、数据自动生成，绑定形成收物记录。 4、支持对单个或多个采集数据进行查询、筛查调阅等。 5、对软件的系统功能流程进行现场测试，并对于其中发现的问题进行修改。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 收物管理终端 | 收物时登记对应物品的名称、特征和规格，经办人等配置不低于：处理器：≧6核2.5GHz内存：≧16G存储硬盘：≧512G SSD显卡：集显LCD显示：≧23.8英寸串行接口：1路 RS232 串行接口 | 1 | 台 |  |
| 5 | 系统集成施工 | 设备采购安装集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于3年 | 1 | 项 |  |
| 六 | 监所AI全天候执法安全动态预警系统和AI生命体征监测系统 |  |  |  |  |
| A | AI全天候执法安全动态预警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化算力服务器1 | 国产化算力服务器（▲采用国产化AI芯片：AI芯片须提供《自主可控等级评估报告》）， 国产化算力服务器，32核CPU，64GB内存，448GB存储（EMC），8TB额外存储；每服务器配置3个算力单元；每算力单元：包含八核64位处理器*1，最高主频2.3GHz； 算力服务器AI算力：96TOPS（INT8峰值），48TFLOPS （FP16/BF16） ； 编解码能力：H.265/H.264 1080p@2400fps视频解码、1080P@6400fps高清视频全流程处理（解码+AI分析）、H.265/H.264 1080p@900fps 视频编码； 主流深度学习框架支持：TensorFlow / PyTorch / Paddle / Caffe / ONNX / MXNet / DarkNet等。 工作温度：0ºC ~ 50ºC，工作湿度：10%～90%RH（无凝露）； 网络接口：SFP 10GE × 2、千兆以太网（RJ45） × 2（控制节点口 1 个，普通网口 1 个）； 适配国产化操作系统；支持软硬件解耦；支持模型下发、算法下发更新；每算力单元：支持适配规则、模型和算法，简单场景运行支持≧15路监控；复杂模场景运行支持≧8路监控；综合运行≧10路监控。 外部接口支持数量：网络：SFP 10GE × 2、千兆以太网（RJ45） × 2（控制节点口 1 个，普通网口 1 个）；USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/RS-232*1/RS-485 *1/MicroSD *1； 支持使用易操作界面进行部署程序包、算法独立升级和服务状态查看。 | 1 | 台 | 每服务器同时并发研判30路 |
| 2 | 软件系统：AI全天候执法安全动态预警系统 | 功能模块： 1、室内监控设备管理模块； 2、任务时间管理模块； 3、任务策略管理模块，可根据不同场景，不同任务属性创建策略； 4、工作任务管理模块，集合多任务时间、任务策略、任务设备、敏感区域划定及相关联动功能实现任务的创建、修改、删除、启动及停止功能； 5、视频流管理，用于获取分配视频流信息为算法运行提供支持； 6、报警任务管理模块，通过算法分析得出报警信息，通过策略进行分类分级报警输出； 7、系统集群模块，用于多视觉分析的资源分配管理； 8、动态监测预警模块，用于动态预警执法安全异常。 研判模型有28项，包括：规范执法类3项（民警陪同如分饭、发药、民警两下监室未满5分钟）、规范值班类4项（监控中心长时间值守人数不足或无人值守、民警值班时打瞌睡、长时间不看监控大屏、值班未着警服）、规范着装类3项（进入监区人员未佩戴标识挂牌、民警未着警服进入监区、被监管人员在监室内未着识别服）、规范提押类5项（未在监室内加戴械具/手铐、未在监室内解除械具/手铐、提押时民警站位错位、一名民警提押多人、非民警提押被监管人员）、规范监门管理类5项（一名民警打开多个监室门、医务人员打开监室门且无民警在场、非警察和医生打开监室门且无民警在场、过道门长时间未关、夜间监室外门长时间未关）、被监管人员日常行为管理类8项（夜间监室值岗员未走动巡视、夜间监室值岗员人数不足、单独滞留、蒙头睡觉、攀高、多人聚集、如厕超时、区域徘徊）（▲28项研判功能须提供公安部检测报告） | 1 | 套 | 最大同时检测30路视频监控 |
| 七 | AI生命体征监测系统 |  |  |  |  |
| A | 后端数据处理 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化算力服务器2 | 国产化算力服务器（▲采用国产化AI芯片：AI芯片须提供《自主可控等级评估报告》），国产化算力服务器，72核CPU，144GB内存，768GB存储（EMC），8TB额外存储；每服务器配置8个算力单元；每算力单元：包含八核64位处理器*1，最高主频2.3GHz；算力服务器AI算力：256TOPS（INT8峰值），128TFLOPS （FP16/BF16） ；编解码能力：H.265/H.264 1080p@6400fps视频解码、1080P@6400fps高清视频全流程处理（解码+AI分析）、H.265/H.264 1080p@2400fps 视频编码；主流深度学习框架支持：TensorFlow / PyTorch / Paddle / Caffe / ONNX / MXNet / DarkNet等。工作温度：0ºC ~ 50ºC，工作湿度：10%～90%RH（无凝露）；网络接口：SFP 10GE × 2、千兆以太网（RJ45） × 2（控制节点口 1 个，普通网口 1 个）；适配国产化操作系统；支持软硬件解耦；支持模型下发、算法下发更新；每算力单元：支持适配规则、模型和算法，简单场景运行支持≧15路监控；复杂模场景运行支持≧8路监控；综合运行≧10路监控。外部接口支持数量：网络：SFP 10GE × 2、千兆以太网（RJ45） × 2（控制节点口 1 个，普通网口 1 个）；USB3.0*2/USB2.0*2/HDMI*1/RS-232*1/RS-485 *1/MicroSD *1；支持使用易操作界面进行部署程序包、算法独立升级和服务状态查看。 | 2 | 台 | 每服务器同时并发研判8路，2台即16路同时研判。全所28路加办案中心3路共31路，2轮即可完成全部监控覆盖检测。 |
| 2 | 软件系统：AI生命体征监测系统 | 功能模块： 1、室内监控设备管理模块； 2、任务时间管理模块； 3、任务策略管理模块，可根据不同场景，不同任务属性创建策略； 4、工作任务管理模块，集合多任务时间、任务策略、任务设备、敏感区域划定及相关联动功能实现任务的创建、修改、删除、启动及停止功能； 5、视频流管理，用于获取分配视频流信息为算法运行提供支持； 6、报警任务管理模块，通过算法分析得出报警信息，通过策略进行分类分级报警输出； 7、系统集群模块，用于多视觉分析的资源分配管理；动态监测被被监管人员生命体征，包括心率实时检测、呼吸微动作实时检测、肢体动作实时检测，实时综合研判被被监管人员体征异常并报警，具体如下： （1）系统支持实时心率检测，单人单次心率检出时长<10秒； （2）心率检测误差<±3bpm; （3）心率检测头部识别参数：头部旋转角度：±30度； 头部俯仰角度：±30度； 目标分辨率: >= 80*80; 识别率：>98%;拒识率：<1%;误识率：<2%; 处理速度：25帧/秒； （4）单人单次检测总时长<30秒，单路所有铺位检测一次时长<15分钟； （5）实时检测被监管人员睡觉时的呼吸微动作,误检率<1%; （6）实时检测被监管人员肢体动作，误检率<1%;； （7）支持根据个体差异设定安全阈值。 8、动态监测预警模块，用于动态预警生命体征异常。研判模型有10项，包括： 一、白天时段：一级风险人员动作行为异常（攀高、单独滞留），红色报警；重点区域（监室门、窗位置）被监管人员逗留异常，红色报警；重点时段（一日三餐时间和民警换班时间）被监管人员姿势异常，黄色预警；被监管人员就寝前，监室重要位置巡查（人数和门、窗、厕所部位）异常，红色报警； 二、睡觉时段：被监管人员心率检测异常（心率>110或心率<60），红色报警；普通被监管人员呼吸或肢体微动作检测正常、连续4次心率检测跳过异常，黄色预警；重点被监管人员呼吸或肢体微动作检测正常、连续2次心率检测跳过异常，黄色预警；被监管人员微动作异常及联动复核：被监管人员连续3分钟未检测到呼吸或肢体微动作、心率检测复核正常，黄色预警；被监管人员连续3分钟未检测到呼吸或肢体微动作、心率检测复核仍异常，红色报警；被监管人员心率趋势异常（心率检测值正常，但超过入所体检心率数值的30%），红色报警。 ▲10项研判功能须提供公安部检测报告 | 1 | 套 | 最大同时检测16路（对应16监室），31监室共需要2轮即可全部巡查检测 |
| B | 前端视频数据采集 |  |  |  |  |
| 1 | 带云台可变焦监控球机 | 采用200万像素CMOS传感器，支持12倍光学变倍。 应具有自动聚焦功能。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 支持水平360°连续旋转，垂直-5°~90°旋转 ▲支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 ▲支持自动定位功能，圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小 具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2和PCM音频编码。具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128G。 ▲当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部检验报告为准）设备处于工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。具备较好防护性能，支持IP66。具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃。考虑到实际安装环境，需支持吸顶安装方式。为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。★提供公安部检验报告复印件盖响应供应商公章 | 31 | 台 |  |
| 2 | 球机吊架 | 304不锈钢材质，杆加长适合现场，球机安装高度约2.8米 总高点约8米 | 31 | 付 |  |
| C | 系统建设部分 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 本项目采用相同品牌和批次同规格型号六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 1 | 批 | 31台摄像机等设备信号传输线 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 国标 | 1 | 批 | 摄像机12V电源线 |
| 3 | 交换机 | 三层汇聚万兆交换机24口千兆电4口万兆光可堆叠网管交换机：与监区升级智能改造交换机同型号 | 2 | 台 |  |
| 4 | 9口千兆企业级路由器 | 路由器类型 企业级路由器，VPN路由器 网络协议 TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS 传输速率 10/100/1000Mbps 端口结构 非模块化 广域网接口 1-4个10/100/1000M RJ45 WAN端口 局域网接口 1-4个10/100/1000M RJ45 LAN端口 功能参数 防火墙 内置防火墙 VPN支持 10条IPsec VPN隧道 10条L2TP VPN隧道 10条PPTP VPN隧道 | 1 | 台 |  |
| 5 | 光纤 | 单模8芯室外室外光纤，国标 | 1 | 批 | 办案中心到看守所传输 |
| 6 | 收发器 | 千兆光纤收发器SC接口+千兆电口 | 1 | 对 |  |
| 7 | 光纤终端盒及配套辅材 | 8口终端盒1对和光纤熔接辅材，国标，按照相关规范施工 | 1 | 项 |  |
| 8 | 光纤模块 | SFP+10G-1310-LC-LX10万兆单模LC接口双纤模块10KM，与交换机同品牌原厂光模块 | 8 | 个 |  |
| 9 | 集中电源 | 18路集中供电10A20A 带电源总开关，18路独立保险，独立接线端子 | 4 | 套 | 监控摄像机集中供电 |
| 10 | PVC管道敷设 | φ25，开槽布管、粉墙、垃圾清运等 | 1 | 项 |  |
| 11 | 辅材 | 各类紧固件、水晶头、胶布、标签纸等，国标，按照相关规范施工 | 1 | 批 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 42U，尺寸优于600mm*1000mm*2055mm前后网孔门 无玻璃 | 1 | 架 |  |
| 14 | 系统集成施工 | 设备采购安装集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于3年 | 1 | 项 |  |
| 八 | 看守所询问室音视频刻录管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 执法办案综合管理平台含模块-基础功能模块系统管理 | 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、组织机构管理、目录管理、物联设备管理、办案场所管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 一、目录资源管理 1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2、支持配置多个业务目录。 3、办案场所、房间管理 二、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等 三、组织机构管理 1、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。 2、支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。 四、用户信息管理 1、支持用户信息的增删改查、导入、导出； 2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 五、人员管理 1、人员基础信息采集，人员的批量导入 2、用户账号自动创建 六、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； | 1 | 套 |  |
| 2 | 房间数量 | 按接入数收费：接入讯问室、询问室、特审室、本地提讯/讯问室、本地提讯室、远程提讯室等用于涉案人员审讯的功能用房的数量 | 8 | 个 |  |
| 3 | 视频管理模块 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过国产主流品牌厂家设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频通道 | 用于视频通道数量控制 | 50 | 路 |  |
| 5 | 讯问同录 | 1.讯（询）问过程同步录音录像。 2.控制讯（询）问过程审讯主机光盘刻录。 3.集中刻录管理，支持发起事后刻录，支持刻录任务管理。 4.提供讯（询）问记录管理功能，可查看讯（询）问记录办案信息、涉案人员信息、视频、笔录、文书附件。支持笔录视频同步滚动。支持讯（询）问记录刻录及光盘封面打印。支持笔录导出。支持添加历史讯（询）问记录。 5.提供案件管理功能，支持案件列表查看、支持新增案件、支持案件关联涉案人员信息查看。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 服务器 | 2U单路标准机架式国产服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置≧128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块480G SSD硬盘，配置2块4T 7.2K SATA硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |  |
| 7 | 温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到分（年月日、时分） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 外观尺寸：不小于580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 温湿度协议：leicai | 8 | 台 |  |
| 8 | 光盘打印刻录机 | 内置二个DVD/CD刻录机，100片光盘容量，USB 3.0接口，最高4800dpi 喷墨打印，100-240 VAC | 1 | 台 |  |
| 9 | 询问区摄像机设备、拾音器设备 | 现有摄像机设备、拾音器设备、网络和电源线路为2018年3月购买安装，本次项目设备需无损拆除保管利用，网络和电源线路换新；装修施工完毕后再安装调试到位并承担后期服务 | 16 | 套 |  |
| 10 | 高清审讯专用一体机 | 基本规格满足：6个SATA接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、1个RS-232接口、4个RS485接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、4个音频RCA接口 采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达2K，单画面通道分辨率可达1920x1080 采用7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；可完成一键刻录，参数配置等操作。 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时 支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失 ▲光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。 余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足30min，10min，5min时提醒 ▲具备光盘自动封盘功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘。 ▲长时间审讯提醒功能，当审讯时间达到11.5小时和12小时进行提醒。 具备电源、刻录、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，打点（重点标记） ▲支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改 音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备最大8路音频混音 支持设置音频丢失报警、啸叫抑制、回声消除功能 支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘。 异常检测功能，支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传 支持 H.323协议实现多方会审及视频会议功能，视频分辨率可达1080P 支持一键回放光盘数据，单张或两张光盘同步回放 审讯记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除 支持证据上传，可将图片、视频等上传到主机并刻录到光盘中 支持NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议 支持查看通道在线/离线状态、光驱使用时长、光盘当前状态等信息 ★提供公安部检验报告复印件盖响应供应商公章；功能参数以公安部检验报告为准 | 6 | 台 |  |
| 11 | 机柜 | 42U，600mm*1000mm*2055mm前后网孔门，无玻璃。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 集中电源 | 18路集中供电10A20A 带电源总开关，18路独立保险，独立接线端子 | 2 | 套 | 监控摄像机集中供电 |
| 13 | 交换机 | 三层汇聚万兆交换机24口千兆电4口万兆光可堆叠网管交换机：与监区升级智能改造交换机同型号 | 1 | 台 |  |
| 14 | 施工集成服务 | 设备采购安装集成，实现需求功能，免费现场质保服务不少于3年 | 1 | 项 |  |

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（1）交货期（服务时间）：自合同签订之日起60日内。

工期违约责任：

成交人必须在规定工期内完成终验。未按时完成的，成交人必须承担违约赔偿责任，按合同总额×0.05%×超延天数，支付工期超延违约金（最高限额为合同总额的5%），在合同款中扣减，法律法规界定的不可抗力因素除外。

（2）交货（服务）地点：海安市公安局指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（1）报价人提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。

（2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

（3）成交单位须针对本项目配备项目经理1人，项目组成员2人，具备相关项目经验，熟悉公安业务。

（4）提供7×24小时服务，1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，4小时内解决问题，保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。

（5）本项目内涉及的所有拆装工作，拆除过程中造成损坏的，全部由成交人负责更换为相应的全新产品。

（6）成交单位在签订本项目合同时，须与海安市公安局签订保密协议。

（7）质保期内，响应供应商无偿并迅速更换故障产品或部件，各类软件免费维护和升级，并按用户要求现场进行。质保期外，成交人仍需提供上门维保服务，以成本价收取人工和部件费用。软件版本升级时，响应供应商应保障免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

（8）以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

六、采购标的的验收标准：

严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内供货，供货清单与采购文件相符，供货后实际使用能够完全满足文件技术要求和国家相关行业标准。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1（1）成交单位在签订本项目合同后，须与海安市公安局签订保密协议。

（2）★响应供应商须承诺提供的软硬件系统能无缝接入海安市看守所及上级部门的原有系统。（加盖响应供应商公章）

（3）★合同期内，响应供应商无偿并迅速完成各类软件免费维护和升级，并按用户要求现场进行。软件版本升级时，响应供应商应保障免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。项目内的所有软件平台授权期限均为永久授权。（提供正版软件授权使用证明）

（4）信创支持

★本项目平台开发部署及应用需适配信创产品，包含但不限于信创操作系统、中间件、浏览器、数据库等。成交人须在合同签订后无条件完成适配要求。（提供承诺函并加盖响应供应商公章）

（5）培训

1）项目终验前，对使用人员进行操作培训（含原厂培训）;

2）并提供详细的培训计划包括时间、方式、《系统培训学习资料》、教材(讲义)及考试内容等。

（6）网络安全

响应供应商须承诺免费为本项目提供设备漏洞信息查询和补丁下载、漏洞修复服务，定期对设备固件版本进行更新、升级，确保第一时间升级软件版本、修复设备漏洞。协助开展网络安全等级保护定级、评审、测评、整改工作。

（7）采购标的其他技术、服务等要求

1）由于响应供应商的原因所造成的额外费用，由响应供应商自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，响应供应商应适当调整，但是响应文件中的各项优惠条件保持不变。响应供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

2）响应供应商应在合同生效后，在规定的时间内向采购人提供有关本项目的完整详细的技术资料（含电子文档），包括但不限于技术文档、安装测试文件、数据库字典、维护和操作文件、竣工资料、使用说明以及本响应文件附件要求提供的其它技术资料等。

3）响应供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，平台功能使用和保养的培训贯穿整个项目的运行周期。

4）以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

7.2包装要求：

7.2.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.3绿色数据中心

7.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

八、（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超广角监舍半球系列摄像机 | 8 | 台 |  |

（2）本项目的主要标的：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CVR录像存储 | 1 | 台 |  |
| 2 | 交换机 | 4 | 台 |  |
| 3 | 带云台可变焦监控球机 | 31 | 台 |  |
| 4 | 软件系统：AI生命体征监测系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 高清审讯专用一体机 | 6 | 台 |  |

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

见技术参数中的加“★”项。

十、付款方式

签订合同 30 日内，预付合同价的 30 %，待验收合格后在 10 个工作日内一次性付清所有款项。

十一、履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

十二、合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 21 | 所投产品的技术参数和服务要求应最大限度地满足采购文件的技术要求，★项为重要技术参数指标，不接受负偏离。以响应单位提供原厂针对此项目检测报告或者截图、证书及相关证明文件为准。若未提供则视为负偏离。▲项出现负偏离，每项扣2分，其他指标出现负偏离，每项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 原有设备利用 | 8 | 1.承诺利用原有监控设备、存储设备、运行管理平台、实战平台进行扩容升级、全部软硬件与上级监管平台无缝对接； 2.使用原有监舍室内外人脸识别终端进行安全升级安装调试； 3.利用原有弱电线缆，长度不够、外表损伤的需换新，原五类电缆全部更换新六类电缆，不另外增加费用； 4.询问室、会见室摄像机采用原摄像机，如有损坏故障负责维修或换新； 5.原有智能设备拆除安装过程中发生意外损坏承诺免费换新； 以上每承诺一项并提供完整的利旧方案得1分，最多得5分。 6.承诺对利旧的原设备进行免费质保上门服务，质保1年得0.5分，2年得1.0分，3年及以上得3分。 |
| 3 | 公司资质 | 6 | 1、响应供应商具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书（信息系统运维），有1项得1分，本项最高得2分，不提供不得分。 2、响应供应商具备电子与智能化工程专业承包资质二级及以上的得2分，不提供不得分。 3、响应供应商具有信息系统业务安全服务资质一级得2分，二级得1分，不提供不得分。 |
| 4 | 供应商资质 | 6 | 响应供应商所投产品需提供：生命体征监测研判与报警系统软件、全天候执法规范化动态智能研判系统软件、看守所勤务管理类软件、智能宣教类软件，自助提讯会见系统软件、执法办案管理系统软件的软件著作权证书；每提供一份得1分，满分6分。（以上内容均需提供证明材料复印件并加盖公章）。 |
| 5 | 人员配备 | 4 | 1、响应供应商针对本项目拟派的项目负责人具有住房和城乡建设部颁发的一级建造师证书（机电工程及通信与广电工程）、工业和信息化部颁发的信创规划管理师证书（高级）、人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师证书（高级）、江苏省人事厅颁发的软件设计师证书得0.5分，最高得2分。 2、响应供应商针对本项目拟派的技术负责人具有工信部门颁发的网络通信安全管理员职业技能鉴定证书、中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务项目经理（ITSS）证书、国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证证书、人社部门颁发和认定的数字经济（网络安全）专业相关的高级工程师及以上职称证书，每提供1项证书得0.5分，最高得2分。 注：响应时需提供以上人员在响应供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明或劳动合同，否则不得分。 |
| 6 | 业绩 | 2 | 响应供应商提供类似项目建设成功案例合同原件扫描件和验收报告，有一个得1分，最多得2分。 |
| 7 | 项目方案 | 16 | 项目实施方案：根据响应供应商针对本项目编制项目技术实施方案需包含并不限于：项目安防监管平台升级、业务系统数据技术架构、项目施工组织、质量管理、安全管理、进度计划、人员培训、老设备利旧、安装调试验收、点位图纸等，每项1分，最高得10分，没有实质性内容不得分。 重点难点方案：对项目的重点难点工作进行评价：包括各子系统架构、子系统及点位部署、子系统功能、新老子系统对接、与原有监所管理实战平台对接、与原有综合安防平台对接进行评价。每项1分，最高得 6分，没有实质性内容不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 4 | 为有效应对重大突发事件，响应单位须能够调动应急人员到现场处理问题，公司维护人员30分钟内能够顺畅到达海安市看守所处理问题得4分；公司维护人员60分钟内能够顺畅到达项目现场处理问题得2分，超过不得分。需提供响应供应商承诺函并加盖公章 |
| 9 | 节能环保 | 3 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.磋商响应函（格式见附件4）

4.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号          。

……

附件4

磋商响应函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、优惠率是价格下降幅度的百分比，优惠率=100%-折扣率。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（工程类、服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。