招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

- 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及

- 冷藏设施建设项目

项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0023

招标人：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

招标代理单位：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

二〇二五年八月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  政府采购合同（参考）	16

第四章  采购需求	25

第五章  评审办法	40

第六章  投标文件格式	45

- 招标公告

项目概况

稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年9月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0023；

项目名称：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目；

采购方式：公开招标；

预算金额：人民币937万元；

最高限价：人民币937万元，超过最高限价作无效标处理；

采购需求：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目（具体内容见招标文件第四章）；

合同履行期限：60天。合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试；

本项目不接受联合体，不允许挂靠、转包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于工业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标文件中提供《中小企业声明函》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的投标人，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统，网上注册登记成功后可在系统内免费下载；

方式：登录“苏采云”系统自行下载。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2025年9月16日9时00分（北京时间）；

地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅；

开标时间同投标文件截止时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章：请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省设备采购国际招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 七、联系方式

1.采购人

名称：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

地址：江苏省泰州市高港区农业园区润园北路

联系电话：0523-89558062

2.采购代理机构

名 称：江苏省设备采购国际招标中心有限公司

地　址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦第五层

联 系 人：王女士、孙女士

电    话：0523-86866676

邮    箱：jssbcgzx_tz@163.com

3.项目联系方式

联系人：王女士、孙女士

电　话：0523-86866676

- 第二章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目 项目编号：JSZC-321203-JSCG-G2025-0023 |
| 2 | 采购代理单位：江苏省设备采购国际招标中心有限公司 采购代理单位地址：南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦第五层 |
| 3 | 招标文件发放：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统，免费下载本项目招标文件。 |
| 4 | 本项目采购预算：人民币937万元； 最高限价：人民币937万元，超过最高限价作无效标处理。 |
| 5 | 投标文件的制作要求： 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。未进行线上投标文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交投标文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头等，提前检查并保证能够正常使用。 操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。 |
| 6 | 投标文件递交时间：详见招标公告； 投标文件截止时间：详见招标公告； 投标文件递交地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日后90日历天。 |
| 8 | 开标时间：详见招标公告 开标地址：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅 |
| 9 | 评标委员会推荐中标候选人的数量：1名 |
| 10 | 确定中标人：由采购人确定 |
| 11 | 投标保证金：免收 |
| 12 | 履约保证金金额：中标总金额的10%； 递交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交； 递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函（保险注册页面 https://jsdzbh.com/register）等非现金形式提交； 退还时间：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 13 | 签订合同地点：招标人指定地点 合同签订主体：江苏江福农业发展有限公司 监督主体：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室 |
| 14 | 项目交付地点：招标人指定地点。 项目交付期限：60天。合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试。 项目交付方式：由招标人和中标人约定，按照合同约定执行。 合同形式：固定总价合同 |
| 15 | 付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过验收并经审计确认后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。 |
| 16 | 中标单位在领取成交通知书前，向江苏省设备采购国际招标中心有限公司一次性支付招标代理服务费及预算编制费，招标代理费按计价格〔2002〕1980号文件收费标准的45%收取；预算编制费按苏价服〔2014〕383号文件收费标准的45%收取。同时提供纸质版响应文件四份（纸质投标文件必须保证与评标时的电子标书完全一致），送至代理现场或邮寄至江苏省设备采购国际招标中心有限公司（地址：泰州市数据大厦B座1703室，联系人：孙女士，电话：0523-86866676）。 |

一   总则

一、招标项目

稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目。

二、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生的一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

### 1.招标文件的澄清

1.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在法定时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

1.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2. 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在江苏政府采购网http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标人提出异议截止时间

潜在投标人对招标文件有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人质疑。

四、投标人的义务

1.投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。

3.投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。

五、政策功能

1.政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）

2.政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势。参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

5.强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

7.未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二   投标文件

- 六、投标文件份数和签署

1.完整的电子投标文件应包括商务部分、技术部分和资格证明文件。

- 2.投标人投标文件中提供的资格审查资料必须为原件彩色扫描件，关键信息齐全、清晰可辨（钢印除外）。

七、投标文件编制要求

1.投标文件电子投标文件应当按照系统提供的格式及第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

2.投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

八、投标文件的制作应当符合以下要求：

1.投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

3.投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

4.投标文件主要由以下部分构成：

4.1资格条件证明文件：

（1）★具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商近三个月中任意一个月份（不含响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的上一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）★投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）★投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）★未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供信用中国查询截图）

4.2投标文件的商务部分

（1）★投标函（格式见附件）；

（2）★开标一览表；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外；如为联合体投标，牵头单位提供）；

（5）★投标人法定代表人身份证复印件；

（6）★投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（7）★商务条款响应及偏离表；

（8）评分标准商务部分评分须按评分点内容逐项提供证明材料清单；

（9）中小微企业声明函。

4.3投标文件的技术部分

- （1）★技术条款响应及偏离表；

- （2）★技术支持资料；

- （3）技术部分评审评分项：根据评分细则需要提交的材料。

上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人电子签章，否则视同未提供。本采购文件所表述指定的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

三  投标文件递交

九、投标文件递交

1.投标文件的递交

投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并递交电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1投标人递交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 十、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

十一、投标文件的修改和撤回

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

四  投标报价

十二、投标报价方式

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

2.本项目报价为一次报价，投标人以投标文件中的报价作为最终报价，最终报价作为评审价。

3.投标报价：投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付除报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容：投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、运维服务、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

4.报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响报价的价格因素。一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

五  开标、评标、定标

十三、评审定标方法

本项目采用综合评分法。

十四、开标评标会

- 1.招标人或招标代理将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。

- 2.按照第十条规定，同意撤回的投标将不予开封。

3.供应商可通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。

（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 十五、评标过程的保密

1.开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的审查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

2.在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，都可能导致被取消评标资格。

- 十六、对投标文件的审核

1.招标人将根据项目特点组建评标委员会，由五人组成，并独立开展评标工作。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2.依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。

3.评标委员会将会审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件的要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指不满足招标文件实质性要求，影响招标文件规定的范围、质量和性能；或限制了招标人的权利或投标人的义务的内容，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝；投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

5.未按本文件实质性要求形成投标文件，投标文件内容不全或实质性条款字迹模糊、难以辨认的，评标委员会对其投标文件作无效投标文件处理。

6.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

7.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

9.异常低价投标（响应）审查

（1）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价的合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

10.评标委员会审阅投标文件，有权决定投标人是否具有投标资格。

十七、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1.供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

2.供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

4.供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

5.不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

8.采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）；

9.投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

10.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

15.不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

16.不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

17.投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

十八、评标、定标

1.评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

十九、投标文件的澄清

1.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人或招标代理有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

2.投标人有责任按照招标人或招标代理通知的时间、地点，进行答疑和澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，但不得对投标内容进行实质性修改。

3.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作出澄清要求。投标人应确保通讯畅通，接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会规定的时间和格式做出澄清，由其授权的代表签字。澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

二十、废标

1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

2.废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

二十一、中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人应在接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。

中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。

代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十二、授予合同，合同条款

中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈并签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

二十三、质疑和投诉

1.参加投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.质疑必须以参加投标人的法定代表人或授权代表按照投标文件中所确定的送达方式提交，未按上述要求提交的质疑函，招标人有权不予受理。

3.未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4.招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购法的有关规定，报请政府采购监督管理部门对该投标人进行相应的行政处罚。

二十四、特别提醒

- 供应商对其投标所提供材料的真实性负责。供应商使用虚假材料投标的，招标人、评委会应当拒绝或否决其投标。已被确定为中标人，但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效。合同已签订但尚未履行的，招标人可以单方面撤销合同。政府采购合同已履行的，给招标人造成损失的，由供应商承担赔偿责任。此外，行政监督部门对供应商弄虚作假行为，依法作出相应处理。

- 政府采购合同（参考）

（参考文本）

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称： 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价10%的履约保证金至招标人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金形式提交； 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 |
| 3 | 合同履行期限：60天。合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期：详见技术要求（自交货验收合格之日起计算）。 |
| 7 | 付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过验收并经审计确认后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。 |
| 8 | 合同价格和分项价格：固定不变。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理；招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰州 |

# 合同条款及格式

项目编号：

项目名称：

甲方（实施主体）：

乙方：

丙方（监督主体）：江苏省高港现代农业产业园区管理办公室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                       项目的招标结果，签署本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为        （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              （项目编号）标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）采购需求响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权行为，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.质量保证期为自验收合格后     年。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损地运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物。由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方做如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商确定。

第九条 履约保证金

1.乙方在签订本合同前按照事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金；履约保证金金额为     元（小写：         ）。

2.履约保证金的有效期为该项目验收合格时止（无息退还）。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过验收并经审计确认后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，经监督部门发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货。乙方应退回全部货款，并按第3款处理。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11.其他违约责任约定。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同的，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙丙三方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（实施主体）：                              乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

税务登记证号：                                 税务登记证号：

签订时间：年月日                               签订时间：年月日

丙方（监督主体）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

税务登记证号：

签订时间：年月日

- 采购需求

- 一、项目总体概况

- 1.项目简介：稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目，本项目拟采购中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目的产品生产、冷藏保鲜和配套生产设施及搬运等三类设备。

- 2.功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书。

- 3.本项目不接受进口产品投标，投标文件中应提供相关承诺函。

- 4.供应商要充分考虑知识产权问题，由于采购人在其本国使用中标供应商设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行政程序索赔等由成交供应商承担，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）均由中标供应商承担。

- 5.请供应商在申请前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务条款响应及偏离表》和《技术条款响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 二、设备需求清单及技术要求表：

| 一、生产类设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.梅菜扣肉及八宝饭的主要生产设备，设备厂家（生产厂家）负责安装调试，并对操作人员进行系统的培训； |  |  |  |  |
| 2.梅菜扣肉及八宝饭的主要生产设备，要求设备厂家（生产厂家）每半年到现场维护1次，为期5年，易损件免费更换。 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 技术要求 |  |
| 1 | 爬坡上肉输送机 | 1台 | 1.外形尺寸（mm）：3000×1000×1000。 2.架体：45mm×75mm×1.5mm，食品级304不锈钢方管焊接，要求满焊。 3.输送带：宽度800mm的食品级304不锈钢链板带。 4.动力：1.5KW三相异步电机搭配NMRV蜗轮蜗杆减速机，电压380V。 5.轴承：采用不锈钢调心轴承。 6.斜坡输送：可调节输送角度，任何输送角度都必须能确保不滑落；可调节速度，根据生产实际调整。 7.产能≥1吨/小时。 |  |
| 2 | 燃气收毛型预煮线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4200×1400×2150。 2.锅体：厚度3.0mm食品级304不锈钢板材质，锅体中间加膨胀槽。夹板为厚度4.0mm食品级304不锈钢板材质。 3.架体：100号槽钢（食品级304不锈钢），要求满焊。 4.钣金外包部分由食品级304不锈钢板整板折弯成型，使用滑轨推进方式。 5.输送网带：1000mm宽食品级304不锈钢穿杆带；上带1000mm宽食品级304不锈钢网链带。 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作，耐火砖要求使用一级高铝质耐火砖。 7.动力：主电机为1.5KW电机配NMRV双级减速机，提升为2台0.55KW电机配NMRV双级减速机。 8.轴承选用不锈钢调心轴承。 9.自动化智能控制‌：PLC系统需精准控制温度（温度波动±1℃），并集成光电传感器实现自动启停，通过电子看板显示综合效率及故障报警。 10.与管道燃气接合，连接软管用不锈钢软管。 11.锅内温度≥95℃，恒温；需能精确控制加热温度，确保食材煮熟程度一致。 12.产能≥1吨/小时。 13.须具备熄火保护装置，以防止燃气泄漏引发的危险。 |  |
| 3 | 燎毛输送自动线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：2000×1000×1000。 2.架体：45mm×75mm×1.5mm，食品级304不锈钢方管焊接，要求满焊。 3.输送带：宽度800mm食品级304不锈钢网珊带。 4.降温水槽：厚度2mm食品级304不锈钢板折弯焊接制作。 5.动力部分：采用电压380V,0.55KW电机配NMRV减速机。 6.管道燃气喷枪，配备电子打火装置，操作简单安全（需对操作人员进行培训）；与管道燃气接口，使用不锈钢软管连接。 7.自动化智能控制‌：PLC系统需精准控制输送速度与燎毛时间（误差±1秒），并集成光电传感器实现自动启停，通过电子看板显示综合效率及故障报警。 8.产能≥1吨/小时。 |  |
| 4 | 卤煮自动线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：6200×1400×2150。 2.锅体：厚度3.0mm食品级304不锈钢板材质，锅体中间加膨胀槽。夹板为厚度4.0mm食品级304不锈钢板材质。 3.架体：100号槽钢（食品级304不锈钢）焊接，要求满焊。 4.钣金外包部分由食品级304不锈钢板整板折弯成型，使用滑轨推进方式。 5.网带：1000mm宽食品级304不锈钢穿杆带；上带1000mm宽食品级304不锈钢网链带。 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作，耐火砖要求使用一级高铝质耐火砖。 7.动力：主电机为1.5KW电机配双级NMRV减速机，提升为2台0.55KW电机NMRV双级减速机。 8.轴承选用不锈钢调心轴承。 9.自动化智能控制‌：PLC系统需精准控制温度（温度波动±0.5℃）自动温控、变频调速。 10.加热方式：20万大卡天然气燃烧机。 11.温度≥95℃，与管道燃气接口，用不锈钢软管连接。 12.产能≥1吨/小时。 |  |
| 5 | 自动上色线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：3200×1400×2150。 2.锅体：厚度3.0mm食品级304不锈钢板材质；夹板为厚度4.0mm食品级304不锈钢板材质。 3.架体：100号槽钢（食品级304不锈钢）焊接，要求满焊。 4.钣金外包部分由食品级304不锈钢板整板折弯成型，使用滑轨推进方式。 5.网带：1000mm宽食品级304不锈钢穿杆带，两组拨料辊。 6.加热管道采用耐火砖，耐火材料制作，耐火砖要求使用一级高铝质耐火砖。 7.动力：主电机为1.5KW电机配双级NMRV减速机，提升为2台0.55KW电机配NMRV双级减速机。 8.轴承选用不锈钢调心轴承。 9.PLC系统实时监控温度、时间等参数，误差率低于1%，‌自动温控、变频调速。 10.加热方式：10万大卡天然气燃烧机。 11.恒温，温度≥95℃。 12.产能≥1吨/小时。 |  |
| 6 | 全自动智能进出料油炸线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：5500×1000×2200。 2.锅体：食品级304不锈钢，锅体中间加膨胀槽，锅体4.0mm（加厚设计），加强夹板6.0mm，精密激光焊接一体成型。 3.架体：150#食品级304不锈钢槽钢。 4.外包装：1.5mm食品级304不锈钢，内置防冷凝隔热层。 5.网带：主体为食品级304不锈钢链板带，上部配置1000mm宽网链带，网带专有防粘肉、防脱肉设计，废渣率≤0.2%。 6.加热管道采用耐火材料砖，耐火材料内衬。 7.动力：主输送驱动为1.5KW电机配双级NMRV蜗轮蜗杆减速机，动力强劲，运行平稳。进出料提升驱动：独立2台0.55KW电机配双级NMRV蜗轮蜗杆减速机。 8.轴承：关键部位选用不锈钢调心轴承。 9.温度控制：全自动PID温控系统，控温精准稳定，保持温度波动≤±2℃。 10.速度控制：输送速度变频无级调速，变频调速网带控制油炸时间（40秒～3分钟可调）。 11.废渣处理系统：全自动刮渣及连续出渣系统。 12.升温性能：油锅升温至220℃，必须控制在20分钟内，快速响应生产需求。 13.加热方式：30万大卡天然气燃烧机。 14.产能≥1吨/小时。 |  |
| 7 | 恒温过水机 | 1台 | 1.外形尺寸（mm）3200×1400×2150。 2.锅体结构：采用食品级304不锈钢板，厚度3.0mm，外层覆盖食品级304不锈钢板，厚度4.0mm，内填高性能耐火保温材料。 3.架体：100号槽钢（食品级304不锈钢）。 4.外包装：食品级304不锈钢板。 5.网带：宽度1000mm的食品级304不锈钢穿杆式输送网带，配置两组独立拨辊。 6.底部加热管道系统采用耐火材料砖，使用耐火材料制成。 7.动力：1.5KW电机驱动，匹配高效双级NMRV蜗轮蜗杆减速机。独立配置2台0.55KW提升电机，均匹配双级NMRV蜗轮蜗杆减速机。 8.关键部位选用不锈钢调心滚子轴承。 9.配备高精度自动温度控制系统，实现水温±1℃范围内精确控制。无极调速：变频调速，控制主驱动及提升电机，实现网带速度无级可调。 10.加热方式：10万大卡天然气燃烧机，与燃气管道接口使用不锈钢软管连接。 11.产能≥1吨/小时。 |  |
| 8 | 冷水锅（选配） | 1台 | 1.外形尺寸（mm）：3200×1400×2150。 2.锅体：食品级304不锈钢，厚度3.0mm；制造要求：整体满焊成型。 3.夹板为厚度4.0mm食品级304不锈钢。 4.架体：45mm×75mm×1.5mm，食品级304不锈钢方管（关键承重位增设加强筋）。 5.网带：上层：配置双层食品级304不锈钢拨滚结构；下层：1000mm宽食品级304不锈钢穿杆式网带。 6.动力：额定功率≥0.75 KW的三相异步电动机。主减速机：高效能NMRV系列双级蜗轮蜗杆减速机，与电机直联，配置2台独立提升装置。提升电机：额定功率≥0.55KW。提升减速机：高效能NMRV系列双级蜗轮蜗杆减速机，与电机直联。 7.水循环系统：配备高效循环泵及管路系统，确保锅内水温均匀性（温差≤±1.5℃）。温度控制：采用智能温控仪（带数字显示），配高精度Pt100温度传感器，控温精度≤±1.0℃。具备超温报警功能。调速控制：主驱动电机采用变频调速，配置矢量控制型变频器，调速范围满足工艺要求（例如1:10）。 8.轴承：不锈钢调心轴承（防水防尘设计），链条：食品级304不锈钢输送链（食品级润滑油）。 9.电压：380V/50Hz，控制箱有漏电保护装置。 10.产能≥1吨/小时。 |  |
| 9 | 储油箱（带加热式） | 1个 | 1.外形尺寸（mm）：1200×1200×2000。 2.采用食品级304不锈钢板制造，板厚2.0mm。架体采用食品级304不锈钢方管，规格为45mm×75mm×1.5mm（壁厚）。 3.配备2.2kW电动机驱动齿轮泵。 4.配备高低液位传感器（油位限位开关），实现自动液位控制及报警功能。设置可视液位计（油位观察口），便于人工观察油箱内液位状态。 5.油箱本体上必须安装2支全浸没式不锈钢电加热管，功率需满足使用要求，并具备过热保护和防干烧功能。额外配备2支同规格、同型号的电加热管作为备用件。 |  |
| 10 | 油炸灭火系统 | 1套 | 1.启动方式：自动启动：由感温探测器触发。手动启动：通过现场手动按钮/拉杆触发。机械应急启动：在电力或控制系统失效时，通过纯机械方式直接触发。 2.工作环境温度：系统应能在-10℃至+55℃的环境温度范围内正常工作。 3.感温器动作温度：感温探测器（通常为易熔合金喷头或热敏线）的标称动作温度范围应为183℃至232℃。 4.灭火剂持续喷射时间：灭火剂的持续有效喷射时间≥10秒。 5.灭火器时间：从感温探测器动作（或手动启动信号发出）到灭火剂开始有效喷射的时间≤9秒。 6.灭火剂：使用符合相关标准的液体二氧化碳（Liquid CO₂）作为灭火剂。 7.供应商须承诺中标后签订合同前提供由国家确定的认证机构出具的有效检测报告（CMA或CNAS）。承诺函格式自拟。 |  |
| 11 | 切片机 | 2台 | 1.外形尺寸（mm）：1480×600×1020。 2.电机功率：2.2KW伺服电机。 3.材质：食品级304不锈钢。 4.电压：380V。 5.送料宽度：140mm。 6.加工尺寸：1mm～15mm。 7.机器转速：142r/min。 8.出料宽度：150mm。 9.切后输送带1500mm～2000mm长（精度±0.1g）。 10.产能≥1吨/小时。 11.切刀10年免费打磨。 |  |
| 12 | 原料清洗线 | 1套 | 1.架体：50mm×50mm×2.0mm食品级304不锈钢方管，全焊接结构。机体：3.0mm食品级304不锈钢板，内壁镜面抛光，外壁防腐蚀涂层。夹板厚度3.0mm食品级304不锈钢板，护罩门子厚度1.0mm食品级304不锈钢板。 2.设备外形尺寸（mm）：6000×1400×2200。 3.输送链板带：宽度1000mm食品级304不锈钢链板带，可调速度运行的快慢，输送功率1.5KW。 4.总功率：总功率6.7KW，旋涡泵功率3.0KW，传动1.5KW，循环水泵1.1KW，380V。 5.高压喷淋：带喷淋水管道和喷头，槽体内水通过循环泵可循环，喷淋管，带水泵，喷头为交叉。压力0.5~10MPa可调，喷头为不锈钢旋转式。 6.循环水系统：三级过滤（不锈钢滤网+活性炭+精密滤芯），过滤精度≤50μm。水质监测：实时显示TDS、浊度、pH值，超标自动报警。 7.二次喷淋：外接干净自来水进行冲洗。 8.入料口加一根喷淋管带四个喷头。 9.整机采用2台双级减速NMRV0.55KW电机。 10.智能控制：PLC+10英寸触摸屏，支持：故障自诊断（电机过载、堵塞预警）。 |  |
| 13 | 自动切菜机 | 1台 | - 设备外形尺寸（mm）：1320×650×1260。 2.配用动力：2.25kW。 3.额定电压：220V。 4.生产效率：≥2T/H。 5.切刀10年免费打磨。 6.切刀备一份。 - 7.刀组：双刀盘设计（主刀+副刀），支持0.1～30mm无极调节。 8.防护：安全光栅+急停按钮。 9.机身：食品级304不锈钢。 |  |
| 14 | 热油炒锅 | 4台 | 1.设备外形尺寸（mm）：1750×1630×2300。 2.锅体食品级304不锈钢，搅拌装置采用的是行星搅拌装置，有效容积500L，三轴联动行星搅拌（食品级硅胶刮板），搅拌转速可根据工艺要求调节。 3.具备自动出料系统，锅体可倾斜。 4.正常水压冲洗，2分钟可清洗干净。 5.加热方式：10万大卡天然气燃烧机。 6.智能控制系统：采用PLC+12寸触摸屏，具备油烟浓度自动监测（联动排烟系统）。 7.三级安全保护：燃气泄漏自动切断+声光报警、超温报警、应急水冷却系统（温度≥250℃自动启动）。 |  |
| 15 | 热油压力锅 （蒸汽高压锅） | 2台 | - 1.设备外形尺寸（mm）：1250×1000×1850。 2.加热方式：蒸汽加热（功率0-50KW可调，热效率≥98%）。 3.控温方式：自动控温、多段温控（±0.5℃精度，自动平衡温差）。 4.开盖方式：一键开启。 5.夹层使用压力：0.1Mpa-0.6Mpa智能调节。 6.压缩空气压力：0.55Mpa。 7.加热部分PLC控制，可设置加热时间、加热温度。 8.与蒸汽发生器接口。 9.10年内压力不足，免费更换。 10.压力表按要求定期检测更换。 11.四重安全防护（超压自泄、干烧保护、应急冷却、电子锁止）。 12.全焊接结构、快拆式管路接口，密封：双道自紧式密封圈（耐温300℃，寿命≥10万次）。 |  |
| 16 | 中型鲜肉切片机 | 2台 | 1.机身尺寸（mm）：600×500×750。 2.电机功率：3KW,380V。 3.刀距：4mm（可定制）。 4.外配一组5mm的刀组。 5.刀片10年免费打磨。 6.产能≥1吨/小时。 7.机身材质：食品级304不锈钢（2.0mm厚）。 8.智能伺服刀组（0.5mm～20mm无极调节，精度±0.1mm）。 9.送料：变频伺服送料机构（精度±0.05mm），支持冻肉（-4℃）至鲜肉（4℃）全温域切割。 |  |
| 17 | 扣肉装碗输送带 | 2套 | 1.外形尺寸（mm）：10000×800×1000。 2.夹板：食品级304不锈钢，厚度：2.0mm。 3.架体：食品级304不锈钢，50mm×50mm×1.5mm，全焊接结构，底部支撑脚间距≤600mm。 4.输送带：有效输送宽度：600mm（±5mm），材质：食品级304不锈钢（链板、链条）。 5.传动功率：1.5KW电机配NMRV减速机两套，（双驱配置，确保长距离输送动力充足、同步性好），380V/50Hz。 6.长度：10米（有效输送长度）。 |  |
| 18 | 200-300g扣肉封碗机流水线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4500×950×1800。 2.包装速度：10碗-15碗/分钟。 3.调速方式：变频无级调速。 4.整机功率：15kW。 5.使用电源：380V/50HZ。 6.使用气压：0.5-0.7MPa。 7.耗气量：≤0.8m³/min。 8.配备独立可移动真空装置，真空度稳定可调。 9.碗口残留清洗：集成自动清洗工位，在封口前高效清除碗口边缘残留物。 10.采用80℃±5℃温水，进行360°全方位无死角冲洗。 11.单碗重量控制：系统稳定适用于单碗内容物净重在200g～300g范围内的扣肉封装。 |  |
| 19 | 扣肉包装输送带 | 1套 | 1.长度：15米，网带宽度：400mm。 2.高度可调节。 3.调速方式：变频调速。 4.传动功率：1.5KW，电机配NMRV减速机二套，电压220V。 5.食品级304不锈钢、食品级PU输送带，带侧向挡边，防掉落、伺服直驱系统（功率2.2KW，支持0.1～2m/s无级调速）、PLC+触摸屏控制（带自动纠偏、张力监测、故障自诊断）。 6.每季度免费巡检（含皮带张力检测校准）。 |  |
| 20 | 蒸箱（含蒸车和蒸盘） | 6套 | 1.外形尺寸（mm）：2100×1050×2050。 2.聚氨酯80mm厚保温整体发泡。 3.柜体、柜内胆、内部进汽装置、回风装置、门铰、门锁等部件全部采用食品级304不锈钢材质。 4.不锈钢传动式自动升降防滑斜坡。 5.不锈钢控制箱、控制系统及电线线管。 6.不锈钢独立离心抽气系统，离心风机1500m³/h，1.5kw。 7.电控系统采用可编程序控制器（PLC）控制及触摸屏显示，能实时显示产品蒸煮过程中的相关参数（如温度变化、蒸煮时间、抽气时间等）。 8.具有生、熟区开关门、抽气、蒸煮状态显示功能及蒸熟后报警提示。 9.保护系统：任意门打开时无法启动，预防蒸汽烫伤。 10.加热方式：蒸汽加热，工作压力0.02-0.05MPa。 11.生产能力：7～10分钟/车。 12.动力：整机功率12kw，380v。 13.每个蒸箱需配备2辆蒸车，一进一出，轮换使用。 14.蒸车使用食品级304不锈钢材质，蒸车的不锈钢材料厚度≥3mm，两排设计，蒸车每排需配置18个蒸盘、2套轮换使用，蒸盘使用食用级食品级304不锈钢，尺寸600mm×400mm×48mm，厚度≥1mm，蒸车边上设置可活动式挡杆，预防蒸盘滑落。 |  |
| 21 | 不锈钢浸泡池 | 4个 | 1.尺寸（mm）：3000×1200×950。 2.底部垫高10cm，在1.2米方向加横向加槽钢，中间底部加一道支撑。池体底部整体垫高：100mm。底部加强：沿池体宽度方向（1200mm侧）设置3道横向加强筋。中部支撑：沿池体长度方向（3000mm侧）在底部中心线位置，增设1道同规格纵向加强筋（槽钢/方管），与横向加强筋可靠焊接连接，形成稳固支撑框架。 3.底部滤网：池底必须铺设可拆卸式过滤网板。材质：食品级304不锈钢。网孔尺寸：建议≤3mm（需与排水口滤网匹配，且满足浸泡物不泄漏要求）。 4.材质与工艺：主体材质：食品级304不锈钢板。板材厚度：侧板/底板：≥1.2mm（推荐1.5mm兼顾强度与成本）。 |  |
| 22 | 洗菜池 | 2个 | 1.尺寸（mm）：2000×1500×950。 2.底部整体垫高100mm，宽度方向（1500mm侧）设置≥2道横向支撑筋，截面≥30×30mm，食品级304不锈钢满焊。 3.排水口要求加活动式过滤网。规格：DN40标准接口；过滤：可拆卸食品级304不锈钢滤网（孔径≤5mm，深度≥80mm）。 4.材质：食品级304不锈钢，厚度：池体≥1.2mm，加强件≥1.5mm。 |  |
| 23 | 原料解冻池 | 10个 | 1.尺寸（mm）：4000×2000×850。 2.采用食品级304不锈钢，板材厚度≥2mm。侧边要求整体加固。 3.排水口要求加活动式过滤网。规格：DN100标准接口；过滤：可拆卸食品级304不锈钢滤网。 |  |
| 24 | 蒸汽发生器 | 2台 | 1.蒸气量≥1.5吨/小时。 2.额定压力：0.8MPa，燃气压力3kpa-8kpa，30L≤设计正常水位水容积＜50L。 3.材质：内胆采用锅炉专用钢。 4.燃热效率≥95%。 5.快速响应：蒸汽温度≥170℃。 6.采用微电脑控制系统，一键启动，自动启控。 7.安全防护：具备水位保护、超温、超压保护、机械急停。 |  |
| 25 | 封箱机 | 2台 | 1.封箱模式：全自动封箱，兼容顶部/底部、侧边等多种封箱方式，适应不同包装流程。 2.纸箱规格适配：自动调节系统，适应L150～∞、W120～500、H120～500mm各类纸箱尺寸，无需人工干预。 3.喷码功能：集成自动感应喷码模块，支持生产日期、批次号等实时喷印，喷码位置精准可控。 4.输送速度：＞25米/分钟。 5.胶带兼容性：支持48mm～72mm（宽度）牛皮纸胶带、BOPP胶带等主流型号，胶带切换便捷。 6.电源与能耗：220V/50Hz。 7.材质：机身采用食品级304不锈钢。 |  |
| 26 | 码垛机（整套） | 1套 | 1.整机性能：码垛能力：12箱～14箱/分钟。 2.定位精度：±1mm，确保垛型稳定。运行范围：具备360°全向旋转定位功能。 3.操作与控制：采用图形化人机界面（HMI）触摸屏操作。免编程，支持手动示教与配方调用，简化设置与切换。 |  |
| 27 | 八宝饭封碗机流水线（带自动称量） | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4500×1080×1800。 2.包装速度：10件～15件/分钟（变频调速，精准控制节奏） 3.功率配置：整机功率15KW。 4.电源要求：380V/50Hz三相四线制。 5.气源参数：气压0.5MPa-0.7MPa，耗气量0.8m³/min。 6.高真空度：支持真空/气调切换。 7.智能控温：封口温度精准控制在150℃~175℃。 8.清洗系统：独立移动式真空清洗模块，80℃温水360°全方位无死角清洗，碗口残留自动清除。 9.称重精度：集成高精度自动称重模块，误差≤±1g（可选配多量程适配）；兼容性：支持多种规格碗型快速切换，适应柔性生产需求。 |  |
| 28 | 八宝饭包装输送带 | 1套 | 1.材质：食品级304不锈钢，耐腐蚀、易清洁。 2.尺寸（mm）：7500mm×600mm。 3.工作高度：800mm～1000mm无级调节，搭配变频调速系统，速度控制精度±0.1m/min。 |  |
| 29 | 八宝饭洗碗流水线 | 1套 | 1.外形尺寸（mm）：4500×1200×1800。 2.产能：6000份/时（可根据需求定制双通道模式，提升至8000份/小时），配备智能负载平衡系统，动态调整清洗频率。 3.高压喷淋去除油脂残渣；50℃-60℃高温水+食品级洗涤剂循环喷淋，热风烘干。 4.智能温控循环系统：洗涤水温动态调节（±2℃精度），配备热回收装置。 5.PLC控制系统：支持触摸屏操作、故障自诊断及远程监控，实时记录清洗参数（温度、时间、能耗等）。 |  |
| 30 | 不锈钢工作台 | 30个 | 1.尺寸（mm）：2000×1000×800。 2.材质：采用食品级304不锈钢。 3.台面：厚度≥1.5mm。 4.加强筋：台面下每500mm间距增设≥40mm×40mm×4mm方管加强筋，形成网格结构，增强承重能力。脚底上200mm处增设≥50mm×50mm×4mm方管加强筋，与脚柱采用满焊连接，确保稳定性。脚柱：采用≥50mm×50mm×4mm不锈钢方管。 5.移动装置：底部选配工业级万向轮（承重≥200kg），灵活移动。 |  |
| 31 | 不锈钢工作台 | 2个 | 1.尺寸（mm）：2000×1400×850。 2.材质：采用食品级304不锈钢。 3.台面：厚度≥1.5mm。 4.加强筋：台面下每500mm间距增设≥40mm×40mm×4mm方管加强筋，形成网格结构，增强承重能力。脚底上200mm处增设≥50mm×50mm×4mm方管加强筋，与脚柱采用满焊连接。 5.围挡：工作台上口四周增设100mm高围挡，防止物品滑落，围挡内侧加装防撞橡胶条。 6.脚柱：采用≥50mm×50mm×4mm不锈钢方管。 7.移动装置：底部选配工业级万向轮（承重≥200kg），灵活移动。 |  |
| 32 | 不锈钢工作台 | 40个 | 1.尺寸（mm）：600×400×800。 2.材质：采用食品级304不锈钢。 3.台面：厚度≥1.5mm。 4.加强筋：台面下每500mm间距增设≥40mm×40mm×4mm方管加强筋，形成网格结构，增强承重能力。脚底上200mm处增设≥50mm×50mm×4mm方管加强筋，与脚柱采用满焊连接。脚柱：采用≥50mm×50mm×4mm不锈钢方管。 5.移动装置：底部可选配工业级万向轮（承重≥200kg），灵活移动。 |  |
| 33 | 整套电气系统 | 1套 | 1.不锈钢落地柜，厚度1.2mm，防护等级IP65，表面防腐蚀处理。 2.总功率20KW，380V；配置智能电源管理系统，支持动态负载均衡与过载保护。 3.低压电气、变频器、PLC采用西门子、三菱、施耐德或同等质量其他品牌，触摸屏用7寸触摸屏幕，集成系统监控、参数设置、故障诊断等功能。 4.带远程调试功能。 5.所有变频器在触摸屏调速。 6.所有温度在触摸屏上设置，有超低温报警，电机故障报警。全系统温度传感器实时监测，触摸屏一键设置温控参数，超低温（<-10℃）自动报警，联动加热模块，电机故障智能预警，保障生产安全。 7.包含到配电房的电缆、电线，主电缆采用的是四芯铜电缆，配电房在一楼西南位置，所有设备在二楼，层高6米，设备所有电线从二楼的吊顶上面往下垂直放线。厂房总尺寸82m×44m。电缆必须有CCC认证。阻燃等级≥V-0，线径≥6mm²所有电缆必须走桥架，桥架使用不锈钢桥架，厚度≥1.5mm。 |  |
| 34 | 污水处理设备 | 1套 | 污水处理原有设备智能气浮机、智能一体生化处理箱，现因项目新增，需新增混凝土收集池（6400mm×6200mm×4000mm）及一体化沉淀池（8000mm×2500mm×3000mm）。 1.工作能力：处理污水＞25吨/小时。 2.收集池为混凝土结构。 3.沉淀池使用钢结构，使用Q345碳钢板材。 4.沉淀池内环氧防腐，池外做防锈底漆、面漆各一遍 内外双层防腐结构。 6.进水浓度COD≥8000，处理后达标排放，排放水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。 7.含免费运维2年，固废清运2年。 |  |
| 二、配套生产设施及搬运设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 技术要求 |  |
| 1 | 电动叉车 | 2台 | 1.无门架电动搬运车 2.额定载重≥3000kg；载荷中心距：600mm；最大行驶速度（满载/空载）：≥3.5km/h/≥4.0km/h；爬坡度（满载/空载）：≥8%/30%；最小转弯半径：≤1800mm；货叉尺寸（长×宽×厚）：1050mm×150mm×55mm（或满足同等承载需求）；起升高度：≥125mm（或满足基本托盘搬运需求）；整车自重：满足稳定性及承载要求。 3.动力与驱动：驱动电机：直流牵引电机，功率≥6kW，防水防尘，高效可靠；驱动方式：后轮驱动；蓄电池：48V铅酸蓄电池组，容量≥210Ah，循环寿命长，标配智能充电机；控制器：直流控制器，具有过流、过压、欠压、过热保护功能，响应灵敏，运行平稳。 4.操作与性能：转向系统：机械/液压助力转向，操作力≤30N，灵活轻便。 5.制动系统：电磁/液压制动，具备坡道驻车功能。 6.液压系统：电动液压动力单元，举升速度≥20mm/s（满载），下降速度可控。 7.仪表盘：清晰显示电量、运行状态、故障代码等基本信息。 8.车轮：前轮：实心聚氨酯轮；后轮：驱动轮为实心橡胶/聚氨酯轮，导向轮为尼龙轮/聚氨酯轮。 9.安全配置：紧急断电开关：醒目位置设置；警示装置：行进警示音（可开关）；过载保护：液压系统具备过载保护功能。 10.叉车使用中力、合力、诺力或同等质量其他品牌。 11.油缸、电池、控制器等主要部件，三年内免费更换。 |  |
| 2 | 货梯（升降平台） | 1个 | 1.仅用于货物升降的升降平台。 2.平台尺寸：2.3m（长）×2.7m（宽）。 3.额定载荷：300kg～480kg。 4.升降行程：≥6m。 5.安全保护：标配机械式防坠落锁止装置、过载保护装置、平台门/围栏安全联锁装置、紧急停止按钮、液压系统安全溢流阀、限位装置。 6.稳定性：满载升降过程中平台最大水平晃动幅度≤5mm。 7.控制方式：平台及地面双控制点。 |  |
| 3 | 食品周转框 | 60个 | 1.材质：主体采用食品级304不锈钢。 2.尺寸规格：600mm×400mm×300mm，尺寸偏差±2mm。 3.承重能力：静载承重≥30kg，堆叠状态下结构稳定不变形。 |  |
| 4 | 不锈钢料车 | 40个 | 1.材质：车体主体采用食品级304不锈钢。 2.结构：车身整体成型，无焊接结构。 3.自重：空载自重≥40kg。 4.承重：额定动态载荷≥200kg（适用于肉馅等物料装载运输）。 |  |
| 5 | 不锈钢小推车 | 8个 | 1.食品级304不锈钢，推车四周设置挡板。 2.尺寸（mm）：1200×800 3.设置防滑网格板。 4.承重500kg。 5.推把手可拆卸或折叠设计。 6.脚轮配置：4×重型万向轮（2带刹车）<br≥轮径：≥125mm<br≥、材质：聚氨酯（PU），倾斜角度≤5°（满载防侧翻）。 7.底部离地≥100mm（方便冲洗）。 |  |
| 6 | 辅助生产工器具 | 1项 | 包含不锈钢刀具20把、塑料菜板20个、食品级304不锈钢盆（口径800mm的40个，口径400mm的20个）、不锈钢垫板（1100mm×1300mm×140mm）要求可承重3吨20个，不锈钢钩子等生产用具及清扫工具。 |  |
| 7 | 防水电子秤 | 40台 | 1.防水等级：IP65。 2.传感器：高精度应变片传感器。 3.显示屏：高清LCD/LED背光，带防水膜。 4.工作温度：-30℃~70℃（宽温适应）。 5.电源可充电锂电池（24小时续航）+交流适配器。 6.精确0.5g/3kg。 |  |
| 8 | 防水电子秤 | 5台 | 1.防水等级：IP65。 2.传感器：高精度应变片传感器。 3.显示屏：高清LCD/LED背光，带防水膜。 4.工作温度：-30℃~70℃（宽温适应）。 5.电源可充电锂电池（24小时续航）+交流适配器。 6.精确1g/150kg。 |  |
| 9 | 不锈钢地磅 | 1台 | 1.3吨以上，精确到0.5kg。 2.双斜坡一体机。 3.食品级304不锈钢。 4.有上下限报警功能，单位切换功能，累计、清除、去皮、置零功能。 5.防水等级：IP65。 6.配备一个25kg的砝码。 7.传感器、电子显示屏等重要部件5年内免费更换。 |  |
| 三、冷藏保鲜设施 |  |  |  |  |
| 在厂房内二层建设冷库6座：恒温库一座约199m³、成品库一座约831m³、速冻库1#（约289m³）、速冻库2#（约292m³）、速冻库3#（约242m³）、速冻库4#（约296m³）及相关的配套设备设施。所有冷库焊接必须达标，不得出现泄漏现象，如出现泄漏，所有需要的补充冷冻油、制冷剂，厂家需终身承包，不得再收取任何费用。冷库必须确保验收合格，要求交钥匙工程。 |  |  |  |  |
| - （一）速冻库1#、速冻库2#、速冻库3#的技术要求 |  |  |  |  |
| - 技术要求： - 1.速冻库温度要求30℃至-35℃。 2.采用热氟化霜，与机组控制箱连接。 3.冷库控制系统配备的控制箱需要与电脑连接，电脑末端或手机末端均可观察冷库的运行情况，及调整修改冷库的温度及运行时间。 4.冷库保温材料均需达到防火等级B1级要求，库板要求双面不锈钢。 5.所有管道链接均采用铜管与不锈钢管。铜管要求壁厚≥1mm的无氧铜，不锈钢管采用壁厚≥4mm的无缝不锈钢管。冷库位置在二楼平面南侧，机组放置位置在二楼的楼顶的中间位置上。机组位置与冷库距离较远，需要的管材较多。 6.管阀件适用温度在-40℃至+105℃，符合冷库需求。 7.所有使用的管材、库板均必须提供相应的材料证明。 8.冷库内含有特种设备的均需登记报审后交付。 9.若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 |  |  |  |  |
| - 1.冷库范围：外形拼装尺寸（m）9.3×8×3.9/1间，9.3×8.5×3.9/1间，9.3×6.7×3.9/1间。 - 2.冷库温度：30℃至-35℃可分多阶段降温，速冻库要求达到-35℃，使产品快速冻透。若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。常温货物入库后2小时左右出库，进货量20吨/次。 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 螺杆式机组 | 1套 | 三并联机组 | 三间速冻库采用一套三并联机组（90P+90P+70P），一机多控。 机组配置：智能控制系统，多段式降温、系统可变自动加、减载机；油分离器、储液瓶、低压气态分离器、经济器、油加热、油温虹吸冷、高低压油表、高低压力控制器、机组架台等，另带远程手机互联系统、可联实时曲线、报表数据打印功能。 |
| 2 | 低温速冻冷风机 （热氟化霜） | 6台 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器，单台订制1.5KWX4轴流风机，风量大、射程远、降温效果好。 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 1台 |  | 供螺杆机组散热使用。 |
| 4 | 膨胀阀 | 3套 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节），推荐使用丹佛斯、艾默生、三花或同等质量其他品牌。 |
| 5 | 电磁阀 | 3套 |  | 系统制冷剂开停装置。 |
| 6 | 顶、底、墙部分聚氨酯彩钢保温板 | 1项 |  | 使用B1级板，150mm厚双面不锈钢聚氨酯冷库板，304不锈钢厚度0.4mm。 容重：46kg/m³（±2kg），阻燃，根据冷库尺寸制作。 |
| 7 | 聚氨酯彩钢平移门 | 4扇 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。（内尺寸：1600mm×2200mm） |
| 8 | 风幕机 | 2台 |  | 定做380V离心式风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄。 |
| 9 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 3套 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、热氟化霜、全自动控制等，并且可远程控制。 |
| 10 | 热氟化霜组件 | 3套 |  | 与机组微电脑控制箱连接，3个库单独化霜。 |
| 11 | 照明灯 | 20套 |  | 满足照明要求。 |
| （二）速冻库4#技术要求 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1.速冻库温度要求30℃至-35℃。 2.采用热氟化霜，与机组控制箱连接。 3.冷库控制系统配备的控制箱需要与电脑连接，电脑末端或手机末端均可观察冷库的运行情况，及调整修改冷库的温度及运行时间。 4.冷库保温材料均需达到防火等级B1级要求，库板要求双面彩钢。 5.所有管道链接均采用铜管与不锈钢管。铜管要求壁厚≥1mm的无氧铜，不锈钢管采用壁厚≥4mm的无缝不锈钢管。冷库位置在二楼平面南侧，机组放置位置在二楼的楼顶的中间位置上。机组位置与冷库距离较远，需要的管材较多。 6.管阀件适用温度在-40℃至+105℃，符合冷库需求。 7.所有使用的管材、库板均必须提供相应的材料证明。 8.冷库内含有特种设备的均需登记报审后交付。 9.若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 |  |  |  |  |
| - 1.冷库范围：外形拼装尺寸（米）9.3×8.2×3.9，1间。 - 2.冷库温度 ：30℃至-35℃，可分多阶段降温，速冻库要求达到-35℃，使产品快速冻透。若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。常温货物入库后2小时左右出库，进货量10吨/次。 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 螺杆式机组 | / |  | 与速冻库1#、速冻库2#、速冻库3#共用一套机组。 |
| 2 | 低温速冻冷风机 （热氟化霜） | 2台 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器，单台订制1.5KWX4轴流风机，风量大、射程远、降温效果好。 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | / |  | 与速冻库1#、速冻库2#、速冻库3#共用。 |
| 4 | 膨胀阀 | 1套 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节），推荐使用丹佛斯、艾默生、三花或同等质量其他品牌。 |
| 5 | 电磁阀 | 1套 |  | 系统制冷剂开停装置。 |
| 6 | 顶、底、墙部分聚氨酯彩钢保温板 | 1项 |  | 使用B1级板，150mm厚双面彩钢聚氨酯冷库板，彩钢厚度0.4mm。 容重：46kg/m³(±2kg），阻燃，根据冷库尺寸制作。 |
| 7 | 聚氨酯彩钢平移门 | 2扇 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。（内尺寸：1600mm×2200mm） |
| 8 | 风幕机 | 2台 |  | 定做380V离心式风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄。 |
| 9 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 1套 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、热氟化霜、全自动控制等，并且可远程控制。 |
| 10 | 热氟化霜组件 | 1套 |  | 与机组微电脑控制箱连接。 |
| 11 | 照明灯 | 6套 |  | 满足照明要求。 |
| （三）恒温库技术要求 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1.速冻库温度要求0℃至4℃。 2.采用热氟化霜，与机组控制箱连接。 3.冷库控制系统配备的控制箱需要与电脑连接，电脑末端或手机末端均可观察冷库的运行情况，及调整修改冷库的温度及运行时间。 4.冷库保温材料均需达到防火等级B1级要求，库板要求双面彩钢。 5.所有管道链接均采用铜管与不锈钢管。铜管要求壁厚≥1mm的无氧铜，不锈钢管采用壁厚≥4mm的无缝不锈钢管。冷库位置在二楼平面南侧，机组放置位置在二楼的楼顶的中间位置上。机组位置与冷库距离较远，需要的管材较多。 6.管阀件适用温度在-40℃至+105℃，符合冷库需求。 7.所有使用的管材、库板均必须提供相应的材料证明。 8.冷库内含有特种设备的均需登记报审后交付。 9.若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 |  |  |  |  |
| - 1.冷库范围：外形拼装尺寸（米）约9.5×5.4×3.9，1间，常温进库，若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 - 2.冷库温度：0-4℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 活塞机组 | 1套 | 15P | 机组配置：智能控制系统，由气缸、活塞、连杆、曲轴、气门机构、螺旋桨减速器、机匣等组成。 |
| 2 | 冷风机 | 1台 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器，单台订制1.5KWX2轴流风机，风量大、射程远、降温效果好。 |
| 3 | 膨胀阀 | 1套 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节），推荐使用丹佛斯、艾默生、三花或同等质量其他品牌。 |
| 4 | 电磁阀 | 1套 |  | 系统制冷剂开停装置 |
| 5 | 顶、底、墙部分聚氨酯彩钢保温板 | 1项 |  | 使用B1级板，120mm厚双面彩钢聚氨酯冷库板，彩钢板厚度0.4mm。 容重：46kg/m³（±2kg），阻燃，根据冷库尺寸制作。 |
| 6 | 聚氨酯彩钢平移门 | 1扇 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。（内尺寸：1800mm×2200mm） |
| 7 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 1套 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、电化霜、全自动控制等。 |
| 8 | 照明灯 | 6套 |  | 满足照明要求。 |
| （四）成品库技术要求 |  |  |  |  |
| 技术要求： 1.速冻库温度要求-15℃至-25℃。 2.采用水化霜，与机组控制箱连接。 3.冷库保温材料均需达到防火等级B1级要求，库板要求双面彩钢。 4.所有管道链接均采用铜管与不锈钢管。铜管要求壁厚≥1mm的无氧铜，不锈钢管采用壁厚≥4mm的无缝不锈钢管。冷库位置在二楼平面南侧，机组放置位置在二楼的楼顶的中间位置上。机组位置与冷库距离较远，需要的管材较多。 5.管阀件适用温度在-40℃至+105℃，符合冷库需求。 6.所有使用的管材、库板均必须提供相应的材料证明。 7.冷库内含有特种设备的均需登记报审后交付。 8.若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 |  |  |  |  |
| - 1.冷库范围：外形拼装尺寸（米）约22.7×9.4×3.9，1间，若出现临时停电，冷库需确保2小时内温度不变。 - 2.冷库温度：﹣15℃至﹣25℃ |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 螺杆式机组 | 1套 | 60P | 机组配置：功率：37.5KW，智能控制系统，多段式降温、系统可变自动加、减载机；油分离器、储液瓶、低压气态分离器、经济器、油加热、油温虹吸冷、高低压油表、高低压力控制器、机组架台等。 |
| 2 | 冷风机 | 2台 |  | 采用高效率铜管、自动分配器翅片盘管式蒸发器，单台订制1.5KWX4轴流风机，风量大、射程远、降温效果好。 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 1台 |  | 供螺杆机组散热使用。 |
| 4 | 膨胀阀 | 1套 |  | 采用原装外平衡膨胀阀（全自动调节），推荐使用丹佛斯、艾默生、三花或同等质量其他品牌。 |
| 5 | 电磁阀 | 1套 |  | 系统制冷剂开停装置 |
| 6 | 顶、底、墙部分聚氨酯彩钢保温板 | 1项 |  | 使用B1级板，150mm厚双面彩钢聚氨酯冷库板，彩钢板厚度0.4mm。 容重：46kg/m³（±2kg），阻燃，根据冷库尺寸制作。 |
| 7 | 聚氨酯彩钢平移门 | 2扇 |  | 聚氨酯中型平移门、门封条、逃生装置、门板厚度为15公分，门框带自动加热装置。（内尺寸：1800mm×2200mm） |
| 8 | 风幕机 | 2台 |  | 定做380V离心式风幕机；开冷库门时使用，用于隔绝库内冷空气外泄。 |
| 9 | 机组微电脑控制箱 （末端电控箱） | 1套 |  | 微电脑采用原装数字微电脑控制、自动控温、自动延时、电流保护、故障报警、故障诊断、电化霜、全自动控制等。 |
| 10 | 照明灯 | 10套 |  | 满足照明要求。 |
| （五）冷库电气系统（含自动控制及监测） |  |  |  |  |
| 技术要求： 1.冷库控制系统配备控制箱及实时监测系统，控制箱全部采用不锈钢柜，实时监测系统必须具备冷库管理（冷库基础信息、名称、状态、温度等），对冷库的内部环境24小时实时在线监测并记录，具备强大的数据记录和分析功能，长期保存历史环境数据，形成详细的数据报表和趋势图，实现信息集成。四个速冻库使用一个系统，要求可单独控制。可终端远程控制各库的运行情况，具备温度设定、时控设置、故障报警显示等功能。 2.含冷库到配电房位置电缆，机组到配电房位置电缆。公司现有配电房位置在2号厂房的一楼西南，建设的冷库在2楼，机组在二楼楼顶中间位置，2号厂房总尺寸82米×44米，每层楼高度6米，且冷库电线必须从二楼的吊顶上往下引。主电缆采用四芯铜电缆，电缆必须有CCC认证。阻燃等级≥V-0，线径≥6mm²。所有电缆必须走桥架，桥架使用不锈钢桥架，厚度≥1.5mm。 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 型号规格 | 技术说明 |
| 1 | 控制箱 | 1 |  | 不锈钢柜，配置800S/500A 3300断路器1只，250S/3P 160A断路器1只，125S/3P 125A断路器2只，125S/3P 80A断路器4只，125S/3P 40A断路器2只，63/1C 10A1只，断路器品牌要求施耐德、正泰、西门子或同等质量其他品牌。 |
| 2 | 实时监测系统 （软件） | 1 |  | 系统必须具备冷库管理（冷库基础信息、名称、状态、温度等），对冷库的内部环境24小时实时在线监测并记录。具备强大的数据记录和分析功能，长期保存历史环境数据，形成详细的数据报表和趋势图，实现信息集成。四个速冻库使用一个系统，要求可单独控制。 软件要求：电脑、手机均可终端远程控制各库的运行情况，具备温度设定、时控设置、故障报警显示等功能。 |
| 3 | 实时监测系统 （硬件） | 1 |  | 硬件要求：采用原装电脑，电脑配置不得低于Intel I7处理器，13700主频，2.1GZ，16GB内存，256GB固态硬盘，1TB机械硬盘，主板IntelQ670，集成千兆网卡，独立显卡，23寸显示器，分辨率达1920*1080，正版Windows操作系统，集成音频设备，整机及操作系统提供三年原厂免费上门保修，1个PCIE 16X扩展槽，2个PCIE 4X扩展槽。整机原厂出厂配置，制造商官网可查询，可使用联想、戴尔、华硕或同等质量其他品牌。 |

说明：

1.招标清单中提供的品牌均为参考品牌，仅供供应商在投标时参考，凡达到以上品牌档次并满足以上技术要求的产品均可，但须提供详细技术资料，如有样本须一并提供。

2.采购标的名称与商品名称（通用名称）不一致时，以技术参数为准。

- 三、项目实施要求

- 1.项目现场管理要求

- 1.1安全管理要求

- 供货方应遵守现场的一切规章制度，按照招标人要求文明建设。施工人员的安全由供货方负责，招标人监督执行。如发生安全事故，由供货方负全责。现场协调工作由供货方负责，招标人配合。

- 1.2货物保管要求

- 供货方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 供货方所供货物涉及商品包装和快递包装的，应参考《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

- 1.3垃圾清运要求

- 在安装、调试期间或保修过程中，供货方负责及时清理现场垃圾。

- 2.货物质量与验收要求

- 2.1货物质量标准

- 供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

- 2.2货物包装要求

- 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

- 2.3货物检验原则

- 货物的生产、调试、维修、检验、验收原则为：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。所有设备在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。

- 2.4货物检验标准

- 所有设备、附（配）件应符合本方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经招标人代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明等必须具备的相关资料和必备的附件。成交供应商必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交供应商承担，包含在报价中。 如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

- 2.5货物验收内容

- 招标人及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供货方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

- 2.6调货换货要求

- 如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供货方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由供货方承担。

- 2.7补充货物说明

- 招标人按中标价格和数量向供货方采购本项目货物后，在合同执行期间若需增加采购相同品牌型号的货物，供货方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给招标人。

- 2.8逾期交货处罚

- 如供货方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向招标人支付滞纳金。

- 3.安装调试、试运行

- 1.安装：

- 设备运至采购人指定地点后，所有安装调试、试运行、验收的实施过程应服从采购人的管理。严格按安全标准组织安装，遵守和实施安全文明管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

- 按技术要求进行器材、设备安装；

- 按系统功能要求进行系统调试；

- 配合甲供设备的安装和调试、维护；

- 2.调试、测试：

- 成交供应商应提交调试和测试计划及方法及记录表格给采购人与监理方。

- 采购人有权利全部或部分测试设备及系统的性能。

- 在测试之前，应有一套测试计划，采购人或其代理人保留参加测试的权利。成交供应商应在开始测试之前一周内提出详细测试计划，报采购人与监理审批。

- 设备测试应在采购人员的监督下进行，此类监督不免除成交供应商应承担的相关责任。

- 质保期内成交供应商需委派一名有三年以上工作经验的技术人员在采购方负责设备的操作指导和维护保养，工作时间每周不得低于5个工作日。

- 设备试运行在采购人组织和主导下进行，成交供应商提供所需的使用规程、操作方法、使用经验、注意事项等一切运行和使用过程中所涉及的要素。试运行时间为连续30天。在试运行中碰到的软、硬件故障修复后，有必要地延长试运行时间，直至采购人认同。

4.供货及质保期限

1.合同履行期限：60天。合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，30天内完成安装调试。

2.质保期限不少于3年（自验收合格之日起），需求中对质保期另有要求的按需求中列明的质保期执行。供应商须提供承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

3.终身享受每年一次免费巡检服务。部分设备要求供应厂家维护保养的，按项目需求执行。

4.免费维修维保期内在故障发生时在接到报修电话30分钟内响应，2小时内到现场进行维修，24小时内解决好问题。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。

- 5.投标报价要求

- 本项目为整体组合全包交钥匙项目，供应商必须包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。投标报价时应包含系统正常运行所需的辅助设备和安装材料及施工、安装、运输、调试等与本项目相关的一切费用。

- 投标时货物单价为全费用综合单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。除招标人认可的方案变更引起的调整外，供货方不得提出任何增加费用的要求。

- 6.现场踏勘要求

- 供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供货方无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

- 四、本项目核心产品：蒸汽发生器

- 五、付款方式：合同签订，完成需求确认后甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目通过验收并经审计确认后，甲方向乙方支付至审定总金额的97%；质保期满后，付清尾款。

- 第五章   评 审 办 法

为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制定本标准及办法。

1.评标办法制定依据

政府采购法律法规、制度。

2.评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

3.评标机构

评标委员会由5人（含5人）以上单数的评委组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。

4.评标程序

（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由招标人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。

（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

下列情况属于重大偏差：

（1）要求盖章签字无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件明确规定的其他情形。

①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；

③投标文件中含有虚假材料；

④其他不满足法律法规、招标文件规定或经评标委员会讨论通过确定为无效标的情形。

投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作无效标处理。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作无效标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（三）评标委员会以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式提出并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（四） 投标文件算术错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（五）报价评审及细微偏差量化；

（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；

（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；

（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；

（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；

（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

（十一）中标人的确定

本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。招标人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。

评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 报价 30分 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。结果保留两位小数。 注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的供应商，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 |
| 2 |  | 投标人业绩 （4分） | 投标单位2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目（合同内容应包含与食品生产流水线或冷库相关的设备）的业绩，每提供一个得2分，本项最多得4分。 注： - 上述业绩不包含生产厂商与经销商或代理商的业绩。 - 业绩证明须同时提供合同及对应合同发票（不少于合同金额的30%）扫描件并加盖投标单位电子公章，合同扫描件应能清晰地反映合同签订时间相关信息。 - 不符合上述规定的业绩在评审时不予计分。业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 3 |  | 质保及保修期 （4分） | 1.投标人承诺所投产品在3年质保期基础上每延长12个月得1分，本项最高得2分。 2.承诺在质保期内非质保范围内产生的相关费用（除材料费）免费的得2分。 - 注：上述内容应在投标文件中提供相关承诺函并加盖投标单位电子公章，不提供不得分。 |
| 4 | 技术部分 | 技术响应情况10分 | 投标单位投标文件完全满足招标文件“技术参数要求”或正偏离的得10分；投标文件与招标文件“技术参数要求”有负偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 - 注：投标单位须在技术条款偏离表中逐条进行应答，并说明偏离情况。 |
| 5 | 技术部分 （实施方案） | 技术方案10分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出合理的技术方案（包含对项目的整体理解、项目维保服务需求分析、维保服务的重点难点分析及应对措施等）综合评分。 1.方案内容要素齐全、科学合理、操作性强、贴近用户需求，得10分； 2.方案内容要素较齐全、较科学合理、操作性较强，得7分； 3.方案内容要素有缺漏、科学性一般、操作性一般，得3分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 供货、调试等方案8分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出合理的供货、调试等方案（包含设备供货、调试、试运行等）综合评分。 1.方案内容要素齐全、科学合理、操作性强、贴近用户需求，得8分； 2.方案内容要素较齐全、较科学合理、操作性较强，得6分； 3.方案内容要素有缺漏、科学性一般、操作性一般，得3分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 布局方案 10分 | 根据采购人提供的平面图纸，按照食品生产流水线设计的规范要求进行设计。以布局图纸及方案作为评分依据，需包括设备平面图、给水排水图纸及布局方案等。 1.生产线及冷库布局方案内容能对本项目实际需要进行详细描述，能提供上述图纸及图纸方案的解读，并制定科学合理的设备使用、运行方法，确保生产线投入使用后的整体运行安全及效率，符合项目现场实际情况及采购人的要求，得10分； 2.生产线及冷库布局方案较可行、方案内容较详细，能提供上述图纸及方案的解读，能涉及到本项目的需求，基本符合项目现场情况及采购人的要求，得7分； 3.生产线及冷库布局方案可行性一般、方案内容基本完整，能提供上述部分图纸及方案的解读，能部分涉及到本项目的需求，部分符合项目现场情况及采购人的要求，得3分； - 4.未提供上述内容或其他情形的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 8分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出的操作培训、业务功能培训等相关培训计划和方案进行综合评分。 1.技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得8分。 2.技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得6分。 3.技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得3分。 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 污水处理方案8分 | 根据投标人提供的针对本项目提供评估污水处理设施的运行情况，包括设备完好率、处理效率、排放水质达标情况等，综合评分。 - 1.内容详细、完整、思路清晰、针对性强，得8分； - 2.内容比较详细、思路比较清晰、针对性不强，得6分； - 3.内容缺失、不完整、没有针对性，得3分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  |  | 售后方案 8分 | 根据投标人提供的针对本项目实际需求给出的售后服务方案（含售后响应时限、企业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围）、售后维护方案（含设备易损件的方案说明）、技术支持响应等）综合评分。 - 1.内容详细、完整、思路清晰、针对性强，得8分； - 2.内容比较详细、思路比较清晰、针对性不强，得6分； - 3.内容缺失、不完整、没有针对性，得3分； 4.未提供此项方案的，得0分。 |
|  | 技术文件篇幅要求：文字表述注重实效性、关联性、针对性，言简意赅，总篇幅不得超过150页，每超过1页的，扣0.1分。 技术文件制作要求如下：A4幅面（图纸除外），全篇无色底纹、黑字，无下划线；一级标题四号黑体，其他级标题四号宋体；正文小四号宋体，1.5倍行距；页码格式为“1 2 3……，设置在页脚居中，采用“正文五号宋体”；不符合要求的不得分。 |  |  |
| 合计 | 100分‌ |  |  |

- 1.说明：

- （1）针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应按要求提供相关资料并作出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件，投标文件中相关证明材料须编好目录及页码；

（2）投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序；

（3）投标文件中如出现前后不一致时，评标委员会有权要求投标单位澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分；

（4）投标单位必须保证全部投标资料的真实性，招标人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理；

（5）投标单位的最终得分取评标委员会各成员所评定分值的平均值（小数点后保留两位）。

2.政府采购政策：

（1）促进中小企业发展政策：本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔2020〕46号规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小型、微型企业产品进行价格扣除后的报价。（提供中小企业声明函）。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写，否则不考虑价格扣除）。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）节能产品、环境标志产品政策

①政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

②拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

③拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

④参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（5）拟采购的产品属于强制采购的信息安全产品，投标时必须提供经国家认证的信息安全产品，并需附上由国家信息安全认证中心依据国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.关于小微企业价格扣除：

本采购项目，供应商提供的货物既有大、中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受政策规定的小微企业价格扣除。

- 第六章    投标文件格式

稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：                    （加盖电子签章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

日   期： 年 月 日

附件1：

投 标 函

（招标人名称）：

根据贵方为              （项目名称及编号）项目招标采购服务的投标邀请，签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物及配套服务总报价为人民币      万元；

2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标文件有效期为自开标之日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。

4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给招标人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。

5.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标小组的意见接受或拒绝任何投标的权利，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9.如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按工期要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

10.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。

11.如果我方中标，我们将在招标文件第二章“投标人须知”规定的金额向有关单位支付招标代理费。

12.与本次投标有关的一切往来信函请寄至：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人名称（加盖电子签章）：

日  期：

附件2：

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                      分包号（如有）：

| 投标项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 稻米精深加工产业链条延伸—中式快餐系列加工及冷藏设施建设项目 |  |

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：    年  月  日

注：本表按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中的格式填写。

投标分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 制造商名称 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 金额（大写）： 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 1.制造商规模请填写“大型”、 “中型”、 “小型”、 “微型”，中小企业的定义见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

2.“投标总报价”金额与报价函、开标一览表须保持一致。

3.表中须明确列出所投产品的标的物名称、制造商名称、制造商规模、品牌、规格型号，否则可能导致投标无效。

投标人名称（加盖电子签章） ：

日期：     年   月    日

附件3：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称（加盖电子签章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件

附件4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                 （单位全称）的法定代表人，现代表本单位（公司）授权我单位（公司）        （部门、职务或职称、姓名）作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      （招标单位名称）的          （项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

特此声明。

投标人名称（加盖电子签章） ：

法定代表人签字：

授权委托人（签字） ：

日期：   年   月   日

附授权委托人身份证正反面复印件

附件5：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（参考格式）

## 投标人资格声明书

致：                  （招标人名称）

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（三）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（四）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件6：

技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：      年     月     日

填写说明：

1.按照第四章采购需求详细填列此表；

2.行数不够，可自行添加。

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（加盖电子签章）：

日期：    年  月   日

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于企业     （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于企业     （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子签章）：

日　　　期：

备注：1.小型、微型企业提供中型企业的服务的，视同为中型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监督部门给予行政处罚。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：     （盖单位公章）

日 期：    年     月     日

监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

附件8：

项目技术方案

技术方案内容见评标办法，但不仅限于这些内容，投标人可根据其对项目的理解自行增加，格式自拟。

## 附件9：

招标文件要求的其他材料

## 附件10：

其他资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。