招　标　文　件

项目名称：南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次)

项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0015/NZYZB2025-082-1

招标人：南京中医药大学

招标代理机构：中邮通建设咨询有限公司

2025年8月

总  目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标标准	22

第四章  采购需求	28

第五章  合同主要条款及格式	44

第六章  投标文件格式	53

# 第一章  招标公告

受南京中医药大学的委托，中邮通建设咨询有限公司就南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次)(JSZC-320000-UTCC-G2025-0015/NZYZB2025-082-1)项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次)招标项目的潜在投标人于2025年9月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0015/NZYZB2025-082-1；

2.项目名称：南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次)；

3.本项目设定最高限价：190万元（含税），总价超过此限价的投标报价视为未对招标文件做出实质性响应，将按无效投标处理；

4.中标人数量：1家；

5.采购需求(简介)：南京中医药大学针对100个单元5925间学生宿舍加装无线火灾自动报警设备，项目包含硬件设备及配套软件设备（智慧消防平台）；详见项目需求。

6.合同履行期限：中标人应在项目合同签订生效后40个日历日内向采购人交付全部货物并安装调试完成（具体时间以甲方通知为准）。若采购人另行通知开工时间的，按采购人要求执行，中标人交付时间以采购人实际通知开工时间顺延40个日历日。

7.本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

### 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书并盖章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的，应提供相应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

时间：2025年8月12日至2025年8月18日，每日上午9时至下午17时。

地点：“邮E招”电子招标投标平台（https://www.youezhao.cn/）

方式：网上领取，平台服务费：500元。

投标人应登录“邮E招”电子招标投标平台（https://www.youezhao.cn/）的“帮助中心”下载《投标人操作手册》并注册，注册完成后在平台内选择本项目报名并进行信息登记，然后按照提示进行缴费，缴费完成后下载招标文件。

### 注：投标人若登录“邮E招”时显示已注册，若还无法登录请联系：19051207036。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件接收截止时间、开标时间：2025年9月8日09:30（北京时间）

### 2、投标文件接收地点、开标地点：南京市鼓楼区南祖师庵7号华荣楼207开标室。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京中医药大学招投标管理服务中心网址”“江苏省政府采购网”“江苏省招标投标公共服务平台”“中国招标投标公共服务平台”发布的信息公告。

### 七、本次招标联系方式

1、招标人信息

名称：南京中医药大学

地址：南京仙林大学城仙林大道138号

联系人：封老师

电话：025-85811847

2、招标代理机构信息

名称：中邮通建设咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区南祖师庵7号

联系人：汪鑫、王宇、田利平、皇甫东

电话：19051207036

南京中医药大学

中邮通建设咨询有限公司

2025年8月11日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：南京中医药大学 地址：南京市仙林大道138号 联系人：封老师 电话：025-85811847 |
| 2 | 招标代理名称：中邮通建设咨询有限公司 地址：南京市鼓楼区南祖师庵7号 联系人：汪鑫、王宇 电话：19051207036、13270830727 |
| 3 | 项目名称：南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次) 项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0015/NZYZB2025-082-1 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：20000元，在投标文件递交截止前，缴纳到指定账户（邮E招系统），未按规定缴纳的投标文件拒绝接收。 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份。同时应提供电子版投标文件壹份[U盘形式（单独封装、PDF格式盖章扫描件）随纸质文件一并提交]。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2025年9月8日09：00（北京时间） 投标文件接收截止时间及开标时间：2025年9月8日09：30（北京时间） 投标文件接收地点：南京市鼓楼区南祖师庵7号华荣楼207开标室。 |
| 9 | 投标报价：本次报价是包括实验室设备、配套实施改造及项目涉及的劳务、制作、维护、培训、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、检测等其他一切合理必须的含税费用。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目必须进行现场勘察。 现场勘察时间：2025年8月19日-2025年8月21日，每天上午9:00-11:00，下午14:30-17:00 现场勘察地点：江苏省南京市栖霞区仙林街道仙林大道138号 勘察联系人：封老师 联系方式：025-85811847、13675197198 - 注：现场勘察进校需提前一天报备申请，请于进校前一天按访客进校指南（招标中心网站-下载中心-办事指南 访客进校指南）扫码自行申请进校。 - 被访人：封明昊； - 部门：党委保卫部； - 来访事由： - 本次项目编号： ； - 入校相关上传材料：本项目法人授权委托书。 - 进校人员请从仙林校区北大门进入（如是外来车辆，需从东大门进入）并保持联系电话畅通！ 投标人按要求进行现场踏勘、复核，并向招标人了解有关具体情况。投标人应充分考虑足以影响报价的任何情况；在项目执行过程及结算中，任何因忽视或误解本项目情况而导致的索赔申请将不被批准；投标人承担踏勘现场所发生的一切费用。 |
| 11 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |
| 12 | 中标服务费：由中标人支付。招标代理服务费根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号文）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号文）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号文》的规定下浮35%（即6.5折）计算，但不低干3000元。本项费用无需在投标报价表中单列。 |
| 13 | 履约保证金：投标人于本合同签订前向招标人交纳（合同价的5%）作为本合同的履约保证金。 |

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的招标代理机构，集中采购机构以外的招标代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

3.1本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》(格式见附件)；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)，《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.6本次采购不专门面向中小微企业采购。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新编制投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（如有）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- 开标一览表（格式见第六章）

- 投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（3）法人授权书（格式见第六章）

（4）投标人资格资信证明文件：

①第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

②第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

③第一章招标公告中2.3招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- 《技术条款偏离表》；

- 技术方案；

- 服务承诺

- 培训服务方案

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，包括实验室设备、配套实施改造及项目涉及的劳务、制作、维护、培训、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、检测等其他一切合理必须的含税费用。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：20000元，在投标文件递交截止前，缴纳到指定账户（邮E招系统），未按规定缴纳的投标文件拒绝接收。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号文）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号文）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号文》的规定下浮35%（即6.5折）计算，但不低干3000元。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

17.2投标文件份数：正本1份，副本4份。同时应提供电子版投标文件壹份[U盘形式（单独封装、PDF格式盖章扫描件随纸质文件一并提交）]。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

18、有下列情形的投标文件将被拒收

18.1 招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后递交的任何投标文件。

18.2 未按照招标文件要求密封的。

18.3未按照招标文件要求密封的递交材料的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人代表在开标现场互相确认投标文件的密封性。在投标文件密封性无异议后由招标代理机构拆封投标文件并公开唱价。

21.2 在招标代理机构对所有递交的投标文件唱价完毕后，各投标人代表需核对唱价结果并签字确认，所有开标流程结束后投标人方可离场。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

（2）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（3）投标文件未按照招标文件要求盖章或签字的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过电话告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过邮箱联系的方式向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在30分钟内回传《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照食品安全质量及保障措施评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。

23.3 中标人确定后，在发布招标公告媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向招标人支付招标人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

27.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标人或招标代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至招标代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

28、投诉

28.1质疑投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

（3）证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

1.资格初审

投标文件的初审分为形式性检查、资格性检查和符合性检查。形式性检查指依据招标文件要求，对招标文件中名称、签字、装订等响应情况进行审查；资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资质证明文件等进行审查；符合性检查是指依据招标文件要求，对投标文件中实质性要求的响应情况进行审查。

| 条款号 |  | 初步审查因素 | 初步审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式性检查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件 签字盖章 | 有法定代表人（或其委托代理人）盖章或签字，且加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，未出现因内容不全或者关键内容字迹模糊、无法确认的导致实质性不满足 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第17项规定 |
|  |  | 投标文件装订要求 | 符合第二章“投标人须知”第17项规定 |
| 1.1.2 | 资格性检查 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供其身份证） |
|  |  | 财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）。 |
|  |  | 设备和专业技术 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书并盖章） |
|  |  | 缴纳税收和社会保障资金能力 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的，应提供相应证明文件 |
|  |  | 无重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。 |
|  |  | 其他 | 法律、行政法规规定的其他条件 |
|  |  | 拒绝投标 | 投标人参加本次招标活动出现招标公告中第2.4条的情况。 |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.1.3 | 符合性检查 | 投标有效期 | 90个日历日 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第13项规定 |
|  |  | 技术要求与服务内容 | 符合第四章“采购需求”规定，内容均为实质性条款，任何不满足实质性条款的投标将被否决。 |
|  |  | 合同条款 | 符合第五章“合同主要条款及格式”模板规定，无实质性偏离。 |
|  |  | 其他要求 | 未响应招标文件的其他规定。 |

2.评标方法与评标标准

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照参数响应情况得分最高的投标人为中标候选人。

评分标准

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 价格 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60。 注：评标委员会认为投标⼈的报价明显低于其他通过符合性审查投标⼈的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书⾯说明，必要时提交相关证明材料；投标⼈不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为⽆效投标处理。 | 60 |
| 2 | 参数响应情况 | 技术参数全部满足文件要求的得满分5分，正偏离不加分，投标人须根据招标文件要求提供证明材料或承诺书；标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重点指标，有一项负偏离扣1分；扣完为止。 投标人需在“偏离表”中如实填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。 | 5 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来承担过类似业绩，每提供一份得1分，最多得2分，不满足要求不得分。（须提供项目中标通知书及发票，有效合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，未提供或未按要求提供的不得分） | 2 |
| 4 | 履约能力 | - 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质得1分。（提供有效证明文件复印件加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分） - 2、投标人具有有效的消防设施服务机构（维修监测、安全评估）资质得1分；（提供有效证明文件复印件加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分） | 2 |
| 5 | 项目经理 | - 投标人拟投入本项目的项目经理应具备一级注册消防工程师、注册安全工程师、高级工程师、高级信息系统项目管理师，每提供一个证书得1分，最多得2分。 - 注：以上人员提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的距投标截止时间近6个月社保证明材料，未提供或提供不符合要求不得分。 | 2 |
| 6 | 系统演示 | 投标人按照签到顺序对智慧消防综合管理平台（（真实DEMO系统））进行功能演示，自备演示平台和设备，演示时间不超过10分钟（需现场使用真实软件平台进行演示，录屏、截图、PPT等视频或文稿类演示无效），由评委会就单项功能的完整性、符合性、对功能点响应等进行综合评定。 1.演示报警与监控视频联动能力。弹窗报警三维地图上可快速查看报警楼层全部视频信号，已联动展示的摄像头图标置灰，未联动的置为红色并闪烁。点击三维地图上任意摄像头标识查看视频流； 2.演示宿舍管理站联动功能。发生报警时相应设备置顶展示，两个及以上设备同时告警判为真实火警，弹窗语音提醒。浏览器关闭时，电脑桌面依然可以接收消防报警通知，并实现误报、消音等快捷操作； 3.演示企业微信报警处置功能。演示数据总览展示、报警、故障隐患的处理及查阅功能，实时将报警信息推送至企业微信端。值守人员现场查验并拍照上传后手机确认本次报警为误报或真实火情，系统自动记录每次报警从发生到管理员确认所用时间； 4.根据学校智慧消防建设整体规划需要，演示消防设施上图功能。将消防设备设施分别拖动至建筑二维和三维模型上，实现与二维地图和三维地图的快速绑定。鼠标点击消防设备设施，可快速查看设备名称、安装位置、实时数据等信息；学校领导、消控室值班员、现场管理者可依据不同的权限访问不同的页面。系统自动将异常的宿舍置顶展示，并可实时查看报警类型及消缺操作，并具备异常处置的权限。 5.演示消防评级功能。平台支持按照周、月、年生成消防学校的安全评分评级，并根据风险评分自动提供并直观展示工作优化建议。 以上功能的完整性、符合性、功能点响应优秀得10分； 以上功能的完整性、符合性、功能点响应良好得7分； 以上功能的完整性、符合性、功能点响应一般得4分； 以上功能的完整性、符合性、功能点响应差得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 8 | 技术实施方案 | 评委根据投标人提供详细的项目技术实施方案（包含不限于：项目需求分析、项目重难点及风险分析、合理化建议、项目方案深化、项目实施计划、进度安排、安装调试等方面等方面）内容进行评审： 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得7分； 方案齐全、具有实际可操作性的得4分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 9 | 售后服务方案 | 评委根据投标人针对项目需求提供的售后服务方案（包含：售后服务体系、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，售后服务范围、备品备件的承诺等方面）内容进行评审： 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得7分； 方案齐全、具有实际可操作性的得4分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 10 | 培训方案 | 评委根据投标人针对项目需求提供的培训方案（包含：方案质量、培训频次、培训时间、培训人员等方面）内容进行评审： 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、具有实际可操作性的得2分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

# 第四章  采购需求

注：实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。不符合实质性（“★”）要求的投标文件视为无效投标。

一、基本概况

项目实施地点：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区学生宿舍；

合同履行期限：中标人应于项目合同签订生效后40个日历日内向采购人交付全部货物并安装调试完成。若采购人另行通知开工时间的，按采购人要求执行，中标人交付时间以采购人实际通知开工时间顺延40个日历日。

采购内容：采购内容设备清单见下表。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 产品要求 | 进口 产品 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa） | 通讯方式：LoRa通讯。报警方式：声光报警。 | 台 | 6300 | 190 | 海湾、大华、海康威视、宇视等同等品牌 | 不接受 | 是 |
| 2 | LoRa消防网关（以太网） | 上行通讯：以太网。下行通讯：LoRa。下行频率：470MHz~510MHz。 | 套 | 250 | 1000 | 海湾、大华、海康威视、宇视等同等品牌 | 不接受 | 否 |
| 3 | 声光手报和扬声器 | 工作原理：手动触发。通讯方式：LoRa，双向FSK。 | 套 | 680 | 350 | 国产优质 | 不接受 | 否 |
| 4 | 智慧消防平台 | 平台BS/CS客户端及移动端应支持查看单位制度、职责档案，火灾报警、维保巡检、防教育、消防培训、灭火应急预案等 | 套 | 1 | 50000 | 国产优质 | 不接受 | 否 |
| 5 | 广播电话一体机及终端 | 安装方式：壁挂 额定功率：≥5 W | 套 | 14 | 5000 | 国产优质 | 不接受 | 否 |
| 6 | 服务器及辅材 | CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 。辅材国产优质。 | 项 | 1 | 95000 | 国产优质 | 不接受 | 否 |

注：1、投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌。

2、投标单位单价超过限价，将按无效投标处理。

二、技术参数：

（包括但不限于：主要用途、技术方案（配置）、工艺要求、技术指标、技术规格以及相关图纸等。）

一、独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa）

★1.由第三方权威机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）（提供证书复印件并加盖公章）。

▲2.独立式光电感烟探测器应获得第三方权威机构颁发的CMA检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。

3.通讯方式：LoRa通讯。工作原理：光电式、热敏元件感温。感温报警：定温57℃，差温约8℃/min。报警方式：声光报警。报警音量：≥85dB@3m（A计权）。报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 。

二、手动火灾报警按钮（Lora）

★1.由第三方权威机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）（提供证书复印件并加盖公章）。

▲2.独立式光电感烟探测器应获得第三方权威机构颁发的CMA检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。

3.手动报警按钮具有一路报警输出。电源：锂电池容量 ≥2400mAh。电池使用寿命：≥3年。工作电流：待机状态≤5μA。工作原理：手动触发。通讯方式：LoRa，双向FSK。支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警。报警状态电流≤60 mA。

三、火灾声光报警器（Lora）

★1.由第三方权威机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）（提供证书复印件并加盖公章）。

▲2.独立式光电感烟探测器应获得第三方权威机构颁发的CMA检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。

3.声光报警器具有市电供电、备用电池供电的功能。备电：锂电池容量 ≥2400mAh。电池使用寿命：待机：≥3年。工作电流：待机状态≤5μA，报警状态电流≤100mA。通讯方式：LoRa，双向FSK。功能：信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警。安装方式：壁装、表面安装。

四、消防扬声器

安装方式：壁挂

额定功率：≥5 W

五、消防广播电话一体机

输入电压：AC 220 V

工作电流：额定负载：≤1.4 A

信号输出：120 V定压输出

通讯方式：RS-485或CAN

总线线路电阻：最大不超过70欧姆（包括导线电阻和连接点接触电阻）

总线容量：最多30个编码地址（由编码开关按二进制方式设置）

总线长度：最大1500米

通话电流＜30 mA

话音频率范围：300 ～ 3400 Hz

话音传输损耗：＜5 dB

六、 LoRa消防网关（以太网）

1.设备具有防误报功能（默认关闭），当关闭该功能时：触发单个火灾探测器，会联动声光。 当开启该功能时：需要触发两个探测器报警，才能互联报警（手动报警不受限制，触发就可以联动报警）。

2.支持网关上中文报警内容查看，包括安装位置、设备序列号、警情发生的时间、传感器当前的状态，事件的触发/恢复等信息。

3.具有网关互联报警功能；当一个网关接收到报警时，可以将警情联动到其他的网关，并通知报警联动。

七、触摸式可视化电子屏幕

1.屏幕大小：≥55英寸

CPU：核心数≥8，主频≥2.4GHz

曲率：平面

屏幕比例：16：9

分辨率：≥4K

网络参数：无线/有线

安装方式：壁挂式

支持智能语音、支持触摸手写、支持鼠标

2.全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节。

八、主消控室智能监控装置

1.设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别等各类智能事件可正常检测和报警。

2.支持实时叠加火焰的双波段红外数据并报警，可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1m²的火盘中燃烧的火焰并报警。

3.可通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前声光报警。支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音。

九、POE交换机

1.提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口交换容量：≥20 Gbps。包转发率：≥14.88 Mpps。支持IEEE 802.3at/af标准。支持管理平台管理；支持手机APP管理；支持网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程升级；支持PoE输出功率管理；支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping；支持终端安全防护。

2.支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控配置。支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。

十、服务器

2U单路标准机架式服务器

CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz

内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存

硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;

十一、 智慧消防平台

1.系统平台采用B/S和C/S双架构设计，本地化部署，非云端部署，采用插件化方式设计，以便支持多类型、多厂家、多协议、多通道的设备物联设备接入。

2.平台电脑端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案。

同时该平台还需要支持以下几项功能：

（一）消防报警联网

对火灾自动报警系统联网前端硬件所传输的报警信息进行解析、数据存储并实现对系统中的相关应用提供数据接口。

（二）消防隐患预警子系统

本系统可将学校各消控室中消控主机的火灾报警、烟感设备故障以及相关联动设备的反馈等报警信号集成于GIS可视化3D地图、建筑楼层平面图、弹窗提示栏、报警提示栏中显示报警，并可将报警信息自行派发处理反馈，报警消息支持短信、微信、APP等推送，最终形成多道火灾预警防火墙机制。

1.系统整体应支持软件的平滑升级，保证系统的安全性与稳定性，对软件的升级与修改只在应用服务器端进行，对用户透明、保证用户随时享有最新版本的软件产品。

2.为了保证数据的安全性，系统支持灵活的权限设置，要求精确至字段级。学校领导、消控室值班员、现场管理者可依据不同的权限访问不同的页面。（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）

▲3.以列表形式直观展现每个宿舍的烟感报警情况。系统自动将异常的宿舍置顶展示，并可实时查看报警类型及消缺操作，并具备异常处置的权限。（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）

4.报警显示结合GIS地图、建筑、楼层平面图到报警点具体位置的层级查阅，也可通过点击3D报警楼栋中的异常楼层直接进入该3D楼层平面图中，同时自动定位报警点位并放大楼层平面图，让报警点位处于显示窗口的中心位置，并动态告警提示；

5.可设置开启/关闭采用弹窗报警模式显示报警信息；

6.支持资源上图功能，通过拖拉拽的方式将设备点位和消防平面图的实际位置进行绑定，并支持平面图和探测点位的数据导出功能；

7.可自行配置消控主机的主机号，并支持今后的扩展；

8.可以在报警时自动列表显示已设置的具体地址，对于未登记的编码地址会自动提醒；

▲9.在GIS地图操作中，当选择点击所选建筑、建筑可区别化框选高亮显示，并同时显示建筑相关设备的报警、状态等信息，如需详细查看以上某一信息，可放大详细化显示（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）；

- 10.当人员在消控主机上复位操作后，软件主机信息栏中相关主机状态同步显示主机复位——网络连接——通信成功的更新状态，同时对于因设备问题、连接问题、网络问题等导致的故障，在信息栏可状态显示并故障提示；

11.支持国内外所有品牌型号消控主机的接入；

12.报警信息可通过互联网分类推送至手机等移动终端app提示，也可在app中进行信息查看；

13.可配置授权账号，可分配维保单位进行数据查阅，方便维保闭环；

▲14.工作流界面支持对真实火情处置、应急预案等工作流进行自定义配置，支持拖拉拽可视化配置工作流节点；（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）

15.运营报告功能提供了全面的运营数据统计和报告生成工具，在界面上以单位树+周、月、年报告等多个时间维度的详细数据。报告内容涵盖了资源接入统计、报警处理、故障处理、安防处理等多个关键指标。

16.系统与此货物列表中的其他系统应在同一界面中显示并操作，非模块独立化的几个窗口界面形式。

（三）火灾报警监控视频联动

实现报警与学校现有的监控视频的联动。当报警产生时自动弹出报警弹窗同时报警声音提示，通过智能算法展示报警点位附近4路以上（要求在系统中可根据实际要求灵活配置）监控探头实时画面，报警弹窗界面支持一键跳转到应急预案界面并联通学校广播播报事件，应急预案支持方案切换，动态展示多楼层立体逃生路线图和单楼层平面逃生路线图，视频监控逃生路线，方便操作人员第一时间确认现场状况，判定是否真实火灾发生，提高应急效率。此模块在系统中实现上述功能（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）。

（四）消防设备健康管理

▲系统可通过卡片的形式直观展现智能设备的运行情况。如智能烟感的信号强度、电池电量、在线情况。当设备出现故障、掉线或者低电量的情况下，系统将在综合管理功能中告警提示，并将异常设备置顶突出展示。要求告警信息集成至移动端APP（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）。

1.消防巡查模块。通过在校内建立消防巡查点，制定巡查计划任务，并将任务下达至责任单位去落实巡查任务。巡查人员可根据消制定的巡查计划任务通过扫描现场巡查点二维码标签或RFID 标签的方式进行打点式巡查。

（1）路线管理。支持校园消防管理人员、二级单位消防管理人员对巡检路线进行管理。包括：展示路线列表、按路线名进行检索、新增、导出等，支持在电子地图上查看各巡检路线。

（2）任务管理。支持校园消防管理人员、二级单位消防管理人员对巡检任务进行管理。通过任务名称、任务状态进行检索持展示任务列表、任务详情，对任务进行新建、修改、删除等操作。实现新增临时巡检任务和新增常规巡检任务。

（3）巡检人员管理。①人员实时位置。②查看巡检轨迹。③巡检记录。

2.移动端APP

移动端APP是可视化应用工作台的移动端延伸，主要为满足消防移动工作与管理需求。具体功能与技术要求如下：

（1）APP支持移动通讯版本，与学校企业微信号联动（学校企业微信程序为主体开发实现）；

（2）具备数据总览界面，方便使用者以数据统计图表的角度对本单位相关消防工作数据进行查阅，相关有报警统计，隐患统计、工作任务统计等；

▲（3）具备报警界面，用于对火灾自动报警系统联网以及相关物联监测异常触发形成的报警事件的具体信息的查阅（含历史报警事件数据）及相应被派发的处理人员对报警事件进行接警处理反馈操作，并在此界面可实现APP端的批量接警处理（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）；

（4）具备故障隐患界面，用于人员对故障隐患进行数据查阅及处理操作，处理人对于故障隐患的处理可直接处理或转派他人处理；

（5）具备应用界面，此界面中可进行巡查任务、维保待检测、安全检查、修缮工程等任务的执行，可对临时发现的故障隐患进行上报，可在APP端实现消防物联相关实时数据的查阅及相关设施设备（消防设施、微型消防站、消防控制室等）的查阅；包含功能:

①扫描查看功能：扫描巡查点二维码进查看；

②消息功能：各类推送报警及信息的接收查看；

③一键上报功能：用于对发现的隐患临时上报与处理派发；

④当前任务查看执行功能：查看被分配的计划巡查任务，并通过此模块进行任务的执行；

⑤隐患管理功能：对一键上报及当前的隐患进行查看及处理；

⑥消防主机联网报警信息实时查看以及火警确认反馈功能；

⑦整改通知移动端建立、派发,隐患处置与整改功能；

（6）通过手机端可查看摄像头实时画面；

▲（7）可实时查看消防设备的健康状况，如信号强度、电量等。如设备异常，手机可收到报警信息（提供软件相关证明材料或者软件截图并加盖公章）。

3、 消防设施器材普查与二维码标签制作。

对消防器材统计录入，包含设施器材类别、名称、型号、规格、生产厂家、销售方、出厂日期、维护日期、楼层位置等详细信息。消防巡查点设置、二维码+NFC标签或二维码+RFID标签制作及黏贴等。

十二、辅材

包含但不限于耐火阻燃信号双绞线，耐火阻燃信号电缆线NH-ZR-RVS2*1.5mm²，KBG电缆套管，光模块等完成项目所需管线辅材。

- 服务要求

- （配套服务、增值服务、维保服务等）

- （一）学生宿舍无线消防报警系统建设。本次新增无线消防报警装置的建筑物为：仙林校区1＃~9＃学生公寓（9号学生公寓为在建公寓），1＃~3＃研究生公寓，汉中门校区7＃学生公寓等公寓楼，以上学生宿舍各楼栋均为框架结构建筑，各建筑物耐火等级均不低于贰级。

- 本次项目需要与现有的安消系统统一整合，安消联动，以实现校智慧校园利用最大化，具体的要求如下：

- ★1.为保证系统兼容性及平台统一管理，新建宿舍无线烟感系统需要与学校原有消防主机联网智慧平台无缝对接，以及与校园现有的安防平台对接。（采购人不再另外增加任何费用），实现消防报警与视频联动复核；中标人应在中标结果公告之日起3个日历日内，向采购人提供经采购人审验认可的与采购人原有消防主机联网智慧平台和现有的安防平台对接联动测试通过证明材料，如经采购人审验后，确定不能实现对接联动功能，即无法满足兼容要求的，则构成中标人未完全响应本项目的实质性要求，即中标人严重违约，采购人有权单方解除合同，按合同第10.1条追究中标人违约责任。（投标人提供承诺书并加盖公章，采购人不再另外增加任何费用，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

- ★2.原厂商质保期：5年（投标单位提供承诺函并加盖公章，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）。

- ★3.质保期满后独立式光电感烟火灾探测报警器投标人须全部进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中。（投标单位提供承诺函并加盖公章，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

- 4.本项目属于交钥匙工程，总价包括运抵各种运费、材料费、安装调试及人工等所有费用；

- 5.本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施，未达到质量要求的，中标供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由中标供应商承担，中标供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失。

- 6.交货地点：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区学生宿舍（具体为仙林校区1＃-9＃学生公寓，其中9号学生公寓为在建公寓，1＃-3＃研究生公寓，汉中门校区7＃学生公寓等公寓楼，包含100个单元5925间学生宿舍）；

- 7.交货期：自合同签订之日起40个日历日内整体工程全部供货、安装、调试、验收完成；

- ★8.应急响应时间：系统（包含所有软硬件）发生故障，供应商需在30分钟内响应，2小时内到达现场处置，48小时完成备件替换，保障设备在线率大于等于99％。（投标人提供承诺书并加盖公章，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

- ★9.本次报价包含所提供所有产品的终身使用权，包括本项目中的智慧消防平台系统。投标人应承诺本项目中的智慧消防平台系统应具有兼容性，采购人后续如新增无线消防报警设备，可实现与该平台对接；若智慧消防平台系统发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，投标人应向采购人提供免费升级，并对智慧消防平台系统的安全漏洞或bug负责终身免费解决。（投标人提供承诺书并加盖公章，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

- （二）保密要求

- 1、中标人严格遵守法律法规规定，认真执行采购人相关制度要求，确保信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行信息保护义务；

- 2、在收集、使用信息时，中标人严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经采购人同意；

- 3、中标人不得泄露、篡改、毁损，不得出售或者非法向他人提供采购人信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用信息，不收集、查询、使用与所提供服务无关的信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用信息；

- 4、中标人应切实履行信息保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有信息承担保密义务（法律法规或有权政府部门要求披露或提供的除外，但披露或提供前应告知采购人且披露或提供的内容应在必要合理的范围内）。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载信息的载体；

- 5、在收集、存储采购人信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障采购人的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息等权利；

- 6、严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

- （三）质量保证及售后服务

- 1、中标人应按招标文件规定的性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

- 2、中标人提供的产品在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- ⑴更换：由中标人承担所发生的全部费用。

- ⑵贬值处理：由双方合议定价。

- ⑶退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3、如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后在__2__小时内到达采购人现场。

- 4、在质量保证期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- （五）知识产权要求

- 中标人应保证采购人在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。

- （六）培训要求

- 中标人提供免费培训（不限人数），并提供相关的培训材料，做好相关的培训记录情况。保证采购人人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

- 验收要求和标准

1、在交付前，中标人应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交采购人。

2、验收标准：按中标人投标文件的承诺，满足消防主管部门要求。

3、依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4、中标人按照招标文件要求负责安装并培训采购人的使用操作人员，中标人在采购人使用前进行调试，调试直到符合技术要求的采购人才做最终验收。

5、对本项目的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，质量检测报告结果为合格的，则检测费用由采购人承担。若聘请第三方中立机构验收，验收结果为合格的，则聘请第三方中立机构的验收费用由采购人承担。质量检测报告结果为不合格的或第三方中立机构验收结果为不合格的，则中标人应及时整改，中标人整改后应再次向采购人提出验收申请，因此产生的相关费用，包括但不限于整改费用、首次不合格的检测费用和后续第三方专业检测机构的检测费用、首次不合格的验收费用和后续第三方中立机构的验收费用等全部由中标人自行承担。验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6、招标文件和合同约定中双方关于调试和验收的其他约定。

- 质保期及履约保证金

一、免费质保期

自项目验收合格之日起，60个月。(无质保要求的“/”表示)

二、履约保证金

中标供应商应于合同签订前向采购人交纳合同价的【5】%作为本合同的履约保证金。

自采购人最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，采购人确认无质量问题且中标供应商无违约情形后将履约保证金无息退还给中标供应商。中标供应商若有违约情形的或产品存在质量问题，采购人有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，中标供应商应在接到采购人通知后及时补足。

- 付款方式

中标供应商将全部货物运到采购人指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及采购人的要求安装调试结束，经采购人最终书面确认验收合格无误后，中标供应商向采购人提供合法有效的正规增值税发票，采购人在收到发票后15个工作日内向中标供应商付清应付款项。

第五章  合同主要条款及格式

南京中医药大学物资采购合同

甲方（需方）：南京中医药大学

法定代表人：

乙方（供方）：

法定代表人：

合同编号：

经招标（项目编号：JSZC-320000-UTCC-G2025-0015/NZYZB2025-082-1），双方同意按照以下条款就南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次)项下货物的买卖签订本合同：

1.甲方向乙方购买的货物清单和金额

| 序号 | 产品 名称 | 厂家 | 型号 | 规格或描述 | 质保期(自安装调试甲方最终验收合格日起) | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 简单描述，详见附件货物技术要求及参数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币：大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本项目属于交钥匙工程，本合同总价款是全部设备（含软件系统执行文件、软件产品及其配套的相关内容、资料和安装光盘等）、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税金（含增值税等）、包装费、运杂费（运抵甲方指定交货安装地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检测费、鉴定费和甲方最终验收合格之前乙方认为需要的其他费用及质保期内备品备件发生的所有含税费用。即除甲方应付合同款项外，甲方取得本合同项下全部货物无需再支付任何费用，所有设备安装实施完毕后就能正常使用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1乙方对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。

1.2乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、甲方师生或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。

1.3如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价   %违约金。

1.4因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。

1.5本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的   %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。

以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。

1.6乙方指定【           （电话：   ）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。

£若甲方需追加采购与本合同标的相同的货物的，在不改变本合同约定的其他条款前提下，可以与乙方协商签订书面补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同总金额的10%，且本合同和补充合同采购金额的合计总额不得超过本项目的采购预算。

2. 交货时间

乙方应在本合同签订生效后    个日历日内向甲方交付合同条款1中所列的全部货物并安装调试完成。若甲方另行通知开工时间的，按甲方要求执行，乙方交付时间以甲方实际通知开工时间顺延40个日历日。

同时，乙方应于     年     月     日前完成合同条款1 中所列的全部货物的安装调试并可以达到本合同约定的验收要求。

- 交货地点

南京中医药大学仙林校区、汉中门校区学生宿舍（具体为仙林校区1＃-9＃学生公寓，其中9号学生公寓为在建公寓，1＃-3＃研究生公寓，汉中门校区7＃学生公寓等公寓楼，包含100个单元5925间学生宿舍）

4. 保证金

甲方指定的履约保证金汇款银行、账号及户名如下：

账号为：4301010109001027264

开户行：工行汉中门支行

收款人：南京中医药大学

汇款必须从乙方的基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。

4.1乙方于本合同签订前向甲方交纳人民币    元（合同价的【5】%）作为本合同的履约保证金。

自甲方最终书面确认验收合格之日起算【12】个月后，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金一次性无息退还给乙方。乙方若有违约情形的或产品存在质量问题，甲方有权依据合同约定在履约保证金中先行扣除相应金额的违约金或质量赔偿金。履约保证金不足扣除的，乙方应在接到甲方通知后及时补足。

5.其他费用

5.1货物的运输、拆卸、安装过程中以及质保期内所有货物维修产生的全部费用均由乙方承担。

6.调试和验收

6.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术要求、本合同约定和国家有关质量标准进行现场清点、初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，予以签收，初步验收不合格的不予签收。货到甲方指定地点后，乙方须在5个工作日内配合甲方予以初步验收，乙方项目经理应参与初步验收。

6.2乙方交货前应对产品做出全面检查和对初步验收文件进行整理，提供与货物有关的清晰、正确、完整的技术资料，并列出清单，如：可运行的系统（安装光盘，如有）、产品合格证书、质量保证书、产品说明书、操作手册、维修指南及相应的检测合格证书等，作为甲方交货验收和使用的技术条件依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。乙方应确保所供货物及安装均能满足甲方和相关主管部门的验收合格要求，清点、核查的结果应随货物一并移交甲方。

6.3甲方人员在清点核查、初步验收时若发现货物有明显缺漏、损坏、包装破损、遗失等情形，甲方有权拒绝接收该批次货物，乙方应按照甲方的要求及时整改，免费更换直至符合招标文件及本合同约定要求，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担。甲方人员在验收时发现货物无法正常使用或不符合招标文件及本合同约定要求的，应立即向乙方提出整改意见，乙方应及时整改，因此产生的相关费用全部由乙方自行承担；经乙方整改后货物仍不能正常使用或无法满足甲方招标文件及本合同约定要求的，甲方有权单方解除本合同并没收乙方的履约保证金，乙方必须无条件接受退货。

6.4设备到货后，乙方应派专业工程师前往甲方指定的安装地点负责设备的安装调试，且甲方在设备使用前进行调试时，乙方应免费培训甲方的使用操作人员，提供相关的技术咨询，并协助甲方一起调试，直到符合招标文件及本合同约定的技术要求并被甲方所能应用，甲方才做最终验收。乙方项目经理应参与最终验收。

6.5对于本合同约定的货物，乙方同意甲方有权单方聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，质量检测报告结果为合格的，则检测费用由甲方承担。若聘请第三方中立机构验收，验收结果为合格的，则聘请第三方中立机构的验收费用由甲方承担。质量检测报告结果为不合格的或第三方中立机构验收结果为不合格的，则乙方应及时整改，乙方整改后应再次向甲方提出验收申请，因此产生的相关费用，包括但不限于整改费用、首次不合格的检测费用和后续第三方专业检测机构的检测费用、首次不合格的验收费用和后续第三方中立机构的验收费用等全部由乙方自行承担。对于国家有环保、消防要求的货物，必须符合国家相关产品的环保、消防要求标准。如货物质量检测、环保、消防检测不合格或不符合招标文件、本合同约定要求时，乙方应无条件接受甲方的退货，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

7.付款方式

7.1乙方将全部货物运到甲方指定的交货地点，并按照招标文件、本合同约定及甲方的要求安装调试结束，经甲方最终书面确认验收合格无误后，乙方向甲方提供合法有效的正规增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内向乙方付清应付款项。

7.2每次甲方付款前，乙方应向甲方提供符合甲方财务要求的正规合法有效，发票开具方与乙方相一致、且金额与应付款金额相一致的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

如遇甲方高校寒暑假期等财务封账特殊原因或不可抗拒事件等情形不受此时间限制，付款时间相应顺延。对此乙方表示：遇此情况下甲方可以推迟付款且不构成违约，且乙方不主张顺延期间的利息。

- 7.3乙方指定的收取本合同项下所有应收款项的账户如下：

- 开户名称：【     】

- 开 户 行：【     】

- 银行账户：【     】

- 因乙方提供银行账户信息有误，或银行账户自身问题（包括但不限于被查封、冻结），导致甲方未能按照本合同约定付款的，所造成的法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

8.乙方的其他义务

8.1技术培训：乙方负责派专业技术人员到甲方免费进行设备使用集中培训，并提供相关培训资料，使甲方相关老师能熟练掌握设备的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于一天，具体时间以甲方要求为准。在设备使用集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。

8.2质保和售后服务：乙方保证按本合同约定以及投标响应文件的服务承诺履行质保和售后服务义务，其中免费质保期为【   】年，自甲方最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，乙方应对货物出现的任何损坏、质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，免费为甲方提供维修维保服务，所需要的维修维保费用（包括零部件费用、维修费用、人工费用等）均由乙方承担（非乙方人为操作不当造成的损坏除外）。如货物中包含的系统软件发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，乙方应向甲方提供免费升级，并对软件系统安全漏洞或bug负责终身免费解决。本合同项下所有采购货物超出免费质保期后，乙方须按甲方要求继续提供维修维保服务，维修时只收取部件成本费，人工费由乙方自行承担。

8.3乙方应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。质保期内，如在使用过程中发生问题等，则乙方在接到甲方提出的维修维保要求通知后，应于30分钟内响应，对甲方的服务要求提出解决方案，经甲方确认如有需要，技术人员须在2小时内到达甲方现场，并在48小时完成备件替换，保障设备在线率大于等于99%；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿甲方相应损失。如未能及时解决问题，则须向甲方支付【   】元违约金/次，甲方有权从履约保证金中直接扣除前述违约金，若履约保证金已退还乙方或不足扣除的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付前述违约金；若乙方在质保期内不能及时完成维修维保工作累计达【   】次，甲方有权扣除履约保证金作为违约金，若履约保证金不足扣除的或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续履行质保义务的同时向甲方支付本合同总价5%的违约金，且有权将乙方列入黑名单，取消其以后投标资格。

8.4乙方在维修维保过程中应确保按正确的检修规程进行专业操作，并承担全部安全责任。

8.5其他：

- （1）关于安装实施的补充要求：本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施，未达到质量要求的，乙方负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由乙方承担，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。

- （2）关于培训的补充要求：乙方提供免费培训（不限人数），并提供相关的培训材料，做好相关的培训记录情况。保证甲方人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

- （3）质保期满后，乙方须对全部独立式光电感烟火灾探测报警器进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本合同总价中。

9.违约责任

9.1乙方因故需要延迟交货（包括迟延履行安装调试或培训义务）的，应提前向甲方说明缘由并征得甲方同意。若未事先说明且取得甲方书面同意的，每延迟一天，则应按照迟延交货部分合同金额的   %向甲方支付违约金，甲方有权从£履约保证金中R待付合同款项中直接扣除前述违约金，不足扣除的，乙方应继续向甲方支付。乙方迟延交货达   日的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任，乙方须按未能交货部分合同金额或不合格货物对应合同金额的   %向甲方支付违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2乙方必须遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中须服从甲方管理，禁止非乙方单位人员、车辆进出甲方，给甲方造成安全隐患，如因乙方违反此约定给甲方或第三人造成伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

9.3因不可抗力或国家法律、法规或其他相关文件规定造成合同不能履行的，双方互不追究违约责任。

9.4其他：乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.其他约定事项

10.1乙方应在中标结果公告之日起3个日历日内，向甲方提供经甲方审验认可的与甲方原有消防主机联网智慧平台和现有的安防平台测试通过证明材料，如经甲方审验后，确定不能实现对接联动功能，即无法满足兼容要求的，则构成乙方未完全响应本项目的实质性要求，即乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付本合同总价5%的违约金，甲方有权从乙方履约保证金中扣除前述违约金，如乙方未缴纳履约保证金的，或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续向甲方支付违约金、赔偿损失，同时乙方自行承担因此所致的所有经济损失，甲方不给予任何经济补偿或赔偿。

10.2本项目中的智慧消防平台系统应具有兼容性，甲方后续如新增无线消防报警设备，可实现与该平台对接；若智慧消防平台系统发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，乙方应向甲方提供免费升级，并对智慧消防平台系统的安全漏洞或bug负责终身免费解决。

10.3保密：

- （1）乙方应严格遵守法律法规规定，认真执行甲方相关制度要求，确保信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行信息保护义务。

- （2）在收集、使用信息时，乙方严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经甲方同意。

- （3）乙方不得泄露、篡改、毁损，不得出售或者非法向他人提供甲方信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用信息，不收集、查询、使用与所提供服务无关的信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用信息。

（4）乙方应切实履行信息保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有信息承担保密义务（法律法规或有权政府部门要求披露或提供的除外，但披露或提供前应告知采购人且披露或提供的内容应在必要合理的范围内）。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载信息的载体。

（5）在收集、存储甲方信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障甲方的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息等权利。

（6）严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

如因乙方违反上述任一要求，即构成乙方违约，每发生一次，则乙方应按5000元/次向甲方支付违约金，甲方有权从履约保证金或待付合同款中扣除前述违约金，如履约保证金或待付合同款不足扣除的，则乙方应继续向甲方支付。乙方累计违约三次的，则构成乙方严重违约，则甲方有权单方解除合同并向有关国家行政部门举报或报案，乙方应承担甲方的经济损失和相关法律责任，同时乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担损失赔偿责任。涉及人员范围：合同履行中所有乙方工作人员或乙方委派甲方的人员。保密期限：永久。本保密条款不受本合同期限的限制。

10.4质量保证及售后服务

- （1）乙方应按招标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （2）乙方提供的产品在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5知识产权要求

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

11.争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。本合同执行中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.合同效力和其他

12.1本合同附件、相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若存在不一致之处或不明确之处，甲乙双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。

12.2本合同一式   份，自甲乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有    份，乙方持有

份，均具有同等法律效力。

附件：R货物明细

R货物技术参数

（以下无正文）

| 甲方(盖章)：南京中医药大学 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 单位地址：南京仙林大学城仙林大道138号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或授权代表） | 法定代表人（或授权代表） |
| （签名）： 年 月 日 | （签名）： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 邮政编码：210023 | 邮政编码： |

# 第六章  投标文件格式

密封格式

□投标文件

□电子文档

项目编号：

项目名称：

投标人名称（公章）：

地址：

电话：

传真：

正本/副本

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

（注：投标人根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

- 附件一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称(盖章)：

项目名称：

项目编号：

法定代表人或授权委托人（签字）：

| 投标项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次) | 含税总价（小写）： 元 |
|  | 税率： % |
|  | 含税总价（大写）： 元 |
| 投标人是否属于中小型企业 | （填写“是”或“否） |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |
| 投标人是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

- 日期：

- 注：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

- 本次报价是包括实验室设备、配套实施改造及项目涉及的劳务、制作、维护、培训、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、检测等其他一切合理必须的含税费用。

- “投标人是否属于中小型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”，如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器（LoRa） |  |  |  | 台 | 6300 |  |  |
| 2 | LoRa消防网关（以太网） |  |  |  | 套 | 250 |  |  |
| 3 | 声光手报和扬声器 |  |  |  | 套 | 680 |  |  |
| 4 | 智慧消防平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 广播电话一体机及终端 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |
| 6 | 服务器及辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上均为含税报价。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》之《中小企业声明函》

（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

备注：在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交投标人的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件二、投标函

投标函

致：南京中医药大学

根据贵方的南京中医药大学学生宿舍无线火灾自动报警系统采购项目(二次)(JSZC-320000-UTCC-G2025-0015/NZYZB2025-082-1)招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（90天）期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

日    期：     年    月    日

- 附件三、法人授权书格式

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

地址：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。为参与          项目（项目编号：          ）的招标活动，签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

投标人名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

注：投标人法定代表人（单位负责人）参加投标的，必须附法定代表人（单位负责人）身份证复印件并加盖单位公章，参加投标时法定代表人（单位负责人）将法定代表人授权委托书和身份证原件带至投标现场备查。法定代表人（单位负责人）授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权      （单位名称）的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以我单位名义签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将法定代表人授权委托书和身份证原件带至投标现场备查。法定代表人（单位负责人）直接参加投标的，仅需填写“法定代表人（单位负责人）身份证明”。

- 附件四、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、招标文件技术部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条点对点列出。

2、如果行数不够，请自行增加。

3、按照招标文件要求对“★”部分、“▲”部分和技术参数中的其他要求在下方提供相应材料。

4、投标单位按照招标文件里技术参数相关要求在自己所提供的技术参数资料中用红色方框标注出。

投标单位（盖章）：

- 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、招标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。若投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

- 2、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

- 附件六、资格资信证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供其身份证）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

承诺书

致南京中医药大学：

我单位作为本次招标项目的投标人，现郑重承诺：我单位参加本次招标活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年      月      日

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的，应提供相应证明文件；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

声 明

我单位郑重声明：我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中 没有 重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。

投标人名称（盖章）：

- 日    期：       年    月    日

- 信用中国查询截图

- 不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺。

致：南京中医药大学

我单位参加贵校组织的         项目（项目编号：          ）政府招标活动，郑重承诺：在参加本次政府招标活动不存在与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

不存在为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的关系。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

- 八、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包的承诺。

致：南京中医药大学

我单位参加贵校组织的         项目（项目编号：          ）政府招标活动，郑重承诺：本次投标非联合体投标，我单位若中标不会将承揽的内容转包或分包给其他单位，除招标方同意外。

投标人名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

- 附件七、企业业绩

投标人类似业绩情况表

投标人提供自2022年1月1日以来承担过合同额超100万元以上的智慧消防项目业绩，业绩合同中需具体现智慧消防软件平台内容。

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，原件备查；

- 附件八、履约能力

- 附件九、项目组成员

拟投入本项目的人员配备情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 相关证书 | 类似工作从业年限 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日  期：       年     月     日

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 学历 |  |  | 专业 |  |  |
| 职务 |  |  |  |  | 职称/证书 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 时间 |  |  | 在项目中主要完成的工作说明 |  |  |  |

投标人名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日  期：       年     月     日

技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 学历 |  |  | 专业 |  |  |
| 职务 |  |  |  |  | 职称/证书 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任某某职务年限 |  |  |  |  |
| 已完同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 时间 |  |  | 在项目中主要完成的工作说明 |  |  |  |

投标人名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日  期：       年     月     日

项目施工人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 学历 |  |  | 专业 |  |  |
| 职务 |  |  |  |  | 职称/证书 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任某某职务年限 |  |  |  |  |
| 已完同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 时间 |  |  | 在项目中主要完成的工作说明 |  |  |  |

投标人名称：       （公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日      期：       年     月     日

附件八、技术实施方案

- 附件十：培训方案

- 附件十一：售后服务方案

- 附件十二：承诺函

承诺函

南京中医药大学

若我方中标，承诺如下：

- 为保证系统兼容性及平台统一管理，我方免费将新建宿舍无线烟感系统与学校原有消防主机联网智慧平台无缝对接，以及与校园现有的安防平台对接（甲方不再另外增加任何费用），实现消防报警与视频联动复核；我方在中标结果公告之日起3个日历日内，向采购人提供经采购人审验认可的与采购人原有消防主机联网智慧平台和现有的安防平台对接联动测试通过证明材料，如经采购人审验后，确定不能实现对接联动功能，即无法满足兼容要求的，则构成我方未完全响应本项目的实质性要求，即我方严重违约，采购人有权单方解除合同，按合同第10.1条追究我方违约责任。

- 我方在质保期满后免费为独立式光电感烟火灾探测报警器全部进行一次烟感锂锰电池更换，费用包含在本次投标报价中。

- 3.应急响应时间：系统（包含所有软硬件）发生故障，我方在30分钟内响应，2小时内到达现场处置，48小时完成备件替换，保障设备在线率大于等于99％。

- 4.本次报价包含所提供所有产品的终身使用权，包括本项目中的智慧消防平台系统。投标人应承诺本项目中的智慧消防平台系统应具有兼容性，采购人后续如新增无线消防报警设备，可实现与该平台对接；若智慧消防平台系统发生改进，增加新功能以及适应新建议所做实质性修改的最新版本，投标人应向采购人提供免费升级，并对智慧消防平台系统的安全漏洞或bug负责终身免费解决。

- 5、原厂商质保期：5年。

投 标 人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

- 附件十三：投标人认为需要递交的其他材料