太仓市政府采购

招标文件

政府采购招标编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0027

采购内容：2025年太仓环境监测站监测能力建设采购项目

采购项目类别：货物类

采购标的所属行业：（二）工业

采购单位：苏州市太仓生态环境局

招标代理单位：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

二〇二五年九月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	17

第四章 项目需求	35

第五章 评标方法与评标标准	44

第六章 合同条款	47

第一章 招标公告

2025年太仓环境监测站监测能力建设采购项目JSZC-320585-SZHZ-G2025-0027招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-10-10 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0027

项目名称：2025年太仓环境监测站监测能力建设采购项目

预算金额：85万元（采购包1：57.7万元，采购包2：27.3万元）

最高限价：85万元（采购包1：57.7万元，采购包2：27.3万元）

采购需求：

本次招标的标的是2025年太仓环境监测站监测能力建设采购项目。本项目共划分为二个标段，标段划分如下表。

| 标段号 | 标段名称 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 监测仪器设备智能化管理与能力提升 | 仪器设备智能化管理系统 |  | 1套 | 包含自助终端机、手持式终端、报警装置等 |
|  |  | 紫外烟气分析仪 |  | 2套 | 包含手持终端、气体标定装置等 |
|  |  | 便携式多种气体分析仪 |  | 1套 | 可快速检测空气中氯化氢、硫化氢、氰化氢、甲烷、氨气、氯气、氟化氢等指标 |
|  |  | 常规设备补充更新 | 程控定量封口机 | 1台 |  |
|  |  |  | 电热板 | 5套 |  |
|  |  |  | 实验室台式pH计 | 2台 |  |
|  |  |  | 便携式pH计 | 4个 |  |
|  |  |  | 大功率移动电源 | 5个 |  |
| 采购包2 | 噪声自动站改造升级 | “气象局”等3个功能区声环境质量自动监测站点升级改造 |  | 3个 | 加装声源识别、气象监测、视频监控等设备模块 |

中标单位数量及方法：

本项目共分为二个标段，每标段确定1家中标供应商。每家投标单位自行选择标段报名,可同时参与多个标段投标，但只允许中标一个标段。各标段以评标总得分从高到低为相应标段中标候选人排名，排名第一的为中标供应商，定标的顺序按标段一至标段二确定中标供应商。前面标段已中标的供应商在后面的标段中失去成为中标候选人的资格，由该标段具有中标候选人资格且评标总得分最高的为该标段中标供应商，进入每个标段评审的实质性响应且具有中标候选人资格的供应商不得少于3家，否则将导致废标。如因实质性响应不足三家等情况出现废标，而导致重新招标的，其他标段已中标单位也不再具有该标段重新招标的中标候选人的资格。如已中标单位因质疑投诉或其他原因被取消中标资格或不能签订合同而影响其他标段中标的，风险自行承担。

合同履行期限：

采购包1：自合同签订生效后30天内完成供货、安装、调试并验收合格止。

采购包2：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕，建设项目验收合格之日起，提供壹年运维服务。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号”文），响应供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业。供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效响应；小微企业、残疾人福利企业、监狱企业不再享受价格评审优惠政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：苏采云政府采购一体化平台

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-10-10 13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下： 1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。 2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。 3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。 4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、代理服务费：代理服务费由中标供应商承担，按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。服务费缴纳户名：苏州恒中造价师事务所有限责任公司，开户行：农行太仓城区支行 账户：10536401040009410 财务室电话：0512-81606891-8001，投标单位需考虑此项费用。

12、中标供应商应在收到中标通知书后将投标文件纸质版（3份）送至招标代理公司存档。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：苏州市太仓生态环境局

单位地址：江苏省苏州市太仓市县府东街99号

联系人：张哿

联系电话：0512-53568704

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

单位地址：太仓市郑和中路公正路11号联合大厦20楼

联系人：杨昊

联系电话：13906228464

3、项目联系方式

项目联系人：杨昊

电话：13906228464

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州恒中造价师事务所有限责任公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州恒中造价师事务所有限责任公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州恒中造价师事务所有限责任公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目按招标公告标准收取代理服务费，不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、传真、邮件等）将澄清要求送达招标代理机构。

9.2 招标代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若招标代理机构决定给予答复，将以书面或邮件形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以变更公告的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面（仅供参考）

15.1.2《开标一览表》(统一格式)

15.1.3投标分项报价明细表

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（必须提供，否则投标无效）；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1技术要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.4类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

18.1本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。

五、 投标文件的递交

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1 本项目无须提交履约保证金。

34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1代理服务费由中标供应商承担，按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。服务费缴纳户名：苏州恒中造价师事务所有限责任公司，开户行：农行太仓城区支行 账户：10536401040009410 财务室电话：0512-81606891-8001，投标单位需考虑此项费用。

35.2 中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36. 监督和公证

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

37. 未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面（参考）

【正本】

投标文件

采购单位

项目名称：

项目编号：

投标人：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

附表1、投标函

投标函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司 ：

我方收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加     项目投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件要求提供履约保证金。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。

11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付代理服务费，如未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构有权提出诉讼。

12、我方与本次投标有关的联系方式：

联系人：          联系电话：

投标单位：（公章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年     月     日

附表2、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0027

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 项目负责人 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

附表3、投标分项报价明细表

（一）投标分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表数据按完成本项目所需费用进行分项明细报价。

- 本表表式仅供参考，投标人可根据上述要素及“项目需求”对表式进行修改和细化。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（附相关证明材料：如采购合同等），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附表4、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的      （姓名）     （身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加组织实施的采购编号为        号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，

代理人无转委托权。特此委托！

附件：法定代表人和委托代理人身份证

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

委托代理人联系方式：

日期： 年 月 日

附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为      号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表6、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 上年度销售收入 |  | 万元 |  |
| 上年度实现利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简介及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表7：无重大违法记录的书面声明

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

致：苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:    年 月 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附件9：技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 项 目 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

填表说明：

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件10：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

标段一：监测仪器设备智能化管理与能力提升

1、仪器设备智能化管理系统，属于    行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2、紫外烟气分析仪 ，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

3、便携式多种气体分析仪 ，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

4、程控定量封口机，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

5、电热板 ，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

6、实验室台式pH计 ，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

7、便携式pH计，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

8、大功率移动电源，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

标段二：噪声自动站改造升级

1、声源识别仪，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2、气象自动监测仪，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

3、视频监控系统，属于   行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

- 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

- 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件11：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

注：如投标人不属于福利企业，则本表不需要提供。

附件12：拟投入项目人员情况表

拟投入项目人员情况表

采购项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年     月     日

附件13：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

第四章  项目需求

一、项目信息

1、采购单位：苏州市太仓生态环境局

2、项目名称：2025年太仓环境监测站监测能力建设采购项目

3、项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0027

4、预算金额：85万元（采购包1：57.7万元，采购包2：27.3万元）

5、最高限价：85万元（采购包1：57.7万元，采购包2：27.3万元）

二、采购需求

- 本项目具体采购清单如下：

| 标段号 | 标段名称 | 名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 监测仪器设备智能化管理与能力提升 | 仪器设备智能化管理系统 |  | 1套 | 包含自助终端机、手持式终端、报警装置等 |
|  |  | 紫外烟气分析仪 |  | 2套 | 包含手持终端、气体标定装置等 |
|  |  | 便携式多种气体分析仪 |  | 1套 | 可快速检测空气中氯化氢、硫化氢、氰化氢、甲烷、氨气、氯气、氟化氢等指标 |
|  |  | 常规设备补充更新 | 程控定量封口机 | 1台 |  |
|  |  |  | 电热板 | 5套 |  |
|  |  |  | 实验室台式pH计 | 2台 |  |
|  |  |  | 便携式pH计 | 4个 |  |
|  |  |  | 大功率移动电源 | 5个 |  |
| 采购包2 | 噪声自动站改造升级 | “气象局”等3个功能区声环境质量自动监测站点升级改造 |  | 3个 | 加装声源识别、气象监测、视频监控等设备模块 |

- 采购包1

- （一）总体要求

- 1.凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。标有“★”的内容为必须满足项，如有负偏离为无效投标。

- 2.投标人应具有类似环境监测仪器设备销售业绩，在业界信誉和口碑良好，可提供快捷、优质的售后服务。

- 3.投标人必须承诺提供所代表品牌厂商原装、全新的产品，安装附件及零部件必须是厂家原装配置，交货时提供相关质量合格证明文件。

- ★4.投标人所投仪器设备涉及卫星定位导航等功能的，均应采用单北斗系统。

- 5.提供的每台设备都应附有单机（系统）的中文纸质或电子版使用说明书，并附有货物清单。

- （二）技术要求

- 仪器设备智能化管理系统（核心产品）

1.1仪器设备智能化管理系统应能实现仪器设备出入库流程的信息化、自动化，减少人工干预，提高工作效率，可提高出入库操作的准确性和及时性，实时掌握设备库存状态，建立设备档案信息，为设备采购、维护、报废等决策提供有力支撑。

▲1.2支持多种仪器设备出入库方式，能够通过超高频RFID自动批量识别等相关技术，通过扫描电子标签（提供不少于1000个）等方式，实现多台设备的同步自助借用或归还。具有较高的响应速度，在正常网络环境下，设备出入库操作的响应时间为2秒以内，数据查询操作的响应时间在2秒以内。

★1.3设备运行稳定，不出现卡顿、数据丢失等情况，具备同时处理多个用户发出指令的能力，可满足多个用户同时进行设备出入库、查询操作等，可根据实际需求调配人员管理权限，并做好数据安全措施。

1.4 自助终端机（主机）1套

▲1.4.1 具有人脸识别功能，可实现快捷登陆主机，同时可防止无权限人员操作，提高设备管理安全性。

★1.4.2 具有借还仪器设备自动记录、追查溯源功能，可导出仪器设备使用记录单。

1.4.3 具有超高频读卡器内置高增益天线，可实现远距离识别，设备识别读卡器需满足识别电子标签距离不小于5m，读卡速度大于100次/秒。

▲1.4.4 可展示仪器设备库存、借出、归还、状态等信息，具备设备出库未归还、设备维护保养、校准到期等智能提醒功能。

▲1.4.5 具备报警功能，仪器设备未进行出库操作，可自动蜂鸣警示，报警读卡器需满足15m以内识别设备标签功能。

▲1.4.6 具有不低于200万RGB摄像头，能自动识别室内光线环境，成像应明亮清晰。

1.4.7 自助立式终端机技术指标：不低于win10-64位操作系统，内存不低于4GB+128GB，显示屏不小于19寸，连续使用寿命不低于五年。

1.5手持式终端1套

★1.5.1 手持式终端包括1套手持终端和4套移动终端，手持式终端均需具备高速处理器，运行速度快、性能稳定、操作流畅。

▲1.5.2 手持终端能实现库存盘库功能，可通过在仓库内非接触式移动识别仪器设备电子标签，生成并导出盘库记录表。

1.5.3 手持终端技术指标：内存容量不低于2GB+16G8，处理器不低于八核64位，显示屏不小于5寸，具有增益天线，锂电池供电，读卡识别仪器设备距离不小于5m，防护等级不低于IP65。

1.5.4 移动终端能够远程访问管理系统软件平台，适应性优良，方便管理人员随时进行仪器设备资料查询、统计等操作。

1.6管理系统软件平台

▲1.6.1 仪器设备智能化管理系统软件平台可进行仪器设备出入库管理操作，支持库存盘点功能，可生成盘点报告，支持设备档案的查询、修改、删除等操作，可进行数据统计分析，生成各类报表，报表可导出为Excel、PDF格式等。

1.6.2 软件平台需具备与LIMS系统网络连接功能，可提取仪器设备的状态数据至LIMS系统。

★1.6.3 软件平台需具备应急管理系统模块，模块内应包含应急监测仪器设备、应急监测人员（含专家库）等应急资源的录入、展示和管理功能，具备风险源与敏感点信息记录、管理与GIS地图显示功能，具有危化品库档案、相关法律法规、应急监测方法和监测标准、事故案例等信息资源库，具备应急监测项目档案、培训演练及管理制度等资料记录功能，应急设备在库状态信息可与设备管理系统实时连通，应急管理系统模块内相关内容均能便捷查询、控制与管理。

- 紫外烟气分析仪

★2.1采用紫外差分吸收光谱分析技术和热湿法测量，可同时检测固定污染源排气中SO2、NO、NO2、NH3、CO(电化学法）、O2（电化学法）等指标浓度，适用于高湿工况，避免水分对气体吸附造成干扰。

★2.2 依据《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》（HJ 1045-2019），对仪器涉及的SO2、NO、NO2等采用紫外法检测的项目进行认证检测，出具带CMA标志的检测报告。同时，满足《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020）、《固定污染源废气  氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》 （HJ 1132-2020）等标准方法的要求。

▲2.3 测量精度高、可靠性好、响应时间快，采用一体式结构，避免繁琐的管线连接造成漏气，重量轻便携方便，隔热性能好，可防止高温烫伤和影响气室，内置锂电池，也可外接电源使用，具备防尘防水功能，可对气路进行反吹清洗。

2.4 能够测量烟温、流速、动静压和含湿量，配备高温延长探针，内置北斗定位，可远程连接网络，仪器自带屏幕方便操作，数据导出方便，可现场打印监测结果。

▲2.5 配备手持终端，可远程操作并实时读取数据，不受测量机位限制，配套气体标定装置，便于设备校准。

2.6 技术指标要求：

| 项目名称 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | （0~600）mg/m3（量程可扩展） | ≤0.1 mg/m3 | 示值误差：≤±3 %； 重复性：≤2 %； 响应时间：≤90s； 稳定性：≤5 %。 |
| NO | （0~300）mg/m3（量程可扩展） | ≤0.1 mg/m3 |  |
| NO2 | （0~400）mg/m3（量程可扩展） | ≤0.1 mg/m3 |  |
| NH3 | （0~150） mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 |  |
| CO | （0~5000）mg/m3 | ≤1 mg/m3 |  |
| O2 | （0~30）% | ≤0.1% |  |

- 便携式多种气体分析仪

- ★3.1 体积小巧，操作简单，可同时快速检测空气中氯化氢、硫化氢、氰化氢、甲烷、氨气、氯气、氟化氢等指标。

- 3.2 性能稳定可靠，内置大容量锂电池，连续工作时间长，具有防爆型证书，可保存50000组以上测量数据，并可导出测量存储数据。

- 3.3 主要配置：主机、仪器箱、充电器、过滤芯、采样管等。

- 3.4 技术指标要求：

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | Cl2 | (0～50)ppm | ≤0.01ppm |
| 氨气 | NH3 | (0～100)ppm | ≤0.1ppm |
| 氯化氢 | HCl | (0～30)ppm | ≤0.01ppm |
| 氟化氢 | HF | (0～10)ppm | ≤0.01ppm |
| 硫化氢 | H2S | (0～100)ppm | ≤0.1ppm |
| 氰化氢 | HCN | (0～30)ppm | ≤0.01ppm |
| 甲烷 | CH4 | (0～100)%LEL | ≤1%LEL |

- 常规设备补充更新

- 4.1 程控定量封口机

★4.1.1 仪器可用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水等中的总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌等项目的检测，符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分 微生物指标》和HJ 1001-2018《中华人民共和国国家环境保护标准 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》方法，与酶底物法培养基配合使用。

4.1.2 彩色显示屏，可显示：温度进度条、休眠界面、封口计数数值、故障报警；操作功能：回退键、运行键、休眠键（空闲时仪器能自动进入休眠状态）。

▲4.1.3 开机预热≤2分钟，封口速度≤10秒，可加热滚轴。加热滚轴温度，可通过按键快速调节，外罩温度＜40℃。

▲4.1.4 设备有检修盖和维修窗口，无螺丝钉，易维护和清洗，设备底部有伸缩式接水盘 (防止样品在操作时漏水对设备造成损坏) 。

▲4.1.5 具有紫外消毒功能，可有效控制封盘过程中微生物的干扰。在使用过程中应无重金属迁移污染风险。

4.2 电热板

▲4.2.1 传热材质：铝合金传热特氟龙防腐涂层，电加热管浇铸在铝合金内。

4.2.2 控温范围：室温-200℃；加热功率：2000W，控温精度：±5℃，加热板面尺寸：不小于400×300mm。

▲4.2.3 加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害。

4.2.4 本机控制，LED数字显示控温，过热保护功能；超温报警功能，整机防腐处理。

4.3 实验室台式pH计

4.3.1 满足实验室内pH（酸度）计的使用需求，符合国际《JJG119-2018实验室pH（酸度）计》0.01级检定要求，满足国际pH（酸度）计检测的各项技术指标。

4.3.2 pH值测定范围为0～14，分辨率为0.001pH，温度计-10～100℃，分辨率0.1℃，具有温度自动补偿功能。

4.3.3 操作简单，校准方式简便，自带显示屏，整机重量轻，电极稳定可靠，使用寿命长。

4.4 便携式pH计

4.4.1 符合HJ 1147-2020《水质 pH值的测定 电极法》、HJ 1396-2024《水质 水温的测定 传感器法》标准要求，适合野外现场便携使用。

▲4.4.2 操作简单方便，可同时测量酸碱度（pH）或毫伏（mV）与温度，具有温度自动补偿功能，缓冲液自动识别功能，校准简便，具有IP65防水等级，1米以上电缆，电极使用寿命长。

4.4.3 pH值测定范围为0～14，分辨率为0.01pH，温度计-10～100℃，分辨率0.1℃，测量误差在±0.5℃之间。

4.5 大功率移动电源

▲4.5.1 大功率移动电源电池容量≥600Wh，适用于环境监测外场使用，电源体积小，重量≤10kg，支持电池电量显示，通过专业机构安全认证，具备3C认证标志。

4.5.2 具有AC交流输出和DC直流输出功能，AC额定输出功率≥500W，交流波形：220V纯正弦波，有USB输出接口，可接市电快充或行车充电，快充满电时间≤2小时。

- （三）其他要求

投标人应制订明确的合同交货进度表。提供详细的项目实施方案，包括进度计划、供货安装、调试测试及验收方案等，明确管理与技术人员职责，强调项目时效性。

- 1、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为投标人完全接受，本项目不接受替代方案或其他备选方案。

- 2、投标人须按照招标文件中的技术指标逐条填写，未逐条填写的将被视为不响应。

- 3、投标人须按照项目要求，提供仪器设备智能化管理系统配套软件平台技术方案，包含设计方案、功能特点及数据安全措施等。

- 4、投标人需提供相关设备技术培训方案，应包括培训内容、培训方式、培训目标等。

- 5、中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

注：

（1）以上要求如涉及某产品的极个性化描述的（如品牌等），均不作为对投标产品的特定要求（但如采用替代品牌，性能不低于清单描述品牌），如有偏离，应在偏离表中注明。

（2）技术要求中有关技术指标为本次采购的最低要求，投标单位可在不低于本采购文件所提供的技术指标前提下选择不同的材料及配件。

- （四）商务要求：

- 合同履行期限：自合同签订生效后30天内完成供货、安装、调试并验收合格止。

- 交货及服务地点：招标单位指定地点。

- 报价要求：

供应商投标报价不高于最高限价的为有效投标报价，否则为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

本项目为固定总价报价，投标人应以人民币且报价应对本项目全部采购内容进行报价，只对本项目其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标总价包括但不限于符合采购要求的中标设备及其配套件、运输、安装、调试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用，以及相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。招标人不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

- 付款要求

  - 合同签订后30个工作日内，采购单位向成交单位支付合同金额的30%作为预付款；货物全部安装、调试运行正常，且经采购单位、成交单位双方“质量验收”合格后，由成交单位向采购单位出具正规发票，采购单位在收到发票后30个工作日内支付剩余70%的合同金额。

  - 招标单位付款时，中标单位需提供相应的发票等招标单位要求的付款证明材料。

  - 付款方式：银行转帐。

- 服务承诺

投标供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

  - 供应商所提供的货物，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

  - 明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（2小时电话响应，24小时内上门到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。

  - 整体免费质量保证期自验收合格之日起不得低于壹年，采购要求中仪器质保期有特殊要求的应不低于特殊要求；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供产品的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。对投标供应商未单独注明易损件的，采购人认为整机所有部件均属于保修范围；若投标供应商列出的易损件，非招标文件中注明的易损件，投标供应商须特别注明，且经评标委员会认同。

  - 产品零配件保证供应年限（厂家或售后服务机构、国内一级代理商提供书面证明材料）。

  - 所投产品（含软件）不应加有限制采购人正常使用、维修、设备连接、软件安装及其它非功能性拓展所需的密码。如设备出厂时已设置了密码，须由生产厂家或生产厂家当地法定售后服务机构承诺中标产品所有密码永久无条件免费对采购人开放，并提供加盖公章的纸质证明。同时采购人承诺密码仅用于采购人自己设备的使用、维护、调试、维修及与其它系统、设备的连接。

  - 所投品牌产品须在招标地区附近有相应的授权维修机构或相关维修人员明确的服务电话，维修机构需提供厂家授权的证明文件等。

  - 在产品的设计使用寿命期内，投标供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。投标供应商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

  - 列出易损件及主要配件保障情况及价格，产品日常使用耗材的优惠率。

  - 其他售后服务承诺。

- 验收

  - 货物到达现场后，投标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。

  - 由中标人开展试运行，确认试运行正常后，中标人根据测试情况编制验收报告。报告编制完成后，由中标人提出验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后组织进行整体验收（附件1），相关费用由中标人承担。招标人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物类政府采购项目，具体按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

  - 系统整体验收按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行，中标方应根据验收意见及时完善验收工作，出具合格验收报告。

  - 《政府采购履约验收书》（附件2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

（五）其他说明

（1）中标人必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，采取必要的安全措施，若因中标人工作不力，造成中标人自身及第三人人身伤亡和财产损失的，所有责任由中标人承担并负责所有赔偿。

（2）在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、设施设备工具等。如有材料丢失、被盗、损坏及与其它配合单位产生的纠纷等事项由中标人承担责任，直至验收合格。

（3）供应商提供针对本项目的实施方案，方案内容至少包含①项目进度计划安排、②供货安装方案、③调试验收方案等方面。

（4）供应商提供针对本项目的仪器设备智能化管理系统配套软件平台的技术方案，方案内容至少包含①软件平台的架构、②界面等设计方案、③功能特点及数据安全措施等方面。

（5）供应商提供针对本项目的仪器设备技术培训方案，方案内容至少包含①培训内容、②培训方式、③培训目标等方面。

（6）供应商提供针对本项目的售后服务承诺函、售后服务体系、售后服务内容等售后服务措施、生产厂家或厂家授权的售后服务证明文件。

（7）供应商提供自2021年以来类似仪器设备管理系统项目业绩。

（8）本项目不接受联合投标，且不得分包或转包。一经发现，采购单位有权终止合同。

采购包2

- （一）项目概况

为进一步完善太仓市功能区声环境质量自动监测能力，对我市现有3个噪声自动监测站点进行升级改造，主要为增加声源识别仪、气象自动监测仪、视频监控系统，并与苏州市功能区噪声自动监测监控系统联网，及提供壹年的运维服务。站点信息见下表。

| 站点名称 | 噪声仪器型号 | 供电方式 | 数据传输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铭成花苑 | ENM307型 | 太阳能 | 无线网卡 |
| 气象局 | ENM307型 | 市电 | 无线网卡 |
| 市软件园 | ENM307型 | 市电 | 无线网卡 |

- （二）采购清单

| 序号 | 货物、服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声源识别仪* | 套 | 3 |
| 2 | 气象自动监测仪（核心产品） | 套 | 3 |
| 3 | 视频监控系统 | 套 | 3 |
| 4 | 运维服务 | 年 | 1 |

（三）采购要求

3.1.概述

3.1.1.凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。标有“★”的内容为必须满足项，如有负偏离为无效投标。

3.1.2.需符合标准：

《城市功能区声环境质量评价技术规定（试行）》环办监测[2024]33；

《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）；

《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ 907-2017）等相关政策文件。

3.2.总体要求

3.2.1.投标人必须有较强的系统集成能力，能够提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，有丰富的环境噪声自动监测设备使用经验。

3.2.2.★投标人应于签订合同后1个月内完成设备安装调试和系统集成，确保增加的配件与原监测仪器适配，并将所有数据无缝接入苏州市功能区噪声自动监测系统，实现由平台对设备的远程控制和管理，如无法适配或无法接入平台，则取消中标资格（已产生的费用全部由中标方承担）。

3.2.3.投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。

3.2.4.▲投标人需承诺开放所提供仪器的通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人后期能随时采集和使用各类数据。

3.2.5.投标文件中提供系统集成完整的实施方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

3.2.6.投标人需提供完备的售后维护服务方案，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜及安装计划。

3.2.7.本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

3.2.8.★中标人必须在验收完成之日起，承担相关仪器（含原有设备设施）壹年运维的职责，期间需完成数据一级审核，并定期进行设备巡检和维护，确保系统稳定运行。若出现故障，需在4小时内响应并24小时内解决问题，保障监测数据的准确性和连续性。

3.2.9.★中标方提供的相关仪器应具备存储能力，对应监测数据无效的音、视频文件留存时间不少于12个月，每条文件长度不少于10秒，其中如遇下雪，应保留整个下雪过程的视频或照片，数据统计要求大于秒级（不能大于一秒）的精度，并在需要的时候进行补传，确保数据的完整性和可追溯性。在采购方需要时，需提供相应的存储文件。

3.2.10.中标方应为本项目配置至少1名项目负责人，具有环保类相关职称、学历和学位；为本项目配置至少1名技术人员，具有环保类相关职称、学历和学位。

（四）技术参数和性能指标要求

4.1.声源识别仪

声源自动识别仪采用智能技术手段，可自动识别自然环境的典型声源，并输出声源类型。

4.1.1.★声源识别仪超标限值应以原噪声自动监测仪实时监测数值为准，具备自主抓取噪声自动监测仪实时数据并自动识别超标和录音的功能，确保数据的一致性和准确性，需提供承诺函。

4.1.2.▲声源识别仪具备声纹图谱数据的收集，采用人工智能技术手段，可自动收集自然环境的典型声源。（提供噪声声纹收集软件著作权证书或专利证书）

4.1.3.▲声音类型：支持判断5种以上噪声源识别分类功能，包括交通噪声、工业噪声、建筑噪声、社会生活噪声、自然环境噪声等；自然环境的典型声源至少包含雨声、风声、雷声、鸟叫、虫鸣、蛙鸣等声音识别能力。

4.1.4.▲声源识别系统需充分考虑地理环境多样性、生物属性差异，具备扩展和自适应能力，具备主声源、多声源识别方法及标记删除功能；（提供噪声声纹收集软件著作权证书或专利证书）

4.1.5.声源识别系统的准确率≥85%。

4.1.6.▲支持噪声声源识别，关联超标录音数据，判断分析噪声超标声源类型。

4.1.7.▲能按照采购人现有平台格式要求进行OTA远程升级。

4.1.8.★投标人负责声源识别仪数据无缝接入苏州市功能区噪声自动监测系统，需提供承诺函。

4.2.气象自动监测仪

采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、降水六个气象参数。

4.2.1★测量要求：投标人按要求完成现场端原噪声自动监测仪软件升级，实现噪声监测仪与气象自动监测仪实时同步监测和数据采集并联，确保评价结果的一致性，需提供承诺函。

4.2.2.风速：测量范围：0～60米/秒；精确度不低于±3%。

4.2.3.风向：测量范围：0～360°；精确度不低于±3°。

4.2.4.温度：测量范围：-40～80℃；精度不低于±0.3℃。

4.2.5.湿度：测量范围：0～100%RH；准确度不低于±3%RH。

4.2.6.大气压：测量范围：750~1000hPa；准确度不低于±0.5hPa。

4.2.7.降雨量：测量范围：0～500mm；准确度不低于±4%。

4.2.8.安装方式：与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响。

4.2.9.★投标人负责气象自动监测仪数据无缝接入苏州市功能区噪声自动监测系统，需提供承诺函。

4.3.视频监控系统

4.3.1.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出。

4.3.2.支持smart265或以上高效压缩算法，节省存储空间。

4.3.3.光学变倍≥4倍，数字变倍≥16倍。

4.3.4.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最高≥50米。

4.3.5.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。

4.3.6.防雷、防浪涌、防突波。

4.3.7.IP66防护等级防护认证：≥IP66。

4.3.8.含网络硬盘录像机1台，含4T视频存储硬盘1块。

4.3.9.网络费运维结束前由中标方提供。

（五）运维服务

5.1.人员要求

5.1.1.运维人员必须经过培训且熟悉噪声自动设备操作维护，其中至少1名具备2年以上的运维经历，并获得相关运维能力认证，并应承诺配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维，提供相关运维能力认证证书及相关人员信息。

5.1.2.参与履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，采购方将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

5.2.日常运行维护要求

中标单位（巡检）指定人员每工作日早9时登录噪声系统进行规范操作。

5.2.1.系统巡检：查看系统软件、站点连网、数据上传状况等，如系统有异常或故障需填写《检查记录表》注明故障原因及解决方式，对已经或可能造成监测数据无效的情况，应及时通知业主，故障处理完成后及时上报。

5.2.2.数据巡检：查看监测数据异常情况，包括测量系统故障造成的数值基本保持不变或小时曲线异常、小时数据与前日相比均升高5分贝（A）以上的数据等，应根据小时数据曲线进行分析和判断，并分析异常值出现的原因。根据业主的管理需求，完善巡检方案和提交的记录、报表种类。每日口头汇报当日系统运行情况、站点故障的解决计划及其他运维工作的进展情况（如站点电力中断再连接的进展情况，站点的再安装情况等）、数据异常情况及站点对比测试安排情况等。

5.2.3.中标单位指定的运维人员因故不能按时到达时，应向给业主说明情况并由中标单位派遣其他人员代替其工作，非特殊原因因临时变更维护人员导致数据无效将不予剔除。

5.2.4.巡检值班人需要在跟业主相关人员汇报巡检情况确保无误后才能视为当日巡检结束。

5.3.日常运行维护内容

5.3.1.日常运维包括软件维护与系统完善、硬件保修、站点故障判断及排除、站点拆回、站点迁移、站点安装、站点再安装、站点电路改造等基础建设的联系、协调、勘查现场、安装等工作。

5.3.2.硬件维护：每年1次第三方计量检定，每月对站点进行一次现场巡检，巡检过程中，中标单位应积极主动地对系统潜在问题给予解决，并对站点周边环境进行勘查记录，每年进行一次三防处理（对漏水、腐蚀等进行处理），向业主提交月、年《设备巡检总结》，对系统的工作状况、周边环境变化进行总结和论述。运维项目结束时，对整个项目运行的情况进行详细的总结和论述，并对仪器的性能进行意见和建议。

5.4.联系、协调及基础建设工作

5.4.1.基础建设工作包括：日常运维、故障排除、现场校准、站点迁移、站点安装、站点电路改造等过程中的联系、协调工作；站点迁移、站点安装、站点电路改造等的建设工作。

5.4.2.中标单位运维人员在站点现场进行维护、故障排除、现场校准时遇到不允许进入的情况或遇到电源切断、站点需要迁移等情况时，应认真调查、详细询问，尽可能解决，如需由业主出面协调解决的，需将情况详细描述清楚；遇到站点所在单位因各种原因要求迁移站点的，中标单位须首先向业主汇报情况，由业主协调后，中标单位应按照业主要求进行下一步操作。

5.5.站点清洁工作范围

5.5.1.中标单位负责站点的卫生清洁工作，每月至少做1次（通常可与现场巡检、校准一并完成）。要求做到外箱整洁、内箱及设备干净无尘土、蜘蛛网等，同时对风罩进行吹扫。

5.5.2.如果有更换风罩或清洗风罩的要求，中标单位需在现场校准时一并完成。

5.6.日常运行维护记录以及文档管理

5.6.1.中标单位应按照业主的要求建立噪声系统维护档案，将运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。中标单位每月需按照业主的要求按月汇总统计各类表格及台账，并做分析总结。

5.6.2.中标单位在日常运行过程中，也应积极协助业主为系统管理而建立的其它相关管理文档的归档管理。

5.7.硬件保修及更换

中标单位负责对硬件产品提供本运维期内的保修及更换服务。硬件设备保修包含设备老化以及自然灾害与不可抗力（如雷击、电压不稳等）引起的设备损坏。但若属于可追溯的第三方人为因素导致，中标单位可在向业主出示证据后收取设备成本费。

5.8.站点故障判断及排除

5.8.1中标单位安排的人员巡检时，发现站点故障，能远程排除的须当时解决并做记录；若站点故障当时不能判断，需通知相关运维人员前往现场解决。

5.8.2.对于服务范围内的重大故障，中标单位应做到4小时内响应并到现场，6小时内解决。

5.8.3.对于服务范围内的一般故障，中标单位应做到4小时内响应并到现场，24小时内解决。

5.8.4.但若遇有特殊情况或需与第三方协调而造成不能及时解决问题的，中标单位应在到达现场4小时内向业主通报故障原因、目前采取的措施、预计解决时间等情况，力争做到影响最小、过程可控。特殊情况的故障解决时间约为3天。

5.9.质量控制要求

质量控制部分分为现场校准、质控监测等。

5.9.1.现场校准

（1）中标单位应实施“壹年12次全面校准”的质量管理制度。并随时配合业主进行临时抽检测试，并做好相应记录。中标单位所使用的校准设备必须按国家规定的计量标准与周期在有资质的计量部门进行检定，相关文件需整理归档。全面校准指定期校准所有站点。

（2）任务要求

①至少每1个月做一次全面校准。受节假日、气候、考核目标要求等其它影响时，可适当作出调整）。中标单位应提前一周向业主提交校准计划，详细记录校准信息，校准结束后直接提交校准电子统计表。在台风、冰雹、暴雪、沙尘等恶劣天气前应做好保护工作，等恶劣天气过了，应及时进行声校准，并及时提交记录表。

②校准前后偏差≥0.5dB的，要求在2个工作日完成整改维护，应提供备机，并及时完成仪器的维修。

③中标单位全面校准结束5个工作日后，必要时业主将指定部分站点进行校准数据的抽验，抽验具体时间及站点名称由业主确定，中标单位应积极配合，听从安排。

④现场校准用校准器，需每年进行计量检定，并将计量检定证书扫描件提交委托方。

5.9.2.质控比对检测

临时质控比对监测：当业主或第三方对自动监测数据有质疑时，中标单位根据实际情况启动质控比对监测流程。如故障明确的，则应先对设备进行维修，必要时在维修后进行比对测试工作；对连续两天以上出现数据异常且故障无法明确，站点周边环境无明显变化的情况，需要去站点做对比测试，判定监测数据是否存在偏差，测试后填写《对比测试结果记录单》并做好归档。根据使用方要求的其它比对监测应积极配合。

5.9.3.数据筛查

日常数据处置：中标单位应在日常值班过程中对数值曲线进行检查，对忽然增高或减小的数据，应通过录音等手段分析异常值出现的原因，无法确定时，应进行现场查验，是周围环境改变（如施工、遮挡等）还是属于系统或仪器故障，后者应在24小时内处理并上报业主，除在系统中标记该数据不参与计算外，按规定要求解决故障。

争议数据处置：是业主或第三方对监测结果提出异议时，中标单位应综合历史监测数据、周围环境变迁、系统设备状态等因素作出判断，鉴别采集数据的可靠程度，给出合理明确的处置结果。根据工作需要开展质控监测。

对于噪声自动监测系统的运维服务，严格按照原有维护规范要求，按照周、月、季度、年度给予细致推进。主要服务项目及服务间隔周期按不低于以下表格内容执行：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容描述 | 周期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 例行维护工作 |  |  |
| 1 | 热线服务 | 提供24小时热线支持 | 日常持续 |
| 2 | 例行声校准 | 现场声校准工作 | 每月1次 |
| 3 | 仪表校验 | 第三方校准 | 每年1次 |
| 4 | 网络状态 | 保证通信网络畅通 | 每天1次 |
| 5 | 技术培训 | 因采购人人员调整进行系统培训 | 按实际需要 |
| 6 | 报告提交 | 定期提交维护报告 | 月、季、年 |
| 二 | 预防性维护工作 |  |  |
| 7 | 系统状态查询 | 查询系统工作状态 | 每天1次 |
| 8 | 设备巡检 | 对系统全面测试检查 | 每月1次 |
| 9 | 三防处理 | 对漏水、腐蚀进行处理 | 每季度1次 |
| 三 | 应急维护工作 |  |  |
| 10 | 现场服务 | 远程无法解决故障需现场支持 | 根据需要 |
| 11 | 备件更换 | 故障情况需要更换备件时 | 根据需要 |
| 12 | 硬件维修 | 对故障部件进行修复 | 根据需要 |

5.10.工作考核

5.10.1.中标方应根据采购方对运维服务工作的考核要求，于每月7日前向采购人提交上月噪声自动监测站运行情况月报，向采购方陈述各自动站的运行状况和事件处理情况等。

5.10.2.采购方通过多种形式对噪声自动监测站运行情况进行考核，根据数据有效率、异常情况应答率、数据审核及时性等，每月进行综合评分。评分采取百分制、单站考核的方式，具体考核内容见下表。

| 序号 | 考核项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集率（25分） | 数据采集率（扣除停电、甲方或主管部门要求的质控和不可抗力因素导致的数据缺失除外，下同）≥95%，得20分；85%＜数据有效率＜95%，按每下降0.1%扣0.2分计；低于85%，计0分 |
| 2 | 异常情况应答率（15分） | 重大故障，中标单位应做到4小时内响应并到现场，6小时内解决；一般故障，中标单位应做到4小时内响应并到现场，24小时内解决，未应答每次扣2.5分。应答指已解决问题或已至现场开展调查。 |
| 3 | 数据审核及时性（25分） | 数据当天完成前一天审核，每漏一天数据，按照情节严重性扣分（一天漏审核50%以下扣除3分，否则扣1.5分） |
| 4 | 月报提交及时性（15分） | 每月7日之前提交上个月的月报，超时一天扣1.5分（不满一天按一天计算）。 |
| 5 | 月报质量（20分） | 月报缺少内容的每项扣1.5分，有明显错误的扣1分。 |

（六）其他要求

6.1.接受各级管理部门的检查、监督，协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并提供与其工作有关的资料、信息等。

6.2.承担本项目所有功能区噪声自动站运行所需电费、通讯费和网费。

6.3.参与履行运行维护服务本项目的运维机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，采购方将按严重违约行为依法追究运维机构相关责任。

6.4.子站立杆和机箱：对原有站点立杆和机箱进行全新升级，采用固定站落地式架杆，传声器距离反射面≥2m，安装高度≥4m，架杆和支架有方便检修和校准的设计。

6.5.使用寿命：≥8年。

6.6.★因升级改造过程中导致的原设备损坏和故障由中标人负责维修或换新同型号设备。

6.7.★投标人必须按照国标要求完成原有噪声自动监测仪从前标时到后标时的更新，需提供承诺书。

（七）售后服务要求

7.1.质保及售后服务

7.1.1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

7.1.2.签订合同前采购人有权要求中标人提供投标主要产品的样机进行主要技术指标和功能核查，如发现与招标文件或投标文件响应不符的，将做为虚假响应纳入失信黑名单和政府采购黑名单。

7.1.3.交货要求：

（1）交货期：在合同签订后在接采购人通知后30天内在指定地点完成安装及联网。

（2）供货地点：招标单位指定地点。

（3）质保期：质保有效期为验收合格之日起壹年。

7.1.4.技术支持

（1）中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

（2）中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

（3）中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7.2.培训

（1）中标单位应组织1次技术培训，派出合格的技术人员担任教员到招标方所在地对招标方人员进行培训。（需进行厂家培训的品目，也应及时安排，所需费用由中标单位承担。）培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由中标单位承担。培训内容包括设备的基本原理、调试、操作使用和保养维修（产品维护、故障排除、性能优化等），分析计算软件的使用方法等。培训以实现仪器设备实际操作为与软件的掌握为目标。

（2）现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。培训是否达到要求须经招标方确认后方可认可。

（3）培训费用包含在总投标价中。

（八）商务要求：

- 1.合同履行期限：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕，建设项目验收合格之日起，提供壹年运维服务。

- 2.供货地点：招标单位指定地点。

- 3.报价要求：

- 3.1.本项目为固定总价报价。超过项目预算的为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。投标总价包括但不限于全部货物、包装、运输、现场保管、安装、调试、配件、备品备件、线材辅材、技术支持与培训、采购单位指定部门的检测费用、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。招标单位不再支付其他款项。投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

- 4.付款要求

4.1.合签订生效后60天内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款；在设备全部安装、调试、试运行完成后，支付至合同总价款的90%；剩余费用根据运维考核得分情况于项目完成后支付：总分90分及以上，考核合格，按合同金额支付剩余费用；总分在70（含）至90分之间的，剩余费用按70%至90%比例支付；总分低于70分，考核不合格，不支付剩余费用。

4.2.付款方式：转帐支付。

- 5.质量保证

- 5.1.本项目的实施必须符合国家、江苏省、苏州市有关规范、规程和相关技术文件，以及招投标要求承诺，提交成果资料应详实、准确、全面、科学合理。

- 6.验收：

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：按照国家标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（2）货物在验收时，投标人应提供详细单据。提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）货物类验收时，由中标人开展试运行，确认试运行正常后，中标人根据测试情况编制验收报告。报告编制完成后由中标人提出验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后组织进行验收，相关费用由中标人承担。招标人通过政府采购方式和程序确定供应商的采购项目，具体按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

（4）服务类验收时，由中标人根据仪器设备运行维护情况编制验收报告。报告编制完成后由中标人提出验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后组织进行验收，相关费用由中标人承担。招标人通过政府采购方式和程序确定供应商的采购项目，具体按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

（5）系统整体验收按照相关技术规范、招投标文件要求及合同内容等进行，中标方应根据验收意见及时完善验收工作，出具合格验收报告。

（6）《政府采购履约验收书》（附件1、2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

（7）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

- 7.知识产权与保密协议：

（1）招标单位有权为本项目的使用复制投标文件，事先不需要取得投标人的许可，但招标单位不得将未中标的投标文件泄漏给与本项目无关的其他人或作其他用途。

（2）招标单位有权无须事先征求中标单位的同意而披露关于中标单位的名称、地址、合同条款。

（3）保密要求：

A、在合同履行期间，中标单位从招标单位处所获得的文件、资料及在合同履行过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属招标单位所有，中标单位负有保密义务。未经招标单位书面同意，中标单位不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

B、未经招标单位书面同意，中标单位不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

C、对于中标单位使用的新技术和新方法，招标单位负有保密义务，未经中标单位书面同意，不得以任何方式泄露。

D、本合同的保密条款在合同终止后同样具有约束力。

（九）其他说明

（1）中标人必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，采取必要的安全措施，若因中标人工作不力，造成中标人自身及第三人人身伤亡和财产损失的，所有责任由中标人承担并负责所有赔偿。

（2）在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、设施设备工具等。如有材料丢失、被盗、损坏及与其它配合单位产生的纠纷等事项由中标人承担责任，直至验收合格。

（3）供应商提供针对本项目的项目实施方案，方案内容至少包含①项目的理解、总体思路，②组织机构设置及人员职责，③质量管理与控制，④项目进度规划、调控、反馈控制等方面。

（4）供应商提供针对本项目的培训方案，方案内容至少包含①培训计划，②培训实施，③培训组织，④培训管理等方面。

（5）供应商提供针对本项目的数据接入方案，方案内容至少包含①监测数据，②质控数据，③运行数据等方面。

（6）供应商提供针对本项目的售后服务方案，方案内容至少包含①服务内容，②质控，③人员保障，④管理模式等方面。

（7）供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩（具体范围：噪声自动监测项目类）。

（8）本项目不接受联合投标，且不得分包或转包。一经发现，采购单位有权终止合同。

三、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

1、政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）小微企业的价格分评审：

根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

  10、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

五、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

六、依据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、政府采购政策：

（一）节能产品和环境标志产品

1、政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）小微企业的价格分评审：

根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

10、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、依据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

四、评分标准：

采购包1

（一）投标报价（30分）

投标报价不超过采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100。（本次招标价格权值为30%）。

（二）商务及技术部分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 6 | 2021年以来具有类似仪器设备管理系统项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。需提供合同和发票等证明材料。复印件加盖公章，不提供或材料有缺项的不得分。 |
| 技术响应 | 34 | 完全响应招标文件采购需求中项目“技术要求”的得34分，标记▲符号的条款共24分，不满足（负偏离）的每一项扣1.5分，扣完为止；标记★和▲以外的其他条款共10分，不满足（负偏离）的每一项扣0.5分，扣完为止。（提供相关承诺说明或证明材料，不提供相关材料的不得分） |
| 实施方案 | 9 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案，方案内容至少包含①项目进度计划安排、②供货安装方案、③调试验收方案等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 |
| 平台技术方案 | 9 | 根据投标人针对本项目提供的仪器设备智能化管理系统配套软件平台的技术方案，方案内容至少包含①软件平台的架构、②界面等设计方案、③功能特点及数据安全措施等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 |
| 售后服务 | 3 | 承诺接到设备故障通知后6小时内到达现场处理的得3分、12小时内到达现场处理的得2分、24小时内到达现场处理的得1分、响应时间大于24小时的不得分。提供承诺函，不提供不得分。 |
|  | 4 | 有明确的售后服务体系、售后服务内容等售后服务措施的得2分，提供生产厂家或厂家授权的售后服务证明文件得2分，共4分。内容不合理或未提供不得分。 |
|  | 2 | 在满足招标文件免费质量保修期要求的基础上，承诺免费质保时间每增加1年加1分，最多得2分。提供承诺函，不提供不得分。 |
|  | 3 | 根据投标人针对本项目提供的仪器设备技术培训方案，方案内容至少包含①培训内容、②培训方式、③培训目标等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得3分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的原件扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价、履约期限、质量保证期、付款方式负偏离的，投标单位不得进入评标程序。

3、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，是投标人的责任。

采购包2

（一）投标报价（30分）

投标报价不超过采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100。（本次招标价格权值为30%）。

（二）商务及技术部分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 8 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩（具体范围：噪声自动监测项目类），每有1个得2分，本项最多得8分。须提供中标通知书和合同扫描件。 |
| 专业技术人员配置 | 6 | - 项目负责人具有环境类高级工程师或以上职称的的得2分，其他不得分； - 项目组技术人员具备中国环境监测总站颁发的噪声监测技术培训合格证的，每配置1人得2分，最高为4分； （投标文件中需提供培训合格证书、职称证书及投标人为其缴纳的最近一期的社保证明原件彩色扫描件，未按要求提供的不得分。） |
| 技术参数响应 | 30 | 所投产品技术指标、参数全部满足或超过招标技术要求的得30分，标“▲”项每有一处不满足或负偏离扣5分，扣完为止。 评审依据：所投产品加盖公章的技术资料、相关网站截图、设备图、技术白皮书等。 |
| 项目实施方案 | 8 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，方案内容至少包含①项目的理解、总体思路，②组织机构设置及人员职责，③质量管理与控制，④项目进度规划、调控、反馈控制等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 培训方案 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案，方案内容至少包含①培训计划，②培训实施，③培训组织，④培训管理等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。 |
| 数据接入方案 | 6 | 根据投标人针对本项目提供的数据接入方案，方案内容至少包含①监测数据，②质控数据，③运行数据等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |
| 售后服务方案 | 8 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，方案内容至少包含①服务内容，②质控，③人员保障，④管理模式等方面。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。 |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，证明材料的原件扫描件或复印件应加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、投标报价、履约期限、质量保证期、付款方式负偏离的，投标单位不得进入评标程序。

3、所有证明材料字迹须清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供，影响评分情况，

是投标人的责任。

第六章 合同条款

招标单位：苏州市太仓生态环境局             中标单位：

（以下称甲方）                          （以下称乙方）

地址：太仓市行政中心6号楼6楼            地址：

电话：0512-53992651                       电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                              组织的                        项目（采购编号                ）的采购结果，签订本合同。

第一条 货物清单

乙方负责提供甲方所需的货物，货物和数量清单见附件，同时应提交所有与设备有关的使用说明书等必须文件和招投标文件规定的其他事项，并应在合同签订后   天内交货到项目指定地点及完成安装调试和验收。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

①采购文件（采购编号：                  ）

②乙方提供的投标响应文件和投标报价表；

③乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同价款

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：         ）元整。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付。

3、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

4、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、付款步骤、方式：

第四条 售后服务

1、中标单位必须提供   年免费质保服务。报修   小时响应，   小时内到达现场，   小时内排除故障，确保不影响正常使用。如不能及时解决问题应免费提供代用货物或免费更换新货物，保证客户的正常使用。

第五条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。

第六条 质量保证

1、乙方应保证所提供的货物是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的，并且是非长期积压的库存商品，应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。货物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2、乙方所投货物必须符合质量检测标准和专业设备检测标准，依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准，鉴定费用由乙方承担。

3、乙方应以其投标承诺、采购文件要求和国家相关标准作为验收标准，开展相关工作。自项目全面验收合格之日起，乙方提供全部设备免费保修期年限为    年，如设备原厂免费保修期年限高于   年的则以原厂保修为准，同时提供长期技术支持和维修服务。

第七条 风险责任

乙方在项目实施期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目实施过程中因管理不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第八条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 违约责任

1、乙方不能按时完成项目内容，不能通过验收从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章(合同专用章）后，自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标代理机构执一份存档，甲方执行单位一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）                                 乙方（盖章）：

甲方代表：                                   乙方代表：

日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日

账号：

备案机构：（备案章）                         甲方执行单位：

代表：

日期：     年    月   日

附件 1

- 政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件 2

政府采购履约验收书参考样本

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 |  | 质量证明文 件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）