招   标   文   件

招标编号：SZC-321202-ZFDL-G2025-0019

采购人：泰州市海陵区住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

项目名称：2025年城北污水处理厂污泥处置项目

采购类别：服务采购

2025年8月

目  录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章采购内容

第五章评标办法及标准

第六章合同

附件

第一章 招标公告

项目概况 2025年城北污水处理厂污泥处置项目 JSZC-321202-ZFDL-G2025-0019 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 获取招标文件，并于2025-09-01 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-ZFDL-G2025-0019

项目名称：2025年城北污水处理厂污泥处置项目

预算金额：950.000000万元

最高限价（如有）：最高限价单价为365元/吨，城镇污水处理污泥年产生量暂定26000吨/年，最高限价总价暂定949万元。

采购需求：

城北污水处理厂污泥处置服务项目，城镇污水处理污泥年产生量不低于26000吨/年，污泥日产生量约70吨/日,污泥出厂含水率约75%-85%，产生的污泥为一般固废。

本项目采购人选定的污泥处置方式为含焚烧工艺的方法处置（包括单独焚烧、水泥窑协同处置、热电厂协同处置、污泥与生活垃圾混烧、制烧结砖、污泥烧制陶粒等），其余处置方式均不予认可，处置过程不得对环境造成二次污染。处置标准符合相关政策法规的规定。（详见采购需求）

合同履行期限：1年，以合同约定的开始时间为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持等政策。供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具有与本项目规模相适应的一般污泥处置能力，提供具备污泥处置能力的环评、环评批复、排污许可证｛污泥处置能力包括处置方式、处置量以及污泥含水率满足本项目要求，如提供的上述文件不能体现处置能力，须另外提供行政主管部门证明文件｝。

2.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标： （1）投标截止时间前一年内，因环境违法行为被生态环境部门处罚的。 （2）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。 （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-01 09:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用网上注册登记方式。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市海陵区住房和城乡建设局行政

单位地址：泰州市海陵区迎春西路656号

联系人：徐女士

联系电话：0523-86689019

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司

单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室

联系人：秦志远

联系电话：0523-86050105

3.项目联系方式

项目联系人：秦志远

电话：0523-86050105

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年城北污水处理厂污泥处置项目 |
| 2 | 招标内容 | 污泥处置服务 |
| 3 | 服务期及服务地点 | - 1年，以合同约定的开始时间为准。 - 服务地点：城北污水处理厂。 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高限价单价为365元/吨，城镇污水处理污泥年产生量暂定26000吨/年，最高限价总价暂定949万元。投标总报价不得高于最高限价总价，投标报价综合单价不得高于最高限价单价，投标单位投标报价不满足上述要求的按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理； □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标人提出疑问截止时间 | 时间： 2025 年 8 月 19 日 12 时前 |
| 10 | 澄清、修改时间 | 时间： 2025 年 8 月 19 日 18 时 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 合同方式 | ☑固定单价合同，工程量按实结算，如处置金额达到中标总价，双方另行协商 □固定总价合同 □其他： |
| 13 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标截止时间 | 时间： 2025 年 9 月 1 日 09 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 16 | 开标时间和地点 | 时间： 2025 年 9 月 1 日 09 时 00 分 地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 17 | 评标办法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 18 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 19 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的10% 形式：保函、保证保险、电汇、转账、汇票或支票等非现金形式 提交时间：合同签订前提交 |
| 20 | 付款方式 | 按实际处置数量乘以中标单价按每3个月结算一次，减去每三个月扣除费用（如发生）进行结算。（此工程所涉及款项皆不计取利息）。 特别约定： 具体付款时间节点财政部门另有要求的以财政部门要求为准。 |
| 21 | 其他约定 | 本次采购，成交供应商在领取中选通知书前须按计价格[2002]1980号文件规定收费标准的50%支付采购代理服务费。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历日。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在泰州市政府采购网（http://czj.taizhou.gov.cn/zfcg/index.html，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标截止时间当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标截止时间当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标截止时间当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，社保系统打印的无效）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”－“本项目特定资格要求”之3中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括所需要的污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费、有关文件规定的政策性调价等完成本项目所涉及的全部费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的递交

1． 电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

1 、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2 、采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

1、投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2、 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

1．采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》的规定，参加开标活动。

2.开标仪式由采购代理机构组织。 “江苏省政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。超时系统规定解密时长视同解密失败。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏省政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2按苏财购〔2025 〕62号文要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况

应当在评审报告中进行记录。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4.招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

20.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏省政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。27.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标供应商的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人自收到评审报告后，有权对推荐中标供应商提交的资料进行核查，如发现其提供虚假材料谋取中标，中标无效并提请财政部门列入不良行为记录名单。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31. 中标通知书

31.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标供应商应按规定提交履约保证金。

32.2中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标供应商的收款收据在七个工作日内无息退还给中标单位。

33. 合同的签订

33.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

第三章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投

标

文

件

采购项目编号：SZC-321202-ZFDL-G2025-0019

采购项目名称： 2025年城北污水处理厂污泥处置项目

投标人：

20  年  月  日

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投 标 函

泰州市海陵区住房和城乡建设局：

我方全面研究了 SZC-321202-ZFDL-G2025-0019项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于资格的声明函

泰州市海陵区住房和城乡建设局：

我公司（单位）参加本次项目（      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，  我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即委托代理人），以本公司的名义参加江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司组织实施的编号为 SZC-321202-ZFDL-G2025-0019号的招标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

年  月   日

承诺书

采购人名称：泰州市海陵区住房和城乡建设局

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应 2025年城北污水处理厂污泥处置项目采购招标文件的所有内容。

二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；

三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位承诺参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照的行政处罚。

五、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、本公司（单位）投标截止时间前一年内，未因环境违法行为被生态环境部门处罚。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

年  月  日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人名称：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 污泥处置服务 ，属于采购文件中明确的所属行业 其它未列明行业 ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：    年     月    日

投标报价明细表

| 序号 | 品名 | 服务期 | 污泥处置暂定量（吨） | 单价 （元/吨） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥处置服务 | 1年 | 26000 |  |  |
| 2 | 合计（大写） |  |  |  |  |

- 供应商名称：        （加盖公章）

- 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：

采购内容

一、采购清单:

| 序号 | 品名 | 服务期 | 城镇污水处理污泥年处理量 | 最高限价 （单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥处置服务 | 1年 | 26000吨 | 365元/吨 |

二、采购要求：

1、城北污水处理厂污泥处置服务项目，城镇污水处理污泥年产生量不低于26000吨/年，污泥日产生量约70吨/日,污泥出厂含水率约75%-85%。

若城北污水处理厂污泥含水率不在投标人处置能力批复的含水率范围内的，中标人须自行采用压滤、添加添加物等方式进行预处理，确保污泥含水率符合自身处置能力后再进行处置（在运输过程中严禁出现滴漏、散落、丢弃等情况）。如采用压滤、添加添加物的方式进行预处理的，压滤费用、添加物的重量及费用等不参与结算，由投标人自行承担。因中标人自身原因，超出批准处置能力范围的情况下强行处置污泥的，所带来的一切责任后果由投标人自行承担。

2、处置标准：

达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污泥无害化处理和资源化利用实施方案（发改环资〔2022〕1453号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-002）、《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T 221-2005）、《环境监测技术规范》、《土壤监测分析方法》、《水和污水监测分析方法》、《空气与废气监测分析方法》、《省政府办公厅关于印发江苏省环境基础设施三年建设方案（2018-2020年）的通知》等相关政策法规的规定。如项目实施过程中有新颁布的新标准或方法，中标人须无条件按新标准、新规范执行，并按期完成任务，相关标准也作为验收标准使用。

合同履行过程中，如因中标人的处置能力、处置工艺、处置标准及环境卫生等不符合主管部门要求的，受到主管部门处罚的，由中标人自行承担解决；由此影响本项目污泥正常处置的，采购人有权解除合同，由此给采购人带来的损失，全部由中标人承担；为保证污水处理厂的正常运行，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、其他相关要求：

1、服务时间：一年。

2、本项目采购合同形式为固定单价合同，投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

本次招标的污泥处置量为暂定量，最终结算以实际处置量为准。

3、本项目采购人选定的污泥处置方式为含焚烧工艺的方法处置（包括单独焚烧、水泥窑协同处置、热电厂协同处置、污泥与生活垃圾混烧、制烧结砖、污泥烧制陶粒等），其余处置方式均不予认可，处置过程不得对环境造成二次污染。污泥处置工艺成熟，系统运行稳定，污泥处置设备设施环保措施符合国家和环保部门要求，污泥处置后的产物应符合国家和地方相关部门要求，中标单位须具备与本项目相适应的且符合环保要求的贮存、处置能力，并具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存一定量污泥。

4、城北污水处理厂执行24小时脱泥，中标单位须及时将污泥装车，城北污水处理厂厂区道路清扫每周至少一次。

5、中标人须配备运输车辆到污水处理厂污泥收集点直接运输污泥，并进行过磅称重，确定每车污泥的重量，过磅重量必须有污水厂代表签名确认。从污泥收集点至规范化处置点的外运途中不得有“抛冒滴漏”现象，不得运卸、堆放至非处置地点，不得造成二次污染。采购人有权对中标人的污泥收集、运输、无害处理过程进行检查监督，检查时，中标人须提供污泥收集、运输、无害处理过程台账（包括公司内部处理过程台账），确保可溯源，严禁弄虚作假。

6、中标人负责把脱水后污泥直接从污水厂运输至处理点进行无害化处理，负责对污泥进行后续运输和处理处置，实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。中标人需提供污泥运输路线图，除封路绕行等特殊情况外污泥运输必须按约定路线进行运输。中标人包干所有费用（即包括所需要的污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费、有关文件规定的政策性调价等完成本项目所涉及的全部费用。），同时，期间所发生的一切安全及环保等问题，由中标人负责。在服务期限内中标人自行负责进行全过程污泥运输和处置，并承担由此产生的相应费用和责任及风险。

7、在委托服务期内，中标人应配合采购人做好污泥转运联单的填报，真实有效地将地磅计量记录于污泥转运联单上并盖章确认，同时中标人也应配合采购人做好污泥转运联单的环保备案。

8、中标人在污泥处置过程中临时碰到困难(含检修、改造、天气原因等)，导致四十八小时内无法及时接收处置污泥，应书面告知采购人，中标人可与政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行协商，协力共同处置污泥并签订污泥应急处置协议，向采购人报备，经采购人同意后方可实施。

9、中标人在污泥处置过程中临时碰到困难(含检修、改造、天气原因等)，导致污泥积压在污水处理厂内(以污泥无法正常外运处置超过四十八小时为限)，采购人认为已存在一定安全隐患的，有权在未经中标人许可的情况下，将该污水处理厂的污泥运往政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行应急处置，该处置情况所发生的费用从中标人处置费中扣除。

10、中标人须提供符合现场运输条件的卡车，严禁超载，车辆须固定，如需更换，须经采购人同意，中标人每辆车须安装GPS，信号接入泰州市污水处理设施监管平台，另外GPS轨迹能通过其他方式供采购人查询，运输时必须全程开启并确保运行正常，中标人在污泥处置过程中，污泥车辆运输轨迹应与监管平台显示一致，如监管平台未能显示实际运输轨迹，且未能提供甲方认可的证明材料，每车次扣1000元。

11、中标人在城北污水处理厂内进行污泥装载和运输过程中，需谨慎慢速行驶，一旦对厂区道路及其他设施发生破坏后，需及时修复，未及时修复按损坏价值予以处罚，在结算时扣除。

12、中标人不得在处置地随意倾倒污泥或将污泥作投标处置方式外的其他用途，采购人和污水处理厂可随时抽查运输处置情况，如发现或被举报核实中标人有随意倾倒污泥等违法行为，采购人可立即解除合同，并扣除全部履约保证金，如造成环境二次污染等情况，中标人将承担相应的法律责任，同时承担环境修复所产生的一切费用。

四、付款方式

按实际处置数量乘以中标单价按每3个月结算一次，减去每三个月扣除费用（如发生）进行结算。

五、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为： 其他未列明行业  。

第五章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

评标内容及标准

一、本项目总分值为100分，评标考虑的主要因素及其权值见下表：

| 评分 指标 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 60分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×60 备注：符合投标人须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 类似业绩 | 6分 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过城镇污水厂污泥处置项目的，每提供1个得2分；本项最高6分。 以提供的合同原件扫描件作为得分依据。 |
| 生产设备、设施、处置情况 | 20分 | 对投标人拟投入的生产设备、处置情况进行评价，为保证项目顺利进行，主要针对处置单位贮存场地的规范性、容量及设备的先进性、稳定性、安全性、处置能力、处置情况等方面进行评价。 内容完善、准确、清晰、切实可行、配备合理，设备设施安全环保，得20分； 内容比较完善、准确、清晰，比较切实可行、配备比较合理，设备设施比较安全环保，得15分； 内容基本完善，准确性及清晰度一般，合理可行一般，设备设施安全环保性一般，得10 分； 有相应内容，但不完善具体得5分； 不能提供相应内容的不得分。 |
| 运输管理方案 | 6分 | 根据投标人提供的运输服务管理方案，对安全措施、环保措施等情况进行打分： 安全措施、环保措施内容完善，合理可行，得6分， 安全措施、环保措施内容基本完善，基本合理，得3分， 安全措施、环保措施有相应内容，但不完善具体，得1分， 不提供不得分。 |
| 应急方案 | 8分 | 根据投标人提供的应急方案（包括：应急响应时间、应急处理能力方案等，能提供遇特殊情况或交通事故的应急保障和各种自然灾害情况的应急处理方案）进行综合评分： 内容完善、准确、清晰、切实可行、配备合理，得8分， 内容基本完善，合理可行，得5分， 有相应内容，但不完善具体，得2分， 不提供不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

二、推荐中标候选人：

汇总上述各项分值（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列，综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

第六章 合同书

政府采购合同

甲方（甲方）：泰州市海陵区住房和城乡建设局

单位地址：泰州市海陵区迎春西路656号

乙方（供应商）：

单位地址：

丙方：泰州金州城北污水处理有限公司 (以下简称丙方)

单位地址：

签订日期：

签订地点：

根据甲方申请并经 泰州市海陵区财政局 核准 城北污水处理厂污泥处置服务项目 政府采购计划，依据甲方委托     进行本项目政府采购   （编号） 的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方响应的    项目投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币       元整（￥       ）每批次，单价为：      元/吨。实际应包括拟提供服务验收合格及之前所有含税费用，包括所需要的污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费、有关文件规定的政策性调价等完成本项目所涉及的全部费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指： 城北污水处理厂污泥处置项目。

- 服务内容： 甲方委托乙方处置丙方在生产过程中所产生的污泥。

- 合同履行期限： 一年 。

- 服务要求： 符合招标文件要求

  - 合同价格支付

  - 付款方式：  按实际处置数量乘以中标单价按每3个月结算一次，减去每三个月扣除费用（如发生）进行结算。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

合格的发票。

其他（如有）。

  - 支付方式：转账。

- 2.6履约保证金：

- 1、乙方在签订本合同前向甲方完成履约手续。

- 2、履约保证金的有效期为该项目全部验收合格为止。

- 3、履约保证金在合作期满后扣除中标人违约金罚金等费用后，无息返还给中标人剩余的保证金。

- 服务质量及有关要求

  - 乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

  - 乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务，质量符合国际或国家通用标准。

  - 本项目采购人选定的污泥处置方式为含焚烧工艺的方法处置（包括单独焚烧、水泥窑协同处置、热电厂协同处置、污泥与生活垃圾混烧、制烧结砖、污泥烧制陶粒等），其余处置方式均不予认可，处置过程不得对环境造成二次污染。污泥处置工艺成熟，系统运行稳定，污泥处置设备设施环保措施符合国家和环保部门要求，污泥处置后的产物应符合国家和地方相关部门要求，乙方须具备与本项目相适应的贮存、处置能力，并具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存一定量污泥。

  - 城北污水处理厂执行24小时脱泥，中标单位须及时将污泥装车，城北污水处理厂厂区道路清扫每周至少一次

  - 乙方须配备运输工具到污水处理厂污泥收集点直接运输污泥，并进行过磅称重，确定每车污泥的重量，污泥量由丙方厂内的计量设施电脑出票并经乙、丙双方签字确认后交付甲方备案。车辆离场前应仔细检查，确保车辆无泄漏，车身无残留。从污泥收集点至规范化处置点的外运途中不得有“抛冒滴漏”现象，不得运卸、堆放至非处置地点，不得造成二次污染。甲方有权对乙方的污泥收集、运输、无害处理过程进行检查监督，检查时，乙方须提供污泥收集、运输、无害处理过程台账，确保可溯源，严禁弄虚作假。

  - 乙方负责把脱水后污泥直接从污水厂运输至处理点进行无害化处理，负责对污泥进行后续运输和处理处置，实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。乙方需提供污泥运输路线图，除封路绕行等特殊情况外污泥运输必须按约定路线进行运输。乙方包干所有费用（即包括污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等），同时，期间所发生的一切安全及环保等问题，由乙方负责。在服务期限内乙方自行负责进行全过程污泥运输和处置，并承担由此产生的相应费用和责任及风险。

3.7. 在委托服务期内，乙方应配合甲方做好丙方污泥转运联单的填报，真实有效地将地磅计量记录于污泥转运联单上并盖章确认，同时乙方也应配合甲方做好污泥转运联单的环保备案。

3.8. 乙方在污泥处置过程中临时碰到困难(含检修、改造、天气原因等)，导致四十八小时内无法及时接收处置污泥，应书面告知甲方，乙方可与政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行协商，协力共同处置污泥并签订污泥应急处置协议，向甲方报备，经甲方同意后方可实施。

3.9. 乙方负责清理运输工具上跌落、泄漏在厂区内或运输途中的污泥，且由此造成各方行政责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其责任、风险和费用均由乙方承担。

3.10. 乙方须提供符合现场运输条件的卡车，严禁超载，车辆须固定，如需更换，须经甲方同意，中标人每辆车须安装GPS，信号接入泰州市污水处理设施监管平台，另外GPS轨迹能通过其他方式供采购人查询，运输时必须全程开启并确保运行正常，乙方在污泥处置过程中，污泥车辆运输轨迹应与监管平台显示一致，如监管平台未能显示实际运输轨迹，且未能提供甲方认可的证明材料，每车次扣1000元。

3.11. 乙方在城北污水处理厂内进行污泥装载和运输过程中，需谨慎慢速行驶，一旦对厂区道路及其他设施发生破坏后，需及时修复并予以处罚，未及时修复按损坏价值予以处罚未及时修复按损坏价值予以处罚，在结算时扣除。

3.12. 乙方不得在处置地随意倾倒污泥或将污泥作投标处置方式外的其他用途，甲方和丙方可随时抽查运输处置情况，如发现或被举报核实乙方有随意倾倒污泥等违法行为，甲方可立即解除合同，并扣除全部履约保证金，如造成环境二次污染等情况，乙方将承担相应的法律责任，同时承担环境修复所产生的一切费用。

3.13.甲方有权对乙方进行现场考察，如发现乙方的焚烧厂的处置能力、处置工艺、处置标准等无法满足采购需求，甲方有权解除合同，由此对甲方造成的损失全部由乙方承担。

3.14.乙方不得随意停止污泥收集、运输、处置服务，如确有非乙方原因造成的情况导致需要停止服务的，乙方须提前15日书面向甲方申请，此15日内乙方不得停止服务，否则造成的损失由乙方承担且甲方有权拒付合同款。

3.15乙方在履行合同中产生的一切非因甲方和丙方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

3.16乙方不得以实际需要的处理处置量与采购预计处理量不一致为由停止服务或提高单价。否则由此造成甲方、丙方损失的，应当承担赔偿责任。

3.17乙方应设污泥处置负责人，负责污泥处置协调管理工作；不得将项目转包分包；服务期内乙方的工作人员如发生人身伤亡、财务或其他各类损失，无论因何种原因，甲方、丙方均不承担任责任。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款

的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。（如乙方未能提供合格的服务，导致甲方不能按期付款的，不视为甲方逾期付款）

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲

方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，

乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4.3.其他违约情形：包括但不限于招标文件采购需求中明确的所有内容。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方、乙方、丙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合

同；因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由甲乙丙友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：三方达成仲裁协议，向泰州仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方响应文件；

- 采购文件；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

  - 应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。
    11.2.采购文件作为合同的组成部分，其它未尽事宜详见采购文件约定。

- 12.附则

  - 本合同一式四份，甲、乙、丙方各执 一份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： 账户号码： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 丙方（盖章）： |  |
| 地址： |  |
| 代表人（签字）： |  |
| 年 月 日 |  |