招　标　文　件

项目名称：苏锡通园区新一代电子政务外网改造项目_

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0150

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

_2025年_10_月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受[江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会]的委托，南通市政府采购中心就[苏锡通园区新一代电子政务外网改造项目]([JSZC-320600-JZCG-G2025-0150])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏锡通园区新一代电子政务外网改造项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年10月31日    点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0150

2.项目名称：苏锡通园区新一代电子政务外网改造项目

3.预算金额：200万元。

4.最高限价：180.46万元。

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：自签订日期之日起五年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年10月31日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收。

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。(补充目录外）

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会

地址：南通市苏锡通科技产业园江成路1088号

联系人： 刘彬彬

联系方式：　0513-89196810

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：  崔 宇

联系方式：　0513-89196656

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭  15991053297

第二章  投标人须知

- （一）总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及采购人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收部门为为保证服务处，联系地址：南通苏锡通科技产业园江成路1088号1527办公室，联系电话：0513-89196810。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人应当依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：设备安装调试完成通过甲方验收后30日内，甲方支付至合同金额的90%。项目验收之日起三年后的30日内，甲方支付合同金额剩余的10%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购标的清单

| 体系 | 分项 | 序 | 设备 | 基本参数 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固网平面 | 城域网 | 1 | 城域网核心路由器 （核心产品、主要标的） | 交换容量>=240Tbps，20*万兆光接口+16*千兆电接口，冗余主控、冗余电源 | 2台 | 工业 |
|  |  | 2 | 城域网接入路由器1 | 交换容量>=8Tbps，8*万兆光接口+16*千兆电接口，冗余主控、冗余电源 | 2台 |  |
|  |  | 3 | 城域网接入路由器2 | 交换容量>=200Gbps，2*万兆光接口+4*千兆电接口 | 15台 |  |
|  |  | 4 | 运营商线路租赁费用 | 租用运营商裸光纤 | 15条 |  |
| 安全保障体系 | 动态防护 | 5 | 动态防护安全资源池 | 网络层吞吐>=10Gbps，8*万兆光接口、8*千兆光接口，冗余电源，包含IPS、AV授权 | 1套 |  |
|  | 动态监测资源池 | 6 | 引流交换机 | 2*40G QSFP+光口，16*10G SFP+光口，16*RJ45电口 | 2台 |  |
|  |  | 7 | 违规外联检测 | 支持>=500点终端准入授权，支持违规外联监测和阻断模块 | 1台 |  |
|  | 安全监测 | 8 | 统一安全监测平台 | 网络层吞吐>=2Gbps的探针设备，平台支持对接第三方安全设备日志， | 1套 |  |
|  | Web应用防火墙 | 9 | 服务器区域web应用防护 | 应用层吞吐>=2Gbps，冗余电源模块，4*千兆光接口，4*千兆电接口 | 1台 |  |
|  | 数据备份 | 10 | 数据备份一体机 | 可用备份空间>=20T，支持信创及非信创业务的备份 | 1台 |  |
|  |  | 11 | 运维管理平台 | 支持设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、 告警推送等功能 | 1套 |  |
| 集成服务费 | 集成服务 | 12 | 针对本项目的建设集成服务费用 |  | 1项 |  |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

总体要求：

围绕省级“2025年10月底全面建成新一代电子政务外网”核心节点，严格对标《江苏省新一代电子政务外网建设指南》及江苏省数据局在5月15日扬州会议上的工作安排（确保所有乡镇(街道)、村(社区)规范接入、支撑业务敏捷运行），依托市级统建平台能力，构建符合省级技术标准的区县级政务网络体系,实现网络承载智能化、安全防护主动化、运维管理集约化，为区域数字政府建设提供高速、安全、可靠的网络基础设施支撑。

详细技术参数

1、城域网核心路由器

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★体系架构 | 双主控双转发，提高设备控制平面和转发平面的可靠性。 |
| ★基础硬件 | 为保证可靠性，设备主控、风扇、电源等关键部件，均支持热插拔功能。 |
|  | 路由器满足自主可控要求，关键芯片需为国产化，包括CPU芯片，交换芯片。 |
|  | 整机交换容量≥240Tbps，整机包转发率≥5000Mpps。 |
|  | 满配主控和电源后，整机线卡业务槽位≥8个。 |
|  | 主控板卡槽位≥2个。 |
| ▲通风方式 | 前后直通风道设计，独立风扇框个数≥2个，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 基本功能 | 支持多路径负载分担功能，支持非等速链路的负载分担，实现不同路径按带宽比例负载分担。 |
|  | 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。 |
| 接口类型 | 支持100G/50G/40G/10GE/GE/155M POS/CPOS/622M POS/E1等业务口 |
| 随流检测 | 支持随流检测功能，实时检测网络故障，快速定位故障点。 |
| 国密加密 | 设备支持国密算法的国密硬件板卡，支持对路由协议和数据转发加密要求 |
| SRv6功能 | 具备SRv6能力，提供IPv6+ Ready & SRv6 Ready证书。 |
|  | 设备支持SRv6 TE功能，实现L2VPN，L3VPN的业务的流量调度。 |
|  | 设备支持SRv6 OAM功能，支持ping、tracert功能。 |
|  | 设备支持SRv6 TI-LFA，实现网络快速倒换。 |
| ★SDN | 设备支持被南通市新一代电子政务网网络控制器纳管并下发配置。 |
| 网络优化 | 支持 TCP 传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化。 |
|  | 支持智能选路功能。 |
| ▲网络关键设备认证 | 设备需入围《网络关键设备和网络安全专用产品认证》名录，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）；。 |
| ★配置要求 | 配置双主控，满配电源，配置≥20个10GE光接口，支持子接口切片；≥16个1GE电接口。 |

2、城域网接入路由器1

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 主控、转发物理分离，提高设备控制平面和转发平面的可靠性。 |
| ★基础硬件 | 为保证可靠性，设备主控、电源等关键部件，均支持热插拔功能。 |
|  | 路由器满足自主可控要求，关键芯片需为国产化，包括CPU芯片，网络交换芯片。 |
|  | 整机交换容量≥80Tbps，整机包转发率≥12000Mpps。 |
|  | 满配主控和电源后，整机线卡业务槽位不少于6个。 |
|  | 主控板卡槽位不少于2个。 |
| 通风方式 | 前后风道设计，前进后出通风； |
| 基本功能 | 支持多路径负载分担功能，支持非等速链路的负载分担，实现不同路径按带宽比例负载分担。 |
|  | 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略。 |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+。 |
| 接口类型 | 支持25GE/10GE/GE/E1/POS/CPOS等业务接口。 |
| 随流检测 | 支持随流检测功能，实时检测网络故障，快速定位故障点。 |
| 国密加密 | 设备支持国密算法的国密硬件板卡，支持对路由协议和数据转发加密要求 |
| SRv6功能 | 具备SRv6能力，支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能； 支持SRv6-Policy基于时延/带宽/丢包率等调优能力。 |
| SDN | 设备支持通过Netconf（RFC 6241）协议下发配置。 |
|  | 为实现按业务优先级选择隧道路径，设备需支持CBTS（YD/T 1391.1）功能。 |
| ★配置要求 | 配置双主控，满配电源，配置≥20个10GE光接口，支持子接口切片；≥16个1GE电接口。 |

3、城域网接入路由器2

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★基础性能 | 交换容量≥200Gbps，包转发率≥240Mpps |
| 国产化要求 | 设备满足国产化要求，关键核心芯片（CPU/PHY）采用国产化 |
| ★接口数量 | 10GE光口≥2，GE电口≥4，Combo口≥2； |
| 扩展槽数量 | 支持扩展槽数量≥4 |
| IPv4路由 | 支持静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP |
| IPv6路由 | 静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ |
| VPN技术 | 支持MPLS L2VPN、L3VPN |
| SDN | 支持Netconf、Telemetry |
|  | 支持Segment Routing |
|  | 支持SRv6 Policy故障逃生到SRv6 BE的功能 |
|  | 支持SRv6-Policy基于时延/带宽/丢包率等调优能力 |
|  | 支持网络切片 |
| ★SRv6特性 | 支持APN6技术 |
|  | 支持ISISv6 for SRv6功能 支持OSPFv3 for SRv6功能 |
| 可靠性 | 支持基于多链路的负载分担与备份 |

4、运营商线路租赁

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★光纤类型 | 单模光纤，符合ITU-T G.652.D标准 |

5、动态防护安全资源池

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★硬件和性能 | 机架式硬件架构，实配双电源，可插拔风扇，单套配置2台节点。 |
|  | 设备实配≥2个100G接口，≥10个万兆光口，≥8个千兆光口，≥16个千兆电口； |
|  | 吞吐量≥10Gbps；并发连接数≥400万；新建连接数≥10万；开启IPS及AV后，吞吐性能≥4Gbps |
|  | 实配5年IPS、AV、URL、应用识别、威胁情报特征库升级服务 |
|  | 支持并配置≥480GB SSD硬盘 |
| 网络功能 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式 |
|  | 支持多对多的NAT功能，NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 |
|  | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量 |
| 安全策略 | 支持基于域名的安全策略模糊匹配 |
|  | 支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分。 |
| DDoS防护 | 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 |
| 虚拟化能力 | 支持虚拟防火墙功能可以将一台物理设备虚拟成多台相互独立的虚拟设备。 |
|  | 支持两台同型号设备堆叠成一台设备使用，实现跨设备的接口链路聚合，在提高可靠性的同时，便于统一管理 |
| ★IPV6 | 支持识别SRV6流量并对其控制，阻断或放行SRV6流量。 |
|  | 支持IPv6下的访问控制、IPsec VPN、DDoS防护等安全功能。 |
| 安全防护 | IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件 |
|  | 支持超过21000种特征检测库 |
|  | 发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容 |
|  | 支持独立的WEB应用防护功能，超过5000种Web特征检测库 |
| ★SDN | 支持对接南通市新一代电子政务网网络控制器，实现动态防护安全资源池安全业务自动化编排； |

6、引流交换机

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★硬件形态 | 要求产品为标准1U机架设备，支持冗余电源、冗余风扇 可支持AC、DC电源 支持至少2G 内存, 8G Flash 支持至少9M包缓存 支持设备前面板上有USB接口、Console口、以太网管理口 支持至少16个千兆RJ45电口（不接受用光转电模块） 支持至少8个10G SFP+光口 支持至少8个25G/10G SFP28光口 支持至少2个40G QSFP+光口 |
| 端口聚合 | ▲端口聚合组数量最少16组，每个端口聚合组支持的成员端口数最少可以到64个，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 性能 | 支持752Gbps线速转发能力 |
| 接口 | △支持链路震荡检测（link-flap）,检测到链路频繁UP/Down震荡后可以自动把接口shutdown，允许定时恢复 |
|  | 支持interface range，可以批量操作多个接口 |
| 管理 | 支持Syslog，snmp, telnet, ssh, web, radius, tacacs+, tftp, ftp，ntp |
|  | 支持异常用户锁定 |
|  | ACL过滤Telnet/SSH的登录接入 |
|  | 支持目录和文件管理 |
|  | 可以安装多个软件image，选择其中一个启动，以便于做备份 |
| 流量统计 | △支持SFlow，支持IPFIX |
| 可编程 | ▲支持开放的RPC API，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 报文复制 | N个端口进来的报文转发到M个端口，N>=1, M>=1 |
|  | N个端口进来的报文转发到一个负载均衡组，选择一个出口出去。支持同源同宿负载均衡 |
|  | 可以对报文根据2-4层字段进行过滤，有条件的进行转发 |
|  | 可以在入方向和出方向分别进行过滤 |
|  | 支持将报文从入端口转发出去 |
| 负载均衡 | △支持Hash和轮询的负载分担方式 |
|  | △支持crc和xor两种Hash算法，用户可配 |
|  | △这些字段可以参与Hash计算 源Mac，目的Mac,源IP,目的IP, Protocol，L4源端口，L4目的端口，VxLAN VNI, GRE Key， GRE VSI。 如果是tunnel报文，则报文内层的源Mac，目的Mac,源IP,目的IP, Protocol，L4源端口，L4目的端口都可以参与。 需要用户可配 |
| 报文匹配过滤 | ▲可以基于匹配的报文字段进行分发和过滤，包括以下字段，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； - 支持匹配IPv4目的IP， IPv4源IP， IPv6目的IP， IPv6源IP - 支持匹配TCP/UDP目的端口（支持范围匹配），TCP/UDP源端口（支持范围匹配）,DSCP, 4层protocol字段， TCP选项（ack ¦ fin ¦ psh ¦ rst ¦ syn ¦ urg）, Ip-precedenc, 是否分片，是否首分片，是否小分片,是否携带IP Option - 支持匹配EtherType, 目的Mac，源Mac, Vlan, Cos - 支持匹配双层vlan TAG的内外层vlanId和内外层Cos - 支持匹配nvgre tunnel/vsid, VxLan Tunnel/VNI, ERSPAN Key, - 支持至少可以匹配4 层 MPLS label - 支持匹配PPPOE的PPP Type - 支持匹配用户自定义字段 |
| 单通 | 可以支持端口单收以及单发，光模块只插单纤端口也能UP。 |
| 报文编辑 | 支持修改报文的源Mac,目的Mac,源IPv4/IPv6, 目的IPv4/IPv6 |
|  | △支持去掉1层或者2层Vlan TAG |
|  | 支持增加和修改Vlan TAG |
|  | ▲支持将转发出去的报文打上时间戳，可根据本地或者NTP作为时间源，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | △支持将VxLAN/GRE/IPinIP头剥掉，内层报文转发出去 |
|  | △支持将进来的报文加上vxlan header或者L2GRE header或者L3GRE header送出去 |
|  | △支持将MPLS头剥掉，内层报文转发出去 |
|  | △支持将ERSPAN的头剥掉，内层报文转发出去 |
|  | ▲可以将转发出去的报文截短，截短的长度全局指定，可以基于端口或者基于流来enable/disable该功能，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 规格大小 | 支持至少512个TAP group 支持至少1024条入方向过滤规则 支持至少250条出方向过滤规则 |

7、违规外联检测

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★基础架构 | 国产化硬件平台、国产化安全操作系统及自研功能软件 |
| 性能参数 | 支持500点用户，2U机架结构；单电源；标准配置6个千兆电口，每秒事务数（TPS)：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：1000（条）； |
| 准入技术 | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 |
|  | ▲VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | 终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。 |
| 客户端 | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 |
|  | 提供中标麒麟(龙芯)、银河麒麟(飞腾)、统信UOS等国产操作系统专属客户端。 |
| 身份认证 | 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email联动。与钉钉等作为认证源时，终端认证自动跳转认证服务，无需打开相关app。 |
| 安全基线检查（windows） | 支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查。 |
|  | 支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等，支持自动下发软件及运行修复功能。 |
| 安全基线检查（linux/国产操作系统） | 支持操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、主机防火墙、必须安装的软件、禁止安装软件、必须允许进程、禁止运行进程、软件白名单、系统服务、密码策略、弱口令检查。 |
| 非法外联发现及阻断 | 客户端的方式下，可发现终端同时连接内网和外网的行为，在外网违规外联服务器上能够查看到违规外联条目信息；针对违规外联的终端能够阻断起内网连接。 |
|  | 支持国产操作系统，windows操作系统的有客户端违规外联检查。 |
| 资源安全发布功能 | ▲支持WEB代理方式，隐藏WEB应用真实地址，基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |

8、统一安全监测平台

态势感知技术要求：

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★硬件要求 | 在带宽性能1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps。 规格：2U，CPU≥2颗Kunpeng 920 3210 2.6GHz（24C），内存≥4*32GB DDR4 3200，系统盘≥1*480GB SATA SSD，数据盘≥4*4T，标配盘位数：12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口 |
| 大屏可视 | ▲支持可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，可清晰直观看清失陷主机对其他主机的影响，评估受损情况，方便客户快速处置。支持通过首页搜索框输入IP/域名/URL/端口/通信对进行搜索，支持基于列表模式展示横向攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，建立全方位的持续性的检测能力。支持入口点溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息，帮助管理人员快速找到攻击入口点。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 资产管理 | △支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、服务与端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。 |
|  | 支持资产自动识别和资产扫描功能，支持自动入库、手动入库、设置扫描目标等功能，扫描类型可选择存活性（ARP/TCP/ICMP）、服务/端口（常用/全局）、操作系统、应用识别等。 |
| 脆弱性管理 | △支持整体展示服务器脆弱性风险分析、热点漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输、可用性风险），支持第三方漏扫报告导入和解析，可按资产组分类上传，支持上传文件。 |
|  | 支持弱密码主动扫描，支持SMB、MySQL、Oracle、RDP、SSH、Redis、MongoDB、ElasticSearch、MSSQL等扫描协议，支持自定义扫描周期、发包频率、扫描时间段、扫描优先级、扫描对象等。弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、规则配置、账号白名单、密码白名单、弱密码内容导入文件，其中规则配置至少支持密码长度、字符种类、字典序、密码与账号相同、web空密码等。 |
| 威胁检测 | ▲支持勒索专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的勒索风险，支持对勒索主题的安全告警进行统一展示和管理，支持以勒索病毒的感染途径/方式为维度进行分类，包括勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索C&C通信等维度，支持展示受害资产以及受害资产攻击数TOP5，支持以列表的形式展示勒索事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、勒索风险、威胁等级、受害者IP、攻击次数等信息（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | 支持联动云沙箱，支持将恶意文件手动上传云沙箱进行验证和补充举证，结合静态特征和动态行为分析，精准捕捉未知恶意文件的威胁行为，支持展示云沙箱报告列表，可以看到云沙箱的结果，点击查看报告详情，可跳转到云沙箱平台查看详细报告，报告至少支持展示分析环境、动态分析时间、文件名称、文件类型、文件大小、SHA1。 |
|  | ▲支持挖矿专项检测页面，帮助客户更好的应对日益严峻的挖矿风险，避免数据窃取和监管通报，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，以实现挖矿病毒的全面检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持基于攻击阶段展示挖矿主机数量，便于掌握各阶段挖矿主机分布情况，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、威胁定性、挖矿阶段、威胁等级、受害者IP、攻击次数、威胁情报等信息（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | ▲支持威胁定性引擎以分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认，从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | △可快速生成月度、季度、年度PPT报表，包含网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点等，帮助用户高效汇报，体现安全工作价值。 |
|  | 告警方式支持邮件告警、短信、微信告警方式。 |
| 设备管理 | 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库；支持定期自动升级或离线手动升级。 |

态势感知探针：

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★性能及接口要求 | 性能指标：网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1.2G。 硬件指标：内存≥16G，硬盘容量≥480G，单电源，千兆电口≥6个。 |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。 |
| 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
| 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
| 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
| 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 |
| 漏洞利用攻击检测 | ▲支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | △支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测 |
| 异常流量检测 | △支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 |
| 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
| 高级检测 | △支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | △支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
| 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。 |
| 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。 |

9、服务器区域web应用防护

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★硬件参数要求 | 产品必须为标准机架式WAF硬件设备而非安全设备开通WAF授权，标准1U机架式设备，采用国产化成熟CPU，国产化操作系统，必须标配千兆电口不低于6个、千兆光口不低于4个，万兆光口不低于4个，支持扩展插槽不低于1个、网络吞吐量不低于2.5G、最大并发HTTP连接数不低于150W、应用吞吐量不低于2G； |
| WEB攻击防护要求 | ▲应根据HTTP的请求类型（包括∶GET、POST、PUT、HEAD、OPTIONS 等）设置过滤规则，并能够根据过滤规则允许或禁止访问。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | ▲应能对HTTP协议头（至少包括∶general-header、request-header、response-header）的各部分长度设置过滤规则，并根据过滤规则允许或者禁止访问。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | ▲产品能够能对基于HTTPS的WEB服务器访问请求进行解码，并对解码后的内容提供以下功能∶过滤功能、安全防护功能、自定义错误页面功能和白名单功能。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | ▲应具备人机识别功能，来识别机器对网站的操作还是人为操作，可以防护一下自动化工具防止恶意软件对网站的资源消耗；（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | △应具蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断； |
|  | 应具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置； |
|  | △应具备API防护功能API接口的广泛应用，API接口暴露的漏洞越来越多，WAF产品支持对API接口的解析及防护； |
|  | 应具备网站一键关停功能，在敏感时期可以防止用户访问网站，网站一键切换到维护模式； |
|  | 应具备源访问区域控制功能，可按照国家、省进行地址访问限制，防止区域性攻击对WEB网站造成影响 |
| WEB安全事件统计分析与报表要求 | △应包含如下审计数据： 能够对所有成功和失败的 WEB 访问事件生成审计记录，审计记录内容包括∶每个事件发生的日期、时间、IP地址、所请求的URL、成功或失败标识、匹配规则； 能够对管理员成功和失败鉴别事件生成审计记录，审计记录内容包括∶每个事件发生的日期、时间、IP地址、用户名、成功或失败标识。 |

10、数据备份一体机

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★硬件配置 | 配置不低于1颗国产化CPU，单个CPU不于2.6GHz 32核 |
|  | 配置2块480G SSD盘，配置20TB可用硬盘存储容量（RAID6）。 |
|  | 配置64GB RAM内存 |
|  | 配置不少于2个千兆网络端口。 |
| ★授权模式 | 不限制受保护的服务器类型、不限制被保护的数据库类型和数据库部署架构（双机、集群、RAC等）、不限制操作系统的备份和恢复功能。 配置不低于20T后端备份容量授权。 |
| 平台兼容、安全性 | 支持管理员，审计员、安全员、操作员、监控员、池复制员六员管理模式，角色权限颗粒度最小化，通过角色权限管理保障系统管理操作的安全性，无需人工定义即可开启使用。 |
|  | 支持备份集防篡改，备份网络隔离，租户隔离等功能，有效防御病毒对备份系统的破坏。 |
| 文件保护 | 支持windows、linux、UNIX以及国产化操作系统中的文件备份和恢复 |
|  | 支持Windows平台和Linux平台的文件备份数据实现交叉恢复。也就是Windows平台的文件备份数据可以恢复到Linux平台，同样，Linux平台的文件备份数据可以恢复到Windows平台。 |
|  | 支持增量恢复，只恢复选中时间点的增量数据。 |
|  | ▲海量小文件备份恢复性能：当海量小文件达到10万级时，备份速度≥100MB、s，恢复速度≥1000MB、s，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 操作系统保护 | 支持windows、linux以及国产化操作系统的备份和恢复 |
|  | 支持把Windows 操作系统的备份数据直接生成为VMWare、KVM、H3C CAS等虚拟平台支持数据，通过挂载方式实现即时恢复。 |
| 数据库保护 | 支持Windows、Linux、UNIX以及国产化操作系统下主流数据库如oracle、mysql等备份与恢复； |
|  | 支持Windows、Linux以及国产化操作系统下国产化数据如达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、GaussDB、TBase、瀚高、等数据库的备份与恢复； |
|  | 支持MySQL的逻辑备份和物理备份（完全备份、增量备份、日志备份、连续日志备份），通过物理备份实现对数据库的热备份。支持MySQL基于物理备份的备份数据（非CDP备份数据），实现任意时间点的恢复。 |
|  | 支持主流数据包含但不限于oracle、Mysql、Sql Server等数据库的实时备份 |
|  | Oracle数据库，支持备份界面开启Oracle 归档模式，支持归档日志备份次数设置，支持逻辑导出备份。 |
|  | 支持SAP IQ图形化无脚本的流式备份恢复，数据直接备份到存储，无需本地缓存。备份类型支持完全备份、增量备份、累积增量备份。 |
|  | 支持Oracle RAC，MySQL数据库基于数据库日志的实时备份，不允许使用IO或整机复制模式。 |
|  | 支持国产分布式集群数据库GoldenDB、OceanBase、TDSQL PostgreSQL、TDSQL MySQL、GaussDB的完全备份、增量备份、日志备份，支持原集群和异集群的恢复。 |
|  | △支持对现有的Oracle的日志进行详细解析，可以查看每条日志数据的实际执行内容，包括：时间、 SCN、 用户名、 表名、 操作类型、SQL 语句等。在数据恢复作业中可以选择准确的SCN来确定数据恢复点。 |
|  | ▲支持对现有的Oracle、MySQL的日志文件采用连续日志备份方式，持续监控日志文件的变化情况，即时把新增日志的数据块进行备份，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 实时保护和接管 | 产品提供物理机、虚拟机、云主机等备份对象的毫秒级实时备份，RPO趋近于0；同时在保护周期内提供连续恢复时点，可将备份对象恢复至保护周期内任一时点的副本状态。 |
|  | 支持一键操作整机镜像还原功能，支持任意毫秒级时点的整机一体化还原，还原过程无需额外服务器、无需部署虚拟化系统、无需停止备份任务、无需预装操作系统和应用程序等基础组件，还原后无需配置环境，便可在5分钟内以虚拟机方式1:1快速还原备份对象环境，虚拟机相关配置与原环境保持一致，包括但不限于IP地址、MAC地址、系统口令、软件配置等。 |
|  | 支持“应急接管”及“仿真演练”两种镜像还原模式——应急接管模式，连通外部业务网段，可直接承接业务，实现应用容灾；仿真演练模式，不连通外部业务网段，作为验证数据一致性验证、容灾演练、仿真测试等场景使用。 |
|  | 支持应急接管虚拟机在线回迁，对于应急接管业务后产生的数据变化，以“热迁移”方式同步至原备份对象，迁移过程无需中断业务。 |
|  | 生成的整机镜像系统默认预设在线回迁配置，无需对镜像系统进行任何额外操作即可进行“热迁移”。 |
| 云平台保护 | 支持国外主流如vmware、hyper-V等虚拟机的无代理备份与恢复； |
|  | 支持国产化如ZStack、SmartX、FushionCompute、InCloud Sphere、深信服 HCI、 H3C CAS、曙光StackCube、宏杉MCloud、超聚变FusionOne虚拟机的无代理备份与恢复； |
|  | 针对Vmware、Hyper-V、H3C CAS平台，支持直接挂载备份集即可实现虚拟机的快速恢复。 |
|  | △支持与vmware联动功能，，无需登录到备份管理平台，可以在vmware的管理平台上管理虚拟化备份运行状态和运行情况。 |
| 重复数据删除 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，可提供变长和固定数据的数据块大小选择。 |
| 可用性验证 | 支持备份集进行恢复后，通过用户提供的MD5检验文件对恢复文件进行效验，确保备份和恢复的文件一致。 |
|  | 支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、Kingbase、Gbase、Domino等主流数据库的备份集进行定时容灾演练，以此检验备份集的可用性。 |
| 管理方式 | 采用先进的运维管理架构，要求所有功能的管理和监控，都在备份软件中采用同一可视化界面实现。 |
|  | 支持通过管理控制台，集中更新所有客户端，无须对每台客户端单独进行操作。 |
|  | 支持重删存储池的空间使用图表，显示空间使用和节省率趋势。 支持重删指纹库异常修复和优化，包括指纹库重建和重分片、碎片自动整理机制等，保障重删备份恢复性能。 |
|  | △提供资源的保护设置。标记资源为受保护对象后，不能对资源进行恢复操作。 |
|  | △支持标签管理，可为客户端资源、存储池配置自定义标签，便于运维管理。 |
|  | △支持使用Access Key的用户登录模式，有效解决用户应用系统密码定期自动变更和无密码场景下备份作业的按期执行。需要支持 Oracle、SQL Server、DB2、文件 四种或四种以上数据类型使用Access Key模式登录。 |
| 告警方式 | 支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员 |

11、运维管理平台

| 指标类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件接口要求 | 千兆以太网口数不少于4个； Console管理口不少于1个；外接U盘等设备的USB接口不少于2个 |
| 管理性能指标 | 管理不少于250个传感器或终端节点数量 |
| 稳定性保障能力 | 支持设备双机冗余；支持多机组合式部署 |
| 兼容性能力指标 | 支持广泛对接传感器，传感器型号数量不少于2200种 |
| 设备资产管理功能 | ▲支持对交换机、防火墙、路由器、服务器等网络设备的硬件状态监测，实现对对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警，（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
| 动力系统监测对接 | 支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知 |
|  | 支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制 |
| 环境系统监测对接 | 支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知 |
|  | 支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 |
| 安防监测和对接能力指标 | 支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； |
|  | △支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯； |
| 3D建模和数字化孪生平台 | ★支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得； |
|  | ▲支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况；（提供相关证明材料，如第三方检测报告、官网截图、技术白皮书等）； |
|  | △支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化； |
| 移动运维能力指标 | 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作 |
|  | 支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员 |
|  | △支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； |
|  | 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 |
| 传感器和软件授权配置 | ★配置三相电量仪1台，市电监测模块2台，UPS数据采集模块，精密空调数据采集模块，温湿度传感器1个，烟雾传感器1个，漏水监测传感器1个，人体入侵监测模块，物联网数据采集主机2台，短信告警模块，视频监控对接模块，网络设备监测模块； 配置项目所需全部功能授权； |

- 集成服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统集成服务要求 | 投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本项目软硬件的系统集成服务，投标人须确保本项目提供的路由器与南通市电子政务外网提供的网络控制器进行对接，并按照市级要求完成其他相关平台的对接工作，满足全市一张网的部署要求（提供承诺书）。 |
| ★维保服务 | 系统集成服务提供自验收通过之日起为期一年的维保服务（提供承诺书，格式自拟，加盖供应商印章）。 |

备注：

1.所投产品（设备）须为原厂全新产品。

2. 签订合同后15天内中标供应商须提供所投设备（产品）三年原厂质保，相关规则库支持3年更新承诺函（加盖生产厂家鲜章）。

本项目所有★技术参数不接受负偏离，如不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。未按本招标文件要求提供的视为未响应招标文件要求，做无效投标处理。

投标单位中标后，应在合同签订前按招标文件要求，提供★及▲参数的相应佐证资料原件并加盖原厂公章，提供设备产品原厂质保函原件。中标结果公告后7日内自带设备在用户现场进行上述功能测试，若测试结果不能满足采购人要求，采购人有权视为虚假应标，采购人取消其中标权利并上报相关部门列入政府采购违法失信行为记录名单。

三、商务要求

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

依据《江苏省新一代电子政务外网建设指南》及《南通市新一代电子政务外网建设方案》要求，围绕“集约高效、赋能基层”核心理念，苏锡通园区新一代电子政务外网建设聚焦基础网络升级、安全体系强化、运维管理深化三大任务，通过复用市级统建平台能力与精准实施县级关键改造，构建符合IPv6+技术标准、无缝对接省市平台的智能网络基座。具体实施内容：

1.基础网络层：采用整合架构（非广域-城域分离），部署SRv6切片路由器实现端到端业务承载，移动平面全面调用市级5G专网服务；

2.安全防护层：按需自建动态防护/监测资源池及违规外联检测体系，强制对接市级统一安全管理平台，形成威胁处置闭环；

3.运维管理层：自建区级运维管理系统，直接应用市级下发的资产/流量分析系统，实现村级网络质量监控，并通过兼容方案完成SDN控制器对接。

4.数据保护：采购数据备份设备，对现有业务进行备份保护，避免出现病毒入侵、误操作等行为导致重要业务数据丢失的情况发生。

我园区新一代电子政务外网建设严格遵循省级技术规范（SRv6/FlexE/EVPN），充分利用市级赋能资源，确保区级投入降低，达成省市要求的对接要求和时间目标。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 《信息安全技术电子政务移动办公系统安全技术规范》（GB/T 35282-2017）

- 《信息技术大数据系统运维和管理功能要求》（GB/T 38633-2020）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术网络安全等级定级指南》（GB/T 22240-2020）

- 《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB 25058-2019）

- 《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2010）

- 《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

- 《网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

- 《信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标产品应为全新的、原装的、技术成熟的合格产品，符合中华人民共和国相关质量检测标准。所有设备硬件提供不少于三年的原厂质保和售后服务。

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 体系 | 分项 | 序 | 设备 | 基本参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固网平面 | 城域网 | 1 | 城域网核心路由器（核心产品、主要标的） | 交换容量>=240Tbps，20*万兆光接口+16*千兆电接口，冗余主控、冗余电源 | 2台 |
|  |  | 2 | 城域网接入路由器1 | 交换容量>=8Tbps，8*万兆光接口+16*千兆电接口，冗余主控、冗余电源 | 2台 |
|  |  | 3 | 城域网接入路由器2 | 交换容量>=200Gbps，2*万兆光接口+4*千兆电接口 | 15台 |
|  |  | 4 | 运营商线路租赁费用 | 租用运营商裸光纤 | 15条 |
| 安全保障体系 | 动态防护 | 5 | 动态防护安全资源池 | 网络层吞吐>=10Gbps，8*万兆光接口、8*千兆光接口，冗余电源，包含IPS、AV授权 | 1套 |
|  | 动态监测资源池 | 6 | 引流交换机 | 2*40G QSFP+光口，16*10G SFP+光口，16*RJ45电口 | 2台 |
|  |  | 7 | 违规外联检测 | 支持>=500点终端准入授权，支持违规外联监测和阻断模块 | 1台 |
|  | 安全监测 | 8 | 统一安全监测平台 | 网络层吞吐>=2Gbps的探针设备，平台支持对接第三方安全设备日志， | 1套 |
|  | Web应用防火墙 | 9 | 服务器区域web应用防护 | 应用层吞吐>=2Gbps，冗余电源模块，4*千兆光接口，4*千兆电接口 | 1台 |
|  | 数据备份 | 10 | 数据备份一体机 | 可用备份空间>=20T，支持信创及非信创业务的备份 | 1台 |
|  |  | 11 | 运维管理平台 | 支持设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、 告警推送等功能 | 1套 |
| 集成服务费 | 集成服务 | 12 | 针对本项目的建设集成服务费用 |  | 1项 |

交付时间和地点

（1）交货期（实施时间）：自合同签订之日起一个月

（2）交货（实施）地点：苏锡通科技产业园区管委会

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

自合同签订之日起三个月内完成新一代电子政务外网部署，实施过程需要满足  招标文件技术要求和相关网络安全要求。

6、采购标的的验收标准；

采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商完成主要标的产品和南通市新一代电子政务外网对接后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请第三方机构及相关部门共同参与验收，并出具验收报告。

- 采购标的的其他技术、服务等要求；

1.提供硬件质保和特征库升级授权，定期对清单所列安全设备进行规则库升级；

2.在合同规定的服务期内，定期进行巡检服务，巡检资产包含硬件维保设备，巡检内容包含设备的运行状态检查，设备性能巡检、设备安全配置核查、设备特征库升级等内容，并交付巡检报告；

3.对出现故障的设备免费提供维修、更换零配件服务。在发生故障后24小时内为用户免费更换维保设备损坏的所有的零部件，若24小时内无法解决故障，在2个工作日内免费提供不低于现有设备配置的备机；

4.提供合同期内相关设备版本的升级服务，根据官方提供的最新稳定版本，在用户完成评估和授权的情况下对设备版本进行升级，避免因已知问题而导致系统运行异常。

5.提供7*24技术支持响应服务在发生故障后，需在4小时内解决故障，在2个工作日内提交关于故障事件的处置报告。

6.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质， 不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯， 其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料， 纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正 辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成， 其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

| 序号 | 设备名称 | 参数、描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城域网核心路由器 | 见设备详细参数 | 2 |

9、样品：为确保功能真实有效客户有权利要求供应商提供样机以备功能查验。

10、演示要求：无。

11、付款方式：

签订合同后，一周内支付合同金额的40%；设备安装调试完成通过甲方验收后30日内，甲方支付至合同金额的90%。项目验收之日起三年后的30日内，甲方支付合同金额剩余的10%。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

12、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

13、关于进口产品投标：不接受进口产品投标

四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

- 采购需求中加★号参数为实质性要求不允许负偏离。

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

- 本项目需提供相关的服务团队人员，其中项目负责人1名，技术负责人1名，售后服务工程师1名，应急响应工程师1名，质量审核员1名等。

- 招标人在提供所投设备的同时必须提供对于本项目软硬件的系统集成服务，投标人须确保本项目提供的路由器与南通市电子政务外网提供的网络控制器进行对接，并按照市级要求完成其他相关平台的对接工作，满足全市一张网的部署要求（提供承诺书）。

- 系统集成服务提供自验收通过之日起为期一年的维保服务（提供承诺书，格式自拟，加盖供应商印章）。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 技术分：44分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 投标供应商根据招标文件技术参数要求进行逐条应答，并提供技术偏离表（未提供的，视为负偏离）。 1.参数中带★项的技术参数不允许负偏离，否则按无效标处理，技术参数投标人须逐条响应，提供承诺函，并加盖投标人公章。 2.标“▲”（共22个）项为重要技术参数，每满足有一项加0.5分，本项最多为11分；技术参数投标人须逐条响应，提供证明材料及技术偏离表，并加盖投标人公章。 3.标“△”项（共28个）指标每满足有一项加0.25分，本项最多为7分；技术参数投标人须逐条响应，提供技术偏离表，并加盖投标人公章。4.标★、▲和△号以外的技术参数为一般指标，投标人提供一般指标全部响应承诺函及逐条响应的《技术要求响应及偏离表》，并加盖投标人公章，提供得2分，不提供不得分。 | 20 | 0 | 客观分 |
| 2 | 总体技术方案 | 投标人应根据建设目标、建设要求、建设内容、设计原则及设备配置等制订总体技术解决方案。方案完全响应所有技术要求、能够深入分析项目背景和痛点、提供具有前瞻性和创新性的优化设计的得8分，方案清晰、技术路线合理、基本符合项目要求的得4分，方案对核心要求存在偏离，未能完全响应，关键要求阐述不清晰的得2分，照搬项目需求或未提供的得0分； | 8 | 0 | 主观分 |
| 3 | 网络割接和实施方案 | 投标应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的网络割接方案，割接方案能够确保业务迁移的平滑、稳定和安全。同时就本次投标的产品提供安装实施服务，应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案。方案完全响应所有技术要求、能够深入分析项目背景和痛点、提供具有前瞻性和创新性的优化设计的得8分，方案清晰、技术路线合理、基本符合项目要求的得4分，方案对核心要求存在偏离，未能完全响应，关键要求阐述不清晰的得2分，照搬项目需求或未提供的得0分； | 8 | 0 | 主观分 |
| 4 | 售后及培训方案 | 投标人及投标产品制造商具有完善的售后服务体系，同时制定具体、详细、科学合理的售后服务方案，以及培训服务方案。方案完全响应所有技术要求、能够深入分析项目背景和痛点、提供具有前瞻性和创新性的优化设计的得8分，方案清晰、技术路线合理、基本符合项目要求的得4分，方案对核心要求存在偏离，未能完全响应，关键要求阐述不清晰的得2分，照搬项目需求或未提供的得0分； | 8 | 0 | 主观分 |

- 商务分：26分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业能力 | 1、供应商具有信息系统建设和服务能力四级及以上的得2分，三级及以下的得1分，不提供不得分。 2、供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得2分，不提供得0分。 3、供应商具有信息系统业务安全服务资质证书CCIA一级得2分，二级得1分，三级及以下得0分。 4、供应商具有信息技术服务标准ITSS运行维护证书，得2分。 5、供应商具有CCRC信息安全服务资质（安全集成）证书得2分，不提供得0分。 6、供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分，不提供得0分。 注：须提供相关证书原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 11 | 0 | 客观分 |
| 2 | 项目团队成员 | 1、供应商针对本项目组建项目团队，配备1名项目负责人，具有IT服务工程师、CISAW信息安全保障人员、系统集成项目管理师、ITSS 信息技术应用创新服务工程师、网络工程师认证的，有一个得1分，最高得4分，未提供不得分。 2、供应商针对本项目组建项目团队，配备1名技术负责人，具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息系统运维工程师、通信工程师认证的，有一个得1分，最高得3分，未提供不得分。 3、项目组成员中除项目负责人、技术负责人外，具有注册信息安全专业人员（CISP）、网络工程师、信息系统项目管理师证书，有一个得1分，最高得3分，未提供不得分。 注：拟派人员为本单位正式员工，提供投标前三个月中任意一个月出具的供应商为其缴纳养老保险缴纳证明材料并加盖单位公章。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 3 | 案例 | 投标人自2021年2月1日以来(以合同签订时间为准)具有与本项目类似业绩的，有一个得1分，最高得3分。 须提供完整的合同原件扫描件及验收报告原件扫描件。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 4 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 | 0 | 客观分 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；第2条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表（分包号：***）

| 货物标的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务标的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项 | 服务名称 | 服务内容 | 服务商名称 | 服务地点 | 服务时间 | / | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件7                             投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。