太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-SZZG-G2025-0002

项目名称：医疗设备整体运维服务项目

采购单位：太仓市浏河人民医院

项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

苏州众高项目管理有限公司

2025年06月

目   录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分  招标公告

医疗设备整体运维服务项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年07月14日14:00（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-SZZG-G2025-0002

2、项目名称：医疗设备整体运维服务项目

3、预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

4、最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

5、采购需求：太仓市浏河人民医院（含新塘卫生院）医疗设备运维服务，包括整机、零备件及易损件维修及更换。具体内容详见第三部分项目需求。

6、履约期限：一年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、依法获取电子招标文件：投标人在2025年06月19日至2025年06月27日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上下载电子招标文件

3、本项目免费下载电子招标文件

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2025年07月14日14:00（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2025年07月14日14:00（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7.政府采购监督电话：0512-53512539

8.本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

9.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

10.代理服务费：代理服务费由中标人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。投标单位需考虑此项费用。

中标服务费缴纳户名：苏州众高项目管理有限公司

开户银行：中国银行太仓市双凤支行

账  号：553465231656

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名    称： 太仓市浏河人民医院

联系人：卢雪       联系电话：80600886

2、采购代理机构信息

名    称：苏州众高项目管理有限公司

地  址：太仓市长春北路9号华威商都6楼

联系方式：0512-53105105

3、项目联系方式

项目联系人：梅娟

电      话：13962609123

苏州众高项目管理有限公司

2025年06月19日

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州众高项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州众高项目管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州众高项目管理有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1按招标公告规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目中标服务费由中标人支付，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.10投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3服务实施方案；

15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料；

15.2.2.5投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：供应商需要通过CA证书报名并下载采购文件。系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人使用同一台电脑制作投标文件的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、其他事项

37. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

38.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 项目需求

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-SZZG-G2025-0002

2、项目名称：医疗设备整体运维服务项目

3、预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

4、最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

5、履约期限：一年。

二、项目需求：

（一）服务内容

太仓市浏河人民医院（含新塘卫生院）医疗设备运维服务，包括整机、零备件及易损件维修及更换。设备清单详见附件1。

（二）维保要求

1、为保证服务及时性，服务单位至少安排两名维修工程师常驻医院，且需具备初级工程师（助理工程师）及以上资质证书。负责所保设备日常维护工作。

2、服务单位提供驻场工程师外的其他专业工程师的无限次上门维修服务，相关费用包含在投标报价中。

3、设备故障出现后工作日10分钟内、非工作日2小时内工程师及时响应并到达现场。全年365天（含节假日）24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。

4、保证所保设备（除急救设备和急用设备外）全年工作日的开机率达到95%。全年停机超过18天时，每超过1天则维保期往后顺延3天。

5、在合同期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。易损件包括球管、探头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池等。不包括设备耗材和制造商规定的一次性消耗品。

6、评估及报废处理原则：对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，使用科室需提交纸质申请，由采购人设备管理部门查正同意后，方可办理报废。

7、按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据，为保证设备维保有序进行,服务方通过管理软件对医院规定医疗设备进行全程运维管理。

8、协助医院跟进新设备的安装、验收、使用前培训与考核等工作，配合医院对医疗设备进行全流程管理。

9、为提高医院应对突发重点医学装备故障停机或紧急启用时的应急能力，建立应急小组，制定相关应急预案、应急保障措施，针对突发重点医学装备可能发生的故障进行分析处理。

10、定期组织对重点科室医疗设备操作人员的医疗设备操作再培训与考核，根据科室需求安排培训内容、频次及时间。

11、维保期间对日常维保区域及相应维保科室等区域做好消杀预防工作。

（三）设备巡检保养细则

服务单位应按照保养计划对设备进行保养。对于急救类、生命支持类以及万元以上其他医疗设备建立维修、保养、巡查记录（电子存档及纸质报告）。

1、强检计划：协助提醒、送检、联系上门强检等。

2、为国家规定的强检设备在录入系统时都按照强检要求建立强检计划，并设定提醒周期。

3、每个检测周期协助医院把该周期内需要强检的设备进行规范的送检，或者协助联系强检机构上门检测。

4、协助医院把检测报告上传到对应的强检设备中作为检测历史记录保存。

5、对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，监护，电刀）等设备，在例行保养、巡检和维修后记录在案签字后上传到系统作为历史记录。

6、巡检计划记录存档。

7、对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据预测有针对性的对负责的设备做出相关零备件安全库存。

8、根据保养计划提供设备服务综合报告给医院管理层，录入系统，并以纸质文件上报医院。

9、按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据。

10、年度结束会提供年度维修综合报告。

11、保养要求：医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期。

（四）其他要求

为保证设备维保有序进行,中标单位须为医疗设备提供一套管理软件，软件为自营开发，不可三方。管理软件需包含以下功能：

1、基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、生产厂家，记录设备从采购到报废的全部过程。

2、合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息等。

3、信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

4、监管管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。

5、强检管理：具备在医疗设备强检前自动产生预警,为设备的强检提供全面实时管理。

6、维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并纪录设备维修中的各类的信息 ,包括故障情况,维修备件,时间节点等,并可通过系统对维修效率,品质等进行分析。

7、维修商管理：管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对于维 修商在维修、保养过程的监管。

8、设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

9、设备巡检：实现设备的日常巡检管理。并能产生相应的提示和报表分析。

10、设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

11、设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化。

12、报表管理：系统提供医疗设备管理报表。

13、大屏管理：医疗设备管理监控大屏。

14、绩效管理：系统具备医疗设备绩效管理模块。

15、设备使用登记，为体现设备使用效能，须具备使用登记功能，包括设备的开始使用时间，结束使用时间及服务人次等。

（五）服务方案要求：

1、日常维修保养方案方案内容至少包括：

维修保养计划：包括项目整体需求理解、服务年度规划目标、按设备类别制定月度、季度、年度保养巡检计划。计划需包含灵活性说明：如说明夜间值班或节假日排班计划等调整机制；

维修实施步骤：包括但不限于维修流程、保养流程、巡检流程等，并明确质量及时效要求；

设备检测方案：包括检测工具明细清单、质量检测记录、不同类别设备不同的方案；

配件维修更换方案：需明确配件维修更换方案，包括对维修和更换备件的质量、供应等的保障；

2、服务管理制度方案内容至少包括：

人员管理制度：包括但不限于人员管理总体要求、人员分工、岗位职责；

设备维保规程规范制度：包括但不限于维修制度、保养制度、巡检制度、医疗仪器设备档案管理制度；

维修零配件、易耗品配备存储及使用制度：包括存储制度、使用制度、备用机证明、备件库存证明等。

3、应急措施方案内容至少包括：

应急突发事件的应急预案，包括但不限于应急预防措施、处置方法、工作机制、处理

过程等；

应急保障措施：可能发生的应急事件处理方式分析，包括但不限于医疗设备不良事件

应急处理、灾害天气医疗设备淹水处理、消毒处理、医疗设备故障处理、医疗设备停电处理等等；

可能发生的应急事件处理方式分析：包括但不限于设备突发故障、公共卫生事件、人

为因素导致的紧急情况分析；

4、人员培训方案内容至少包括：

培训内容：简述针对本项目乙方可以提供的培训；

培训频次及时间：明确培训内容、课程安排、实施流程及培训档案管理要求；

培训方式：关于培训方式的详细介绍。

5、安全管理方案内容至少包括：

提供的安全管理总方案：包括但不限于安全管理基本要求、使用安全风险管理、使用

环境管理等；

安全检查：包括但不限于常规安全检查内容，专项安全检查内容等；

安全教育：包括对各级管理人员、其他从业人员的安全教育方案；

原厂备件方案：包括常用备品备件库存明细、备用机证明、原厂服务能力证明。

三、项目验收：

1、履约验收的实施主体：太仓市浏河人民医院。

2、履约验收时间：每满三个月采购人对中标单位的运维服务履约进行验收和考核。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（本章附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（本章附件2）。

3、验收标准

采购人按照采购需求及合同约定的技术、服务标准，对中标方各项义务履行情况、考核情况、整改情况等进行总体评价。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。

4、验收流程

在符合项目验收条件后，中标方可提出项目验收申请。采购人在收到中标方提出的合格的验收申请后，组织验收小组完成验收工作。具体验收流程如下：

4.1中标方向采购人书面提出项目验收申请。

4.2中标方整理提交项目验收相关的管理和技术文档，由采购人进行初步审核，并根据采购人要求进行修正直至审核通过。

4.3采购人成立验收小组，召开项目验收评审会议，根据项目验收内容及相关要求，对中标方提交的项目过程文档进行验收评审。

4.4验收评审通过后，由验收小组出具项目验收意见。

4.5项目验收结束后，中标方配合采购人按照档案管理要求进行资料归档。

四、投标报价

1、本项目固定总价包干，投标单位所报价格应包括完成本项目所需的人工费（包括人员工资、福利费、社保费、正常节假日的加班费等），从事服务等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、工作餐、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，其他临时性杂项应急服务费用也包含在投标报价中。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

五、付款方式

按照四个季度付款，付款节点为下一季度的第一个月10号之前支付上一季度的款项。

六、投标说明

1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备的投入。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

4、中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购人有权终止合同。

5、采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

6、本项目不允许转包、分包，中标单位不得部分或全部转让其应履行的合同义务。中标单位擅自转让合同、转包或分包的，采购单位有权解除本合同，转包或分包造成采购人损失的，由中标单位承担。

7、中标单位向采购单位提供完整派驻人员与中标单位工作签订的合同。

8、中标单位在合同履行期间因人员配置未到位或其他未按采购要求及合同履行职责的情况，导致任何安全问题，均由中标单位承担责任，给采购单位及第三方造成的一切后果及损失，由中标单位承担，后果严重的采购单位有权解除合同。

9、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏采云发布的信息为准。

附件：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。担。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

采购单位：太仓市浏河人民医院

项目名称：医疗设备整体运维服务项目

项目编号：JSZC-320585-SZZG-G2025-0002

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：二〇二五年  月

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州众高项目管理有限公司  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为   JSZC-320585-SZZG-G2025-0002   号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月 	日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州众高项目管理有限公司 ：

我们收到贵单位 医疗设备整体运维服务项目招标文件（项目编号：     JSZC-320585-SZZG-G2025-0002  ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年     月     日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州众高项目管理有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 苏州众高项目管理有限公司 组织实施的编号为 JSZC-320585-SZZG-G2025-0002 号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：      年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备整体运维服务项目 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

8、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

10、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月     日

- 11、服务实施方案

服务实施方案

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投服务等进行详细的说明与描述； 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

12、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

13、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

14、技术、商务评分标准对应情况表

| 序号 | 技术、商务评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

为方便评审，请投标人按照评分标准内容，按序填写此表。

第五部分 评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。

二、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

三、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

四、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、中小企业相关政策：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评分标准

| 评审项 | 评审因素 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：满足招标文件要求且投标报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100 | 20分 |
| 技术服务方案（71分） | 日常维修保养方案 | 根据投标人针对本项目制定的日常维修保养方案进行评分，方案内容至少包括：①维修保养计划、②维修实施步骤、③设备检测、④配件维修更换。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 12分 |
|  | 服务管理制度 | 根据投标人针对本项目制定的服务管理制度进行评分，方案内容至少包括：①人员管理制度、②设备维保规程规范制度、③维修零配件、易耗品配备存储及使用制度。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得9分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 9分 |
|  | 应急措施 | 根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急措施（要与医院的实际情况结合）进行评分，方案内容至少包括：①应急突发事件的应急预案、②应急保障措施、③可能发生的应急事件处理方式分析。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得9分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 9分 |
|  | 人员培训 | 根据投标单位针对本项目对采购方医护使用人员的培训方案进行评分，方案内容至少包括：①培训内容、②培训频次及时间、③培训方式。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得9分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分 | 9分 |
|  | 备用机保障 | 根据投标人针对本项目制定突发性应急维修能力方案，需提供明确的备用机清单，至少包含内窥镜、超声等，需提供备用机的采购合同及发票等证明材料。全部符合得3分，缺少一项或者一项中证明材料提供不全的扣1.5分。 | 3分 |
|  | 安全管理方案比较（9分） | 根据投标人针对本项目制定的提供的安全管理方案进行综合评分，方案内容至少包括：①安全管理总方案、②安全检查、③安全教育。 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得9分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分。 | 9分 |
|  | 原厂服务证明 | 由于飞利浦MRI设备的特殊性，投标人需对大型设备(飞利浦MRI )生产企业授权书或相关合作协议资质（提供生产厂家授权文件或相关合作协议等相关文件的证明资料复印件）。有证明的得3分，未提供相关证明的不得分。 | 3分 |
|  | 医疗设备管理软件比较 | 投标人提供医疗设备管理软件，软件功能须为自有软件，不可三方软件（需提供自有证明） 1、设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检、并提供移动端的信息推送。满足得3分。 2、报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。满足得3分。 3、医疗设备管理监控大屏： 设备总览：展示设备数量、设备金额、可用设备数量，以及上述统计数据同比增减； 设备管理：维修完成率、保养完成率、巡检完成率、强捡/计量完成率； 警示事项：紧急维修、维修进度监控、高危故障、不良事件、召回事件；事件提醒。满足得3分，否则不得分。 4、绩效管理：系统具备医疗设备绩效管理模块。支持对医疗设备按照品种、品牌、供应商、应用场所进行绩效统计和比较。 满足得3分。 提供软件相应功能的截图，未提供不得分。 | 12分 |
|  | 服务团队 | 重要设备如核磁、超声、内窥镜、输注类、呼吸麻醉设备等各配备1名经过正规培训的工程师，每有一人得1分，最高5分。 提供每个专职设备服务工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称、维保业绩）培训证明及由投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料，未提供不得分。 | 5分 |
| 履约能力（9分） | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日至今签订的类似医疗设备维保项目，每提供一份维保合同得3分，最高9分。 提供合同证明材料（包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页），未提供不得分。 | 9分 |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见并加盖投标单位公章,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

3、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

4、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六部分 合同格式

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就医疗设备整体运维服务项目（编号            ）的采购结果签订本合同。

第一条 合同内容

甲方聘请乙方提供以下服务：

1、本合同项下的服务指：

2、服务内容：

3、服务要求：

4、服务时间：

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：    ）

2、乙方提供的投标文件和投标报价表；

3、乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次中标价执行：       元。

合同总价款包括但不限于完成该项工作所需的人工、设备、所有备件及易损件、定期保养、软件升级及管理服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术等一切为实现本项目而产生的费用 。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款：

第五条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第六条 知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

第七条 风险责任

乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第八条 履约保证金

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方不能按时提供服务，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在（）个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十三条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（  ）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

2、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）         	乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                         代表人：

日期： 年 月 日                    日期：  年  月  日

备案方：

附件1：

| 所属科室 | 资产名称 | 品牌 | 资产型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM- 12M |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J |
| ICU | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| ICU | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| ICU | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| ICU | 多功能麻醉机 | 中原 | zy9100 a1 |
| ICU | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| ICU | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| ICU | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LING-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | C02模块 | 迈瑞 | NA |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 急救推车 | 丹阳 | 智领、M系列 |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | ×D110xe (M290) |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | ×D110xe (M290) |
| ICU | 多道自动分析心电图机 | 福田 | FX-8200 |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | xD110xe (M290) |
| ICU | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV350 |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N15 |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N15 |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N15 |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | ×D110xe (M290) |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 高频振动排痰系统 | 普门 | Pi-50 |
| ICU | 高频振动排痰系统 | 普门 | Pi-50 |
| ICU | 输液信息采集系统 | 迈瑞 | beenfusion eds |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 医用电动床 | 八乐梦 | ca-67 |
| ICU | 医用电动床 | 八乐梦 | ca-67 |
| ICU | 中央监护站 | 迈瑞 | beneVision |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N15 |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N15 |
| ICU | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV350 |
| ICU | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV350 |
| ICU | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV350 |
| ICU | 电子支气管内镜 | 澳华 | MBC-5 |
| ICU | 医用电动床 | 八乐梦 | CA-67 |
| ICU | 病人监护仪 | 迈瑞 | BeneVisio N15 |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | ×D110xe (M290) |
| ICU | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV350 |
| ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 鱼跃 | HF-60A |
| ICU | 医用电动床 | 八乐梦 | CA-67 |
| ICU | 医用电动床 | 八乐梦 | CA-67 |
| ICU | 转运呼吸机 | 安保 | all6000b |
| ICU | 医用电动床 | 八乐梦 | ca-67 |
| ICU | 空气波压力治疗系统 | 普门 | AirPro-600 |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 |
| ICU | 有创呼吸机 | 迈瑞 | na |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 等离子空气消毒车 | 巨光 | PT-120Y |
| ICU | 血气生化分析仪 | 理邦 | i 15 |
| ICU | 床单位消毒机 | 巨光 | BS-2J |
| ICU | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX932D |
| ICU | 移动式等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| ICU | 心肺复苏仪 | 安保 | E6 |
| ICU | 下肢功率车 | 钱璟 | E-GLC-03 |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| ICU | PICC0模块 | 迈瑞 | A |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| ICU | 等离子空气消毒车 | 巨光 | PT-120Y |
| ICU | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX932D |
| ICU | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX932D |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | INZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | INZ-8B |
| ICU | 注射泵 | 雷恩 | INZ-8B |
| ICU | 转运监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N1 |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | ×D110xe (M290) |
| ICU | 有创呼吸机 | 德尔格 | Savina |
| ICU | 便携式超声超声诊断系统 | GE | Venue Go Expert |
| ICU | 下肢功率车 | 钱璟 | E-GLC-03 |
| ICU | 下肢功率车 | 钱璟 | E-GLC-03 |
| 病理科 | 冷冻切片机 | 安立信 | ALQ-2000 |
| 病理科 | 病理工作站 | 安立信 | ALX-2000 |
| 病理科 | 生物显微镜 | 徕卡 | DM500 |
| 病理科 | 自动染色机 | 安立信 | AR-18 |
| 病理科 | 全封闭自动脱水机 | 爱华 | FTJ-301A |
| 病理科 | 石蜡包埋机 | 安立信 | ABM-6L |
| 病理科 | 烤片机 | 安立信 | ATK-7 |
| 病理科 | 石蜡切片机 | 爱华 | QPJ-1C |
| 病理科 | 石蜡包埋机 | 安立信 | ABM-6L |
| 病理科 | 医用冰箱 | 普瑞斯星 | BBG-1200 |
| 病理科 | 组合玻片柜 | 安立信 | AQP-72 |
| 产房 | 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLite 760 |
| 产房 | 婴儿秤 | 衡器 | RTZ-10A-RT |
| 产房 | 小儿吸痰器 | 斯曼峰 | RX-1A |
| 产房 | 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLite760 |
| 产房 | 无影灯 | 迈瑞 | hylife760 |
| 产房 | 多参数监护仪 | 麦邦 | m1720 |
| 产房 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 |
| 产房 | 婴儿秤 | Leaguer | N/A |
| 产房 | 婴儿秤 | 无锡市衡器厂 | RTZ-10A-RT |
| 产房 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 产房 | 产床 | 苏新 | SXS2002-A |
| 产房 | 多功能产床 | 艾德 | EM-C1128 |
| 产房 | 低压（羊水）吸引器 | 斯曼峰 | DYX-1A |
| 产房 | 婴儿辐射保暖台 | 戴维 | HKN-90 |
| 产房 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 产房 | 婴儿培养箱 | 戴维 | YP-100 |
| 产房 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 产房 | 小儿呼吸机 | 斯蒂芬 | Christina |
| 产房 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 产房 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-9010 |
| 产房 | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 产房 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | yb-lx-3 |
| 产房 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 产房 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 产房 | 心电图机 | 福田 | fcp-7101 |
| 产房 | 多参数监护仪 | 理邦 | im50 |
| 产房 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 产房 | 无影灯 | 迈瑞 | hylife760 |
| 产房 | 产床 | 苏新 | SXS2002-A |
| 产房 | 多功能产床 | 艾德 | EM-C1128 |
| 产房 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 产房 | 综合手术台 | 宁波科艺医疗 | MT300 |
| 产房 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-90 |
| 产房 | 导乐分娩镇痛仪 | 导乐 | GT-4A |
| 产房 | 多参数监护仪 | 理邦 | im50 |
| 产房 | 中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS |
| 产房 | 新生儿可视喉镜 | 卡威光 | SMT-I-B |
| 超声科 | 紫外线消毒车 | 跃进 | ZXC-II |
| 儿保 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-390 |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-390 |
| 儿保 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 |
| 儿保 | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| 儿保 | 雾化器 | 欧姆龙 | ne-c900 |
| 儿保 | 医用冰箱 | 美的 | BC-45M |
| 儿保 | 医用冰箱 | 美的 | BC-45M |
| 儿保 | 医用冰箱 | 美的 | BC-45M |
| 儿保 | 医用冰箱 | 美的 | BC-45M |
| 儿保 | 医用冰箱 | 美的 | BC-45M |
| 儿保 | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 儿保 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 儿保 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 儿保 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 儿保 | 手持自动验光仪 | 斯尔顿 | HAR-800 |
| 儿保 | 医用冰箱 | 美的 | BC-45M |
| 儿保 | 婴幼儿体检仪 | 上海贝高 | 贝高FSG-25-YE |
| 儿保 | 儿童精密体检仪 | 上海贝高 | fsg-100-rt |
| 儿保 | 医用低温箱 | 美菱 | DW-YL90 |
| 儿保 | 病人监护仪 | 迈瑞 | uMEC6 |
| 儿保 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 北京麦邦 | mbj20 |
| 儿保 | 脉搏血氧测量仪 | 迈心诺 | Rad-5v |
| 儿保 | 多道心电图机 | 理邦 | se-300b |
| 儿保 | 半自动体外除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart C2 |
| 儿保 | 重复式成人苏醒球组 | VADI | S-660-11 |
| 耳鼻喉科 | 纤维喉镜系统 | 欧加华 | GBS-9 |
| 耳鼻喉科 | 视频耳镜 | 丹麦尔听美 | Type1076 |
| 耳鼻喉科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科检查治疗台 | 佛山市佳联达 | JLD-G60 |
| 耳鼻喉科 | 隔音设备 | 拖恩康 | W12 |
| 耳鼻喉科 | 中耳分析仪 | 丹麦尔听美 | ZODAC B01 |
| 耳鼻喉科 | 听力计 | 丹麦尔听美 | itera |
| 二病区（外科） | 特定电磁波治疗器 | 仙鹤 | CQ-36 |
| 二病区（外科） | 水银血压计 | 玉兔 | XJ11D |
| 二病区（外科） | 医用振荡器 | 爱林 | WZR-D950 |
| 二病区（外科） | 电子甩体温表器 | 爱林 | WRZ-T2001 |
| 二病区（外科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 二病区（外科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 二病区（外科） | 特定电磁波谱治疗器 | 重庆硅酸盐研究所 | CQG-29A |
| 二病区（外科） | 水银血压计 | 玉兔 | 台式 |
| 二病区（外科） | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J |
| 二病区（外科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 二病区（外科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 二病区（外科） | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 二病区（外科） | 心脏除颤器监护仪 | 普美康 | XD110xe |
| 二病区（外科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 二病区（外科） | 自动分析心电图机 | 福田 | FCP-7101 |
| 二病区（外科） | 便捷式多参数监护仪 | 迈瑞 | PM-7000 |
| 二病区（外科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC8 |
| 二病区（外科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 二病区（外科） | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 二病区（外科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 二病区（外科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 二病区（外科） | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-45EL |
| 发热门诊 | 紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-II |
| 发热门诊 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-260L |
| 发热门诊 | 紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-II |
| 发热门诊 | 紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-II |
| 发热门诊 | 紫外线消毒车 | 远燕 | uzsc-ii |
| 发热门诊 | 紫外线消毒车 | 华益 | ZXC-II |
| 发热门诊 | 显微镜 | 徕卡 | DM1000 |
| 发热门诊 | 体温离心式甩降器 | 扬州龙虎医疗 | LH-SB60 |
| 发热门诊 | 药用振荡器 | 爱林 | WZR-D951A |
| 发热门诊 | 病人监护仪 | 迈瑞 | ePM 10 |
| 发热门诊 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1500 Ⅱ A2-X |
| 发热门诊 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | 迈尔 | LM/KJF-B100 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 空气消毒机 | 迈尔 | LM/KJF-B100 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100型 |
| 发热门诊 | 心电监护仪 | 迈瑞 | ePM10 |
| 发热门诊 | 除颤仪 | 普美康 | XD110xe |
| 发热门诊 | 心电图机 | 科曼 | H3 |
| 放射科 | 巨鲨显示器 | 巨鲨 | JUSHA-M33B |
| 放射科 | 造影注射器 | MED TRON | CT-D Injector |
| 放射科 | 恒温培养箱 | 易诚仪器 | 303-1B |
| 放射科 | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 放射科 | 紫外线消毒车 | 申光 | ZXC-II型 |
| 放射科 | 液晶显示器 | 巨鲨 | USHA-M33B |
| 放射科 | 液晶显示器 | 巨鲨 | JUSHA-C42E |
| 放射科 | 液晶显示器 | 巨鲨 | JUSHA-C42E |
| 放射科 | 液晶显示器 | 巨鲨 | JUSHA-C42E |
| 放射科 | 巨鲨显示器 | 巨鲨 | JUSHA-M32 |
| 放射科 | EIZO显示器 | 上海跃进 | GS320 |
| 放射科 | 液晶显示器 | 南京巨鲨 | JUSHA-M33B |
| 放射科 | 医用磁共振成像系统 | 飞利浦 | Prodiva 1.5T CX |
| 放射科 | 四联观片灯 | 粤华 | 粤华 |
| 放射科 | 四联观片灯 | 粤华 | 粤华 |
| 妇产科门诊 | 妇科臭氧治疗仪 | 蓝健 | LJ-8000C |
| 妇产科门诊 | 紫外线杀菌灯车 | 远燕 | YZSC-II |
| 妇产科门诊 | 无影灯 | 迈瑞 | HyLED730 |
| 妇产科门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 |
| 妇产科门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 妇产科门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 妇产科门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 妇产科门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 |
| 妇产科门诊 | 药用振荡器 | 爱林 | WZR-D951A |
| 妇产科门诊 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 妇产科门诊 | 紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-Ⅱ |
| 妇产科门诊 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 |
| 妇产科门诊 | 综合手术台 | 汇丰 | MT300 |
| 妇产科门诊 | 紫外线消毒车 | 巨光 | zxc |
| 妇产科门诊 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 妇产科门诊 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 妇产科门诊 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 妇产科门诊 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 妇产科门诊 | 监护仪 | 迈瑞 | IMEC12 |
| 妇产科门诊 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 妇产科门诊 | 电子阴道镜 | 理邦 | c3 |
| 妇产科门诊 | 产床 | 苏新 | sxs2002-a |
| 妇产科门诊 | 妇产科手术仪 | 贝尔森 | BELSON720J |
| 妇产科门诊 | 微波治疗仪 | 南京久益 | JYW-3000 |
| 妇产科门诊 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 妇产科门诊 | 多普勒胎音仪 | 深圳京柏 | 京柏JPD100A |
| 妇产科门诊 | 多普勒胎音仪 | 深圳京柏 | jpd100a |
| 妇产科门诊 | 盆底肌生物刺激反馈仪 | 南京伟思 | S2 |
| 妇产科门诊 | 多普勒胎音仪 | 深圳京柏 | 京柏JPD100A |
| 妇产科门诊 | 生物电反馈刺激仪 | 佛山杉杉 | Alpha P2 |
| 妇产科门诊 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 佛山杉杉 | PHENIX USB4 |
| 妇产科门诊 | 产床 | 苏新 | SXS2002-A |
| 妇产科门诊 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 |
| 妇产科门诊 | 压力式盆底肌力测试仪 | 福州仁馨 | RX-PD-01 |
| 妇产科门诊 | 手术妇检二用床 | 苏新 | SXS2002-B |
| 妇产科门诊 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 |
| 急诊科 | 床单位臭氧消毒器 | 康亚 | ky/cdx-s600 |
| 急诊科 | 电子甩体温表器 | 爱林 | WZR-T2001 |
| 急诊科 | 药用振荡器 |  | WZR-D951A |
| 急诊科 | 水银血压计 |  | XJ11D |
| 急诊科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 |
| 急诊科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 |
| 急诊科 | 水银血压计 | 上海上达 | XJ300/40-1 |
| 急诊科 | 呼吸机 | 北京谊安 | shangrila530 |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 急诊科 | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 急诊科 | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J |
| 急诊科 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 急诊科 | 便携式心脏除颤器 | 日本光电 | TEC-7621C |
| 急诊科 | 空气净化消毒机 | 巨光 | NA |
| 急诊科 | 自动分析心电图机 | 福田 | FCP-7101 |
| 急诊科 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 急诊科 | 心肺复苏机 | 安保 | E6 |
| 急诊科 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina |
| 急诊科 | 紫外线空气消毒机 | 迈尔 | ML/KDSJ-Y130 |
| 急诊科 | 磁敏免疫分析仪 | 深圳博识 | m36X2 |
| 急诊科 | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| 急诊科 | 数字式单道心电图机 | 上海光电 | ECG-6951E |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 急诊科 | 床边监护仪 | 迈瑞 | imec12 |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 急诊科 | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| 急诊科 | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 急诊科 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina |
| 急诊科 | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| 急诊科 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 急诊科 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 急诊科 | 紫外线空气消毒机 | 迈尔 | ML/KDSJ-Y130 |
| 急诊科 | 注射泵 | 雷恩 | LING-8B |
| 急诊科 | 全自动洗胃机 | 上海祁鑫 | DXW-2A |
| 急诊科 | 除颤仪 | 普美康 | XD110xe(M290) |
| 急诊科 | 洗胃机 | 斯曼峰 | DXW-A |
| 急诊科 | 电子视频喉镜 | 天津麦迪安 | EAn-IILP |
| 急诊科 | 注射泵 | 雷恩 | LING-8B |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC-II |
| 急诊科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC-II |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 申光 | ZXC-II |
| 检验科 | 自动洗板机 | 南京德铁 | HBS-4009 |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-300L |
| 检验科 | 血型血清学用离心机 | 博研科学 | TD-3A型 |
| 检验科 | 低温冷藏箱 | 澳柯玛 | DW-86L390 |
| 检验科 | 血小板恒温振荡保存箱 | 苏州市医用仪器厂 | XHZ-lllA |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 低速自动平衡离心机 | 上海安亭 | LDZ5-2 |
| 检验科 | 数显混匀器 | 爱林 | WZR-H6000 |
| 检验科 | 低速离心机 | 上海安亭 | NA |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-25L300 |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-300L |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 血液冷藏箱 | 澳柯玛 | XC-120 |
| 检验科 | 蒸汽灭菌器 | 山东新华 | MOST-T |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-300L |
| 检验科 | 恒温水浴箱 |  | 420-C |
| 检验科 | 免疫微柱孵育器 | 博研科学 | FYQ型 |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-40L276 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.1-2.5uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.1-2.5uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.1-2.5uL |
| 检验科 | 恒温干浴器 | 恒丰 | SHW-200 |
| 检验科 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-40L267 |
| 检验科 | 洁净工作台 | 苏州安泰 | SW-CJ-2FD |
| 检验科 | 医用冷藏冰箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 医用冷藏冰箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 0.5-10uL |
| 检验科 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-40L267 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 2-20uL |
| 检验科 | 医用冷藏冰箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 2-20uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 2-20uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 10-100uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 10-100uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 10-100uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 10-100uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 20-200uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 20-200uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 20-200uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 30-300uL |
| 检验科 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-40L276 |
| 检验科 | 电热恒温培养箱 | 新胜 | SC505 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 30-300uL |
| 检验科 | 免疫定量分析仪 | 基蛋生物 | FIA8600 |
| 检验科 | 小型干式生化分析仪 | 艾康 | C-300 |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 30-300uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000uL |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000uL |
| 检验科 | 低速离心机 | 安亭科学 | TDL-80-2B |
| 检验科 | 台式培养箱 | 上海荣丰 | 303-00 |
| 检验科 | 双目生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 |
| 检验科 | 立式灭菌器 | 山东新华 | LMQ.C-100 |
| 检验科 | 生物安全柜 | 上海腾硕 | AC2-6S1 |
| 检验科 | 生物安全柜 | 上海腾硕 | AC2-6S1 |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 申光 | ZXC-II |
| 检验科 | 低速离心机 | 安亭科学 | TDL-5-A |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 申光 | ZXC-II |
| 检验科 | 台式离心机 | 上海安亭 | TDL-5-A |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 跃进 | WJ-3 |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-280 |
| 检验科 | 生物安全柜 | 上海腾硕 | AC2-6S1 |
| 检验科 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 梅里埃 | BACT/ALERT 3D 60 |
| 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 一恒 | BPN-80CH |
| 检验科 | 全自动微生物分析鉴定仪 | 梅里埃 | VITEK 2 |
| 检验科 | 生物安全柜 | 苏净安泰 | BSC-1304 |
| 检验科 | 全自动酶洗板机 | HEALES | PW-812 |
| 检验科 | 移液器 | 艾本德 | 100-1000uL |
| 检验科 | 涡旋振荡器 | 上海跃进 | HVM1 |
| 检验科 | 涡旋振荡器 | 上海跃进 | HVM1 |
| 检验科 | 涡旋振荡器 | 上海跃进 | HVM1 |
| 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 跃进 | WJ-3 |
| 检验科 | 13C呼气分析仪 | 华源康达 | HY-50 |
| 检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-5180 CRP |
| 检验科 | 全自动干式生化分析仪 | 日本富士 | 7000i |
| 检验科 | 荧光免疫定量分析仪 | 基蛋生物 | Getein1600 |
| 检验科 | 糖化血红蛋白仪 | TOSOH CORPORATION | G8-90SL |
| 检验科 | 胶体金免疫层析分析仪 | 普迈德 | PMDT8100 |
| 检验科 | 微量振荡器 | 国宇 | ZW-A |
| 检验科 | 低速离心机 | 上海安亭 | TDL-80-2B |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 跃进 | ZXC |
| 检验科 | 全自动化学发光测定仪 | 基蛋生物 | MAGICL6000 |
| 检验科 | 全自动凝血测试仪 | 赛科希德 | SF-8200 |
| 检验科 | 全自动尿有形成分分析仪 | 日本希森美康 | UF-500i |
| 检验科 | 水浴箱 | 上海精宏 | PK-300 |
| 检验科 | 特定蛋白分析仪 | Nephstar | NS |
| 检验科 | 医用冷藏箱 | 澳柯玛 | YC-200 |
| 检验科 | 医用离心机 | 百欧 | TGL-12R型 |
| 检验科 | 血气分析仪 | 雷度米特 | ABL80 FLEX |
| 检验科 | 电解质分析仪 | 麦迪卡 | 麦迪卡EasyLyte PLUS |
| 检验科 | 酶标仪 | 科华 | ST-360 |
| 检验科 | 全自动血液细胞 | 迈瑞 | BC-6800 |
| 检验科 | 特定蛋白分析仪 | 普门 | PA-990 |
| 检验科 | 双目生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 |
| 检验科 | 水处理设备 | 杭州天创 | TCHS-10RO/300K |
| 检验科 | 洁净工作台 | 苏州安泰 | SW-CJ-1FD |
| 检验科 | 医用离心机 | 百欧 | TDL-miniOK型 |
| 检验科 | 实时荧光定量PCR仪 | COYOTE | Flash20 |
| 检验科 | 低速冷冻离心机 | 中科中佳 | LC-404R |
| 检验科 | 全自动生化分析仪 | 罗氏 | cobas 6000 c501 |
| 检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-5390 |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 跃进 | ZXC型 |
| 检验科 | 全自动粪便分析仪 | 爱威科技 | AVE-562 |
| 检验科 | 全自动尿液分析仪 | 爱科来 | AX-4030 |
| 检验科 | 生物安全柜 | 上海腾硕 | AC2-6S1 |
| 检验科 | 医用冰箱 | 澳柯玛 | DW-40L276 |
| 检验科 | 双目生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 |
| 检验科 | 低速离心机 | 上海安亭 | TDL-80-2B |
| 检验科 | 双目生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 |
| 检验科 | 医用离心机 | 百欧 | TDL-miniOK型 |
| 检验科 | 双目生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 |
| 检验科 | 生化免疫分析系统 | 罗氏 | bobas 6000 core |
| 检验科 | 医用冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | YCD-288A |
| 检验科 | 低温保存箱 | 澳柯玛 | DW-40L276 |
| 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 迈瑞 | CL-6000i |
| 检验科 | 生物安全柜 | 苏净安泰 | BSC-1004 |
| 检验科 | 电热恒温干燥箱 | 跃进 | HGZN-I I-43 |
| 检验科 | 三目生物显微镜 | 奥林巴斯 | 奥林巴斯cx31 |
| 检验科 | 双目显微镜 | 奥林巴斯 | cx33 |
| 检验科 | 紫外线消毒车 | 申光 | ZXC-II |
| 检验科 | 尿液分析仪 | 优利特 | URIT-1600 |
| 检验科 | 医用离心机 | 百欧 | TDL-mini10K型 |
| 检验科 | 电热恒温干燥柜 | 上海跃进 | HGZN-II-43 |
| 检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | 上海宏石 | SLAN-96P |
| 检验科 | 血凝仪 | 赛科希德 | SF-8200 |
| 检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-7500【NR】CS |
| 检验科 | 低速离心机 | 上海安亭 | TDL-80-2S |
| 检验科 | 低速离心机 | 上海安亭科学仪器厂 | TDL-80-2S |
| 健康小屋 | 肺功能测试仪 | 安徽电子科技 | FGC-A+ |
| 健康小屋 | 超声波身高体重仪 | 东华原 | DST-500 |
| 健康小屋 | 人体成分分析仪 | 东华原 | dba-210 |
| 健康小屋 | 超声骨密度仪 | 科进 | osteokj3000 |
| 健康小屋 | 医用全自动电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 |
| 健康小屋 | 自动心血管功能测试诊断仪 | 安徽电子科学研究所 | ZXG-F |
| 口腔科 | 胶囊式银汞调合器 | 北京安泰生物 | ST-C |
| 口腔科 | 数控全自动软水机 | 超生仪器 | KL-2 |
| 口腔科 | 封口机 | 逸风 | EF101-PD |
| 口腔科 | 银汞调合器 | 四方 | SYG-200 |
| 口腔科 | 医用磨牙机 | STRONG | STRONG90 |
| 口腔科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 |
| 口腔科 | 医用磨牙机 | STRONG | STRONG90 |
| 口腔科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 口腔科 | 高温蒸汽灭菌器 | 上海医诚 | MJQ23LV |
| 口腔科 | 石膏振荡器 | 泰达 | SF.VIB15 |
| 口腔科 | 光固化机 | 泰达 | GH-1075B |
| 口腔科 | 石膏修整机 | 金光医疗 | JG-209A |
| 口腔科 | 手机清洁养护机 | 上海医诚 | E5 |
| 口腔科 | 连体式牙科综合治疗台 | 公里福 | V286 |
| 口腔科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 口腔科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 口腔科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 口腔科 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-B100 |
| 口腔科 | 登士柏根管长度测定仪 | 登士柏 | PROPEX II |
| 口腔科 | 全景X光机 | 芬兰普兰梅卡 | ProMax |
| 口腔科 | 连体式牙科综合治疗台 | 公里福 | V286 |
| 口腔科 | 等离子空气消毒器 | 迈尔 | ML/KJF-B100 |
| 口腔科 | 连体式牙科综合治疗台 | 公里福 | V286 |
| 口腔科 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-358A1L |
| 口腔科 | 超声波清洗机 | 上海医诚 | 02L |
| 口腔科 | 台式灭菌器 | 德国美莱格 | Vacuklav 24bl+ |
| 口腔科 | 根管预备设备 | 登士柏 | x-smart plus |
| 口腔科 | 连体式牙科综合治疗台 | 公里福 | V286 |
| 口腔科 | 超声骨刀机 | 啄木鸟 | US-II LED |
| 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 佛山中创 | ZC-A300 |
| 口腔科 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 啄木鸟 | PT-A |
| 口腔科 | 牙科综合治疗椅 | 四川博美 | E2008 |
| 口腔科 | 牙科X射线机 | 宁波蓝野 | RAY98(M) |
| 口腔科 | 数字牙科影像扫描仪 | 菲森 | F220 |
| 六病区（康复、护理） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 六病区（康复、护理） | 水银血压计 | 玉兔 | XJ11D |
| 六病区（康复、护理） | 腕式血压计 | 欧姆龙 | NA |
| 六病区（康复、护理） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iEMC12 |
| 六病区（康复、护理） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 六病区（康复、护理） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 六病区（康复、护理） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 六病区（康复、护理） | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J |
| 六病区（康复、护理） | 心电图机 | 上海光电 | ECG-6511 |
| 六病区（康复、护理） | 普通心电图 | 北京福田 | FCR-7101 |
| 六病区（康复、护理） | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 六病区（康复、护理） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 门诊（2楼） | 紫外线消毒车 | 跃进 | ZXC-II |
| 门诊（2楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（2楼） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 门诊（3楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（3楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（3楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（3楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（3楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（3楼） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-9200L |
| 门诊（3楼） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 门诊（3楼） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 内窥镜室 | 高频电外科设备 | 德国爱尔博 | VIO 200S |
| 内窥镜室 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-198S |
| 内窥镜室 | 紫外线消毒车 | 巨光 | zxc |
| 内窥镜室 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 内窥镜室 | 内镜存储柜 | 杭州美美科技 | MMCCG—06 |
| 内窥镜室 | 内镜存储柜 | 杭州美美科技 | MMCCG—06 |
| 内窥镜室 | 酸性氧化电位水生成器 | 广州美美 | AEOW-2000 |
| 内窥镜室 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 |
| 内窥镜室 | 内镜清洗工作站 | 广州美美 | DE-860 |
| 内窥镜室 | 心电监护仪 | 迈瑞 | PM-7000 |
| 内窥镜室 | 奥林巴斯电子肠镜 | 奥林巴斯 | EC-600ZW/M |
| 内窥镜室 | 内镜清洗工作站 | 广州美美 | DE-860 |
| 内窥镜室 | 电子内窥镜系统 | 日本富士 | XL-4450 |
| 内窥镜室 | 纯水机 | 杭州美美 | MM-R0 I-80 |
| 内窥镜室 | 高清放大电子胃镜 | 日本富士 | EG-600ZW |
| 内窥镜室 | 电子下消化道内窥镜 | 日本富士 | BC-6000WM |
| 皮肤科 | 紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-II |
| 皮肤科 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 皮肤科 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 皮肤科 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 皮肤科 | 全身半舱紫外线治疗仪 | 德国天曼 | UV100L |
| 皮肤科 | 电离子治疗仪 | 南京康灵 | CD4 |
| 皮肤科 | YAG激光治疗仪 | 美国赛诺秀 | Revlite SI |
| 皮肤科 | 门诊手术床 | 上海汇丰 | MT300 |
| 皮肤科 | 痤疮治疗仪 | 半岛医疗 | Unicorn Ⅰ |
| 皮肤科 | 强脉冲光治疗仪 | 路创丽 | SOLARI |
| 皮肤科 | 红蓝光治疗仪 | 普门 | Carnation-87C |
| 皮肤科 | 皮肤分析仪 | CANFIELD | VISIA7 |
| 皮肤科 | 水光注射仪 | Panance Co.Ltd | Panasi-DS-10 |
| 皮肤科 | 二氧化碳激光治疗机 | 武汉华工 | MGL-MC30 |
| 皮肤科 | 多功能光电平台 | 半岛医疗 | Dr.Derma-l |
| 皮肤科 | 二氧化碳激光治疗仪 | 上海市激光技术研究所 | LJL35-CB |
| 皮肤科 | 高频电灼仪 | 半岛医疗 | unitedII |
| 三病区（骨科） | 医用振荡器 | 爱林 | WZR-D951A |
| 三病区（骨科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 三病区（骨科） | 电子甩体温表器 | 爱林 | WZR-T2001 |
| 三病区（骨科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | XJ11D |
| 三病区（骨科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 三病区（骨科） | 空气压力波治疗仪 | 科曼 | scd600 |
| 三病区（骨科） | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 三病区（骨科） | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 三病区（骨科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 三病区（骨科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 三病区（骨科） | 心脏除颤器 | 日本光电 | TEC-5531C |
| 三病区（骨科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 三病区（骨科） | 床单位消毒机 | 巨光 | CXJ-2J |
| 三病区（骨科） | 特定电磁波治疗器 | 仙鹤 | CQ-36 |
| 三病区（骨科） | 特定电磁波治疗器 | 仙鹤 | CQ-36 |
| 三病区（骨科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 三病区（骨科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 三病区（骨科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 三病区（骨科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 三病区（骨科） | 人体骨架 | 郑州锐联 | NA |
| 三病区（骨科） | 下肢关节康复器 | 正大 | YTK-E |
| 三病区（骨科） | 心电图机 | 北京福田 | FCP-7101 |
| 三病区（骨科） | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-45EL |
| 三病区（骨科） | 紫外线消毒车 | 江阴市健仕福 | ZXC-II |
| 设备科仓库 | 病人监护仪 | 理邦 | iM8B |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 设备科仓库 | 医用控温仪 |  | T1 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J |
| 设备科仓库 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 设备科仓库 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-9010 |
| 设备科仓库 | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J型 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 便携式多参数监护仪 | 迈瑞 | PM-7000 |
| 设备科仓库 | 便携式多参数监护仪 | 迈瑞 | PM-7000 |
| 设备科仓库 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-9010 |
| 设备科仓库 | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 病人监护仪 | 理邦 | iM8B |
| 设备科仓库 | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 设备科仓库 | 胎心监护仪 | 深圳理邦 | F6 |
| 设备科仓库 | 塞得立KJF-120移动式空气消毒机 | 深圳市塞得立实业有限公司 | 移动式KJF-1200 |
| 设备科仓库 | 医用控温仪 | 珠海黑马 | T1 |
| 设备科仓库 | 床单元消毒器 | 巨光 | BS-2J |
| 设备科仓库 | 胎心监护仪 | 深圳理邦 | F6 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 塞得立牌KJF-1200空气消毒机 | 赛得立 | 移动式KJF1200 |
| 设备科仓库 | 胎心监护仪 | 深圳理邦 | F6 |
| 设备科仓库 | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | IMEC12 |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 设备科仓库 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 设备科仓库 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 设备科仓库 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | NA |
| 设备科仓库 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-120 |
| 设备科仓库 | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | MML/KJF-120 |
| 设备科仓库 | 等离子空气消毒机 |  | ML/KJF-120 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 无创呼吸机 | 瑞思迈 | VPAP Ⅲ ST-A |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | imec12 |
| 设备科仓库 | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 设备科仓库 | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 手术室 | 无影灯 | 迈瑞 | hyled960 |
| 手术室 | 低压吸引器 | 斯曼峰 | dy-3 |
| 手术室 | 电动手术床 | 美迪兰 | emax280 |
| 手术室 | 骨架牵引架 | 美迪兰 | cpa58.02 |
| 手术室 | 恒温培养箱 | Panasonic | MIR-H163-PC |
| 手术室 | 血液保存箱 | Panasonic | MBR-107D (H) |
| 手术室 | 封口机 | 逸风 | EF101-PD |
| 手术室 | 高频电刀 | 上海沪通 | GD350-B4 |
| 手术室 | 手术显微镜 | 德国蔡司 | OPMI Lumera i |
| 手术室 | 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLED 760/730 |
| 手术室 | 高频电刀 | 上海沪通 | GD350-B |
| 手术室 | 监护仪 | GE | S/5紧凑型 |
| 手术室 | 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLED760/730 |
| 手术室 | 3M生物快速监测仪 | 3M | 490H |
| 手术室 | 氩气刀 | 德国爱尔博 | VO140-300 |
| 手术室 | 数控全自动软水机 | 舒美 | kl-2 |
| 手术室 | 医用冷藏箱 | 海尔 | BCD-170WLDPC |
| 手术室 | 紫外线消毒车 | 华益 | ZXC-II |
| 手术室 | 可视喉镜 | 易安 | E.An-IIL |
| 手术室 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | Hkn-9010 |
| 手术室 | 电动手术床 | 美迪兰 | emax200 |
| 手术室 | 呼吸气体监护仪 | 德尔格 | Vamos |
| 手术室 | 胎心仪 | 北京友嘉 | ctj-1s |
| 手术室 | 高频电刀 | 上海沪通 | GD350-B |
| 手术室 | 高频电刀 | 上海沪通 | GD350-B |
| 手术室 | 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLED 760 |
| 手术室 | 腔镜清洗工作站 | 广州美美 | DE-860 |
| 手术室 | 手术显微镜 | 镇江中天 | XTS-4A |
| 手术室 | 气压止血器 | 杭州江浩 | ATS-1000 |
| 手术室 | 干燥柜 | 杭州美美 | MMYGG-150D |
| 手术室 | 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLED 760/730 |
| 手术室 | 超声高频外科集成系统主机发生器 | 美国强生 | GEN11 |
| 手术室 | 电动手术床 | 美迪兰 | Emax200 |
| 手术室 | 电动液压手术台 | 美迪兰 | Emax200 |
| 手术室 | 电动液压手术床 | 美迪兰 | Emax200 |
| 手术室 | 呼吸气体监护仪 | 德尔格 | Vamos |
| 手术室 | 呼吸气体监护仪 | 德尔格 | Vamos |
| 手术室 | 病人监护仪 | 迈瑞 | IMEC12 |
| 手术室 | 恒温培养箱 | 上海精宏 | DNP-9082 |
| 手术室 | 气压止血器 | 杭州江浩 | ATS-1000 |
| 手术室 | 除颤仪 | 普美康 | XD110XE M290 |
| 手术室 | 自动分析心电图机 | 福田 | fcp-7101 |
| 手术室 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 |
| 手术室 | 气压止血器 | 杭州江浩 | ATS-1000 |
| 手术室 | 宫腔镜操作镜 | 杭州索德 | SWD-GQJ |
| 手术室 | 纤维输尿管软镜 | STORZ | 11278A1 |
| 手术室 | 输尿管硬镜 | STORZ | 27001L |
| 手术室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 杭州三源 | CDMJ-100 |
| 手术室 | 西门子c臂机 | 西门子 | Arcadis Varic |
| 手术室 | 电动子宫切除器 | 桐庐精锐 | DZ |
| 手术室 | 麻醉机 | 德尔格 | Primus Infinity Empowered |
| 手术室 | 全高清关节镜系统 | 施乐辉 | 560P |
| 手术室 | 麻醉机 | 德尔格 | Draeger Fabius Tiro |
| 手术室 | 注射泵 | 浙江史密斯 | WZS-50F6 |
| 手术室 | 内窥镜蒸汽灭菌器 | 德国美莱格 | MELAG24B+ |
| 手术室 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | TE7 Pro |
| 手术室 | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 手术室 | 超声眼科乳化治疗仪 | 爱尔康 | Laureate |
| 手术室 | 半导体激光治疗仪 | 武汉博激世纪 | VELAS30B |
| 手术室 | 医用钬激光 | 无锡大华 | DHL-1-E |
| 手术室 | LEEP刀 | 美国华莱士 | Quantum 2000 |
| 手术室 | 多参数监护仪 | 理邦 | im50 |
| 手术室 | 麻醉机 | GE | Aespire |
| 手术室 | 麻醉机 | 德尔格 | Fabius Tiro |
| 手术室 | 全高清摄像系统 | STORZ | KARL STORZ PURE |
| 手术室 | 医用绝缘检测仪 | 山东逸风 | EF606-A |
| 手术室 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维 | HKN-9010 |
| 手术室 | 患者升温系统 | 3M | 775 |
| 手术室 | 全高清摄像系统 | STORZ | KARL STORZ PURE |
| 手术室 | 眼科手术床 | 上海汇丰 | NA |
| 手术室 | 麻醉机 | 德尔格 | Draeger Primus IE |
| 手术室 | 高频电刀 | 上海沪通 | GD350-B |
| 手术室 | 等离子双极电切系统 | 司迈 | SM20C |
| 手术室 | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 手术室 | 等离子双极电切电凝（内窥镜）系统 | 司迈 | SM20C |
| 手术室 | 可视喉镜 | 易安 | Eanll |
| 手术室 | 气腹机 | 桐庐精锐 | JRQ-1 |
| 手术室 | 肛肠内窥镜摄像系统 | 迈瑞 | HD3-T |
| 手术室 | 膀胱镜 | 桐庐精锐 | NP-3 |
| 手术室 | 膀胱镜 | 桐庐精锐 | NP-3 |
| 手术室 | 新生儿可视喉镜 | 斯美特 | SMT-I-B |
| 手术室 | 可视喉镜 | PENTAX | AWS-S200 |
| 手术室 | 可视喉镜 | PHENIX | AWS-S200 |
| 手术室 | 可视喉镜 | PHENIX | AWS-S200 |
| 手术室 | 可视喉镜 | PHENIX | AWS-S200 |
| 手术室 | 视频喉镜 | 驼人金泰克 | M5-A |
| 手术室 | 内窥镜工作站 | 桐庐精锐 | HDVR |
| 四病区（内科） | 心脏除颤监护仪 | 普美康 | xd110xe |
| 四病区（内科） | 压缩式雾化器 | 欧姆龙 | NE-C900 |
| 四病区（内科） | 特定电磁波治疗仪 | 仙鹤 | CQ-36 |
| 四病区（内科） | 电子甩体温表器 | 爱林 | WZR-T2001 |
| 四病区（内科） | 药用振荡器 | 东吴医用 | WZR-D950 |
| 四病区（内科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 四病区（内科） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 四病区（内科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7260 |
| 四病区（内科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 四病区（内科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 四病区（内科） | 脑循环系统治疗仪 | 上海晋电成套 | JD-2008 |
| 四病区（内科） | 自动分析心电图机 | 北京福田 | FCP-7101 |
| 四病区（内科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 四病区（内科） | 智能输液泵 |  | LD-2型 |
| 四病区（内科） | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ml/kjf-y120 |
| 四病区（内科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 四病区（内科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 四病区（内科） | 注射泵 | 雷恩 | linz-8b |
| 四病区（内科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 四病区（内科） | 床单位消毒机 | 巨光 | CXJ-2J |
| 四病区（内科） | 无创呼吸机 | 瑞思迈 | VPAP III ST-A |
| 四病区（内科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 四病区（内科） | 心电监护仪 | 迈瑞 | imec12 |
| 四病区（内科） | 心电监护仪 | 迈瑞 | imec12 |
| 四病区（内科） | 雾化器 | 欧姆龙 | NE-c900 |
| 四病区（内科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 四病区（内科） | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-45EL |
| 体检中心 | 标准对数视力表 | 申光 | sld-ii-5 |
| 体检中心 | 身高体重测量仪 | 郑州鼎恒 | dhp1-300 |
| 体检中心 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 体检中心 | 裂隙灯显微镜 | 苏州六六视觉 | yt2b |
| 体检中心 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 |
| 体检中心 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 体检中心 | 全自动电子血压计 | 深圳（兴明成电子科技） | sp-1 |
| 体检中心 | 视力灯箱表 | 江苏远燕 | 标准对数（普通型5M） |
| 体检中心 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 体检中心 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7200 |
| 体检中心 | 验光仪 | 重庆远程 | SLY-100 |
| 体检中心 | 自动分析心电图机 | 福田 | FCP-7101 |
| 体检中心 | 心电图机 | 福田 | FCP-7101 |
| 体检中心 | 多普勒超声波诊断仪 | 百胜 | MOdel |
| 体检中心 | 对比敏感度仪 |  | RM800 |
| 体检中心 | 全自动电脑视野仪 | 重庆国特 | GP730 |
| 体检中心 | 尿液分析仪 | 桂林优利特 | URIT-500B |
| 体检中心 | 身高体重测量仪 | 郑州鼎恒 | DHM-361 |
| 体检中心 | 数字化X射线摄像系统 | 宁波一网 | Mercury |
| 体检中心 | 肺功能测定仪 | 亿联康 | PF680 |
| 体检中心 | 紫外线消毒车 | 华益 | ZXC-II |
| 体检中心 | 紫外线消毒车 |  | YZSC-II |
| 外科门诊 | 病人监护仪 | 迈瑞 | iMEC8 |
| 外科门诊 | 门诊手术床 | 汇丰 | MT300 |
| 外科门诊 | 内窥镜摄像系统 | 迈瑞 | HD3-T |
| 外科门诊 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 外科门诊 | 体外冲击波碎石机 | 惠康医疗 | HK.ESWL-109 |
| 外科门诊 | 紫外线消毒车 | 华益 | ZXC-II |
| 五病区（综合） | 等离子空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 五病区（综合） | 紫外线消毒车 | 巨光 | zxc |
| 五病区（综合） | 床单位消毒机 | 巨光 | CXJ-2J |
| 五病区（综合） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC |
| 五官科 | 眼科AB超 | OUANTEL MEDICAL | Compact Touch |
| 五官科 | 角膜内皮细胞计 | 天津索维 | SW-7000 |
| 五官科 | 焦度计 | 宁波明星 | TL-6500 |
| 五官科 | 裂隙灯显微镜 | 六六视觉 | YZ5J |
| 五官科 | 非接触眼压计 | 天津索维 | SW-5000 |
| 心电图室 | 紫外线消毒车 | 申光 | ZXC-II |
| 心电图室 | 动态心电血压记录仪 | 无锡中健 | CB-1304-C |
| 心电图室 | 动态心电血压记录仪 | 无锡中健 | CB-1304-C |
| 心电图室 | 24小时动态心电图 | 无锡中健 | NA |
| 心电图室 | 十二道心电图机 | 北京福田 | FX-8322 |
| 心电图室 | 心脏实时监护预警机 | 山东优加利 | XAB-M3AG |
| 心电图室 | 心电图仪 | 日本光电 | ECG-9130P |
| 心电图室 | 便携式十二导联心电图机 | 迪姆 | DMS 300-BTT01 |
| 心电图室 | 心脏实时监护预警机 | 山东优加利 | XAB-M3AG |
| 眼科 | 验光仪 | 湖碧驰 | CPK-7000P |
| 眼科 | 带状光检影镜 | 苏州六六 | YZ24 |
| 眼科 | 检眼镜 |  | YZ6E |
| 眼科 | 带状光检影镜 | 苏州六六 | YZ24 |
| 眼科 | 裂隙灯显微镜 | 苏州六六 | YZ5J |
| 眼科 | 光干涉断层扫描仪 | NIDEK | RS-3000 |
| 眼科 | 电脑角膜验光仪 | 拓普康 | KP-800 |
| 药房 | 药品阴凉柜 | 维仕美 | SQ-400 |
| 药房 | 药品阴凉箱 | 海尔 | HYC-1050L |
| 药房 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-118 |
| 药房 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-990S |
| 药房 | 医用阴凉箱 | 海信容声 | HC-15L758LA |
| 药房 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-358A1L(GSP) |
| 药房 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-358A1L(GSP) |
| 一病区（妇科/产科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 一病区（妇科/产科） | 胎儿/母亲监护仪 | 理邦 | F6 |
| 一病区（妇科/产科） | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC型 |
| 一病区（妇科/产科） | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-198S |
| 一病区（妇科/产科） | 新生儿听力筛查仪 | 丹麦尔听美 | Type1077 |
| 一病区（妇科/产科） | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-260L |
| 一病区（妇科/产科） | 医用冷藏箱 | 香雪海 | BCD-146R |
| 一病区（妇科/产科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 一病区（妇科/产科） | 水银血压计 | 鱼跃 | 台式 |
| 一病区（妇科/产科） | 电子甩体温表器 | 爱林 | WZR-T2001 |
| 一病区（妇科/产科） | 医用振荡器 | 爱林 | WZR-D951A |
| 一病区（妇科/产科） | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7206 |
| 一病区（妇科/产科） | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 一病区（妇科/产科） | 床单位消毒器 | 巨光 | CXJ-2J |
| 一病区（妇科/产科） | 心脏除颤器监护仪 | 普美康 | XD110xe |
| 一病区（妇科/产科） | 超生胎音仪 | 京柏 | JPD-200C |
| 一病区（妇科/产科） | 超生胎音仪 | 京柏 | JPD-200C |
| 一病区（妇科/产科） | 低压（羊水）吸引器 | 斯曼峰 | DYX-1A |
| 一病区（妇科/产科） | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 一病区（妇科/产科） | 周林频谱治疗仪 | 北京周林 | WS-101C |
| 一病区（妇科/产科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 一病区（妇科/产科） | 注射泵 | 雷恩 | LINZ-8B |
| 一病区（妇科/产科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 一病区（妇科/产科） | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 一病区（妇科/产科） | 自动分析心电图机 | 福田电子 | FCP-7101 |
| 一病区（妇科/产科） | 病人监护仪 | 迈瑞 | imec12 |
| 一病区（妇科/产科） | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 一病区（妇科/产科） | 床边监护仪 | 迈瑞 | iMEC12 |
| 一病区（妇科/产科） | 胎心监护仪 | 理邦 | F6 |
| 一病区（妇科/产科） | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 上海浩顺 | NJ33A |
| 一病区（妇科/产科） | 输液泵 | 雷恩 | LINS-7 |
| 一病区（妇科/产科） | 脉搏血氧测量仪 | 迈心诺 | Rad-5V |
| 一病区（妇科/产科） | 低频神经肌肉治疗仪 | 佛山杉杉 | BioStim base |
| 一病区（妇科/产科） | 中央监护站 | 理邦 | MFM-CNS |
| 一病区（妇科/产科） | 低频神经肌肉治疗仪 | 佛山杉杉 | BioStim base |
| 中医康复科 | 特定电磁波治疗仪 | 长乐 | cqg-29a |
| 中医康复科 | 特定电磁波治疗仪 | 长乐 | CQG-29A |
| 中医康复科 | 特定电磁波治疗仪 | 中芝 | CQ-BS7 |
| 中医康复科 | 三维多功能牵引床 | 立鑫 | LXZ-100B型 |
| 中医康复科 | 滑轮吊环训集盖 | 钱璟 | E-HDO-01 |
| 中医康复科 | 中频治疗仪 | 北京达轮 | TL980-III |
| 中医康复科 | 肢体康复器 | 钱璟 | E-2K0-01型 |
| 中医康复科 | 电脑中频治疗仪 | 北京金豪 | J18A2 |
| 中医康复科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 中医康复科 | 智能通络治疗仪 | 杭州爱博尔 | ABE-II |
| 中医康复科 | 脑循环系统治疗仪带柜 | 上海晋电 | JD-2008型 |
| 中医康复科 | 站立架 | 常州友邦 | YB-Z1J |
| 中医康复科 | 站立架 | 常州友邦 | YB-Z1J |
| 中医康复科 | OT桌 | 康达 | KD-OTZ |
| 中医康复科 | OT桌 | 常州康达 | KD-OTZ |
| 中医康复科 | OT桌 | 钱璟 | O-OTZ-1 |
| 中医康复科 | 液压式踏步器 | 钱璟 | E-YYT-01 |
| 中医康复科 | 下肢功率车 | 钱璟 | 218U |
| 中医康复科 | 磁振热治疗仪 | 好博 | HB220D |
| 中医康复科 | 肋木 | 钱璟 | E-LMU-02型 |
| 中医康复科 | 冲击波治疗仪 | 好博 | hb100 |
| 中医康复科 | 坐股式四头肌训练器 | 钱璟 | E-ZSX-03 |
| 中医康复科 | PT训练床 | 常州康达 | KD-PTC |
| 中医康复科 | 中频干扰电疗仪 | 好博 | HB-2P4 |
| 中医康复科 | 空气压力波治疗仪 | 好博 | HB910D |
| 中医康复科 | 训练用阶梯 | 钱璟 | G-FTI-07 |
| 中医康复科 | 超声波治疗仪 | 好博 | Hb810a |
| 中医康复科 | 平行杠 | 钱璟 | G-PXG-09 |
| 中医康复科 | PT训练床 | 钱璟 | B-PTC-01 |
| 中医康复科 | PT训练床 | 常州康达 | KD-PTC |
| 中医康复科 | 电动直立床 | 钱璟 | B-ZLC-03型 |
| 中医科 | 紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-Ⅰ |
| 中医科 | 烟雾净化器 |  | NA |
| 中医科 | 智能通络治疗仪 | 爱博尔 | ABE-II |
| 中医科 | 电脑中频治疗仪 | 连云港佛源医疗器械有限公司 | FYZ0306-A |
| 中医科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7121 |
| 中医科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 中医科 | 紫外线消毒车 | 上海跃进 | ZXC-II |
| 中医科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 中医科 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7136 |
| 中医科 | 特定电磁波治疗器 | 重庆新峰 | TDP-CQ |
| 中医科 | 电子针疗仪 | 苏州医疗用品有限公司 | SDZ-II |
| 中医科 | 等离子体空气消毒机 | 迈尔 | ML/KJF-Y120 |
| 中医科 | 低频脉冲治疗仪 | 华谊 | G6805-2 |
| 中医科 | 中医定向透药治疗仪 | 威诺敦 | WND-ZZ2TD |
| 中医科 | 中医定向透药治疗仪 | 威诺敦 | WND-ZZ-2TD |
| 中医科 | 中医定向透药治疗仪 | 威诺敦 | WND-ZZ-2TD |
| 中医科 | 中药熏蒸机 | 好博 | HB4000 |
| ICU | 除颤监护仪 | 曼吉世 | ×D110xe (M290) |
| ICU | 医用控温仪 | 黑马 | T1 |
| 病床280余张，转运平车19辆以及院内医疗相关的治疗车，平移车等 |  |  |  |

新塘卫生院设备清单

| 序号 | 所在科室 | 资产名称 | 资产型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超室1 | 全数字超声诊断系统 |  |
| 2 | 超室2 | UPS不间断电源 |  |
| 3 | 超室2 | 彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 4 | 病案室 | 胎心监护仪 |  |
| 5 | 档案库 | 彩超（深圳迈瑞） |  |
| 6 | 档案库 | 肺功能测定仪 | AF121 |
| 7 | 档案库 | 全自动血压计 | hbp-9021 |
| 8 | 档案库 | 身高体重仪 | sk-l08 |
| 9 | 二楼开水间 | 超声骨密度仪 | 国产 |
| 10 | 二楼库房 | 切片机 |  |
| 11 | 二楼库房 | 粉碎机 |  |
| 12 | 发热门诊 | 壁挂式数字雾化消毒机 | ebg06 |
| 13 | 放射科 | 数字化摄像系统（DR） |  |
| 14 | 放射科 | dr影像设备 | Neuvision480dr(东软) |
| 15 | 放射科 | 床单位臭氧消毒器 | 康亚KYS600型 |
| 16 | 护理部办公室 | 药用振荡器 | wzr-d951a |
| 17 | 护理部办公室 | 药用振荡器 | wzr-d951a |
| 18 | 护理部办公室 | 多参数监护仪 |  |
| 19 | 急诊室 | 身高体重仪 | sk-l08 |
| 20 | 家庭医生室 | UPS不间断电源 |  |
| 21 | 检验科 | 全自动血液细胞分析仪（五分类） | 国产 |
| 22 | 检验科 | 全自动生化分析仪 |  |
| 23 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞bs-800 |
| 24 | 检验科 | 全自动凝血仪 | sf-8050 |
| 25 | 检验科 | 全自动发光免疫分析仪 |  |
| 26 | 检验科 | 全自动生化分析仪 |  |
| 27 | 检验科 | 低温保存箱 | DW-25L92 |
| 28 | 检验科 | 生物安全柜 | bsc-1000iia2 |
| 29 | 检验科 | 全自动电子血压仪 |  |
| 30 | 健康小屋 | 心血管功能检测仪 |  |
| 31 | 健康小屋 | 肺功能检测仪 |  |
| 32 | 健康小屋 | 超声骨密度检测仪 |  |
| 33 | 健康小屋 | 人体成分分析仪 |  |
| 34 | 健康小屋 | 全自动身高体重仪 |  |
| 35 | 健康小屋 | 牙科综合治疗台 | zc-a300 |
| 36 | 口腔科 | 磁振热治疗仪 | hb220d |
| 37 | 理疗室 | 动态心电图 |  |
| 38 | 抢救室 | 十二导心电图机 |  |
| 39 | 抢救室 | 心电监护仪 | x10a |
| 40 | 抢救室 | 除颤监护仪 |  |
| 41 | 抢救室 | 全自动洗胃机 |  |
| 42 | 抢救室 | 动态血压监测仪 |  |
| 43 | 抢救室 | 十二导心电图机 | se-12 |
| 44 | 心电图1 | 心电软件系统 | medview |
| 45 | 心电图1 | 十二导心电图 |  |
| 46 | 心电图2 | 药用阴凉柜 | hyc-950l |
| 47 | 药房 | 药用阴凉柜 | hyc-950l |
| 48 | 一楼换药室 | 移动无影灯 | kyled500 |
| 49 | 预防保健科 | 全自动血压计 | hbp-9021 |

（全文完）