如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089

采购人名称：南通市如皋生态环境局

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2024年9月29日

目录

第1章 公开招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、投标人的资格要求	5

三、获取公开招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	7

第2章 投标须知	9

1. 投标费用	9

2. 招标文件的约束力	9

3.投标文件编制	9

4. 投标文件提交、撤回和修改	10

5. 开标和评标	11

6. 中标和合同	13

7.政府采购政策功能落实	14

8.无效投标和招标活动终止	21

9. 询问、质疑和投诉	22

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	25

11. 采购代理服务费	26

12.其他事项	26

第3章 采购需求	27

一、项目简介	27

二、采购内容	27

三、基本技术要求	30

四、质量标准	30

五、交货期限和地点	31

六、验收方案	31

七、质量保证期限	32

八、售后服务	32

九、付款方式	32

十、其他要求	32

第4章 合同文本	34

第5章 评标标准和方法	37

一、综合评分法	37

第6章 投标文件组成	46

如皋市政府采购投标文件	46

一、开标一览表	47

二、资格证明文件	48

三、商务技术文件	55

四、报价文件	60

附件1：采购包1技术参数要求	67

附近2：采购包2技术参数	83

附件3：采购包3技术参数要求	92

附件4：采购包1技术部分正负偏离表	105

附近5：采购包2技术部分正负偏离表	126

附件6：采购包3技术部分正负偏离表	137

# 第1章 公开招标公告

## 一、项目基本情况

1. 项目名称：南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目

2. 项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089

3. 预算金额：人民币671.94万元

4. 最高限价：人民币671.94万元，本项目分为三个采购包，其中采购包1最高限价282.32万元；采购包2最高限价228万元；采购包3最高限价161.62万元。各采购包报价超过最高限价视为无效响应。

5. 采购需求：详见第三章。

6. 合同履行期限：合同签订后采购包1、采购包3须在30日内完成供货、安装、调试；采购包2须在40日内完成供货、安装、调试，具体以采购人通知为准。

7. 本项目是否接受进口产品：否。

8. 本项目是否接受联合体：否。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10. 项目类型：货物

11. 项目所属行业：工业

## 二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：无

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取公开招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：详见招标公告

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：详见招标公告

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金及履约保证金：免收

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：南通市如皋生态环境局

地    址：如皋市如城街道解放西路

项目经办人姓名：程晓春、张跃君

项目经办人联系方式：13773833558　、18252829551

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地  址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名： 纪巧丽

项目经办人联系方式：0513-87610696

附件： 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

# 第2章 投标须知

## 1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成，以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

## 3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

## 4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

## 5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致，或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

## 6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业采购包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者采购包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受采购包的小微企业与联合体内其他企业、采购包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷却塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.7.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.7.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

7.7.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.7.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.7.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

7.7.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

7.7.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.7.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.8快递包装环保要求：

7.8.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

7.8.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

7.8.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

7.8.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

7.8.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

7.8.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

7.8.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

7.8.10快递应使用电子面单；

7.8.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

7.8.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9绿色数据中心（如有）

7.9.1采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

7.9.2采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.9.3成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.10低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。（最低评标法删除标注内容）在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.11节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.12绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.12商务技术分部分新增：（综合评分法需增加相关内容）

绿色采购：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，不提供不得分）。

## 8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

## 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向     提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

## 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。

## 11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率为1.5%；100万元（含）～ 500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）～ 1000万元部分,费率为0.8%；1000万元（含）～ 5000万元部分,费率为0.5%；）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由中标供应商承担。本项目预算中包含此费用，投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

（1）收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

（2）账户号码：32050164723600005459；

（3）开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

## 12.其他事项

（一）产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（二）产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

# 第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目简介

本项目为南通市如皋生态环境局采购检测设备一批。包括：实验分析设备、现场监测及应急监测等仪器。

本项目分为三个采购包，投标人可参与一个或多个采购包的竞争，但只能中其中一个采购包。评审时按采购包一、采购包二、采购包三的顺序依次评审，已经成为采购包1第一中标候选人的投标人不得成为采购包2的第一中标候选人，其余类推。

## 二、采购内容

本项目分为三个采购包，具体如下：

（一）采购包一

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验分析 | 万分之一分析天平 | 1 | / |  |
| 2 |  | 全自动石墨炉消解仪 | 1 | 25 |  |
| 3 |  | COD自动分析仪 | 2 | 22.5 |  |
| 4 |  | 总磷、总氮自动检测仪 | 1 | 30 |  |
| 5 |  | 台式pH计 | 1 | / |  |
| 6 |  | 降尘自动蒸发仪 | 1 | 15 |  |
| 7 |  | 全自动氨氮分析仪 | 1 | 29 |  |
| 8 |  | 漩涡混匀器 | 2 | / |  |
| 9 |  | 全自动热脱附仪 | 1 | 40 |  |
| 10 |  | 全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪 | 1 | - 10 |  |
| 11 |  | 隔水式恒温培养箱 | 1 | / |  |
| 12 |  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | / |  |
| 13 |  | 全自动气袋清洗器 | 1 | / |  |
| 14 |  | 离子活度计 | 1 | / |  |
| 15 |  | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 1 | 22 |  |
| 16 |  | 全自动氰化物分析仪 | 1 | 27 |  |
| 17 |  | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 20 |  |
| 18 |  | 超纯水机 | 1 | / |  |
| 最高限价：282.32万元 |  |  |  |  |  |

采购包一核心产品为：全自动热脱附仪

（二）采购包二

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验分析 | 气相色谱仪+气体进样装置+顶空进样器+30KVA UPS1小时延时电池组+高纯度氢气发生器（含1台A3彩色打印一体机） | 1 | 100 |  |
| 2 |  | 等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS+自动进样器（含1台A3彩色打印一体机） | 1 | 120 |  |
| 3 |  | ECD检测器 | 1 | / |  |
| 最高限价：228万元 |  |  |  |  |  |

采购包二核心产品：等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS+自动进样器

（三）采购包三

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 现场监测 | 降水采样器 | 1 | / |  |
| 2. |  | 便携式流速测量仪 | 2 | / |  |
| 3. |  | 便携式氧化还原电位仪 | 2 | / |  |
| 4. |  | 环境空气气采样器 | 5 | / |  |
| 5. |  | 便携式智能烟气流速仪（含烟温、动静压、流速、湿度等烟气参数） | 1 | / |  |
| 6. |  | 固定剂箱 （含6个瓶口分配器） | 2 | / |  |
| 7. |  | 声级计 | 2 | / |  |
| 8. |  | 声校准器 | 2 | / |  |
| 9. |  | 轻便式风速风向仪 | 2 | / |  |
| 10. |  | 应急电源 | 2 | / |  |
| 11. | 应急监测 | 便携式GC-MS 色谱柱 | 1 | 10 |  |
| 12. |  | 便携式傅里叶红外监测仪 （含湿量、CO2、CO、NO、NO2、N2O、SO2、NH3、HCL、HF、CH4、O2、苯、甲苯、氯苯等五十多种物质） | 1 | 70 |  |
| 13. |  | 应急检测管/检测试纸 1、水质：CODcr、TP、NH3-N、TN 2、气：氯气、光气 3、金属快筛试纸：铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、六价铬 4、快筛试纸：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总氯、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等 5、余氯 6、水质重金属试剂：铁、锰、铜、镍、铝、锌等 7、ATP(三磷酸腺苷) | 各2套 | / |  |
| 14. |  | 便携式X射线荧光分析仪（土壤金属） | 1 | 13 |  |
| 15. |  | 生物毒性检测仪 | 1 | / |  |
| 16. |  | 手持式光离子化检测仪 | 1 | / |  |
| 17. |  | 便携式氢火焰离子化检测仪 | 1 | 15 |  |
| 18. |  | 高倍望远镜 | 1 | / |  |
| 最高限价：161.62万元 |  |  |  |  |  |

采购包三核心产品为：便携式傅里叶红外监测仪

## 三、基本技术要求

1.采购包一产品技术参数要求详见附件1；

2.采购包一产品技术参数要求详见附件2；

3.采购包一产品技术参数要求详见附件3；

4.说明：

（1）附件1、附件2、附件3中所有产品所列技术参数均为基本技术参数要求，不满足将视为无效响应。响应文件中须提供参数证明资料，包括但不限于制造商公开发布的彩页、技术白皮书、产品使用说明书、产品检验报告及其投标人须依据对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，填写的技术部分正负偏离表。

（2）如技术参数表中参数设定为固定值，均指该参数的最低要求，供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

## 四、质量标准

（一）响应供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（二）成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

（三）成交人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（四）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（五）成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（六）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（七）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（八）成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

（九）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（十）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

## 五、交货期限和地点

交货期限：合同签订后采购包1、采购包3须在30日内完成供货、安装、调试；采购包2须在40日内完成供货、安装、调试，具体以采购人通知为准。

地点：采购人指定

## 六、验收方案

验收小组由招标人邀请业内专家组成并报上级批准。

在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员、相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

## 七、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计壹年（整机）。

## 八、售后服务

（一）设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，质保一年，如投标文件中有延保承诺则按承诺期限执行；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；维修承诺必须有生产单位签注；提供软件终身免费升级。

（二）故障响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

（三）维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。

（四）技术服务信息：要求提供设备生产方设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

## 九、付款方式

1.安装结束，检定、验收合格后，支付至合同价的90%；

2.验收合格后使用12个月，无质量问题一次性结清尾款。

3.每次支付前成交人需提供正式税票。

## 十、其他要求

（一）各采购包所投产品，需要检定或校准的，第一年须由中标人负责并承担相应费用，报价时投标人须考虑此笔费用。

（二）报价要求

1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检定/校准、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

2.响应供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。

3.采购包总价及列明分项单价不允许超过招标人设定的最高限价，否则视为无效响应。

（三）投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合招标人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则取消中标资格，相应后果及损失由中标人承担。

（四）中标人应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门。

（五）中标人须提供一份纸质版投标文件（加盖公章的正本）至招标人项目经办人处存档。

# 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 :南通市如皋生态环境局

乙方 :

（南通市如皋生态环境局）（南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目项目 采购包 * ）委托（南通泾天纬地项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：1.安装结束，验收合格后，支付至合同价的90%；2.验收合格后使用12个月，结清尾款。每次支付前成交人需提供正式税票。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）：南通市如皋生态环境局 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

（一）设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，质保一年，如投标文件中有延保承诺则按承诺期限执行；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；维修承诺必须有生产单位签注；提供软件终身免费升级。

（二）故障响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

（三）维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。

（四）技术服务信息：要求提供设备生产方设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方式支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

# 第5章 评标标准和方法

## 一、综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格投标人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分（不含清单内产品加分）。投标人的最终得分是所有评委给其的评分（不含报价得分）的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分表

### （1）采购包1评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 2 | 产品 性能 | 40 | 依据制造商公开发行的彩页、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、功能截图或产品检验报告，具体评分标准如下： （一）总磷、总氮自动检测仪 - 1.所投总磷、总氮自动检测仪试剂定量加注系统不少于2套独立运行的试剂定量加注系统的，得4分；须提供须提供官方彩页或实物照片作为证明材料，不提供不得分。 - 2.所投总磷、总氮自动检测仪试剂加液针，不少于3套独立的试剂加液针的得4分。须提供须提供官方彩页或实物照片作为证明材料，不提供不得分。 - 3.所投总磷、总氮自动检测仪符合国标钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，满足总磷、总氮样品同时进行全过程自动运行分析的，得 4分，须提供官方彩页或公开发行的技术白皮书作为证明材料，不提供不得分。 - 全自动氨氮分析仪 - 4.所投全自动氨氮分析仪，实现整个分析过程自动进样蒸馏、显色、分析、数据处理及试剂添加和各环节容器清洗的全自动化运行，无需人员干预值守的得4分。须提供官方彩页或实物正面、侧面照片，不提供不得分。 - 5.所投全自动氨氮分析仪，具备全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能的，得4分。须提供官方彩页或实物照片证明，不提供不得分。 - 6.所投全自动氨氮分析仪具备自动进样器满足350mL样品容量安置的，不少于40位样品通道，要求原水待测样品自动定量取样分析的，得4分。须提供官方彩页或公开发行的技术白皮书作为证明材料，不提供不得分。 （三）全自动热脱附仪 7.所投全自动热脱附仪第一级解析温度范围35～425℃ ；第二级解析最高解析温度：≥425℃的，得4分。提供操作软件界面截图，不提供不得分。 8.所投全自动热脱附仪冷阱加热升温速率>100℃/s的，得4分。须提供仪器操作软件截图，不提供不得分。 9.所投全自动热脱附仪自动进样的吸附管采用水平摆放的进样方式，并且具有自动样品备份功能，对冷阱解析后的样品自动进行分流留样备份功能的，得4分，须提供实物照片及官方彩页或公开发行的技术白皮书作为证明材料，不提供不得分。 10.所投全自动热脱附仪大体积固液萃取棒：萃取棒采用惰性不锈钢材料，惰性化萃取棒具有长度为75mm或55mm常用规格可选，萃取棒吸附材料容积为≥60μL的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术白皮书作为证明材料，不提供不得分。 |  |
| 3 | 业绩 | 5 | 自2021年1月1日以来，投标人承担的相关产品的销售业绩（购买方必须为使用单位），每提供1份得1分，最高5分。 相关产品指：含所投本采购包产品清单中至少1个同品牌同型号的产品。 投标文件中须合同复印件及不少于80%的结算发票，未提供或提供不全不得分。不提供不得分（为方便评委检索，请在合同清单中明确标注）。 |  |
| 4 | 售后服务 | 15 | 1.制定售后服务方案：投标人应制订满足采购文件要求的售后服务方案及管理制度，包括但不限于①自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况；②售后服务人员的数量、素质、技术水平；③主要产品配件清单及收费标准；④设备使用的培训方案；⑤故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员； 上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分) 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：售后服务方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或售后服务方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或售后服务方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目采购文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.投标人承诺接到招标人报修通知后，半小时内有效响应，一般故障2小时内予以排除，特殊故障 24小时内予以排除的得1分；一小时内有效响应，一般故障4小时内予以排除，特殊故障 48小时内予以排除的得0.5分；其他不得分。本项目最高1分。投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 3.在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，投标人针对所有产品的免费质保期限每增加一年得1分，最高得2分。延保期内能承担各采购包所投产品需要检定或校准费用的，每1年得1分，最多得2分。本项共4分。 投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 |  |

### （1）采购包2评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 2 | 产品 性能 | 40 | - 依据制造商公开发行的彩页、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、功能截图或产品检验报告对产品性能进行评审，具体标准如下： - 气相色谱仪等（3*5=15分）： - 1.柱箱具有不少于五个气相色谱柱智能钥匙的，得3分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 - 2.EPC的设计基于微通道架构基础上，可以防止颗粒、水、汽和油等污染物的，得3分。须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 - 3.氢火焰检测器数据采样速率:≥1000Hz的，得3分。须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 - 4.微池电子捕获检测器线性动态范围：≥5*104的，得3分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 - 5.毛细柱分流/无分流进样口带电子流量控制的，得3分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 （二）等离子发射光谱质谱联用仪（2.5*10=25分）： 1.可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分分。 2.可通入纯氧气，实现有机样品的直接进样分析的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 3.可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 4.为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，所有锥孔直径都不小于0.9毫米，锥间不通入气体的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 5.液晶触摸屏可进行硬件控制，包括锥、真空、等离子体等，可实时显示测试结果，可视化仪器参数诊断，可查看仪器运行参数包括雾化气背压，真空压力的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 6.电感耦合等离子体质谱仪为串级四极杆质谱仪的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 7.能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 8.四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 9.可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 10.池体内部或池体前端应具有一套可实现全质量筛选功能的四极杆结构设计的，得2.5分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 |  |
| 3 | 业绩 | 5 | 自2021年1月1日以来，投标人承担的相关产品的销售业绩（购买方必须为使用单位），每提供1份含同品牌同型号的产品合同得2分，每提供1份含同品牌的产品合同得1分。最高5分。 相关产品指：含所投本采购包产品清单中至少1个产品。 投标文件中须合同复印件及不少于80%的结算发票，未提供或提供不全不得分。不提供不得分（为方便评委检索，请在合同清单中明确标注）。 |  |
| 4 | 售后服务 | 15 | 1.制定售后服务方案：投标人应制订满足采购文件要求的售后服务方案及管理制度，包括但不限于①自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况；②售后服务人员的数量、素质、技术水平；③主要产品配件清单及收费标准；④设备使用的培训方案；⑤故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员； 上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分) 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：售后服务方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或售后服务方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或售后服务方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目采购文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.投标人承诺接到招标人报修通知后，半小时内有效响应，一般故障2小时内予以排除，特殊故障 24小时内予以排除的得1分；一小时内有效响应，一般故障4小时内予以排除，特殊故障 48小时内予以排除的得0.5分；其他不得分。本项目最高1分。投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 3.3.在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，投标人针对所有产品的免费质保期限每增加一年得1分，最高得2分。延保期内能承担各采购包所投产品需要检定或校准费用的，每1年得1分，最多得2分。本项共4分。 投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 |  |

### （3）采购包3评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 2 | 产品 性能 | 40 | 依据制造商公开发行的彩页、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、功能截图或产品检验报告对产品性能进行评审，具体评分标准如下： 一、便携式傅里叶红外监测仪 1.污染源废气测量采用全程180℃以上高温伴热，探头采样枪上能实时显示加热温度，探杆长度可根据现场情况接驳的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 2.气室温度可调（常温/180℃及以上），满足不同应用场景需求，分析仪正压进样，实现样气低损失、高精确测量的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 3.具有包含氧化硫和氮氧化物的计量器具型式批准证书的，得4分，须提供证书扫描件，不提供不得分。 4.具有省级或省级以上国家计量部门出具的CMA检测报告，得4分，须提供报告扫描件，不提供不得分。 5.检测器：半导体红外激光器，至少提供两年质保的，得4分，须提供承诺书，不提供或提供不全不得分。 6.光谱范围：至少满足(900-5000)cm-1的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 二、便携式X射线荧光分析仪 7.防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.1μSV/h且具备测试架的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 8.无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定的，得4分。须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 三、便携式氢火焰离子化检测仪 9.整机采用本安防爆设计FID检测模块采用隔爆设计，防爆等级不低于Ex d ia IIC T4 Gb的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 10.显示测试浓度，可以进行 mg/m3 和μmol/mol 单位切换，选择mg/m3单位时可选择以C计或以 CH4 计的，得4分，须提供官方彩页或公开发行的技术规格书作为证明材料，不提供不得分。 |  |
| 3 | 业绩 | 5 | 自2021年1月1日以来，投标人承担的相关产品的销售业绩（购买方必须为使用单位），每提供1份得1分，最高5分。 相关产品指：含所投本采购包产品清单中至少1个同品牌同型号的产品。 投标文件中须合同复印件及不少于80%的结算发票，未提供或提供不全不得分。不提供不得分（为方便评委检索，请在合同清单中明确标注）。 |  |
| 4 | 售后服务 | 15 | 1.制定售后服务方案：投标人应制订满足采购文件要求的售后服务方案及管理制度，包括但不限于①自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况；②售后服务人员的数量、素质、技术水平；③主要产品配件清单及收费标准；④设备使用的培训方案；⑤故障解决方案等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员； 上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得10分) 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：售后服务方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或售后服务方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或售后服务方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目采购文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.投标人承诺接到招标人报修通知后，半小时内有效响应，一般故障2小时内予以排除，特殊故障 24小时内予以排除的得1分；一小时内有效响应，一般故障4小时内予以排除，特殊故障 48小时内予以排除的得0.5分；其他不得分。本项目最高1分。投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 3.在满足招标文件中规定的免费质保期要求的基础上，投标人针对所有产品的免费质保期限每增加一年得1分，最高得2分。延保期内能承担各采购包所投产品需要检定或校准费用的，每1年得1分，最多得2分。本项共4分。 投标文件中须提供承诺书，格式自拟。 |  |

备注：在确认采购结果之前，采购人将对中标人投标文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定中标结果。

# 第6章 投标文件组成

## 如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

## 一、开标一览表

开标一览表（货物类）

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：万元（小写）

万元（大写）

## 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加招标活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号：____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）投标函

投标函

致：南通市如皋生态环境局

根据贵方的南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089）招标文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

## 三、商务技术文件

（一）评分索引表（用于综合评分）

评分索引表

（线上评审无需提供）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（二）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

1.采购包1：

（1）提供全自动热脱附仪人员培训、技术支持承诺函，格式自拟。

2.采购包2：

（1）提供气相色谱仪、等离子发射光谱质谱联用仪人员培训、技术支持承诺函，格式自拟。

（2）ECD检测器，该产品用于更换现有7890A型安捷伦气相色谱仪ECD检测器，所投产品如不是原品牌配件，须提供承诺函，须确保与原有设备完全匹配使用，否则招标人有权拒收。承诺函格式自拟。

3.采购包3：

（1）提供便携式GC-MS 色谱柱、便携式傅里叶红外监测仪产品人员培训、技术支持承诺函，格式自拟。

（2）便携式GC-MS 色谱柱该产品招标人现有设备为Hapsite ER便携式GC-MS。所投产品如不是原品牌配件，须提供承诺函，须确保与原有设备完全匹配使用，否则招标人有权拒收。承诺函格式自拟。

（三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

1.采购包1技术部分正负偏离表详见附件4。

1.采购包2技术部分正负偏离表详见附件5。

1.采购包3技术部分正负偏离表详见附件6。

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 合同签订后采购包1、采购包3须在30日内完成供货、安装、调试；采购包2须在40日内完成供货、安装、调试，具体以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 采购人指定 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 自交货并验收合格之日起计壹年（整机） |  |  |  |
| 4 | 验收 | 验收小组由招标人邀请我市环卫设备专家组成并报上级批准。 在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员、相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 |  |  |  |
| 5 | ## 售后服务 | （一）设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，质保一年；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；维修承诺必须有生产单位签注；提供软件终身免费升级。 （二）故障响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。 （三）维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。 （四）技术服务信息：要求提供设备生产方设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。 |  |  |  |
| 6 | ## 付款方式 | 1.安装结束，检定、验收合格后，支付至合同价的90%； 2.验收合格后使用12个月，无质量问题一次性结清尾款。 3.每次支付前成交人需提供正式税票。 |  |  |  |
| 7 | 报价要求 | 1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。 2.响应供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 | - 各采购包所投产品，需要检定或校准的，第一年须由中标人负责并承担相应费用，报价时投标人须考虑此笔费用。 （二）投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合招标人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则取消中标资格，相应后果及损失由中标人承担。 （三）中标人应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报政府采购监管部门。 （四）中标人须提供一份纸质版投标文件（加盖公章的正本）至招标人项目经办人处存档。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（四）招标文件规定提交的其他材料

## 四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089 |  |  | 采购包号： |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称： 南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089                   采购包号：采购包1

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一分析天平 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 全自动石墨炉消解仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | COD自动分析仪 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 总磷、总氮自动检测仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 台式pH计 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 降尘自动蒸发仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 全自动氨氮分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 漩涡混匀器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 全自动热脱附仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 隔水式恒温培养箱 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 全自动气袋清洗器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 离子活度计 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 高锰酸盐指数自动分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 全自动氰化物分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 气相分子吸收光谱仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 超纯水机 |  |  | 1 |  |  |  |
| 总 计：大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有采购包，请各投标人按投报的采购包分别列表。

公开招标响应报价明细表

项目名称： 南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089                    采购包号：采购包2

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪+气体进样装置+顶空进样器+30KVA UPS1小时延时电池组+高纯度氢气发生器（含1台A3彩色打印一体机） |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS+自动进样器（含1台A3彩色打印一体机） |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | ECD检测器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 总 计：大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有采购包，请各投标人按投报的采购包分别列表。

公开招标响应报价明细表

项目名称： 南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2024-0089                   采购包号：采购包3

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降水采样器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 便携式流速测量仪 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 便携式氧化还原电位仪 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 环境空气气采样器 |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | 便携式智能烟气流速仪（含烟温、动静压、流速、湿度等烟气参数） |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 固定剂箱 （含6个瓶口分配器） |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 声级计 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 声校准器 |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 轻便式风速风向仪 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 应急电源 |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 便携式GC-MS 色谱柱 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 傅里叶红外 （含湿量、CO2、CO、NO、NO2、N2O、SO2、NH3、HCL、HF、CH4、O2、苯、甲苯、氯苯等五十多种物质） |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 应急检测管/检测试纸 1、水质：CODcr、TP、NH3-N、TN 2、气：氯气、光气 3、金属快筛试纸：铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、六价铬 4、快筛试纸：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总氯、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等 5、余氯 6、水质重金属试剂：铁、锰、铜、镍、铝、锌等 7、ATP(三磷酸腺苷) |  |  | 各2套 |  |  |  |
| 14 | 便携式X射线荧光分析仪（土壤金属） |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 生物毒性检测仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 手持式光离子化检测仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 便携式氢火焰离子化检测仪 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 高倍望远镜 |  |  | 1 |  |  |  |
| 总 计：大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有采购包，请各投标人按投报的采购包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（南通市如皋生态环境局） 的（南通市如皋生态环境监测站规范化能力提升项目采购包*） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函（根据响应供应商具体情况而定，如不属于可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件1：采购包1技术参数要求

- 万分之一分析天平

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量程(g) | ≤220 |  |
| 2 | 可读性(mg) | ≤0.1 |  |
| 3 | 可重复性（5%负载）(mg） | ≤±0.1 |  |
| 4 | 线性偏差（典型值）（mg） | ≤±0.2 |  |
| 5 | 典型值 | 稳定时间，典型值：≤3s |  |
| 6 | 尺寸 | 秤盘尺寸（mm）：≥90 |  |
| 11 | 配置要求 | 主机1台 玻璃罩1个 秤盘1个 电源1个 防尘罩1个 |  |

（二）全自动石墨炉消解仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于各种样品的全自动湿法消解（全自动添加试剂，自动混匀，自动升降，自动程序升温消解，自动赶酸，自动定容等）。 |  |
|  |  | 2.1加热模块 |  |
| 2 | 控温范围 | 室温～230℃； |  |
| 3 | 预加热功能 | 具有提前预加热功能； |  |
| 4 | 控温精度 | ≤±0.1℃； |  |
| 5 | 样品位数 | 不小于30位×50mL；消解孔深度在4cm到6cm之间，在保证加热效果的同时有效实现试剂冷凝回流，既减少试剂消耗又降低试剂背景值； |  |
| 6 | 升温速率 | 消解过程可实现20级以上程序升温；升温速率可设，利于消解控制； |  |
|  |  | 2.2全自动试剂添加系统 |  |
| 7 | 试剂通道 | ≥6，可支持自动切换不少于6种消解试剂； |  |
| 8 | 试剂添加速度 | ≤2mL/s，加液速度0～5mL/s可调；加液精度：优于1%； |  |
| 9 | 机械臂 | XY轴全方位移动机械臂，机械臂传动丝杆，定位精准，全封闭式机械臂、传动部位与酸气酸液零接触，且无皮带耗材设计； |  |
|  |  | 2.3全自动升降振荡系统 |  |
| 10 | 全自动振荡摇匀功能 | 全自动振荡摇匀功能，通过马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，整个混匀过程中样品与外部无接触，可同时对不少于30个样品进行机械振荡混匀操作； 振荡摇匀功率连续可调，振荡时间可设；多种摇匀模式可选； |  |
|  |  | - 自动样品定容系统 |  |
| 11 | 定容精度 | 样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；定容精度：优于1％； |  |
|  |  | 2.5 自动酸气排放系统 |  |
| 12 | 酸气排放系统 | 仪器自带全自动酸气排放系统，无需置于通风橱内使用； |  |
| 13 | 通风系统自动调节 | 通风系统风量可根据实验步骤和样品量的不同设定自动调节风量大小； |  |
| 14 | 冷凝液自动导出 | 通风系统带冷凝液自动导出功能； |  |
| 15 | 通风系统拆卸 | 通风系统可拆卸，拆卸后仪器可放入通风橱内使用； |  |
| 16 | 配置要求 | （1）全自动石墨消解主机1台； （2）自动试剂添加系统1套； （3）防腐石墨加热系统1套； （4）震荡摇匀系统1套； （5）自动酸气排放系统1套； （6）工作站 1套 |  |

（三）COD自动分析仪（30位以上）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能要求 | 满足HJ828化学需氧量的重铬酸盐法，适用于各类工况CODcr批量样品的全自动运行分析。 |  |
| 2 |  | 2、技术要求： |  |
| 3 | 一体化结构 | 要求整机一体化结构，不少于32位通道，热源耐高温氧化的碳纤维材质并配套微晶面防护，避免浓硫酸试剂或水源误入产生的安全隐患。 |  |
| 4 | 热源通道 | 消解通道具备两套独立运行的热源通道，满足运行过程中循环上样分析，样品标定与样品消解滴定同时进行。 |  |
| 5 | 试剂加液泵 | 试剂加液泵要求配套不少于10套独立试剂定量泵和12套独立控制阀，不同试剂均采用独立的试剂通道添加，减少不同试剂溶液间的交叉污染和试剂更换清洗产生多余废液。 |  |
| 6 | 冷凝系统 | 冷凝系统要求仪器自动控制循环水的开启和关闭，自由设定温度恒温冷凝模式，压缩机制冷，具有超压、超温、缺水报警保护。 |  |
| 7 | 样品杯内滴定分析 | 要求样品杯内消解、样品杯内滴定分析，减少抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染。 |  |
| 8 | 试剂手臂 | 试剂加液不少于3套独立运行的试剂手臂，并配套有动力的排废收集通道。 |  |
| 9 | 风源降温 | 高效降温消解结束，热源自动下移与消解样品杯脱离，样品杯热源四周不少于8套风源降温，减少余温影响降温，提高样品杯降温效率 |  |
| 10 | 自动报警 | 安全性能要求能自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配仪器能自动报警。 |  |
| 11 | 样品盘独立拆卸 | 样品盘可独立拆卸，方便维护和上样分析，具有运行视频监控，方便溯源分析过程。 |  |
| 12 | 双重密封 | 为了保证样品消解过程的密闭性，冷凝管和样品杯密封方式标准磨砂和弹性四氟双重密封，非单一磨砂密封方式。 |  |
| 13 | 自由设定定量加液 | 分析方式及效率要求高、低浓度样品同时进行，满足氯化物滴定分析，且硫酸汞溶液每个样品均可0-2mL自由设定定量加液，30个样品平均<320min分析效率。 |  |
| 14 | 自动润洗清洗 | 试剂自动润洗清洗，各试剂通道均可独立选择润洗清洗，清洗次数任意选择。 |  |
| 15 | 自动定量加液 | 硫酸-硫酸银自动定量加液，要求配套两套独立的加液系统，满足两个样品同时进行加液，加液完成后自动排空试剂管路。 |  |
|  |  | 2.14数据准确度要求 |  |
| 16 | 高浓度样品 | 标定6次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±2mL时）； 100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。 |  |
| 17 | 低浓度样品 | 标定6次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±2mL时）； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。 |  |
| 18 | 排废清洗系统 | 要求配套两套独立的排废清洗系统，消解后样品杯自动进行废液排放，并配套废液桶独立保存，自动进行样品杯清洗，清洗废液可直接排放。 |  |
| 19 | 配置要求（单台） | （1）分析仪主机1套 （2）独立运行热源2套 （3）试剂泵10套 （4）试剂控制阀12套 （5）试剂溶液机器人手臂3套 （6）恒温循环冷凝水机1套 （7）排废清洗系统2套 （8）数据分析工作站1套 （9）试剂瓶10个 |  |

（四）总磷、总氮自动检测仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能： | 适用于水质总磷、总氮等项目的全自动消解测定分析。 |  |
| 3 | 技术总要求 | 要求符合国标钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，满足总磷、总氮样品同时进行全过程自动运行分析。 |  |
| 4 | 自动进行稀释定容 | 满足自动进行稀释定容，自动空白加注，实现待测样品的快速定容稀释。 |  |
| 5 | 高压容器自动控制分析 | 要求高压容器自动控制分析条件，120℃控温，自动计时，高压容器全自动开关盖，自动进行恒温循环水快速降温。 |  |
| 6 | 光度计检测器 | 独立的光度计检测器，4组比色皿架电驱动自动调整对应不同光程，过程自动调零减少光度计温漂影响数据准确度，自动比色分析数据汇总。 |  |
| 7 | 消解瓶独立密封消解 | 要求高压容器内各消解瓶独立密封消解，减少整体关盖样品密封差异导致样品逃逸损失影响数据准确度。 |  |
| 8 | 高压容器多重安全防护监控 | 要求高压容器多重安全防护监控，具备双组独立的泄压阀保护和缺水状态识别保护。 |  |
| 9 | 样品瓶自动清洗 | 要求样品瓶自动清洗，实验结束自动排空样品杯废液，自动进行样品杯清洗，无需手工干预操作。 |  |
|  |  | 技术指标要求： |  |
| 10 | 消解模式 | 高压容器消解，高压锅盖自动开关闭合密封 |  |
| 11 | 高压消解容量 | 满足不少于50个样品同时消解，配套电子压力显示器 |  |
| 12 | 样品瓶密封 | 各样品瓶独立密封，减少整体密封影响分析准确度 |  |
| 13 | 整机体积 | 要求整机长度<750mm，满足现有通风橱内安置 |  |
| 14 | 检出限 | 0.01mg/L（总磷）、0.05mg/L（总氮） |  |
| 15 | 测量范围 | (0.01-0.6)mg/L（总磷）(0.20-7.0)mg/L（总氮） |  |
| 16 | 自动稀释 | 样品可自动进行比例稀释分析 |  |
| 17 | 运行流程 | 单独高压消解或单独加液或单独比色分析多模式独立运行 |  |
| 18 | 循环水系统 | 高压容器自动补水和排空，水源温度（0-25）℃可设定 |  |
| 19 | 安全防护 | 水位高低液位实时监控，超压双泄压阀保护，保证实验安全运行 |  |
| 20 | 配置要求 | （1）主机及工作站各1套 （2）样品盘1套 （3）试剂瓶8个 （4）自动开关盖高压消解器1套 （5）恒温循环水系统1套 （6）试剂定量注射泵2套 （7）样品管80支 （8）长1.5米、宽0.75米、高0.85米操作台一套 |  |

（五）台式pH计

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 |  |
| 1 | pH | 测量范围：（0.00～14.00）pH 分辨率：≤0.1/0.01pH 基本误差：≤±0.01pH±1个字 温度补偿范围：（0～100）℃（32～212℉）（自动或手动） 校准点：1～3点 |  |
| 2 | mV | 测量范围：-1999mV～1999mV 分辨率：≤1mV 基本误差：≤±0.1%FS±1个字 |  |
| 3 | 温度 | 测量范围：0～100℃（32～212℉） 分辨率：0.1℃（0.1℉） 基本误差：±0.5℃（±0.9℉）±1个字 |  |
| 4 | 数据储存： | 不少于50组USB 数据输出 |  |
| 5 | 配置要求： | （1）主机1台 （2）pH电极1支 （3）温度电极1支 （4）3种pH标准缓冲溶液各2瓶 （5）U盘1个 （6）电极架1个 |  |

（六）降尘自动蒸发仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 设备符合国标方法，能够实现加热源功率可调，恒温加热，循环上样，蒸发浓缩定量自动控制，适用于环境降尘项目的自动定量浓缩预处理。 |  |
| 2 | 技术总要求 | （1）整机一体化结构，微电脑控制，能够一键启动、多个样品同时进行浓缩，进样独立控制、浓缩定量自动判断。 （2）要求不少于12个样品通道，满足2L烧杯容器直接上机。 （3）要求耐腐蚀的碳纤维热源，远红外辐射加热，减少陶瓷高温龟裂，能够自动识别判断坩埚状态，无坩埚自动停止加热，减少进水电路安全故障隐患。 （4）要求不小于7寸触控屏幕，方便各参数指令触摸操控，全屏呈现便于操作。 （5）要求多浓缩模式运行，至少具有自动定量浓缩和非定量浓缩种模式，实现样品的自动无人值守进样浓缩。 （6）仪器具备任意通道暂停功能，水样蒸发过程任意追加后续样品，操作灵活方便。 |  |
| 3 | 加热单元 | 不少于12个样品通道，各通道独立控制 |  |
| 4 | 热源模式 | 碳纤维辐射加热，减少陶瓷材质长期加热龟裂隐患 |  |
| 5 | 进样精度校准 | 自动校准，免校准运行 |  |
| 6 | 蒸发浓缩量 | 0-100mL任意选择 |  |
| 7 | 断电保护 | 断电自动判断，复电可执行原运行参数或重新设定开启 |  |
| 8 | 加样模式 | 循环上样，无需集中一次上样，运行中途可添加样品 |  |
| 9 | 配置要求 | （1）主机1套 （2）高精度定量系统12套 （3）碳纤维光感热源系统12套 （4）随机工具1套 |  |

（七）全自动氨氮分析仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能： | 适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中氨氮项目的全过程自动测定分析。 |  |
| 2 | 技术总要求： | （1）要求具备蒸馏样品自动混匀功能，混匀速度可调，确保样品充分反应和馏出液匀速流出。 （2）要求自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。 （3）独立的光度计检测器，满足2套密闭比色皿同时安置。 （4）要求各分析环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。 （5）电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。 （6）具备自动识别水样量状态，空杯样品自动判断，确保实验有效运行 |  |
| 3 | 标准选择： | 纳氏试剂分光光度法 |  |
| 4 | 蒸馏模式： | 自动进样蒸馏、自动加注蒸馏所需试剂、烧瓶等容器自动清洗 |  |
| 5 | 自动进样器： | 不少于40通道，满足350mL容量样品 |  |
| 6 | 试剂加液： | 全过程所有试剂自动加液，高精度定量注射泵加液 |  |
| 7 | 防暴沸： | 蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸 |  |
| 8 | 检出限： | 0.025mg/L |  |
| 9 | 测量范围： | （0.10-2.0）mg/L |  |
| 10 | 线性系数： | r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点） |  |
| 11 | 配置要求 | （1）氨氮主机1套 （2）蒸馏系统1套 （3）定量注射泵4套 （5）自动进样器1套 （6）循环水冷阱1套 （6）长2.0米、宽0.75米、高0.85米操作台1套。 |  |

（八）漩涡混匀器

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行方式： | 圆周、连续运转 |  |
| 2 | 转速显示： | 刻度 |  |
| 3 | 转速控制： | 刻度0-6 |  |
| 4 | 最大转速（rpm）： | ≥2500（可调） |  |
| 5 | 最小转速（rpm）： | ≥500（可调） |  |
| 6 | 配置要求（单台） | 漩涡混匀器1台 |  |

（九）全自动热脱附仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 电源：220V，50Hz。 温度：操作环境15～35 ℃。 湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%。 |  |
|  |  | 热脱附 |  |
| 2 | 第一级解析温度范围： | 50～400℃ ；控制精度：≤1 ℃。 |  |
| 3 | 脱附时间 | 1～599.9 min ；控制精度≤0.1 min。 |  |
| 4 | 冷阱中间吸附剂填充部分长度 | ≥60 mm； |  |
| 5 | 可填充一种至四种吸附剂 | 适合C3～C44宽范围VOCs的分析； |  |
| 6 | 第二级解析最低富集温度 | ≤-30℃； |  |
| 7 | 第二级解析最高解析温度 | ≥400℃；控制精度≤1 ℃； |  |
| 8 | 冷阱加热升温速率 | >95℃/s；（提供仪器操作软件截图） |  |
| 9 | 温控模块 | 冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度； |  |
| 10 | 最高温度保持时间 | 0～599.9 min ；控制精度≤0.1 min； |  |
| 11 | 阀的温度范围 | 50～200 ℃ ； |  |
| 12 | 传输线 | 温度：50～200℃；控制精度≤1 ℃； |  |
| 13 | 系统连接 | 系统可与任何品牌的GC/GCMS系统连接，无需占用GC标准进样口； |  |
| 14 | 管路系统 | 使用模块式设计，防止泄漏。在脱附前后，样品管都应处于密封状态。在脱附前，系统需能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能； |  |
| 15 | 气路控制 | 直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，不受温度、压力变化的影响； |  |
| 16 | 密封帽 | 自动进样器的脱附管所用密封帽，保证了样品的完整性； |  |
| 17 | 自动进样器 | ≥50位，自动进样； |  |
| 18 | 吸附管 | 对进样的每根吸附管，都具有自动测漏功能； |  |
| 19 | 备份功能 | 具有自动样品备份功能； |  |
|  |  | 20位老化仪 |  |
| 20 | 彩色液晶触摸屏 | 采用不小于4.3"彩色液晶触摸屏显示，操作直观、简便； |  |
| 21 | 气体流量计 | 采用内置气体流量计，流量调节方便； |  |
| 22 | AB双通道设计 | 2x10 AB双通道设计，可选A或B通道独立老化，也可同时老化； |  |
| 23 | 最大升温速率 | ≥80℃/min； |  |
| 24 | 温度控制范围 | 室温至0～400℃可调； |  |
| 25 | 温度控制精度 | ≤0.1℃； |  |
| 26 | 实时显示温度 | 实时显示温度运行趋线图， 便于温度监控； |  |
| 27 | 6阶程序升温控制 | 至少6阶程序升温控制，可以满足一些特殊老化要求； |  |
| 28 | 禁止老化程序 | 气源没打开下禁止老化程序，防止无载气情况下损坏吸附管 |  |
| 29 | 标样制作附件 | （1）进样体积：0.1ul-10ml； （2）流速：≤1-1000ml/min，可调； （3）分别适用于气体和液体的标样制作； （4）具有工业标准吸附管接口； （5）配置气路开关阀。 |  |
| 30 | 配置要求 | （1）热脱附仪主机，含不少于50位自动进样器 1套 （2）气路控制装置 1套 （3）热脱附管10盒 （4）石英冷阱2根 （5）密封帽 100个 （6） 标样进样附件 1套 （7）操作系统 1套 （8） 20位老化仪 1套 |  |
| 31 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |

（十）全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 实现现有阴离子洗涤剂的升级，同时满足挥发酚项目全自动运行分析。 |  |
| 2 | 技术要求 | （1）符合阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法和挥发酚4-氨基安替比林萃取光度法，实现阴离子、挥发酚的全过程无人干预操作运行分析。 （2）具备全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。 （3）单个样品容量>350mL，不少于40位样品通道，要求原水待测样品自动定量取样分析，自动定量100或250mL取样上机分析。 （4）具备萃取容器密闭运行，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全。 （5）具备高精度定量泵实现溶液的定量转移及定容，不少于3套独立的定量注射泵。 （6）独立的光度计检测器，满足4套比色皿同时安置，电驱动比色皿池自动调节适合光程，无需手工移动调节，适应1cm或3cm比色皿。 （7）蒸馏过程具备自动混匀功能，混匀速度可调，确保馏出液匀速流出。 |  |
| 3 | 标准选择 | 亚甲蓝分光光度法、4-氨基安替比林萃取光度法 |  |
|  | 试剂箱 | 配套冷藏试剂箱，确保试剂条件恒定 |  |
| 4 | 自动进样器通道 | 不少于40位，200mL定量注射泵定量取样 |  |
| 5 | 蒸馏模式 | 自动定量进样蒸馏、自动加注试剂、烧瓶等容器自动清洗 |  |
| 6 | 萃取模式 | 密闭容器搅拌萃取，定时废气排放，减少开放式萃取溶剂的挥发 |  |
| 7 | 自动配标 | 母液自动比例稀释，独立的配标通道位，不占用自动进样器通道 |  |
| 8 | 检出限 | 0.02mg/L（阴离子洗涤剂）0.0003mg/L（挥发酚） |  |
| 9 | 溶液泵 | 高精度定量注射泵，不少于3套独立运行 |  |
| 10 | 测量范围 | （0.05-2.0）mg/L（阴离子洗涤剂）（0.001-0.04）mg/L（挥发酚） |  |
| 11 | 重复性 | 3% |  |
| 12 | 配置要求 | （1）挥发酚模块1套 （2）试剂定量注射泵5套 （3）自动样器1套 （4）自动蒸馏系统1套 （5）恒温循环水1套 （6） 4联池光度计1套 （7）试剂恒温箱1套 （8）密闭萃取1套 |  |

（十一）隔水式恒温培养箱

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温范围 | RT+5～65℃ |  |
| 2 | 功率 | ≥1230W |  |
| 3 | 温度波动度 | ：≤±0.5℃ |  |
| 4 | 控温精度 | ≤0.1℃ |  |
| 5 | 容积 | ≥160L |  |
| 6 | 微电脑智能控温仪 | 含设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能； |  |
| 7 | 内外双重门结构 | 1.10内外双重门结构，温度波动小，内门采用全钢化玻璃门； |  |
| 8 | 超温报警系统 | 1.11带有超温报警系统，保证设备安全运行不发生意外； |  |
| 9 | 加热方式 | 1.12加热方式为水套式加热方式，温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温。 |  |
| 10 | 配置要求 | 主机1台 |  |

（十二）电热恒温鼓风干燥箱

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温范围 | RT+10～300℃（RT表示室温） |  |
| 2 | 温度波动度 | ≤±1℃ |  |
| 3 | 控温精度 | ≤0.1℃ |  |
| 4 | 带鼓风，消耗功率 | ≤1400W |  |
| 5 | 观察窗 | 不锈钢内胆，含观察窗； |  |
| 6 | 箱体材质 | 箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板； |  |
| 7 | 微电脑智能控温仪 | 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID整定功能； |  |
| 8 | 采用热风循环系统 | 采用热风循环系统，工作室内温度均匀； |  |
| 9 | 采用橡胶密封条 | 采用橡胶密封条，长期高温运行，使用寿命长，便于更换； |  |
| 10 | 报警系统 | 采用超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外。 |  |
| 11 | 配置要求 | 主机2台 |  |

（十三）全自动气袋清洗器

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途： | 采用高精度压力控制，流量控制技术对每个气袋进行多次清洗。 |  |
| 2 | 可设置混匀时间 | 全自动气袋清洗器可多次循环充气抽气清洗气袋，可设置清洗次数和清洗气在气袋的混匀时间； |  |
| 3 | 同时清洗数量 | 每次可同时清洗1-30个； |  |
| 4 | 清洗1次所需时间 | 高效快速、所有气袋清洗1次所需时间在1-2分钟以内； |  |
| 5 | 气路控制 | 双气路控制，进气通道和排气通道分开，避免交叉污染； |  |
| 6 | 真空度最大 | 气袋真空度最大可达-50KPa； |  |
| 7 | 面板 | 液晶面板操作。 |  |
| 8 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）气路控制系统2套 |  |

（十四）离子活度计

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mV | 测量范围：-1999.9～1999.9mV 最小分辨率：≤0.01mV 准确度：≤±0.03% FS |  |
| 2 | pH | 测量范围：(-2.000～19.999)pH 最小分辨率：≤0.001pH 准确度：≤±0.01 pH |  |
| 3 | pX | 测量范围：（-2.000～20.000)pX 最小分辨率：≤0.001pX 电子单元示值误差：≤±0.002pX |  |
| 4 | 离子浓度 | 测量范围：电计：（0.00～14.00） pX 最小分辨率：不超过4位有效数字 准确度：≤±0.02 pX (一价离子)，≤±0.05 pX(二价离子) |  |
| 5 | 温度 | 测量范围：-10℃～110℃ 最小分辨率：≤0.1℃ 准确度：5～60℃范围：≤±0.4℃；其余范围：≤±0.8℃ |  |
| 6 | 数据储存 | 不少于900组 |  |
| 7 | 配置要求： | （1）主机1台 （2）氟电极1支 （3）参比电极1支 （4）温度电极1支 （5）搅拌器1个 （6）电极架1个 |  |

（十五）高锰酸盐指数自动分析仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 适用于饮用水、地表水、水源水等样品高锰酸盐指数项目的自动滴定分析。 |  |
| 2 | 技术要求 | - 设备要求整机一体化，满足国标经典分析方法CODMn、有机质、总硬度、氯化物自动分析，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，实现各类样品无人值守自动测定分析。 - （2）满足与消解仪配套，实现消解后样品直接上机分析，无需转移样品。 （3）具备一体化沸水浴消解通道，满足12个样品同时消解，减少分体布局水浴差异影响消解条件恒定。 （4）沸水浴具备双重保护监控模式，自动识别水源缺水或无水超温状态，自动断电保护。 （5）具备沸水浴液位采用光纤传感器控制方式，不接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命，具备水浴液位高度灵活可调。 （6）全色域颜色传感器移动识别滴定终点，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点。 （7）滴定液体积：≤0.02mL，体积误差≤0.005mL，加液泵稳定性≤0.2%。 （8）要求样品具备自动在线稀释定容功能，能够自动稀释定容，满足空白自动定量加注。 |  |
| 3 | 样品通道 | 不少于30位样品通道，磨砂口样品杯，满足循环上样、替换上样、加急上样分析 |  |
| 4 | 自动稀释 | 自动定容稀释，空白自动定量加液 |  |
| 5 | 滴定通道 | 4个开放式通道，不遮挡样品杯状态 |  |
| 6 | 分析方法 | 酸性、碱性样品同批次同时运行，无需分批次分开运行 |  |
| 7 | 废气防护 | 主机配套正压气源，降低实验过程水汽和酸雾影响 |  |
| 8 | 试剂通道 | 7套独立试剂定量泵和7套试剂管路，确保试剂溶液不交叉污染 |  |
| 9 | 高锰酸钾 | 两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析 |  |
| 10 | 样品分析时间 | <2.8min/个样品的循环分析速率 |  |
| 11 | 滴定液体积 | 0.02mL |  |
| 12 | 测量范围IMn | （0.05-6）mg/L（样品不稀释测定范围） |  |
| 13 | RSD | <2.0% |  |
| 14 | 配置要求 | （1）主机1套 （2）自适应力度电驱动机器手臂1套 （3）光感控制沸水浴1套 （4）开放式滴定池3套 （5）移动广角颜色滴定传感器1套 （6）试剂定量泵6套 （7）分析工作站1套 |  |

（十六）全自动氰化物分析仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中氰化物项目的全过程自动测定分析。 |  |
| 2 | 技术总要求 | （1）要求符合HJ484氰化物的测定方法，实现整个分析过程自动进样蒸馏、显色、分析、数据处理，试剂添加和各环节容器清洗的全自动化运行，无需人员干预值守。 （2）具备全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。 （3）具备蒸馏样品自动混匀功能，混匀速度可调，确保样品充分反应和馏出液匀速流出。 （4）具备自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。 （5）不少于4组恒温水浴显色通道，显色温度及时间灵活可调，显色试剂自动加注。 （6）独立的比色皿池光度计检测器，满足2套密闭流动相比色皿同时安置。 （7）具备各分析环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、恒温显色容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。 （8）具备自动进样器满足350mL样品容量安置的，不少于40位样品通道，要求原水待测样品自动定量取样分析。 （9）电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。 （10）具备自动识别水样量状态，空杯样品自动判断，确保实验有效运行。 |  |
| 3 | 标准选择 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |  |
| 4 | 蒸馏模式 | 自动进样蒸馏，500mL烧瓶容器，碳纤维光感热源，蒸馏样品自动混匀 |  |
| 5 | 显色系统 | 4通道恒温水浴定时显色，自动定容 |  |
| 6 | 自动进样器 | 不少于40通道，满足350mL容量样品 |  |
| 7 | 试剂加液 | 全过程所有试剂自动加液，高精度定量注射泵加液 |  |
| 8 | 防暴沸 | 蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸 |  |
| 9 | 检出限 | 0.004mg/L |  |
| 10 | 测量范围 | （0.016-0.25）mg/L |  |
| 11 | 线性系数 | r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点） |  |
| 12 | 配置要求 | （1）氰化物主机1套 （2）蒸馏系统1套 （3）定量注射泵4套 （4）自动进样器1套 （5）循环水冷阱1套 （6）数据工作站软件1套 （7）光度计1套 （8）废液收集1套 （9）长2.0米、宽0.75米、高0.85米操作台1套。 |  |

（十七）气相分子吸收光谱仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于测定水质样品中硫化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等指标。 |  |
| 2 |  | 2.1自动进样系统 |  |
| 3 | 进样位数 | 进样位数不少于50位，样品管容积不小于50ml |  |
| 4 | 一体式取样 | 配备一体式取样/均质吹扫系统，具备边进样边吹扫的功能，用户可自主设置进样针进入样品管抽取样品前的均质吹扫时间，进样系统与均质系统采用一体化设计，并无缝对接大流量吹扫前处理装置； |  |
| 5 | 流动洗针池 | 配备程序控制流动洗针池，可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量； |  |
| 6 | 一体化试剂安置架 | 配备一体化试剂安置架，用于测定过程中试剂的存放。 |  |
|  |  | 2.2光学系统 |  |
| 7 | 光电系统 | 满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求； |  |
| 8 | 检测器 | 配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器； |  |
| 9 | 自动波长调控系统 | 配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性； |  |
| 10 | 光源 | 采用连续光源（氘灯）或锐线光源（空心阴极灯）做仪器光源。 |  |
| 11 | 光源温度调节系统 | 配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。 |  |
| 12 | 加热系统 | （1）配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止； （2）环境自适应加热系统：开机自动检测环境温度,无须手动开启辅助加热。 |  |
| 13 | 主机系统 | （1）配备半导体除水系统，除湿过程中温度实时显示，分析全过程完全不使用任何干燥剂； （2）载气系统兼容空气或氮气； （3）气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀的将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器； （4）配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据； |  |
| 14 | 软件系统 | （1）软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测； （2）软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。 （3）软件配备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测； （4）基线漂移：≤±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）； （5）噪声：≤0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。 |  |
|  |  | 技术指标 |  |
| 15 | 氨氮项目 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.02mg/L； （4）氨氮抗干扰能力强：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3% |  |
| 16 | 亚硝酸盐氮 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.003mg/L； |  |
| 17 | 硫化物项目 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.005mg/L； |  |
| 18 | 硝酸盐氮项目 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.006mg/L； |  |
| 19 | 总氮项目 | （1）消解器功率小于100w； （2）仪器能够连续分析不少于40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路； （3）单个样品测量含消解时间小于5min； （4）精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％； （5）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （6）检出限要求：检出限<0.05mg/L； （7）管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度； |  |
| 20 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）数据工作站1套 （3）耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针、样品杯）1套 |  |

（十八）超纯水机

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理工艺 | 双级反渗透+离子交换，无中间水箱，避免带入二次污染 |  |
| 2 | 产水指标 | （1）纯水：电导率<5μs/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准； （2）超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜5ppb，重金属离子＜0.01ppb细菌<0.01cfu/ml，微粒(＞0.2μm)＜1个/ml； （3）超纯水质符合ASTM D1193-2006（2011）/GB11446.1-2013/GB33087-2016一级水标准； |  |
| 3 | 产水量 | 双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃，自动恒产量控制； |  |
| 4 | 控制界面 | +3D旋钮操作，多级菜单界面； |  |
| 5 | 取水臂 | 1.5配备带有高度、角度可调支架的取水臂，取水手柄配置LED指示灯； |  |
| 6 | 定量取水功能，定量精度 | ≤±1% ； |  |
| 7 | 数据存储 | 具备SD卡数据存储功能（容量≥4GB）； |  |
| 8 | 漏水保护 | 具备双重漏水保护器（分别位于水箱底部和主机底部），均可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施； |  |
| 9 | 水质质控 | 系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放； |  |
| 10 | 超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围 | 0.1-999ppb； |  |
| 11 | 存储 | 系统使用食品级PE材质软质水袋或水箱存储，有效容积≥30L。 |  |
| 12 | 连续液位监测 | 纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度≤±1%或1L。 |  |
| 13 | 配置要求 | （1）主机（含主机取水器） 1套 （2） 40L预处理+水箱一体单元 1套 （3）40L水袋2套或30L以上水箱 1个 （4）预处理柱-1 2套 （5）预处理柱-2 2套 （6）超纯化柱 2套 （7） 20L/H双级反渗透模块 1套 （8） TOC在线监测 1套 （9）双波长紫外灯管 2套 （10）物联网管理模块 1套 （11） 0.22μm除菌终端微滤器 1套 （12）消毒盒 2套 （13）安装配件包 1套 |  |

## 附近2：采购包2技术参数

- 技术参数

- 气相色谱仪+气体进样装置+顶空进样器+30KVA UPS1小时延时电池组+高纯度氢气发生器（含1台A3彩色打印一体机）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于环境样品的定性定量分析。 |  |
|  | 技术要求 |  |  |
|  |  | 2.1柱箱 |  |
| 2 | 操作温度 | 室温以上4˚C-450˚C |  |
| 3 | 温度分辨 | 1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 |  |
| 4 | 最大运行时间 | 999.99分钟 |  |
| 5 | 温度稳定性 | <0.01˚C/1˚C环境变化 |  |
| 6 | 峰面积重现性 | < 0.5% RSD |  |
| 7 | 色谱柱智能钥 | 具有不少于三个气相色谱柱智能钥匙 |  |
| 8 | 冷却 | 柱温箱在4.0分钟内从450℃冷却到50℃（带柱温箱插件附件为3.5分钟过） |  |
|  |  | 2.2毛细柱分流/无分流进样口 |  |
| 9 | 最高使用温度 | 400˚C |  |
| 10 | 设定 | 电子参数设定压力，流速和分流比 |  |
| 11 | 压力设定范围 | 0-150psi |  |
| 12 | 气路流量/压力控制精度 | 电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi |  |
| 13 | 流量范围 | 0-500Ml/min N2 0-1250mL/min H2 或 He 0-200ml/min Ar 或 CH4 |  |
| 14 | 扳转式进样口 | 设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管 |  |
| 15 | 分流比 | ≥12500:1 |  |
|  |  | 2.3 氢火焰检测器 |  |
| 16 | 最高使用温度 | 450˚C |  |
| 17 | 自动点火装置 | 自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能 |  |
| 18 | 最低检测限 | <1.2 pg碳/秒(十三烷) |  |
| 19 | 线性动态范围 | ≥107 |  |
| 20 | 数据采样速率 | ≥800Hz |  |
|  |  | 2.4 微池电子捕获检测器 |  |
| 21 | 最低检测限 | <3.8fg/ml（林丹在标准条件下） |  |
| 22 | 放射源 | <15mCi的63Ni的β射线 |  |
| 23 | 最高使用温度 | 400℃。 |  |
| 24 | 隐含阳极 | 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染。 |  |
|  |  | 2.5 全自动顶空进样器 |  |
| 25 | 色谱性能指标 | 面积重复性：＜1%RSD； |  |
| 26 | 样品加热位 | ≥12位， |  |
|  | 样品瓶位 | ≥48位 |  |
| 27 | 自适应算法 | 采用自适应算法自动进行样品重叠加热，以便获得最大的分析效率。 |  |
| 28 | 进样方法 | 顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。 |  |
| 29 | 气路控制 | 标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压 GC柱头压可以独立控制）压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为0.001 |  |
|  |  | 2.6 气体自动进样器 |  |
| 30 | 最大可支持样品数 | ≥30位。 |  |
| 31 | 支持样品 | 支持样品为气袋和注射器针筒。气袋体积0.5 L、1 L、2L等市面上常见规格尺寸。针筒支持50 mL、100 mL以下的常见玻璃注射器针筒。 |  |
| 32 | 气体自动进样器可配置 | 气体自动进样器可配置气袋烘箱模块，便于气体样品保存在一定温度下，避免气袋或针筒中样品发生冷凝。 |  |
| 33 | 自动样品稀释 | 可按设定比例自动高浓度样品，自动稀释样品数量≥30位，支持常压和正压标气（最大压力不超过0.3Mpa），最大稀释倍数≥100倍。 |  |
|  |  | 2.7配置要求 |  |
| 34 | 气相色谱柱 | 1套 |  |
| 35 | 毛细进样口 | 2套 |  |
| 36 | FID检测器 | 1套 |  |
| 37 | 微池电子捕获检测器 | 1套 |  |
| 38 | 顶空进样器 | 1套 |  |
| 39 | 气体进样阀 | 1套 |  |
| 40 | 气体自动进样装置 | 1套 |  |
| 41 | 配套耗材 | 1.进样隔垫50个； 2.柱螺母2个； 3.分流不分流衬管5支； 4.不锈钢密封垫1个； 5.衬管O型圈10个； 6.石墨密封垫10个； 7.水氧捕集阱1个； 8.启动工具包1套； 9.容积1升聚氟乙烯（PVF）材质或同等级的薄膜气袋30个； 10.顶空瓶1盒； 11.配套顶空盖含衬垫3袋； 12.10微升微量注射器2支，100微升微量注射器2支。 13.能分离苯系物八组分的毛细管柱1根。 |  |
| 42 | 氢气发生器 | 纯度不低于99.99％，流速范围：0-200cc/min，氢气出气压力0—50psi。 |  |
| 43 | 延时电池 | 30KVA UPS1小时延时电池组 |  |
| 44 | A3彩色打印一体机 | 1台（配套使用） |  |
| 45 | 工作站 | 1套 |  |
| 46 | 人员培训、技术支持： | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |

- 等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS+自动进样器（含1台A3彩色打印一体机）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、仪器总体要求 |  |
| 1 | 适用范围 | 电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。 |  |
|  |  | 2、仪器工作环境 |  |
| 2 | 工作环境温度 | 15-30℃； |  |
| 3 | 工作环境湿度 | ＜ 80% （无冷凝）； |  |
| 4 | 电源 | 单相200-240V ，50 Hz； |  |
|  |  | 3、仪器技术要求 |  |
|  |  | 3.1进样系统： |  |
| 5 | 进样系统 | 配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。 |  |
| 6 | 雾室连接 | 雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。 |  |
| 7 | 彩色等离子体观测窗 | 全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积。 |  |
|  |  | 3.2全基体进样系统（AMS）： |  |
|  |  | 3.3射频发生器： |  |
| 8 | 频率 | 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率30MHz以上， |  |
| 9 | 虚拟接地 | 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。 |  |
| 10 | 等离子体工作线圈 | 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 |  |
| 11 | 等离子体炬位 | 等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 |  |
| 12 | 气体控制 | 使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等五路气体流量； |  |
|  |  | 3.5接口： |  |
|  |  | 3.6四极杆离子偏转器： |  |
| 13 | 90度离子偏转技术 | 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。 |  |
| 14 | 离子透镜 | 离子透镜彻底免维护。 |  |
|  |  | 3.7四极杆碰撞反应池： |  |
| 15 | 碰撞反应池系统 | 具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。 |  |
| 16 | 甄别 | 具有动能甄别碰撞模式消除干扰。 |  |
| 17 | 宽调谐 | 具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。 |  |
| 18 | 纯氨气作为反应气体 | 可使用纯氨气作为反应气体（＞99.999%） |  |
| 19 | 反应模式切换 | 单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。 |  |
| 20 | 智能电子稀释技术 | 具有智能电子稀释技术，可实现一次进样中直接分析1000 ppm钠标准溶液，得到10个以上不同稀释倍数的检测。 |  |
|  |  | 3.8四极杆质量分析器 |  |
| 21 | 质量范围 | 1-285 amu. |  |
| 22 | 分辨率 | 0.1-2.0 amu连续可调。 |  |
| 23 | 驱动频率 | ≥ 2.5 MHz。 |  |
|  |  | 3.9检测器 |  |
| 24 | 方式 | 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 |  |
| 25 | 检测器瞬时采集速率 | 检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。 |  |
|  |  | 3.10真空系统 |  |
| 26 | 真空系统 | 四级真空系统。 |  |
| 27 | 冷启动至工作所需要的真空度时间 | 关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。 |  |
|  |  | 3.11 仪器面板（提供技术证明文件） |  |
| 28 | 液晶屏 | 嵌入式液晶触摸屏 （1） 液晶触摸屏可实时显示测试结果。（2）液晶触摸屏可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。 （3）液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等。（4）液晶触摸屏可查看仪器维护视频。（5）仪器面板LED状态显示灯 （6）LED灯不同颜色状态显示仪器操作模式、数据采集模式和待机模式。 |  |
|  |  | 3.12软件 |  |
| 29 |  | （1）可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。 （2）多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率。 （3）ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。 （4）提供基于浏览器的网页版数据查看功能，电脑无需连接网络，随时可进行数据查看、处理、导出，独立运行，无需启动仪器操作软件。 （5）仪器提供接口，将生成的数据集可直接从软件发送至LIMS系统 |  |
|  |  | 3.13仪器整体性能 |  |
| 30 | 灵敏度 | 低质量数：≥ 50M cps/ppm；中质量数：≥100M cps/ppm；高质量数：≥ 80M cps/ppm |  |
| 31 | 随机背景 | ＜ 1 cps (220amu) |  |
| 32 | 氧化物离子 | (CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室 |  |
| 33 | 电荷离子 | (Ce2+/Ce+) ≤3.0 % |  |
| 34 | 检出限 | Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt |  |
| 35 | 稳定性 | ≤ 4% RSD（4小时）。不加内标，每10分钟测量一次。 |  |
| 36 | 同位素比精度 | 107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.08％。 |  |
| 37 | 四极杆最短驻留时间 | （dwell time）10µs。 |  |
| 38 | 设置分辨率 | 在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.1-2.0amu。 |  |
| 39 | 干扰元素分析能力 | 低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的80Se回收率优于95%。 |  |
| 40 | 同时形态分析能力 | 具有As和Cr形态同时分析的能力。 |  |
| 41 | 检测能力 | 具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。 |  |
| 42 | 87Rb/87Sr比值 分析能力 | 具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。 |  |
| 43 | Tm、Yb、Lu杂质含量分析能力 | 具有分析5N高纯氧化钆中Tm、Yb、Lu杂质含量的能力 |  |
| 44 | Lu杂质含量分析能力 | 具有分析5N高纯氧化铽中Lu杂质含量的能力 |  |
| 45 | 配置要求 | 1.电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全基体进样系统；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.8mm以上直径的截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。 2.循环冷却水1套 3.仪器调试溶液1套 4.自动进样器1套 5.A3彩色打印一体机1台 6.长1.5米、宽0.75米、高0.85米操作台一套 7.排风设施一套 8.隔断一套，材质：铝合金，尺寸根据现场定制。 |  |
| 46 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |

（三）ECD检测器

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低检测限 | <3.8fg/ml（林丹在标准条件下） |  |
| 2 | 线性动态范围 | >5*104 |  |
| 3 | 放射源 | <15mCi的63Ni的β射线 |  |
| 4 | 最高使用温度 | ≥400℃ |  |
| 5 | 安装隐含阳极 | 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染 |  |
| 6 | 配置要求 | ECD检测器1个 |  |
| 7 | 其他 | 该产品用于更换现有7890A型安捷伦气相色谱仪ECD检测器，所投产品如不是原品牌配件，须提供承诺函，须确保与原有设备完全匹配使用，否则招标人有权拒收。承诺函格式自拟。 |  |

## 附件3：采购包3技术参数要求

（一）降水采样器

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 | （1） GB 13580.1～GB 13580.13 大气降水采样和分析方法 （2）HJ/T 165-2004 酸沉降监测技术规范 （3）HJ/T 174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法 |  |
| 2 | 主要性能要求 | （1）雨量计与采样器一体化设计 （2）整机外壳耐腐蚀 （3）接雨漏斗应选用惰性材料制作 （4）多种采样模式灵活采样，如时间、雨量、场次等 （5）进样漏斗、样品储存桶均应采用惰性材料，保证样品本底无污染 （6）感雨器具有加热装置，能有效防止雾、露水启动设备和蒸发残留的湿沉降物。 （7）可实时查询并通过微型打印机打印采样数据报表 （8）大数据存储，具备掉电保护功能 （9）测试仪具备USB接口，可外接U盘，对测试数据进行转存输出 |  |
| 3 | 感雨器灵敏度 | 最低感应降雨强度≤0.05mm/h或≤0.5mm直径雨滴 |  |
| 4 | 接雨漏斗 | 上口内径Φ(300±2)mm；离支撑面≥1.2m |  |
| 5 | 降雨开盖延迟时间 | ≤60s |  |
| 6 | 雨停关盖延迟时间 | ≤5min |  |
| 7 | 样品存储 | 采样器应有采样桶用于保存雨水样品。采样桶在送到实验室前应在 ３～５℃冰箱内进行保存，并能显示采样桶温度。 准确度：不超过±1℃ |  |
| 8 | 雨量计分辨率 | ≤0.1mm |  |
| 9 | 雨量计降雨量测量误差 | 降雨量≤10mm时, 不超过±0.4mm； 降雨量＞10mm时, 不超过±4% |  |
| 10 | 雨量计测量最大降雨强度 | ≥4mm/min |  |
| 11 | 工作电源 | AC(220±22 )V, 50Hz或DC24V |  |
| 12 | 每台设备 配置要求 | （1） 主机1台 （2） 内置式雨量计1个 （3） 恒温箱1个 （4）阀控制组件1套 （5） 热敏打印机1台 （6） 样品储存箱2个 |  |

（二）便携式流速测量仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速度范围 | 0.2米/秒～10米/秒 |  |
| 2 | 测量精度 | ±0.03m/s |  |
| 3 | 发射角 | 12° |  |
| 4 | 信号处理 | 角度补偿：垂直（自动）和水平（手动） 倾斜传感器，可自行进行余弦补偿 |  |
| 5 | 传输 | USB数据传输 |  |
| 6 | 温度 | 工作温度：-20℃～70℃ |  |
| 7 | 电池： | 电池连续使用不少于8小时 |  |
| 8 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 随机附件1套 |  |

（三）便携式氧化还原电位仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORP/mV | 测量范围：(-2000.0～2000.0)mV 最小分辨率：≤0.1mV 电子单元示值误差：≤±0.1%或±0.3mV 电子单元重复性：≤1mV 仪器配套误差 (ORP)：≤±15mV |  |
| 2 | 每台设备 配置要求 | （1）主机1台 （2）ORP电极1支 （3）温度电极1支 （4）ORP校准试剂1个 （5）便携式防护箱1个 |  |

（四）环境空气综合采样器

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本功能需求 | 用于环境空气中总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10、PM2.5)等颗粒物和气态污染物（含VOC）采样 |  |
| 2 | 性能要求 | 2.1 一机多用，具有不少于4气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为环境空气采样器、无组织废气采样器和TSP/PM10/颗粒物采样器；也可设置任意单路采样。 2.2采样流量可自动控制，并且需采用高精度、耐腐蚀电子流量计，满足恶劣工况下的正常采样。 2.3可自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化 2.4一体式恒温箱设计，可内置不少于4个吸收瓶 2.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 2.6精密芯泵，耐腐蚀，低噪音，且具有过载保护功能 2.7可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式 2.8应拥有智能化软件流量标定功能 2.9内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能 2.10外挂折叠支撑架，方便收纳，减小占用空间。 |  |
| 3 | 颗粒物采样流量 | 最大空载流量不小于100L/min 分辨率：≤0.1L/min 精确度：不超过±5% |  |
| 4 | 大气采样流量 | 标配(0～1.0）L/min 分辨率：≤0.01L/min 精确度： 不超过±5% |  |
| 5 | 流量计前温度 | （-30～80）℃ 分辨率：≤0.1℃ 精确度：不超过±2.5℃ |  |
| 6 | 流量计前压力 | （-45～0）kPa 分辨率：≤0.01kPa 精确度： 不超过±2.5% |  |
| 7 | 流量重复性 | 精确度：不超过2% |  |
| 8 | 流量稳定性 | 精确度：不超过5% |  |
| 9 | 恒温控制 | （15～30）℃ 分辨率：≤0.1℃ 精确度： 不超过±2℃ |  |
| 10 | 大气压 | （50～130）kPa 分辨率：≤0.01kPa 精确度：不超过±500Pa |  |
| 11 | 负载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力不低于6kPa |  |
| 12 | 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/15.6Ah）或外接AC 220V 50Hz交流电源 |  |
| 13 | 每台设备 配置要求 | （1）主机1台 （2）采样头1个 （3）取样支架1个 （4）防倒吸干燥筒1个 （5）挂架1个 |  |

（五）便携式智能烟气流速仪（含烟温、动静压、流速、湿度等烟气参数）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能要求 | （1）抽取式一体化设计，将取样管、含湿量等功能模块与主机集成 （2）含湿量测量模块后置，直读烟道内含湿量数据，可适应高温、高湿工况 （3）含湿量具有校准功能，可对含湿量进行校准 （4）取样管全程伴热，加热温度可调，均匀加热 （4）取样管可适应高温工况采样，同时可满足其它不同复杂工况采样 （5）支持交、直流两种供电方式，电源适配器可进行仪器供电也可以进行电池充电管理 （6）对接式可更换皮托管，可双向使用，更换方便 （7）含湿量检测时可同步测量动压、静压、烟温、流速、大气压等参数 （8）采用无线或有线双传输模式，可将实时检测数据输出给其他设备 |  |
| 2 | 含湿量 | （0～40）% 分辨率：≤0.01% 示值误差：(0～5)% 绝对误差≤±0.75% (5～40)% 相对误差≤±15% |  |
| 3 | 大气压 | (60～106）kPa 分辨率：≤0.01kPa 示值误差：不超过±500Pa |  |
| 4 | 动压 | (0～2000）kPa 分辨率：≤1Pa 示值误差：不超过±1%FS |  |
| 5 | 静压 | (-30～+30）kPa 分辨率：≤0.01kPa 示值误差：不超过±1%FS |  |
| 6 | 烟温 | (0～200）℃ 分辨率：≤0.1℃ 示值误差：不超过±3℃ |  |
| 7 | 流速 | (5～45）m/s 分辨率：≤0.1m/s 示值误差：不超过±5% |  |
| 8 | 加热温度 | （50～120）℃ 分辨率：≤1℃ 示值误差：不超过±10℃ |  |
| 9 | 皮托管系数 | ≥0.84±0.01 |  |
| 10 | 总长度 | ≥1.0m |  |
| 11 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 桌面电源适配器1个 接地线1根 |  |

（六）固定剂箱（含6个瓶口分配器）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于水质监测现场采样时，现场于水样添加固定剂进行保护以确保实验数据准确。 |  |
| 2 | 产品组成 | 上盖和与其下侧相连的箱体/6个固定剂加液器/防护衬里加液器密封性好，无论静置或运输状态，均不会漏液，提高安全性。 |  |
| 3 | 连续加液功能 | 具有定量连续加液功能，量程范围范围从1-5ml共6个 |  |
| 4 | 防护衬里固定 | 加液器及储液瓶由防护衬里固定，不会发生碰撞，倾倒。 |  |
| 5 | 加样器内活塞柱 | 加样器内活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成的，其他与液体接触部分为氟塑料等材料，耐腐蚀、耐磨损，可兼容各种强酸，强碱和有机溶剂。固定剂加样器具有可折叠的管路，除适用采样固定剂箱内的储液瓶外，还可兼容未来其他实验所需要的大容量的试剂瓶。 |  |
| 6 | 加样器精度 | 加样器精度不大于0.5%，精度高于移液器，移液管，操作更快捷。 |  |
| 7 | 加液器设定刻度 | 固定剂通过加液器设定刻度，并可无论顺时针还是逆时针方向，在360度范围内快速调节到同一刻度，一次性定量排出固定剂于样品中。 |  |
| 8 | 加样器瓶口 | 工作状态是加样器瓶口可转出采样箱，收纳状态时加样器瓶口可转回采样箱。 |  |
| 9 | 试剂瓶材料 | 加样瓶底下的试剂瓶材料为透明氟塑料瓶，能耐强酸，强碱和有机溶剂，无金属离子和杂质析出。同时不怕摔，即使运输碰撞也不担心瓶子破损。保证采样过程和运输使用安全。 |  |
| 10 | 每台设备 配置要求 | 采样箱1个 连续定量加液器6个 |  |

（七）声级计

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1频率范围 | 10 Hz～20 kHz； |  |
| 2 | 1.2 A/D位数 | 24位； |  |
| 3 | 1.3采样频率 | 48 kHz； |  |
| 4 | 测量范围 | A计权声级20 dB～143 dB； C计权声级25 dB～143 dB； Z计权声级30 dB～143 dB； C计权峰值声级60 dB～146 dB。 |  |
| 5 | 时间计权 | 并行（同时）F、S、I； |  |
| 6 | 频率计权 | 并行（同时）A、C、Z； |  |
| 7 | 检波特性 | 真有效值数字检波； |  |
| 8 | 显示器 | ≥4.3英寸电容型触摸屏； |  |
| 9 | 主要显示内容 | 可实时测量及显示9个及以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图； |  |
| 10 | 主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析； |  |
| 11 | 主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。 |  |
| 12 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 风球1个 锂电池1个（内置） 串口转接线1根 延伸线及延伸杆各1个 三脚架1个 携带箱1个 打印机1台 |  |

（八）声校准器

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声压级 | 94dB及114dB（以2×10-5Pa为参考）。 |  |
| 2 | 频率 | ≤1000 Hz±1% |  |
| 3 | 总失真 | ≤2.5% |  |
| 4 | 稳定时间 | ≤15 s |  |
| 5 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 包装盒1个 |  |

（九）轻便式风速风向仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速技术指标 | （1）测定方法：三杯式 （2）测量范围：1～30m/s （3）起动风速：≤0.8m/s （4）测量精度：≤±（0.3 + 0.03×V）m/s（V实际风速） |  |
| 2 | 风向技术指标 | （1）测量范围：0～360度；16个方位 （2）起动风速：≤1.0m/s （3）测量精度：±1/2方位 |  |
| 3 | 每台设备 配置要求 | （1）主机1台 （2）风速传感器1只 （3）风向传感器1只 |  |

（十）应急电源

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | 用于野外作业环境交/直流供电 |  |
| 2 | 负载功率 | ≥1100W（额定），2200W（峰值） |  |
| 3 | 额定容量 | ≥160000mAh |  |
| 4 | 安全 | 具有充电、放电过压过流保护，短路、温度保护功能 |  |
| 5 | 输出标称电压 | AC220V 50Hz ; DC12V |  |
| 6 | 每台设备 配置要求 | 应急电源1台 |  |

（十一）便携式GC-MS 色谱柱

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套现有便携式气-质联用分析仪 | 色谱柱模块，配套现有便携式气-质联用分析仪使用 该产品招标人现有设备为Hapsite ER便携式GC-MS。所投产品如不是原品牌配件，须提供承诺函，须确保与原有设备完全匹配使用，否则招标人有权拒收。承诺函格式自拟。 |  |
| 2 | 柱子要求 | 柱子要求：不小于15米，0.25毫米内径，1.0微米膜厚 |  |
| 3 | 柱子温度范围 | 45℃～200℃ |  |
| 4 | 配置要求 | 色谱柱模块 1套（包括更换、安装等技术服务） |  |
| 5 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |

（十二）便携式傅里叶红外监测仪（含湿量、CO2、CO、NO、NO2、N2O、SO2、NH3、HCL、HF、CH4、O2、苯、甲苯、氯苯等五十种以上物质）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 采用傅里叶变换红外光谱法用于空气突发性应急和固定污染源中气体的定性、定量分析。 |  |
| 2 | 采样方法 | 抽取法 |  |
| 3 | 测量方法 | 采用傅里叶红外原理进行测量，测量方法符合国家环境保护部相关标准（HJ 919-2017、HJ 920-2017、HJ 1240-2021、HJ 1330-2023） |  |
| 4 | 监测内容 | 可以应急监测环境空气也可以监测污染源废气中的无机有害气体 |  |
| 5 | 适用范围 | 适用于实验室、现场及车载等多环境下使用 |  |
| 6 | 安全防护 | 仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性良好、防尘、防雨，仪器应至少达到GB/T4208中IP55防护等级要求 |  |
| 7 | 采样部件加热 | 样品采集部件须具备加热、保温和反吹净化功能，其加热温度一般不低于 120 ℃，且高于烟气温度 20℃以上 |  |
| 8 | 样品预处理 | 样品预处理单元中样品采集部件还应具备颗粒物过滤功能，其采样设备的前端或后端应具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器滤料的材质应不吸附和不与气态污染物发生反应，过滤器应至少能过滤 5 μm 粒径的颗粒物。采样泵应具备克服烟道负压的足够抽气能力，仪器应保障采样流量准确可靠、相对稳定 |  |
| 9 | 仪器校准 | 样品采集和传输部件应具备完成全系统校准的功能要求。仪器设备还应具备手动和/或自动校准功能 |  |
| 10 | 设备吹扫 | 仪器设备应具备利用高纯氮气对分析仪进行吹扫的功能 |  |
| 11 | 交互界面 | 全中文人机交互界面，大尺寸触摸显示屏，内装操作系统自动进行数据处理，自动记录存储测试结果及数据，具有测量、标定、谱图显示、离线分析、数据报表导出打印等功能和测量数据远传模块 |  |
| 12 | 显示和记录异常数据 | 应显示和记录超出其零点以下和量程以上至少10%的数据值 |  |
| 13 | 双量程切换测量 | 双量程切换测量，能选择ppm或者mg/m3，干/湿基以及参比氧气体浓度值均有测量显示 |  |
| 14 | 操作界面 | 中文版操作界面，包括测量、标定、谱图显示、离线分析、数据报表导出等功能 |  |
| 15 | 数据传输 | 实时显示设备地理位置，配备无线蓝牙打印机，支持信号信号输出功能及数据有线/无线网络传输功能 |  |
| 16 | 供电方式 | 污染源废气监测采用220V AC市电供电 |  |
| 17 | 数据溯源 | 能够查看历史测试结果、样气测试谱图及标气标定谱图。 |  |
| 18 | 重复性 | RSD≤5% |  |
| 19 | 线性误差 | 不超过±5%F.S. |  |
| 20 | 水分、二氧化碳变化影响优于 | ±4%F.S. |  |
| 21 | 环境温度变化影响优于 | ±5%F.S. |  |
| 22 | 响应时间 | ≤120s |  |
| 23 | 采样流量 | ≥2L/min（可调） |  |
| 24 | 气室温度 | ≥180℃（提供技术证明文件） |  |
| 25 | 光谱范围 | 至少满足(900-4000)cm-1 |  |
| 26 | 主机重量 | ＜30kg，便于携带 |  |
| 27 | 测量组分及量程 | （1）无机气体：SO2、NO、NO2、NH3、HCl、CO、O2（氧化锆法）、H2O等等； （2）温室气体：CH4、CO2、N2O、SF6等等 （3）挥发性有机气体：苯、甲苯、二甲苯等等 |  |
| 28 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）预处理单元（含采样探头，采样管线，可接驳探杆长短各一根）1个 （3）便携箱1个 （4）分析软件1套 （5）移动工作站1台 |  |
| 29 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于4人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。仪器设备后期定期返厂烟气标定、谱库升级以及氧传感器的定期更换均免费提供服务。 |  |

（十三）应急检测管/检测试纸

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质：CODcr、TP、NH3-N、TN | 适用于分光光度计 1.1 COD试剂量程:15-150mg/l，150支/盒 20分钟快速法 1.2 总磷试剂：量程：0.15-4.50mg/L PO43-，25次 1.3氨氮试剂：量程:0.02-2.50 mg/L HN3-N，50次 1.4总氮试剂：量程：0.5-25.0mg/L,50支/盒 |  |
| 2 | 气：氯气、光气 | 2.1氯气检测管适用复合气体检测仪 2.2光气检测管适用复合气体检测仪 |  |
| 3 | 金属快筛试纸：铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、六价铬 | 3.1铜试纸：量程：0-300 mg/L 3.2锌试纸：量程：0-100 mg/L 3.3镉试剂：量程：0-2 mg/L 3.4铁试纸：量程：0-100 0-1000 mg/L 3.5锰试纸：量程：0-10 mg/L 3.6镍试纸：量程：0-1000 mg/L 3.7铬试纸（铬酸盐）：量程：0-100 mg/L |  |
| 4 | 快筛试纸 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总氯、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等 |  |
| 5 | 余氯 | 适用于分光光度计 量程：0.02-2.00 mg/L Cl2，100次 |  |
| 6 | 水质重金属试剂：铁、锰、铜、镍、铝、锌等 | 适用于多参数水质分析仪 |  |
| 7 | ATP(三磷酸腺苷) | （1）拭子适用范围：液态样品 （2）拭子储存：冷冻保存不少于五年；0至-4℃冷藏保存不少于10个月 （3）适用于荧光检测仪 |  |
| 8 | 配置要求 | 应急检测管、检测试纸各2套，与现有仪器型号匹配（所采购的水质检测管及余氯适用于哈希DRB200型数字式反应器及DR1900分光光度计；气体检测管适用德尔格X-act7000检测仪;水质重金属试剂适用于上海海恒机电仪表股份有限公司的多参数水质分析仪（型号ZJS-07)；ATP(三磷酸腺苷)适用于山东霍尔德电子科技 HED-ATP荧光检测仪） |  |
| 9 | 配送要求 | 根据招标人需要，分批次配送，具体以招标人通知为准。 |  |

（十四）便携式X射线荧光分析仪（土壤金属）

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于土壤、污泥等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高。 |  |
| 2 | 检测元素 | K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th等30种元素或以上，并且在仪器屏幕上显示每种元素及其含量。 |  |
| 3 | 储存数据 | 可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等 |  |
| 4 | 数据传输与处理 | 蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。 |  |
| 5 | 安全系统 | 具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全。 |  |
| 6 | 显示屏 | （1）屏幕尺寸：4.0英寸以上，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作。 （2）屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用。 |  |
| 7 | 操作系统 | 中文操作界面。 |  |
| 8 | 工作条件 | （1）工作温度：-20℃～+50℃。 （2）工作湿度：相对湿度＜95%。 （3）仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。 （4）仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。 |  |
| 9 | 指标要求 | （1）测量时间：≤50s。 （2）检出限：ppm级别。 （3）电池一次充电可连续工作8小时以上。 （4）电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。 （5）仪器外置标准片，开机免校准。 （6）仪器可建立有针对性的校正曲线。 （7）全中文集成化软件,便于操作。 |  |
| 10 | 分析模式多样化 | 具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。 |  |
| 11 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）电池2个 （3）充电器1个 （4）USB数据线1条 （5）土壤混标样2个 |  |

（十五）生物毒性检测仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 发光细菌法 |  |
| 2 | 检测器 | 硅光电倍增管 |  |
| 3 | 重复性 | 样品不少于3次重复测量 |  |
| 4 | 灵敏度 | 相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法 |  |
| 5 | 测试时间 | 样品制备后30分钟内得到结果 |  |
| 6 | 操作环境 | 存储温度-10～50℃, 工作温度 +5～45℃ |  |
| 7 | 相对湿度 | 30-95%（25℃） |  |
| 8 | 数据存储 | 不少于2000条 |  |
| 9 | 连续工作时间 | 不少于8个小时 |  |
| 10 | 配置要求 | 主机1台，配套试剂3套（根据购买方要求分批提供） |  |

（十六）手持式光离子化检测仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标椎 | 1.1 GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 1.2 GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 1.3 GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 1.4 HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 |  |
| 2 | 主要功能要求 | （1）支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化。 （2）默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点 （3）内置大容量锂电池，可连续工作不少于8小时。 （4）具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能。 （5）配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏。 |  |
| 3 | 持续工作时间 | 不少于8h |  |
| 4 | 环境温度 | （-20～45）℃ |  |
| 5 | 环境湿度 | （0～95）%RH |  |
| 6 | 大气压 | （50～130）kPa |  |
| 7 | 功 耗 | ＜3W |  |
| 8 | 工作电源 | 内置锂电池不小于3Ah，同时可外接电源适配器 |  |
| 9 | 常用传感器技术参数 | VOCs检测模块：VOCs； 参数范围：（0～20）umol/mol 分辨率：≤0.001umol/mol |  |
| 10 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）检测模块1个 （3）过滤器1个 （4）包装箱1个 （5）可调节挂绳1个 |  |

- 便携式氢火焰离子化检测仪

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主要功能要求 | - 仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨 - 采用高灵敏、宽量程氢火焰离子化检测器 （3）具有独立的助燃进气通道，可保证低氧环境下不熄火，完成样气检测 （4）配备固态氢化物储氢瓶，插接式设计 （5）可测定环境温度、大气压及进样气路计压 （6）主机配置背带，可背负 （7）内置本安防爆电池，供电不小于8小时 （8）具备故障自检功能 （9）主机显示屏应为 OLED 显示屏，按键为非金属防静电按键。 （10）显控器应具有数据存储、导出功能，并且可以选择打印数据的单位 |  |
| 3 | 测量范围 | FID：(1.0～50,000)ppm甲烷 PID：(0.5～2000)ppm异丁烯 |  |
| 4 | 响应时间 | FID：使用10,000ppm甲烷，最多在4秒内达到最终值的90% PID：使用500ppm异丁烯，最多在4秒内达到最终值的90% |  |
| 5 | 重复性 | FID：500ppm甲烷时≤±2% PID：100ppm异丁烯时≤±2% |  |
| 6 | 准确性 | FID：≤读数的±10%或±0.1ppm,取大值，从1.0ppm到10000ppm PID：≤读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm |  |
| 7 | 预热时间 | ≤25min |  |
| 8 | 最低检出限 | FID：≤0.5ppm甲烷 PID：≤0.5ppm异丁烯 |  |
| 9 | 采样流量 | 不低于0.5L/min |  |
| 10 | 用气时长 | ≥8h |  |
| 11 | 重 量 | 不大于5kg（不含储氢气） |  |
| 12 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）显控器1个 （3）取样管组件1套 （4）电源适配器1个 （5）延长杆1个 （6）充气管线1根 |  |

（十八）高倍望远镜

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放大倍数 | ≥30倍 |  |
| 2 | 目镜直径 | ≤22mm |  |
| 3 | 物镜直径 | ≤42mm |  |
| 4 | 出瞳距离 | ≥2.5mm |  |
| 5 | 调节方式 | 中央调焦 |  |
| 6 | 配置要求 | 主机1台 |  |

附件4：采购包1技术部分正负偏离表

- 货物名称：万分之一分析天平；品牌     型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量程(g) | ≤220 |  |  |  |
| 2 | 可读性(mg) | ≤0.1 |  |  |  |
| 3 | 可重复性（5%负载）(mg） | ≤±0.1 |  |  |  |
| 4 | 线性偏差（典型值）（mg） | ≤±0.2 |  |  |  |
| 5 | 典型值 | 稳定时间，典型值：≤3s |  |  |  |
| 6 | 尺寸 | 秤盘尺寸（mm）：≥90 |  |  |  |
| 11 | 配置要求 | 主机1台 玻璃罩1个 秤盘1个 电源1个 防尘罩1个 |  |  |  |

（二）货物名称：全自动石墨炉消解仪；品牌     型号           制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于各种样品的全自动湿法消解（全自动添加试剂，自动混匀，自动升降，自动程序升温消解，自动赶酸，自动定容等）。 |  |  |  |
|  |  | 2.1加热模块 |  |  |  |
| 2 | 控温范围 | 室温～230℃； |  |  |  |
| 3 | 预加热功能 | 具有提前预加热功能； |  |  |  |
| 4 | 控温精度 | ≤±0.1℃； |  |  |  |
| 5 | 样品位数 | 不小于30位×50mL；消解孔深度在4cm到6cm之间，在保证加热效果的同时有效实现试剂冷凝回流，既减少试剂消耗又降低试剂背景值； |  |  |  |
| 6 | 升温速率 | 消解过程可实现20级以上程序升温；升温速率可设，利于消解控制； |  |  |  |
|  |  | 2.2全自动试剂添加系统 |  |  |  |
| 7 | 试剂通道 | ≥6，可支持自动切换不少于6种消解试剂； |  |  |  |
| 8 | 试剂添加速度 | ≤2mL/s，加液速度0～5mL/s可调；加液精度：优于1%； |  |  |  |
| 9 | 机械臂 | XY轴全方位移动机械臂，机械臂传动丝杆，定位精准，全封闭式机械臂、传动部位与酸气酸液零接触，且无皮带耗材设计； |  |  |  |
|  |  | 2.3全自动升降振荡系统 |  |  |  |
| 10 | 全自动振荡摇匀功能 | 全自动振荡摇匀功能，通过马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，整个混匀过程中样品与外部无接触，可同时对不少于30个样品进行机械振荡混匀操作； 振荡摇匀功率连续可调，振荡时间可设；多种摇匀模式可选； |  |  |  |
|  |  | - 自动样品定容系统 |  |  |  |
| 11 | 定容精度 | 样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；定容精度：优于1％； |  |  |  |
|  |  | 2.5 自动酸气排放系统 |  |  |  |
| 12 | 酸气排放系统 | 仪器自带全自动酸气排放系统，无需置于通风橱内使用； |  |  |  |
| 13 | 通风系统自动调节 | 通风系统风量可根据实验步骤和样品量的不同设定自动调节风量大小； |  |  |  |
| 14 | 冷凝液自动导出 | 通风系统带冷凝液自动导出功能； |  |  |  |
| 15 | 通风系统拆卸 | 通风系统可拆卸，拆卸后仪器可放入通风橱内使用； |  |  |  |
| 16 | 配置要求 | （1）全自动石墨消解主机1台； （2）自动试剂添加系统1套； （3）防腐石墨加热系统1套； （4）震荡摇匀系统1套； （5）自动酸气排放系统1套； （6）工作站 1套 |  |  |  |

（三）货物名称：COD自动分析仪（30位以上）；品牌     型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能要求 | 满足HJ828化学需氧量的重铬酸盐法，适用于各类工况CODcr批量样品的全自动运行分析。 |  |  |  |
| 2 |  | 2、技术要求： |  |  |  |
| 3 | 一体化结构 | 要求整机一体化结构，不少于32位通道，热源耐高温氧化的碳纤维材质并配套微晶面防护，避免浓硫酸试剂或水源误入产生的安全隐患。 |  |  |  |
| 4 | 热源通道 | 消解通道具备两套独立运行的热源通道，满足运行过程中循环上样分析，样品标定与样品消解滴定同时进行。 |  |  |  |
| 5 | 试剂加液泵 | 试剂加液泵要求配套不少于10套独立试剂定量泵和12套独立控制阀，不同试剂均采用独立的试剂通道添加，减少不同试剂溶液间的交叉污染和试剂更换清洗产生多余废液。 |  |  |  |
| 6 | 冷凝系统 | 冷凝系统要求仪器自动控制循环水的开启和关闭，自由设定温度恒温冷凝模式，压缩机制冷，具有超压、超温、缺水报警保护。 |  |  |  |
| 7 | 样品杯内滴定分析 | 要求样品杯内消解、样品杯内滴定分析，减少抓手转移样品杯或抽液转移样品产生的安全隐患和样品试剂间的交叉损失污染。 |  |  |  |
| 8 | 试剂手臂 | 试剂加液不少于3套独立运行的试剂手臂，并配套有动力的排废收集通道。 |  |  |  |
| 9 | 风源降温 | 高效降温消解结束，热源自动下移与消解样品杯脱离，样品杯热源四周不少于8套风源降温，减少余温影响降温，提高样品杯降温效率 |  |  |  |
| 10 | 自动报警 | 安全性能要求能自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配仪器能自动报警。 |  |  |  |
| 11 | 样品盘独立拆卸 | 样品盘可独立拆卸，方便维护和上样分析，具有运行视频监控，方便溯源分析过程。 |  |  |  |
| 12 | 双重密封 | 为了保证样品消解过程的密闭性，冷凝管和样品杯密封方式标准磨砂和弹性四氟双重密封，非单一磨砂密封方式。 |  |  |  |
| 13 | 自由设定定量加液 | 分析方式及效率要求高、低浓度样品同时进行，满足氯化物滴定分析，且硫酸汞溶液每个样品均可0-2mL自由设定定量加液，30个样品平均<320min分析效率。 |  |  |  |
| 14 | 自动润洗清洗 | 试剂自动润洗清洗，各试剂通道均可独立选择润洗清洗，清洗次数任意选择。 |  |  |  |
| 15 | 自动定量加液 | 硫酸-硫酸银自动定量加液，要求配套两套独立的加液系统，满足两个样品同时进行加液，加液完成后自动排空试剂管路。 |  |  |  |
|  |  | 2.14数据准确度要求 |  |  |  |
| 16 | 高浓度样品 | 标定6次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±2mL时）； 100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。 |  |  |  |
| 17 | 低浓度样品 | 标定6次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±2mL时）； 20mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤3%，测定结果均符合标准物质证书要求。 |  |  |  |
| 18 | 排废清洗系统 | 要求配套两套独立的排废清洗系统，消解后样品杯自动进行废液排放，并配套废液桶独立保存，自动进行样品杯清洗，清洗废液可直接排放。 |  |  |  |
| 19 | 配置要求（单台） | （1）分析仪主机1套 （2）独立运行热源2套 （3）试剂泵10套 （4）试剂控制阀12套 （5）试剂溶液机器人手臂3套 （6）恒温循环冷凝水机1套 （7）排废清洗系统2套 （8）数据分析工作站1套 （9）试剂瓶10个 |  |  |  |

- （四）货物名称：总磷、总氮自动检测仪；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能： | 适用于水质总磷、总氮等项目的全自动消解测定分析。 |  |  |  |
| 3 | 技术总要求 | 要求符合国标钼酸铵分光光度法、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法，满足总磷、总氮样品同时进行全过程自动运行分析。 |  |  |  |
| 4 | 自动进行稀释定容 | 满足自动进行稀释定容，自动空白加注，实现待测样品的快速定容稀释。 |  |  |  |
| 5 | 高压容器自动控制分析 | 要求高压容器自动控制分析条件，120℃控温，自动计时，高压容器全自动开关盖，自动进行恒温循环水快速降温。 |  |  |  |
| 6 | 光度计检测器 | 独立的光度计检测器，4组比色皿架电驱动自动调整对应不同光程，过程自动调零减少光度计温漂影响数据准确度，自动比色分析数据汇总。 |  |  |  |
| 7 | 消解瓶独立密封消解 | 要求高压容器内各消解瓶独立密封消解，减少整体关盖样品密封差异导致样品逃逸损失影响数据准确度。 |  |  |  |
| 8 | 高压容器多重安全防护监控 | 要求高压容器多重安全防护监控，具备双组独立的泄压阀保护和缺水状态识别保护。 |  |  |  |
| 9 | 样品瓶自动清洗 | 要求样品瓶自动清洗，实验结束自动排空样品杯废液，自动进行样品杯清洗，无需手工干预操作。 |  |  |  |
|  |  | 技术指标要求： |  |  |  |
| 10 | 消解模式 | 高压容器消解，高压锅盖自动开关闭合密封 |  |  |  |
| 11 | 高压消解容量 | 满足不少于50个样品同时消解，配套电子压力显示器 |  |  |  |
| 12 | 样品瓶密封 | 各样品瓶独立密封，减少整体密封影响分析准确度 |  |  |  |
| 13 | 整机体积 | 要求整机长度<750mm，满足现有通风橱内安置 |  |  |  |
| 14 | 检出限 | 0.01mg/L（总磷）、0.05mg/L（总氮） |  |  |  |
| 15 | 测量范围 | (0.01-0.6)mg/L（总磷）(0.20-7.0)mg/L（总氮） |  |  |  |
| 16 | 自动稀释 | 样品可自动进行比例稀释分析 |  |  |  |
| 17 | 运行流程 | 单独高压消解或单独加液或单独比色分析多模式独立运行 |  |  |  |
| 18 | 循环水系统 | 高压容器自动补水和排空，水源温度（0-25）℃可设定 |  |  |  |
| 19 | 安全防护 | 水位高低液位实时监控，超压双泄压阀保护，保证实验安全运行 |  |  |  |
| 20 | 配置要求 | （1）主机及工作站各1套 （2）样品盘1套 （3）试剂瓶8个 （4）自动开关盖高压消解器1套 （5）恒温循环水系统1套 （6）试剂定量注射泵2套 （7）样品管80支 （8）长1.5米、宽0.75米、高0.85米操作台一套 |  |  |  |

（五）货物名称：台式pH计；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | pH | 测量范围：（0.00～14.00）pH 分辨率：≤0.1/0.01pH 基本误差：≤±0.01pH±1个字 温度补偿范围：（0～100）℃（32～212℉）（自动或手动） 校准点：1～3点 |  |  |  |
| 2 | mV | 测量范围：-1999mV～1999mV 分辨率：≤1mV 基本误差：≤±0.1%FS±1个字 |  |  |  |
| 3 | 温度 | 测量范围：0～100℃（32～212℉） 分辨率：0.1℃（0.1℉） 基本误差：±0.5℃（±0.9℉）±1个字 |  |  |  |
| 4 | 数据储存： | 不少于50组USB 数据输出 |  |  |  |
| 5 | 配置要求： | （1）主机1台 （2）pH电极1支 （3）温度电极1支 （4）3种pH标准缓冲溶液各2瓶 （5）U盘1个 （6）电极架1个 |  |  |  |

（六）货物名称：降尘自动蒸发仪；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 设备符合国标方法，能够实现加热源功率可调，恒温加热，循环上样，蒸发浓缩定量自动控制，适用于环境降尘项目的自动定量浓缩预处理。 |  |  |  |
| 2 | 技术总要求 | （1）整机一体化结构，微电脑控制，能够一键启动、多个样品同时进行浓缩，进样独立控制、浓缩定量自动判断。 （2）要求不少于12个样品通道，满足2L烧杯容器直接上机。 （3）要求耐腐蚀的碳纤维热源，远红外辐射加热，减少陶瓷高温龟裂，能够自动识别判断坩埚状态，无坩埚自动停止加热，减少进水电路安全故障隐患。 （4）要求不小于7寸触控屏幕，方便各参数指令触摸操控，全屏呈现便于操作。 （5）要求多浓缩模式运行，至少具有自动定量浓缩和非定量浓缩种模式，实现样品的自动无人值守进样浓缩。 （6）仪器具备任意通道暂停功能，水样蒸发过程任意追加后续样品，操作灵活方便。 |  |  |  |
| 3 | 加热单元 | 不少于12个样品通道，各通道独立控制 |  |  |  |
| 4 | 热源模式 | 碳纤维辐射加热，减少陶瓷材质长期加热龟裂隐患 |  |  |  |
| 5 | 进样精度校准 | 自动校准，免校准运行 |  |  |  |
| 6 | 蒸发浓缩量 | 0-100mL任意选择 |  |  |  |
| 7 | 断电保护 | 断电自动判断，复电可执行原运行参数或重新设定开启 |  |  |  |
| 8 | 加样模式 | 循环上样，无需集中一次上样，运行中途可添加样品 |  |  |  |
| 9 | 配置要求 | （1）主机1套 （2）高精度定量系统12套 （3）碳纤维光感热源系统12套 （4）随机工具1套 |  |  |  |

（七）货物名称：全自动氨氮分析仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能： | 适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中氨氮项目的全过程自动测定分析。 |  |  |  |
| 2 | 技术总要求： | （1）要求具备蒸馏样品自动混匀功能，混匀速度可调，确保样品充分反应和馏出液匀速流出。 （2）要求自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。 （3）独立的光度计检测器，满足2套密闭比色皿同时安置。 （4）要求各分析环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。 （5）电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。 （6）具备自动识别水样量状态，空杯样品自动判断，确保实验有效运行 |  |  |  |
| 3 | 标准选择： | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |  |
| 4 | 蒸馏模式： | 自动进样蒸馏、自动加注蒸馏所需试剂、烧瓶等容器自动清洗 |  |  |  |
| 5 | 自动进样器： | 不少于40通道，满足350mL容量样品 |  |  |  |
| 6 | 试剂加液： | 全过程所有试剂自动加液，高精度定量注射泵加液 |  |  |  |
| 7 | 防暴沸： | 蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸 |  |  |  |
| 8 | 检出限： | 0.025mg/L |  |  |  |
| 9 | 测量范围： | （0.10-2.0）mg/L |  |  |  |
| 10 | 线性系数： | r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点） |  |  |  |
| 11 | 配置要求 | （1）氨氮主机1套 （2）蒸馏系统1套 （3）定量注射泵4套 （5）自动进样器1套 （6）循环水冷阱1套 （6）长2.0米、宽0.75米、高0.85米操作台1套。 |  |  |  |

（八）货物名称： 漩涡混匀器；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行方式： | 圆周、连续运转 |  |  |  |
| 2 | 转速显示： | 刻度 |  |  |  |
| 3 | 转速控制： | 刻度0-6 |  |  |  |
| 4 | 最大转速（rpm）： | ≥2500（可调） |  |  |  |
| 5 | 最小转速（rpm）： | ≥500（可调） |  |  |  |
| 6 | 配置要求（单台） | 漩涡混匀器1台 |  |  |  |

（九）货物名称：全自动热脱附仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 电源：220V，50Hz。 温度：操作环境15～35 ℃。 湿度：操作状态25～50%，非操作状态10～95%。 |  |  |  |
|  |  | 热脱附 |  |  |  |
| 2 | 第一级解析温度范围： | 50～400℃ ；控制精度：≤1 ℃。 |  |  |  |
| 3 | 脱附时间 | 1～599.9 min ；控制精度≤0.1 min。 |  |  |  |
| 4 | 冷阱中间吸附剂填充部分长度 | ≥60 mm； |  |  |  |
| 5 | 可填充一种至四种吸附剂 | 适合C3～C44宽范围VOCs的分析； |  |  |  |
| 6 | 第二级解析最低富集温度 | ≤-30℃； |  |  |  |
| 7 | 第二级解析最高解析温度 | ≥400℃；控制精度≤1 ℃； |  |  |  |
| 8 | 冷阱加热升温速率 | >95℃/s；（提供仪器操作软件截图） |  |  |  |
| 9 | 温控模块 | 冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度； |  |  |  |
| 10 | 最高温度保持时间 | 0～599.9 min ；控制精度≤0.1 min； |  |  |  |
| 11 | 阀的温度范围 | 50～200 ℃ ； |  |  |  |
| 12 | 传输线 | 温度：50～200℃；控制精度≤1 ℃； |  |  |  |
| 13 | 系统连接 | 系统可与任何品牌的GC/GCMS系统连接，无需占用GC标准进样口； |  |  |  |
| 14 | 管路系统 | 使用模块式设计，防止泄漏。在脱附前后，样品管都应处于密封状态。在脱附前，系统需能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能； |  |  |  |
| 15 | 气路控制 | 直接采用气相的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，不受温度、压力变化的影响； |  |  |  |
| 16 | 密封帽 | 自动进样器的脱附管所用密封帽，保证了样品的完整性； |  |  |  |
| 17 | 自动进样器 | ≥50位，自动进样； |  |  |  |
| 18 | 吸附管 | 对进样的每根吸附管，都具有自动测漏功能； |  |  |  |
| 19 | 备份功能 | 具有自动样品备份功能； |  |  |  |
|  |  | 20位老化仪 |  |  |  |
| 20 | 彩色液晶触摸屏 | 采用不小于4.3"彩色液晶触摸屏显示，操作直观、简便； |  |  |  |
| 21 | 气体流量计 | 采用内置气体流量计，流量调节方便； |  |  |  |
| 22 | AB双通道设计 | 2x10 AB双通道设计，可选A或B通道独立老化，也可同时老化； |  |  |  |
| 23 | 最大升温速率 | ≥80℃/min； |  |  |  |
| 24 | 温度控制范围 | 室温至0～400℃可调； |  |  |  |
| 25 | 温度控制精度 | ≤0.1℃； |  |  |  |
| 26 | 实时显示温度 | 实时显示温度运行趋线图， 便于温度监控； |  |  |  |
| 27 | 6阶程序升温控制 | 至少6阶程序升温控制，可以满足一些特殊老化要求； |  |  |  |
| 28 | 禁止老化程序 | 气源没打开下禁止老化程序，防止无载气情况下损坏吸附管 |  |  |  |
| 29 | 标样制作附件 | （1）进样体积：0.1ul-10ml； （2）流速：≤1-1000ml/min，可调； （3）分别适用于气体和液体的标样制作； （4）具有工业标准吸附管接口； （5）配置气路开关阀。 |  |  |  |
| 30 | 配置要求 | （1）热脱附仪主机，含不少于50位自动进样器 1套 （2）气路控制装置 1套 （3）热脱附管10盒 （4）石英冷阱2根 （5）密封帽 100个 （6） 标样进样附件 1套 （7）操作系统 1套 （8） 20位老化仪 1套 |  |  |  |
| 31 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |  |  |

（十）货物名称：全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 实现现有阴离子洗涤剂的升级，同时满足挥发酚项目全自动运行分析。 |  |  |  |
| 2 | 技术要求 | （1）符合阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法和挥发酚4-氨基安替比林萃取光度法，实现阴离子、挥发酚的全过程无人干预操作运行分析。 （2）具备全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。 （3）单个样品容量>350mL，不少于40位样品通道，要求原水待测样品自动定量取样分析，自动定量100或250mL取样上机分析。 （4）具备萃取容器密闭运行，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全。 （5）具备高精度定量泵实现溶液的定量转移及定容，不少于3套独立的定量注射泵。 （6）独立的光度计检测器，满足4套比色皿同时安置，电驱动比色皿池自动调节适合光程，无需手工移动调节，适应1cm或3cm比色皿。 （7）蒸馏过程具备自动混匀功能，混匀速度可调，确保馏出液匀速流出。 |  |  |  |
| 3 | 标准选择 | 亚甲蓝分光光度法、4-氨基安替比林萃取光度法 |  |  |  |
|  | 试剂箱 | 配套冷藏试剂箱，确保试剂条件恒定 |  |  |  |
| 4 | 自动进样器通道 | 不少于40位，200mL定量注射泵定量取样 |  |  |  |
| 5 | 蒸馏模式 | 自动定量进样蒸馏、自动加注试剂、烧瓶等容器自动清洗 |  |  |  |
| 6 | 萃取模式 | 密闭容器搅拌萃取，定时废气排放，减少开放式萃取溶剂的挥发 |  |  |  |
| 7 | 自动配标 | 母液自动比例稀释，独立的配标通道位，不占用自动进样器通道 |  |  |  |
| 8 | 检出限 | 0.02mg/L（阴离子洗涤剂）0.0003mg/L（挥发酚） |  |  |  |
| 9 | 溶液泵 | 高精度定量注射泵，不少于3套独立运行 |  |  |  |
| 10 | 测量范围 | （0.05-2.0）mg/L（阴离子洗涤剂）（0.001-0.04）mg/L（挥发酚） |  |  |  |
| 11 | 重复性 | 3% |  |  |  |
| 12 | 配置要求 | （1）挥发酚模块1套 （2）试剂定量注射泵5套 （3）自动样器1套 （4）自动蒸馏系统1套 （5）恒温循环水1套 （6） 4联池光度计1套 （7）试剂恒温箱1套 （8）密闭萃取1套 |  |  |  |

（十一）货物名称：隔水式恒温培养箱 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温范围 | RT+5～65℃ |  |  |  |
| 2 | 功率 | ≥1230W |  |  |  |
| 3 | 温度波动度 | ：≤±0.5℃ |  |  |  |
| 4 | 控温精度 | ≤0.1℃ |  |  |  |
| 5 | 容积 | ≥160L |  |  |  |
| 6 | 微电脑智能控温仪 | 含设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能； |  |  |  |
| 7 | 内外双重门结构 | 1.10内外双重门结构，温度波动小，内门采用全钢化玻璃门； |  |  |  |
| 8 | 超温报警系统 | 1.11带有超温报警系统，保证设备安全运行不发生意外； |  |  |  |
| 9 | 加热方式 | 1.12加热方式为水套式加热方式，温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温。 |  |  |  |
| 10 | 配置要求 | 主机1台 |  |  |  |

（十二）货物名称：电热恒温鼓风干燥箱 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温范围 | RT+10～300℃（RT表示室温） |  |  |  |
| 2 | 温度波动度 | ≤±1℃ |  |  |  |
| 3 | 控温精度 | ≤0.1℃ |  |  |  |
| 4 | 带鼓风，消耗功率 | ≤1400W |  |  |  |
| 5 | 观察窗 | 不锈钢内胆，含观察窗； |  |  |  |
| 6 | 箱体材质 | 箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板； |  |  |  |
| 7 | 微电脑智能控温仪 | 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和PID整定功能； |  |  |  |
| 8 | 采用热风循环系统 | 采用热风循环系统，工作室内温度均匀； |  |  |  |
| 9 | 采用橡胶密封条 | 采用橡胶密封条，长期高温运行，使用寿命长，便于更换； |  |  |  |
| 10 | 报警系统 | 采用超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外。 |  |  |  |
| 11 | 配置要求 | 主机2台 |  |  |  |

（十三）货物名称：全自动气袋清洗器 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途： | 采用高精度压力控制，流量控制技术对每个气袋进行多次清洗。 |  |  |  |
| 2 | 可设置混匀时间 | 全自动气袋清洗器可多次循环充气抽气清洗气袋，可设置清洗次数和清洗气在气袋的混匀时间； |  |  |  |
| 3 | 同时清洗数量 | 每次可同时清洗1-30个； |  |  |  |
| 4 | 清洗1次所需时间 | 高效快速、所有气袋清洗1次所需时间在1-2分钟以内； |  |  |  |
| 5 | 气路控制 | 双气路控制，进气通道和排气通道分开，避免交叉污染； |  |  |  |
| 6 | 真空度最大 | 气袋真空度最大可达-50KPa； |  |  |  |
| 7 | 面板 | 液晶面板操作。 |  |  |  |
| 8 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）气路控制系统2套 |  |  |  |

（十四）货物名称：离子活度计 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mV | 测量范围：-1999.9～1999.9mV 最小分辨率：≤0.01mV 准确度：≤±0.03% FS |  |  |  |
| 2 | pH | 测量范围：(-2.000～19.999)pH 最小分辨率：≤0.001pH 准确度：≤±0.01 pH |  |  |  |
| 3 | pX | 测量范围：（-2.000～20.000)pX 最小分辨率：≤0.001pX 电子单元示值误差：≤±0.002pX |  |  |  |
| 4 | 离子浓度 | 测量范围：电计：（0.00～14.00） pX 最小分辨率：不超过4位有效数字 准确度：≤±0.02 pX (一价离子)，≤±0.05 pX(二价离子) |  |  |  |
| 5 | 温度 | 测量范围：-10℃～110℃ 最小分辨率：≤0.1℃ 准确度：5～60℃范围：≤±0.4℃；其余范围：≤±0.8℃ |  |  |  |
| 6 | 数据储存 | 不少于900组 |  |  |  |
| 7 | 配置要求： | （1）主机1台 （2）氟电极1支 （3）参比电极1支 （4）温度电极1支 （5）搅拌器1个 （6）电极架1个 |  |  |  |

（十五）货物名称：高锰酸盐指数自动分析仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 适用于饮用水、地表水、水源水等样品高锰酸盐指数项目的自动滴定分析。 |  |  |  |
| 2 | 技术要求 | - 设备要求整机一体化，满足国标经典分析方法CODMn、有机质、总硬度、氯化物自动分析，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，实现各类样品无人值守自动测定分析。 - （2）满足与消解仪配套，实现消解后样品直接上机分析，无需转移样品。 （3）具备一体化沸水浴消解通道，满足12个样品同时消解，减少分体布局水浴差异影响消解条件恒定。 （4）沸水浴具备双重保护监控模式，自动识别水源缺水或无水超温状态，自动断电保护。 （5）具备沸水浴液位采用光纤传感器控制方式，不接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命，具备水浴液位高度灵活可调。 （6）全色域颜色传感器移动识别滴定终点，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点。 （7）滴定液体积：≤0.02mL，体积误差≤0.005mL，加液泵稳定性≤0.2%。 （8）要求样品具备自动在线稀释定容功能，能够自动稀释定容，满足空白自动定量加注。 |  |  |  |
| 3 | 样品通道 | 30位样品通道，磨砂口样品杯，满足循环上样、替换上样、加急上样分析 |  |  |  |
| 4 | 自动稀释 | 自动定容稀释，空白自动定量加液 |  |  |  |
| 5 | 滴定通道 | 4个开放式通道，不遮挡样品杯状态 |  |  |  |
| 6 | 分析方法 | 酸性、碱性样品同批次同时运行，无需分批次分开运行 |  |  |  |
| 7 | 废气防护 | 主机配套正压气源，降低实验过程水汽和酸雾影响 |  |  |  |
| 8 | 试剂通道 | 7套独立试剂定量泵和7套试剂管路，确保试剂溶液不交叉污染 |  |  |  |
| 9 | 高锰酸钾 | 两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析 |  |  |  |
| 10 | 样品分析时间 | <2.8min/个样品的循环分析速率 |  |  |  |
| 11 | 滴定液体积 | 0.02mL |  |  |  |
| 12 | 测量范围IMn | （0.05-6）mg/L（样品不稀释测定范围） |  |  |  |
| 13 | RSD | <2.0% |  |  |  |
| 14 | 配置要求 | （1）主机1套 （2）自适应力度电驱动机器手臂1套 （3）光感控制沸水浴1套 （4）开放式滴定池3套 （5）移动广角颜色滴定传感器1套 （6）试剂定量泵6套 （7）分析工作站1套 |  |  |  |

（十六）货物名称： 全自动氰化物分析仪；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中氰化物项目的全过程自动测定分析。 |  |  |  |
| 2 | 技术总要求 | （1）要求符合HJ484氰化物的测定方法，实现整个分析过程自动进样蒸馏、显色、分析、数据处理，试剂添加和各环节容器清洗的全自动化运行，无需人员干预值守。 （2）具备全自动蒸馏系统具备多通道循环蒸馏、所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能。 （3）具备蒸馏样品自动混匀功能，混匀速度可调，确保样品充分反应和馏出液匀速流出。 （4）具备自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。 （5）不少于4组恒温水浴显色通道，显色温度及时间灵活可调，显色试剂自动加注。 （6）独立的比色皿池光度计检测器，满足2套密闭流动相比色皿同时安置。 （7）具备各分析环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、恒温显色容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。 （8）具备自动进样器满足350mL样品容量安置的，不少于40位样品通道，要求原水待测样品自动定量取样分析。 （9）电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。 （10）具备自动识别水样量状态，空杯样品自动判断，确保实验有效运行。 |  |  |  |
| 3 | 标准选择 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |  |  |  |
| 4 | 蒸馏模式 | 自动进样蒸馏，500mL烧瓶容器，碳纤维光感热源，蒸馏样品自动混匀 |  |  |  |
| 5 | 显色系统 | 4通道恒温水浴定时显色，自动定容 |  |  |  |
| 6 | 自动进样器 | 不少于40通道，满足350mL容量样品 |  |  |  |
| 7 | 试剂加液 | 全过程所有试剂自动加液，高精度定量注射泵加液 |  |  |  |
| 8 | 防暴沸 | 蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸 |  |  |  |
| 9 | 检出限 | 0.004mg/L |  |  |  |
| 10 | 测量范围 | （0.016-0.25）mg/L |  |  |  |
| 11 | 线性系数 | r>0.999自动配标（不少于8个配标浓度点） |  |  |  |
| 12 | 配置要求 | （1）氰化物主机1套 （2）蒸馏系统1套 （3）定量注射泵4套 （4）自动进样器1套 （5）循环水冷阱1套 （6）数据工作站软件1套 （7）光度计1套 （8）废液收集1套 （9）长2.0米、宽0.75米、高0.85米操作台1套。 |  |  |  |

（十七）货物名称：气相分子吸收光谱仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于测定水质样品中硫化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等指标。 |  |  |  |
| 2 |  | 2.1自动进样系统 |  |  |  |
| 3 | 进样位数 | 进样位数不少于51位，样品管容积不小于50ml |  |  |  |
| 4 | 一体式取样 | 配备一体式取样/均质吹扫系统，具备边进样边吹扫的功能，用户可自主设置进样针进入样品管抽取样品前的均质吹扫时间，进样系统与均质系统采用一体化设计，并无缝对接大流量吹扫前处理装置； |  |  |  |
| 5 | 流动洗针池 | 配备程序控制流动洗针池，可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量； |  |  |  |
| 6 | 一体化试剂安置架 | 配备一体化试剂安置架，用于测定过程中试剂的存放。 |  |  |  |
|  |  | 2.2光学系统 |  |  |  |
| 7 | 光电系统 | 满足HJ/T 195～HJ/T 200-2005六项气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求； |  |  |  |
| 8 | 检测器 | 配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器； |  |  |  |
| 9 | 自动波长调控系统 | 配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性； |  |  |  |
| 10 | 光源 | 采用连续光源（氘灯）或锐线光源（空心阴极灯）做仪器光源。 |  |  |  |
| 11 | 光源温度调节系统 | 配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。 |  |  |  |
| 12 | 加热系统 | （1）配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止； （2）环境自适应加热系统：开机自动检测环境温度,无须手动开启辅助加热。 |  |  |  |
| 13 | 主机系统 | （1）配备半导体除水系统，除湿过程中温度实时显示，分析全过程完全不使用任何干燥剂； （2）载气系统兼容空气或氮气； （3）气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀的将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器； （4）配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据； |  |  |  |
| 14 | 软件系统 | （1）软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测； （2）软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。 （3）软件配备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测； （4）基线漂移：≤±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）； （5）噪声：≤0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。 |  |  |  |
|  |  | 技术指标 |  |  |  |
| 15 | 氨氮项目 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.02mg/L； （4）氨氮抗干扰能力强：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3% |  |  |  |
| 16 | 亚硝酸盐氮 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.003mg/L； |  |  |  |
| 17 | 硫化物项目 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.005mg/L； |  |  |  |
| 18 | 硝酸盐氮项目 | （1）精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。 （2）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （3）检出限要求：检出限<0.006mg/L； |  |  |  |
| 19 | 总氮项目 | （1）消解器功率小于100w； （2）仪器能够连续分析不少于40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路； （3）单个样品测量含消解时间小于5min； （4）精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％； （5）线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995； （6）检出限要求：检出限<0.05mg/L； （7）管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度； |  |  |  |
| 20 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）数据工作站1套 （3）耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针、样品杯）1套 |  |  |  |

（十八）货物名称：超纯水机 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理工艺 | 双级反渗透+离子交换，无中间水箱，避免带入二次污染 |  |  |  |
| 2 | 产水指标 | （1）纯水：电导率<5μs/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准； （2）超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜5ppb，重金属离子＜0.01ppb细菌<0.01cfu/ml，微粒(＞0.2μm)＜1个/ml； （3）超纯水质符合ASTM D1193-2006（2011）/GB11446.1-2013/GB33087-2016一级水标准； |  |  |  |
| 3 | 产水量 | 双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃，自动恒产量控制； |  |  |  |
| 4 | 控制界面 | +3D旋钮操作，多级菜单界面； |  |  |  |
| 5 | 取水臂 | 1.5配备带有高度、角度可调支架的取水臂，取水手柄配置LED指示灯； |  |  |  |
| 6 | 定量取水功能，定量精度 | ≤±1% ； |  |  |  |
| 7 | 数据存储 | 具备SD卡数据存储功能（容量≥4GB）； |  |  |  |
| 8 | 漏水保护 | 具备双重漏水保护器（分别位于水箱底部和主机底部），均可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施； |  |  |  |
| 9 | 水质质控 | 系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放； |  |  |  |
| 10 | 超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围 | 0.1-999ppb； |  |  |  |
| 11 | 存储 | 系统使用食品级PE材质软质水袋或水箱存储，有效容积≥30L。 |  |  |  |
| 12 | 连续液位监测 | 纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度≤±1%或1L。 |  |  |  |
| 13 | 配置要求 | （1）主机（含主机取水器） 1套 （2） 40L预处理+水箱一体单元 1套 （3）40L水袋2套或30L以上水箱 1个 （4）预处理柱-1 1套 （5）预处理柱-2 1套 （6）超纯化柱 2套 （7） 20L/H双级反渗透模块 1套 （8） TOC在线监测 1套 （9）双波长紫外灯管 1套 （10）物联网管理模块 1套 （11） 0.22μm除菌终端微滤器 1套 （12）消毒盒 2套 （13）安装配件包 1套 |  |  |  |

## 附近5：采购包2技术部分正负偏离表

- 技术参数

- 货物名称： 气相色谱仪+气体进样装置+顶空进样器+30KVA UPS1小时延时电池组+高纯度氢气发生器（含1台A3彩色打印一体机）；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于环境样品的定性定量分析。 |  |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1柱箱 |  |  |  |
| 2 | 操作温度 | 室温以上4˚C-450˚C |  |  |  |
| 3 | 温度分辨 | 1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 |  |  |  |
| 4 | 最大运行时间 | 999.99分钟 |  |  |  |
| 5 | 温度稳定性 | <0.01˚C/1˚C环境变化 |  |  |  |
| 6 | 峰面积重现性 | < 0.5% RSD |  |  |  |
| 7 | 色谱柱智能钥 | 具有不少于三个气相色谱柱智能钥匙 |  |  |  |
| 8 | 冷却 | 柱温箱在4.0分钟内从450℃冷却到50℃（带柱温箱插件附件为3.5分钟过） |  |  |  |
|  |  | 2.2毛细柱分流/无分流进样口 |  |  |  |
| 9 | 最高使用温度 | 400˚C |  |  |  |
| 10 | 设定 | 电子参数设定压力，流速和分流比 |  |  |  |
| 11 | 压力设定范围 | 0-150psi |  |  |  |
| 12 | 气路流量/压力控制精度 | 电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi |  |  |  |
| 13 | 流量范围 | 0-500Ml/min N2 0-1250mL/min H2 或 He 0-200ml/min Ar 或 CH4 |  |  |  |
| 14 | 扳转式进样口 | 设计，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，有助于快速、轻松地更换进样器衬管 |  |  |  |
| 15 | 分流比 | ≥12500:1 |  |  |  |
|  |  | 2.3 氢火焰检测器 |  |  |  |
| 16 | 最高使用温度 | 450˚C |  |  |  |
| 17 | 自动点火装置 | 自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能 |  |  |  |
| 18 | 最低检测限 | <1.2 pg碳/秒(十三烷) |  |  |  |
| 19 | 线性动态范围 | ≥107 |  |  |  |
| 20 | 数据采样速率 | ≥800Hz |  |  |  |
|  |  | 2.4 微池电子捕获检测器 |  |  |  |
| 21 | 最低检测限 | <3.8fg/ml（林丹在标准条件下） |  |  |  |
| 22 | 放射源 | <15mCi的63Ni的β射线 |  |  |  |
| 23 | 最高使用温度 | 400℃。 |  |  |  |
| 24 | 隐含阳极 | 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染。 |  |  |  |
|  |  | 2.5 全自动顶空进样器 |  |  |  |
| 25 | 色谱性能指标 | 面积重复性：＜1%RSD； |  |  |  |
| 26 | 样品加热位 | ≥12位， |  |  |  |
|  | 样品瓶位 | ≥48位 |  |  |  |
| 27 | 自适应算法 | 采用自适应算法自动进行样品重叠加热，以便获得最大的分析效率。 |  |  |  |
| 28 | 进样方法 | 顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。 |  |  |  |
| 29 | 气路控制 | 标配的全电子气路技术，使用户可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压 GC柱头压可以独立控制）压力设定点可以调节的增量为0.001psi，在0.000到75.000psi之间的控制精度为0.001 |  |  |  |
|  |  | 2.6 气体自动进样器 |  |  |  |
| 30 | 最大可支持样品数 | ≥30位。 |  |  |  |
| 31 | 支持样品 | 支持样品为气袋和注射器针筒。气袋体积0.5 L、1 L、2L等市面上常见规格尺寸。针筒支持50 mL、100 mL以下的常见玻璃注射器针筒。 |  |  |  |
| 32 | 气体自动进样器可配置 | 气体自动进样器可配置气袋烘箱模块，便于气体样品保存在一定温度下，避免气袋或针筒中样品发生冷凝。 |  |  |  |
| 33 | 自动样品稀释 | 可按设定比例自动高浓度样品，自动稀释样品数量≥30位，支持常压和正压标气（最大压力不超过0.3Mpa），最大稀释倍数≥100倍。 |  |  |  |
|  |  | 2.7配置要求 |  |  |  |
| 34 | 气相色谱柱 | 1套 |  |  |  |
| 35 | 毛细进样口 | 2套 |  |  |  |
| 36 | FID检测器 | 1套 |  |  |  |
| 37 | 微池电子捕获检测器 | 1套 |  |  |  |
| 38 | 顶空进样器 | 1套 |  |  |  |
| 39 | 气体进样阀 | 1套 |  |  |  |
| 40 | 气体自动进样装置 | 1套 |  |  |  |
| 41 | 配套耗材 | 1.进样隔垫50个； 2.柱螺母2个； 3.分流不分流衬管5支； 4.不锈钢密封垫1个； 5.衬管O型圈10个； 6.石墨密封垫10个； 7.水氧捕集阱1个； 8.启动工具包1套； 9.容积1升聚氟乙烯（PVF）材质或同等级的薄膜气袋30个； 10.顶空瓶1盒； 11.配套顶空盖含衬垫3袋； 12.10微升微量注射器2支，100微升微量注射器2支。 13.能分离苯系物八组分的毛细管柱1根。 |  |  |  |
| 42 | 氢气发生器 | 纯度不低于99.99％，流速范围：0-200cc/min，氢气出气压力0—50psi。 |  |  |  |
| 43 | 延时电池 | 30KVA UPS1小时延时电池组 |  |  |  |
| 44 | A3彩色打印一体机 | 1台（配套使用） |  |  |  |
| 45 | 工作站 | 1套 |  |  |  |
| 46 | 人员培训、技术支持： | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |  |  |

- 货物名称： 等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS+自动进样器（含1台A3彩色打印一体机）；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、仪器总体要求 |  |  |  |
| 1 | 适用范围 | 电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。 |  |  |  |
|  |  | 2、仪器工作环境 |  |  |  |
| 2 | 工作环境温度 | 15-30℃； |  |  |  |
| 3 | 工作环境湿度 | ＜ 80% （无冷凝）； |  |  |  |
| 4 | 电源 | 单相200-240V ，50 Hz； |  |  |  |
|  |  | 3、仪器技术要求 |  |  |  |
|  |  | 3.1进样系统： |  |  |  |
| 5 | 进样系统 | 配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。 |  |  |  |
| 6 | 雾室连接 | 雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管。 |  |  |  |
| 7 | 彩色等离子体观测窗 | 全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积。 |  |  |  |
|  |  | 3.2全基体进样系统（AMS）： |  |  |  |
|  |  | 3.3射频发生器： |  |  |  |
| 8 | 频率 | 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率30MHz以上， |  |  |  |
| 9 | 虚拟接地 | 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。 |  |  |  |
| 10 | 等离子体工作线圈 | 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 |  |  |  |
| 11 | 等离子体炬位 | 等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 |  |  |  |
| 12 | 气体控制 | 使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等五路气体流量； |  |  |  |
|  |  | 3.5接口： |  |  |  |
|  |  | 3.6四极杆离子偏转器： |  |  |  |
| 13 | 90度离子偏转技术 | 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。 |  |  |  |
| 14 | 离子透镜 | 离子透镜彻底免维护。 |  |  |  |
|  |  | 3.7四极杆碰撞反应池： |  |  |  |
| 15 | 碰撞反应池系统 | 具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。 |  |  |  |
| 16 | 甄别 | 具有动能甄别碰撞模式消除干扰。 |  |  |  |
| 17 | 宽调谐 | 具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。 |  |  |  |
| 18 | 纯氨气作为反应气体 | 可使用纯氨气作为反应气体（＞99.999%） |  |  |  |
| 19 | 反应模式切换 | 单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。 |  |  |  |
| 20 | 智能电子稀释技术 | 具有智能电子稀释技术，可实现一次进样中直接分析1000 ppm钠标准溶液，得到10个以上不同稀释倍数的检测。 |  |  |  |
|  |  | 3.8四极杆质量分析器 |  |  |  |
| 21 | 质量范围 | 1-285 amu. |  |  |  |
| 22 | 分辨率 | 0.1-2.0 amu连续可调。 |  |  |  |
| 23 | 驱动频率 | ≥ 2.5 MHz。 |  |  |  |
|  |  | 3.9检测器 |  |  |  |
| 24 | 方式 | 长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 |  |  |  |
| 25 | 检测器瞬时采集速率 | 检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。 |  |  |  |
|  |  | 3.10真空系统 |  |  |  |
| 26 | 真空系统 | 四级真空系统。 |  |  |  |
| 27 | 冷启动至工作所需要的真空度时间 | 关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。 |  |  |  |
|  |  | 3.11 仪器面板（提供技术证明文件） |  |  |  |
| 28 | 液晶屏 | 嵌入式液晶触摸屏 （1） 液晶触摸屏可实时显示测试结果。（2）液晶触摸屏可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。 （3）液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等。（4）液晶触摸屏可查看仪器维护视频。（5）仪器面板LED状态显示灯 （6）LED灯不同颜色状态显示仪器操作模式、数据采集模式和待机模式。 |  |  |  |
|  |  | 3.12软件 |  |  |  |
| 29 |  | （1）可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。 （2）多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率。 （3）ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。 （4）提供基于浏览器的网页版数据查看功能，电脑无需连接网络，随时可进行数据查看、处理、导出，独立运行，无需启动仪器操作软件。 （5）仪器提供接口，将生成的数据集可直接从软件发送至LIMS系统 |  |  |  |
|  |  | 3.13仪器整体性能 |  |  |  |
| 30 | 灵敏度 | 低质量数：≥ 50M cps/ppm；中质量数：≥100M cps/ppm；高质量数：≥ 80M cps/ppm |  |  |  |
| 31 | 随机背景 | ＜ 1 cps (220amu) |  |  |  |
| 32 | 氧化物离子 | (CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室 |  |  |  |
| 33 | 电荷离子 | (Ce2+/Ce+) ≤3.0 % |  |  |  |
| 34 | 检出限 | Be（9）：＜0.5 ppt；In (115)：＜0.1 ppt；U (238)：＜ 0.1 ppt |  |  |  |
| 35 | 稳定性 | ≤ 4% RSD（4小时）。不加内标，每10分钟测量一次。 |  |  |  |
| 36 | 同位素比精度 | 107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.08％。 |  |  |  |
| 37 | 四极杆最短驻留时间 | （dwell time）10µs。 |  |  |  |
| 38 | 设置分辨率 | 在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.1-2.0amu。 |  |  |  |
| 39 | 干扰元素分析能力 | 低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的80Se回收率优于95%。 |  |  |  |
| 40 | 同时形态分析能力 | 具有As和Cr形态同时分析的能力。 |  |  |  |
| 41 | 检测能力 | 具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。 |  |  |  |
| 42 | 87Rb/87Sr比值 分析能力 | 具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。 |  |  |  |
| 43 | Tm、Yb、Lu杂质含量分析能力 | 具有分析5N高纯氧化钆中Tm、Yb、Lu杂质含量的能力 |  |  |  |
| 44 | Lu杂质含量分析能力 | 具有分析5N高纯氧化铽中Lu杂质含量的能力 |  |  |  |
| 45 | 配置要求 | 1.电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全基体进样系统；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.8mm以上直径的截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。 2.循环冷却水1套 3.仪器调试溶液1套 4.自动进样器1套 5.A3彩色打印一体机1台 6.长1.5米、宽0.75米、高0.85米操作台一套 7.排风设施一套 8.隔断一套，材质：铝合金，尺寸根据现场定制。 |  |  |  |
| 46 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |  |  |

（三）货物名称：ECD检测器 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低检测限 | <3.8fg/ml（林丹在标准条件下） |  |  |  |
| 2 | 线性动态范围 | >5*104 |  |  |  |
| 3 | 放射源 | <15mCi的63Ni的β射线 |  |  |  |
| 4 | 最高使用温度 | ≥400℃ |  |  |  |
| 5 | 安装隐含阳极 | 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染 |  |  |  |
| 6 | 配置要求 | ECD检测器1个 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 该产品用于更换现有7890A型安捷伦气相色谱仪ECD检测器，所投产品如不是原品牌配件，须提供承诺函，须确保与原有设备完全匹配使用，否则招标人有权拒收。承诺函格式自拟。 |  |  |  |

## 附件6：采购包3技术部分正负偏离表

（一）货物名称：降水采样器 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 | （1） GB 13580.1～GB 13580.13 大气降水采样和分析方法 （2）HJ/T 165-2004 酸沉降监测技术规范 （3）HJ/T 174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法 |  |  |  |
| 2 | 主要性能要求 | （1）雨量计与采样器一体化设计 （2）整机外壳耐腐蚀 （3）接雨漏斗应选用惰性材料制作 （4）多种采样模式灵活采样，如时间、雨量、场次等 （5）进样漏斗、样品储存桶均应采用惰性材料，保证样品本底无污染 （6）感雨器具有加热装置，能有效防止雾、露水启动设备和蒸发残留的湿沉降物。 （7）可实时查询并通过微型打印机打印采样数据报表 （8）大数据存储，具备掉电保护功能 （9）测试仪具备USB接口，可外接U盘，对测试数据进行转存输出 |  |  |  |
| 3 | 感雨器灵敏度 | 最低感应降雨强度≤0.05mm/h或≤0.5mm直径雨滴 |  |  |  |
| 4 | 接雨漏斗 | 上口内径Φ(300±2)mm；离支撑面≥1.2m |  |  |  |
| 5 | 降雨开盖延迟时间 | ≤60s |  |  |  |
| 6 | 雨停关盖延迟时间 | ≤5min |  |  |  |
| 7 | 样品存储 | 采样器应有采样桶用于保存雨水样品。采样桶在送到实验室前应在 ３～５℃冰箱内进行保存，并能显示采样桶温度。 准确度：不超过±1℃ |  |  |  |
| 8 | 雨量计分辨率 | ≤0.1mm |  |  |  |
| 9 | 雨量计降雨量测量误差 | 降雨量≤10mm时, 不超过±0.4mm； 降雨量＞10mm时, 不超过±4% |  |  |  |
| 10 | 雨量计测量最大降雨强度 | ≥4mm/min |  |  |  |
| 11 | 工作电源 | AC(220±22 )V, 50Hz或DC24V |  |  |  |
| 12 | 每台设备 配置要求 | （1） 主机1台 （2） 内置式雨量计1个 （3） 恒温箱1个 （4）阀控制组件1套 （5） 热敏打印机1台 （6） 样品储存箱2个 |  |  |  |

（二）货物名称：便携式流速测量仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速度范围 | 0.2米/秒～10米/秒 |  |  |  |
| 2 | 测量精度 | ±0.03m/s |  |  |  |
| 3 | 发射角 | 12° |  |  |  |
| 4 | 信号处理 | 角度补偿：垂直（自动）和水平（手动） 倾斜传感器，可自行进行余弦补偿 |  |  |  |
| 5 | 传输 | USB数据传输 |  |  |  |
| 6 | 温度 | 工作温度：-20℃～70℃ |  |  |  |
| 7 | 电池： | 电池连续使用不少于8小时 |  |  |  |
| 8 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 随机附件1套 |  |  |  |

（三）货物名称： 便携式氧化还原电位仪；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORP/mV | 测量范围：(-2000.0～2000.0)mV 最小分辨率：≤0.1mV 电子单元示值误差：≤±0.1%或±0.3mV 电子单元重复性：≤1mV 仪器配套误差 (ORP)：≤±15mV |  |  |  |
| 2 | 每台设备 配置要求 | （1）主机1台 （2）ORP电极1支 （3）温度电极1支 （4）ORP校准试剂1个 （5）便携式防护箱1个 |  |  |  |

（四）货物名称：环境空气综合采样器 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本功能需求 | 用于环境空气中总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10、PM2.5)等颗粒物和气态污染物（含VOC）采样 |  |  |  |
| 2 | 性能要求 | 2.1 一机多用，具有不少于4气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。可同时作为环境空气采样器、无组织废气采样器和TSP/PM10/颗粒物采样器；也可设置任意单路采样。 2.2采样流量可自动控制，并且需采用高精度、耐腐蚀电子流量计，满足恶劣工况下的正常采样。 2.3可自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化 2.4一体式恒温箱设计，可内置不少于4个吸收瓶 2.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 2.6精密芯泵，耐腐蚀，低噪音，且具有过载保护功能 2.7可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式 2.8应拥有智能化软件流量标定功能 2.9内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能 2.10外挂折叠支撑架，方便收纳，减小占用空间。 |  |  |  |
| 3 | 颗粒物采样流量 | 最大空载流量不小于100L/min 分辨率：≤0.1L/min 精确度：不超过±5% |  |  |  |
| 4 | 大气采样流量 | 标配(0～1.0）L/min 分辨率：≤0.01L/min 精确度： 不超过±5% |  |  |  |
| 5 | 流量计前温度 | （-30～80）℃ 分辨率：≤0.1℃ 精确度：不超过±2.5℃ |  |  |  |
| 6 | 流量计前压力 | （-45～0）kPa 分辨率：≤0.01kPa 精确度： 不超过±2.5% |  |  |  |
| 7 | 流量重复性 | 精确度：不超过2% |  |  |  |
| 8 | 流量稳定性 | 精确度：不超过5% |  |  |  |
| 9 | 恒温控制 | （15～30）℃ 分辨率：≤0.1℃ 精确度： 不超过±2℃ |  |  |  |
| 10 | 大气压 | （50～130）kPa 分辨率：≤0.01kPa 精确度：不超过±500Pa |  |  |  |
| 11 | 负载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力不低于6kPa |  |  |  |
| 12 | 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/15.6Ah）或外接AC 220V 50Hz交流电源 |  |  |  |
| 13 | 每台设备 配置要求 | （1）主机1台 （2）采样头1个 （3）取样支架1个 （4）防倒吸干燥筒1个 （5）挂架1个 |  |  |  |

（五）货物名称： 便携式智能烟气流速仪（含烟温、动静压、流速、湿度等烟气参数）；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能要求 | （1）抽取式一体化设计，将取样管、含湿量等功能模块与主机集成 （2）含湿量测量模块后置，直读烟道内含湿量数据，可适应高温、高湿工况 （3）含湿量具有校准功能，可对含湿量进行校准 （4）取样管全程伴热，加热温度可调，均匀加热 （4）取样管可适应高温工况采样，同时可满足其它不同复杂工况采样 （5）支持交、直流两种供电方式，电源适配器可进行仪器供电也可以进行电池充电管理 （6）对接式可更换皮托管，可双向使用，更换方便 （7）含湿量检测时可同步测量动压、静压、烟温、流速、大气压等参数 （8）采用无线或有线双传输模式，可将实时检测数据输出给其他设备 |  |  |  |
| 2 | 含湿量 | （0～40）% 分辨率：≤0.01% 示值误差：(0～5)% 绝对误差≤±0.75% (5～40)% 相对误差≤±15% |  |  |  |
| 3 | 大气压 | (60～106）kPa 分辨率：≤0.01kPa 示值误差：不超过±500Pa |  |  |  |
| 4 | 动压 | (0～2000）kPa 分辨率：≤1Pa 示值误差：不超过±1%FS |  |  |  |
| 5 | 静压 | (-30～+30）kPa 分辨率：≤0.01kPa 示值误差：不超过±1%FS |  |  |  |
| 6 | 烟温 | (0～200）℃ 分辨率：≤0.1℃ 示值误差：不超过±3℃ |  |  |  |
| 7 | 流速 | (5～45）m/s 分辨率：≤0.1m/s 示值误差：不超过±5% |  |  |  |
| 8 | 加热温度 | （50～120）℃ 分辨率：≤1℃ 示值误差：不超过±10℃ |  |  |  |
| 9 | 皮托管系数 | ≥0.84±0.01 |  |  |  |
| 10 | 总长度 | ≥1.0m |  |  |  |
| 11 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 桌面电源适配器1个 接地线1根 |  |  |  |

（六）货物名称：固定剂箱（含6个瓶口分配器） ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于水质监测现场采样时，现场于水样添加固定剂进行保护以确保实验数据准确。 |  |  |  |
| 2 | 产品组成 | 上盖和与其下侧相连的箱体/6个固定剂加液器/防护衬里加液器密封性好，无论静置或运输状态，均不会漏液，提高安全性。 |  |  |  |
| 3 | 连续加液功能 | 具有定量连续加液功能，量程范围范围从1-5ml共6个 |  |  |  |
| 4 | 防护衬里固定 | 加液器及储液瓶由防护衬里固定，不会发生碰撞，倾倒。 |  |  |  |
| 5 | 加样器内活塞柱 | 加样器内活塞柱由99.7%的高纯度陶瓷制成的，其他与液体接触部分为氟塑料等材料，耐腐蚀、耐磨损，可兼容各种强酸，强碱和有机溶剂。固定剂加样器具有可折叠的管路，除适用采样固定剂箱内的储液瓶外，还可兼容未来其他实验所需要的大容量的试剂瓶。 |  |  |  |
| 6 | 加样器精度 | 加样器精度不大于0.5%，精度高于移液器，移液管，操作更快捷。 |  |  |  |
| 7 | 加液器设定刻度 | 固定剂通过加液器设定刻度，并可无论顺时针还是逆时针方向，在360度范围内快速调节到同一刻度，一次性定量排出固定剂于样品中。 |  |  |  |
| 8 | 加样器瓶口 | 工作状态是加样器瓶口可转出采样箱，收纳状态时加样器瓶口可转回采样箱。 |  |  |  |
| 9 | 试剂瓶材料 | 加样瓶底下的试剂瓶材料为透明氟塑料瓶，能耐强酸，强碱和有机溶剂，无金属离子和杂质析出。同时不怕摔，即使运输碰撞也不担心瓶子破损。保证采样过程和运输使用安全。 |  |  |  |
| 10 | 每台设备 配置要求 | 采样箱1个 连续定量加液器6个 |  |  |  |

（七）货物名称：声级计 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1频率范围 | 10 Hz～20 kHz； |  |  |  |
| 2 | 1.2 A/D位数 | 24位； |  |  |  |
| 3 | 1.3采样频率 | 48 kHz； |  |  |  |
| 4 | 测量范围 | A计权声级20 dB～143 dB； C计权声级25 dB～143 dB； Z计权声级30 dB～143 dB； C计权峰值声级60 dB～146 dB。 |  |  |  |
| 5 | 时间计权 | 并行（同时）F、S、I； |  |  |  |
| 6 | 频率计权 | 并行（同时）A、C、Z； |  |  |  |
| 7 | 检波特性 | 真有效值数字检波； |  |  |  |
| 8 | 显示器 | ≥4.3英寸电容型触摸屏； |  |  |  |
| 9 | 主要显示内容 | 可实时测量及显示9个及以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图； |  |  |  |
| 10 | 主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析； |  |  |  |
| 11 | 主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。 |  |  |  |
| 12 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 风球1个 锂电池1个（内置） 串口转接线1根 延伸线及延伸杆各1个 三脚架1个 携带箱1个 打印机1台 |  |  |  |

（八）货物名称：声校准器 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声压级 | 94dB及114dB（以2×10-5Pa为参考）。 |  |  |  |
| 2 | 频率 | ≤1000 Hz±1% |  |  |  |
| 3 | 总失真 | ≤2.5% |  |  |  |
| 4 | 稳定时间 | ≤15 s |  |  |  |
| 5 | 每台设备 配置要求 | 主机1台 包装盒1个 |  |  |  |

（九）货物名称： 轻便式风速风向仪；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速技术指标 | （1）测定方法：三杯式 （2）测量范围：1～30m/s （3）起动风速：≤0.8m/s （4）测量精度：≤±（0.3 + 0.03×V）m/s（V实际风速） |  |  |  |
| 2 | 风向技术指标 | （1）测量范围：0～360度；16个方位 （2）起动风速：≤1.0m/s （3）测量精度：±1/2方位 |  |  |  |
| 3 | 每台设备 配置要求 | （1）主机1台 （2）风速传感器1只 （3）风向传感器1只 |  |  |  |

（十）货物名称：应急电源 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | 用于野外作业环境交/直流供电 |  |  |  |
| 2 | 负载功率 | ≥1100W（额定），2200W（峰值） |  |  |  |
| 3 | 额定容量 | ≥160000mAh |  |  |  |
| 4 | 安全 | 具有充电、放电过压过流保护，短路、温度保护功能 |  |  |  |
| 5 | 输出标称电压 | AC220V 50Hz ; DC12V |  |  |  |
| 6 | 每台设备 配置要求 | 应急电源1台 |  |  |  |

（十一）货物名称：便携式GC-MS 色谱柱 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套现有便携式气-质联用分析仪 | 色谱柱模块，配套现有便携式气-质联用分析仪使用 该产品招标人现有设备为Hapsite ER便携式GC-MS。所投产品如不是原品牌配件，须提供承诺函，须确保与原有设备完全匹配使用，否则招标人有权拒收。承诺函格式自拟。 |  |  |  |
| 2 | 柱子要求 | 柱子要求：不小于15米，0.25毫米内径，1.0微米膜厚 |  |  |  |
| 3 | 柱子温度范围 | 45℃～200℃ |  |  |  |
| 4 | 配置要求 | 色谱柱模块 1套（包括更换、安装等技术服务） |  |  |  |
| 5 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于2人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。 |  |  |  |

（十二）货物名称：便携式傅里叶红外监测仪（含湿量、CO2、CO、NO、NO2、N2O、SO2、NH3、HCL、HF、CH4、O2、苯、甲苯、氯苯等五十种以上物质） ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 采用傅里叶变换红外光谱法用于空气突发性应急和固定污染源中气体的定性、定量分析。 |  |  |  |
| 2 | 采样方法 | 抽取法 |  |  |  |
| 3 | 测量方法 | 采用傅里叶红外原理进行测量，测量方法符合国家环境保护部相关标准（HJ 919-2017、HJ 920-2017、HJ 1240-2021、HJ 1330-2023） |  |  |  |
| 4 | 监测内容 | 可以应急监测环境空气也可以监测污染源废气中的无机有害气体 |  |  |  |
| 5 | 适用范围 | 适用于实验室、现场及车载等多环境下使用 |  |  |  |
| 6 | 安全防护 | 仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性良好、防尘、防雨，仪器应至少达到GB/T4208中IP55防护等级要求 |  |  |  |
| 7 | 采样部件加热 | 样品采集部件须具备加热、保温和反吹净化功能，其加热温度一般不低于 120 ℃，且高于烟气温度 20℃以上 |  |  |  |
| 8 | 样品预处理 | 样品预处理单元中样品采集部件还应具备颗粒物过滤功能，其采样设备的前端或后端应具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器滤料的材质应不吸附和不与气态污染物发生反应，过滤器应至少能过滤 5 μm 粒径的颗粒物。采样泵应具备克服烟道负压的足够抽气能力，仪器应保障采样流量准确可靠、相对稳定 |  |  |  |
| 9 | 仪器校准 | 样品采集和传输部件应具备完成全系统校准的功能要求。仪器设备还应具备手动和/或自动校准功能 |  |  |  |
| 10 | 设备吹扫 | 仪器设备应具备利用高纯氮气对分析仪进行吹扫的功能 |  |  |  |
| 11 | 交互界面 | 全中文人机交互界面，大尺寸触摸显示屏，内装操作系统自动进行数据处理，自动记录存储测试结果及数据，具有测量、标定、谱图显示、离线分析、数据报表导出打印等功能和测量数据远传模块 |  |  |  |
| 12 | 显示和记录异常数据 | 应显示和记录超出其零点以下和量程以上至少10%的数据值 |  |  |  |
| 13 | 双量程切换测量 | 双量程切换测量，能选择ppm或者mg/m3，干/湿基以及参比氧气体浓度值均有测量显示 |  |  |  |
| 14 | 操作界面 | 中文版操作界面，包括测量、标定、谱图显示、离线分析、数据报表导出等功能 |  |  |  |
| 15 | 数据传输 | 实时显示设备地理位置，配备无线蓝牙打印机，支持信号信号输出功能及数据有线/无线网络传输功能 |  |  |  |
| 16 | 供电方式 | 污染源废气监测采用220V AC市电供电 |  |  |  |
| 17 | 数据溯源 | 能够查看历史测试结果、样气测试谱图及标气标定谱图。 |  |  |  |
| 18 | 重复性 | RSD≤5% |  |  |  |
| 19 | 线性误差 | 不超过±5%F.S. |  |  |  |
| 20 | 水分、二氧化碳变化影响优于 | ±4%F.S. |  |  |  |
| 21 | 环境温度变化影响优于 | ±5%F.S. |  |  |  |
| 22 | 响应时间 | ≤120s |  |  |  |
| 23 | 采样流量 | ≥2L/min（可调） |  |  |  |
| 24 | 气室温度 | ≥180℃（提供技术证明文件） |  |  |  |
| 25 | 光谱范围 | 至少满足(900-4000)cm-1 |  |  |  |
| 26 | 主机重量 | ＜30kg，便于携带 |  |  |  |
| 27 | 测量组分及量程 | （1）无机气体：SO2、NO、NO2、NH3、HCl、CO、O2（氧化锆法）、H2O等等； （2）温室气体：CH4、CO2、N2O、SF6等等 （3）挥发性有机气体：苯、甲苯、二甲苯等等 |  |  |  |
| 28 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）预处理单元（含采样探头，采样管线，可接驳探杆长短各一根）1个 （3）便携箱1个 （4）分析软件1套 （5）移动工作站1台 |  |  |  |
| 29 | 人员培训、技术支持 | （提供承诺书）对仪器操作人员由厂商提供培训（不少于4人），培训地点由厂商指定。为采购方提供1次扩项指导服务。仪器设备后期定期返厂烟气标定、谱库升级以及氧传感器的定期更换均免费提供服务。 |  |  |  |

（十三）货物名称： 应急检测管/检测试纸；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质：CODcr、TP、NH3-N、TN | 适用于分光光度计 1.1 COD试剂量程:15-150mg/l，150支/盒 20分钟快速法 1.2 总磷试剂：量程：0.15-4.50mg/L PO43-，25次 1.3氨氮试剂：量程:0.02-2.50 mg/L HN3-N，50次 1.4总氮试剂：量程：0.5-25.0mg/L,50支/盒 |  |  |  |
| 2 | 气：氯气、光气 | 2.1氯气检测管适用复合气体检测仪 2.2光气检测管适用复合气体检测仪 |  |  |  |
| 3 | 金属快筛试纸：铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、六价铬 | 3.1铜试纸：量程：0-300 mg/L 3.2锌试纸：量程：0-100 mg/L 3.3镉试剂：量程：0-2 mg/L 3.4铁试纸：量程：0-100 0-1000 mg/L 3.5锰试纸：量程：0-10 mg/L 3.6镍试纸：量程：0-1000 mg/L 3.7铬试纸（铬酸盐）：量程：0-100 mg/L |  |  |  |
| 4 | 快筛试纸 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总氯、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等 |  |  |  |
| 5 | 余氯 | 适用于分光光度计 量程：0.02-2.00 mg/L Cl2，100次 |  |  |  |
| 6 | 水质重金属试剂：铁、锰、铜、镍、铝、锌等 | 适用于多参数水质分析仪 |  |  |  |
| 7 | ATP(三磷酸腺苷) | （1）拭子适用范围：液态样品 （2）拭子储存：冷冻保存不少于五年；0至-4℃冷藏保存不少于10个月 （3）适用于荧光检测仪 |  |  |  |
| 8 | 配置要求 | 应急检测管、检测试纸各2套，与现有仪器型号匹配（所采购的水质检测管及余氯适用于哈希DRB200型数字式反应器及DR1900分光光度计；气体检测管适用德尔格X-act7000检测仪;水质重金属试剂适用于上海海恒机电仪表股份有限公司的多参数水质分析仪（型号ZJS-07)；ATP(三磷酸腺苷)适用于山东霍尔德电子科技 HED-ATP荧光检测仪） |  |  |  |
| 9 | 配送要求 | 根据招标人需要，分批次配送，具体以招标人通知为准。 |  |  |  |

（十四）货物名称： 便携式X射线荧光分析仪（土壤金属）；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途 | 用于土壤、污泥等介质中重金属元素含量的执法与应急监测现场分析测定，要求测试精度高。 |  |  |  |
| 2 | 检测元素 | K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th等30种元素或以上，并且在仪器屏幕上显示每种元素及其含量。 |  |  |  |
| 3 | 储存数据 | 可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等 |  |  |  |
| 4 | 数据传输与处理 | 蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。 |  |  |  |
| 5 | 安全系统 | 具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全。 |  |  |  |
| 6 | 显示屏 | （1）屏幕尺寸：4.0英寸以上，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作。 （2）屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用。 |  |  |  |
| 7 | 操作系统 | 中文操作界面。 |  |  |  |
| 8 | 工作条件 | （1）工作温度：-20℃～+50℃。 （2）工作湿度：相对湿度＜95%。 （3）仪器具有自动求平均值功能，方便客户现场求平均值。 （4）仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。 |  |  |  |
| 9 | 指标要求 | （1）测量时间：≤50s。 （2）检出限：ppm级别。 （3）电池一次充电可连续工作8小时以上。 （4）电池具有剩余电量显示功能，方便现场随时查看电池电量；电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量。 （5）仪器外置标准片，开机免校准。 （6）仪器可建立有针对性的校正曲线。 （7）全中文集成化软件,便于操作。 |  |  |  |
| 10 | 分析模式多样化 | 具备土壤、工业用地、农业用地等多种模式，能够依据元素结果和内置环境质量标准（可自定义）快速判断样品是否达标，当样品中某种元素测试结果超过内置标准时，软件会进行预警提示。 |  |  |  |
| 11 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）电池2个 （3）充电器1个 （4）USB数据线1条 （5）土壤混标样2个 |  |  |  |

（十五）货物名称：生物毒性检测仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 发光细菌法 |  |  |  |
| 2 | 检测器 | 硅光电倍增管 |  |  |  |
| 3 | 重复性 | 样品不少于3次重复测量 |  |  |  |
| 4 | 灵敏度 | 相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法 |  |  |  |
| 5 | 测试时间 | 样品制备后30分钟内得到结果 |  |  |  |
| 6 | 操作环境 | 存储温度-10～50℃, 工作温度 +5～45℃ |  |  |  |
| 7 | 相对湿度 | 30-95%（25℃） |  |  |  |
| 8 | 数据存储 | 不少于2000条 |  |  |  |
| 9 | 连续工作时间 | 不少于8个小时 |  |  |  |
| 10 | 配置要求 | 主机1台，配套试剂3套（根据购买方要求分批提供） |  |  |  |

（十六）货物名称： 手持式光离子化检测仪；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标椎 | 1.1 GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 1.2 GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 1.3 GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 1.4 HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 |  |  |  |
| 2 | 主要功能要求 | （1）支持多气体浓度动态曲线同时显示和详情显示，方便用户观测污染物变化。 （2）默认泵吸式测量方式，方便狭小空间采样便于查找泄漏点 （3）内置大容量锂电池，可连续工作不少于8小时。 （4）具有umol/mol和mg/m3双单位换算功能。 （5）配备可调节挂绳，预防仪器跌落损坏。 |  |  |  |
| 3 | 持续工作时间 | 不少于8h |  |  |  |
| 4 | 环境温度 | （-20～45）℃ |  |  |  |
| 5 | 环境湿度 | （0～95）%RH |  |  |  |
| 6 | 大气压 | （50～130）kPa |  |  |  |
| 7 | 功 耗 | ＜3W |  |  |  |
| 8 | 工作电源 | 内置锂电池不小于3Ah，同时可外接电源适配器 |  |  |  |
| 9 | 常用传感器技术参数 | VOCs检测模块：VOCs； 参数范围：（0～20）umol/mol 分辨率：≤0.001umol/mol |  |  |  |
| 10 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）检测模块1个 （3）过滤器1个 （4）包装箱1个 （5）可调节挂绳1个 |  |  |  |

- 货物名称：便携式氢火焰离子化检测仪 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主要功能要求 | - 仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨 - 采用高灵敏、宽量程氢火焰离子化检测器 （3）具有独立的助燃进气通道，可保证低氧环境下不熄火，完成样气检测 （4）配备固态氢化物储氢瓶，插接式设计 （5）可测定环境温度、大气压及进样气路计压 （6）主机配置背带，可背负 （7）内置本安防爆电池，供电不小于8小时 （8）具备故障自检功能 （9）主机显示屏应为 OLED 显示屏，按键为非金属防静电按键。 （10）显控器应具有数据存储、导出功能，并且可以选择打印数据的单位 |  |  |  |
| 3 | 测量范围 | FID：(1.0～50,000)ppm甲烷 PID：(0.5～2000)ppm异丁烯 |  |  |  |
| 4 | 响应时间 | FID：使用10,000ppm甲烷，最多在4秒内达到最终值的90% PID：使用500ppm异丁烯，最多在4秒内达到最终值的90% |  |  |  |
| 5 | 重复性 | FID：500ppm甲烷时≤±2% PID：100ppm异丁烯时≤±2% |  |  |  |
| 6 | 准确性 | FID：≤读数的±10%或±0.1ppm,取大值，从1.0ppm到10000ppm PID：≤读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm |  |  |  |
| 7 | 预热时间 | ≤25min |  |  |  |
| 8 | 最低检出限 | FID：≤0.5ppm甲烷 PID：≤0.5ppm异丁烯 |  |  |  |
| 9 | 采样流量 | 不低于0.5L/min |  |  |  |
| 10 | 用气时长 | ≥8h |  |  |  |
| 11 | 重 量 | 不大于5kg（不含储氢气） |  |  |  |
| 12 | 配置要求 | （1）主机1台 （2）显控器1个 （3）取样管组件1套 （4）电源适配器1个 （5）延长杆1个 （6）充气管线1根 |  |  |  |

（十八）货物名称：高倍望远镜 ；品牌      型号      制造商

| 序号 | 技术指标名称 | 技术参数、性能要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放大倍数 | ≥30倍 |  |  |  |
| 2 | 目镜直径 | ≤22mm |  |  |  |
| 3 | 物镜直径 | ≤42mm |  |  |  |
| 4 | 出瞳距离 | ≥2.5mm |  |  |  |
| 5 | 调节方式 | 中央调焦 |  |  |  |
| 6 | 配置要求 | 主机1台 |  |  |  |