苏州工业园区政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320591-JZCG-T2025-0032

项目名称：苏州工业园区文景实验学校2025年家具、专业室场项目

采购人： 苏州工业园区文景实验学校

苏州工业园区集中采购中心

二0二五年七月

目录

- 竞争性谈判公告

- 响应须知

- 采购需求

- 评定成交标准

- 合同文本

- 响应文件格式

- 竞争性谈判公告

项目概况： 苏州工业园区文景实验学校2025年家具、专业室场项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于 2025年7月17日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-JZCG-T2025-0032

项目名称：苏州工业园区文景实验学校2025年家具、专业室场项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额：人民币柒拾陆万柒仟伍佰伍拾元整（¥767550）

最高限价：无

采购需求：采购讲台、图书柜、办公桌、专业室场设备等一批货物，具体详见谈判文件第三章。

合同履行期限：合同签订后 30 天内供货并安装调试完毕。如因现场不具备进场安装条件的，采购人将书面或邮件通知成交供应商调整履行期限的起算日。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

1、时间：2025年7月9日至2025年7月14日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：

（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

- 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年7月17日9点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：响应文件网上递交

- 五、开启

时间：2025年7月17日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

2、本项目将按照《关于试点开展园区政府采购投标（响应）文件核查管理的通知》的要求，开展政府采购投标（响应）文件核查工作，核查程序规则及结果应用详见谈判文件“第二章响应须知”。

3、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州工业园区文景实验学校

地址：苏州工业园区金谷路160号

联系方式：0512-69562693

2、采购代理机构信息

名称：苏州工业园区集中采购中心

地址：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦（园区市民服务中心）3楼园区集中采购中心

联系方式：0512-66601069

3、项目联系方式

项目联系人：黄韫

电话：0512-66601069

- 响应须知

- 总则

  - 供应商资格要求

    - 详见第一章竞争性谈判公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 联合体投标：第一章竞争性谈判公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 代理服务费用

    - 供应商应自行承担所有准备及参加谈判的相关费用。不论谈判结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

    - 本次谈判项目由苏州工业园区集中采购中心代理，不收取谈判文件费用及代理服务费用。

  - 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

谈判文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

  - 计量单位

除谈判文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

  - 现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。中标（成交）后，供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

  - 集中现场考察

本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：    /     。

联系人：    /     ；联系电话：    /     。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

  - 法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 谈判文件的说明

  - 谈判文件的获取

见第一章竞争性谈判公告

  - 谈判文件的询问

供应商在收到谈判文件后，若有问题需要询问，应于下载谈判文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

  - 谈判文件的澄清或修改

    - 提交响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以更正（补充）公告的形式在原公告发布媒体上对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

    - 为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交响应文件截止之日和谈判时间。

    - 供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

  - 响应文件的约束力

    - 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

    - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 响应文件说明

供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

  - 响应文件的组成

    - 开标一览表；

    - 资格性审查文件

3.1.2.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.1.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）；

3.1.2.6中小企业声明函（如有）（格式见第六章），未提供不享受中小企业扶持政策；

3.1.2.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.1.2.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.1.2.1---3.1.2.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项资料，否则响应无效。

    - 响应性审查文件

      - 响应函（格式见第六章）；

      - 谈判响应报价表（格式见第六章）；

      - 采购需求偏离表（格式见第六章）；

      - 谈判文件第三章采购需求第二条要求的检测报告及功能截图（或照片）；

      - 谈判文件要求的节能（节水）证书、环境标志证书（如有）；

      - 采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明（如有）；

      - 法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）或法定代表人身份证；

      - 代理人身份证（如有授权委托）；

以上3.1.3.1-3.1.3.7为响应性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.1.3.8项材料，否则响应无效。

    - 价格折扣文件（如有）

      - 非专门面向中小企业的项目如提供3.1.2.6或3.1.2.7或3.1.2.8项材料，将按照评定成交标准享受价格评审优惠政策。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应谈判文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应谈判文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 响应报价

    - 响应报价应包括为提供本合同约定的采购货物及与其相关的所有服务而发生的一切成本、费用、支出及合理利润。除非合同条款中另有规定，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 供应商应对谈判文件内所要采购的的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，响应无效。

    - 一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

    - 任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

    - 除因谈判文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效处理。

    - 报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

  - 谈判保证金：无

  - 电子投标（响应）文件的编制与递交

    - 电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

    - 响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

    - 联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

  - 响应文件开启（解密）、评标（评审）

    - 本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

    - 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清、不合格原因告知等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

    - 供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

  - 技术支持

    - CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

    - 网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

  - 响应文件的修改和撤回

    - 供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

- 谈判小组

  - 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。如某一评审项出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定该评审项结论。

  - 谈判小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

谈判小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现谈判小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

  - 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

  - 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

- 谈判程序

  - 至响应文件提交截止时间，提交响应文件的供应商不足三家的，项目终止。

  - 谈判小组对响应文件进行实质性响应评审。

  - 信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

    - 查询时间：响应文件递交截止时间。

    - 查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

    - 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，谈判小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据谈判小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

    - 信用记录使用规则：谈判小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

    - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

  - 谈判

    - 本项目采用线上谈判：谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商可通过查看【谈判响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

    - 谈判小组认为有必要与供应商进行谈判的，谈判供应商按顺序进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

    - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当在规定时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按谈判文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

  - 澄清

    - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 本项目采用线上澄清。

    - 线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

    - 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

  - 最后报价

    - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（除因谈判文件修改导致成本增加外，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各谈判供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 本项目采用线上最后报价：谈判小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

    - 供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 谈判小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/谈判现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料(格式参见第六章最后报价合理性澄清说明函)，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件按无效处理。

    - 未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

    - 在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

    - 如谈判过程中出现本谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

- 成交

  - 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。最后报价相同的，按照谈判文件规定的方式确定排序；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定排序。

  - 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。本项目将按照《关于试点开展园区政府采购投标（响应）文件核查管理的通知》的要求，由采购人组织开展政府采购投标（响应）文件核查工作。

  - 核查方式：采购人或其委托的采购代理机构视具体情况，通过向检测报告出具单位书面问询、通过官方渠道查证、向提供材料的供应商查证等方式进行核查。若初步核查发现供应商提供与真实情况不符的材料，采购人或其委托的采购代理机构应发出政府采购供应商投标（响应）文件与真实情况不符的确认函，由提供材料的供应商书面确认并反馈意见。

  - 核查规则及结果应用：经核查未发现排名第一的成交候选人提供的检测报告与真实情况不符的，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，确定其为成交供应商。核查发现排名第一的成交候选人提供的检测报告与真实情况不符的，认定其为无效投标（响应），并上报监督部门处理。合格供应商符合法定数量时，另行确定下一顺序中标或者成交候选人顺延为排名第一的中标或者成交候选人，继续核查前述排名第一的候选人；否则，应重新开展政府采购活动。

  - 采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后的2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

  - 采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金

  - 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

  - 详见本采购文件合同文本中的约定。

- 合同

  - 采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

  - 本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

- 质疑

  - 质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述10.5、10.6条款的规定向集采中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，集采中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对谈判文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目谈判文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取谈判文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人联系电话：0512-69562693、0512-62800025

采购人通讯地址：苏州工业园区金谷路160号

  - 供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向集采中心提出，采购人委托集采中心负责答复。

集采中心联系电话：0512-66601069、0512-66605611

集采中心通讯地址：苏州工业园区苏州大道东136号星塘大厦（园区市民服务中心）3楼北苏州工业园区集中采购中心

  - 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，集采中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 采购需求

- 标的物清单

| 3# - 1F ：化学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学讲台 |  | 2800*700*850mm | 1.全钢讲台，基材采用冷轧钢板，厚0.8-1.0mm (不含涂层厚度）。 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，底部边缘(≥20mm区域内）加厚至≥25.4mm。 3.柜体、门板及抽面：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.功能：整体讲台由4个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘等安装位置；柜体配备一组抽屉、三组对开门、两组单开门，便于物品存放及管道检修等。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，具备承重、滑动性能，无噪音。 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 10.水槽：配备PP水槽1个，550×450×310（±2mm），内径：480×380×270mm（±2mm），壁厚≥6mm，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 11.★水嘴：配备实验室专用三联水嘴1个，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，具备耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 - 12.洗眼器：配备单眼洗眼器1个，洗眼喷头：采用PP材质一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 - 13.台面与地面风管、本清单序号4“吸风装置”连接，一体化安装、交付。 | 1 | 套 |
| 2 | 化学实验台 |  | 2800*600*780mm | - 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染；台面前后端四角倒圆角，防护学生碰撞受伤，四周上下倒边，圆润下滑。 - 结构：台面为实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。设书包斗。桌架材料均采用铝镁合金型材和环保型ABS工程塑料连接件组合框架，材料表面静电粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀处理。 - 工字造型桌腿规格： 垂直桌腿规格：≥高580mm*≥宽50mm*≥长140mm，壁厚≥3mm。 平行着地桌脚规格：≥长510mm*≥宽50mm*≥高140mm，壁厚≥3mm。 - 书包斗：435*296*160mm（±5mm），壁厚≥4.6mm，采用环保型ABS工程塑料,书包斗居中位预留挂凳口。 - 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 - 桌腿两侧预留五孔插座安装位置。 - 台面中间预留水槽位，水槽位安装1只本清单序号3“水槽柜1”；台面与地面预留风管、本清单序号4“吸风装置”连接，一体化安装、交付。 | 12 | 件 |
| 3 | 水槽柜1 |  | 500*600*768mm（±5mm） | - 材质：整体采用环保型ABS工程塑料。 - 结构：合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 - 门板：合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨。门板与侧板安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 - 锁具：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手。 - 含水槽1套：水槽外径规格：495*595*295mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料，耐强酸碱、耐有机溶剂、耐高温，壁厚≥6mm，具有防溢出功能。 - ★水嘴：配备实验室专用三联水嘴1个，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，具备耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 - 水槽柜与本清单序号2“化学实验台”的桌面连接，一体化安装、交付。 | 12 | 套 |
| 4 | 吸风装置 |  | Φ105*550mm | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm。吸风装置与地面风管、本清单序号1“化学讲台”、序号2“化学实验台”的桌面连接，一体化安装、交付。 | 25 | 套 |
| 5 | 实验凳 |  | ф300mm 高度450-500mm | - A：凳面 - 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料。 - 2、凳面尺寸：面≥ф300mm，厚度≥30mm。 - 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 - B：凳脚钢架 - 1、凳脚采用20×40mm(±2mm）椭圆形钢管成型制作，壁厚≥1.7mm。 - 2、凳面底托盘采用160*160*1.5mm（±2mm）钢板冲压而成。 - 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 - C：脚垫 材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 D：升降高度 - 圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 48 | 件 |
| 6 | 柜体箱 |  | 380*220*730mm（±2mm） | 壁厚≥3.0mm，四脚圆弧处理，地脚线缩进≥30mm，采用环保型ABS工程塑料，内部隐藏实验线管及通风管道。 | 24 | 件 |
| 7 | 化学管架柜1 |  | 900*450*1800mm | - 材质：采用高密度PP材料，具有耐酸耐碱耐腐蚀性能；板材厚度：≥8mm，承重能力强； - 工艺：整体热熔焊接，柜体分上下两部分，上柜设置PP框玻璃对开门，采用尺寸不低于780*110mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜双开门内配备二层层板，下柜双开门内配备一层层板，可灵活调节高度。门把手为U型PP材质。 内含10ml量筒、50ml量筒各30个；100ml量筒、500ml量筒、250ml量杯、1000ml量杯各2个；Ф12mm*75mm试管40支；Ф15mm*150mm试管100支；Ф20mm*200mm试管、Ф18mm*180mm试管各50支；Ф32mm*200mm试管、Ф20mm*200mm具支试管、Ф15mm*150mm硬质玻璃管、Ф20mm*250mm硬质玻璃管各10支；25ml烧杯、50ml烧杯各40个；100ml烧杯60个；250ml烧杯40个；圆长 250ml烧瓶、平长 250ml烧瓶各5个。 | 1 | 件 |
| 8 | 化学管架柜2 |  | 900*450*1800mm | - 材质：采用高密度PP材料，具有耐酸耐碱耐腐蚀性能；板材厚度：≥8mm，承重能力强； - 工艺：整体热熔焊接，柜体分上下两部分，上柜设置PP框玻璃对开门，采用尺寸不低于780*110mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜双开门内配备二层层板，下柜双开门内配备一层层板，可灵活调节高度。门把手为U型PP材质。 内含100ml锥形瓶、250ml锥形瓶各15个；250ml蒸馏烧瓶5个；150ml酒精灯25个；60mm漏斗5个；T形管、Y形管各3个；60ml广口瓶30个；125ml广口瓶40个；250ml广口瓶20个；500ml广口瓶5个；60ml棕色广口瓶、125ml棕色广口瓶各20个；250ml棕色广口瓶10个。 | 1 | 件 |
| 9 | 化学管架柜3 |  | 900*450*1800mm | - 材质：采用高密度PP材料，具有耐酸耐碱耐腐蚀性能；板材厚度：≥8mm，承重能力强； - 工艺：整体热熔焊接，柜体分上下两部分，上柜设置PP框玻璃对开门，采用尺寸不低于780*110mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜双开门内配备二层层板，下柜双开门内配备一层层板，可灵活调节高度。门把手为U型PP材质。 内含60ml细口瓶、125ml细口瓶各40个；250ml细口瓶、500ml细口瓶各10个；60ml棕色细口瓶、125ml棕色细口瓶各40个；250ml棕色细口瓶、500ml棕色细口瓶各5个；30ml滴瓶、60ml滴瓶各40个；30ml棕色滴瓶、60ml棕色滴瓶各20个；玻璃棒1千克。 | 1 | 件 |
| 10 | 仪器夹具柜1 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含电动钻孔器1台；30ml塑料注射器20支；6孔试管架20个；漏斗架1个；比重计2支；比轻计2支；坩埚钳10把；烧杯夹2个；160ml圆头镊子20把；木质试管夹10个；止水皮管夹5个；螺旋止水夹2个；软胶塞2千克；乳胶管1千克；长试管刷10个；烧瓶刷2个；Ф200mm*100mm塑料圆水槽10个；10件套锉刀1套；白瓷板5个；启普发生器1台；打火机30个；5mm含滴管头玻璃滴管30个；直角短管玻璃弯头20个；直角长管玻璃弯头20个；脉冲电子点火器1个；双排10道秒表1只；Φ8*130mm三角架5个；石棉网10个；大号试剂瓶托盘10个；《走进化学实验室》12幅挂图1套；初中化学教学40幅挂图1套；元素周期表1件；初中化学教学仪器使用手册1本。 | 1 | 件 |
| 11 | 灭火器具套装 |  | 套装 | 国家消防器材认证的MFZ/ABC4型干粉灭火器2具，配套可放2具2公斤灭火器的灭火器箱；用以盛装黄沙，扑灭油脂、镁粉等燃烧物，也可用以盛水，扑灭一般物质的初起火灾的沙桶2只。 | 1 | 套 |
| 3# - 1F ：化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 12 | 化学准备台 |  | 2500*750*800mm | - 1.木制实验准备台，台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，底部边缘(≥20mm区域内）加厚至≥25.4mm。 - 2.基材：柜体采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，厚16-25mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3.封边: PVC封边，厚度≥1.2mm。 4.结构：整体准备台为一体式柜台，柜体为正面开门式，3组双开门。 5.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.铰链：采用缓冲铰链。 7.水槽：配备PP水槽1个，550×450×310mm（±2mm），内径：480×380×270mm（±2mm），壁厚≥6mm，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 8.★水嘴：配备实验室专用三联水嘴1个，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，具备耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 9.试剂架：桌面配备单面双层钢制试剂架1个，长度≥1000mm，高度≥700mm, 用螺钉固定于准备台。 | 1 | 套 |
| 13 | 易燃品毒害品贮存柜 |  | 900*500*1850mm | 1、易燃品毒害品贮存柜外壳体采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用厚度≥2.0mm的冷轧钢板，表面均表面静电喷塑，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。 2、安全双锁：钥匙锁+密码锁双锁保护结构。 3、拉手：采用防火耐高温内嵌式合金材质，环保且不易损坏。 4、易燃品毒害品贮存柜体内胆（上、下、左、右及隔板）全部采用PP材质：柜体底部设置90×50×145mm（±3 mm）进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体底部设H≥160mmPP材质黄沙档板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；柜底装有四个Φ≥50mm的移动钢轮，便于贮存柜移动。 5、柜中部有三层阶梯式的PP材质活动搁板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5mm（±3 mm）PP护栏, 护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的厚度≥0.5mm的PVC装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm。 6、柜顶部中间有Φ≥150mm出风口，柜顶风口内置一个轴流风机，柜体上方设置操作面板，包含开关控制、报警蜂鸣、温度显示、湿度显示、定时等功能。 7、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，(密度≥100㎏/m³ ，厚度≥40mm)。 8、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例不高于1:5，以保证储存药品的安全性。) 9、可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等。 | 1 | 套 |
| 14 | 实验推车 |  | 800*480*860mm | 1、基材：304不锈钢，推车钢制圆管直径不小于38mm， 壁厚≥1.5mm；钢板厚度≥1.5mm。经剪切、冲压、折弯、焊接、装配等而成，连接处精密度高、无毛刺、折边挺括。防氧化、防腐蚀性、机械加工性能好。 2、焊接工艺：采用焊接，表面应平整，焊接点较少疤痕，焊点牢固、平滑，无气泡和漏焊、假焊、焊穿、咬边等缺陷。外观要求符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中要求。 3、结构：三层承重层，隔板经加强处理，背部焊有加强筋，坚固耐用，承重性能好，每层承重≥30kg。推车的脚轮为万向橡胶脚轮。 4、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》等标准的要求。 | 2 | 台 |
| 15 | 灭火器具套装 |  | 套装 | 国家消防器材认证的MFZ/ABC4型干粉灭火器2具，配套可放2具2公斤灭火器的灭火器箱；用以盛装黄沙，扑灭油脂、镁粉等燃烧物，也可用以盛水，扑灭一般物质的初起火灾的沙桶2只 | 1 | 套 |
| 16 | 仪器夹具柜2 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含密闭式电加热器1个；铸铁烤漆方座支架15套；直流1.5V~9V,1.5A,每1.5V一档的学生电源2台；测量范围pH0.0~14.0的笔式酸度计（PH值）1个；水电解实验器1台；J2623型贮气装置1台；100g，0.1g托盘天平15台；5g*1，10g*1，20g*2，50g*1的5只装砝码15盒； 500g,0.5g托盘天平1台；10g*1，20g*2，50g*1，100g*1，200g*1的7只装砝码1盒；100g，0.001g电子天平1台；30mL铂电极的水电解演示器1套。 | 1 | 件 |
| 17 | 废液缸 |  | 600*400*400mm | - 1.容量：≥100L 2.材质：PP材料，厚度≥4mm，无毒、无嗅、耐热、耐腐蚀、不结垢、强度高。 - 3.结构：分为外缸，内缸，缸盖，两侧托手。 4.外缸：最下面与最上面一圈封条，由专用粘合剂粘合，全部塑料热熔焊接，保证安全，长期使用不漏液，结实耐用。 5.内缸：向上提出，内缸正好扣在外缸上面，内缸底部分布小孔。 | 1 | 套 |
| 3# - 3F ：物理教室 （力、声、光学） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 18 | 物理讲台 |  | 2400mm*700mm*850mm | 1.全钢讲台，基材采用冷轧钢板，厚0.8-1.0mm(不含涂层厚度）。 2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，底部边缘(≥20mm区域内）加厚至≥25.4mm。 3.柜体、门板及抽面：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观。 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.功能：整体讲台由3个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘安装等位置；柜体配备一组抽屉、三组对开门、两组单开门，便于物品存放及管道检修等。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，具备承重、滑动性能，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 件 |
| 19 | 教师总控台电源 |  | 420*200*150mm | 1、主机为铁制机箱，可内置于物理讲台抽屉。控制显示集液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2、具备1个220V交流电源输出插座，和5V/0.5A输出/USB接口，带输出指示灯。 3、系统具备漏电、过载、短路等保护功能。 4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5、具有自动关机时间设置功能，且关机时通过声音自动提示。 6、密码控制，可根据需要在系统设置区自行设定密码。 7、具备多媒体相应接口的拓展功能：具备RJ-45网络、VGA接口、USB接口、方便老师对投影机和电动幕的控制。 8、通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 9、每一个学生终端的电源电压既可以通过老师统一调控与锁定，同时学生也可以单独控制与调节。直流：长按电压调节键时1V每档递增或递减；点按时为0.1V每档；交流：长按时每档10V，点按每档1V，并具备按键提示音。 10、电源主控台与序号19物理讲台一体化安装、交付。 | 1 | 套 |
| 20 | 物理实验台 |  | 1200*600*780mm | 1、台面采用12.7±0.2mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，实验台前端两角倒R20圆角，安全美观，具备耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、台面前挡板整体采用厚度≥1.0mm挤出成型铝合金，前档板尺寸：长1070mm*宽28mm*高98mm（±2mm），金属表面经高温塑粉烤漆处理。 3、桌面左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，侧挡板尺寸：长215mm*宽75mm*高98mm（±2mm）；外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理。 4、桌架整体采用塑钢结构、“Z"型造型： A、桌面支撑固定方管尺寸:不低于30*30mm，厚度≥1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：不低于198*71*32mm，厚度≥3mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为ABS工程塑料，尺寸：573*49*44mm（±2mm），整体外观造型简洁时尚，配PVC丝印造型识别面贴，凸显产品个性； B、左右侧边支管椭圆管尺寸：不低于80*40mm，厚度≥2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：不低于80*40mm，厚度≥1.2mm；左右侧边支杆底管尺寸：不低于60*30mm，厚度≥1.8mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 C、桌脚采用前后各不少于1个六角形调整脚垫，加装与地面固定，防止桌移动。金属表面经高温粉体烤漆处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗：采用环保型ABS工程塑料，长≥420mm*宽≥250mm*高≥120mm, 壁厚≥4.6mm，镂空设计，有挂凳口。 6、前脚加装定向移动静音滑轮，静音滑轮采用ABS工程塑料与橡胶材质一体包覆，坚固耐用不易脱落；当移动桌子时可有效防止摩擦地面所产生的噪音。 | 24 | 件 |
| 21 | 柜体箱 |  | 380*220*730（±2mm） | 壁厚≥3.0mm，四脚圆弧处理，地脚线缩进≥30mm，采用环保型ABS工程塑料，内部隐藏实验线管及通风管道。 | 24 | 件 |
| 22 | 实验凳 |  | ф300mm 高度450-500mm | A：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料。 2、凳面尺寸：面≥ф300mm，厚度≥30mm。 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳脚钢架 - 1、凳脚采用20×40mm（±2mm）椭圆形钢管成型制作，壁厚≥1.7mm。 2、凳面底托盘采用160*160*1.5mm（±2mm）钢板冲压而成。 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 D：升降高度 圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 48 | 件 |
| 23 | 学生电源 |  | 150*300*100mm | 学生电源：物理实验台桌斗中间位置固定学生电源盒： 1、每个学生电源应自带一个独立变压器，既能独立操作，也能被教师控制。 2、通过教师数字化键盘控制学生电源低压交流电压值和直流电压值，分别显示交直流电压值。 3、学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V，具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。具备自动智能侦测过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 5、学生电源被教师控制及锁定后不能自主操作。 6、学生电源盒含三孔220V安全电源插座。 过载保护采用数码闪烁提示功能。 | 24 | 个 |
| 24 | 物理支架 |  | 套装 | - 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 - 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm；700mm，Φ12mm各一支），平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 1 | 套 |
| 25 | 天平套装 |  | 套装 | - 以下天平套装各1台： - 演示用托盘天平：最大称量：500g，分度值：1g - 电子天平：最大称量：100g，分度值：0.1g - 链式单杠杆天平：最大称量：100g，分度值：0.01g - 弹簧度盘秤：最大称量：8kg，分度值：8g - 以下天平套装各2台： - 托盘天平：最大称量：200g，分度值：0.2g - 学生天平：最大称量：200g，分度值：0.02g - 以下金属套装各10套： - 金属钩码套装：10g*1，20g*2，50g*2，200g*2 - 金属槽码套装：50g*10 | 1 | 套 |
| 26 | 仪器管架柜1 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含能的转化实验器2套，大气压系列实验器、纵波演示器、声传播演示器、打孔器、两用气筒、抽气筒、打气筒、抽气盘、秒表各1个，水准器2个，手持式放大镜3个，双筒望远镜3个，阿基米德原理及其应用实验器10套。 | 1 | 件 |
| 27 | 仪器管架柜2 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含透明水槽、碘升华凝华管、1M演示直尺、1M木直尺、200mm钢直尺、2M钢卷尺各3个；10N条形盒测力计、5N条形盒测力计、2.5N条形盒测力计各25个；拉压测力计5个，6V15Ah蓄电池1台、沙漏、指针式温度计、演示温度计、寒暑表、握力计、演示电表、电能表各2个。 | 1 | 件 |
| 28 | 仪器管架柜3 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含500V绝缘电阻表、2.5级0.6A3A投影电流表、2.5级3V1.5V投影电压表各2套； Φ10*150mm三角架2个、0~100℃红液温度计、0~200℃水银温度计、35～42℃水银温度计各5支；电磁继电器、小型电动机实验器、玻璃砖各10个；±300μA灵敏电流计25个。 | 1 | 件 |
| 29 | 仪器管架柜4 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含光具座、条型磁铁各10套；蹄形电磁铁1组；蹄形磁铁1组；左右手定则演示器1个；凹面镜、凸面镜各10个。 | 1 | 件 |
| 30 | 仪器管架柜5 |  | 1000*500*2000mm | 上下对开门仪器柜为铝木结构；满足相关夹具有序稳固存放。 1.基材：三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥16mm，板材甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.铝框架结构，立柱采用≥37*27mm，厚度≥1.2mm的一体成型铝合金框架。 3.封边：采用≥1.5㎜厚PVC封边条封边。 4.金属粉末涂层：铝合金框架表面做防腐、防锈处理。表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 5.连接件：ABS专用连接组装件。 6.功能：柜体分上下两部分，上柜设置木框玻璃对开门，采用尺寸不低于900*300mm，厚度≥4mm的钢化玻璃嵌在门框中，上柜配备二层可活动层板。下柜设置板式对开门，配备一层层板。 7.铰链：采用缓冲铰链。 8.脚垫：采用注塑脚垫，高度≥25mm，高度可调，可有效防潮。 内含5N圆筒测力计3个，30M布卷尺、游标卡尺、日晷、-10℃～+100℃热敏温度计、双金属片温度计、数字演示电表各1个，电池盒、5N平板测力计、2.5级0.6A3A直流电流表各25个。 | 1 | 件 |
| 31 | 物理准备箱 |  | 套装 | 克罗科斯辐射计、抽水机模型、离心水汞模型、液压机模型、水轮机模型、汽油机模型、柴油机模型、磁分子模型、电机模型、电话原理模型各1个；轮轴模型、轴承模型、测电笔、一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、电工刀、扳手、电烙铁各2个。 | 1 | 箱 |
| 1# - 3F ：物理准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 32 | 实验推车 |  | 800*480*860mm | 1、基材：304不锈钢，推车钢制圆管直径不小于38mm， 壁厚≥1.5mm；钢板厚度≥1.5mm。经剪切、冲压、折弯、焊接、装配等而成，连接处精密度高、无毛刺、折边挺括。防氧化、防腐蚀性、机械加工性能好。 2、焊接工艺：采用焊接，表面应平整，焊接点较少疤痕，焊点牢固、平滑，无气泡和漏焊、假焊、焊穿、咬边等缺陷。外观要求符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中要求。 3、结构：三层承重层，隔板经加强处理，背部焊有加强筋，坚固耐用，承重性能好，每层承重≥30kg。推车的脚轮为万向橡胶脚轮。 4、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》等标准的要求。 | 2 | 台 |
| 33 | 物理准备台 |  | 2500*750*800mm | - 1.木制实验准备台，台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，底部边缘(≥20mm区域内）加厚至≥25.4mm。 - 2.基材：柜体采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，厚16-25mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3.封边: PVC封边，厚度≥1.2mm。 4.结构：整体准备台为一体式柜台，柜体为正面开门式，3组双开门。 5.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.铰链：采用缓冲铰链。 7.水槽：配备PP水槽1个，550×450×310mm（±2mm），内径：480×380×270mm（±2mm），壁厚≥6mm，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 8.★水嘴：配备实验室专用三联水嘴1个，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，具备耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 9.试剂架：桌面配备单面双层钢制试剂架1个，长度≥1000mm，高度≥700mm, 用螺钉固定于准备台。 | 1 | 件 |
| 34 | 直流电压表 |  | 常规 | 测量精度：2.5级，测量范围：3V-15V。 | 25 | 套 |
| 35 | 器材套装 |  | 套装 | 斜面小车20套；铜、铁、铝的圆柱体组25组；液体内部压强实验器25个；铁、塑料各3个的长方体组25组；液体压强雨声度关系实验器25套；初中演示组学生线路实验板25套；杠杆25套。 | 1 | 套 |
| 36 | 物理准备箱 |  | 套装 | 初中物理实验参考书、初中物理实验仪器手册、能的转化实验器各1套，光具组、三棱镜各5套、电工材料10套，白色的色散与合成演示器、透镜及其应用实验器、平面镜成像实验器、光的传播反射折射实验器、光的三原色合成实验器、光导纤维应用演示器、紫外线作用演示器、红外线作用演示器各1套。 | 1 | 箱 |
| 37 | 初中电学演示箱 |  | 套装 | 磁昅式。演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：320*330*6mm）1个；高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：610*90*15mm）1个；发光二极管2个。铝合金教具实验箱（665mm*350mm*160mm）1个。 | 1 | 套 |
| 38 | 能的转化演示器 |  | 套装 | 进行机械能、电能、热能、光能、磁能、声能、风能和化学能的相互转化等试验 | 1 | 套 |
| 39 | 教学电源 |  | 常规 | 交流2~12V/5A，每2V一档；直流1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档；40A、8s自动关断 | 1 | 台 |
| 3# - 5F ：计算机教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 40 | 教师实践台 |  | 1600*700*750mm | - 1、基材：环保刨花板，台面厚度≥25mm，其余≥16mm，含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2、面材：材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。 3、封边： PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、主体框分部：桌脚一侧为钢制塑粉喷涂框架,钢板厚度≥2mm，喷涂厚度≥0.1mm，平角螺丝连接部位其他焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。一侧为三层无柜门收纳柜，尺寸：300*600*750mm（±3 mm），收纳柜材质与桌面板材相同，结构如图。 5、黏合剂：白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 6、活动柜：配备390*526*600mm（±5mm）钢制三抽活动柜1个，采用0.8mm—1.0mm冷轧钢板钢板，表面需做防腐、防锈处理，表面采用钢制塑粉喷涂，涂层厚度≥0.1mm。所有抽屉采用三节导轨，大抽配第五轮，防止倾倒，锁芯可抽换。 | 1 | 套 |
| 41 | 学生桌1 |  | 120*600*750mm | - 1、主材：桌板采用E1级刨花板，厚度≥25mm，面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2、封边: PVC封边，厚度≥1.5mm。 3、桌架主体框：钢制塑粉喷涂框架,钢板厚度0.8-1.0mm，表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 4、后板与侧板：桌架后板和主机箱侧板采用冲孔钢板，钢板厚度0.8±0.2mm； 5、结构：桌架采用整体焊接的模式，两侧分别设置宽度≥200mm，深度≥500mm的落地主机箱，后侧冲孔钢板用螺丝固定。 | 24 | 件 |
| 42 | 学生专用凳 |  | 350*240*440mm | 钢木学生凳 - 结构：凳脚采用25*25mm（±3mm）钢材，凳面外框四边为20*10mm（±2mm）。壁厚≥1.2mm方钢管，表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 - 凳面：钢制方管外框内嵌300*200mm（±5mm）的E1级刨花板，厚度≥16mm，面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 - 封边： PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、脚垫：凳脚带ABS塑料防滑垫。 | 49 | 件 |
| 1# - 1F ：书法教室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 43 | 教师书画桌 |  | 2000*800*800mm | 基材为南榆木，左右两侧各设开放式桌桶，榫卯结构；采用三底两面环保油漆；桌面配2000*800mm毛毡。 | 1 | 件 |
| 44 | 仿古教师椅 |  | 570*470*1100mm | 基材为南榆木，榫卯结构；采用三底两面环保油漆。 | 1 | 件 |
| 45 | 仿古书法桌 |  | 1250*500*720mm | 马鞍式，基材为南榆木，榫卯结构；采用三底两面环保油漆；桌面配1250*500mm毛毡。 | 24 | 件 |
| 46 | 仿古书法凳 |  | 450*350*400mm | 马鞍式，基材为南榆木，榫卯结构；古朴典雅；采用三底两面环保油漆。 | 48 | 件 |
| 47 | 折叠置物架 |  | 800*340*1860mm | - 1、材质：碳钢，立柱310*150mm（±10mm），厚度0.4-0.6mm。 2、层板：五层一体折弯层板，厚度≥ 0.4 mm，每层左右各1块层板，层板中间三角固定卡扣，一拉一扣，轻松安装居中向上折叠。 3、脚部配备60°旋转脚轮，带刹车，可移动可固定。 4、烤漆工艺，表面多层氧化处理。 5、承重：整体不少于100斤，单层承重不少于20斤。 | 2 | 件 |
| 1# - 1F ：书法教室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 48 | 教师书画桌 |  | 2000*800*800mm | 基材为南榆木，左右两侧各设开放式桌桶，榫卯结构；采用三底两面环保油漆；桌面配2000*800mm毛毡。 | 1 | 件 |
| 49 | 仿古教师椅 |  | 570*470*1100mm | 基材为南榆木，榫卯结构；采用三底两面环保油漆。 | 1 | 件 |
| 50 | 仿古书法桌 |  | 1250*500*720mm | 马鞍式，基材为南榆木，榫卯结构；古朴典雅；采用三底两面环保油漆；桌面配1250*500mm毛毡。 | 24 | 件 |
| 51 | 仿古书法凳 |  | 450*350*400mm | 马鞍式，基材为南榆木，榫卯结构；古朴典雅；采用三底两面环保油漆。 | 48 | 件 |
| 52 | 折叠置物架 |  | 800*340*1860mm | - 1、材质：碳钢，立柱310*150mm（±10mm），厚度0.4-0.6mm。 2、层板：五层一体折弯层板，厚度≥ 0.4 mm，每层左右各1块层板，层板中间三角固定卡扣，一拉一扣，轻松安装居中向上折叠。 3、脚部配备60°旋转脚轮，带刹车，可移动可固定。 4、烤漆工艺，表面多层氧化处理。 5、承重：整体不少于100斤，单层承重不少于20斤。 | 2 | 件 |
| 翰林分校 ：劳技教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 53 | 劳技讲台 |  | 1470*730*800mm | - 1、讲桌采用钢木结合构造，一体成型，钢板厚度0.8-1.0mm，桌面基材采用环保刨花板，厚度≥25mm。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。封边采用PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。讲台采用全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性，整体设计符合人体力学原理。 2、工艺：须采用一次冲压成型技术，经脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化处理；所有钣金部分均采用激光切割加工。 3、可安装17-23.8寸显示器。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 5、讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 6、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 |
| 54 | 劳技桌 |  | 2400*1000*750mm | - 面板：采用整板橡木实木台面，厚度≥25mm，木质颜色自然，台面表面三道清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2、桌架：桌面板底部四边、中间横梁采用20*20mm（±2mm）钢管形成日字型结构支撑台面，厚度≥1.5mm，桌脚架采用20*80mm（±2mm）钢管，厚度≥1.5mm。 - 3、金属表面：采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 | 6 | 件 |
| 55 | 劳技凳 |  | φ300mm 高度450-500mm | - A：凳面 1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料。 2、凳面尺寸：面≥ф300mm，厚度≥30mm。 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：凳脚钢架 1、凳脚采用20×40mm（±2mm）椭圆形钢管成型制作，壁厚≥1.7mm。 - 凳面底托盘采用160*160*1.5mm（±2mm）钢板冲压而成。 - 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 D：升降高度 圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 | 48 | 件 |
| 56 | 展示柜1 |  | 800*350*800mm | - 1.面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm。 - 2.基材：采用环保刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3.封边: PVC封边，厚度≥1.5mm。 4.结构：开放无门柜。 5.黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 内含编织绣工工具盒1盒。 | 1 | 件 |
| 57 | 展示柜2 |  | 800*350*800mm | 1.面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm。 2.基材：采用环保刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3.封边: PVC封边，厚度≥1.5mm。 4.结构：开放无门柜。 5.黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 内含编织绣工工具盒、纸工工具盒各3盒。 | 1 | 件 |
| 58 | 展示柜3 |  | 800*450*1200mm | - 1.面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm。 - 2.基材：采用环保刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 - 3.封边: PVC封边，厚度≥1.5mm。 - 4.结构：板式对开门，配备一层层板。 - 5.铰链：采用缓冲铰链。 - 6.黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 内含纸工工具盒各1盒。 | 4 | 件 |
| 59 | 展示柜4 |  | 800*450*1200mm | - 1.面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm。 - 2.基材：采用环保刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 - 3.封边: PVC封边，厚度≥1.5mm。 - 4.结构：板式对开门，配备一层层板。 - 5.铰链：采用缓冲铰链。 - 6.黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 内含编织绣工工具盒、纸工工具盒各3盒。 | 4 | 件 |
| 翰林分校 ：科学教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 60 | 科学讲台 |  | 1470*730*800mm | - 1、讲桌采用钢木结合构造，一体成型，钢板厚度0.8-1.0mm，桌面基材采用环保刨花板，厚度≥25mm。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。封边采用PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。讲台采用全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性，整体设计符合人体力学原理。 2、工艺：须采用一次冲压成型技术，经脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化处理；所有钣金部分均采用激光切割加工。 3、可安装17-23.8寸显示器。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 5、讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 6、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 |
| 61 | VR交互设备 |  |  | 1、刷新率：≥72Hz 2、视场角（FOV）：100°-110° 3、内存：≥6GB​ 4、手柄：6DoF手柄（续航≥10小时） VR交互功能： 1、通过网络通讯，能够不受地域限制对授权的VR课件库进行管理，包括资源下载到本地、分发到头显等。 2、教师可以根据自己的需要进行资源课程筛选：可按照课程分类、课件类型进行筛选。教师可以在备课管理页面创建课程组，创建好的课程组文件夹界面具有悬停进入课堂窗口，方便选课后直接进入课堂。 - 课程详情页，可呈现课程STEAM活动目标，知识点归纳，以及内容视频或者图片预览、内容章节详情介绍等详细信息。 4、对于创建的课程组，教师可以添加课程资源，可按课件分类，所属类型，筛选，可以对课程组课程进行增减。对于创建的课程组，教师在增删课程资源时，可以直接在选课资源表中点选加号或者减号，增删课程组资源，也可在课程组列表删除所有课程，同时教师还可以对课程组的名称进行修改编辑。 ▲5、具有备课管理、上课管理、安装管理等功能。在课程详情页，具有下载课程资料按钮以及加入课程组按钮。 ▲6、安装管理：可以通过无线网络下载资源到VR眼镜，在安装过程中具有安装进度显示、安装完成、中断安装按钮显示。可批量安装/卸载课程。 VR内资源内容： 1、VR教学课件 1）涵盖航天主题课程、太阳系主题课程、科学科普、认识万物等多个主题； 2）与教学强相关：课程、课件的设计紧密结合教师上课使用场景，灵活多样、与多种教学场景配合（如：探究、小组讨论、分组实验等等），又不制约教师的教学设计思路，不限制教师教学过程的个性发挥，不拘泥教学使用场景与使用方式。 3）课件有一定的学生交互操作，通过与课件中内容互动，提高参与度、增强教学效果。 4）支持VR全景播放形式； 5）清晰度4K分辨率 2、VR航天主题课程 包含探空发射台、飞船模拟舱、火箭发射、“神州”载人飞船、“天宫”飞行器、“天舟”货运飞船、空间交会对接、中国空间站、绕月探测、落月探测器、火星漫游车、卫星大家族、安全返舱、地星联动、走进航天博物馆。 3、太阳系主题课程 包含太阳系大家族、燃烧的太阳、水星记、金星解密、蔚蓝地球、火星时代、巨大行星-木星、光环王者-土星、天王星、海王星、矮行星-冥王星、彗星与流星雨、天然卫星-月球、日地月的旋转、最美金边日食。 | 1 | 套 |
| 62 | 学生桌2 |  | 2400*1000*750mm | 1、面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm ,色泽鲜亮、色牢度高。 2、基材：采用3块均分E1级环保刨花板，台面厚度≥25mm ，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3、桌面板材颜色：由暖白与果绿双色相拼。 4、封边： PVC封边，厚度≥1.5mm以上。 5、桌架：桌面底框采用钢制塑粉喷涂框架,钢板厚度≥2mm，喷涂厚度≥0.1mm。桌架四角采用4根蓝白相间的铝制异形脚架支撑，居中采用430*70*730mm的钢制隐蔽式强弱电走线多功能柱，柱体外部均布强弱电隐槽，内置电源模块平台；桌脚上部分为磨砂白外斜脚支撑由粗至细，背部自带凹槽，下部分为蓝色由细至粗的蓝色直脚支撑。 桌脚底部均配调节支撑。 | 6 | 件 |
| 63 | 学生专用凳 |  | 350*240*440mm | 钢木学生凳 1、结构：凳脚采用25*25mm（±3mm）钢材，凳面外框四边为20*10mm（±2mm）。壁厚≥1.2mm方钢管，表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 2、凳面：钢制方管外框内嵌300*200mm（±5mm）的E1级刨花板，厚度≥16mm，面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3、封边： PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、脚垫：凳脚带ABS塑料防滑垫。 | 48 | 件 |
| 64 | 水槽柜2 |  | 长500*宽600*高820mm | - 1.材质：整体采用环保型ABS工程塑料。 - 2.结构：合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 - 3.门板：合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨。门板与侧板安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 - 4.锁具：前后门均带锁、内嵌式塑料扣手。 - 5.含水槽1套：水槽外径规格：495*595*295mm（±5mm），水槽采用环保型PP材料，耐强酸碱、耐有机溶剂、耐高温，壁厚≥6mm，具有防溢出功能。 6.★水嘴：配备实验室专用三联水嘴1个，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，具备耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 2 | 件 |
| 翰林分校 ：美术教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 65 | 美术讲台 |  | 1470*730*800mm | - 讲桌采用钢木结合构造，一体成型，钢板厚度0.8-1.0mm，桌面基材采用环保刨花板，厚度≥25mm。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。封边采用PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。讲台采用全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性，整体设计符合人体力学原理。 2、工艺：须采用一次冲压成型技术，经脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化处理；所有钣金部分均采用激光切割加工。 3、可安装17-23.8寸显示器。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 5、讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 6、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 |
| 66 | 美术桌 |  | 2400*1000*750mm | - 1.桌面板：采用整板E1级三聚氰胺饰面刨花板，≥25mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 2.封边: PVC封边，厚度≥1.2mm。 3.书包层：桌面板下方为长≥2300mm*宽≥900mm*高≥120mm钢制透气孔书包层，板厚≥1.0mm。 4.桌脚：桌脚架采用≥20*80mm，厚度≥2.0mm钢管。 5.金属表面：采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 6.桌垫：桌面配透明≥1800*850mm，厚度≥1.0mm的PVC桌垫。 | 6 | 件 |
| 67 | 学生专用凳 |  | 350*240*440mm | 钢木学生凳 1、结构：凳脚采用25*25mm（±3mm）钢材，凳面外框四边为20*10mm（±2mm）。壁厚≥1.2mm方钢管，表面采用粉末喷涂，涂层厚度0.07～0.09mm。 2、凳面：钢制方管外框内嵌300*200mm（±5mm）的E1级刨花板，厚度≥16mm，面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3、封边： PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、脚垫：凳脚带ABS塑料防滑垫。 | 48 | 件 |
| 68 | 美术柜 |  | 900*380*90 0mm | - 1.面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm。 - 2.基材：采用E1级刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 - 3.封边：PVC封边，厚度≥1.5mm。 - 4.结构：七格开放柜体。 5.黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 内含360*260*160mmPP材质收纳盒6个，360*260*240mmPP材质收纳盒3个。 | 5 | 件 |
| 69 | 教师油画架 |  | 600*650*1420-3000mm | 加大加厚平立两用大油画架，材质：段红榉木，表面精抛光深打磨；画架高度及角度均可调节，可夹画高度：2000mm；采用金属铰链；含长600mm*宽450mm，厚度≥16mmg的椴木画板一块。 | 1 | 件 |
| 70 | 教师画凳 |  | φ300mm | 专业实木教师画凳，材质：榉木、金属；两层实木坐面，座面厚度≥20mm，坚固耐牢，可升降，座高升降范围480-650mm，加厚三角牢固支撑面；椅腿长≥430mm，椅脚厚度≥25mm。 | 1 | 件 |
| 71 | 画架 |  | 折叠尺寸：高1400*厚100*宽100mm | - 1.材质：整个画架由松木切割抛光制作，表面没有上漆,环保健康呈现自然松木纹路。 - 2.结构：三角形设计，画架稳固不晃动。高度：≥1450mm，支脚展开宽度400-600mm。 - 3.下托盘：长度≥420mm，上下卡最大置画高度：≥1080mm。 | 51 | 件 |
| 72 | 美术展墙 |  | 6000*2000mm | - 1.材质：环保E0级聚酯纤维板，厚度≥8mm，密度均匀，防潮性较好，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级要求。 - 2.由多块彩色美术展板组成，每块展板边缘倒角工艺；颜色、组合形式按校方要求。 - 3.固定形式：使用环保胶粘剂固定于墙体，表面无可见钉孔。 | 1 | 组 |
| 翰林分校 ：音乐教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 73 | 音乐讲台 |  | 1470*730*800mm | - 1、讲桌采用钢木结合构造，一体成型，钢板厚度0.8-1.0mm，桌面基材采用环保刨花板，厚度≥25mm。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。封边采用PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。讲台采用全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性，整体设计符合人体力学原理。 2、工艺：须采用一次冲压成型技术，经脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化处理；所有钣金部分均采用激光切割加工。 3、可安装17-23.8寸显示器。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 5、讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 6、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 套 |
| 74 | 音乐专用凳 |  | 330*250*400mm | 1、面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥1.5mm ,色泽鲜亮、色牢度高。 2、基材：采用E1级刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 3、封边： PVC封边，厚度≥1.2mm以上。 4、板材颜色：六面体三种颜色可根据校方要求定制。 5、结构：六面体，其中五面密封板，330*400mm的开放面顶部和底部各一块315*900mm（±5mm）档板。 4、黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 | 48 | 件 |
| 75 | 立式钢琴 |  | 钢琴规格：1500*600*1200mm；琴凳规格：760*360*490mm | 1、琴弦：防锈琴弦； 2、弦槌：采用弦槌毛毡，呢毡密度为0.4~0.9R的钢琴弦槌呢毡，桃花芯木槌芯； 3、音板、肋木：选用云杉、松木制造的加强型实木音板，琴声优美和音质效果纯正； 4、弦轴板、弦轴钉：弦轴钉采用防锈处理技术工艺；弦轴板由不低于17 层坚硬的色木交错拼接而成，制造过程中控制含水率，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证音准稳定。 5、键盘参数：88 标准键盘；白键表面采用合成丙烯树脂，黑键表面采用经过防滑处理的酚醛树脂。 6、外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等涂饰工艺，漆面光亮平整，硬度高且不易划伤，外观涂装为黑色亮光：高光≥85，半光：30-85，低光≤30。 7、击弦机：材料为桂杨木、榉木，受温度、湿度影响小。 8、铁板：采用传统沙铸铁板工艺，更长久地保证钢琴的音色纯正。 9、弦码：采用色木材料制作，音频振动响应精确、迅速。 10、背柱：碾压而成的云杉木背柱。 11、踏板：延音踏板、弱音踏板和选择踏板，都采用优雅的弧形设计，踏感轻松、演奏方便，踏板踩下后传递到击弦机的过程顺畅迅速。 12、脚轮：采用加固胶木脚轮，转动灵活、推行顺畅、噪音低。 13、缓降装置：高精密机芯的顶级内置缓降器装置。 - 14、琴凳：凳面采用回弾海绵+PU皮革；实木框架琴架，表面涂层PE环保聚酯漆。 | 1 | 套 |
| 76 | 功放 |  | 常规 | 双声道 RMS 功率 200+200W；频率响应 20-20000HZ；信噪比≥90dB；谐波失真≤0.7%；前面板话筒输入：2 组；液晶功能显示屏 | 1 | 台 |
| 77 | 无线话筒 |  | 套装 | U 段自动对频设计；2 路独立 LED 屏，2 路独立音量调节；S/N＞108dB，T.H.D.＜0.4% 1KHz；手持话筒电源：AA*2 | 1 | 套 |
| 78 | DVD机 |  | 常规 | 高清护眼DVD；内置纠错16核纠错机芯。 | 1 | 台 |
| 79 | 音响 |  | 300mm*500mm*300mm | 单元组成 低频单元：10英寸低音*1、3英寸高音*2、3英寸中音*2；频率响应20-20000赫兹 ,灵敏度≥91分贝/1瓦.1米 ,标准阻抗≥8欧姆 ,功率≥150瓦（额定）/400瓦（峰值） | 1 | 对 |
| 80 | 音频处理器 |  | 常规 | 解码方式: SBC,AAC,aptX,aptX-HD；蓝牙协议:AVRCP,A2DP,HFP,HSP；输出接口:3.5mm/2RCA；供电接口: Micro USB接口；传输距离:≥10米。 软件功能： ▲采样频率：≥48000Hz；扬声器互相干扰的函数序列MLS长度数值可选范围：4096~16384； ▲频率响应控制Ref补偿0-12dB、反相模式可选倍频程：1/1至1/24； ▲过渡测试信号频率：10Hz-48000Hz，可选择10μs-20ms的脉冲信号。 | 3 | 件 |
| 81 | 充电柜 |  | 600*600*800mm | 16U玻璃门锁带自散热系统，含智能电源； 智能电源性能参数要求： 电参数采集：电压 AC0~400V（50~60Hz）； 环境采集： 湿度采集 20~90%RH（精度±10%RH）、温度采集 0~50℃（精度±5℃）； 通信特性：通信方式 电力线载波； 控制特性：控制输出 2路继电器； 内置智能电源： 设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示； 可采集电量数据（包括电流、电压、功率以及用电量）； 内置温度、湿度传感器设备可以实时监控对应产品的温度及湿度环境，可外接光强、声波传感器设备； 实现远程掌握联网设备的运行状态； 可选择云监控模式，用户无需自行架设专用服务器就可进行远程监控； 软件部分： 性能参数要求不低于以下配置： 基于BS架构，可部署于云服务器或本地服务器； 可对组网设备进行编辑管理、分组命名、集中管控； 对终端设备电量管理，运行状态监控，并且提供报表数据中心进行储存数据，方便综合管理；所有终端设备图形化界面监视； 管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致，软件设计12通道管理功能，具有火警、入侵、紧急启停等功能指示； 具有（电压、电流、温度、湿度）设置报警值功能； 管理软件中显示的时间与PC同步，并具有定时设置及定时开关功能； 在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作； | 1 | 台 |
| 82 | 收纳筐 |  | 330*360*330mm | 易于组装，易于折叠，易于清理卫生；篮子带把手，便于拉出。整体采用钢材制作，壁厚≥0.8mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂。 | 24 | 个 |
| 83 | 乐器柜 |  | 780*400*1600mm | - 1.面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm。 - 2.基材：采用E1级刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E1级要求。 - 3.封边: PVC封边，厚度≥1.5mm。 - 4.结构：分两列，4层，共8格，木纹色柜体配暖白色背板。 - 5.黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 | 3 | 件 |
| 办公家具 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格型号（mm） （长*宽*高） | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 84 | 讲台1 |  | 700*500*900mm | - 1、主体框架及各部件要求：钢木结构。柜体、前挡板采用厚度≥0.8mm冷轧钢板；扶手用实木（橡胶木），厚度≥12mm。桌面基材采用环保刨花板，厚度≥12mm。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级要求。封边采用PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 - 2、外形要求：讲台外形美观，讲桌桌面平整，整体外观流线型设计，讲台四周圆角处理，保护师生安全，整体美观结实。 3、涂饰工艺：木材表面水性漆处理。涂料应符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。 4、钢板工艺：①钢板表面需做防腐、防锈处理，表面喷涂。涂层厚度为：40-60 um，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层颜色自选。②焊接工艺处理需焊点牢固、平滑、美观，无气孔、脱焊、虚焊现象。表面应无毛刺、光滑、平整，不得有尖角、划口、凸起。外观要求符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》中要求。 5、五金：导轨采用三节静音滚珠滑轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求。铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求。 6、功能配置：上下层采用分体式设计，柜子上部带抽屉设计，后部有门，上下柜及各层板间预留接线口。 7、其他：成交后需根据中标产品做图纸深化，工艺结构由采购方确认无误后方可生产。 | 12 | 件 |
| 85 | 图书柜 |  | 1280*400*1800mm | 1、基材：环保刨花板，台面、侧脚厚度≥25mm，其余≥16mm，含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级要求。 2、面材：材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm,色泽鲜亮、色牢度高。 3、封边：PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、黏合剂：白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 5、五金：三合一偏心连接件，力学性能符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》要求。 6、结构分部如图，含树及白色柜子。 7、各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 8、其他：可与本清单序号88图书柜合为一体，规格根据现场尺寸定制，需与墙面固定。后期需深化图纸，成交后需根据中标产品做图纸深化，由使用方确认无误后方可生产。 | 12 | 件 |
| 86 | 批改桌 |  | 1200*600*750mm | - 基材：环保刨花板，台面厚度≥25mm，其余≥16mm，板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级要求。 2、面材：材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。 3、封边： PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、主体框分部：桌脚一侧为钢制塑粉喷涂框架,钢板厚度≥2mm，喷涂厚度≥0.1mm，平角螺丝连接部位其他焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。一侧为三层无柜门收纳柜，尺寸：300*600*750mm（±3 mm）,收纳柜材质与桌面板材相同，结构如图。 5、黏合剂：白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 | 12 | 件 |
| 87 | 批改椅 |  | 490*540*820mm，座高450mm | 椅背、坐垫：全新PP料一次注塑成型；坐垫厚度≥50mm，椅背厚度≥70mm，椅脚：采用钢架，直径≥14mm，壁厚≥1.5mm钢管，表面静电喷涂；功能：带连排脚钉；椅背双PP造型设计，上部直线镂空设计，同时设计椭圆型提取拉手。 | 12 | 件 |
| 88 | 置物架 |  | 3820*400*1000mm | 1、基材：环保刨花板，台面、侧脚厚度厚度≥25mm，其余≥16mm，板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级要求。 2、面材：材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。 3、封边：PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。 4、黏合剂：白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 5、五金：三合一偏心连接件，力学性能符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》要求。 6、结构分部如图。 7、各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 8、其他：可与本清单序号85图书柜合为一体，规格根据现场尺寸定制，需与墙面固定。后期需深化图纸，成交后需根据中标产品做图纸深化，由使用方确认无误后方可生产。 | 12 | 件 |
| 89 | 办公桌 |  | 1800*1600*1300mm | 1、基材：环保刨花板，厚度≥25mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级要求； 2、面材：采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm ,色泽鲜亮、色牢度高； 3、封边：PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求； 4、主体框架及各部件规格：桌架一侧采用塑粉喷涂框架：五边管门字脚，钢板厚度≥2mm，喷涂厚度≥0.1mm或采用≥4.0mm钣金折弯做一个V字型造型，堵头及装饰条（≥1.2mm铝材）。侧柜1：桌上采用双层柜，一层高度内径350mm，桌下柜单移门设计，含主机位；侧柜2：柜内含伸缩挂衣杆，下层增加1-2层活动层板，双开门设计，含锁；桌上扪布屏风，屏风尺寸：长1000 mm *高320mm（±3mm）；桌下增加挡板，挡板长1000 mm *高400 mm（±3 mm）；含木制三抽活动柜，尺寸：402*490*640mm（±3 mm），柜门为内扣拉手，含锁、含PU轮。 5、黏合剂：环保封边白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 6、五金： 导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求 铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求 7、尺寸：1380mm（桌长）-1600mm（侧柜长）*700mm（桌宽）-420mm（侧柜宽）*750mm（桌高）-1300mm（侧柜高）。 8、颜色：采购人自选 9、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 10、成交后需根据中标产品做图纸深化，由采购人确认无误后方可生产。 | 38 | 套 |
| 90 | 办公椅 |  | 规格：标准，座高：450-550mm | - 1、椅背：尼龙网布结构，网布须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。具有透气性和防静电性能，耐磨性强，厚度≥1.0mm。（带铭牌，可书写部门、姓名等信息）腰靠：材质为全新PP料，可升降调整高度 ，范围为0-50mm。符合人体工学需求。 3、头枕：头枕支架及外壳,材质尼龙+30%玻纤（PA+30%GF)；可升降及角度调节 ，范围为0-22mm。 2、背框：全新尼龙＋30%玻纤（PA+30%玻纤） 一次注塑成型背框，可升降调整高度，符合人体工学需求。 3、座垫：表面采用三防布面料，防污、防霉、防磨损，具备防水功能。 4、海绵：阻燃高回弹定型海绵，密度≥45 kg/m³、厚度≥70mm，一次发泡成型，座垫内无胶水粘合，绿色、环保。 5、座板：使用曲木实木木材，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固；坐垫骨架（内外框体）工艺为模具注塑成型。 6、扶手：黑色主体固定扶手，材质为尼龙+30%玻纤（PA+30%GF)；工艺为模具注塑成型。 7、底盘 ：采用安全可锁定同步倾仰底盘，由≥3.5mm厚钢板压制而成，可操作升降及倾仰+原位锁定。 8、气压棒：金属气压棒，升降行程100mm，棒芯壁厚须符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》要求； 9、椅脚：半径330mm 尼龙脚，采用全新尼龙＋30%玻纤（PA+30%玻纤），注塑一体成型，椅脚直径≥660mm。 10、脚轮：直径60mm，PA静音防震椅轮，滑动时无杂音、活动自如。 11、头枕：头枕支架及外壳,材质尼龙+30%玻纤（PA+30%GF)；可升降及角度调节 ，范围为0-22mm。 12、颜色：颜色由采购人自选。 13、成品：需符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》的要求。 | 38 | 件 |
| 91 | 讲台2 |  | 1600*700*800mm | - 1、讲桌采用钢木结合构造，一体成型，钢板厚度0.8-1.0mm，桌面基材采用环保刨花板，厚度≥25mm。面材材质采用三聚氰胺纸饰面，厚度≥2mm，色泽鲜亮、色牢度高。板材含水率符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级要求。封边采用PVC封边，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求。讲台采用全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性，整体设计符合人体力学原理。 - 2、工艺：须采用一次冲压成型技术，经脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化处理；所有钣金部分均采用激光切割加工。 3、可安装17-23.8寸显示器。 4、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 5、讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 6、讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 10 | 件 |
| 92 | 档案密集柜 |  | 900*560*2400mm | 1、轨道：轨道座采用≥2.5mm厚的冷轧钢板；轨道采用≥20*20mm的方钢。均表面静电喷塑，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。 2、底盘：底梁、轴承档采用≥3.0mm厚的冷轧钢板，底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑处理。 3、架体：立柱采用≥1.2mm厚的冷轧钢板；搁板采用≥1.0mm厚的冷轧钢板；挂板采用≥1.0mm厚的冷轧钢板。架体结实，坚固，层数和间距可自由调整，表面亚光喷塑处理。 4、门面、侧板：门框、门板和侧板均采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面平整，亚光喷塑处理。 5、防护装置：防震、防尘装置采用≥20mm厚的磁性吸条；防尘板、顶板、防鼠板均采用≥1.0mm厚的冷轧钢板；防倾倒装置采用≥3.0mm厚的冷轧钢板；每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。产品符合GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》标准要求。 | 20 | 件 |
| 93 | 定制柜1 |  | 545*500*2000mm | 1、主材：中密度纤维板，厚度≥16mm，经过防虫、防腐等化学处理，含水率、吸水厚度膨胀率符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求，甲醛释放量均符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级要求。 2、封边：采用实木条封边，厚度≥2mm。 3、饰面：胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，选料必须无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理。 4、涂饰及工艺：采用五底三面工艺，环保水性木器漆（底漆），水性木器漆（面漆），油漆产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹。 5、黏合剂：环保封边水性白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 6、五金：导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求；铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求。 7、结构分部及功能配置：门板斜边留有抠门位，配置锁具。结构造型如图。 8、各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 9、其他：规格根据现场尺寸定制，后期需深化图纸，成交后需根据中标产品做图纸深化，由使用方确认无误后方可生产。 | 1 | 件 |
| 94 | 定制柜2 |  | 540*498*2000mm | 1、主材：中密度纤维板，厚度≥16mm，经过防虫、防腐等化学处理，含水率、吸水厚度膨胀率符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求，甲醛释放量均符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级要求。 2、封边：采用实木条封边，厚度≥2mm。 3、饰面：胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，选料必须无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理。 4、涂饰及工艺：采用五底三面工艺，环保水性木器漆（底漆），水性木器漆（面漆），油漆产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹。 5、黏合剂：环保封边水性白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 6、五金：导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求；铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求。 7、结构分部及功能配置：门板斜边留有抠门位，配置锁具。结构造型如图。 8、各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 9、其他：规格根据现场尺寸定制，后期需深化图纸，成交后需根据中标产品做图纸深化，由使用方确认无误后方可生产。 | 1 | 件 |
| 95 | 茶几 |  | 600*600*450mm | - 主材：中密度纤维板, 厚度≥25mm，经过防虫、防腐等化学处理，含水率、吸水厚度膨胀率符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求，甲醛释放量均符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级要求。 2、封边：采用实木条封边，厚度≥2mm。 3、饰面：胡桃木木皮，厚度≥0.6mm，选料必须无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理。 - 4、涂饰及工艺：采用五底三面工艺，环保水性木器漆（底漆），水性木器漆（面漆），产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹。 5、黏合剂：环保封边水性白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 6、五金：导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求；铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求。 7、结构分部及功能配置：结构造型如图。 8、各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 | 1 | 件 |
| 96 | 定制柜3 |  | 402*400*640mm | 1、主材：E0中密度纤维板, 厚度≥16mm，经过防虫、防腐等化学处理，含水率，吸水厚度膨胀率符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》要求，甲醛释放量GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级要求。 2、封边：2mm以上厚度实木条封边。 3、饰面：厚度≥0.6mm胡桃木木皮，选料必须无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理 4、黏合剂：环保封边水性白乳胶。 5、涂饰及工艺：油漆采用五底三面工艺，环保水性木器漆（底漆），水性木器漆（面漆），产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹。 6、五金：导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求；铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求。 7、结构分部及功能配置：抽屉板斜边留有抠门位，配置锁具，万向轮。结构造型如图。 8、各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准的要求。 | 1 | 件 |
| 97 | 单人沙发 |  | 715*710*710mm，座高：450mm | 1、框架：实木沙发架结合≥9mm多层板椅座内板，椅背≥2.0mm厚钢管架子焊接而成。 2、海绵：高密度、高回弹定型绵，厚度≥50mm，密度≥45 kg/m³，承重弹力结构：坐垫内有标准间距平衡橡筋。 3、饰面：西皮面料，耐磨性强，经防污处理，清洁方便。 4、胶黏剂：环保型白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》和GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 5、金属塑粉喷涂钢脚，直径≥20mm，壁厚≥1mm，样式参照图片。 | 2 | 件 |

注：1、本次不采购进口产品。

2、本项目确定核心产品为：序号2化学实验台、序号20物理实验台。

3、以上图片仅供参考，上述清单中末注明颜色的，最终由采购人根据中标供应商在合同签订后一周内提供的色卡后再确定。

4、加★产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的强制采购节能（节水）产品。投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则投标无效

5、供应商应在第六章“采购需求偏离表”中填写产品响应情况：产品符合上表中规格、数量及技术要求的为无偏离（即响应），不符合的为有偏离（即不响应）。

- 检测报告及功能截图（或照片）要求

响应文件中必须提供下表中检测产品的检测报告扫描件（如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的，或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供），中标后将对排名第一的成交候选人的响应文件中检测报告进行核查（第一成交候选人接到采购人或集采中心通知后需立即将检测报告官方网址、书面函询联系方式与地址发送至项目联系人邮箱供参考）。提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则响应无效（成交供应商履约时，将按以下要求由专业检测机构对用于本项目产品进行检测验收）：

1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志；

2、检测报告中的检测（判定）依据必须为下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准；

3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。

| 序号 | 检测产品 | 检测标准 | 检测（检验）报告必须包含的检测项目要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化板 | GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | 甲醛释放限量等级（E0级） |
| 2 | PP塑料 | GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 | 有害物质限量要求：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP） |

4、功能截图（或照片）

上表序号61“VR交互设备”、序号 80“音频处理器”的技术要求中，标注“▲”为关键性技术功能，需在响应文件中提供功能演示截图或照片，且相关功能必须满足采购需求，不得负偏离，负偏离为无效响应。如不提供或未按采购文件要求提供，该响应文件将被认定为无效响应。

- 其他要求

- 其他要求包括第五章合同文本中约定的所有条款，供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应，按响应无效处理。

- 供应商应将不同意的条款和更有利的条款在第六章响应文件格式中的“采购需求偏离表”中列出，供应商完全同意的条款不需要列出。

- 评定成交标准

- 一、评定成交标准

1、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2、谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（即二次报价）由低到高的顺序提出3名成交候选人，并推荐最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商，如出现两个或两个以上最后报价相同的谈判供应商，提供优先采购产品证书更多的供应商优先成交（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定成交候选供应商排序。满足谈判文件实质性响应要求是指未被认定为响应无效的情况，响应文件被认定无效的，谈判小组应写明无效原因并告知有关供应商。

- 二、评审内容

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合谈判文件规定的资格要求，符合为合格，不符合为不合格 |  |  |
| 2 | 是否响应谈判文件第三章第一条标的物清单中的技术要求、规格及数量要求，响应为合格，不响应为不合格 |  |  |
| 3 | 是否提供符合谈判文件第三章第二条要求的检测报告及功能截图（或照片）要求，符合为合格，不符合为不合格 |  |  |
| 4 | 是否响应谈判文件第三章第三条的其他要求，响应为合格，不响应为不合格 |  |  |
| 5 | 是否存在谈判文件规定的其它响应无效的情况，不存在为合格，存在为不合格 |  |  |

说明：上述某一项内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因（至少包括不合格的具体事项、判定不合格依据的具体条款等）。任一项不合格其响应文件按无效处理。

- 三、政府采购政策：

1、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业的采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

4、根据苏财购【2019】10号文：（货物）

（1）采购人采购的加★产品水嘴属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品。投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，否则投标无效。

（2）本次拟采购产品化学讲台、化学实验台、水槽柜1、实验凳、柜体箱、化学管架柜1、化学管架柜2、化学管架柜3、仪器夹具柜1、化学准备台、实验推车、仪器夹具柜2、物理讲台、物理实验台、仪器管架柜1、仪器管架柜2、仪器管架柜3、仪器管架柜4、仪器管架柜5、物理准备台、教师实践台、学生桌1、学生专用凳、教师书画桌、仿古教师椅、仿古书法桌、仿古书法凳、折叠置物架、劳技讲台、劳技桌、劳技凳、展示柜1、展示柜2、展示柜3、展示柜4、科学讲台、学生桌2、水槽柜2、美术讲台、美术桌、美术柜、教师画凳、音乐讲台、音乐专用凳、乐器柜、讲台1、讲台2、图书柜、批改桌、批改椅、置物架、办公桌、办公椅、档案密集柜、定制柜1、定制柜2、定制柜3、茶几、单人沙发属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，本次采购对上述产品实施优先采购，各响应单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品证书更多的响应单位优先成交。

5、绿色采购

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 合同文本

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（成交供应商）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需  (项目名称)  经苏州工业园区集中采购中心 以  竞争性谈判  方式进行采购，并依法确定乙方为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件；

（二）成交供应商响应文件；

（三）合同条款；

（四）成交供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定成交供应商的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；

（六）本合同附件。

- 采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 数 量 | 单 位 | 产地 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同金额

本合同金额为人民币        元，大写：         元整。合同金额包括乙方所投产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、搬运费、安装调试、检测验收、采购单位指定部门的抽样产品的检测检验费用、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 付款

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第1款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2、付款条件和付款时间:

2.1预付款：

□乙方明确表示无需预付款；

□有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的30%的预付款，预付款将从第1笔（期）待支付的进度款款项中扣除。

2.2进度款：所提供的货物全部安装调试完毕，且经采购人验收合格后通知供货方开具发票，对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，支付至合同金额的95％；

2.3结清款：验收合格一年后七个工作日内一次性付清剩余5%（无息）。

2.4在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

- 交货时间、地点

1、交付时间：合同签订后， 30 日历天内完成供货及安装。如因现场不具备进场安装条件的，采购人将书面或邮件通知成交供应商调整履行期限的起算日。

2、交货地点： 苏州工业园区文景实验学校 （苏州工业园区金谷路160号）

- 包装与运输

1、乙方应妥善包装货物，适合运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，任何由于乙方包装不善而造成的损失由乙方负责；

2、乙方包装货物时，必须附有装箱清单。

3、乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。

- 质量保证

1、乙方应保证货物的生产、安装、检验检测、调试等各项技术标准，应当符合国家或行业标准。

2、乙方应保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，产品质量符合国家或行业标准、采购文件所列的各项要求以及乙方在投标（响应）文件中承诺的其它指标。

3、乙方应保证提供给甲方的货物是通过货物生产厂商的出厂检验合格的，并提供质量合格证书。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因合同货物的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

6、乙方应保证其对货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。如出现此类情况，乙方应负责处理，承担相关法律责任，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

- 检验与验收

本项目将根据政府采购法及相关法规，《江苏省政府采购履约验收管理办法》以及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》文件的规定，对供应商进行履约验收，采购文件中设置检测报告相关要求的，应聘请检测机构实施检验、出具检测报告。具体履约验收方案详见合同文本—附件1”。

- 质保期和售后服务

1、乙方对货物的免费质保期为 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。若货物生产厂家规定的免费质保期长于本合同质保期，质保期以较长者为准。

2、除非因甲方使用不当，货物在免费质保期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，乙方应免费负责对货物进行修补和退换。更换的货物的免费质保期应重新计算。

3、在免费质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦货物发生质量问题，乙方应在2小时以内响应，4小时内赶到现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格的的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在保证金中直接予以扣除。

4、如因甲方使用不当而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

5、如因乙方提供的货物有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

6、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止履行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

7、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

8、乙方不履行或拖延履行质保义务、售后服务义务的，甲方有权直接聘请第三方提供，因此而造成的费用、损失风险由乙方承担，甲方可在货款或履约保证金中直接予以扣除。

- 履约保证金

1、☑不要求提交履约保证金

2、□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的%（不得超过合同金额的10%），即人民币_________元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：。

4、履约保证金退还条件：

5、履约保证金退还时间：

6、履约保证金退还方式：

7、履约保证金不予退还的情形：

8、其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

9、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 违约责任

1、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）乙方每迟延交付合同货物或提供服务一日，乙方应按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，同时甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书7日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或保证金中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4、因乙方违约导致合同解除的，乙方应当全额退还甲方已经支付的货款，自行取回货物，并向甲方支付合同总金额20%的违约金并承担所有费用。

5、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6、甲方无故逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

7、甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）一方明确表示不履行或实质上已停止履行合同或发生丧失履约能力的情形时，另一方有权解除合同。

2、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

3、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业，否则甲方有权单方解除合同。

4、合同的部分和全部都不得转让，否则视为违约，甲方有权单方解除合同。

5、有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。

- 不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

- 联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真、特快专递、邮件或其他双方在签订合同时确认的方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同签订时确认的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

- 争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

1、如甲乙双方通过“苏采云”系统线上签订电子合同的，则本合同自双方在“苏采云”系统中加盖电子印章之日起生效。如甲乙双方签订纸质合同的，则本合同自甲乙双方签章之日起生效。

2、如签署纸质合同，壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5、合同附件

甲方：                                         乙方：

名称(公章)：                                   名称(公章)：

签订日期：                                    签订日期：

附件1：

苏州工业园区货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

苏州工业园区采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》和《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》。上级文件规定与《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》不一致的，以上级文件规定为准。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

- 验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1 条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见下表1）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，在验收日期前做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，验收小组一般由采购人指定的本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人。若经办采购的人员与采购需求人员分属不同部门，二者应当同时参与验收。分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收，劳务报酬等费用由采购人承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.2.3采取代建方式进行采购的，结合代建协议内容按照前款5.3.2.1、5.3.2.2成立验收小组。日常考核、分段验收小组成员的组成不受5.3.2.1、5.3.2.2规定约束，但采购人的工作人员必须参与最终验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当制定履约验收工作实施方案，认真履行项目验收职责，按照实施方案开展验收，做好验收记录，确保出具的验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，供应商所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。

6.4《政府采购履约验收书》（见下表2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

6.5对为社会公众提供的公共服务项目，采购人应于验收结束之日起 2 个工作日内在江苏政府采购网公开验收结果（待“苏采云”系统中履约验收公告模块开通后执行）。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

表1：政府采购履约验收通知单

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

| 表2：政府采购履约验收书（货物类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  | 供应商 | （姓名+职务+单位） |  |
| 代理机构 |  |  | 项目名称 |  |  |
| 验收地点 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 合同金额 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同名称 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |
| 验收组织形式 | □采购人自行简易验收 □验收小组验收 □委托代理机构验收 |  |  |  |  |
| 是否日常考核/分期（段）验收 | □是 □否 | 日常考核/分期（段）验收情况 | 本项目验收共分 期（段），本次为第 期（段） |  |  |
| 验收小组成员（按实际情况勾选、填写） |  |  | 验收内容（可附附件） |  | 验收意见 （是否合格） |
| □采购人： （非日常考核/分段验收时必选） （姓名+所属部门） |  | 经办人： 负责人： | □货物清单 □外包装检查 □检查标的物合格证、说明书等质量证明文件 □品牌、型号、规格、数量、外观质量 □技术、性能、指标 □运行状况及安装调试 □核实供应商售后服务等在响应文件中承诺的内容 □安全标准 □合同履约时间、地点、方式 □对照采购文件中检测机构、检测标准、检测内容对相应标的物进行抽查检验（采购文件中设置相关要求时必选） □对照采购人需求，对标的物中涉及专业领域的部分进行复核 □其他： |  |  |
| □采购邀请相关领域专业技术人员： （姓名+单位） |  |  |  |  |  |
| □受采购人委托的代理机构： (姓名） |  |  |  |  |  |
| □代建单位： （姓名+单位+所属部门） |  |  |  |  |  |
| 验收参与人员意见 （如有） | □第三方专业机构： □实际使用人： □社会公众服务对象： |  |  |  |  |
| 存在问题和改进建议 |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | □合格 □不合格 （如意见一致，请全体验收小组成员分别签名，如有异议，请分别签署异议意见并签名） |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |
| 异议复核 | 异议事项： 复核意见： 签字： |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见（如有委托） | 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |
| 采购人意见 | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认 | （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |

- 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

谈判响应函

致：苏州工业园区集中采购中心：

我方已仔细研究了本项目的谈判文件，决定参加本次谈判。

- 我方愿意按提供满足谈判文件全部要求的货物及服务工作，提供谈判文件要求的所有资料，响应报价包括为提供本合同约定的采购货物及与其相关的所有服务而发生的一切成本、费用、支出及合理利润。。

2、如果成交，我方将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我方承诺谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我方保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。

5、我方承诺谈判活动中不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e）在采购过程中与采购人进行协商谈判；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况；

g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：            联系电话：                   电子邮箱：

地址：                                           邮政编码：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州工业园区集中采购中心组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性谈判采购。代理人在本次谈判活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则响应无效；

委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

- 谈判响应报价表（货物类）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判响应总报价（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《谈判响应报价表》参加谈判。

2、响应总报价超采购预算，或各标的物单价超该项预算单价的（针对采购文件标明预算单价的），响应无效。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致苏州工业园区集中采购中心：

我单位（供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的谈判，并承担因此引起的一起后果。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于            （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：（填写）

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策；

- 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：（填写）

注：响应文件中的电子签章视为供应商对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

最后报价合理性澄清说明函

本公司愿就项目编号：              项目名称：              的采购活动进行投标，对于本公司的最后报价合理性作出说明如下：

供应商应根据实际情况自拟澄清说明，并按照谈判小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据谈判文件第二章“投标人须知”第5.7.4条要求，谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/谈判现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料（例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单等）。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件按无效处理。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　年　　月　　日

采购需求偏离表

项目编号：

| 序号 | 标的物名称/合同条款号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表针对第三章第一条标的物的规格、数量及技术要求以及第三条其他要求的内容填写：
（1）产品符合第三章第一条标的物的规格、数量及技术要求的为无偏离（即响应），可以不填写；不符合的为有偏离（即不响应）应在此表中说明。
（2）对于第三条其他要求（包括第五章合同文本中约定的所有条款），供应商完全同意条款（即无偏离）的可以不填写，供应商提出的不同意的条款（即负偏离）和对采购人更有利的条款（即正偏离）应在此表中说明，正偏离和无偏离为响应，负偏离为不响应。

我方（即供应商）保证：除上表中列出的不响应情况外，我方响应谈判文件的第三章第一条标的物的规格、数量及技术要求以及第三条其它要求的全部内容。表中未填写的内容与采购需求内容相同无偏离。对同一事项，响应文件其它地方出现与本表响应情况不一致的，以本表内容为准。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

（本文完）