磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321102-JLYD-C2025-0004

项目名称：镇江市实验小学田径场翻新改造项目

采  购  人：镇江市实验小学

采购代理机构：江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司

二○二五年五月

磋商文件目录

## 第一章  磋商邀请.....................................2-6

## 第二章  供应商须知..................................7-18

## 第三章  合同条款...................................19-24

## 第四章  采购需求...................................25-26

## 第五章  磋商及评审.................................27-32

## 第六章  磋商响应文件格式...........................33-48

## 第一章  磋商邀请

项目概况

镇江市实验小学田径场翻新改造项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台 http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取磋商文件，并于2025年6月9日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321102-JLYD-C2025-0004

2、项目名称：镇江市实验小学田径场翻新改造项目

3、项目地点：镇江市实验小学

4、采购方式：竞争性磋商

5、本次采购确定的成交供应商数量：1人

6、预算金额：人民币959187.02元

7、最高限价：人民币959187.02元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

7、采购需求：具体详见磋商文件第四部分“采购需求及服务要求”

8、工期：30日历天

9、本工程不接受联合体投标

10、本次采购不收取磋商保证金

11、工程质量: 合格

二、申请人的资格要求：

（一）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等；或提供资格承诺函）；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

4、有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供资格承诺函）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

6、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为没有失信被执行人名单、没有重大税收违法案件当事人名单、没有政府采购严重违法失信行为名单（请各投标人在开标前3个工作日内自行在“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询自己企业的信用信息，并打印盖公章装订于“响应文件”中）；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目属于工程类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者服务全部由符合政策要求的中小企业）承接。

- 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。）

- 本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（工信部联企业[2011]300号）、苏财购【2020】19号；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）和采购本国货物、服务（财库〔2007〕 119 号）的政策等政策。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证书(B证及以上)，且投标人为其缴纳近一个月的社会保险证明，并无在建工程；

三.获取磋商文件

- 本项目采用网上注册登记方式

- 1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取磋商文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：2025年5月28日9:00至2025年6月4日17:00。

- 2、“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前支持意源和方正，镇江地区意源（方正）办理地址：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口；工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30；联系人：邵娟，联系电话：13655287962 。

3、磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，地址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202210/12fa914cfdb7460f9f0de813012e6af7.shtml。

4、采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

5、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6、售价:免费

四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2025年6月9日10:00

地点：“江苏政府采购网——苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

五、开启

时间：2025年6月9日10:00

地点：“江苏政府采购网——苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应。

3.考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

4.根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目无需缴纳磋商保证金。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.苏彩云技术支持（江苏富深协通科技股份有限公司）联系人及联系电话：徐琦18068525636。

8.如需新点版本的清单打电话13655287827索要。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：镇江市实验小学

联系人：潘维          电话：13852980199

2、采购代理机构信息

名称：江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司

地址：镇江市润州区远洋一期商务楼29栋20层

联系方式：17368509843

3.项目联系方式

项目联系人：王工

联系方式：17368509843

第二章   供应商须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于镇江市实验小学田径场翻新改造项目。

2、定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指政府采购分散代理机构，即：江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指委托采购单位，即：镇江市实验小学。

2.3“供应商”系指向磋商组织方提交磋商响应文件的供应商。

2.4“工程”系指本次采购范围内所描述的镇江市实验小学田径场翻新改造项目。

2.5“服务”系指合同规定供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6“货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。

3、本次采购方式

3.1本次采购采取公开招标采购方式：综合评分法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑磋商服务费：本项目的代理服务费为人民币5000元（苏招协【2022】002号）。

4.2 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏省政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则， 供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求， 由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时 间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登 录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的， 供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1 供应商须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。 时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件， 电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前， 供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提

交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2 在提交截止时间前， 供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足 3 家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单， 发出解密的指令， 供应商自

行实施解密， 限定在主持人发布解密指令后 30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。

若解密成功的供应商不足三家， 不进入后续程序。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

(1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(3) 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

(4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 ;

(5)不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)：

(6) 如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

(7) 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

(8) “ 信 用 中 国 ” 网 站 ( www.creditchina.gov.cn ) 、  中 国 政 府 采 购 网 	(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://www.jscredit.gov.cn)查询结果为失 信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价， 供应商不能证明其报价合理性的；

(10) 响应文件中提供了虚假或失实资料的；

(11) 供应商存在串通谈判情形的；

(12) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的； 由于供应商原因， 未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

(13) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；项目工期有负偏离的；

(14) 项目服务要求响应有负偏离的；

(15) 免费质保期有负偏离的；

(16) 参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(17) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1 供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3 已提交响应文件的供应商， 由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的， 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

24.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第 25.2 项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1 出现下列情形之一的， 应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

25.2 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本) 只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 1 家的，采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因， 重新开展采购活动。

25.3 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

☑30.1 本项目不收取履约保证金。

□30.2本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外， 同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网-苏采云平台”网站下载中心。

32.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实， 在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价， 不得妨碍其他供应商的公平竞争， 不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的， 属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》(苏财购〔2016〕50 号)等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn)，信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。 对存在失信信息的供应商(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三章      合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商响应函及其附录；

（3）施工合同；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 工程概况

- 1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

- 合同工期

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 质量标准

本工程质量标准要求合格，以国家现行验收规范为依据（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013及各专业工程施工质量验收规范）。由工程竣工验收小组验收。

验收标准：

根据现行国家标准及相关规范，2025年中小学塑胶操场验收需遵循以下核心标准：

1、环保安全标准

1.1有害物质限量‌

苯≤0.05g/kg，游离甲醛≤0.1mg/m³，多环芳烃（PAHs）未检出；

铅、镉、铬等8类重金属均不得检出；

TVOC释放率≤0.5mg/(m³·h)（72小时密闭舱测试）。

（施工前需对胶水、颗粒等原材料进行CMA/CNAS认证检测，完工后随机取样复检）

1.2物理安全性‌

面层需具有适度的弹性（回弹值≥20%）及冲击吸收率（≥35%），以减少运动损伤；

耐磨性要求磨耗率≤2.5%，抗滑值潮湿状态≥47、干燥状态≥53。

2、物理性能要求

2.1厚度标准‌

平均厚度≥13mm，任何区域厚度不得低于10mm，且低于规定厚度10%的面积占比≤10%；

重点区域（如跳高起跳区、掷标枪助跑道）需加厚至15-25mm；

厚度允许偏差±3mm，超差直接判定不合格。

2.2平整度与坡度‌

3m直尺检测高差≤3mm，整体合格率≥85%；

横向坡度≤1:100，纵向坡度中小学允许≤2:1000；

雨后30分钟内无积水，透水型跑道透水率≥15L/min·㎡。

3、施工规范与外观验收

3.1基础要求‌

混凝土或沥青基础需平整（3m内高差≤3mm）、无裂缝，含水率≤5%；

边缘需平直整齐，接缝无痕迹，排水系统畅通。

3.2面层外观‌

颜色均匀无褪色，颗粒分布均匀（粒径2-3mm），无秃粒、结团或脱层现象；

标志线宽度误差≤±5mm，附着力≥1.5MPa（划格法测试脱落面积≤5%）。

4、验收检测流程

4.1检测工具与方法‌

厚度检测‌：采用超声波测厚仪（精度±0.1mm）或取芯检测钻（φ50mm钻头），每100㎡取3个点；

平整度检测‌：激光断面仪扫描弯道区域，生成三维等高线云图预警±2mm误差；

环保检测‌：随机取样300mm×300mm面层送实验室，重点检测18项有害物质。

4.2验收流程‌

施工方自检合格后提交第三方检测报告；

现场抽检覆盖直道、弯道及重点区域，检测点增加20%；

验收文件包括材料检测报告、施工记录、环保及物理性能检测报告。

5、不合格处理

若检测中发现厚度超差、环保指标不达标或物理性能不合格，需立即返工至符合GB 36246-2018标准，并重新进行全项复检。‌

- 签约合同价

1.签约合同价为：     元

人民币（小写）(¥      元)；

2.合同价款及调整

本合同价款采用固定单价合同方式确定。

风险范围以外合同价款调整方法：合同工期内（含索赔工期）①非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由中标人（承包人）承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由中标人（承包人）承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益。②人工工资执行政策性调整文件。

双方约定合同价款的其他调整因素：

⑴实际工程数量与招标文件中的工程量清单中的数量有异的，按实际工程数量进行调整，单价按响应文件中的报价执行。

⑵招标工程量清单漏项（增项）、设计变更、现场签证、技术方案、技术核定、图纸会审、会议纪要引起增减工程量清单项目，其相应的综合单价由中标人（承包人）以书面形式向发包人提交，经总监理工程师审查确认后，由发包人会同审计确认综合单价。新增项目中的人工、材料、机械在原响应文件工程量清单中已有报价的，按响应文件中的报价执行。

⑶合同外增加的项目且原响应文件工程量清单中没有报价的，根据相关定额和计价规定计算出总价后，按响应价下浮比例作同比例下浮。

3.招标人与中标人签订的合同中若与招标文件中实质性内容不一致的，不作为工程结算和审核的依据。

- 工程付款

- ☐经双方协商乙方自愿放弃预付款。

- ☑（1）合同签订后收到发票10个工作日内，支付合同价的30%预付款；(2)验收合格后2026年春节前支付至合同价的40%；(3)2027年春节前付至合同价的70%；(4)审计结束，于2028年春节前按审计金额一次性付清。

- 保修

1 中标人（承包人）对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供全免费质保期为     年，从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题24小时内到位维修。

2 在免费质保期内，中标人（承包人）须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。

- 项目经理

承包人项目经理：      。

- 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 分包与转包

1本工程严禁转包，一旦发现立即终止合同，所产生的经济损失均由中标人（承包人）承担，对非主体工程进行分包必须符合有关规定，经甲方同意后方可分包。

- 违约责任

1违约责任执行相关条款，具体在合同中明确。

- 签订时间

本合同于                      签订。

- 签订地点

本合同在        签订。

- 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

- 合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

- 其它

1.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

2.工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其它工程项目的工作。

3.场照管责任：中标人应充分考虑施工现场可能发生的一切有关交叉施工、安全施工的矛盾、纠纷或事故的预防措施，并及时、主动地采取有效方式进行处理，同时做好相互交叉施工及行人、行车交通安全的协调工作。

4.禁对本合同有关单位和人员进行贿赂或使用不正当竞争手段谋取非法利益。

5.标注册建造师应保证及时到位，未经招标人同意不得更换；有事离开现场须向业主请假并征得同意。

6.施工管理人员必须有上岗证；未经招标人同意不得更换；必须常驻现场，否则业主有权给予罚款直至终止合同。

7.如果监理工程师或发包人认为委派的注册建造师、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的注册建造师或技术负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同。

| 发包人： | (公章) | 承包人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | (签字） | 法定代表人或其委托代理人： | (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

工程质量保修书

发包人 (全称)：

承 包人 (全称 )：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就       (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。质量保修范围包括地基基础工程、主体 结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏， 供热与供冷系统， 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下 ：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

1、质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；本工程质量保修期为3年，从工程竣工验收合格之日起，3年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2、在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3、质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

4、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

5、装修工程为2年；

6、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

7、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

8、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

三、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的， 发包人可以委托他人修理， 保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。                  4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的    。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币(大写)          ；质量保修金银行利率不计。

六、 质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后，将剩余质量保修金 (不计利息)返还承包人。

七、双方约定的其他工程质量保修事项： 保修期内因承包人不能及时履行保修义务， 发

包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用从保修金中扣除。工程质量保修书由发

包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

承包人(公章) ：

地址：

法定代表人(签字）：

第四章   采购需求

一、项目概况

1、本项目位于镇江市实验小学，镇江市实验小学田径场翻新改造主要由原4850㎡地面拆除清理、3425㎡塑胶地面、1425㎡人造草坪地面等部分组成。

2、由于施工场所的特殊性，本项目计划进场施工时间为2025年7月1日，具体时间以采购人通知时间为准），逾期进场施工或不进场施工，采购人保留诉讼法律的权利。

3、本项目所属行业：建筑业。（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。）

二、技术要求

1、透气型跑道技术要求（GB36246-2018）

塑胶跑道采用13毫米透气型，其中底层为EPDM和聚氨酯胶水摊铺而成，厚度10毫米，面层为EPDM喷涂厚度3毫米；透气塑胶跑道样块具有符合面层检测依据中小合成材料面层运动场地GB36246-2018

透气型塑胶物理机械性能要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 冲击吸收/% 田径场地 | 35~50 |
| 垂直变形/mm | 0.6~3.0 |
| 抗滑值（20℃）/BPN 田径场地 | ≥47（湿测） |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.4 |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 阻燃性能/级 | Ⅰ |

透气型塑胶面层成品中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDPP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20 |
|  | 苯并（a）芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（Cl0-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 4, 4' 一二氨基一3, 3' 一二氯二 苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（㎡.h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（㎡.h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（㎡.h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡.h）） | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/（mg/（㎡.h）） | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

- 2、人造草坪技术指标要求:

| 序号 | 类型 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 草纤维类型 | 单丝（pe）+曲丝（pp） |
| - 2 | 草纤维磅重 | 10000 Dtex |
| - 3 | 草纤维规格 | 直丝：厚100um/宽1.03mm |
|  |  | 曲丝：厚80um/宽0.56mm |
| - 4 | 草高 | 30mm |
| - 5 | 行距 | 3/8inch |
| - 6 | 针距 | 20针/ 10cm |
| - 7 | 密度 | 21000簇/ m2 |
| - 8 | 底布 | PP基布+PP网络布 |
| - 9 | 背胶 | 丁苯背胶 |
| - 10 | 走针方式 | “一”走针 |

人造草面层成品中有害物质限量要求（GB36246-2018）

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和b/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2.h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2.h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（m2.h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2.h）） | ≤1.0 |

三、透气塑胶跑道施工技术方案

一）、施工要求

1、总厚度不低于13mm。

2、底胶厚度10mm，采用粒径2-4mm橡胶红颗粒，聚氨酯胶水含量控制在20%-25%之间。

3、面胶厚度3mm，采用粒径0.5-1.5mm聚氨酯颗粒，喷涂法施工。要求采用正反向喷涂法，喷涂均匀，画线清晰、顺直，无污染。

二）、施工工艺

1、施工程序：基础表面清理→基础面层及平整度处理→滚聚氨酯胶水一层→聚氨酯胶水、红胶粒、催化剂→混合搅拌摊铺底胶层（人工或机械）→底胶面层处理→聚氨酯胶水、塑胶红（绿）颗粒、胶粉、催化剂→混合搅拌喷涂面层（喷两遍）→画线。

三）、施工准备

1、铺装施工前小试：先将聚氨酯塑胶跑道所用材料按生产批号排序，然后取样根据现场环境条件进行成胶试验。

2、基础检查：复核基础平整度、坡度尺寸。混凝土基础经检测符合质量标准，方可进行塑胶跑道底层的铺装施工，否则必须进行返工处理。

3、全面清理：清除场地中的泥土、灰渣及油污。

4、场地预处理：凡局部不符合平整度、坡度要求处，用聚氨酯胶水加细胶粒找平。

5、测画底线：为合理安排每天的铺装工作量，先在砼上按照设定的方案测量，画好分界线。将整个田径场分成条块后按条块进行铺装。

6、半成品的准备：根据铺装面积计算所需要半成品，将所需用甲组份吊装到操作台前，按照批号放整齐。将所需要红胶粒和催化剂分别放到操作台上合适的位置。

四）、摊铺红颗粒施工方法

1、底胶铺装工序：测量挂线→材料搅拌→运送→喂料→摊铺→修边等工序。

2、测量挂线：根据预先测放好的轴线挂好分界线。

3、配料工序的任务：按配方将聚氨酯胶水、红色橡胶粒混合后搅拌，搅拌均匀后出料，送至摊铺地点。

4、摊铺工序的任务：将配制好的料均摊铺在施工地点。操作时注意拍的程度及次数，次数不能少于5次且不能漏拍、少拍，用两边的模条拉线，控制规定的厚度，必须及时调整到规定的厚度。

5、修边工序：将塑胶边缘用专用工具修理整齐。

五）、面胶喷涂工序：底胶层清理→材料配送→喂料→喷涂→修边。

1、底胶层清理的任务是：将底胶表面清扫干净，局部凹凸不平处用刀修平；并作好场地四周防污染工作。

2、配料工序的任务是：将聚氨酯胶水、颗粒及胶粉按比例混合，再加入0.2%的催化剂进行搅拌，搅拌7分钟出料送至喷涂机料斗。

3、喷涂工序的任务是：按照施工计划定制的顺序将浆料均匀地喷涂于底胶层上。喷涂时应力求均匀，第二道喷涂方向相反，每道厚度应大于1.5mm以上。一定要注意均匀一致，严禁出现浆料过厚而发亮的现象。

4、修边工序的任务是：做好防护及检查工作，防止漏喷和污染。

六）、铺装时紧急情况处理

1、下雨：如果透气式跑道铺装施工过程中突然发生紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的PVC薄膜盖好未固化的透气式跑道基层和电机、搅拌机以及物料桶等，如搅拌机中有已拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺至模腔中。

2、刮风：如果配料过程中出现刮大风紧急情况，则立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮至未固化的基层上，应立即清除。

3、停电：如果配料过程中出现停电现象，能及时修复电路的应立即修复，如果不能立即修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好停止准备，如搅拌机中有已拌好的胶浆应当垃圾处理掉。

七）、铺设应注意事项

1、塑胶在施工过程中最怕水，因此要掌握天气情况应避免阴雨及湿度较大的天气。

2、为保证塑胶面层的厚度，应把塑胶面层的误差控制为正差。塑胶跑道为13mm以上。

3、为保证塑胶面层的平整度，铺设跨度应尽量大，以利于排水。

4、为保证塑胶面层的美观，喷涂时的跨度应尽量大一些，以减少接茬。

5、材料配比由厂务人员严格管制，并随时过磅。材料搅拌每桶应搅拌7分钟以上。

八）、标志线的测画注意事项

1、正确使用经纬仪、钢卷尺等测量工具，按国际田联标准测量确定各种标志线的位置，反复测量，校核确认无误达到要求的地方用记号笔（特种铅笔）在塑胶面层上划线做记号。

2、后需经体育工艺员复核，角度部分用放射线长度进行校核，直线部分用国际田联规定的彩色标志喷漆。

3、喷漆时，要反复检查喷线木盒的宽度是否符合田联的规定，如不符合应及时调整。

4、喷漆操作人员应掌握好喷枪的距离（离塑胶面）和角度，以便线条的美观，色泽均匀。

九）、质量要求：外观要求塑胶面层颜色均匀一致，各种道线、点位线清晰鲜艳，无明显虚边。分道线间距要均匀一致，表面颗粒要均匀，无秃粒现象。接缝处要平滑，无明显高低差。塑胶面层的厚度合格率要求在95%以上。各点位线距离尺寸精度要求在千分之一。误差只能正不能负。

四、人造草坪施工方案与技术措施

第一阶段：施工准备阶段

1.结合现场实际情况，对图纸进行会审，做出平面布置图。

2.与学校协调，办理开工有关手续，开展技术质量交底工作。

3.连接施工用水用电，做好开工前的各项准备工作。

第二阶段：现场基础验收

1.对基础进行实地测量，检查，对照校方基础验收资料核实，达到施工要求时，方可施工。对于基础有不合格的，及时向校方提出修补方案。

2.现场清理，清除基础上所有杂物，以保证人造草铺装时，底部铺装平整和粘贴牢固。

第三阶段：

为保证人造草铺装质量及平整度，符合国际足联颁发的规则要求，同时保证今后人造草的使用质量及观感，人造草的铺装顺序如下：

1.按图纸要求放线，将场地纵横两轴找出，定出场的中心位置，定好场地的四周界限位置。

2.基础上铺设无纺布垫层，然后将草卷依照图纸，顺序排列于场地，接头处搭接10厘米，接缝处搭接5厘米，无纺布必须拉平拉直，无破损，无露基础或起皱现象。

3.把人造草摊铺开，停放一天使其伸缩到自然位置后，按照操场的长边开始从一边往另一边进行接缝处理在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致用专用切割刀具将相邻重叠部分草皮割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。

4.在草皮之间的地基上铺设专用粘接胶带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待干后进行粘合，粘合接缝准许间隙在1~2mm范围内。如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹。依次粘接完全绿色草坪部分。

第四阶段：工程收尾阶段

1.绘制竣工图，整理施工资料，作出施工总结，汇编好验收资料。

2.清理现场，与校方协商验收事宜。

五、质量标准

（一）质量标准：合格，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T 20394-2019《体育用人造草》标准等相关国家标准，通过相关部门验收。未达到质量要求的，无法取证的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失。

（二）技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

（三）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

（四）验收标准：

验收标准：

根据现行国家标准及相关规范，2025年中小学塑胶操场验收需遵循以下核心标准：

1、环保安全标准

1.1有害物质限量‌

苯≤0.05g/kg，游离甲醛≤0.1mg/m³，多环芳烃（PAHs）未检出；

铅、镉、铬等8类重金属均不得检出；

TVOC释放率≤0.5mg/(m³·h)（72小时密闭舱测试）。

（施工前需对胶水、颗粒等原材料进行CMA/CNAS认证检测，完工后随机取样复检）

1.2物理安全性‌

面层需具有适度的弹性（回弹值≥20%）及冲击吸收率（≥35%），以减少运动损伤；

耐磨性要求磨耗率≤2.5%，抗滑值潮湿状态≥47、干燥状态≥53。

2、物理性能要求

2.1厚度标准‌

平均厚度≥13mm，任何区域厚度不得低于10mm，且低于规定厚度10%的面积占比≤10%；

重点区域（如跳高起跳区、掷标枪助跑道）需加厚至15-25mm；

厚度允许偏差±3mm，超差直接判定不合格。

2.2平整度与坡度‌

3m直尺检测高差≤3mm，整体合格率≥85%；

横向坡度≤1:100，纵向坡度中小学允许≤2:1000；

雨后30分钟内无积水，透水型跑道透水率≥15L/min·㎡。

3、施工规范与外观验收

3.1基础要求‌

混凝土或沥青基础需平整（3m内高差≤3mm）、无裂缝，含水率≤5%；

边缘需平直整齐，接缝无痕迹，排水系统畅通。

3.2面层外观‌

颜色均匀无褪色，颗粒分布均匀（粒径2-3mm），无秃粒、结团或脱层现象；

标志线宽度误差≤±5mm，附着力≥1.5MPa（划格法测试脱落面积≤5%）。

4、验收检测流程

4.1检测工具与方法‌

厚度检测‌：采用超声波测厚仪（精度±0.1mm）或取芯检测钻（φ50mm钻头），每100㎡取3个点；

平整度检测‌：激光断面仪扫描弯道区域，生成三维等高线云图预警±2mm误差；

环保检测‌：随机取样300mm×300mm面层送实验室，重点检测18项有害物质。

4.2验收流程‌

施工方自检合格后提交第三方检测报告；

现场抽检覆盖直道、弯道及重点区域，检测点增加20%；

验收文件包括材料检测报告、施工记录、环保及物理性能检测报告。

5、不合格处理

若检测中发现厚度超差、环保指标不达标或物理性能不合格，需立即返工至符合GB 36246-2018标准，并重新进行全项复检。‌

六.工程量清单及主要材料要求

- 工程量清单详见磋商文件附件

七、效果图

八、透气型塑胶运动场及篮球场方案

| 序号 | 名称 | 规格及标准 | 图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 拆除原有塑胶、草坪面层 |  | ㎡ | 4850 |
| 2 | 更换破损排水沟盖板 | 500*500*80一字型水泥沟盖板 |  | 块 | 70 |
| 3 | 清理排水沟中的淤泥及垃圾 | 清理排水沟中的淤泥及垃圾 |  | m | 155 |
| 4 | 修补破损基础 | 沥青修补 |  | ㎡ | 100 |
| 5 | 透气型塑胶跑道 | 1.塑胶跑道采用13毫米透气，其中底层为EPDM和聚氨酯胶水摊铺而成，厚度10毫米，面层为EPDM喷涂厚度3毫米 2.颜色：铁红色 3.透气型塑胶跑道样块符合面层检测依据中小合成材料面层运动场地GB36246-2018要求； |  | ㎡ | 3425 |
| 6 | 人造草坪 | - 1.草坪高度：30mm - 2.行距：3/8英寸 - 3.针距：20针/10cm - 4.磅重：10000DTEX - 5.密度：21000簇/㎡； - 6.颜色：深绿和翠绿双色间隔 - 7.人造草坪符合面层检测依据中小学合成材料面层运动场GB36246-2018标准要求 |  | ㎡ | 1425 |
| 7 | 足球门 | - 钢制3000mm×2000mmmm，框架整体可移动，拆装方便。钢管直径76mm，壁厚2.5mm，后支架直径48mm，壁厚2.5mm，侧面有穿网扣，每500mm1个，均匀的分布在框架上。底座方管改变了以往直角拼装法，现采用冲床冲压成90度圆弧形状，整体效果美观，更保证了运动员的安全性。球网一副，用尼龙绳制成网眼≤120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末，颜色是白色。产品安装完毕，应与地面用4根φ12×120mm膨胀螺丝固定。产品质量符合GB/T19851.15-2005相关规定。 |  | 付 | 1 |

- 九、投标人方案和措施要求及施工人员要求

1、投标人提供关于本项目施工方案（包含塑胶跑道施工方案和人造草坪施工方案）、质量管理体系和质量保证措施及质量检测设备、安全建设保证措施、环境保护管理体系与措施、施工进度计划、资源配备计划及售后服务等以确保项目质量。

2、成交供应商的项目负责人（项目经理）必须要在现场全面负责本项目的实施，项目负责人（项目经理）须承诺无其他在建项目，提供相关承诺函。

十、工期：30日历天。

十一.施工地点：采购人指定地点

十二.服务要求

1.质保期：供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供全免费质保至少叁年，质量保修期不低于捌年。从工程验收合格之日起计算，质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。

2.在质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。

3.供应商必须保证项目负责人亲临现场进行巡视、指导，检查施工进度和质量；施工时间内项目施工员必须全程驻留工地。

4.未经采购人同意不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则每更换项目负责人一 次，采购人将从工程款中扣除违约金 1 万元；项目管理班子其它人员每更换一次，或项目经理月到位率不足 80%的，采购人将从工程款中扣除违约金 5000 元；项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到 90%的，每人次罚壹仟元。

5.项目完工后必须提供本项目最终的详细图纸及相关全部资料（装订成册）。

十三.其他要求

1.磋商报价应以磋商文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对磋商文件提供的工程量清单。

2.材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，乙方应恢复原样，相关维修费由乙方自理。

3.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。

4.成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护。

5.工程项目中所用所有主材必须征得采购人认可，采购人保留主材采购人供应的权利。

6.中标公示期间，成交供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定，取消中标资格。江苏省动态监管不合格资质查询网址：http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery。

十四．付款方式：

(1)合同签订后收到发票10个工作日内，支付合同价的30%预付款；(2)验收合格后，2026年春节前支付至合同价的40%；(3)2027年春节前付至合同价的70%；(4)审计结束，于2028年春节前按审计金额一次性付清。

第五章    磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3 起草评审报告并进行签署。

1.4 推荐成交供应商。

1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5 磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11 磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12 推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供资格承诺函； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格承诺函； |
| 6 | 信用查询 | 开标前3个工作日内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，信用记录证明材料； |
| 7 | 法律、法规和磋商文件规定的其他资格 | （1）供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； （2）拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证书(B证及以上)，且投标人为其缴纳近一个月的社会保险证明，并无在建工程； （3）中小企业声明函。 |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对磋商文件的响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。

| 评分项目 | 技术评审 | 商务评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 56.00 | 24.00 | 20.00 |

（一） 技术评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术方案评价 |  |  | 56分 |
| 1.1 | 施工方案 | 针对供应商提供的塑胶跑道施工方案及方法进行评审，考察其方案是否包含针对本项目塑胶跑道施工拟定的施工方案、方法。描述包含塑胶跑道施工方案和方法的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。塑胶跑道施工方案和方法科学合理、切实可行的，加1分；方案考虑周全，有合理化建议的加1分 | 10分 |
|  |  | 针对供应商提供的人造草坪施工方案及方法进行评审，考察其方案是否包含针对本项目人造草坪施工拟定的施工方案、方法。描述包含人造草坪施工方案和方法的，得3分，方案有缺项或无方案的不得分。塑胶跑道施工方案和方法科学合理、切实可行的，加1分；方案考虑周全，有合理化建议的加1分 |  |
| 1.2 | 质量管理体系和质量保证措施及质量检测设备 | 各供应商关于本工程的质量管理体系及其质量保证措施进行评价，考察其是否包含本项目涉及的工程的质量管理体系及其质量保证措施，描述完全包含上述要点的，得2分，有缺项或无方案的不得分。针对于本项目的具体质量管理体系及质量保证措施全面周到的，加1分。具体的质量管理体系及质量保证措施科学合理、操作性强的，加1分。 | 6分 |
|  |  | 对各供应商关于本工程所需的质量检测设备进行评价，考察其是否具有本项目涉及的质量检测设备，需提供相关检测设备的购置发票或租赁协议，得2分，无相关检测设备的不得分。 |  |
| 1.3 | 安全建设保证措施 | 对各供应商关于本工程安全保证措施进行评价，考察其是否包含施工现场安全保证措施及相关方案、方法，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。以上措施科学合理，问题解决机制简单有效的加2分。对项目安全风险进行分析，给出应对措施且针对性、操作性强的，加2分。 | 8分 |
| 1.4 | 环境保护管理体系与措施 | 对各供应商关于本工程环境保护管理体系与措施进行评价，考察其是否包含施工现场扬尘污染防治及环境保护措施，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。以上措施科学合理，问题解决机制简单有效的加2分。对项目环保风险进行分析，给出应对措施且针对性、操作性强的，加2分。 | 8分 |
| 1.5 | 施工进度计划编制 | 对各供应商关于本工程的施工进度计划的描述进行评价，考察其是否包含本项目的施工进度计划、各阶段进度的保证措施，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。总进度计划详尽，加2分；关键节点等设置清晰准确的，加2分。 | 8分 |
| 1.6 | 资源配备计划 | 对各供应商投入的劳动力、机械设备和材料情况等资源配备计划进行评价，描述完全包含上述内容的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。投入的劳动力、机械设备和材料情况等资源配备计划科学合理的，加2分。方案内容详尽周到的，加2分。 | 8分 |
| 1.7 | 售后服务方案 | 对各供应商针对招标项目需求所提供售后服务的描述进行评价，考察其是否包含内容包括服务方案、验收、保养计划及关于售后服务保证的相关承诺，处理程序，响应时间，质量保证措施，服务方式（上门），描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。售后服务及相关相关措施计划全面、具体的，加2分；售后服务及相关相关措施计划针对性强、有相关优惠措施的，加2分。 | 8分 |

（二） 商务评审

| 序 号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务评估 |  |  | 24分 |
| 1.1 | 供应商实力评价 | 供应商具有有效期内的“职业健康安全管理体系 ”、“环境管理体系 ”、“质量管理体系 ”每有一个得 3 分， 本项最高得 9 分。 以上须提供证书原件扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”截图，否则不得分。 | 9分 |
| 1.2 | 供商应案例 | 自2022年5月以来，供应商承接过类似工程项目业绩的，每有1份得5分，本项最高得15分。需提供中标（成交）通知书、施工合同及竣工（完工）验收证明扫描件。 注：(1) 时间以工程竣工（或完工）验收证明所载明的签订时间为准。 (2)业绩证明材料必须能清晰的反映合同内容、施工内容、签订时间等需要明示的内容，没有明示造成无法确定的业绩，不予计分。 (3)中标（成交）通知书与施工合同对于项目内容、项目金额等信息描述不一致的，以中标（成交）通知书为准。 (4)以上各项材料提供齐全且有效方可得分，否则不得分。 | 15分 |

（三） 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评价 |  |  | 20分 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×20。 | 20分 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目编号：

项目名称:镇江市实验小学田径场翻新改造项目

投标人名称(盖章)：

日期：

一、资格部分

- 磋商承诺函

致：                          （磋商组织方）

根据贵方关于                      （项目名称）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

- 独立承担民事责任的能力

- 良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 企业资质证书及项目负责人资质证书

- 法律、行政法规规定的其他条件

法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电 话：

单位全称：

单位盖章：                                         年    月   日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：                                日 期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

二、技术部分

(一)技术方案

(二)技术响应及偏离表

三、商务部分

(一)供应商能力

(二)经验

(三)项目负责人能力

| 姓名 |  | 近 3 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。3、项目负责人须提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。（可编辑）

(四)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。（可编辑）

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

(五)首次报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目总报价 | 大写：人民币 小写¥： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 工期 |  |
| 工程质量 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：                          日期：    年   月    日

注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。

（六）已标价工程量清单

单位：人民币（元）

注：首次明细报价表中的项目总报价应与首次报价一览表中的项目总报价保持一致，如不一致以单价金额计算结果为准。

法定代表人或其授权委托人签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：                                 日期：  年  月  日

- 最终报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目总报价 | 大写：人民币 小写¥： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 工期 |  |
| 工程质量 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：                          日期：    年   月    日

注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有人工、交通、住宿、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。3、未加盖供应商公章的最终报价无效，首轮报价即为最终报价。4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价；第二次报价未签章的为无效报价，以其首轮报价作为最终报价。如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格，拒绝接受“授标”或签订合同的按政府采购法律法规相关规定处理。

四、其他部分

(一)中小企业声明函

- 中小企业声明函(工程）

本公司（）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者服务全部由符合政策要求的中小企业）承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（镇江市实验小学田径场翻新项目） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标人的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定填写。

- 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

资格承诺函

致：    （采购人）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 服务响应及偏离表

(三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件