无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0023

采购项目名称：交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025）

采   购   人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二〇二五年八月

目   录

一、投标邀请函

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、 合同书（格式文本）

五、 附件（投标文件格式）

一、投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，就交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025） 采购项目编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0023 采 购 人：无锡市公安局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 地 址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 |
| 3 | 项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三、采购需求”） （1）项目概况：本项目为交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025），详见招标文件第三部分：项目需求及有关说明。 （2）采购预算：1267.5万元 （3）服务期：合同签订生效之日起至2026年10月25日。 （4）本项目是否专门面向中小企业：否； （5）本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人；[提供营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是否面向中小企业采购：否。本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年8月27日16时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年9月12日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年9月12日9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：0510-83131355；18914250729。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年9月12日开标结束后 评审地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼1917室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年9月12日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 1.采 购 人：无锡市公安局 联系人：张警官 联系电话：0510-82216213 联系地址：无锡市高浪西路58号 2.采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 联系人：严婧、丁霞 联系电话：0510-82713928-8011 邮箱：wxcjzbb2017@163.com 联系地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上获取-下载采购文件－将采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件-导出加密的投标文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （8）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （9）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司。E-mail：wxcjzbb2017@163.com。

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，江苏成建项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏成建项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）提供法定代表人授权委托人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（6）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.技术文件部分（暗标）

（六）投标文件制作要求（技术标暗标）

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函中的内容制作。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

12.技术标为暗标，不得出现投标人名称、人员姓名、不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。字体为四号宋体，1.5倍行距，不得有任何加粗、斜体、下划线、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（采用小五号阿拉伯数字格式），页码设置为中间位置。

13.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响的因素，一旦投标结束最终成交，总价及对应单价将包定，价格不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

2.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定，采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或餐饮标准的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起半个小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

- 32.技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、LOGO、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

- 33.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由江苏成建项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                  15分

（2）供应商评价                                15分

（3）演示                                       6分

（3）技术部分（暗标）                          64分

1.报价（15分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／供应商报价)×15。

注：价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

② 监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③ 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2.供应商评价（15分）

（1）业绩（2分）：投标人具有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过2分；合同扫描件上传至投标系统中。（合同扫描件上传，否则不得分）

（2）投标人资质证书（8分）

1）电子和智能化工程专业承包资质(2分): 投标人具有有效期内的电子和智能化工程专业承包二级（含）以上资质证书 (投标文件中提供扫描件，不提供不得分)。

2）消防设施工程专业承包资质(2分): 投标人具有有效期内的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质证书 (投标文件中提供扫描件，不提供不得分)。

3）信息安全服务资质认证（2分）：投标人具有有效期内的信息安全服务资质认证信息系统安全运维壹级认证证书(投标文件中提供扫描件，不提供不得分)。

4）信息技术服务运行维护标准符合性证书（2分）：投标人具有有效期内的ITSS一级证书(投标文件中提供扫描件，不提供不得分)。

（3）项目人员配备（5分）

考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

1）项目经理（2分）：具有信息安全保障人员认证证书的得1分，具有高级信息系统项目管理师证书的得1分。

2）网络工程师、信息安全工程师（2分）：具有网络工程师证书的1分、具有信息安全保障人员认证证书的得1分，同一个人拥有多种证书的只计算一次，不重复得分。

3）软件工程师、运维工程师（1分）：具有ITSS应用经理证书的每有一人得0.5分，最高1分。

【证明材料：以上同一人的证书不重复计取，投标文件中提供相关证书原件扫描件；同时提供由法定的社保收缴部门出具的连续3个月（至少包含近3个月中任意一个月（不含投标当月））的供应商为其依法缴纳社保证明，社保缴费证明必须提交原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分。】

- 3、演示（6分）：演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场，关于在线演示操作，详见《操作手册》。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。

- （1）机房基础设施维保（2分）

- 1）机房日常出入管理：机房进入申请、审批、陪同、机房出入记录电子台账(1分)

- 2）工单管理:工单录入、工单审核、工单反馈，工单复核 、归档(1分)

- （2）信息系统软硬件维保服务（2分）

- 1）设备台账管理：设备基础属性、IP、所属项目、运维责任单位等信息台账管理(1分)

- 2）硬件报修管理：设备报修录入、转入报修工单(1分)

- （3）业务监控（2分）

- 1)巡检管理:  查看信息系统巡检记录、机房巡检记录(1分)

- 2）虚拟化管理：虚拟机状态展示、虚拟机相关资源使用情况展示(1分)

- 4.技术部分（64分）（暗标）

考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

（1）维保体系（5分）

投标人提供维护管理体系：包括维护保养管理制度、日常巡检服务流程图、设备故障报修维修流程、软件升级流程、硬件更换操作规范、重大节日、重大活动期间硬件维护保障方案及措施等内容。

运维体系内容详实、运维措施科学合理，高度贴合本项目内场运维需求，方案里包括5-7项内容得5分；运维体系方案较完整包括4-5项以上、符合实际、措施具有可行性得3分；内容粗略、无针对本项目实际需求得1分；本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）机房日常运维管理维护方案（5分）

投标人根据采购方业务系统运维现状、机房运维服务管理需求的正确理解。提供机房日常运维管理方案，方案包括：日常运维管理的各项管理规章制度；提供机房驻场人员和设备进出管理方案；机房设施设备的巡检、维修、巡检、施工等服务管理方案；机房精密空调、供配电系统内设备突发故障情况下保障运维方案、各业务系统的硬件资产管理信息台账、硬件设备之间连接的物理线路信息台账、硬件设备网络资源信息台账、机房运维管理信息台账；根据机柜空间、供配电、精密空调、综合布线、网络、安全的资源配置和资源使用描述，并结合各业务系统运维需求提供各类资源分配和管理的维护方案。

运维管理维护方案完整详细且符合实际情况、提供的信息台账与各业务系统运维需求满足本项目内场运维需求、运维保障措施科学有效，方案里包括8项内容以上得5分；方案全面符合实际、台账基本完整、保障措施合理，方案基本完整包括6项以上得3分；内容粗略、无针对本项目实际需求的得1分；本项最高得5分，缺少4项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）机房基础子系统维护方案（5分）

投标人根据采购方机房基础设施各子系统现状和运维服务需求的正确理解，投标人可通过现场调研提供机房各基础子系统。投标人提供机房基础机柜系统、精密空调系统、供配电系统、综合布线系统、动力环境监控系统、新排风系统的设备部署、系统架构、线缆连接、运行配置和相应的维护方案；

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括4-5项内容以上得5分；方案基本完整包括3-4项以上、符合实际、措施合理得3分；内容粗略、无针对本项目内场运维需求得1分；本项最高得5分. 缺少三条或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）机房网络边界、网络安全维护方案（5分）

投标人提供支队公安信息网、公安视频专网、互联网服务专网、网络安全系统、各网络边界安全接入平台的设备部署、系统架构、线缆连接、运行配置和相应的维护方案，以及各网络安全漏洞检测的维护方案；

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-6项内容以上得5分；方案基本完整包括3-4项以上、符合实际、措施合理得3分；内容粗略、无针对本项目内场运维需求得1分；本项最高得5分. 缺少三条或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）针对大楼智能化及消防系统运维的维保范围、方式及目的要求、维护保养计划（3分）

投标人须针对维保范围、方式及目的要求、维护保护计划进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

维护方案内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（6）大楼智能化系统的方案描述及具体实施措施（3分）

投标人须针对大楼智能化系统维护方案进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

运维方案详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（7）火灾自动报警系统的方案描述及具体实施措施（3分）

投标人须针对火灾自动报警系统的方案进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

运维方案详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（8）信息系统软硬件维保（5分）

根据采购方业务需求及系统现状的理解：了解并熟悉采购方目前所有硬件设备拓扑。投标人提供核心业务及灾备系统硬件拓扑图。结合用户方的业务特点和实际情况。投标人提供信息系统软硬件维保方案，方案详细地描述设备运行维护服务内容UNIX小型机运行维护服务内容、存储设备运行维护服务内容、虚拟化系统维护方案、数据库及中间件系统运行维护等服务内容。信息系统软件维护方案包括硬件设备拓扑、核心业务硬件拓扑图、灾备系统硬件拓扑图、信息系统软硬件维保方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括3项以上内容以上得5分；方案内容较为简单包括2项以上、方案可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少2条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（9）部颁系统业务现状描述及维护方案（5分）：

投标人基于对采购方在用的部颁系统服务背景及系统现状的了解，了解并熟悉采购方维护服务背景、业务系统现状的正确理解。投标人提供部颁系统现行系统拓扑、系统架构图、系统数据库现状，数据分布，应用部署现状；投标人提供软件系统方面的维护方案、升级方案维护方案，包含日常维护、故障处理、软件包升级发布、升级后测试等。维护方案包括项目维护服务背景、现行系统拓扑、系统架构图、数据库现状、数据分布及应用部署、系统维护方案、升级方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-7项内容以上得5分；方案内容较为简单包括4-6项以上、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（10）智能交通系统各系统的运维方案（15分）

提供智能交通系统包括：无锡市道路交通治安管理综合应用服务平台、无锡交管支队数据总线、无锡交警互联网服务平台、交管超图数据服务网关系统等系统的运维方案，运维方案内容包括：各系统的业务现状、功能描述、详细架构图、数据项、数据流程、软件系统方面的维护方案、升级方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-7项内容以上得15分；方案内容较为简单包括4-6项以上、细节待完善的该条得8分；内容粗略、无针对性的该条得5分。本项最高得15分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（11）交管信息化系统运维方案（5分）

针对交管信息化系统所涵盖的业务系统包括：公安交管综合应用平台数据交换平台、无锡市支队交管短信告知服务平台、无锡市支队非现场执法信息综合管理平台；投标方提供详细描述交管信息化系统所涵盖的各业务软件的主要功能、系统拓扑结构图、系统维护技术方案、软件系统日常维护方案、升级方案。

维护方案详细全面、高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括4-5项内容以上得5分；方案内容较为简单包括3-4项以上、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（12）车驾管业务系统运维方案（5分）：

投标人基于了解并熟悉采购方维护服务背景、业务系统现状以及车驾管业务系统所涵盖的业务系统的服务背景及系统现状的了解；投标人提供车驾管业务系统的运维方案，运维方案包括现行系统业务现状功能说明、系统拓扑、系统架构图；系统数据库现状、数据分布；系统日常维护方案，包含故障处理，软件包升级发布等。

维护方案详细全面、系统架构完整，维护体系完善，无漏项，高度贴合本项目内场运维需求、维护方案科学有效，方案里包括5-6项内容得5分；方案内容较为简单包括3-4项以上、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得5分，缺少三条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

- 备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

* 评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定1名中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

2.江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十五）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费经约定按人民币16500元计取。

（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三、采购需求

投标人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）项目概况：

- 为确保交管各信息系统软硬件的稳定、高效运行，保障全市交管工作的有序开展，近年来，无锡交管支队始终将各信息系统软硬件的运行维保作为科技信息化工作的重要任务。无锡交警信息化系统在全市机动车、驾驶人、交通违法、事故处理、接处警、智能交通管控过程中发挥重要作用。《交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目》将于2025年10月25日到期，故需采购《交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025）》的维保服务。

- 本次维保项目包含基础设施维保、信息系统软硬件设备维保、交管业务系统维保、指挥中心硬件及卡口警务站维保、互联网资源租赁及维护五大部分各软硬件系统的运维服务。

- 交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025）

- 1、预算金额（最高限价）：人民币1267.5万元；

- 2、采购项目服务期：自合同签订之日起至2026年10月25日止

- 3、服务地点：无锡交管支队

- （二）具体技术及服务要求：

※维护内容

1、基础设施维护

1.1机房基础设施维护

1.1.1交管支队机房维护

- 1.精密空调设备维护内容

- a)风机组件运行监控及巡检；

- b)制冷系统运行监控及故障排除；

- c)压缩机设备运行监控及故障排除；

- d)空调电路巡检；

- e)控制系统巡检及故障排除；

- f)空气过滤定期巡检及清洁更换；

- g)加湿器巡检及故障排除；

- h)蒸发器定期巡检及清洁；

- i)排水系统定期检查是否畅通及排除；

- j)其他空调部件运行状态检查及故障排除

- 2.UPS设备维护

- a)检查设备的运行监控及告警处理

- b)监控面板运行数据分析及告警处理

- c)对UPS主机进行除尘清扫

- d)对UPS内部主要元器件的检查

- e)冷却风机检查

- f)对UPS主机内主要部件进行静态测试

- g)检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）

- h)检查设备的输入、输出连接端子是否牢固

- i)恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标

- j)UPS系统性能检测

- k)对UPS历史记录的评述

- l)其他UPS部件运行状态检查及故障排除；

- 3.网络交换设备维护

现有无锡市公安交警机房网络系统划分为四大部分，公安信息网、视频专网、互联网服务平台专网和车驾管专网。设备包括：交换机、核心交换机、光闸、负载均衡

- a)网络硬件故障处置

- b)网络系统故障处置

- c)网络系统升级/割接处置

- d)网络系统优化处置

- e)网络管理规范

- f)网络系统补丁升级

- g)网络系统技术交流总结常见问题处置办法

- 4.网络安全设备维护

对网络系统进行巡检和监测，巡检内容包括：网络设备日志分析、网络设备运行状态分析、链路状态分析、系统资源占用情况分析；及时排查故障，对需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。网络安全设备包括：网闸、防火墙、安全检测入侵系统等。

- a)网络安全设备硬件故障处置

- b)安全管理制度和台账维护

在无锡市公安交管支队机房各网络之间建立安全运维台记录，针对安全链路变更、安全设备配置链路等建立台账，并建立安全防护管理制度

- c)安全防护设备硬件配置维护

在无锡市公安交管支队机房各网络系统内部署了安全防护系统，包括准入控制系统、漏洞扫描系统、入侵防御系统、可信安全防御系统、攻击溯源系统等安全防护设备和系统。提供安全设备的巡检、维护和配置服务

- d)系统补丁升级

- e)网络安全系统技术交流总结常见问题处置办法

- 5.安全接入平台设备维护（数据链路）

- a)每季度对安全平台内设备进行硬件巡检；

- b)对安全平台内设备硬件故障进行维修处理；

- c)提供安全平台内链路调试和业务配置服务；

- d)建立安全平台内设备和链路配置维护服务台账；

- e)提供重大节日平台硬件设备保障服务。

- 6.供配电系统设备维护

- 配电柜设备维护

- 1）检查线路接头接触情况。

- 2）检查是否有异常升温现象。

- 3）检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮。

- 4）检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备。

- 5）检查端子排应是否固定、绝缘。

- 防雷接地系统维护

- 1)主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体     附近地面有无异常；

- 2)接地网的接地电阻测量；

- 3)对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查；

- 7.动力环境监控系统设备维护

- 监控系统软件维护

- 1)检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

- 2)检查软件中的设备参数、状态是否正常；

- 3)检查WEB端功能是否工作正常；

- 4)检查远程控制功能是否正常；

- 5)检查本地语音报警、电话报警功能是否正常；

- 监控系统主机维护

- 1)检查CPU温度、主板温度是否异常；

- 2)检查显卡、多串口卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热；

- 3)检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象；

- 4)检查主机多串口卡连接部分是否松动；

- 5)清洗主机防尘滤网；

- 电量仪子系统维护

- 1)检查电量仪参数是否显示正常；

- 2)检查电量仪历史曲线趋势图，看电压是否有异常波动，电流、有功功率等是否在正常值范围内；

- 3)在条件允许的情况下，模拟电量仪报警，检查监控系统是否正确报警；

- 8.机房新排风系统设备维护

- 新排风主机维护

1）检查新排风主机功能运行是否正常；

2）检查新排风主机参数设置是否符合机房运行需求；

3）检查新排风主机内过滤网是否污染和堵塞，并定期进行清洗；

4）检查新排风管道控制阀门是否正常；

5）检查新排风管道出风口是否正常；

- 排烟主机维护

1）检查排烟机功能运行是否正常；

2）定期操作排烟机是否可正常启动；

3）检查排烟风机管道控制阀门是否正常；

4）检查排烟风机抽风口是否正常；

1.1.2滨湖大队机房

- 1.精密空调设备维护

- a)风机组件运行监控及巡检；

- b)制冷系统运行监控及故障排除；

- c)压缩机设备运行监控及故障排除；

- d)空调电路巡检；

- e)控制系统巡检及故障排除；

- f)空气过滤定期巡检及清洁更换；

- g)加湿器巡检及故障排除；

- h)蒸发器定期巡检及清洁；

- i)排水系统定期检查是否畅通及排除；

- j)其他空调部件运行状态检查及故障排除

- 2.UPS设备维护

- a)检查设备的运行监控及告警处理

- b)监控面板运行数据分析及告警处理

- c)对UPS主机进行除尘清扫

- d)对UPS内部主要元器件的检查

- e)冷却风机检查

- f)对UPS主机内主要部件进行静态测试

- g)检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）

- h)检查设备的输入、输出连接端子是否牢固

- i)恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标

- j)UPS系统性能检测

- k)对UPS历史记录的评述

- l)其他UPS部件运行状态检查及故障排除；

- 3.网络交换设备维护

- a)网络硬件故障处置

- b)网络系统故障处置

- c)网络系统升级/割接处置

- d)网络系统优化处置

- e)网络管理规范

- f)网络系统补丁升级

- g)网络系统技术交流总结常见问题处置办法

- 4.动力环境监控系统设备维护

- 监控系统软件维护

- 1)检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

- 2)检查软件中的设备参数、状态是否正常；

- 3)检查WEB端功能是否工作正常；

- 4)检查远程控制功能是否正常；

- 5)检查本地语音报警、电话报警功能是否正常；

- 监控系统主机维护

- 1)检查CPU温度、主板温度是否异常；

- 2)检查显卡、多串口卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热；

- 3)检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象；

- 4)检查主机多串口卡连接部分是否松动；

- 5)清洗主机防尘滤网；

- 电量仪子系统维护

- 1)检查电量仪参数是否显示正常；

- 2)检查电量仪历史曲线趋势图，看电压是否有异常波动，电流、有功功率等是否在正常值范围内；

- 3)在条件允许的情况下，模拟电量仪报警，检查监控系统是否正确报警；

1.2大楼智能化及消防系统维保

1.2.1火灾自动报警系统

- 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验感烟、感温探测器动作是否灵敏；

- 检查试验消防报警主机（联动型）控制屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示该位置探测器动作，警铃蜂鸣是否正常；

- 试验手动报警按钮报警功能，按下按钮本层及其上下层警铃是否动作报警，消防中心显示报警区域是否准确；

- 检查消防报警主机（联动型）控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

- 检查各个模块和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查模块输出电压是否正常，确保正常运行；

- 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标；

- 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

- 定期对备用电源进行1-2次充放电试验；1-3次主电和备电之间的自动切换试验；

- 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏;

- 定期检测报警主机控制程序是否有乱码，确保主机功能正常；

- 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

1.2.2自动喷水灭火系统

  - 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

  - 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防控制室是否有显示等；

  - 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

  - 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防控制室是否有关闭信号显示；

  - 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

  - 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

  - 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

  - 检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防控制室显示是否准确；

  - 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或者不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

  - 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

  - 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；

  - 定期检查消防炮使用压力在范围之内；

  - 定期检查消防炮转动部位是否灵活。

1.2.3消火栓系统

  - 检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

  - 检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

  - 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

  - 检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

  - 定期试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

  - 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

  - 检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

  - 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

  - 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

  - 定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

  - 定期对高位消防水箱进行检查。

1.2.4防火卷帘及防火门

  - 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

  - 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

  - 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

  - 检查试验卷帘导轨和传动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

  - 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

  - 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

  - 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

  - 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

1.2.5防排烟系统

  - 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

  - 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及反馈信号功能是否正常；

  - 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

  - 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

1.2.6应急照明及疏散指示系统

  - 检查应急照明灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁， 放电试验是否正常；

  - 测试应急照明灯、出口指示灯、疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间；

1.2.7智能化系统

- 日常巡检闭路电视监控系统，做好阶段性保养，保证系统正常使用。

- 日常巡检电脑网络系统，保证设施设备外观完好，各项使用功能正常；保障系统运行正常。

- 日常巡检综合布线系统，并定期抽查和保养，保证线路通畅，外露分支器等配件完好无损；保障系统运行正常。

- 做好门禁日常巡检，定期维修保养，保证智能锁外观完好，使用正常。保障系统运行正常。

- 维护音响、视频系统正常使用，做日常检查是否可以正常使用、定期维修保养。保证声音清晰，无失真；音量控制、播音正常。

- 日常巡检UPS设备系统，检查UPS运行情况，检查散热风扇是否工作正常，对UPS主机进行除尘，检查输出电压是否符在规定电压值，测试旁路工作是否正常，检查UPS主机正常工作下是否超负载运行等。

1.2.8视频会议系统

- 投影机设备维护

- 定期对投影机的进风口防尘滤网进行清理或更换。

- 采用专用的光学仪器清洁工具（软刷、吹气球、镜头清理液、镜头布等）定期对投影机镜头进行清洗，保持干净。

- 定期检查投影机灯泡的累计使用时间，对照灯泡的正常使用寿命，注意提前准备备用投影机灯泡，禁止超期使用投影机。

- 投影机出现异常情况时，需将投影机插头从插座上拔下，并请专业维修人员维修。

- 定期清洗一次投影机内部，大型投影机的内部清洗工作一般由经销商进行。

- 数字会议系统

- 定期对数字会议设备进行吸尘清理。

- 避免用有害的化学剂清洗设备的表面，可采用纯净水浸湿或少许中性清洁剂的软布擦净，再用相同质地的干的软布擦干，采用软布、软刷、吹气球吸尘器对数字会议设备定期进行清洁，保持干净。

- 定期检查数字会议系统供电电压、环境温度、环境湿度、设备指示灯，按设备使用说明进行检测检查，保持数字会议系统的完好。

- 如发现设备有故障，应首先切断电源。

- 视频会议系统

- 视频会议设备日常巡检维护，并且协调好跨区域会议的通信和同步问题。

- 会议期间安排人员保障：主会场负责视频会议系统主干网的畅通，及时切换主会场的画面；分会场应确保本单位内部网络畅通，并实时监控设备运行状态，及时调整摄像头位置，保证与主会场的联系；分会场设备网络出现故障时应及时排除。

- 会议结束，关闭相关会议系统设备。

2、信息系统软硬件维护

2.1主机设备维保

- 对所有服务器设备、存储设备等进行日常预防性检查维护，保障系统和相关设备的稳定运行

- 按需要提供各类设备的微码升级、补丁安装、系统部署等技术服务；

- 负责所有硬件设备的故障诊断、维修、备件更换，并提供设备配置、升级建议；

- 硬件设备系统健康性检查，通过全面的系统健康检查可以帮助无锡交管支队检查系统目前的状态，并分析其潜在的问题，进而给出解决这些问题的建议和方法。

2.2存储设备维保

- 检查设备是否正常运行，有否异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等）；是否有硬件故障报警；检查存储系统内部是否有故障预警；检查磁带库备份是否正常运行；检查磁盘及磁带库的剩余空间。

- 根据需求进行微码升级；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议并根据采购人的决定进行实施。

- 按要求在存储上进行存储空间的划分、分配、映射，在各操作系统上挂载存储空间。

- 对存储的使用情况和性能指标进行监控，对日志进行分析，对空间不足及性能问题提出解决方案，在征得采购人认可的情况下进行调整。

- 定期对存储使用情况进行汇总并上交报表。

2.3系统软件维护（操作系统、中间件、数据库、虚拟化软件）

- 对各操作系统及相关HA软件（如HACMP）健康检查，对系统软硬件运行日志进行分析，以保证其稳定运行；

- 对数据库系统、备份系统、中间件系统进行健康检查，定期或不定期的收集运行日志并进行分析，提出故障排除方案并解决，根据系统的运行状况适时进行性。

2.4 网络安全服务维保

- 驻场安全服务，对无锡交管支队网络信息安全资产进行梳理，协助处理公安业务系统安全策略的配置，协助处理市局下发的各类安全事件的技术支持，协助处理各类安全检查工作内容，包括对各大、中队的信息安全检查和监督工作的开展，提供业务安全技术咨询和支撑服务

- 漏洞扫描。定期对各个网络中的关键业务系统、数据库、网络设备等进行全面扫描，利用先进的漏洞扫描系统结合最新的特征库，精准识别潜在的安全隐患和未知漏洞。在发现漏洞后，对漏洞情况进行详尽分析，并编制相关漏洞通报。通报中包含漏洞设备的相关信息，相关漏洞的严重程度评估以及修复建议和措施。随后将漏洞通报及时下发给相关责任部门和人员，督促其尽快整改。

- 网络安全事件应急处置。提供全防卫的技术支持，一旦发生网络安全事件或上级安全通报，启动应急预案，快速响应，协助进行事件调查、影响评估、应急处置及后续恢复工作，有效控制事态发展，减少损失，并总结经验教训，完善安全防护体系。

2.5大中队基础信息化设备维护（摄像机、收发器、交换机）

各大队及中队指挥室视频监控维修、监控键盘维修（不含梁溪大队、滨湖大队）、科技装备管理系统维保及故障处理、视频会议系统维修、电视电话会议故障维保、内部监控维保、移动信号灯维保、公安内网、视频专网、政务网络及相关弱电检修维保工作，涉及交换机、收发器、网线、电源等以及线缆 光纤跳线、网络跳线、网线等相关辅件。

- 各大队及中队指挥室视频监控维修、监控键盘维修

- 各大队及中队科技装备管理系统维护及故障处理

- 各大队及中队视频会议系统维修、电视电话会议故障维护

- 各大队及中队内部监控软硬件维护及故障处理

- 各大队及中队公安内网、视频专网、政务网络及相关弱电检修维护工作，涉及交换机、收发器、网线、电源等以及线缆 光纤跳线、网络跳线、网线等相关辅件

- 各大队及中队移动信号灯维护及故障处理

- 大中队及其他交管基础信息化软硬件设施维修及其他

3、交管业务系统维保

3.1部颁系统

包括公安交通集成指挥平台、机动车安全技术检验监管系统。保证系统正常运行、熟悉应用系统部署架构、部署环境，搭建环境，故障定位处理，性能调优，应用发布，负载及备份策略的调整。

3.2智能交通管理系统

智能交通管理系统包括：无锡交管支队数据总线、无锡市道路交通治安管理综合应用服务平台（保留警情下发模块）、卡口信息化平台、无锡市公安局交管支队互联网交通安全综合服务平台、交管信息服务中心支撑软件、交管超图数据服务网关系统、沪宁高速公路无锡东收费站接口系统。做好日常巡检，及时做好故障排除、保证以上系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

3.3交管信息系统

交管信息系统包括：公安交管综合应用平台数据交换平台、无锡市支队交管短信告知服务平台、无锡市支队非现场执法信息综合管理平台、非现场违法处理监管系统、交管支队非现场处理监管系统二期、微警务系统维保（定制类软件）、无锡市公安局交通管理支队执勤执法监督平台。做好日常巡检，及时做好故障排除、保证以上系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

3.4车驾管业务系统

车驾管业务系统包括：车管所档案影像及驾驶证无纸化办公系统、无锡市公安局交通管理支队“车驾管业务社会化服务”、交通安全源头监管、机动车驾驶员科目二,科目三考试系统、无锡市公安局居住证系统车管对接业务软件。做好这些系统的日常巡检，确保系统的正常运行，及时排除各类故障。在系统运行过程中，根据实际业务需求进行统计分析，提供数据支持。定期进行功能优化和升级，确保系统始终处于最佳运行状态，满足不断变化的业务需求。此外，运维团队还需加强系统的安全管理，防范各类安全威胁，确保业务数据的安全和系统的稳定。通过以上措施，确保车驾管业务系统能够高效、稳定地运行，支持无锡市交管支队车管所的各项业务发展。

3.5科技装备系统

科技装备系统包括：交管支队执法仪管理系统平台软件维保（定制类软件、交管支队酒驾管理系统平台软件维保、五代警务通系统平台软件维保（定制软件）交管支队无人机采购项目等做好日常巡检，及时做好故障排除、保证以上系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

3.6其他软件维护

- 1.微警务系统

针对微警务系统做好日常巡检，及时做好故障排除、保证系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

- 2.高速公路数据服务

保障好高公路数据服务正常运维，及时做好故障排除、保证系统正常运行、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

- 3.电子支付平台

保证江苏省公安交通管理综合应用电子支付平台正常运行、做好日常巡检，及时做好故障排除、根据实际业务需求做好统计分析、功能优化升级等工作。

3.7数据资源运维

日常工作中，各部门和办公室以及上级单位经常需要统计车驾管的各类数据，如车辆保有量、驾驶证保有量等。这些数据对决策和管理具有重要意义。对于上级单位或外部门的统计要求，由于其对业务不熟悉，不能精准的提出统计需求，因此需要技术人员对其统计要求进行分析并结合业务实际情况才能给出具体的统计内容，并且大部分的数据统计分析需要通过数据库进行，需要一定的专业技能。然而，这些数据的统计和处理工作也涉及大量敏感信息，必须确保其安全和保密。因此需要专门的驻场服务人员进行数据治理和建模的服务，以支撑业务工作的开展。

| 类目 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 交通拥堵数据分析服务 | 景区在途车辆态势挖掘建模 | 对景区区域卡口点位进行梳理，开展数据基础排摸工作。 |
|  |  | 对过车数据的数据结构进行分析，对数据质量进行质量标定， |
|  |  | 对区域过车数据进行整理，基于数学、统计学及相关学科、规范及方法建立模型数学公式设计 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 景区智能停车态势挖掘建模 | 对景区的停车场位置、泊位数等内容，开展数据基础排摸工作。 |
|  |  | 对景区的停车泊位数据进行数据质量排查，对停车数据进行质量标定 |
|  |  | 对景区的停车数据进行结构分析，基于数学、统计学公式，建立景区停车泊位态势分析模型 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 景区公交流量态势分析挖掘建模 | 对景区的公交线路、公交站点基础数据进行排摸。 |
|  |  | 对景区的公交数据进行结构分析、对数据质量进行质量标定， |
|  |  | 利用统计学工具，对公交流量态势进行数据模型标定 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 施工路口、路段上下班高峰车辆挖掘建模 | 对占道施工区域的基础数据进行排摸。 |
|  |  | 对占道施工区域的数据结构进行分析，对数据质量进行质量标定 |
|  |  | 利用统计学工具，对施工路段和区域的高峰车辆进行统计分析 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 地面道路交通流量态势分析挖掘建模 | 对区域流量检测设备的基础数据进行排摸 |
|  |  | 对流量检测数据的数据格式，数据质量进行标定 |
|  |  | 利用统计学工具，对区域交通流量态势进行统计分析 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 快速路拥堵态势挖掘建模 | 对快速路的设备和路段的基础数据进行排摸 |
|  |  | 对快速路检测数据的数据格式，数据质量进行标定 |
|  |  | 利用统计学工具，对区域交通流量态势进行统计分析 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
| 警情数据分析服务 | 设施损坏警情预警模型 | 对区域信号灯、信号机点位进行梳理，开展信号系统设施数据基础排摸工作。 |
|  |  | 对警情数据的数据结构进行分析，对数据质量进行标定 |
|  |  | 基于业务规则建立数学公式模型 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 酒醉驾违法与警情数据比对模型分析 | 对酒醉驾数据进行结构分析 |
|  |  | 基于业务规则建立数学公式模型 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
|  | 重大敏感警情扫过车数据分析模型 | 基于业务规则建立数学公式模型 |
|  |  | 对模型的参数进行调优，最终固定最优模型参数 |
| 交通违法数据治理服务 | 公安部交通管理综合应用平台违法行为标准调整 | 对交通违法行为代码新旧标准进行比较，找出新旧标准代码之间的对应关系。 |
|  |  | 评估新违法行为代码标准实施对关联业务系统的影响。 |
|  |  | 使用适当的工具和技术进行相关业务系统数据同步工作 |
|  |  | 使用适当的工具和技术进行综合分析系统的相关分析报表适应性调整 |
|  |  | 使用适当的工具和技术进行关联业务系统的业务规则变更 |
|  |  | 持续跟踪分析新标准实施后的业务影响，验证并及时调整实施改造方案 |
|  |  | 实施总结 |
|  | 减量控大数据分析模型 | 分析总队重点交通违法行为常态化治理项目指标（减量控大）调整文件，设计数据分析模型的调整方案 |
|  |  | 使用适当的工具和技术进行综合分析系统的相关分析报表适应性调整 |
|  | 交通类行政案件监管模型 | 对交通违法行政案件监管模型的需求调研分析，确定模型监管的数据类型及数据来源 |
|  |  | 对交通违法行政案件的数据清洗及建模设计 |
|  |  | 使用适当的工具和技术实现监管模型，并形成系统任务定期执行 |
|  |  | 使用适当的工具和技术展现模型产生监管业务数据 |
|  |  | 持续跟踪模型实施，验证并及时调整模型建设方案 |
|  | 现场执法规范预警模型 | 对交通违法现场执法预警模型的需求调研分析，确定模型预警的数据类型及数据来源 |
|  |  | 对交通违法行政案件的数据清洗及建模设计 |
|  |  | 使用适当的工具和技术实现预警模型，并形成系统任务定期执行 |
|  |  | 使用适当的工具和技术展现模型产生的预警业务数据 |
|  |  | 持续跟踪模型实施，验证并及时调整模型建设方案 |
|  | 重点工作业务数据分析服务 | 因公安业务工作需要，不定期提供交通业务数据分析及碰撞分析服务，为各部门提供了数据清理、风险识别和业务预警支持，助力提升业务管理的精细化水平和决策的科学性。如：现场处罚罚款缴纳情况、高风险大货车（外省牌照）轨迹碰撞分析、省厅零加油抽奖报名数据核查、省厅首违不罚及轻微免罚的影响分析、市局要求的人员酒驾碰撞分析、车管所的网约车核查、通行证系统误判入六合一系统的数据碰撞分析、指挥中心的渣土车违法事故研判分析、全省春季公路交通安全专项整治战果分析、指挥中心超图“人车风险预警”研判模型数据验证分析等；每年平均不低于60次 |
|  | 重点工作业务数据接口服务 | 因公安业务系统建设需要，不定期提供交通业务数据接口服务主要工作内容如下：江阴交通违法数据同步接口、方庙路违停短信发送、指挥中心超图驾驶人车辆数据查询接口、大为牵动重点车辆管控车辆查询接口等，助力交通管理业务系统的建设和完善。每年平均不低于5次 |
|  | 重点工作业务数据同步服务 | 因公安业务系统建设需要，需提供交通业务数据交换服务，主要工作内容如下：交通一体化平台设备数据同步、交通一体化平台部门警员信息同步、重点车辆（工程车）现场处理短信提醒模型、设施设备系统无数据上传设备工单推送等。每年平均不低于5次 |
| 车管所数据治理 | 新增或变更机动车保有量数据分析报表 | 对车管系统中新增或变更的机动车保有量数据进行不定期分析，并基于不同的业务需求制作详尽的报表分析。具体工作包括按车辆类型、号牌种类、燃料种类、车辆状态等多维度分类，进行定制化统计与报表生成，确保数据分析的全面性与针对性，帮助各部门更准确地掌握车辆变动情况，从而提供决策支持。 |
|  | 新增或变更驾驶人保有量数据分析报表 | 对驾管系统中新增或变更的驾驶人保有量数据进行不定期分析，并根据不同的业务需求生成详细报表。具体内容包括按行政区划、证件类型、年龄段、驾驶证状态等多个维度进行定制化统计与分析，确保报表内容的全面性与精确性，帮助相关部门及时掌握驾驶人数据变化，为管理和决策提供有力支持。 |
|  | 新增或变更涉外单位机动车数据筛选清洗 | 负责定期和不定期地为涉外单位提供机动车数据的清洗、筛选和碰撞服务。涉外单位包括大数据局、市公安局、环保部门、交通违法管理部门及事故处理部门等多个职能机构。具体工作内容涵盖根据各单位的业务需求，对机动车数据进行全面、精准的清洗及多维度筛选分析，并通过数据碰撞比对实现深度数据整合。例如，针对交通违法管理部门，能够筛选出存在多次违章记录的车辆；针对环保部门，能够提供特定排放标准的车辆清单等。通过定制化的筛选和汇总，确保各涉外单位在不同业务场景中能够获取到精准、及时的数据支持，以辅助日常管理和决策。 |
|  | 新增或变更涉外单位驾驶证数据筛选清洗 | 为涉外单位提供不定期的驾驶证数据清洗、筛选和碰撞服务，涉及的单位包括大数据局、市公安局、交通违法管理部门、事故处理部门等多个部门。具体工作包括根据各单位的不同需求，对驾驶证数据进行精准清洗和多层次筛选，并通过数据碰撞比对实现深度数据整合。例如，可为交通违法管理部门筛选出多次违章记录的驾驶人数据，或为事故处理部门提供重点驾驶人信息。通过按需筛选和汇总，确保涉外单位能够获得精确、实时的驾驶证数据支持，助力部门优化管理和科学决策。 |
|  | 定时处理社会化机构疑难或异常业务，排查存在的隐患 | 负责定期处理社会化机构如登记服务站、检测站、医院、驾校、考场等提交的疑难或异常业务，深入排查潜在隐患。工作内容包括对各类异常业务进行甄别和分析，定位问题根源，针对不同类型的疑难问题进行细致的排查和跟踪处理，确保及时化解潜在风险。通过建立规范的处理流程和反馈机制，不断提升异常业务的处理效率和准确性，为社会化机构的业务稳定运行提供有力保障，助力业务规范化与风险防控体系的完善。 |
|  | 定时处理各路径投诉业务，梳理以及排查存在的隐患 | 负责定期处理各路径投诉业务，深入梳理和排查潜在隐患。对来自登记服务站、检测站、医院、驾校、考场等各类社会化机构的投诉进行受理，按照投诉类型进行分类和归档，确保信息的系统性和可追溯性。对各类投诉进行深入分析，识别投诉中涉及的异常业务，定位问题根源，明确影响投诉的主要因素，为后续处理提供依据。 针对投诉中反映的问题，进行细致的隐患排查，建立问题清单，并制定相应的跟踪处理计划，确保所有问题都能得到及时解决。建立一套规范的投诉处理流程，包括信息收集、问题分析、处理方案制定、反馈机制等，确保投诉处理的高效性和透明性。定期汇总各路径投诉业务的数据，形成统计报告，分析投诉趋势、常见问题及其解决情况，为管理决策提供参考依据。通过分析投诉处理的结果，不断优化投诉处理流程，提升服务质量，强化风险防控意识，为社会化机构的业务稳定运行提供有力支持，助力业务的规范化和整体服务水平的提升。 |
|  | 临时机动车业务数据研判分析及数据清理 | 负责开展临时机动车业务数据的研判分析及数据清理工作。不定期根据各业务部门对异常业务数据分析的需求，对机动车业务数据进行统计与筛选，识别并汇总异常业务情况。具体内容包括根据业务类型、操作频率、数据波动等多项指标进行细致分析，确保准确定位异常数据并及时生成详细的异常业务清单。这项工作为相关部门提供了数据清理和风险预警的有力支持，帮助提升数据质量和业务管控水平。 |
|  | 临时驾驶证业务数据研判分析及数据清理 | 承担临时驾驶证业务数据的研判分析与数据清理工作，不定期根据各业务部门对异常业务数据分析的需求，对驾驶证业务数据进行统计和筛选，汇总异常业务清单。具体工作包括根据业务办理类型、操作频次、数据波动异常等指标进行深入分析，精准定位异常业务数据，生成详尽的异常清单，确保数据的准确性和完整性。此项服务为各部门提供了数据清理、风险识别和业务预警支持，助力提升业务管理的精细化水平和决策的科学性。 |
|  | 新增或变更各类机动车业务数据同步需求 | 负责新增或变更各类机动车业务数据的同步管理工作。利用现有的专网数据同步平台，根据具体业务需求，灵活配置机动车业务数据的同步规则。工作内容包括定期检查数据同步状态，确保同步过程的及时性和准确性；针对出现的异常情况，开展深入分析并迅速解决同步问题，确保数据流通的稳定性和一致性。通过精细化的数据同步管理，为各业务部门提供实时、可靠的数据支持，助力业务运转的高效化和信息流通的顺畅性。 |
|  | 新增或变更各类驾驶证业务数据同步需求 | 负责新增或变更的各类驾驶证业务数据的同步需求管理。依托现有的专网数据同步平台，根据业务需求灵活配置驾驶证业务数据同步规则。工作内容包括定期监测数据同步情况，确保同步数据的准确性与及时性；针对同步过程中出现的异常问题，及时进行分析和处理，快速解决数据同步故障，保障数据传输的稳定性和一致性。通过精细化的数据同步管理，为业务部门提供实时、可靠的数据支持，确保驾驶证信息在业务流程中的顺畅流转和高效应用。 |

4、指挥中心硬件及卡口警务站资源维护

指挥中心软硬件资源维保包括支队交通指挥中心及梁溪大队指挥室提档升级项目、滨湖大队分指挥中心、沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站、卡口信息化项目的基础信息化软硬件。具体类型：指挥中心音视频系统（指用于指挥调度和视频会议的音视频相关软硬件设备，如：LED 屏、监控摄像头、拼接屏、显示器、功放、中控、调音台等。），桌面及外围设备（指固定计算终端、移动计算终端、外围输入输出设备、外围 存储设备和外围通讯设备以及其他硬件等。）

4.1 指挥中心的硬件维护

指挥中心软硬件资源维保包括交通指挥中心及梁溪大队指挥室提档升级及滨湖大队指挥中心包括：大屏幕显示系统、高分可视化显示系统、数据服务系统、指挥调度系统、电子名牌系统、集中控制系统等软硬件相关设备。

- 1)交通指挥中心软硬件维保

交通指挥中心大屏显示系统工作区、服务区存储设备、网络系统、机房环境、视频系统及桌面终端软硬件设备监控及巡检、故障排除。

- 2)滨湖大队指挥中心软硬件维保

滨湖大队指挥室大屏显示系统工作区、服务区存储设备、网络系统、机房环境、视频系统及桌面终端软硬件设备监控及巡检、故障排除。

- 3)大屏幕显示系统

支队3楼指挥大厅、4楼决策室、11楼会议室大屏幕、支队12楼会议室新建大屏幕、支队3楼会议室、研判室、保障室新建超短焦激光投影维保以及滨湖大队各大屏显示系统维保；集中显控平台维保，确保维保范围所有大屏，实现大屏拼控、互交显示、图像推送、KVM应用等统一管理功能运行正常。大屏显示单元如果在运维服务期内出现无法修复的故障，投标人应承担相关设施设备更换的风险，保障运维服务期内相关设施设备的正常使用，设备监控及巡检、故障排除。

- 4)高分可视化显示系统

高分可视化显示系统展示模块及后台基础支撑系统维保，确保GIS地图类、交管警务类、交通数据类、资源管理类、交管服务类、交管舆情类、研判分析类等数据综合展示运行正常，根据采购人需求做好现有系统及接口改造的升级完善工作，实现数据接入并开发相关数据研判分析模型。

- 5)指挥调度系统

2套高清MCU的维保，确保与江苏省公安厅交通管理局视频会议系统、无锡市公安局一键点调系统及无锡市公安局信通处会议系统的7X24小时互联互通，并对配套录播服务器、电视墙服务器等必要硬件设备进行维保；对支队4楼决策室、10楼、11楼、12楼会议室及指挥大厅和各交警大队部署高清视频会议终端设备，以及支队、大队领导办公桌部署一体式桌面终端进行；设备监控及巡检、故障排除。

- 6)多媒体系统

支队3楼交通指挥中心大厅、4楼决策室、10楼、12楼会议室多媒体系统维保，包括数字会议系统、音响扩声系统、升降屏系统、电子名牌系统、音视频切换矩阵、集中控制系统等；支队3楼电梯口至交通指挥中心大厅外围的多媒体展示系统维保、保证设备正常使用，监控及巡检设备、故障排除等内容；

- 7)坐席及工作站改造

支队指挥大厅各功能区配套设备维保；集群工作站、显示器及配套设备维保及日常配置维护。

4.2 卡口信息化提档升级硬件

- 1)沪宁高速卡口

无锡东营房动态人脸识别相机维护、大屏显示系统、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护、查缉区域语音引导系统，保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

- 2)锡澄高速卡口

锡澄高速卡口营房动态人脸识别相机维护、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护，保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

- 3)锡宜高速卡口

锡宜高速卡口营房动态人脸识别相机维护、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除

- 4)洛社卡口

洛社卡口营房动态人脸识别相机维护、营房内部设备更新及线路改造、配套设施、设备维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除

- 5)软件平台

卡口可视化显示系统、数据接口。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除、数据接口正常使用。

4.3 高速公路服务区警务站维护

1）交管支队高速公路服务区警务站建设内场部分包括梅村服务区、新桥服务区、堰桥服务区、宛山荡服务区。每个服务区的警务站维护内容包括：警务站网络建设、警务站视频监控建设、警务站警用设备维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

2）服务区人像比对平台维护

维护内容包括：GPU服务器、集成指挥平台功能扩展维护。保证设备正常使用、监控及巡检设备、故障排除。

4.4 沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站

- 1）收费站的音视频设备、网络设备、主机等设备的维护及保养、日常巡检。保证设备正常使用、故障排除。

- 2）产品软件、定制软件的运维保障。

5、互联网资源租赁及维护

- 服务器漏洞修复、安全基线巡检，包含专业版所有功能，同时增加主机访问控制功能。

- 对网站或者APP的业务流量进行恶意特征识别及防护，将正常、安全的流量回源到服务器。避免网站服务器被恶意入侵，保障业务的核心数据安全，解决因恶意攻击导致的服务器性能异常问题。

- 对互联网服务器（包括非云主机）在遭受大流量DDoS攻击后导致服务不可用的情况下，通过配置高防IP，将攻击流量引流到高防IP，确保源站的稳定可靠。

※维护要求

1、基础设施维护要求

1.1机房基础设施运维要求

1、机房基础设施维护要求

- 1)提供7*24小时驻点服务，保障系统软硬件突发故障及时得到响应和解决，并至少每周一次系统巡检和调优，防范和排除故障，建立巡检档案。

- 2)机房出入管理有申请、审批、记录等系统管理电子记录，做到可查询可追溯。

- 3)提供UPS、精密空调、视频综合平台、网络交换、网络安全、新排风设备、防雷接地、供配电照明等设备配置调整及设备接入、退出服务。

- 4)协助采购方建立设备清单范围内的所有硬件设备及相关系统软件各种故障的恢复流程及应急措施。

- 5)通过规范化的技术文档资料和双方技术人员之间的经常性技术交流，提高用采购技术人员的日常维护水平和对问题的解决能力。

- 6)提供适应现有机房运维管理的相关规范制度和流程表格服务，根据现有机房管理制度，细化机房运维管理工作，对驻场人员、机房进出人员、机房设备巡检、机房设备维护、故障处理、运维资料台账等方面建立相应规范制度和流程表格，并根据各项制度统一进行运维管理。

- 7)需根据现有机房性能标准提供针对性的机房环境巡检和设备巡检服务，并针对机房内UPS主机、电池、精密空调、配电柜等设备日常巡检过程中，需采用专业仪器对设备的电压、电流、温度、负载、气压等性能参数进行检查。

- 8)结合现有所有业务系统中的设备、跳线、网络等机房资源情况，建立科学合理的资源台账表格并梳理机房资源信息台账，提供的机房内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性、设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性、机房内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性。

- 9)定期对支队硬件设备、中间件、操作系统、虚拟化设备进行漏洞扫描；按照漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的硬件设备存在的漏洞、弱口令等问题通知整改。

2、信息资源台账要求

- 1)提供的机房内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性；

- 2)提供的机房内设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性；

- 3)提供的机房内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性；

- 4)按照机房设备、跳线、网络资源信息台账表格对现有机房内资源建立全面的机房资源信息台账库，由采购方对台账进行抽样审核，采购方要求台账 信息抽样准确率100%，在合同签订生效后的四周内需向采购方提供全面的现有机房资源信息台账，并在内场管理信息系统里可查询统计。抽样准确率低于99.8%采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

- 5)按照梳理完整机房资源台账对机房内所有设备、跳线进行标签贴制作；

3、运维信息台账要求

- 1)提供机房人员进出、机房巡检日志、卫生清洁日志等人员管理信息台账表格；

- 2)提供机房内部施工单、设备及材料变更单、链路配置变更单等事件管理信息台账表格；

- 3)提供机房内各子系统故障处理日志、故障分析报告、系统运行评估报告等维护管理信息台账日志；

- 4)需按照机房人员、事件、维护信息台账表格对机房内各项运维工作进行登记、审批、检查；采购方将对机房运维信息台账进行抽样检查，抽样检查发现运维管理工作中存在未登记、未经审批、未检查确认等问题，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

4、巡检要求

- 1)定期即每年不少于12次（每月一次）的资深工程师定期巡检，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

- 2)要求相对固定的工程师，全年7*24提供电话技术支持服务。

- 3)中标人在每年维护完成后提供年度/季度运维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

5、服务响应要求

- 供应商服务响应及维修。供应商提供7*24小时的技术支持和服务。15分钟内对采购人所提出的需求做出响应，承诺在规定的时间内完成维修。

- 故障响应及修复。系统故障分为：不影响业务使用的故障为一般故障；影响业务使用的故障为严重故障。发生故障时，供应商需在2小时内到达现场，有驻场及现场保障要求的地点，需在5分钟内到达现场 。系统修复时间一般故障不超过4小时，严重故障不超过1小时。要求做到全天候7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

- ①一般故障响应时间：一般故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时，具体为：工作日白天（8时至19时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时，工作日夜间（19时至次日8时）和国家法定节假日维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时。

- ②严重故障响应时间：业务不可用故障或采购人要求的其他紧急事件，应在5分钟内人员响应，0.5小时内到达故障服务现场。

- ③故障恢复时间：按故障严重程度从高到低分为I～Ⅳ级。

I级故障：核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间不超过1小时；

Ⅱ级故障：核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，恢复时间不超过2时；

Ⅲ级故障：备份系统发生故障或可能2级以上故障风险的，恢复时间不超过3小时；

Ⅳ级故障：其他隐患类故障，恢复时间由供应商与责任人协商决定，原则上不超过4小时。

故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由供应商承担。

6、备品备件要求

对于机房基础设施主要设施及配件，服务方需在合同签订生效后30天内将此类备品备件提供到用户现场。

| 序号 | 类型 | 备件类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为核心交换机 | 万兆光口业务板/千兆光口业务板 | 2 |
| 2 | 精密空调 | 通讯卡 | 1 |
| 3 | 负载均衡 | 电源 | 2 |

1.2大楼智能化及消防系统运维要求

- 1)总体要求

- a)可靠性：系统全年无故障运行时间≥99.9%（消防系统需达100%）。

- b)合规性：100%符合国家及地方相关法规、符合DB32/T4696-2024规程要求。

- c)响应效率：

  - 紧急故障（如消防报警失效）响应时间≤15分钟，修复时间≤2小时；

  - 一般故障（如网络中断）响应时间≤30分钟，修复时间≤4小时。

- 2)智能化系统运维质量要求

- a)分系统质量标准

| 系统 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 楼宇自控系统（BAS） | - 设备联动正确率100%； - 传感器数据误差≤±5%； - 全年节能率≥8%。 |
| 安防系统 | - 视频监控画面清晰度≥1080P，存储时长≥30天； - 门禁刷卡识别成功率≥99.5%。 |
| 综合布线系统 | - 网络设备正常运行率100% - 线缆标签完整率100%。 |
| 信息设施系统 | - 广播系统音量均匀度≥85dB； - 信息发布屏亮暗点≤3个/屏。 |

- b)运维过程要求

- 巡检：每日远程巡检1次，每周现场巡检1次，覆盖率100%。

- 维护：

  - 每月备份数据，验证备份可恢复性；

  - 每季度清理服务器日志，磁盘空间占用率≤80%。

- 文档：维护记录完整率100%，变更需留存审批记录。

- 3)消防系统运维质量要求

- a)关键质量指标

| 系统 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | - 探测器报警准确率100%； - 误报率≤0.1次/月。 |
| 灭火系统 | - 喷淋系统水压≥0.4MPa； - 消火栓出水时间≤30秒。 |
| 防排烟系统 | - 风机启动时间≤30秒； - 防火阀联动关闭率100%。 |
| 应急疏散系统 | - 应急照明持续时间≥90分钟； - 疏散指示标志可见距离≥20米。 |

- b)运维过程要求

- 测试频率：

  - 每月测试15% 消防设备，每半年全覆盖1次；

  - 每年1次全系统联动测试，参与率100%。

- 记录要求：

  - 消防值班日志保存3年，故障处理需有闭环记录（含原因分析、整改措施）。

- 4)备品备件

| 大楼智能化及消防系统运维备品备件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 感烟探测器 | BVRX4588 | 只 | 5 |
| 2 | 感烟探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 5 |
| 3 | 输入输出模块 | BVL94302 | 只 | 5 |
| 4 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 只 | 5 |
| 5 | 中间继电器 | 24V2常开2常闭 | 只 | 5 |
| 6 | 消防喷淋头 | 68°上喷 | 只 | 5 |
| 7 | 消防喷淋头 | 68°下喷 | 只 | 5 |
| 8 | 消防喷淋头 | 93°下喷 | 只 | 5 |
| 9 | 大小变径 | 25mm转15mm | 只 | 5 |
| 10 | 球阀 | DN25mm | 只 | 2 |
| 11 | 86盒 | H86 | 只 | 5 |
| 12 | 网线 | 超五类 | 箱 | 1 |
| 13 | 电话线 | 2芯 | 卷 | 1 |
| 14 | 水晶头 | 超五类 | 盒 | 1 |
| 15 | 电源 | DC12V-10A | 只 | 2 |
| 16 | 电源 | DC5V-40A | 只 | 2 |
| 17 | 电源 | DC5V-2A | 只 | 2 |
| 18 | 电线 | RVS2*1.5mm | 卷 | 1 |
| 19 | 电线 | RVV2*1.5mm | 卷 | 1 |
| 20 | PVC管 | DN20mm | 根 | 5 |

2、信息系统软硬件维护要求

2.1信息系统硬件运维要求

- 1)提供工作时间驻点服务，保障系统软硬件突发故障及时得到响应和解决，并至少每周一次系统巡检和调优，防范和排除故障，建立巡检档案。

- 2)小型机、磁盘阵列、SAN光纤交换机、负载均衡设备、刀片服务器、机架服务器等设备的技术支持服务及日常预防性检查维护，保障系统和相关设备的稳定运行。

- 3)基于公安交管业务系统的重要性，为提高出现硬件故障后备件更换的速度和效率，避免影响业务系统的运行性能，缩短重大故障情况下恢复业务系统的时间，特别要求：中标方有IBM小型机、多种机型的存储、服务器、交换机等相应的机型备件。

备件具体要求：由于IBM小型机、多种机型的存储、服务器设备是主要业务系统承载设备，服务方需在合同签订生效后30天内将此类备品备件提供到用户现场。

| 序号 | 类型 | 备件类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM 小型机 | 内存条 | 10 |
| 2 | IBM 小型机 | CPU | 2 |
| 3 | IBM 阵列 | 控制器 | 1 |
| 4 | EMC阵列 | 控制器 | 2 |

- 4)定期安排专业人员，对交管支队硬件设备以及虚拟化、中间件、数据库、操作系统的已知漏洞进行修复；

- 5)定期按照支队中间件、操作系统、虚拟化漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的中间件、操作系统、虚拟化漏洞进行整改，涉及其他使用单位的，督促相关单位完成整改，形成整改报告。

2.2信息系统软件运维要求

- 1)要保障本次维护的信息化系统正常高效运行，而且要负责中间件、数据库、zabbix服务、虚拟化服务、云服务、部颁系统的稳定运行。

- 2)熟悉系统的业务流程、应用部署的相关软件系统环境以及熟悉虚拟化、云资源服务，能够根据用户要求，能快速提供虚拟化、云资源、数据库的启停、中间件的优化、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

- 3)当应用信息化系统出现问题时，运维方负责帮助用户及软件开发商定位故障原因，中间件、数据库、zabbix服务、虚拟化服务、云服务的调整和管理，直至问题得以解决;

- 4)虚拟化资源、云资源、中间件、数据库、部颁应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等;

- 5)定期按照支队中间件、操作系统、虚拟化漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的中间件、操作系统、虚拟化漏洞进行整改，涉及其他使用单位的，通知相关单位整改并形成整改报告；

- 6)定期按照支队数据库漏洞扫描情况，对交管支队公安信息网、视频专网内、互联网专网的数据库进行整改，涉及其他使用单位的，通知相关单位整改并形成整改报告；

2.3网络安全服务要求

a、每月对机房安全硬件资源进行梳理并建立台账；

1）每周对机房安全设备运维进行巡检服务，并建立巡检台账，巡检内容包括不限于CPU、内存、任务/会话策略状态、日志、端口流量等状态记录；

2）每天积极响应业务需求部门的安全链路和安全设备策略的新建、变更和删除等行为操作服务；

3）运维单位需部署专业网管软件对安全设备CPU、内存、端口流量等进行实施监测；

b、安全入侵防护

1）每月对IPS设备内南北向业务安全访问策略进行监测，识别网络攻击行为、对照病毒特征库进行病毒识别并进行及时阻断，并对操作和运维行为进行记录；

2）每月对WAF设备内对基于WEB应用站点安全防护策略进行监测，并对操作和运维行为进行记录；

3）每月对应用防火墙对业务数据包进行过滤审核和访问控制进行监测。并对操作和运维行为进行记录。

c、安全访问控制

1）每月对堡垒机对合规外部访问进行监控和审计，对非法的访问进行阻拦，并对操作和运维行为进行记录；

2）每月对日志审计对关键业务系统进行日志采集和分析，并对操作和运维行为进行记录；

3）每周对准入控制设备对感知网内摄像机、信号机、电警等终端设备访问进行准入控制，严禁非法入网行为，并对操作和运维行为进行记录；

4）每月对数据库审计对重要数据库的增删改查等敏感命令进行监测，并对操作和运维行为进行记录；

d、漏洞扫描

1）每月使用安全监测平台对各网络内硬件资产设备的操作系统、数据库、中间件、网络设备等资产进行漏洞扫描及弱口令扫描，并对操作和运维行为进行记录，对高、中危漏洞情况实时进行详尽分析，并编制相关漏洞通报，通报中包含漏洞设备的相关信息，相关漏洞的严重程度评估以及修复建议和措施。随后将漏洞通报及时下发给相关责任部门和人员，督促其尽快整改，每月反馈整改结果。

e、安全边界防护

1）每周对视频边界设备实现业务视频数据跨网段合规性访问，并对操作和运维行为进行记录；

2）每周对数据边界设备实现业务数据跨网段合规性访问，并对操作和运维行为进行记录；

3）每周对安全请求服务系统实现业务数据跨网段实时性传输，并对操作和运维行为进行记录。

f、安全检查

1）每月检查网络内信息系统资产登记情况，资产的更新、维修与报废的相关记录；检查各终端硬件是否“一机两用”情况，抽查终端硬件、软件系统账号和密码设置是否为强密码，密码是否定期更换；检查终端硬件是否具备国资标识和网络标识信息等；

2）每天协助处理上级单位下发的各类安全事件的技术支持，协助处理各类安全检查工作内容，包括对各大、中队的信息安全检查和监督工作的开展，提供业务安全技术咨询和支撑服务；

g、安全应急响应

每天对网络安全事件积极响应和处置，一旦发生网络安全事件或上级安全通报，快速响应，协助进行事件调查、影响评估、应急处置及后续恢复工作，有效控制事态发展，减少损失，并总结经验教训，并提完善安全防护建议。

3、业务系统维护要求

3.1业务系统维护总体要求

1）建立系统维护分级技术服务体系

本项目是一个项目群组的养护，对于这样一个功能强大，子系统繁多的系统而言，其复杂性不言而喻。

从系统组成来看，其作业面、系统交叉点多，涉及领域包括交通工程、通信工程、计算机应用技术、电子技术、自动化、机电一体化等学科，因此，系统保养维护的对象也跟着出现多样化的特点。

同时，系统空间跨度大，外场设备分散，这样在空间上给系统保养维护工作带来较大不便。

鉴于以上因素， 项目需建立分级的技术支持体系，特别是对于应急抢修来说，避免由于某些地方的小问题而引起整个系统的系统性故障。

2）日常要求

日常维护包括对系统软件和产品软件进行日常维护、性能调整、补丁升级，对应用软件和业务数据进行日常维护及软件开发量在14人日以下的完善优化和升级等（每年运维的开发工作总量不大于所属业务系统运维合同金额的2%）。

- a)提供工作时间驻点服务，保障业务系统突发故障及时得到响应和解决。公安业务应用需要系统能够7*24不间断工作，服务提供方驻点工程师应每日进行信息系统的巡检，向采购方提出书面报告，并与采购方共同解决存在的问题与隐患并至少每周一次系统巡检和调优，防范和排除故障，建立巡检档案。

- b)提供系统级平台对数据及接口日常监测、报警；不限于数据库、业务核心数据、外部数据及接口等监测。

- c)提供适应现有软件系统运维管理的相关规范制度和流程表格服务，根据现有软件系统管理制度，细化运维管理工作，对驻场人员、日常巡检和维护、故障处理、运维资料台账等方面建立相应规范制度和流程表格，并根据各项制度统一进行运维管理。

- d)提供系统重点应急预案和措施服务，突发故障时需保障业务正常不中断；建立故障预警和应急演练方法，定期组织安排演习；根据故障等级要求在规定时间内解决故障，故障排除后提供相应分析报告。

- e)软件定期巡检系统bug ,修复bug。

- f)定期按照支队系统漏洞扫描情况，对交管支队各应用系统进行整改，涉及其他各使用单位的，督促相关单位完成整改并形成整改报告。

- g)按照支队实际应用需求提供数据服务，以大数据平台的数据为基础结合交警业务需求提供数据服务；提供包括数据抽取、清洗、数据研判等数据服务；提供不少于10个数据服务产品。

3）节假日和重大活动保障

节假日和重大活动保障是指为满足业主对节假日或重要活动的交通管理需求，落实事前检查与整治、事中预案值班保障、事后总结等措施，确保机电设施和系统及关键设备特定的保障目标。

服务方应根据业主对节假日或重要活动交通管理的保障需求，编制节假日或重要活动保障方案，主要内容包括：

- 编制事前设施检查计划并加以落实，针对检查中发现的问题及时安排相应的整治工作，确保关键设备工作状态稳定、良好；

- 制定节假日或重要活动期间的值班保障制度，明确值班人员和工作安排，落实应急抢修预案(人员、材料和抢修方案等)相关要求；

- 事后提交保障工作小结，统计分析故障情况，检讨存在问题，总结经验。

4）应急抢修要求

服务方应分析本项目系统运行情况，按照历年维护同类项目的经验对业主提出的应急抢修工作要求作出响应。

(1) 一旦发现软件不能正常工作，重要功能失效时，应立即启动公路网交通监控系统应急预案。承包商应在接到业主报修电话后的1小时内到达现场，并于到场后的1小时内恢复系统正常运行。

(2) 重大活动期间，对软件故障的响应时间不超过30分钟，故障有效修复时间应不超过2小时。

(3) 因其他关联设施故障导致本项目内场机电设施无法正常工作的，进行有效故障排查确认时间应不超过2小时。

(4) 如在功能性恢复后，需要系统性恢复的，应不超过10个工作日。

5）培训要求

现场培训：服务方为采购方提供操作维护培训，直至其能熟练独立操作设备及日常维护与保养，设备及业务系统简单故障诊断与排除。

6）系统优化升级要求

服务方根据采购方的业务需求变更工作联系单，必须在3个工作日内完成相关业务系统需求变更的分析设计工作，同时向采购方提出书面设计报告，得到确认后必须在7个工作日内完成相关业务系统需求变更实施工作。

如中标方未能在规定时间内完成，每滞后一天，采购方有权利按照年维护总费用1%的标准来计算每天损失，损失费用均由中标方承担并从其维护费用中扣除。累计三次出现服务方无法满足采购方提出的业务系统开发要求后，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

3.2各业务系统要求

3.2.1部颁系统

- 1)定期进行系统巡检、业务数据检查及代码优化等工作，确保业务系统稳定高效的运行；

- 2)对数据交换过程中出现的各类错误信息的分析，并提交解决方案，必要时要实现数据全量初始化,按照支队业务系统需要增加数据交换协议；

- 3)按照交管支队业务需求新增日常业务分析的数据来源、输出格式的定义以及相关的数据库模型设计；

- 4)按照交管支队的临时需要的业务数据分析需求实现数据分析并给出数据分析结果；

- 5)根据数据分析日志优化日常数据分析的统计效率，缩短数据分析的响应时间，提高数据资源的使用效率；

- 6)按照交管支队业务需求新增数据访问接口的定义与设计开发,并提交新增接口访问的使用说明和培训文档；

- 7)部颁业务软件安装、版本升级发布，版本升级后测试及保障；

- 8)部颁业务软件故障后收集故障信息，并协助解决软件故障；

- 9)部颁业务软件资源使用情况分析及优化、扩充建议；

- 10)按照规定，将部颁业务软件产生的大量数据传输日志、软件操作日志归档到历史日志表中；

- 11)根据业务部门需要，提供部颁业务软件启停服务。

3.2.2智能交通管理系统

- 1)定期进行系统巡检、业务数据检查及数据库优化等工作，确保系统稳定高效的运行；

- 2)按时完成支队提出的业务需求扩充或者部局、省厅要求的软件升级修改完善工作；

- 3)根据上级部门新的要求、指示，完成各类业务、数据的调整，做好相应系统的升级改造工作；

- 4)按照支队业务需求新增数据访问接口的定义与设计,并提交新增接口访问的使用说明；

- 5)及时响应软件故障报修，并及时定位问题，不能及时解决的应在规定时间内反馈处理结果及意见；

- 6)在出现大范围的病毒攻击或者其他情况，系统被破坏后能够快速恢复系统。

3.2.3交管信息系统

- 1)定期进行系统巡检、业务数据检查及代码优化等工作，确保业务系统稳定高效的运行；

- 2)对数据交换过程中出现的各类错误信息的分析，并提交解决方案，必要时要实现数据全量初始化,按照支队业务系统需要增加数据交换协议；

- 3)按照交管支队业务需求新增日常业务分析的数据来源、输出格式的定义以及相关的数据库模型设计；

- 4)按照交管支队的临时需要的业务数据分析需求实现报表生成和数据分析并给出数据分析结果；

- 5)根据数据分析日志优化日常数据分析的统计效率，缩短数据分析的响应时间，提高数据资源的使用效率；

- 6)按照交管支队业务需求新增数据访问接口的定义与设计开发,并提交新增接口访问的使用说明和培训文档；

- 7)按时完成交管支队提出的业务需求扩充、业务需求调整或者部局、省厅要求的软件升级修改完善二次开发工作，并配合第三方完成新需求的联调和发布工作；

- 8)配合完成对交管支队目前在建的公安业务系统提供无缝支持服务的二次开发工作。

3.2.4车驾管业务系统

- 1)设备与平台软件保障：确保本次维保范围内的所有设备和平台软件正常高效运行。这不仅包括硬件设备的日常维护与故障排除，还包括平台软件的安装、配置及优化。运维人员需全天候监控系统运行状态，及时发现并解决潜在问题，确保驾驶考试监管、影像化、PDA查验系统等业务系统的稳定运行。通过定期进行系统检查和维护，提前预防可能出现的故障，最大限度减少系统宕机时间。

- 2)系统环境与服务管理：运维团队应深入了解各业务系统的应用开发单位人员、业务流程及应用部署的相关软件系统环境。这包括熟悉每个系统的架构设计、运行机制和关键技术点，能够迅速响应用户需求，提供全面的技术支持。运维人员应具备快速构建测试环境的能力，能够根据用户需求启动和停止业务应用软件，并提供故障快速定位和处理服务。同时，运维团队需具备出色的性能调优能力，能够针对应用系统的性能瓶颈进行分析和优化，及时进行应用新版本及补丁更新、新应用服务发布及负载均衡配置。此外，还需定期调整备份系统策略，确保数据安全和系统恢复能力。

- 3)故障排查与解决：当应用软件出现问题时，运维方应积极协助用户及软件开发商定位故障原因，涉及的范围包括应用软件、主机系统、磁盘阵列、网络、中间件及ORACLE数据库系统。运维人员需具备丰富的故障排查经验，能够快速识别问题根源，并通过系统调整和优化进行解决。运维团队需制定详细的故障处理流程和应急预案，确保在故障发生时能够迅速响应并有效处理，直至问题得以彻底解决，保障业务系统的连续性和稳定性。

- 4)性能优化：在应用系统性能下降时，运维人员需具备扎实的技术功底和丰富的优化经验，能够全面分析系统性能瓶颈，并采取相应的优化措施。这包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化及备份策略优化等方面。通过对系统各个环节的深入分析和优化调整，提升系统整体性能，确保业务系统在高负载情况下依然能够稳定运行。运维团队需定期进行性能评估，持续改进优化策略，保持系统的最佳性能状态。

- 5)全方位运维服务：运维团队需为驾驶考试监管、影像化、PDA查验系统等业务系统提供全面的运维服务，包括安装、配置、升级、性能优化、补丁更新和安全加固等。在系统安装和配置阶段，运维人员需确保各项配置符合最佳实践，并进行全面的功能测试和性能调优。系统升级和补丁更新需按照严格的流程进行，确保升级过程中的系统稳定性和数据完整性。在性能优化方面，运维团队需不断优化系统参数和配置，提升系统运行效率。同时，运维人员需对系统进行安全加固，防范各类安全威胁，保障系统数据和业务的安全。

3.2.5科技装备系统

1）要保障本次维保的科技装备硬件设备及软件系统的正常高效运行。

2）熟悉系统的应用系统业务流程、应用部署的相关软件系统环境，根据用户要求，能快速提供测试环境、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）当应用软件出现问题时，运维方负责帮助用户及软件开发商定位故障原因，应用软件、中间件、ORACLE 数据库系统的调整和管理，直至问题得以解决;

4）当硬件设备出现问题时，运维方需要快速定位问题，并给予解决方案，如需要临时备用机器，需要提供备用机器使用，待设备修复完毕后，替换备用机设备。

5）应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等;

3.2.6 微警务系统

1）要保障本次维护的微警务系统正常高效运行，而且要负责保障警民互动、信息查询、业务办理模块稳定运行。

2）熟悉系统的应用开发单位人员、业务流程、应用部署的相关软件系统环境，根据用户要求，能快速提供测试环境、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）当应用软件出现问题时，运维方负责帮助用户及软件开发商定位故障原因，应用软件、中间件、数据库系统的调整和管理，直至问题得以解决;

4）应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等;

5）当因业务调整，需要微警务系统软件功能调整时，运维方负责配合用户对软件系统进行升级调整满足用户方的需求

3.2.7电子支付平台维护要求

1）要保障本次维保的电子支付平台系统的正常高效运行。

2）熟悉系统的应用开发单位人员、业务流程、应用部署的相关软件系统环境，根据用户要求，能快速提供测试环境、业务应用软件启停服务及故障和问题快速定位和处理、性能调优、应用新版本及补丁更新、备份系统的策略调整等服务;

3）应用系统性能下降后，需查找原因，并进行相关优化，包括配置优化、操作系统参数优化、数据库参数优化、数据表索引优化、备份策略优化等;

4、指挥中心及卡口警务站运维要求

- 4.1.大屏显示系统

- 日常巡检：LED大屏是否有色块，故障灯珠；夏季大屏幕背后设备间的空调是否正常开启运行，有无异常温度升高。

- 发现故障色块，故障灯珠，及时更换维修。

- 保证大屏空调正常运行，有问题及时联系相关单位维修，并采取有效措施保证散热。

- 每天7:00、12:00、19：00对所有大屏显示进行巡检，并做好巡检记录。

- 4.2.高分可视化显示系统

- 日常巡检：控制端是否能与大屏端正常联动；云图系统三个页面里的各个板块是否正常显示，有无数据，数据是否明显异常；检查服务器里各作业和转换是否正常工作；各计算机服务是否正常启动；检查服务器磁盘空间；检查各对接的接口是否工作正常；查看警力警情，定位信息，拥堵排行等数据是否正常。

- 发现问题，分析问题原因，及时处理。

- 对于新建监控点位接入云图系统的，更新点位，实现新监控点位在云图的显示。

- 发生视频预案调用不正常，及时修复。

- 配合优化数据对接，转换作业，保证云图正常显示。

- 接收到短信报警，排查原因，及时处理。

- 每天不少于两次检查与其他业务单位的数据对接是否运行正常。

- 4.3.指挥调度系统

- 日常巡检：检查夜眼指挥调度平台能否正常登录使用；机柜设备供电是否正常。

- 若平台无法正常使用，及时修复。

- 保障好指挥中心点调、组会、会前点名和过程中的配合工作。

- 4.4.多媒体系统

- 日常巡检：平板电脑远程控制席位卡，升降屏，灯光是否正常；无线麦克风，桌面话筒，功放，吸顶音箱进行试音检查。

- 对于发现席位卡不能正常进入显示界面等情况，接键鼠外设及时修复。

- 按照领导要求，更改电子席位卡，更换大厅条屏标语。

- 在接到会议通知时，检查会议室多媒体系统是否正常运行，并在会议过程全程保障，确保会议中各设备正常运行。

- 4.5.坐席及工作站

- 日常巡检：检查各个坐席是否正常显示。

- 大厅日间常驻一名维护人员，发现坐席屏幕蓝屏的问题，及时修复。

- 如遇到坐席切换其他工作站，或添置新本地主机，做好布置排线工作，并做好记录。

- 4.6.各大中队指挥室维护

    - 提供7*24小时技术支持服务，15分钟响应，3小时内到达现场。

    - 一般故障到达现场后2小时内修复，如因法律规定的不可抗力导致无法修复的故障，需及时书面上报。

- 4.7.卡口信息化提档升级、高速公路服务区警务站、沪宁高速公路无锡东收费站

      - 例行巡检：确保每周对各个警务站和卡口机房实施全面的巡检，详细记录巡检过程和结果，以确保设备的稳定运行。

      - 硬件与软件维护：严格监控服务器硬件及其运行软件的状态，一旦发现异常，将立即采取修复措施或提供备用设备，以保障服务的连续性和数据的安全性。

      - 应用平台监控：定期检查各应用平台的功能完整性，对于平台出现的任何异常，将迅速登录后台进行修复，确保平台功能正常运行。

      - 硬件设备维护：对常用硬件设备如拾音器、麦克风、喇叭、功放、人脸抓拍相机、监控枪机等进行日常检查，确保其状态良好。若发现任何设备异常，将迅速进行修复，以保障各项功能的正常使用。

- 4.8.备品备件：

| 序号 | 类型 | 备件类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 电源时序器 | 1台 |
| 2 | 大屏 | 小间距拼接屏模组 | 18个 |

5、运维人力服务要求

无锡交管支队机房运维及滨湖大队信息系统软硬件、机房运维所有维保内容实行7*24小时不间断运行。故须配备专业业务系统运维服务人员提供7*8小时现场运维服务，专业机房运行支撑基础系统运维服务人员提供7*24小时驻场值守服务。

现根据无锡交管支队及滨湖大队机房基础设施系统运行现状建立针对性的运维支撑服务团队，提供的驻场运维人员须满足各业务子系统运行维保的要求。驻场运维人员名单提交确认之后，未经客户方许可不得擅自调岗，如若发生驻场运维人员报备离职等情况，须安排符合要求的运维驻场人员交接岗位，新进运维人员需通过客户方的资格审核后才可进场提供运维服务。

| 序号 | 职位 | 数量 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责交管支队机房基础设施维护、信息系统软硬件维保服务内容、业务系统维护服务内容、互联网资源租赁维护、交通指挥中心及城区大队指挥室项目维保的总协调、总体规划运维项目的实施，并进行规范的项目管理工作。 |
| 2 | 网络工程师、信息安全工程师 | 4 | 负责交管支队机房基础设施维护中机房网络及安全设备维保和调优服务 负责无锡交管支队网络安全攻防演练保障工作。 负责机房网络、安全的台账整理，日常巡检、日常故障处理，网络链路优化调整等。 |
| 3 | 信息系统硬件工程师 | 3 | 负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房服务器的日常巡检、硬件故障处理、硬件配件更换； 负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房存储设备的日常巡检、硬件故障处理、硬件配件更换，存储性能优化等工作； 负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房其他类型的硬件设备的日常巡检、故障处理、设备损坏更换工作； 负责信息系统软硬件维保服务中的交管支队机房、滨湖区交警大队机房所有设施设备的台账登记及维护工作。 负责互联网资源租赁维护中云资源的维护日常维护工作，包含日常巡检、故障处理、虚拟化资源的配置调整。 负责信息系统软硬件维保服务中的硬件设备操作系统的日常巡检及故障处理，包含windows系统操作系统、linux操作系统、AIX操作系统，以及目前国产化操作系统。 负责无锡交管支队信息系统软硬件维保服务中的虚拟化系统的日常巡检及故障处理，负责对虚拟化设备的增、删、及优化。 负责无锡交管支队信息系统软硬件维保服务中的数据库维保和调优服务，保障无锡交管支队数据库高效稳定运行。 负责无锡交管支队中间件的日常维护，包含微服务、Tomcat的维护。 |
| 4 | 机房硬件工程师 | 2 | 负责支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房UPS及动环等强电设备的24小时保障服务 负责交管支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房UPS及动环等强电设备的24小时故障处理服务 负责支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房UPS及动环等强电设备的资源台账整理工作 负责支队机房基础设施维护中交管支队机房、滨湖区交警大队机房及动环等强电设备的24小时保障服务 |
| 5 | 软件工程师 | 9 | 负责业务系统维护服务内容中部颁业务业务应用软件维保和调优服务 负责业务系统维护服务内容中智能交通管理系统应用软件维保和调优服务、软件升级服务。 负责业务系统维护服务内容中交管信息系统临时性的数据分析工作以及日常维护工作、软件升级服务。 负责业务系统维护服务内容中车驾管业务系统应用软件维保和调优服务、软件升级服务。 负责交管支队各个应用软件系统的日常巡检、日常故障处理服务、软件升级服务。 |
| 7 | 指挥中心运维工程师 | 2 | 负责交通指挥中心及城区大队指挥室中的硬件、软件设备、会议系统的的维护工作 负责交通指挥中心及城区大队指挥室中网络、操作台设备、语音设备、大屏设备的日常维护工作。 |
| 8 | 弱电工程师 | 3 | 负责交管支队智能化及消防日常运维服务 |

5.1大楼智能化及消防系统人员维护要求

- a)专业技术人员负责对智能化及消防系统运维服务，及时响应和解决故障并承担所有责任；

- b)配置专业驻场服务团队，负责支队智能化及消防系统运维；

- c)优化相关运维服务规范制度，监督各类规范制度的落实；

- d)梳理支队智能化及消防系统资源信息及日常维护服务台账；

- e)掌握支队智能化及消防系统状态，合理规划系统资源统筹管理资源利用；

- f)采取有效运维措施，确保支队智能化及消防系统稳定运行；

- g)建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

- h)组建核心设备备品备件，确保核心设备故障第一时间解决；

- i)针对日常故障事件立即响应和解决，并提供详细维护报告；

- j)通过阶段性运维服务，评估支队智能化及消防系统运行状态，提供合理化改善建议；

5.2硬件驻场人员维护要求

- 1)负责机房支撑环境系统运维服务，及时响应和解决故障并承担所有责任；

- 2)配置专业驻场服务团队，负责机房内网络和安全日常调试运维；

- 3)优化相关运维服务规范制度，监督各类规范制度的落实；

- 4)梳理和管理机房资源信息及日常维护服务台账；

- 5)掌握机房各系统状态，合理规划系统资源分配，统筹管理资源利用；

- 6)采取有效运维措施，确保机房和业务系统稳定运行；

- 7)建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

- 8)组建核心设备备品备件，确保核心设备故障第一时间解决；

- 9)针对日常故障事件立即响应和解决，并提供详细维护报告；

- 10)通过阶段性运维服务，评估机房运行状态，提供合理化改善建议；

5.3软件驻场人员维护要求

- 1)负责软件系统运维服务，及时响应和解决系统故障并承担所有责任；

- 2)7×24小时响应本项目软件的抢修、每日、每周对系统的软件进行巡检；

- 3)配置专业驻场服务团队，负责系统日常运维支持业务运转；

- 4)优化相关运维服务规范制度，监督各类规范制度的落实；

- 5)日常运维过程中不定期提交故障运维清单，清单包括时间、故障描述、解决人员、故障原因；

- 6)数据库库表空间维护、不定期处理过期无效数据；

- 7)建立完善的突发事件处理流程和应急预案；

- 8)针对日常故障事件立即响应和解决，并提供详细维护报告；

- 9)对整个系统的软件进行定期的优化升级。

- 10)包括但不限于填写巡检记录、软件升级、重大节假日或活动期间的重点保障及运维人员现场保障等服务。

- 11)驻场人员具备数据分析和挖掘的能力，能够根据需求分析、挖掘和处理大数据。对大数据分析过程有深入的理解，包括数据清洗、指标设计、特征工程、建模与调优等；能够将大数据技术与业务需求相结合。

注：业务系统是部署公安视频专网及公安网，业务系统运维需要驻场人员。

5.4其他要求

保密及承诺要求

（1）中标方应保证其公司人员在服务期间所接触的采购方各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

（2）服务人员在对采购方业务有关的终端设备、软件和非技术部门进行服务时均需有采购方人员在场。

（3）公安业务系统数据属于公安秘密，中标方应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购方人员确认，中标方的人员不得对采购方业务系统作任何操作。中标方应保证其公司人员在采购方服务期间所接触的各种文件，数据、信息、系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

（4）中标方应当遵守采购方的合作企业相关管理规定和保密安全管理的各项制度、规定、通知要求，违反相关要求的将根据运维考核标准采取相应处罚措施，直至终止项目运维服务，追究中标方和人员责任和经济赔偿。

（5）按照各级公安机关对公安信息网络和公安视频网的安全要求，由中标方与采购方签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。违反公安信息网和公安视频网的安全使用规定，每发现违规一次但未造成重大影响的一次性扣除50万，造成重大影响的扣除项目剩余费用。

※维护服务质量考核

1、考核评定方式

服务内容考核主要是指对项目运维服务公司提供的服务内容的执行情况的考核，采用考核标准扣款。

2、考核周期方式

由无锡公安交警负责组织实施考核，考核形式包括定期检查和随机抽查两种：

- 每季度定期对运维项目服务质量进行整体考核；

- 运维过程中进行随机抽查考核。

3、运维考核标准

|  | 考核评定要素 | 处罚措施（责令改正） |
| --- | --- | --- |
| 机房运维管理 | 1、机房内部维保和施工监管不到位，造成核心业务数据丢失且无法恢复 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 2、机房内部维保和施工监管不到位，造成核心业务数据丢失，但在规定时间内恢复数据 | 5000元/次 |
|  | 3、机房内部维保或施工监管不到位，造成非核心业务数据丢失且无法恢复 | 5000元/次，造成影响的8000元/次 |
|  | 4、机房内部维保和施工监管不到位，造成非核心业务数据丢失，但在规定时间内恢复数据 | 3000元/次，造成影响的5000元/次 |
|  | 5. 机房内部维保和施工监管不到位，造成机房大面积瘫痪； | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 6、机房内部维保和施工监管不到位，造成机房局部中断； | 3000元/次，造成影响的5000元/次 |
|  | 7、重大活动节假日未按甲方要求进行有效保障 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 8、台账资料不清晰； | 500元/次 |
|  | 9、机房内部施工、巡检、进出等未登记台账； | 1000元/次 |
|  | 10、机房内部设备和线缆混乱、污损，影响机房整体美观； | 500元/次 |
| 机房基础设施 | 1、机房动力环境监控系统告警，未及时有效处理对业务造成影响 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 2、UPS系统未巡检，告警未及时有效处理造成UPS系统故障或损坏 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 3、精密空调未巡检，告警未及时有效处理造成精密空调故障或损坏 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 4、供配电系统未巡检，告警未及时有效处理造成系统故障或损坏 | 2500元/次，造成影响的5000元/次 |
|  | 5、大队专网、公安网网络故障未及时有效处理造成网络中断 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 6、科技大队信息化网络系统专网网络故障未及时有效处理造成网络中断 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 运维工作不到位引起各类网络中断造成影响的 | 3000元/次 |
|  | 7、安全平台链路故障未及时有效处理造成链路中断； | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 8、互联网交通安全综合应用服务平台链路故障未及时有效处理造成链路中断； | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 9、未对运维过程中各系统不合理、不安全之处提供相应解决方案造成系统故障或中断 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 10、机房设备粘贴标签配套台账不齐全，不准确，影响设备查找，问题确定的 | 1500元/次 |
|  | 11、未经支队审批，擅自进出机房并开展机房施工或者进行设备变动的 | 2000元/次 |
|  | 12、运维人员未陪同外单位施工人员进入机房的 | 2000元/次 |
| 大楼智能化及消防 | 接需方报修通知后，应5分钟响应，1小时到现场，供方无故2小时内不到的每次罚500元。 | 每次罚500元 |
|  | 维修人员每周未定期进行系统巡检，每月未进行系统分区检测的。 | 三次扣200元 |
|  | 未定期按月、季完成维护保养工作的，每次扣200元。 | 每次扣200元 |
|  | 遇支队有重大活动时未派员保障 | 每三次扣200元 |
|  | 维护人员不熟悉系统原理及操作方法，不了解系统设备的安装位置 | 每三次扣200元 |
|  | 违反有关安全操作规程及保密规定。 | 每三次扣200元 |
|  | 不服从管理，不遵守请销假规定，服务态度不端正，擅自更换维保人员的。 | 每次扣200元 |
|  | 未指导需方做好一般性维护并检查运行值班记录发现故障可能出现的端倪（每月一次）。 | 每三次扣200元 |
|  | 年内未对使用操作人员进行一次培训，消防系统未通过上级部门年检的 | 每次扣200元 |
|  | 发现问题不及时处理或维保中失误导致系统功能失效及违反合同其他约定的 | 每两次扣200元 |
| 信息系统软硬件 | 1. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致核心业务数据丢失且无法恢复 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 2. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致核心业务数据丢失但在规定时间内恢复 | 5000元/次，造成影响的8000元/次 |
|  | 3. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致非核心业务数据丢失且无法恢复 | 5000元/次，造成影响的8000元/次 |
|  | 4. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致非核心业务数据丢失但在规定时间内恢复 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 5. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致核心业务中断 | 3000元/次，造成影响的5000元/次 |
|  | 6. 基础硬件设备维保不到位，造成设备宕机或损坏，导致非核心业务中断 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 7.基础硬件设备补丁分析及系统更新等违规行为，造成设备损坏或宕机 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
| 业务系统维保 | 1.数据库故障未响应、未及时有效处理造成核心业务数据丢失且无法恢复 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 2、数据库故障未响应、未及时有效处理造成核心业务数据丢失但在规定时间内恢复 | 5000元/次 |
|  | 3、数据库故障未响应、未及时有效处理造成非核心业务数据丢失且无法恢复 | 5000元/次 |
|  | 4、数据库故障未响应、未及时有效处理造成非核心业务数据丢失但在规定时间内恢复 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 5、中间件、后台程序未巡检，告警未及时有效处理造成业务中断 | 1000元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 6、用户需求响应不及时、开发未按时完成。 | 2000元/次 |
|  | 7、软件平台维保不到位，造成核心业务应用数据丢失且无法恢复 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 8、软件平台维保不到位，造成核心业务应用数据丢失但在规定时间内恢复 | 5000元/次，造成影响的8000元/次 |
|  | 9、软件平台维保不到位，造成非核心业务应用数据丢失且无法恢复 | 5000元/次，造成影响的8000元/次 |
|  | 10、软件平台维保不到位，造成非核心业务应用数据丢失但在规定时间内恢复 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 11、软件平台维保不到位，造成核心业务中断 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 12、软件平台维保不到位，造成非核心业务中断 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 13、未对运维过程中各系统不合理、不安全之处提供相应解决方案； | 1500元/次 |
| 指挥中心卡口及警务站维保 | 各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室投影、大屏等显示设备以及相应的集中显控平台软硬件系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统等出现故障未响应、未及时有效处理导致重要工作进程停滞或出错造成重大负面影响。 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室投影、大屏等显示设备以及相应的集中显控平台软硬件系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统等出现故障未响应、未及时有效处理导致日常工作停滞或出错造成负面影响且未在规定的故障恢复时间内恢复。 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室多媒体系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统出现故障未响应、未及时有效处理导致重要工作进程停滞或出错造成重大负面影响。 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 各处指挥中心大厅、决策室、会议室、研判室、保障室多媒体系统、卡口信息化提档项目、警务站相关设备及系统等出现故障未响应、未及时有效处理导致日常工作停滞或出错造成负面影响，且未在规定的故障恢复时间内恢复。 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 高分可视化显示系统展示模块及后台基础支撑系统故障未响应、未及时有效处理导致GIS地图类、交管警务类、交通数据类、资源管理类、交管服务类、交管舆情类、研判分析类、视频类等各类系统、数据展示中断或出错，造成重大负面影响的。 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 高分可视化显示系统展示模块及后台基础支撑系统故障未响应、未及时有效处理导致GIS地图类、交管警务类、交通数据类、资源管理类、交管服务类、交管舆情类、研判分析类等系统展示中断或出错，未在规定的故障恢复时间内恢复，未造成重大负面影响的。 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
|  | 高清视频会议系统出现中断未响应、未及时有效处理导致重要工作进程停滞或出错，造成重大负面影响。 | 30000元/次，清退相关人员 |
|  | 高清视频会议系统出现中断未响应、未及时有效处理，未在规定的故障恢复时间内恢复，未造成重大负面影响。 | 1500元/次，造成影响的3000元/次 |
| 故障处理管理 | 1、各类故障有效处置不及时，未造成后果的。 | 200元/次 |
|  | 2、各类故障有效处置不及时，造成后果的（包括且不限于领导指示、社会影响、经济损失、群众投诉、绩效考核、通知通报等）。 | 根据后果严重程度扣500元至故障所属类别季度运维费（本项目共5类维护内容）， 情节特别严重的（包括且不限于造成特别严重后果的、故障长期不能彻底解决的），清退相关人员或中止项目运维服务，追究中标方及相关人员责任。 |
|  | 3、同一设备故障或同一类型故障超时未解决或同一季度发生三次以上，明确系设备问题后：（1）不及时上报情况的；（2）不及时更换同等或同等以上主流品牌型号新设备的。 | 3000元/次 |
| 运维过程管理 | 1、运维管理制度落实不到位，监管执行松懈，或违反采购方各项制度、规定、通知要求，未造成后果的。 | 视情节严重性扣 500元至5000 /次， 情节特别严重的，清退相关人员。 |
|  | 2、运维管理制度落实不到位，监管执行松懈，或违反采购方各项制度、规定、通知要求，造成后果的（包括且不限于领导指示、社会影响、经济损失、群众投诉、绩效考核、通知通报等）。 | 根据后果严重程度扣2000元至运维所属类别季度运维费（本项目共5类维护内容）/次， 情节特别严重的（包括且不限于造成特别严重后果的、故障长期不能彻底解决的），清退相关人员或中止项目运维服务，扣除项目全部剩余费用，追究中标方及相关人员责任。 |
|  | 3、未履行招投标文件及合同要求，按要求落实维护或驻场人员到位的。 | 2000元/次 |
|  | 4、维护人员五分钟内未能接通支队管理民警电话的（含人员更换未第一时间告知管理民警的自行承担后果）。 | 未造成后果的，扣200元/次；造成后果的，视情节严重性扣500元至20000元/次 |
|  | 5、收到采购方整改通知书，造成支队内部影响的。 注：引发通报、考核、批示、舆情等造成影响的情形发整改通知书。 | 1次扣除季度所属运维类别运维费用的1%，2次扣除季度运维费用的2%， 3次及以上按次数进行比例叠加。 运维类别：本项目共5类维护内容 |
|  | 6、收到采购方整改通知书，造成支队以上或对支队业务指导部门影响的. 注：引发通报、考核、批示、舆情等造成影响的情形发整改通知书。 | 1次扣除季度运维费用的2%，2次扣除季度运维费用的5% 3次及以上按次数进行比例叠加。 运维类别：本项目共5类维护内容 |
|  | 7、运维过程存在重大缺陷，对业务造成影响导致损失，基本在可控范围之内，赔偿损失，并限期未整改到位的。 | 扣除运维内容所属类别季度运维费用10% 运维类别：本项目共5类维护内容 |
|  | 8、运维过程存在严重漏洞和缺陷，对业务造成损失，监督管控未到位，发生追究责任的重大事故。 | 中止项目运维服务，根据造成损失情况追究相应责任和赔偿； |

- （三）技术服务范围清单：

- 一、基础设施维保

1.1机房基础设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交管支队业务机房 |  |  |  |  |
| （1）精密空调设备 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷系列机组 | 品牌：艾默生；规格型号：P2070FA&LSF42； | 2 | 台 |
| 2 | 通讯卡 | 品牌：艾默生配套；规格型号：RS485； | 2 | 套 |
| 3 | 风冷系列机组 | 品牌：艾默生；规格型号：P2070FA&LSF42； | 1 | 台 |
| 4 | 通讯卡 | 品牌：艾默生配套；规格型号：RS485； | 1 | 套 |
| （2）UPS设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 品牌：艾默生；规格型号:HipulseU 200KVA（380/380）； | 3 | 套 |
| 2 | BCBBOX | 品牌：艾默生；规格型号：600A ； | 3 | 节 |
| 3 | 电池维护 | 品牌：大力神；规格型号：200A； | 192 | 节 |
| 4 | UPS主机 | 品牌：艾默生；规格型号：16KVA； | 1 | 套 |
| 5 | 电池维护 | 品牌：大力神；规格型号：64A； | 40 | 节 |
| 6 | UPS主机 | 品牌：艾默生；规格型号：HipulseU 200KVA（380/380）； | 1 | 套 |
| 7 | BCBBOX | 品牌：艾默生；规格型号：600A ； | 1 | 节 |
| 8 | 滤波器 | 品牌：艾默生； | 1 | 套 |
| （3）供配电系统设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 机房ATS配电柜（含800A ATS） | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：ATS 800A/4P； | 1 | 套 |
| 2 | UPS输入配电柜4AP | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4AP； | 1 | 套 |
| 3 | UPS输出配电柜4PDU | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4PDU； | 1 | 套 |
| 4 | 精密空调配电柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：DP1； | 1 | 套 |
| 5 | UPS输出配电柜3PDU | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：3PDU； | 1 | 套 |
| 6 | 列头柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：JP1； | 8 | 套 |
| 7 | 列头柜 | 品牌：梅兰日兰；规格型号：XL-21G； | 3 | 套 |
| 8 | UPS系统总输入切换柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：ATS 800A/4P； | 2 | 套 |
| 9 | 动力配电柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：DP2； | 1 | 套 |
| 10 | 变电所机房配电柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：LV211/LV111； | 2 | 台 |
| 11 | 4FUPS系统输出柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4PDU1； | 1 | 台 |
| 12 | 4FUPS系统输出柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：4PDU2； | 1 | 台 |
| 13 | 灾备机房配电柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：DP； | 1 | 台 |
| 14 | 机房照明系统 | 品牌：三极雄光； | 1 | 套 |
| （4）动力环境监控系统设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 机房动力环境监控系统 | 品牌：艾默生配套； | 1 | 套 |
| 2 | 机房电池监控系统 |  | 1 | 套 |
| （5）新排风系统设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 机房新风机 | 品牌：天方；规格型号：K-50D； | 2 | 台 |
| 2 | 机房排风机 | 品牌：天方；规格型号：X-25D； | 2 | 台 |
| 3 | 机房排烟机 | 品牌：天方；规格型号：PY-7.1； | 2 | 台 |
| （6）防雷接地系统设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 机房防雷接地系统 | 品牌：国产； | 1 | 套 |
| 二、滨湖大队机房 |  |  |  |  |
| （1）精密空调设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调主机 | 品牌：依米康；规格型号：SCA301DE | 1 | 台 |
| 2 | 精密空调外机 | 品牌：依米康；规格型号：RCS45 | 1 | 套 |
| （2）UPS设备维护 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 品牌：华为；规格型号：UPS5000-A-60K | 2 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 品牌：国产；规格型号：12V200AH | 64 | 节 |
| 3 | 输入配电柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制； | 1 | 台 |
| 4 | 输出配电柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制； | 1 | 台 |
| 5 | 列头柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制； | 1 | 台 |
| 6 | 列头柜 | 品牌：施耐德/国产柜体；规格型号：定制； | 1 | 台 |
| 三、其他出保的支队机房基础设施 |  |  |  |  |

1.2大楼智能化及消防系统基础设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）支队大楼 |  |  |  |  |
| （1）消防栓系统 |  |  |  |  |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN150mm | 996.3 | m |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN125mm | 555.2 | m |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN65mm | 637.1 | m |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN32mm | 6.7 | m |
|  | 消火栓 | 消火栓SG24D65Z-J | 158 | 套 |
|  | 消火栓 | 屋顶实验消火栓 | 1 | 套 |
|  | 消火栓水泵接合器 | 消火栓水泵接合器 | 6 | 套 |
|  | 蝶阀 | 蝶阀DN150mm | 27 | 个 |
|  | 蝶阀 | 蝶阀DN125mm | 33 | 个 |
|  | 止回阀 | 止回阀DN125mm | 1 | 个 |
|  | 蝶阀 | 蝶阀DN100mm | 1 | 个 |
|  | 止回阀 | 止回阀DN100mm | 1 | 个 |
|  | 蝶阀 | 蝶阀DN32mm | 1 | 个 |
|  | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25mm | 4 | 个 |
|  | 铜截止阀 | 铜截止阀DN25mm | 4 | 个 |
|  | 消防栓立式稳压泵 | 消防栓立式稳压泵 | 1 | 组 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 2821 | KG |
| （2）喷淋系统 |  |  |  |  |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN150mm | 764.5 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN125mm | 298.6 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN100mm | 812 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN80mm | 792.1 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN65mm | 532 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN50mm | 842.6 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN40mm | 565.5 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN32mm | 3237.9 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN25mm | 10404.9 | m |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 14826 | KG |
|  | 法兰阀门 | 法兰阀门DN150mm | 29 | 个 |
|  | 法兰阀门 | 法兰阀门DN100mm | 1 | 个 |
|  | 法兰阀门 | 法兰阀门DN80mm | 4 | 个 |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN150mm | 26 | 个 |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN100mm | 1 | 个 |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN80mm | 4 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN50mm | 33 | 个 |
|  | 末端放水装置 | 末端放水装置DN25mm | 8 | 组 |
|  | 铜截止阀 | 铜截止阀DN25mm | 48 | 个 |
|  | 压力表 | 压力表 | 33 | 台 |
|  | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25mm | 7 | 个 |
|  | 电磁阀 | 电磁阀DN25mm | 5 | 个 |
|  | 水喷头 | 水喷头72° | 272 | 个 |
|  | 水喷头 | 水喷头68° | 2446 | 个 |
|  | 湿式报警阀 | 湿式报警阀DN150mm | 1 | 组 |
|  | 喷淋系统立式稳压泵 | 喷淋系统立式稳压泵 | 1 | 组 |
|  | 消防不锈钢水箱 | 消防不锈钢水箱4*3*2m | 1 | 套 |
|  | 水系统控制装置调试 | 水系统控制装置调试 | 7 | 系统 |
| （3）消防泵房 |  |  |  |  |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN250mm | 37.9 | m |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN150mm | 47.3 | m |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN100mm | 11.2 | m |
|  | 消防镀锌管 | 喷淋镀锌管DN150mm | 126.4 | m |
|  | 消防镀锌管 | 喷淋镀锌管DN80mm | 4.8 | m |
|  | 消防镀锌管 | 喷淋镀锌管DN65mm | 15.9 | m |
|  | 消火栓泵 | 消火栓泵XDB(HL)12/40,Q=144m³/h,H=120,N=110KW | 2 | 台 |
|  | 喷淋泵 | 喷淋泵XDB(HL)13/40,Q=144m³/h,H=130,N=110KW | 2 | 台 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN250mm | 5 | 个 |
|  | Y型过滤器 | Y型过滤器DN250mm | 2 | 个 |
|  | 吸水喇叭口 | 吸水喇叭口DN250*350mm | 2 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN150mm | 9 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN100mm | 2 | 个 |
|  | 泄压阀 | 泄压阀DN150mm | 2 | 个 |
|  | 蝶阀 | 蝶阀DN150mm | 20 | 个 |
|  | 橡胶软接头 | 橡胶软接头DN150mm | 15 | 个 |
|  | 止回阀 | 止回阀DN150mm | 5 | 个 |
|  | 水泵放水实验阀 | 水泵放水实验阀DN65mm | 4 | 个 |
|  | 压力表 | 压力表 | 18 | 台 |
|  | 湿式报警阀 | 湿式报警阀DN150mm | 6 | 组 |
|  | 预作用报警阀 | 预作用报警阀DN150mm | 1 | 组 |
|  | 信号阀 | 信号阀DN150mm | 19 | 个 |
|  | 信号阀 | 信号阀DN65mm | 2 | 个 |
|  | 可调式减压阀 | 可调式减压阀DN150mm,阀后0.65Mpa | 4 | 组 |
|  | 可调式减压阀 | 可调式减压阀DN150mm,阀后0.5Mpa | 1 | 组 |
|  | 可调式减压阀 | 可调式减压阀DN150mm,阀后0.9Mpa | 1 | 组 |
|  | 可调式减压阀 | 可调式减压阀DN150mm,阀后1.1Mpa | 1 | 组 |
|  | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25mm | 8 | 个 |
|  | 铜截止阀 | 铜截止阀DN25mm | 8 | 个 |
|  | 卡箍三通 | 卡箍三通DN150*150mm | 22 | 个 |
|  | 卡箍三通 | 卡箍三通DN150*65mm | 9 | 个 |
|  | 卡箍三通 | 卡箍三通DN150*100mm | 4 | 个 |
|  | 卡箍三通 | 卡箍三通DN250*150mm | 8 | 个 |
|  | 卡箍三通 | 卡箍三通DN100*100mm | 1 | 个 |
|  | 卡箍三通 | 卡箍三通DN80*65mm | 1 | 个 |
|  | 卡箍弯头 | 卡箍弯头DN250mm | 6 | 个 |
|  | 卡箍弯头 | 卡箍弯头DN150mm | 44 | 个 |
|  | 弯头 | 弯头DN100mm | 5 | 个 |
|  | 弯头 | 弯头DN100mm | 6 | 个 |
|  | 法兰 | 法兰DN150mm | 96 | 个 |
|  | 法兰 | 法兰DN250mm | 7 | 个 |
|  | 法兰 | 法兰DN100mm | 4 | 个 |
|  | 法兰 | 法兰DN65mm | 2 | 个 |
| （4）弱电管网 |  |  |  |  |
|  | 弱电桥架 | 弱电桥架500*200mm | 95.1 | m |
|  | 弱电桥架 | 弱电桥架300*100mm | 986 | m |
|  | 集合点 | 集合点 | 30 | 套 |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC50mm | 29 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm | 8658 | m |
|  | 弱电桥架 | 弱电桥架100*75mm | 94 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC50mm | 18 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC25mm | 1244 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm | 5603 | m |
|  | 密闭管 | 密闭管 | 1 | 套 |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm接线箱180*250*90mm | 40 | m |
|  | 弱电桥架 | 弱电桥架200*100mm | 198.6 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm接线盒 | 13813 | m |
| （5）排烟部分 |  |  |  |  |
|  | 镀锌风管周长或直径 | 镀锌风管周长或直径2000mm以下 | 117.8 | m² |
|  | 镀锌风管周长或直径 | 镀锌风管周长或直径4000mm以下 | 3612 | m² |
|  | 镀锌风管周长或直径 | 镀锌风管周长或直径4000mm以上 | 170.1 | m² |
|  | 柔性风管直径 | 柔性风管直径100mm | 53.3 | m |
|  | 柔性风管直径 | 柔性风管直径150mm | 146 | m |
|  | 柔性风管直径 | 柔性风管直径200mm | 56 | m |
|  | 柔性风管直径 | 柔性风管直径250mm | 57.5 | m |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-15风量11898m³/h,风压493pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-20风量16536m³/h,风压570pa | 2 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-22风量29181m³/h,风压450pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-22风量22714m³/h,风压769pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-25风量26026m³/h,风压489pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-25风量36554m³/h,风压658pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-27风量44165m³/h,风压701pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-12风量4415m³/h,风压462pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-18风量14717m³/h,风压423pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-20风量20358m³/h,风压522pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-22风量26854m³/h,风压500pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-15风量13069m³/h,风压460pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-18风量16224m³/h,风压395pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-22风量25373m³/h,风压743pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-25风量27206m³/h,风压710pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 排烟风机HTFC(A)-I-27风量36053m³/h,风压732pa | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 防爆型排烟风机HTFC(A)-II-18风量17339/7605m³/h,风压767/367pa | 1 | 台 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口1000*500mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口1000*800mm | 2 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口1200*800mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口2000*400mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口400*300mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口400*500mm | 16 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口500*400mm | 16 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口500*500mm | 6 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口500*800mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口600*1000mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口600*400mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口600*600mm | 2 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口800*300mm | 2 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶排烟口800*400mm | 14 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶送风口500*1200mm | 2 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶送风口500*350mm | 24 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶送风口500*700mm | 13 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶送风口650*2200mm | 1 | 个 |
|  | 多叶排烟口 | 多叶送风口700*1700mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）直径100mm | 4 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）直径150mm | 44 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）直径250mm | 2 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）1500*500mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）1000*630mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）1250*500mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）1800*500mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）200*160mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）400*120mm | 2 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）500*320mm | 1 | 个 |
|  | 防火阀 | 防火阀（70°）800*250mm | 2 | 个 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 2092 | kg |
|  | 预埋管 | 预埋管L=500,DN560mm | 4 | 个 |
|  | 预埋管 | 预埋管L=500,DN441mm | 1 | 个 |
|  | 预埋管 | 预埋管L=500,DN250mm | 3 | 个 |
|  | 预埋管 | 预埋管L=500,DN57*3.5mm | 4 | 个 |
|  | 通风工程检测 | 通风工程检测 | 1 | 系统 |
| （6）消防报警部分 |  |  |  |  |
|  | 消防报警一体主机 | 消防报警一体主机 | 1 | 台 |
|  | 消防报警一体副机 | 消防报警一体副机 | 1 | 台 |
|  | 中继器 | 中继器 | 207 | 只 |
|  | 区域音频中继器 | 区域音频中继器 | 17 | 只 |
|  | 监视中继器 | 监视中继器 | 155 | 只 |
|  | 移信中继器 | 移信中继器 | 27 | 只 |
|  | 智能感烟探测器 | 智能感烟探测器 | 691 | 只 |
|  | 模拟温感探测器 | 模拟温感探测器 | 88 | 只 |
|  | 地址底座 | 地址底座 | 874 | 只 |
|  | 地址手动报警按钮 | 地址手动报警按钮 | 64 | 只 |
|  | 警铃 | 警铃 | 53 | 只 |
|  | 短路隔离器 | 短路隔离器 | 232 | 只 |
|  | 红外对射探测器 | 红外对射探测器 | 3 | 套 |
|  | 终端器 | 终端器 | 430 | 套 |
|  | 数据转换器+CRT | 数据转换器+CRT | 1 | 台 |
|  | 楼层显示器 | 楼层显示器 | 17 | 套 |
|  | 楼层通信隔离器 | 楼层通信隔离器 | 1 | 只 |
|  | 消防端子箱 | 消防端子箱 | 128 | 台 |
|  | 电源 | DC24V电源 | 2 | 台 |
|  | 电源 | 备用电源12V/26AH | 4 | 个 |
|  | 消防紧急启动控制台 | 消防紧急启动控制台 | 1 | 台 |
|  | 火警电话盘 | 火警电话盘 | 1 | 台 |
|  | 非地址消火栓按钮 | 非地址消火栓按钮 | 168 | 台 |
|  | 广播控制盘 | 广播控制盘 | 1 | 台 |
|  | 地址适配器1回路 | 地址适配器1回路 | 3 | 台 |
|  | 地址适配器4回路 | 地址适配器4回路 | 1 | 台 |
|  | 电脑 | 电脑P4,19寸 | 1 | 台 |
|  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 |  |  |
|  | 感烟探测器 | 感烟探测器 | 47 | 只 |
|  | 温感探测器 | 温感探测器 | 87 | 只 |
|  | 信号模块 | 信号模块 | 6 | 只 |
|  | 控制模块 | 控制模块 | 19 | 只 |
|  | 声光音响器 | 声光音响器 | 6 | 只 |
|  | 警铃 | 警铃 | 6 | 只 |
|  | 气体释放门灯 | 气体释放门灯 | 6 | 只 |
|  | 气体手动控制盒 | 气体手动控制盒 | 6 | 只 |
|  | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |
|  | 报警系统装置调试 | 报警系统装置调试 | 1 | 系统 |
|  | 七氟丙烷存储瓶组 | 七氟丙烷存储瓶组120L（含药剂） | 22 | 套 |
|  | 氮气启动瓶 | 氮气启动瓶 | 3 | 套 |
|  | 气体喷头 | 气体喷头DN20mm | 16 | 个 |
|  | 气体喷头 | 气体喷头DN25mm | 0 | 个 |
|  | 气体喷头 | 气体喷头DN40mm | 32 | 个 |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN125mm | 45 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN100mm | 32 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN80mm | 28 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN65mm | 35.6 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN50mm | 28 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN40mm | 44 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN25mm | 44 | m |
|  | 无缝钢管 | 无缝钢管DN20mm | 64 | m |
|  | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 | 1 | 系统 |
| （7）综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 非屏蔽六类模块 | 非屏蔽六类模块 | 2219 | 个 |
|  | 光纤信息插座 | 光纤信息插座 | 5 | 个 |
|  | 双口面板 | 双口面板 | 154.5 | 10套 |
|  | 单口面板 | 单口面板 | 20 | 10套 |
|  | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 | 991.75 | 100m |
|  | 12芯单模光纤 | 12芯单模光纤 | 75.88 | 100m |
|  | 大对数电缆 | 大对数电缆（3类50对以内） | 59.88 | 100m |
|  | 非屏蔽六类24口配线架 | 非屏蔽六类24口配线架 | 124 | 架 |
|  | 理线架 | 理线架 | 119 | 台 |
|  | 语音配线架 | 语音配线架 | 119 | 台 |
|  | 4对连接块 | 4对连接块 | 1307 | 个 |
|  | 5对连接块 | 5对连接块 | 927 | 个 |
|  | 非屏蔽六类跳线 | 非屏蔽六类跳线 | 2279 | 根 |
|  | 语音跳线 | 语音跳线 | 2000 | 根 |
|  | 背板连接盘 | 19寸安装背板连接盘 | 145 | 块 |
|  | 光纤收容箱 | 19寸光纤收容箱 | 40 | 块 |
|  | 光纤面板连接盘 | 24芯光纤面板连接盘 | 37 | 块 |
|  | 光纤面板连接盘 | 48芯光纤面板连接盘 | 3 | 块 |
|  | 耦合器 | LC耦合器 | 381 | 块 |
|  | 光纤尾纤 | LC光纤尾纤 | 818 | 条 |
|  | 光纤跳线 | LC光纤跳线 | 70 | 条 |
|  | 机柜 | 19寸2000mm机柜 | 44 | 台 |
|  | 网络系统调试 | 网络系统调试 | 1 | 系统 |
|  | 电脑跳线 | 电脑跳线 | 200 | 条 |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 650 | 芯 |
| （8）智能照面系统 |  |  |  |  |
|  | 照面传输单元 | 照面传输单元230V | 2 | 只 |
|  | HID继电器20A | HID继电器20A | 334 | 个 |
|  | 安装架 | 安装架 | 87 | 台 |
|  | 放大器 | 放大器 | 3 | 只 |
|  | 变压器 | 变压器 | 43 | 只 |
|  | 继电器控制I/U端末器 | 继电器控制I/U端末器 | 89 | 只 |
|  | 开关4位（地址设定） | 开关4位（地址设定） | 1.4 | 10套 |
|  | 四联开关面板 | 四联开关面板 | 1.4 | 10套 |
|  | Web服务器 | Web服务器 | 1 | 台 |
|  | 地图画面制作软件 | 地图画面制作软件 | 1 | 套 |
|  | 网络控制器 | 网络控制器（Ncu） | 1 | 台 |
|  | 本地接口 | 本地接口（LIU） | 2 | 台 |
|  | 电脑 | 电脑P4,19寸 | 1 | 台 |
| （9）机房 |  |  |  |  |
|  | UPS主机 | UPS主机10KVA | 1 | 台 |
|  | 电池 | 电池 | 32 | 台 |
|  | 电池柜 | 电池柜 | 2 | 台 |
|  | 机房避雷器 | 机房避雷器 | 2 | 项 |
|  | PDU电源分配器 | PDU电源分配器 | 48 | 台 |
|  | 配电箱 | 配电箱 | 1 | 台 |
|  | 接地装置 | 接地装置 | 130 | 项 |
|  | 四层机房单独接地 | 四层机房单独接地 | 1 | 项 |
| （10）闭路电视监控系统 |  |  |  |  |
|  | LCD液晶显示单元 | LCD液晶显示单元 | 12 | 块 |
|  | 单红LED显示屏 | 单红LED显示屏 | 3.4 | ㎡ |
|  | 综合安防视频管理平台 | 综合安防视频管理平台 | 1 | 台 |
|  | 矩阵 | 矩阵 | 1 | 台 |
|  | 拼接控制器 | 拼接控制器 | 12 | 台 |
|  | 拼接屏支架 | 拼接屏支架 | 12 | 台 |
|  | 核心交换机 | 核心交换机 | 1 | 台 |
|  | 电梯半球摄像机 | 电梯半球摄像机 | 4 | 台 |
|  | 无线网桥 | 无线网桥 | 4 | 对 |
|  | 六类网线 | 六类网线 | 1 | 箱 |
|  | 电源线 | 电源线 | 1 | 卷 |
|  | 电源插座 | 电源插座 | 4 | 只 |
|  | 网络型枪机（数字） | 网络型枪机（数字） | 6 | 套 |
|  | 网络型半球（数字） | 网络型半球（数字） | 17 | 套 |
|  | 网络室内球机（数字） | 网络室内球机（数字） | 4 | 套 |
|  | 网络室外球机（数字） | 网络室外球机（数字） | 3 | 套 |
|  | 数字硬盘录像机（含硬盘） | 数字硬盘录像机（含硬盘） | 2 | 台 |
|  | 7孔操作台 | 7孔操作台 | 1 | 套 |
|  | 监控立杆 | 监控立杆 | 18 | 套 |
|  | 摄像机电源 | 摄像机电源 | 53 | 台 |
|  | 端子箱 | 端子箱 | 21 | 套 |
|  | 室外不锈钢箱 | 室外不锈钢箱 | 7 | 个 |
| （11）周界报警 |  |  |  |  |
|  | 张力控制器 | 张力控制器 | 4 | 台 |
|  | 防雨箱 | 防雨箱 | 4 | 台 |
|  | 四道双防区控制杆 | 四道双防区控制杆 | 8 | 根 |
|  | 四线单防测控杆 | 四线单防测控杆 | 4 | 根 |
|  | 控制杆万向底座 | 控制杆万向底座 | 20 | 对 |
|  | 四道受力杆 | 四道受力杆 | 60 | 根 |
|  | 不锈钢弹簧 | 不锈钢弹簧 | 32 | 个 |
|  | 受力杆万向底座 | 受力杆万向底座 | 60 | 对 |
|  | 受力杆固定件 | 受力杆固定件 | 32 | 个 |
|  | 四道受力轴承杆 | 四道受力轴承杆 | 4 | 根 |
|  | 张力万向滑轮 | 张力万向滑轮 | 16 | 个 |
|  | 轴承杆万向底座 | 轴承杆万向底座 | 4 | 对 |
|  | 四道支撑杆 | 四道支撑杆 | 85 | 根 |
|  | 支撑杆万向底座 | 支撑杆万向底座 | 85 | 个 |
|  | 支撑杆固定件 | 支撑杆固定件 | 340 | 个 |
|  | 警示牌 | 警示牌 | 32 | 个 |
|  | 紧线器 | 紧线器 | 32 | 个 |
|  | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 1010 | 个 |
|  | 不锈钢钢丝绳 | 不锈钢钢丝绳 | 1480 | 米 |
|  | 张力控制器24V电源 | 张力控制器24V电源 | 4 | 个 |
|  | 不锈钢外六角螺丝 | 不锈钢外六角螺丝 | 336 | 套 |
|  | 不锈钢内六角螺丝 | 不锈钢内六角螺丝 | 170 | 套 |
|  | 不锈钢十字盘头自攻螺丝 | 不锈钢十字盘头自攻螺丝 | 340 | 个 |
|  | 不锈钢十字盘头螺丝 | 不锈钢十字盘头螺丝 | 64 | 个 |
|  | 尼龙扎带 | 尼龙扎带 | 64 | 个 |
|  | 控制键盘 | 控制键盘 | 1 | 台 |
|  | 报警区域图 | 报警区域图 | 1 | 块 |
|  | 地图联动模块 | 地图联动模块 | 1 | 个 |
|  | 室外警灯含支架 | 室外警灯含支架 | 8 | 个 |
|  | 室内警灯 | 室内警灯 | 1 | 个 |
|  | 12V电源 | 12V电源 | 11 | 个 |
|  | 接地桩 | 接地桩 | 8 | 根 |
|  | 接地线 | 接地线 | 24 | 米 |
|  | 收发器 | 收发器 | 4 | 对 |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 1 | 项 |
|  | 熔接盒 | 熔接盒 | 5 | 只 |
|  | 施工辅材 | 施工辅材 | 1 | 批 |
|  | 信号线 | 信号线 | 320 | 米 |
|  | 电源线 | 电源线 | 320 | 米 |
|  | PVC管 | PVC管 | 50 | 米 |
| 三、交管支队18楼弱电及消防设施 |  |  |  |  |
|  | 电动遥控投影屏 | 电动遥控投影屏 | 1 | 个 |
|  | 液晶投影仪 | 液晶投影仪 | 1 | 台 |
|  | 全频音响 | 全频音响 | 2 | 只 |
|  | 功放 | 功放 | 1 | 台 |
|  | 低音音箱功放 | 低音音箱功放 | 1 | 台 |
|  | 低音音箱 | 低音音箱 | 1 | 只 |
|  | HDMI 高清解码处理器 | HDMI 高清解码处理器 | 1 | 台 |
|  | 无线麦克风 | 无线麦克风 | 1 | 套 |
|  | 幕布 | 幕布 | 1 | 套 |
|  | 配套线材 | 配套线材 | 1 | 套 |
|  | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 |
|  | 电视机 | 创维40寸电视机 | 16 | 台 |
|  | 刚性阻燃管 | 刚性阻燃管PC20 | 159.32 | m |
|  | 刚性阻燃管 | 刚性阻燃管PC25 | 79.66 | m |
|  | 网线 | 网线CAT5e | 350.8 | m |
|  | 线缆 | 线缆HTVV-4*0.5 | 350.8 | m |
|  | 同轴线 | 同轴线SWYV75-5 | 350.8 | m |
|  | 插座 | 单口信息插座（含模块） | 16 | 个 |
|  | 插座 | 电话插座（含模块） | 16 | 个 |
|  | 插座 | 电视插座（含模块） | 16 | 个 |
|  | 配线架 | 24口配线架 | 1 | 块 |
|  | 交换机 | 25口交换机 | 1 | 台 |
|  | 理线器 | 理线器 | 2 | 个 |
|  | 配线架 | 110配线架 | 1 | 块 |
|  | 桥架 | 金属桥架100*100 | 80.75 | m |
|  | 支架 | 支架 | 88.83 | kg |
|  | 接线盒 | 接线盒 | 48 | 个 |
|  | 感烟探测器 | 感烟探测器 | 31 | 只 |
|  | 吸顶喇叭 | 吸顶喇叭 | 5 | 只 |
|  | 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | 7 | 只 |
|  | 消火栓报警按钮 | 消火栓报警按钮 | 5 | 只 |
|  | 声光报警器 | 声光报警器 | 2 | 只 |
|  | 短路隔离器 | 短路隔离器 | 1 | 只 |
|  | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 2 | 只 |
|  | 接线端子箱 | 接线端子箱 | 1 | 只 |
|  | 火灾显示盘 | 火灾显示盘 | 1 | 只 |
|  | 金属桥架 | 金属桥架 | 10 | m |
|  | 支架 | 支架 | 15 | kg |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm | 692.46 | m |
|  | 配线 | 配线WDZBN-BYJ1.5 | 491.02 | m |
|  | 配线 | 配线WDZBN-BYJ2.5 | 277.92 | m |
|  | 配线 | 配线WDZBN-RVS4*1.5 | 72.36 | m |
|  | 配线 | 配线ZBN-RVS2*1.5 | 111.37 | m |
|  | 配线 | 配线ZBN-RVS4*1.5 | 76.80 | m |
|  | 配线 | 配线ZBN-BV*2.5 | 350.88 | m |
|  | 疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 9.00 | 套 |
|  | 安全出口灯 | 安全出口灯 | 5.00 | 套 |
|  | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 11.00 | 套 |
|  | 接线盒 | 接线盒 | 78.00 | 个 |
|  | 金属软管 | 金属软管 | 78.00 | m |
|  | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 1.00 | 系统 |
|  | 消火栓镀锌管 | 消火栓镀锌管DN100 | 12.00 | m |
|  | 消火栓镀锌管 | 消火栓镀锌管DN65 | 24.73 | m |
|  | 组合消火栓 | 组合消火栓 | 4.00 | 套 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 45.00 | kg |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN150mm | 25.75 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN100mm | 12.00 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN80mm | 29.96 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN65mm | 5.00 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN50mm | 19.24 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN40mm | 33.62 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN32mm | 108.05 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN25mm | 163.11 | m |
|  | 水喷头 | 水喷头68° | 105.00 | 个 |
|  | 末端放水装置 | 末端放水装置DN25mm | 1.00 | 组 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 530.00 | kg |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN150mm | 1.00 | 个 |
|  | 信号阀 | 信号阀DN150mm | 1.00 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN150mm | 1.00 | 个 |
|  | 止回阀 | 止回阀DN25mm | 1.00 | 个 |
|  | 过墙套管 | 过墙套管DN150mm | 1.00 | 个 |
|  | 水系统控制装置调试 | 水系统控制装置调试 | 1.00 | 系统 |
| 四、交管支队21楼弱电及消防设施 |  |  |  |  |
|  | 消防接线箱 | 消防接线箱 | 1 | 只 |
|  | 短路隔离器 | 短路隔离器 | 2 | 只 |
|  | 火灾显示屏 | 火灾显示屏 | 1 | 只 |
|  | 感烟探测器 | 感烟探测器 | 24 | 只 |
|  | 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | 3 | 只 |
|  | 声光报警器 | 声光报警器 | 3 | 只 |
|  | 消防广播 | 消防广播 | 8 | 只 |
|  | 消火栓报警按钮 | 消火栓报警按钮 | 6 | 只 |
|  | 输入输出模块 | 输入输出模块 | 19 | 只 |
|  | 接线盒 | 接线盒 | 44 | 只 |
|  | 电气配管 | 电气配管DN15mm | 215.79 | m |
|  | 电气配管 | 电气配管DN20mm | 129.65 | m |
|  | 配线 | 配线WDZCNBYJ-2.5 | 259.3 | m |
|  | 配线 | 配线WDZCNRVS-2*1.5 | 294.44 | m |
|  | 配线 | 配线WDZCNRVVP-2*1.5 | 137.14 | m |
|  | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 1 | 系统 |
|  | 消火栓镀锌管 | 消火栓镀锌管DN150 | 106.24 | m |
|  | 消火栓镀锌管 | 消火栓镀锌管DN65 | 13 | m |
|  | 蝶阀 | 蝶阀DN150mm | 1 | 个 |
|  | 自救式消火栓 | 自救式消火栓 | 7 | 套 |
|  | 干粉灭火器 | 干粉灭火器 | 18 | 具 |
|  | 套管 | 过墙套管DN150mm | 1 | 个 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 63.74 | kg |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN25mm | 156.66 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN32mm | 111.37 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN40mm | 2.75 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN50mm | 14.43 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN65mm | 20.78 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN80mm | 18.98 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN100mm | 14.21 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN150mm | 1.44 | m |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN150mm | 1 | 个 |
|  | 末端放水装置 | 末端放水装置DN25mm | 1 | 组 |
|  | 信号阀 | 信号阀DN150mm | 1 | 只 |
|  | 水喷头 | 水喷头68° | 87 | 个 |
|  | 过墙套管 | 过墙套管DN150mm | 1 | 个 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 116.26 | kg |
|  | 防火阀 | 280°防火阀 | 1 | 个 |
|  | 排烟阀 | 排烟阀 | 1 | 个 |
|  | 百叶风口 | 百叶风口φ500 | 5 | 个 |
|  | 多页风口 | 多页风口500*350 | 2 | 个 |
|  | 多页风口 | 多页风口500*700 | 1 | 个 |
|  | 多页排烟口 | 多页排烟口500*1000 | 1 | 个 |
|  | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁0.8高 | 2 | m |
|  | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁0.6高 | 6.05 | m |
|  | 镀锌风管 | 镀锌风管周长或直径4000mm以下 | 71.32 | m² |
|  | 开孔 | 开孔1000*400 | 1 | 个 |
|  | 防火封堵 | 防火封堵 | 1 | 处 |
|  | 风管保温 | 风管保温 | 2.85 | m³ |
|  | 铝箔贴面 | 铝箔贴面 | 71.32 | m³ |
|  | 通风系统检测、调试 | 通风系统检测、调试 | 1 | 系统 |
|  | 应急照明 | 应急照明 | 1 | 项 |
| 五、交管支队车辆档案室消防系统 |  |  |  |  |
| （1）应急照明 |  |  |  |  |
|  | 消防应急灯 | 消防应急灯 | 42 | 套 |
|  | 应急吸顶灯 | 应急吸顶灯 | 1 | 套 |
|  | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 6 | 套 |
|  | 应急诱导灯 | 应急诱导灯 | 22 | 套 |
| （2）安防工程 |  |  |  |  |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC50mm | 6.8 | m |
|  | 机柜 | 网络机柜1800*800*600 | 1 | 台 |
|  | 配线架 | 24口配线架 | 1 | 个 |
|  | 配线架 | 语音配线架 | 1 | 个 |
|  | 网络交换机 | 24口网络交换机 | 1 | 台 |
|  | 监控交换机 | 16口监控交换机 | 1 | 台 |
|  | 网络半球摄像机 | 网络半球摄像机 | 3 | 台 |
|  | 浪涌保护器 | 浪涌保护器 | 4 | 个 |
|  | 双网口插座 | 双网口插座 | 20 | 个 |
|  | 双绞网线 | 双绞网线 | 196.1 | m |
|  | 电源线 | 电源线 | 125.8 | m |
|  | 视频线 | 视频线SYV-75-5 | 127.8 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC25mm | 196.1 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm | 125.8 | m |
|  | 支架 | 支架 | 15 | kg |
|  | 接线盒 | 接线盒 | 25 | 个 |
| （3）火灾报警系统 |  |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 | 火灾显示盘JBF-VDP3016A | 1 | 台 |
|  | 联动模块箱 | 联动模块箱JBF-151F-N | 1 |  |
|  | 总线隔离模块 | 总线隔离模块 | 4 | 个 |
|  | 信息输入模块 | 信息输入模块 | 2 | 个 |
|  | 联动控制模块 | 联动控制模块 | 5 | 个 |
|  | 手动报警装置 | 手动报警装置 | 2 | 个 |
|  | 光电感烟探测器 | 光电感烟探测器 | 57 | 个 |
|  | 消防接线端子箱 | 消防接线端子箱 | 2 | 个 |
|  | 消火栓按钮 | 消火栓按钮 | 6 | 个 |
|  | 声光报警器 | 声光报警器 | 6 | 个 |
|  | 扬声器 | 扬声器 | 13 | 个 |
|  | 消防电话 | 消防电话 | 1 | 只 |
|  | 配线 | 配线ZBN-BV*2.5 | 1465.2 | m |
|  | 配线 | 配线ZBN-RVP2*1.5 | 918.5 | m |
|  | 配线 | 配线ZBN-RVS2*2.5 | 147.3 | m |
|  | 配线 | 配线WDZBN-RVSP4*1.5 | 545.5 | m |
|  | ZBN | ZBN-KVV-5*1.5 | 592 | m |
|  | ZBN | ZBN-RVSP-8*1.5 | 592 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC20mm | 1257.9 | m |
|  | 焊接钢管 | 焊接钢管SC50mm | 266.8 | m |
|  | 火灾报警系统联网调试 | 火灾报警系统联网调试 | 1 | 项 |
|  | 原大楼消防控制中心增加设备 | 原大楼消防控制中心增加设备 | 1 | 项 |
| （4）消火栓系统 |  |  |  |  |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN65mm | 25.6 | m |
|  | 原室内消火栓修整 | 原室内消火栓修整 | 1 | 套 |
|  | 新增室内消火栓 | 新增室内消火栓 | 1 | 套 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN100mm | 1 | 只 |
|  | 支架 | 支架 | 23.7 | kg |
|  | 消防水调试 | 消防水调试 | 1 | 项 |
|  | 灭火器 | 灭火器 | 12 | 组 |
| （5）喷淋系统 |  |  |  |  |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN150mm | 170.1 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN125mm | 1.5 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN100mm | 10.8 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN80mm | 4.2 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN65mm | 10.6 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN50mm | 189.6 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN40mm | 120.7 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN32mm | 93.9 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN25mm | 233.5 | m |
|  | 喷淋头 | 喷淋头 | 219 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN150mm | 1 | 只 |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN150mm | 1 | 只 |
|  | 减压板 | 减压板D54mm | 1 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN65mm | 1 | 个 |
|  | 铜截止阀 | 铜截止阀DN25mm | 1 | 个 |
|  | 末端放水装置 | 末端放水装置DN25mm | 1 | 组 |
|  | 支架 | 支架 | 736.5 | kg |
|  | 消防水调试 | 消防水调试 | 1 | 项 |
|  | 喷淋主管增加签证 | 喷淋主管增加签证 | 1 | 项 |
| （6）暖通工程 |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | 轴流式排烟风机风量24380m³/h,全压610pa | 1 | 台 |
|  | 静音排风机 | 静音排风机 | 2 | 台 |
|  | 热回收式新风换气机 | 热回收式新风换气机 | 2 | 台 |
|  | 外墙百叶排风口 | 外墙百叶排风口 | 1 | 个 |
|  | 百叶送风口 | 百叶送风口 | 1 | 个 |
|  | 外墙百叶进风口 | 外墙百叶进风口1100*600 | 2 | 个 |
|  | 百叶排风口 | 百叶排风口1100*600 | 2 | 个 |
|  | 百叶排风口 | 百叶排风口300*250 | 2 | 个 |
|  | 百叶排风口 | 百叶补风口1000*1600 | 1 | 个 |
|  | 排烟防火阀-常闭 | 排烟防火阀-常闭 | 1 | 个 |
|  | 排烟防火阀-常开 | 排烟防火阀-常开 | 1 | 个 |
|  | 多页排烟口 | 多页排烟口1000*800 | 7 | 个 |
|  | 消防静压箱 | 消防静压箱1000*250 | 4 | 个 |
|  | 消防静压箱 | 消防静压箱630*400 | 4 | 个 |
|  | 百叶排风口 | 百叶风口1000*500 | 2 | 个 |
|  | 百叶排风口 | 百叶风口200*120 | 4 | 个 |
|  | 镀锌风管 | 镀锌风管1600*2503 | 198.6 | m² |
|  | 矩形散流器 | 矩形散流器400*400 | 6 | 个 |
|  | 多页调节阀 | 多页调节阀100*250 | 4 | 个 |
|  | 多页调节阀 | 多页调节阀630*400 | 1 | 个 |
|  | 止回风阀 | 止回风阀630*400 | 2 | 个 |
|  | 风管软接头 | 风管软接头 | 4.9 | m² |
|  | 镀锌风管 | 镀锌风管0.6 | 23.7 | m² |
|  | 镀锌风管 | 镀锌风管0.8 | 63 | m² |
|  | 镀锌风管 | 镀锌风管1.0 | 103.8 | m² |
|  | 穿墙套管 | 穿墙套管DN125 | 10 | 个 |
|  | 穿墙套管 | 穿墙套管DN50 | 5 | 个 |
| 六、交管支队敞开式车库消防部分 |  |  |  |  |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN125mm | 471.6 | m |
|  | 消防镀锌管 | 消防镀锌管DN70mm | 334.9 | m |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 608 | kg |
|  | 消火栓 | 消火栓SG24D65-P | 30 | 套 |
|  | 对夹式蝶阀 | 对夹式蝶阀DN125mm | 13 | 个 |
|  | 闸阀DN125mm | 闸阀DN125mm | 2 | 个 |
|  | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25mm | 2 | 个 |
|  | 铜截止阀 | 铜截止阀DN25mm | 2 | 个 |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN150mm | 201.6 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN100mm | 145.9 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN80mm | 225.8 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN70mm | 58.8 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN50mm | 63 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN32mm | 1131.9 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN25mm | 1388.2 | m |
|  | 喷淋镀锌管 | 喷淋镀锌管DN15mm | 9.5 | m |
|  | 闸阀 | 闸阀DN150mm | 2 | 个 |
|  | 水流指示器 | 水流指示器DN150mm | 2 | 个 |
|  | 信号阀 | 信号阀DN150mm | 2 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN65mm | 2 | 个 |
|  | 闸阀 | 闸阀DN25mm | 2 | 个 |
|  | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25mm | 2 | 个 |
|  | 铜截止阀 | 铜截止阀DN25mm | 2 | 个 |
|  | 水喷头 | 水喷头68° | 934 | 个 |
|  | 减压板 | 减压板D60mm | 2 | 个 |
|  | 管道支架 | 管道支架 | 2568.2 | kg |
|  | 水系统控制装置调试 | 水系统控制装置调试 | 1 | 系统 |

- 二、信息系统软硬件维护

2.1网络设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交管支队机房 |  |  |  |  |
| (1)公安网汇聚交换机Cisco6509设备维护 |  |  |  |  |
|  | VS-C6509E-S720-10G | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS； | 2 | 套 |
|  | CF-ADAPTER-SP | 品牌：Cisco；规格型号：SP adapter with compact flash for SUP720； | 2 | 块 |
|  | WS-X6724-SFP | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)； | 2 | 块 |
|  | GLC-SX-MM | 品牌：Cisco；规格型号：GE SFP, LC connector SX transceiver； | 48 | 根 |
|  | WS-X6748-GE-TX | 品牌：Cisco；规格型号：Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45； | 2 | 块 |
|  | WS-C6509-E-FAN | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray； | 2 | 块 |
|  | WS-CAC-3000W | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 6500 3000W AC power supply； | 4 | 块 |
|  | CAB-AC16A-CH | 品牌：Cisco；规格型号：16A AC Power Cord For China； | 4 | 块 |
|  | CON-CBNT-V6509E72 | 品牌：Cisco；规格型号：OLL 8X5XNBD INT VS-C6509E-S720-10G； | 6 | 块 |
| (2)公安网核心交换机华为7706设备维护 |  |  |  |  |
|  | S7706机框 | 品牌：华为，规格型号：ES0B00770600 | 2 | 台 |
|  | S7706主控板 | 品牌：华为，规格型号：ES0D00SRUA00 | 4 | 块 |
|  | S7706集群板卡 | 品牌：华为，规格型号：ES1D2VS04000 | 2 | 块 |
|  | 集群线缆 | 品牌：华为 | 8 | 根 |
|  | S7706千兆电板卡 | 品牌：华为，规格型号：ES1D2G48TX5S | 2 | 块 |
|  | S7706万兆光+电板卡 | 品牌：华为，规格型号：ES1D2S24SX2S | 2 | 块 |
|  | 万兆光模块 | 品牌：华为，规格型号：XFP-SX-MM850 | 32 | 块 |
|  | 千兆光模块 | 品牌：华为，规格型号：SFP-GE-MM850 | 32 | 块 |
| (3)公安网接入交换机设备维护 |  |  |  |  |
|  | WS-C2960G-48TC-L | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image； | 5 | 台 |
|  | WS-4900 | 品牌：Cisco；规格型号：4900 | 1 | 台 |
|  | GLC-SX-MM | 品牌：Cisco；规格型号：GE SFP, LC connector SX transceiver； | 24 | 根 |
|  | WS-4506 | 品牌：Cisco；规格型号：4506 | 1 | 套 |
|  | 万兆交换机 | 品牌：华为；规格型号：CE6810-48S4Q-LI； | 1 | 台 |
|  | 负载均衡 | 品牌：迪普；规格型号：ADX3000-GA | 2 | 台 |
|  | 光闸 | 品牌：天行网安；规格型号： | 2 | 台 |
|  | S5700-52X-EI-AC | 品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC； | 5 | 台 |
|  | GLC-SX-MM | 品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850； | 50 | 块 |
| (4)视频专网核心/汇聚交换机设备维护 |  |  |  |  |
|  | S9306机箱（含主控板） | 品牌：华为；规格型号：S9306 | 2 | 台 |
|  | 万兆光板卡 | 品牌：华为；规格型号：LE0DX16SFC00 | 2 | 台 |
|  | 万兆模块 | 品牌：华为；规格型号：SFP-10G-850 | 2 | 台 |
|  | 千兆模块 | 品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850 | 2 | 台 |
|  | S12708总装机箱 | 品牌：华为；规格型号：ET1BS12708S0 | 2 | 台 |
|  | 主控板 | 品牌：华为；规格型号：ET1D2MPUA000 | 4 | 台 |
|  | 万兆光板卡（48口） | 品牌：华为，规格型号：ES1D2G48TX5S | 4 | 台 |
|  | 万兆模块 | 品牌：华为；规格型号：SFP-10G-850 | 110 | 台 |
|  | IPS | 品牌：网御星云 | 2 | 台 |
| (5)视频专网接入交换机设备维护 |  |  |  |  |
|  | WS-4503-E-FAN | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 4503 3000W AC power supply； | 1 | 台 |
|  | WS-X6748-GE-TX | 品牌：Cisco；规格型号：Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45； | 1 | 台 |
|  | GLC-SX-MM | 品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850； | 80 | 块 |
|  | WS-4900 | 品牌：Cisco；规格型号：4900 | 1 | 台 |
|  | S5700-52X-EI-AC | 品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC； | 9 | 台 |
|  | S5700-28C-LI-24S-AC | 品牌：华为；规格型号：S5700-28C-LI-24S-AC； | 9 | 台 |
|  | S5700-52X-EI-AC | 品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC； | 22 | 台 |
|  | 万兆交换机 | 品牌：华为；规格型号：CE6810-48S4Q-LI； | 3 | 台 |
| (6)互联网专网交换机设备维护 |  |  |  |  |
|  | S9303机箱 | 品牌：华为；规格型号：S9303 | 2 | 台 |
|  | 主控板 | 品牌：华为；规格型号：ET1BS9303S0 | 4 | 块 |
|  | 千兆电板卡 | 品牌：华为；规格型号：ES1D2G48TX5S | 2 | 块 |
|  | 千兆光板卡 | 品牌：华为；规格型号：ES1D2G24SX5E | 2 | 块 |
|  | 万兆模块 | 品牌：华为；规格型号：SFP-10G-850 | 4 | 台 |
|  | 千兆模块 | 品牌：华为；规格型号：SFP-GE-850 | 48 | 台 |
|  | S5700-52X-EI-AC | 品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC； | 3 | 台 |
|  | WS-C3750G-12S-S | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image； | 2 | 台 |
|  | WS-C2960G-48TC-L | 品牌：Cisco；规格型号：Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image； | 2 | 台 |
| (7)车管专网交换机设备维护 |  |  |  |  |
|  | 公安网汇聚交换机 | 思科3550交换机 | 1 | 台 |
|  | SAN交换机 | 浪潮 FS5800 交换机 | 1 | 台 |
|  | SAN交换机 | 浪潮 FS5800 交换机 | 1 | 台 |
|  | 专网核心交换机 | CISCO4503 交换机 | 1 | 台 |
|  | 公安网核心交换机 | CISCO3550交换机（车管所核心交换机） | 1 | 台 |
|  | 专网汇聚交换机 | 瑞杰以太网交换机 RG-S6220-24XS | 1 | 台 |
|  | 专网核心交换机 | 专网华为核心交换机 | 1 | 台 |
|  | 专网汇聚交换机 | CISCO3560 专网交换机 | 1 | 台 |
|  | 专网汇聚交换机 | 华为 S5300 专网交换机 | 1 | 台 |
|  | 专网汇聚交换机 | 专网华为S5700交换机 | 1 | 台 |
|  | 接入交换机 | 思科24口交换机 | 25 | 台 |
| 二、滨湖大队机房 |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 品牌：锐捷；规格型号:S7808C+ | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 品牌：锐捷；规格型号:RG-WALL 1600-S1300 | 1 | 台 |
|  | 接入交换机 | 品牌：锐捷；规格型号:RG-S2952G-E | 13 | 台 |
|  | 接入交换机 | 品牌：锐捷；规格型号:RG-S2928G-E | 13 | 台 |
|  | 单模模块 | 品牌：锐捷；规格型号:MINI GBIC-LX | 54 | 套 |
| 三、交管支队主楼机房 |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 核心交换机（万兆一主一备） | 2 | 台 |
|  | 核心交换机 | 核心交换机（万兆一主一备） | 3 | 台 |
|  | 接入交换机 | 接入交换机24RJ45/2SFP | 66 | 台 |
|  | 光收发模块 | 光收发模块LC | 93 | 台 |
|  | 接入交换机 | 接入交换机8RJ45/2SFP | 2 | 台 |
|  | 无线AP控制器 | 无线AP控制器 | 1 | 台 |
|  | 接入交换机 | POE接入交换机 | 3 | 台 |
|  | 无线AP双频 | 无线AP双频 | 22 | 台 |
|  | 天线连接 | 天线连接 | 44 | 台 |
| 四、交通指挥中心 |  |  |  |  |
|  | 千兆口网络交换机 | 华为 S5700-52P-LI-AC | 1 | 台 |
|  | 无线路由器 | TPLink TL-WR890N | 1 | 台 |
|  | 无线路由器 | TPLink TL-WR890N | 1 | 台 |
|  | 无线路由器 | TPLink TL-WR890N | 1 | 台 |
|  | 无线路由器 | TPLink TL-WR890N | 1 | 台 |
|  | 48口千兆网管交换机 | 华为 S5700-52P-LI-AC | 1 | 台 |
|  | 无线路由器 | TPLink TL-WR890N | 1 | 台 |
|  | 布线 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 五、高速公路服务区 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 交换机 | 2 | 台 |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 |
|  | 公安网百兆光纤收发器 | 公安网百兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 视频专网千兆光纤收发器 | 视频专网千兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 交换机 | 交换机 | 2 | 台 |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 |
|  | 公安网百兆光纤收发器 | 公安网百兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 视频专网千兆光纤收发器 | 视频专网千兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 交换机 | 交换机 | 2 | 台 |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 |
|  | 公安网百兆光纤收发器 | 公安网百兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 视频专网千兆光纤收发器 | 视频专网千兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 交换机 | 交换机 | 2 | 台 |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 |
|  | 公安网百兆光纤收发器 | 公安网百兆光纤收发器 | 1 | 对 |
|  | 视频专网千兆光纤收发器 | 视频专网千兆光纤收发器 | 1 | 对 |
| 六、卡口信息化 |  |  |  |  |
|  | 无线路由器 | 无线路由器 | 1 | 台 |
|  | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 |
|  | 10KM光模块 | 10KM光模块 | 2 | 台 |

2.2安全设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络安全设备维护 |  |  |  |  |
|  | 防火墙 | 品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马USG 4000D； | 2 | 台 |
|  | 防火墙 | 品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马USG 800C； | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马USG 800C； | 2 | 台 |
|  | 网闸 | 品牌：天行网安；规格型号：Topwalk-GAP，TG 6209； | 2 | 台 |
|  | 网闸 | 品牌：天行网安；规格型号：Topwalk-GAP，TG 6209； | 1 | 台 |
|  | 入侵检测 | 品牌：启明星辰；规格型号：天清汉马千兆入侵检测，标准配置3个网段电口监听，最大可扩展到4个电口监听或2光2电； | 1 | 台 |
|  | 万兆防火墙 | 迪普FW1000-GM-A万兆防火墙,配置16个千兆光口,8个千兆Combo口,2个扩展槽: | 1 | 台 |
|  | 日志审计系统 | 天融信 TA-L-SE,2U机架式结构:配置6个1000BASE电口采集口，2T存储空间:配置双电源:含日志收集、存储、查询和统计分析等功能:系统由服务器系统和代理两部分组成，服务系统不需要部署单独的数据库，本次配置30个1ic日志源许可。 | 1 | 台 |
| 二、安全接入平台设备维护（数据链路） |  |  |  |  |
| （1）数据链路 |  |  |  |  |
|  | 天行网安安全数据交换系统 | 品牌：天行网安；规格型号：DTP2089； | 2 | 套 |
|  | 天行物理隔离网闸 | 品牌：天行网安；规格型号：TG7289； | 2 | 台 |
|  | 可信边界安全网关 | 品牌：中宇万通；规格型号：U500； | 1 | 台 |
|  | 集控探针 | 品牌：天行网安；规格型号：TOPWALK-TZ； | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 品牌：网御星云；规格型号：V6000-F2200； | 1 | 台 |
|  | 集中监控审计系统 | 品牌：天行网安；规格型号：集控与管理系统Topwalk 3AS-I； | 1 | 台 |
|  | S5700-52X-EI-AC | 品牌：华为；规格型号：S5700-52X-EI-AC； | 1 | 台 |
| （2）视频链路 |  |  |  |  |
|  | 天行网安安全视频交换系统 | 品牌：天行网安；规格型号：MTP10089； | 2 | 套 |
|  | 天行物理隔离网闸 | 品牌：天行网安；规格型号：TG10089； | 2 | 台 |
|  | 视频审计组件 | 品牌：天行网安；规格型号：3AS-V； | 1 | 台 |
|  | 集控探针 | 品牌：天行网安；规格型号：TZ-1； | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 品牌：网御星云；规格型号：V6000-F8310； | 1 | 台 |
|  | S6700-24-EI | 品牌：华为；规格型号：S6700-24-EI； | 1 | 台 |
| （3）互联网平台 |  |  |  |  |
|  | 应用负载均衡器 | 品牌：迪普；规格型号：ADX3000-GC； | 2 | 台 |
|  | 链路负载均衡器 | 品牌：迪普；规格型号：ADX3000-GA； | 2 | 台 |
|  | 链路防火墙 | 品牌：启明星辰；规格型号：USG-FW-4200E； | 1 | 台 |
|  | 一体化安全网关 | 品牌：迪普；规格型号：FW1000-GA-E； | 2 | 台 |
|  | Web应用防火墙 | 品牌：迪普；规格型号：WAF3000-ME+1Y； | 1 | 台 |
|  | 网闸 | 品牌：天行网安；规格型号：TG7259-AM； | 2 | 台 |
|  | 身份认证网关 | 品牌：中宇万通；规格型号：U500； | 1 | 台 |
|  | 安全接入平台等保测评 |  | 1 | 项 |
| （4）车驾管平台 |  |  |  |  |
|  | 安全数据交换系统 | 品牌：天行网安，规格型号：Topwalk-DTP UAS2009/TAS2009 | 1 | 套 |
|  | 平台负载系统 | 品牌：天行网安，规格型号：Topwalk-FZ FZ-I | 1 | 套 |
|  | 可信任边界安全网关 | 品牌：中宇万通；规格型号：U500； | 1 | 台 |
|  | 集控探针 | 品牌：天行网安，规格型号：Topwalk-TZ TZ-I | 1 | 台 |
|  | 安全隔离网闸 | 品牌：天行网安 ，规格型号：Topwalk-GAP TG7209-G | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 品牌：启明星辰，规格型号：天清汉马USG-FW-4200E | 1 | 台 |
|  | 入侵检测设备 | 品牌：启明星辰，规格型号：天阗NT6500 | 1 | 台 |
|  | 三层网络交换机 | 品牌：华为，规格型号：S5328C-EI | 2 | 台 |
|  | 专网数据库服务器 | 品牌：Dell，规格型号：R900 | 2 | 台 |
|  | 应用及数据交换服务器 | 品牌：Dell，规格型号：R720 | 4 | 台 |
|  | 负载均衡器 | 品牌：迪普，规格型号：ADX3000-GA | 2 | 台 |
|  | 防火墙/TAS/网闸 | 天行网安安全接入平台 | 1 | 台 |
|  | 安全防护设备 | 专网迪普防火墙 | 1 | 台 |
| （三）指挥中心 |  |  |  |  |
|  | 电话接入网关 | 大唐高鸿 MG3000-R32 | 1 | 台 |
|  | 媒体接入网关 | KEDACOM G400 | 1 | 台 |

2.3主机设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、3楼灾备机房 |  |  |  |  |
|  | EMC-CX480 | 2个控制器，600G FC*74 | 1 | 台 |
|  | IBM X3850 X5 | E7530*2处理器/96GB内存/146G/SAS *2硬盘 | 1 | 台 |
|  | IBM P55A小型机 |  | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M2 | 146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | IBM X3850 M2 | 146.8G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | IBM服务器 | SATA 300G*1 | 1 | 台 |
|  | P570小型机-备机1 | 8C/32G/146G SAS*(2+2) | 1 | 台 |
|  | P570小型机-备机1 |  | 1 | 台 |
|  | P570小型机-备机2 | 8C/32G/146G SAS*(2+2) | 1 | 台 |
|  | P570小型机-备机2 |  | 1 | 台 |
|  | 其他 | 本类别其他出保支队信息系统软硬件设施 |  |  |
| 二、3楼主机房 |  |  |  |  |
|  | IBM X3650 M3 | SAS 146G*2 | 1 | 台 |
|  | hp服务器 | SAS 146G*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 | SAS 300G | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SAS 1.2T*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M4 | SAS 300G*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | SAS 600G*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M2 | SAS 146G*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M3 | SAS 1T*4 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M2 | SAS 146G*3 SAS 300G | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V3 | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*4 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*4 | 1 | 台 |
|  | 专网认证服务器 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL 2950 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | 专网认证服务器 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | 专网认证服务器 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DH-EVS5248S-R | 6核/32G/48*8T | 1 | 台 |
|  | DH-EVS5248S-R | 6核/32G/48*8T | 1 | 台 |
|  | DH-AGS-B9101S3C-B | E3-1225 V5 4核4线程/16G/1T | 1 | 台 |
|  | DH-DSS-C9100D/1W | Hygon 8核/32G/480SSD*1 2T*2 | 1 | 台 |
|  | DH-AGS-B9101S3C-B | E3-1225 V5 4核4线程/16G/1T | 1 | 台 |
|  | DH-DSS-C9400D | Hygon 7151 /32G/2T*2 | 1 | 台 |
|  | CCS5200XB-ORC-5Y | cpu*2/8G/1.2T | 1 | 台 |
|  | DELL R430 | SAS 600G*3 | 1 | 台 |
|  | 曙光H620-G30 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光H620-G30 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | SAS 1T*5 | 1 | 台 |
|  | Ultra400 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SAS 600GB*4 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SAS 600GB*4 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R300 | SAS 300G | 1 | 台 |
|  | HP DL380 G7 | SAS 300G*2 | 1 | 台 |
|  | KEDACOMJDS6000 | SAS 300G*3 | 1 | 台 |
|  | 曙光H620-G30 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | Lenovo SR650 | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | KProServer-3000 | SAS 600G*8 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 600G*5 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 600G*5 | 1 | 台 |
|  | 天宫之印 TG225 B1 | SATA SSD 960G*2 SATA SSD 3.84T*10 | 1 | 台 |
|  | 天宫之印 TG225 B1 | SATA SSD 960G*4 | 1 | 台 |
|  | 天宫之印 TG225 B1 | SATA SSD 960G*2 SATA SSD 10T*6 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | 联志 | SATA 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 4TB*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 4TB*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 4TB*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 8TB*5 | 1 | 台 |
|  | DELL R740 | SAS 4TB*1 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SAS 600GB*4 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION iVMS-8600E | SATA 2T*1 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION IS-VSE2326X-QFA | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION DS-A5120RL-CVMN | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION DS-A5120RL-CVMN | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION IS-VSE2326X-QFA | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION iDS-TSS500-C/08 | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 600G*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 600G*2 | 1 | 台 |
|  | 曙光I840-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*6 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | SAS 600G*2 SSD 800G*20 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | 曙光2U Rack Server | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*4 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*4 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*2 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM | SATA 600G*12 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM DeepEngine-1000 | SATA 600G*8 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM DeepEngine-1000 | SATA 600G*8 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM DeepEngine-1000 | SATA 600G*8 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM DeepEngine-1000 | SATA 600G*8 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM DeepEngine-1000 | SATA 600G*8 | 1 | 台 |
|  | KEDACOM DeepEngine-1000 | SATA 600G*8 | 1 | 台 |
|  | 曙光 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | H3C R4900 G3 | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | H3C R4900 G3 | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | H3C R4900 G3 | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | 2U Rack Server | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | 2U Rack Server | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | H3C R4900 G3 | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | H3C R4900 G3 | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 2T*4 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*2 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*2 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8 | 1 | 台 |
|  | AS-310 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3550 M3 | SAS 600G*2 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G10 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SATA 2TB*2 | 1 | 台 |
|  | AS-310 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | UNIMAS | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | UNIMAS | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SAS 2T*1 | 1 | 台 |
|  | AS-310 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | 其他 | 本类别其他出保支队信息系统软硬件设施 |  |  |
| 三、4楼机房 |  |  |  |  |
|  | 立元nView-8603 | 高效能550W铂金1+1冗余电源 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 华为 RH2288H V3 | E5-2620v4*2 16G*4 SSD480G*2 SAS 6T*9 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M4 | 8核/16G/300G SAS | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M4 | E5-2609/16G/2T SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为 RH2288H V3 | E5-2620v4*2 16G*4 SSD480G*2 SAS 6T*6 | 1 | 台 |
|  | 华为 RH2288H V3 | E5-2620v4*2 16G*4 SSD480G*2 SAS 6T*10 | 1 | 台 |
|  | 联想 X3650 M5 | Xeon E5-2640 v3 16G 600G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/8G/1TG SAS*12 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | E5-2623V3*2 4核 16G*2 300G*5 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | E5-2623V3*2 4核 16G*2 300G*5 | 1 | 台 |
|  | 天融信日志收集与分析系统 | SATA HDD*8 | 1 | 台 |
|  | DELL R820 | 8核/16G/1.2T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R620 | E5-2620v2 6核 16G*4 600G*5 | 1 | 台 |
|  | IBM DS-4700 | SAS 450G*16 | 1 | 台 |
|  | IBM DS-4700 | SAS 450G*16 | 1 | 台 |
|  | IBM DS-4700 | SAS 450G*16 | 1 | 台 |
|  | IBM DS-4700 | SAS 450G*16 | 1 | 台 |
|  | IBM P55A | 8C/32G/146G SAS*(2+2) | 1 | 台 |
|  | IBM P55A | 8C/32G/146G SAS*(2+2) | 1 | 台 |
|  | IBM X3850 | SAS 73.4G*6 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | HP DL380G7 | SAS 300G*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2620V3*2/16G/1TG SAS*12 | 1 | 台 |
|  | QC-DM2010 | cpu:4210*2 内存:64G 硬盘:240G(SSD) | 1 | 台 |
|  | DELL R820 | E5-4607V2*2/16G/1.2T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮存储扩展柜J12HG25H | SAS 6T*12 | 1 | 台 |
|  | 浪潮存储扩展柜J12HG25H | SAS 6T*5 | 1 | 台 |
|  | 浪潮AS5600G5 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SATA 4T*12 | 1 | 台 |
|  | 浪潮存储扩展柜J12HG25H | SAS 1.2T*25 | 1 | 台 |
|  | 浪潮存储扩展柜J12HG25H | SAS 1.2T*23 | 1 | 台 |
|  | EMC-CX480 | 600G FC * 105 | 1 | 台 |
|  | IBM P570 | 16核/64G/146G SAS*(2+1+2+1) | 1 | 台 |
|  | IBM P570 | 8核/32G/146G SAS*(2+2) | 1 | 台 |
|  | IBM P570 | 16核/64G/146G SAS*(2+1+2+1) | 1 | 台 |
|  | IBM P570 | 8核/32G/146G SAS*(2+2) | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M4 | E5-2620 V2*2 16G SAS 900G*5 SAS 1T*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SATA 4T*12 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SATA 4T*12 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SATA 4T*12 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SATA 4T*12 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SAS 1T*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V3*2 6核24线程 128G SAS 1T*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF8460M3 | E7-4820 V2*2 8核32线程 32G 300G*8 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF8460M3 | E7-4820 V2*2 8核32线程 32G 300G*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V2*2 6核24线程 16G SAS 300G*3 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620 V2*2 6核24线程 16G SAS 300G*3 | 1 | 台 |
|  | 浪潮AS2200G2(12) | SAS 4T*12 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | SAS 600G*2 SATA SSD 960G*4 | 1 | 台 |
|  | H3C R4900 G3 | Xeon Bronze 3204 SAS 600G*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R440 | Bronze 3106*2 32G SAS 2T*4 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | E5-2609 V2*2 48G SAS 600G*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | E5-2609 V2*2 32G SAS 600G*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R440 | Bronze 3106*2 32G SAS 2T*4 | 1 | 台 |
|  | DELL R910 | E7-4830*4 128G SAS 300G*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R910 | E7-4830 V2*4 128G SAS 300G*3 SAS 146G*5 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | E5-2609 V2*2 32G SAS 600G*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | E5-2609 V2*2 32G SAS 600G*3 | 1 | 台 |
|  | IBM X3850 M2 | E7440*4 16G SAS 146G*3 | 1 | 台 |
|  | 华为 2288H V5 | Silver 4114*2 256G SAS 1.2T*8 | 1 | 台 |
|  | 华为 2288H V5 | Silver 4114*2 64G SAS 300G SATA SSD 240G | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | E5-2623V3*2 128G 300G*5 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | SAS 2T*4 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M2 | SAS 146G*4 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 X5 | SAS 300G*4 SAS 146G*4 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | 16核/32G/1T SATA*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | 16核/32G/1T SATA*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | 16核/32G/1T SATA*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | E5-2620 v3*2 6核 16G*2 1T*2 | 1 | 台 |
|  | 曙光 I980-G10 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M6 | 64核/256G/99504G | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M6 | 64核/256G/99504G | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M6 | 64核/256G/7200G | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 联想 EMC VNX | 900G SAS*39 300G SAS*4 200G FLASH*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/SATA 2.4T*7/RAID5+1块热备盘 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/SATA 2.4T*7/RAID5+1块热备盘 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光 I980-G10 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M6 | 64核/256G/SAS 1.8T*24 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3250 M2 | 146.8G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 曙光 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280FM5 | cpu:4210R*2 内存:128G 硬盘:1.2T*4 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 | 146.8G SAS*6 | 1 | 台 |
|  | SOUL SureSave VTL | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 8核/32G/146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF8460M3 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8 | 1 | 台 |
|  | 曙光 A840-G10 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8 | 1 | 台 |
|  | 曙光 A840-G10 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 | 146.8G SAS*5 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M2 | 146G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光服务器 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光服务器 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*4 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | SAS 300G*8 | 1 | 台 |
|  | DELL R710 | 300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M3 | 4核/16G/146G SAS*3+1T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R830 | E5-4610v4*2 10核 16G*4 2T*5 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M4 | 4核/16G/2T SAS*5 | 1 | 台 |
|  | DELL R420 | E5-2407*2 4核 4G*2 1T*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M2 | 146G SAS*8 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M2 | 300G SAS*7 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M3 | 4核/16G/1T SAS*8 | 1 | 台 |
|  | 曙光A840-G10 | 40核/128G | 1 | 台 |
|  | HP DL580G7 | E7-4807*2/64G/300G SAS*8 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M2 | 146G SAS*8 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | E5-2620V4*2/64G/600G SAS*2+4T SAS*4 | 1 | 台 |
|  | DELL R730 | E5-2620V4*2/64G/600G SAS*2+4T SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | 12核/64G | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | 12核/64G | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | 12核/64G | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | 12核/64G | 1 | 台 |
|  | 新云东方 NA7822 | RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM | 1 | 台 |
|  | 新云东方 NA7822 | RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4809v4*4/512G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4809v3*4/512G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M2 | E5540*2/12G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 容错ft2600服务器 | E5-2609V4*2/16G/SAS 1T | 1 | 台 |
|  | 新云东方 NA7822 | RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM | 1 | 台 |
|  | 新云东方 NA7822 | RISC芯片（单核CPU主频4.15GHz共16核128线程）/512G内存/4块600GB SAS硬盘/2块双端口8Gb FC光纤通道卡/2个千兆电口/4个万兆光口/1个DVD-RAM | 1 | 台 |
|  | 慧智HZ-VRIS1 | E5-2640v4*2/128G/2T*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4820v3*4/128G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4820v3*4/128G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M3 | E5640*2/16G/146 SAS*2+1T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M3 | E5640*2/16G/146 SAS*2+1T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M3 | E5640*2/16G/146 SAS*2+1T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | HP DL380G6 | 146G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为 RH1285 | 600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4809V3*4/512G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | Oceanstor VTL6900 | 4T SATA*12 | 1 | 台 |
|  | DELL R910 | E7-4830*4/128G/300G SAS*9 | 1 | 台 |
|  | 曙光A840-G10 | AMD6344*4/128G | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M620 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL M630 | E5-2630V3*2/64G/300G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | DELL R910 | E7-4830*4/128G/300G SAS*9 | 1 | 台 |
|  | 曙光A840-G10 | AMD6344*4/128G | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | 600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2+4T NL-SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*8 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*10 GPU T4*2 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*10 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SSD480G SATA 4T*4 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/SSD480G*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*10 | 1 | 台 |
|  | IBM HS22 | 146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4820v3*4/128G/900G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4820v3*4/128G/900G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2 2.4T SAS*6 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2 2.4T SAS*6 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2 2.4T SAS*6 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/900G SAS*2 2.4T SAS*6 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M3 | 8核/8G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/900G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | Gold 6240*2 256G SATA SSD 480G*2 SATA 4T*2 GPU T4*2 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | E7440*8/32G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 M2 | 8核/16G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | DELL R720 | E5-2643*2/8G/146G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | IBM x3850 M2 | E7440*8/32G/146G SAS*3 | 1 | 台 |
|  | IBM x3650 | 8核/16G/300G SAS | 1 | 台 |
|  | 华为 5300 V3 | 8T NL-SAS * 48 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2+4T SATA*10 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为 5500 V3 | 600G SSD * 7 | 1 | 台 |
|  |  | 1.2T SAS * 26 |  |  |
|  |  | 8T NL-SAS *9 |  |  |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*10 | 1 | 台 |
|  | 华为2288H V5 | SAS 600G*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为 XH628 V3 | E5-2630V3*2/256G/600G SAS*10 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4809V4*4/512G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | EMC VNX5500 | 600G SAS * 64 | 1 | 台 |
|  |  | 200G SAS FLASH * 6 |  |  |
|  |  | 3T NL-SAS * 26 |  |  |
|  |  | 2T NL-SAS * 9 |  |  |
|  | 联想 X3650 M5 | 600G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH5885H V3 | E7-4809V4*4/512G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/900G SAS*4 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮VM100G3 | SATA 1T | 1 | 台 |
|  | 浪潮VM100G3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M3 | 146G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | 600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | Oceanstor S2200T | NL_SAS 4T*8 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2620V3*2/16G/1TG SAS*12 | 1 | 台 |
|  | 曙光I620-G20 | E5-2609V4*2/32G/1TG SATA*8 | 1 | 台 |
|  | DELL R630 | E5-2630V3*2/64G/1TG SAS*3 | 1 | 台 |
|  | 科力锐 | 600G SAS*2 300G SAS*2 1T SATA*1 2T SATA*1 2T SAS*3 1T SAS*1 4T SAS*2 | 1 | 台 |
|  | IBM X3650 M3 | SAS 300G*2 | 1 | 台 |
|  | 其他 | 本类别其他出保支队信息系统软硬件设施 |  |  |
| 四、滨湖大队 |  |  |  |  |
|  | 主控制服务器 | PowerEdge R730 | 1 | 台 |
|  | 区域控制服务器 | PowerEdge R730 | 4 | 台 |
|  | 接收服务器 | PowerEdge R730 | 2 | 台 |
|  | 筛选服务器 | PowerEdge R730 | 1 | 台 |
|  | 综合监管平台服务器 | DH-DSS-C8100 | 12 | 台 |
|  | 其他 | 本类别其他出保支队信息系统软硬件设施 |  |  |
| 五、高速公路服务区 |  |  |  |  |
|  | GPU服务器 | 华为2288HV5 | 2 | 台 |

2.4存储设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、3楼灾备机房 |  |  |  |  |
|  | Quantum |  | 1 | 台 |
|  | 华为OceanStor 18500 V3 | 2个控制器/1TB缓存/16*16Gbps FC(FC SAN)接口/16*10Gbps GE(IP SAN)接口/900G SAS SSD*17/1.2T SAS*25/6T NL-SAS*17 | 1 | 台 |
| 二、3楼机房 |  |  |  |  |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION DS-A72048R-CVS | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION DS-A72048R-CVS | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 2T*6 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION DS-VR2208C-BBC | SATA 2T*6 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | 大华 | SATA 4TB*24 | 1 | 台 |
|  | HIKVISION | SATA 1T*48 | 1 | 台 |
| 三、4楼机房 |  |  |  |  |
|  | 华为 Oceanstor 2200 V3 | SAS 600G SSD*2 SAS 6T*10 | 1 | 台 |
|  | 华为OceanStor 18500 V3 | 2个控制器/1TB缓存/16*16Gbps FC(FC SAN)接口/16*10Gbps GE(IP SAN)接口/900G SAS SSD*17/1.2T SAS*31/6T NL-SAS*17 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 华为RH2288H V3 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |
|  | 浪潮NF5280M4 | E5-2620V4*2/256G/600G SAS*2 | 1 | 台 |

2.5网络安全服务

| 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 基础支撑系统运行值守服务 | 对支撑公安交警业务系统的数据中心机房基础支撑系统提供7*24小时运维值守服务，具体服务内容包括如下； 1）设施设备巡检服务 2）线路通信保障服务 3）机房运行管理服务 4）基础系统维护服务 5）机房资源管理服务 6）故障响应处置服务 |
| 网络系统运维服务 | 对公安交警公安信息网、视频专网、车管专网、互联网服务专网、互联网等各网络系统提供运维和支撑系统，具体服务内容包括如下； 1）网络设备检查服务 2）网络设备调试维护服务 3）网络架构设计与优化服务 4）网络监控与管理服务： 5）网络资源管理服务 6）故障响应处置服务 |
| 网络信息安全运维服务 | 对公安交警各业务系统网络信息安全提供运维和支撑服务，具体服务内容包括： 1）安全设备调试维护服务 2）安全检查服务 3）技术支撑服务 4）安全台账服务 5）故障响应处置服务 |

- 三、交管业务系统维保

3.1 业务系统

| 部颁布系统 | 公安交通集成指挥平台 |
| --- | --- |
| 智能交通管理系统 | 无锡交管支队数据总线 |
|  | 无锡市道路交通治安管理综合应用服务平台（保留警情下发模块） |
|  | 卡口信息化平台 |
|  | 无锡市公安局交管支队互联网交通安全综合服务平台 |
|  | 交管信息服务中心支撑软件 |
|  | 交管超图数据服务网关系统（指挥中心提档升级项目-高分可视化数据超图） |
|  | 沪宁高速公路无锡东收费站接口系统 |
| 交管信息系统 | 公安交管综合应用平台数据交换平台 |
|  | 无锡市支队交管短信告知服务平台 |
|  | 无锡市支队非现场执法信息综合管理平台 |
|  | 非现场违法处理监管系统 |
|  | 交管支队非现场处理监管系统二期 |
|  | 无锡市公安局交通管理支队执勤执法监督平台 |
|  | 高速公路数据服务 |
|  | 道路交通事故处理数据服务 |
|  | 微警务系统维保（定制类软件） |
| 车驾管业务系统 | 车管所档案影像及驾驶证无纸化办公系统 |
|  | 无锡市公安局交通管理支队“车驾管业务社会化服务” |
|  | 交通安全源头监管系统 |
|  | 机动车驾驶员科目二,科目三考试系统 |
|  | 无锡市公安局居住证系统车管对接业务软件 |
| 科技装备系统 | 交管支队执法仪管理系统平台软硬件维保（定制类软件+其他） |
|  | 五代警务通系统平台软硬件维保（定制软件加其他） |
|  | 交管支队无人机采购项目 |
| 电子支付平台 | 江苏省公安交通管理综合应用电子支付平台维保 |

3.2 数据服务

| 类目 | 服务项 |
| --- | --- |
| 交通拥堵数据分析服务 | 景区在途车辆态势挖掘建模 |
|  | 景区智能停车态势挖掘建模 |
|  | 景区公交流量态势分析挖掘建模 |
|  | 施工路口、路段上下班高峰车辆挖掘建模 |
|  | 地面道路交通流量态势分析挖掘建模 |
|  | 快速路拥堵态势挖掘建模 |
| 警情数据分析服务 | 设施损坏警情预警模型 |
|  | 酒醉驾违法与警情数据比对模型分析 |
|  | 重大敏感警情扫过车数据分析模型 |
| 交通违法数据治理服务 | 公安部交通管理综合应用平台违法行为标准调整 |
|  | 减量控大数据分析模型 |
|  | 交通类行政案件监管模型 |
|  | 现场执法规范预警模型 |
|  | 重点工作业务数据分析服务 |
|  | 重点工作业务数据接口服务 |
|  | 重点工作业务数据同步服务 |
| 车管所数据治理 | 新增或变更机动车保有量数据分析报表 |
|  | 新增或变更驾驶人保有量数据分析报表 |
|  | 新增或变更涉外单位机动车数据筛选清洗 |
|  | 新增或变更涉外单位驾驶证数据筛选清洗 |
|  | 定时处理社会化机构疑难或异常业务，排查存在的隐患 |
|  | 定时处理各路径投诉业务，梳理以及排查存在的隐患 |
|  | 临时机动车业务数据研判分析及数据清理 |
|  | 临时驾驶证业务数据研判分析及数据清理 |
|  | 新增或变更各类机动车业务数据同步需求 |
|  | 新增或变更各类驾驶证业务数据同步需求 |

- 四、指挥中心硬件及卡口警务站维保

4.1音视频系统

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交管支队一室三中心 |  |  |  |  |
|  | 24口配线架 | 24口配线架 | 4 | 块 |
|  | 理线器 | 理线器 | 4 | 个 |
|  | 无线鼠标 | 无线鼠标 | 1 | 套 |
|  | 空气净化器 | 空气净化器 | 4 | 台 |
|  | 超短焦专用吊架 | 超短焦专用吊架 | 14 | 套 |
|  | 全高清融合图像处理器 | 全高清融合图像处理器 | 2 | 台 |
|  | 100寸宽屏电动幕 | 100寸宽屏电动幕 | 2 | 幅 |
|  | 宽屏框架幕 | 宽屏框架幕 | 2 | 幅 |
|  | 分布式显示统一管理节点控制器 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 7 | 点 |
|  | HDMI光纤传输设备 | HDMI光纤传输设备 | 7 | 套 |
|  | HDMI无线传输器 | HDMI无线传输器 | 1 | 套 |
|  | 分布式显示处理器 | 分布式显示处理器 | 3 | 台 |
|  | 分布式显示统一管理节点控制器 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 6 | 点 |
|  | 分布式控制管理器 | 分布式控制管理器 | 1 | 套 |
|  | HDMI光纤传输设备 | HDMI光纤传输设备 | 6 | 套 |
|  | 电气玻璃显示区域 | 电气玻璃显示区域 | 126.36 | m2 |
|  | 电气玻璃门 | 电气玻璃门 | 21.6 | m2 |
|  | 吸顶音箱 | 吸顶音箱 | 8 | 只 |
|  | 功率放大器 | 功率放大器 | 1 | 台 |
|  | 播放电脑 | 播放电脑 | 1 | 台 |
|  | 全高清融合图像处理器 | 全高清融合图像处理器 | 1 | 台 |
|  | 专用吊架 | 专用吊架 | 7 | 套 |
|  | 双向互动触控屏 | 双向互动触控屏 | 1 | 套 |
|  | 宽屏框架幕 | 宽屏框架幕 | 1 | 幅 |
|  | 弧形屏幕 | 弧形屏幕 | 1 | 套 |
|  | 地台幕 | 地台幕 | 1 | 套 |
|  | 分布式显示处理器 | 分布式显示处理器 | 2 | 套 |
|  | HDMI光纤传输设备 | HDMI光纤传输设备 | 11 | 套 |
|  | 分布式控制管理控制器 | 分布式控制管理控制器 | 1 | 套 |
|  | 分布式显示统一管理节点控制器 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 9 | 点 |
|  | 播放电脑 | 播放电脑 | 1 | 台 |
|  | 吸顶音箱 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
|  | 功率放大器 | 功率放大器 | 1 | 台 |
|  | 超短焦投影机 | 超短焦投影机 | 14 | 台 |
|  | 全息展区工程投影机 | 全息展区工程投影机 | 7 | 台 |
|  | 工程投影短焦镜头 | 工程投影短焦镜头 | 3 | 只 |
|  | 工程投影短焦镜头 | 工程投影短焦镜头 | 4 | 只 |
|  | 98寸显示器 | 98寸显示器 | 1 | 台 |
| 二、交管支队21楼 |  |  |  |  |
|  | 显示屏 | eada电子显示屏32寸（10-12楼） | 3 | 台 |
|  | 显示屏 | 100寸显示屏 | 4 | 台 |
|  | 显示屏 | 创维32寸智能电子画屏 | 12 | 台 |
|  | 全频音柱扬声器 | 全频音柱扬声器 | 8 | 只 |
|  | 四通道专业数字会议功放 | 四通道专业数字会议功放 | 1 | 台 |
|  | 6进4出专业智能音频处理器 | 6进4出专业智能音频处理器 | 1 | 台 |
|  | 一拖二无线会议话筒 | 一拖二无线会议话筒 | 1 | 台 |
|  | 会议摄像头（4K) | 会议摄像头（4K) | 1 | 台 |
|  | 四通道专业数字会议功放 | 四通道专业数字会议功放 | 2 | 台 |
|  | 前级效果器 | 前级效果器 | 2 | 台 |
|  | 一拖二无线会议话筒 | 一拖二无线会议话筒 | 2 | 台 |
|  | 会议声卡 | 会议声卡 | 1 | 台 |
|  | 同轴转换器 | 同轴转换器 | 3 | 台 |
|  | 配套线材 | 配套线材 | 1 | 套 |
| 三、交管支队主楼 |  |  |  |  |
| （1）会议设备 |  |  |  |  |
|  | 基本型中央控制器 | 基本型中央控制器 | 1 | 台 |
|  | 讨论代表机 | 讨论代表机 | 2 | 台 |
|  | 讨论机边框 | 讨论机边框 | 2 | 台 |
|  | 讨论机主席按钮 | 讨论机主席按钮 | 1 | 只 |
|  | 电缆 | 100米BNC电缆 | 1 | 套 |
|  | 插头 | BNC插头 | 2 | 只 |
|  | 插座 | BNC插座 | 3 | 只 |
|  | 专业AV控制中心 | 专业AV控制中心 | 1 | 台 |
|  | 专业吸顶音箱 | 专业吸顶音箱 | 4 | 只 |
|  | 数字播放器 | 数字播放器 | 1 | 台 |
|  | 电动投影幕 | 电动投影幕100英寸 | 1 | 台 |
|  | 电动升降机 | 电动升降机 | 1 | 台 |
|  | 无线话筒 | 无线话筒 | 2 | 台 |
|  | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 |
| （2）信息发布设施 |  |  |  |  |
|  | 室内显示屏（一层大厅） | 室内显示屏（一层大厅） | 25.6 | ㎡ |
|  | AMPT播控软件 | AMPT播控软件 | 1 | 套 |
|  | 电脑（笔记本） | 电脑（笔记本） | 1 | 套 |
|  | 一卡通 |  |  |  |
|  | 单门门禁控制器 | 单门门禁控制器 | 69 | 台 |
|  | IC读卡器 | IC读卡器 | 69 | 台 |
|  | 出门按钮 | 出门按钮 | 69 | 台 |
|  | 门禁专用电源 | 门禁专用电源 | 69 | 台 |
|  | 门禁电控锁 | 门禁电控锁 | 69 | 台 |
|  | 通信集线器 | 通信集线器 | 1 | 台 |
|  | IC发卡器 | IC发卡器 | 2 | 台 |
|  | 车牌一体机 | 车牌一体机 | 4 | 台 |
|  | 辅助相机 | 辅助相机 | 2 | 台 |
|  | 防砸雷达 | 防砸雷达 | 6 | 台 |
|  | 直流道闸 | 直流道闸 | 6 | 台 |
|  | 加密狗 | 加密狗 | 1 | 只 |
|  | 车牌输入控制软件 | 车牌输入控制软件 | 1 | 套 |
|  | 门禁读卡器(玻璃门用) | 门禁读卡器(玻璃门用) | 4 | 台 |
|  | 发卡器 | 发卡器 | 1 | 台 |
|  | 门禁管理软件 | 门禁管理软件 | 1 | 套 |
|  | 消费终端 | 消费终端 | 3 | 套 |
|  | 通信转换器 | 通信转换器 | 1 | 台 |
|  | 专用电源 | 专用电源 | 3 | 台 |
|  | 发卡器 | 发卡器 | 1 | 台 |
|  | 门禁系统管理软件 | 门禁系统管理软件 | 1 | 系统 |
|  | 消费管理软件 | 消费管理软件 | 1 | 系统 |
|  | 考勤管理软件 | 考勤管理软件 | 1 | 系统 |
|  | 停车场管理软件 | 停车场管理软件 | 1 | 系统 |
|  | 管理电脑 | 管理电脑P4,19寸 | 1 | 台 |
|  | IC卡加密 | IC卡加密 | 1 | 套 |
|  | 消费系统软件 | 消费系统软件 | 1 | 套 |
|  | 背景音乐 |  |  |  |
|  | 系统主机 | 系统主机 | 1 | 台 |
|  | 遥控话筒输入模块 | 遥控话筒输入模块 | 1 | 台 |
|  | 线路输入模块 | 线路输入模块 | 3 | 台 |
|  | 语音广播模块 | 语音广播模块 | 3 | 台 |
|  | 遥控话筒 | 遥控话筒 | 3 | 台 |
|  | 控制输入模块 | 控制输入模块 | 1 | 台 |
|  | 420W功放 | 420W功放 | 6 | 台 |
|  | 电源分配器 | 电源分配器 | 2 | 台 |
|  | 十路监听器 | 十路监听器 | 3 | 台 |
|  | 吸顶喇叭 | 吸顶喇叭 | 243 | 台 |
|  | 号角喇叭 | 号角喇叭 | 18 | 台 |
|  | 草坪喇叭 | 草坪喇叭 | 52 | 台 |
|  | CD机 | CD机 | 1 | 台 |
|  | 19寸2000mm机柜 | 19寸2000mm机柜 | 2 | 台 |
| （3）有线电视 |  |  |  |  |
|  | DVD机 | DVD机 | 3 | 台 |
|  | 邻频调制解调器 | 邻频调制解调器 | 3 | 套 |
|  | 16路混合器 | 16路混合器 | 1 | 台 |
|  | 干线放大器 | 干线放大器 | 7 | 个 |
|  | 六分配 | 六分配 | 1 | 个 |
|  | 二分支 | 二分支 | 7 | 个 |
|  | 三分支 | 三分支 | 10 | 个 |
|  | 四分支 | 四分支 | 10 | 个 |
|  | 终端电阻 | 终端电阻 | 7 | 个 |
|  | 分支分配箱 | 分支分配箱 | 16 | 个 |
|  | 用户面板 | 用户面板 | 87 | 个 |
|  | 彩电 | 14寸彩电 | 1 | 台 |
|  | 机柜 | 专用机柜2000mm | 1 | 台 |
| 四、沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站 |  |  |  |  |
|  | 全景红外半球 | 300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机;最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 2.1mm, F2.2; 水平视场角:140° 。 | 10 | 台 |
|  | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：0.88mm； | 8 | 块 |
|  | 拼接屏支架 | 定制一体化支架 | 2 | 套 |
|  | 视频拼控器 | 支持输入4槽位，输出4槽位，标配1个电源板卡，配置两张高清输入卡，单卡4路输入；配置一块高清输出卡，单卡4路输出。 | 2 | 台 |
|  | 人脸抓拍摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS筒型网络摄像机 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 人脸去误抓:支持 人脸快速抓拍:支持 最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 防护等级:IP66 | 2 | 台 |
|  | 安检门 | 功耗 ＜15W 工作温度 -25℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 | 2 | 套 |
|  | X光安检机 | 双视角 高清 多能X射线 进口160KV光源； 进口探测板； 操作台 双联 1-64倍无级放大 传送带速度 0.22m/s 最大负载能力 200KG 显示器 2台，17寸 | 2 | 台 |
|  | 手持金属探测器 | 电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备 频率: 约25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃ | 4 | 台 |
|  | 话筒 | 鹅颈麦 | 2 | 台 |
|  | 视频监控操作键盘 | 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 重量：≈1.7KG | 1 | 套 |
|  | 音频主机 | 可直接接入标准TCP/IP协议的网络；全数字信号处理、传输；自动检测IP网络终端；可在管理软件中及时提示各种状态信息 | 1 | 台 |
|  | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 1 | 台 |
|  | 特写摄像机（询问室） | 分辨率可达 1920 × 1080@25fps 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 支持背光补偿,适应不同监控环境 红外功能 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离的远可达30米 | 1 | 台 |
|  | 温湿度显示屏（询问室） | 显示讯问室的温度和湿度信息 | 1 | 台 |
|  | 同步录音录像设备 | 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入 默认支持4路1080P网络视频接入 禁用1路模拟增加1路网络 最大支持8路1080P网络接入 支持1路VGA输入和1路HDMI输入 支持全路数H.265编解码 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持画中画功能 支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式 自带7寸触摸屏 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口 支持容量最大为8TB的硬盘 3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 3 | 台 |
|  | 单机芯左边道（人证对比通道） | 20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/ 12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 1 | 台 |
|  | 单机芯右边道（人证对比通道） | 20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 1 | 台 |
|  | 人证比对组件（人证对比通道） | 1、设备外观：采用LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人；1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器）；支持100000笔记录存储 3、认证方式：支持人脸，刷卡（需通过485外接读卡器），刷卡+人脸、人证（刷卡+人脸、人证需外接USB身份证阅读器）； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡开门； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A； 8、使用环境：室内外，IP65； 9、安装方式：通道安装； 10、工作温度：-30~65℃。 | 2 | 台 |
|  | 电子信息采集设备 | 能够完成手机IMSI码、IMEI码、MAC地址等信息的采集，支持移动、联通、电信等运营商所用的频段IMSI号码捕获。 | 2 | 台 |
|  | WiFi探针 | 全向四路终端特征采集设备，探测距离为400米 | 2 | 台 |
|  | 车辆管理、交通违法自助办理一体机 | 违法查询、违法处理、罚款缴纳、财政清分、运行监控、数据统计 | 2 | 台 |
|  | 350M数字电台基地台 | 350兆数字电台基地台 | 2 | 台 |
|  | 行业版无人机套包 | 含飞行器、配件包、手持操作端和保险服务 | 2 | 台 |
|  | 应急广播 | 含应急网络管理主机、IP网络数字功放、IP网络音柱*4、IP网络有源音箱*4等 | 1 | 套 |
|  | 外部红外周界报警 | 热成像周界枪机*4，报警主机，警号，支架 | 1 | 套 |
|  | 一键报警系统 | 含报警主机、防区模块、警灯*5、紧急按钮*10、遥控器等配件 | 1 | 台 |
|  | 身份证阅读器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； | 2 | 台 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 五、交通指挥中心 |  |  |  |  |
|  | P＜1.6小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P2-X15 | 94 | 平米 |
|  | LED显示屏配套发送器 | KEDACOM JY-S100 | 18 | 台 |
|  | 显控平台 | KEDACOM MSP1000-N7 | 1 | 台 |
|  | 控制平板 | Lenovo MIIX510 | 2 | 块 |
|  | P＜1.3小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 6.60 | 平米 |
|  | LED显示屏配套发送器 | KEDACOM SD600E | 2 | 台 |
|  | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
|  | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 2 | 台 |
|  | 高亮抗光幕 | 爱拓 100寸 | 2 | 块 |
|  | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 1 | 台 |
|  | 小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 5.85 | 平米 |
|  | LED显示屏接收器 | KEDACOM SD600E | 2 | 台 |
|  | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
|  | 小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 6.60 | 平米 |
|  | LED显示屏接收器 | KEDACOM SD600E | 2 | 台 |
|  | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
|  | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 1 | 台 |
|  | 高亮抗光幕 | 爱拓 100寸 | 1 | 块 |
|  | 数字会议系统主机 | TAIDEN HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
|  | 会议发言主席单元 | TAIDEN HCS-48U6CMICM | 1 | 台 |
|  | 会议发言代表单元 | TAIDEN HCS-48U6DMICM | 25 | 台 |
|  | 数字会议系统主机 | TAIDEN HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
|  | 会议发言主席单元 | TAIDEN HCS-48U6CMICM | 1 | 台 |
|  | 会议发言代表单元 | TAIDEN HCS-48U6DMICM | 13 | 台 |
|  | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 8 | 台 |
|  | 8寸全频音箱功放 | PEAVEY CS2000 | 2 | 台 |
|  | 无线话筒 | AUDIO-TECHNICA ATW-1322 | 1 | 套 |
|  | 两编组调音台 | YAMAHA MG12 | 1 | 台 |
|  | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 2 | 台 |
|  | 反馈抑制器 | PEAVEY Feedback Ferret II | 1 | 台 |
|  | 工程音箱1 | PEAVEY SP2 | 2 | 只 |
|  | 工程音箱1功放 | PEAVEY CS3000 | 1 | 台 |
|  | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 4 | 台 |
|  | 工程音箱2功放 | PEAVEY CS2000 | 2 | 台 |
|  | 无线话筒 | AUDIO-TECHNICA ATW-1322 | 1 | 台 |
|  | 数字无线会议麦克风 | ARTTOO ART-R4/T41 | 1 | 台 |
|  | 天线分配器 | AUDIO-TECHNICA AEW-DA730G | 1 | 台 |
|  | 对数指向性天线+无线放大器 | AUDIO-TECHNICA ATW-B80WB+TW-A49 | 1 | 台 |
|  | 两编组调音台 | YAMAHA MG12 | 1 | 台 |
|  | 超薄液晶升降屏 | 席媒 XM192 | 26 | 台 |
|  | DVI分配器 | 迈拓维矩 MT-DV16H | 2 | 台 |
|  | 多媒体桌插 | 国产 定制 | 8 | 套 |
|  | 超薄液晶升降屏 | 席媒 XM165 | 9 | 台 |
|  | DVI分配器 | 迈拓维矩 MT-DV16H | 1 | 台 |
|  | 全彩LED条屏 | 国产 P3全彩 | 6.96 | 平米 |
|  | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 2 | 台 |
|  | 电源控制箱 | 湖森 CCU REL8plus | 2 | 台 |
|  | 触摸屏 | Apple iPad | 2 | 台 |
|  | 高清矩阵 | 湖森 HDC 800 | 1 | 台 |
|  | 高清矩阵 | 湖森 HDC 800 | 1 | 台 |
|  | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
|  | 触摸屏 | Apple iPad | 1 | 台 |
|  | 数字无线会议麦克风 | ARTTOO ART-R4/T41 | 1 | 台 |
|  | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 2 | 台 |
|  | 6寸全频音箱功放 | PEAVEY CS1400 | 1 | 台 |
|  | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 1 | 台 |
|  | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
|  | 触摸屏 | Apple iPad | 1 | 台 |
|  | 高清矩阵 | 湖森 HDC 800 | 1 | 台 |
|  | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
|  | 触摸屏 | Apple iPad | 1 | 台 |
|  | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 2 | 台 |
|  | 6寸全频音箱功放 | PEAVEY CS1400 | 1 | 台 |
|  | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 1 | 台 |
|  | 短焦投影机 | SEEMILE SML-PX605 | 2 | 套 |
|  | 展示区中控主机 | TOPTEK TOP-PGMIII | 1 | 套 |
|  | P＜1.3小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 10.46 | 平米 |
|  | LED显示屏配套发送器 | KEDACOM SD600E | 6 | 台 |
|  | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
|  | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 1 | 台 |
|  | 高亮抗光幕 | 爱拓 100寸 | 1 | 块 |
|  | 高清矩阵 | 湖森 HDC 800 | 1 | 台 |
|  | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
|  | 触摸屏 | Apple iPad mini 4 | 1 | 台 |
|  | 8寸全频音箱 | PEAVEY Impulse8R | 2 | 台 |
|  | 8寸全频音箱功放 | PEAVEY CS2000 | 1 | 台 |
|  | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 1 | 台 |
|  | 配电箱 | KEDACOM 120kw-ZP | 1 | 套 |
|  | 框架 | KEDACOM 配套 | 94 | 平米 |
|  | 吊挂支架及线缆 | 国产 辅材 | 1 | 套 |
|  | 会议电视终端 | KEDACOM H800 | 6 | 台 |
|  | 高清摄像机 | KEDACOM MOON70 | 6 | 台 |
|  | 会议电视终端 | KEDACOM H800 | 19 | 台 |
|  | 会议麦克风 | KEDACOM TrueVoc 300A | 19 | 只 |
|  | 高清摄像机 | KEDACOM MOON70 | 19 | 台 |
|  | 会议电视终端（桌面式） | KEDACOM KDV1000 | 25 | 台 |
|  | 延长线 | TAIDEN CBL6PS-20 | 2 | 条 |
|  | 地插 | TAIDEN HCS-4353/06 | 1 | 只 |
|  | 延长线 | TAIDEN CBL6PS-20 | 2 | 条 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 会议摄像机支架 | 国产 优质 | 1 | 套 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 升降式电子名牌 | 席媒 XMNJ0707B | 40 | 个 |
|  | POE拓展器 | 席媒 XMNJ165-YKZS/22 | 3 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 大厅摄像机 | 科达 IPC421 | 4 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 爱拓 100寸 | 1 | 项 |
|  | 设备机柜 | 国产 600*600*2000 | 1 | 套 |
|  | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 小机柜 | 国产 600*600*1200 | 1 | 套 |
|  | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 电源控制箱 | 湖森 CCU REL8plus | 1 | 台 |
|  | 地插 | TAIDEN HCS-4353/06 | 1 | 只 |
|  | 小机柜 | 国产 600*600*1200 | 1 | 套 |
|  | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 电源控制箱 | 湖森 CCU REL8plus | 1 | 台 |
|  | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
|  | PDU | 国产 6位16A | 2 | 个 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 电源控制箱 | 湖森 CCU REL8plus | 1 | 台 |
|  | 数字无线会议麦克风 | ARTTOO ART-R4/T41 | 1 | 台 |
|  | 地插 | TAIDEN HCS-4353/06 | 1 | 只 |
|  | 小机柜 | 国产 600*600*1200 | 1 | 套 |
|  | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 小机柜 | 国产 600*600*1200 | 1 | 套 |
|  | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 60寸显示屏 | 夏普 LCD-60SU478A | 9 | 台 |
|  | 86寸显示屏 | KTC 86B15 | 5 | 台 |
|  | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
|  | 框架 | KEDACOM 配套 | 10.46 | 平米 |
|  | 超高分应用工作站 | 威创 AWS-M01 | 1 |  |
|  | 集群工作站机框 | KEDACOM MSCS1000 | 1 | 项 |
|  | 集群工作站主机 | KEDACOM MSCS1000-CST-E | 40 | 台 |
|  | 电视墙服务器 | KEDACOM NTS | 1 | 台 |
|  | 电视墙服务器 | KEDACOM NTS | 1 | 台 |
|  | 转码服务器 | KEDACOM VS-MTS-100A | 1 | 台 |
|  | 监控视频业务平台 | KEDACOM KDM2802A-G2 | 2 | 台 |
|  | 多点控制单元MCU | KEDACOM JD6000 | 1 | 台 |
|  | 多媒体视频会议服务器 | KEDACOM JDS6000 | 1 | 台 |
|  | 会议录播服务器 | KEDACOM VRS4000 | 2 | 台 |
|  | 工控计算机 | 航嘉 S400 | 6 | 台 |
|  | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
|  | 框架 | KEDACOM 配套 | 6.60 | 平米 |
|  | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
|  | 框架 | KEDACOM 配套 | 5.85 | 平米 |
|  | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
|  | 框架 | KEDACOM 配套 | 6.60 | 平米 |
| 六、高速公路服务区 |  |  |  |  |
|  | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
|  | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
|  | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
|  | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
|  | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
|  | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
|  | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
|  | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
|  | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
|  | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
| 七、卡口信息化提档升级项目 |  |  |  |  |
|  | 高清矩阵 | 高清矩阵 | 1 | 台 |
|  | 中控单元 | 中控单元 | 1 | 台 |
|  | 中控屏 | 中控屏 | 1 | 台 |
|  | 扩声设备 | 扩声设备 | 1 | 台 |
|  | 电视机 | 电视机 | 1 | 台 |
|  | 无线麦克风 | 无线麦克风 | 1 | 台 |
|  | 网络广播控制主机 | 网络广播控制主机 | 1 | 台 |
|  | 网络广播话筒 | 网络广播话筒 | 1 | 台 |
|  | 网络数字功放 | 网络数字功放 | 4 | 台 |
|  | 室外喇叭 | 室外喇叭 | 8 | 台 |
|  | 扩声设备 | 扩声设备 | 1 | 台 |
|  | 无线麦克风 | 无线麦克风 | 1 | 台 |
|  | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
|  | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |
|  | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
|  | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |
|  | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
|  | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |
|  | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
|  | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交管支队一室三中心 |  |  |  |  |
| 1 | 24口配线架 | 24口配线架 | 4 | 块 |
| 2 | 理线器 | 理线器 | 4 | 个 |
| 3 | 无线鼠标 | 无线鼠标 | 1 | 套 |
| 4 | 空气净化器 | 空气净化器 | 4 | 台 |
| 5 | 超短焦专用吊架 | 超短焦专用吊架 | 14 | 套 |
| 6 | 全高清融合图像处理器 | 全高清融合图像处理器 | 2 | 台 |
| 7 | 100寸宽屏电动幕 | 100寸宽屏电动幕 | 2 | 幅 |
| 8 | 宽屏框架幕 | 宽屏框架幕 | 2 | 幅 |
| 9 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 7 | 点 |
| 10 | HDMI光纤传输设备 | HDMI光纤传输设备 | 7 | 套 |
| 11 | HDMI无线传输器 | HDMI无线传输器 | 1 | 套 |
| 12 | 分布式显示处理器 | 分布式显示处理器 | 3 | 台 |
| 13 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 6 | 点 |
| 14 | 分布式控制管理器 | 分布式控制管理器 | 1 | 套 |
| 15 | HDMI光纤传输设备 | HDMI光纤传输设备 | 6 | 套 |
| 16 | 电气玻璃显示区域 | 电气玻璃显示区域 | 126.36 | m2 |
| 17 | 电气玻璃门 | 电气玻璃门 | 21.6 | m2 |
| 18 | 吸顶音箱 | 吸顶音箱 | 8 | 只 |
| 19 | 功率放大器 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 20 | 播放电脑 | 播放电脑 | 1 | 台 |
| 21 | 全高清融合图像处理器 | 全高清融合图像处理器 | 1 | 台 |
| 22 | 专用吊架 | 专用吊架 | 7 | 套 |
| 23 | 双向互动触控屏 | 双向互动触控屏 | 1 | 套 |
| 24 | 宽屏框架幕 | 宽屏框架幕 | 1 | 幅 |
| 25 | 弧形屏幕 | 弧形屏幕 | 1 | 套 |
| 26 | 地台幕 | 地台幕 | 1 | 套 |
| 27 | 分布式显示处理器 | 分布式显示处理器 | 2 | 套 |
| 28 | HDMI光纤传输设备 | HDMI光纤传输设备 | 11 | 套 |
| 29 | 分布式控制管理控制器 | 分布式控制管理控制器 | 1 | 套 |
| 30 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 分布式显示统一管理节点控制器 | 9 | 点 |
| 31 | 播放电脑 | 播放电脑 | 1 | 台 |
| 32 | 吸顶音箱 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
| 33 | 功率放大器 | 功率放大器 | 1 | 台 |
| 34 | 超短焦投影机 | 超短焦投影机 | 14 | 台 |
| 35 | 全息展区工程投影机 | 全息展区工程投影机 | 7 | 台 |
| 36 | 工程投影短焦镜头 | 工程投影短焦镜头 | 3 | 只 |
| 37 | 工程投影短焦镜头 | 工程投影短焦镜头 | 4 | 只 |
| 38 | 98寸显示器 | 98寸显示器 | 1 | 台 |
| 二、交管支队21楼 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | eada电子显示屏32寸（10-12楼） | 3 | 台 |
| 2 | 显示屏 | 100寸显示屏 | 4 | 台 |
| 3 | 显示屏 | 创维32寸智能电子画屏 | 12 | 台 |
| 4 | 全频音柱扬声器 | 全频音柱扬声器 | 8 | 只 |
| 5 | 四通道专业数字会议功放 | 四通道专业数字会议功放 | 1 | 台 |
| 6 | 6进4出专业智能音频处理器 | 6进4出专业智能音频处理器 | 1 | 台 |
| 7 | 一拖二无线会议话筒 | 一拖二无线会议话筒 | 1 | 台 |
| 8 | 会议摄像头（4K) | 会议摄像头（4K) | 1 | 台 |
| 9 | 四通道专业数字会议功放 | 四通道专业数字会议功放 | 2 | 台 |
| 10 | 前级效果器 | 前级效果器 | 2 | 台 |
| 11 | 一拖二无线会议话筒 | 一拖二无线会议话筒 | 2 | 台 |
| 12 | 会议声卡 | 会议声卡 | 1 | 台 |
| 13 | 同轴转换器 | 同轴转换器 | 3 | 台 |
| 14 | 配套线材 | 配套线材 | 1 | 套 |
| 三、交管支队主楼 |  |  |  |  |
| （1）会议设备 |  |  |  |  |
| 1 | 基本型中央控制器 | 基本型中央控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 讨论代表机 | 讨论代表机 | 2 | 台 |
| 3 | 讨论机边框 | 讨论机边框 | 2 | 台 |
| 4 | 讨论机主席按钮 | 讨论机主席按钮 | 1 | 只 |
| 5 | 电缆 | 100米BNC电缆 | 1 | 套 |
| 6 | 插头 | BNC插头 | 2 | 只 |
| 7 | 插座 | BNC插座 | 3 | 只 |
| 8 | 专业AV控制中心 | 专业AV控制中心 | 1 | 台 |
| 9 | 专业吸顶音箱 | 专业吸顶音箱 | 4 | 只 |
| 10 | 数字播放器 | 数字播放器 | 1 | 台 |
| 11 | 电动投影幕 | 电动投影幕100英寸 | 1 | 台 |
| 12 | 电动升降机 | 电动升降机 | 1 | 台 |
| 13 | 无线话筒 | 无线话筒 | 2 | 台 |
| 14 | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 |
| （2）信息发布设施 |  |  |  |  |
| 1 | 室内显示屏（一层大厅） | 室内显示屏（一层大厅） | 25.6 | ㎡ |
| 2 | AMPT播控软件 | AMPT播控软件 | 1 | 套 |
| 3 | 电脑（笔记本） | 电脑（笔记本） | 1 | 套 |
| 4 | 一卡通 |  |  |  |
| 5 | 单门门禁控制器 | 单门门禁控制器 | 69 | 台 |
| 6 | IC读卡器 | IC读卡器 | 69 | 台 |
| 7 | 出门按钮 | 出门按钮 | 69 | 台 |
| 8 | 门禁专用电源 | 门禁专用电源 | 69 | 台 |
| 9 | 门禁电控锁 | 门禁电控锁 | 69 | 台 |
| 10 | 通信集线器 | 通信集线器 | 1 | 台 |
| 11 | IC发卡器 | IC发卡器 | 2 | 台 |
| 12 | 车牌一体机 | 车牌一体机 | 4 | 台 |
| 13 | 辅助相机 | 辅助相机 | 2 | 台 |
| 14 | 防砸雷达 | 防砸雷达 | 6 | 台 |
| 15 | 直流道闸 | 直流道闸 | 6 | 台 |
| 16 | 加密狗 | 加密狗 | 1 | 只 |
| 17 | 车牌输入控制软件 | 车牌输入控制软件 | 1 | 套 |
| 18 | 门禁读卡器(玻璃门用) | 门禁读卡器(玻璃门用) | 4 | 台 |
| 19 | 发卡器 | 发卡器 | 1 | 台 |
| 20 | 门禁管理软件 | 门禁管理软件 | 1 | 套 |
| 21 | 消费终端 | 消费终端 | 3 | 套 |
| 22 | 通信转换器 | 通信转换器 | 1 | 台 |
| 23 | 专用电源 | 专用电源 | 3 | 台 |
| 24 | 发卡器 | 发卡器 | 1 | 台 |
| 25 | 门禁系统管理软件 | 门禁系统管理软件 | 1 | 系统 |
| 26 | 消费管理软件 | 消费管理软件 | 1 | 系统 |
| 27 | 考勤管理软件 | 考勤管理软件 | 1 | 系统 |
| 28 | 停车场管理软件 | 停车场管理软件 | 1 | 系统 |
| 29 | 管理电脑 | 管理电脑P4,19寸 | 1 | 台 |
| 30 | IC卡加密 | IC卡加密 | 1 | 套 |
| 31 | 消费系统软件 | 消费系统软件 | 1 | 套 |
| 32 | 背景音乐 |  |  |  |
| 33 | 系统主机 | 系统主机 | 1 | 台 |
| 34 | 遥控话筒输入模块 | 遥控话筒输入模块 | 1 | 台 |
| 35 | 线路输入模块 | 线路输入模块 | 3 | 台 |
| 36 | 语音广播模块 | 语音广播模块 | 3 | 台 |
| 37 | 遥控话筒 | 遥控话筒 | 3 | 台 |
| 38 | 控制输入模块 | 控制输入模块 | 1 | 台 |
| 39 | 420W功放 | 420W功放 | 6 | 台 |
| 40 | 电源分配器 | 电源分配器 | 2 | 台 |
| 41 | 十路监听器 | 十路监听器 | 3 | 台 |
| 42 | 吸顶喇叭 | 吸顶喇叭 | 243 | 台 |
| 44 | 号角喇叭 | 号角喇叭 | 18 | 台 |
| 45 | 草坪喇叭 | 草坪喇叭 | 52 | 台 |
| 46 | CD机 | CD机 | 1 | 台 |
| 47 | 19寸2000mm机柜 | 19寸2000mm机柜 | 2 | 台 |
| （3）有线电视 |  |  |  |  |
| 1 | DVD机 | DVD机 | 3 | 台 |
| 2 | 邻频调制解调器 | 邻频调制解调器 | 3 | 套 |
| 3 | 16路混合器 | 16路混合器 | 1 | 台 |
| 4 | 干线放大器 | 干线放大器 | 7 | 个 |
| 5 | 六分配 | 六分配 | 1 | 个 |
| 6 | 二分支 | 二分支 | 7 | 个 |
| 7 | 三分支 | 三分支 | 10 | 个 |
| 8 | 四分支 | 四分支 | 10 | 个 |
| 9 | 终端电阻 | 终端电阻 | 7 | 个 |
| 10 | 分支分配箱 | 分支分配箱 | 16 | 个 |
| 11 | 用户面板 | 用户面板 | 87 | 个 |
| 12 | 彩电 | 14寸彩电 | 1 | 台 |
| 13 | 机柜 | 专用机柜2000mm | 1 | 台 |
| 四、沪宁高速公路无锡东收费站公安检查站 |  |  |  |  |
| 1 | 全景红外半球 | 300万1/2.8"超宽动态CMOS ICR超广角半球网络摄像机;最低照度 彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)；0 LUX with IR ;快门 1/3秒至1/100,000秒;镜头 2.1mm, F2.2; 水平视场角:140° 。 | 10 | 台 |
| 2 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：0.88mm； | 8 | 块 |
| 3 | 拼接屏支架 | 定制一体化支架 | 2 | 套 |
| 4 | 视频拼控器 | 支持输入4槽位，输出4槽位，标配1个电源板卡，配置两张高清输入卡，单卡4路输入；配置一块高清输出卡，单卡4路输出。 | 2 | 台 |
| 5 | 人脸抓拍摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS筒型网络摄像机 人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 人脸去误抓:支持 人脸快速抓拍:支持 最低照度:彩色:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头:11-40mm @F1.4，水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2°~6.5° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 视频接口:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 防护等级:IP66 | 2 | 台 |
| 6 | 安检门 | 功耗 ＜15W 工作温度 -25℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 | 2 | 套 |
| 7 | X光安检机 | 双视角 高清 多能X射线 进口160KV光源； 进口探测板； 操作台 双联 1-64倍无级放大 传送带速度 0.22m/s 最大负载能力 200KG 显示器 2台，17寸 | 2 | 台 |
| 8 | 手持金属探测器 | 电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备 频率: 约25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃ | 4 | 台 |
| 9 | 话筒 | 鹅颈麦 | 2 | 台 |
| 10 | 视频监控操作键盘 | 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 重量：≈1.7KG | 1 | 套 |
| 11 | 音频主机 | 可直接接入标准TCP/IP协议的网络；全数字信号处理、传输；自动检测IP网络终端；可在管理软件中及时提示各种状态信息 | 1 | 台 |
| 12 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 1 | 台 |
| 13 | 特写摄像机（询问室） | 分辨率可达 1920 × 1080@25fps 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 支持背光补偿,适应不同监控环境 红外功能 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离的远可达30米 | 1 | 台 |
| 14 | 温湿度显示屏（询问室） | 显示讯问室的温度和湿度信息 | 1 | 台 |
| 15 | 同步录音录像设备 | 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入 默认支持4路1080P网络视频接入 禁用1路模拟增加1路网络 最大支持8路1080P网络接入 支持1路VGA输入和1路HDMI输入 支持全路数H.265编解码 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持画中画功能 支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式 自带7寸触摸屏 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口 支持容量最大为8TB的硬盘 3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 3 | 台 |
| 16 | 单机芯左边道（人证对比通道） | 20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/ 12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 1 | 台 |
| 17 | 单机芯右边道（人证对比通道） | 20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 1 | 台 |
| 18 | 人证比对组件（人证对比通道） | 1、设备外观：采用LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人；1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器）；支持100000笔记录存储 3、认证方式：支持人脸，刷卡（需通过485外接读卡器），刷卡+人脸、人证（刷卡+人脸、人证需外接USB身份证阅读器）； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡开门； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A； 8、使用环境：室内外，IP65； 9、安装方式：通道安装； 10、工作温度：-30~65℃。 | 2 | 台 |
| 19 | 电子信息采集设备 | 能够完成手机IMSI码、IMEI码、MAC地址等信息的采集，支持移动、联通、电信等运营商所用的频段IMSI号码捕获。 | 2 | 台 |
| 20 | WiFi探针 | 全向四路终端特征采集设备，探测距离为400米 | 2 | 台 |
| 21 | 车辆管理、交通违法自助办理一体机 | 违法查询、违法处理、罚款缴纳、财政清分、运行监控、数据统计 | 2 | 台 |
| 22 | 350M数字电台基地台 | 350兆数字电台基地台 | 2 | 台 |
| 23 | 行业版无人机套包 | 含飞行器、配件包、手持操作端和保险服务 | 2 | 台 |
| 24 | 应急广播 | 含应急网络管理主机、IP网络数字功放、IP网络音柱*4、IP网络有源音箱*4等 | 1 | 套 |
| 25 | 外部红外周界报警 | 热成像周界枪机*4，报警主机，警号，支架 | 1 | 套 |
| 26 | 一键报警系统 | 含报警主机、防区模块、警灯*5、紧急按钮*10、遥控器等配件 | 1 | 台 |
| 27 | 身份证阅读器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； | 2 | 台 |
| 五、交通指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | P＜1.6小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P2-X15 | 94 | 平米 |
| 2 | LED显示屏配套发送器 | KEDACOM JY-S100 | 18 | 台 |
| 3 | 显控平台 | KEDACOM MSP1000-N7 | 1 | 台 |
| 4 | 控制平板 | Lenovo MIIX510 | 2 | 块 |
| 5 | P＜1.3小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 6.60 | 平米 |
| 7 | LED显示屏配套发送器 | KEDACOM SD600E | 2 | 台 |
| 8 | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
| 9 | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 2 | 台 |
| 10 | 高亮抗光幕 | 爱拓 100寸 | 2 | 块 |
| 11 | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 1 | 台 |
| 12 | 小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 5.85 | 平米 |
| 13 | LED显示屏接收器 | KEDACOM SD600E | 2 | 台 |
| 14 | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
| 15 | 小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 6.60 | 平米 |
| 16 | LED显示屏接收器 | KEDACOM SD600E | 2 | 台 |
| 17 | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
| 18 | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 1 | 台 |
| 19 | 高亮抗光幕 | 爱拓 100寸 | 1 | 块 |
| 20 | 数字会议系统主机 | TAIDEN HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 21 | 会议发言主席单元 | TAIDEN HCS-48U6CMICM | 1 | 台 |
| 22 | 会议发言代表单元 | TAIDEN HCS-48U6DMICM | 25 | 台 |
| 23 | 数字会议系统主机 | TAIDEN HCS-4100MC/50 | 1 | 台 |
| 24 | 会议发言主席单元 | TAIDEN HCS-48U6CMICM | 1 | 台 |
| 25 | 会议发言代表单元 | TAIDEN HCS-48U6DMICM | 13 | 台 |
| 26 | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 8 | 台 |
| 27 | 8寸全频音箱功放 | PEAVEY CS2000 | 2 | 台 |
| 28 | 无线话筒 | AUDIO-TECHNICA ATW-1322 | 1 | 套 |
| 29 | 两编组调音台 | YAMAHA MG12 | 1 | 台 |
| 30 | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 2 | 台 |
| 31 | 反馈抑制器 | PEAVEY Feedback Ferret II | 1 | 台 |
| 32 | 工程音箱1 | PEAVEY SP2 | 2 | 只 |
| 33 | 工程音箱1功放 | PEAVEY CS3000 | 1 | 台 |
| 34 | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 4 | 台 |
| 35 | 工程音箱2功放 | PEAVEY CS2000 | 2 | 台 |
| 36 | 无线话筒 | AUDIO-TECHNICA ATW-1322 | 1 | 台 |
| 37 | 数字无线会议麦克风 | ARTTOO ART-R4/T41 | 1 | 台 |
| 38 | 天线分配器 | AUDIO-TECHNICA AEW-DA730G | 1 | 台 |
| 39 | 对数指向性天线+无线放大器 | AUDIO-TECHNICA ATW-B80WB+TW-A49 | 1 | 台 |
| 40 | 两编组调音台 | YAMAHA MG12 | 1 | 台 |
| 41 | 超薄液晶升降屏 | 席媒 XM192 | 26 | 台 |
| 42 | DVI分配器 | 迈拓维矩 MT-DV16H | 2 | 台 |
| 43 | 多媒体桌插 | 国产 定制 | 8 | 套 |
| 44 | 超薄液晶升降屏 | 席媒 XM165 | 9 | 台 |
| 45 | DVI分配器 | 迈拓维矩 MT-DV16H | 1 | 台 |
| 46 | 全彩LED条屏 | 国产 P3全彩 | 6.96 | 平米 |
| 47 | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 2 | 台 |
| 48 | 电源控制箱 | 湖森 CCU REL8plus | 2 | 台 |
| 49 | 触摸屏 | Apple iPad | 2 | 台 |
| 50 | 高清矩阵 | 湖森HDC 800 | 1 | 台 |
| 51 | 高清矩阵 | 湖森HDC 800 | 1 | 台 |
| 52 | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
| 53 | 触摸屏 | Apple iPad | 1 | 台 |
| 54 | 数字无线会议麦克风 | ARTTOO ART-R4/T41 | 1 | 台 |
| 55 | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 2 | 台 |
| 56 | 6寸全频音箱功放 | PEAVEY CS1400 | 1 | 台 |
| 57 | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 1 | 台 |
| 58 | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
| 59 | 触摸屏 | Apple iPad | 1 | 台 |
| 60 | 高清矩阵 | 湖森 HDC 800 | 1 | 台 |
| 61 | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
| 62 | 触摸屏 | Apple iPad | 1 | 台 |
| 63 | 全频吸顶音箱 | PEAVEY PHR 860 | 2 | 台 |
| 64 | 6寸全频音箱功放 | PEAVEY CS1400 | 1 | 台 |
| 65 | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 1 | 台 |
| 66 | 短焦投影机 | SEEMILE SML-PX605 | 2 | 套 |
| 67 | 展示区中控主机 | TOPTEK TOP-PGMIII | 1 | 套 |
| 68 | P＜1.3小间距LED屏幕 | KEDACOM JY-P1-X12-G | 10.46 | 平米 |
| 69 | LED显示屏配套发送器 | KEDACOM SD600E | 6 | 台 |
| 70 | 拼接控制器 | KEDACOM MSP100-X1 | 1 | 台 |
| 71 | 超短焦激光投影 | Epson CB-700U | 1 | 台 |
| 72 | 高亮抗光幕 | 爱拓100寸 | 1 | 块 |
| 73 | 高清矩阵 | 湖森 HDC 800 | 1 | 台 |
| 74 | 中控单元 | 湖森 CCU DNC3000 | 1 | 台 |
| 75 | 触摸屏 | Apple iPad mini 4 | 1 | 台 |
| 76 | 8寸全频音箱 | PEAVEY Impulse8R | 2 | 台 |
| 77 | 8寸全频音箱功放 | PEAVEY CS2000 | 1 | 台 |
| 78 | 数字媒体矩阵 | Motivity DP1616 | 1 | 台 |
| 79 | 配电箱 | KEDACOM 120kw-ZP | 1 | 套 |
| 80 | 框架 | KEDACOM 配套 | 94 | 平米 |
| 81 | 吊挂支架及线缆 | 国产 辅材 | 1 | 套 |
| 82 | 会议电视终端 | KEDACOM H800 | 6 | 台 |
| 83 | 高清摄像机 | KEDACOM MOON70 | 6 | 台 |
| 84 | 会议电视终端 | KEDACOM H800 | 19 | 台 |
| 85 | 会议麦克风 | KEDACOM TrueVoc 300A | 19 | 只 |
| 86 | 高清摄像机 | KEDACOM MOON70 | 19 | 台 |
| 87 | 会议电视终端（桌面式） | KEDACOM KDV1000 | 25 | 台 |
| 88 | 延长线 | TAIDEN CBL6PS-20 | 2 | 条 |
| 89 | 地插 | TAIDEN HCS-4353/06 | 1 | 只 |
| 90 | 延长线 | TAIDEN CBL6PS-20 | 2 | 条 |
| 91 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 92 | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
| 93 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 94 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 95 | 会议摄像机支架 | 国产优质 | 1 | 套 |
| 96 | 线缆及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 97 | 升降式电子名牌 | 席媒 XMNJ0707B | 40 | 个 |
| 98 | POE拓展器 | 席媒 XMNJ165-YKZS/22 | 3 | 台 |
| 99 | 线缆及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 100 | 大厅摄像机 | 科达IPC421 | 4 | 台 |
| 101 | 线缆及辅材 | 爱拓100寸 | 1 | 项 |
| 102 | 设备机柜 | 国产 600*600*2000 | 1 | 套 |
| 103 | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
| 104 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 105 | 小机柜 | 国产600*600*1200 | 1 | 套 |
| 106 | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
| 107 | 线缆及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 108 | 线缆及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 109 | 电源控制箱 | 湖森CCU REL8plus | 1 | 台 |
| 110 | 地插 | TAIDEN HCS-4353/06 | 1 | 只 |
| 111 | 小机柜 | 国产600*600*1200 | 1 | 套 |
| 112 | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
| 113 | 线缆及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
| 114 | 电源控制箱 | 湖森CCU REL8plus | 1 | 台 |
| 115 | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
| 116 | PDU | 国产6位16A | 2 | 个 |
| 117 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 118 | 电源控制箱 | 湖森CCU REL8plus | 1 | 台 |
| 119 | 数字无线会议麦克风 | ARTTOO ART-R4/T41 | 1 | 台 |
| 120 | 地插 | TAIDEN HCS-4353/06 | 1 | 只 |
| 121 | 小机柜 | 国产600*600*1200 | 1 | 套 |
| 122 | 电源时序器 | Adiuoteleco Q80 | 1 | 台 |
| 123 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 124 | 小机柜 | 国产600*600*1200 | 1 | 套 |
| 125 | 线缆及辅材 | 国产 优质 | 1 | 项 |
| 126 | 60寸显示屏 | 夏普 LCD-60SU478A | 9 | 台 |
| 127 | 86寸显示屏 | KTC 86B15 | 5 | 台 |
| 128 | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
| 129 | 框架 | KEDACOM 配套 | 10.46 | 平米 |
| 130 | 超高分应用工作站 | 威创 AWS-M01 | 1 |  |
| 131 | 集群工作站机框 | KEDACOM MSCS1000 | 1 | 项 |
| 132 | 集群工作站主机 | KEDACOM MSCS1000-CST-E | 40 | 台 |
| 133 | 电视墙服务器 | KEDACOM NTS | 1 | 台 |
| 134 | 电视墙服务器 | KEDACOM NTS | 1 | 台 |
| 135 | 转码服务器 | KEDACOM VS-MTS-100A | 1 | 台 |
| 136 | 监控视频业务平台 | KEDACOM KDM2802A-G2 | 2 | 台 |
| 137 | 多点控制单元MCU | KEDACOM JD6000 | 1 | 台 |
| 138 | 多媒体视频会议服务器 | KEDACOM JDS6000 | 1 | 台 |
| 139 | 会议录播服务器 | KEDACOM VRS4000 | 2 | 台 |
| 140 | 工控计算机 | 航嘉S400 | 6 | 台 |
| 141 | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
| 142 | 框架 | KEDACOM 配套 | 6.60 | 平米 |
| 143 | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
| 144 | 框架 | KEDACOM 配套 | 5.85 | 平米 |
| 145 | 配电箱 | KEDACOM 15kw-ZP | 1 | 套 |
| 146 | 框架 | KEDACOM 配套 | 6.60 | 平米 |
| 147 | 其他 | 指挥中心其他出保的音视频系统 |  |  |
| 六、高速公路服务区 |  |  |  |  |
| 1 | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
| 2 | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
| 3 | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
| 4 | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
| 5 | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
| 6 | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
| 7 | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
| 8 | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
| 9 | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
| 10 | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
| 11 | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
| 12 | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
| 13 | 监控半球 | 监控半球 | 1 | 台 |
| 14 | 室内拾音器 | 室内拾音器 | 1 | 只 |
| 15 | 监控枪机 | 监控枪机 | 1 | 台 |
| 16 | 室外防水拾音器 | 室外防水拾音器 | 1 | 只 |
| 七、卡口信息化提档升级项目 |  |  |  |  |
| 1 | 高清矩阵 | 高清矩阵 | 1 | 台 |
| 2 | 中控单元 | 中控单元 | 1 | 台 |
| 3 | 中控屏 | 中控屏 | 1 | 台 |
| 4 | 扩声设备 | 扩声设备 | 1 | 台 |
| 5 | 电视机 | 电视机 | 1 | 台 |
| 6 | 无线麦克风 | 无线麦克风 | 1 | 台 |
| 7 | 网络广播控制主机 | 网络广播控制主机 | 1 | 台 |
| 8 | 网络广播话筒 | 网络广播话筒 | 1 | 台 |
| 9 | 网络数字功放 | 网络数字功放 | 4 | 台 |
| 10 | 室外喇叭 | 室外喇叭 | 8 | 台 |
| 11 | 扩声设备 | 扩声设备 | 1 | 台 |
| 12 | 无线麦克风 | 无线麦克风 | 1 | 台 |
| 13 | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
| 14 | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |
| 15 | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
| 16 | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |
| 17 | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
| 18 | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |
| 19 | 人脸抓拍机 | 人脸抓拍机 | 1 | 台 |
| 20 | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 1 | 台 |

4.2桌面及外围设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通指挥中心 |  |  |  |  |
|  | 一屏双显显示器 | DELLP3418HW | 40 | 套 |
|  | 4K专业显示器 | DELLP4317Q | 2 | 台 |
|  | 键盘鼠标 | 罗技MK345 | 40 | 套 |
|  | 操作台 | 铁力山定制 | 9 | 席 |
|  | 电脑椅 | HbadaHDNY100 | 9 | 张 |
|  | 工作站电脑 | DELLOptiPlex 7050MT | 5 | 台 |
|  | 一屏双显显示器 | DELLP3418HW | 9 | 套 |
|  | 配套线缆 | 国产优质 | 1 | 项 |
|  | 电源时序器 | AdiuotelecoQ80 | 1 | 台 |
| 二、交管支队高速公路服务区警务站信息化 |  |  |  |  |
|  | 二代身份证比对仪 | 二代身份证比对仪 | 1 | 套 |
|  | 交通违法自助罚缴机 | 交通违法自助罚缴机 | 1 | 台 |
|  | 交通违法自助罚缴机 | 交通违法自助罚缴机 | 1 | 台 |
|  | 交通违法自助罚缴机 | 交通违法自助罚缴机 | 1 | 台 |
|  | 交通违法自助罚缴机 | 交通违法自助罚缴机 | 1 | 台 |
| 三、卡口信息化提档升级项目 |  |  |  |  |
|  | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 1 | 台 |
|  | 折叠移动指示牌 | 折叠移动指示牌 | 1 | 台 |
|  | 扫描枪 | 扫描枪 | 2 | 台 |
|  | 电视机推车 | 电视机推车 | 1 | 台 |
|  | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 1 | 台 |
|  | 折叠移动指示牌 | 折叠移动指示牌 | 1 | 台 |
|  | 扫描枪 | 扫描枪 | 2 | 台 |
|  | 电视机推车 | 电视机推车 | 1 | 台 |
|  | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 1 | 台 |
|  | 折叠移动指示牌 | 折叠移动指示牌 | 1 | 台 |
|  | 扫描枪 | 扫描枪 | 2 | 台 |
|  | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 便携式重型车辆L形遥控路障 | 1 | 台 |
|  | 折叠移动指示牌 | 折叠移动指示牌 | 1 | 台 |
|  | 扫描枪 | 扫描枪 | 2 | 台 |
|  | 高分显示工作站 | 高分显示工作站 | 1 | 台 |

4.3基础设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通指挥中心 |  |  |  |  |
|  | UPS系统 | 维谛ITA2 6KVA | 1 | 项 |
|  | 气体灭火系统 | 安宇AY3200 | 1 | 项 |
|  | 空调 | 格力KFR-50GW/(50556)FNhAa-A2 | 1 | 项 |
|  | 机柜整理 | 国产定制 | 1 | 项 |
|  | 线缆及辅材 | 国产优质 | 1 | 项 |
|  | 旋转门卡位装置 | 国产优质 | 6 | 项 |
|  | 旋转门卡位装置 | 国产 优质 | 6 | 项 |
|  | 综合布线系统 | 普天 天纪系列 | 1 | 项 |
|  | 供配电系统 | 国产 优质 | 1 | 项 |
|  | 不间断电源系统 | 维谛 NX 60KVA | 1 | 项 |
|  | 人脸门禁系统 | 自有品牌 定制 | 1 | 项 |
|  | 综合布线 | 4F决策室 | 1 | 项 |
|  | 综合布线 | 4F接待室 | 1 | 项 |
|  | 综合布线 | 3F外围展示区 | 1 | 项 |
|  | 定制操作台 | 铁力山 MT-C-S | 29 | 项 |
|  | 电脑支臂（单层） | 铁力山 MT-C-S-ZB | 36 | 项 |
|  | LED工作灯 | 国产 LED | 15 | 项 |
|  | 键盘托盘 | 铁力山 MT-C-S-KBD | 29 | 项 |
|  | 电源PDU | 佳华通达 JHTP12W6TKB | 29 | 项 |
|  | 人体工程学椅子 | 保友 Pofit | 29 | 项 |
|  | 定制会议桌 | 铁力山 MT-M | 1 | 项 |
|  | 电源PDU | 佳华通达 JHTP12W6TKB | 2 | 项 |
|  | 人体工程学椅子 | 国产 优质 | 16 | 项 |
|  | 研判室办公桌 | 国产 定制 | 8 | 项 |
|  | 专业座椅 | Hbada HDNY100 | 8 | 项 |
|  | 保障室办公桌 | 国产 定制 | 12 | 项 |
|  | 专业座椅 | Hbada HDNY100 | 12 | 项 |
| 二、交管支队高速公路服务区警务站信息化 |  |  |  |  |
|  | 设备机柜 | 设备机柜 | 1 | 套 |
|  | 光纤收发器机架 | 光纤收发器机架 | 1 | 台 |
|  | ODF架 | ODF架 | 1 | 套 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 2 | 套 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 设备机柜 | 设备机柜 | 1 | 套 |
|  | ODF架 | ODF架 | 1 | 套 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 2 | 套 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 设备机柜 | 设备机柜 | 1 | 套 |
|  | ODF架 | ODF架 | 1 | 套 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 2 | 套 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 设备机柜 | 设备机柜 | 1 | 套 |
|  | ODF架 | ODF架 | 1 | 套 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 2 | 套 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
| 三、卡口信息化提档升级项目 |  |  |  |  |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 1 | 项 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 设备机柜 | 设备机柜 | 1 | 项 |
|  | ODF架 | ODF架 | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 配套线缆 | 配套线缆 | 1 | 项 |
|  | 材料及基础施工 | 材料及基础施工 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 1 | 项 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 配套线缆 | 配套线缆 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 1 | 项 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
|  | 安装支架 | 安装支架 | 1 | 项 |
|  | 材料及辅材 | 材料及辅材 | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |

- 五、互联网资源租赁服务

- 域名解析程序

- 智能机箱管理平台

- 涉案财务停车场系统

- 无锡交警测试服务器

- 应用服务器-负载均衡1

- 服务器_工程车专用

- 应用服务器-负载均衡2

- 无锡交警微警务正式服务器

- 无锡交警微警务-正式VPN

- 无锡交警微警务-测试VPN

- 深信服VPN

- 关系型数据库RDS(包月)MySQL

- 关系型数据库RDS(包月)MySQL

（四）其他要求和有关说明：

1、付款方式及说明：

经审计单位审计后每季度结算一次，具体付款进度根据市财政局的资金安排情况作相应调整。（1）机房基础设施维保、信息系统软硬件维保（不含大中队及其他交管基础信息化软硬件设施部分）、业务系统维护、互联网资源租赁、指挥中心硬件及卡口警务站维护，经采购人验收合格后按上述内容报价总金额*当季度实际运维服务期/12个月报审；（2）大中队及其他交管基础信息化软硬件设施维护经采购人验收合格后按实际工作量报审。

- 履约验收方案：

- （1）履约验收的主体：无锡市公安局交警支队

（2）时间：政府采购合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

（3）方式： 一次性验收。

（4）程序：由无锡市公安局交通管理支队成立验收小组，针对本运维项目进行验收。

（5）内容：对本项目五大类运维内容从日常运维管理、节假日保障情况、应急响应等方面是否符合运维要求进行履约验收。

（6）验收标准：项目招标文件、投标文件、合同等材料。

四、合同书（格式）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据               项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

（正本/副本）

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇    年  月  日

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致：江苏成建项目管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号             采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次                  的投标。

二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）提供法定代表人授权委托人由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（6）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.技术部分（暗标）（根据评分标准编制）

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

- 法定代表人或被授权代表或经营者（签字或盖章）：

- 日期：

注：若是中小微企业的请提供投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

（三）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次                      （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日  期：

- （四）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                      特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：                    ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

- 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（五）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：                    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

- （六）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件、社保机构出具本投标供应商的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- （七）业绩一览表（格式）

业绩一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 业主单位 | - 签订时间 | - 完成情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

- 表格不够可自行扩展。

（八）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （九）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

- （十）投标偏离表（格式）

投标偏离表

项目名称：交管支队信息系统软硬件、机房运维及支撑环境维保项目（接续2025）

项目编号：

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十一）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月末资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月末股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十二）技术部分（暗标）（根据评分标准自行编制）